## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
PV Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 0
16 | 3 | 0
17 | 4 | 0
18 | 7 | 0
19 | 8 | 0
20 | 1 | 0
21 | 10 | 0
22 | 42 | 0
23 | 7 | 0
24 | 103 | 0

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 4 | 0
4 | 7 | 0
5 | 8 | 0
5 | 1 | 0
5 | 10 | 0
5 | 42 | 0
5 | 7 | 0
5 | 103 | 0

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.69291 | 6.4 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2
2 | 14.7694 | 17.8 | 17.4 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 19 | 24.4 | 26.7 | 25.6 | 26.4 | 27.3 | 26.9 | 27.4 | 24.6 | 25.3 | 24.8 | 25.4 | 25.3 | 26 | 26 | 26.7 | 24.3 | 22.2
3 | 32.0017 | 25.9 | 23.8 | 25.1 | 22.7 | 25.2 | 31.2 | 38 | 37 | 38.5 | 35.9 | 37.9 | 37.3 | 38.1 | 37.3 | 33.4 | 34 | 33.6 | 33.7 | 35.1 | 34.2 | 34.3 | 30.9 | 29.9
4 | 38.9 | 34.3 | 31.9 | 31.2 | 31.9 | 29.6 | 35.4 | 43 | 47.8 | 49.9 | 53.7 | 55.8 | 55 | 56.6 | 52.6 | 53.3 | 51.5 | 52.7 | 49.7 | 49.5 | 49.4 | 52.7 | 52.5 | 45.4
5 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | 8.2 | 10.3 | 11 | 11 | 12.9 | 12.4 | 12.9 | 12.3 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 10.4 | 12.7 | 13.4 | 9.3
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 41.9 | 55.6 | 68.8 | 59.2 | 54.8 | 42.9 | 25.4 | 9.6 | 4.7 | -5.8 | -3.7 | -12.1 | -14.9 | -18.9 | -8.9 | -1.3 | 6.8 | 8.2 | 19.8 | 20.2 | 13.9 | 6.3 | 12 | 13.3
8 | 27.9 | 27.4 | 25.1 | 24.9 | 24.6 | 25.6 | 25.8 | 28 | 29.3 | 29.2 | 28.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.7 | 24.2 | 25 | 25.7 | 28.4 | 32 | 28.4 | 29.7 | 28.5 | 22.6
9 | 105 | 88 | 75 | 72 | 72 | 85 | 119 | 132 | 159 | 167 | 172 | 186 | 200 | 195 | 188 | 179 | 168 | 167 | 158 | 165 | 165 | 172 | 160 | 121
10 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4.1 | 6.2 | 3.7 | 3.5 | 7.5 | 3.7 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 4.3 | 5.9 | 3.1
11 | 23.1 | 22.1 | 21 | 21.9 | 21.7 | 21.9 | 29.4 | 33.1 | 35 | 33.1 | 32.1 | 34.3 | 34.1 | 31.9 | 30.5 | 29.4 | 29.4 | 28.1 | 28.9 | 30.4 | 29.9 | 31.6 | 29.4 | 25.2
12 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6.8 | 5.8 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 8 | 7.6 | 7.4 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 7.9 | 8.3
13 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | -0.4 | -0.5 | 0.7 | -0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.2
14 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0.3
15 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.9 | 9.4 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 9.7 | 9 | 9.5 | 10.1 | 8.8 | 6.9
16 | 21.5 | 19.7 | 19.3 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 23.6 | 27.1 | 28.9 | 30 | 29.8 | 30.5 | 30.5 | 32 | 29.2 | 29.9 | 29.5 | 29.5 | 28.4 | 28.4 | 28.1 | 30.4 | 28.9 | 24.9
17 | 10.9 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 13.7 | 15.6 | 16.1 | 14.8 | 15.2 | 17.2 | 17.1 | 16.6 | 15.9 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 14.8 | 16.2 | 15.7 | 13.1 | 12.1
18 | 10.1 | 9.2 | 7.9 | 8.7 | 9 | 9.6 | 13.1 | 15.3 | 16.2 | 15.9 | 14.3 | 16.2 | 15.8 | 15.5 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 13.5 | 13.6 | 14.5 | 13.2 | 11.3
19 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.1
20 | 16.1 | 15.1 | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 14.1 | 16.8 | 19.2 | 20.2 | 21 | 22.6 | 25.5 | 17.1 | 23 | 21.8 | 21.2 | 22.2 | 21.1 | 19.2 | 19.9 | 20 | 21.2 | 17.1 | 15.6
21 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 3.8 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 7.8 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 5.3 | 3.5
22 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.5
23 | -3.6 | -19.6 | -22.6 | -24.6 | -14.6 | -26.6 | -8.6 | -11.6 | -14.6 | 6.4 | 10.4 | 17.4 | 44.4 | 71.4 | 68.4 | 63.4 | 59.4 | 57.4 | 27.4 | 33.4 | 53.4 | 63.4 | 63.4 | 69.4
24 | 34 | 31.9 | 29.8 | 32 | 28.4 | 25.3 | 34.7 | 39 | 49.8 | 49.8 | 55 | 56.4 | 56.9 | 67.5 | 69.1 | 62.8 | 59.6 | 54.6 | 49.6 | 54.3 | 44.4 | 46.4 | 56.1 | 45.2

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6 | 4.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 3.3 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0
2 | -1 | -1.8 | -1.8 | -1.5 | -1.5 | -2 | -1.3 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.1
3 | -2.8 | -2.7 | -3.7 | -3.7 | -4 | -3.3 | -0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | -2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | 0 | -0.4 | -0.8 | -1.9 | -2.6
4 | -0.6 | -1 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -3.8 | -1.8 | 2 | 2.2 | 6.8 | 6.3 | 8.6 | 9.2 | 8.2 | 5.7 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 3 | 3.3 | 2.2 | 3.6 | 2.7 | 1.2
5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.2 | 1.7
6 | 100.5 | 101.1 | 102.3 | 103.1 | 103.3 | 103.5 | 101.2 | 97.6 | 95.9 | 93 | 93.7 | 92.6 | 93.7 | 93.5 | 94.7 | 96.5 | 96.7 | 96.2 | 96.9 | 96.1 | 97.7 | 96.6 | 97 | 97.4
7 | 22.4 | 15.3 | 14.1 | 15.1 | 18.9 | 18.4 | 21.9 | 18.9 | 17.9 | 21.8 | 24 | 23.1 | 25.8 | 26.7 | 25.7 | 29.8 | 31.8 | 33.7 | 30.6 | 31 | 30.7 | 26.6 | 30.5 | 33.4
8 | -9 | -9.3 | -9.1 | -9.3 | -9.2 | -10.4 | -8.7 | -3.2 | -2.4 | -1.5 | -1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | -0.4 | -3 | -1.9 | -2.9 | -4.4 | -3 | -4.8 | -3.2 | -5.3 | -6
9 | -34 | -40 | -42 | -44 | -42 | -62 | -47 | -24 | -7 | -3 | 1 | 1 | 15 | 14 | 14 | -6 | -1 | -6 | -17 | -16 | -15 | -11 | -17 | -26
10 | -7.5 | -7.3 | -7.3 | -7 | -7.1 | -6.8 | -7.1 | -6.2 | -6.4 | -7.3 | -7.2 | -6.5 | -5.5 | -5.7 | -7.5 | -6 | -6.5 | -6 | -7.2 | -6.1 | -7 | -5.8 | 6.9 | -6.5
11 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -1 | 1.6 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.4 | 5.1 | 5 | 3.4 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 1 | -0.1
12 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.1 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -1 | -0.9 | -1 | -1
13 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.9 | -1.6 | -1.1 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | -1.2 | -1 | -1.2 | -0.9 | -1.4 | -1.3 | -1.1 | -1.8 | -1.4 | -1.5 | -1.1 | -1.5 | -1.4
14 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -1 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.8
15 | -1.3 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.5 | -1.7 | -1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -1.2
16 | -0.4 | -0.5 | -1 | -1 | -1.4 | -1.4 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 4 | 3.2 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 0.6
17 | -1.8 | -1.8 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -0.9 | -0.4 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0 | -0.9 | -0.6 | -0.6 | -1.4 | -1.5
18 | -0.9 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | -0.2
19 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5
20 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -1.3 | -0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -1.2
21 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | -0.2
22 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4
23 | -9.2 | -11.2 | -13.2 | -19.2 | -20.2 | -23.2 | -16.2 | -0.2 | 5.8 | 15.8 | 14.8 | 9.8 | 5.8 | -3.2 | -1.2 | -6.2 | -6.2 | -8.2 | -0.2 | -2.2 | -8.2 | -10.2 | -10.2 | -15.2
24 | -6.3 | -6.3 | -3.3 | -2 | -3.9 | -2.3 | -4.3 | 5.2 | 6.5 | 1.3 | 3.2 | 7.6 | 6.1 | 7.2 | 1.8 | 8.7 | 8 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | -3 | 0 | 0.3 | -4

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.091165 | 0.11028 | 0.14672 | 0.17416 | 0.20086 | 0.21619 | 0.20027 | 0.29513 | 0.26259 | 0.30963 | 0.31524 | 0.30717 | 0.28384 | 0.26862 | 0.26015 | 0.24372 | 0.23291 | 0.22084 | 0.15821 | 0.16513 | 0.1736 | 0.18809 | 0.072382 | 0.080399
2 | 2.1073 | 2.5491 | 3.3914 | 4.0258 | 4.6429 | 4.9972 | 4.6292 | 6.8221 | 6.0697 | 7.1571 | 7.2869 | 7.1003 | 6.5611 | 6.2092 | 6.0135 | 5.6336 | 5.3838 | 5.1048 | 3.657 | 3.8169 | 4.0127 | 4.3477 | 1.6731 | 1.8584
3 | 2.9229 | 3.5357 | 4.704 | 5.584 | 6.4399 | 6.9313 | 6.4209 | 9.4625 | 8.419 | 9.9272 | 10.1073 | 9.8483 | 9.1005 | 8.6124 | 8.3409 | 7.814 | 7.4676 | 7.0806 | 5.0724 | 5.2942 | 5.5658 | 6.0304 | 2.3207 | 2.5777
4 | 4.143 | 5.0115 | 6.6675 | 7.9147 | 9.128 | 9.8245 | 9.101 | 13.4122 | 11.9331 | 14.0709 | 14.3261 | 13.9591 | 12.899 | 12.2073 | 11.8225 | 11.0755 | 10.5846 | 10.0361 | 7.1897 | 7.504 | 7.889 | 8.5476 | 3.2894 | 3.6537
5 | 0.75371 | 0.91172 | 1.213 | 1.4399 | 1.6606 | 1.7873 | 1.6557 | 2.44 | 2.1709 | 2.5599 | 2.6063 | 2.5395 | 2.3467 | 2.2208 | 2.1508 | 2.0149 | 1.9256 | 1.8258 | 1.308 | 1.3652 | 1.4352 | 1.555 | 0.59842 | 0.6647
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.7385 | 2.103 | 2.7979 | 3.3213 | 3.8304 | 4.1227 | 3.8191 | 5.6282 | 5.0075 | 5.9046 | 6.0117 | 5.8577 | 5.4129 | 5.1226 | 4.9611 | 4.6477 | 4.4416 | 4.2115 | 3.017 | 3.1489 | 3.3105 | 3.5868 | 1.3803 | 1.5332
8 | 2.4104 | 2.9158 | 3.8793 | 4.6049 | 5.3108 | 5.7161 | 5.2951 | 7.8034 | 6.9429 | 8.1867 | 8.3352 | 8.1216 | 7.5049 | 7.1024 | 6.8785 | 6.4439 | 6.1583 | 5.8392 | 4.1831 | 4.366 | 4.5899 | 4.9731 | 1.9138 | 2.1258
9 | 13.0183 | 15.7475 | 20.9511 | 24.8702 | 28.6824 | 30.8712 | 28.5976 | 42.1447 | 37.4969 | 44.2145 | 45.0164 | 43.8631 | 40.5322 | 38.3586 | 37.1493 | 34.8022 | 33.2596 | 31.536 | 22.5918 | 23.5796 | 24.7892 | 26.8587 | 10.3361 | 11.4809
10 | 0.35641 | 0.43113 | 0.57359 | 0.68088 | 0.78525 | 0.84518 | 0.78293 | 1.1538 | 1.0266 | 1.2105 | 1.2324 | 1.2009 | 1.1097 | 1.0502 | 1.0171 | 0.9528 | 0.91056 | 0.86338 | 0.61851 | 0.64555 | 0.67867 | 0.73532 | 0.28298 | 0.31432
11 | 2.5793 | 3.12 | 4.151 | 4.9274 | 5.6828 | 6.1164 | 5.666 | 8.35 | 7.4291 | 8.7601 | 8.9189 | 8.6904 | 8.0305 | 7.5999 | 7.3603 | 6.8953 | 6.5896 | 6.2481 | 4.4761 | 4.6717 | 4.9114 | 5.3214 | 2.0479 | 2.2747
12 | 0.67155 | 0.81234 | 1.0808 | 1.2829 | 1.4796 | 1.5925 | 1.4752 | 2.174 | 1.9343 | 2.2808 | 2.3222 | 2.2627 | 2.0909 | 1.9787 | 1.9163 | 1.7953 | 1.7157 | 1.6268 | 1.1654 | 1.2164 | 1.2788 | 1.3855 | 0.53319 | 0.59224
13 | 0.015757 | 0.01906 | 0.025359 | 0.030102 | 0.034716 | 0.037366 | 0.034614 | 0.051011 | 0.045385 | 0.053516 | 0.054487 | 0.053091 | 0.049059 | 0.046428 | 0.044965 | 0.042124 | 0.040257 | 0.03817 | 0.027345 | 0.02854 | 0.030004 | 0.032509 | 0.012511 | 0.013896
14 | 0.41081 | 0.49693 | 0.66114 | 0.78481 | 0.90511 | 0.97418 | 0.90243 | 1.3299 | 1.1833 | 1.3952 | 1.4205 | 1.3842 | 1.279 | 1.2105 | 1.1723 | 1.0982 | 1.0495 | 0.99516 | 0.71291 | 0.74408 | 0.78225 | 0.84756 | 0.32617 | 0.36229
15 | 0.7312 | 0.88449 | 1.1768 | 1.3969 | 1.611 | 1.7339 | 1.6062 | 2.3671 | 2.1061 | 2.4834 | 2.5284 | 2.4637 | 2.2766 | 2.1545 | 2.0866 | 1.9547 | 1.8681 | 1.7713 | 1.2689 | 1.3244 | 1.3923 | 1.5086 | 0.58055 | 0.64485
16 | 2.3827 | 2.8822 | 3.8346 | 4.5519 | 5.2496 | 5.6502 | 5.2341 | 7.7136 | 6.8629 | 8.0924 | 8.2392 | 8.0281 | 7.4184 | 7.0206 | 6.7993 | 6.3697 | 6.0874 | 5.7719 | 4.1349 | 4.3157 | 4.5371 | 4.9158 | 1.8918 | 2.1013
17 | 1.2617 | 1.5262 | 2.0305 | 2.4103 | 2.7798 | 2.9919 | 2.7716 | 4.0845 | 3.6341 | 4.2851 | 4.3628 | 4.2511 | 3.9282 | 3.7176 | 3.6004 | 3.3729 | 3.2234 | 3.0564 | 2.1895 | 2.2852 | 2.4025 | 2.603 | 1.0017 | 1.1127
18 | 1.1473 | 1.3878 | 1.8464 | 2.1917 | 2.5277 | 2.7206 | 2.5202 | 3.7141 | 3.3045 | 3.8965 | 3.9671 | 3.8655 | 3.572 | 3.3804 | 3.2738 | 3.067 | 2.9311 | 2.7792 | 1.9909 | 2.078 | 2.1846 | 2.367 | 0.91089 | 1.0118
19 | 0.013131 | 0.015884 | 0.021132 | 0.025085 | 0.02893 | 0.031138 | 0.028845 | 0.042509 | 0.037821 | 0.044597 | 0.045406 | 0.044242 | 0.040883 | 0.03869 | 0.03747 | 0.035103 | 0.033547 | 0.031809 | 0.022787 | 0.023783 | 0.025004 | 0.027091 | 0.010425 | 0.01158
20 | 1.7014 | 2.0581 | 2.7381 | 3.2503 | 3.7486 | 4.0346 | 3.7375 | 5.508 | 4.9005 | 5.7785 | 5.8833 | 5.7325 | 5.2972 | 5.0131 | 4.8551 | 4.5484 | 4.3467 | 4.1215 | 2.9526 | 3.0817 | 3.2397 | 3.5102 | 1.3508 | 1.5005
21 | 0.43182 | 0.52235 | 0.69495 | 0.82494 | 0.9514 | 1.024 | 0.94858 | 1.3979 | 1.2438 | 1.4666 | 1.4932 | 1.4549 | 1.3445 | 1.2724 | 1.2322 | 1.1544 | 1.1032 | 1.046 | 0.74937 | 0.78214 | 0.82226 | 0.8909 | 0.34285 | 0.38082
22 | 0.54737 | 0.66212 | 0.88091 | 1.0457 | 1.206 | 1.298 | 1.2024 | 1.772 | 1.5766 | 1.859 | 1.8928 | 1.8443 | 1.7042 | 1.6128 | 1.562 | 1.4633 | 1.3984 | 1.326 | 0.9499 | 0.99143 | 1.0423 | 1.1293 | 0.43459 | 0.48273
23 | 2.6599 | 3.2176 | 4.2808 | 5.0815 | 5.8605 | 6.3077 | 5.8431 | 8.6111 | 7.6615 | 9.034 | 9.1979 | 8.9622 | 8.2816 | 7.8375 | 7.5904 | 7.1109 | 6.7957 | 6.4435 | 4.616 | 4.8178 | 5.065 | 5.4878 | 2.1119 | 2.3458
24 | 4.2491 | 5.14 | 6.8384 | 8.1176 | 9.3619 | 10.0763 | 9.3342 | 13.7559 | 12.2389 | 14.4315 | 14.6932 | 14.3168 | 13.2296 | 12.5202 | 12.1254 | 11.3594 | 10.8559 | 10.2933 | 7.3739 | 7.6963 | 8.0911 | 8.7666 | 3.3737 | 3.7473

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28458 | 0.29983 | 0.3137 | 0.33181 | 0.34788 | 0.36094 | 0.35549 | 0.33754 | 0.30116 | 0.45927 | 0.44938 | 0.42942 | 0.40163 | 0.38548 | 0.3721 | 0.34992 | 0.33547 | 0.32287 | 0.19697 | 0.20728 | 0.21941 | 0.23014 | 0.2443 | 0.26664
2 | 6.5782 | 6.9307 | 7.2512 | 7.6698 | 8.0412 | 8.3432 | 8.2173 | 7.8023 | 6.9613 | 10.6161 | 10.3875 | 9.926 | 9.2838 | 8.9104 | 8.6012 | 8.0885 | 7.7546 | 7.4631 | 4.5529 | 4.7912 | 5.0718 | 5.3197 | 5.6471 | 6.1635
3 | 9.1242 | 9.6131 | 10.0578 | 10.6383 | 11.1535 | 11.5723 | 11.3977 | 10.8221 | 9.6557 | 14.7249 | 14.4079 | 13.7678 | 12.877 | 12.359 | 11.9301 | 11.219 | 10.7559 | 10.3517 | 6.3151 | 6.6456 | 7.0348 | 7.3787 | 7.8328 | 8.549
4 | 12.9326 | 13.6257 | 14.2559 | 15.0787 | 15.809 | 16.4026 | 16.1552 | 15.3393 | 13.686 | 20.8712 | 20.4218 | 19.5146 | 18.2519 | 17.5178 | 16.9098 | 15.9019 | 15.2454 | 14.6725 | 8.951 | 9.4195 | 9.9712 | 10.4586 | 11.1022 | 12.1173
5 | 2.3528 | 2.4789 | 2.5935 | 2.7432 | 2.8761 | 2.9841 | 2.939 | 2.7906 | 2.4898 | 3.797 | 3.7152 | 3.5502 | 3.3205 | 3.1869 | 3.0763 | 2.893 | 2.7735 | 2.6693 | 1.6284 | 1.7136 | 1.814 | 1.9027 | 2.0198 | 2.2044
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.427 | 5.7178 | 5.9822 | 6.3275 | 6.634 | 6.8831 | 6.7792 | 6.4369 | 5.7431 | 8.7582 | 8.5697 | 8.1889 | 7.6591 | 7.351 | 7.0959 | 6.673 | 6.3975 | 6.1571 | 3.7561 | 3.9527 | 4.1842 | 4.3888 | 4.6588 | 5.0848
8 | 7.5244 | 7.9276 | 8.2943 | 8.7731 | 9.198 | 9.5433 | 9.3993 | 8.9246 | 7.9627 | 12.1432 | 11.8817 | 11.3539 | 10.6193 | 10.1921 | 9.8384 | 9.252 | 8.87 | 8.5367 | 5.2078 | 5.4804 | 5.8014 | 6.085 | 6.4594 | 7.0501
9 | 40.6378 | 42.8154 | 44.7958 | 47.3814 | 49.6761 | 51.5414 | 50.7637 | 48.2001 | 43.0049 | 65.5826 | 64.1707 | 61.3198 | 57.3523 | 55.0454 | 53.1352 | 49.968 | 47.9051 | 46.1049 | 28.1264 | 29.5986 | 31.3321 | 32.8636 | 34.886 | 38.0758
10 | 1.1126 | 1.1722 | 1.2264 | 1.2972 | 1.36 | 1.4111 | 1.3898 | 1.3196 | 1.1774 | 1.7955 | 1.7568 | 1.6788 | 1.5702 | 1.507 | 1.4547 | 1.368 | 1.3115 | 1.2622 | 0.77003 | 0.81034 | 0.85779 | 0.89972 | 0.95509 | 1.0424
11 | 8.0514 | 8.4829 | 8.8752 | 9.3875 | 9.8422 | 10.2117 | 10.0577 | 9.5497 | 8.5204 | 12.9937 | 12.7139 | 12.1491 | 11.363 | 10.906 | 10.5275 | 9.9 | 9.4913 | 9.1346 | 5.5726 | 5.8643 | 6.2077 | 6.5112 | 6.9118 | 7.5438
12 | 2.0963 | 2.2086 | 2.3108 | 2.4442 | 2.5625 | 2.6588 | 2.6186 | 2.4864 | 2.2184 | 3.3831 | 3.3102 | 3.1632 | 2.9585 | 2.8395 | 2.741 | 2.5776 | 2.4712 | 2.3783 | 1.4509 | 1.5268 | 1.6163 | 1.6953 | 1.7996 | 1.9641
13 | 0.049187 | 0.051823 | 0.05422 | 0.057349 | 0.060127 | 0.062384 | 0.061443 | 0.05834 | 0.052052 | 0.07938 | 0.077671 | 0.07422 | 0.069418 | 0.066626 | 0.064313 | 0.06048 | 0.057983 | 0.055804 | 0.034043 | 0.035825 | 0.037924 | 0.039777 | 0.042225 | 0.046086
14 | 1.2824 | 1.3511 | 1.4136 | 1.4952 | 1.5676 | 1.6264 | 1.6019 | 1.521 | 1.3571 | 2.0695 | 2.025 | 1.935 | 1.8098 | 1.737 | 1.6767 | 1.5768 | 1.5117 | 1.4549 | 0.88756 | 0.93402 | 0.98872 | 1.0371 | 1.1009 | 1.2015
15 | 2.2825 | 2.4048 | 2.5161 | 2.6613 | 2.7902 | 2.8949 | 2.8513 | 2.7073 | 2.4155 | 3.6836 | 3.6043 | 3.4442 | 3.2213 | 3.0917 | 2.9845 | 2.8066 | 2.6907 | 2.5896 | 1.5798 | 1.6625 | 1.7598 | 1.8459 | 1.9594 | 2.1386
16 | 7.4378 | 7.8363 | 8.1988 | 8.672 | 9.092 | 9.4334 | 9.2911 | 8.8219 | 7.871 | 12.0033 | 11.7449 | 11.2231 | 10.497 | 10.0747 | 9.7251 | 9.1454 | 8.7679 | 8.4384 | 5.1479 | 5.4173 | 5.7346 | 6.0149 | 6.385 | 6.9689
17 | 3.9385 | 4.1495 | 4.3414 | 4.592 | 4.8144 | 4.9952 | 4.9198 | 4.6714 | 4.1679 | 6.356 | 6.2192 | 5.9429 | 5.5584 | 5.3348 | 5.1497 | 4.8427 | 4.6428 | 4.4683 | 2.7259 | 2.8686 | 3.0366 | 3.185 | 3.381 | 3.6902
18 | 3.5813 | 3.7732 | 3.9477 | 4.1756 | 4.3778 | 4.5422 | 4.4736 | 4.2477 | 3.7899 | 5.7796 | 5.6552 | 5.4039 | 5.0543 | 4.851 | 4.6826 | 4.4035 | 4.2217 | 4.0631 | 2.4787 | 2.6084 | 2.7612 | 2.8962 | 3.0744 | 3.3555
19 | 0.040989 | 0.043186 | 0.045183 | 0.047791 | 0.050106 | 0.051987 | 0.051203 | 0.048617 | 0.043377 | 0.06615 | 0.064725 | 0.06185 | 0.057848 | 0.055521 | 0.053595 | 0.0504 | 0.048319 | 0.046503 | 0.02837 | 0.029854 | 0.031603 | 0.033148 | 0.035188 | 0.038405
20 | 5.311 | 5.5956 | 5.8544 | 6.1924 | 6.4923 | 6.736 | 6.6344 | 6.2993 | 5.6204 | 8.5711 | 8.3866 | 8.014 | 7.4955 | 7.194 | 6.9443 | 6.5304 | 6.2608 | 6.0255 | 3.6759 | 3.8683 | 4.0948 | 4.295 | 4.5593 | 4.9762
21 | 1.348 | 1.4202 | 1.4859 | 1.5716 | 1.6478 | 1.7096 | 1.6838 | 1.5988 | 1.4265 | 2.1754 | 2.1285 | 2.034 | 1.9024 | 1.8259 | 1.7625 | 1.6574 | 1.589 | 1.5293 | 0.93295 | 0.98178 | 1.0393 | 1.0901 | 1.1572 | 1.263
22 | 1.7087 | 1.8002 | 1.8835 | 1.9922 | 2.0887 | 2.1671 | 2.1344 | 2.0266 | 1.8082 | 2.7575 | 2.6981 | 2.5783 | 2.4114 | 2.3144 | 2.2341 | 2.101 | 2.0142 | 1.9385 | 1.1826 | 1.2445 | 1.3174 | 1.3818 | 1.4668 | 1.6009
23 | 8.3032 | 8.7482 | 9.1528 | 9.6811 | 10.15 | 10.5311 | 10.3722 | 9.8484 | 8.7869 | 13.4 | 13.1115 | 12.529 | 11.7184 | 11.247 | 10.8567 | 10.2096 | 9.7881 | 9.4203 | 5.7469 | 6.0477 | 6.4019 | 6.7148 | 7.128 | 7.7798
24 | 13.2641 | 13.9749 | 14.6212 | 15.4652 | 16.2142 | 16.823 | 16.5692 | 15.7324 | 14.0367 | 21.406 | 20.9452 | 20.0147 | 18.7197 | 17.9667 | 17.3432 | 16.3094 | 15.6361 | 15.0485 | 9.1804 | 9.6609 | 10.2267 | 10.7266 | 11.3867 | 12.4279

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71753 | 6.528 | 3.2 | 0.525 | 0.52 | 0.588 | 0.416 | 0.192 | 0.392 | 3.838 | 0.312 | 0.832 | 0.412 | 0.52 | 1.746 | 0.475 | 0.404 | 0.412 | 1.14 | 0.21 | 0.396 | 0.204 | 0.388 | 0.2
2 | 15.1347 | 18.156 | 17.4 | 18.69 | 17.169 | 17.675 | 19.57 | 23.912 | 27.234 | 25.6 | 25.08 | 27.3 | 26.631 | 28.222 | 24.108 | 24.035 | 25.792 | 24.384 | 25.806 | 26.26 | 27.04 | 27.234 | 25.272 | 22.2
3 | 33.329 | 25.641 | 24.276 | 25.351 | 23.835 | 25.2 | 32.448 | 38 | 37 | 37.73 | 36.977 | 39.795 | 36.927 | 36.195 | 37.3 | 34.402 | 32.64 | 32.592 | 32.689 | 36.504 | 35.226 | 34.986 | 30.9 | 28.405
4 | 39.678 | 34.986 | 32.857 | 30.264 | 30.943 | 28.712 | 35.754 | 44.29 | 47.322 | 50.399 | 55.311 | 55.8 | 55.55 | 57.166 | 49.97 | 52.767 | 49.44 | 51.119 | 49.203 | 49.005 | 51.376 | 52.7 | 53.025 | 44.492
5 | 3.57 | 1.414 | 1.862 | 1.552 | 0.38 | 0.679 | 3.848 | 8.2 | 10.094 | 11.55 | 10.89 | 13.416 | 12.896 | 12.513 | 11.685 | 10.165 | 10.504 | 10.302 | 10.395 | 10.088 | 10.4 | 12.954 | 13.668 | 9.579
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 40.224 | 52.82 | 70.176 | 59.2 | 55.896 | 43.758 | 26.162 | 9.216 | 4.606 | -5.51 | -3.7 | -12.1 | -15.347 | -18.333 | -9.167 | -1.352 | 6.936 | 7.79 | 20.394 | 20.402 | 13.9 | 6.174 | 12.12 | 13.034
8 | 26.505 | 28.222 | 25.1 | 25.149 | 23.37 | 24.832 | 24.51 | 29.4 | 29.886 | 28.908 | 28.2 | 26.384 | 26.67 | 24.672 | 24.174 | 24.442 | 26.25 | 26.728 | 26.98 | 32.64 | 27.832 | 28.809 | 29.64 | 22.826
9 | 105 | 86.24 | 78 | 72 | 68.4 | 82.45 | 124.95 | 130.68 | 155.82 | 170.34 | 170.28 | 193.44 | 210 | 204.75 | 189.88 | 180.79 | 164.64 | 160.32 | 154.84 | 161.7 | 171.6 | 165.12 | 160 | 125.84
10 | 2.592 | 3.2 | 2.626 | 2.97 | 2 | 0.98 | 1.98 | 3.96 | 4.9 | 3.936 | 6.324 | 3.737 | 3.395 | 7.725 | 3.811 | 5.665 | 5.406 | 5.605 | 3.135 | 4.4 | 3.131 | 4.171 | 6.077 | 3.162
11 | 23.793 | 22.1 | 21 | 21.462 | 22.351 | 20.805 | 27.93 | 34.093 | 35.7 | 33.762 | 33.063 | 33.957 | 32.395 | 30.305 | 30.805 | 29.106 | 28.224 | 26.976 | 30.345 | 28.88 | 28.405 | 32.864 | 28.812 | 23.94
12 | 6.7 | 6.161 | 5.586 | 6.208 | 7.004 | 5.626 | 7.954 | 7.03 | 8.085 | 8.549 | 6.816 | 7.566 | 7.676 | 7.128 | 7.575 | 6.84 | 8 | 7.676 | 7.104 | 9.048 | 8.5 | 8.827 | 7.663 | 8.632
13 | 0.306 | 0.19 | 0 | 0.315 | 0 | -0.76 | -0.303 | -0.202 | 0.297 | -0.297 | 0.288 | -0.412 | -0.515 | 0.728 | -0.495 | 0.693 | 0.309 | 0.202 | -0.525 | 0.1 | -0.294 | -0.099 | 0.582 | 0.206
14 | 4.559 | 4.455 | 4.5 | 4.85 | 4.725 | 4.3 | 4.171 | 4.356 | 4.37 | 4.214 | 5.775 | 4.386 | 5.184 | 5.415 | 5.824 | 5.974 | 5.6 | 6.039 | 4.386 | 3.952 | 3.8 | 3.84 | 4.41 | 0.312
15 | 5.814 | 4.992 | 5.096 | 5.04 | 4.752 | 4.944 | 6.693 | 9.118 | 9.702 | 9.603 | 9.88 | 9.604 | 9.785 | 9.6 | 9.118 | 8.342 | 8.6 | 8.874 | 9.506 | 9 | 9.88 | 10.605 | 9.064 | 6.693
16 | 21.07 | 19.109 | 19.686 | 19.055 | 17.568 | 18.382 | 23.364 | 27.371 | 28.322 | 28.8 | 30.098 | 30.805 | 30.195 | 31.36 | 29.492 | 31.395 | 29.5 | 28.615 | 28.4 | 28.968 | 27.819 | 31.312 | 29.478 | 24.9
17 | 11.336 | 9.7 | 10.094 | 10.29 | 9.797 | 10.815 | 13.837 | 15.444 | 15.617 | 14.356 | 14.744 | 18.06 | 17.1 | 16.268 | 16.218 | 14.453 | 16.016 | 15.19 | 15.81 | 14.504 | 15.552 | 16.171 | 12.838 | 12.221
18 | 10.403 | 8.74 | 7.979 | 8.787 | 8.55 | 9.6 | 12.707 | 16.065 | 16.524 | 15.741 | 13.871 | 16.2 | 15.642 | 15.5 | 13.1 | 13.335 | 12.125 | 12.896 | 12.2 | 13.905 | 14.008 | 14.065 | 13.86 | 11.865
19 | 0.38 | 0.412 | 0.485 | 0.101 | 0.206 | 0.515 | 0.408 | 0.206 | 0 | -0.576 | -0.576 | -0.475 | -0.51 | -0.288 | 0.194 | 0.198 | 0 | 0 | 0.103 | 0.101 | 0.101 | 0.104 | -0.297 | -0.103
20 | 16.744 | 14.798 | 14.21 | 14.157 | 14.259 | 13.818 | 16.464 | 18.24 | 19.594 | 20.79 | 23.73 | 25.755 | 17.613 | 22.31 | 21.582 | 20.988 | 22.2 | 20.467 | 19.2 | 19.9 | 20.2 | 22.048 | 17.1 | 15.912
21 | 2.73 | 2.185 | 1.352 | 1.313 | 1.144 | 1.045 | 3.686 | 6.262 | 7.313 | 7.029 | 6.448 | 8.112 | 6.144 | 6.237 | 5.225 | 5.445 | 5.044 | 5.292 | 5.408 | 5.88 | 6.402 | 6.834 | 5.247 | 3.535
22 | 4.275 | 5.616 | 5.184 | 5.292 | 5.67 | 5.459 | 5.856 | 6.222 | 5.856 | 5.917 | 6.86 | 6.79 | 6.79 | 7.21 | 6.262 | 6.386 | 6.386 | 6.552 | 6.174 | 6.3 | 6.363 | 6.144 | 6.08 | 5.28
23 | -3.708 | -19.992 | -22.6 | -24.354 | -15.038 | -25.802 | -8.17 | -11.6 | -14.162 | 6.528 | 10.816 | 16.704 | 46.62 | 67.83 | 70.452 | 66.57 | 59.994 | 57.4 | 27.4 | 31.73 | 52.866 | 60.23 | 62.132 | 72.176
24 | 35.36 | 33.495 | 29.502 | 33.28 | 28.4 | 25.047 | 36.435 | 37.83 | 48.804 | 49.8 | 53.35 | 58.656 | 55.193 | 66.15 | 67.718 | 62.172 | 59.6 | 54.054 | 48.112 | 51.585 | 43.956 | 46.864 | 56.1 | 43.392

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.594 | 4.444 | 2.28 | 0.582 | 0.297 | 0.6 | 0.612 | 1.05 | 1.05 | 3.432 | 0.679 | 1.56 | 0.576 | 0.95 | 2.754 | 0.9 | 0.7 | 0.606 | 0 | 0.42 | 0.404 | 0.768 | 0 | 0
2 | -1.05 | -1.728 | -1.782 | -1.545 | -1.515 | -2.04 | -1.235 | 1.078 | 2.28 | 1.339 | 2.222 | 2.28 | 2.472 | 2.208 | 0.312 | 0.714 | 0.97 | 1.818 | 1.824 | 0.918 | 0.792 | 0.412 | 0.21 | -0.097
3 | -2.772 | -2.7 | -3.848 | -3.515 | -4 | -3.366 | -0.392 | 2.6 | 2.522 | 2.323 | 2.037 | 3.57 | 3.038 | 3.2 | -2.184 | 0.918 | 0.792 | 0.303 | -0.495 | 0 | -0.404 | -0.792 | -1.862 | -2.574
4 | -0.612 | -0.97 | -1.666 | -1.785 | -1.6 | -3.8 | -1.818 | 2.1 | 2.266 | 7.14 | 6.426 | 8.858 | 8.924 | 8.2 | 5.586 | 4.896 | 4.223 | 4.851 | 3.03 | 3.399 | 2.134 | 3.636 | 2.619 | 1.188
5 | 1.111 | 0.8 | 0.945 | 0.49 | 0.51 | -0.206 | 0.7 | 2.134 | 2.156 | 2.323 | 2.3 | 3.016 | 2.646 | 2.626 | 2.304 | 1.764 | 1.666 | 1.805 | 1.751 | 1.8 | 1.6 | 2.04 | 2.134 | 1.7
6 | 97.485 | 105.144 | 102.3 | 97.945 | 98.135 | 99.36 | 100.188 | 92.72 | 93.023 | 94.86 | 89.015 | 92.6 | 90.889 | 95.37 | 92.806 | 91.675 | 94.766 | 94.276 | 96.9 | 97.061 | 101.608 | 98.532 | 101.85 | 94.478
7 | 23.52 | 15.606 | 14.382 | 15.553 | 18.522 | 17.664 | 22.119 | 19.845 | 17.363 | 20.71 | 23.52 | 22.407 | 25.026 | 25.632 | 25.7 | 28.906 | 30.846 | 33.363 | 29.988 | 32.24 | 29.779 | 26.334 | 32.025 | 35.07
8 | -9 | -9.579 | -9.191 | -9.672 | -9.292 | -10.504 | -8.526 | -3.104 | -2.424 | -1.485 | -1.615 | 0.49 | 1.649 | 1.536 | -0.412 | -2.85 | -1.843 | -2.813 | -4.444 | -2.88 | -4.704 | -3.2 | -5.088 | -5.88
9 | -35.7 | -42 | -43.68 | -46.2 | -41.16 | -62.62 | -47.47 | -23.52 | -7.35 | -2.85 | 1.03 | 1.03 | 15.45 | 14.28 | 14.42 | -6.18 | -0.96 | -5.82 | -17.34 | -16 | -15.15 | -11.22 | -17.85 | -27.3
10 | -7.5 | -7.081 | -7.373 | -7.07 | -7.313 | -6.596 | -7.384 | -6.076 | -6.208 | -7.154 | -7.272 | -6.5 | -5.72 | -5.814 | -7.35 | -6.12 | -6.695 | -6.18 | -7.416 | -6.405 | -7.07 | -5.568 | 6.693 | -6.305
11 | -0.693 | -0.882 | -0.945 | -0.707 | -0.768 | -0.97 | 1.616 | 3.686 | 4.356 | 3.978 | 4.08 | 5.616 | 5.304 | 4.75 | 3.23 | 2.592 | 2.678 | 1.9 | 1.995 | 1.785 | 1.339 | 2.475 | 0.99 | -0.097
12 | -1.056 | -1.14 | -1.313 | -1.287 | -1.248 | -1.575 | -1.1 | -0.388 | -0.208 | 0.097 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.096 | -0.618 | -0.6 | -0.728 | -0.8 | -0.824 | -1.04 | -0.855 | -1.02 | -1.01
13 | -1.734 | -1.734 | -1.872 | -1.746 | -1.764 | -1.805 | -1.584 | -1.056 | -1.68 | -1.56 | -1.552 | -1.236 | -1.03 | -1.26 | -0.909 | -1.372 | -1.326 | -1.144 | -1.818 | -1.456 | -1.44 | -1.078 | -1.56 | -1.358
14 | -0.52 | -0.582 | -0.505 | -0.624 | -0.52 | -0.612 | -1.03 | -0.309 | -0.388 | -0.485 | -0.392 | -0.51 | -0.312 | -0.204 | -0.198 | -0.101 | 0.784 | 0.784 | -0.103 | -0.099 | -0.105 | -0.19 | -0.294 | -0.832
15 | -1.3 | -1.6 | -1.44 | -1.386 | -1.485 | -1.615 | -1.313 | -0.693 | 0 | 0 | 0 | -0.095 | 0 | 0.525 | 0.384 | 0 | -0.594 | -0.624 | -0.303 | -0.408 | -0.408 | -0.57 | -0.6 | -1.2
16 | -0.392 | -0.515 | -1.01 | -1.01 | -1.428 | -1.372 | 0.388 | 2.328 | 3.57 | 4.12 | 3.104 | 4.851 | 4.7 | 5.096 | 4.224 | 3.536 | 3.131 | 3.502 | 2.884 | 3.104 | 2.4 | 2.652 | 1.248 | 0.606
17 | -1.836 | -1.89 | -2.205 | -2.016 | -2.09 | -2.178 | -0.936 | -0.408 | 0 | -0.285 | -0.588 | -0.312 | 0.206 | 0 | -0.104 | -0.588 | -0.309 | 0.1 | 0 | -0.918 | -0.624 | -0.63 | -1.386 | -1.47
18 | -0.864 | -1.14 | -1.339 | -1.1 | -0.99 | -0.9 | -0.196 | 1.53 | 1.575 | 1.71 | 1.428 | 2.02 | 2.244 | 1.995 | 1.632 | 1.287 | 0.936 | 0.8 | 0.721 | 0.864 | 0.792 | 0.49 | 0.285 | -0.206
19 | 1.938 | 1.632 | 0.84 | 1.372 | 1.53 | 0.808 | 2.185 | 1.71 | 1.881 | 2.231 | 2.2 | 2.575 | 2.522 | 2.4 | 2.142 | 2.392 | 2.375 | 2.55 | 2.3 | 2.09 | 2.4 | 2.52 | 2.277 | 2.575
20 | -0.485 | -0.808 | -0.8 | -0.882 | -0.728 | -1.352 | -0.808 | 0.38 | 1.365 | 1.224 | 0.612 | 1.666 | 1.313 | 1.734 | 1.648 | 0.612 | 1.122 | 0.728 | 0.52 | 0.57 | 0.594 | 0.294 | -0.309 | -1.26
21 | -0.618 | -0.792 | -0.864 | -0.936 | -0.824 | -0.891 | -0.098 | 0.9 | 1.365 | 1.122 | 0.891 | 1.344 | 1.365 | 1.236 | 1.236 | 0.864 | 0.927 | 0.96 | 0.9 | 0.873 | 0.776 | 0.824 | 0.606 | -0.206
22 | 0.927 | 1.456 | 1.456 | 1.47 | 1.615 | 1.666 | 1.344 | 1.261 | 1.7 | 1.666 | 2.2 | 2.112 | 2.288 | 2.112 | 1.843 | 2.4 | 1.957 | 1.881 | 1.957 | 1.805 | 1.938 | 1.919 | 1.89 | 1.358
23 | -9.016 | -11.76 | -13.332 | -20.16 | -20.402 | -23.664 | -16.362 | -0.208 | 5.916 | 15.01 | 15.392 | 9.604 | 5.568 | -3.232 | -1.188 | -6.262 | -6.014 | -8.036 | -0.198 | -2.222 | -8.528 | -10.2 | -10.098 | -15.656
24 | -6.426 | -6.111 | -3.399 | -1.9 | -3.861 | -2.185 | -4.472 | 5.2 | 6.37 | 1.313 | 3.072 | 7.372 | 6.283 | 7.344 | 1.728 | 8.265 | 8.4 | 4.4 | 5.096 | 6.405 | -3.03 | 0 | 0.315 | -3.8

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.091773 | 0.11101 | 0.1477 | 0.17532 | 0.2022 | 0.21763 | 0.2016 | 0.2971 | 0.26434 | 0.31169 | 0.31735 | 0.30922 | 0.28573 | 0.27041 | 0.26189 | 0.24534 | 0.23447 | 0.22232 | 0.15926 | 0.16623 | 0.17475 | 0.18934 | 0.072865 | 0.080936
2 | 2.1162 | 2.5599 | 3.4058 | 4.0429 | 4.6626 | 5.0184 | 4.6488 | 6.851 | 6.0954 | 7.1874 | 7.3178 | 7.1303 | 6.5889 | 6.2355 | 6.0389 | 5.6574 | 5.4066 | 5.1264 | 3.6725 | 3.8331 | 4.0297 | 4.3661 | 1.6802 | 1.8663
3 | 2.934 | 3.5491 | 4.7218 | 5.6051 | 6.4642 | 6.9575 | 6.4451 | 9.4982 | 8.4508 | 9.9647 | 10.1454 | 9.8855 | 9.1348 | 8.645 | 8.3724 | 7.8435 | 7.4958 | 7.1073 | 5.0916 | 5.3142 | 5.5868 | 6.0532 | 2.3295 | 2.5875
4 | 4.1328 | 4.9992 | 6.6512 | 7.8953 | 9.1056 | 9.8004 | 9.0786 | 13.3793 | 11.9038 | 14.0364 | 14.291 | 13.9248 | 12.8674 | 12.1774 | 11.7935 | 11.0484 | 10.5586 | 10.0115 | 7.172 | 7.4856 | 7.8696 | 8.5266 | 3.2813 | 3.6447
5 | 0.75973 | 0.91901 | 1.2227 | 1.4514 | 1.6739 | 1.8016 | 1.6689 | 2.4595 | 2.1883 | 2.5803 | 2.6271 | 2.5598 | 2.3654 | 2.2386 | 2.168 | 2.031 | 1.941 | 1.8404 | 1.3184 | 1.3761 | 1.4467 | 1.5674 | 0.6032 | 0.67001
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.7354 | 2.0993 | 2.793 | 3.3154 | 3.8236 | 4.1154 | 3.8123 | 5.6183 | 4.9987 | 5.8942 | 6.0011 | 5.8473 | 5.4033 | 5.1135 | 4.9523 | 4.6395 | 4.4338 | 4.204 | 3.0117 | 3.1434 | 3.3046 | 3.5805 | 1.3779 | 1.5305
8 | 2.4079 | 2.9127 | 3.8752 | 4.6 | 5.3051 | 5.71 | 5.2895 | 7.7951 | 6.9355 | 8.178 | 8.3263 | 8.113 | 7.4969 | 7.0949 | 6.8712 | 6.4371 | 6.1517 | 5.8329 | 4.1786 | 4.3613 | 4.585 | 4.9678 | 1.9118 | 2.1235
9 | 13.0759 | 15.8173 | 21.044 | 24.9804 | 28.8096 | 31.008 | 28.7244 | 42.3315 | 37.6631 | 44.4104 | 45.2159 | 44.0574 | 40.7118 | 38.5286 | 37.3139 | 34.9565 | 33.407 | 31.6757 | 22.692 | 23.6841 | 24.8991 | 26.9777 | 10.3819 | 11.5318
10 | 0.35581 | 0.43041 | 0.57263 | 0.67975 | 0.78395 | 0.84377 | 0.78163 | 1.1519 | 1.0249 | 1.2085 | 1.2304 | 1.1989 | 1.1078 | 1.0484 | 1.0154 | 0.95121 | 0.90905 | 0.86194 | 0.61748 | 0.64447 | 0.67754 | 0.7341 | 0.28251 | 0.31379
11 | 2.5539 | 3.0893 | 4.1102 | 4.879 | 5.6269 | 6.0563 | 5.6103 | 8.2679 | 7.3561 | 8.6739 | 8.8313 | 8.605 | 7.9516 | 7.5251 | 7.2879 | 6.8275 | 6.5248 | 6.1867 | 4.432 | 4.6258 | 4.8631 | 5.2691 | 2.0277 | 2.2523
12 | 0.6673 | 0.80719 | 1.0739 | 1.2748 | 1.4702 | 1.5824 | 1.4659 | 2.1603 | 1.922 | 2.2664 | 2.3075 | 2.2484 | 2.0776 | 1.9662 | 1.9042 | 1.7839 | 1.7048 | 1.6165 | 1.158 | 1.2087 | 1.2707 | 1.3767 | 0.52981 | 0.58849
13 | 0.015809 | 0.019124 | 0.025443 | 0.030202 | 0.034832 | 0.03749 | 0.034729 | 0.05118 | 0.045536 | 0.053694 | 0.054668 | 0.053267 | 0.049222 | 0.046582 | 0.045114 | 0.042264 | 0.04039 | 0.038297 | 0.027435 | 0.028635 | 0.030104 | 0.032617 | 0.012552 | 0.013942
14 | 0.41022 | 0.49622 | 0.66019 | 0.78369 | 0.90382 | 0.97279 | 0.90114 | 1.328 | 1.1816 | 1.3932 | 1.4185 | 1.3822 | 1.2772 | 1.2087 | 1.1706 | 1.0967 | 1.048 | 0.99373 | 0.71189 | 0.74302 | 0.78114 | 0.84635 | 0.3257 | 0.36178
15 | 0.72861 | 0.88136 | 1.1726 | 1.3919 | 1.6053 | 1.7278 | 1.6006 | 2.3588 | 2.0986 | 2.4746 | 2.5195 | 2.4549 | 2.2685 | 2.1469 | 2.0792 | 1.9478 | 1.8615 | 1.765 | 1.2644 | 1.3197 | 1.3874 | 1.5032 | 0.57849 | 0.64257
16 | 2.3814 | 2.8806 | 3.8325 | 4.5494 | 5.2468 | 5.6471 | 5.2313 | 7.7094 | 6.8592 | 8.088 | 8.2347 | 8.0237 | 7.4144 | 7.0168 | 6.7956 | 6.3662 | 6.0841 | 5.7688 | 4.1326 | 4.3133 | 4.5346 | 4.9132 | 1.8907 | 2.1002
17 | 1.2616 | 1.526 | 2.0303 | 2.4101 | 2.7795 | 2.9916 | 2.7713 | 4.0841 | 3.6337 | 4.2847 | 4.3624 | 4.2506 | 3.9278 | 3.7172 | 3.6 | 3.3726 | 3.2231 | 3.0561 | 2.1893 | 2.285 | 2.4022 | 2.6028 | 1.0016 | 1.1126
18 | 1.1537 | 1.3956 | 1.8567 | 2.204 | 2.5419 | 2.7359 | 2.5344 | 3.7349 | 3.323 | 3.9184 | 3.9894 | 3.8872 | 3.592 | 3.3994 | 3.2922 | 3.0842 | 2.9475 | 2.7948 | 2.0021 | 2.0897 | 2.1969 | 2.3803 | 0.916 | 1.0175
19 | 0.013177 | 0.015939 | 0.021206 | 0.025173 | 0.029032 | 0.031247 | 0.028946 | 0.042658 | 0.037954 | 0.044753 | 0.045565 | 0.044398 | 0.041026 | 0.038826 | 0.037602 | 0.035226 | 0.033665 | 0.03192 | 0.022867 | 0.023867 | 0.025091 | 0.027186 | 0.010462 | 0.011621
20 | 1.6952 | 2.0506 | 2.7282 | 3.2386 | 3.735 | 4.02 | 3.7239 | 5.488 | 4.8828 | 5.7575 | 5.862 | 5.7118 | 5.278 | 4.995 | 4.8375 | 4.5319 | 4.331 | 4.1066 | 2.9419 | 3.0705 | 3.228 | 3.4975 | 1.346 | 1.495
21 | 0.4324 | 0.52305 | 0.69589 | 0.82606 | 0.95268 | 1.0254 | 0.94987 | 1.3998 | 1.2455 | 1.4686 | 1.4952 | 1.4569 | 1.3463 | 1.2741 | 1.2339 | 1.156 | 1.1047 | 1.0475 | 0.75039 | 0.78319 | 0.82337 | 0.89211 | 0.34331 | 0.38134
22 | 0.54344 | 0.65737 | 0.87459 | 1.0382 | 1.1973 | 1.2887 | 1.1938 | 1.7593 | 1.5653 | 1.8457 | 1.8792 | 1.831 | 1.692 | 1.6013 | 1.5508 | 1.4528 | 1.3884 | 1.3165 | 0.94308 | 0.98432 | 1.0348 | 1.1212 | 0.43147 | 0.47926
23 | 2.6603 | 3.218 | 4.2814 | 5.0823 | 5.8613 | 6.3086 | 5.844 | 8.6124 | 7.6626 | 9.0353 | 9.1992 | 8.9635 | 8.2828 | 7.8387 | 7.5915 | 7.1119 | 6.7967 | 6.4444 | 4.6167 | 4.8185 | 5.0657 | 5.4886 | 2.1122 | 2.3461
24 | 4.218 | 5.1023 | 6.7883 | 8.0581 | 9.2933 | 10.0025 | 9.2658 | 13.6552 | 12.1493 | 14.3258 | 14.5856 | 14.212 | 13.1327 | 12.4285 | 12.0366 | 11.2762 | 10.7764 | 10.2179 | 7.3199 | 7.64 | 8.0319 | 8.7024 | 3.349 | 3.7199

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28648 | 0.30183 | 0.31579 | 0.33402 | 0.3502 | 0.36335 | 0.35786 | 0.33979 | 0.30317 | 0.46233 | 0.45238 | 0.43228 | 0.40431 | 0.38805 | 0.37458 | 0.35225 | 0.33771 | 0.32502 | 0.19828 | 0.20866 | 0.22088 | 0.23167 | 0.24593 | 0.26842
2 | 6.606 | 6.96 | 7.2819 | 7.7023 | 8.0753 | 8.3785 | 8.2521 | 7.8353 | 6.9908 | 10.661 | 10.4315 | 9.9681 | 9.3231 | 8.9481 | 8.6376 | 8.1227 | 7.7874 | 7.4948 | 4.5722 | 4.8115 | 5.0933 | 5.3423 | 5.671 | 6.1896
3 | 9.1586 | 9.6494 | 10.0957 | 10.6785 | 11.1956 | 11.616 | 11.4407 | 10.863 | 9.6921 | 14.7805 | 14.4623 | 13.8198 | 12.9256 | 12.4057 | 11.9752 | 11.2614 | 10.7965 | 10.3908 | 6.3389 | 6.6707 | 7.0614 | 7.4066 | 7.8623 | 8.5812
4 | 12.9009 | 13.5922 | 14.2209 | 15.0418 | 15.7702 | 16.3624 | 16.1155 | 15.3017 | 13.6524 | 20.82 | 20.3717 | 19.4667 | 18.2072 | 17.4748 | 16.8684 | 15.8629 | 15.208 | 14.6365 | 8.929 | 9.3964 | 9.9467 | 10.4329 | 11.075 | 12.0876
5 | 2.3716 | 2.4987 | 2.6142 | 2.7651 | 2.899 | 3.0079 | 2.9625 | 2.8129 | 2.5097 | 3.8273 | 3.7449 | 3.5786 | 3.347 | 3.2124 | 3.1009 | 2.9161 | 2.7957 | 2.6906 | 1.6414 | 1.7273 | 1.8285 | 1.9179 | 2.0359 | 2.2221
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.4174 | 5.7077 | 5.9717 | 6.3164 | 6.6223 | 6.8709 | 6.7673 | 6.4255 | 5.7329 | 8.7428 | 8.5545 | 8.1745 | 7.6456 | 7.338 | 7.0834 | 6.6612 | 6.3862 | 6.1462 | 3.7495 | 3.9458 | 4.1768 | 4.381 | 4.6506 | 5.0758
8 | 7.5164 | 7.9192 | 8.2855 | 8.7637 | 9.1882 | 9.5332 | 9.3893 | 8.9151 | 7.9542 | 12.1302 | 11.8691 | 11.3418 | 10.608 | 10.1813 | 9.8279 | 9.2421 | 8.8606 | 8.5276 | 5.2023 | 5.4746 | 5.7952 | 6.0785 | 6.4526 | 7.0426
9 | 40.8179 | 43.0052 | 44.9943 | 47.5914 | 49.8963 | 51.7698 | 50.9887 | 48.4137 | 43.1955 | 65.8733 | 64.4551 | 61.5916 | 57.6065 | 55.2893 | 53.3706 | 50.1894 | 48.1174 | 46.3092 | 28.251 | 29.7297 | 31.4709 | 33.0093 | 35.0406 | 38.2446
10 | 1.1107 | 1.1702 | 1.2244 | 1.295 | 1.3577 | 1.4087 | 1.3875 | 1.3174 | 1.1754 | 1.7925 | 1.7539 | 1.676 | 1.5675 | 1.5045 | 1.4523 | 1.3657 | 1.3093 | 1.2601 | 0.76875 | 0.80898 | 0.85637 | 0.89823 | 0.9535 | 1.0407
11 | 7.9723 | 8.3995 | 8.788 | 9.2952 | 9.7454 | 10.1113 | 9.9588 | 9.4558 | 8.4367 | 12.8659 | 12.5889 | 12.0297 | 11.2513 | 10.7987 | 10.424 | 9.8027 | 9.398 | 9.0448 | 5.5178 | 5.8066 | 6.1467 | 6.4471 | 6.8439 | 7.4697
12 | 2.083 | 2.1947 | 2.2962 | 2.4287 | 2.5463 | 2.6419 | 2.6021 | 2.4707 | 2.2044 | 3.3617 | 3.2893 | 3.1432 | 2.9398 | 2.8215 | 2.7236 | 2.5613 | 2.4555 | 2.3633 | 1.4417 | 1.5172 | 1.606 | 1.6845 | 1.7882 | 1.9517
13 | 0.04935 | 0.051995 | 0.0544 | 0.05754 | 0.060326 | 0.062591 | 0.061647 | 0.058534 | 0.052225 | 0.079643 | 0.077928 | 0.074466 | 0.069648 | 0.066847 | 0.064527 | 0.060681 | 0.058176 | 0.055989 | 0.034156 | 0.035944 | 0.038049 | 0.039909 | 0.042365 | 0.046239
14 | 1.2805 | 1.3492 | 1.4116 | 1.493 | 1.5654 | 1.6241 | 1.5996 | 1.5188 | 1.3551 | 2.0666 | 2.0221 | 1.9323 | 1.8072 | 1.7345 | 1.6743 | 1.5745 | 1.5095 | 1.4528 | 0.88629 | 0.93268 | 0.98731 | 1.0356 | 1.0993 | 1.1998
15 | 2.2744 | 2.3963 | 2.5071 | 2.6519 | 2.7803 | 2.8847 | 2.8412 | 2.6977 | 2.4069 | 3.6706 | 3.5915 | 3.432 | 3.2099 | 3.0808 | 2.9739 | 2.7966 | 2.6812 | 2.5804 | 1.5742 | 1.6566 | 1.7536 | 1.8393 | 1.9525 | 2.131
16 | 7.4337 | 7.8321 | 8.1943 | 8.6673 | 9.0871 | 9.4283 | 9.286 | 8.8171 | 7.8667 | 11.9968 | 11.7385 | 11.217 | 10.4912 | 10.0692 | 9.7198 | 9.1405 | 8.7631 | 8.4338 | 5.1451 | 5.4144 | 5.7315 | 6.0116 | 6.3816 | 6.9651
17 | 3.9381 | 4.1491 | 4.341 | 4.5916 | 4.814 | 4.9947 | 4.9194 | 4.6709 | 4.1675 | 6.3554 | 6.2186 | 5.9423 | 5.5578 | 5.3343 | 5.1492 | 4.8422 | 4.6423 | 4.4679 | 2.7256 | 2.8683 | 3.0363 | 3.1847 | 3.3807 | 3.6898
18 | 3.6014 | 3.7944 | 3.9699 | 4.199 | 4.4024 | 4.5677 | 4.4988 | 4.2716 | 3.8112 | 5.8121 | 5.6869 | 5.4343 | 5.0827 | 4.8782 | 4.7089 | 4.4283 | 4.2454 | 4.0859 | 2.4926 | 2.6231 | 2.7767 | 2.9124 | 3.0917 | 3.3743
19 | 0.041133 | 0.043337 | 0.045342 | 0.047959 | 0.050281 | 0.052169 | 0.051382 | 0.048787 | 0.043529 | 0.066382 | 0.064953 | 0.062067 | 0.058051 | 0.055716 | 0.053783 | 0.050577 | 0.048489 | 0.046667 | 0.028469 | 0.029959 | 0.031714 | 0.033264 | 0.035311 | 0.03854
20 | 5.2918 | 5.5754 | 5.8332 | 6.1699 | 6.4688 | 6.7116 | 6.6104 | 6.2765 | 5.6 | 8.5401 | 8.3562 | 7.985 | 7.4683 | 7.1679 | 6.9192 | 6.5068 | 6.2381 | 6.0037 | 3.6626 | 3.8543 | 4.08 | 4.2795 | 4.5428 | 4.9582
21 | 1.3498 | 1.4221 | 1.4879 | 1.5738 | 1.65 | 1.7119 | 1.6861 | 1.601 | 1.4284 | 2.1783 | 2.1314 | 2.0367 | 1.905 | 1.8283 | 1.7649 | 1.6597 | 1.5912 | 1.5314 | 0.93421 | 0.98311 | 1.0407 | 1.0916 | 1.1587 | 1.2647
22 | 1.6964 | 1.7873 | 1.87 | 1.9779 | 2.0737 | 2.1516 | 2.1191 | 2.0121 | 1.7952 | 2.7377 | 2.6788 | 2.5598 | 2.3941 | 2.2978 | 2.2181 | 2.0859 | 1.9998 | 1.9246 | 1.1741 | 1.2356 | 1.3079 | 1.3719 | 1.4563 | 1.5895
23 | 8.3044 | 8.7494 | 9.1541 | 9.6825 | 10.1514 | 10.5326 | 10.3737 | 9.8498 | 8.7881 | 13.4019 | 13.1134 | 12.5308 | 11.7201 | 11.2486 | 10.8583 | 10.2111 | 9.7895 | 9.4216 | 5.7477 | 6.0485 | 6.4028 | 6.7158 | 7.129 | 7.7809
24 | 13.1669 | 13.8725 | 14.5142 | 15.3519 | 16.0954 | 16.6998 | 16.4478 | 15.6172 | 13.9339 | 21.2493 | 20.7918 | 19.8681 | 18.5826 | 17.8351 | 17.2162 | 16.19 | 15.5216 | 14.9383 | 9.1132 | 9.5902 | 10.1518 | 10.6481 | 11.3033 | 12.3369

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1