## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2021
Load Scale Factor | 50%
Load Growth (cumul.) | 50.5%
Flex. Load Growth | 52.5%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.51622 | 0.53344 | 0.47767 | 0.45276 | 0.37094 | 0.31483 | 0.38501 | 0.066864 | 0.0588 | 0.085722 | 0.050484 | 0.063084 | 0.10051 | 0.18518 | 0.19757 | 0.19429 | 0.10899 | 0.22201 | 0.13028 | 0.091602 | 0.1391 | 0.085974 | 0.39241 | 0.47305
Minimum FL, [MW] | -1.1655 | -1.2463 | -1.4017 | -1.512 | -1.6162 | -1.7638 | -1.683 | -1.8879 | -1.7123 | -2.515 | -2.4893 | -2.2756 | -2.1813 | -2.106 | -1.9851 | -1.8064 | -1.6891 | -1.5116 | -0.95946 | -1.0738 | -1.135 | -1.2186 | -0.96814 | -1.0287
Maximum FL, [MW] | 1.1228 | 1.2012 | 1.3469 | 1.4493 | 1.5426 | 1.6844 | 1.6059 | 1.8122 | 1.66 | 1.8941 | 1.9091 | 1.7871 | 1.7268 | 1.6824 | 1.5767 | 1.4355 | 1.3373 | 1.1952 | 0.93548 | 1.0471 | 1.1126 | 1.1985 | 0.93261 | 0.9917

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4266 | 2.3432 | 2.2524 | 2.3125 | 2.2334 | 2.2251 | 2.2591 | 2.8457 | 2.9007 | 2.8785 | 2.8628 | 2.9253 | 2.9014 | 2.8673 | 2.5016 | 2.6877 | 2.9016 | 2.8803 | 2.7159 | 2.5834 | 2.5748 | 2.451 | 2.2765 | 2.245
2 | 1.4865 | 1.4496 | 1.3825 | 1.3675 | 1.3669 | 1.4459 | 1.744 | 1.9723 | 2.1418 | 2.2107 | 2.2001 | 2.15 | 2.0786 | 1.9917 | 1.8592 | 1.9153 | 2.1126 | 2.5411 | 2.4068 | 2.2184 | 2.1589 | 2.0062 | 1.8884 | 1.6914
3 | 1.0137 | 0.95954 | 0.92339 | 0.93805 | 0.9354 | 1.0549 | 1.6873 | 1.927 | 2.0117 | 1.952 | 1.876 | 1.9969 | 1.8568 | 1.78 | 1.5444 | 1.5377 | 1.5899 | 1.731 | 1.5722 | 1.6279 | 1.5873 | 1.4867 | 1.2779 | 1.144
4 | 0.34229 | 0.24219 | 0.2367 | 0.21359 | 0.21436 | 0.39319 | 0.76381 | 0.90955 | 1.0011 | 0.94059 | 0.92902 | 0.86508 | 0.84663 | 0.80643 | 0.77185 | 0.78866 | 0.98175 | 1.4865 | 1.3294 | 1.1232 | 1.091 | 0.96743 | 0.75682 | 0.60514
5 | 0.88962 | 0.81556 | 0.74626 | 0.75291 | 0.76051 | 0.8465 | 1.092 | 1.1735 | 1.2123 | 1.2631 | 1.2949 | 1.3177 | 1.296 | 1.2422 | 1.2396 | 1.2294 | 1.3042 | 1.5048 | 1.4763 | 1.4405 | 1.4323 | 1.3329 | 1.2176 | 1.115
6 | 1.0453 | 0.9877 | 0.95837 | 0.96697 | 0.96888 | 1.0412 | 1.1791 | 1.3898 | 1.4562 | 1.5082 | 1.4805 | 1.5044 | 1.5006 | 1.4869 | 1.3882 | 1.3911 | 1.3416 | 1.4168 | 1.3642 | 1.3391 | 1.3144 | 1.2645 | 1.1664 | 1.0945
7 | 0.85712 | 0.80107 | 0.76492 | 0.76896 | 0.76369 | 0.84204 | 1.0794 | 1.2541 | 1.319 | 1.3236 | 1.3105 | 1.3229 | 1.289 | 1.2499 | 1.154 | 1.1759 | 1.2564 | 1.4452 | 1.3585 | 1.2911 | 1.2685 | 1.1848 | 1.0618 | 0.96833
8 | 0.6436 | 0.61415 | 0.59614 | 0.58774 | 0.61182 | 0.73255 | 1.1899 | 1.3917 | 1.4446 | 1.4394 | 1.4886 | 1.4798 | 1.3953 | 1.3701 | 1.2148 | 1.0972 | 1.1175 | 1.2274 | 1.1973 | 1.1554 | 1.1364 | 1.044 | 0.85676 | 0.75575

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4266 | 2.3656 | 2.2308 | 2.268 | 2.2334 | 2.2683 | 2.2154 | 2.9023 | 2.9296 | 2.9358 | 2.8343 | 2.8961 | 2.8726 | 2.8107 | 2.5262 | 2.7406 | 2.9592 | 2.937 | 2.7427 | 2.609 | 2.5238 | 2.4266 | 2.3205 | 2.2665
2 | 1.4865 | 1.4223 | 1.3564 | 1.3675 | 1.3669 | 1.4598 | 1.7104 | 1.9723 | 2.1418 | 2.2327 | 2.1563 | 2.1928 | 2.1199 | 2.0309 | 1.8957 | 1.9342 | 2.1126 | 2.4911 | 2.4306 | 2.2404 | 2.2017 | 2.0062 | 1.8519 | 1.7075
3 | 1.0326 | 0.97731 | 0.91479 | 0.95561 | 0.91768 | 1.0347 | 1.7036 | 1.927 | 1.9717 | 1.9326 | 1.876 | 1.9571 | 1.82 | 1.78 | 1.5444 | 1.5529 | 1.5584 | 1.748 | 1.5411 | 1.6279 | 1.5716 | 1.4572 | 1.2534 | 1.1656
4 | 0.33938 | 0.24219 | 0.23481 | 0.21359 | 0.21791 | 0.39681 | 0.74931 | 0.89149 | 1.0111 | 0.95923 | 0.9475 | 0.8479 | 0.86336 | 0.80643 | 0.7869 | 0.78096 | 0.96233 | 1.4572 | 1.3031 | 1.1232 | 1.1125 | 0.96743 | 0.764 | 0.61629
5 | 0.90638 | 0.80032 | 0.73229 | 0.76707 | 0.75328 | 0.8302 | 1.1131 | 1.1619 | 1.2365 | 1.238 | 1.3078 | 1.2915 | 1.2831 | 1.2545 | 1.2396 | 1.2294 | 1.2912 | 1.49 | 1.4617 | 1.4405 | 1.4323 | 1.3197 | 1.2411 | 1.1257
6 | 1.0254 | 0.97836 | 0.94016 | 0.94853 | 0.9782 | 1.0412 | 1.1677 | 1.4037 | 1.4852 | 1.4932 | 1.4805 | 1.5194 | 1.4708 | 1.4869 | 1.3745 | 1.3774 | 1.315 | 1.3889 | 1.3371 | 1.3391 | 1.3274 | 1.2645 | 1.1664 | 1.0945
7 | 0.86518 | 0.80855 | 0.75058 | 0.76172 | 0.77096 | 0.85825 | 1.0794 | 1.2291 | 1.3321 | 1.3105 | 1.2974 | 1.2966 | 1.2762 | 1.2745 | 1.1654 | 1.199 | 1.2564 | 1.4594 | 1.3316 | 1.3167 | 1.2559 | 1.1731 | 1.0515 | 0.96833
8 | 0.63768 | 0.61976 | 0.58517 | 0.58774 | 0.62332 | 0.74657 | 1.1784 | 1.4194 | 1.4446 | 1.4108 | 1.5034 | 1.5092 | 1.3953 | 1.3836 | 1.2268 | 1.0865 | 1.1065 | 1.2033 | 1.1973 | 1.1668 | 1.1139 | 1.0336 | 0.86494 | 0.76284

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3801 | 2.3208 | 2.2955 | 2.3569 | 2.1902 | 2.1818 | 2.2591 | 2.8457 | 2.9585 | 2.9071 | 2.9198 | 2.9544 | 2.8438 | 2.9239 | 2.5508 | 2.7406 | 2.9016 | 2.8803 | 2.689 | 2.5321 | 2.5493 | 2.4996 | 2.2326 | 2.2235
2 | 1.4725 | 1.4768 | 1.3564 | 1.3675 | 1.3538 | 1.4598 | 1.7776 | 1.9723 | 2.0992 | 2.2546 | 2.1782 | 2.1928 | 2.0374 | 1.9917 | 1.8227 | 1.8777 | 2.0708 | 2.5662 | 2.4068 | 2.2624 | 2.1376 | 1.9863 | 1.9066 | 1.7075
3 | 1.0137 | 0.94178 | 0.91479 | 0.94683 | 0.94426 | 1.0347 | 1.6545 | 1.927 | 1.9917 | 1.9132 | 1.876 | 1.9571 | 1.82 | 1.7975 | 1.5596 | 1.568 | 1.5584 | 1.697 | 1.6032 | 1.6602 | 1.5873 | 1.5015 | 1.2534 | 1.144
4 | 0.33938 | 0.24597 | 0.23481 | 0.21022 | 0.21791 | 0.38596 | 0.77832 | 0.92761 | 1.0111 | 0.94059 | 0.92902 | 0.8479 | 0.86336 | 0.79067 | 0.7869 | 0.78866 | 0.97204 | 1.5012 | 1.3426 | 1.1009 | 1.091 | 0.95784 | 0.77117 | 0.61629
5 | 0.88124 | 0.80794 | 0.74626 | 0.73876 | 0.75328 | 0.85465 | 1.092 | 1.1619 | 1.1882 | 1.2631 | 1.2949 | 1.3046 | 1.2831 | 1.23 | 1.2396 | 1.2415 | 1.3171 | 1.49 | 1.4471 | 1.4262 | 1.4465 | 1.3462 | 1.2411 | 1.0937
6 | 1.0652 | 0.96901 | 0.94016 | 0.97619 | 0.95956 | 1.0412 | 1.1905 | 1.4175 | 1.4562 | 1.5382 | 1.4953 | 1.5044 | 1.5155 | 1.4722 | 1.4019 | 1.3774 | 1.3682 | 1.4028 | 1.3777 | 1.3391 | 1.3014 | 1.2519 | 1.189 | 1.0945
7 | 0.87323 | 0.80855 | 0.77209 | 0.7762 | 0.77096 | 0.85014 | 1.0898 | 1.2416 | 1.3321 | 1.2973 | 1.3235 | 1.3097 | 1.289 | 1.2622 | 1.1767 | 1.1759 | 1.2688 | 1.4452 | 1.372 | 1.2654 | 1.2434 | 1.1966 | 1.0618 | 0.94991
8 | 0.63176 | 0.61976 | 0.59614 | 0.59317 | 0.60607 | 0.72554 | 1.2014 | 1.364 | 1.4158 | 1.4108 | 1.5183 | 1.4503 | 1.4091 | 1.3971 | 1.1909 | 1.1188 | 1.1397 | 1.2515 | 1.221 | 1.1554 | 1.1251 | 1.0544 | 0.84041 | 0.76284

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43532 | 0.30756 | 0.26662 | 0.34177 | 0.29427 | 0.24194 | 0.20018 | 0.69954 | 0.73157 | 0.62747 | 0.73105 | 0.67929 | 0.68228 | 0.60925 | 0.36153 | 0.56605 | 0.67889 | 0.63345 | 0.44272 | 0.45929 | 0.42779 | 0.26536 | 0.21168 | 0.2194
2 | -0.6871 | -0.68695 | -0.7059 | -0.73824 | -0.73115 | -0.67103 | -0.42548 | -0.08179 | -0.087894 | -0.058248 | -0.05131 | -0.229 | -0.33454 | -0.43367 | -0.43041 | -0.43769 | -0.34413 | 0.11311 | -0.01594 | -0.18817 | -0.34879 | -0.45881 | -0.5032 | -0.57614
3 | -0.52569 | -0.56722 | -0.57763 | -0.5699 | -0.57038 | -0.47629 | -0.017736 | 0.24556 | 0.31297 | 0.21802 | 0.12872 | 0.25533 | 0.161 | 0.048846 | -0.19325 | -0.19333 | -0.15926 | -0.080341 | -0.19581 | -0.11157 | -0.15318 | -0.25406 | -0.40138 | -0.4531
4 | -0.43102 | -0.43529 | -0.43973 | -0.44358 | -0.44556 | -0.40735 | -0.35342 | -0.32267 | -0.33212 | -0.36793 | -0.39244 | -0.41553 | -0.41602 | -0.42367 | -0.42739 | -0.41464 | -0.35102 | -0.20921 | -0.26985 | -0.32733 | -0.35238 | -0.3728 | -0.39409 | -0.39599
5 | -0.40557 | -0.42595 | -0.44405 | -0.44564 | -0.44465 | -0.3748 | -0.28564 | -0.23116 | -0.22706 | -0.1902 | -0.18823 | -0.18426 | -0.22177 | -0.23865 | -0.23223 | -0.28787 | -0.25504 | -0.12786 | -0.15141 | -0.18825 | -0.20328 | -0.26388 | -0.29183 | -0.30529
6 | 0.13124 | 0.10266 | 0.077841 | 0.11597 | 0.095227 | 0.13719 | 0.18298 | 0.3564 | 0.41045 | 0.42292 | 0.40142 | 0.4282 | 0.42502 | 0.42009 | 0.35332 | 0.33609 | 0.2921 | 0.31955 | 0.27087 | 0.28266 | 0.23899 | 0.25157 | 0.15618 | 0.16038
7 | -0.39076 | -0.38649 | -0.39863 | -0.40585 | -0.42989 | -0.3849 | -0.32699 | -0.16985 | -0.084158 | -0.078117 | -0.059374 | -0.019953 | -0.081014 | -0.084539 | -0.15408 | -0.22019 | -0.19873 | -0.22167 | -0.24928 | -0.23933 | -0.2725 | -0.32125 | -0.36245 | -0.36052
8 | -0.44482 | -0.45423 | -0.45243 | -0.45178 | -0.44246 | -0.42459 | -0.32457 | -0.25821 | -0.23843 | -0.27231 | -0.25714 | -0.2344 | -0.24847 | -0.26901 | -0.32685 | -0.36248 | -0.36151 | -0.3565 | -0.37577 | -0.38854 | -0.39519 | -0.40678 | -0.42454 | -0.43268

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43968 | 0.30141 | 0.26929 | 0.34177 | 0.29721 | 0.24194 | 0.20018 | 0.70653 | 0.73157 | 0.61492 | 0.73105 | 0.69288 | 0.68911 | 0.61535 | 0.3543 | 0.56039 | 0.67889 | 0.63345 | 0.44272 | 0.46389 | 0.41924 | 0.26536 | 0.21591 | 0.22379
2 | -0.70084 | -0.67321 | -0.7059 | -0.72348 | -0.73115 | -0.67103 | -0.42548 | -0.080154 | -0.087015 | -0.059413 | -0.050284 | -0.23129 | -0.33788 | -0.425 | -0.43041 | -0.44644 | -0.33725 | 0.11424 | -0.015781 | -0.18817 | -0.35228 | -0.45422 | -0.49313 | -0.5819
3 | -0.53095 | -0.56722 | -0.5834 | -0.5756 | -0.57608 | -0.48581 | -0.017913 | 0.25047 | 0.3161 | 0.21366 | 0.1313 | 0.25278 | 0.16422 | 0.049823 | -0.19518 | -0.19719 | -0.16244 | -0.078735 | -0.19581 | -0.10934 | -0.15318 | -0.24898 | -0.40138 | -0.44404
4 | -0.42671 | -0.42659 | -0.43534 | -0.43471 | -0.44556 | -0.4155 | -0.35342 | -0.3259 | -0.33876 | -0.37529 | -0.38851 | -0.42384 | -0.42018 | -0.41943 | -0.41884 | -0.41464 | -0.344 | -0.20503 | -0.26715 | -0.3306 | -0.35238 | -0.36535 | -0.40197 | -0.39599
5 | -0.40557 | -0.42169 | -0.44405 | -0.44564 | -0.45354 | -0.3748 | -0.29135 | -0.22885 | -0.22479 | -0.1864 | -0.19011 | -0.18058 | -0.21733 | -0.24103 | -0.23223 | -0.28211 | -0.24994 | -0.13042 | -0.15141 | -0.19013 | -0.20124 | -0.26915 | -0.28891 | -0.30529
6 | 0.13255 | 0.10266 | 0.07862 | 0.11481 | 0.096179 | 0.13857 | 0.17932 | 0.35283 | 0.41866 | 0.43138 | 0.39741 | 0.43676 | 0.42077 | 0.41169 | 0.35685 | 0.34281 | 0.2921 | 0.31955 | 0.26545 | 0.28832 | 0.23899 | 0.2566 | 0.15618 | 0.15878
7 | -0.38686 | -0.38649 | -0.40262 | -0.41396 | -0.42129 | -0.38105 | -0.32045 | -0.17155 | -0.082475 | -0.079679 | -0.05878 | -0.019554 | -0.081824 | -0.085385 | -0.15408 | -0.21579 | -0.19476 | -0.22167 | -0.25426 | -0.23693 | -0.26978 | -0.32125 | -0.3552 | -0.36412
8 | -0.44482 | -0.45877 | -0.44338 | -0.45178 | -0.43804 | -0.42034 | -0.31808 | -0.26079 | -0.2432 | -0.26686 | -0.25457 | -0.2344 | -0.25344 | -0.26632 | -0.32031 | -0.3661 | -0.35428 | -0.3565 | -0.37953 | -0.39243 | -0.38729 | -0.41492 | -0.41605 | -0.437

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43968 | 0.31371 | 0.26129 | 0.33493 | 0.30016 | 0.2371 | 0.20418 | 0.68555 | 0.73889 | 0.63375 | 0.73836 | 0.68608 | 0.66864 | 0.60316 | 0.36515 | 0.56605 | 0.68568 | 0.63978 | 0.43829 | 0.46848 | 0.42779 | 0.26271 | 0.20745 | 0.22159
2 | -0.69397 | -0.68695 | -0.7059 | -0.74562 | -0.74578 | -0.67774 | -0.43399 | -0.080972 | -0.087894 | -0.057083 | -0.050284 | -0.229 | -0.33119 | -0.43801 | -0.43902 | -0.44644 | -0.33725 | 0.11084 | -0.015781 | -0.19193 | -0.3453 | -0.46339 | -0.51326 | -0.57614
3 | -0.53095 | -0.56722 | -0.5834 | -0.5699 | -0.55897 | -0.47629 | -0.017913 | 0.2431 | 0.31297 | 0.22238 | 0.12615 | 0.25278 | 0.15939 | 0.048846 | -0.19518 | -0.1914 | -0.15766 | -0.081948 | -0.19973 | -0.10934 | -0.15011 | -0.25152 | -0.40138 | -0.4531
4 | -0.4224 | -0.43529 | -0.43094 | -0.43915 | -0.4411 | -0.41143 | -0.35696 | -0.3259 | -0.33212 | -0.36057 | -0.40028 | -0.40722 | -0.41602 | -0.4279 | -0.43167 | -0.4105 | -0.35453 | -0.20921 | -0.26715 | -0.32406 | -0.35238 | -0.3728 | -0.39014 | -0.40391
5 | -0.40557 | -0.42595 | -0.44849 | -0.44118 | -0.4402 | -0.3748 | -0.28278 | -0.23116 | -0.2316 | -0.1902 | -0.19199 | -0.18058 | -0.2262 | -0.23387 | -0.23455 | -0.28211 | -0.26014 | -0.1253 | -0.14838 | -0.19202 | -0.19921 | -0.26652 | -0.28891 | -0.30834
6 | 0.13255 | 0.10369 | 0.077841 | 0.11597 | 0.096179 | 0.13994 | 0.18298 | 0.35996 | 0.41045 | 0.43138 | 0.40543 | 0.41964 | 0.42502 | 0.41589 | 0.34979 | 0.34281 | 0.29794 | 0.32594 | 0.26816 | 0.28549 | 0.2366 | 0.25409 | 0.15618 | 0.15878
7 | -0.39076 | -0.38263 | -0.39066 | -0.39773 | -0.43848 | -0.38105 | -0.33026 | -0.17155 | -0.085841 | -0.078898 | -0.059968 | -0.020153 | -0.081014 | -0.084539 | -0.15717 | -0.22239 | -0.19873 | -0.22167 | -0.24928 | -0.24172 | -0.26705 | -0.32767 | -0.36969 | -0.36773
8 | -0.44038 | -0.45423 | -0.45243 | -0.46081 | -0.44246 | -0.42883 | -0.32782 | -0.25305 | -0.23843 | -0.26959 | -0.25971 | -0.2344 | -0.24847 | -0.26901 | -0.32031 | -0.36248 | -0.36875 | -0.35294 | -0.37953 | -0.38466 | -0.38729 | -0.39865 | -0.43303 | -0.44133

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373
2 | 0.1011 | 0.1113 | 0.14487 | 0.16608 | 0.19528 | 0.22826 | 0.20348 | 0.29089 | 0.26686 | 0.3014 | 0.30976 | 0.28733 | 0.27105 | 0.24954 | 0.22986 | 0.20687 | 0.20472 | 0.1622 | 0.1342 | 0.15925 | 0.16226 | 0.18543 | 0.090034 | 0.086443
3 | 0.08088 | 0.089039 | 0.11589 | 0.13287 | 0.15622 | 0.18261 | 0.16278 | 0.23271 | 0.21349 | 0.24112 | 0.24781 | 0.22986 | 0.21684 | 0.19964 | 0.18389 | 0.1655 | 0.16377 | 0.12976 | 0.10736 | 0.1274 | 0.1298 | 0.14834 | 0.072027 | 0.069154
4 | 0.06066 | 0.066779 | 0.086919 | 0.09965 | 0.11717 | 0.13696 | 0.12209 | 0.17453 | 0.16012 | 0.18084 | 0.18586 | 0.1724 | 0.16263 | 0.14973 | 0.13791 | 0.12412 | 0.12283 | 0.097319 | 0.08052 | 0.095547 | 0.097353 | 0.11126 | 0.05402 | 0.051866
5 | 0.06066 | 0.066779 | 0.086919 | 0.09965 | 0.11717 | 0.13696 | 0.12209 | 0.17453 | 0.16012 | 0.18084 | 0.18586 | 0.1724 | 0.16263 | 0.14973 | 0.13791 | 0.12412 | 0.12283 | 0.097319 | 0.08052 | 0.095547 | 0.097353 | 0.11126 | 0.05402 | 0.051866
6 | 0.06066 | 0.066779 | 0.086919 | 0.09965 | 0.11717 | 0.13696 | 0.12209 | 0.17453 | 0.16012 | 0.18084 | 0.18586 | 0.1724 | 0.16263 | 0.14973 | 0.13791 | 0.12412 | 0.12283 | 0.097319 | 0.08052 | 0.095547 | 0.097353 | 0.11126 | 0.05402 | 0.051866
7 | 0.06066 | 0.066779 | 0.086919 | 0.09965 | 0.11717 | 0.13696 | 0.12209 | 0.17453 | 0.16012 | 0.18084 | 0.18586 | 0.1724 | 0.16263 | 0.14973 | 0.13791 | 0.12412 | 0.12283 | 0.097319 | 0.08052 | 0.095547 | 0.097353 | 0.11126 | 0.05402 | 0.051866
8 | 0.06066 | 0.066779 | 0.086919 | 0.09965 | 0.11717 | 0.13696 | 0.12209 | 0.17453 | 0.16012 | 0.18084 | 0.18586 | 0.1724 | 0.16263 | 0.14973 | 0.13791 | 0.12412 | 0.12283 | 0.097319 | 0.08052 | 0.095547 | 0.097353 | 0.11126 | 0.05402 | 0.051866

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036
2 | 0.28029 | 0.29662 | 0.31323 | 0.32747 | 0.33118 | 0.34644 | 0.34467 | 0.32579 | 0.29518 | 0.43346 | 0.42329 | 0.38978 | 0.38031 | 0.38187 | 0.36378 | 0.33346 | 0.29969 | 0.28894 | 0.18162 | 0.19423 | 0.21236 | 0.21742 | 0.22676 | 0.2503
3 | 0.22423 | 0.2373 | 0.25058 | 0.26197 | 0.26495 | 0.27715 | 0.27573 | 0.26063 | 0.23614 | 0.34677 | 0.33863 | 0.31182 | 0.30424 | 0.3055 | 0.29102 | 0.26676 | 0.23975 | 0.23115 | 0.1453 | 0.15538 | 0.16988 | 0.17394 | 0.18141 | 0.20024
4 | 0.16817 | 0.17797 | 0.18794 | 0.19648 | 0.19871 | 0.20786 | 0.2068 | 0.19547 | 0.17711 | 0.26008 | 0.25398 | 0.23387 | 0.22818 | 0.22912 | 0.21827 | 0.20007 | 0.17981 | 0.17336 | 0.10897 | 0.11654 | 0.12741 | 0.13045 | 0.13605 | 0.15018
5 | 0.16817 | 0.17797 | 0.18794 | 0.19648 | 0.19871 | 0.20786 | 0.2068 | 0.19547 | 0.17711 | 0.26008 | 0.25398 | 0.23387 | 0.22818 | 0.22912 | 0.21827 | 0.20007 | 0.17981 | 0.17336 | 0.10897 | 0.11654 | 0.12741 | 0.13045 | 0.13605 | 0.15018
6 | 0.16817 | 0.17797 | 0.18794 | 0.19648 | 0.19871 | 0.20786 | 0.2068 | 0.19547 | 0.17711 | 0.26008 | 0.25398 | 0.23387 | 0.22818 | 0.22912 | 0.21827 | 0.20007 | 0.17981 | 0.17336 | 0.10897 | 0.11654 | 0.12741 | 0.13045 | 0.13605 | 0.15018
7 | 0.16817 | 0.17797 | 0.18794 | 0.19648 | 0.19871 | 0.20786 | 0.2068 | 0.19547 | 0.17711 | 0.26008 | 0.25398 | 0.23387 | 0.22818 | 0.22912 | 0.21827 | 0.20007 | 0.17981 | 0.17336 | 0.10897 | 0.11654 | 0.12741 | 0.13045 | 0.13605 | 0.15018
8 | 0.16817 | 0.17797 | 0.18794 | 0.19648 | 0.19871 | 0.20786 | 0.2068 | 0.19547 | 0.17711 | 0.26008 | 0.25398 | 0.23387 | 0.22818 | 0.22912 | 0.21827 | 0.20007 | 0.17981 | 0.17336 | 0.10897 | 0.11654 | 0.12741 | 0.13045 | 0.13605 | 0.15018

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.89207 | 2.1811 | 2.7801 | 3.2566 | 3.2818 | 2.9727 | 2.1695 | 1.2139 | 0.287 | 0.0017053 | 0.00031562 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5878e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84877 | 2.0541 | 2.7234 | 3.0037 | 3.2155 | 2.7707 | 2.3751 | 1.2634 | 0.27334 | 0.0016702 | 0.00031562 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2258e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.41139 | 1.027 | 1.3759 | 1.6441 | 1.6409 | 1.4431 | 1.1304 | 0.6379 | 0.13667 | 0.00092299 | 0.00016087 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.203e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.43738 | 1.0482 | 1.3617 | 1.5651 | 1.7404 | 1.4719 | 1.1647 | 0.60693 | 0.12983 | 0.00088783 | 0.00015628 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3393e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.41572 | 1.0906 | 1.3759 | 1.6441 | 1.7404 | 1.4719 | 1.119 | 0.61313 | 0.14214 | 0.00089662 | 0.00015321 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.84877 | 2.1176 | 2.8652 | 3.3198 | 3.4807 | 2.7419 | 2.2609 | 1.2758 | 0.28154 | 0.0018284 | 0.00031255 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.84877 | 2.0117 | 2.7801 | 3.0037 | 3.315 | 2.9727 | 2.2381 | 1.2015 | 0.27607 | 0.0016878 | 0.00029723 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2485e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.4547 | 1.0376 | 1.3475 | 1.5018 | 1.7404 | 1.4142 | 1.199 | 0.64409 | 0.14214 | 0.0009142 | 0.00015474 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3393e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.44604 | 1.0482 | 1.3901 | 1.5651 | 1.7072 | 1.4286 | 1.1647 | 0.62551 | 0.1394 | 0.0009142 | 0.00015934 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1576e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.41572 | 1.1118 | 1.4468 | 1.6283 | 1.6243 | 1.5152 | 1.1647 | 0.59455 | 0.1394 | 0.00088783 | 0.00015321 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.88341 | 2.0117 | 2.8936 | 3.1934 | 3.2155 | 2.7707 | 2.3522 | 1.1891 | 0.28154 | 0.0018284 | 0.00031562 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5423e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.82279 | 2.2023 | 2.922 | 3.2882 | 3.2818 | 2.915 | 2.1924 | 1.2882 | 0.27334 | 0.0016702 | 0.00032175 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.1576e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.4547 | 1.027 | 1.3617 | 1.5967 | 1.6243 | 1.4286 | 1.119 | 0.62551 | 0.12983 | 0.00084388 | 0.00014555 | 3.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2939e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.42438 | 1.0906 | 1.3475 | 1.5651 | 1.6409 | 1.3854 | 1.1647 | 0.64409 | 0.14077 | 0.00087025 | 0.00014555 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.4547 | 1.0376 | 1.4752 | 1.5651 | 1.5912 | 1.4719 | 1.1304 | 0.58835 | 0.1312 | 0.00086146 | 0.00015628 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4515 | 2.432 | 2.3354 | 2.2899 | 2.2577 | 2.2791 | 2.2738 | 2.6999 | 2.9017 | 2.8692 | 2.8155 | 2.8524 | 2.9647 | 2.9261 | 2.704 | 2.7852 | 2.7999 | 2.7309 | 2.5769 | 2.5366 | 2.5381 | 2.4993 | 2.3721 | 2.3125
2 | 1.8163 | 1.7206 | 1.6465 | 1.5042 | 1.437 | 1.4981 | 1.6028 | 2.0768 | 2.2643 | 2.4181 | 2.2009 | 2.3129 | 2.3219 | 2.2797 | 1.9661 | 2.0473 | 2.1515 | 2.1618 | 2.2367 | 2.3486 | 2.4636 | 2.2547 | 1.9901 | 1.857
3 | 1.2014 | 1.1355 | 1.0445 | 1.0809 | 1.0513 | 1.0642 | 1.5006 | 1.8641 | 1.9523 | 1.835 | 1.7913 | 1.9269 | 2.0196 | 1.8872 | 1.7248 | 1.6367 | 1.6611 | 1.6201 | 1.5713 | 1.7058 | 1.7925 | 1.6669 | 1.5032 | 1.272
4 | 0.53956 | 0.43551 | 0.34804 | 0.34213 | 0.31007 | 0.29081 | 0.62198 | 1.061 | 1.2854 | 1.3188 | 1.2914 | 1.1596 | 1.3169 | 1.2503 | 1.1424 | 1.0567 | 0.95266 | 0.85818 | 1.0776 | 1.258 | 1.447 | 1.3735 | 1.0595 | 0.77751
5 | 1.0327 | 0.93481 | 0.86383 | 0.84156 | 0.87065 | 0.86808 | 0.96484 | 1.0851 | 1.1976 | 1.2361 | 1.32 | 1.3973 | 1.4376 | 1.3784 | 1.3302 | 1.3131 | 1.3091 | 1.3068 | 1.3196 | 1.3371 | 1.4726 | 1.4004 | 1.3565 | 1.2048
6 | 1.0793 | 1.0397 | 0.96482 | 1.0016 | 1.0194 | 1.0158 | 1.1105 | 1.3545 | 1.4133 | 1.4084 | 1.4079 | 1.4866 | 1.4715 | 1.4163 | 1.3339 | 1.2877 | 1.3429 | 1.3129 | 1.2293 | 1.2392 | 1.296 | 1.1805 | 1.1148 | 1.1163
7 | 0.87959 | 0.79643 | 0.77564 | 0.78996 | 0.76016 | 0.82021 | 1.0562 | 1.1678 | 1.3447 | 1.4195 | 1.4103 | 1.4709 | 1.4346 | 1.4735 | 1.4507 | 1.3519 | 1.3641 | 1.3242 | 1.3086 | 1.3152 | 1.3335 | 1.1224 | 1.0986 | 0.95614
8 | 0.67012 | 0.6308 | 0.60656 | 0.59941 | 0.61362 | 0.65745 | 1.0805 | 1.2791 | 1.3744 | 1.3575 | 1.4146 | 1.5017 | 1.4933 | 1.3973 | 1.2194 | 1.165 | 1.1005 | 1.0829 | 1.0607 | 1.0904 | 1.055 | 0.92469 | 0.78834 | 0.71805

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.475 | 2.432 | 2.2906 | 2.2899 | 2.2141 | 2.2791 | 2.3177 | 2.6999 | 2.9306 | 2.8692 | 2.7874 | 2.7956 | 2.9058 | 2.9839 | 2.7573 | 2.8127 | 2.8277 | 2.6772 | 2.6279 | 2.5114 | 2.5632 | 2.4993 | 2.418 | 2.3569
2 | 1.8163 | 1.7206 | 1.6308 | 1.5185 | 1.437 | 1.5271 | 1.5875 | 2.0561 | 2.2868 | 2.3941 | 2.2228 | 2.3129 | 2.368 | 2.2797 | 1.9275 | 2.0473 | 2.1728 | 2.1831 | 2.281 | 2.302 | 2.4392 | 2.2995 | 1.9709 | 1.8215
3 | 1.1788 | 1.1568 | 1.0347 | 1.0707 | 1.0714 | 1.0437 | 1.4716 | 1.9012 | 1.9329 | 1.8532 | 1.7913 | 1.8886 | 2.0196 | 1.8499 | 1.7248 | 1.6528 | 1.6446 | 1.5883 | 1.5558 | 1.7397 | 1.7748 | 1.7 | 1.5032 | 1.2841
4 | 0.53956 | 0.43933 | 0.34203 | 0.34213 | 0.31007 | 0.28821 | 0.62782 | 1.061 | 1.2854 | 1.2926 | 1.2786 | 1.1712 | 1.33 | 1.2626 | 1.1311 | 1.0671 | 0.96207 | 0.84982 | 1.0776 | 1.2455 | 1.4327 | 1.3871 | 1.0595 | 0.78481
5 | 1.0229 | 0.91718 | 0.88015 | 0.8336 | 0.87898 | 0.85135 | 0.98337 | 1.0744 | 1.1976 | 1.2484 | 1.3332 | 1.3695 | 1.4233 | 1.3784 | 1.304 | 1.326 | 1.3221 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3371 | 1.5018 | 1.4282 | 1.3697 | 1.1817
6 | 1.069 | 1.0397 | 0.96482 | 0.98246 | 1.039 | 1.0257 | 1.1212 | 1.368 | 1.4274 | 1.3804 | 1.436 | 1.5163 | 1.4423 | 1.4303 | 1.3208 | 1.275 | 1.3429 | 1.3258 | 1.2415 | 1.2269 | 1.3088 | 1.1922 | 1.1256 | 1.1163
7 | 0.87959 | 0.80386 | 0.77564 | 0.80486 | 0.76739 | 0.83599 | 1.0766 | 1.1794 | 1.3313 | 1.4477 | 1.4103 | 1.4855 | 1.4203 | 1.4735 | 1.4507 | 1.3652 | 1.3506 | 1.3502 | 1.2827 | 1.3152 | 1.3599 | 1.1002 | 1.088 | 0.93797
8 | 0.66394 | 0.63657 | 0.60656 | 0.59941 | 0.60785 | 0.66997 | 1.0701 | 1.2537 | 1.3881 | 1.3845 | 1.4146 | 1.5167 | 1.4933 | 1.3973 | 1.1954 | 1.1536 | 1.1114 | 1.0723 | 1.0397 | 1.112 | 1.0342 | 0.91553 | 0.79584 | 0.73146

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.475 | 2.4785 | 2.2906 | 2.3339 | 2.2141 | 2.2569 | 2.2738 | 2.7536 | 2.8439 | 2.8407 | 2.8435 | 2.8524 | 2.9352 | 2.8683 | 2.6773 | 2.8402 | 2.8277 | 2.6772 | 2.5769 | 2.5114 | 2.513 | 2.549 | 2.418 | 2.2903
2 | 1.8336 | 1.7369 | 1.6465 | 1.5328 | 1.4233 | 1.4837 | 1.6182 | 2.0355 | 2.2192 | 2.4421 | 2.157 | 2.3129 | 2.2989 | 2.2797 | 1.9468 | 2.0675 | 2.1941 | 2.1831 | 2.1924 | 2.3486 | 2.4148 | 2.2547 | 1.9901 | 1.8748
3 | 1.2128 | 1.1142 | 1.0641 | 1.0911 | 1.0413 | 1.0437 | 1.5296 | 1.8827 | 1.9329 | 1.8714 | 1.7556 | 1.9653 | 2.0597 | 1.8499 | 1.7078 | 1.6689 | 1.694 | 1.5883 | 1.6024 | 1.6889 | 1.828 | 1.6338 | 1.5177 | 1.2478
4 | 0.53956 | 0.43933 | 0.34203 | 0.34807 | 0.30734 | 0.29081 | 0.62198 | 1.0505 | 1.2982 | 1.3188 | 1.2914 | 1.1827 | 1.3038 | 1.2503 | 1.1536 | 1.0464 | 0.94324 | 0.84982 | 1.0563 | 1.258 | 1.4613 | 1.4008 | 1.0595 | 0.77021
5 | 1.0425 | 0.94363 | 0.87199 | 0.82564 | 0.86231 | 0.85971 | 0.95558 | 1.1067 | 1.1976 | 1.2361 | 1.32 | 1.3695 | 1.4661 | 1.4056 | 1.3564 | 1.339 | 1.2962 | 1.3324 | 1.2935 | 1.3503 | 1.458 | 1.4282 | 1.3828 | 1.1933
6 | 1.069 | 1.0397 | 0.98316 | 0.99202 | 0.99975 | 1.0257 | 1.1105 | 1.368 | 1.4133 | 1.3804 | 1.3798 | 1.4866 | 1.4715 | 1.4023 | 1.3076 | 1.275 | 1.3695 | 1.2871 | 1.2415 | 1.2392 | 1.296 | 1.204 | 1.1363 | 1.1376
7 | 0.87959 | 0.80386 | 0.7902 | 0.78996 | 0.7457 | 0.83599 | 1.0562 | 1.191 | 1.3179 | 1.3913 | 1.3963 | 1.5002 | 1.4346 | 1.4589 | 1.4793 | 1.3252 | 1.3912 | 1.3372 | 1.3216 | 1.3152 | 1.3467 | 1.1002 | 1.1092 | 0.93797
8 | 0.68249 | 0.62502 | 0.61774 | 0.60495 | 0.61938 | 0.66997 | 1.091 | 1.2791 | 1.4018 | 1.344 | 1.4287 | 1.4718 | 1.523 | 1.3697 | 1.2074 | 1.1536 | 1.1223 | 1.0617 | 1.0816 | 1.1012 | 1.0446 | 0.92469 | 0.78085 | 0.71134

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33554 | 0.37062 | 0.34926 | 0.34926 | 0.34164 | 0.36146 | 0.37214 | 0.697 | 0.81139 | 0.78089 | 0.76258 | 0.76106 | 0.80986 | 0.78546 | 0.55059 | 0.71988 | 0.72903 | 0.68328 | 0.54143 | 0.4911 | 0.51551 | 0.51703 | 0.35689 | 0.35384
2 | 0.014028 | -0.084167 | -0.091181 | -0.13326 | -0.16132 | -0.12625 | -0.16132 | 0.40681 | 0.51903 | 0.66632 | 0.37875 | 0.34368 | 0.23847 | 0.32264 | 0.14028 | 0.11924 | 0.14028 | 0.2525 | 0.48396 | 0.49097 | 0.39278 | 0.3016 | 0.14028 | 0.028056
3 | -0.084662 | -0.20051 | -0.34979 | -0.32305 | -0.32974 | -0.31414 | -0.017824 | 0.37652 | 0.4946 | 0.49906 | 0.41662 | 0.52134 | 0.47232 | 0.41217 | 0.29632 | 0.18492 | 0.22948 | 0.20497 | 0.037875 | 0.16487 | 0.23171 | 0.1515 | -0.14036 | -0.2874
4 | -0.40058 | -0.40443 | -0.41598 | -0.41598 | -0.42561 | -0.43717 | -0.39672 | -0.26769 | -0.20029 | -0.21184 | -0.26769 | -0.2908 | -0.26962 | -0.29273 | -0.2754 | -0.32547 | -0.36591 | -0.32547 | -0.22918 | -0.20607 | -0.20607 | -0.27154 | -0.33702 | -0.3505
5 | -0.24942 | -0.32702 | -0.38522 | -0.38245 | -0.38245 | -0.41847 | -0.3769 | -0.14965 | 0.049884 | 0.16628 | 0.27436 | 0.29099 | 0.25496 | 0.21062 | 0.13857 | 0.088683 | 0.074826 | 0.069284 | 0.069284 | 0.016628 | 0.14688 | 0.069284 | 0.038799 | -0.06097
6 | 0.1818 | 0.20168 | 0.15339 | 0.18038 | 0.18464 | 0.18961 | 0.18322 | 0.33945 | 0.38917 | 0.38846 | 0.33945 | 0.4055 | 0.42254 | 0.38917 | 0.33874 | 0.29827 | 0.3636 | 0.35224 | 0.27625 | 0.25637 | 0.30182 | 0.2379 | 0.18109 | 0.20239
7 | -0.35076 | -0.36064 | -0.38287 | -0.39275 | -0.36805 | -0.39769 | -0.34088 | -0.15562 | -0.027171 | -0.022231 | 0.046932 | 0.014821 | 0.0049402 | 0 | -0.039522 | -0.069163 | -0.10127 | -0.13339 | -0.1161 | -0.1408 | -0.098804 | -0.18526 | -0.23466 | -0.25195
8 | -0.43911 | -0.44204 | -0.44644 | -0.44864 | -0.44277 | -0.43251 | -0.36727 | -0.30349 | -0.29689 | -0.29249 | -0.28736 | -0.28516 | -0.29176 | -0.30276 | -0.33354 | -0.34821 | -0.35993 | -0.3614 | -0.368 | -0.38046 | -0.40465 | -0.42078 | -0.42738 | -0.43544

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32883 | 0.37432 | 0.35625 | 0.35276 | 0.34505 | 0.35424 | 0.37214 | 0.71094 | 0.8195 | 0.7965 | 0.74733 | 0.76867 | 0.80986 | 0.79332 | 0.55059 | 0.70548 | 0.74361 | 0.66961 | 0.55226 | 0.50093 | 0.52582 | 0.51703 | 0.36403 | 0.35738
2 | 0.013747 | -0.082483 | -0.093004 | -0.13593 | -0.16132 | -0.12625 | -0.15809 | 0.40681 | 0.51903 | 0.65299 | 0.37875 | 0.33681 | 0.23609 | 0.31619 | 0.14308 | 0.11804 | 0.13747 | 0.24998 | 0.49364 | 0.49588 | 0.38492 | 0.3016 | 0.14168 | 0.028336
3 | -0.086355 | -0.20452 | -0.35678 | -0.32628 | -0.33633 | -0.31728 | -0.017467 | 0.37276 | 0.50449 | 0.50405 | 0.41246 | 0.51612 | 0.46288 | 0.40393 | 0.29335 | 0.18677 | 0.22948 | 0.20497 | 0.038632 | 0.16322 | 0.23171 | 0.15301 | -0.14176 | -0.29315
4 | -0.40859 | -0.40847 | -0.41182 | -0.4243 | -0.4171 | -0.4328 | -0.40069 | -0.26234 | -0.19628 | -0.21608 | -0.27305 | -0.28789 | -0.26423 | -0.2898 | -0.2754 | -0.33198 | -0.35859 | -0.33198 | -0.23376 | -0.20401 | -0.20813 | -0.27698 | -0.33365 | -0.35751
5 | -0.25441 | -0.32375 | -0.37751 | -0.39009 | -0.38245 | -0.41847 | -0.38067 | -0.14965 | 0.050882 | 0.16462 | 0.27985 | 0.2939 | 0.25496 | 0.21483 | 0.13718 | 0.088683 | 0.074826 | 0.067898 | 0.069284 | 0.016462 | 0.14688 | 0.070669 | 0.038023 | -0.06097
6 | 0.1818 | 0.20572 | 0.15186 | 0.17858 | 0.18833 | 0.18961 | 0.18688 | 0.33606 | 0.39306 | 0.38457 | 0.34285 | 0.41361 | 0.43099 | 0.38527 | 0.33874 | 0.30125 | 0.37087 | 0.35928 | 0.27625 | 0.25893 | 0.2988 | 0.23552 | 0.17747 | 0.20644
7 | -0.35777 | -0.36064 | -0.37521 | -0.38882 | -0.36069 | -0.39371 | -0.34428 | -0.1525 | -0.026628 | -0.022676 | 0.046932 | 0.015117 | 0.0048908 | 0 | -0.038731 | -0.069855 | -0.10026 | -0.13205 | -0.11377 | -0.14361 | -0.099792 | -0.18896 | -0.22997 | -0.25447
8 | -0.43032 | -0.44204 | -0.44197 | -0.45312 | -0.4472 | -0.43683 | -0.37461 | -0.30652 | -0.29689 | -0.29834 | -0.29311 | -0.28231 | -0.28884 | -0.30276 | -0.33354 | -0.34821 | -0.35274 | -0.36863 | -0.36064 | -0.38046 | -0.39656 | -0.41657 | -0.43165 | -0.43979

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32883 | 0.37062 | 0.34577 | 0.34228 | 0.33822 | 0.35424 | 0.37214 | 0.71094 | 0.8195 | 0.78089 | 0.75496 | 0.77628 | 0.82606 | 0.76975 | 0.55059 | 0.71268 | 0.74361 | 0.67644 | 0.53061 | 0.49602 | 0.52582 | 0.50669 | 0.34975 | 0.34676
2 | 0.013888 | -0.084167 | -0.092092 | -0.13193 | -0.16293 | -0.12373 | -0.16132 | 0.41087 | 0.52941 | 0.66632 | 0.38254 | 0.33681 | 0.2337 | 0.32587 | 0.13747 | 0.11804 | 0.13887 | 0.2525 | 0.47428 | 0.49588 | 0.38885 | 0.3016 | 0.13747 | 0.027775
3 | -0.084662 | -0.20051 | -0.34979 | -0.32628 | -0.32644 | -0.31728 | -0.017467 | 0.38405 | 0.50449 | 0.49906 | 0.41246 | 0.52655 | 0.47705 | 0.41217 | 0.29928 | 0.18492 | 0.23177 | 0.20702 | 0.038632 | 0.16157 | 0.22939 | 0.14999 | -0.14317 | -0.29028
4 | -0.40859 | -0.40038 | -0.40766 | -0.4243 | -0.43412 | -0.42842 | -0.39276 | -0.27305 | -0.19829 | -0.21396 | -0.26769 | -0.2908 | -0.27501 | -0.29273 | -0.27815 | -0.31896 | -0.37323 | -0.32547 | -0.22459 | -0.20813 | -0.20401 | -0.26883 | -0.34039 | -0.347
5 | -0.24693 | -0.32375 | -0.38522 | -0.39009 | -0.39009 | -0.42266 | -0.37313 | -0.15115 | 0.050383 | 0.16628 | 0.27985 | 0.29681 | 0.25751 | 0.21062 | 0.13718 | 0.08957 | 0.076323 | 0.067898 | 0.069976 | 0.016794 | 0.14688 | 0.069284 | 0.038023 | -0.061579
6 | 0.1818 | 0.20168 | 0.15186 | 0.18218 | 0.18649 | 0.18961 | 0.17956 | 0.34624 | 0.38917 | 0.38457 | 0.34285 | 0.40144 | 0.41832 | 0.39306 | 0.34213 | 0.29827 | 0.37087 | 0.35928 | 0.27625 | 0.25124 | 0.30785 | 0.24028 | 0.17747 | 0.20037
7 | -0.35426 | -0.36064 | -0.39052 | -0.4006 | -0.37541 | -0.40166 | -0.33406 | -0.15406 | -0.026628 | -0.021786 | 0.047401 | 0.014969 | 0.0049896 | 0 | -0.039522 | -0.069163 | -0.10127 | -0.13472 | -0.11726 | -0.13798 | -0.098804 | -0.18526 | -0.23231 | -0.25699
8 | -0.43911 | -0.44204 | -0.43751 | -0.44415 | -0.4472 | -0.43251 | -0.36359 | -0.30045 | -0.29689 | -0.29249 | -0.29023 | -0.28516 | -0.29176 | -0.30578 | -0.34022 | -0.34821 | -0.36713 | -0.35779 | -0.36432 | -0.38427 | -0.40465 | -0.41236 | -0.41883 | -0.44415

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12132 | 0.13356 | 0.17384 | 0.1993 | 0.23433 | 0.27392 | 0.24417 | 0.34907 | 0.32023 | 0.36168 | 0.37171 | 0.3448 | 0.32526 | 0.29945 | 0.27583 | 0.24824 | 0.24566 | 0.19464 | 0.16104 | 0.19109 | 0.19471 | 0.22251 | 0.10804 | 0.10373
2 | 0.1011 | 0.1113 | 0.14487 | 0.16608 | 0.19528 | 0.22826 | 0.20348 | 0.29089 | 0.26686 | 0.3014 | 0.30976 | 0.28733 | 0.27105 | 0.24954 | 0.22986 | 0.20687 | 0.20472 | 0.1622 | 0.1342 | 0.15925 | 0.16226 | 0.18543 | 0.090034 | 0.086443
3 | 0.08088 | 0.089039 | 0.11589 | 0.13287 | 0.15622 | 0.18261 | 0.16278 | 0.23271 | 0.21349 | 0.24112 | 0.24781 | 0.22986 | 0.21684 | 0.19964 | 0.18389 | 0.1655 | 0.16377 | 0.12976 | 0.10736 | 0.1274 | 0.1298 | 0.14834 | 0.072027 | 0.069154
4 | 0.06066 | 0.066779 | 0.086919 | 0.09965 | 0.11717 | 0.13696 | 0.12209 | 0.17453 | 0.16012 | 0.18084 | 0.18586 | 0.1724 | 0.16263 | 0.14973 | 0.13791 | 0.12412 | 0.12283 | 0.097319 | 0.08052 | 0.095547 | 0.097353 | 0.11126 | 0.05402 | 0.051866
5 | 0.06066 | 0.066779 | 0.086919 | 0.09965 | 0.11717 | 0.13696 | 0.12209 | 0.17453 | 0.16012 | 0.18084 | 0.18586 | 0.1724 | 0.16263 | 0.14973 | 0.13791 | 0.12412 | 0.12283 | 0.097319 | 0.08052 | 0.095547 | 0.097353 | 0.11126 | 0.05402 | 0.051866
6 | 0.06066 | 0.066779 | 0.086919 | 0.09965 | 0.11717 | 0.13696 | 0.12209 | 0.17453 | 0.16012 | 0.18084 | 0.18586 | 0.1724 | 0.16263 | 0.14973 | 0.13791 | 0.12412 | 0.12283 | 0.097319 | 0.08052 | 0.095547 | 0.097353 | 0.11126 | 0.05402 | 0.051866
7 | 0.06066 | 0.066779 | 0.086919 | 0.09965 | 0.11717 | 0.13696 | 0.12209 | 0.17453 | 0.16012 | 0.18084 | 0.18586 | 0.1724 | 0.16263 | 0.14973 | 0.13791 | 0.12412 | 0.12283 | 0.097319 | 0.08052 | 0.095547 | 0.097353 | 0.11126 | 0.05402 | 0.051866
8 | 0.06066 | 0.066779 | 0.086919 | 0.09965 | 0.11717 | 0.13696 | 0.12209 | 0.17453 | 0.16012 | 0.18084 | 0.18586 | 0.1724 | 0.16263 | 0.14973 | 0.13791 | 0.12412 | 0.12283 | 0.097319 | 0.08052 | 0.095547 | 0.097353 | 0.11126 | 0.05402 | 0.051866

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33634 | 0.35595 | 0.37587 | 0.39296 | 0.39742 | 0.41572 | 0.4136 | 0.39095 | 0.35421 | 0.52015 | 0.50795 | 0.46773 | 0.45637 | 0.45824 | 0.43653 | 0.40015 | 0.35962 | 0.34672 | 0.21795 | 0.23308 | 0.25483 | 0.26091 | 0.27211 | 0.30036
2 | 0.28029 | 0.29662 | 0.31323 | 0.32747 | 0.33118 | 0.34644 | 0.34467 | 0.32579 | 0.29518 | 0.43346 | 0.42329 | 0.38978 | 0.38031 | 0.38187 | 0.36378 | 0.33346 | 0.29969 | 0.28894 | 0.18162 | 0.19423 | 0.21236 | 0.21742 | 0.22676 | 0.2503
3 | 0.22423 | 0.2373 | 0.25058 | 0.26197 | 0.26495 | 0.27715 | 0.27573 | 0.26063 | 0.23614 | 0.34677 | 0.33863 | 0.31182 | 0.30424 | 0.3055 | 0.29102 | 0.26676 | 0.23975 | 0.23115 | 0.1453 | 0.15538 | 0.16988 | 0.17394 | 0.18141 | 0.20024
4 | 0.16817 | 0.17797 | 0.18794 | 0.19648 | 0.19871 | 0.20786 | 0.2068 | 0.19547 | 0.17711 | 0.26008 | 0.25398 | 0.23387 | 0.22818 | 0.22912 | 0.21827 | 0.20007 | 0.17981 | 0.17336 | 0.10897 | 0.11654 | 0.12741 | 0.13045 | 0.13605 | 0.15018
5 | 0.16817 | 0.17797 | 0.18794 | 0.19648 | 0.19871 | 0.20786 | 0.2068 | 0.19547 | 0.17711 | 0.26008 | 0.25398 | 0.23387 | 0.22818 | 0.22912 | 0.21827 | 0.20007 | 0.17981 | 0.17336 | 0.10897 | 0.11654 | 0.12741 | 0.13045 | 0.13605 | 0.15018
6 | 0.16817 | 0.17797 | 0.18794 | 0.19648 | 0.19871 | 0.20786 | 0.2068 | 0.19547 | 0.17711 | 0.26008 | 0.25398 | 0.23387 | 0.22818 | 0.22912 | 0.21827 | 0.20007 | 0.17981 | 0.17336 | 0.10897 | 0.11654 | 0.12741 | 0.13045 | 0.13605 | 0.15018
7 | 0.16817 | 0.17797 | 0.18794 | 0.19648 | 0.19871 | 0.20786 | 0.2068 | 0.19547 | 0.17711 | 0.26008 | 0.25398 | 0.23387 | 0.22818 | 0.22912 | 0.21827 | 0.20007 | 0.17981 | 0.17336 | 0.10897 | 0.11654 | 0.12741 | 0.13045 | 0.13605 | 0.15018
8 | 0.16817 | 0.17797 | 0.18794 | 0.19648 | 0.19871 | 0.20786 | 0.2068 | 0.19547 | 0.17711 | 0.26008 | 0.25398 | 0.23387 | 0.22818 | 0.22912 | 0.21827 | 0.20007 | 0.17981 | 0.17336 | 0.10897 | 0.11654 | 0.12741 | 0.13045 | 0.13605 | 0.15018

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0711 | 2.8316 | 3.5609 | 3.9974 | 4.2529 | 3.8709 | 3.014 | 1.5835 | 0.32982 | 0.0021293 | 0.00039475 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.8265e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1148 | 2.5619 | 3.6699 | 4.1573 | 4.4214 | 3.7234 | 3.014 | 1.4903 | 0.34718 | 0.0021512 | 0.00037595 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9421e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.51914 | 1.3214 | 1.9076 | 1.8988 | 2.0001 | 1.8248 | 1.4783 | 0.7374 | 0.17185 | 0.0010427 | 0.00018046 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9132e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.51914 | 1.2809 | 1.7986 | 2.0787 | 2.1896 | 1.8064 | 1.4783 | 0.79174 | 0.17012 | 0.0010866 | 0.00017858 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9132e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.53007 | 1.3214 | 1.8895 | 1.9188 | 2.0633 | 1.9354 | 1.4639 | 0.7995 | 0.17185 | 0.0010537 | 0.00018985 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0492 | 2.5889 | 3.5972 | 4.1973 | 4.2108 | 3.7603 | 2.7269 | 1.5524 | 0.36454 | 0.0021732 | 0.00037595 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.8842e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0929 | 2.7507 | 3.6699 | 4.1173 | 4.2108 | 3.6866 | 2.8705 | 1.5369 | 0.33329 | 0.0023049 | 0.00038347 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7402e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.541 | 1.3484 | 1.7623 | 2.0387 | 2.1896 | 1.788 | 1.507 | 0.76069 | 0.17706 | 0.0010756 | 0.00019737 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9998e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.57378 | 1.3349 | 1.9076 | 1.8988 | 2.0844 | 1.7511 | 1.4639 | 0.7374 | 0.1788 | 0.0010646 | 0.00019549 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.0286e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.55739 | 1.3753 | 1.8713 | 1.9188 | 2.0001 | 1.8248 | 1.4496 | 0.79174 | 0.18053 | 0.0010537 | 0.00018797 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0492 | 2.8046 | 3.5609 | 4.1573 | 4.2108 | 3.576 | 2.8992 | 1.5679 | 0.36106 | 0.0020854 | 0.00036467 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1039 | 2.8046 | 3.6336 | 3.9574 | 4.1687 | 3.5391 | 2.9566 | 1.5369 | 0.34023 | 0.0022171 | 0.00036091 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9132e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.54646 | 1.3214 | 1.8895 | 2.0187 | 2.2107 | 1.7695 | 1.3635 | 0.74516 | 0.16838 | 0.0010866 | 0.00018422 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9998e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.55739 | 1.4023 | 1.8531 | 2.0387 | 2.2107 | 1.917 | 1.4639 | 0.81502 | 0.18227 | 0.0011085 | 0.00018234 | 4.6931e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8844e-05 | 1.6629e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.53007 | 1.3619 | 1.8531 | 1.9787 | 2.0001 | 1.7695 | 1.507 | 0.80726 | 0.17012 | 0.0010756 | 0.0001861 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1