## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2022
Load Scale Factor | 50%
Load Growth (cumul.) | 51.01%
Flex. Load Growth | 55.12%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.54203 | 0.56011 | 0.50155 | 0.4754 | 0.38949 | 0.33057 | 0.40426 | 0.070207 | 0.06174 | 0.090008 | 0.053008 | 0.066238 | 0.10553 | 0.19444 | 0.20745 | 0.20401 | 0.11444 | 0.23311 | 0.1368 | 0.096182 | 0.14606 | 0.090273 | 0.41203 | 0.4967
Minimum FL, [MW] | -1.2238 | -1.3086 | -1.4718 | -1.5876 | -1.697 | -1.852 | -1.7671 | -1.9823 | -1.7979 | -2.6408 | -2.6137 | -2.3894 | -2.2904 | -2.2113 | -2.0844 | -1.8968 | -1.7736 | -1.5872 | -1.0074 | -1.1275 | -1.1918 | -1.2795 | -1.0165 | -1.0802
Maximum FL, [MW] | 1.179 | 1.2613 | 1.4142 | 1.5217 | 1.6197 | 1.7686 | 1.6862 | 1.9028 | 1.743 | 1.9888 | 2.0045 | 1.8764 | 1.8132 | 1.7666 | 1.6555 | 1.5073 | 1.4041 | 1.255 | 0.98226 | 1.0994 | 1.1683 | 1.2585 | 0.97924 | 1.0413

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.455 | 2.3709 | 2.2787 | 2.3392 | 2.2587 | 2.2498 | 2.2847 | 2.8747 | 2.9302 | 2.908 | 2.8918 | 2.955 | 2.9312 | 2.8975 | 2.5282 | 2.7161 | 2.9315 | 2.9109 | 2.7441 | 2.61 | 2.6016 | 2.4762 | 2.3024 | 2.2713
2 | 1.5049 | 1.4676 | 1.3995 | 1.3842 | 1.383 | 1.4624 | 1.764 | 1.9925 | 2.1636 | 2.2334 | 2.2224 | 2.1719 | 2.1001 | 2.0129 | 1.8791 | 1.9358 | 2.1345 | 2.568 | 2.4317 | 2.2412 | 2.1815 | 2.0269 | 1.9099 | 1.7114
3 | 1.0266 | 0.97198 | 0.93517 | 0.94985 | 0.94673 | 1.0672 | 1.7062 | 1.9466 | 2.0322 | 1.972 | 1.895 | 2.0172 | 1.8759 | 1.7987 | 1.5609 | 1.5542 | 1.6063 | 1.7495 | 1.5886 | 1.6447 | 1.6039 | 1.5021 | 1.2927 | 1.158
4 | 0.34777 | 0.24674 | 0.24098 | 0.21754 | 0.21799 | 0.39838 | 0.77299 | 0.91891 | 1.0114 | 0.95034 | 0.93851 | 0.87398 | 0.8555 | 0.81524 | 0.78036 | 0.79732 | 0.99201 | 1.5023 | 1.3432 | 1.1348 | 1.1025 | 0.97744 | 0.76596 | 0.61308
5 | 0.90058 | 0.82585 | 0.75563 | 0.76225 | 0.7696 | 0.85623 | 1.1045 | 1.1855 | 1.2247 | 1.2761 | 1.308 | 1.3311 | 1.3093 | 1.2554 | 1.2528 | 1.2425 | 1.3176 | 1.5208 | 1.4916 | 1.4553 | 1.4472 | 1.3466 | 1.2313 | 1.1281
6 | 1.0578 | 0.99971 | 0.96987 | 0.97845 | 0.98005 | 1.0529 | 1.1925 | 1.404 | 1.471 | 1.5237 | 1.4955 | 1.5197 | 1.516 | 1.5025 | 1.4029 | 1.4058 | 1.3554 | 1.4318 | 1.3783 | 1.3528 | 1.3281 | 1.2775 | 1.1797 | 1.1073
7 | 0.86776 | 0.81122 | 0.77448 | 0.77846 | 0.77281 | 0.85171 | 1.0917 | 1.2669 | 1.3324 | 1.3372 | 1.3238 | 1.3364 | 1.3022 | 1.2631 | 1.1664 | 1.1885 | 1.2694 | 1.4605 | 1.3726 | 1.3043 | 1.2817 | 1.197 | 1.0739 | 0.97991
8 | 0.6521 | 0.62242 | 0.60401 | 0.59543 | 0.61942 | 0.74113 | 1.2033 | 1.4058 | 1.4593 | 1.4542 | 1.5037 | 1.4948 | 1.4096 | 1.3845 | 1.2278 | 1.109 | 1.1291 | 1.2405 | 1.2098 | 1.1673 | 1.1483 | 1.0548 | 0.8669 | 0.7652

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.455 | 2.3935 | 2.2569 | 2.2943 | 2.2587 | 2.2935 | 2.2407 | 2.9319 | 2.9594 | 2.9658 | 2.863 | 2.9256 | 2.9021 | 2.8403 | 2.5531 | 2.7696 | 2.9896 | 2.9682 | 2.7712 | 2.6359 | 2.5502 | 2.4516 | 2.3468 | 2.293
2 | 1.5049 | 1.4401 | 1.3732 | 1.3842 | 1.383 | 1.4765 | 1.7301 | 1.9925 | 2.1636 | 2.2556 | 2.1782 | 2.2151 | 2.1417 | 2.0525 | 1.916 | 1.9548 | 2.1345 | 2.5175 | 2.4558 | 2.2634 | 2.2246 | 2.0269 | 1.8731 | 1.7277
3 | 1.0457 | 0.98993 | 0.92649 | 0.96758 | 0.92884 | 1.0467 | 1.7227 | 1.9466 | 1.9917 | 1.9524 | 1.895 | 1.977 | 1.8387 | 1.7987 | 1.5609 | 1.5694 | 1.5745 | 1.7667 | 1.5572 | 1.6447 | 1.5881 | 1.4723 | 1.268 | 1.1798
4 | 0.34484 | 0.24674 | 0.23907 | 0.21754 | 0.22157 | 0.40204 | 0.75834 | 0.90067 | 1.0214 | 0.96917 | 0.95717 | 0.85663 | 0.8724 | 0.81524 | 0.79555 | 0.78955 | 0.97239 | 1.4727 | 1.3167 | 1.1348 | 1.1242 | 0.97744 | 0.77321 | 0.62435
5 | 0.91751 | 0.81045 | 0.74152 | 0.77655 | 0.76229 | 0.83976 | 1.1258 | 1.1738 | 1.2491 | 1.2507 | 1.321 | 1.3046 | 1.2964 | 1.2677 | 1.2528 | 1.2425 | 1.3046 | 1.5058 | 1.4769 | 1.4553 | 1.4472 | 1.3332 | 1.2551 | 1.1389
6 | 1.0378 | 0.99027 | 0.95147 | 0.95983 | 0.98946 | 1.0529 | 1.1809 | 1.418 | 1.5003 | 1.5085 | 1.4955 | 1.5348 | 1.4859 | 1.5025 | 1.389 | 1.3919 | 1.3285 | 1.4037 | 1.351 | 1.3528 | 1.3412 | 1.2775 | 1.1797 | 1.1073
7 | 0.87589 | 0.81877 | 0.76 | 0.77115 | 0.78015 | 0.86809 | 1.0917 | 1.2417 | 1.3457 | 1.3239 | 1.3106 | 1.3098 | 1.2893 | 1.288 | 1.1778 | 1.2118 | 1.2694 | 1.4749 | 1.3454 | 1.3302 | 1.2691 | 1.1852 | 1.0636 | 0.97991
8 | 0.64612 | 0.62809 | 0.59293 | 0.59543 | 0.63103 | 0.75529 | 1.1917 | 1.4338 | 1.4593 | 1.4253 | 1.5187 | 1.5246 | 1.4096 | 1.3982 | 1.2399 | 1.0981 | 1.118 | 1.2162 | 1.2098 | 1.1789 | 1.1256 | 1.0443 | 0.87516 | 0.77236

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.408 | 2.3483 | 2.3223 | 2.3841 | 2.2151 | 2.2062 | 2.2847 | 2.8747 | 2.9885 | 2.9369 | 2.9494 | 2.9844 | 2.873 | 2.9546 | 2.5779 | 2.7696 | 2.9315 | 2.9109 | 2.7169 | 2.5581 | 2.5759 | 2.5253 | 2.258 | 2.2496
2 | 1.4907 | 1.4951 | 1.3732 | 1.3842 | 1.3698 | 1.4765 | 1.7979 | 1.9925 | 2.1206 | 2.2778 | 2.2003 | 2.2151 | 2.0584 | 2.0129 | 1.8422 | 1.8977 | 2.0922 | 2.5933 | 2.4317 | 2.2857 | 2.1599 | 2.0067 | 1.9283 | 1.7277
3 | 1.0266 | 0.95404 | 0.92649 | 0.95871 | 0.95568 | 1.0467 | 1.6731 | 1.9466 | 2.0119 | 1.9328 | 1.895 | 1.977 | 1.8387 | 1.8165 | 1.5763 | 1.5847 | 1.5745 | 1.7151 | 1.62 | 1.6773 | 1.6039 | 1.517 | 1.268 | 1.158
4 | 0.34484 | 0.25056 | 0.23907 | 0.21414 | 0.22157 | 0.39108 | 0.78764 | 0.93715 | 1.0214 | 0.95034 | 0.93851 | 0.85663 | 0.8724 | 0.79932 | 0.79555 | 0.79732 | 0.9822 | 1.5171 | 1.3565 | 1.1123 | 1.1025 | 0.96776 | 0.78045 | 0.62435
5 | 0.89212 | 0.81815 | 0.75563 | 0.74796 | 0.76229 | 0.86446 | 1.1045 | 1.1738 | 1.2003 | 1.2761 | 1.308 | 1.3179 | 1.2964 | 1.243 | 1.2528 | 1.2547 | 1.3307 | 1.5058 | 1.4621 | 1.4408 | 1.4615 | 1.36 | 1.2551 | 1.1065
6 | 1.0779 | 0.98084 | 0.95147 | 0.98776 | 0.97064 | 1.0529 | 1.204 | 1.4319 | 1.471 | 1.554 | 1.5104 | 1.5197 | 1.5311 | 1.4877 | 1.4167 | 1.3919 | 1.3823 | 1.4177 | 1.392 | 1.3528 | 1.315 | 1.2648 | 1.2024 | 1.1073
7 | 0.88403 | 0.81877 | 0.78173 | 0.78577 | 0.78015 | 0.8599 | 1.1022 | 1.2543 | 1.3457 | 1.3106 | 1.337 | 1.3231 | 1.3022 | 1.2755 | 1.1893 | 1.1885 | 1.282 | 1.4605 | 1.3862 | 1.2785 | 1.2564 | 1.2089 | 1.0739 | 0.9613
8 | 0.64014 | 0.62809 | 0.60401 | 0.60091 | 0.61362 | 0.73405 | 1.215 | 1.3779 | 1.4302 | 1.4253 | 1.5337 | 1.4651 | 1.4236 | 1.4118 | 1.2036 | 1.1307 | 1.1515 | 1.2649 | 1.2337 | 1.1673 | 1.1369 | 1.0652 | 0.85038 | 0.77236

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43968 | 0.31064 | 0.26929 | 0.34518 | 0.29721 | 0.24436 | 0.20218 | 0.70653 | 0.73889 | 0.63375 | 0.73836 | 0.68608 | 0.68911 | 0.61535 | 0.36515 | 0.57171 | 0.68568 | 0.63978 | 0.44714 | 0.46389 | 0.43207 | 0.26802 | 0.2138 | 0.22159
2 | -0.69397 | -0.69382 | -0.71296 | -0.74562 | -0.73846 | -0.67774 | -0.42974 | -0.082608 | -0.088773 | -0.05883 | -0.051824 | -0.23129 | -0.33788 | -0.43801 | -0.43472 | -0.44207 | -0.34757 | 0.11424 | -0.0161 | -0.19005 | -0.35228 | -0.46339 | -0.50823 | -0.5819
3 | -0.53095 | -0.57289 | -0.5834 | -0.5756 | -0.57608 | -0.48105 | -0.017913 | 0.24801 | 0.3161 | 0.2202 | 0.13001 | 0.25788 | 0.16261 | 0.049334 | -0.19518 | -0.19526 | -0.16085 | -0.081145 | -0.19777 | -0.11268 | -0.15471 | -0.2566 | -0.4054 | -0.45763
4 | -0.43533 | -0.43965 | -0.44413 | -0.44802 | -0.45001 | -0.41143 | -0.35696 | -0.3259 | -0.33544 | -0.37161 | -0.39636 | -0.41968 | -0.42018 | -0.4279 | -0.43167 | -0.41879 | -0.35453 | -0.2113 | -0.27255 | -0.3306 | -0.3559 | -0.37653 | -0.39803 | -0.39995
5 | -0.40963 | -0.43021 | -0.44849 | -0.45009 | -0.4491 | -0.37855 | -0.2885 | -0.23347 | -0.22933 | -0.1921 | -0.19011 | -0.18611 | -0.22398 | -0.24103 | -0.23455 | -0.29075 | -0.25759 | -0.12914 | -0.15292 | -0.19013 | -0.20531 | -0.26652 | -0.29474 | -0.30834
6 | 0.13255 | 0.10369 | 0.07862 | 0.11713 | 0.096179 | 0.13857 | 0.18481 | 0.35996 | 0.41456 | 0.42715 | 0.40543 | 0.43248 | 0.42927 | 0.42429 | 0.35685 | 0.33945 | 0.29502 | 0.32275 | 0.27358 | 0.28549 | 0.24138 | 0.25409 | 0.15774 | 0.16199
7 | -0.39467 | -0.39036 | -0.40262 | -0.40991 | -0.43418 | -0.38875 | -0.33026 | -0.17155 | -0.084999 | -0.078898 | -0.059968 | -0.020153 | -0.081824 | -0.085385 | -0.15563 | -0.22239 | -0.20072 | -0.22388 | -0.25177 | -0.24172 | -0.27523 | -0.32446 | -0.36607 | -0.36412
8 | -0.44927 | -0.45877 | -0.45695 | -0.4563 | -0.44689 | -0.42883 | -0.32782 | -0.26079 | -0.24082 | -0.27503 | -0.25971 | -0.23674 | -0.25095 | -0.2717 | -0.33011 | -0.3661 | -0.36513 | -0.36007 | -0.37953 | -0.39243 | -0.39915 | -0.41085 | -0.42879 | -0.437

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44407 | 0.30443 | 0.27198 | 0.34518 | 0.30018 | 0.24436 | 0.20218 | 0.7136 | 0.73889 | 0.62107 | 0.73836 | 0.69981 | 0.696 | 0.6215 | 0.35785 | 0.56599 | 0.68568 | 0.63978 | 0.44714 | 0.46853 | 0.42343 | 0.26802 | 0.21807 | 0.22602
2 | -0.70785 | -0.67994 | -0.71296 | -0.73071 | -0.73846 | -0.67774 | -0.42974 | -0.080956 | -0.087885 | -0.060007 | -0.050787 | -0.2336 | -0.34126 | -0.42925 | -0.43472 | -0.45091 | -0.34062 | 0.11538 | -0.015939 | -0.19005 | -0.3558 | -0.45876 | -0.49807 | -0.58772
3 | -0.53626 | -0.57289 | -0.58924 | -0.58136 | -0.58184 | -0.49067 | -0.018092 | 0.25297 | 0.31926 | 0.2158 | 0.13261 | 0.25531 | 0.16586 | 0.050321 | -0.19713 | -0.19917 | -0.16407 | -0.079522 | -0.19777 | -0.11043 | -0.15471 | -0.25147 | -0.4054 | -0.44848
4 | -0.43097 | -0.43085 | -0.43969 | -0.43906 | -0.45001 | -0.41965 | -0.35696 | -0.32916 | -0.34215 | -0.37904 | -0.3924 | -0.42808 | -0.42438 | -0.42363 | -0.42303 | -0.41879 | -0.34744 | -0.20708 | -0.26982 | -0.33391 | -0.3559 | -0.369 | -0.40599 | -0.39995
5 | -0.40963 | -0.42591 | -0.44849 | -0.45009 | -0.45808 | -0.37855 | -0.29427 | -0.23114 | -0.22704 | -0.18826 | -0.19201 | -0.18238 | -0.2195 | -0.24344 | -0.23455 | -0.28494 | -0.25244 | -0.13172 | -0.15292 | -0.19204 | -0.20326 | -0.27185 | -0.2918 | -0.30834
6 | 0.13388 | 0.10369 | 0.079406 | 0.11595 | 0.097141 | 0.13995 | 0.18111 | 0.35636 | 0.42285 | 0.43569 | 0.40138 | 0.44113 | 0.42498 | 0.41581 | 0.36042 | 0.34624 | 0.29502 | 0.32275 | 0.26811 | 0.2912 | 0.24138 | 0.25917 | 0.15774 | 0.16037
7 | -0.39073 | -0.39036 | -0.40665 | -0.4181 | -0.4255 | -0.38486 | -0.32366 | -0.17327 | -0.083299 | -0.080476 | -0.059368 | -0.01975 | -0.082642 | -0.086239 | -0.15563 | -0.21795 | -0.1967 | -0.22388 | -0.2568 | -0.2393 | -0.27248 | -0.32446 | -0.35875 | -0.36776
8 | -0.44927 | -0.46336 | -0.44781 | -0.4563 | -0.44242 | -0.42454 | -0.32126 | -0.2634 | -0.24564 | -0.26953 | -0.25711 | -0.23674 | -0.25597 | -0.26898 | -0.32351 | -0.36976 | -0.35783 | -0.36007 | -0.38333 | -0.39635 | -0.39116 | -0.41907 | -0.42021 | -0.44137

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44407 | 0.31685 | 0.2639 | 0.33828 | 0.30316 | 0.23947 | 0.20623 | 0.6924 | 0.74628 | 0.64008 | 0.74574 | 0.69295 | 0.67533 | 0.60919 | 0.3688 | 0.57171 | 0.69254 | 0.64618 | 0.44267 | 0.47316 | 0.43207 | 0.26534 | 0.20952 | 0.22381
2 | -0.70091 | -0.69382 | -0.71296 | -0.75308 | -0.75323 | -0.68451 | -0.43833 | -0.081782 | -0.088773 | -0.057654 | -0.050787 | -0.23129 | -0.3345 | -0.44239 | -0.44341 | -0.45091 | -0.34062 | 0.11195 | -0.015939 | -0.19385 | -0.34876 | -0.46803 | -0.5184 | -0.5819
3 | -0.53626 | -0.57289 | -0.58924 | -0.5756 | -0.56456 | -0.48105 | -0.018092 | 0.24553 | 0.3161 | 0.22461 | 0.12741 | 0.25531 | 0.16098 | 0.049334 | -0.19713 | -0.19331 | -0.15924 | -0.082768 | -0.20173 | -0.11043 | -0.15162 | -0.25404 | -0.4054 | -0.45763
4 | -0.42662 | -0.43965 | -0.43525 | -0.44354 | -0.44551 | -0.41554 | -0.36052 | -0.32916 | -0.33544 | -0.36418 | -0.40429 | -0.41129 | -0.42018 | -0.43218 | -0.43598 | -0.4146 | -0.35808 | -0.2113 | -0.26982 | -0.3273 | -0.3559 | -0.37653 | -0.39405 | -0.40795
5 | -0.40963 | -0.43021 | -0.45298 | -0.44559 | -0.44461 | -0.37855 | -0.28561 | -0.23347 | -0.23392 | -0.1921 | -0.19391 | -0.18238 | -0.22846 | -0.23621 | -0.2369 | -0.28494 | -0.26274 | -0.12655 | -0.14986 | -0.19394 | -0.2012 | -0.26918 | -0.2918 | -0.31143
6 | 0.13388 | 0.10473 | 0.07862 | 0.11713 | 0.097141 | 0.14134 | 0.18481 | 0.36356 | 0.41456 | 0.43569 | 0.40949 | 0.42383 | 0.42927 | 0.42005 | 0.35328 | 0.34624 | 0.30092 | 0.3292 | 0.27084 | 0.28834 | 0.23896 | 0.25663 | 0.15774 | 0.16037
7 | -0.39467 | -0.38645 | -0.39457 | -0.40171 | -0.44287 | -0.38486 | -0.33357 | -0.17327 | -0.086699 | -0.079687 | -0.060567 | -0.020355 | -0.081824 | -0.085385 | -0.15874 | -0.22462 | -0.20072 | -0.22388 | -0.25177 | -0.24414 | -0.26973 | -0.33095 | -0.37339 | -0.37141
8 | -0.44478 | -0.45877 | -0.45695 | -0.46542 | -0.44689 | -0.43312 | -0.3311 | -0.25558 | -0.24082 | -0.27228 | -0.26231 | -0.23674 | -0.25095 | -0.2717 | -0.32351 | -0.3661 | -0.37243 | -0.35647 | -0.38333 | -0.3885 | -0.39116 | -0.40263 | -0.43736 | -0.44574

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892
2 | 0.10616 | 0.11686 | 0.15211 | 0.17439 | 0.20504 | 0.23968 | 0.21365 | 0.30544 | 0.2802 | 0.31647 | 0.32525 | 0.3017 | 0.28461 | 0.26202 | 0.24135 | 0.21721 | 0.21495 | 0.17031 | 0.14091 | 0.16721 | 0.17037 | 0.1947 | 0.094536 | 0.090765
3 | 0.084924 | 0.093491 | 0.12169 | 0.13951 | 0.16403 | 0.19174 | 0.17092 | 0.24435 | 0.22416 | 0.25318 | 0.2602 | 0.24136 | 0.22769 | 0.20962 | 0.19308 | 0.17377 | 0.17196 | 0.13625 | 0.11273 | 0.13377 | 0.13629 | 0.15576 | 0.075629 | 0.072612
4 | 0.063693 | 0.070118 | 0.091265 | 0.10463 | 0.12302 | 0.14381 | 0.12819 | 0.18326 | 0.16812 | 0.18988 | 0.19515 | 0.18102 | 0.17076 | 0.15721 | 0.14481 | 0.13033 | 0.12897 | 0.10218 | 0.084546 | 0.10032 | 0.10222 | 0.11682 | 0.056721 | 0.054459
5 | 0.063693 | 0.070118 | 0.091265 | 0.10463 | 0.12302 | 0.14381 | 0.12819 | 0.18326 | 0.16812 | 0.18988 | 0.19515 | 0.18102 | 0.17076 | 0.15721 | 0.14481 | 0.13033 | 0.12897 | 0.10218 | 0.084546 | 0.10032 | 0.10222 | 0.11682 | 0.056721 | 0.054459
6 | 0.063693 | 0.070118 | 0.091265 | 0.10463 | 0.12302 | 0.14381 | 0.12819 | 0.18326 | 0.16812 | 0.18988 | 0.19515 | 0.18102 | 0.17076 | 0.15721 | 0.14481 | 0.13033 | 0.12897 | 0.10218 | 0.084546 | 0.10032 | 0.10222 | 0.11682 | 0.056721 | 0.054459
7 | 0.063693 | 0.070118 | 0.091265 | 0.10463 | 0.12302 | 0.14381 | 0.12819 | 0.18326 | 0.16812 | 0.18988 | 0.19515 | 0.18102 | 0.17076 | 0.15721 | 0.14481 | 0.13033 | 0.12897 | 0.10218 | 0.084546 | 0.10032 | 0.10222 | 0.11682 | 0.056721 | 0.054459
8 | 0.063693 | 0.070118 | 0.091265 | 0.10463 | 0.12302 | 0.14381 | 0.12819 | 0.18326 | 0.16812 | 0.18988 | 0.19515 | 0.18102 | 0.17076 | 0.15721 | 0.14481 | 0.13033 | 0.12897 | 0.10218 | 0.084546 | 0.10032 | 0.10222 | 0.11682 | 0.056721 | 0.054459

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538
2 | 0.2943 | 0.31146 | 0.32889 | 0.34384 | 0.34774 | 0.36376 | 0.3619 | 0.34208 | 0.30994 | 0.45513 | 0.44446 | 0.40927 | 0.39932 | 0.40096 | 0.38197 | 0.35013 | 0.31467 | 0.30338 | 0.19071 | 0.20394 | 0.22297 | 0.22829 | 0.2381 | 0.26281
3 | 0.23544 | 0.24917 | 0.26311 | 0.27507 | 0.27819 | 0.29101 | 0.28952 | 0.27366 | 0.24795 | 0.36411 | 0.35557 | 0.32741 | 0.31946 | 0.32077 | 0.30557 | 0.2801 | 0.25174 | 0.24271 | 0.15256 | 0.16315 | 0.17838 | 0.18264 | 0.19048 | 0.21025
4 | 0.17658 | 0.18687 | 0.19733 | 0.2063 | 0.20865 | 0.21826 | 0.21714 | 0.20525 | 0.18596 | 0.27308 | 0.26667 | 0.24556 | 0.23959 | 0.24058 | 0.22918 | 0.21008 | 0.1888 | 0.18203 | 0.11442 | 0.12237 | 0.13378 | 0.13698 | 0.14286 | 0.15769
5 | 0.17658 | 0.18687 | 0.19733 | 0.2063 | 0.20865 | 0.21826 | 0.21714 | 0.20525 | 0.18596 | 0.27308 | 0.26667 | 0.24556 | 0.23959 | 0.24058 | 0.22918 | 0.21008 | 0.1888 | 0.18203 | 0.11442 | 0.12237 | 0.13378 | 0.13698 | 0.14286 | 0.15769
6 | 0.17658 | 0.18687 | 0.19733 | 0.2063 | 0.20865 | 0.21826 | 0.21714 | 0.20525 | 0.18596 | 0.27308 | 0.26667 | 0.24556 | 0.23959 | 0.24058 | 0.22918 | 0.21008 | 0.1888 | 0.18203 | 0.11442 | 0.12237 | 0.13378 | 0.13698 | 0.14286 | 0.15769
7 | 0.17658 | 0.18687 | 0.19733 | 0.2063 | 0.20865 | 0.21826 | 0.21714 | 0.20525 | 0.18596 | 0.27308 | 0.26667 | 0.24556 | 0.23959 | 0.24058 | 0.22918 | 0.21008 | 0.1888 | 0.18203 | 0.11442 | 0.12237 | 0.13378 | 0.13698 | 0.14286 | 0.15769
8 | 0.17658 | 0.18687 | 0.19733 | 0.2063 | 0.20865 | 0.21826 | 0.21714 | 0.20525 | 0.18596 | 0.27308 | 0.26667 | 0.24556 | 0.23959 | 0.24058 | 0.22918 | 0.21008 | 0.1888 | 0.18203 | 0.11442 | 0.12237 | 0.13378 | 0.13698 | 0.14286 | 0.15769

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7695e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.82279 | 2.2235 | 2.8369 | 3.0353 | 3.3813 | 2.7996 | 2.2837 | 1.2263 | 0.27607 | 0.001846 | 0.00031562 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.82279 | 2.2235 | 2.7234 | 3.0985 | 3.3481 | 2.7707 | 2.3066 | 1.1891 | 0.28427 | 0.0018108 | 0.00029417 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3847e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.44171 | 1.0059 | 1.4326 | 1.6283 | 1.6243 | 1.4719 | 1.199 | 0.61313 | 0.13393 | 0.00083509 | 0.00015628 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.4547 | 1.1012 | 1.3475 | 1.5651 | 1.7404 | 1.4142 | 1.1533 | 0.6379 | 0.14214 | 0.00083509 | 0.00015015 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.45037 | 1.0694 | 1.4326 | 1.6441 | 1.6243 | 1.4286 | 1.1647 | 0.58835 | 0.13257 | 0.00084388 | 0.00014555 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.84877 | 2.1811 | 2.7518 | 3.1301 | 3.1492 | 2.8573 | 2.2609 | 1.1891 | 0.287 | 0.0016702 | 0.00030949 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.84011 | 2.0753 | 2.8652 | 3.0353 | 3.2155 | 2.9727 | 2.2837 | 1.1767 | 0.27607 | 0.0018108 | 0.00030949 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.42438 | 1.0059 | 1.461 | 1.5335 | 1.5746 | 1.3854 | 1.1304 | 0.61932 | 0.14077 | 0.00092299 | 0.00015781 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.41139 | 1.1118 | 1.4042 | 1.5809 | 1.6243 | 1.4431 | 1.1304 | 0.6379 | 0.13393 | 0.00087904 | 0.00015934 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.362e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.41572 | 1.0588 | 1.4893 | 1.5651 | 1.7072 | 1.4575 | 1.1419 | 0.64409 | 0.1312 | 0.00083509 | 0.00015321 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.84011 | 2.0753 | 2.8085 | 3.0037 | 3.2155 | 2.7996 | 2.1924 | 1.1891 | 0.287 | 0.0016702 | 0.00032175 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.724e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.9094 | 2.0541 | 2.7518 | 3.2882 | 3.1824 | 2.8573 | 2.2152 | 1.1767 | 0.26514 | 0.0017581 | 0.00032175 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2712e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.4547 | 1.0588 | 1.4468 | 1.5493 | 1.6906 | 1.4286 | 1.199 | 0.59455 | 0.1435 | 0.00083509 | 0.00015934 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.41139 | 1.1118 | 1.4468 | 1.5809 | 1.7404 | 1.4719 | 1.1761 | 0.60693 | 0.13804 | 0.00089662 | 0.00015474 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1803e-05 | 1.2414e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.42438 | 1.0165 | 1.4893 | 1.5809 | 1.7238 | 1.4431 | 1.1304 | 0.63171 | 0.13257 | 0.00090541 | 0.00015015 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4801 | 2.4606 | 2.3626 | 2.3165 | 2.2833 | 2.3044 | 2.2996 | 2.7274 | 2.9312 | 2.8986 | 2.844 | 2.8814 | 2.9951 | 2.9568 | 2.7326 | 2.8146 | 2.8288 | 2.76 | 2.6037 | 2.5627 | 2.5646 | 2.525 | 2.399 | 2.3394
2 | 1.8379 | 1.7413 | 1.6661 | 1.5223 | 1.4539 | 1.5152 | 1.6214 | 2.098 | 2.2873 | 2.4429 | 2.2232 | 2.3364 | 2.3458 | 2.3037 | 1.9871 | 2.0691 | 2.1737 | 2.1849 | 2.26 | 2.3727 | 2.4892 | 2.2778 | 2.0127 | 1.8788
3 | 1.2162 | 1.1497 | 1.0575 | 1.0941 | 1.0638 | 1.0765 | 1.5176 | 1.8831 | 1.9722 | 1.8538 | 1.8095 | 1.9465 | 2.0403 | 1.907 | 1.7431 | 1.6541 | 1.6783 | 1.6375 | 1.5878 | 1.7234 | 1.8112 | 1.684 | 1.5203 | 1.2872
4 | 0.54702 | 0.442 | 0.35343 | 0.34737 | 0.31465 | 0.29497 | 0.62974 | 1.0719 | 1.2985 | 1.3324 | 1.3045 | 1.1715 | 1.3305 | 1.2636 | 1.1546 | 1.0681 | 0.96262 | 0.86765 | 1.0889 | 1.271 | 1.462 | 1.3875 | 1.0716 | 0.78717
5 | 1.0451 | 0.94629 | 0.87438 | 0.85179 | 0.88084 | 0.87802 | 0.97603 | 1.0963 | 1.2099 | 1.2488 | 1.3334 | 1.4116 | 1.4524 | 1.3929 | 1.3443 | 1.327 | 1.3227 | 1.3207 | 1.3334 | 1.3508 | 1.4879 | 1.4147 | 1.3716 | 1.2188
6 | 1.0922 | 1.0523 | 0.97638 | 1.0134 | 1.0311 | 1.0272 | 1.1232 | 1.3683 | 1.4277 | 1.4228 | 1.4222 | 1.5018 | 1.4866 | 1.4312 | 1.348 | 1.3014 | 1.3568 | 1.3269 | 1.2421 | 1.252 | 1.3095 | 1.1927 | 1.1275 | 1.1293
7 | 0.89045 | 0.80653 | 0.78531 | 0.79967 | 0.76925 | 0.82967 | 1.0683 | 1.1797 | 1.3584 | 1.434 | 1.4247 | 1.4858 | 1.4493 | 1.4889 | 1.466 | 1.3662 | 1.3782 | 1.3383 | 1.3222 | 1.3287 | 1.3474 | 1.134 | 1.1112 | 0.9676
8 | 0.67889 | 0.63924 | 0.61454 | 0.60721 | 0.62124 | 0.66528 | 1.0929 | 1.2922 | 1.3884 | 1.3714 | 1.429 | 1.517 | 1.5087 | 1.412 | 1.2324 | 1.1774 | 1.1119 | 1.0946 | 1.0718 | 1.1016 | 1.0661 | 0.93428 | 0.7978 | 0.72712

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5039 | 2.4606 | 2.3174 | 2.3165 | 2.2392 | 2.3044 | 2.3439 | 2.7274 | 2.9604 | 2.8986 | 2.8157 | 2.824 | 2.9356 | 3.0152 | 2.7864 | 2.8424 | 2.8568 | 2.7057 | 2.6552 | 2.5372 | 2.59 | 2.525 | 2.4453 | 2.3842
2 | 1.8379 | 1.7413 | 1.6503 | 1.5367 | 1.4539 | 1.5444 | 1.6059 | 2.0771 | 2.3101 | 2.4186 | 2.2454 | 2.3364 | 2.3924 | 2.3037 | 1.9481 | 2.0691 | 2.1952 | 2.2064 | 2.3047 | 2.3256 | 2.4646 | 2.3231 | 1.9932 | 1.8429
3 | 1.1933 | 1.1712 | 1.0475 | 1.0838 | 1.0841 | 1.0558 | 1.4884 | 1.9206 | 1.9525 | 1.8722 | 1.8095 | 1.9078 | 2.0403 | 1.8694 | 1.7431 | 1.6704 | 1.6616 | 1.6054 | 1.5721 | 1.7576 | 1.7933 | 1.7175 | 1.5203 | 1.2994
4 | 0.54702 | 0.44586 | 0.34736 | 0.34737 | 0.31465 | 0.29236 | 0.63563 | 1.0719 | 1.2985 | 1.3059 | 1.2916 | 1.1831 | 1.3437 | 1.276 | 1.1432 | 1.0785 | 0.97213 | 0.85921 | 1.0889 | 1.2583 | 1.4476 | 1.4013 | 1.0716 | 0.79455
5 | 1.0352 | 0.92849 | 0.89086 | 0.84375 | 0.88926 | 0.86112 | 0.99474 | 1.0854 | 1.2099 | 1.2612 | 1.3467 | 1.3835 | 1.4379 | 1.3929 | 1.3178 | 1.3401 | 1.3358 | 1.3337 | 1.3334 | 1.3508 | 1.5174 | 1.4429 | 1.3849 | 1.1954
6 | 1.0818 | 1.0523 | 0.97638 | 0.99409 | 1.0509 | 1.0372 | 1.134 | 1.3819 | 1.4419 | 1.3945 | 1.4505 | 1.5317 | 1.4571 | 1.4453 | 1.3348 | 1.2886 | 1.3568 | 1.34 | 1.2544 | 1.2395 | 1.3224 | 1.2045 | 1.1384 | 1.1293
7 | 0.89045 | 0.81403 | 0.78531 | 0.81472 | 0.77655 | 0.84561 | 1.0889 | 1.1914 | 1.3449 | 1.4625 | 1.4247 | 1.5006 | 1.4349 | 1.4889 | 1.466 | 1.3796 | 1.3646 | 1.3646 | 1.2961 | 1.3287 | 1.3741 | 1.1115 | 1.1005 | 0.94924
8 | 0.67264 | 0.64507 | 0.61454 | 0.60721 | 0.61541 | 0.67793 | 1.0824 | 1.2665 | 1.4022 | 1.3987 | 1.429 | 1.5321 | 1.5087 | 1.412 | 1.2082 | 1.1659 | 1.123 | 1.0839 | 1.0506 | 1.1235 | 1.0451 | 0.92503 | 0.80536 | 0.74067

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5039 | 2.5076 | 2.3174 | 2.3609 | 2.2392 | 2.282 | 2.2996 | 2.7817 | 2.8728 | 2.8698 | 2.8724 | 2.8814 | 2.9654 | 2.8985 | 2.7057 | 2.8701 | 2.8568 | 2.7057 | 2.6037 | 2.5372 | 2.5393 | 2.5751 | 2.4453 | 2.317
2 | 1.8554 | 1.7578 | 1.6661 | 1.5511 | 1.44 | 1.5006 | 1.637 | 2.0563 | 2.2418 | 2.4671 | 2.1789 | 2.3364 | 2.3225 | 2.3037 | 1.9676 | 2.0894 | 2.2168 | 2.2064 | 2.2152 | 2.3727 | 2.4399 | 2.2778 | 2.0127 | 1.8967
3 | 1.2276 | 1.1282 | 1.0773 | 1.1045 | 1.0537 | 1.0558 | 1.5469 | 1.9018 | 1.9525 | 1.8906 | 1.7734 | 1.9853 | 2.0809 | 1.8694 | 1.726 | 1.6867 | 1.7115 | 1.6054 | 1.6191 | 1.7063 | 1.847 | 1.6506 | 1.535 | 1.2628
4 | 0.54702 | 0.44586 | 0.34736 | 0.35336 | 0.31189 | 0.29497 | 0.62974 | 1.0613 | 1.3115 | 1.3324 | 1.3045 | 1.1948 | 1.3173 | 1.2636 | 1.1659 | 1.0576 | 0.95311 | 0.85921 | 1.0674 | 1.271 | 1.4765 | 1.4151 | 1.0716 | 0.7798
5 | 1.055 | 0.9552 | 0.88262 | 0.83571 | 0.87242 | 0.86957 | 0.96667 | 1.118 | 1.2099 | 1.2488 | 1.3334 | 1.3835 | 1.4812 | 1.4204 | 1.3707 | 1.3532 | 1.3096 | 1.3467 | 1.307 | 1.3642 | 1.4732 | 1.4429 | 1.3982 | 1.2071
6 | 1.0818 | 1.0523 | 0.9949 | 1.0037 | 1.0112 | 1.0372 | 1.1232 | 1.3819 | 1.4277 | 1.3945 | 1.3938 | 1.5018 | 1.4866 | 1.4171 | 1.3215 | 1.2886 | 1.3837 | 1.3009 | 1.2544 | 1.252 | 1.3095 | 1.2164 | 1.1493 | 1.1509
7 | 0.89045 | 0.81403 | 0.80001 | 0.79967 | 0.75464 | 0.84561 | 1.0683 | 1.2032 | 1.3314 | 1.4055 | 1.4105 | 1.5154 | 1.4493 | 1.4742 | 1.4949 | 1.3392 | 1.4056 | 1.3515 | 1.3353 | 1.3287 | 1.3607 | 1.1115 | 1.1219 | 0.94924
8 | 0.69138 | 0.63341 | 0.62583 | 0.61281 | 0.62706 | 0.67793 | 1.1034 | 1.2922 | 1.416 | 1.3578 | 1.4432 | 1.4868 | 1.5386 | 1.3842 | 1.2203 | 1.1659 | 1.134 | 1.0732 | 1.0929 | 1.1126 | 1.0556 | 0.93428 | 0.79023 | 0.72034

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33889 | 0.37432 | 0.35276 | 0.35276 | 0.34505 | 0.36508 | 0.37586 | 0.70397 | 0.8195 | 0.78869 | 0.77021 | 0.76867 | 0.81796 | 0.79332 | 0.55609 | 0.72708 | 0.73632 | 0.69011 | 0.54685 | 0.49602 | 0.52066 | 0.5222 | 0.36046 | 0.35738
2 | 0.014168 | -0.085008 | -0.092092 | -0.1346 | -0.16293 | -0.12751 | -0.16293 | 0.41087 | 0.52422 | 0.67298 | 0.38254 | 0.34712 | 0.24086 | 0.32587 | 0.14168 | 0.12043 | 0.14168 | 0.25503 | 0.4888 | 0.49588 | 0.39671 | 0.30461 | 0.14168 | 0.028336
3 | -0.085508 | -0.20252 | -0.35328 | -0.32628 | -0.33303 | -0.31728 | -0.018002 | 0.38029 | 0.49955 | 0.50405 | 0.42079 | 0.52655 | 0.47705 | 0.41629 | 0.29928 | 0.18677 | 0.23177 | 0.20702 | 0.038254 | 0.16652 | 0.23402 | 0.15301 | -0.14176 | -0.29028
4 | -0.40458 | -0.40847 | -0.42014 | -0.42014 | -0.42987 | -0.44154 | -0.40069 | -0.27037 | -0.20229 | -0.21396 | -0.27037 | -0.29371 | -0.27231 | -0.29566 | -0.27815 | -0.32872 | -0.36957 | -0.32872 | -0.23147 | -0.20813 | -0.20813 | -0.27426 | -0.34039 | -0.35401
5 | -0.25191 | -0.33029 | -0.38907 | -0.38627 | -0.38627 | -0.42266 | -0.38067 | -0.15115 | 0.050383 | 0.16794 | 0.27711 | 0.2939 | 0.25751 | 0.21273 | 0.13995 | 0.08957 | 0.075574 | 0.069976 | 0.069976 | 0.016794 | 0.14835 | 0.069976 | 0.039187 | -0.061579
6 | 0.18362 | 0.2037 | 0.15493 | 0.18218 | 0.18649 | 0.19151 | 0.18505 | 0.34285 | 0.39306 | 0.39234 | 0.34285 | 0.40955 | 0.42677 | 0.39306 | 0.34213 | 0.30125 | 0.36724 | 0.35576 | 0.27901 | 0.25893 | 0.30483 | 0.24028 | 0.1829 | 0.20442
7 | -0.35426 | -0.36424 | -0.3867 | -0.39667 | -0.37173 | -0.40166 | -0.34428 | -0.15717 | -0.027443 | -0.022453 | 0.047401 | 0.014969 | 0.0049896 | 0 | -0.039917 | -0.069855 | -0.10229 | -0.13472 | -0.11726 | -0.1422 | -0.099792 | -0.18711 | -0.23701 | -0.25447
8 | -0.4435 | -0.44646 | -0.4509 | -0.45312 | -0.4472 | -0.43683 | -0.37094 | -0.30652 | -0.29986 | -0.29542 | -0.29023 | -0.28801 | -0.29468 | -0.30578 | -0.33688 | -0.35169 | -0.36353 | -0.36501 | -0.37168 | -0.38427 | -0.4087 | -0.42499 | -0.43165 | -0.43979

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33211 | 0.37807 | 0.35981 | 0.35628 | 0.3485 | 0.35778 | 0.37586 | 0.71805 | 0.8277 | 0.80447 | 0.75481 | 0.77636 | 0.81796 | 0.80125 | 0.55609 | 0.71254 | 0.75105 | 0.67631 | 0.55779 | 0.50594 | 0.53108 | 0.5222 | 0.36767 | 0.36095
2 | 0.013885 | -0.083308 | -0.093934 | -0.13729 | -0.16293 | -0.12751 | -0.15967 | 0.41087 | 0.52422 | 0.65952 | 0.38254 | 0.34018 | 0.23845 | 0.31935 | 0.14451 | 0.11922 | 0.13885 | 0.25247 | 0.49857 | 0.50084 | 0.38877 | 0.30461 | 0.1431 | 0.028619
3 | -0.087219 | -0.20657 | -0.36035 | -0.32954 | -0.33969 | -0.32045 | -0.017642 | 0.37648 | 0.50954 | 0.50909 | 0.41658 | 0.52129 | 0.46751 | 0.40796 | 0.29629 | 0.18864 | 0.23177 | 0.20702 | 0.039019 | 0.16485 | 0.23402 | 0.15455 | -0.14318 | -0.29608
4 | -0.41267 | -0.41256 | -0.41594 | -0.42855 | -0.42127 | -0.43712 | -0.4047 | -0.26496 | -0.19825 | -0.21824 | -0.27578 | -0.29077 | -0.26687 | -0.2927 | -0.27815 | -0.3353 | -0.36218 | -0.3353 | -0.2361 | -0.20605 | -0.21021 | -0.27975 | -0.33699 | -0.36109
5 | -0.25695 | -0.32699 | -0.38129 | -0.39399 | -0.38627 | -0.42266 | -0.38448 | -0.15115 | 0.051391 | 0.16626 | 0.28265 | 0.29684 | 0.25751 | 0.21698 | 0.13855 | 0.08957 | 0.075574 | 0.068577 | 0.069976 | 0.016626 | 0.14835 | 0.071376 | 0.038403 | -0.061579
6 | 0.18362 | 0.20778 | 0.15338 | 0.18036 | 0.19022 | 0.19151 | 0.18875 | 0.33942 | 0.39699 | 0.38842 | 0.34628 | 0.41775 | 0.4353 | 0.38913 | 0.34213 | 0.30426 | 0.37458 | 0.36288 | 0.27901 | 0.26152 | 0.30179 | 0.23788 | 0.17924 | 0.20851
7 | -0.36135 | -0.36424 | -0.37896 | -0.39271 | -0.36429 | -0.39765 | -0.34773 | -0.15403 | -0.026894 | -0.022902 | 0.047401 | 0.015268 | 0.0049397 | 0 | -0.039119 | -0.070553 | -0.10126 | -0.13337 | -0.11491 | -0.14505 | -0.10079 | -0.19085 | -0.23227 | -0.25702
8 | -0.43463 | -0.44646 | -0.44639 | -0.45765 | -0.45167 | -0.4412 | -0.37836 | -0.30959 | -0.29986 | -0.30133 | -0.29604 | -0.28513 | -0.29173 | -0.30578 | -0.33688 | -0.35169 | -0.35626 | -0.37232 | -0.36424 | -0.38427 | -0.40052 | -0.42074 | -0.43597 | -0.44419

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33211 | 0.37432 | 0.34923 | 0.3457 | 0.3416 | 0.35778 | 0.37586 | 0.71805 | 0.8277 | 0.78869 | 0.76251 | 0.78404 | 0.83432 | 0.77745 | 0.55609 | 0.71981 | 0.75105 | 0.68321 | 0.53591 | 0.50098 | 0.53108 | 0.51176 | 0.35325 | 0.35023
2 | 0.014026 | -0.085008 | -0.093013 | -0.13325 | -0.16456 | -0.12496 | -0.16293 | 0.41498 | 0.5347 | 0.67298 | 0.38636 | 0.34018 | 0.23604 | 0.32912 | 0.13885 | 0.11922 | 0.14026 | 0.25502 | 0.47902 | 0.50084 | 0.39274 | 0.30461 | 0.13885 | 0.028053
3 | -0.085508 | -0.20252 | -0.35328 | -0.32954 | -0.3297 | -0.32045 | -0.017642 | 0.38789 | 0.50954 | 0.50405 | 0.41658 | 0.53182 | 0.48182 | 0.41629 | 0.30227 | 0.18677 | 0.23409 | 0.20909 | 0.039019 | 0.16319 | 0.23168 | 0.15148 | -0.1446 | -0.29318
4 | -0.41267 | -0.40439 | -0.41174 | -0.42855 | -0.43847 | -0.43271 | -0.39668 | -0.27578 | -0.20027 | -0.2161 | -0.27037 | -0.29371 | -0.27776 | -0.29566 | -0.28093 | -0.32215 | -0.37696 | -0.32872 | -0.22684 | -0.21021 | -0.20605 | -0.27152 | -0.3438 | -0.35047
5 | -0.2494 | -0.32699 | -0.38907 | -0.39399 | -0.39399 | -0.42688 | -0.37686 | -0.15266 | 0.050887 | 0.16794 | 0.28265 | 0.29978 | 0.26009 | 0.21273 | 0.13855 | 0.090465 | 0.077086 | 0.068577 | 0.070676 | 0.016962 | 0.14835 | 0.069976 | 0.038403 | -0.062195
6 | 0.18362 | 0.2037 | 0.15338 | 0.18401 | 0.18835 | 0.19151 | 0.18135 | 0.34971 | 0.39306 | 0.38842 | 0.34628 | 0.40546 | 0.4225 | 0.39699 | 0.34555 | 0.30125 | 0.37458 | 0.36288 | 0.27901 | 0.25375 | 0.31093 | 0.24268 | 0.17924 | 0.20237
7 | -0.35781 | -0.36424 | -0.39443 | -0.40461 | -0.37916 | -0.40568 | -0.3374 | -0.1556 | -0.026894 | -0.022004 | 0.047875 | 0.015119 | 0.0050395 | 0 | -0.039917 | -0.069855 | -0.10229 | -0.13607 | -0.11843 | -0.13936 | -0.099792 | -0.18711 | -0.23464 | -0.25956
8 | -0.4435 | -0.44646 | -0.44188 | -0.44859 | -0.45167 | -0.43683 | -0.36723 | -0.30346 | -0.29986 | -0.29542 | -0.29314 | -0.28801 | -0.29468 | -0.30884 | -0.34362 | -0.35169 | -0.3708 | -0.36136 | -0.36796 | -0.38811 | -0.4087 | -0.41649 | -0.42302 | -0.44859

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12739 | 0.14024 | 0.18253 | 0.20926 | 0.24605 | 0.28761 | 0.25638 | 0.36652 | 0.33624 | 0.37977 | 0.3903 | 0.36204 | 0.34153 | 0.31443 | 0.28962 | 0.26065 | 0.25794 | 0.20437 | 0.16909 | 0.20065 | 0.20444 | 0.23364 | 0.11344 | 0.10892
2 | 0.10616 | 0.11686 | 0.15211 | 0.17439 | 0.20504 | 0.23968 | 0.21365 | 0.30544 | 0.2802 | 0.31647 | 0.32525 | 0.3017 | 0.28461 | 0.26202 | 0.24135 | 0.21721 | 0.21495 | 0.17031 | 0.14091 | 0.16721 | 0.17037 | 0.1947 | 0.094536 | 0.090765
3 | 0.084924 | 0.093491 | 0.12169 | 0.13951 | 0.16403 | 0.19174 | 0.17092 | 0.24435 | 0.22416 | 0.25318 | 0.2602 | 0.24136 | 0.22769 | 0.20962 | 0.19308 | 0.17377 | 0.17196 | 0.13625 | 0.11273 | 0.13377 | 0.13629 | 0.15576 | 0.075629 | 0.072612
4 | 0.063693 | 0.070118 | 0.091265 | 0.10463 | 0.12302 | 0.14381 | 0.12819 | 0.18326 | 0.16812 | 0.18988 | 0.19515 | 0.18102 | 0.17076 | 0.15721 | 0.14481 | 0.13033 | 0.12897 | 0.10218 | 0.084546 | 0.10032 | 0.10222 | 0.11682 | 0.056721 | 0.054459
5 | 0.063693 | 0.070118 | 0.091265 | 0.10463 | 0.12302 | 0.14381 | 0.12819 | 0.18326 | 0.16812 | 0.18988 | 0.19515 | 0.18102 | 0.17076 | 0.15721 | 0.14481 | 0.13033 | 0.12897 | 0.10218 | 0.084546 | 0.10032 | 0.10222 | 0.11682 | 0.056721 | 0.054459
6 | 0.063693 | 0.070118 | 0.091265 | 0.10463 | 0.12302 | 0.14381 | 0.12819 | 0.18326 | 0.16812 | 0.18988 | 0.19515 | 0.18102 | 0.17076 | 0.15721 | 0.14481 | 0.13033 | 0.12897 | 0.10218 | 0.084546 | 0.10032 | 0.10222 | 0.11682 | 0.056721 | 0.054459
7 | 0.063693 | 0.070118 | 0.091265 | 0.10463 | 0.12302 | 0.14381 | 0.12819 | 0.18326 | 0.16812 | 0.18988 | 0.19515 | 0.18102 | 0.17076 | 0.15721 | 0.14481 | 0.13033 | 0.12897 | 0.10218 | 0.084546 | 0.10032 | 0.10222 | 0.11682 | 0.056721 | 0.054459
8 | 0.063693 | 0.070118 | 0.091265 | 0.10463 | 0.12302 | 0.14381 | 0.12819 | 0.18326 | 0.16812 | 0.18988 | 0.19515 | 0.18102 | 0.17076 | 0.15721 | 0.14481 | 0.13033 | 0.12897 | 0.10218 | 0.084546 | 0.10032 | 0.10222 | 0.11682 | 0.056721 | 0.054459

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.35316 | 0.37375 | 0.39467 | 0.41261 | 0.41729 | 0.43651 | 0.43428 | 0.4105 | 0.37193 | 0.54616 | 0.53335 | 0.49112 | 0.47919 | 0.48115 | 0.45836 | 0.42015 | 0.37761 | 0.36406 | 0.22885 | 0.24473 | 0.26757 | 0.27395 | 0.28572 | 0.31538
2 | 0.2943 | 0.31146 | 0.32889 | 0.34384 | 0.34774 | 0.36376 | 0.3619 | 0.34208 | 0.30994 | 0.45513 | 0.44446 | 0.40927 | 0.39932 | 0.40096 | 0.38197 | 0.35013 | 0.31467 | 0.30338 | 0.19071 | 0.20394 | 0.22297 | 0.22829 | 0.2381 | 0.26281
3 | 0.23544 | 0.24917 | 0.26311 | 0.27507 | 0.27819 | 0.29101 | 0.28952 | 0.27366 | 0.24795 | 0.36411 | 0.35557 | 0.32741 | 0.31946 | 0.32077 | 0.30557 | 0.2801 | 0.25174 | 0.24271 | 0.15256 | 0.16315 | 0.17838 | 0.18264 | 0.19048 | 0.21025
4 | 0.17658 | 0.18687 | 0.19733 | 0.2063 | 0.20865 | 0.21826 | 0.21714 | 0.20525 | 0.18596 | 0.27308 | 0.26667 | 0.24556 | 0.23959 | 0.24058 | 0.22918 | 0.21008 | 0.1888 | 0.18203 | 0.11442 | 0.12237 | 0.13378 | 0.13698 | 0.14286 | 0.15769
5 | 0.17658 | 0.18687 | 0.19733 | 0.2063 | 0.20865 | 0.21826 | 0.21714 | 0.20525 | 0.18596 | 0.27308 | 0.26667 | 0.24556 | 0.23959 | 0.24058 | 0.22918 | 0.21008 | 0.1888 | 0.18203 | 0.11442 | 0.12237 | 0.13378 | 0.13698 | 0.14286 | 0.15769
6 | 0.17658 | 0.18687 | 0.19733 | 0.2063 | 0.20865 | 0.21826 | 0.21714 | 0.20525 | 0.18596 | 0.27308 | 0.26667 | 0.24556 | 0.23959 | 0.24058 | 0.22918 | 0.21008 | 0.1888 | 0.18203 | 0.11442 | 0.12237 | 0.13378 | 0.13698 | 0.14286 | 0.15769
7 | 0.17658 | 0.18687 | 0.19733 | 0.2063 | 0.20865 | 0.21826 | 0.21714 | 0.20525 | 0.18596 | 0.27308 | 0.26667 | 0.24556 | 0.23959 | 0.24058 | 0.22918 | 0.21008 | 0.1888 | 0.18203 | 0.11442 | 0.12237 | 0.13378 | 0.13698 | 0.14286 | 0.15769
8 | 0.17658 | 0.18687 | 0.19733 | 0.2063 | 0.20865 | 0.21826 | 0.21714 | 0.20525 | 0.18596 | 0.27308 | 0.26667 | 0.24556 | 0.23959 | 0.24058 | 0.22918 | 0.21008 | 0.1888 | 0.18203 | 0.11442 | 0.12237 | 0.13378 | 0.13698 | 0.14286 | 0.15769

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1366 | 2.6158 | 3.8152 | 4.1573 | 4.0424 | 3.5022 | 2.8992 | 1.4748 | 0.32982 | 0.0021073 | 0.00036091 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1476 | 2.7776 | 3.5972 | 4.1573 | 4.3372 | 3.5022 | 2.9853 | 1.5835 | 0.36106 | 0.0021073 | 0.00037595 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8844e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.53007 | 1.3349 | 1.7259 | 1.9987 | 2.0844 | 1.7511 | 1.3922 | 0.77621 | 0.17012 | 0.0011415 | 0.00018797 | 4.6931e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8555e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.56832 | 1.2944 | 1.7986 | 1.9987 | 2.0212 | 1.9354 | 1.4783 | 0.81502 | 0.18053 | 0.0010866 | 0.00018422 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9421e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.56832 | 1.3214 | 1.7441 | 2.0587 | 2.1896 | 1.7511 | 1.4496 | 0.7374 | 0.17706 | 0.0010756 | 0.00018797 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.0572e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1257 | 2.6698 | 3.5609 | 3.8375 | 4.0845 | 3.576 | 2.7556 | 1.599 | 0.36454 | 0.0022829 | 0.00036843 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9995e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1366 | 2.5889 | 3.5972 | 3.9974 | 4.1266 | 3.834 | 2.7843 | 1.5524 | 0.36454 | 0.0021732 | 0.00037971 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9709e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.53553 | 1.3753 | 1.8349 | 2.0187 | 2.2107 | 1.8801 | 1.4639 | 0.76069 | 0.1788 | 0.0010646 | 0.00018422 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7402e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.51914 | 1.4023 | 1.7623 | 1.8988 | 2.0633 | 1.8986 | 1.4639 | 0.74516 | 0.18227 | 0.0010427 | 0.00018046 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9998e-05 | 1.6629e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.54646 | 1.3753 | 1.8713 | 2.0187 | 2.1686 | 1.8433 | 1.4926 | 0.75293 | 0.1788 | 0.0011524 | 0.0001861 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8842e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0711 | 2.8046 | 3.7062 | 3.8375 | 4.3372 | 3.6866 | 2.9853 | 1.6145 | 0.35412 | 0.0022171 | 0.00037595 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0711 | 2.7507 | 3.7426 | 3.8775 | 4.2108 | 3.6497 | 2.9566 | 1.4903 | 0.34371 | 0.0020854 | 0.00037219 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9709e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.57378 | 1.3619 | 1.7804 | 2.0787 | 2.1686 | 1.7695 | 1.4639 | 0.81502 | 0.17012 | 0.0011524 | 0.00018422 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9421e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.54646 | 1.3349 | 1.8168 | 1.8988 | 2.0001 | 1.788 | 1.3922 | 0.78397 | 0.1788 | 0.0010537 | 0.00019361 | 5.1331e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.0286e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.56286 | 1.2944 | 1.9076 | 1.9387 | 2.1265 | 1.9354 | 1.4496 | 0.7374 | 0.1788 | 0.0010976 | 0.00018234 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1