## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2023
Load Scale Factor | 50%
Load Growth (cumul.) | 51.52%
Flex. Load Growth | 57.88%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.56913 | 0.58812 | 0.52663 | 0.49917 | 0.40897 | 0.3471 | 0.42448 | 0.073718 | 0.064827 | 0.094509 | 0.055659 | 0.06955 | 0.11081 | 0.20416 | 0.21782 | 0.21421 | 0.12016 | 0.24477 | 0.14364 | 0.10099 | 0.15336 | 0.094786 | 0.43263 | 0.52153
Minimum FL, [MW] | -1.285 | -1.3741 | -1.5454 | -1.667 | -1.7818 | -1.9446 | -1.8555 | -2.0814 | -1.8878 | -2.7728 | -2.7444 | -2.5088 | -2.4049 | -2.3219 | -2.1886 | -1.9916 | -1.8623 | -1.6665 | -1.0578 | -1.1838 | -1.2514 | -1.3435 | -1.0674 | -1.1342
Maximum FL, [MW] | 1.2379 | 1.3244 | 1.4849 | 1.5978 | 1.7007 | 1.8571 | 1.7705 | 1.998 | 1.8301 | 2.0883 | 2.1047 | 1.9702 | 1.9038 | 1.8549 | 1.7383 | 1.5826 | 1.4744 | 1.3177 | 1.0314 | 1.1544 | 1.2267 | 1.3214 | 1.0282 | 1.0934

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4838 | 2.3991 | 2.3055 | 2.3664 | 2.2844 | 2.275 | 2.3108 | 2.904 | 2.96 | 2.9378 | 2.9212 | 2.9851 | 2.9614 | 2.928 | 2.5551 | 2.7449 | 2.9617 | 2.9419 | 2.7726 | 2.6368 | 2.6288 | 2.5016 | 2.3288 | 2.298
2 | 1.5235 | 1.486 | 1.4168 | 1.4012 | 1.3994 | 1.4793 | 1.7843 | 2.0128 | 2.1857 | 2.2563 | 2.245 | 2.1941 | 2.1218 | 2.0343 | 1.8993 | 1.9565 | 2.1566 | 2.5953 | 2.4569 | 2.2642 | 2.2042 | 2.0477 | 1.9317 | 1.7318
3 | 1.0398 | 0.98469 | 0.9472 | 0.96188 | 0.95828 | 1.0796 | 1.7254 | 1.9664 | 2.0528 | 1.9922 | 1.9142 | 2.0377 | 1.8953 | 1.8178 | 1.5777 | 1.5708 | 1.623 | 1.7682 | 1.6052 | 1.6616 | 1.6207 | 1.5176 | 1.3079 | 1.1722
4 | 0.35342 | 0.25145 | 0.24539 | 0.22161 | 0.22173 | 0.40369 | 0.78234 | 0.92838 | 1.0217 | 0.9602 | 0.94811 | 0.88298 | 0.86448 | 0.82417 | 0.789 | 0.80611 | 1.0024 | 1.5182 | 1.3572 | 1.1465 | 1.1141 | 0.98758 | 0.77527 | 0.6212
5 | 0.91176 | 0.83635 | 0.76519 | 0.77178 | 0.77885 | 0.86611 | 1.1172 | 1.1977 | 1.2372 | 1.2892 | 1.3213 | 1.3447 | 1.3229 | 1.2687 | 1.2662 | 1.2557 | 1.3313 | 1.5369 | 1.5071 | 1.4702 | 1.4622 | 1.3604 | 1.2453 | 1.1413
6 | 1.0706 | 1.0119 | 0.98157 | 0.99014 | 0.99141 | 1.0648 | 1.206 | 1.4183 | 1.4859 | 1.5393 | 1.5107 | 1.5351 | 1.5316 | 1.5183 | 1.4177 | 1.4206 | 1.3694 | 1.4471 | 1.3927 | 1.3667 | 1.342 | 1.2906 | 1.1931 | 1.1204
7 | 0.8786 | 0.82157 | 0.78423 | 0.78815 | 0.7821 | 0.86155 | 1.1043 | 1.2798 | 1.346 | 1.3509 | 1.3372 | 1.35 | 1.3157 | 1.2765 | 1.1789 | 1.2012 | 1.2825 | 1.4761 | 1.3869 | 1.3178 | 1.2951 | 1.2094 | 1.0863 | 0.99169
8 | 0.66078 | 0.63089 | 0.61206 | 0.60329 | 0.62718 | 0.74987 | 1.217 | 1.4202 | 1.4741 | 1.4691 | 1.5189 | 1.51 | 1.4241 | 1.3992 | 1.2409 | 1.1209 | 1.1409 | 1.2539 | 1.2225 | 1.1793 | 1.1603 | 1.0657 | 0.87722 | 0.77484

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4838 | 2.4219 | 2.2835 | 2.3211 | 2.2844 | 2.3191 | 2.2663 | 2.9618 | 2.9894 | 2.9962 | 2.8921 | 2.9554 | 2.932 | 2.8703 | 2.5802 | 2.7989 | 3.0205 | 2.9997 | 2.8 | 2.663 | 2.5769 | 2.4768 | 2.3736 | 2.3199
2 | 1.5235 | 1.4583 | 1.3902 | 1.4012 | 1.3994 | 1.4935 | 1.7501 | 2.0128 | 2.1857 | 2.2787 | 2.2003 | 2.2377 | 2.1639 | 2.0743 | 1.9365 | 1.9757 | 2.1566 | 2.5442 | 2.4813 | 2.2867 | 2.2478 | 2.0477 | 1.8945 | 1.7483
3 | 1.059 | 1.0028 | 0.93843 | 0.97979 | 0.9402 | 1.0589 | 1.7421 | 1.9664 | 2.0119 | 1.9724 | 1.9142 | 1.9972 | 1.8576 | 1.8178 | 1.5777 | 1.5862 | 1.5909 | 1.7856 | 1.5735 | 1.6616 | 1.6047 | 1.4875 | 1.2829 | 1.1942
4 | 0.35045 | 0.25145 | 0.24347 | 0.22161 | 0.22534 | 0.40738 | 0.76754 | 0.90996 | 1.0319 | 0.97922 | 0.96696 | 0.86546 | 0.88154 | 0.82417 | 0.80434 | 0.79826 | 0.98258 | 1.4884 | 1.3304 | 1.1465 | 1.1361 | 0.98758 | 0.78259 | 0.63258
5 | 0.92885 | 0.8208 | 0.75094 | 0.78621 | 0.77147 | 0.84948 | 1.1387 | 1.1858 | 1.2618 | 1.2636 | 1.3345 | 1.3179 | 1.3097 | 1.2812 | 1.2662 | 1.2557 | 1.3181 | 1.5218 | 1.4922 | 1.4702 | 1.4622 | 1.3469 | 1.2693 | 1.1522
6 | 1.0503 | 1.0024 | 0.96299 | 0.97133 | 1.0009 | 1.0648 | 1.1944 | 1.4324 | 1.5155 | 1.524 | 1.5107 | 1.5504 | 1.5012 | 1.5183 | 1.4038 | 1.4067 | 1.3423 | 1.4186 | 1.3651 | 1.3667 | 1.3552 | 1.2906 | 1.1931 | 1.1204
7 | 0.88682 | 0.8292 | 0.7696 | 0.78077 | 0.78951 | 0.87809 | 1.1043 | 1.2544 | 1.3594 | 1.3375 | 1.3239 | 1.3232 | 1.3026 | 1.3016 | 1.1904 | 1.2247 | 1.2825 | 1.4906 | 1.3594 | 1.3439 | 1.2823 | 1.1974 | 1.0759 | 0.99169
8 | 0.65475 | 0.63661 | 0.60087 | 0.60329 | 0.6389 | 0.76417 | 1.2052 | 1.4484 | 1.4741 | 1.4399 | 1.5341 | 1.5401 | 1.4241 | 1.4129 | 1.2531 | 1.1099 | 1.1296 | 1.2293 | 1.2225 | 1.191 | 1.1374 | 1.0551 | 0.88555 | 0.78207

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4364 | 2.3763 | 2.3495 | 2.4118 | 2.2404 | 2.2309 | 2.3108 | 2.904 | 3.0189 | 2.967 | 2.9794 | 3.0148 | 2.9026 | 2.9857 | 2.6054 | 2.7989 | 2.9617 | 2.9419 | 2.7451 | 2.5845 | 2.6028 | 2.5513 | 2.2839 | 2.276
2 | 1.5092 | 1.5138 | 1.3902 | 1.4012 | 1.3861 | 1.4935 | 1.8186 | 2.0128 | 2.1422 | 2.3011 | 2.2226 | 2.2377 | 2.0797 | 2.0343 | 1.862 | 1.9181 | 2.1139 | 2.6208 | 2.4569 | 2.3092 | 2.1825 | 2.0274 | 1.9503 | 1.7483
3 | 1.0398 | 0.96657 | 0.93843 | 0.97083 | 0.96731 | 1.0589 | 1.692 | 1.9664 | 2.0324 | 1.9526 | 1.9142 | 1.9972 | 1.8576 | 1.8357 | 1.5931 | 1.6016 | 1.5909 | 1.7335 | 1.6369 | 1.6946 | 1.6207 | 1.5326 | 1.2829 | 1.1722
4 | 0.35045 | 0.2553 | 0.24347 | 0.21818 | 0.22534 | 0.39631 | 0.79713 | 0.9468 | 1.0319 | 0.9602 | 0.94811 | 0.86546 | 0.88154 | 0.80809 | 0.80434 | 0.80611 | 0.99248 | 1.5332 | 1.3707 | 1.1238 | 1.1141 | 0.9778 | 0.78991 | 0.63258
5 | 0.90321 | 0.82857 | 0.76519 | 0.75734 | 0.77147 | 0.87443 | 1.1172 | 1.1858 | 1.2126 | 1.2892 | 1.3213 | 1.3313 | 1.3097 | 1.2562 | 1.2662 | 1.2681 | 1.3445 | 1.5218 | 1.4772 | 1.4556 | 1.4767 | 1.3739 | 1.2693 | 1.1196
6 | 1.0909 | 0.99289 | 0.96299 | 0.99954 | 0.9819 | 1.0648 | 1.2176 | 1.4465 | 1.4859 | 1.5699 | 1.5257 | 1.5351 | 1.5468 | 1.5034 | 1.4317 | 1.4067 | 1.3966 | 1.4329 | 1.4064 | 1.3667 | 1.3287 | 1.2778 | 1.2161 | 1.1204
7 | 0.89504 | 0.8292 | 0.79155 | 0.79553 | 0.78951 | 0.86982 | 1.1149 | 1.2671 | 1.3594 | 1.3241 | 1.3505 | 1.3366 | 1.3157 | 1.2891 | 1.202 | 1.2012 | 1.2952 | 1.4761 | 1.4006 | 1.2916 | 1.2695 | 1.2214 | 1.0863 | 0.9729
8 | 0.64871 | 0.63661 | 0.61206 | 0.60882 | 0.62131 | 0.74271 | 1.2287 | 1.3919 | 1.4448 | 1.4399 | 1.5492 | 1.48 | 1.4383 | 1.4267 | 1.2165 | 1.1429 | 1.1635 | 1.2784 | 1.2466 | 1.1793 | 1.1489 | 1.0763 | 0.86054 | 0.78207

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44407 | 0.31374 | 0.27198 | 0.34863 | 0.30018 | 0.2468 | 0.2042 | 0.7136 | 0.74628 | 0.64008 | 0.74574 | 0.69295 | 0.696 | 0.6215 | 0.3688 | 0.57743 | 0.69254 | 0.64618 | 0.45162 | 0.46853 | 0.43639 | 0.2707 | 0.21594 | 0.22381
2 | -0.70091 | -0.70076 | -0.72009 | -0.75308 | -0.74585 | -0.68451 | -0.43404 | -0.083434 | -0.089661 | -0.059419 | -0.052342 | -0.2336 | -0.34126 | -0.44239 | -0.43906 | -0.44649 | -0.35105 | 0.11538 | -0.016261 | -0.19195 | -0.3558 | -0.46803 | -0.51331 | -0.58772
3 | -0.53626 | -0.57862 | -0.58924 | -0.58136 | -0.58184 | -0.48586 | -0.018092 | 0.25049 | 0.31926 | 0.2224 | 0.13131 | 0.26046 | 0.16423 | 0.049828 | -0.19713 | -0.19721 | -0.16246 | -0.081956 | -0.19975 | -0.11381 | -0.15626 | -0.25917 | -0.40945 | -0.46221
4 | -0.43968 | -0.44404 | -0.44857 | -0.4525 | -0.45451 | -0.41554 | -0.36052 | -0.32916 | -0.3388 | -0.37532 | -0.40032 | -0.42388 | -0.42438 | -0.43218 | -0.43598 | -0.42298 | -0.35808 | -0.21342 | -0.27527 | -0.33391 | -0.35946 | -0.3803 | -0.40201 | -0.40395
5 | -0.41373 | -0.43452 | -0.45298 | -0.45459 | -0.45359 | -0.38234 | -0.29138 | -0.23581 | -0.23163 | -0.19402 | -0.19201 | -0.18797 | -0.22622 | -0.24344 | -0.2369 | -0.29366 | -0.26016 | -0.13043 | -0.15445 | -0.19204 | -0.20736 | -0.26918 | -0.29769 | -0.31143
6 | 0.13388 | 0.10473 | 0.079406 | 0.1183 | 0.097141 | 0.13995 | 0.18665 | 0.36356 | 0.4187 | 0.43142 | 0.40949 | 0.43681 | 0.43356 | 0.42853 | 0.36042 | 0.34284 | 0.29797 | 0.32597 | 0.27632 | 0.28834 | 0.24379 | 0.25663 | 0.15931 | 0.16361
7 | -0.39862 | -0.39426 | -0.40665 | -0.41401 | -0.43853 | -0.39264 | -0.33357 | -0.17327 | -0.085849 | -0.079687 | -0.060567 | -0.020355 | -0.082642 | -0.086239 | -0.15718 | -0.22462 | -0.20273 | -0.22612 | -0.25429 | -0.24414 | -0.27798 | -0.3277 | -0.36973 | -0.36776
8 | -0.45376 | -0.46336 | -0.46152 | -0.46086 | -0.45136 | -0.43312 | -0.3311 | -0.2634 | -0.24323 | -0.27778 | -0.26231 | -0.23911 | -0.25346 | -0.27441 | -0.33342 | -0.36976 | -0.36878 | -0.36367 | -0.38333 | -0.39635 | -0.40314 | -0.41496 | -0.43307 | -0.44137

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44851 | 0.30747 | 0.2747 | 0.34863 | 0.30319 | 0.2468 | 0.2042 | 0.72074 | 0.74628 | 0.62728 | 0.74574 | 0.7068 | 0.70296 | 0.62771 | 0.36142 | 0.57165 | 0.69254 | 0.64618 | 0.45162 | 0.47321 | 0.42766 | 0.2707 | 0.22025 | 0.22828
2 | -0.71493 | -0.68674 | -0.72009 | -0.73802 | -0.74585 | -0.68451 | -0.43404 | -0.081765 | -0.088764 | -0.060607 | -0.051295 | -0.23593 | -0.34467 | -0.43354 | -0.43906 | -0.45542 | -0.34402 | 0.11653 | -0.016098 | -0.19195 | -0.35936 | -0.46335 | -0.50305 | -0.5936
3 | -0.54162 | -0.57862 | -0.59513 | -0.58717 | -0.58766 | -0.49558 | -0.018273 | 0.2555 | 0.32245 | 0.21796 | 0.13394 | 0.25786 | 0.16752 | 0.050824 | -0.1991 | -0.20116 | -0.16571 | -0.080317 | -0.19975 | -0.11153 | -0.15626 | -0.25399 | -0.40945 | -0.45296
4 | -0.43528 | -0.43516 | -0.44409 | -0.44345 | -0.45451 | -0.42385 | -0.36052 | -0.33245 | -0.34557 | -0.38283 | -0.39632 | -0.43236 | -0.42862 | -0.42786 | -0.42726 | -0.42298 | -0.35092 | -0.20915 | -0.27252 | -0.33725 | -0.35946 | -0.37269 | -0.41005 | -0.40395
5 | -0.41373 | -0.43017 | -0.45298 | -0.45459 | -0.46266 | -0.38234 | -0.29721 | -0.23345 | -0.22931 | -0.19014 | -0.19393 | -0.18421 | -0.2217 | -0.24588 | -0.2369 | -0.28778 | -0.25496 | -0.13304 | -0.15445 | -0.19396 | -0.20529 | -0.27456 | -0.29471 | -0.31143
6 | 0.13522 | 0.10473 | 0.0802 | 0.11711 | 0.098112 | 0.14135 | 0.18292 | 0.35993 | 0.42708 | 0.44005 | 0.40539 | 0.44554 | 0.42923 | 0.41996 | 0.36403 | 0.3497 | 0.29797 | 0.32597 | 0.27079 | 0.29411 | 0.24379 | 0.26176 | 0.15931 | 0.16197
7 | -0.39463 | -0.39426 | -0.41071 | -0.42229 | -0.42976 | -0.38871 | -0.32689 | -0.175 | -0.084132 | -0.081281 | -0.059962 | -0.019947 | -0.083468 | -0.087101 | -0.15718 | -0.22013 | -0.19867 | -0.22612 | -0.25937 | -0.2417 | -0.2752 | -0.3277 | -0.36234 | -0.37144
8 | -0.45376 | -0.46799 | -0.45229 | -0.46086 | -0.44684 | -0.42879 | -0.32447 | -0.26603 | -0.24809 | -0.27223 | -0.25968 | -0.23911 | -0.25853 | -0.27167 | -0.32675 | -0.37346 | -0.36141 | -0.36367 | -0.38716 | -0.40031 | -0.39507 | -0.42326 | -0.42441 | -0.44579

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44851 | 0.32002 | 0.26654 | 0.34166 | 0.30619 | 0.24187 | 0.20829 | 0.69933 | 0.75374 | 0.64649 | 0.7532 | 0.69987 | 0.68208 | 0.61528 | 0.37249 | 0.57743 | 0.69946 | 0.65264 | 0.4471 | 0.4779 | 0.43639 | 0.26799 | 0.21162 | 0.22605
2 | -0.70792 | -0.70076 | -0.72009 | -0.76061 | -0.76077 | -0.69136 | -0.44272 | -0.0826 | -0.089661 | -0.05823 | -0.051295 | -0.2336 | -0.33785 | -0.44681 | -0.44784 | -0.45542 | -0.34402 | 0.11307 | -0.016098 | -0.19579 | -0.35224 | -0.47271 | -0.52358 | -0.58772
3 | -0.54162 | -0.57862 | -0.59513 | -0.58136 | -0.5702 | -0.48586 | -0.018273 | 0.24799 | 0.31926 | 0.22685 | 0.12869 | 0.25786 | 0.16259 | 0.049828 | -0.1991 | -0.19524 | -0.16083 | -0.083595 | -0.20374 | -0.11153 | -0.15313 | -0.25658 | -0.40945 | -0.46221
4 | -0.43089 | -0.44404 | -0.4396 | -0.44797 | -0.44997 | -0.4197 | -0.36413 | -0.33245 | -0.3388 | -0.36782 | -0.40833 | -0.4154 | -0.42438 | -0.43651 | -0.44034 | -0.41875 | -0.36166 | -0.21342 | -0.27252 | -0.33057 | -0.35946 | -0.3803 | -0.39799 | -0.41203
5 | -0.41373 | -0.43452 | -0.45751 | -0.45005 | -0.44905 | -0.38234 | -0.28847 | -0.23581 | -0.23626 | -0.19402 | -0.19585 | -0.18421 | -0.23075 | -0.23857 | -0.23927 | -0.28778 | -0.26537 | -0.12782 | -0.15136 | -0.19588 | -0.20321 | -0.27187 | -0.29471 | -0.31454
6 | 0.13522 | 0.10577 | 0.079406 | 0.1183 | 0.098112 | 0.14275 | 0.18665 | 0.3672 | 0.4187 | 0.44005 | 0.41358 | 0.42807 | 0.43356 | 0.42425 | 0.35682 | 0.3497 | 0.30393 | 0.33249 | 0.27355 | 0.29123 | 0.24135 | 0.25919 | 0.15931 | 0.16197
7 | -0.39862 | -0.39032 | -0.39851 | -0.40573 | -0.4473 | -0.38871 | -0.3369 | -0.175 | -0.087566 | -0.080484 | -0.061173 | -0.020558 | -0.082642 | -0.086239 | -0.16033 | -0.22686 | -0.20273 | -0.22612 | -0.25429 | -0.24658 | -0.27242 | -0.33426 | -0.37713 | -0.37512
8 | -0.44923 | -0.46336 | -0.46152 | -0.47008 | -0.45136 | -0.43745 | -0.33441 | -0.25813 | -0.24323 | -0.27501 | -0.26493 | -0.23911 | -0.25346 | -0.27441 | -0.32675 | -0.36976 | -0.37616 | -0.36003 | -0.38716 | -0.39239 | -0.39507 | -0.40666 | -0.44174 | -0.4502

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436
2 | 0.11146 | 0.12271 | 0.15971 | 0.18311 | 0.21529 | 0.25166 | 0.22433 | 0.32071 | 0.29421 | 0.3323 | 0.34151 | 0.31678 | 0.29884 | 0.27512 | 0.25342 | 0.22807 | 0.2257 | 0.17882 | 0.14796 | 0.17557 | 0.17889 | 0.20443 | 0.099262 | 0.095303
3 | 0.08917 | 0.098165 | 0.12777 | 0.14648 | 0.17223 | 0.20133 | 0.17947 | 0.25657 | 0.23537 | 0.26584 | 0.27321 | 0.25342 | 0.23907 | 0.2201 | 0.20273 | 0.18246 | 0.18056 | 0.14306 | 0.11836 | 0.14045 | 0.14311 | 0.16355 | 0.07941 | 0.076243
4 | 0.066878 | 0.073624 | 0.095829 | 0.10986 | 0.12917 | 0.151 | 0.1346 | 0.19242 | 0.17653 | 0.19938 | 0.20491 | 0.19007 | 0.1793 | 0.16507 | 0.15205 | 0.13684 | 0.13542 | 0.10729 | 0.088773 | 0.10534 | 0.10733 | 0.12266 | 0.059557 | 0.057182
5 | 0.066878 | 0.073624 | 0.095829 | 0.10986 | 0.12917 | 0.151 | 0.1346 | 0.19242 | 0.17653 | 0.19938 | 0.20491 | 0.19007 | 0.1793 | 0.16507 | 0.15205 | 0.13684 | 0.13542 | 0.10729 | 0.088773 | 0.10534 | 0.10733 | 0.12266 | 0.059557 | 0.057182
6 | 0.066878 | 0.073624 | 0.095829 | 0.10986 | 0.12917 | 0.151 | 0.1346 | 0.19242 | 0.17653 | 0.19938 | 0.20491 | 0.19007 | 0.1793 | 0.16507 | 0.15205 | 0.13684 | 0.13542 | 0.10729 | 0.088773 | 0.10534 | 0.10733 | 0.12266 | 0.059557 | 0.057182
7 | 0.066878 | 0.073624 | 0.095829 | 0.10986 | 0.12917 | 0.151 | 0.1346 | 0.19242 | 0.17653 | 0.19938 | 0.20491 | 0.19007 | 0.1793 | 0.16507 | 0.15205 | 0.13684 | 0.13542 | 0.10729 | 0.088773 | 0.10534 | 0.10733 | 0.12266 | 0.059557 | 0.057182
8 | 0.066878 | 0.073624 | 0.095829 | 0.10986 | 0.12917 | 0.151 | 0.1346 | 0.19242 | 0.17653 | 0.19938 | 0.20491 | 0.19007 | 0.1793 | 0.16507 | 0.15205 | 0.13684 | 0.13542 | 0.10729 | 0.088773 | 0.10534 | 0.10733 | 0.12266 | 0.059557 | 0.057182

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115
2 | 0.30902 | 0.32703 | 0.34533 | 0.36103 | 0.36513 | 0.38195 | 0.37999 | 0.35918 | 0.32543 | 0.47789 | 0.46668 | 0.42973 | 0.41929 | 0.42101 | 0.40106 | 0.36764 | 0.3304 | 0.31855 | 0.20024 | 0.21414 | 0.23412 | 0.23971 | 0.25 | 0.27595
3 | 0.24721 | 0.26162 | 0.27627 | 0.28883 | 0.2921 | 0.30556 | 0.304 | 0.28735 | 0.26035 | 0.38231 | 0.37334 | 0.34378 | 0.33543 | 0.33681 | 0.32085 | 0.29411 | 0.26432 | 0.25484 | 0.16019 | 0.17131 | 0.1873 | 0.19177 | 0.2 | 0.22076
4 | 0.18541 | 0.19622 | 0.2072 | 0.21662 | 0.21908 | 0.22917 | 0.228 | 0.21551 | 0.19526 | 0.28673 | 0.28001 | 0.25784 | 0.25157 | 0.25261 | 0.24064 | 0.22058 | 0.19824 | 0.19113 | 0.12014 | 0.12848 | 0.14047 | 0.14383 | 0.15 | 0.16557
5 | 0.18541 | 0.19622 | 0.2072 | 0.21662 | 0.21908 | 0.22917 | 0.228 | 0.21551 | 0.19526 | 0.28673 | 0.28001 | 0.25784 | 0.25157 | 0.25261 | 0.24064 | 0.22058 | 0.19824 | 0.19113 | 0.12014 | 0.12848 | 0.14047 | 0.14383 | 0.15 | 0.16557
6 | 0.18541 | 0.19622 | 0.2072 | 0.21662 | 0.21908 | 0.22917 | 0.228 | 0.21551 | 0.19526 | 0.28673 | 0.28001 | 0.25784 | 0.25157 | 0.25261 | 0.24064 | 0.22058 | 0.19824 | 0.19113 | 0.12014 | 0.12848 | 0.14047 | 0.14383 | 0.15 | 0.16557
7 | 0.18541 | 0.19622 | 0.2072 | 0.21662 | 0.21908 | 0.22917 | 0.228 | 0.21551 | 0.19526 | 0.28673 | 0.28001 | 0.25784 | 0.25157 | 0.25261 | 0.24064 | 0.22058 | 0.19824 | 0.19113 | 0.12014 | 0.12848 | 0.14047 | 0.14383 | 0.15 | 0.16557
8 | 0.18541 | 0.19622 | 0.2072 | 0.21662 | 0.21908 | 0.22917 | 0.228 | 0.21551 | 0.19526 | 0.28673 | 0.28001 | 0.25784 | 0.25157 | 0.25261 | 0.24064 | 0.22058 | 0.19824 | 0.19113 | 0.12014 | 0.12848 | 0.14047 | 0.14383 | 0.15 | 0.16557

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.83145 | 2.0753 | 2.7801 | 3.1618 | 3.2818 | 2.8284 | 2.3522 | 1.2758 | 0.26514 | 0.0018284 | 0.00029723 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.3607e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.82279 | 2.16 | 2.8369 | 3.0985 | 3.3481 | 2.7707 | 2.1924 | 1.2386 | 0.2788 | 0.0017581 | 0.00031868 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3847e-05 | 1.3198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.42871 | 1.1012 | 1.4326 | 1.6599 | 1.6575 | 1.4864 | 1.0848 | 0.61932 | 0.1353 | 0.00089662 | 0.00014708 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3393e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.41572 | 1.0694 | 1.461 | 1.6441 | 1.7238 | 1.3709 | 1.1761 | 0.61932 | 0.14077 | 0.00088783 | 0.00014555 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2712e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.41572 | 1.0694 | 1.461 | 1.5335 | 1.5746 | 1.3998 | 1.1875 | 0.6379 | 0.13393 | 0.00087904 | 0.00015781 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.89207 | 2.0541 | 2.9503 | 3.1618 | 3.1824 | 2.8862 | 2.1695 | 1.251 | 0.2706 | 0.0016702 | 0.00030949 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.87475 | 2.0964 | 2.8936 | 3.0669 | 3.3481 | 2.8284 | 2.3751 | 1.2015 | 0.2706 | 0.0017932 | 0.00030336 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.362e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.45037 | 1.0376 | 1.3759 | 1.5176 | 1.6741 | 1.5152 | 1.1076 | 0.62551 | 0.12983 | 0.00090541 | 0.00015474 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.1803e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.45037 | 1.1012 | 1.3475 | 1.5651 | 1.7404 | 1.4286 | 1.1304 | 0.60074 | 0.1435 | 0.00087025 | 0.00015628 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.41572 | 1.0694 | 1.3617 | 1.6599 | 1.5746 | 1.4864 | 1.1647 | 0.63171 | 0.13667 | 0.00086146 | 0.00014555 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.87475 | 2.2235 | 2.922 | 3.1301 | 3.3481 | 2.7996 | 2.2381 | 1.2015 | 0.26514 | 0.0017053 | 0.00031868 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5878e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.87475 | 2.0329 | 2.8652 | 3.0985 | 3.3481 | 2.8284 | 2.2152 | 1.251 | 0.28427 | 0.0017581 | 0.00030949 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2485e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.44171 | 1.0906 | 1.4752 | 1.5651 | 1.5912 | 1.3998 | 1.0962 | 0.60693 | 0.13257 | 0.00083509 | 0.00015781 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2258e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.43738 | 1.027 | 1.4893 | 1.6599 | 1.6409 | 1.5152 | 1.199 | 0.61313 | 0.13667 | 0.00085267 | 0.00015934 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2485e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.41572 | 1.0059 | 1.3759 | 1.5018 | 1.7072 | 1.4286 | 1.1533 | 0.61313 | 0.1353 | 0.00084388 | 0.00016087 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5093 | 2.4897 | 2.3903 | 2.3434 | 2.3092 | 2.3301 | 2.3258 | 2.7552 | 2.961 | 2.9283 | 2.8729 | 2.9107 | 3.0259 | 2.988 | 2.7616 | 2.8444 | 2.858 | 2.7894 | 2.6308 | 2.5891 | 2.5914 | 2.551 | 2.4263 | 2.3668
2 | 1.8599 | 1.7625 | 1.6861 | 1.5407 | 1.471 | 1.5326 | 1.6403 | 2.1195 | 2.3106 | 2.4679 | 2.2458 | 2.3602 | 2.37 | 2.3281 | 2.0084 | 2.0911 | 2.1962 | 2.2083 | 2.2835 | 2.3971 | 2.5151 | 2.3012 | 2.0355 | 1.9009
3 | 1.2312 | 1.1642 | 1.0707 | 1.1076 | 1.0765 | 1.089 | 1.535 | 1.9023 | 1.9922 | 1.8728 | 1.8278 | 1.9663 | 2.0613 | 1.9271 | 1.7617 | 1.6717 | 1.6956 | 1.6551 | 1.6044 | 1.7411 | 1.8301 | 1.7014 | 1.5377 | 1.3028
4 | 0.55466 | 0.44866 | 0.35897 | 0.35274 | 0.31936 | 0.29925 | 0.63766 | 1.0829 | 1.3118 | 1.3461 | 1.3178 | 1.1834 | 1.3442 | 1.277 | 1.1669 | 1.0796 | 0.9727 | 0.87726 | 1.1004 | 1.2841 | 1.4772 | 1.4018 | 1.084 | 0.79703
5 | 1.0577 | 0.958 | 0.88513 | 0.86221 | 0.89121 | 0.88812 | 0.98741 | 1.1075 | 1.2222 | 1.2616 | 1.347 | 1.4259 | 1.4673 | 1.4076 | 1.3585 | 1.3411 | 1.3364 | 1.3349 | 1.3472 | 1.3647 | 1.5034 | 1.4292 | 1.387 | 1.233
6 | 1.1052 | 1.065 | 0.98815 | 1.0254 | 1.0429 | 1.0388 | 1.136 | 1.3823 | 1.4422 | 1.4374 | 1.4366 | 1.517 | 1.5019 | 1.4463 | 1.3624 | 1.3152 | 1.3708 | 1.3411 | 1.2551 | 1.2649 | 1.3231 | 1.205 | 1.1405 | 1.1426
7 | 0.90152 | 0.81683 | 0.79517 | 0.80957 | 0.7785 | 0.83929 | 1.0806 | 1.1918 | 1.3722 | 1.4487 | 1.4391 | 1.5009 | 1.4642 | 1.5046 | 1.4815 | 1.3806 | 1.3925 | 1.3527 | 1.336 | 1.3424 | 1.3615 | 1.1457 | 1.1239 | 0.97926
8 | 0.68785 | 0.64787 | 0.62269 | 0.61519 | 0.62901 | 0.67326 | 1.1054 | 1.3054 | 1.4025 | 1.3855 | 1.4435 | 1.5324 | 1.5242 | 1.4269 | 1.2456 | 1.19 | 1.1235 | 1.1065 | 1.083 | 1.113 | 1.0774 | 0.94398 | 0.80742 | 0.73638

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5332 | 2.4897 | 2.3446 | 2.3434 | 2.2647 | 2.3301 | 2.3706 | 2.7552 | 2.9905 | 2.9283 | 2.8443 | 2.8528 | 2.9658 | 3.0469 | 2.8159 | 2.8724 | 2.8863 | 2.7346 | 2.6829 | 2.5634 | 2.6171 | 2.551 | 2.4731 | 2.412
2 | 1.8599 | 1.7625 | 1.6701 | 1.5553 | 1.471 | 1.5621 | 1.6246 | 2.0984 | 2.3336 | 2.4434 | 2.2682 | 2.3602 | 2.417 | 2.3281 | 1.9689 | 2.0911 | 2.218 | 2.23 | 2.3287 | 2.3495 | 2.4902 | 2.3469 | 2.0159 | 1.8646
3 | 1.2081 | 1.1859 | 1.0607 | 1.0972 | 1.097 | 1.0682 | 1.5054 | 1.9402 | 1.9724 | 1.8914 | 1.8278 | 1.9272 | 2.0613 | 1.8892 | 1.7617 | 1.6882 | 1.6788 | 1.6227 | 1.5885 | 1.7757 | 1.812 | 1.7351 | 1.5377 | 1.3151
4 | 0.55466 | 0.45255 | 0.35284 | 0.35274 | 0.31936 | 0.2966 | 0.64361 | 1.0829 | 1.3118 | 1.3193 | 1.3047 | 1.1952 | 1.3575 | 1.2895 | 1.1555 | 1.0901 | 0.98231 | 0.86873 | 1.1004 | 1.2713 | 1.4626 | 1.4157 | 1.084 | 0.80448
5 | 1.0477 | 0.94001 | 0.90178 | 0.85409 | 0.89971 | 0.87105 | 1.0063 | 1.0965 | 1.2222 | 1.2742 | 1.3604 | 1.3976 | 1.4527 | 1.4076 | 1.3318 | 1.3543 | 1.3496 | 1.348 | 1.3472 | 1.3647 | 1.5331 | 1.4576 | 1.4004 | 1.2093
6 | 1.0948 | 1.065 | 0.98815 | 1.0059 | 1.063 | 1.0489 | 1.147 | 1.396 | 1.4566 | 1.4088 | 1.4652 | 1.5472 | 1.4721 | 1.4605 | 1.3489 | 1.3023 | 1.3708 | 1.3543 | 1.2675 | 1.2523 | 1.3362 | 1.2169 | 1.1514 | 1.1426
7 | 0.90152 | 0.82441 | 0.79517 | 0.82477 | 0.78587 | 0.85538 | 1.1014 | 1.2036 | 1.3586 | 1.4775 | 1.4391 | 1.5159 | 1.4497 | 1.5046 | 1.4815 | 1.3942 | 1.3787 | 1.3792 | 1.3096 | 1.3424 | 1.3884 | 1.123 | 1.1131 | 0.96072
8 | 0.68154 | 0.65376 | 0.62269 | 0.61519 | 0.62312 | 0.68603 | 1.0948 | 1.2794 | 1.4165 | 1.413 | 1.4435 | 1.5477 | 1.5242 | 1.4269 | 1.2211 | 1.1783 | 1.1346 | 1.0957 | 1.0617 | 1.1351 | 1.0561 | 0.93464 | 0.81507 | 0.75006

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5332 | 2.5372 | 2.3446 | 2.3883 | 2.2647 | 2.3075 | 2.3258 | 2.81 | 2.902 | 2.8992 | 2.9015 | 2.9107 | 2.9959 | 2.929 | 2.7344 | 2.9005 | 2.8863 | 2.7346 | 2.6308 | 2.5634 | 2.5658 | 2.6016 | 2.4731 | 2.3442
2 | 1.8776 | 1.7791 | 1.6861 | 1.5698 | 1.457 | 1.5178 | 1.656 | 2.0773 | 2.2646 | 2.4924 | 2.2011 | 2.3602 | 2.3465 | 2.3281 | 1.9886 | 2.1117 | 2.2397 | 2.23 | 2.2383 | 2.3971 | 2.4653 | 2.3012 | 2.0355 | 1.919
3 | 1.2428 | 1.1425 | 1.0907 | 1.118 | 1.0663 | 1.0682 | 1.5645 | 1.9212 | 1.9724 | 1.91 | 1.7914 | 2.0055 | 2.1022 | 1.8892 | 1.7443 | 1.7046 | 1.7292 | 1.6227 | 1.6361 | 1.7238 | 1.8663 | 1.6676 | 1.5525 | 1.2781
4 | 0.55466 | 0.45255 | 0.35284 | 0.3588 | 0.31657 | 0.29925 | 0.63766 | 1.0722 | 1.3248 | 1.3461 | 1.3178 | 1.207 | 1.3309 | 1.277 | 1.1784 | 1.069 | 0.9631 | 0.86873 | 1.0786 | 1.2841 | 1.4919 | 1.4296 | 1.084 | 0.78958
5 | 1.0677 | 0.96699 | 0.89345 | 0.84596 | 0.8827 | 0.87959 | 0.97796 | 1.1295 | 1.2222 | 1.2616 | 1.347 | 1.3976 | 1.4964 | 1.4353 | 1.3853 | 1.3675 | 1.3231 | 1.3611 | 1.3206 | 1.3782 | 1.4885 | 1.4576 | 1.4139 | 1.2212
6 | 1.0948 | 1.065 | 1.0069 | 1.0157 | 1.0229 | 1.0489 | 1.136 | 1.396 | 1.4422 | 1.4088 | 1.408 | 1.517 | 1.5019 | 1.432 | 1.3355 | 1.3023 | 1.398 | 1.3148 | 1.2675 | 1.2649 | 1.3231 | 1.2289 | 1.1624 | 1.1644
7 | 0.90152 | 0.82441 | 0.81002 | 0.80957 | 0.76375 | 0.85538 | 1.0806 | 1.2155 | 1.3449 | 1.4199 | 1.4248 | 1.5308 | 1.4642 | 1.4898 | 1.5107 | 1.3534 | 1.4201 | 1.3659 | 1.3492 | 1.3424 | 1.3749 | 1.123 | 1.1347 | 0.96072
8 | 0.70046 | 0.64198 | 0.63409 | 0.62084 | 0.63489 | 0.68603 | 1.1161 | 1.3054 | 1.4304 | 1.3718 | 1.4579 | 1.5019 | 1.5544 | 1.3988 | 1.2333 | 1.1783 | 1.1458 | 1.0848 | 1.1044 | 1.1241 | 1.0667 | 0.94398 | 0.79978 | 0.72953

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.34228 | 0.37807 | 0.35628 | 0.35628 | 0.3485 | 0.36873 | 0.37962 | 0.71101 | 0.8277 | 0.79658 | 0.77791 | 0.77636 | 0.82614 | 0.80125 | 0.56165 | 0.73435 | 0.74368 | 0.69701 | 0.55232 | 0.50098 | 0.52587 | 0.52742 | 0.36406 | 0.36095
2 | 0.01431 | -0.085858 | -0.093013 | -0.13594 | -0.16456 | -0.12879 | -0.16456 | 0.41498 | 0.52946 | 0.67971 | 0.38636 | 0.35059 | 0.24327 | 0.32912 | 0.1431 | 0.12163 | 0.1431 | 0.25758 | 0.49369 | 0.50084 | 0.40067 | 0.30766 | 0.1431 | 0.028619
3 | -0.086363 | -0.20455 | -0.35682 | -0.32954 | -0.33636 | -0.32045 | -0.018182 | 0.38409 | 0.50454 | 0.50909 | 0.425 | 0.53182 | 0.48182 | 0.42045 | 0.30227 | 0.18864 | 0.23409 | 0.20909 | 0.038636 | 0.16818 | 0.23636 | 0.15455 | -0.14318 | -0.29318
4 | -0.40863 | -0.41256 | -0.42434 | -0.42434 | -0.43417 | -0.44595 | -0.4047 | -0.27307 | -0.20431 | -0.2161 | -0.27307 | -0.29665 | -0.27504 | -0.29861 | -0.28093 | -0.33201 | -0.37327 | -0.33201 | -0.23378 | -0.21021 | -0.21021 | -0.277 | -0.3438 | -0.35755
5 | -0.25443 | -0.33359 | -0.39296 | -0.39013 | -0.39013 | -0.42688 | -0.38448 | -0.15266 | 0.050887 | 0.16962 | 0.27988 | 0.29684 | 0.26009 | 0.21486 | 0.14135 | 0.090465 | 0.07633 | 0.070676 | 0.070676 | 0.016962 | 0.14983 | 0.070676 | 0.039579 | -0.062195
6 | 0.18545 | 0.20574 | 0.15648 | 0.18401 | 0.18835 | 0.19342 | 0.1869 | 0.34628 | 0.39699 | 0.39626 | 0.34628 | 0.41365 | 0.43104 | 0.39699 | 0.34555 | 0.30426 | 0.37091 | 0.35932 | 0.2818 | 0.26152 | 0.30788 | 0.24268 | 0.18473 | 0.20646
7 | -0.35781 | -0.36788 | -0.39056 | -0.40064 | -0.37544 | -0.40568 | -0.34773 | -0.15874 | -0.027717 | -0.022678 | 0.047875 | 0.015119 | 0.0050395 | 0 | -0.040316 | -0.070553 | -0.10331 | -0.13607 | -0.11843 | -0.14363 | -0.10079 | -0.18898 | -0.23938 | -0.25702
8 | -0.44793 | -0.45092 | -0.45541 | -0.45765 | -0.45167 | -0.4412 | -0.37465 | -0.30959 | -0.30286 | -0.29837 | -0.29314 | -0.29089 | -0.29762 | -0.30884 | -0.34025 | -0.3552 | -0.36717 | -0.36866 | -0.3754 | -0.38811 | -0.41279 | -0.42924 | -0.43597 | -0.44419

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33544 | 0.38185 | 0.36341 | 0.35985 | 0.35199 | 0.36136 | 0.37962 | 0.72523 | 0.83598 | 0.81251 | 0.76235 | 0.78412 | 0.82614 | 0.80926 | 0.56165 | 0.71966 | 0.75856 | 0.68307 | 0.56336 | 0.51099 | 0.53639 | 0.52742 | 0.37134 | 0.36456
2 | 0.014024 | -0.084141 | -0.094874 | -0.13866 | -0.16456 | -0.12879 | -0.16127 | 0.41498 | 0.52946 | 0.66612 | 0.38636 | 0.34358 | 0.24083 | 0.32254 | 0.14596 | 0.12042 | 0.14024 | 0.255 | 0.50356 | 0.50585 | 0.39266 | 0.30766 | 0.14453 | 0.028906
3 | -0.088091 | -0.20864 | -0.36395 | -0.33284 | -0.34309 | -0.32366 | -0.017818 | 0.38025 | 0.51464 | 0.51418 | 0.42075 | 0.5265 | 0.47218 | 0.41204 | 0.29925 | 0.19052 | 0.23409 | 0.20909 | 0.039409 | 0.1665 | 0.23636 | 0.15609 | -0.14461 | -0.29904
4 | -0.4168 | -0.41668 | -0.4201 | -0.43283 | -0.42548 | -0.44149 | -0.40875 | -0.26761 | -0.20023 | -0.22042 | -0.27853 | -0.29368 | -0.26954 | -0.29563 | -0.28093 | -0.33865 | -0.3658 | -0.33865 | -0.23846 | -0.20811 | -0.21231 | -0.28254 | -0.34036 | -0.3647
5 | -0.25952 | -0.33026 | -0.3851 | -0.39793 | -0.39013 | -0.42688 | -0.38832 | -0.15266 | 0.051905 | 0.16793 | 0.28548 | 0.29981 | 0.26009 | 0.21915 | 0.13994 | 0.090465 | 0.07633 | 0.069263 | 0.070676 | 0.016793 | 0.14983 | 0.07209 | 0.038787 | -0.062195
6 | 0.18545 | 0.20985 | 0.15491 | 0.18217 | 0.19212 | 0.19342 | 0.19064 | 0.34281 | 0.40096 | 0.3923 | 0.34974 | 0.42192 | 0.43966 | 0.39302 | 0.34555 | 0.3073 | 0.37833 | 0.3665 | 0.2818 | 0.26413 | 0.3048 | 0.24026 | 0.18104 | 0.21059
7 | -0.36496 | -0.36788 | -0.38275 | -0.39664 | -0.36794 | -0.40162 | -0.3512 | -0.15557 | -0.027163 | -0.023131 | 0.047875 | 0.015421 | 0.0049891 | 0 | -0.03951 | -0.071259 | -0.10228 | -0.13471 | -0.11606 | -0.1465 | -0.1018 | -0.19276 | -0.23459 | -0.25959
8 | -0.43897 | -0.45092 | -0.45086 | -0.46223 | -0.45619 | -0.44561 | -0.38214 | -0.31268 | -0.30286 | -0.30434 | -0.299 | -0.28798 | -0.29465 | -0.30884 | -0.34025 | -0.3552 | -0.35983 | -0.37604 | -0.36789 | -0.38811 | -0.40453 | -0.42494 | -0.44033 | -0.44863

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33544 | 0.37807 | 0.35272 | 0.34916 | 0.34502 | 0.36136 | 0.37962 | 0.72523 | 0.83598 | 0.79658 | 0.77013 | 0.79188 | 0.84267 | 0.78522 | 0.56165 | 0.72701 | 0.75856 | 0.69004 | 0.54127 | 0.50598 | 0.53639 | 0.51688 | 0.35678 | 0.35373
2 | 0.014167 | -0.085858 | -0.093943 | -0.13458 | -0.16621 | -0.12621 | -0.16456 | 0.41913 | 0.54005 | 0.67971 | 0.39023 | 0.34358 | 0.2384 | 0.33242 | 0.14024 | 0.12042 | 0.14167 | 0.25758 | 0.48381 | 0.50585 | 0.39667 | 0.30766 | 0.14024 | 0.028333
3 | -0.086363 | -0.20455 | -0.35682 | -0.33284 | -0.333 | -0.32366 | -0.017818 | 0.39177 | 0.51464 | 0.50909 | 0.42075 | 0.53714 | 0.48664 | 0.42045 | 0.30529 | 0.18864 | 0.23643 | 0.21118 | 0.039409 | 0.16482 | 0.234 | 0.153 | -0.14605 | -0.29611
4 | -0.4168 | -0.40843 | -0.41586 | -0.43283 | -0.44285 | -0.43704 | -0.40065 | -0.27853 | -0.20227 | -0.21826 | -0.27307 | -0.29665 | -0.28054 | -0.29861 | -0.28374 | -0.32537 | -0.38073 | -0.33201 | -0.22911 | -0.21231 | -0.20811 | -0.27423 | -0.34724 | -0.35397
5 | -0.25189 | -0.33026 | -0.39296 | -0.39793 | -0.39793 | -0.43115 | -0.38063 | -0.15419 | 0.051396 | 0.16962 | 0.28548 | 0.30278 | 0.26269 | 0.21486 | 0.13994 | 0.09137 | 0.077857 | 0.069263 | 0.071383 | 0.017132 | 0.14983 | 0.070676 | 0.038787 | -0.062817
6 | 0.18545 | 0.20574 | 0.15491 | 0.18585 | 0.19024 | 0.19342 | 0.18316 | 0.3532 | 0.39699 | 0.3923 | 0.34974 | 0.40951 | 0.42673 | 0.40096 | 0.34901 | 0.30426 | 0.37833 | 0.3665 | 0.2818 | 0.25629 | 0.31404 | 0.24511 | 0.18104 | 0.2044
7 | -0.36138 | -0.36788 | -0.39837 | -0.40865 | -0.38295 | -0.40974 | -0.34077 | -0.15716 | -0.027163 | -0.022224 | 0.048354 | 0.01527 | 0.0050899 | 0 | -0.040316 | -0.070553 | -0.10331 | -0.13743 | -0.11961 | -0.14075 | -0.10079 | -0.18898 | -0.23698 | -0.26216
8 | -0.44793 | -0.45092 | -0.4463 | -0.45308 | -0.45619 | -0.4412 | -0.3709 | -0.30649 | -0.30286 | -0.29837 | -0.29607 | -0.29089 | -0.29762 | -0.31193 | -0.34705 | -0.3552 | -0.37451 | -0.36498 | -0.37164 | -0.39199 | -0.41279 | -0.42065 | -0.42725 | -0.45308

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.13376 | 0.14725 | 0.19166 | 0.21973 | 0.25835 | 0.30199 | 0.2692 | 0.38485 | 0.35306 | 0.39876 | 0.40981 | 0.38014 | 0.3586 | 0.33015 | 0.3041 | 0.27369 | 0.27084 | 0.21459 | 0.17755 | 0.21068 | 0.21466 | 0.24532 | 0.11911 | 0.11436
2 | 0.11146 | 0.12271 | 0.15971 | 0.18311 | 0.21529 | 0.25166 | 0.22433 | 0.32071 | 0.29421 | 0.3323 | 0.34151 | 0.31678 | 0.29884 | 0.27512 | 0.25342 | 0.22807 | 0.2257 | 0.17882 | 0.14796 | 0.17557 | 0.17889 | 0.20443 | 0.099262 | 0.095303
3 | 0.08917 | 0.098165 | 0.12777 | 0.14648 | 0.17223 | 0.20133 | 0.17947 | 0.25657 | 0.23537 | 0.26584 | 0.27321 | 0.25342 | 0.23907 | 0.2201 | 0.20273 | 0.18246 | 0.18056 | 0.14306 | 0.11836 | 0.14045 | 0.14311 | 0.16355 | 0.07941 | 0.076243
4 | 0.066878 | 0.073624 | 0.095829 | 0.10986 | 0.12917 | 0.151 | 0.1346 | 0.19242 | 0.17653 | 0.19938 | 0.20491 | 0.19007 | 0.1793 | 0.16507 | 0.15205 | 0.13684 | 0.13542 | 0.10729 | 0.088773 | 0.10534 | 0.10733 | 0.12266 | 0.059557 | 0.057182
5 | 0.066878 | 0.073624 | 0.095829 | 0.10986 | 0.12917 | 0.151 | 0.1346 | 0.19242 | 0.17653 | 0.19938 | 0.20491 | 0.19007 | 0.1793 | 0.16507 | 0.15205 | 0.13684 | 0.13542 | 0.10729 | 0.088773 | 0.10534 | 0.10733 | 0.12266 | 0.059557 | 0.057182
6 | 0.066878 | 0.073624 | 0.095829 | 0.10986 | 0.12917 | 0.151 | 0.1346 | 0.19242 | 0.17653 | 0.19938 | 0.20491 | 0.19007 | 0.1793 | 0.16507 | 0.15205 | 0.13684 | 0.13542 | 0.10729 | 0.088773 | 0.10534 | 0.10733 | 0.12266 | 0.059557 | 0.057182
7 | 0.066878 | 0.073624 | 0.095829 | 0.10986 | 0.12917 | 0.151 | 0.1346 | 0.19242 | 0.17653 | 0.19938 | 0.20491 | 0.19007 | 0.1793 | 0.16507 | 0.15205 | 0.13684 | 0.13542 | 0.10729 | 0.088773 | 0.10534 | 0.10733 | 0.12266 | 0.059557 | 0.057182
8 | 0.066878 | 0.073624 | 0.095829 | 0.10986 | 0.12917 | 0.151 | 0.1346 | 0.19242 | 0.17653 | 0.19938 | 0.20491 | 0.19007 | 0.1793 | 0.16507 | 0.15205 | 0.13684 | 0.13542 | 0.10729 | 0.088773 | 0.10534 | 0.10733 | 0.12266 | 0.059557 | 0.057182

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37082 | 0.39243 | 0.4144 | 0.43324 | 0.43816 | 0.45834 | 0.45599 | 0.43102 | 0.39052 | 0.57347 | 0.56002 | 0.51567 | 0.50314 | 0.50521 | 0.48128 | 0.44116 | 0.39649 | 0.38226 | 0.24029 | 0.25697 | 0.28095 | 0.28765 | 0.3 | 0.33115
2 | 0.30902 | 0.32703 | 0.34533 | 0.36103 | 0.36513 | 0.38195 | 0.37999 | 0.35918 | 0.32543 | 0.47789 | 0.46668 | 0.42973 | 0.41929 | 0.42101 | 0.40106 | 0.36764 | 0.3304 | 0.31855 | 0.20024 | 0.21414 | 0.23412 | 0.23971 | 0.25 | 0.27595
3 | 0.24721 | 0.26162 | 0.27627 | 0.28883 | 0.2921 | 0.30556 | 0.304 | 0.28735 | 0.26035 | 0.38231 | 0.37334 | 0.34378 | 0.33543 | 0.33681 | 0.32085 | 0.29411 | 0.26432 | 0.25484 | 0.16019 | 0.17131 | 0.1873 | 0.19177 | 0.2 | 0.22076
4 | 0.18541 | 0.19622 | 0.2072 | 0.21662 | 0.21908 | 0.22917 | 0.228 | 0.21551 | 0.19526 | 0.28673 | 0.28001 | 0.25784 | 0.25157 | 0.25261 | 0.24064 | 0.22058 | 0.19824 | 0.19113 | 0.12014 | 0.12848 | 0.14047 | 0.14383 | 0.15 | 0.16557
5 | 0.18541 | 0.19622 | 0.2072 | 0.21662 | 0.21908 | 0.22917 | 0.228 | 0.21551 | 0.19526 | 0.28673 | 0.28001 | 0.25784 | 0.25157 | 0.25261 | 0.24064 | 0.22058 | 0.19824 | 0.19113 | 0.12014 | 0.12848 | 0.14047 | 0.14383 | 0.15 | 0.16557
6 | 0.18541 | 0.19622 | 0.2072 | 0.21662 | 0.21908 | 0.22917 | 0.228 | 0.21551 | 0.19526 | 0.28673 | 0.28001 | 0.25784 | 0.25157 | 0.25261 | 0.24064 | 0.22058 | 0.19824 | 0.19113 | 0.12014 | 0.12848 | 0.14047 | 0.14383 | 0.15 | 0.16557
7 | 0.18541 | 0.19622 | 0.2072 | 0.21662 | 0.21908 | 0.22917 | 0.228 | 0.21551 | 0.19526 | 0.28673 | 0.28001 | 0.25784 | 0.25157 | 0.25261 | 0.24064 | 0.22058 | 0.19824 | 0.19113 | 0.12014 | 0.12848 | 0.14047 | 0.14383 | 0.15 | 0.16557
8 | 0.18541 | 0.19622 | 0.2072 | 0.21662 | 0.21908 | 0.22917 | 0.228 | 0.21551 | 0.19526 | 0.28673 | 0.28001 | 0.25784 | 0.25157 | 0.25261 | 0.24064 | 0.22058 | 0.19824 | 0.19113 | 0.12014 | 0.12848 | 0.14047 | 0.14383 | 0.15 | 0.16557

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1476 | 2.7776 | 3.5609 | 4.0374 | 4.2529 | 3.5391 | 2.8131 | 1.5214 | 0.32982 | 0.0023049 | 0.00036843 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.0572e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0601 | 2.7776 | 3.7062 | 3.7975 | 4.295 | 3.834 | 2.8131 | 1.5679 | 0.36454 | 0.0023049 | 0.00038723 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7979e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.53007 | 1.3484 | 1.9076 | 1.9987 | 2.2107 | 1.8801 | 1.4639 | 0.76845 | 0.18227 | 0.0011085 | 0.00019737 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.0286e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.53553 | 1.4158 | 1.7623 | 2.0187 | 2.0212 | 1.7695 | 1.3778 | 0.76845 | 0.17706 | 0.0011524 | 0.00019737 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7402e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.5246 | 1.3753 | 1.8531 | 2.0387 | 2.1054 | 1.8986 | 1.4496 | 0.79174 | 0.16491 | 0.0010537 | 0.0001861 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0492 | 2.7507 | 3.4519 | 4.1573 | 4.0003 | 3.5391 | 3.014 | 1.5214 | 0.36454 | 0.0021951 | 0.00037595 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0711 | 2.7776 | 3.4519 | 4.1573 | 4.1266 | 3.6866 | 2.7556 | 1.5679 | 0.36454 | 0.0021512 | 0.00038723 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9132e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.53007 | 1.3619 | 1.9076 | 1.9787 | 2.0844 | 1.9354 | 1.3922 | 0.80726 | 0.16665 | 0.0010646 | 0.00018985 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7402e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.54646 | 1.3753 | 1.7986 | 1.9587 | 2.0844 | 1.8248 | 1.3922 | 0.74516 | 0.17185 | 0.0011085 | 0.00017858 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8555e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.56286 | 1.4158 | 1.7259 | 2.0187 | 2.0633 | 1.8433 | 1.4065 | 0.76069 | 0.17706 | 0.0011305 | 0.00019549 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0492 | 2.7507 | 3.4882 | 3.9574 | 4.0424 | 3.576 | 2.8131 | 1.63 | 0.36454 | 0.0022171 | 0.00037971 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.082 | 2.7776 | 3.7062 | 3.9574 | 4.4214 | 3.5391 | 2.8705 | 1.599 | 0.34718 | 0.002261 | 0.00039475 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9998e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.55193 | 1.4023 | 1.7259 | 1.9987 | 2.0633 | 1.788 | 1.4783 | 0.81502 | 0.17359 | 0.0011195 | 0.00018422 | 4.6931e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9421e-05 | 1.6794e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.51914 | 1.3349 | 1.8168 | 1.9188 | 2.1896 | 1.8433 | 1.3635 | 0.77621 | 0.17706 | 0.0011524 | 0.00017858 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8267e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.57378 | 1.2809 | 1.8531 | 2.0986 | 2.1265 | 1.8433 | 1.4209 | 0.74516 | 0.17012 | 0.0011305 | 0.00018797 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1