## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Scale Factor | 50%
Load Growth (cumul.) | 52.03%
Flex. Load Growth | 60.78%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.59759 | 0.61753 | 0.55296 | 0.52413 | 0.42941 | 0.36446 | 0.4457 | 0.077403 | 0.068068 | 0.099234 | 0.058442 | 0.073028 | 0.11635 | 0.21437 | 0.22871 | 0.22492 | 0.12617 | 0.25701 | 0.15082 | 0.10604 | 0.16103 | 0.099526 | 0.45426 | 0.54761
Minimum FL, [MW] | -1.3492 | -1.4428 | -1.6227 | -1.7504 | -1.8709 | -2.0418 | -1.9483 | -2.1855 | -1.9822 | -2.9115 | -2.8816 | -2.6343 | -2.5252 | -2.438 | -2.298 | -2.0912 | -1.9554 | -1.7499 | -1.1107 | -1.243 | -1.3139 | -1.4106 | -1.1207 | -1.1909
Maximum FL, [MW] | 1.2998 | 1.3906 | 1.5592 | 1.6777 | 1.7857 | 1.9499 | 1.859 | 2.0979 | 1.9216 | 2.1927 | 2.21 | 2.0687 | 1.999 | 1.9476 | 1.8252 | 1.6618 | 1.5481 | 1.3836 | 1.0829 | 1.2121 | 1.288 | 1.3874 | 1.0796 | 1.148

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5132 | 2.4278 | 2.3328 | 2.3941 | 2.3105 | 2.3005 | 2.3373 | 2.9336 | 2.9901 | 2.9679 | 2.9508 | 3.0155 | 2.9919 | 2.9589 | 2.5824 | 2.7741 | 2.9923 | 2.9733 | 2.8015 | 2.664 | 2.6563 | 2.5274 | 2.3555 | 2.3251
2 | 1.5425 | 1.5048 | 1.4345 | 1.4186 | 1.4162 | 1.4964 | 1.805 | 2.0335 | 2.208 | 2.2795 | 2.2678 | 2.2165 | 2.1437 | 2.056 | 1.9197 | 1.9775 | 2.179 | 2.6229 | 2.4825 | 2.2875 | 2.2273 | 2.0688 | 1.9539 | 1.7526
3 | 1.0532 | 0.99768 | 0.95948 | 0.97416 | 0.97004 | 1.0922 | 1.7449 | 1.9865 | 2.0737 | 2.0126 | 1.9337 | 2.0585 | 1.9148 | 1.837 | 1.5946 | 1.5876 | 1.6399 | 1.7872 | 1.622 | 1.6788 | 1.6378 | 1.5332 | 1.3233 | 1.1867
4 | 0.35923 | 0.25632 | 0.24995 | 0.22582 | 0.22558 | 0.40912 | 0.79186 | 0.93796 | 1.0322 | 0.97018 | 0.95781 | 0.89209 | 0.87356 | 0.83322 | 0.79776 | 0.81503 | 1.0129 | 1.5344 | 1.3714 | 1.1584 | 1.1258 | 0.99784 | 0.78475 | 0.6295
5 | 0.92315 | 0.84706 | 0.77495 | 0.78149 | 0.78828 | 0.87616 | 1.13 | 1.2099 | 1.2498 | 1.3025 | 1.3347 | 1.3584 | 1.3365 | 1.2822 | 1.2797 | 1.2691 | 1.3451 | 1.5533 | 1.5227 | 1.4853 | 1.4775 | 1.3744 | 1.2594 | 1.1548
6 | 1.0836 | 1.0244 | 0.99349 | 1.002 | 1.003 | 1.0768 | 1.2198 | 1.4328 | 1.5011 | 1.555 | 1.526 | 1.5508 | 1.5473 | 1.5343 | 1.4328 | 1.4357 | 1.3836 | 1.4625 | 1.4072 | 1.3808 | 1.356 | 1.3039 | 1.2068 | 1.1337
7 | 0.88966 | 0.83214 | 0.79418 | 0.79803 | 0.79155 | 0.87156 | 1.117 | 1.2929 | 1.3597 | 1.3648 | 1.3508 | 1.3638 | 1.3293 | 1.2901 | 1.1915 | 1.214 | 1.2958 | 1.4918 | 1.4013 | 1.3314 | 1.3087 | 1.2218 | 1.0989 | 1.0037
8 | 0.66967 | 0.63955 | 0.62028 | 0.61132 | 0.63508 | 0.75875 | 1.2308 | 1.4347 | 1.4891 | 1.4841 | 1.5344 | 1.5254 | 1.4388 | 1.414 | 1.2542 | 1.1329 | 1.1528 | 1.2674 | 1.2353 | 1.1915 | 1.1726 | 1.0767 | 0.88772 | 0.78468

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5132 | 2.4508 | 2.3106 | 2.3483 | 2.3105 | 2.3451 | 2.2924 | 2.992 | 3.0199 | 3.0269 | 2.9214 | 2.9855 | 2.9622 | 2.9006 | 2.6078 | 2.8286 | 3.0516 | 3.0317 | 2.8292 | 2.6904 | 2.6039 | 2.5023 | 2.4008 | 2.3473
2 | 1.5425 | 1.4768 | 1.4076 | 1.4186 | 1.4162 | 1.5107 | 1.7704 | 2.0335 | 2.208 | 2.3021 | 2.2227 | 2.2606 | 2.1862 | 2.0964 | 1.9573 | 1.9969 | 2.179 | 2.5713 | 2.507 | 2.3102 | 2.2713 | 2.0688 | 1.9164 | 1.7693
3 | 1.0727 | 1.016 | 0.95062 | 0.99225 | 0.95179 | 1.0714 | 1.7618 | 1.9865 | 2.0324 | 1.9926 | 1.9337 | 2.0175 | 1.8768 | 1.837 | 1.5946 | 1.6032 | 1.6074 | 1.8047 | 1.59 | 1.6788 | 1.6216 | 1.5028 | 1.298 | 1.209
4 | 0.35623 | 0.25632 | 0.24801 | 0.22582 | 0.22923 | 0.41284 | 0.77691 | 0.91936 | 1.0424 | 0.98939 | 0.97685 | 0.8744 | 0.8908 | 0.83322 | 0.81325 | 0.8071 | 0.99288 | 1.5042 | 1.3443 | 1.1584 | 1.148 | 0.99784 | 0.79214 | 0.64099
5 | 0.94042 | 0.83136 | 0.76056 | 0.79607 | 0.78082 | 0.85937 | 1.1517 | 1.1979 | 1.2747 | 1.2766 | 1.348 | 1.3314 | 1.3233 | 1.2948 | 1.2797 | 1.2691 | 1.3317 | 1.538 | 1.5077 | 1.4853 | 1.4775 | 1.3608 | 1.2837 | 1.1658
6 | 1.0631 | 1.0148 | 0.97473 | 0.98304 | 1.0126 | 1.0768 | 1.208 | 1.447 | 1.531 | 1.5396 | 1.526 | 1.5662 | 1.5166 | 1.5343 | 1.4187 | 1.4216 | 1.3562 | 1.4338 | 1.3793 | 1.3808 | 1.3694 | 1.3039 | 1.2068 | 1.1337
7 | 0.89796 | 0.83984 | 0.7794 | 0.79057 | 0.79904 | 0.88826 | 1.117 | 1.2672 | 1.3732 | 1.3513 | 1.3374 | 1.3367 | 1.3161 | 1.3155 | 1.2032 | 1.2379 | 1.2958 | 1.5065 | 1.3736 | 1.3578 | 1.2958 | 1.2097 | 1.0884 | 1.0037
8 | 0.66357 | 0.64533 | 0.60898 | 0.61132 | 0.64693 | 0.7732 | 1.219 | 1.4632 | 1.4891 | 1.4547 | 1.5496 | 1.5558 | 1.4388 | 1.4279 | 1.2665 | 1.1218 | 1.1414 | 1.2425 | 1.2353 | 1.2033 | 1.1494 | 1.0661 | 0.89614 | 0.79197

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4654 | 2.4047 | 2.3772 | 2.4399 | 2.2661 | 2.256 | 2.3373 | 2.9336 | 3.0496 | 2.9974 | 3.0096 | 3.0455 | 2.9325 | 3.0172 | 2.6332 | 2.8286 | 2.9923 | 2.9733 | 2.7737 | 2.6112 | 2.6301 | 2.5776 | 2.3102 | 2.303
2 | 1.5281 | 1.5328 | 1.4076 | 1.4186 | 1.4027 | 1.5107 | 1.8396 | 2.0335 | 2.164 | 2.3248 | 2.2452 | 2.2606 | 2.1013 | 2.056 | 1.8821 | 1.9387 | 2.1358 | 2.6487 | 2.4825 | 2.3329 | 2.2053 | 2.0483 | 1.9727 | 1.7693
3 | 1.0532 | 0.97937 | 0.95062 | 0.98321 | 0.97917 | 1.0714 | 1.7112 | 1.9865 | 2.0531 | 1.9726 | 1.9337 | 2.0175 | 1.8768 | 1.8551 | 1.6102 | 1.6188 | 1.6074 | 1.7522 | 1.654 | 1.7121 | 1.6378 | 1.5484 | 1.298 | 1.1867
4 | 0.35623 | 0.26021 | 0.24801 | 0.22236 | 0.22923 | 0.40166 | 0.8068 | 0.95657 | 1.0424 | 0.97018 | 0.95781 | 0.8744 | 0.8908 | 0.81699 | 0.81325 | 0.81503 | 1.0029 | 1.5495 | 1.3849 | 1.1354 | 1.1258 | 0.98796 | 0.79954 | 0.64099
5 | 0.91452 | 0.83921 | 0.77495 | 0.76691 | 0.78082 | 0.88456 | 1.13 | 1.1979 | 1.225 | 1.3025 | 1.3347 | 1.3449 | 1.3233 | 1.2696 | 1.2797 | 1.2816 | 1.3584 | 1.538 | 1.4926 | 1.4706 | 1.4921 | 1.388 | 1.2837 | 1.1328
6 | 1.104 | 1.0052 | 0.97473 | 1.0115 | 0.99336 | 1.0768 | 1.2315 | 1.4613 | 1.5011 | 1.5859 | 1.5412 | 1.5508 | 1.5627 | 1.5192 | 1.4469 | 1.4216 | 1.411 | 1.4482 | 1.4211 | 1.3808 | 1.3426 | 1.2909 | 1.23 | 1.1337
7 | 0.90626 | 0.83984 | 0.80157 | 0.80548 | 0.79904 | 0.87991 | 1.1277 | 1.2801 | 1.3732 | 1.3377 | 1.3643 | 1.3502 | 1.3293 | 1.3028 | 1.2149 | 1.214 | 1.3087 | 1.4918 | 1.4152 | 1.3049 | 1.2828 | 1.234 | 1.0989 | 0.98472
8 | 0.65747 | 0.64533 | 0.62028 | 0.61691 | 0.62916 | 0.75153 | 1.2427 | 1.4061 | 1.4595 | 1.4547 | 1.5649 | 1.4951 | 1.4531 | 1.4418 | 1.2295 | 1.1552 | 1.1756 | 1.2922 | 1.2597 | 1.1915 | 1.161 | 1.0874 | 0.87087 | 0.79197

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44851 | 0.31688 | 0.2747 | 0.35212 | 0.30319 | 0.24927 | 0.20625 | 0.72074 | 0.75374 | 0.64649 | 0.7532 | 0.69987 | 0.70296 | 0.62771 | 0.37249 | 0.5832 | 0.69946 | 0.65264 | 0.45613 | 0.47321 | 0.44075 | 0.2734 | 0.2181 | 0.22605
2 | -0.70792 | -0.70776 | -0.72729 | -0.76061 | -0.75331 | -0.69136 | -0.43838 | -0.084268 | -0.090557 | -0.060013 | -0.052865 | -0.23593 | -0.34467 | -0.44681 | -0.44345 | -0.45095 | -0.35456 | 0.11653 | -0.016423 | -0.19387 | -0.35936 | -0.47271 | -0.51845 | -0.5936
3 | -0.54162 | -0.58441 | -0.59513 | -0.58717 | -0.58766 | -0.49072 | -0.018273 | 0.253 | 0.32245 | 0.22463 | 0.13263 | 0.26307 | 0.16588 | 0.050326 | -0.1991 | -0.19919 | -0.16408 | -0.082776 | -0.20175 | -0.11495 | -0.15782 | -0.26176 | -0.41355 | -0.46683
4 | -0.44408 | -0.44848 | -0.45306 | -0.45702 | -0.45906 | -0.4197 | -0.36413 | -0.33245 | -0.34219 | -0.37908 | -0.40433 | -0.42812 | -0.42862 | -0.43651 | -0.44034 | -0.42721 | -0.36166 | -0.21555 | -0.27803 | -0.33725 | -0.36306 | -0.3841 | -0.40603 | -0.40799
5 | -0.41786 | -0.43886 | -0.45751 | -0.45914 | -0.45812 | -0.38616 | -0.2943 | -0.23816 | -0.23394 | -0.19596 | -0.19393 | -0.18985 | -0.22849 | -0.24588 | -0.23927 | -0.29659 | -0.26277 | -0.13173 | -0.15599 | -0.19396 | -0.20944 | -0.27187 | -0.30067 | -0.31454
6 | 0.13522 | 0.10577 | 0.0802 | 0.11948 | 0.098112 | 0.14135 | 0.18852 | 0.3672 | 0.42289 | 0.43574 | 0.41358 | 0.44118 | 0.4379 | 0.43282 | 0.36403 | 0.34627 | 0.30095 | 0.32923 | 0.27908 | 0.29123 | 0.24623 | 0.25919 | 0.16091 | 0.16524
7 | -0.4026 | -0.3982 | -0.41071 | -0.41815 | -0.44291 | -0.39656 | -0.3369 | -0.175 | -0.086708 | -0.080484 | -0.061173 | -0.020558 | -0.083468 | -0.087101 | -0.15875 | -0.22686 | -0.20475 | -0.22838 | -0.25683 | -0.24658 | -0.28076 | -0.33098 | -0.37343 | -0.37144
8 | -0.4583 | -0.46799 | -0.46614 | -0.46547 | -0.45587 | -0.43745 | -0.33441 | -0.26603 | -0.24566 | -0.28056 | -0.26493 | -0.2415 | -0.25599 | -0.27716 | -0.33675 | -0.37346 | -0.37247 | -0.3673 | -0.38716 | -0.40031 | -0.40717 | -0.41911 | -0.4374 | -0.44579

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.453 | 0.31054 | 0.27745 | 0.35212 | 0.30622 | 0.24927 | 0.20625 | 0.72794 | 0.75374 | 0.63356 | 0.7532 | 0.71387 | 0.70999 | 0.63399 | 0.36504 | 0.57737 | 0.69946 | 0.65264 | 0.45613 | 0.47794 | 0.43194 | 0.2734 | 0.22246 | 0.23057
2 | -0.72208 | -0.69361 | -0.72729 | -0.7454 | -0.75331 | -0.69136 | -0.43838 | -0.082583 | -0.089652 | -0.061213 | -0.051808 | -0.23829 | -0.34812 | -0.43788 | -0.44345 | -0.45997 | -0.34746 | 0.1177 | -0.016259 | -0.19387 | -0.36295 | -0.46798 | -0.50808 | -0.59953
3 | -0.54704 | -0.58441 | -0.60108 | -0.59304 | -0.59353 | -0.50053 | -0.018456 | 0.25806 | 0.32568 | 0.22013 | 0.13528 | 0.26044 | 0.16919 | 0.051333 | -0.20109 | -0.20317 | -0.16736 | -0.08112 | -0.20175 | -0.11265 | -0.15782 | -0.25653 | -0.41355 | -0.45749
4 | -0.43964 | -0.43951 | -0.44853 | -0.44788 | -0.45906 | -0.42809 | -0.36413 | -0.33577 | -0.34903 | -0.38666 | -0.40028 | -0.43668 | -0.43291 | -0.43214 | -0.43154 | -0.42721 | -0.35442 | -0.21124 | -0.27525 | -0.34062 | -0.36306 | -0.37642 | -0.41415 | -0.40799
5 | -0.41786 | -0.43447 | -0.45751 | -0.45914 | -0.46729 | -0.38616 | -0.30018 | -0.23578 | -0.2316 | -0.19204 | -0.19587 | -0.18605 | -0.22392 | -0.24834 | -0.23927 | -0.29066 | -0.25751 | -0.13437 | -0.15599 | -0.1959 | -0.20734 | -0.27731 | -0.29766 | -0.31454
6 | 0.13657 | 0.10577 | 0.081002 | 0.11828 | 0.099093 | 0.14276 | 0.18475 | 0.36353 | 0.43135 | 0.44445 | 0.40945 | 0.45 | 0.43352 | 0.42416 | 0.36767 | 0.35319 | 0.30095 | 0.32923 | 0.2735 | 0.29705 | 0.24623 | 0.26438 | 0.16091 | 0.16359
7 | -0.39858 | -0.3982 | -0.41482 | -0.42651 | -0.43405 | -0.3926 | -0.33016 | -0.17675 | -0.084974 | -0.082094 | -0.060561 | -0.020147 | -0.084303 | -0.087972 | -0.15875 | -0.22233 | -0.20066 | -0.22838 | -0.26197 | -0.24411 | -0.27795 | -0.33098 | -0.36596 | -0.37516
8 | -0.4583 | -0.47267 | -0.45681 | -0.46547 | -0.45131 | -0.43308 | -0.32772 | -0.26869 | -0.25057 | -0.27495 | -0.26228 | -0.2415 | -0.26111 | -0.27439 | -0.33001 | -0.37719 | -0.36502 | -0.3673 | -0.39103 | -0.40432 | -0.39903 | -0.42749 | -0.42866 | -0.45024

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.453 | 0.32322 | 0.26921 | 0.34508 | 0.30925 | 0.24429 | 0.21037 | 0.70632 | 0.76128 | 0.65295 | 0.76073 | 0.70687 | 0.6889 | 0.62144 | 0.37621 | 0.5832 | 0.70646 | 0.65917 | 0.45157 | 0.48267 | 0.44075 | 0.27067 | 0.21373 | 0.22831
2 | -0.715 | -0.70776 | -0.72729 | -0.76822 | -0.76837 | -0.69827 | -0.44714 | -0.083426 | -0.090557 | -0.058813 | -0.051808 | -0.23593 | -0.34123 | -0.45128 | -0.45232 | -0.45997 | -0.34746 | 0.1142 | -0.016259 | -0.19775 | -0.35577 | -0.47744 | -0.52882 | -0.5936
3 | -0.54704 | -0.58441 | -0.60108 | -0.58717 | -0.57591 | -0.49072 | -0.018456 | 0.25047 | 0.32245 | 0.22912 | 0.12997 | 0.26044 | 0.16422 | 0.050326 | -0.20109 | -0.19719 | -0.16244 | -0.084431 | -0.20578 | -0.11265 | -0.15466 | -0.25914 | -0.41355 | -0.46683
4 | -0.4352 | -0.44848 | -0.444 | -0.45245 | -0.45447 | -0.42389 | -0.36777 | -0.33577 | -0.34219 | -0.3715 | -0.41241 | -0.41956 | -0.42862 | -0.44087 | -0.44475 | -0.42294 | -0.36527 | -0.21555 | -0.27525 | -0.33388 | -0.36306 | -0.3841 | -0.40197 | -0.41615
5 | -0.41786 | -0.43886 | -0.46208 | -0.45455 | -0.45354 | -0.38616 | -0.29135 | -0.23816 | -0.23862 | -0.19596 | -0.19781 | -0.18605 | -0.23305 | -0.24096 | -0.24166 | -0.29066 | -0.26802 | -0.1291 | -0.15287 | -0.19784 | -0.20525 | -0.27459 | -0.29766 | -0.31769
6 | 0.13657 | 0.10683 | 0.0802 | 0.11948 | 0.099093 | 0.14418 | 0.18852 | 0.37087 | 0.42289 | 0.44445 | 0.41772 | 0.43235 | 0.4379 | 0.42849 | 0.36039 | 0.35319 | 0.30697 | 0.33582 | 0.27629 | 0.29414 | 0.24376 | 0.26178 | 0.16091 | 0.16359
7 | -0.4026 | -0.39422 | -0.4025 | -0.40978 | -0.45177 | -0.3926 | -0.34027 | -0.17675 | -0.088442 | -0.081289 | -0.061785 | -0.020764 | -0.083468 | -0.087101 | -0.16193 | -0.22913 | -0.20475 | -0.22838 | -0.25683 | -0.24904 | -0.27515 | -0.3376 | -0.3809 | -0.37887
8 | -0.45372 | -0.46799 | -0.46614 | -0.47478 | -0.45587 | -0.44183 | -0.33775 | -0.26071 | -0.24566 | -0.27776 | -0.26758 | -0.2415 | -0.25599 | -0.27716 | -0.33001 | -0.37346 | -0.37992 | -0.36363 | -0.39103 | -0.39631 | -0.39903 | -0.41073 | -0.44615 | -0.4547

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008
2 | 0.11704 | 0.12884 | 0.1677 | 0.19226 | 0.22606 | 0.26424 | 0.23555 | 0.33674 | 0.30892 | 0.34891 | 0.35859 | 0.33262 | 0.31378 | 0.28888 | 0.26609 | 0.23948 | 0.23698 | 0.18776 | 0.15535 | 0.18435 | 0.18783 | 0.21465 | 0.10423 | 0.10007
3 | 0.093629 | 0.10307 | 0.13416 | 0.15381 | 0.18084 | 0.21139 | 0.18844 | 0.26939 | 0.24714 | 0.27913 | 0.28687 | 0.2661 | 0.25102 | 0.2311 | 0.21287 | 0.19158 | 0.18959 | 0.15021 | 0.12428 | 0.14748 | 0.15027 | 0.17172 | 0.08338 | 0.080055
4 | 0.070222 | 0.077305 | 0.10062 | 0.11536 | 0.13563 | 0.15855 | 0.14133 | 0.20205 | 0.18535 | 0.20935 | 0.21515 | 0.19957 | 0.18827 | 0.17333 | 0.15965 | 0.14369 | 0.14219 | 0.11266 | 0.093212 | 0.11061 | 0.1127 | 0.12879 | 0.062535 | 0.060041
5 | 0.070222 | 0.077305 | 0.10062 | 0.11536 | 0.13563 | 0.15855 | 0.14133 | 0.20205 | 0.18535 | 0.20935 | 0.21515 | 0.19957 | 0.18827 | 0.17333 | 0.15965 | 0.14369 | 0.14219 | 0.11266 | 0.093212 | 0.11061 | 0.1127 | 0.12879 | 0.062535 | 0.060041
6 | 0.070222 | 0.077305 | 0.10062 | 0.11536 | 0.13563 | 0.15855 | 0.14133 | 0.20205 | 0.18535 | 0.20935 | 0.21515 | 0.19957 | 0.18827 | 0.17333 | 0.15965 | 0.14369 | 0.14219 | 0.11266 | 0.093212 | 0.11061 | 0.1127 | 0.12879 | 0.062535 | 0.060041
7 | 0.070222 | 0.077305 | 0.10062 | 0.11536 | 0.13563 | 0.15855 | 0.14133 | 0.20205 | 0.18535 | 0.20935 | 0.21515 | 0.19957 | 0.18827 | 0.17333 | 0.15965 | 0.14369 | 0.14219 | 0.11266 | 0.093212 | 0.11061 | 0.1127 | 0.12879 | 0.062535 | 0.060041
8 | 0.070222 | 0.077305 | 0.10062 | 0.11536 | 0.13563 | 0.15855 | 0.14133 | 0.20205 | 0.18535 | 0.20935 | 0.21515 | 0.19957 | 0.18827 | 0.17333 | 0.15965 | 0.14369 | 0.14219 | 0.11266 | 0.093212 | 0.11061 | 0.1127 | 0.12879 | 0.062535 | 0.060041

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477
2 | 0.32447 | 0.34338 | 0.3626 | 0.37908 | 0.38339 | 0.40104 | 0.39899 | 0.37714 | 0.34171 | 0.50179 | 0.49001 | 0.45122 | 0.44025 | 0.44206 | 0.42112 | 0.38602 | 0.34692 | 0.33448 | 0.21025 | 0.22485 | 0.24583 | 0.25169 | 0.2625 | 0.28975
3 | 0.25957 | 0.2747 | 0.29008 | 0.30327 | 0.30671 | 0.32084 | 0.3192 | 0.30171 | 0.27337 | 0.40143 | 0.39201 | 0.36097 | 0.3522 | 0.35365 | 0.33689 | 0.30881 | 0.27754 | 0.26758 | 0.1682 | 0.17988 | 0.19666 | 0.20136 | 0.21 | 0.2318
4 | 0.19468 | 0.20603 | 0.21756 | 0.22745 | 0.23003 | 0.24063 | 0.2394 | 0.22629 | 0.20502 | 0.30107 | 0.29401 | 0.27073 | 0.26415 | 0.26524 | 0.25267 | 0.23161 | 0.20815 | 0.20069 | 0.12615 | 0.13491 | 0.1475 | 0.15102 | 0.1575 | 0.17385
5 | 0.19468 | 0.20603 | 0.21756 | 0.22745 | 0.23003 | 0.24063 | 0.2394 | 0.22629 | 0.20502 | 0.30107 | 0.29401 | 0.27073 | 0.26415 | 0.26524 | 0.25267 | 0.23161 | 0.20815 | 0.20069 | 0.12615 | 0.13491 | 0.1475 | 0.15102 | 0.1575 | 0.17385
6 | 0.19468 | 0.20603 | 0.21756 | 0.22745 | 0.23003 | 0.24063 | 0.2394 | 0.22629 | 0.20502 | 0.30107 | 0.29401 | 0.27073 | 0.26415 | 0.26524 | 0.25267 | 0.23161 | 0.20815 | 0.20069 | 0.12615 | 0.13491 | 0.1475 | 0.15102 | 0.1575 | 0.17385
7 | 0.19468 | 0.20603 | 0.21756 | 0.22745 | 0.23003 | 0.24063 | 0.2394 | 0.22629 | 0.20502 | 0.30107 | 0.29401 | 0.27073 | 0.26415 | 0.26524 | 0.25267 | 0.23161 | 0.20815 | 0.20069 | 0.12615 | 0.13491 | 0.1475 | 0.15102 | 0.1575 | 0.17385
8 | 0.19468 | 0.20603 | 0.21756 | 0.22745 | 0.23003 | 0.24063 | 0.2394 | 0.22629 | 0.20502 | 0.30107 | 0.29401 | 0.27073 | 0.26415 | 0.26524 | 0.25267 | 0.23161 | 0.20815 | 0.20069 | 0.12615 | 0.13491 | 0.1475 | 0.15102 | 0.1575 | 0.17385

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.90073 | 2.0541 | 2.8369 | 3.1301 | 3.4144 | 2.7419 | 2.3522 | 1.2634 | 0.2624 | 0.0017757 | 0.00031255 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.82279 | 2.2023 | 2.7518 | 3.1618 | 3.3813 | 2.8573 | 2.3979 | 1.2386 | 0.2706 | 0.0017932 | 0.0002911 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3847e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.41139 | 1.0906 | 1.4468 | 1.6125 | 1.6575 | 1.4431 | 1.1761 | 0.64409 | 0.14077 | 0.00087904 | 0.00015628 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.203e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.41572 | 1.0482 | 1.3617 | 1.5967 | 1.5912 | 1.3998 | 1.1647 | 0.60693 | 0.13393 | 0.00085267 | 0.00015628 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1576e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.45037 | 1.0376 | 1.3617 | 1.5176 | 1.6078 | 1.4719 | 1.1647 | 0.59455 | 0.13667 | 0.00087904 | 0.00015015 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.87475 | 2.2023 | 2.922 | 3.0037 | 3.315 | 3.0016 | 2.2152 | 1.3006 | 0.25967 | 0.0018108 | 0.00029723 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4969e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.84877 | 2.1388 | 2.695 | 3.2882 | 3.4807 | 2.9727 | 2.3979 | 1.2634 | 0.25967 | 0.0017932 | 0.00032175 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2258e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.4547 | 1.0906 | 1.3617 | 1.5493 | 1.5912 | 1.3998 | 1.199 | 0.60693 | 0.12983 | 0.0009142 | 0.00015628 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.44604 | 1.0694 | 1.3617 | 1.5809 | 1.6409 | 1.4719 | 1.119 | 0.63171 | 0.13257 | 0.00087904 | 0.00014555 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2939e-05 | 1.3198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.41572 | 1.08 | 1.4752 | 1.6441 | 1.7404 | 1.4575 | 1.0962 | 0.60693 | 0.1353 | 0.00083509 | 0.00015781 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.85743 | 2.0753 | 2.8936 | 3.2566 | 3.2487 | 2.7996 | 2.3066 | 1.2758 | 0.28154 | 0.0018108 | 0.0003003 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.724e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.87475 | 2.2023 | 2.7518 | 3.2566 | 3.4144 | 3.0016 | 2.3294 | 1.2015 | 0.28154 | 0.001846 | 0.00030949 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.1803e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02162 | 0.41139 | 1.0059 | 1.4042 | 1.5018 | 1.6409 | 1.4142 | 1.1304 | 0.59455 | 0.13804 | 0.00083509 | 0.00016087 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.42005 | 1.0165 | 1.4893 | 1.5176 | 1.7404 | 1.3854 | 1.119 | 0.60074 | 0.1394 | 0.00087904 | 0.00015321 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2939e-05 | 1.2414e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.41572 | 1.0482 | 1.4184 | 1.6441 | 1.6741 | 1.5008 | 1.0848 | 0.6379 | 0.1312 | 0.00087904 | 0.00014862 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5389 | 2.5193 | 2.4184 | 2.3709 | 2.3356 | 2.3562 | 2.3525 | 2.7834 | 2.9911 | 2.9583 | 2.9021 | 2.9404 | 3.0571 | 3.0195 | 2.7909 | 2.8746 | 2.8875 | 2.8193 | 2.6583 | 2.6158 | 2.6186 | 2.5772 | 2.454 | 2.3946
2 | 1.8823 | 1.784 | 1.7065 | 1.5594 | 1.4885 | 1.5502 | 1.6596 | 2.1411 | 2.3341 | 2.4932 | 2.2686 | 2.3843 | 2.3944 | 2.3527 | 2.0299 | 2.1135 | 2.219 | 2.2321 | 2.3073 | 2.4217 | 2.5412 | 2.3248 | 2.0588 | 1.9234
3 | 1.2466 | 1.179 | 1.0842 | 1.1214 | 1.0895 | 1.1017 | 1.5526 | 1.9217 | 2.0125 | 1.892 | 1.8464 | 1.9864 | 2.0825 | 1.9475 | 1.7804 | 1.6896 | 1.7132 | 1.673 | 1.6212 | 1.7591 | 1.8492 | 1.7189 | 1.5554 | 1.3186
4 | 0.56248 | 0.45549 | 0.36466 | 0.35827 | 0.32419 | 0.30363 | 0.64573 | 1.094 | 1.3251 | 1.3599 | 1.3312 | 1.1956 | 1.3581 | 1.2906 | 1.1795 | 1.0912 | 0.98291 | 0.88701 | 1.1119 | 1.2973 | 1.4926 | 1.4162 | 1.0966 | 0.80709
5 | 1.0706 | 0.96993 | 0.89609 | 0.87283 | 0.90175 | 0.89839 | 0.99898 | 1.1189 | 1.2347 | 1.2746 | 1.3607 | 1.4405 | 1.4824 | 1.4225 | 1.373 | 1.3554 | 1.3502 | 1.3492 | 1.3613 | 1.3787 | 1.519 | 1.4439 | 1.4026 | 1.2474
6 | 1.1186 | 1.078 | 1.0001 | 1.0377 | 1.055 | 1.0506 | 1.1491 | 1.3964 | 1.4569 | 1.4521 | 1.4512 | 1.5325 | 1.5174 | 1.4615 | 1.3768 | 1.3292 | 1.385 | 1.3555 | 1.2682 | 1.2779 | 1.337 | 1.2174 | 1.1536 | 1.1561
7 | 0.91281 | 0.82736 | 0.80522 | 0.81967 | 0.78792 | 0.84907 | 1.0931 | 1.204 | 1.3862 | 1.4636 | 1.4537 | 1.5162 | 1.4793 | 1.5205 | 1.4972 | 1.3953 | 1.4069 | 1.3672 | 1.3499 | 1.3562 | 1.3757 | 1.1575 | 1.1369 | 0.99114
8 | 0.697 | 0.6567 | 0.63102 | 0.62334 | 0.63693 | 0.68138 | 1.1182 | 1.3187 | 1.4168 | 1.3997 | 1.4581 | 1.548 | 1.5399 | 1.442 | 1.2589 | 1.2028 | 1.1352 | 1.1185 | 1.0945 | 1.1246 | 1.0887 | 0.9538 | 0.81723 | 0.74583

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5631 | 2.5193 | 2.3722 | 2.3709 | 2.2906 | 2.3562 | 2.3977 | 2.7834 | 3.0209 | 2.9583 | 2.8732 | 2.8819 | 2.9964 | 3.079 | 2.8458 | 2.9029 | 2.9161 | 2.7639 | 2.7109 | 2.5898 | 2.6445 | 2.5772 | 2.5013 | 2.4403
2 | 1.8823 | 1.784 | 1.6903 | 1.5741 | 1.4885 | 1.58 | 1.6437 | 2.1199 | 2.3573 | 2.4684 | 2.2912 | 2.3843 | 2.4419 | 2.3527 | 1.9901 | 2.1135 | 2.2409 | 2.2539 | 2.3529 | 2.3737 | 2.5161 | 2.371 | 2.0389 | 1.8867
3 | 1.2233 | 1.2009 | 1.0741 | 1.1108 | 1.1101 | 1.0807 | 1.5227 | 1.9599 | 1.9925 | 1.9108 | 1.8464 | 1.9468 | 2.0825 | 1.9091 | 1.7804 | 1.7062 | 1.6963 | 1.6402 | 1.6052 | 1.794 | 1.8309 | 1.753 | 1.5554 | 1.331
4 | 0.56248 | 0.45943 | 0.35848 | 0.35827 | 0.32419 | 0.30096 | 0.65174 | 1.094 | 1.3251 | 1.3329 | 1.318 | 1.2074 | 1.3716 | 1.3032 | 1.1679 | 1.1019 | 0.99261 | 0.8784 | 1.1119 | 1.2844 | 1.4779 | 1.4302 | 1.0966 | 0.81461
5 | 1.0605 | 0.95177 | 0.9129 | 0.86462 | 0.91034 | 0.88115 | 1.0181 | 1.1078 | 1.2347 | 1.2873 | 1.3742 | 1.4118 | 1.4677 | 1.4225 | 1.346 | 1.3687 | 1.3636 | 1.3624 | 1.3613 | 1.3787 | 1.5491 | 1.4726 | 1.4162 | 1.2235
6 | 1.108 | 1.078 | 1.0001 | 1.018 | 1.0753 | 1.0608 | 1.1601 | 1.4103 | 1.4714 | 1.4233 | 1.4801 | 1.563 | 1.4873 | 1.4759 | 1.3633 | 1.3161 | 1.385 | 1.3688 | 1.2807 | 1.2652 | 1.3502 | 1.2295 | 1.1647 | 1.1561
7 | 0.91281 | 0.83501 | 0.80522 | 0.83501 | 0.79537 | 0.86533 | 1.1141 | 1.216 | 1.3724 | 1.4927 | 1.4537 | 1.5313 | 1.4646 | 1.5205 | 1.4972 | 1.409 | 1.3929 | 1.394 | 1.3232 | 1.3562 | 1.4029 | 1.1346 | 1.126 | 0.97241
8 | 0.69063 | 0.66265 | 0.63102 | 0.62334 | 0.63099 | 0.69428 | 1.1074 | 1.2925 | 1.4309 | 1.4275 | 1.4581 | 1.5634 | 1.5399 | 1.442 | 1.2342 | 1.191 | 1.1465 | 1.1076 | 1.0729 | 1.1469 | 1.0673 | 0.94436 | 0.82495 | 0.75965

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5631 | 2.5672 | 2.3722 | 2.4162 | 2.2906 | 2.3333 | 2.3525 | 2.8387 | 2.9316 | 2.929 | 2.931 | 2.9404 | 3.0267 | 2.96 | 2.7635 | 2.9312 | 2.9161 | 2.7639 | 2.6583 | 2.5898 | 2.5927 | 2.6284 | 2.5013 | 2.3718
2 | 1.9002 | 1.8008 | 1.7065 | 1.5889 | 1.4743 | 1.5353 | 1.6754 | 2.0986 | 2.2877 | 2.518 | 2.2235 | 2.3843 | 2.3707 | 2.3527 | 2.01 | 2.1342 | 2.2629 | 2.2539 | 2.2616 | 2.4217 | 2.491 | 2.3248 | 2.0588 | 1.9417
3 | 1.2583 | 1.1571 | 1.1044 | 1.1319 | 1.0792 | 1.0807 | 1.5824 | 1.9408 | 1.9925 | 1.9296 | 1.8096 | 2.0259 | 2.1238 | 1.9091 | 1.7629 | 1.7228 | 1.7472 | 1.6402 | 1.6532 | 1.7416 | 1.8858 | 1.6848 | 1.5703 | 1.2936
4 | 0.56248 | 0.45943 | 0.35848 | 0.36438 | 0.32137 | 0.30363 | 0.64573 | 1.0832 | 1.3383 | 1.3599 | 1.3312 | 1.2193 | 1.3446 | 1.2906 | 1.1911 | 1.0805 | 0.97321 | 0.8784 | 1.09 | 1.2973 | 1.5074 | 1.4443 | 1.0966 | 0.79957
5 | 1.0807 | 0.97901 | 0.90449 | 0.85642 | 0.89317 | 0.88977 | 0.98944 | 1.1411 | 1.2347 | 1.2746 | 1.3607 | 1.4118 | 1.5118 | 1.4505 | 1.4 | 1.382 | 1.3368 | 1.3756 | 1.3344 | 1.3924 | 1.504 | 1.4726 | 1.4297 | 1.2355
6 | 1.108 | 1.078 | 1.019 | 1.0278 | 1.0348 | 1.0608 | 1.1491 | 1.4103 | 1.4569 | 1.4233 | 1.4223 | 1.5325 | 1.5174 | 1.4471 | 1.3498 | 1.3161 | 1.4124 | 1.3289 | 1.2807 | 1.2779 | 1.337 | 1.2415 | 1.1758 | 1.1781
7 | 0.91281 | 0.83501 | 0.82022 | 0.81967 | 0.77302 | 0.86533 | 1.0931 | 1.2279 | 1.3586 | 1.4345 | 1.4392 | 1.5464 | 1.4793 | 1.5055 | 1.5266 | 1.3678 | 1.4348 | 1.3806 | 1.3633 | 1.3562 | 1.3893 | 1.1346 | 1.1478 | 0.97241
8 | 0.70975 | 0.65075 | 0.64254 | 0.62904 | 0.64287 | 0.69428 | 1.1289 | 1.3187 | 1.445 | 1.3858 | 1.4727 | 1.5172 | 1.5704 | 1.4136 | 1.2465 | 1.191 | 1.1577 | 1.0967 | 1.116 | 1.1357 | 1.078 | 0.9538 | 0.80951 | 0.73892

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3457 | 0.38185 | 0.35985 | 0.35985 | 0.35199 | 0.37242 | 0.38342 | 0.71812 | 0.83598 | 0.80455 | 0.78569 | 0.78412 | 0.8344 | 0.80926 | 0.56727 | 0.74169 | 0.75112 | 0.70398 | 0.55784 | 0.50598 | 0.53113 | 0.5327 | 0.3677 | 0.36456
2 | 0.014453 | -0.086717 | -0.093943 | -0.1373 | -0.16621 | -0.13008 | -0.16621 | 0.41913 | 0.53475 | 0.68651 | 0.39023 | 0.35409 | 0.2457 | 0.33242 | 0.14453 | 0.12285 | 0.14453 | 0.26015 | 0.49862 | 0.50585 | 0.40468 | 0.31074 | 0.14453 | 0.028906
3 | -0.087227 | -0.20659 | -0.36039 | -0.33284 | -0.33973 | -0.32366 | -0.018364 | 0.38793 | 0.50959 | 0.51418 | 0.42925 | 0.53714 | 0.48664 | 0.42466 | 0.30529 | 0.19052 | 0.23643 | 0.21118 | 0.039023 | 0.16986 | 0.23873 | 0.15609 | -0.14461 | -0.29611
4 | -0.41271 | -0.41668 | -0.42859 | -0.42859 | -0.43851 | -0.45041 | -0.40875 | -0.2758 | -0.20636 | -0.21826 | -0.2758 | -0.29961 | -0.27779 | -0.3016 | -0.28374 | -0.33533 | -0.377 | -0.33533 | -0.23612 | -0.21231 | -0.21231 | -0.27977 | -0.34724 | -0.36112
5 | -0.25698 | -0.33693 | -0.39689 | -0.39403 | -0.39403 | -0.43115 | -0.38832 | -0.15419 | 0.051396 | 0.17132 | 0.28268 | 0.29981 | 0.26269 | 0.217 | 0.14277 | 0.09137 | 0.077094 | 0.071383 | 0.071383 | 0.017132 | 0.15133 | 0.071383 | 0.039974 | -0.062817
6 | 0.18731 | 0.2078 | 0.15804 | 0.18585 | 0.19024 | 0.19536 | 0.18877 | 0.34974 | 0.40096 | 0.40023 | 0.34974 | 0.41779 | 0.43535 | 0.40096 | 0.34901 | 0.3073 | 0.37462 | 0.36291 | 0.28462 | 0.26413 | 0.31096 | 0.24511 | 0.18658 | 0.20853
7 | -0.36138 | -0.37156 | -0.39447 | -0.40465 | -0.3792 | -0.40974 | -0.3512 | -0.16033 | -0.027995 | -0.022905 | 0.048354 | 0.01527 | 0.0050899 | 0 | -0.040719 | -0.071259 | -0.10434 | -0.13743 | -0.11961 | -0.14506 | -0.1018 | -0.19087 | -0.24177 | -0.25959
8 | -0.45241 | -0.45543 | -0.45996 | -0.46223 | -0.45619 | -0.44561 | -0.37839 | -0.31268 | -0.30589 | -0.30136 | -0.29607 | -0.2938 | -0.3006 | -0.31193 | -0.34365 | -0.35876 | -0.37084 | -0.37235 | -0.37915 | -0.39199 | -0.41691 | -0.43353 | -0.44033 | -0.44863

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33879 | 0.38566 | 0.36704 | 0.36344 | 0.35551 | 0.36497 | 0.38342 | 0.73248 | 0.84433 | 0.82064 | 0.76998 | 0.79196 | 0.8344 | 0.81735 | 0.56727 | 0.72686 | 0.76614 | 0.6899 | 0.569 | 0.5161 | 0.54175 | 0.5327 | 0.37506 | 0.36821
2 | 0.014164 | -0.084983 | -0.095822 | -0.14005 | -0.16621 | -0.13008 | -0.16288 | 0.41913 | 0.53475 | 0.67278 | 0.39023 | 0.34701 | 0.24324 | 0.32577 | 0.14742 | 0.12162 | 0.14164 | 0.25755 | 0.5086 | 0.51091 | 0.39659 | 0.31074 | 0.14597 | 0.029195
3 | -0.088972 | -0.21072 | -0.36759 | -0.33617 | -0.34652 | -0.3269 | -0.017996 | 0.38405 | 0.51978 | 0.51932 | 0.42496 | 0.53176 | 0.4769 | 0.41617 | 0.30224 | 0.19243 | 0.23643 | 0.21118 | 0.039803 | 0.16816 | 0.23873 | 0.15765 | -0.14606 | -0.30204
4 | -0.42097 | -0.42085 | -0.4243 | -0.43716 | -0.42974 | -0.44591 | -0.41283 | -0.27029 | -0.20223 | -0.22263 | -0.28132 | -0.29662 | -0.27223 | -0.29858 | -0.28374 | -0.34204 | -0.36946 | -0.34204 | -0.24084 | -0.21019 | -0.21443 | -0.28537 | -0.34376 | -0.36835
5 | -0.26212 | -0.33356 | -0.38895 | -0.40191 | -0.39403 | -0.43115 | -0.39221 | -0.15419 | 0.052424 | 0.16961 | 0.28833 | 0.30281 | 0.26269 | 0.22134 | 0.14134 | 0.09137 | 0.077094 | 0.069955 | 0.071383 | 0.016961 | 0.15133 | 0.072811 | 0.039175 | -0.062817
6 | 0.18731 | 0.21195 | 0.15646 | 0.18399 | 0.19404 | 0.19536 | 0.19255 | 0.34624 | 0.40497 | 0.39622 | 0.35324 | 0.42614 | 0.44405 | 0.39695 | 0.34901 | 0.31038 | 0.38211 | 0.37017 | 0.28462 | 0.26678 | 0.30785 | 0.24266 | 0.18285 | 0.2127
7 | -0.36861 | -0.37156 | -0.38658 | -0.4006 | -0.37161 | -0.40564 | -0.35472 | -0.15713 | -0.027435 | -0.023363 | 0.048354 | 0.015575 | 0.005039 | 0 | -0.039905 | -0.071971 | -0.1033 | -0.13605 | -0.11722 | -0.14796 | -0.10282 | -0.19469 | -0.23694 | -0.26218
8 | -0.44336 | -0.45543 | -0.45536 | -0.46685 | -0.46075 | -0.45007 | -0.38596 | -0.31581 | -0.30589 | -0.30738 | -0.30199 | -0.29086 | -0.29759 | -0.31193 | -0.34365 | -0.35876 | -0.36342 | -0.3798 | -0.37157 | -0.39199 | -0.40857 | -0.42919 | -0.44473 | -0.45312

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33879 | 0.38185 | 0.35625 | 0.35265 | 0.34847 | 0.36497 | 0.38342 | 0.73248 | 0.84433 | 0.80455 | 0.77783 | 0.7998 | 0.85109 | 0.79308 | 0.56727 | 0.73428 | 0.76614 | 0.69694 | 0.54668 | 0.51104 | 0.54175 | 0.52204 | 0.36035 | 0.35727
2 | 0.014308 | -0.086717 | -0.094883 | -0.13593 | -0.16787 | -0.12747 | -0.16621 | 0.42332 | 0.54545 | 0.68651 | 0.39413 | 0.34701 | 0.24078 | 0.33574 | 0.14164 | 0.12162 | 0.14308 | 0.26015 | 0.48865 | 0.51091 | 0.40063 | 0.31074 | 0.14164 | 0.028617
3 | -0.087227 | -0.20659 | -0.36039 | -0.33617 | -0.33633 | -0.3269 | -0.017996 | 0.39569 | 0.51978 | 0.51418 | 0.42496 | 0.54251 | 0.4915 | 0.42466 | 0.30835 | 0.19052 | 0.2388 | 0.21329 | 0.039803 | 0.16647 | 0.23634 | 0.15453 | -0.14751 | -0.29907
4 | -0.42097 | -0.41252 | -0.42002 | -0.43716 | -0.44728 | -0.44141 | -0.40466 | -0.28132 | -0.20429 | -0.22044 | -0.2758 | -0.29961 | -0.28334 | -0.3016 | -0.28658 | -0.32862 | -0.38454 | -0.33533 | -0.2314 | -0.21443 | -0.21019 | -0.27697 | -0.35071 | -0.35751
5 | -0.25441 | -0.33356 | -0.39689 | -0.40191 | -0.40191 | -0.43546 | -0.38444 | -0.15573 | 0.05191 | 0.17132 | 0.28833 | 0.3058 | 0.26532 | 0.217 | 0.14134 | 0.092284 | 0.078635 | 0.069955 | 0.072097 | 0.017303 | 0.15133 | 0.071383 | 0.039175 | -0.063445
6 | 0.18731 | 0.2078 | 0.15646 | 0.1877 | 0.19214 | 0.19536 | 0.185 | 0.35674 | 0.40096 | 0.39622 | 0.35324 | 0.41361 | 0.43099 | 0.40497 | 0.3525 | 0.3073 | 0.38211 | 0.37017 | 0.28462 | 0.25885 | 0.31718 | 0.24756 | 0.18285 | 0.20644
7 | -0.365 | -0.37156 | -0.40236 | -0.41274 | -0.38678 | -0.41384 | -0.34418 | -0.15873 | -0.027435 | -0.022447 | 0.048838 | 0.015422 | 0.0051408 | 0 | -0.040719 | -0.071259 | -0.10434 | -0.1388 | -0.12081 | -0.14216 | -0.1018 | -0.19087 | -0.23935 | -0.26478
8 | -0.45241 | -0.45543 | -0.45076 | -0.45761 | -0.46075 | -0.44561 | -0.37461 | -0.30956 | -0.30589 | -0.30136 | -0.29903 | -0.2938 | -0.3006 | -0.31505 | -0.35052 | -0.35876 | -0.37826 | -0.36863 | -0.37536 | -0.39591 | -0.41691 | -0.42486 | -0.43152 | -0.45761

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14044 | 0.15461 | 0.20124 | 0.23071 | 0.27127 | 0.31709 | 0.28266 | 0.40409 | 0.37071 | 0.41869 | 0.43031 | 0.39914 | 0.37653 | 0.34665 | 0.31931 | 0.28737 | 0.28438 | 0.22532 | 0.18642 | 0.22122 | 0.2254 | 0.25758 | 0.12507 | 0.12008
2 | 0.11704 | 0.12884 | 0.1677 | 0.19226 | 0.22606 | 0.26424 | 0.23555 | 0.33674 | 0.30892 | 0.34891 | 0.35859 | 0.33262 | 0.31378 | 0.28888 | 0.26609 | 0.23948 | 0.23698 | 0.18776 | 0.15535 | 0.18435 | 0.18783 | 0.21465 | 0.10423 | 0.10007
3 | 0.093629 | 0.10307 | 0.13416 | 0.15381 | 0.18084 | 0.21139 | 0.18844 | 0.26939 | 0.24714 | 0.27913 | 0.28687 | 0.2661 | 0.25102 | 0.2311 | 0.21287 | 0.19158 | 0.18959 | 0.15021 | 0.12428 | 0.14748 | 0.15027 | 0.17172 | 0.08338 | 0.080055
4 | 0.070222 | 0.077305 | 0.10062 | 0.11536 | 0.13563 | 0.15855 | 0.14133 | 0.20205 | 0.18535 | 0.20935 | 0.21515 | 0.19957 | 0.18827 | 0.17333 | 0.15965 | 0.14369 | 0.14219 | 0.11266 | 0.093212 | 0.11061 | 0.1127 | 0.12879 | 0.062535 | 0.060041
5 | 0.070222 | 0.077305 | 0.10062 | 0.11536 | 0.13563 | 0.15855 | 0.14133 | 0.20205 | 0.18535 | 0.20935 | 0.21515 | 0.19957 | 0.18827 | 0.17333 | 0.15965 | 0.14369 | 0.14219 | 0.11266 | 0.093212 | 0.11061 | 0.1127 | 0.12879 | 0.062535 | 0.060041
6 | 0.070222 | 0.077305 | 0.10062 | 0.11536 | 0.13563 | 0.15855 | 0.14133 | 0.20205 | 0.18535 | 0.20935 | 0.21515 | 0.19957 | 0.18827 | 0.17333 | 0.15965 | 0.14369 | 0.14219 | 0.11266 | 0.093212 | 0.11061 | 0.1127 | 0.12879 | 0.062535 | 0.060041
7 | 0.070222 | 0.077305 | 0.10062 | 0.11536 | 0.13563 | 0.15855 | 0.14133 | 0.20205 | 0.18535 | 0.20935 | 0.21515 | 0.19957 | 0.18827 | 0.17333 | 0.15965 | 0.14369 | 0.14219 | 0.11266 | 0.093212 | 0.11061 | 0.1127 | 0.12879 | 0.062535 | 0.060041
8 | 0.070222 | 0.077305 | 0.10062 | 0.11536 | 0.13563 | 0.15855 | 0.14133 | 0.20205 | 0.18535 | 0.20935 | 0.21515 | 0.19957 | 0.18827 | 0.17333 | 0.15965 | 0.14369 | 0.14219 | 0.11266 | 0.093212 | 0.11061 | 0.1127 | 0.12879 | 0.062535 | 0.060041

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.38936 | 0.41206 | 0.43512 | 0.4549 | 0.46006 | 0.48125 | 0.47879 | 0.45257 | 0.41005 | 0.60214 | 0.58802 | 0.54146 | 0.5283 | 0.53047 | 0.50534 | 0.46322 | 0.41631 | 0.40138 | 0.2523 | 0.26982 | 0.29499 | 0.30203 | 0.315 | 0.3477
2 | 0.32447 | 0.34338 | 0.3626 | 0.37908 | 0.38339 | 0.40104 | 0.39899 | 0.37714 | 0.34171 | 0.50179 | 0.49001 | 0.45122 | 0.44025 | 0.44206 | 0.42112 | 0.38602 | 0.34692 | 0.33448 | 0.21025 | 0.22485 | 0.24583 | 0.25169 | 0.2625 | 0.28975
3 | 0.25957 | 0.2747 | 0.29008 | 0.30327 | 0.30671 | 0.32084 | 0.3192 | 0.30171 | 0.27337 | 0.40143 | 0.39201 | 0.36097 | 0.3522 | 0.35365 | 0.33689 | 0.30881 | 0.27754 | 0.26758 | 0.1682 | 0.17988 | 0.19666 | 0.20136 | 0.21 | 0.2318
4 | 0.19468 | 0.20603 | 0.21756 | 0.22745 | 0.23003 | 0.24063 | 0.2394 | 0.22629 | 0.20502 | 0.30107 | 0.29401 | 0.27073 | 0.26415 | 0.26524 | 0.25267 | 0.23161 | 0.20815 | 0.20069 | 0.12615 | 0.13491 | 0.1475 | 0.15102 | 0.1575 | 0.17385
5 | 0.19468 | 0.20603 | 0.21756 | 0.22745 | 0.23003 | 0.24063 | 0.2394 | 0.22629 | 0.20502 | 0.30107 | 0.29401 | 0.27073 | 0.26415 | 0.26524 | 0.25267 | 0.23161 | 0.20815 | 0.20069 | 0.12615 | 0.13491 | 0.1475 | 0.15102 | 0.1575 | 0.17385
6 | 0.19468 | 0.20603 | 0.21756 | 0.22745 | 0.23003 | 0.24063 | 0.2394 | 0.22629 | 0.20502 | 0.30107 | 0.29401 | 0.27073 | 0.26415 | 0.26524 | 0.25267 | 0.23161 | 0.20815 | 0.20069 | 0.12615 | 0.13491 | 0.1475 | 0.15102 | 0.1575 | 0.17385
7 | 0.19468 | 0.20603 | 0.21756 | 0.22745 | 0.23003 | 0.24063 | 0.2394 | 0.22629 | 0.20502 | 0.30107 | 0.29401 | 0.27073 | 0.26415 | 0.26524 | 0.25267 | 0.23161 | 0.20815 | 0.20069 | 0.12615 | 0.13491 | 0.1475 | 0.15102 | 0.1575 | 0.17385
8 | 0.19468 | 0.20603 | 0.21756 | 0.22745 | 0.23003 | 0.24063 | 0.2394 | 0.22629 | 0.20502 | 0.30107 | 0.29401 | 0.27073 | 0.26415 | 0.26524 | 0.25267 | 0.23161 | 0.20815 | 0.20069 | 0.12615 | 0.13491 | 0.1475 | 0.15102 | 0.1575 | 0.17385

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1257 | 2.8046 | 3.6699 | 4.1173 | 4.0003 | 3.6866 | 2.7556 | 1.4903 | 0.36106 | 0.0021512 | 0.00036091 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.6534e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1366 | 2.7237 | 3.4519 | 4.0374 | 4.2529 | 3.5391 | 2.7843 | 1.63 | 0.35759 | 0.002239 | 0.00038723 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7402e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.57378 | 1.3888 | 1.8168 | 1.9987 | 2.0423 | 1.8248 | 1.4783 | 0.77621 | 0.17532 | 0.0011195 | 0.00019549 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9421e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.54646 | 1.3619 | 1.7441 | 2.0986 | 2.0212 | 1.7695 | 1.3778 | 0.78397 | 0.1788 | 0.0010537 | 0.00018797 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9998e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.55739 | 1.4023 | 1.7259 | 1.9188 | 2.0633 | 1.9354 | 1.4926 | 0.7995 | 0.17185 | 0.0011524 | 0.00018234 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0492 | 2.5619 | 3.7062 | 4.0774 | 4.2529 | 3.5391 | 2.8992 | 1.5679 | 0.33676 | 0.0022829 | 0.00036843 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.0572e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1476 | 2.5889 | 3.5609 | 3.8375 | 4.3372 | 3.6128 | 2.8705 | 1.5835 | 0.32982 | 0.0020854 | 0.00037971 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9709e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.51914 | 1.4023 | 1.8895 | 1.9787 | 2.0844 | 1.7695 | 1.3922 | 0.79174 | 0.16838 | 0.0010976 | 0.0001861 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8555e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.5246 | 1.3753 | 1.7623 | 2.0387 | 2.0844 | 1.9354 | 1.4065 | 0.76845 | 0.17185 | 0.0011524 | 0.00018234 | 4.8886e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.5246 | 1.3619 | 1.7804 | 2.0587 | 2.1475 | 1.7695 | 1.3922 | 0.80726 | 0.17706 | 0.0010866 | 0.0001861 | 5.1331e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1257 | 2.5889 | 3.7062 | 3.7975 | 4.0003 | 3.6128 | 2.8992 | 1.6145 | 0.34371 | 0.002261 | 0.00036467 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.4803e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1039 | 2.5619 | 3.7789 | 4.0374 | 4.4214 | 3.6128 | 2.7843 | 1.599 | 0.34371 | 0.002261 | 0.00036843 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8844e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.53553 | 1.4023 | 1.7623 | 1.9387 | 2.0001 | 1.7511 | 1.4496 | 0.79174 | 0.16491 | 0.0010537 | 0.00018797 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9421e-05 | 1.6629e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.57378 | 1.3888 | 1.8895 | 2.0187 | 2.0844 | 1.7511 | 1.4352 | 0.76069 | 0.17185 | 0.0011305 | 0.00019549 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9132e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.57378 | 1.3484 | 1.9076 | 2.0587 | 2.1686 | 1.8801 | 1.4496 | 0.75293 | 0.18227 | 0.0010427 | 0.00019361 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1