## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
PV Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 0
16 | 3 | 0
17 | 4 | 0
18 | 7 | 0
19 | 8 | 0
20 | 1 | 0
21 | 10 | 0
22 | 42 | 0
23 | 7 | 0
24 | 103 | 0

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 4 | 0
4 | 7 | 0
5 | 8 | 0
5 | 1 | 0
5 | 10 | 0
5 | 42 | 0
5 | 7 | 0
5 | 103 | 0

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3248 | 0.94544 | 2.041 | 0.76294 | 0.72639 | 1.5755 | 1.5601 | 2.3924 | 0.852 | 2.4204 | 0.5208 | 1.6314 | 0.71384 | 1.6749 | 3.3305 | 0.94732 | 0.21355 | 3.413 | 3.0739 | 0.61323 | 2.7258 | 2.0705 | 1.522 | 0.54609
2 | 14.6126 | 17.1695 | 16.2686 | 16.1535 | 16.3483 | 17.9703 | 21.443 | 25.8108 | 28.101 | 28.4514 | 27.6836 | 27.8263 | 27.8034 | 27.3494 | 25.7908 | 25.0519 | 26.0902 | 28.9215 | 28.8167 | 28.2201 | 27.7347 | 25.9949 | 22.7407 | 20.6316
3 | 23.7374 | 18.3122 | 16.5717 | 17.8238 | 17.7617 | 18.5165 | 27.5566 | 30.6913 | 33.6485 | 33.6662 | 31.8014 | 34.794 | 32.8137 | 30.718 | 29.7856 | 27.8319 | 27.8497 | 29.4836 | 29.4836 | 29.9276 | 29.1195 | 26.3134 | 22.2551 | 21.5358
4 | 61.5858 | 54.1871 | 51.0147 | 50.4089 | 52.7631 | 56.9686 | 68.7425 | 76.8497 | 81.3384 | 84.1055 | 84.875 | 83.9898 | 83.5132 | 81.791 | 79.1874 | 77.7536 | 80.5294 | 91.1706 | 92.9593 | 93.5114 | 90.7307 | 86.5832 | 78.9512 | 69.7855
5 | -5.0455 | -6.3572 | -7.1065 | -7.0388 | -6.7742 | 14.3638 | 17.5748 | 21.0111 | 13.8083 | 4.4989 | 2.8813 | 2.7798 | 3.0013 | 1.7133 | 1.1521 | 0.1169 | 0.082591 | 3.1036 | 2.8657 | 3.0995 | 3.1026 | 3.0318 | 2.3622 | -1.6658
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25.2842 | 26.8979 | 28.2453 | 31.8501 | 33.742 | 20.7214 | 6.6636 | -19.9034 | -33.9558 | -24.6561 | -11.6139 | -8.8026 | -19.111 | -7.7874 | -8.9587 | -10.9237 | -14.7365 | -21.925 | -23.2228 | -24.9853 | -24.9804 | -14.3236 | 5.0702 | 22.4323
8 | 27.6843 | 25.5087 | 24.3263 | 23.8305 | 23.5036 | 24.9149 | 31.0365 | 35.3165 | 42.1408 | 45.3469 | 45.3661 | 46.1903 | 44.6589 | 43.7622 | 43.3087 | 41.7293 | 41.88 | 46.8255 | 40.6299 | 40.3555 | 40.4756 | 38.5358 | 33.4454 | 29.6007
9 | 170.6807 | 149.5409 | 141.9313 | 138.574 | 136.1396 | 154.6695 | 212.6739 | 256.5573 | 277.1968 | 274.1571 | 289.1519 | 296.4148 | 283.6672 | 279.1613 | 260.77 | 251.5792 | 260.7552 | 306.2366 | 305.0338 | 304.8476 | 303.5851 | 286.204 | 248.7856 | 212.4094
10 | 3.7036 | 3.6212 | 3.4647 | 3.5081 | 3.4896 | 3.7104 | 4.7079 | 5.3445 | 5.736 | 5.9768 | 5.5717 | 5.7545 | 5.6785 | 5.464 | 5.1856 | 4.8595 | 4.8848 | 5.5225 | 5.5473 | 5.6731 | 5.4962 | 5.3314 | 4.6703 | 4.1326
11 | 26.453 | 25.649 | 25.425 | 25.599 | 26.886 | 30.725 | 41.437 | 48.474 | 50.107 | 46.856 | 47.347 | 47.479 | 44.658 | 44.907 | 42.016 | 41.405 | 42.244 | 44.602 | 43.831 | 42.906 | 41.851 | 37.4 | 32.894 | 28.629
12 | 6.7378 | 6.5365 | 5.7706 | 6.0595 | 6.2339 | 7.0667 | 8.1246 | 9.7539 | 9.7549 | 10.0935 | 8.8675 | 9.2693 | 8.7122 | 8.3234 | 8.5714 | 8.9216 | 9.9481 | 10.5356 | 10.0055 | 10.6785 | 10.6874 | 9.2997 | 7.9192 | 7.7906
13 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.65047 | 0.58412 | 0.95661 | 1.0073 | 1.0073 | 1.1887 | 1.4884 | 1.3507 | 1.5108 | 1.5161 | 1.4188 | 1.394 | 1.495 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.0386 | 0.81647 | 0.66627
14 | 3.8091 | 3.8091 | 3.8091 | 3.7542 | 4.1932 | 3.9243 | 3.9847 | 3.3152 | 2.8378 | 2.4811 | 2.986 | 3.3811 | 3.7103 | 4.0396 | 3.9298 | 3.4359 | 3.4908 | 3.7652 | 3.8201 | 3.7103 | 3.7762 | 4.303 | 4.0835 | 3.6993
15 | 6.0042 | 5.5542 | 5.2249 | 5.1865 | 5.192 | 5.8176 | 8.8632 | 10.8497 | 11.5686 | 11.618 | 11.1077 | 11.6015 | 11.6619 | 11.4863 | 10.2296 | 9.5711 | 10.1199 | 11.8046 | 11.2503 | 11.0967 | 10.8223 | 10.087 | 8.3529 | 7.2444
16 | 21.3238 | 18.9795 | 18.0791 | 17.8561 | 17.8561 | 18.9023 | 23.5717 | 26.9564 | 30.1096 | 30.8213 | 30.7184 | 30.7184 | 30.1353 | 29.5694 | 28.7461 | 28.1987 | 27.5681 | 29.5146 | 31.0186 | 31.01 | 31.0014 | 29.5216 | 27.1401 | 24.2358
17 | 10.0695 | 9.4253 | 9.4633 | 9.4862 | 9.6681 | 10.3093 | 13.3382 | 15.0803 | 15.6408 | 15.1132 | 15.1331 | 15.8944 | 15.6727 | 15.6611 | 15.0094 | 14.7408 | 14.734 | 15.0916 | 14.8177 | 14.335 | 14.4079 | 13.5422 | 11.4978 | 10.8815
18 | 16.2456 | 15.2626 | 14.4116 | 14.2646 | 14.5656 | 17.2636 | 24.3986 | 28.8766 | 29.6646 | 30.0706 | 27.2036 | 28.9256 | 28.0576 | 26.7336 | 24.6136 | 24.2696 | 25.4996 | 27.7006 | 26.7606 | 26.6006 | 26.1876 | 24.3856 | 20.8696 | 18.4956
19 | 0.003 | 1.86 | -0.359 | -0.045 | 0.135 | -0.092 | 0.029 | -0.217 | -0.357 | -0.023 | -0.084 | 0.319 | -0.368 | -0.725 | -0.121 | -0.168 | 0.344 | 0.003 | -0.188 | 0.367 | -0.117 | 0.092 | -0.07 | -0.151
20 | 14.1709 | 12.9937 | 12.3615 | 12.2961 | 12.743 | 13.7676 | 17.877 | 20.5584 | 21.5285 | 21.8446 | 21.4086 | 21.9863 | 21.692 | 20.493 | 19.8172 | 18.5855 | 18.8253 | 22.0844 | 22.2806 | 22.4659 | 21.801 | 20.8854 | 18.7054 | 16.0566
21 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 3.9065 | 5.3505 | 5.5956 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.481 | 5.3611 | 5.3611 | 5.7288 | 5.8513 | 5.8513 | 5.8513 | 5.7314 | 4.5326 | 3.9332
22 | 5.6522 | 5.4094 | 5.1917 | 5.7275 | 5.5266 | 5.5266 | 6.1964 | 6.5313 | 6.3304 | 6.8662 | 6.9667 | 6.816 | 6.6988 | 6.6318 | 6.5983 | 5.9704 | 6.3471 | 6.5313 | 5.9034 | 6.5313 | 6.1127 | 5.694 | 5.694 | 5.694
23 | 17.9865 | 8.8103 | 7.9427 | 8.4153 | 10.2184 | 10.9331 | 17.0665 | 28.6332 | 32.6809 | 37.238 | 30.7525 | 24.8234 | 26.2317 | 27.9474 | 27.1164 | 26.6518 | 26.358 | 34.0925 | 31.9328 | 33.6116 | 31.7321 | 29.6291 | 23.2897 | 21.8653
24 | 2.0206 | -2.2326 | -0.84659 | -3.705 | -2.6794 | 0.57537 | 5.7048 | 21.1028 | 30.3119 | 34.1498 | 30.1998 | 27.8689 | 26.7779 | 23.4591 | 23.1537 | 15.9701 | 15.8645 | 21.5253 | 24.5417 | 22.0916 | 16.625 | 18.0867 | 8.319 | 3.0099

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52092 | 0.59538 | 1.3259 | 0.5777 | 0.51069 | 0.59842 | 0.64133 | 0.62432 | 0.42609 | 1.7462 | 0.15935 | 0.9515 | 0.35231 | 0.44312 | 0.65438 | 0.82312 | 0.27976 | 1.1859 | 1.0042 | 0.39784 | 1.7033 | 0.87795 | 0.86382 | 0.36821
2 | -3.4723 | -3.7739 | -4.0651 | -4.0355 | -4.1769 | -3.7182 | -2.7689 | -1.1397 | -0.33565 | -0.052506 | -0.47137 | -0.34654 | -0.47966 | -0.48387 | -1.2232 | -1.7616 | -1.5667 | -0.53478 | -0.77792 | -0.97788 | -1.5361 | -1.9939 | -2.6751 | -3.0111
3 | 3.627 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 3.6404 | 1.6512 | 0.21257 | -1.2438 | -1.2438 | -0.10712 | -1.2971 | -1.2971 | -1.004 | -0.12488 | 0.75427 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 2.184 | 3.3384 | 3.3384
4 | 7.6793 | 5.9236 | 5.0709 | 4.9622 | 5.6399 | 7.0027 | 10.8647 | 13.2637 | 15.3243 | 16.8749 | 17.0173 | 16.7122 | 16.7834 | 16.6121 | 14.986 | 14.2381 | 14.6937 | 20.0269 | 19.9978 | 19.3876 | 17.9453 | 15.9593 | 13.0168 | 9.9864
5 | 0.36119 | 0.024474 | -0.45731 | -0.70015 | -0.52481 | 0.60932 | 1.8454 | 2.0993 | 1.6741 | 0.92814 | 0.26605 | 0.31527 | 0.49677 | 0.2476 | 0.42376 | 0.30319 | 0.29703 | 0.3502 | 0.35943 | 0.44556 | 0.47632 | 0.56204 | 0.49472 | -0.056818
6 | 99.0391 | 99.3949 | 99.8287 | 99.7989 | 99.357 | 98.5718 | 96.2851 | 94.5153 | 93.7783 | 71.1746 | 48.8715 | 48.5819 | 48.8927 | 49.1223 | 49.3992 | 74.4617 | 95.0049 | 93.3942 | 93.5214 | 93.7577 | 94.7083 | 95.4754 | 96.5862 | 97.9185
7 | 13.2212 | 12.9597 | 13.3123 | 12.9999 | 11.5207 | 10.0385 | 4.3062 | 2.6795 | 5.1754 | 3.1721 | 2.1849 | -2.9286 | 2.2165 | 3.6362 | 5.705 | 7.3777 | 7.9086 | 4.6717 | 4.5811 | 6.2634 | 8.7237 | 10.5468 | 10.6577 | 11.1406
8 | -14.826 | -15.9588 | -16.0899 | -16.1286 | -15.9459 | -15.2607 | -8.791 | -2.7053 | 0.089288 | 1.2905 | 0.067712 | -0.57305 | -1.1557 | -0.88593 | -3.1187 | -5.6766 | -5.7205 | -0.65828 | -0.91878 | -1.1933 | -2.7724 | -5.6381 | -8.5627 | -10.3873
9 | -32.1707 | -37.0981 | -35.1374 | -36.3796 | -36.4005 | -35.7154 | -15.9059 | -0.64364 | 5.5612 | 12.9354 | 16.1454 | 15.0492 | 18.8097 | 13.5374 | 12.8715 | 2.9588 | 0.87278 | 20.4503 | 21.3443 | 22.6292 | 12.3157 | 0.92614 | -6.5406 | -10.465
10 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.2956 | -3.0118 | -2.8982 | -2.7271 | -2.7842 | -2.7271 | -2.7842 | -2.9553 | -2.9553 | -2.9553 | -3.1249 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.2448 | -3.435 | -3.435
11 | 2.127 | -1.297 | -2.077 | -0.911 | -1.489 | -0.242 | 4.059 | 7.299 | 8.263 | 6.865 | 6.975 | 7.047 | 6.068 | 5.941 | 4.181 | 3.986 | 3.485 | 4.925 | 4.549 | 3.856 | 3.407 | 1.914 | 0.614 | -0.906
12 | -1.4477 | -1.4566 | -1.5914 | -1.4602 | -1.4647 | -1.3189 | -0.89906 | -0.50492 | -0.36796 | -0.46392 | -0.67303 | -0.50359 | -0.57762 | -0.56403 | -0.71361 | -0.7196 | -0.57805 | -0.49974 | -0.60206 | -0.66824 | -0.59773 | -0.77685 | -1.0177 | -1.135
13 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -0.98008 | -1.0095 | -0.92012 | -0.89033 | -0.89033 | -0.9878 | -0.91318 | -0.88831 | -0.89454 | -0.94493 | -0.91842 | -0.91632 | -0.94213 | -0.94213 | -0.94213 | -0.9131 | -0.91034 | -0.98916 | -0.98916 | -0.98916
14 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.72125 | -0.91056 | -0.91056 | -0.15331 | -0.15331 | -0.34811 | -0.93251 | -0.93251 | -0.93251 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525
15 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.2343 | -0.2658 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.27128 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -1.6129 | -1.6129
16 | 0.77237 | 0.54446 | 0.32516 | 0.33806 | -0.16195 | 0.074856 | 1.6502 | 3.0741 | 4.3753 | 5.1303 | 5.0615 | 5.0013 | 4.8809 | 4.6444 | 4.2832 | 3.3708 | 3.1945 | 3.6976 | 3.8843 | 3.6822 | 3.3864 | 2.9865 | 2.1557 | 1.4158
17 | -1.646 | -1.8886 | -1.9333 | -1.9149 | -1.8162 | -1.5855 | -0.2373 | 0.5869 | 0.99762 | 0.57901 | 0.67486 | 1.0489 | 1.1912 | 1.1816 | 0.53281 | 0.28255 | 0.28781 | 0.32695 | -0.071338 | -0.50679 | -0.13418 | -0.5471 | -1.4521 | -1.5143
18 | 3.4462 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 2.1056 | 0.22891 | -0.039194 | -1.1116 | -0.3073 | -0.8435 | -1.1116 | -1.1116 | -0.039194 | 0.77677 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.3169 | 2.1212 | 2.1212 | 3.1936 | 3.1936
19 | 1.583 | 1.009 | 1.408 | 1.549 | 1.544 | 1.412 | 1.869 | 1.758 | 2.347 | 1.962 | 1.505 | 1.419 | 1.756 | 1.234 | 1.317 | 1.325 | 1.748 | 1.607 | 1.53 | 1.794 | 1.868 | 1.437 | 1.161 | 1.398
20 | -2.1906 | -2.9264 | -3.0517 | -3.0517 | -3.0517 | -2.8828 | -1.4603 | -0.67547 | 0.25649 | 0.82875 | -0.34301 | -0.26126 | 0.11479 | 0.038492 | -0.19586 | -1.0951 | -1.4603 | -0.57192 | -0.51742 | -0.21221 | -0.086861 | -0.76267 | -1.2859 | -1.6129
21 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729
22 | 1.6581 | 1.5576 | 1.2939 | 1.5116 | 1.4906 | 1.6413 | 1.7544 | 2.039 | 1.9386 | 2.0432 | 2.039 | 2.06 | 2.2693 | 2.2651 | 1.859 | 1.7669 | 1.5032 | 1.5409 | 1.5409 | 1.7586 | 1.5409 | 1.6748 | 1.3943 | 1.3902
23 | 9.6568 | 7.9504 | 7.5072 | 6.9122 | 7.016 | 7.2952 | 2.9556 | 0.58704 | 0.412 | 0.91177 | 5.7913 | 4.9569 | 3.0834 | 4.9049 | 6.9511 | 8.1085 | 7.237 | 1.1086 | 2.3151 | 2.3062 | 2.6355 | 5.1311 | 8.0575 | 7.0037
24 | -18.9667 | -22.333 | -21.7389 | -21.4525 | -21.3594 | -21.0788 | -5.9427 | 4.3309 | 8.09 | 11.9744 | 7.6728 | 6.4961 | 6.7606 | 7.0705 | 3.6709 | -2.0167 | -3.7226 | 5.2672 | 7.5149 | 5.5762 | 4.0716 | 1.8293 | -5.8649 | -7.6009

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1204 | 0.14564 | 0.19377 | 0.23001 | 0.26527 | 0.28551 | 0.26449 | 0.38978 | 0.34679 | 0.40892 | 0.41634 | 0.40567 | 0.37486 | 0.35476 | 0.34358 | 0.32187 | 0.3076 | 0.29166 | 0.20894 | 0.21808 | 0.22926 | 0.2484 | 0.095594 | 0.10618
2 | 1.8049 | 2.1833 | 2.9048 | 3.4481 | 3.9767 | 4.2801 | 3.9649 | 5.8432 | 5.1988 | 6.1301 | 6.2413 | 6.0814 | 5.6196 | 5.3182 | 5.1506 | 4.8252 | 4.6113 | 4.3723 | 3.1323 | 3.2692 | 3.4369 | 3.7238 | 1.4331 | 1.5918
3 | 1.9964 | 2.4149 | 3.2129 | 3.8139 | 4.3986 | 4.7342 | 4.3856 | 6.463 | 5.7503 | 6.7805 | 6.9034 | 6.7266 | 6.2158 | 5.8824 | 5.697 | 5.3371 | 5.1005 | 4.8362 | 3.4645 | 3.616 | 3.8015 | 4.1189 | 1.5851 | 1.7606
4 | 5.6744 | 6.864 | 9.1321 | 10.8404 | 12.502 | 13.456 | 12.4651 | 18.3699 | 16.3441 | 19.2721 | 19.6216 | 19.1189 | 17.6671 | 16.7196 | 16.1925 | 15.1695 | 14.4971 | 13.7458 | 9.8473 | 10.2778 | 10.8051 | 11.7071 | 4.5053 | 5.0043
5 | 0.31465 | 0.38062 | 0.50639 | 0.60111 | 0.69325 | 0.74616 | 0.6912 | 1.0186 | 0.9063 | 1.0687 | 1.088 | 1.0602 | 0.97966 | 0.92713 | 0.8979 | 0.84117 | 0.80388 | 0.76222 | 0.54604 | 0.56992 | 0.59916 | 0.64917 | 0.24982 | 0.27749
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.6287 | 0.76051 | 1.0118 | 1.2011 | 1.3852 | 1.4909 | 1.3811 | 2.0353 | 1.8109 | 2.1353 | 2.174 | 2.1183 | 1.9575 | 1.8525 | 1.7941 | 1.6807 | 1.6062 | 1.523 | 1.091 | 1.1387 | 1.1972 | 1.2971 | 0.49917 | 0.55446
9 | 2.755 | 3.3325 | 4.4337 | 5.2631 | 6.0699 | 6.533 | 6.0519 | 8.9188 | 7.9352 | 9.3568 | 9.5265 | 9.2824 | 8.5775 | 8.1176 | 7.8616 | 7.365 | 7.0385 | 6.6737 | 4.781 | 4.99 | 5.246 | 5.6839 | 2.1874 | 2.4296
10 | 18.1523 | 21.9579 | 29.2136 | 34.6782 | 39.9939 | 43.0458 | 39.8757 | 58.7653 | 52.2846 | 61.6513 | 62.7695 | 61.1613 | 56.5168 | 53.4861 | 51.7998 | 48.5272 | 46.3762 | 43.9728 | 31.5014 | 32.8787 | 34.5653 | 37.451 | 14.4123 | 16.0086
11 | 0.36624 | 0.44302 | 0.58941 | 0.69967 | 0.80691 | 0.86849 | 0.80453 | 1.1856 | 1.0549 | 1.2439 | 1.2664 | 1.234 | 1.1403 | 1.0791 | 1.0451 | 0.97908 | 0.93568 | 0.88719 | 0.63557 | 0.66336 | 0.69739 | 0.75561 | 0.29078 | 0.32299
12 | 2.9096 | 3.5196 | 4.6826 | 5.5585 | 6.4105 | 6.8997 | 6.3915 | 9.4193 | 8.3805 | 9.8819 | 10.0611 | 9.8034 | 9.0589 | 8.5731 | 8.3028 | 7.7783 | 7.4335 | 7.0483 | 5.0493 | 5.27 | 5.5404 | 6.0029 | 2.3101 | 2.566
13 | 0.64358 | 0.77851 | 1.0358 | 1.2295 | 1.418 | 1.5262 | 1.4138 | 2.0835 | 1.8537 | 2.1858 | 2.2255 | 2.1684 | 2.0038 | 1.8963 | 1.8365 | 1.7205 | 1.6442 | 1.559 | 1.1169 | 1.1657 | 1.2255 | 1.3278 | 0.51098 | 0.56758
14 | 0.083496 | 0.101 | 0.13438 | 0.15951 | 0.18396 | 0.198 | 0.18342 | 0.27031 | 0.2405 | 0.28358 | 0.28872 | 0.28133 | 0.25996 | 0.24602 | 0.23827 | 0.22321 | 0.21332 | 0.20226 | 0.1449 | 0.15123 | 0.15899 | 0.17227 | 0.066293 | 0.073636
15 | 0.27553 | 0.3333 | 0.44343 | 0.52638 | 0.60707 | 0.65339 | 0.60527 | 0.892 | 0.79363 | 0.9358 | 0.95278 | 0.92837 | 0.85787 | 0.81186 | 0.78627 | 0.73659 | 0.70394 | 0.66746 | 0.47816 | 0.49906 | 0.52467 | 0.56847 | 0.21876 | 0.24299
16 | 0.69569 | 0.84154 | 1.1196 | 1.3291 | 1.5328 | 1.6497 | 1.5283 | 2.2522 | 2.0038 | 2.3628 | 2.4057 | 2.344 | 2.166 | 2.0499 | 1.9852 | 1.8598 | 1.7774 | 1.6853 | 1.2073 | 1.2601 | 1.3247 | 1.4353 | 0.55236 | 0.61354
17 | 1.9826 | 2.3982 | 3.1907 | 3.7875 | 4.3681 | 4.7014 | 4.3552 | 6.4183 | 5.7105 | 6.7335 | 6.8557 | 6.68 | 6.1727 | 5.8417 | 5.6576 | 5.3001 | 5.0652 | 4.8027 | 3.4406 | 3.591 | 3.7752 | 4.0904 | 1.5741 | 1.7485
18 | 0.99829 | 1.2076 | 1.6066 | 1.9071 | 2.1995 | 2.3673 | 2.193 | 3.2318 | 2.8754 | 3.3905 | 3.452 | 3.3636 | 3.1082 | 2.9415 | 2.8488 | 2.6688 | 2.5505 | 2.4183 | 1.7324 | 1.8082 | 1.9009 | 2.0596 | 0.79261 | 0.8804
19 | 1.7566 | 2.1248 | 2.827 | 3.3558 | 3.8702 | 4.1655 | 3.8587 | 5.6866 | 5.0595 | 5.9659 | 6.0741 | 5.9185 | 5.4691 | 5.1758 | 5.0126 | 4.6959 | 4.4878 | 4.2552 | 3.0483 | 3.1816 | 3.3448 | 3.6241 | 1.3947 | 1.5491
20 | 0.0098636 | 0.011931 | 0.015874 | 0.018843 | 0.021732 | 0.02339 | 0.021668 | 0.031932 | 0.02841 | 0.0335 | 0.034108 | 0.033234 | 0.03071 | 0.029063 | 0.028147 | 0.026369 | 0.0252 | 0.023894 | 0.017117 | 0.017866 | 0.018782 | 0.02035 | 0.0078314 | 0.0086988
21 | 1.3995 | 1.6929 | 2.2523 | 2.6736 | 3.0835 | 3.3188 | 3.0744 | 4.5307 | 4.0311 | 4.7532 | 4.8394 | 4.7155 | 4.3574 | 4.1237 | 3.9937 | 3.7414 | 3.5755 | 3.3902 | 2.4287 | 2.5349 | 2.6649 | 2.8874 | 1.1112 | 1.2342
22 | 0.35209 | 0.42591 | 0.56665 | 0.67264 | 0.77575 | 0.83495 | 0.77346 | 1.1399 | 1.0141 | 1.1958 | 1.2175 | 1.1863 | 1.0962 | 1.0375 | 1.0047 | 0.94127 | 0.89954 | 0.85293 | 0.61102 | 0.63774 | 0.67045 | 0.72643 | 0.27955 | 0.31051
23 | 0.46047 | 0.55701 | 0.74107 | 0.87969 | 1.0145 | 1.092 | 1.0115 | 1.4907 | 1.3263 | 1.5639 | 1.5923 | 1.5515 | 1.4337 | 1.3568 | 1.314 | 1.231 | 1.1764 | 1.1155 | 0.7991 | 0.83404 | 0.87683 | 0.95003 | 0.3656 | 0.40609
24 | 1.8024 | 2.1802 | 2.9006 | 3.4432 | 3.971 | 4.2741 | 3.9593 | 5.8349 | 5.1914 | 6.1214 | 6.2324 | 6.0728 | 5.6116 | 5.3107 | 5.1432 | 4.8183 | 4.6047 | 4.3661 | 3.1278 | 3.2646 | 3.432 | 3.7185 | 1.431 | 1.5895

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37584 | 0.39598 | 0.4143 | 0.43821 | 0.45943 | 0.47668 | 0.46949 | 0.44578 | 0.39773 | 0.60655 | 0.59349 | 0.56712 | 0.53043 | 0.50909 | 0.49142 | 0.46213 | 0.44305 | 0.4264 | 0.26013 | 0.27374 | 0.28978 | 0.30394 | 0.32265 | 0.35215
2 | 5.6342 | 5.9362 | 6.2107 | 6.5692 | 6.8874 | 7.146 | 7.0382 | 6.6827 | 5.9624 | 9.0927 | 8.897 | 8.5017 | 7.9516 | 7.6318 | 7.3669 | 6.9278 | 6.6418 | 6.3922 | 3.8996 | 4.1037 | 4.3441 | 4.5564 | 4.8368 | 5.279
3 | 6.232 | 6.5659 | 6.8696 | 7.2661 | 7.618 | 7.9041 | 7.7848 | 7.3917 | 6.595 | 10.0573 | 9.8408 | 9.4036 | 8.7952 | 8.4414 | 8.1485 | 7.6628 | 7.3464 | 7.0704 | 4.3133 | 4.5391 | 4.8049 | 5.0398 | 5.3499 | 5.8391
4 | 17.7131 | 18.6623 | 19.5255 | 20.6525 | 21.6527 | 22.4657 | 22.1268 | 21.0093 | 18.7449 | 28.586 | 27.9706 | 26.7279 | 24.9986 | 23.993 | 23.1604 | 21.7799 | 20.8808 | 20.0961 | 12.2597 | 12.9013 | 13.6569 | 14.3245 | 15.206 | 16.5964
5 | 0.98221 | 1.0348 | 1.0827 | 1.1452 | 1.2007 | 1.2458 | 1.227 | 1.165 | 1.0394 | 1.5851 | 1.551 | 1.4821 | 1.3862 | 1.3304 | 1.2843 | 1.2077 | 1.1579 | 1.1144 | 0.67981 | 0.7154 | 0.7573 | 0.79431 | 0.84319 | 0.92029
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.9626 | 2.0677 | 2.1634 | 2.2882 | 2.399 | 2.4891 | 2.4516 | 2.3278 | 2.0769 | 3.1672 | 3.099 | 2.9614 | 2.7698 | 2.6583 | 2.5661 | 2.4131 | 2.3135 | 2.2266 | 1.3583 | 1.4294 | 1.5131 | 1.5871 | 1.6848 | 1.8388
9 | 8.5999 | 9.0607 | 9.4798 | 10.027 | 10.5126 | 10.9073 | 10.7428 | 10.2002 | 9.1008 | 13.8788 | 13.58 | 12.9767 | 12.1371 | 11.6489 | 11.2446 | 10.5744 | 10.1378 | 9.7568 | 5.9522 | 6.2637 | 6.6306 | 6.9547 | 7.3827 | 8.0577
10 | 56.6641 | 59.7005 | 62.4619 | 66.0672 | 69.2669 | 71.8678 | 70.7834 | 67.2087 | 59.9648 | 91.4464 | 89.4777 | 85.5025 | 79.9703 | 76.7536 | 74.0901 | 69.6739 | 66.7974 | 64.2873 | 39.2186 | 41.2713 | 43.6885 | 45.824 | 48.644 | 53.0918
11 | 1.1432 | 1.2045 | 1.2602 | 1.333 | 1.3975 | 1.45 | 1.4281 | 1.356 | 1.2098 | 1.845 | 1.8053 | 1.7251 | 1.6135 | 1.5486 | 1.4948 | 1.4057 | 1.3477 | 1.2971 | 0.79127 | 0.83269 | 0.88146 | 0.92454 | 0.98144 | 1.0712
12 | 9.0825 | 9.5692 | 10.0118 | 10.5897 | 11.1026 | 11.5195 | 11.3457 | 10.7727 | 9.6116 | 14.6577 | 14.3421 | 13.7049 | 12.8182 | 12.3026 | 11.8757 | 11.1678 | 10.7068 | 10.3044 | 6.2862 | 6.6153 | 7.0027 | 7.345 | 7.797 | 8.5099
13 | 2.009 | 2.1167 | 2.2146 | 2.3424 | 2.4558 | 2.548 | 2.5096 | 2.3829 | 2.126 | 3.2422 | 3.1724 | 3.0315 | 2.8353 | 2.7213 | 2.6268 | 2.4703 | 2.3683 | 2.2793 | 1.3905 | 1.4633 | 1.549 | 1.6247 | 1.7246 | 1.8823
14 | 0.26064 | 0.27461 | 0.28731 | 0.30389 | 0.31861 | 0.33057 | 0.32559 | 0.30914 | 0.27582 | 0.42063 | 0.41158 | 0.39329 | 0.36784 | 0.35305 | 0.3408 | 0.32048 | 0.30725 | 0.29571 | 0.1804 | 0.18984 | 0.20096 | 0.21078 | 0.22375 | 0.24421
15 | 0.8601 | 0.90619 | 0.94811 | 1.0028 | 1.0514 | 1.0909 | 1.0744 | 1.0202 | 0.9102 | 1.3881 | 1.3582 | 1.2978 | 1.2139 | 1.165 | 1.1246 | 1.0576 | 1.0139 | 0.97582 | 0.5953 | 0.62646 | 0.66315 | 0.69556 | 0.73837 | 0.80588
16 | 2.1717 | 2.288 | 2.3939 | 2.5321 | 2.6547 | 2.7544 | 2.7128 | 2.5758 | 2.2982 | 3.5047 | 3.4293 | 3.2769 | 3.0649 | 2.9416 | 2.8395 | 2.6703 | 2.56 | 2.4638 | 1.5031 | 1.5817 | 1.6744 | 1.7562 | 1.8643 | 2.0348
17 | 6.1888 | 6.5205 | 6.8221 | 7.2158 | 7.5653 | 7.8494 | 7.7309 | 7.3405 | 6.5493 | 9.9877 | 9.7727 | 9.3385 | 8.7343 | 8.383 | 8.0921 | 7.6097 | 7.2956 | 7.0214 | 4.2834 | 4.5076 | 4.7716 | 5.0049 | 5.3129 | 5.7987
18 | 3.1163 | 3.2833 | 3.4351 | 3.6334 | 3.8094 | 3.9524 | 3.8928 | 3.6962 | 3.2978 | 5.0291 | 4.9209 | 4.7023 | 4.398 | 4.2211 | 4.0746 | 3.8317 | 3.6736 | 3.5355 | 2.1568 | 2.2697 | 2.4027 | 2.5201 | 2.6752 | 2.9198
19 | 5.4833 | 5.7771 | 6.0444 | 6.3932 | 6.7029 | 6.9545 | 6.8496 | 6.5037 | 5.8027 | 8.8492 | 8.6586 | 8.274 | 7.7386 | 7.4273 | 7.1696 | 6.7422 | 6.4639 | 6.221 | 3.7951 | 3.9938 | 4.2277 | 4.4343 | 4.7072 | 5.1376
20 | 0.03079 | 0.03244 | 0.033941 | 0.0359 | 0.037638 | 0.039052 | 0.038462 | 0.03652 | 0.032584 | 0.04969 | 0.04862 | 0.04646 | 0.043454 | 0.041706 | 0.040259 | 0.037859 | 0.036296 | 0.034932 | 0.021311 | 0.022426 | 0.023739 | 0.0249 | 0.026432 | 0.028849
21 | 4.3687 | 4.6028 | 4.8157 | 5.0937 | 5.3404 | 5.5409 | 5.4573 | 5.1817 | 4.6232 | 7.0504 | 6.8986 | 6.5921 | 6.1656 | 5.9176 | 5.7122 | 5.3718 | 5.15 | 4.9565 | 3.0237 | 3.182 | 3.3683 | 3.533 | 3.7504 | 4.0933
22 | 1.0991 | 1.158 | 1.2116 | 1.2815 | 1.3435 | 1.394 | 1.373 | 1.3036 | 1.1631 | 1.7738 | 1.7356 | 1.6585 | 1.5512 | 1.4888 | 1.4371 | 1.3514 | 1.2956 | 1.247 | 0.76071 | 0.80053 | 0.84741 | 0.88884 | 0.94353 | 1.0298
23 | 1.4374 | 1.5144 | 1.5845 | 1.6759 | 1.7571 | 1.8231 | 1.7956 | 1.7049 | 1.5211 | 2.3197 | 2.2698 | 2.169 | 2.0286 | 1.947 | 1.8795 | 1.7674 | 1.6945 | 1.6308 | 0.99487 | 1.0469 | 1.1083 | 1.1624 | 1.234 | 1.3468
24 | 5.6262 | 5.9277 | 6.2019 | 6.5599 | 6.8776 | 7.1358 | 7.0281 | 6.6732 | 5.954 | 9.0798 | 8.8843 | 8.4896 | 7.9403 | 7.6209 | 7.3565 | 6.918 | 6.6324 | 6.3831 | 3.894 | 4.0979 | 4.3379 | 4.5499 | 4.8299 | 5.2715

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31146 | 0.3804 | 0.96779 | 0.60511 | 1.3688 | 2.3564 | 1.5797 | 0.18499 | 0.88559 | 0.1727 | 0.40018 | 1.8526 | 0.84161 | 1.1637 | 1.0648 | 2.2838 | 0.9743 | 0.64273 | 1.4122 | 3.0284 | 2.221 | -0.4596 | 1.9912 | 2.621
2 | 15.9081 | 17.7306 | 17.4209 | 17.3764 | 17.3777 | 17.2241 | 18.5949 | 22.0767 | 25.1612 | 25.9343 | 25.6719 | 26.3978 | 26.76 | 26.2649 | 25.2386 | 24.2228 | 24.6454 | 24.8889 | 24.9946 | 24.5808 | 24.6546 | 25.6758 | 23.9329 | 21.9392
3 | 31.4061 | 24.1299 | 22.9488 | 22.1319 | 22.1319 | 23.7303 | 29.7334 | 36.5889 | 38.1874 | 37.3882 | 37.3704 | 39.8214 | 39.8214 | 39.8214 | 37.8233 | 35.8075 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 32.1577 | 30.0886
4 | 38.9303 | 34.2704 | 32.4064 | 31.3786 | 33.2642 | 30.4679 | 35.7333 | 41.475 | 46.7244 | 50.1477 | 51.7525 | 52.5716 | 53.6038 | 54.0429 | 54.2315 | 52.187 | 52.2131 | 50.1775 | 50.4415 | 50.8562 | 50.4382 | 52.2463 | 51.0453 | 45.6209
5 | -13.9197 | -11.9493 | -7.747 | -7.3395 | -7.1104 | -7.2599 | -5.3581 | -2.6452 | -0.7058 | 0.76327 | 1.2797 | 2.226 | 3.4828 | 3.6735 | 3.1189 | 1.5046 | 1.572 | 1.6061 | 2.0327 | 1.6149 | 1.2027 | 2.4636 | 3.2537 | -0.85126
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 15.0239 | 9.3196 | 13.3709 | 12.3721 | 14.1924 | 4.8399 | -11.4771 | 0.83296 | 6.4116 | 15.6078 | 15.1922 | 8.4132 | 6.9619 | 8.4781 | 7.4231 | 8.8271 | 12.3118 | 12.7508 | 13.1741 | 12.9128 | 8.2806 | 9.3703 | 9.49 | 9.638
8 | 21.8395 | 18.5148 | 18.4992 | 16.8194 | 16.9738 | 16.968 | 20.5077 | 28.0412 | 32.8577 | 33.5285 | 33.4913 | 35.0395 | 33.6234 | 32.982 | 27.654 | 28.5901 | 33.2149 | 35.4018 | 27.8902 | 29.3429 | 27.0937 | 28.7318 | 25.9517 | 23.24
9 | 117.4739 | 104.8512 | 98.0415 | 95.128 | 158.9419 | 152.3054 | 105.4864 | 136.8149 | 151.4352 | 162.1425 | 162.0486 | 178.7228 | 184.7242 | 182.2572 | 194.2445 | 179.692 | 171.345 | 169.3678 | 163.173 | 165.5526 | 162.0965 | 174.9516 | 161.5295 | 133.4961
10 | 3.4204 | 3.2054 | 2.9026 | 2.9782 | 2.9767 | 3.1035 | 3.552 | 4.3788 | 4.8351 | 5.0867 | 5.1237 | 5.1744 | 5.3821 | 5.2875 | 5.0413 | 4.9984 | 4.7147 | 4.7386 | 4.6693 | 4.8955 | 4.8955 | 5.0603 | 4.5558 | 3.9308
11 | 20.364 | 20.715 | 19.322 | 20.488 | 20.245 | 21.37 | 28.573 | 32.082 | 33.089 | 33.473 | 33.76 | 34.586 | 33.566 | 32.766 | 30.343 | 29.079 | 29.496 | 28.947 | 29.343 | 30.012 | 28.918 | 30.188 | 28.089 | 23.438
12 | 6.0908 | 6.327 | 5.102 | 5.5355 | 5.6068 | 5.2023 | 6.0518 | 6.9209 | 7.0744 | 7.5783 | 7.1214 | 7.3818 | 7.9335 | 7.3662 | 6.7332 | 7.3756 | 6.7045 | 7.3794 | 7.3681 | 7.644 | 8.1055 | 8.4001 | 7.5143 | 6.6544
13 | -0.183 | -0.026 | 0.028 | 0.114 | 0.064 | 0.042 | 0.143 | 0.353 | 0.103 | 0.325 | 0.334 | 0.73 | 0.395 | 1.072 | 0.129 | 0.483 | 0.534 | -0.518 | 0.269 | -0.001 | 0.75 | 1.073 | 0.173 | 0.447
14 | 4.8408 | 4.7859 | 4.7859 | 4.7859 | 4.9121 | 4.9615 | 4.3579 | 3.1341 | 3.2603 | 3.5457 | 3.403 | 4.4896 | 5.4005 | 5.17 | 4.8188 | 4.9176 | 5.3786 | 4.8737 | 4.8188 | 4.8737 | 4.9011 | 5.1371 | 4.4127 | 4.1932
15 | 6.2017 | 5.7627 | 5.2139 | 5.1591 | 5.1042 | 4.9944 | 6.6682 | 8.8248 | 9.9059 | 9.5547 | 9.6918 | 10.065 | 10.2187 | 9.9388 | 8.9455 | 8.715 | 8.6437 | 8.4736 | 8.2925 | 8.8138 | 9.0882 | 9.637 | 8.7315 | 7.3431
16 | 19.5375 | 17.7012 | 16.3108 | 16.1993 | 16.1993 | 16.0878 | 18.5792 | 21.3146 | 23.1252 | 23.9484 | 25.155 | 26.1203 | 26.5662 | 26.8235 | 26.5405 | 26.3004 | 24.5392 | 23.9904 | 23.7675 | 23.656 | 23.6817 | 24.5821 | 24.6679 | 21.9436
17 | 10.8991 | 10.3417 | 10.1351 | 10.1604 | 10.2001 | 10.5571 | 13.2422 | 15.4349 | 15.2957 | 15.7861 | 15.9333 | 16.4293 | 16.6713 | 16.2073 | 14.6726 | 14.4149 | 14.6088 | 14.8673 | 14.7494 | 15.0274 | 15.8004 | 15.5851 | 13.5764 | 12.4012
18 | 10.358 | 9.386 | 8.314 | 8.485 | 9.143 | 9.386 | 13.067 | 15.23 | 14.719 | 14.743 | 13.475 | 15.391 | 15.526 | 14.718 | 13.273 | 12.618 | 12.665 | 12.614 | 13.562 | 14.362 | 14.394 | 13.772 | 12.33 | 11.491
19 | 0.157 | -0.309 | 0.158 | 0.496 | 1.055 | 0.458 | 0.955 | 0.581 | 0.069 | -0.148 | 0.279 | 0.014 | 0.43 | 0.365 | 0.021 | 1.326 | 0.711 | 0.508 | 1.181 | 0.622 | 1.206 | 0.865 | 0.743 | 0.093
20 | 19.2301 | 18.0317 | 17.2414 | 16.6458 | 17.203 | 17.1407 | 19.7966 | 21.6298 | 23.0815 | 23.3979 | 23.1926 | 24.6683 | 24.6494 | 24.2268 | 23.2742 | 22.5037 | 22.1261 | 22.2631 | 21.6907 | 21.8202 | 22.6752 | 24.44 | 23.0733 | 20.3528
21 | 3.115 | 3.443 | 1.883 | 1.983 | 2.12 | 2.165 | 4.808 | 6.394 | 7.375 | 7.194 | 7.04 | 7.144 | 7.396 | 7.097 | 6.347 | 5.543 | 5.567 | 5.012 | 5.27 | 6.288 | 6.773 | 7.671 | 5.947 | 4.505
22 | 2.1105 | 2.1105 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.7253 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.3449 | 2.9478 | 2.9478 | 2.9478 | 2.7384 | 2.1105
23 | 91.0093 | 86.5676 | 71.2632 | 75.7836 | 71.2725 | 80.1296 | 65.8399 | 43.5419 | 52.7173 | 49.6449 | 58.6769 | 64.4572 | 76.4143 | 82.5063 | 85.6996 | 80.9012 | 81.8182 | 73.53 | 60.4685 | 60.3203 | 77.5541 | 82.2773 | 89.9874 | 78.2502
24 | 42.3663 | 36.5639 | 36.0097 | 33.1389 | 32.0923 | 31.2954 | 37.6371 | 43.3356 | 49.7549 | 64.2134 | 66.2163 | 69.5552 | 72.4937 | 74.3812 | 66.3277 | 60.2003 | 55.4986 | 53.5264 | 45.1989 | 43.2028 | 40.0583 | 42.8627 | 40.562 | 35.1977

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3266 | 0.24118 | 0.29767 | -0.026232 | 0.98411 | 0.83632 | 0.69763 | -0.061786 | 0.585 | 0.47966 | 0.085042 | 1.4322 | 0.37837 | 0.15455 | 0.55458 | 0.55234 | 0.7465 | 0.85904 | 0.90571 | 0.28969 | 0.22165 | -0.15655 | 0.49019 | 0.4019
2 | -1.5188 | -1.9746 | -2.1764 | -1.9861 | -2.1288 | -2.1778 | -1.8875 | -0.29366 | 0.94261 | 1.3723 | 1.0787 | 1.4369 | 1.2751 | 1.3135 | 0.67772 | 0.17134 | 0.38116 | 0.46297 | 0.27892 | -0.052032 | -0.20313 | -0.14132 | -0.67773 | -0.91737
3 | -3.5865 | -3.5865 | -4.1637 | -4.741 | -4.741 | -4.741 | -1.8904 | 0.39184 | 1.2444 | 1.2444 | 1.1378 | 1.5996 | 2.1679 | 2.2345 | 1.2532 | 0.97794 | -0.15873 | -0.15873 | -0.15873 | -0.15873 | -1.0112 | -1.2954 | -3.622 | -3.622
4 | 4.2724 | 3.2735 | 3.1021 | 2.7093 | 3.1189 | 1.4475 | 2.5256 | 4.8533 | 7.0601 | 8.3893 | 9.1586 | 9.4929 | 9.9196 | 9.9947 | 9.9237 | 9.5934 | 9.1296 | 8.1015 | 8.064 | 7.6713 | 6.9149 | 8.2897 | 7.4278 | 5.9776
5 | -0.83946 | -0.75333 | -0.821 | -0.66412 | -0.72564 | -0.7564 | -0.87945 | -0.6672 | -0.75948 | -0.72564 | -0.821 | -0.91329 | -0.6918 | -0.66412 | -0.71334 | -0.76871 | -0.71334 | -0.66104 | -0.6672 | -0.58414 | -0.68873 | -0.7318 | -0.77486 | -0.78101
6 | 101.759 | 102.1935 | 103.063 | 103.2533 | 103.5012 | 103.8533 | 102.4983 | 98.1023 | 97.4368 | 97.2184 | 97.3017 | 96.7 | 95.9404 | 96.2533 | 96.7571 | 97.9107 | 98.1732 | 97.963 | 98.1392 | 98.592 | 98.5366 | 98.1808 | 98.9604 | 99.7685
7 | 27.1394 | 24.3522 | 20.9546 | 21.5568 | 20.3616 | 23.0199 | 24.8434 | 20.1471 | 14.2389 | 10.5853 | 13.6126 | 15.2606 | 14.5272 | 14.3664 | 17.8517 | 19.6535 | 21.114 | 25.9557 | 25.2927 | 24.1228 | 26.176 | 23.902 | 25.8453 | 26.5423
8 | -9.02 | -11.5696 | -11.6728 | -11.7437 | -11.6147 | -11.5653 | -9.5816 | -5.6833 | -3.7808 | -3.7068 | -3.6784 | -1.7653 | -1.2675 | -1.5473 | -0.32147 | -2.4429 | -4.3189 | -4.2243 | -5.0325 | -4.5829 | -4.6603 | -3.7716 | -5.5984 | -7.5044
9 | -32.0695 | -44.3809 | -46.6052 | -45.3187 | -47.046 | -49.0472 | -42.4103 | -17.6396 | -0.7277 | 7.041 | 6.4351 | 7.2035 | 10.5992 | 9.3341 | 2.6415 | 1.467 | 0.94157 | -2.8674 | -4.1664 | -3.0337 | -8.9329 | -3.3144 | -10.4331 | -15.5864
10 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.0648 | -3.8191 | -3.7626 | -3.6807 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.8001 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -4.1038 | -4.2189 | -4.2189
11 | -1.644 | -1.802 | -1.889 | -1.016 | -1.533 | -1.646 | 0.509 | 2.707 | 3.394 | 4.062 | 4.545 | 4.479 | 4.631 | 4.247 | 3.209 | 2.606 | 2.058 | 2.081 | 1.61 | 1.614 | 1.005 | 1.217 | 0.82 | -0.509
12 | -0.92121 | -0.90985 | -1.143 | -1.0472 | -0.92803 | -1.2368 | -0.93979 | -0.62105 | -0.42127 | -0.21031 | -0.27148 | -0.18675 | -0.078608 | -0.11749 | -0.22779 | -0.1817 | -0.41619 | -0.37312 | -0.54205 | -0.54528 | -0.54124 | -0.46674 | -0.61489 | -0.68245
13 | -1.541 | -1.356 | -1.405 | -1.567 | -1.525 | -1.23 | -1.191 | -1.24 | -1.208 | -0.993 | -0.901 | -0.851 | -0.694 | -0.87 | -1.282 | -0.925 | -0.909 | -1.463 | -1.466 | -1.163 | -1.35 | -1.153 | -1.357 | -1.517
14 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.73222 | -0.92154 | -0.92154 | -0.35359 | -0.16428 | -0.73222 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038
15 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -0.36182 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | -0.17251 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182
16 | 1.4278 | 1.2042 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 1.0365 | 1.691 | 2.5169 | 3.558 | 4.3049 | 4.3694 | 4.5414 | 4.7618 | 5.3387 | 4.8158 | 4.6997 | 4.5793 | 3.93 | 3.9945 | 3.7709 | 3.6032 | 3.25 | 2.9355 | 2.3633
17 | -1.6571 | -1.9417 | -1.8856 | -1.8169 | -1.8832 | -1.8199 | -0.6794 | 0.24841 | 0.26732 | 0.67683 | 0.67038 | 0.74023 | 0.98507 | 0.88222 | -0.040789 | 0.01081 | 0.068589 | 0.18912 | 0.014837 | 0.053036 | 0.22679 | -0.11937 | -0.86041 | -1.0113
18 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.2273 | -0.12094 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | 0.41527 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 1.4877
19 | 1.779 | 1.315 | 1.2 | 1.065 | 1.664 | 1.565 | 2.047 | 2.122 | 1.293 | 0.699 | 1.598 | 1.509 | 1.669 | 1.197 | 1.236 | 1.17 | 1.274 | 2.269 | 2.066 | 2.212 | 2.367 | 2.187 | 1.59 | 1.466
20 | -0.3139 | -0.36211 | -0.63088 | -0.63789 | -0.38596 | -0.63269 | -0.51305 | 0.48616 | 1.3918 | 1.8146 | 1.2112 | 1.4751 | 1.6966 | 1.7476 | 1.5653 | 1.1153 | 1.1263 | 1.0433 | 0.7614 | 0.82019 | 1.1026 | 0.78034 | 0.4383 | 0.11723
21 | 0.379 | 0.435 | 0.63 | 0.725 | -0.657 | -0.518 | 0.151 | 1.011 | 1.28 | 1.348 | 1.291 | 1.223 | 1.479 | 1.413 | 1.177 | 0.993 | 0.848 | 0.8 | 0.866 | 1.065 | 0.995 | 1.028 | 0.344 | -0.411
22 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.1337 | -0.10074 | -0.1133 | -0.054685 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | 0.37233 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394
23 | -24.7658 | -23.9363 | -24.697 | -25.3033 | -24.6487 | -31.6717 | -26.9921 | -5.0992 | 0.51909 | -4.5201 | -6.6909 | -9.1606 | -11.066 | -12.0123 | -13.1774 | -10.1227 | -8.6297 | -9.4414 | -8.0042 | -10.6797 | -17.2149 | -13.0713 | -14.9484 | -21.5683
24 | -7.942 | -12.751 | -11.3765 | -11.2013 | -10.6849 | -13.0269 | -8.3061 | -1.288 | 0.49943 | 8.7118 | 9.918 | 9.1044 | 10.9531 | 12.0754 | 9.547 | 5.5109 | -0.77945 | -1.4714 | -1.6384 | -3.6479 | -4.5754 | -1.542 | -6.6336 | -9.4397

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.09143 | 0.1106 | 0.14714 | 0.17467 | 0.20144 | 0.21682 | 0.20085 | 0.29599 | 0.26335 | 0.31053 | 0.31616 | 0.30806 | 0.28467 | 0.2694 | 0.26091 | 0.24442 | 0.23359 | 0.22148 | 0.15867 | 0.1656 | 0.1741 | 0.18863 | 0.072593 | 0.080633
2 | 1.7157 | 2.0754 | 2.7613 | 3.2778 | 3.7802 | 4.0687 | 3.769 | 5.5545 | 4.9419 | 5.8272 | 5.9329 | 5.7809 | 5.3419 | 5.0555 | 4.8961 | 4.5868 | 4.3834 | 4.1563 | 2.9775 | 3.1077 | 3.2671 | 3.5398 | 1.3622 | 1.5131
3 | 2.4294 | 2.9387 | 3.9097 | 4.6411 | 5.3525 | 5.7609 | 5.3366 | 7.8647 | 6.9973 | 8.2509 | 8.4006 | 8.1853 | 7.5638 | 7.1581 | 6.9325 | 6.4945 | 6.2066 | 5.885 | 4.2159 | 4.4002 | 4.6259 | 5.0121 | 1.9288 | 2.1425
4 | 3.4304 | 4.1496 | 5.5208 | 6.5535 | 7.5581 | 8.1348 | 7.5357 | 11.1055 | 9.8808 | 11.6509 | 11.8622 | 11.5583 | 10.6806 | 10.1078 | 9.7892 | 9.1707 | 8.7642 | 8.31 | 5.9532 | 6.2134 | 6.5322 | 7.0775 | 2.7237 | 3.0253
5 | 0.093236 | 0.11278 | 0.15005 | 0.17812 | 0.20542 | 0.2211 | 0.20481 | 0.30184 | 0.26855 | 0.31666 | 0.32241 | 0.31415 | 0.29029 | 0.27472 | 0.26606 | 0.24925 | 0.2382 | 0.22586 | 0.1618 | 0.16888 | 0.17754 | 0.19236 | 0.074027 | 0.082226
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.736 | 0.8903 | 1.1845 | 1.4061 | 1.6216 | 1.7453 | 1.6168 | 2.3827 | 2.1199 | 2.4997 | 2.545 | 2.4798 | 2.2915 | 2.1686 | 2.1003 | 1.9676 | 1.8804 | 1.7829 | 1.2773 | 1.3331 | 1.4015 | 1.5185 | 0.58436 | 0.64908
9 | 2.024 | 2.4484 | 3.2574 | 3.8667 | 4.4594 | 4.7997 | 4.4463 | 6.5525 | 5.8299 | 6.8743 | 6.999 | 6.8197 | 6.3018 | 5.9638 | 5.7758 | 5.4109 | 5.1711 | 4.9031 | 3.5125 | 3.6661 | 3.8541 | 4.1759 | 1.607 | 1.785
10 | 11.4715 | 13.8765 | 18.4618 | 21.9152 | 25.2745 | 27.2032 | 25.1998 | 37.1373 | 33.0417 | 38.9611 | 39.6678 | 38.6515 | 35.7164 | 33.801 | 32.7354 | 30.6672 | 29.3079 | 27.789 | 19.9076 | 20.778 | 21.8439 | 23.6675 | 9.108 | 10.1168
11 | 0.32829 | 0.39711 | 0.52833 | 0.62716 | 0.7233 | 0.77849 | 0.72116 | 1.0628 | 0.94558 | 1.115 | 1.1352 | 1.1061 | 1.0221 | 0.96731 | 0.93681 | 0.87762 | 0.83872 | 0.79526 | 0.56971 | 0.59462 | 0.62512 | 0.67731 | 0.26065 | 0.28952
12 | 2.1037 | 2.5447 | 3.3856 | 4.0189 | 4.6349 | 4.9886 | 4.6212 | 6.8104 | 6.0593 | 7.1448 | 7.2744 | 7.0881 | 6.5498 | 6.1986 | 6.0031 | 5.6239 | 5.3746 | 5.0961 | 3.6507 | 3.8103 | 4.0058 | 4.3402 | 1.6703 | 1.8553
13 | 0.51687 | 0.62523 | 0.83184 | 0.98744 | 1.1388 | 1.2257 | 1.1354 | 1.6733 | 1.4888 | 1.7555 | 1.7873 | 1.7415 | 1.6093 | 1.523 | 1.475 | 1.3818 | 1.3205 | 1.2521 | 0.89698 | 0.9362 | 0.98422 | 1.0664 | 0.41038 | 0.45583
14 | 0.023661 | 0.028621 | 0.038079 | 0.045202 | 0.05213 | 0.056108 | 0.051976 | 0.076598 | 0.068151 | 0.08036 | 0.081817 | 0.079721 | 0.073667 | 0.069717 | 0.067519 | 0.063253 | 0.060449 | 0.057317 | 0.041061 | 0.042856 | 0.045054 | 0.048816 | 0.018786 | 0.020867
15 | 0.34472 | 0.41699 | 0.55478 | 0.65856 | 0.75951 | 0.81746 | 0.75726 | 1.116 | 0.99291 | 1.1708 | 1.192 | 1.1615 | 1.0733 | 1.0157 | 0.98371 | 0.92156 | 0.88071 | 0.83507 | 0.59823 | 0.62438 | 0.65641 | 0.71121 | 0.2737 | 0.30401
16 | 0.60705 | 0.73431 | 0.97696 | 1.1597 | 1.3375 | 1.4395 | 1.3335 | 1.9652 | 1.7485 | 2.0617 | 2.0991 | 2.0454 | 1.89 | 1.7887 | 1.7323 | 1.6228 | 1.5509 | 1.4705 | 1.0535 | 1.0995 | 1.1559 | 1.2524 | 0.48198 | 0.53536
17 | 1.6815 | 2.034 | 2.7061 | 3.2123 | 3.7048 | 3.9875 | 3.6938 | 5.4436 | 4.8433 | 5.7109 | 5.8145 | 5.6655 | 5.2353 | 4.9546 | 4.7984 | 4.4952 | 4.296 | 4.0733 | 2.9181 | 3.0456 | 3.2019 | 3.4692 | 1.3351 | 1.4829
18 | 1.0421 | 1.2605 | 1.677 | 1.9907 | 2.2959 | 2.4711 | 2.2891 | 3.3735 | 3.0015 | 3.5392 | 3.6034 | 3.511 | 3.2444 | 3.0704 | 2.9736 | 2.7858 | 2.6623 | 2.5243 | 1.8084 | 1.8874 | 1.9843 | 2.1499 | 0.82736 | 0.91899
19 | 0.94825 | 1.147 | 1.5261 | 1.8115 | 2.0892 | 2.2487 | 2.0831 | 3.0698 | 2.7313 | 3.2206 | 3.279 | 3.195 | 2.9524 | 2.794 | 2.706 | 2.535 | 2.4226 | 2.2971 | 1.6456 | 1.7175 | 1.8056 | 1.9564 | 0.75288 | 0.83627
20 | 0.038469 | 0.046533 | 0.06191 | 0.073491 | 0.084756 | 0.091223 | 0.084505 | 0.12454 | 0.1108 | 0.13065 | 0.13302 | 0.12961 | 0.11977 | 0.11335 | 0.10978 | 0.10284 | 0.098281 | 0.093188 | 0.066758 | 0.069677 | 0.073252 | 0.079367 | 0.030543 | 0.033926
21 | 1.6096 | 1.947 | 2.5904 | 3.0749 | 3.5463 | 3.8169 | 3.5358 | 5.2108 | 4.6361 | 5.4667 | 5.5658 | 5.4232 | 5.0114 | 4.7427 | 4.5931 | 4.3029 | 4.1122 | 3.8991 | 2.7933 | 2.9154 | 3.0649 | 3.3208 | 1.278 | 1.4195
22 | 0.4008 | 0.48483 | 0.64504 | 0.7657 | 0.88307 | 0.95045 | 0.88046 | 1.2975 | 1.1544 | 1.3613 | 1.386 | 1.3504 | 1.2479 | 1.181 | 1.1437 | 1.0715 | 1.024 | 0.97092 | 0.69555 | 0.72596 | 0.7632 | 0.82692 | 0.31822 | 0.35347
23 | 0.15895 | 0.19227 | 0.25581 | 0.30366 | 0.35021 | 0.37693 | 0.34917 | 0.51458 | 0.45783 | 0.53985 | 0.54964 | 0.53556 | 0.49489 | 0.46835 | 0.45358 | 0.42493 | 0.40609 | 0.38505 | 0.27584 | 0.2879 | 0.30267 | 0.32794 | 0.1262 | 0.14018
24 | 5.447 | 6.5889 | 8.7662 | 10.4059 | 12.001 | 12.9168 | 11.9656 | 17.6338 | 15.6891 | 18.4998 | 18.8353 | 18.3528 | 16.9591 | 16.0496 | 15.5436 | 14.5616 | 13.9162 | 13.195 | 9.4527 | 9.8659 | 10.3721 | 11.238 | 4.3247 | 4.8037

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28541 | 0.3007 | 0.31461 | 0.33277 | 0.34889 | 0.36199 | 0.35653 | 0.33852 | 0.30203 | 0.4606 | 0.45069 | 0.43066 | 0.4028 | 0.3866 | 0.37318 | 0.35094 | 0.33645 | 0.3238 | 0.19754 | 0.20788 | 0.22005 | 0.23081 | 0.24501 | 0.26741
2 | 5.3558 | 5.6429 | 5.9039 | 6.2446 | 6.5471 | 6.7929 | 6.6904 | 6.3525 | 5.6678 | 8.6435 | 8.4574 | 8.0816 | 7.5587 | 7.2547 | 7.0029 | 6.5855 | 6.3136 | 6.0764 | 3.7069 | 3.9009 | 4.1294 | 4.3313 | 4.5978 | 5.0182
3 | 7.5835 | 7.9898 | 8.3594 | 8.8419 | 9.2701 | 9.6182 | 9.4731 | 8.9947 | 8.0252 | 12.2385 | 11.975 | 11.443 | 10.7026 | 10.2721 | 9.9156 | 9.3246 | 8.9396 | 8.6037 | 5.2487 | 5.5234 | 5.8469 | 6.1327 | 6.5101 | 7.1054
4 | 10.7084 | 11.2823 | 11.8041 | 12.4854 | 13.0901 | 13.5816 | 13.3767 | 12.7012 | 11.3322 | 17.2816 | 16.9096 | 16.1584 | 15.1129 | 14.505 | 14.0016 | 13.167 | 12.6234 | 12.1491 | 7.4116 | 7.7995 | 8.2563 | 8.6599 | 9.1928 | 10.0333
5 | 0.29105 | 0.30664 | 0.32083 | 0.33934 | 0.35578 | 0.36914 | 0.36357 | 0.34521 | 0.308 | 0.4697 | 0.45959 | 0.43917 | 0.41075 | 0.39423 | 0.38055 | 0.35787 | 0.34309 | 0.3302 | 0.20144 | 0.21198 | 0.2244 | 0.23537 | 0.24985 | 0.2727
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.2975 | 2.4206 | 2.5326 | 2.6788 | 2.8085 | 2.9139 | 2.87 | 2.725 | 2.4313 | 3.7078 | 3.6279 | 3.4668 | 3.2425 | 3.112 | 3.004 | 2.825 | 2.7084 | 2.6066 | 1.5902 | 1.6734 | 1.7714 | 1.858 | 1.9723 | 2.1527
9 | 6.3182 | 6.6568 | 6.9647 | 7.3667 | 7.7235 | 8.0135 | 7.8926 | 7.494 | 6.6862 | 10.1965 | 9.977 | 9.5338 | 8.9169 | 8.5582 | 8.2613 | 7.7688 | 7.4481 | 7.1682 | 4.373 | 4.6019 | 4.8714 | 5.1095 | 5.4239 | 5.9199
10 | 35.8094 | 37.7283 | 39.4734 | 41.7518 | 43.7739 | 45.4175 | 44.7323 | 42.4732 | 37.8953 | 57.7905 | 56.5463 | 54.0342 | 50.538 | 48.5052 | 46.8219 | 44.0311 | 42.2133 | 40.627 | 24.7845 | 26.0818 | 27.6094 | 28.9589 | 30.741 | 33.5519
11 | 1.0248 | 1.0797 | 1.1296 | 1.1948 | 1.2527 | 1.2997 | 1.2801 | 1.2155 | 1.0845 | 1.6538 | 1.6182 | 1.5463 | 1.4463 | 1.3881 | 1.3399 | 1.2601 | 1.208 | 1.1626 | 0.70928 | 0.7464 | 0.79012 | 0.82874 | 0.87974 | 0.96018
12 | 6.5669 | 6.9188 | 7.2388 | 7.6566 | 8.0274 | 8.3288 | 8.2032 | 7.7889 | 6.9494 | 10.5978 | 10.3697 | 9.909 | 9.2678 | 8.8951 | 8.5864 | 8.0746 | 7.7412 | 7.4503 | 4.5451 | 4.783 | 5.0631 | 5.3106 | 5.6374 | 6.1529
13 | 1.6135 | 1.6999 | 1.7786 | 1.8812 | 1.9723 | 2.0464 | 2.0155 | 1.9137 | 1.7075 | 2.6039 | 2.5478 | 2.4346 | 2.2771 | 2.1855 | 2.1097 | 1.9839 | 1.902 | 1.8305 | 1.1167 | 1.1752 | 1.244 | 1.3048 | 1.3851 | 1.5118
14 | 0.073859 | 0.077817 | 0.081416 | 0.086116 | 0.090286 | 0.093677 | 0.092263 | 0.087604 | 0.078162 | 0.1192 | 0.11663 | 0.11145 | 0.10424 | 0.10005 | 0.096573 | 0.090817 | 0.087068 | 0.083796 | 0.05112 | 0.053795 | 0.056946 | 0.05973 | 0.063405 | 0.069203
15 | 1.0761 | 1.1337 | 1.1862 | 1.2546 | 1.3154 | 1.3648 | 1.3442 | 1.2763 | 1.1388 | 1.7366 | 1.6992 | 1.6237 | 1.5187 | 1.4576 | 1.407 | 1.3231 | 1.2685 | 1.2208 | 0.74478 | 0.78376 | 0.82967 | 0.87022 | 0.92377 | 1.0082
16 | 1.895 | 1.9965 | 2.0889 | 2.2094 | 2.3164 | 2.4034 | 2.3671 | 2.2476 | 2.0053 | 3.0582 | 2.9923 | 2.8594 | 2.6744 | 2.5668 | 2.4777 | 2.33 | 2.2338 | 2.1499 | 1.3115 | 1.3802 | 1.461 | 1.5324 | 1.6268 | 1.7755
17 | 5.249 | 5.5302 | 5.786 | 6.12 | 6.4164 | 6.6573 | 6.5569 | 6.2257 | 5.5547 | 8.4709 | 8.2886 | 7.9203 | 7.4079 | 7.1099 | 6.8632 | 6.4541 | 6.1876 | 5.9551 | 3.6329 | 3.8231 | 4.047 | 4.2448 | 4.506 | 4.918
18 | 3.2529 | 3.4272 | 3.5857 | 3.7927 | 3.9763 | 4.1257 | 4.0634 | 3.8582 | 3.4423 | 5.2496 | 5.1366 | 4.9084 | 4.5908 | 4.4061 | 4.2532 | 3.9997 | 3.8346 | 3.6905 | 2.2514 | 2.3692 | 2.508 | 2.6306 | 2.7925 | 3.0478
19 | 2.9601 | 3.1187 | 3.2629 | 3.4513 | 3.6184 | 3.7543 | 3.6976 | 3.5109 | 3.1325 | 4.777 | 4.6742 | 4.4665 | 4.1775 | 4.0095 | 3.8704 | 3.6397 | 3.4894 | 3.3583 | 2.0487 | 2.156 | 2.2822 | 2.3938 | 2.5411 | 2.7734
20 | 0.12008 | 0.12652 | 0.13237 | 0.14001 | 0.14679 | 0.1523 | 0.15001 | 0.14243 | 0.12708 | 0.1938 | 0.18962 | 0.1812 | 0.16947 | 0.16266 | 0.15701 | 0.14765 | 0.14156 | 0.13624 | 0.083113 | 0.087463 | 0.092585 | 0.097111 | 0.10309 | 0.11251
21 | 5.0245 | 5.2937 | 5.5386 | 5.8582 | 6.142 | 6.3726 | 6.2764 | 5.9595 | 5.3171 | 8.1086 | 7.9341 | 7.5816 | 7.091 | 6.8058 | 6.5696 | 6.178 | 5.923 | 5.7004 | 3.4775 | 3.6596 | 3.8739 | 4.0633 | 4.3133 | 4.7077
22 | 1.2511 | 1.3182 | 1.3792 | 1.4588 | 1.5294 | 1.5868 | 1.5629 | 1.484 | 1.324 | 2.0191 | 1.9757 | 1.8879 | 1.7657 | 1.6947 | 1.6359 | 1.5384 | 1.4749 | 1.4195 | 0.86595 | 0.91127 | 0.96464 | 1.0118 | 1.0741 | 1.1723
23 | 0.49618 | 0.52277 | 0.54695 | 0.57851 | 0.60653 | 0.62931 | 0.61981 | 0.58851 | 0.52508 | 0.80075 | 0.78351 | 0.7487 | 0.70026 | 0.67209 | 0.64877 | 0.6101 | 0.58491 | 0.56293 | 0.34342 | 0.36139 | 0.38256 | 0.40126 | 0.42595 | 0.4649
24 | 17.0033 | 17.9144 | 18.743 | 19.8249 | 20.785 | 21.5655 | 21.2401 | 20.1674 | 17.9937 | 27.4405 | 26.8497 | 25.6569 | 23.9968 | 23.0316 | 22.2323 | 20.9071 | 20.044 | 19.2908 | 11.7684 | 12.3843 | 13.1097 | 13.7505 | 14.5967 | 15.9313

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1