## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 180%
Load Growth (cumul.) | 180%
Flex. Load Growth | 180%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 19.05%
2 | 16.67%
3 | 14.29%
4 | 11.9%
5 | 9.524%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.7699 | 1.8289 | 1.6377 | 1.5523 | 1.2718 | 1.0794 | 1.32 | 0.22925 | 0.2016 | 0.2939 | 0.17309 | 0.21629 | 0.34459 | 0.6349 | 0.67738 | 0.66614 | 0.37368 | 0.76118 | 0.44669 | 0.31406 | 0.47693 | 0.29477 | 1.3454 | 1.6219
Minimum FL, [MW] | -3.996 | -4.2731 | -4.8059 | -5.1841 | -5.5411 | -6.0473 | -5.7702 | -6.4727 | -5.8706 | -8.623 | -8.5346 | -7.802 | -7.4788 | -7.2207 | -6.806 | -6.1935 | -5.7913 | -5.1826 | -3.2896 | -3.6815 | -3.8915 | -4.1779 | -3.3193 | -3.5271
Maximum FL, [MW] | 3.8497 | 4.1185 | 4.6178 | 4.9689 | 5.2889 | 5.7751 | 5.5058 | 6.2133 | 5.6913 | 6.4942 | 6.5453 | 6.1271 | 5.9206 | 5.7684 | 5.4059 | 4.9217 | 4.585 | 4.0978 | 3.2074 | 3.59 | 3.8148 | 4.1092 | 3.1975 | 3.4001

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3787 | 10.9773 | 10.5622 | 10.8554 | 10.504 | 10.481 | 10.6217 | 13.5042 | 13.768 | 13.6546 | 13.5903 | 13.8835 | 13.7589 | 13.5718 | 11.83 | 12.7153 | 13.7573 | 13.6227 | 12.8683 | 12.2503 | 12.1952 | 11.6225 | 10.7024 | 10.5288
2 | 7.2837 | 7.0946 | 6.7743 | 6.7063 | 6.7243 | 7.1332 | 8.6026 | 9.8245 | 10.6726 | 11.0094 | 10.9655 | 10.7123 | 10.3464 | 9.8907 | 9.2261 | 9.5071 | 10.514 | 12.6228 | 11.9761 | 11.046 | 10.7371 | 9.9889 | 9.3211 | 8.3169
3 | 5.3047 | 5.0112 | 4.8304 | 4.9143 | 4.9184 | 5.57 | 8.9351 | 10.2876 | 10.7427 | 10.4173 | 10.0187 | 10.6624 | 9.9052 | 9.4753 | 8.2134 | 8.1782 | 8.476 | 9.2053 | 8.3765 | 8.6832 | 8.4555 | 7.9297 | 6.7446 | 6.0109
4 | 1.9374 | 1.3396 | 1.3173 | 1.1847 | 1.2045 | 2.2773 | 4.4659 | 5.3908 | 5.9363 | 5.5717 | 5.5095 | 5.1273 | 5.0108 | 4.7563 | 4.5485 | 4.649 | 5.8119 | 8.7895 | 7.8734 | 6.6555 | 6.4553 | 5.7311 | 4.423 | 3.5069
5 | 4.1511 | 3.7966 | 3.4755 | 3.5109 | 3.5591 | 3.9762 | 5.1327 | 5.5673 | 5.7528 | 5.99 | 6.1463 | 6.2529 | 6.1442 | 5.8761 | 5.8619 | 5.8138 | 6.1818 | 7.1186 | 6.9969 | 6.8323 | 6.7863 | 6.3219 | 5.7281 | 5.2288
6 | 4.8911 | 4.6147 | 4.4836 | 4.5282 | 4.5494 | 4.9017 | 5.5465 | 6.5952 | 6.9118 | 7.1551 | 7.0285 | 7.1401 | 7.1166 | 7.039 | 6.5679 | 6.5822 | 6.3596 | 6.7002 | 6.4638 | 6.3502 | 6.226 | 5.9965 | 5.4851 | 5.1312
7 | 3.9967 | 3.7277 | 3.5642 | 3.5871 | 3.5742 | 3.9549 | 5.0725 | 5.9499 | 6.2597 | 6.2776 | 6.2205 | 6.2777 | 6.1108 | 5.9124 | 5.4552 | 5.5596 | 5.9547 | 6.8353 | 6.4369 | 6.1221 | 6.0078 | 5.6182 | 4.9876 | 4.5316
8 | 2.9819 | 2.8394 | 2.7621 | 2.7259 | 2.8525 | 3.4346 | 5.5977 | 6.6039 | 6.8567 | 6.8281 | 7.0671 | 7.0232 | 6.616 | 6.4838 | 5.7441 | 5.1857 | 5.2948 | 5.8 | 5.6709 | 5.4772 | 5.3798 | 4.9488 | 4.0134 | 3.5213

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3787 | 11.0836 | 10.4597 | 10.6442 | 10.504 | 10.6865 | 10.4143 | 13.7734 | 13.9053 | 13.9266 | 13.4547 | 13.745 | 13.622 | 13.3028 | 11.947 | 12.9671 | 14.031 | 13.8922 | 12.9961 | 12.3722 | 11.9531 | 11.5069 | 10.9114 | 10.631
2 | 7.2837 | 6.9588 | 6.6443 | 6.7063 | 6.7243 | 7.2027 | 8.4349 | 9.8245 | 10.6726 | 11.119 | 10.7468 | 10.9258 | 10.5522 | 10.0864 | 9.4084 | 9.6011 | 10.514 | 12.3729 | 12.0952 | 11.156 | 10.9503 | 9.9889 | 9.1391 | 8.3974
3 | 5.4058 | 5.1062 | 4.7844 | 5.0082 | 4.8237 | 5.4617 | 9.0225 | 10.2876 | 10.5285 | 10.3136 | 10.0187 | 10.4498 | 9.7081 | 9.4753 | 8.2134 | 8.2591 | 8.3075 | 9.2963 | 8.2102 | 8.6832 | 8.3716 | 7.772 | 6.6136 | 6.1265
4 | 1.9201 | 1.3396 | 1.3061 | 1.1847 | 1.2255 | 2.2988 | 4.3797 | 5.2836 | 5.9954 | 5.6825 | 5.6193 | 5.0253 | 5.1102 | 4.7563 | 4.6379 | 4.6033 | 5.6966 | 8.6156 | 7.717 | 6.6555 | 6.5833 | 5.7311 | 4.4656 | 3.5732
5 | 4.2308 | 3.7241 | 3.4091 | 3.5781 | 3.5248 | 3.8987 | 5.2328 | 5.5118 | 5.8675 | 5.8708 | 6.2076 | 6.1283 | 6.0831 | 5.9342 | 5.8619 | 5.8138 | 6.1203 | 7.0482 | 6.9274 | 6.8323 | 6.7863 | 6.2589 | 5.8401 | 5.2796
6 | 4.7966 | 4.5703 | 4.397 | 4.4406 | 4.5937 | 4.9017 | 5.4923 | 6.6609 | 7.0496 | 7.0839 | 7.0285 | 7.2113 | 6.9749 | 7.039 | 6.5029 | 6.517 | 6.2331 | 6.5676 | 6.3353 | 6.3502 | 6.2878 | 5.9965 | 5.4851 | 5.1312
7 | 4.035 | 3.7633 | 3.4961 | 3.5527 | 3.6088 | 4.032 | 5.0725 | 5.8314 | 6.3221 | 6.2151 | 6.1584 | 6.1526 | 6.05 | 6.0295 | 5.5091 | 5.6695 | 5.9547 | 6.9029 | 6.309 | 6.244 | 5.9482 | 5.5623 | 4.939 | 4.5316
8 | 2.9538 | 2.866 | 2.71 | 2.7259 | 2.9071 | 3.5012 | 5.5429 | 6.7355 | 6.8567 | 6.6921 | 7.1376 | 7.1633 | 6.616 | 6.548 | 5.8009 | 5.1344 | 5.2422 | 5.6854 | 5.6709 | 5.5317 | 5.2731 | 4.8996 | 4.0522 | 3.555

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1578 | 10.871 | 10.7673 | 11.0666 | 10.2987 | 10.2755 | 10.6217 | 13.5042 | 14.0426 | 13.7906 | 13.8615 | 14.0219 | 13.485 | 13.8408 | 12.064 | 12.9671 | 13.7573 | 13.6227 | 12.7404 | 12.0065 | 12.0741 | 11.8539 | 10.4935 | 10.4266
2 | 7.2138 | 7.2304 | 6.6443 | 6.7063 | 6.6592 | 7.2027 | 8.7702 | 9.8245 | 10.4599 | 11.2286 | 10.8562 | 10.9258 | 10.1406 | 9.8907 | 9.0438 | 9.3192 | 10.3049 | 12.7478 | 11.9761 | 11.2659 | 10.6305 | 9.8895 | 9.4121 | 8.3974
3 | 5.3047 | 4.9162 | 4.7844 | 4.9613 | 4.9658 | 5.4617 | 8.7601 | 10.2876 | 10.6356 | 10.2098 | 10.0187 | 10.4498 | 9.7081 | 9.5691 | 8.2945 | 8.3399 | 8.3075 | 9.0234 | 8.5427 | 8.856 | 8.4555 | 8.0086 | 6.6136 | 6.0109
4 | 1.9201 | 1.362 | 1.3061 | 1.1647 | 1.2255 | 2.2343 | 4.5521 | 5.4981 | 5.9954 | 5.5717 | 5.5095 | 5.0253 | 5.1102 | 4.6626 | 4.6379 | 4.649 | 5.7543 | 8.8765 | 7.9516 | 6.5231 | 6.4553 | 5.6741 | 4.5083 | 3.5732
5 | 4.1113 | 3.7604 | 3.4755 | 3.4436 | 3.5248 | 4.0149 | 5.1327 | 5.5118 | 5.6382 | 5.99 | 6.1463 | 6.1906 | 6.0831 | 5.8179 | 5.8619 | 5.8713 | 6.2433 | 7.0482 | 6.8578 | 6.7643 | 6.8537 | 6.3848 | 5.8401 | 5.1273
6 | 4.9855 | 4.5259 | 4.397 | 4.572 | 4.5051 | 4.9017 | 5.6007 | 6.7267 | 6.9118 | 7.2977 | 7.0986 | 7.1401 | 7.1875 | 6.9693 | 6.633 | 6.517 | 6.4861 | 6.6339 | 6.528 | 6.3502 | 6.1642 | 5.9369 | 5.5922 | 5.1312
7 | 4.0732 | 3.7633 | 3.5983 | 3.6215 | 3.6088 | 3.9935 | 5.122 | 5.8907 | 6.3221 | 6.1526 | 6.2825 | 6.2151 | 6.1108 | 5.971 | 5.563 | 5.5596 | 6.0139 | 6.8353 | 6.5008 | 6.0003 | 5.8885 | 5.6741 | 4.9876 | 4.4441
8 | 2.9256 | 2.866 | 2.7621 | 2.7517 | 2.8252 | 3.4013 | 5.6524 | 6.4722 | 6.72 | 6.6921 | 7.2081 | 6.8831 | 6.6818 | 6.6122 | 5.6305 | 5.2881 | 5.4 | 5.9145 | 5.7834 | 5.4772 | 5.3265 | 4.998 | 3.9357 | 3.555

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0689 | 1.4617 | 1.2671 | 1.6242 | 1.3985 | 1.1498 | 0.95135 | 3.3245 | 3.4768 | 2.982 | 3.4743 | 3.2283 | 3.2425 | 2.8955 | 1.7182 | 2.6901 | 3.2264 | 3.0104 | 2.104 | 2.1828 | 2.0331 | 1.2611 | 1.006 | 1.0427
2 | -3.4287 | -3.4279 | -3.5225 | -3.6839 | -3.6485 | -3.3485 | -2.1232 | -0.40814 | -0.4386 | -0.29066 | -0.25604 | -1.1427 | -1.6694 | -2.1641 | -2.1478 | -2.1841 | -1.7172 | 0.56441 | -0.079544 | -0.93897 | -1.7405 | -2.2895 | -2.511 | -2.875
3 | -2.8106 | -3.0327 | -3.0883 | -3.047 | -3.0495 | -2.5465 | -0.094824 | 1.3129 | 1.6733 | 1.1657 | 0.68823 | 1.3651 | 0.86079 | 0.26116 | -1.0332 | -1.0336 | -0.85147 | -0.42955 | -1.0469 | -0.59651 | -0.81897 | -1.3584 | -2.146 | -2.4225
4 | -2.5605 | -2.5859 | -2.6123 | -2.6352 | -2.6469 | -2.4199 | -2.0995 | -1.9169 | -1.973 | -2.1857 | -2.3313 | -2.4685 | -2.4714 | -2.5168 | -2.539 | -2.4632 | -2.0853 | -1.2428 | -1.6031 | -1.9445 | -2.0933 | -2.2147 | -2.3411 | -2.3524
5 | -1.9275 | -2.0243 | -2.1104 | -2.1179 | -2.1132 | -1.7813 | -1.3575 | -1.0986 | -1.0791 | -0.90392 | -0.89455 | -0.87571 | -1.0539 | -1.1342 | -1.1037 | -1.3681 | -1.2121 | -0.60765 | -0.71955 | -0.89466 | -0.96606 | -1.2541 | -1.3869 | -1.4509
6 | 0.62373 | 0.4879 | 0.36994 | 0.55112 | 0.45256 | 0.65201 | 0.86959 | 1.6938 | 1.9507 | 2.0099 | 1.9077 | 2.035 | 2.0199 | 1.9965 | 1.6791 | 1.5972 | 1.3882 | 1.5187 | 1.2873 | 1.3433 | 1.1358 | 1.1956 | 0.74222 | 0.76222
7 | -1.8571 | -1.8368 | -1.8945 | -1.9288 | -2.043 | -1.8292 | -1.554 | -0.80722 | -0.39996 | -0.37125 | -0.28217 | -0.094828 | -0.38501 | -0.40177 | -0.73228 | -1.0465 | -0.94447 | -1.0535 | -1.1847 | -1.1374 | -1.2951 | -1.5267 | -1.7225 | -1.7134
8 | -2.114 | -2.1587 | -2.1502 | -2.1471 | -2.1028 | -2.0178 | -1.5425 | -1.2271 | -1.1332 | -1.2941 | -1.222 | -1.114 | -1.1808 | -1.2784 | -1.5533 | -1.7227 | -1.7181 | -1.6943 | -1.7859 | -1.8465 | -1.8781 | -1.9332 | -2.0176 | -2.0563

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0895 | 1.4324 | 1.2798 | 1.6242 | 1.4125 | 1.1498 | 0.95135 | 3.3578 | 3.4768 | 2.9224 | 3.4743 | 3.2929 | 3.275 | 2.9244 | 1.6838 | 2.6632 | 3.2264 | 3.0104 | 2.104 | 2.2046 | 1.9924 | 1.2611 | 1.0261 | 1.0635
2 | -3.4973 | -3.3594 | -3.5225 | -3.6102 | -3.6485 | -3.3485 | -2.1232 | -0.39998 | -0.43421 | -0.29648 | -0.25092 | -1.1541 | -1.6861 | -2.1208 | -2.1478 | -2.2278 | -1.6829 | 0.57005 | -0.078749 | -0.93897 | -1.7579 | -2.2666 | -2.4608 | -2.9037
3 | -2.8387 | -3.0327 | -3.1192 | -3.0775 | -3.08 | -2.5974 | -0.095772 | 1.3391 | 1.69 | 1.1423 | 0.702 | 1.3515 | 0.878 | 0.26638 | -1.0435 | -1.0543 | -0.8685 | -0.42096 | -1.0469 | -0.58458 | -0.81897 | -1.3312 | -2.146 | -2.3741
4 | -2.5349 | -2.5342 | -2.5862 | -2.5824 | -2.6469 | -2.4683 | -2.0995 | -1.936 | -2.0125 | -2.2294 | -2.308 | -2.5178 | -2.4961 | -2.4917 | -2.4882 | -2.4632 | -2.0436 | -1.218 | -1.587 | -1.964 | -2.0933 | -2.1704 | -2.3879 | -2.3524
5 | -1.9275 | -2.0041 | -2.1104 | -2.1179 | -2.1555 | -1.7813 | -1.3847 | -1.0876 | -1.0683 | -0.88585 | -0.90349 | -0.8582 | -1.0329 | -1.1455 | -1.1037 | -1.3407 | -1.1878 | -0.6198 | -0.71955 | -0.90361 | -0.9564 | -1.2791 | -1.373 | -1.4509
6 | 0.62996 | 0.4879 | 0.37364 | 0.54561 | 0.45709 | 0.65853 | 0.85219 | 1.6768 | 1.9897 | 2.0501 | 1.8887 | 2.0757 | 1.9997 | 1.9565 | 1.6959 | 1.6292 | 1.3882 | 1.5187 | 1.2616 | 1.3702 | 1.1358 | 1.2195 | 0.74222 | 0.7546
7 | -1.8385 | -1.8368 | -1.9134 | -1.9674 | -2.0022 | -1.8109 | -1.5229 | -0.81529 | -0.39196 | -0.37867 | -0.27935 | -0.092932 | -0.38886 | -0.40579 | -0.73228 | -1.0255 | -0.92558 | -1.0535 | -1.2084 | -1.126 | -1.2821 | -1.5267 | -1.6881 | -1.7305
8 | -2.114 | -2.1803 | -2.1072 | -2.1471 | -2.0818 | -1.9977 | -1.5117 | -1.2394 | -1.1558 | -1.2683 | -1.2098 | -1.114 | -1.2044 | -1.2657 | -1.5223 | -1.7399 | -1.6837 | -1.6943 | -1.8037 | -1.865 | -1.8406 | -1.9719 | -1.9773 | -2.0768

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.0895 | 1.4909 | 1.2418 | 1.5917 | 1.4265 | 1.1268 | 0.97038 | 3.2581 | 3.5115 | 3.0119 | 3.509 | 3.2606 | 3.1777 | 2.8665 | 1.7354 | 2.6901 | 3.2587 | 3.0406 | 2.083 | 2.2264 | 2.0331 | 1.2485 | 0.98589 | 1.0531
2 | -3.463 | -3.4279 | -3.5225 | -3.7207 | -3.7215 | -3.382 | -2.1657 | -0.40406 | -0.4386 | -0.28485 | -0.25092 | -1.1427 | -1.6527 | -2.1857 | -2.1908 | -2.2278 | -1.6829 | 0.55312 | -0.078749 | -0.95775 | -1.7231 | -2.3124 | -2.5612 | -2.875
3 | -2.8387 | -3.0327 | -3.1192 | -3.047 | -2.9885 | -2.5465 | -0.095772 | 1.2998 | 1.6733 | 1.189 | 0.67447 | 1.3515 | 0.85218 | 0.26116 | -1.0435 | -1.0233 | -0.84295 | -0.43814 | -1.0679 | -0.58458 | -0.80259 | -1.3448 | -2.146 | -2.4225
4 | -2.5093 | -2.5859 | -2.56 | -2.6088 | -2.6204 | -2.4441 | -2.1205 | -1.936 | -1.973 | -2.142 | -2.3779 | -2.4191 | -2.4714 | -2.542 | -2.5644 | -2.4386 | -2.1061 | -1.2428 | -1.587 | -1.9251 | -2.0933 | -2.2147 | -2.3177 | -2.3995
5 | -1.9275 | -2.0243 | -2.1315 | -2.0967 | -2.0921 | -1.7813 | -1.3439 | -1.0986 | -1.1007 | -0.90392 | -0.91244 | -0.8582 | -1.075 | -1.1115 | -1.1147 | -1.3407 | -1.2363 | -0.59549 | -0.70516 | -0.91256 | -0.94674 | -1.2666 | -1.373 | -1.4654
6 | 0.62996 | 0.49278 | 0.36994 | 0.55112 | 0.45709 | 0.66505 | 0.86959 | 1.7107 | 1.9507 | 2.0501 | 1.9268 | 1.9943 | 2.0199 | 1.9765 | 1.6624 | 1.6292 | 1.416 | 1.549 | 1.2744 | 1.3568 | 1.1244 | 1.2075 | 0.74222 | 0.7546
7 | -1.8571 | -1.8184 | -1.8566 | -1.8902 | -2.0839 | -1.8109 | -1.5696 | -0.81529 | -0.40796 | -0.37496 | -0.285 | -0.095777 | -0.38501 | -0.40177 | -0.74693 | -1.0569 | -0.94447 | -1.0535 | -1.1847 | -1.1488 | -1.2692 | -1.5572 | -1.757 | -1.7476
8 | -2.0929 | -2.1587 | -2.1502 | -2.19 | -2.1028 | -2.038 | -1.5579 | -1.2026 | -1.1332 | -1.2812 | -1.2343 | -1.114 | -1.1808 | -1.2784 | -1.5223 | -1.7227 | -1.7525 | -1.6773 | -1.8037 | -1.8281 | -1.8406 | -1.8946 | -2.058 | -2.0974

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39615 | 0.43611 | 0.56764 | 0.65077 | 0.76516 | 0.89442 | 0.79729 | 1.1398 | 1.0457 | 1.181 | 1.2138 | 1.1259 | 1.0621 | 0.97781 | 0.90067 | 0.81059 | 0.80215 | 0.63555 | 0.52584 | 0.62398 | 0.63578 | 0.72657 | 0.35279 | 0.33872
2 | 0.34663 | 0.3816 | 0.49668 | 0.56943 | 0.66952 | 0.78262 | 0.69763 | 0.99734 | 0.91495 | 1.0334 | 1.062 | 0.98513 | 0.92933 | 0.85558 | 0.78808 | 0.70926 | 0.70188 | 0.55611 | 0.46011 | 0.54599 | 0.55631 | 0.63575 | 0.30869 | 0.29638
3 | 0.29711 | 0.32708 | 0.42573 | 0.48808 | 0.57387 | 0.67081 | 0.59797 | 0.85486 | 0.78424 | 0.88576 | 0.91032 | 0.8444 | 0.79657 | 0.73335 | 0.6755 | 0.60794 | 0.60161 | 0.47666 | 0.39438 | 0.46799 | 0.47683 | 0.54492 | 0.26459 | 0.25404
4 | 0.24759 | 0.27257 | 0.35477 | 0.40673 | 0.47823 | 0.55901 | 0.49831 | 0.71239 | 0.65354 | 0.73813 | 0.7586 | 0.70366 | 0.66381 | 0.61113 | 0.56292 | 0.50662 | 0.50134 | 0.39722 | 0.32865 | 0.38999 | 0.39736 | 0.4541 | 0.22049 | 0.2117
5 | 0.19807 | 0.21805 | 0.28382 | 0.32539 | 0.38258 | 0.44721 | 0.39865 | 0.56991 | 0.52283 | 0.5905 | 0.60688 | 0.56293 | 0.53104 | 0.4889 | 0.45033 | 0.40529 | 0.40108 | 0.31778 | 0.26292 | 0.31199 | 0.31789 | 0.36328 | 0.17639 | 0.16936
6 | 0.19807 | 0.21805 | 0.28382 | 0.32539 | 0.38258 | 0.44721 | 0.39865 | 0.56991 | 0.52283 | 0.5905 | 0.60688 | 0.56293 | 0.53104 | 0.4889 | 0.45033 | 0.40529 | 0.40108 | 0.31778 | 0.26292 | 0.31199 | 0.31789 | 0.36328 | 0.17639 | 0.16936
7 | 0.19807 | 0.21805 | 0.28382 | 0.32539 | 0.38258 | 0.44721 | 0.39865 | 0.56991 | 0.52283 | 0.5905 | 0.60688 | 0.56293 | 0.53104 | 0.4889 | 0.45033 | 0.40529 | 0.40108 | 0.31778 | 0.26292 | 0.31199 | 0.31789 | 0.36328 | 0.17639 | 0.16936
8 | 0.19807 | 0.21805 | 0.28382 | 0.32539 | 0.38258 | 0.44721 | 0.39865 | 0.56991 | 0.52283 | 0.5905 | 0.60688 | 0.56293 | 0.53104 | 0.4889 | 0.45033 | 0.40529 | 0.40108 | 0.31778 | 0.26292 | 0.31199 | 0.31789 | 0.36328 | 0.17639 | 0.16936

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0983 | 1.1623 | 1.2273 | 1.2831 | 1.2977 | 1.3575 | 1.3505 | 1.2766 | 1.1566 | 1.6985 | 1.6586 | 1.5273 | 1.4902 | 1.4963 | 1.4254 | 1.3066 | 1.1743 | 1.1322 | 0.71167 | 0.76107 | 0.83209 | 0.85195 | 0.88852 | 0.98076
2 | 0.96098 | 1.017 | 1.0739 | 1.1227 | 1.1355 | 1.1878 | 1.1817 | 1.117 | 1.012 | 1.4862 | 1.4513 | 1.3364 | 1.3039 | 1.3093 | 1.2472 | 1.1433 | 1.0275 | 0.99064 | 0.62271 | 0.66593 | 0.72808 | 0.74545 | 0.77746 | 0.85817
3 | 0.8237 | 0.87171 | 0.92051 | 0.96235 | 0.97328 | 1.0181 | 1.0129 | 0.95742 | 0.86746 | 1.2738 | 1.244 | 1.1455 | 1.1176 | 1.1222 | 1.0691 | 0.97995 | 0.88071 | 0.84912 | 0.53375 | 0.5708 | 0.62407 | 0.63896 | 0.66639 | 0.73557
4 | 0.68642 | 0.72643 | 0.76709 | 0.80196 | 0.81106 | 0.84842 | 0.84408 | 0.79785 | 0.72289 | 1.0615 | 1.0366 | 0.95456 | 0.93136 | 0.93519 | 0.89088 | 0.81663 | 0.73393 | 0.7076 | 0.44479 | 0.47567 | 0.52006 | 0.53247 | 0.55533 | 0.61298
5 | 0.54913 | 0.58114 | 0.61367 | 0.64157 | 0.64885 | 0.67873 | 0.67526 | 0.63828 | 0.57831 | 0.84923 | 0.82931 | 0.76364 | 0.74509 | 0.74815 | 0.71271 | 0.6533 | 0.58714 | 0.56608 | 0.35583 | 0.38053 | 0.41604 | 0.42597 | 0.44426 | 0.49038
6 | 0.54913 | 0.58114 | 0.61367 | 0.64157 | 0.64885 | 0.67873 | 0.67526 | 0.63828 | 0.57831 | 0.84923 | 0.82931 | 0.76364 | 0.74509 | 0.74815 | 0.71271 | 0.6533 | 0.58714 | 0.56608 | 0.35583 | 0.38053 | 0.41604 | 0.42597 | 0.44426 | 0.49038
7 | 0.54913 | 0.58114 | 0.61367 | 0.64157 | 0.64885 | 0.67873 | 0.67526 | 0.63828 | 0.57831 | 0.84923 | 0.82931 | 0.76364 | 0.74509 | 0.74815 | 0.71271 | 0.6533 | 0.58714 | 0.56608 | 0.35583 | 0.38053 | 0.41604 | 0.42597 | 0.44426 | 0.49038
8 | 0.54913 | 0.58114 | 0.61367 | 0.64157 | 0.64885 | 0.67873 | 0.67526 | 0.63828 | 0.57831 | 0.84923 | 0.82931 | 0.76364 | 0.74509 | 0.74815 | 0.71271 | 0.6533 | 0.58714 | 0.56608 | 0.35583 | 0.38053 | 0.41604 | 0.42597 | 0.44426 | 0.49038

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.84011 | 2.2235 | 2.695 | 3.1301 | 3.4807 | 2.915 | 2.1695 | 1.2882 | 0.28154 | 0.0017405 | 0.0002911 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.6786e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.9094 | 2.0329 | 2.7801 | 3.1618 | 3.1824 | 2.7707 | 2.3979 | 1.1767 | 0.26787 | 0.0017229 | 0.00029417 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2485e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.44171 | 1.0376 | 1.4893 | 1.6599 | 1.7404 | 1.3709 | 1.1647 | 0.62551 | 0.13804 | 0.00088783 | 0.00015321 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.362e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020561 | 0.42438 | 1.08 | 1.461 | 1.5493 | 1.5746 | 1.5152 | 1.0962 | 0.6379 | 0.1353 | 0.00092299 | 0.00015015 | 3.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.362e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.42438 | 1.0482 | 1.3475 | 1.5335 | 1.6906 | 1.4142 | 1.1875 | 0.63171 | 0.13804 | 0.00083509 | 0.00014555 | 3.8786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.88341 | 2.1176 | 2.7518 | 3.2566 | 3.2487 | 2.915 | 2.1695 | 1.251 | 0.26787 | 0.0016702 | 0.00031562 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.7695e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.84011 | 2.2023 | 2.9787 | 3.1934 | 3.3481 | 2.7707 | 2.2837 | 1.3006 | 0.26514 | 0.0017757 | 0.00029417 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.362e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.43305 | 1.0482 | 1.4893 | 1.6441 | 1.6409 | 1.4142 | 1.0962 | 0.63171 | 0.14077 | 0.00087025 | 0.00015934 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.42005 | 1.0588 | 1.4184 | 1.5176 | 1.6409 | 1.4575 | 1.199 | 0.61313 | 0.1353 | 0.00089662 | 0.00015474 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.203e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.42005 | 1.0059 | 1.4042 | 1.5651 | 1.7238 | 1.4431 | 1.1076 | 0.63171 | 0.13667 | 0.00092299 | 0.00015934 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4515e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.82279 | 2.2235 | 2.8369 | 3.0353 | 3.4144 | 2.8862 | 2.2837 | 1.1767 | 0.27607 | 0.0017405 | 0.0002911 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.84011 | 2.1388 | 2.7518 | 3.1301 | 3.1492 | 2.9439 | 2.3522 | 1.2263 | 0.26514 | 0.0017581 | 0.00029417 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.1803e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.41572 | 1.0482 | 1.3901 | 1.5018 | 1.5746 | 1.4142 | 1.199 | 0.59455 | 0.13667 | 0.00090541 | 0.00016087 | 3.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2939e-05 | 1.3198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.41572 | 1.0059 | 1.3475 | 1.5176 | 1.6906 | 1.4142 | 1.0848 | 0.64409 | 0.1394 | 0.00089662 | 0.00014862 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.4547 | 1.0588 | 1.3759 | 1.5651 | 1.5912 | 1.4864 | 1.1076 | 0.60693 | 0.1394 | 0.00085267 | 0.00014555 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.4971 | 11.3995 | 10.9571 | 10.7482 | 10.6195 | 10.7377 | 10.6914 | 12.8111 | 13.7728 | 13.6104 | 13.3655 | 13.537 | 14.0596 | 13.8512 | 12.7918 | 13.179 | 13.274 | 12.9124 | 12.2079 | 12.0277 | 12.0211 | 11.8524 | 11.1567 | 10.8494
2 | 8.9294 | 8.447 | 8.0917 | 7.3884 | 7.0745 | 7.394 | 7.8981 | 10.346 | 11.2836 | 12.0443 | 10.9695 | 11.5251 | 11.5606 | 11.3277 | 9.7598 | 10.1657 | 10.7076 | 10.73 | 11.1276 | 11.6961 | 12.2576 | 11.2288 | 9.8289 | 9.1437
3 | 6.3083 | 5.9521 | 5.4777 | 5.6782 | 5.5383 | 5.6193 | 7.937 | 9.9516 | 10.4251 | 9.7915 | 9.5659 | 10.2883 | 10.7754 | 10.0486 | 9.1778 | 8.7074 | 8.8566 | 8.6124 | 8.3722 | 9.0999 | 9.5529 | 8.8931 | 7.9493 | 6.6952
4 | 3.1094 | 2.488 | 1.9787 | 1.9483 | 1.773 | 1.669 | 3.6234 | 6.2908 | 7.6254 | 7.8188 | 7.6625 | 6.8771 | 7.8045 | 7.3932 | 6.7496 | 6.2415 | 5.6391 | 5.0568 | 6.3775 | 7.4563 | 8.5703 | 8.1432 | 6.221 | 4.5309
5 | 4.8312 | 4.3633 | 4.0343 | 3.9322 | 4.0826 | 4.0787 | 4.5281 | 5.1471 | 5.6831 | 5.8617 | 6.2659 | 6.6314 | 6.8172 | 6.5231 | 6.2922 | 6.2116 | 6.2055 | 6.1773 | 6.2522 | 6.3408 | 6.978 | 6.6425 | 6.3884 | 5.6557
6 | 5.0525 | 4.8619 | 4.5142 | 4.6927 | 4.7895 | 4.7809 | 5.2205 | 6.4272 | 6.708 | 6.6805 | 6.6835 | 7.0559 | 6.9784 | 6.7033 | 6.31 | 6.0909 | 6.3659 | 6.2065 | 5.8229 | 5.8757 | 6.1383 | 5.5977 | 5.2398 | 5.2347
7 | 4.1034 | 3.7057 | 3.6152 | 3.687 | 3.5575 | 3.8512 | 4.9625 | 5.5398 | 6.382 | 6.7333 | 6.6951 | 6.9809 | 6.8028 | 6.9751 | 6.8649 | 6.3958 | 6.4669 | 6.2602 | 6.1998 | 6.2367 | 6.3169 | 5.3215 | 5.1628 | 4.4737
8 | 3.108 | 2.9185 | 2.8116 | 2.7813 | 2.861 | 3.0777 | 5.0779 | 6.0691 | 6.5231 | 6.4388 | 6.7155 | 7.1275 | 7.0821 | 6.6132 | 5.766 | 5.5078 | 5.2139 | 5.1134 | 5.0214 | 5.1683 | 4.9932 | 4.3818 | 3.6882 | 3.3421

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.6087 | 11.3995 | 10.7442 | 10.7482 | 10.4119 | 10.7377 | 10.9002 | 12.8111 | 13.9102 | 13.6104 | 13.2322 | 13.2671 | 13.7797 | 14.1258 | 13.0451 | 13.3095 | 13.406 | 12.6571 | 12.4503 | 11.908 | 12.1404 | 11.8524 | 11.3747 | 11.0602
2 | 8.9294 | 8.447 | 8.0135 | 7.4597 | 7.0745 | 7.5382 | 7.8214 | 10.2429 | 11.3961 | 11.9243 | 11.0789 | 11.5251 | 11.7906 | 11.3277 | 9.5668 | 10.1657 | 10.814 | 10.836 | 11.3486 | 11.4632 | 12.1358 | 11.4524 | 9.7329 | 8.9663
3 | 6.1872 | 6.0659 | 5.4253 | 5.6236 | 5.6454 | 5.51 | 7.782 | 10.1499 | 10.3211 | 9.889 | 9.5659 | 10.0831 | 10.7754 | 9.8494 | 9.1778 | 8.7935 | 8.7686 | 8.4424 | 8.2891 | 9.2809 | 9.458 | 9.0701 | 7.9493 | 6.7598
4 | 3.1094 | 2.5107 | 1.9431 | 1.9483 | 1.773 | 1.6536 | 3.658 | 6.2908 | 7.6254 | 7.6631 | 7.5861 | 6.9456 | 7.8822 | 7.4663 | 6.6829 | 6.3031 | 5.695 | 5.0072 | 6.3775 | 7.3821 | 8.4852 | 8.2243 | 6.221 | 4.5743
5 | 4.7846 | 4.2796 | 4.1119 | 3.8943 | 4.1222 | 3.9992 | 4.6162 | 5.0959 | 5.6831 | 5.9201 | 6.3284 | 6.4992 | 6.7493 | 6.5231 | 6.1677 | 6.2731 | 6.2672 | 6.2384 | 6.2522 | 6.3408 | 7.1166 | 6.7748 | 6.451 | 5.5456
6 | 5.0037 | 4.8619 | 4.5142 | 4.6018 | 4.8829 | 4.8276 | 5.2714 | 6.4913 | 6.7749 | 6.5474 | 6.8169 | 7.1966 | 6.8395 | 6.7697 | 6.2475 | 6.0306 | 6.3659 | 6.2679 | 5.8807 | 5.8172 | 6.1992 | 5.6534 | 5.291 | 5.2347
7 | 4.1034 | 3.741 | 3.6152 | 3.7577 | 3.5919 | 3.9262 | 5.0592 | 5.595 | 6.3184 | 6.8674 | 6.6951 | 7.0505 | 6.7351 | 6.9751 | 6.8649 | 6.4591 | 6.4026 | 6.384 | 6.0767 | 6.2367 | 6.4423 | 5.2157 | 5.1125 | 4.3873
8 | 3.0786 | 2.946 | 2.8116 | 2.7813 | 2.8336 | 3.1372 | 5.0284 | 5.9482 | 6.5882 | 6.567 | 6.7155 | 7.1986 | 7.0821 | 6.6132 | 5.652 | 5.4533 | 5.2657 | 5.063 | 4.9218 | 5.2711 | 4.8942 | 4.3382 | 3.7238 | 3.4059

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.6087 | 11.6206 | 10.7442 | 10.9573 | 10.4119 | 10.6324 | 10.6914 | 13.0665 | 13.4981 | 13.4749 | 13.4989 | 13.537 | 13.9197 | 13.5766 | 12.6652 | 13.44 | 13.406 | 12.6571 | 12.2079 | 11.908 | 11.9018 | 12.0884 | 11.3747 | 10.744
2 | 9.0157 | 8.5284 | 8.0917 | 7.531 | 7.0058 | 7.3218 | 7.9749 | 10.1399 | 11.0586 | 12.1642 | 10.7507 | 11.5251 | 11.4455 | 11.3277 | 9.6633 | 10.2663 | 10.9205 | 10.836 | 10.9065 | 11.6961 | 12.0141 | 11.2288 | 9.8289 | 9.2325
3 | 6.3689 | 5.8383 | 5.5826 | 5.7328 | 5.4847 | 5.51 | 8.0919 | 10.0507 | 10.3211 | 9.9865 | 9.3751 | 10.4934 | 10.99 | 9.8494 | 9.087 | 8.8796 | 9.0327 | 8.4424 | 8.5383 | 9.0093 | 9.7426 | 8.7161 | 8.0268 | 6.5659
4 | 3.1094 | 2.5107 | 1.9431 | 1.9836 | 1.7568 | 1.669 | 3.6234 | 6.2282 | 7.7014 | 7.8188 | 7.6625 | 7.0141 | 7.7269 | 7.3932 | 6.8162 | 6.1798 | 5.5831 | 5.0072 | 6.251 | 7.4563 | 8.6554 | 8.3054 | 6.221 | 4.4875
5 | 4.8778 | 4.4052 | 4.0731 | 3.8565 | 4.043 | 4.0389 | 4.4841 | 5.2496 | 5.6831 | 5.8617 | 6.2659 | 6.4992 | 6.9528 | 6.6524 | 6.4168 | 6.3346 | 6.1438 | 6.2994 | 6.128 | 6.4039 | 6.9086 | 6.7748 | 6.5136 | 5.6007
6 | 5.0037 | 4.8619 | 4.6014 | 4.6472 | 4.6961 | 4.8276 | 5.2205 | 6.4913 | 6.708 | 6.5474 | 6.5502 | 7.0559 | 6.9784 | 6.6368 | 6.1851 | 6.0306 | 6.4925 | 6.0839 | 5.8807 | 5.8757 | 6.1383 | 5.709 | 5.3421 | 5.3363
7 | 4.1034 | 3.741 | 3.6844 | 3.687 | 3.4888 | 3.9262 | 4.9625 | 5.6502 | 6.2547 | 6.5992 | 6.6283 | 7.1201 | 6.8028 | 6.9059 | 7.0009 | 6.2691 | 6.5955 | 6.3221 | 6.2614 | 6.2367 | 6.3796 | 5.2157 | 5.2132 | 4.3873
8 | 3.1668 | 2.8911 | 2.8648 | 2.8077 | 2.8884 | 3.1372 | 5.1275 | 6.0691 | 6.6532 | 6.3747 | 6.7825 | 6.9854 | 7.2231 | 6.4821 | 5.709 | 5.4533 | 5.3175 | 5.0126 | 5.1209 | 5.2197 | 4.9437 | 4.3818 | 3.6526 | 3.3103

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5946 | 1.7613 | 1.6599 | 1.6599 | 1.6236 | 1.7179 | 1.7686 | 3.3125 | 3.8561 | 3.7111 | 3.6242 | 3.6169 | 3.8489 | 3.7329 | 2.6166 | 3.4212 | 3.4647 | 3.2472 | 2.5732 | 2.334 | 2.4499 | 2.4572 | 1.6961 | 1.6816
2 | 0.07 | -0.42 | -0.455 | -0.665 | -0.805 | -0.63 | -0.805 | 2.03 | 2.59 | 3.325 | 1.89 | 1.715 | 1.19 | 1.61 | 0.7 | 0.595 | 0.7 | 1.26 | 2.415 | 2.45 | 1.96 | 1.505 | 0.7 | 0.14
3 | -0.45265 | -1.0721 | -1.8701 | -1.7272 | -1.7629 | -1.6796 | -0.095294 | 2.0131 | 2.6444 | 2.6682 | 2.2275 | 2.7874 | 2.5253 | 2.2037 | 1.5843 | 0.98868 | 1.2269 | 1.0959 | 0.2025 | 0.88147 | 1.2388 | 0.81 | -0.75044 | -1.5366
4 | -2.3797 | -2.4025 | -2.4712 | -2.4712 | -2.5284 | -2.597 | -2.3568 | -1.5903 | -1.1898 | -1.2585 | -1.5903 | -1.7275 | -1.6017 | -1.739 | -1.636 | -1.9335 | -2.1737 | -1.9335 | -1.3614 | -1.2242 | -1.2242 | -1.6131 | -2.0021 | -2.0822
5 | -1.1854 | -1.5541 | -1.8307 | -1.8176 | -1.8176 | -1.9888 | -1.7912 | -0.71122 | 0.23707 | 0.79024 | 1.3039 | 1.3829 | 1.2117 | 1.001 | 0.65854 | 0.42146 | 0.35561 | 0.32927 | 0.32927 | 0.079024 | 0.69805 | 0.32927 | 0.18439 | -0.28976
6 | 0.864 | 0.9585 | 0.729 | 0.85725 | 0.8775 | 0.90112 | 0.87075 | 1.6132 | 1.8495 | 1.8461 | 1.6132 | 1.9271 | 2.0081 | 1.8495 | 1.6099 | 1.4175 | 1.728 | 1.674 | 1.3129 | 1.2184 | 1.4344 | 1.1306 | 0.86062 | 0.96187
7 | -1.667 | -1.7139 | -1.8196 | -1.8665 | -1.7491 | -1.89 | -1.62 | -0.73957 | -0.12913 | -0.10565 | 0.22304 | 0.070435 | 0.023478 | 0 | -0.18783 | -0.3287 | -0.4813 | -0.63391 | -0.55174 | -0.66913 | -0.46957 | -0.88043 | -1.1152 | -1.1974
8 | -2.0868 | -2.1008 | -2.1217 | -2.1321 | -2.1043 | -2.0555 | -1.7454 | -1.4423 | -1.411 | -1.3901 | -1.3657 | -1.3552 | -1.3866 | -1.4388 | -1.5852 | -1.6548 | -1.7106 | -1.7175 | -1.7489 | -1.8081 | -1.9231 | -1.9997 | -2.0311 | -2.0694

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5627 | 1.779 | 1.6931 | 1.6765 | 1.6399 | 1.6835 | 1.7686 | 3.3787 | 3.8947 | 3.7854 | 3.5517 | 3.6531 | 3.8489 | 3.7702 | 2.6166 | 3.3528 | 3.534 | 3.1823 | 2.6246 | 2.3806 | 2.4989 | 2.4572 | 1.73 | 1.6984
2 | 0.0686 | -0.4116 | -0.4641 | -0.6783 | -0.805 | -0.63 | -0.7889 | 2.03 | 2.59 | 3.2585 | 1.89 | 1.6807 | 1.1781 | 1.5778 | 0.714 | 0.58905 | 0.686 | 1.2474 | 2.4633 | 2.4745 | 1.9208 | 1.505 | 0.707 | 0.1414
3 | -0.4617 | -1.0935 | -1.9075 | -1.7445 | -1.7982 | -1.6964 | -0.093388 | 1.993 | 2.6973 | 2.6949 | 2.2052 | 2.7595 | 2.4748 | 2.1596 | 1.5684 | 0.99856 | 1.2269 | 1.0959 | 0.20655 | 0.87266 | 1.2388 | 0.8181 | -0.75795 | -1.5673
4 | -2.4273 | -2.4266 | -2.4465 | -2.5206 | -2.4778 | -2.5711 | -2.3803 | -1.5584 | -1.166 | -1.2836 | -1.6221 | -1.7103 | -1.5697 | -1.7216 | -1.636 | -1.9721 | -2.1303 | -1.9721 | -1.3887 | -1.2119 | -1.2364 | -1.6454 | -1.9821 | -2.1238
5 | -1.2091 | -1.5386 | -1.7941 | -1.8539 | -1.8176 | -1.9888 | -1.8091 | -0.71122 | 0.24181 | 0.78234 | 1.33 | 1.3968 | 1.2117 | 1.021 | 0.65195 | 0.42146 | 0.35561 | 0.32268 | 0.32927 | 0.078234 | 0.69805 | 0.33585 | 0.1807 | -0.28976
6 | 0.864 | 0.97767 | 0.72171 | 0.84868 | 0.89505 | 0.90112 | 0.88816 | 1.5971 | 1.868 | 1.8277 | 1.6294 | 1.9657 | 2.0483 | 1.831 | 1.6099 | 1.4317 | 1.7626 | 1.7075 | 1.3129 | 1.2306 | 1.42 | 1.1193 | 0.84341 | 0.98111
7 | -1.7003 | -1.7139 | -1.7832 | -1.8479 | -1.7141 | -1.8711 | -1.6362 | -0.72477 | -0.12655 | -0.10777 | 0.22304 | 0.071843 | 0.023243 | 0 | -0.18407 | -0.33198 | -0.47649 | -0.62757 | -0.5407 | -0.68251 | -0.47426 | -0.89804 | -1.0929 | -1.2094
8 | -2.0451 | -2.1008 | -2.1005 | -2.1535 | -2.1253 | -2.076 | -1.7803 | -1.4567 | -1.411 | -1.4179 | -1.393 | -1.3417 | -1.3727 | -1.4388 | -1.5852 | -1.6548 | -1.6764 | -1.7519 | -1.7139 | -1.8081 | -1.8846 | -1.9797 | -2.0514 | -2.0901

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.5627 | 1.7613 | 1.6433 | 1.6267 | 1.6074 | 1.6835 | 1.7686 | 3.3787 | 3.8947 | 3.7111 | 3.5879 | 3.6893 | 3.9258 | 3.6582 | 2.6166 | 3.387 | 3.534 | 3.2148 | 2.5217 | 2.3573 | 2.4989 | 2.408 | 1.6622 | 1.648
2 | 0.0693 | -0.42 | -0.45955 | -0.65835 | -0.81305 | -0.6174 | -0.805 | 2.0503 | 2.6418 | 3.325 | 1.9089 | 1.6807 | 1.1662 | 1.6261 | 0.686 | 0.58905 | 0.693 | 1.26 | 2.3667 | 2.4745 | 1.9404 | 1.505 | 0.686 | 0.1386
3 | -0.45265 | -1.0721 | -1.8701 | -1.7445 | -1.7453 | -1.6964 | -0.093388 | 2.0533 | 2.6973 | 2.6682 | 2.2052 | 2.8152 | 2.5505 | 2.2037 | 1.6001 | 0.98868 | 1.2392 | 1.1068 | 0.20655 | 0.86384 | 1.2264 | 0.8019 | -0.76545 | -1.552
4 | -2.4273 | -2.3785 | -2.4218 | -2.5206 | -2.579 | -2.5451 | -2.3332 | -1.6221 | -1.1779 | -1.2711 | -1.5903 | -1.7275 | -1.6337 | -1.739 | -1.6524 | -1.8948 | -2.2172 | -1.9335 | -1.3342 | -1.2364 | -1.2119 | -1.597 | -2.0221 | -2.0614
5 | -1.1735 | -1.5386 | -1.8307 | -1.8539 | -1.8539 | -2.0087 | -1.7733 | -0.71833 | 0.23944 | 0.79024 | 1.33 | 1.4106 | 1.2238 | 1.001 | 0.65195 | 0.42568 | 0.36272 | 0.32268 | 0.33256 | 0.079815 | 0.69805 | 0.32927 | 0.1807 | -0.29265
6 | 0.864 | 0.9585 | 0.72171 | 0.86582 | 0.88628 | 0.90112 | 0.85334 | 1.6455 | 1.8495 | 1.8277 | 1.6294 | 1.9079 | 1.988 | 1.868 | 1.626 | 1.4175 | 1.7626 | 1.7075 | 1.3129 | 1.194 | 1.4631 | 1.1419 | 0.84341 | 0.95226
7 | -1.6836 | -1.7139 | -1.856 | -1.9039 | -1.7841 | -1.9089 | -1.5876 | -0.73217 | -0.12655 | -0.10354 | 0.22527 | 0.071139 | 0.023713 | 0 | -0.18783 | -0.3287 | -0.4813 | -0.64025 | -0.55726 | -0.65575 | -0.46957 | -0.88043 | -1.1041 | -1.2213
8 | -2.0868 | -2.1008 | -2.0792 | -2.1108 | -2.1253 | -2.0555 | -1.728 | -1.4279 | -1.411 | -1.3901 | -1.3793 | -1.3552 | -1.3866 | -1.4532 | -1.6169 | -1.6548 | -1.7448 | -1.7004 | -1.7314 | -1.8262 | -1.9231 | -1.9597 | -1.9905 | -2.1108

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39615 | 0.43611 | 0.56764 | 0.65077 | 0.76516 | 0.89442 | 0.79729 | 1.1398 | 1.0457 | 1.181 | 1.2138 | 1.1259 | 1.0621 | 0.97781 | 0.90067 | 0.81059 | 0.80215 | 0.63555 | 0.52584 | 0.62398 | 0.63578 | 0.72657 | 0.35279 | 0.33872
2 | 0.34663 | 0.3816 | 0.49668 | 0.56943 | 0.66952 | 0.78262 | 0.69763 | 0.99734 | 0.91495 | 1.0334 | 1.062 | 0.98513 | 0.92933 | 0.85558 | 0.78808 | 0.70926 | 0.70188 | 0.55611 | 0.46011 | 0.54599 | 0.55631 | 0.63575 | 0.30869 | 0.29638
3 | 0.29711 | 0.32708 | 0.42573 | 0.48808 | 0.57387 | 0.67081 | 0.59797 | 0.85486 | 0.78424 | 0.88576 | 0.91032 | 0.8444 | 0.79657 | 0.73335 | 0.6755 | 0.60794 | 0.60161 | 0.47666 | 0.39438 | 0.46799 | 0.47683 | 0.54492 | 0.26459 | 0.25404
4 | 0.24759 | 0.27257 | 0.35477 | 0.40673 | 0.47823 | 0.55901 | 0.49831 | 0.71239 | 0.65354 | 0.73813 | 0.7586 | 0.70366 | 0.66381 | 0.61113 | 0.56292 | 0.50662 | 0.50134 | 0.39722 | 0.32865 | 0.38999 | 0.39736 | 0.4541 | 0.22049 | 0.2117
5 | 0.19807 | 0.21805 | 0.28382 | 0.32539 | 0.38258 | 0.44721 | 0.39865 | 0.56991 | 0.52283 | 0.5905 | 0.60688 | 0.56293 | 0.53104 | 0.4889 | 0.45033 | 0.40529 | 0.40108 | 0.31778 | 0.26292 | 0.31199 | 0.31789 | 0.36328 | 0.17639 | 0.16936
6 | 0.19807 | 0.21805 | 0.28382 | 0.32539 | 0.38258 | 0.44721 | 0.39865 | 0.56991 | 0.52283 | 0.5905 | 0.60688 | 0.56293 | 0.53104 | 0.4889 | 0.45033 | 0.40529 | 0.40108 | 0.31778 | 0.26292 | 0.31199 | 0.31789 | 0.36328 | 0.17639 | 0.16936
7 | 0.19807 | 0.21805 | 0.28382 | 0.32539 | 0.38258 | 0.44721 | 0.39865 | 0.56991 | 0.52283 | 0.5905 | 0.60688 | 0.56293 | 0.53104 | 0.4889 | 0.45033 | 0.40529 | 0.40108 | 0.31778 | 0.26292 | 0.31199 | 0.31789 | 0.36328 | 0.17639 | 0.16936
8 | 0.19807 | 0.21805 | 0.28382 | 0.32539 | 0.38258 | 0.44721 | 0.39865 | 0.56991 | 0.52283 | 0.5905 | 0.60688 | 0.56293 | 0.53104 | 0.4889 | 0.45033 | 0.40529 | 0.40108 | 0.31778 | 0.26292 | 0.31199 | 0.31789 | 0.36328 | 0.17639 | 0.16936

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0983 | 1.1623 | 1.2273 | 1.2831 | 1.2977 | 1.3575 | 1.3505 | 1.2766 | 1.1566 | 1.6985 | 1.6586 | 1.5273 | 1.4902 | 1.4963 | 1.4254 | 1.3066 | 1.1743 | 1.1322 | 0.71167 | 0.76107 | 0.83209 | 0.85195 | 0.88852 | 0.98076
2 | 0.96098 | 1.017 | 1.0739 | 1.1227 | 1.1355 | 1.1878 | 1.1817 | 1.117 | 1.012 | 1.4862 | 1.4513 | 1.3364 | 1.3039 | 1.3093 | 1.2472 | 1.1433 | 1.0275 | 0.99064 | 0.62271 | 0.66593 | 0.72808 | 0.74545 | 0.77746 | 0.85817
3 | 0.8237 | 0.87171 | 0.92051 | 0.96235 | 0.97328 | 1.0181 | 1.0129 | 0.95742 | 0.86746 | 1.2738 | 1.244 | 1.1455 | 1.1176 | 1.1222 | 1.0691 | 0.97995 | 0.88071 | 0.84912 | 0.53375 | 0.5708 | 0.62407 | 0.63896 | 0.66639 | 0.73557
4 | 0.68642 | 0.72643 | 0.76709 | 0.80196 | 0.81106 | 0.84842 | 0.84408 | 0.79785 | 0.72289 | 1.0615 | 1.0366 | 0.95456 | 0.93136 | 0.93519 | 0.89088 | 0.81663 | 0.73393 | 0.7076 | 0.44479 | 0.47567 | 0.52006 | 0.53247 | 0.55533 | 0.61298
5 | 0.54913 | 0.58114 | 0.61367 | 0.64157 | 0.64885 | 0.67873 | 0.67526 | 0.63828 | 0.57831 | 0.84923 | 0.82931 | 0.76364 | 0.74509 | 0.74815 | 0.71271 | 0.6533 | 0.58714 | 0.56608 | 0.35583 | 0.38053 | 0.41604 | 0.42597 | 0.44426 | 0.49038
6 | 0.54913 | 0.58114 | 0.61367 | 0.64157 | 0.64885 | 0.67873 | 0.67526 | 0.63828 | 0.57831 | 0.84923 | 0.82931 | 0.76364 | 0.74509 | 0.74815 | 0.71271 | 0.6533 | 0.58714 | 0.56608 | 0.35583 | 0.38053 | 0.41604 | 0.42597 | 0.44426 | 0.49038
7 | 0.54913 | 0.58114 | 0.61367 | 0.64157 | 0.64885 | 0.67873 | 0.67526 | 0.63828 | 0.57831 | 0.84923 | 0.82931 | 0.76364 | 0.74509 | 0.74815 | 0.71271 | 0.6533 | 0.58714 | 0.56608 | 0.35583 | 0.38053 | 0.41604 | 0.42597 | 0.44426 | 0.49038
8 | 0.54913 | 0.58114 | 0.61367 | 0.64157 | 0.64885 | 0.67873 | 0.67526 | 0.63828 | 0.57831 | 0.84923 | 0.82931 | 0.76364 | 0.74509 | 0.74815 | 0.71271 | 0.6533 | 0.58714 | 0.56608 | 0.35583 | 0.38053 | 0.41604 | 0.42597 | 0.44426 | 0.49038

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9995e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1257 | 2.5619 | 3.7426 | 4.1173 | 4.4214 | 3.5391 | 2.7269 | 1.4903 | 0.32982 | 0.0022829 | 0.00037595 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.8842e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1366 | 2.8046 | 3.6699 | 4.1173 | 4.3793 | 3.5391 | 2.7843 | 1.5214 | 0.34371 | 0.0021293 | 0.00035715 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8555e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.541 | 1.3349 | 1.7441 | 2.0187 | 2.0212 | 1.8064 | 1.507 | 0.76845 | 0.16491 | 0.0010537 | 0.00019173 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9132e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.56832 | 1.3619 | 1.9076 | 2.0187 | 2.0633 | 1.7511 | 1.3922 | 0.75293 | 0.18053 | 0.0010756 | 0.00017858 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7402e-05 | 1.6629e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.53007 | 1.2944 | 1.8168 | 1.9787 | 2.0212 | 1.7695 | 1.3778 | 0.7995 | 0.1788 | 0.0011305 | 0.00018797 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.0383 | 2.8046 | 3.6699 | 3.7975 | 4.2529 | 3.6128 | 2.9853 | 1.6145 | 0.34371 | 0.0022829 | 0.00035715 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9995e-05 | 3.26e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.0492 | 2.6698 | 3.7789 | 3.7975 | 4.1687 | 3.7234 | 2.7269 | 1.4903 | 0.34718 | 0.0021951 | 0.00039475 | 9.4839e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8555e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.51914 | 1.4023 | 1.7623 | 2.0986 | 2.0423 | 1.8248 | 1.4065 | 0.79174 | 0.18053 | 0.0010537 | 0.00019549 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.0286e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.56286 | 1.4023 | 1.7804 | 1.8988 | 2.0844 | 1.8986 | 1.3922 | 0.80726 | 0.16665 | 0.0011305 | 0.00019173 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9421e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.57378 | 1.2809 | 1.7623 | 2.0986 | 2.0001 | 1.8064 | 1.3922 | 0.79174 | 0.17359 | 0.0011195 | 0.00019737 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.6534e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.0711 | 2.8046 | 3.5609 | 4.1573 | 4.3793 | 3.5391 | 2.8992 | 1.599 | 0.35412 | 0.0021951 | 0.00037219 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.0572e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1476 | 2.6967 | 3.7426 | 4.1973 | 4.1266 | 3.7971 | 2.9853 | 1.4903 | 0.32982 | 0.0021512 | 0.00039475 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8844e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026163 | 0.5246 | 1.3484 | 1.7623 | 1.8988 | 2.1896 | 1.8064 | 1.4352 | 0.78397 | 0.16838 | 0.0010646 | 0.00018234 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8555e-05 | 1.6629e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027749 | 0.56832 | 1.3888 | 1.8168 | 1.9987 | 2.1054 | 1.7511 | 1.4783 | 0.75293 | 0.1788 | 0.0011195 | 0.00018422 | 5.1331e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8844e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.57378 | 1.3349 | 1.9076 | 2.0587 | 2.1475 | 1.788 | 1.3635 | 0.79174 | 0.17532 | 0.0011524 | 0.00018046 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1