## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 128%
PV Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2.5
3 | 22 | 2.5
4 | 24 | 2.5
5 | 26 | 2.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.78668 | 0.81292 | 0.72792 | 0.68997 | 0.56529 | 0.47978 | 0.58673 | 0.10189 | 0.089606 | 0.13063 | 0.076933 | 0.096134 | 0.15316 | 0.28219 | 0.30108 | 0.29608 | 0.16609 | 0.33833 | 0.19854 | 0.13959 | 0.21198 | 0.13102 | 0.59799 | 0.72088
Minimum EV Load, [MW] | -1.7761 | -1.8993 | -2.1361 | -2.3042 | -2.4629 | -2.6879 | -2.5647 | -2.877 | -2.6093 | -3.8327 | -3.7934 | -3.4678 | -3.3241 | -3.2094 | -3.0251 | -2.7529 | -2.5741 | -2.3036 | -1.4621 | -1.6363 | -1.7297 | -1.857 | -1.4754 | -1.5677
Maximum EV Load, [MW] | 1.7111 | 1.8306 | 2.0525 | 2.2085 | 2.3508 | 2.5669 | 2.4472 | 2.7616 | 2.5296 | 2.8865 | 2.9092 | 2.7233 | 2.6315 | 2.5639 | 2.4028 | 2.1876 | 2.0379 | 1.8214 | 1.4256 | 1.5957 | 1.6956 | 1.8265 | 1.4212 | 1.5113

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24861 | 0.2455 | 0.23053 | 0.23083 | 0.21262 | 0.20332 | 0.21659 | 0.20783 | 0.2104 | 0.21304 | 0.20647 | 0.21277 | 0.21693 | 0.22773 | 0.20428 | 0.21668 | 0.21826 | 0.23435 | 0.20868 | 0.19348 | 0.20027 | 0.18342 | 0.21895 | 0.2293
2 | 0.32062 | 0.3169 | 0.29783 | 0.29181 | 0.28012 | 0.28534 | 0.34491 | 0.33789 | 0.36498 | 0.38026 | 0.3735 | 0.36694 | 0.36036 | 0.35787 | 0.33756 | 0.34644 | 0.36722 | 0.45458 | 0.41921 | 0.38236 | 0.37919 | 0.34624 | 0.37 | 0.34861
3 | 0.82494 | 0.78378 | 0.75192 | 0.76174 | 0.75433 | 0.84397 | 1.3421 | 1.5084 | 1.5741 | 1.5292 | 1.4676 | 1.5628 | 1.4559 | 1.4014 | 1.2184 | 1.213 | 1.2481 | 1.3656 | 1.2356 | 1.2766 | 1.248 | 1.1661 | 1.023 | 0.92381
4 | 0.69241 | 0.4834 | 0.47414 | 0.427 | 0.43178 | 0.80619 | 1.5749 | 1.8906 | 2.0815 | 1.9545 | 1.9318 | 1.7982 | 1.7583 | 1.6714 | 1.5989 | 1.634 | 2.0393 | 3.0855 | 2.7621 | 2.3343 | 2.2655 | 2.0103 | 1.5601 | 1.2412
5 | 0.55255 | 0.5134 | 0.46858 | 0.46944 | 0.46435 | 0.50569 | 0.64997 | 0.65899 | 0.67961 | 0.71084 | 0.72447 | 0.73857 | 0.73079 | 0.71058 | 0.71055 | 0.70451 | 0.73629 | 0.86054 | 0.83429 | 0.80999 | 0.81085 | 0.74963 | 0.72048 | 0.67275
6 | 0.2253 | 0.21998 | 0.20724 | 0.20456 | 0.19211 | 0.19343 | 0.22347 | 0.20325 | 0.21121 | 0.22262 | 0.21329 | 0.21856 | 0.22385 | 0.23512 | 0.22334 | 0.22324 | 0.2031 | 0.23111 | 0.20955 | 0.20005 | 0.20402 | 0.18883 | 0.22286 | 0.22541
7 | 0.64628 | 0.60911 | 0.57846 | 0.57877 | 0.56694 | 0.61569 | 0.78738 | 0.87678 | 0.92102 | 0.92691 | 0.91428 | 0.92417 | 0.90435 | 0.8857 | 0.82045 | 0.83529 | 0.8826 | 1.0249 | 0.95558 | 0.90493 | 0.89401 | 0.83066 | 0.77588 | 0.71913
8 | 0.29277 | 0.28487 | 0.27112 | 0.26485 | 0.26219 | 0.29652 | 0.46462 | 0.49178 | 0.50907 | 0.5109 | 0.52321 | 0.52184 | 0.49756 | 0.50023 | 0.44804 | 0.4068 | 0.40236 | 0.45567 | 0.43291 | 0.41314 | 0.41294 | 0.37375 | 0.35005 | 0.32587
9 | 0.62776 | 0.5929 | 0.56382 | 0.56305 | 0.55377 | 0.60619 | 0.79697 | 0.88871 | 0.93191 | 0.93696 | 0.92973 | 0.93777 | 0.91357 | 0.89612 | 0.82572 | 0.82847 | 0.87055 | 1.006 | 0.9416 | 0.89316 | 0.88255 | 0.81845 | 0.75811 | 0.70069

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24861 | 0.24705 | 0.22903 | 0.22774 | 0.21262 | 0.20632 | 0.21356 | 0.21176 | 0.2124 | 0.21701 | 0.20449 | 0.21075 | 0.21493 | 0.2238 | 0.20599 | 0.22035 | 0.22226 | 0.23829 | 0.21055 | 0.19526 | 0.19673 | 0.18173 | 0.222 | 0.23079
2 | 0.32062 | 0.31236 | 0.29349 | 0.29181 | 0.28012 | 0.28766 | 0.33932 | 0.33789 | 0.36498 | 0.38391 | 0.3662 | 0.37407 | 0.36722 | 0.3644 | 0.34364 | 0.34958 | 0.36722 | 0.44624 | 0.42319 | 0.38603 | 0.38631 | 0.34624 | 0.36393 | 0.35129
3 | 0.83969 | 0.79765 | 0.74521 | 0.77544 | 0.7405 | 0.82815 | 1.3549 | 1.5084 | 1.5428 | 1.5141 | 1.4676 | 1.5318 | 1.4271 | 1.4014 | 1.2184 | 1.2248 | 1.2235 | 1.3789 | 1.2114 | 1.2766 | 1.2358 | 1.1431 | 1.0039 | 0.94069
4 | 0.68636 | 0.4834 | 0.47021 | 0.427 | 0.43916 | 0.81372 | 1.5447 | 1.853 | 2.1022 | 1.9933 | 1.9702 | 1.7624 | 1.7932 | 1.6714 | 1.6302 | 1.618 | 1.9988 | 3.0246 | 2.7073 | 2.3343 | 2.3103 | 2.0103 | 1.575 | 1.2644
5 | 0.56185 | 0.50494 | 0.46083 | 0.4773 | 0.46033 | 0.49664 | 0.66167 | 0.65251 | 0.693 | 0.69692 | 0.73163 | 0.72402 | 0.72365 | 0.71737 | 0.71055 | 0.70451 | 0.72911 | 0.85231 | 0.82616 | 0.80999 | 0.81085 | 0.74228 | 0.73356 | 0.67868
6 | 0.22254 | 0.21868 | 0.20471 | 0.202 | 0.1934 | 0.19343 | 0.22189 | 0.20517 | 0.21523 | 0.22053 | 0.21329 | 0.22064 | 0.21972 | 0.23512 | 0.22144 | 0.22133 | 0.19941 | 0.22724 | 0.2058 | 0.20005 | 0.20582 | 0.18883 | 0.22286 | 0.22541
7 | 0.65187 | 0.6143 | 0.56851 | 0.57375 | 0.57198 | 0.62693 | 0.78738 | 0.85947 | 0.93013 | 0.91779 | 0.90522 | 0.9059 | 0.89547 | 0.90278 | 0.82832 | 0.85134 | 0.8826 | 1.0348 | 0.93691 | 0.92271 | 0.8853 | 0.8225 | 0.76879 | 0.71913
8 | 0.29072 | 0.28682 | 0.26731 | 0.26485 | 0.26618 | 0.30138 | 0.46063 | 0.50139 | 0.50907 | 0.50097 | 0.52836 | 0.53207 | 0.49756 | 0.50492 | 0.45219 | 0.40306 | 0.39852 | 0.44731 | 0.43291 | 0.41712 | 0.40515 | 0.37016 | 0.35289 | 0.32832
9 | 0.61695 | 0.58788 | 0.55416 | 0.56792 | 0.54395 | 0.60066 | 0.8116 | 0.89748 | 0.95035 | 0.9554 | 0.92973 | 0.94704 | 0.89564 | 0.88747 | 0.82572 | 0.84438 | 0.87907 | 0.99632 | 0.9508 | 0.91071 | 0.88255 | 0.81845 | 0.75119 | 0.7069

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24538 | 0.24395 | 0.23352 | 0.23391 | 0.20963 | 0.20032 | 0.21659 | 0.20783 | 0.21441 | 0.21503 | 0.21043 | 0.21479 | 0.21293 | 0.23165 | 0.20769 | 0.22035 | 0.21826 | 0.23435 | 0.20682 | 0.18992 | 0.1985 | 0.18679 | 0.2159 | 0.22781
2 | 0.31828 | 0.32143 | 0.29349 | 0.29181 | 0.27795 | 0.28766 | 0.35051 | 0.33789 | 0.35788 | 0.38757 | 0.36985 | 0.37407 | 0.35349 | 0.35787 | 0.33147 | 0.34017 | 0.36025 | 0.45875 | 0.41921 | 0.3897 | 0.37564 | 0.34292 | 0.37304 | 0.35129
3 | 0.82494 | 0.76991 | 0.74521 | 0.76859 | 0.76125 | 0.82815 | 1.3166 | 1.5084 | 1.5585 | 1.4989 | 1.4676 | 1.5318 | 1.4271 | 1.4151 | 1.2303 | 1.2366 | 1.2235 | 1.3391 | 1.2599 | 1.3019 | 1.248 | 1.1776 | 1.0039 | 0.92381
4 | 0.68636 | 0.49126 | 0.47021 | 0.41999 | 0.43916 | 0.79114 | 1.6051 | 1.9282 | 2.1022 | 1.9545 | 1.9318 | 1.7624 | 1.7932 | 1.6386 | 1.6302 | 1.634 | 2.019 | 3.116 | 2.7895 | 2.288 | 2.2655 | 1.9904 | 1.5899 | 1.2644
5 | 0.5479 | 0.50917 | 0.46858 | 0.46159 | 0.46033 | 0.51022 | 0.64997 | 0.65251 | 0.66621 | 0.71084 | 0.72447 | 0.7313 | 0.72365 | 0.70379 | 0.71055 | 0.71122 | 0.74347 | 0.85231 | 0.81804 | 0.80204 | 0.81872 | 0.75698 | 0.73356 | 0.6609
6 | 0.22806 | 0.21739 | 0.20471 | 0.20584 | 0.19081 | 0.19343 | 0.22505 | 0.20709 | 0.21121 | 0.22678 | 0.21534 | 0.21856 | 0.22592 | 0.23308 | 0.22524 | 0.22133 | 0.2068 | 0.22917 | 0.21142 | 0.20005 | 0.20221 | 0.18708 | 0.22599 | 0.22541
7 | 0.65746 | 0.6143 | 0.58343 | 0.58379 | 0.57198 | 0.62131 | 0.79461 | 0.86812 | 0.93013 | 0.90866 | 0.92333 | 0.91503 | 0.90435 | 0.89424 | 0.83619 | 0.83529 | 0.89124 | 1.0249 | 0.96492 | 0.88714 | 0.8766 | 0.83882 | 0.77588 | 0.70635
8 | 0.28866 | 0.28682 | 0.27112 | 0.26673 | 0.26019 | 0.29408 | 0.46862 | 0.48217 | 0.49908 | 0.50097 | 0.53351 | 0.51162 | 0.50237 | 0.50961 | 0.43975 | 0.41428 | 0.41003 | 0.46404 | 0.44112 | 0.41314 | 0.40905 | 0.37734 | 0.34438 | 0.32832
9 | 0.63857 | 0.58788 | 0.56865 | 0.57278 | 0.56358 | 0.60619 | 0.78965 | 0.90626 | 0.92269 | 0.92773 | 0.92052 | 0.94704 | 0.92253 | 0.90477 | 0.8178 | 0.82051 | 0.85351 | 1.0157 | 0.92321 | 0.90193 | 0.88255 | 0.81845 | 0.76502 | 0.7131

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.060407 | 0.042679 | 0.036998 | 0.047425 | 0.040834 | 0.033573 | 0.027778 | 0.097071 | 0.10152 | 0.087071 | 0.10144 | 0.094261 | 0.094677 | 0.084543 | 0.050168 | 0.078548 | 0.094206 | 0.0879 | 0.061433 | 0.063734 | 0.059362 | 0.036823 | 0.029374 | 0.030445
2 | -0.23836 | -0.23831 | -0.24489 | -0.2561 | -0.25364 | -0.23279 | -0.1476 | -0.028374 | -0.030491 | -0.020207 | -0.0178 | -0.079441 | -0.11605 | -0.15045 | -0.14931 | -0.15184 | -0.11938 | 0.039237 | -0.0055299 | -0.065277 | -0.121 | -0.15916 | -0.17457 | -0.19987
3 | -0.84801 | -0.91501 | -0.93179 | -0.91933 | -0.92009 | -0.76832 | -0.02861 | 0.39612 | 0.50486 | 0.3517 | 0.20765 | 0.41188 | 0.25971 | 0.078795 | -0.31173 | -0.31186 | -0.2569 | -0.1296 | -0.31587 | -0.17998 | -0.2471 | -0.40984 | -0.64749 | -0.73091
4 | -2.2528 | -2.2752 | -2.2984 | -2.3185 | -2.3288 | -2.1291 | -1.8473 | -1.6865 | -1.7359 | -1.9231 | -2.0512 | -2.1719 | -2.1744 | -2.2144 | -2.2339 | -2.1673 | -1.8347 | -1.0935 | -1.4105 | -1.7109 | -1.8418 | -1.9486 | -2.0598 | -2.0698
5 | -0.46899 | -0.49256 | -0.51349 | -0.51532 | -0.51418 | -0.43341 | -0.33031 | -0.26731 | -0.26257 | -0.21994 | -0.21766 | -0.21308 | -0.25644 | -0.27596 | -0.26854 | -0.33289 | -0.29492 | -0.14785 | -0.17508 | -0.21769 | -0.23506 | -0.30514 | -0.33746 | -0.35303
6 | 0.036424 | 0.028492 | 0.021603 | 0.032184 | 0.026428 | 0.038075 | 0.050781 | 0.098911 | 0.11391 | 0.11737 | 0.11141 | 0.11884 | 0.11795 | 0.11659 | 0.098056 | 0.093273 | 0.081067 | 0.088684 | 0.075175 | 0.078447 | 0.066325 | 0.069818 | 0.043343 | 0.044511
7 | -0.56032 | -0.55419 | -0.5716 | -0.58194 | -0.61641 | -0.55191 | -0.46887 | -0.24355 | -0.12067 | -0.11201 | -0.085136 | -0.028611 | -0.11617 | -0.12122 | -0.22094 | -0.31573 | -0.28496 | -0.31785 | -0.35744 | -0.34317 | -0.39074 | -0.46063 | -0.51971 | -0.51695
8 | -0.31892 | -0.32566 | -0.32437 | -0.3239 | -0.31722 | -0.30441 | -0.2327 | -0.18512 | -0.17095 | -0.19523 | -0.18435 | -0.16805 | -0.17814 | -0.19286 | -0.23433 | -0.25988 | -0.25919 | -0.25559 | -0.26941 | -0.27856 | -0.28333 | -0.29164 | -0.30437 | -0.31021
9 | -0.38174 | -0.40922 | -0.42667 | -0.41769 | -0.42778 | -0.3752 | -0.22873 | -0.025207 | 0.013703 | -0.0077667 | -0.011556 | -0.0057704 | -0.050379 | -0.092255 | -0.18097 | -0.19244 | -0.15427 | -0.048637 | -0.12735 | -0.14836 | -0.1962 | -0.25923 | -0.32511 | -0.34233

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.059199 | 0.041825 | 0.036258 | 0.046951 | 0.041243 | 0.034244 | 0.028334 | 0.0961 | 0.10253 | 0.087071 | 0.10043 | 0.094261 | 0.094677 | 0.086234 | 0.051171 | 0.079333 | 0.092322 | 0.089658 | 0.062048 | 0.064371 | 0.059362 | 0.037191 | 0.029961 | 0.029836
2 | -0.23598 | -0.23593 | -0.24244 | -0.25867 | -0.25111 | -0.23511 | -0.1476 | -0.02809 | -0.029882 | -0.020611 | -0.0178 | -0.079441 | -0.11838 | -0.14744 | -0.14782 | -0.15184 | -0.11699 | 0.03963 | -0.0054746 | -0.06593 | -0.121 | -0.15916 | -0.17631 | -0.19587
3 | -0.83953 | -0.91501 | -0.91315 | -0.90094 | -0.90169 | -0.76063 | -0.028324 | 0.40008 | 0.49476 | 0.34466 | 0.20765 | 0.40776 | 0.26491 | 0.080371 | -0.3055 | -0.30875 | -0.25433 | -0.13219 | -0.31903 | -0.17638 | -0.24957 | -0.40984 | -0.65396 | -0.7236
4 | -2.2979 | -2.2297 | -2.3444 | -2.3185 | -2.3056 | -2.1291 | -1.8288 | -1.6865 | -1.7012 | -1.9231 | -2.0102 | -2.1719 | -2.1744 | -2.2366 | -2.2116 | -2.1673 | -1.798 | -1.1154 | -1.4105 | -1.7451 | -1.8787 | -1.9681 | -2.0186 | -2.0284
5 | -0.4643 | -0.49256 | -0.50835 | -0.52563 | -0.51932 | -0.42908 | -0.33031 | -0.26463 | -0.2652 | -0.22434 | -0.21984 | -0.20882 | -0.25901 | -0.27596 | -0.26317 | -0.32956 | -0.29787 | -0.15081 | -0.17683 | -0.21987 | -0.23506 | -0.30209 | -0.33071 | -0.35656
6 | 0.037152 | 0.027922 | 0.021387 | 0.032506 | 0.026692 | 0.037694 | 0.049765 | 0.096933 | 0.11277 | 0.11503 | 0.11141 | 0.11765 | 0.11678 | 0.11892 | 0.10002 | 0.093273 | 0.081877 | 0.090458 | 0.075926 | 0.080016 | 0.065662 | 0.06912 | 0.04291 | 0.044511
7 | -0.54911 | -0.56527 | -0.56589 | -0.58776 | -0.61025 | -0.55191 | -0.46419 | -0.24112 | -0.11826 | -0.11201 | -0.084285 | -0.028039 | -0.11384 | -0.12243 | -0.22315 | -0.30942 | -0.28211 | -0.31785 | -0.36458 | -0.34317 | -0.38684 | -0.46985 | -0.50932 | -0.51695
8 | -0.31892 | -0.3224 | -0.32761 | -0.31742 | -0.3204 | -0.29832 | -0.23503 | -0.18142 | -0.17436 | -0.19914 | -0.18804 | -0.16469 | -0.17457 | -0.19672 | -0.23199 | -0.25728 | -0.254 | -0.25815 | -0.26672 | -0.28414 | -0.2805 | -0.29748 | -0.31046 | -0.304
9 | -0.38174 | -0.40103 | -0.43093 | -0.42604 | -0.43206 | -0.37895 | -0.22873 | -0.024703 | 0.013977 | -0.0076891 | -0.011787 | -0.0058858 | -0.049875 | -0.092255 | -0.17735 | -0.19629 | -0.15427 | -0.047665 | -0.12862 | -0.15132 | -0.1962 | -0.25404 | -0.32836 | -0.34917

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.059199 | 0.043105 | 0.036258 | 0.048373 | 0.040426 | 0.033237 | 0.0275 | 0.09513 | 0.10152 | 0.0862 | 0.099415 | 0.092376 | 0.09373 | 0.084543 | 0.049165 | 0.077762 | 0.092322 | 0.086142 | 0.060819 | 0.065008 | 0.058175 | 0.036086 | 0.02908 | 0.030749
2 | -0.23836 | -0.24069 | -0.24978 | -0.25098 | -0.25111 | -0.23279 | -0.1476 | -0.028941 | -0.030186 | -0.020005 | -0.017978 | -0.079441 | -0.11489 | -0.15345 | -0.14931 | -0.1488 | -0.11699 | 0.040022 | -0.0055299 | -0.065277 | -0.121 | -0.16235 | -0.17107 | -0.20387
3 | -0.86497 | -0.91501 | -0.93179 | -0.91933 | -0.93849 | -0.76832 | -0.028038 | 0.39612 | 0.49981 | 0.3517 | 0.20765 | 0.42012 | 0.25452 | 0.077219 | -0.30861 | -0.31186 | -0.26204 | -0.13219 | -0.30956 | -0.18178 | -0.2471 | -0.41394 | -0.64101 | -0.73822
4 | -2.2528 | -2.2297 | -2.2984 | -2.2953 | -2.3521 | -2.1079 | -1.8103 | -1.6528 | -1.7012 | -1.9231 | -2.0717 | -2.1284 | -2.131 | -2.2144 | -2.1892 | -2.1456 | -1.8164 | -1.0826 | -1.3822 | -1.7109 | -1.8787 | -1.9486 | -2.101 | -2.1112
5 | -0.47837 | -0.49749 | -0.51349 | -0.51532 | -0.51932 | -0.43341 | -0.33031 | -0.27265 | -0.2652 | -0.21774 | -0.21984 | -0.21734 | -0.26157 | -0.27872 | -0.27123 | -0.32623 | -0.30082 | -0.14785 | -0.17683 | -0.21769 | -0.23976 | -0.29904 | -0.33408 | -0.3495
6 | 0.035695 | 0.028207 | 0.022035 | 0.032184 | 0.026164 | 0.038456 | 0.050781 | 0.10089 | 0.11163 | 0.1162 | 0.11363 | 0.12003 | 0.1156 | 0.11542 | 0.097076 | 0.094206 | 0.081067 | 0.090458 | 0.075175 | 0.078447 | 0.067652 | 0.069818 | 0.04291 | 0.044511
7 | -0.56592 | -0.54865 | -0.57732 | -0.57613 | -0.60408 | -0.54087 | -0.47825 | -0.24842 | -0.12188 | -0.11425 | -0.086839 | -0.028611 | -0.11733 | -0.1188 | -0.22536 | -0.30942 | -0.28211 | -0.31149 | -0.35029 | -0.3466 | -0.39465 | -0.45603 | -0.51451 | -0.52212
8 | -0.31892 | -0.33217 | -0.32761 | -0.31742 | -0.31722 | -0.31049 | -0.23503 | -0.18698 | -0.16924 | -0.19914 | -0.18251 | -0.16805 | -0.17992 | -0.18901 | -0.22965 | -0.25988 | -0.254 | -0.25559 | -0.26402 | -0.28414 | -0.27767 | -0.29456 | -0.30437 | -0.31641
9 | -0.37411 | -0.40513 | -0.43093 | -0.42187 | -0.43206 | -0.3752 | -0.23102 | -0.024703 | 0.013429 | -0.0078444 | -0.011325 | -0.0057127 | -0.049875 | -0.092255 | -0.18097 | -0.19244 | -0.15118 | -0.048637 | -0.1248 | -0.15132 | -0.1962 | -0.25664 | -0.32836 | -0.3389

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
2 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
3 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
4 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
5 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
6 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
7 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
8 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
9 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
2 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
3 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
4 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
5 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
6 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
7 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
8 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
9 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25034 | 0.25166 | 0.23629 | 0.22926 | 0.21431 | 0.20707 | 0.21761 | 0.19772 | 0.21047 | 0.2124 | 0.20319 | 0.20771 | 0.22132 | 0.2318 | 0.21832 | 0.22345 | 0.2112 | 0.22399 | 0.19904 | 0.19023 | 0.19773 | 0.18677 | 0.22558 | 0.23398
2 | 0.37553 | 0.36203 | 0.34179 | 0.31458 | 0.29181 | 0.29404 | 0.32141 | 0.35529 | 0.38536 | 0.41479 | 0.37363 | 0.39407 | 0.40087 | 0.40582 | 0.35536 | 0.36842 | 0.37368 | 0.39141 | 0.3909 | 0.40406 | 0.42993 | 0.38762 | 0.38695 | 0.3762
3 | 0.97146 | 0.92114 | 0.84642 | 0.87326 | 0.84483 | 0.85117 | 1.1964 | 1.4594 | 1.5277 | 1.4379 | 1.4015 | 1.5082 | 1.583 | 1.4851 | 1.3592 | 1.2902 | 1.3037 | 1.2791 | 1.235 | 1.3375 | 1.4082 | 1.3067 | 1.1989 | 1.0237
4 | 1.103 | 0.88578 | 0.70588 | 0.69456 | 0.63099 | 0.59308 | 1.2797 | 2.2059 | 2.6733 | 2.7418 | 2.6861 | 2.4113 | 2.7372 | 2.5953 | 2.3701 | 2.192 | 1.9787 | 1.7777 | 2.238 | 2.615 | 3.0065 | 2.8555 | 2.19 | 1.6
5 | 0.63198 | 0.57959 | 0.53384 | 0.51865 | 0.52548 | 0.51767 | 0.57936 | 0.60992 | 0.67146 | 0.69586 | 0.73844 | 0.78278 | 0.80938 | 0.78615 | 0.76081 | 0.75097 | 0.73906 | 0.75059 | 0.7473 | 0.75257 | 0.83323 | 0.78708 | 0.7976 | 0.7226
6 | 0.23001 | 0.2272 | 0.20813 | 0.20936 | 0.19912 | 0.1899 | 0.21395 | 0.19835 | 0.20526 | 0.20876 | 0.20321 | 0.2161 | 0.21982 | 0.22531 | 0.21581 | 0.20889 | 0.20329 | 0.2167 | 0.19084 | 0.1862 | 0.20146 | 0.17718 | 0.2157 | 0.22843
7 | 0.66187 | 0.60589 | 0.58589 | 0.59334 | 0.56449 | 0.60055 | 0.77132 | 0.8169 | 0.93887 | 0.99343 | 0.98358 | 1.0268 | 1.0054 | 1.0408 | 1.0263 | 0.95737 | 0.95737 | 0.94095 | 0.92097 | 0.92165 | 0.93913 | 0.78736 | 0.80146 | 0.71067
8 | 0.30197 | 0.29065 | 0.27473 | 0.2689 | 0.26281 | 0.27046 | 0.42668 | 0.45275 | 0.48472 | 0.48248 | 0.49755 | 0.52946 | 0.53158 | 0.50968 | 0.44964 | 0.43031 | 0.39645 | 0.40556 | 0.38549 | 0.39059 | 0.38472 | 0.33236 | 0.32632 | 0.31279
9 | 0.93579 | 0.87201 | 0.84122 | 0.78898 | 0.79514 | 0.77096 | 0.77751 | 0.82235 | 0.71427 | 0.74284 | 0.82358 | 0.92042 | 0.96545 | 0.96644 | 0.94053 | 0.97866 | 0.97355 | 0.95934 | 0.94648 | 1.0026 | 1.0587 | 0.98299 | 0.87081 | 0.93248

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25196 | 0.25166 | 0.23318 | 0.22926 | 0.21128 | 0.20707 | 0.22066 | 0.19772 | 0.21247 | 0.2124 | 0.20125 | 0.20377 | 0.21723 | 0.23581 | 0.22202 | 0.22535 | 0.21313 | 0.22026 | 0.20258 | 0.18848 | 0.19947 | 0.18677 | 0.22876 | 0.23706
2 | 0.37553 | 0.36203 | 0.33918 | 0.31696 | 0.29181 | 0.29885 | 0.31885 | 0.35185 | 0.38912 | 0.41079 | 0.37728 | 0.39407 | 0.40855 | 0.40582 | 0.34893 | 0.36842 | 0.37724 | 0.39495 | 0.39827 | 0.39629 | 0.42587 | 0.39508 | 0.38374 | 0.37028
3 | 0.95378 | 0.93776 | 0.83877 | 0.86529 | 0.86047 | 0.83521 | 1.1738 | 1.4883 | 1.5126 | 1.4521 | 1.4015 | 1.4782 | 1.583 | 1.456 | 1.3592 | 1.3028 | 1.2908 | 1.2542 | 1.2229 | 1.3639 | 1.3944 | 1.3326 | 1.1989 | 1.0332
4 | 1.103 | 0.89374 | 0.69338 | 0.69456 | 0.63099 | 0.58769 | 1.2918 | 2.2059 | 2.6733 | 2.6873 | 2.6593 | 2.4353 | 2.7644 | 2.6209 | 2.3467 | 2.2136 | 1.9983 | 1.7603 | 2.238 | 2.589 | 2.9767 | 2.8839 | 2.19 | 1.6152
5 | 0.62653 | 0.5698 | 0.5429 | 0.51423 | 0.53011 | 0.50838 | 0.58965 | 0.60394 | 0.67146 | 0.70267 | 0.74574 | 0.76734 | 0.80146 | 0.78615 | 0.74626 | 0.75815 | 0.74626 | 0.75772 | 0.7473 | 0.75257 | 0.84942 | 0.80253 | 0.80491 | 0.70975
6 | 0.22859 | 0.2272 | 0.20813 | 0.20671 | 0.20184 | 0.19127 | 0.21544 | 0.20022 | 0.20721 | 0.20487 | 0.20711 | 0.22021 | 0.21576 | 0.22725 | 0.21399 | 0.20713 | 0.20329 | 0.21849 | 0.19252 | 0.18449 | 0.20323 | 0.17881 | 0.21719 | 0.22843
7 | 0.66187 | 0.61105 | 0.58589 | 0.60368 | 0.56951 | 0.61149 | 0.78545 | 0.82496 | 0.92958 | 1.013 | 0.98358 | 1.037 | 0.9955 | 1.0408 | 1.0263 | 0.96661 | 0.94798 | 0.95902 | 0.903 | 0.92165 | 0.95745 | 0.7719 | 0.79411 | 0.69806
8 | 0.29983 | 0.29265 | 0.27473 | 0.2689 | 0.26081 | 0.27481 | 0.42307 | 0.44392 | 0.48946 | 0.49184 | 0.49755 | 0.53464 | 0.53158 | 0.50968 | 0.44131 | 0.42634 | 0.40023 | 0.40188 | 0.37822 | 0.3981 | 0.3775 | 0.32918 | 0.32891 | 0.31744
9 | 0.95276 | 0.87201 | 0.84883 | 0.78186 | 0.80979 | 0.77096 | 0.78464 | 0.81424 | 0.71427 | 0.74284 | 0.82358 | 0.92042 | 0.95596 | 0.96644 | 0.9496 | 0.99757 | 0.97355 | 0.97778 | 0.93723 | 0.99275 | 1.038 | 0.99268 | 0.87081 | 0.92396

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25196 | 0.25489 | 0.23318 | 0.23231 | 0.21128 | 0.20553 | 0.21761 | 0.20144 | 0.20646 | 0.21042 | 0.20514 | 0.20771 | 0.21928 | 0.2278 | 0.21647 | 0.22726 | 0.21313 | 0.22026 | 0.19904 | 0.18848 | 0.19598 | 0.19022 | 0.22876 | 0.23244
2 | 0.37841 | 0.36474 | 0.34179 | 0.31934 | 0.28952 | 0.29163 | 0.32397 | 0.34841 | 0.37786 | 0.4188 | 0.36633 | 0.39407 | 0.39703 | 0.40582 | 0.35215 | 0.37177 | 0.38079 | 0.39495 | 0.38352 | 0.40406 | 0.4218 | 0.38762 | 0.38695 | 0.37916
3 | 0.9803 | 0.90452 | 0.86173 | 0.88122 | 0.83701 | 0.83521 | 1.219 | 1.4739 | 1.5126 | 1.4663 | 1.3736 | 1.5381 | 1.6143 | 1.456 | 1.346 | 1.3154 | 1.3294 | 1.2542 | 1.2593 | 1.3242 | 1.4359 | 1.2809 | 1.2102 | 1.0048
4 | 1.103 | 0.89374 | 0.69338 | 0.70692 | 0.62531 | 0.59308 | 1.2797 | 2.184 | 2.7 | 2.7418 | 2.6861 | 2.4593 | 2.71 | 2.5953 | 2.3935 | 2.1704 | 1.9591 | 1.7603 | 2.1937 | 2.615 | 3.0363 | 2.9123 | 2.19 | 1.5848
5 | 0.63742 | 0.58448 | 0.53837 | 0.50981 | 0.52085 | 0.51302 | 0.57422 | 0.62189 | 0.67146 | 0.69586 | 0.73844 | 0.76734 | 0.82523 | 0.80125 | 0.77536 | 0.76533 | 0.73185 | 0.76485 | 0.7328 | 0.75995 | 0.82513 | 0.80253 | 0.81222 | 0.71618
6 | 0.22859 | 0.2272 | 0.21068 | 0.20804 | 0.19639 | 0.19127 | 0.21395 | 0.20022 | 0.20526 | 0.20487 | 0.19932 | 0.2161 | 0.21982 | 0.22337 | 0.21216 | 0.20713 | 0.20698 | 0.21311 | 0.19252 | 0.1862 | 0.20146 | 0.18043 | 0.21868 | 0.2314
7 | 0.66187 | 0.61105 | 0.59599 | 0.59334 | 0.55446 | 0.61149 | 0.77132 | 0.83301 | 0.92029 | 0.97385 | 0.97382 | 1.0471 | 1.0054 | 1.0307 | 1.0461 | 0.93888 | 0.97615 | 0.94998 | 0.92996 | 0.92165 | 0.94829 | 0.7719 | 0.80881 | 0.69806
8 | 0.30626 | 0.28865 | 0.27861 | 0.27082 | 0.26481 | 0.27481 | 0.4303 | 0.45275 | 0.49421 | 0.4778 | 0.50244 | 0.51908 | 0.54188 | 0.50011 | 0.44548 | 0.42634 | 0.40401 | 0.3982 | 0.39276 | 0.39434 | 0.38111 | 0.33236 | 0.32372 | 0.31046
9 | 0.92731 | 0.88764 | 0.83362 | 0.78898 | 0.79514 | 0.77096 | 0.79176 | 0.81424 | 0.72836 | 0.74284 | 0.81543 | 0.92042 | 0.98441 | 0.96644 | 0.95867 | 0.9692 | 0.99265 | 0.95934 | 0.95572 | 1.0125 | 1.0794 | 1.0024 | 0.86276 | 0.94101

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046561 | 0.051428 | 0.048465 | 0.048465 | 0.047407 | 0.050158 | 0.05164 | 0.096719 | 0.11259 | 0.10836 | 0.10582 | 0.10561 | 0.11238 | 0.10899 | 0.076402 | 0.099894 | 0.10116 | 0.094814 | 0.075132 | 0.068148 | 0.071534 | 0.071746 | 0.049524 | 0.0491
2 | 0.0048664 | -0.029198 | -0.031632 | -0.046231 | -0.055963 | -0.043798 | -0.055963 | 0.14113 | 0.18006 | 0.23115 | 0.13139 | 0.11923 | 0.082729 | 0.11193 | 0.048664 | 0.041364 | 0.048664 | 0.087595 | 0.16789 | 0.17032 | 0.13626 | 0.10463 | 0.048664 | 0.0097328
3 | -0.13657 | -0.32346 | -0.56425 | -0.52113 | -0.53191 | -0.50675 | -0.028752 | 0.60738 | 0.79786 | 0.80505 | 0.67207 | 0.84099 | 0.76192 | 0.66488 | 0.478 | 0.2983 | 0.37018 | 0.33065 | 0.061098 | 0.26595 | 0.37377 | 0.24439 | -0.22642 | -0.46362
4 | -2.0937 | -2.1139 | -2.1743 | -2.1743 | -2.2246 | -2.285 | -2.0736 | -1.3992 | -1.0469 | -1.1073 | -1.3992 | -1.52 | -1.4092 | -1.53 | -1.4394 | -1.7012 | -1.9125 | -1.7012 | -1.1979 | -1.0771 | -1.0771 | -1.4193 | -1.7616 | -1.832
5 | -0.28842 | -0.37815 | -0.44545 | -0.44225 | -0.44225 | -0.48391 | -0.43584 | -0.17305 | 0.057685 | 0.19228 | 0.31726 | 0.33649 | 0.29483 | 0.24356 | 0.16023 | 0.10255 | 0.086527 | 0.080117 | 0.080117 | 0.019228 | 0.16985 | 0.080117 | 0.044866 | -0.070503
6 | 0.050455 | 0.055973 | 0.042571 | 0.050061 | 0.051243 | 0.052623 | 0.050849 | 0.094208 | 0.108 | 0.10781 | 0.094208 | 0.11254 | 0.11727 | 0.108 | 0.094011 | 0.082777 | 0.10091 | 0.097756 | 0.076668 | 0.071149 | 0.083763 | 0.066025 | 0.050258 | 0.05617
7 | -0.50295 | -0.51712 | -0.54899 | -0.56316 | -0.52774 | -0.57024 | -0.48878 | -0.22314 | -0.038961 | -0.031877 | 0.067296 | 0.021251 | 0.0070838 | 0 | -0.05667 | -0.099173 | -0.14522 | -0.19126 | -0.16647 | -0.20189 | -0.14168 | -0.26564 | -0.33648 | -0.36127
8 | -0.31482 | -0.31692 | -0.32007 | -0.32165 | -0.31744 | -0.31009 | -0.26331 | -0.21759 | -0.21286 | -0.2097 | -0.20602 | -0.20445 | -0.20918 | -0.21706 | -0.23913 | -0.24965 | -0.25805 | -0.25911 | -0.26384 | -0.27277 | -0.29011 | -0.30168 | -0.30641 | -0.31219
9 | 0.018103 | -0.15388 | -0.19008 | -0.25344 | -0.23534 | -0.27154 | -0.51593 | -0.16293 | -0.25344 | -0.081463 | 0 | 0.072412 | 0.23534 | 0.23534 | 0.19008 | 0.42542 | 0.36206 | 0.3168 | 0.26249 | 0.26249 | 0.37111 | 0.3349 | -0.036206 | -0.054309

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047492 | 0.0504 | 0.047981 | 0.048465 | 0.047407 | 0.049155 | 0.05164 | 0.096719 | 0.11484 | 0.10836 | 0.10688 | 0.10772 | 0.11126 | 0.1079 | 0.077166 | 0.097896 | 0.10116 | 0.093866 | 0.075132 | 0.068829 | 0.072249 | 0.071028 | 0.049028 | 0.050082
2 | 0.0048664 | -0.029198 | -0.031315 | -0.045768 | -0.055404 | -0.043798 | -0.057083 | 0.14395 | 0.18366 | 0.23115 | 0.13402 | 0.11684 | 0.081074 | 0.11193 | 0.048177 | 0.040951 | 0.049151 | 0.086719 | 0.16789 | 0.17373 | 0.13626 | 0.10253 | 0.049151 | 0.0097328
3 | -0.1393 | -0.32669 | -0.57554 | -0.51591 | -0.52127 | -0.51689 | -0.028752 | 0.60131 | 0.78988 | 0.80505 | 0.67207 | 0.84099 | 0.7543 | 0.67153 | 0.48756 | 0.29532 | 0.36648 | 0.33065 | 0.059876 | 0.26861 | 0.37377 | 0.2395 | -0.22868 | -0.45435
4 | -2.0728 | -2.1561 | -2.1308 | -2.1743 | -2.2023 | -2.2393 | -2.0321 | -1.4132 | -1.0469 | -1.1294 | -1.3992 | -1.5504 | -1.4374 | -1.5147 | -1.4682 | -1.6841 | -1.8743 | -1.6671 | -1.2218 | -1.0555 | -1.0771 | -1.4051 | -1.7616 | -1.7954
5 | -0.29131 | -0.37059 | -0.441 | -0.43783 | -0.4334 | -0.48391 | -0.4402 | -0.17305 | 0.058261 | 0.1942 | 0.31092 | 0.33649 | 0.29483 | 0.24356 | 0.15863 | 0.10152 | 0.085662 | 0.079316 | 0.08172 | 0.01942 | 0.17325 | 0.08172 | 0.044417 | -0.069798
6 | 0.049446 | 0.054854 | 0.042997 | 0.051062 | 0.051243 | 0.053675 | 0.05034 | 0.093266 | 0.11016 | 0.10673 | 0.094208 | 0.11366 | 0.11492 | 0.10692 | 0.092131 | 0.081122 | 0.10091 | 0.098734 | 0.075134 | 0.070438 | 0.082925 | 0.066685 | 0.049755 | 0.055609
7 | -0.49289 | -0.51194 | -0.55997 | -0.55753 | -0.52246 | -0.57595 | -0.49367 | -0.22091 | -0.03974 | -0.032196 | 0.067296 | 0.020826 | 0.0070838 | 0 | -0.055537 | -0.099173 | -0.14231 | -0.19509 | -0.1648 | -0.20189 | -0.14026 | -0.26033 | -0.33311 | -0.36127
8 | -0.31167 | -0.32326 | -0.31687 | -0.31843 | -0.32379 | -0.31319 | -0.26858 | -0.21541 | -0.2086 | -0.2139 | -0.20602 | -0.20445 | -0.20709 | -0.21489 | -0.23435 | -0.25464 | -0.25547 | -0.2617 | -0.26384 | -0.27004 | -0.29302 | -0.30469 | -0.30947 | -0.31219
9 | 0.018103 | -0.15388 | -0.19388 | -0.25091 | -0.23299 | -0.27154 | -0.51078 | -0.16456 | -0.25851 | -0.081463 | 0 | 0.071688 | 0.23769 | 0.23063 | 0.19388 | 0.42542 | 0.36206 | 0.31363 | 0.26249 | 0.26774 | 0.37853 | 0.33156 | -0.035482 | -0.054852

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.045629 | 0.051428 | 0.047496 | 0.049435 | 0.046459 | 0.049657 | 0.052156 | 0.098653 | 0.11484 | 0.11053 | 0.1037 | 0.10772 | 0.11238 | 0.1079 | 0.07793 | 0.10089 | 0.10015 | 0.093866 | 0.075132 | 0.066785 | 0.071534 | 0.072463 | 0.049028 | 0.049591
2 | 0.0048177 | -0.029198 | -0.031315 | -0.045768 | -0.055404 | -0.042922 | -0.056523 | 0.13971 | 0.18186 | 0.23578 | 0.13008 | 0.11803 | 0.083556 | 0.11417 | 0.049637 | 0.040951 | 0.048177 | 0.085843 | 0.16453 | 0.17203 | 0.13762 | 0.10253 | 0.049637 | 0.0096355
3 | -0.1393 | -0.32669 | -0.57554 | -0.51591 | -0.53723 | -0.49662 | -0.028464 | 0.61346 | 0.80584 | 0.80505 | 0.66535 | 0.84099 | 0.74668 | 0.65159 | 0.46844 | 0.2983 | 0.36648 | 0.33065 | 0.059876 | 0.26329 | 0.37751 | 0.24439 | -0.22868 | -0.45899
4 | -2.1147 | -2.1139 | -2.1525 | -2.1525 | -2.2468 | -2.285 | -2.0321 | -1.3852 | -1.0469 | -1.1294 | -1.4272 | -1.5048 | -1.4092 | -1.4994 | -1.4538 | -1.6671 | -1.9508 | -1.6671 | -1.1739 | -1.0663 | -1.0555 | -1.3909 | -1.7263 | -1.8687
5 | -0.28554 | -0.37437 | -0.44545 | -0.4334 | -0.4334 | -0.48875 | -0.43584 | -0.17305 | 0.057108 | 0.19228 | 0.31726 | 0.33649 | 0.28894 | 0.24843 | 0.16344 | 0.10152 | 0.086527 | 0.078515 | 0.080117 | 0.019613 | 0.16645 | 0.078515 | 0.044866 | -0.071913
6 | 0.049446 | 0.056533 | 0.042145 | 0.04956 | 0.051756 | 0.052623 | 0.05034 | 0.095151 | 0.10692 | 0.10996 | 0.096093 | 0.11029 | 0.11492 | 0.10584 | 0.094951 | 0.082777 | 0.0999 | 0.096778 | 0.075901 | 0.072572 | 0.082087 | 0.064704 | 0.051263 | 0.056732
7 | -0.49289 | -0.52746 | -0.55448 | -0.56879 | -0.5383 | -0.57024 | -0.48389 | -0.21868 | -0.038961 | -0.031558 | 0.067969 | 0.021251 | 0.0070129 | 0 | -0.05667 | -0.099173 | -0.14812 | -0.19126 | -0.1698 | -0.20189 | -0.13884 | -0.26564 | -0.34321 | -0.36127
8 | -0.30852 | -0.31058 | -0.32327 | -0.32165 | -0.32379 | -0.31009 | -0.25804 | -0.21759 | -0.21498 | -0.20761 | -0.20808 | -0.20445 | -0.20709 | -0.21706 | -0.24153 | -0.24465 | -0.25289 | -0.25392 | -0.26911 | -0.27004 | -0.29011 | -0.29866 | -0.30334 | -0.31531
9 | 0.018103 | -0.15695 | -0.18818 | -0.25091 | -0.23299 | -0.26611 | -0.52625 | -0.16293 | -0.25851 | -0.081463 | 0 | 0.07386 | 0.23769 | 0.23063 | 0.19008 | 0.43393 | 0.3693 | 0.31997 | 0.26512 | 0.26774 | 0.37482 | 0.3349 | -0.03693 | -0.055395

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
2 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
3 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
4 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
5 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
6 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
7 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
8 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821
9 | 0.10271 | 0.11307 | 0.14717 | 0.16873 | 0.19839 | 0.2319 | 0.20672 | 0.29553 | 0.27111 | 0.30621 | 0.3147 | 0.29191 | 0.27537 | 0.25352 | 0.23352 | 0.21017 | 0.20798 | 0.16478 | 0.13634 | 0.16178 | 0.16484 | 0.18838 | 0.091469 | 0.087821

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
2 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
3 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
4 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
5 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
6 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
7 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
8 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429
9 | 0.28475 | 0.30135 | 0.31822 | 0.33269 | 0.33646 | 0.35196 | 0.35016 | 0.33098 | 0.29988 | 0.44037 | 0.43004 | 0.39599 | 0.38637 | 0.38796 | 0.36958 | 0.33877 | 0.30446 | 0.29354 | 0.18452 | 0.19733 | 0.21574 | 0.22089 | 0.23037 | 0.25429

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1