## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 50%
Load Growth (cumul.) | 52.55%
Flex. Load Growth | 63.81%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.62747 | 0.6484 | 0.58061 | 0.55033 | 0.45088 | 0.38268 | 0.46799 | 0.081274 | 0.071472 | 0.1042 | 0.061364 | 0.076679 | 0.12217 | 0.22509 | 0.24015 | 0.23616 | 0.13248 | 0.26986 | 0.15836 | 0.11134 | 0.16908 | 0.1045 | 0.47697 | 0.57499
Minimum FL, [MW] | -1.4167 | -1.5149 | -1.7038 | -1.8379 | -1.9645 | -2.1439 | -2.0457 | -2.2947 | -2.0813 | -3.0571 | -3.0257 | -2.766 | -2.6514 | -2.5599 | -2.4129 | -2.1957 | -2.0531 | -1.8374 | -1.1662 | -1.3052 | -1.3796 | -1.4812 | -1.1768 | -1.2504
Maximum FL, [MW] | 1.3648 | 1.4601 | 1.6371 | 1.7616 | 1.875 | 2.0474 | 1.9519 | 2.2028 | 2.0177 | 2.3023 | 2.3205 | 2.1722 | 2.099 | 2.045 | 1.9165 | 1.7449 | 1.6255 | 1.4528 | 1.1371 | 1.2727 | 1.3524 | 1.4568 | 1.1336 | 1.2054

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5432 | 2.457 | 2.3605 | 2.4222 | 2.3371 | 2.3264 | 2.3643 | 2.9636 | 3.0205 | 2.9984 | 2.9808 | 3.0462 | 3.0227 | 2.9902 | 2.6101 | 2.8036 | 3.0232 | 3.005 | 2.8307 | 2.6915 | 2.6842 | 2.5535 | 2.3827 | 2.3527
2 | 1.562 | 1.524 | 1.4525 | 1.4363 | 1.4332 | 1.5138 | 1.826 | 2.0543 | 2.2305 | 2.303 | 2.2909 | 2.2391 | 2.166 | 2.078 | 1.9404 | 1.9988 | 2.2016 | 2.6508 | 2.5083 | 2.3111 | 2.2507 | 2.0902 | 1.9765 | 1.7738
3 | 1.0669 | 1.0109 | 0.97202 | 0.9867 | 0.98203 | 1.1051 | 1.7647 | 2.0068 | 2.0948 | 2.0333 | 1.9533 | 2.0795 | 1.9346 | 1.8565 | 1.6118 | 1.6047 | 1.657 | 1.8065 | 1.639 | 1.6961 | 1.655 | 1.5491 | 1.3389 | 1.2015
4 | 0.36521 | 0.26135 | 0.25467 | 0.23018 | 0.22955 | 0.41466 | 0.80156 | 0.94765 | 1.0428 | 0.98028 | 0.96762 | 0.90131 | 0.88277 | 0.84241 | 0.80665 | 0.82408 | 1.0235 | 1.5508 | 1.3857 | 1.1704 | 1.1377 | 1.0082 | 0.79441 | 0.63798
5 | 0.93477 | 0.858 | 0.78491 | 0.7914 | 0.79788 | 0.88638 | 1.1431 | 1.2224 | 1.2626 | 1.3159 | 1.3483 | 1.3723 | 1.3504 | 1.2959 | 1.2934 | 1.2827 | 1.359 | 1.5698 | 1.5386 | 1.5006 | 1.4929 | 1.3885 | 1.2739 | 1.1686
6 | 1.0968 | 1.0371 | 1.0056 | 1.0142 | 1.0147 | 1.089 | 1.2337 | 1.4474 | 1.5163 | 1.571 | 1.5415 | 1.5666 | 1.5633 | 1.5505 | 1.448 | 1.451 | 1.398 | 1.4782 | 1.4218 | 1.395 | 1.3702 | 1.3173 | 1.2207 | 1.1472
7 | 0.90095 | 0.84293 | 0.80434 | 0.8081 | 0.80119 | 0.88173 | 1.13 | 1.3061 | 1.3736 | 1.3788 | 1.3646 | 1.3777 | 1.343 | 1.3039 | 1.2044 | 1.2271 | 1.3093 | 1.5078 | 1.4159 | 1.3451 | 1.3224 | 1.2345 | 1.1117 | 1.0159
8 | 0.67876 | 0.64842 | 0.6287 | 0.61953 | 0.64315 | 0.7678 | 1.2449 | 1.4493 | 1.5043 | 1.4994 | 1.5499 | 1.541 | 1.4537 | 1.429 | 1.2676 | 1.1452 | 1.1648 | 1.2811 | 1.2482 | 1.2039 | 1.1849 | 1.0879 | 0.89841 | 0.79471

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5432 | 2.4803 | 2.3381 | 2.376 | 2.3371 | 2.3714 | 2.3189 | 3.0225 | 3.0506 | 3.058 | 2.9511 | 3.0159 | 2.9927 | 2.9313 | 2.6357 | 2.8587 | 3.0832 | 3.0641 | 2.8587 | 2.7182 | 2.6312 | 2.5282 | 2.4284 | 2.3751
2 | 1.562 | 1.4956 | 1.4254 | 1.4363 | 1.4332 | 1.5283 | 1.7911 | 2.0543 | 2.2305 | 2.3258 | 2.2453 | 2.2837 | 2.2089 | 2.1188 | 1.9784 | 2.0184 | 2.2016 | 2.5987 | 2.5331 | 2.334 | 2.2951 | 2.0902 | 1.9386 | 1.7906
3 | 1.0866 | 1.0294 | 0.96308 | 1.005 | 0.96359 | 1.084 | 1.7818 | 2.0068 | 2.0531 | 2.0131 | 1.9533 | 2.0381 | 1.8962 | 1.8565 | 1.6118 | 1.6204 | 1.6242 | 1.8242 | 1.6067 | 1.6961 | 1.6387 | 1.5184 | 1.3134 | 1.224
4 | 0.36219 | 0.26135 | 0.2527 | 0.23018 | 0.23324 | 0.41843 | 0.78646 | 0.92886 | 1.0531 | 0.99968 | 0.98685 | 0.88343 | 0.90018 | 0.84241 | 0.8223 | 0.81607 | 1.0033 | 1.5203 | 1.3583 | 1.1704 | 1.1602 | 1.0082 | 0.80188 | 0.64959
5 | 0.95221 | 0.84214 | 0.77038 | 0.80613 | 0.79035 | 0.86942 | 1.165 | 1.2102 | 1.2877 | 1.2898 | 1.3617 | 1.345 | 1.337 | 1.3086 | 1.2934 | 1.2827 | 1.3456 | 1.5544 | 1.5233 | 1.5006 | 1.4929 | 1.3748 | 1.2984 | 1.1797
6 | 1.0761 | 1.0274 | 0.98669 | 0.99497 | 1.0244 | 1.089 | 1.2219 | 1.4618 | 1.5465 | 1.5554 | 1.5415 | 1.5822 | 1.5323 | 1.5505 | 1.4338 | 1.4367 | 1.3703 | 1.4492 | 1.3937 | 1.395 | 1.3837 | 1.3173 | 1.2207 | 1.1472
7 | 0.90933 | 0.85071 | 0.78941 | 0.80057 | 0.80875 | 0.8986 | 1.13 | 1.2802 | 1.3872 | 1.3652 | 1.351 | 1.3503 | 1.3297 | 1.3295 | 1.2162 | 1.2511 | 1.3093 | 1.5226 | 1.3879 | 1.3718 | 1.3094 | 1.2222 | 1.1011 | 1.0159
8 | 0.6726 | 0.65425 | 0.61728 | 0.61953 | 0.65511 | 0.78239 | 1.233 | 1.4782 | 1.5043 | 1.4696 | 1.5654 | 1.5716 | 1.4537 | 1.443 | 1.2801 | 1.134 | 1.1533 | 1.256 | 1.2482 | 1.2158 | 1.1616 | 1.0771 | 0.90692 | 0.80209

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.4948 | 2.4337 | 2.4054 | 2.4685 | 2.2921 | 2.2814 | 2.3643 | 2.9636 | 3.0807 | 3.0282 | 3.0402 | 3.0766 | 2.9627 | 3.0491 | 2.6613 | 2.8587 | 3.0232 | 3.005 | 2.8027 | 2.6381 | 2.6577 | 2.6041 | 2.3369 | 2.3304
2 | 1.5474 | 1.5523 | 1.4254 | 1.4363 | 1.4196 | 1.5283 | 1.861 | 2.0543 | 2.1861 | 2.3487 | 2.2681 | 2.2837 | 2.123 | 2.078 | 1.9024 | 1.9596 | 2.158 | 2.6769 | 2.5083 | 2.357 | 2.2284 | 2.0695 | 1.9955 | 1.7906
3 | 1.0669 | 0.99246 | 0.96308 | 0.99583 | 0.99125 | 1.084 | 1.7307 | 2.0068 | 2.0739 | 1.9929 | 1.9533 | 2.0381 | 1.8962 | 1.8748 | 1.6276 | 1.6362 | 1.6242 | 1.771 | 1.6714 | 1.7298 | 1.655 | 1.5645 | 1.3134 | 1.2015
4 | 0.36219 | 0.26528 | 0.2527 | 0.22668 | 0.23324 | 0.40714 | 0.81665 | 0.96644 | 1.0531 | 0.98028 | 0.96762 | 0.88343 | 0.90018 | 0.82602 | 0.8223 | 0.82408 | 1.0134 | 1.566 | 1.3994 | 1.1472 | 1.1377 | 0.99823 | 0.80935 | 0.64959
5 | 0.92605 | 0.85007 | 0.78491 | 0.77668 | 0.79035 | 0.89486 | 1.1431 | 1.2102 | 1.2375 | 1.3159 | 1.3483 | 1.3587 | 1.337 | 1.2832 | 1.2934 | 1.2953 | 1.3725 | 1.5544 | 1.5081 | 1.4857 | 1.5077 | 1.4023 | 1.2984 | 1.1464
6 | 1.1175 | 1.0177 | 0.98669 | 1.0237 | 1.005 | 1.089 | 1.2456 | 1.4762 | 1.5163 | 1.6022 | 1.5568 | 1.5666 | 1.5788 | 1.5353 | 1.4622 | 1.4367 | 1.4256 | 1.4637 | 1.4359 | 1.395 | 1.3567 | 1.3042 | 1.2441 | 1.1472
7 | 0.91772 | 0.85071 | 0.8118 | 0.81563 | 0.80875 | 0.89017 | 1.1408 | 1.2932 | 1.3872 | 1.3515 | 1.3781 | 1.364 | 1.343 | 1.3167 | 1.228 | 1.2271 | 1.3223 | 1.5078 | 1.4299 | 1.3184 | 1.2963 | 1.2467 | 1.1117 | 0.99675
8 | 0.66644 | 0.65425 | 0.6287 | 0.62517 | 0.63717 | 0.7605 | 1.2569 | 1.4205 | 1.4743 | 1.4696 | 1.5808 | 1.5103 | 1.4681 | 1.4571 | 1.2428 | 1.1676 | 1.1878 | 1.3062 | 1.2729 | 1.2039 | 1.1732 | 1.0987 | 0.8814 | 0.80209

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.453 | 0.32005 | 0.27745 | 0.35564 | 0.30622 | 0.25176 | 0.20831 | 0.72794 | 0.76128 | 0.65295 | 0.76073 | 0.70687 | 0.70999 | 0.63399 | 0.37621 | 0.58904 | 0.70646 | 0.65917 | 0.46069 | 0.47794 | 0.44516 | 0.27614 | 0.22028 | 0.22831
2 | -0.715 | -0.71484 | -0.73457 | -0.76822 | -0.76084 | -0.69827 | -0.44276 | -0.085111 | -0.091463 | -0.060613 | -0.053394 | -0.23829 | -0.34812 | -0.45128 | -0.44789 | -0.45546 | -0.3581 | 0.1177 | -0.016588 | -0.19581 | -0.36295 | -0.47744 | -0.52363 | -0.59953
3 | -0.54704 | -0.59025 | -0.60108 | -0.59304 | -0.59353 | -0.49563 | -0.018456 | 0.25553 | 0.32568 | 0.22687 | 0.13395 | 0.2657 | 0.16754 | 0.050829 | -0.20109 | -0.20118 | -0.16572 | -0.083604 | -0.20376 | -0.1161 | -0.1594 | -0.26438 | -0.41768 | -0.4715
4 | -0.44852 | -0.45297 | -0.45759 | -0.46159 | -0.46365 | -0.42389 | -0.36777 | -0.33577 | -0.34561 | -0.38287 | -0.40837 | -0.4324 | -0.43291 | -0.44087 | -0.44475 | -0.43148 | -0.36527 | -0.21771 | -0.28081 | -0.34062 | -0.36669 | -0.38794 | -0.41009 | -0.41207
5 | -0.42204 | -0.44325 | -0.46208 | -0.46373 | -0.4627 | -0.39002 | -0.29724 | -0.24055 | -0.23628 | -0.19792 | -0.19587 | -0.19175 | -0.23077 | -0.24834 | -0.24166 | -0.29956 | -0.26539 | -0.13305 | -0.15755 | -0.1959 | -0.21153 | -0.27459 | -0.30368 | -0.31769
6 | 0.13657 | 0.10683 | 0.081002 | 0.12067 | 0.099093 | 0.14276 | 0.19041 | 0.37087 | 0.42712 | 0.44009 | 0.41772 | 0.44559 | 0.44228 | 0.43715 | 0.36767 | 0.34973 | 0.30396 | 0.33253 | 0.28187 | 0.29414 | 0.24869 | 0.26178 | 0.16252 | 0.1669
7 | -0.40663 | -0.40218 | -0.41482 | -0.42233 | -0.44734 | -0.40053 | -0.34027 | -0.17675 | -0.087575 | -0.081289 | -0.061785 | -0.020764 | -0.084303 | -0.087972 | -0.16034 | -0.22913 | -0.2068 | -0.23067 | -0.2594 | -0.24904 | -0.28357 | -0.33429 | -0.37716 | -0.37516
8 | -0.46289 | -0.47267 | -0.4708 | -0.47012 | -0.46043 | -0.44183 | -0.33775 | -0.26869 | -0.24812 | -0.28337 | -0.26758 | -0.24391 | -0.25855 | -0.27993 | -0.34012 | -0.37719 | -0.37619 | -0.37098 | -0.39103 | -0.40432 | -0.41124 | -0.4233 | -0.44178 | -0.45024

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.45753 | 0.31365 | 0.28022 | 0.35564 | 0.30928 | 0.25176 | 0.20831 | 0.73522 | 0.76128 | 0.63989 | 0.76073 | 0.72101 | 0.71709 | 0.64033 | 0.36869 | 0.58314 | 0.70646 | 0.65917 | 0.46069 | 0.48272 | 0.43626 | 0.27614 | 0.22468 | 0.23287
2 | -0.7293 | -0.70055 | -0.73457 | -0.75285 | -0.76084 | -0.69827 | -0.44276 | -0.083409 | -0.090548 | -0.061825 | -0.052326 | -0.24068 | -0.3516 | -0.44226 | -0.44789 | -0.46457 | -0.35094 | 0.11887 | -0.016422 | -0.19581 | -0.36658 | -0.47266 | -0.51316 | -0.60553
3 | -0.55251 | -0.59025 | -0.60709 | -0.59897 | -0.59947 | -0.50554 | -0.01864 | 0.26064 | 0.32893 | 0.22234 | 0.13663 | 0.26304 | 0.17089 | 0.051846 | -0.2031 | -0.2052 | -0.16904 | -0.081931 | -0.20376 | -0.11378 | -0.1594 | -0.25909 | -0.41768 | -0.46207
4 | -0.44403 | -0.44391 | -0.45301 | -0.45236 | -0.46365 | -0.43237 | -0.36777 | -0.33913 | -0.35252 | -0.39053 | -0.40429 | -0.44105 | -0.43724 | -0.43646 | -0.43585 | -0.43148 | -0.35797 | -0.21335 | -0.278 | -0.34403 | -0.36669 | -0.38018 | -0.41829 | -0.41207
5 | -0.42204 | -0.43882 | -0.46208 | -0.46373 | -0.47196 | -0.39002 | -0.30318 | -0.23814 | -0.23392 | -0.19397 | -0.19783 | -0.18791 | -0.22615 | -0.25082 | -0.24166 | -0.29357 | -0.26009 | -0.13571 | -0.15755 | -0.19786 | -0.20941 | -0.28008 | -0.30064 | -0.31769
6 | 0.13794 | 0.10683 | 0.081812 | 0.11947 | 0.10008 | 0.14419 | 0.1866 | 0.36716 | 0.43566 | 0.44889 | 0.41354 | 0.4545 | 0.43785 | 0.4284 | 0.37134 | 0.35673 | 0.30396 | 0.33253 | 0.27623 | 0.30002 | 0.24869 | 0.26702 | 0.16252 | 0.16523
7 | -0.40256 | -0.40218 | -0.41897 | -0.43077 | -0.43839 | -0.39652 | -0.33346 | -0.17852 | -0.085824 | -0.082915 | -0.061167 | -0.020348 | -0.085146 | -0.088852 | -0.16034 | -0.22455 | -0.20266 | -0.23067 | -0.26458 | -0.24655 | -0.28073 | -0.33429 | -0.36962 | -0.37891
8 | -0.46289 | -0.4774 | -0.46138 | -0.47012 | -0.45583 | -0.43741 | -0.331 | -0.27138 | -0.25308 | -0.2777 | -0.2649 | -0.24391 | -0.26373 | -0.27713 | -0.33331 | -0.38097 | -0.36867 | -0.37098 | -0.39494 | -0.40836 | -0.40302 | -0.43177 | -0.43294 | -0.45475

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.45753 | 0.32645 | 0.2719 | 0.34853 | 0.31234 | 0.24673 | 0.21248 | 0.71338 | 0.76889 | 0.65948 | 0.76834 | 0.71394 | 0.69579 | 0.62765 | 0.37998 | 0.58904 | 0.71352 | 0.66576 | 0.45609 | 0.4875 | 0.44516 | 0.27338 | 0.21587 | 0.23059
2 | -0.72215 | -0.71484 | -0.73457 | -0.7759 | -0.77606 | -0.70526 | -0.45162 | -0.08426 | -0.091463 | -0.059401 | -0.052326 | -0.23829 | -0.34464 | -0.45579 | -0.45685 | -0.46457 | -0.35094 | 0.11534 | -0.016422 | -0.19972 | -0.35932 | -0.48221 | -0.5341 | -0.59953
3 | -0.55251 | -0.59025 | -0.60709 | -0.59304 | -0.58166 | -0.49563 | -0.01864 | 0.25297 | 0.32568 | 0.23141 | 0.13127 | 0.26304 | 0.16586 | 0.050829 | -0.2031 | -0.19917 | -0.16407 | -0.085276 | -0.20784 | -0.11378 | -0.15621 | -0.26174 | -0.41768 | -0.4715
4 | -0.43955 | -0.45297 | -0.44844 | -0.45698 | -0.45901 | -0.42813 | -0.37145 | -0.33913 | -0.34561 | -0.37521 | -0.41654 | -0.42375 | -0.43291 | -0.44528 | -0.44919 | -0.42716 | -0.36893 | -0.21771 | -0.278 | -0.33722 | -0.36669 | -0.38794 | -0.40599 | -0.42031
5 | -0.42204 | -0.44325 | -0.4667 | -0.45909 | -0.45808 | -0.39002 | -0.29427 | -0.24055 | -0.24101 | -0.19792 | -0.19979 | -0.18791 | -0.23539 | -0.24337 | -0.24407 | -0.29357 | -0.2707 | -0.13039 | -0.1544 | -0.19981 | -0.2073 | -0.27734 | -0.30064 | -0.32086
6 | 0.13794 | 0.1079 | 0.081002 | 0.12067 | 0.10008 | 0.14562 | 0.19041 | 0.37458 | 0.42712 | 0.44889 | 0.4219 | 0.43668 | 0.44228 | 0.43278 | 0.36399 | 0.35673 | 0.31004 | 0.33918 | 0.27905 | 0.29708 | 0.2462 | 0.2644 | 0.16252 | 0.16523
7 | -0.40663 | -0.39816 | -0.40652 | -0.41388 | -0.45629 | -0.39652 | -0.34367 | -0.17852 | -0.089327 | -0.082102 | -0.062403 | -0.020971 | -0.084303 | -0.087972 | -0.16355 | -0.23142 | -0.2068 | -0.23067 | -0.2594 | -0.25153 | -0.2779 | -0.34098 | -0.38471 | -0.38266
8 | -0.45826 | -0.47267 | -0.4708 | -0.47952 | -0.46043 | -0.44624 | -0.34113 | -0.26332 | -0.24812 | -0.28053 | -0.27025 | -0.24391 | -0.25855 | -0.27993 | -0.33331 | -0.37719 | -0.38372 | -0.36727 | -0.39494 | -0.40027 | -0.40302 | -0.41483 | -0.45061 | -0.45925

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609
2 | 0.12289 | 0.13528 | 0.17609 | 0.20187 | 0.23736 | 0.27746 | 0.24733 | 0.35358 | 0.32437 | 0.36636 | 0.37652 | 0.34925 | 0.32947 | 0.30332 | 0.27939 | 0.25145 | 0.24883 | 0.19715 | 0.16312 | 0.19356 | 0.19722 | 0.22539 | 0.10944 | 0.10507
3 | 0.09831 | 0.10823 | 0.14087 | 0.1615 | 0.18989 | 0.22196 | 0.19786 | 0.28286 | 0.2595 | 0.29309 | 0.30121 | 0.2794 | 0.26357 | 0.24266 | 0.22351 | 0.20116 | 0.19907 | 0.15772 | 0.1305 | 0.15485 | 0.15778 | 0.18031 | 0.08755 | 0.084058
4 | 0.073733 | 0.08117 | 0.10565 | 0.12112 | 0.14242 | 0.16647 | 0.1484 | 0.21215 | 0.19462 | 0.21981 | 0.22591 | 0.20955 | 0.19768 | 0.18199 | 0.16764 | 0.15087 | 0.1493 | 0.11829 | 0.097872 | 0.11614 | 0.11833 | 0.13523 | 0.065662 | 0.063043
5 | 0.073733 | 0.08117 | 0.10565 | 0.12112 | 0.14242 | 0.16647 | 0.1484 | 0.21215 | 0.19462 | 0.21981 | 0.22591 | 0.20955 | 0.19768 | 0.18199 | 0.16764 | 0.15087 | 0.1493 | 0.11829 | 0.097872 | 0.11614 | 0.11833 | 0.13523 | 0.065662 | 0.063043
6 | 0.073733 | 0.08117 | 0.10565 | 0.12112 | 0.14242 | 0.16647 | 0.1484 | 0.21215 | 0.19462 | 0.21981 | 0.22591 | 0.20955 | 0.19768 | 0.18199 | 0.16764 | 0.15087 | 0.1493 | 0.11829 | 0.097872 | 0.11614 | 0.11833 | 0.13523 | 0.065662 | 0.063043
7 | 0.073733 | 0.08117 | 0.10565 | 0.12112 | 0.14242 | 0.16647 | 0.1484 | 0.21215 | 0.19462 | 0.21981 | 0.22591 | 0.20955 | 0.19768 | 0.18199 | 0.16764 | 0.15087 | 0.1493 | 0.11829 | 0.097872 | 0.11614 | 0.11833 | 0.13523 | 0.065662 | 0.063043
8 | 0.073733 | 0.08117 | 0.10565 | 0.12112 | 0.14242 | 0.16647 | 0.1484 | 0.21215 | 0.19462 | 0.21981 | 0.22591 | 0.20955 | 0.19768 | 0.18199 | 0.16764 | 0.15087 | 0.1493 | 0.11829 | 0.097872 | 0.11614 | 0.11833 | 0.13523 | 0.065662 | 0.063043

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509
2 | 0.34069 | 0.36055 | 0.38073 | 0.39804 | 0.40256 | 0.4211 | 0.41894 | 0.396 | 0.35879 | 0.52688 | 0.51452 | 0.47378 | 0.46226 | 0.46416 | 0.44217 | 0.40532 | 0.36427 | 0.3512 | 0.22077 | 0.23609 | 0.25812 | 0.26428 | 0.27563 | 0.30424
3 | 0.27255 | 0.28844 | 0.30459 | 0.31843 | 0.32204 | 0.33688 | 0.33515 | 0.3168 | 0.28703 | 0.4215 | 0.41161 | 0.37902 | 0.36981 | 0.37133 | 0.35374 | 0.32425 | 0.29142 | 0.28096 | 0.17661 | 0.18887 | 0.2065 | 0.21142 | 0.2205 | 0.24339
4 | 0.20441 | 0.21633 | 0.22844 | 0.23882 | 0.24153 | 0.25266 | 0.25137 | 0.2376 | 0.21528 | 0.31613 | 0.30871 | 0.28427 | 0.27736 | 0.2785 | 0.2653 | 0.24319 | 0.21856 | 0.21072 | 0.13246 | 0.14165 | 0.15487 | 0.15857 | 0.16538 | 0.18254
5 | 0.20441 | 0.21633 | 0.22844 | 0.23882 | 0.24153 | 0.25266 | 0.25137 | 0.2376 | 0.21528 | 0.31613 | 0.30871 | 0.28427 | 0.27736 | 0.2785 | 0.2653 | 0.24319 | 0.21856 | 0.21072 | 0.13246 | 0.14165 | 0.15487 | 0.15857 | 0.16538 | 0.18254
6 | 0.20441 | 0.21633 | 0.22844 | 0.23882 | 0.24153 | 0.25266 | 0.25137 | 0.2376 | 0.21528 | 0.31613 | 0.30871 | 0.28427 | 0.27736 | 0.2785 | 0.2653 | 0.24319 | 0.21856 | 0.21072 | 0.13246 | 0.14165 | 0.15487 | 0.15857 | 0.16538 | 0.18254
7 | 0.20441 | 0.21633 | 0.22844 | 0.23882 | 0.24153 | 0.25266 | 0.25137 | 0.2376 | 0.21528 | 0.31613 | 0.30871 | 0.28427 | 0.27736 | 0.2785 | 0.2653 | 0.24319 | 0.21856 | 0.21072 | 0.13246 | 0.14165 | 0.15487 | 0.15857 | 0.16538 | 0.18254
8 | 0.20441 | 0.21633 | 0.22844 | 0.23882 | 0.24153 | 0.25266 | 0.25137 | 0.2376 | 0.21528 | 0.31613 | 0.30871 | 0.28427 | 0.27736 | 0.2785 | 0.2653 | 0.24319 | 0.21856 | 0.21072 | 0.13246 | 0.14165 | 0.15487 | 0.15857 | 0.16538 | 0.18254

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.86609 | 2.1388 | 2.922 | 3.2566 | 3.4807 | 2.7707 | 2.3522 | 1.2139 | 0.28427 | 0.0016878 | 0.0003003 | 8.4844e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.90073 | 2.0329 | 2.695 | 3.1934 | 3.1492 | 2.9439 | 2.3066 | 1.2139 | 0.26787 | 0.001846 | 0.0003003 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3847e-05 | 1.2414e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.42438 | 1.0482 | 1.4752 | 1.5651 | 1.7072 | 1.3709 | 1.1647 | 0.63171 | 0.14214 | 0.00086146 | 0.00014708 | 3.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.1576e-05 | 1.3067e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.42438 | 1.0059 | 1.3901 | 1.5493 | 1.6575 | 1.5008 | 1.1419 | 0.58835 | 0.1312 | 0.0009142 | 0.00015628 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020985 | 0.44604 | 1.1012 | 1.4184 | 1.5967 | 1.7072 | 1.4142 | 1.199 | 0.60693 | 0.13667 | 0.00087904 | 0.00015168 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.9094 | 2.1176 | 2.7518 | 3.225 | 3.2487 | 2.9439 | 2.3066 | 1.2139 | 0.28427 | 0.0017053 | 0.00032175 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.86609 | 2.1176 | 2.8085 | 3.3198 | 3.2487 | 2.7419 | 2.3294 | 1.2139 | 0.26787 | 0.0017757 | 0.00031562 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3847e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.42438 | 1.1118 | 1.4468 | 1.5493 | 1.6741 | 1.3854 | 1.0848 | 0.62551 | 0.1353 | 0.00087025 | 0.00015168 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.41139 | 1.027 | 1.4468 | 1.5176 | 1.5746 | 1.3854 | 1.199 | 0.64409 | 0.1312 | 0.00090541 | 0.00014862 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1803e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.44171 | 1.0482 | 1.4184 | 1.5967 | 1.6741 | 1.4431 | 1.1419 | 0.61932 | 0.1435 | 0.00089662 | 0.00014862 | 3.8382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6332e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.83145 | 2.2023 | 2.7518 | 3.1301 | 3.2818 | 2.7707 | 2.1695 | 1.3006 | 0.28427 | 0.0017405 | 0.0002911 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.5878e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.90073 | 2.0964 | 2.8369 | 3.0985 | 3.4144 | 2.8284 | 2.2609 | 1.2139 | 0.27607 | 0.0016702 | 0.0003003 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.362e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021832 | 0.42005 | 1.1012 | 1.3759 | 1.5651 | 1.7404 | 1.4431 | 1.1761 | 0.60074 | 0.13393 | 0.00087904 | 0.00014708 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2485e-05 | 1.3198e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.42438 | 1.0059 | 1.461 | 1.6125 | 1.6906 | 1.5152 | 1.1304 | 0.63171 | 0.12983 | 0.00088783 | 0.00015474 | 4.121e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2939e-05 | 1.2806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022044 | 0.42005 | 1.08 | 1.461 | 1.5335 | 1.6906 | 1.3998 | 1.1875 | 0.64409 | 0.1312 | 0.0009142 | 0.00016087 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5691 | 2.5494 | 2.447 | 2.3988 | 2.3624 | 2.3826 | 2.3795 | 2.8118 | 3.0216 | 2.9887 | 2.9316 | 2.9704 | 3.0886 | 3.0514 | 2.8207 | 2.9051 | 2.9174 | 2.8495 | 2.6861 | 2.6428 | 2.6461 | 2.6038 | 2.4822 | 2.4229
2 | 1.9051 | 1.806 | 1.7272 | 1.5785 | 1.5062 | 1.5682 | 1.6791 | 2.1631 | 2.3579 | 2.5188 | 2.2917 | 2.4086 | 2.4192 | 2.3777 | 2.0517 | 2.1361 | 2.242 | 2.2561 | 2.3313 | 2.4467 | 2.5677 | 2.3488 | 2.0824 | 1.9462
3 | 1.2622 | 1.1941 | 1.098 | 1.1354 | 1.1027 | 1.1147 | 1.5705 | 1.9413 | 2.033 | 1.9115 | 1.8652 | 2.0066 | 2.1039 | 1.9681 | 1.7995 | 1.7077 | 1.731 | 1.6911 | 1.6382 | 1.7772 | 1.8686 | 1.7366 | 1.5734 | 1.3347
4 | 0.5705 | 0.46252 | 0.37052 | 0.36394 | 0.32915 | 0.30812 | 0.65397 | 1.1053 | 1.3387 | 1.3739 | 1.3448 | 1.2078 | 1.3721 | 1.3043 | 1.1922 | 1.103 | 0.99324 | 0.89691 | 1.1237 | 1.3107 | 1.5082 | 1.4307 | 1.1094 | 0.81735
5 | 1.0837 | 0.9821 | 0.90726 | 0.88365 | 0.91249 | 0.90883 | 1.0108 | 1.1304 | 1.2473 | 1.2878 | 1.3745 | 1.4552 | 1.4977 | 1.4376 | 1.3876 | 1.3698 | 1.3642 | 1.3637 | 1.3755 | 1.393 | 1.5349 | 1.4588 | 1.4184 | 1.262
6 | 1.1321 | 1.0913 | 1.0124 | 1.0502 | 1.0673 | 1.0626 | 1.1623 | 1.4107 | 1.4717 | 1.4671 | 1.466 | 1.5481 | 1.533 | 1.477 | 1.3915 | 1.3434 | 1.3993 | 1.3701 | 1.2815 | 1.2911 | 1.351 | 1.23 | 1.167 | 1.1699
7 | 0.92433 | 0.8381 | 0.81549 | 0.82996 | 0.79752 | 0.85902 | 1.1059 | 1.2163 | 1.4003 | 1.4786 | 1.4685 | 1.5317 | 1.4946 | 1.5365 | 1.513 | 1.4101 | 1.4214 | 1.3819 | 1.364 | 1.3702 | 1.3901 | 1.1695 | 1.1501 | 1.0032
8 | 0.70636 | 0.66574 | 0.63955 | 0.63167 | 0.64502 | 0.68965 | 1.1311 | 1.3322 | 1.4313 | 1.4141 | 1.473 | 1.5638 | 1.5557 | 1.4573 | 1.2724 | 1.2157 | 1.1471 | 1.1307 | 1.106 | 1.1362 | 1.1003 | 0.96374 | 0.82722 | 0.75548

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5935 | 2.5494 | 2.4004 | 2.3988 | 2.3169 | 2.3826 | 2.4253 | 2.8118 | 3.0517 | 2.9887 | 2.9024 | 2.9113 | 3.0273 | 3.1115 | 2.8761 | 2.9337 | 2.9463 | 2.7936 | 2.7392 | 2.6166 | 2.6722 | 2.6038 | 2.5299 | 2.4691
2 | 1.9051 | 1.806 | 1.7109 | 1.5934 | 1.5062 | 1.5982 | 1.6631 | 2.1416 | 2.3814 | 2.4938 | 2.3145 | 2.4086 | 2.4671 | 2.3777 | 2.0115 | 2.1361 | 2.2642 | 2.2782 | 2.3774 | 2.3981 | 2.5423 | 2.3954 | 2.0624 | 1.9092
3 | 1.2387 | 1.2162 | 1.0878 | 1.1248 | 1.1235 | 1.0934 | 1.5403 | 1.98 | 2.0127 | 1.9304 | 1.8652 | 1.9667 | 2.1039 | 1.9294 | 1.7995 | 1.7245 | 1.7139 | 1.658 | 1.622 | 1.8125 | 1.8501 | 1.7711 | 1.5734 | 1.3472
4 | 0.5705 | 0.4665 | 0.36427 | 0.36394 | 0.32915 | 0.30542 | 0.66004 | 1.1053 | 1.3387 | 1.3466 | 1.3314 | 1.2198 | 1.3857 | 1.3171 | 1.1805 | 1.1138 | 1.003 | 0.88821 | 1.1237 | 1.2977 | 1.4933 | 1.4449 | 1.1094 | 0.82495
5 | 1.0735 | 0.96375 | 0.92424 | 0.87537 | 0.92116 | 0.89142 | 1.03 | 1.1191 | 1.2473 | 1.3006 | 1.3882 | 1.4262 | 1.4829 | 1.4376 | 1.3604 | 1.3833 | 1.3777 | 1.3771 | 1.3755 | 1.393 | 1.5652 | 1.4877 | 1.4321 | 1.238
6 | 1.1215 | 1.0913 | 1.0124 | 1.0303 | 1.0877 | 1.0728 | 1.1735 | 1.4247 | 1.4864 | 1.4379 | 1.4951 | 1.5789 | 1.5026 | 1.4916 | 1.3779 | 1.3302 | 1.3993 | 1.3835 | 1.2942 | 1.2783 | 1.3643 | 1.2422 | 1.1782 | 1.1699
7 | 0.92433 | 0.84583 | 0.81549 | 0.84546 | 0.80504 | 0.87544 | 1.127 | 1.2284 | 1.3864 | 1.508 | 1.4685 | 1.5469 | 1.4798 | 1.5365 | 1.513 | 1.424 | 1.4074 | 1.409 | 1.3371 | 1.3702 | 1.4176 | 1.1463 | 1.1391 | 0.98433
8 | 0.69993 | 0.67175 | 0.63955 | 0.63167 | 0.63902 | 0.70268 | 1.1203 | 1.3058 | 1.4455 | 1.4422 | 1.473 | 1.5794 | 1.5557 | 1.4573 | 1.2474 | 1.2038 | 1.1584 | 1.1197 | 1.0842 | 1.1587 | 1.0786 | 0.9542 | 0.83501 | 0.76944

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5935 | 2.5978 | 2.4004 | 2.4445 | 2.3169 | 2.3596 | 2.3795 | 2.8677 | 2.9614 | 2.959 | 2.9608 | 2.9704 | 3.0579 | 2.9913 | 2.793 | 2.9623 | 2.9463 | 2.7936 | 2.6861 | 2.6166 | 2.6199 | 2.6555 | 2.5299 | 2.3999
2 | 1.9231 | 1.823 | 1.7272 | 1.6082 | 1.4919 | 1.5531 | 1.6952 | 2.1201 | 2.311 | 2.5438 | 2.2461 | 2.4086 | 2.3952 | 2.3777 | 2.0316 | 2.1571 | 2.2864 | 2.2782 | 2.2852 | 2.4467 | 2.5169 | 2.3488 | 2.0824 | 1.9647
3 | 1.274 | 1.1719 | 1.1184 | 1.146 | 1.0923 | 1.0934 | 1.6006 | 1.9607 | 2.0127 | 1.9494 | 1.8281 | 2.0466 | 2.1457 | 1.9294 | 1.7818 | 1.7412 | 1.7653 | 1.658 | 1.6705 | 1.7596 | 1.9055 | 1.7022 | 1.5885 | 1.3095
4 | 0.5705 | 0.4665 | 0.36427 | 0.37012 | 0.3263 | 0.30812 | 0.65397 | 1.0943 | 1.352 | 1.3739 | 1.3448 | 1.2318 | 1.3585 | 1.3043 | 1.2039 | 1.0922 | 0.98344 | 0.88821 | 1.1015 | 1.3107 | 1.5231 | 1.4591 | 1.1094 | 0.80975
5 | 1.0939 | 0.99127 | 0.91575 | 0.86708 | 0.90381 | 0.90013 | 1.0011 | 1.1528 | 1.2473 | 1.2878 | 1.3745 | 1.4262 | 1.5274 | 1.4659 | 1.4149 | 1.3968 | 1.3507 | 1.3904 | 1.3483 | 1.4068 | 1.5197 | 1.4877 | 1.4459 | 1.25
6 | 1.1215 | 1.0913 | 1.0314 | 1.0402 | 1.0468 | 1.0728 | 1.1623 | 1.4247 | 1.4717 | 1.4379 | 1.4368 | 1.5481 | 1.533 | 1.4625 | 1.3642 | 1.3302 | 1.4271 | 1.3432 | 1.2942 | 1.2911 | 1.351 | 1.2544 | 1.1893 | 1.1921
7 | 0.92433 | 0.84583 | 0.83064 | 0.82996 | 0.78247 | 0.87544 | 1.1059 | 1.2405 | 1.3725 | 1.4492 | 1.4539 | 1.5622 | 1.4946 | 1.5214 | 1.5428 | 1.3824 | 1.4496 | 1.3954 | 1.3775 | 1.3702 | 1.4038 | 1.1463 | 1.1611 | 0.98433
8 | 0.71923 | 0.65973 | 0.65118 | 0.63743 | 0.65102 | 0.70268 | 1.142 | 1.3322 | 1.4597 | 1.4001 | 1.4876 | 1.5327 | 1.5866 | 1.4286 | 1.2599 | 1.2038 | 1.1698 | 1.1087 | 1.1278 | 1.1475 | 1.0894 | 0.96374 | 0.81942 | 0.7485

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.34916 | 0.38566 | 0.36344 | 0.36344 | 0.35551 | 0.37614 | 0.38725 | 0.7253 | 0.84433 | 0.81259 | 0.79355 | 0.79196 | 0.84275 | 0.81735 | 0.57294 | 0.74911 | 0.75863 | 0.71102 | 0.56342 | 0.51104 | 0.53644 | 0.53803 | 0.37138 | 0.36821
2 | 0.014597 | -0.087584 | -0.094883 | -0.13867 | -0.16787 | -0.13138 | -0.16787 | 0.42332 | 0.5401 | 0.69337 | 0.39413 | 0.35764 | 0.24816 | 0.33574 | 0.14597 | 0.12408 | 0.14597 | 0.26275 | 0.50361 | 0.51091 | 0.40873 | 0.31384 | 0.14597 | 0.029195
3 | -0.088099 | -0.20866 | -0.36399 | -0.33617 | -0.34312 | -0.3269 | -0.018547 | 0.39181 | 0.51469 | 0.51932 | 0.43354 | 0.54251 | 0.4915 | 0.4289 | 0.30835 | 0.19243 | 0.2388 | 0.21329 | 0.039413 | 0.17156 | 0.24111 | 0.15765 | -0.14606 | -0.29907
4 | -0.41684 | -0.42085 | -0.43287 | -0.43287 | -0.44289 | -0.45492 | -0.41283 | -0.27856 | -0.20842 | -0.22044 | -0.27856 | -0.30261 | -0.28057 | -0.30461 | -0.28658 | -0.33868 | -0.38077 | -0.33868 | -0.23848 | -0.21443 | -0.21443 | -0.28257 | -0.35071 | -0.36474
5 | -0.25955 | -0.3403 | -0.40086 | -0.39797 | -0.39797 | -0.43546 | -0.39221 | -0.15573 | 0.05191 | 0.17303 | 0.2855 | 0.30281 | 0.26532 | 0.21917 | 0.14419 | 0.092284 | 0.077864 | 0.072097 | 0.072097 | 0.017303 | 0.15285 | 0.072097 | 0.040374 | -0.063445
6 | 0.18918 | 0.20987 | 0.15962 | 0.1877 | 0.19214 | 0.19731 | 0.19066 | 0.35324 | 0.40497 | 0.40423 | 0.35324 | 0.42196 | 0.4397 | 0.40497 | 0.3525 | 0.31038 | 0.37836 | 0.36654 | 0.28747 | 0.26678 | 0.31407 | 0.24756 | 0.18844 | 0.21061
7 | -0.365 | -0.37528 | -0.39841 | -0.40869 | -0.38299 | -0.41384 | -0.35472 | -0.16194 | -0.028274 | -0.023134 | 0.048838 | 0.015422 | 0.0051408 | 0 | -0.041126 | -0.071971 | -0.10539 | -0.1388 | -0.12081 | -0.14651 | -0.10282 | -0.19278 | -0.24419 | -0.26218
8 | -0.45694 | -0.45999 | -0.46456 | -0.46685 | -0.46075 | -0.45007 | -0.38218 | -0.31581 | -0.30895 | -0.30437 | -0.29903 | -0.29674 | -0.30361 | -0.31505 | -0.34709 | -0.36234 | -0.37455 | -0.37608 | -0.38294 | -0.39591 | -0.42108 | -0.43786 | -0.44473 | -0.45312

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.34218 | 0.38952 | 0.37071 | 0.36708 | 0.35906 | 0.36862 | 0.38725 | 0.73981 | 0.85278 | 0.82884 | 0.77768 | 0.79988 | 0.84275 | 0.82553 | 0.57294 | 0.73413 | 0.7738 | 0.6968 | 0.57469 | 0.52127 | 0.54717 | 0.53803 | 0.37881 | 0.37189
2 | 0.014305 | -0.085832 | -0.096781 | -0.14145 | -0.16787 | -0.13138 | -0.16451 | 0.42332 | 0.5401 | 0.67951 | 0.39413 | 0.35048 | 0.24567 | 0.32902 | 0.14889 | 0.12284 | 0.14305 | 0.26012 | 0.51368 | 0.51602 | 0.40055 | 0.31384 | 0.14743 | 0.029487
3 | -0.089861 | -0.21283 | -0.37127 | -0.33953 | -0.34999 | -0.33016 | -0.018176 | 0.38789 | 0.52498 | 0.52452 | 0.42921 | 0.53708 | 0.48167 | 0.42033 | 0.30526 | 0.19435 | 0.2388 | 0.21329 | 0.040201 | 0.16985 | 0.24111 | 0.15923 | -0.14752 | -0.30506
4 | -0.42518 | -0.42506 | -0.42854 | -0.44153 | -0.43404 | -0.45037 | -0.41696 | -0.27299 | -0.20425 | -0.22485 | -0.28413 | -0.29958 | -0.27495 | -0.30157 | -0.28658 | -0.34546 | -0.37315 | -0.34546 | -0.24325 | -0.21229 | -0.21658 | -0.28822 | -0.3472 | -0.37203
5 | -0.26474 | -0.33689 | -0.39284 | -0.40593 | -0.39797 | -0.43546 | -0.39613 | -0.15573 | 0.052948 | 0.1713 | 0.29121 | 0.30583 | 0.26532 | 0.22356 | 0.14275 | 0.092284 | 0.077864 | 0.070655 | 0.072097 | 0.01713 | 0.15285 | 0.073539 | 0.039567 | -0.063445
6 | 0.18918 | 0.21407 | 0.15803 | 0.18583 | 0.19598 | 0.19731 | 0.19447 | 0.34971 | 0.40902 | 0.40019 | 0.35677 | 0.4304 | 0.44849 | 0.40092 | 0.3525 | 0.31348 | 0.38593 | 0.37387 | 0.28747 | 0.26944 | 0.31093 | 0.24509 | 0.18467 | 0.21482
7 | -0.3723 | -0.37528 | -0.39044 | -0.40461 | -0.37533 | -0.4097 | -0.35826 | -0.1587 | -0.027709 | -0.023596 | 0.048838 | 0.015731 | 0.0050894 | 0 | -0.040304 | -0.072691 | -0.10433 | -0.13741 | -0.11839 | -0.14944 | -0.10384 | -0.19664 | -0.2393 | -0.2648
8 | -0.4478 | -0.45999 | -0.45992 | -0.47152 | -0.46536 | -0.45457 | -0.38982 | -0.31897 | -0.30895 | -0.31046 | -0.30501 | -0.29377 | -0.30057 | -0.31505 | -0.34709 | -0.36234 | -0.36706 | -0.3836 | -0.37528 | -0.39591 | -0.41266 | -0.43349 | -0.44918 | -0.45765

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.34218 | 0.38566 | 0.35981 | 0.35618 | 0.35195 | 0.36862 | 0.38725 | 0.73981 | 0.85278 | 0.81259 | 0.78561 | 0.8078 | 0.8596 | 0.80101 | 0.57294 | 0.74162 | 0.7738 | 0.70391 | 0.55215 | 0.51616 | 0.54717 | 0.52726 | 0.36395 | 0.36084
2 | 0.014451 | -0.087584 | -0.095832 | -0.13729 | -0.16955 | -0.12875 | -0.16787 | 0.42756 | 0.5509 | 0.69337 | 0.39807 | 0.35048 | 0.24319 | 0.3391 | 0.14305 | 0.12284 | 0.14451 | 0.26275 | 0.49354 | 0.51602 | 0.40464 | 0.31384 | 0.14305 | 0.028903
3 | -0.088099 | -0.20866 | -0.36399 | -0.33953 | -0.33969 | -0.33016 | -0.018176 | 0.39965 | 0.52498 | 0.51932 | 0.42921 | 0.54793 | 0.49642 | 0.4289 | 0.31143 | 0.19243 | 0.24118 | 0.21543 | 0.040201 | 0.16813 | 0.2387 | 0.15607 | -0.14898 | -0.30206
4 | -0.42518 | -0.41664 | -0.42422 | -0.44153 | -0.45175 | -0.44582 | -0.4087 | -0.28413 | -0.20634 | -0.22265 | -0.27856 | -0.30261 | -0.28618 | -0.30461 | -0.28944 | -0.33191 | -0.38838 | -0.33868 | -0.23371 | -0.21658 | -0.21229 | -0.27974 | -0.35421 | -0.36109
5 | -0.25695 | -0.33689 | -0.40086 | -0.40593 | -0.40593 | -0.43982 | -0.38828 | -0.15729 | 0.052429 | 0.17303 | 0.29121 | 0.30886 | 0.26797 | 0.21917 | 0.14275 | 0.093207 | 0.079422 | 0.070655 | 0.072818 | 0.017476 | 0.15285 | 0.072097 | 0.039567 | -0.06408
6 | 0.18918 | 0.20987 | 0.15803 | 0.18958 | 0.19406 | 0.19731 | 0.18685 | 0.3603 | 0.40497 | 0.40019 | 0.35677 | 0.41774 | 0.4353 | 0.40902 | 0.35602 | 0.31038 | 0.38593 | 0.37387 | 0.28747 | 0.26144 | 0.32035 | 0.25004 | 0.18467 | 0.20851
7 | -0.36865 | -0.37528 | -0.40638 | -0.41687 | -0.39065 | -0.41797 | -0.34762 | -0.16032 | -0.027709 | -0.022671 | 0.049326 | 0.015577 | 0.0051922 | 0 | -0.041126 | -0.071971 | -0.10539 | -0.14019 | -0.12202 | -0.14358 | -0.10282 | -0.19278 | -0.24175 | -0.26742
8 | -0.45694 | -0.45999 | -0.45527 | -0.46218 | -0.46536 | -0.45007 | -0.37836 | -0.31265 | -0.30895 | -0.30437 | -0.30202 | -0.29674 | -0.30361 | -0.3182 | -0.35403 | -0.36234 | -0.38204 | -0.37231 | -0.37911 | -0.39987 | -0.42108 | -0.42911 | -0.43584 | -0.46218

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14747 | 0.16234 | 0.2113 | 0.24225 | 0.28483 | 0.33295 | 0.29679 | 0.4243 | 0.38924 | 0.43963 | 0.45182 | 0.4191 | 0.39536 | 0.36399 | 0.33527 | 0.30174 | 0.2986 | 0.23658 | 0.19574 | 0.23228 | 0.23667 | 0.27046 | 0.13132 | 0.12609
2 | 0.12289 | 0.13528 | 0.17609 | 0.20187 | 0.23736 | 0.27746 | 0.24733 | 0.35358 | 0.32437 | 0.36636 | 0.37652 | 0.34925 | 0.32947 | 0.30332 | 0.27939 | 0.25145 | 0.24883 | 0.19715 | 0.16312 | 0.19356 | 0.19722 | 0.22539 | 0.10944 | 0.10507
3 | 0.09831 | 0.10823 | 0.14087 | 0.1615 | 0.18989 | 0.22196 | 0.19786 | 0.28286 | 0.2595 | 0.29309 | 0.30121 | 0.2794 | 0.26357 | 0.24266 | 0.22351 | 0.20116 | 0.19907 | 0.15772 | 0.1305 | 0.15485 | 0.15778 | 0.18031 | 0.08755 | 0.084058
4 | 0.073733 | 0.08117 | 0.10565 | 0.12112 | 0.14242 | 0.16647 | 0.1484 | 0.21215 | 0.19462 | 0.21981 | 0.22591 | 0.20955 | 0.19768 | 0.18199 | 0.16764 | 0.15087 | 0.1493 | 0.11829 | 0.097872 | 0.11614 | 0.11833 | 0.13523 | 0.065662 | 0.063043
5 | 0.073733 | 0.08117 | 0.10565 | 0.12112 | 0.14242 | 0.16647 | 0.1484 | 0.21215 | 0.19462 | 0.21981 | 0.22591 | 0.20955 | 0.19768 | 0.18199 | 0.16764 | 0.15087 | 0.1493 | 0.11829 | 0.097872 | 0.11614 | 0.11833 | 0.13523 | 0.065662 | 0.063043
6 | 0.073733 | 0.08117 | 0.10565 | 0.12112 | 0.14242 | 0.16647 | 0.1484 | 0.21215 | 0.19462 | 0.21981 | 0.22591 | 0.20955 | 0.19768 | 0.18199 | 0.16764 | 0.15087 | 0.1493 | 0.11829 | 0.097872 | 0.11614 | 0.11833 | 0.13523 | 0.065662 | 0.063043
7 | 0.073733 | 0.08117 | 0.10565 | 0.12112 | 0.14242 | 0.16647 | 0.1484 | 0.21215 | 0.19462 | 0.21981 | 0.22591 | 0.20955 | 0.19768 | 0.18199 | 0.16764 | 0.15087 | 0.1493 | 0.11829 | 0.097872 | 0.11614 | 0.11833 | 0.13523 | 0.065662 | 0.063043
8 | 0.073733 | 0.08117 | 0.10565 | 0.12112 | 0.14242 | 0.16647 | 0.1484 | 0.21215 | 0.19462 | 0.21981 | 0.22591 | 0.20955 | 0.19768 | 0.18199 | 0.16764 | 0.15087 | 0.1493 | 0.11829 | 0.097872 | 0.11614 | 0.11833 | 0.13523 | 0.065662 | 0.063043

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40883 | 0.43266 | 0.45688 | 0.47765 | 0.48307 | 0.50532 | 0.50273 | 0.4752 | 0.43055 | 0.63225 | 0.61742 | 0.56853 | 0.55472 | 0.557 | 0.53061 | 0.48638 | 0.43713 | 0.42144 | 0.26492 | 0.28331 | 0.30974 | 0.31714 | 0.33075 | 0.36509
2 | 0.34069 | 0.36055 | 0.38073 | 0.39804 | 0.40256 | 0.4211 | 0.41894 | 0.396 | 0.35879 | 0.52688 | 0.51452 | 0.47378 | 0.46226 | 0.46416 | 0.44217 | 0.40532 | 0.36427 | 0.3512 | 0.22077 | 0.23609 | 0.25812 | 0.26428 | 0.27563 | 0.30424
3 | 0.27255 | 0.28844 | 0.30459 | 0.31843 | 0.32204 | 0.33688 | 0.33515 | 0.3168 | 0.28703 | 0.4215 | 0.41161 | 0.37902 | 0.36981 | 0.37133 | 0.35374 | 0.32425 | 0.29142 | 0.28096 | 0.17661 | 0.18887 | 0.2065 | 0.21142 | 0.2205 | 0.24339
4 | 0.20441 | 0.21633 | 0.22844 | 0.23882 | 0.24153 | 0.25266 | 0.25137 | 0.2376 | 0.21528 | 0.31613 | 0.30871 | 0.28427 | 0.27736 | 0.2785 | 0.2653 | 0.24319 | 0.21856 | 0.21072 | 0.13246 | 0.14165 | 0.15487 | 0.15857 | 0.16538 | 0.18254
5 | 0.20441 | 0.21633 | 0.22844 | 0.23882 | 0.24153 | 0.25266 | 0.25137 | 0.2376 | 0.21528 | 0.31613 | 0.30871 | 0.28427 | 0.27736 | 0.2785 | 0.2653 | 0.24319 | 0.21856 | 0.21072 | 0.13246 | 0.14165 | 0.15487 | 0.15857 | 0.16538 | 0.18254
6 | 0.20441 | 0.21633 | 0.22844 | 0.23882 | 0.24153 | 0.25266 | 0.25137 | 0.2376 | 0.21528 | 0.31613 | 0.30871 | 0.28427 | 0.27736 | 0.2785 | 0.2653 | 0.24319 | 0.21856 | 0.21072 | 0.13246 | 0.14165 | 0.15487 | 0.15857 | 0.16538 | 0.18254
7 | 0.20441 | 0.21633 | 0.22844 | 0.23882 | 0.24153 | 0.25266 | 0.25137 | 0.2376 | 0.21528 | 0.31613 | 0.30871 | 0.28427 | 0.27736 | 0.2785 | 0.2653 | 0.24319 | 0.21856 | 0.21072 | 0.13246 | 0.14165 | 0.15487 | 0.15857 | 0.16538 | 0.18254
8 | 0.20441 | 0.21633 | 0.22844 | 0.23882 | 0.24153 | 0.25266 | 0.25137 | 0.2376 | 0.21528 | 0.31613 | 0.30871 | 0.28427 | 0.27736 | 0.2785 | 0.2653 | 0.24319 | 0.21856 | 0.21072 | 0.13246 | 0.14165 | 0.15487 | 0.15857 | 0.16538 | 0.18254

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.0383 | 2.7237 | 3.7426 | 4.1573 | 4.0845 | 3.5022 | 2.9853 | 1.5524 | 0.34718 | 0.0021951 | 0.00036467 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.7111e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.0601 | 2.5619 | 3.6336 | 3.8775 | 4.2108 | 3.834 | 2.9566 | 1.63 | 0.32982 | 0.0021293 | 0.00037971 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9421e-05 | 1.6794e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.56832 | 1.3214 | 1.7986 | 1.9188 | 2.0844 | 1.9354 | 1.4783 | 0.76069 | 0.17185 | 0.0010646 | 0.00018422 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9132e-05 | 1.5806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.54646 | 1.3349 | 1.7623 | 1.9188 | 2.0001 | 1.8248 | 1.3635 | 0.81502 | 0.1788 | 0.0010866 | 0.00019549 | 4.6931e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.769e-05 | 1.6959e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.51914 | 1.3214 | 1.9076 | 1.9587 | 2.0633 | 1.9354 | 1.3778 | 0.76845 | 0.17012 | 0.0010756 | 0.00018422 | 5.1331e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.9418e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0929 | 2.8046 | 3.7789 | 4.0774 | 4.0003 | 3.7603 | 2.8705 | 1.599 | 0.32982 | 0.0021951 | 0.00036091 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.0572e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0492 | 2.7507 | 3.5246 | 3.8375 | 4.3793 | 3.5022 | 2.9279 | 1.5059 | 0.35065 | 0.0021512 | 0.00038347 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7402e-05 | 1.5971e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.56286 | 1.3079 | 1.7259 | 2.0387 | 2.0423 | 1.7511 | 1.3922 | 0.7374 | 0.17532 | 0.0011305 | 0.00018985 | 4.7909e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7402e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.57378 | 1.2944 | 1.8531 | 1.9787 | 2.1896 | 1.8986 | 1.4926 | 0.7995 | 0.17359 | 0.0010646 | 0.00017858 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9132e-05 | 1.6794e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.53553 | 1.3214 | 1.8349 | 2.0187 | 2.1686 | 1.788 | 1.4352 | 0.77621 | 0.1788 | 0.0010537 | 0.0001861 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.538e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1257 | 2.7507 | 3.7062 | 3.9574 | 4.295 | 3.834 | 2.8992 | 1.5679 | 0.35759 | 0.0021732 | 0.00037595 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.4803e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.082 | 2.8046 | 3.4882 | 4.1173 | 4.1266 | 3.7971 | 2.8992 | 1.5835 | 0.33329 | 0.0021951 | 0.00036467 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8844e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02722 | 0.54646 | 1.3079 | 1.7441 | 2.0986 | 2.1265 | 1.8248 | 1.3635 | 0.75293 | 0.17359 | 0.0011415 | 0.00019173 | 4.742e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7402e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.541 | 1.3484 | 1.7986 | 2.0986 | 2.0844 | 1.7511 | 1.4926 | 0.76845 | 0.16838 | 0.0011415 | 0.00018422 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9709e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02537 | 0.51914 | 1.3753 | 1.8895 | 2.0787 | 2.0001 | 1.8617 | 1.4783 | 0.81502 | 0.17532 | 0.0011524 | 0.00018797 | 4.6931e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1