## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 50%
Load Growth (cumul.) | 58.05%
Flex. Load Growth | 103.9%
RES Installed, [MW] | 35
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.0221 | 1.0562 | 0.94575 | 0.89643 | 0.73444 | 0.62335 | 0.7623 | 0.13239 | 0.11642 | 0.16972 | 0.099955 | 0.1249 | 0.199 | 0.36664 | 0.39117 | 0.38468 | 0.21579 | 0.43957 | 0.25795 | 0.18137 | 0.27542 | 0.17022 | 0.77694 | 0.9366
Minimum FL, [MW] | -2.3076 | -2.4676 | -2.7753 | -2.9937 | -3.1999 | -3.4922 | -3.3322 | -3.7379 | -3.3902 | -4.9796 | -4.9286 | -4.5055 | -4.3189 | -4.1698 | -3.9304 | -3.5766 | -3.3444 | -2.9929 | -1.8997 | -2.126 | -2.2473 | -2.4127 | -1.9169 | -2.0369
Maximum FL, [MW] | 2.2231 | 2.3784 | 2.6667 | 2.8694 | 3.0542 | 3.335 | 3.1795 | 3.5881 | 3.2866 | 3.7503 | 3.7798 | 3.5383 | 3.419 | 3.3311 | 3.1218 | 2.8422 | 2.6477 | 2.3664 | 1.8522 | 2.0731 | 2.2029 | 2.373 | 1.8465 | 1.9635

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.875 | 2.782 | 2.6684 | 2.7333 | 2.6289 | 2.61 | 2.6607 | 3.2822 | 3.344 | 3.323 | 3.2991 | 3.373 | 3.3518 | 3.3267 | 2.9083 | 3.1217 | 3.3534 | 3.3477 | 3.1434 | 2.9848 | 2.9827 | 2.8316 | 2.682 | 2.6592
2 | 1.7802 | 1.7401 | 1.6552 | 1.6346 | 1.6225 | 1.7056 | 2.058 | 2.2763 | 2.4701 | 2.553 | 2.5359 | 2.4801 | 2.4032 | 2.3151 | 2.1644 | 2.2285 | 2.4435 | 2.9517 | 2.7846 | 2.5626 | 2.5009 | 2.318 | 2.225 | 2.0096
3 | 1.2224 | 1.162 | 1.1143 | 1.1284 | 1.1163 | 1.2475 | 1.9821 | 2.2224 | 2.319 | 2.2533 | 2.162 | 2.3024 | 2.1455 | 2.0665 | 1.7972 | 1.7891 | 1.8396 | 2.0143 | 1.8216 | 1.8814 | 1.84 | 1.7185 | 1.5123 | 1.3674
4 | 0.43632 | 0.32269 | 0.31175 | 0.28311 | 0.27721 | 0.47811 | 0.90996 | 1.0511 | 1.1556 | 1.0883 | 1.0721 | 0.99962 | 0.98153 | 0.94235 | 0.90363 | 0.92268 | 1.1375 | 1.7272 | 1.539 | 1.2987 | 1.2656 | 1.1192 | 0.90253 | 0.73487
5 | 1.0655 | 0.98177 | 0.89747 | 0.90305 | 0.90499 | 0.99918 | 1.2873 | 1.3545 | 1.3984 | 1.459 | 1.4926 | 1.5199 | 1.498 | 1.4433 | 1.4413 | 1.4293 | 1.5082 | 1.7482 | 1.7078 | 1.6634 | 1.658 | 1.5393 | 1.4321 | 1.321
6 | 1.2444 | 1.1796 | 1.1413 | 1.1491 | 1.1445 | 1.223 | 1.3873 | 1.6031 | 1.6787 | 1.7408 | 1.706 | 1.7345 | 1.7332 | 1.7246 | 1.6121 | 1.6152 | 1.5512 | 1.647 | 1.5789 | 1.5468 | 1.5224 | 1.4606 | 1.3734 | 1.2974
7 | 1.0281 | 0.96511 | 0.91893 | 0.9215 | 0.90865 | 0.99404 | 1.2727 | 1.4471 | 1.521 | 1.5286 | 1.5105 | 1.5259 | 1.49 | 1.4521 | 1.343 | 1.3678 | 1.4532 | 1.6797 | 1.5724 | 1.4917 | 1.4696 | 1.3691 | 1.253 | 1.1524
8 | 0.78267 | 0.75025 | 0.72491 | 0.7132 | 0.73408 | 0.86819 | 1.3997 | 1.6052 | 1.6654 | 1.6617 | 1.7153 | 1.7062 | 1.6122 | 1.5903 | 1.4128 | 1.2774 | 1.2936 | 1.4293 | 1.3871 | 1.3357 | 1.3178 | 1.2072 | 1.0174 | 0.908

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.875 | 2.8077 | 2.6436 | 2.6823 | 2.6289 | 2.6597 | 2.6105 | 3.3473 | 3.3773 | 3.3888 | 3.2663 | 3.3395 | 3.3186 | 3.2616 | 2.9366 | 3.1826 | 3.4196 | 3.4129 | 3.1744 | 3.0142 | 2.9242 | 2.8036 | 2.7325 | 2.6839
2 | 1.7802 | 1.7088 | 1.6253 | 1.6346 | 1.6225 | 1.7216 | 2.0194 | 2.2763 | 2.4701 | 2.5783 | 2.4855 | 2.5293 | 2.4506 | 2.3601 | 2.2064 | 2.2502 | 2.4435 | 2.8941 | 2.812 | 2.588 | 2.55 | 2.318 | 2.183 | 2.0282
3 | 1.2441 | 1.1825 | 1.1044 | 1.1486 | 1.0959 | 1.2242 | 2.0009 | 2.2224 | 2.2729 | 2.231 | 2.162 | 2.2567 | 2.1031 | 2.0665 | 1.7972 | 1.8065 | 1.8034 | 2.0339 | 1.7858 | 1.8814 | 1.8219 | 1.6846 | 1.4842 | 1.3922
4 | 0.43298 | 0.32269 | 0.30958 | 0.28311 | 0.28128 | 0.48227 | 0.89328 | 1.0303 | 1.1671 | 1.1097 | 1.0933 | 0.97988 | 1.0008 | 0.94235 | 0.92092 | 0.91383 | 1.1152 | 1.6935 | 1.5087 | 1.2987 | 1.2904 | 1.1192 | 0.91078 | 0.7477
5 | 1.0847 | 0.96424 | 0.88142 | 0.91932 | 0.89668 | 0.98044 | 1.3115 | 1.3411 | 1.4262 | 1.4302 | 1.5074 | 1.4897 | 1.4833 | 1.4573 | 1.4413 | 1.4293 | 1.4933 | 1.7312 | 1.691 | 1.6634 | 1.658 | 1.5241 | 1.4592 | 1.3333
6 | 1.2216 | 1.1689 | 1.1204 | 1.1279 | 1.1552 | 1.223 | 1.3742 | 1.619 | 1.7121 | 1.7236 | 1.706 | 1.7517 | 1.699 | 1.7246 | 1.5964 | 1.5994 | 1.5206 | 1.6149 | 1.5478 | 1.5468 | 1.5374 | 1.4606 | 1.3734 | 1.2974
7 | 1.0374 | 0.97371 | 0.90244 | 0.91318 | 0.917 | 1.0127 | 1.2727 | 1.4184 | 1.5361 | 1.5134 | 1.4955 | 1.4956 | 1.4753 | 1.4804 | 1.356 | 1.3944 | 1.4532 | 1.696 | 1.5415 | 1.5211 | 1.4552 | 1.3556 | 1.2413 | 1.1524
8 | 0.77586 | 0.75669 | 0.71231 | 0.7132 | 0.74729 | 0.88431 | 1.3865 | 1.6371 | 1.6654 | 1.6288 | 1.7324 | 1.7401 | 1.6122 | 1.6058 | 1.4266 | 1.265 | 1.2809 | 1.4015 | 1.3871 | 1.3488 | 1.292 | 1.1953 | 1.0268 | 0.91615

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.8216 | 2.7563 | 2.718 | 2.7844 | 2.5792 | 2.5603 | 2.6607 | 3.2822 | 3.4105 | 3.3559 | 3.3647 | 3.4065 | 3.2855 | 3.3917 | 2.9649 | 3.1826 | 3.3534 | 3.3477 | 3.1125 | 2.9258 | 2.9535 | 2.8875 | 2.6315 | 2.6345
2 | 1.7641 | 1.7713 | 1.6253 | 1.6346 | 1.6075 | 1.7216 | 2.0966 | 2.2763 | 2.4211 | 2.6035 | 2.5107 | 2.5293 | 2.3558 | 2.3151 | 2.1224 | 2.1852 | 2.3954 | 2.9805 | 2.7846 | 2.6133 | 2.4763 | 2.2951 | 2.2459 | 2.0282
3 | 1.2224 | 1.1416 | 1.1044 | 1.1385 | 1.1265 | 1.2242 | 1.9445 | 2.2224 | 2.2959 | 2.2087 | 2.162 | 2.2567 | 2.1031 | 2.0867 | 1.8146 | 1.8239 | 1.8034 | 1.9752 | 1.8573 | 1.9185 | 1.84 | 1.7354 | 1.4842 | 1.3674
4 | 0.43298 | 0.32703 | 0.30958 | 0.27924 | 0.28128 | 0.46979 | 0.92663 | 1.0718 | 1.1671 | 1.0883 | 1.0721 | 0.97988 | 1.0008 | 0.92424 | 0.92092 | 0.92268 | 1.1264 | 1.744 | 1.5541 | 1.2731 | 1.2656 | 1.1082 | 0.91903 | 0.7477
5 | 1.0558 | 0.973 | 0.89747 | 0.88679 | 0.89668 | 1.0085 | 1.2873 | 1.3411 | 1.3707 | 1.459 | 1.4926 | 1.5048 | 1.4833 | 1.4292 | 1.4413 | 1.4432 | 1.523 | 1.7312 | 1.6742 | 1.647 | 1.6743 | 1.5545 | 1.4592 | 1.2964
6 | 1.2673 | 1.1582 | 1.1204 | 1.1597 | 1.1338 | 1.223 | 1.4005 | 1.6349 | 1.6787 | 1.7753 | 1.7229 | 1.7345 | 1.7504 | 1.7077 | 1.6278 | 1.5994 | 1.5817 | 1.631 | 1.5944 | 1.5468 | 1.5075 | 1.4462 | 1.3993 | 1.2974
7 | 1.0466 | 0.97371 | 0.92717 | 0.92982 | 0.917 | 1.0034 | 1.2847 | 1.4327 | 1.5361 | 1.4983 | 1.5255 | 1.5108 | 1.49 | 1.4662 | 1.369 | 1.3678 | 1.4675 | 1.6797 | 1.5879 | 1.4622 | 1.4408 | 1.3826 | 1.253 | 1.1312
8 | 0.76906 | 0.75669 | 0.72491 | 0.71943 | 0.72747 | 0.86013 | 1.413 | 1.5734 | 1.6323 | 1.6288 | 1.7494 | 1.6723 | 1.6281 | 1.6213 | 1.3854 | 1.3021 | 1.3191 | 1.457 | 1.4143 | 1.3357 | 1.3049 | 1.2191 | 0.99862 | 0.91615

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.50039 | 0.35354 | 0.30648 | 0.39285 | 0.33826 | 0.2781 | 0.2301 | 0.8041 | 0.84092 | 0.72126 | 0.84032 | 0.78083 | 0.78427 | 0.70032 | 0.41557 | 0.65066 | 0.78037 | 0.72813 | 0.50889 | 0.52795 | 0.49174 | 0.30503 | 0.24332 | 0.25219
2 | -0.7898 | -0.78963 | -0.81142 | -0.84859 | -0.84044 | -0.77133 | -0.48908 | -0.094016 | -0.10103 | -0.066954 | -0.05898 | -0.26322 | -0.38454 | -0.4985 | -0.49475 | -0.50311 | -0.39557 | 0.13001 | -0.018323 | -0.21629 | -0.40093 | -0.52739 | -0.57841 | -0.66226
3 | -0.60427 | -0.65201 | -0.66397 | -0.65509 | -0.65563 | -0.54748 | -0.020387 | 0.28226 | 0.35975 | 0.25061 | 0.14797 | 0.2935 | 0.18506 | 0.056147 | -0.22213 | -0.22223 | -0.18306 | -0.09235 | -0.22508 | -0.12825 | -0.17607 | -0.29204 | -0.46138 | -0.52082
4 | -0.49544 | -0.50036 | -0.50546 | -0.50989 | -0.51216 | -0.46824 | -0.40625 | -0.3709 | -0.38177 | -0.42292 | -0.4511 | -0.47764 | -0.4782 | -0.487 | -0.49128 | -0.47662 | -0.40349 | -0.24048 | -0.31019 | -0.37626 | -0.40505 | -0.42853 | -0.45299 | -0.45518
5 | -0.4662 | -0.48962 | -0.51043 | -0.51225 | -0.51111 | -0.43083 | -0.32834 | -0.26571 | -0.261 | -0.21863 | -0.21636 | -0.21181 | -0.25491 | -0.27432 | -0.26694 | -0.3309 | -0.29316 | -0.14697 | -0.17404 | -0.21639 | -0.23366 | -0.30332 | -0.33545 | -0.35092
6 | 0.15086 | 0.11801 | 0.089476 | 0.1333 | 0.10946 | 0.1577 | 0.21033 | 0.40967 | 0.4718 | 0.48614 | 0.46142 | 0.49221 | 0.48855 | 0.48288 | 0.40613 | 0.38632 | 0.33576 | 0.36731 | 0.31136 | 0.32491 | 0.27471 | 0.28917 | 0.17952 | 0.18436
7 | -0.44917 | -0.44426 | -0.45822 | -0.46651 | -0.49414 | -0.44243 | -0.37587 | -0.19524 | -0.096737 | -0.089794 | -0.068249 | -0.022936 | -0.093123 | -0.097176 | -0.17712 | -0.25311 | -0.22844 | -0.2548 | -0.28654 | -0.2751 | -0.31324 | -0.36926 | -0.41662 | -0.41441
8 | -0.51131 | -0.52212 | -0.52006 | -0.51931 | -0.5086 | -0.48805 | -0.37309 | -0.29681 | -0.27407 | -0.31301 | -0.29557 | -0.26943 | -0.28561 | -0.30922 | -0.3757 | -0.41666 | -0.41555 | -0.40979 | -0.43194 | -0.44662 | -0.45427 | -0.46759 | -0.488 | -0.49735

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.5054 | 0.34646 | 0.30954 | 0.39285 | 0.34164 | 0.2781 | 0.2301 | 0.81214 | 0.84092 | 0.70684 | 0.84032 | 0.79644 | 0.79211 | 0.70732 | 0.40726 | 0.64415 | 0.78037 | 0.72813 | 0.50889 | 0.53323 | 0.4819 | 0.30503 | 0.24819 | 0.25724
2 | -0.8056 | -0.77384 | -0.81142 | -0.83162 | -0.84044 | -0.77133 | -0.48908 | -0.092135 | -0.10002 | -0.068294 | -0.0578 | -0.26586 | -0.38839 | -0.48853 | -0.49475 | -0.51318 | -0.38766 | 0.13131 | -0.01814 | -0.21629 | -0.40494 | -0.52211 | -0.56685 | -0.66888
3 | -0.61031 | -0.65201 | -0.67061 | -0.66164 | -0.66219 | -0.55843 | -0.02059 | 0.28791 | 0.36335 | 0.2456 | 0.15093 | 0.29056 | 0.18877 | 0.05727 | -0.22435 | -0.22667 | -0.18672 | -0.090503 | -0.22508 | -0.12568 | -0.17607 | -0.2862 | -0.46138 | -0.51041
4 | -0.49049 | -0.49035 | -0.50041 | -0.49969 | -0.51216 | -0.47761 | -0.40625 | -0.37461 | -0.3894 | -0.43138 | -0.44658 | -0.48719 | -0.48298 | -0.48213 | -0.48145 | -0.47662 | -0.39542 | -0.23567 | -0.30708 | -0.38002 | -0.40505 | -0.41996 | -0.46205 | -0.45518
5 | -0.4662 | -0.48473 | -0.51043 | -0.51225 | -0.52134 | -0.43083 | -0.3349 | -0.26305 | -0.25839 | -0.21426 | -0.21853 | -0.20757 | -0.24982 | -0.27706 | -0.26694 | -0.32428 | -0.2873 | -0.14991 | -0.17404 | -0.21856 | -0.23132 | -0.30939 | -0.33209 | -0.35092
6 | 0.15237 | 0.11801 | 0.090371 | 0.13197 | 0.11056 | 0.15928 | 0.20612 | 0.40557 | 0.48124 | 0.49586 | 0.45681 | 0.50205 | 0.48366 | 0.47323 | 0.41019 | 0.39405 | 0.33576 | 0.36731 | 0.30513 | 0.33141 | 0.27471 | 0.29496 | 0.17952 | 0.18251
7 | -0.44468 | -0.44426 | -0.4628 | -0.47584 | -0.48426 | -0.43801 | -0.36835 | -0.19719 | -0.094803 | -0.09159 | -0.067566 | -0.022477 | -0.094054 | -0.098148 | -0.17712 | -0.24804 | -0.22387 | -0.2548 | -0.29227 | -0.27235 | -0.3101 | -0.36926 | -0.40829 | -0.41855
8 | -0.51131 | -0.52734 | -0.50965 | -0.51931 | -0.50352 | -0.48317 | -0.36562 | -0.29977 | -0.27956 | -0.30675 | -0.29262 | -0.26943 | -0.29132 | -0.30612 | -0.36819 | -0.42082 | -0.40724 | -0.40979 | -0.43626 | -0.45108 | -0.44518 | -0.47694 | -0.47824 | -0.50232

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.5054 | 0.36061 | 0.30035 | 0.38499 | 0.34502 | 0.27254 | 0.2347 | 0.78802 | 0.84933 | 0.72848 | 0.84873 | 0.78864 | 0.76858 | 0.69332 | 0.41973 | 0.65066 | 0.78817 | 0.73541 | 0.5038 | 0.5385 | 0.49174 | 0.30198 | 0.23846 | 0.25471
2 | -0.7977 | -0.78963 | -0.81142 | -0.85708 | -0.85725 | -0.77904 | -0.49886 | -0.093076 | -0.10103 | -0.065615 | -0.0578 | -0.26322 | -0.3807 | -0.50348 | -0.50464 | -0.51318 | -0.38766 | 0.12741 | -0.01814 | -0.22062 | -0.39692 | -0.53266 | -0.58998 | -0.66226
3 | -0.61031 | -0.65201 | -0.67061 | -0.65509 | -0.64252 | -0.54748 | -0.02059 | 0.27944 | 0.35975 | 0.25562 | 0.14501 | 0.29056 | 0.18321 | 0.056147 | -0.22435 | -0.22 | -0.18123 | -0.094197 | -0.22958 | -0.12568 | -0.17255 | -0.28912 | -0.46138 | -0.52082
4 | -0.48553 | -0.50036 | -0.49535 | -0.50479 | -0.50704 | -0.47292 | -0.41031 | -0.37461 | -0.38177 | -0.41447 | -0.46012 | -0.46808 | -0.4782 | -0.49187 | -0.49619 | -0.47186 | -0.40752 | -0.24048 | -0.30708 | -0.3725 | -0.40505 | -0.42853 | -0.44846 | -0.46429
5 | -0.4662 | -0.48962 | -0.51553 | -0.50713 | -0.506 | -0.43083 | -0.32505 | -0.26571 | -0.26622 | -0.21863 | -0.22069 | -0.20757 | -0.26001 | -0.26883 | -0.26961 | -0.32428 | -0.29902 | -0.14403 | -0.17056 | -0.22072 | -0.22899 | -0.30635 | -0.33209 | -0.35443
6 | 0.15237 | 0.11919 | 0.089476 | 0.1333 | 0.11056 | 0.16085 | 0.21033 | 0.41377 | 0.4718 | 0.49586 | 0.46604 | 0.48236 | 0.48855 | 0.47805 | 0.40207 | 0.39405 | 0.34248 | 0.37466 | 0.30825 | 0.32816 | 0.27196 | 0.29206 | 0.17952 | 0.18251
7 | -0.44917 | -0.43982 | -0.44906 | -0.45718 | -0.50402 | -0.43801 | -0.37963 | -0.19719 | -0.098672 | -0.090692 | -0.068931 | -0.023165 | -0.093123 | -0.097176 | -0.18066 | -0.25564 | -0.22844 | -0.2548 | -0.28654 | -0.27785 | -0.30697 | -0.37665 | -0.42495 | -0.42269
8 | -0.5062 | -0.52212 | -0.52006 | -0.52969 | -0.5086 | -0.49293 | -0.37682 | -0.29087 | -0.27407 | -0.30988 | -0.29853 | -0.26943 | -0.28561 | -0.30922 | -0.36819 | -0.41666 | -0.42386 | -0.40569 | -0.43626 | -0.44215 | -0.44518 | -0.45823 | -0.49776 | -0.5073

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538
2 | 0.20017 | 0.22036 | 0.28682 | 0.32883 | 0.38663 | 0.45195 | 0.40287 | 0.57594 | 0.52837 | 0.59676 | 0.61331 | 0.56889 | 0.53667 | 0.49408 | 0.4551 | 0.40959 | 0.40532 | 0.32114 | 0.26571 | 0.3153 | 0.32126 | 0.36713 | 0.17826 | 0.17115
3 | 0.16014 | 0.17629 | 0.22946 | 0.26307 | 0.30931 | 0.36156 | 0.32229 | 0.46076 | 0.42269 | 0.47741 | 0.49065 | 0.45511 | 0.42933 | 0.39526 | 0.36408 | 0.32767 | 0.32426 | 0.25691 | 0.21257 | 0.25224 | 0.257 | 0.2937 | 0.14261 | 0.13692
4 | 0.1201 | 0.13222 | 0.17209 | 0.1973 | 0.23198 | 0.27117 | 0.24172 | 0.34557 | 0.31702 | 0.35805 | 0.36798 | 0.34134 | 0.322 | 0.29645 | 0.27306 | 0.24575 | 0.24319 | 0.19269 | 0.15942 | 0.18918 | 0.19275 | 0.22028 | 0.10696 | 0.10269
5 | 0.1201 | 0.13222 | 0.17209 | 0.1973 | 0.23198 | 0.27117 | 0.24172 | 0.34557 | 0.31702 | 0.35805 | 0.36798 | 0.34134 | 0.322 | 0.29645 | 0.27306 | 0.24575 | 0.24319 | 0.19269 | 0.15942 | 0.18918 | 0.19275 | 0.22028 | 0.10696 | 0.10269
6 | 0.1201 | 0.13222 | 0.17209 | 0.1973 | 0.23198 | 0.27117 | 0.24172 | 0.34557 | 0.31702 | 0.35805 | 0.36798 | 0.34134 | 0.322 | 0.29645 | 0.27306 | 0.24575 | 0.24319 | 0.19269 | 0.15942 | 0.18918 | 0.19275 | 0.22028 | 0.10696 | 0.10269
7 | 0.1201 | 0.13222 | 0.17209 | 0.1973 | 0.23198 | 0.27117 | 0.24172 | 0.34557 | 0.31702 | 0.35805 | 0.36798 | 0.34134 | 0.322 | 0.29645 | 0.27306 | 0.24575 | 0.24319 | 0.19269 | 0.15942 | 0.18918 | 0.19275 | 0.22028 | 0.10696 | 0.10269
8 | 0.1201 | 0.13222 | 0.17209 | 0.1973 | 0.23198 | 0.27117 | 0.24172 | 0.34557 | 0.31702 | 0.35805 | 0.36798 | 0.34134 | 0.322 | 0.29645 | 0.27306 | 0.24575 | 0.24319 | 0.19269 | 0.15942 | 0.18918 | 0.19275 | 0.22028 | 0.10696 | 0.10269

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469
2 | 0.55495 | 0.5873 | 0.62017 | 0.64836 | 0.65572 | 0.68592 | 0.68242 | 0.64504 | 0.58443 | 0.85822 | 0.83809 | 0.77173 | 0.75298 | 0.75607 | 0.72025 | 0.66022 | 0.59336 | 0.57207 | 0.3596 | 0.38456 | 0.42045 | 0.43048 | 0.44897 | 0.49557
3 | 0.44396 | 0.46984 | 0.49614 | 0.51869 | 0.52458 | 0.54874 | 0.54593 | 0.51603 | 0.46755 | 0.68658 | 0.67047 | 0.61739 | 0.60238 | 0.60486 | 0.5762 | 0.52818 | 0.47469 | 0.45766 | 0.28768 | 0.30765 | 0.33636 | 0.34439 | 0.35917 | 0.39646
4 | 0.33297 | 0.35238 | 0.3721 | 0.38902 | 0.39343 | 0.41155 | 0.40945 | 0.38702 | 0.35066 | 0.51493 | 0.50285 | 0.46304 | 0.45179 | 0.45364 | 0.43215 | 0.39613 | 0.35602 | 0.34324 | 0.21576 | 0.23074 | 0.25227 | 0.25829 | 0.26938 | 0.29734
5 | 0.33297 | 0.35238 | 0.3721 | 0.38902 | 0.39343 | 0.41155 | 0.40945 | 0.38702 | 0.35066 | 0.51493 | 0.50285 | 0.46304 | 0.45179 | 0.45364 | 0.43215 | 0.39613 | 0.35602 | 0.34324 | 0.21576 | 0.23074 | 0.25227 | 0.25829 | 0.26938 | 0.29734
6 | 0.33297 | 0.35238 | 0.3721 | 0.38902 | 0.39343 | 0.41155 | 0.40945 | 0.38702 | 0.35066 | 0.51493 | 0.50285 | 0.46304 | 0.45179 | 0.45364 | 0.43215 | 0.39613 | 0.35602 | 0.34324 | 0.21576 | 0.23074 | 0.25227 | 0.25829 | 0.26938 | 0.29734
7 | 0.33297 | 0.35238 | 0.3721 | 0.38902 | 0.39343 | 0.41155 | 0.40945 | 0.38702 | 0.35066 | 0.51493 | 0.50285 | 0.46304 | 0.45179 | 0.45364 | 0.43215 | 0.39613 | 0.35602 | 0.34324 | 0.21576 | 0.23074 | 0.25227 | 0.25829 | 0.26938 | 0.29734
8 | 0.33297 | 0.35238 | 0.3721 | 0.38902 | 0.39343 | 0.41155 | 0.40945 | 0.38702 | 0.35066 | 0.51493 | 0.50285 | 0.46304 | 0.45179 | 0.45364 | 0.43215 | 0.39613 | 0.35602 | 0.34324 | 0.21576 | 0.23074 | 0.25227 | 0.25829 | 0.26938 | 0.29734

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089025 | 1.7322 | 4.1505 | 5.39 | 6.0073 | 6.6963 | 5.6569 | 4.7045 | 2.3534 | 0.55214 | 0.0036568 | 0.00059446 | 0.00016322 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.7213e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085634 | 1.7841 | 4.4047 | 5.7872 | 6.2603 | 6.4974 | 5.4837 | 4.4304 | 2.4525 | 0.54121 | 0.003481 | 0.00058834 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.84877 | 2.1811 | 2.695 | 3.0669 | 3.4476 | 2.8862 | 2.2381 | 1.3006 | 0.27607 | 0.0016878 | 0.00030949 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040697 | 0.9094 | 2.0117 | 2.922 | 3.2882 | 3.3481 | 2.7419 | 2.1695 | 1.2882 | 0.28427 | 0.0017405 | 0.00032175 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.724e-05 | 2.7441e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.90073 | 2.1176 | 2.9787 | 3.2882 | 3.4807 | 2.8862 | 2.3751 | 1.2634 | 0.28427 | 0.0017229 | 0.00030642 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.9939e-05 | 4.9656e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.6802 | 4.1505 | 5.9574 | 6.3868 | 6.5637 | 5.7723 | 4.7045 | 2.6011 | 0.51934 | 0.0034107 | 0.00061898 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.6305e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08309 | 1.7149 | 4.447 | 5.7305 | 6.5765 | 6.63 | 5.6569 | 4.6588 | 2.3534 | 0.53574 | 0.0035513 | 0.00058221 | 0.00016484 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.6332e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.89207 | 2.1176 | 2.8085 | 3.2882 | 3.3481 | 2.9439 | 2.1695 | 1.2634 | 0.27607 | 0.0017757 | 0.00030949 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.89207 | 2.1811 | 2.8369 | 3.1934 | 3.315 | 3.0016 | 2.3066 | 1.251 | 0.287 | 0.0017581 | 0.00031562 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4515e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.88341 | 2.0753 | 2.7234 | 3.0353 | 3.315 | 2.9727 | 2.3522 | 1.2634 | 0.27334 | 0.001846 | 0.00031255 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-05 | 5.0178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082242 | 1.7149 | 4.1505 | 5.5035 | 6.5765 | 6.5637 | 6.0609 | 4.6588 | 2.5764 | 0.53574 | 0.0033755 | 0.00064349 | 0.00016161 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.8122e-05 | 5.1224e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088177 | 1.6975 | 4.1505 | 5.4468 | 6.3868 | 6.5637 | 5.4837 | 4.7502 | 2.403 | 0.54667 | 0.0034107 | 0.00061898 | 0.00015353 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.83145 | 2.0329 | 2.7234 | 3.0669 | 3.2818 | 2.9727 | 2.2152 | 1.1767 | 0.26514 | 0.0018284 | 0.0003003 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.82279 | 2.0117 | 2.8369 | 3.1301 | 3.1824 | 3.0016 | 2.2381 | 1.2386 | 0.28154 | 0.0017405 | 0.0003003 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0.87475 | 2.1811 | 2.9787 | 3.1934 | 3.3813 | 2.7419 | 2.3979 | 1.2015 | 0.287 | 0.0018108 | 0.00032175 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.9037 | 2.8842 | 2.7639 | 2.7074 | 2.6568 | 2.6721 | 2.6776 | 3.1145 | 3.3452 | 3.3123 | 3.2447 | 3.2892 | 3.4245 | 3.3942 | 3.141 | 3.2338 | 3.2365 | 3.176 | 2.9837 | 2.9309 | 2.9406 | 2.8872 | 2.7919 | 2.7367
2 | 2.1593 | 2.0516 | 1.9587 | 1.7917 | 1.7032 | 1.7657 | 1.8957 | 2.3965 | 2.6109 | 2.7914 | 2.5368 | 2.6673 | 2.6829 | 2.6461 | 2.2874 | 2.3802 | 2.4881 | 2.5157 | 2.5891 | 2.7124 | 2.8511 | 2.6036 | 2.3419 | 2.2001
3 | 1.4382 | 1.3643 | 1.2535 | 1.2926 | 1.2496 | 1.2581 | 1.7675 | 2.1501 | 2.2507 | 2.1187 | 2.0646 | 2.2219 | 2.3326 | 2.1898 | 2.0045 | 1.9029 | 1.9214 | 1.8869 | 1.8206 | 1.971 | 2.0759 | 1.9256 | 1.7713 | 1.5145
4 | 0.66308 | 0.5449 | 0.43973 | 0.43087 | 0.38722 | 0.36042 | 0.74693 | 1.2252 | 1.4825 | 1.5231 | 1.4887 | 1.3382 | 1.5221 | 1.4526 | 1.3295 | 1.2308 | 1.1041 | 1.0049 | 1.2495 | 1.4537 | 1.6749 | 1.5859 | 1.2504 | 0.93301
5 | 1.23 | 1.1188 | 1.0326 | 1.005 | 1.0316 | 1.024 | 1.141 | 1.2529 | 1.3816 | 1.428 | 1.5215 | 1.6114 | 1.6608 | 1.5998 | 1.5454 | 1.5255 | 1.5139 | 1.5205 | 1.5277 | 1.5445 | 1.7043 | 1.6169 | 1.5918 | 1.4242
6 | 1.2835 | 1.2394 | 1.1487 | 1.1889 | 1.2026 | 1.1938 | 1.3085 | 1.5625 | 1.6295 | 1.626 | 1.6225 | 1.7141 | 1.6998 | 1.6433 | 1.5497 | 1.4963 | 1.5527 | 1.5276 | 1.4239 | 1.432 | 1.5012 | 1.3641 | 1.3141 | 1.3224
7 | 1.0539 | 0.95978 | 0.93125 | 0.94564 | 0.90459 | 0.96896 | 1.2461 | 1.3479 | 1.5506 | 1.6388 | 1.6254 | 1.696 | 1.6573 | 1.7091 | 1.6839 | 1.5701 | 1.5771 | 1.5406 | 1.5151 | 1.5194 | 1.5444 | 1.2973 | 1.2954 | 1.1383
8 | 0.81316 | 0.76939 | 0.7369 | 0.7266 | 0.73614 | 0.78186 | 1.274 | 1.4759 | 1.5847 | 1.5676 | 1.6303 | 1.7314 | 1.7249 | 1.6216 | 1.4181 | 1.3553 | 1.2741 | 1.2632 | 1.23 | 1.261 | 1.2243 | 1.07 | 0.93877 | 0.86466

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.9307 | 2.8842 | 2.7124 | 2.7074 | 2.6066 | 2.6721 | 2.7281 | 3.1145 | 3.3784 | 3.3123 | 3.2125 | 3.2239 | 3.3568 | 3.4607 | 3.2022 | 3.2654 | 3.2684 | 3.1142 | 3.0424 | 2.902 | 2.9695 | 2.8872 | 2.8446 | 2.7877
2 | 2.1593 | 2.0516 | 1.9407 | 1.8082 | 1.7032 | 1.7989 | 1.878 | 2.3727 | 2.6368 | 2.7638 | 2.562 | 2.6673 | 2.7359 | 2.6461 | 2.2429 | 2.3802 | 2.5126 | 2.5401 | 2.64 | 2.6587 | 2.8231 | 2.6551 | 2.3198 | 2.1592
3 | 1.4121 | 1.3888 | 1.2422 | 1.2809 | 1.2726 | 1.2346 | 1.7342 | 2.1928 | 2.2283 | 2.1397 | 2.0646 | 2.1778 | 2.3326 | 2.147 | 2.0045 | 1.9214 | 1.9025 | 1.8503 | 1.8028 | 2.0099 | 2.0555 | 1.9637 | 1.7713 | 1.5284
4 | 0.66308 | 0.5493 | 0.43282 | 0.43087 | 0.38722 | 0.35744 | 0.75363 | 1.2252 | 1.4825 | 1.493 | 1.4739 | 1.3514 | 1.5371 | 1.4667 | 1.3166 | 1.2427 | 1.1149 | 0.99528 | 1.2495 | 1.4393 | 1.6584 | 1.6016 | 1.2504 | 0.9414
5 | 1.2187 | 1.0986 | 1.0514 | 0.9958 | 1.0412 | 1.0047 | 1.1623 | 1.2405 | 1.3816 | 1.4421 | 1.5366 | 1.5795 | 1.6444 | 1.5998 | 1.5153 | 1.5404 | 1.5288 | 1.5353 | 1.5277 | 1.5445 | 1.7378 | 1.6488 | 1.607 | 1.3976
6 | 1.2717 | 1.2394 | 1.1487 | 1.1669 | 1.2252 | 1.2051 | 1.3208 | 1.578 | 1.6456 | 1.5938 | 1.6548 | 1.7481 | 1.6662 | 1.6594 | 1.5346 | 1.4817 | 1.5527 | 1.5424 | 1.4379 | 1.4179 | 1.516 | 1.3776 | 1.3264 | 1.3224
7 | 1.0539 | 0.96832 | 0.93125 | 0.96276 | 0.9129 | 0.98709 | 1.2695 | 1.3612 | 1.5352 | 1.6712 | 1.6254 | 1.7128 | 1.641 | 1.7091 | 1.6839 | 1.5854 | 1.5616 | 1.5705 | 1.4853 | 1.5194 | 1.5747 | 1.2717 | 1.2832 | 1.1175
8 | 0.80605 | 0.77602 | 0.7369 | 0.7266 | 0.72951 | 0.79625 | 1.262 | 1.4466 | 1.6005 | 1.5986 | 1.6303 | 1.7486 | 1.7249 | 1.6216 | 1.3905 | 1.3421 | 1.2866 | 1.251 | 1.2059 | 1.2858 | 1.2003 | 1.0595 | 0.94738 | 0.88008

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.9307 | 2.9376 | 2.7124 | 2.758 | 2.6066 | 2.6466 | 2.6776 | 3.1763 | 3.2788 | 3.2795 | 3.277 | 3.2892 | 3.3906 | 3.3278 | 3.1103 | 3.297 | 3.2684 | 3.1142 | 2.9837 | 2.902 | 2.9118 | 2.9443 | 2.8446 | 2.7112
2 | 2.1792 | 2.0703 | 1.9587 | 1.8246 | 1.6874 | 1.749 | 1.9134 | 2.349 | 2.559 | 2.8191 | 2.4864 | 2.6673 | 2.6564 | 2.6461 | 2.2651 | 2.4034 | 2.5372 | 2.5401 | 2.5382 | 2.7124 | 2.795 | 2.6036 | 2.3419 | 2.2205
3 | 1.4512 | 1.3399 | 1.276 | 1.3044 | 1.238 | 1.2346 | 1.8008 | 2.1715 | 2.2283 | 2.1606 | 2.0236 | 2.266 | 2.3787 | 2.147 | 1.985 | 1.9399 | 1.9593 | 1.8503 | 1.8564 | 1.9515 | 2.1167 | 1.8875 | 1.788 | 1.4867
4 | 0.66308 | 0.5493 | 0.43282 | 0.4377 | 0.38408 | 0.36042 | 0.74693 | 1.2131 | 1.4972 | 1.5231 | 1.4887 | 1.3647 | 1.5071 | 1.4526 | 1.3424 | 1.2189 | 1.0933 | 0.99528 | 1.225 | 1.4537 | 1.6913 | 1.6173 | 1.2504 | 0.92462
5 | 1.2412 | 1.129 | 1.042 | 0.98665 | 1.022 | 1.0144 | 1.1304 | 1.2777 | 1.3816 | 1.428 | 1.5215 | 1.5795 | 1.6936 | 1.631 | 1.5755 | 1.5553 | 1.499 | 1.5501 | 1.4977 | 1.5598 | 1.6875 | 1.6488 | 1.6221 | 1.4109
6 | 1.2717 | 1.2394 | 1.1698 | 1.1779 | 1.18 | 1.2051 | 1.3085 | 1.578 | 1.6295 | 1.5938 | 1.5903 | 1.7141 | 1.6998 | 1.6273 | 1.5195 | 1.4817 | 1.5833 | 1.4979 | 1.4379 | 1.432 | 1.5012 | 1.3911 | 1.3388 | 1.347
7 | 1.0539 | 0.96832 | 0.94798 | 0.94564 | 0.88797 | 0.98709 | 1.2461 | 1.3746 | 1.5198 | 1.6063 | 1.6092 | 1.7296 | 1.6573 | 1.6924 | 1.7168 | 1.5394 | 1.6082 | 1.5555 | 1.5299 | 1.5194 | 1.5596 | 1.2717 | 1.3076 | 1.1175
8 | 0.82738 | 0.76275 | 0.74974 | 0.73297 | 0.74277 | 0.79625 | 1.286 | 1.4759 | 1.6162 | 1.552 | 1.6465 | 1.697 | 1.759 | 1.5899 | 1.4043 | 1.3421 | 1.2991 | 1.2388 | 1.2541 | 1.2734 | 1.2123 | 1.07 | 0.93016 | 0.85695

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.38569 | 0.42601 | 0.40147 | 0.40147 | 0.3927 | 0.41549 | 0.42777 | 0.80119 | 0.93267 | 0.89761 | 0.87657 | 0.87482 | 0.93092 | 0.90287 | 0.63288 | 0.82748 | 0.838 | 0.78541 | 0.62237 | 0.56451 | 0.59256 | 0.59431 | 0.41024 | 0.40673
2 | 0.016125 | -0.096747 | -0.10481 | -0.15318 | -0.18543 | -0.14512 | -0.18543 | 0.46761 | 0.59661 | 0.76592 | 0.43536 | 0.39505 | 0.27412 | 0.37087 | 0.16125 | 0.13706 | 0.16125 | 0.29024 | 0.5563 | 0.56436 | 0.45149 | 0.34668 | 0.16125 | 0.032249
3 | -0.097317 | -0.23049 | -0.40207 | -0.37134 | -0.37902 | -0.3611 | -0.020488 | 0.4328 | 0.56853 | 0.57366 | 0.4789 | 0.59926 | 0.54292 | 0.47378 | 0.34061 | 0.21256 | 0.26378 | 0.23561 | 0.043536 | 0.18951 | 0.26634 | 0.17415 | -0.16134 | -0.33036
4 | -0.46045 | -0.46488 | -0.47816 | -0.47816 | -0.48923 | -0.50251 | -0.45602 | -0.30771 | -0.23023 | -0.24351 | -0.30771 | -0.33427 | -0.30992 | -0.33648 | -0.31656 | -0.37412 | -0.42061 | -0.37412 | -0.26343 | -0.23687 | -0.23687 | -0.31213 | -0.3874 | -0.4029
5 | -0.2867 | -0.3759 | -0.4428 | -0.43961 | -0.43961 | -0.48102 | -0.43324 | -0.17202 | 0.057341 | 0.19114 | 0.31537 | 0.33449 | 0.29307 | 0.2421 | 0.15928 | 0.10194 | 0.086011 | 0.07964 | 0.07964 | 0.019114 | 0.16884 | 0.07964 | 0.044598 | -0.070083
6 | 0.20897 | 0.23183 | 0.17632 | 0.20734 | 0.21224 | 0.21795 | 0.21061 | 0.39019 | 0.44734 | 0.44652 | 0.39019 | 0.46611 | 0.4857 | 0.44734 | 0.38938 | 0.34285 | 0.41795 | 0.40489 | 0.31754 | 0.29469 | 0.34693 | 0.27346 | 0.20816 | 0.23265
7 | -0.40318 | -0.41454 | -0.4401 | -0.45145 | -0.42306 | -0.45713 | -0.39183 | -0.17888 | -0.031233 | -0.025554 | 0.053947 | 0.017036 | 0.0056787 | 0 | -0.045429 | -0.079501 | -0.11641 | -0.15332 | -0.13345 | -0.16184 | -0.11357 | -0.21295 | -0.26974 | -0.28961
8 | -0.50474 | -0.50811 | -0.51317 | -0.51569 | -0.50895 | -0.49716 | -0.42216 | -0.34885 | -0.34127 | -0.33621 | -0.33031 | -0.32779 | -0.33537 | -0.34801 | -0.3834 | -0.40025 | -0.41374 | -0.41542 | -0.423 | -0.43733 | -0.46514 | -0.48367 | -0.49126 | -0.50053

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37798 | 0.43027 | 0.4095 | 0.40548 | 0.39663 | 0.40718 | 0.42777 | 0.81721 | 0.942 | 0.91556 | 0.85904 | 0.88357 | 0.93092 | 0.9119 | 0.63288 | 0.81093 | 0.85476 | 0.7697 | 0.63481 | 0.5758 | 0.60441 | 0.59431 | 0.41844 | 0.4108
2 | 0.015802 | -0.094812 | -0.10691 | -0.15625 | -0.18543 | -0.14512 | -0.18172 | 0.46761 | 0.59661 | 0.7506 | 0.43536 | 0.38715 | 0.27138 | 0.36345 | 0.16447 | 0.13569 | 0.15802 | 0.28734 | 0.56742 | 0.57 | 0.44246 | 0.34668 | 0.16286 | 0.032572
3 | -0.099263 | -0.2351 | -0.41011 | -0.37505 | -0.3866 | -0.36471 | -0.020078 | 0.42847 | 0.5799 | 0.57939 | 0.47411 | 0.59327 | 0.53207 | 0.4643 | 0.3372 | 0.21469 | 0.26378 | 0.23561 | 0.044407 | 0.18762 | 0.26634 | 0.17589 | -0.16295 | -0.33697
4 | -0.46966 | -0.46953 | -0.47338 | -0.48773 | -0.47945 | -0.49749 | -0.46058 | -0.30155 | -0.22562 | -0.24838 | -0.31386 | -0.33093 | -0.30372 | -0.33312 | -0.31656 | -0.3816 | -0.41219 | -0.3816 | -0.2687 | -0.2345 | -0.23924 | -0.31838 | -0.38353 | -0.41095
5 | -0.29244 | -0.37214 | -0.43394 | -0.4484 | -0.43961 | -0.48102 | -0.43757 | -0.17202 | 0.058487 | 0.18922 | 0.32168 | 0.33783 | 0.29307 | 0.24695 | 0.15769 | 0.10194 | 0.086011 | 0.078047 | 0.07964 | 0.018922 | 0.16884 | 0.081232 | 0.043706 | -0.070083
6 | 0.20897 | 0.23647 | 0.17456 | 0.20527 | 0.21648 | 0.21795 | 0.21482 | 0.38629 | 0.45181 | 0.44205 | 0.3941 | 0.47543 | 0.49542 | 0.44286 | 0.38938 | 0.34628 | 0.42631 | 0.41299 | 0.31754 | 0.29763 | 0.34346 | 0.27073 | 0.20399 | 0.2373
7 | -0.41125 | -0.41454 | -0.43129 | -0.44694 | -0.4146 | -0.45256 | -0.39575 | -0.1753 | -0.030608 | -0.026065 | 0.053947 | 0.017377 | 0.0056219 | 0 | -0.044521 | -0.080296 | -0.11525 | -0.15179 | -0.13078 | -0.16508 | -0.11471 | -0.21721 | -0.26434 | -0.29251
8 | -0.49465 | -0.50811 | -0.50804 | -0.52085 | -0.51404 | -0.50213 | -0.43061 | -0.35234 | -0.34127 | -0.34294 | -0.33692 | -0.32451 | -0.33202 | -0.34801 | -0.3834 | -0.40025 | -0.40546 | -0.42373 | -0.41454 | -0.43733 | -0.45583 | -0.47884 | -0.49617 | -0.50553

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37798 | 0.42601 | 0.39745 | 0.39344 | 0.38878 | 0.40718 | 0.42777 | 0.81721 | 0.942 | 0.89761 | 0.8678 | 0.89231 | 0.94954 | 0.88481 | 0.63288 | 0.81921 | 0.85476 | 0.77755 | 0.60992 | 0.57016 | 0.60441 | 0.58243 | 0.40203 | 0.39859
2 | 0.015963 | -0.096747 | -0.10586 | -0.15165 | -0.18729 | -0.14222 | -0.18543 | 0.47229 | 0.60854 | 0.76592 | 0.43972 | 0.38715 | 0.26864 | 0.37457 | 0.15802 | 0.13569 | 0.15963 | 0.29024 | 0.54517 | 0.57 | 0.44697 | 0.34668 | 0.15802 | 0.031927
3 | -0.097317 | -0.23049 | -0.40207 | -0.37505 | -0.37523 | -0.36471 | -0.020078 | 0.44146 | 0.5799 | 0.57366 | 0.47411 | 0.60526 | 0.54835 | 0.47378 | 0.34401 | 0.21256 | 0.26642 | 0.23796 | 0.044407 | 0.18572 | 0.26368 | 0.1724 | -0.16457 | -0.33367
4 | -0.46966 | -0.46023 | -0.4686 | -0.48773 | -0.49901 | -0.49246 | -0.45146 | -0.31386 | -0.22792 | -0.24594 | -0.30771 | -0.33427 | -0.31612 | -0.33648 | -0.31973 | -0.36663 | -0.42902 | -0.37412 | -0.25816 | -0.23924 | -0.2345 | -0.30901 | -0.39127 | -0.39887
5 | -0.28384 | -0.37214 | -0.4428 | -0.4484 | -0.4484 | -0.48583 | -0.42891 | -0.17374 | 0.057914 | 0.19114 | 0.32168 | 0.34118 | 0.296 | 0.2421 | 0.15769 | 0.10296 | 0.087731 | 0.078047 | 0.080436 | 0.019305 | 0.16884 | 0.07964 | 0.043706 | -0.070784
6 | 0.20897 | 0.23183 | 0.17456 | 0.20942 | 0.21436 | 0.21795 | 0.20639 | 0.398 | 0.44734 | 0.44205 | 0.3941 | 0.46145 | 0.48085 | 0.45181 | 0.39327 | 0.34285 | 0.42631 | 0.41299 | 0.31754 | 0.28879 | 0.35387 | 0.2762 | 0.20399 | 0.23032
7 | -0.40722 | -0.41454 | -0.4489 | -0.46048 | -0.43152 | -0.4617 | -0.38399 | -0.17709 | -0.030608 | -0.025043 | 0.054487 | 0.017206 | 0.0057354 | 0 | -0.045429 | -0.079501 | -0.11641 | -0.15486 | -0.13478 | -0.1586 | -0.11357 | -0.21295 | -0.26704 | -0.2954
8 | -0.50474 | -0.50811 | -0.5029 | -0.51054 | -0.51404 | -0.49716 | -0.41794 | -0.34536 | -0.34127 | -0.33621 | -0.33362 | -0.32779 | -0.33537 | -0.35149 | -0.39107 | -0.40025 | -0.42201 | -0.41127 | -0.41877 | -0.4417 | -0.46514 | -0.474 | -0.48143 | -0.51054

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24021 | 0.26444 | 0.34419 | 0.3946 | 0.46396 | 0.54233 | 0.48344 | 0.69113 | 0.63404 | 0.71611 | 0.73597 | 0.68267 | 0.644 | 0.5929 | 0.54612 | 0.4915 | 0.48639 | 0.38537 | 0.31885 | 0.37835 | 0.38551 | 0.44056 | 0.21391 | 0.20538
2 | 0.20017 | 0.22036 | 0.28682 | 0.32883 | 0.38663 | 0.45195 | 0.40287 | 0.57594 | 0.52837 | 0.59676 | 0.61331 | 0.56889 | 0.53667 | 0.49408 | 0.4551 | 0.40959 | 0.40532 | 0.32114 | 0.26571 | 0.3153 | 0.32126 | 0.36713 | 0.17826 | 0.17115
3 | 0.16014 | 0.17629 | 0.22946 | 0.26307 | 0.30931 | 0.36156 | 0.32229 | 0.46076 | 0.42269 | 0.47741 | 0.49065 | 0.45511 | 0.42933 | 0.39526 | 0.36408 | 0.32767 | 0.32426 | 0.25691 | 0.21257 | 0.25224 | 0.257 | 0.2937 | 0.14261 | 0.13692
4 | 0.1201 | 0.13222 | 0.17209 | 0.1973 | 0.23198 | 0.27117 | 0.24172 | 0.34557 | 0.31702 | 0.35805 | 0.36798 | 0.34134 | 0.322 | 0.29645 | 0.27306 | 0.24575 | 0.24319 | 0.19269 | 0.15942 | 0.18918 | 0.19275 | 0.22028 | 0.10696 | 0.10269
5 | 0.1201 | 0.13222 | 0.17209 | 0.1973 | 0.23198 | 0.27117 | 0.24172 | 0.34557 | 0.31702 | 0.35805 | 0.36798 | 0.34134 | 0.322 | 0.29645 | 0.27306 | 0.24575 | 0.24319 | 0.19269 | 0.15942 | 0.18918 | 0.19275 | 0.22028 | 0.10696 | 0.10269
6 | 0.1201 | 0.13222 | 0.17209 | 0.1973 | 0.23198 | 0.27117 | 0.24172 | 0.34557 | 0.31702 | 0.35805 | 0.36798 | 0.34134 | 0.322 | 0.29645 | 0.27306 | 0.24575 | 0.24319 | 0.19269 | 0.15942 | 0.18918 | 0.19275 | 0.22028 | 0.10696 | 0.10269
7 | 0.1201 | 0.13222 | 0.17209 | 0.1973 | 0.23198 | 0.27117 | 0.24172 | 0.34557 | 0.31702 | 0.35805 | 0.36798 | 0.34134 | 0.322 | 0.29645 | 0.27306 | 0.24575 | 0.24319 | 0.19269 | 0.15942 | 0.18918 | 0.19275 | 0.22028 | 0.10696 | 0.10269
8 | 0.1201 | 0.13222 | 0.17209 | 0.1973 | 0.23198 | 0.27117 | 0.24172 | 0.34557 | 0.31702 | 0.35805 | 0.36798 | 0.34134 | 0.322 | 0.29645 | 0.27306 | 0.24575 | 0.24319 | 0.19269 | 0.15942 | 0.18918 | 0.19275 | 0.22028 | 0.10696 | 0.10269

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66594 | 0.70476 | 0.74421 | 0.77803 | 0.78687 | 0.82311 | 0.8189 | 0.77405 | 0.70132 | 1.0299 | 1.0057 | 0.92608 | 0.90358 | 0.90729 | 0.86431 | 0.79226 | 0.71203 | 0.68649 | 0.43152 | 0.46148 | 0.50454 | 0.51658 | 0.53876 | 0.59469
2 | 0.55495 | 0.5873 | 0.62017 | 0.64836 | 0.65572 | 0.68592 | 0.68242 | 0.64504 | 0.58443 | 0.85822 | 0.83809 | 0.77173 | 0.75298 | 0.75607 | 0.72025 | 0.66022 | 0.59336 | 0.57207 | 0.3596 | 0.38456 | 0.42045 | 0.43048 | 0.44897 | 0.49557
3 | 0.44396 | 0.46984 | 0.49614 | 0.51869 | 0.52458 | 0.54874 | 0.54593 | 0.51603 | 0.46755 | 0.68658 | 0.67047 | 0.61739 | 0.60238 | 0.60486 | 0.5762 | 0.52818 | 0.47469 | 0.45766 | 0.28768 | 0.30765 | 0.33636 | 0.34439 | 0.35917 | 0.39646
4 | 0.33297 | 0.35238 | 0.3721 | 0.38902 | 0.39343 | 0.41155 | 0.40945 | 0.38702 | 0.35066 | 0.51493 | 0.50285 | 0.46304 | 0.45179 | 0.45364 | 0.43215 | 0.39613 | 0.35602 | 0.34324 | 0.21576 | 0.23074 | 0.25227 | 0.25829 | 0.26938 | 0.29734
5 | 0.33297 | 0.35238 | 0.3721 | 0.38902 | 0.39343 | 0.41155 | 0.40945 | 0.38702 | 0.35066 | 0.51493 | 0.50285 | 0.46304 | 0.45179 | 0.45364 | 0.43215 | 0.39613 | 0.35602 | 0.34324 | 0.21576 | 0.23074 | 0.25227 | 0.25829 | 0.26938 | 0.29734
6 | 0.33297 | 0.35238 | 0.3721 | 0.38902 | 0.39343 | 0.41155 | 0.40945 | 0.38702 | 0.35066 | 0.51493 | 0.50285 | 0.46304 | 0.45179 | 0.45364 | 0.43215 | 0.39613 | 0.35602 | 0.34324 | 0.21576 | 0.23074 | 0.25227 | 0.25829 | 0.26938 | 0.29734
7 | 0.33297 | 0.35238 | 0.3721 | 0.38902 | 0.39343 | 0.41155 | 0.40945 | 0.38702 | 0.35066 | 0.51493 | 0.50285 | 0.46304 | 0.45179 | 0.45364 | 0.43215 | 0.39613 | 0.35602 | 0.34324 | 0.21576 | 0.23074 | 0.25227 | 0.25829 | 0.26938 | 0.29734
8 | 0.33297 | 0.35238 | 0.3721 | 0.38902 | 0.39343 | 0.41155 | 0.40945 | 0.38702 | 0.35066 | 0.51493 | 0.50285 | 0.46304 | 0.45179 | 0.45364 | 0.43215 | 0.39613 | 0.35602 | 0.34324 | 0.21576 | 0.23074 | 0.25227 | 0.25829 | 0.26938 | 0.29734

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.0984 | 5.2317 | 7.2671 | 7.675 | 8.5901 | 7.0782 | 5.9132 | 3.2601 | 0.70824 | 0.0042146 | 0.00075942 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011191 | 6.6518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.1203 | 5.4474 | 7.6305 | 7.675 | 8.169 | 7.7418 | 5.9706 | 3.0117 | 0.69436 | 0.004522 | 0.00075942 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.7111e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1148 | 2.5889 | 3.7426 | 4.0374 | 4.0003 | 3.576 | 2.9279 | 1.5524 | 0.36454 | 0.0022829 | 0.00039475 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.538e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1148 | 2.5889 | 3.4519 | 4.1173 | 4.2108 | 3.6128 | 2.8418 | 1.4748 | 0.34718 | 0.002261 | 0.00036843 | 9.7772e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.8265e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0711 | 2.8316 | 3.4882 | 3.7975 | 4.0845 | 3.6128 | 2.9566 | 1.63 | 0.34718 | 0.0021951 | 0.00039099 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 2.1858 | 5.1777 | 7.3398 | 8.3146 | 8.2532 | 7.2994 | 5.6835 | 2.9496 | 0.65964 | 0.0044781 | 0.0007519 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011999 | 6.7835e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.164 | 5.3935 | 7.4125 | 7.755 | 8.169 | 7.5206 | 5.5687 | 3.1048 | 0.69436 | 0.0042146 | 0.0007143 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.4803e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05444 | 1.1257 | 2.5619 | 3.8152 | 4.1573 | 4.1266 | 3.5022 | 3.014 | 1.5214 | 0.34371 | 0.0021512 | 0.00038723 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6534e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0601 | 2.5619 | 3.4519 | 3.7975 | 4.295 | 3.8709 | 2.8705 | 1.5214 | 0.35759 | 0.0021512 | 0.00036467 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.6534e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.1476 | 2.8046 | 3.4519 | 3.9974 | 4.4214 | 3.8709 | 2.8992 | 1.5214 | 0.33676 | 0.0021951 | 0.00039475 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011538 | 6.3225e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.2514 | 5.3395 | 7.2671 | 8.1547 | 8.8427 | 7.2994 | 5.9132 | 3.198 | 0.7013 | 0.004522 | 0.00073686 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011191 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.2077 | 5.3935 | 7.4851 | 7.5951 | 8.5059 | 7.2994 | 5.6261 | 2.9496 | 0.72213 | 0.0043025 | 0.00074438 | 0.00019554 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.0572e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1476 | 2.5619 | 3.4519 | 4.0774 | 4.2108 | 3.834 | 2.7556 | 1.5679 | 0.33329 | 0.0020854 | 0.00036843 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6534e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050212 | 1.1039 | 2.6967 | 3.8152 | 3.9574 | 4.0003 | 3.5391 | 3.014 | 1.63 | 0.35759 | 0.0021512 | 0.00038347 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.538e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0601 | 2.7776 | 3.7426 | 3.9974 | 4.3793 | 3.6866 | 2.7269 | 1.5835 | 0.35759 | 0.0023049 | 0.00036843 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1