## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 259.4%
RES Installed, [MW] | 19
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.5504 | 2.6354 | 2.3599 | 2.2368 | 1.8326 | 1.5554 | 1.9021 | 0.33034 | 0.2905 | 0.42351 | 0.24941 | 0.31166 | 0.49655 | 0.91486 | 0.97608 | 0.95989 | 0.53846 | 1.0968 | 0.64366 | 0.45256 | 0.68724 | 0.42475 | 1.9387 | 2.3371
Minimum FL, [MW] | -5.7581 | -6.1573 | -6.9251 | -7.4702 | -7.9846 | -8.7139 | -8.3147 | -9.327 | -8.4594 | -12.4255 | -12.2982 | -11.2424 | -10.7768 | -10.4048 | -9.8073 | -8.9247 | -8.3451 | -7.468 | -4.7402 | -5.305 | -5.6076 | -6.0203 | -4.7831 | -5.0825
Maximum FL, [MW] | 5.5473 | 5.9346 | 6.6541 | 7.16 | 7.6211 | 8.3218 | 7.9337 | 8.9532 | 8.201 | 9.3579 | 9.4316 | 8.8289 | 8.5313 | 8.3121 | 7.7897 | 7.0921 | 6.6068 | 5.9049 | 4.6217 | 5.173 | 5.4969 | 5.9213 | 4.6075 | 4.8995

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.592 | 5.4191 | 5.1898 | 5.3076 | 5.0896 | 5.0404 | 5.1534 | 6.2614 | 6.3773 | 6.3436 | 6.2898 | 6.4334 | 6.4018 | 6.3739 | 5.5807 | 5.9859 | 6.4069 | 6.4226 | 6.0123 | 5.7013 | 5.7086 | 5.4085 | 5.1957 | 5.1712
2 | 3.4885 | 3.4155 | 3.2431 | 3.199 | 3.1601 | 3.3072 | 3.9914 | 4.3448 | 4.712 | 4.875 | 4.8356 | 4.7318 | 4.5928 | 4.4416 | 4.1574 | 4.2787 | 4.6712 | 5.6603 | 5.3243 | 4.8944 | 4.7862 | 4.4278 | 4.3106 | 3.9167
3 | 2.4069 | 2.2947 | 2.1951 | 2.2181 | 2.1822 | 2.4231 | 3.832 | 4.2395 | 4.422 | 4.3012 | 4.122 | 4.3911 | 4.0985 | 3.9614 | 3.4508 | 3.4349 | 3.5176 | 3.8678 | 3.4867 | 3.5945 | 3.5231 | 3.2836 | 2.9392 | 2.676
4 | 0.89082 | 0.67662 | 0.64926 | 0.59185 | 0.57101 | 0.94673 | 1.7767 | 2.0079 | 2.206 | 2.081 | 2.046 | 1.9096 | 1.8796 | 1.8149 | 1.7427 | 1.7786 | 2.1775 | 3.3127 | 2.9438 | 2.4821 | 2.4247 | 2.1398 | 1.7635 | 1.4539
5 | 2.0881 | 1.9308 | 1.7638 | 1.7715 | 1.7656 | 1.9383 | 2.4947 | 2.5854 | 2.668 | 2.7864 | 2.8463 | 2.8996 | 2.8625 | 2.7682 | 2.7659 | 2.7427 | 2.8827 | 3.3527 | 3.2652 | 3.1761 | 3.1713 | 2.9393 | 2.7713 | 2.5692
6 | 2.4286 | 2.3073 | 2.2278 | 2.2398 | 2.2214 | 2.3643 | 2.6852 | 3.0585 | 3.2014 | 3.3227 | 3.2523 | 3.308 | 3.31 | 3.3034 | 3.0909 | 3.0963 | 2.9645 | 3.1601 | 3.0198 | 2.9542 | 2.9134 | 2.7895 | 2.6595 | 2.5243
7 | 2.017 | 1.8991 | 1.8047 | 1.8067 | 1.7726 | 1.9285 | 2.467 | 2.7615 | 2.9013 | 2.9188 | 2.8804 | 2.9111 | 2.8471 | 2.7849 | 2.5787 | 2.6257 | 2.7782 | 3.2223 | 3.0074 | 2.8493 | 2.813 | 2.6154 | 2.4305 | 2.2483
8 | 1.5499 | 1.4902 | 1.4355 | 1.4103 | 1.4404 | 1.689 | 2.7087 | 3.0625 | 3.1761 | 3.1722 | 3.27 | 3.2542 | 3.0796 | 3.0479 | 2.7117 | 2.4535 | 2.4744 | 2.7458 | 2.6549 | 2.5524 | 2.5239 | 2.3073 | 1.9821 | 1.7833

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.592 | 5.4681 | 5.1426 | 5.2104 | 5.0896 | 5.135 | 5.058 | 6.3853 | 6.4405 | 6.4688 | 6.2274 | 6.3696 | 6.3387 | 6.25 | 5.6346 | 6.1018 | 6.5328 | 6.5467 | 6.0711 | 5.7574 | 5.5972 | 5.3553 | 5.2918 | 5.2182
2 | 3.4885 | 3.356 | 3.1861 | 3.199 | 3.1601 | 3.3376 | 3.918 | 4.3448 | 4.712 | 4.923 | 4.7397 | 4.8254 | 4.683 | 4.5274 | 4.2373 | 4.3199 | 4.6712 | 5.5508 | 5.3765 | 4.9426 | 4.8797 | 4.4278 | 4.2309 | 3.9519
3 | 2.4482 | 2.3336 | 2.1763 | 2.2565 | 2.1435 | 2.3788 | 3.8678 | 4.2395 | 4.3343 | 4.2588 | 4.122 | 4.3041 | 4.0178 | 3.9614 | 3.4508 | 3.468 | 3.4487 | 3.905 | 3.4187 | 3.5945 | 3.4888 | 3.2191 | 2.8856 | 2.7233
4 | 0.88447 | 0.67662 | 0.64512 | 0.59185 | 0.57877 | 0.95465 | 1.745 | 1.9684 | 2.2278 | 2.1218 | 2.0864 | 1.872 | 1.9162 | 1.8149 | 1.7756 | 1.7617 | 2.135 | 3.2486 | 2.8862 | 2.4821 | 2.4718 | 2.1398 | 1.7792 | 1.4783
5 | 2.1247 | 1.8974 | 1.7333 | 1.8025 | 1.7498 | 1.9026 | 2.5408 | 2.5598 | 2.7208 | 2.7316 | 2.8745 | 2.8423 | 2.8343 | 2.7949 | 2.7659 | 2.7427 | 2.8544 | 3.3203 | 3.2332 | 3.1761 | 3.1713 | 2.9103 | 2.8228 | 2.5926
6 | 2.3851 | 2.2869 | 2.188 | 2.1994 | 2.2418 | 2.3643 | 2.6602 | 3.0887 | 3.2649 | 3.2899 | 3.2523 | 3.3408 | 3.2448 | 3.3034 | 3.0609 | 3.0663 | 2.9063 | 3.0991 | 2.9607 | 2.9542 | 2.9418 | 2.7895 | 2.6595 | 2.5243
7 | 2.0346 | 1.9155 | 1.7733 | 1.7908 | 1.7885 | 1.964 | 2.467 | 2.7069 | 2.93 | 2.89 | 2.8518 | 2.8535 | 2.8191 | 2.8388 | 2.6035 | 2.6762 | 2.7782 | 3.2534 | 2.9486 | 2.9053 | 2.7855 | 2.5896 | 2.4081 | 2.2483
8 | 1.537 | 1.5025 | 1.4115 | 1.4103 | 1.4655 | 1.7197 | 2.6835 | 3.1231 | 3.1761 | 3.1096 | 3.3025 | 3.3186 | 3.0796 | 3.0774 | 2.7378 | 2.43 | 2.4502 | 2.6931 | 2.6549 | 2.5775 | 2.4748 | 2.2846 | 2 | 1.7988

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4904 | 5.3702 | 5.2841 | 5.4048 | 4.9951 | 4.9458 | 5.1534 | 6.2614 | 6.5037 | 6.4062 | 6.4146 | 6.4971 | 6.2757 | 6.4977 | 5.6884 | 6.1018 | 6.4069 | 6.4226 | 5.9535 | 5.5891 | 5.6529 | 5.515 | 5.0995 | 5.1242
2 | 3.4579 | 3.475 | 3.1861 | 3.199 | 3.1315 | 3.3376 | 4.0649 | 4.3448 | 4.6187 | 4.9711 | 4.7876 | 4.8254 | 4.5026 | 4.4416 | 4.0775 | 4.1963 | 4.5795 | 5.7151 | 5.3243 | 4.9908 | 4.7395 | 4.3842 | 4.3505 | 3.9519
3 | 2.4069 | 2.2558 | 2.1763 | 2.2373 | 2.2016 | 2.3788 | 3.7604 | 4.2395 | 4.3782 | 4.2163 | 4.122 | 4.3041 | 4.0178 | 3.9998 | 3.484 | 3.5011 | 3.4487 | 3.7934 | 3.5547 | 3.6651 | 3.5231 | 3.3159 | 2.8856 | 2.676
4 | 0.88447 | 0.68488 | 0.64512 | 0.58448 | 0.57877 | 0.93091 | 1.8085 | 2.0474 | 2.2278 | 2.081 | 2.046 | 1.872 | 1.9162 | 1.7805 | 1.7756 | 1.7786 | 2.1562 | 3.3447 | 2.9726 | 2.4333 | 2.4247 | 2.1188 | 1.7949 | 1.4783
5 | 2.0697 | 1.9141 | 1.7638 | 1.7406 | 1.7498 | 1.9561 | 2.4947 | 2.5598 | 2.6152 | 2.7864 | 2.8463 | 2.871 | 2.8343 | 2.7414 | 2.7659 | 2.7691 | 2.911 | 3.3203 | 3.2012 | 3.1448 | 3.2023 | 2.9682 | 2.8228 | 2.5225
6 | 2.4721 | 2.2665 | 2.188 | 2.2599 | 2.201 | 2.3643 | 2.7101 | 3.119 | 3.2014 | 3.3883 | 3.2846 | 3.308 | 3.3426 | 3.2713 | 3.1208 | 3.0663 | 3.0227 | 3.1296 | 3.0493 | 2.9542 | 2.8849 | 2.7621 | 2.7088 | 2.5243
7 | 2.0522 | 1.9155 | 1.8204 | 1.8225 | 1.7885 | 1.9462 | 2.4898 | 2.7342 | 2.93 | 2.8613 | 2.9089 | 2.8823 | 2.8471 | 2.8118 | 2.6283 | 2.6257 | 2.8054 | 3.2223 | 3.0369 | 2.7932 | 2.7581 | 2.6411 | 2.4305 | 2.208
8 | 1.524 | 1.5025 | 1.4355 | 1.4221 | 1.4278 | 1.6737 | 2.7339 | 3.0019 | 3.1131 | 3.1096 | 3.3349 | 3.1897 | 3.1099 | 3.107 | 2.6594 | 2.5007 | 2.5229 | 2.7985 | 2.7067 | 2.5524 | 2.4994 | 2.3299 | 1.9463 | 1.7988

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.67275 | 0.5832 | 0.74757 | 0.64368 | 0.52921 | 0.43787 | 1.5302 | 1.6002 | 1.3725 | 1.5991 | 1.4859 | 1.4924 | 1.3327 | 0.79081 | 1.2382 | 1.485 | 1.3856 | 0.96839 | 1.0046 | 0.93574 | 0.58045 | 0.46303 | 0.47991
2 | -1.5029 | -1.5026 | -1.5441 | -1.6148 | -1.5993 | -1.4678 | -0.93069 | -0.17891 | -0.19226 | -0.12741 | -0.11223 | -0.5009 | -0.73176 | -0.9486 | -0.94147 | -0.95739 | -0.75274 | 0.2474 | -0.034868 | -0.41159 | -0.76294 | -1.0036 | -1.1007 | -1.2602
3 | -1.1499 | -1.2407 | -1.2635 | -1.2466 | -1.2476 | -1.0418 | -0.038794 | 0.53713 | 0.68458 | 0.47689 | 0.28157 | 0.5585 | 0.35216 | 0.10684 | -0.4227 | -0.42288 | -0.34835 | -0.17574 | -0.42832 | -0.24404 | -0.33506 | -0.55573 | -0.87798 | -0.99109
4 | -0.9428 | -0.95215 | -0.96186 | -0.97028 | -0.9746 | -0.89103 | -0.77306 | -0.7058 | -0.72647 | -0.8048 | -0.8584 | -0.90891 | -0.90999 | -0.92672 | -0.93487 | -0.90698 | -0.76781 | -0.45762 | -0.59026 | -0.71599 | -0.77078 | -0.81546 | -0.86201 | -0.86619
5 | -0.88714 | -0.93172 | -0.97131 | -0.97477 | -0.97261 | -0.81984 | -0.6248 | -0.50563 | -0.49667 | -0.41604 | -0.41172 | -0.40305 | -0.48508 | -0.52201 | -0.50797 | -0.62968 | -0.55786 | -0.27967 | -0.33118 | -0.41178 | -0.44464 | -0.5772 | -0.63833 | -0.66778
6 | 0.28708 | 0.22456 | 0.17027 | 0.25366 | 0.2083 | 0.30009 | 0.40024 | 0.77958 | 0.89781 | 0.92508 | 0.87806 | 0.93663 | 0.92967 | 0.91889 | 0.77284 | 0.73514 | 0.63894 | 0.69897 | 0.5925 | 0.61829 | 0.52275 | 0.55028 | 0.34161 | 0.35082
7 | -0.85475 | -0.8454 | -0.87196 | -0.88774 | -0.94032 | -0.84192 | -0.71526 | -0.37153 | -0.18408 | -0.17087 | -0.12987 | -0.043646 | -0.17721 | -0.18492 | -0.33704 | -0.48164 | -0.4347 | -0.48487 | -0.54526 | -0.52349 | -0.59607 | -0.70268 | -0.7928 | -0.78859
8 | -0.97299 | -0.99356 | -0.98963 | -0.98821 | -0.96783 | -0.92873 | -0.70996 | -0.5648 | -0.52154 | -0.59564 | -0.56245 | -0.51271 | -0.54349 | -0.58842 | -0.71493 | -0.79287 | -0.79077 | -0.7798 | -0.82195 | -0.84988 | -0.86444 | -0.88978 | -0.92863 | -0.94642

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.6593 | 0.58904 | 0.74757 | 0.65011 | 0.52921 | 0.43787 | 1.5455 | 1.6002 | 1.3451 | 1.5991 | 1.5156 | 1.5073 | 1.346 | 0.77499 | 1.2258 | 1.485 | 1.3856 | 0.96839 | 1.0147 | 0.91702 | 0.58045 | 0.47229 | 0.4895
2 | -1.533 | -1.4726 | -1.5441 | -1.5825 | -1.5993 | -1.4678 | -0.93069 | -0.17533 | -0.19033 | -0.12996 | -0.10999 | -0.50591 | -0.73907 | -0.92963 | -0.94147 | -0.97654 | -0.73768 | 0.24988 | -0.034519 | -0.41159 | -0.77057 | -0.99354 | -1.0787 | -1.2728
3 | -1.1614 | -1.2407 | -1.2761 | -1.2591 | -1.2601 | -1.0627 | -0.039182 | 0.54787 | 0.69142 | 0.46736 | 0.2872 | 0.55292 | 0.35921 | 0.10898 | -0.42693 | -0.43134 | -0.35532 | -0.17222 | -0.42832 | -0.23916 | -0.33506 | -0.54462 | -0.87798 | -0.97127
4 | -0.93337 | -0.9331 | -0.95224 | -0.95088 | -0.9746 | -0.90885 | -0.77306 | -0.71286 | -0.741 | -0.82089 | -0.84982 | -0.92709 | -0.91909 | -0.91745 | -0.91617 | -0.90698 | -0.75246 | -0.44847 | -0.58436 | -0.72315 | -0.77078 | -0.79915 | -0.87925 | -0.86619
5 | -0.88714 | -0.9224 | -0.97131 | -0.97477 | -0.99207 | -0.81984 | -0.6373 | -0.50057 | -0.49171 | -0.40772 | -0.41584 | -0.39499 | -0.47538 | -0.52723 | -0.50797 | -0.61709 | -0.54671 | -0.28527 | -0.33118 | -0.4159 | -0.44019 | -0.58874 | -0.63195 | -0.66778
6 | 0.28995 | 0.22456 | 0.17197 | 0.25112 | 0.21038 | 0.30309 | 0.39223 | 0.77178 | 0.91577 | 0.94359 | 0.86927 | 0.95537 | 0.92038 | 0.90052 | 0.78057 | 0.74985 | 0.63894 | 0.69897 | 0.58065 | 0.63065 | 0.52275 | 0.56128 | 0.34161 | 0.34731
7 | -0.8462 | -0.8454 | -0.88068 | -0.90549 | -0.92151 | -0.8335 | -0.70095 | -0.37525 | -0.1804 | -0.17429 | -0.12857 | -0.042773 | -0.17898 | -0.18677 | -0.33704 | -0.47201 | -0.42601 | -0.48487 | -0.55616 | -0.51826 | -0.59011 | -0.70268 | -0.77695 | -0.79647
8 | -0.97299 | -1.0035 | -0.96984 | -0.98821 | -0.95816 | -0.91944 | -0.69576 | -0.57045 | -0.53198 | -0.58373 | -0.55683 | -0.51271 | -0.55436 | -0.58253 | -0.70063 | -0.8008 | -0.77495 | -0.7798 | -0.83017 | -0.85838 | -0.84715 | -0.90758 | -0.91006 | -0.95588

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.68621 | 0.57154 | 0.73262 | 0.65655 | 0.51863 | 0.44663 | 1.4995 | 1.6162 | 1.3862 | 1.6151 | 1.5007 | 1.4626 | 1.3193 | 0.79872 | 1.2382 | 1.4998 | 1.3994 | 0.9587 | 1.0247 | 0.93574 | 0.57464 | 0.45377 | 0.48471
2 | -1.518 | -1.5026 | -1.5441 | -1.631 | -1.6313 | -1.4825 | -0.9493 | -0.17712 | -0.19226 | -0.12486 | -0.10999 | -0.5009 | -0.72444 | -0.95809 | -0.9603 | -0.97654 | -0.73768 | 0.24246 | -0.034519 | -0.41982 | -0.75531 | -1.0136 | -1.1227 | -1.2602
3 | -1.1614 | -1.2407 | -1.2761 | -1.2466 | -1.2227 | -1.0418 | -0.039182 | 0.53176 | 0.68458 | 0.48643 | 0.27594 | 0.55292 | 0.34864 | 0.10684 | -0.42693 | -0.41865 | -0.34487 | -0.17925 | -0.43688 | -0.23916 | -0.32836 | -0.55017 | -0.87798 | -0.99109
4 | -0.92394 | -0.95215 | -0.94262 | -0.96058 | -0.96486 | -0.89994 | -0.78079 | -0.71286 | -0.72647 | -0.7887 | -0.87557 | -0.89073 | -0.90999 | -0.93599 | -0.94421 | -0.89791 | -0.77549 | -0.45762 | -0.58436 | -0.70883 | -0.77078 | -0.81546 | -0.85339 | -0.88351
5 | -0.88714 | -0.93172 | -0.98102 | -0.96502 | -0.96289 | -0.81984 | -0.61855 | -0.50563 | -0.50661 | -0.41604 | -0.41996 | -0.39499 | -0.49478 | -0.51157 | -0.51305 | -0.61709 | -0.56902 | -0.27408 | -0.32456 | -0.42001 | -0.43575 | -0.58297 | -0.63195 | -0.67446
6 | 0.28995 | 0.22681 | 0.17027 | 0.25366 | 0.21038 | 0.30609 | 0.40024 | 0.78737 | 0.89781 | 0.94359 | 0.88684 | 0.9179 | 0.92967 | 0.9097 | 0.76511 | 0.74985 | 0.65171 | 0.71295 | 0.58657 | 0.62447 | 0.51752 | 0.55578 | 0.34161 | 0.34731
7 | -0.85475 | -0.83695 | -0.85452 | -0.86998 | -0.95912 | -0.8335 | -0.72241 | -0.37525 | -0.18777 | -0.17258 | -0.13117 | -0.044082 | -0.17721 | -0.18492 | -0.34378 | -0.48646 | -0.4347 | -0.48487 | -0.54526 | -0.52873 | -0.58415 | -0.71674 | -0.80866 | -0.80436
8 | -0.96326 | -0.99356 | -0.98963 | -1.008 | -0.96783 | -0.93801 | -0.71706 | -0.55351 | -0.52154 | -0.58969 | -0.56808 | -0.51271 | -0.54349 | -0.58842 | -0.70063 | -0.79287 | -0.80658 | -0.772 | -0.83017 | -0.84138 | -0.84715 | -0.87199 | -0.9472 | -0.96535

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.59938 | 0.65984 | 0.85884 | 0.98463 | 1.1577 | 1.3533 | 1.2063 | 1.7246 | 1.5821 | 1.7869 | 1.8364 | 1.7034 | 1.607 | 1.4794 | 1.3627 | 1.2264 | 1.2137 | 0.9616 | 0.79561 | 0.9441 | 0.96194 | 1.0993 | 0.53377 | 0.51248
2 | 0.49948 | 0.54987 | 0.7157 | 0.82053 | 0.96475 | 1.1277 | 1.0053 | 1.4371 | 1.3184 | 1.4891 | 1.5304 | 1.4195 | 1.3391 | 1.2329 | 1.1356 | 1.022 | 1.0114 | 0.80134 | 0.66301 | 0.78675 | 0.80162 | 0.91609 | 0.44481 | 0.42707
3 | 0.39959 | 0.43989 | 0.57256 | 0.65642 | 0.7718 | 0.90218 | 0.80421 | 1.1497 | 1.0547 | 1.1913 | 1.2243 | 1.1356 | 1.0713 | 0.98629 | 0.90848 | 0.81762 | 0.80911 | 0.64107 | 0.53041 | 0.6294 | 0.64129 | 0.73287 | 0.35585 | 0.34165
4 | 0.29969 | 0.32992 | 0.42942 | 0.49232 | 0.57885 | 0.67663 | 0.60316 | 0.86228 | 0.79105 | 0.89344 | 0.91822 | 0.85172 | 0.80348 | 0.73972 | 0.68136 | 0.61322 | 0.60683 | 0.4808 | 0.39781 | 0.47205 | 0.48097 | 0.54965 | 0.26689 | 0.25624
5 | 0.29969 | 0.32992 | 0.42942 | 0.49232 | 0.57885 | 0.67663 | 0.60316 | 0.86228 | 0.79105 | 0.89344 | 0.91822 | 0.85172 | 0.80348 | 0.73972 | 0.68136 | 0.61322 | 0.60683 | 0.4808 | 0.39781 | 0.47205 | 0.48097 | 0.54965 | 0.26689 | 0.25624
6 | 0.29969 | 0.32992 | 0.42942 | 0.49232 | 0.57885 | 0.67663 | 0.60316 | 0.86228 | 0.79105 | 0.89344 | 0.91822 | 0.85172 | 0.80348 | 0.73972 | 0.68136 | 0.61322 | 0.60683 | 0.4808 | 0.39781 | 0.47205 | 0.48097 | 0.54965 | 0.26689 | 0.25624
7 | 0.29969 | 0.32992 | 0.42942 | 0.49232 | 0.57885 | 0.67663 | 0.60316 | 0.86228 | 0.79105 | 0.89344 | 0.91822 | 0.85172 | 0.80348 | 0.73972 | 0.68136 | 0.61322 | 0.60683 | 0.4808 | 0.39781 | 0.47205 | 0.48097 | 0.54965 | 0.26689 | 0.25624
8 | 0.29969 | 0.32992 | 0.42942 | 0.49232 | 0.57885 | 0.67663 | 0.60316 | 0.86228 | 0.79105 | 0.89344 | 0.91822 | 0.85172 | 0.80348 | 0.73972 | 0.68136 | 0.61322 | 0.60683 | 0.4808 | 0.39781 | 0.47205 | 0.48097 | 0.54965 | 0.26689 | 0.25624

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6617 | 1.7586 | 1.857 | 1.9414 | 1.9634 | 2.0539 | 2.0434 | 1.9315 | 1.75 | 2.5698 | 2.5095 | 2.3108 | 2.2547 | 2.2639 | 2.1567 | 1.9769 | 1.7767 | 1.713 | 1.0768 | 1.1515 | 1.259 | 1.289 | 1.3443 | 1.4839
2 | 1.3847 | 1.4655 | 1.5475 | 1.6178 | 1.6362 | 1.7116 | 1.7028 | 1.6096 | 1.4583 | 2.1415 | 2.0913 | 1.9257 | 1.8789 | 1.8866 | 1.7972 | 1.6474 | 1.4806 | 1.4275 | 0.89731 | 0.95959 | 1.0491 | 1.0742 | 1.1203 | 1.2366
3 | 1.1078 | 1.1724 | 1.238 | 1.2943 | 1.309 | 1.3692 | 1.3622 | 1.2876 | 1.1667 | 1.7132 | 1.673 | 1.5405 | 1.5031 | 1.5093 | 1.4378 | 1.3179 | 1.1845 | 1.142 | 0.71785 | 0.76767 | 0.83931 | 0.85934 | 0.89623 | 0.98927
4 | 0.83085 | 0.87928 | 0.9285 | 0.9707 | 0.98172 | 1.0269 | 1.0217 | 0.96573 | 0.87499 | 1.2849 | 1.2548 | 1.1554 | 1.1273 | 1.132 | 1.0783 | 0.98846 | 0.88835 | 0.85649 | 0.53838 | 0.57575 | 0.62948 | 0.6445 | 0.67217 | 0.74196
5 | 0.83085 | 0.87928 | 0.9285 | 0.9707 | 0.98172 | 1.0269 | 1.0217 | 0.96573 | 0.87499 | 1.2849 | 1.2548 | 1.1554 | 1.1273 | 1.132 | 1.0783 | 0.98846 | 0.88835 | 0.85649 | 0.53838 | 0.57575 | 0.62948 | 0.6445 | 0.67217 | 0.74196
6 | 0.83085 | 0.87928 | 0.9285 | 0.9707 | 0.98172 | 1.0269 | 1.0217 | 0.96573 | 0.87499 | 1.2849 | 1.2548 | 1.1554 | 1.1273 | 1.132 | 1.0783 | 0.98846 | 0.88835 | 0.85649 | 0.53838 | 0.57575 | 0.62948 | 0.6445 | 0.67217 | 0.74196
7 | 0.83085 | 0.87928 | 0.9285 | 0.9707 | 0.98172 | 1.0269 | 1.0217 | 0.96573 | 0.87499 | 1.2849 | 1.2548 | 1.1554 | 1.1273 | 1.132 | 1.0783 | 0.98846 | 0.88835 | 0.85649 | 0.53838 | 0.57575 | 0.62948 | 0.6445 | 0.67217 | 0.74196
8 | 0.83085 | 0.87928 | 0.9285 | 0.9707 | 0.98172 | 1.0269 | 1.0217 | 0.96573 | 0.87499 | 1.2849 | 1.2548 | 1.1554 | 1.1273 | 1.132 | 1.0783 | 0.98846 | 0.88835 | 0.85649 | 0.53838 | 0.57575 | 0.62948 | 0.6445 | 0.67217 | 0.74196

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4061e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041545 | 0.85743 | 2.0117 | 2.7518 | 3.2882 | 3.2155 | 2.7996 | 2.1924 | 1.2634 | 0.27334 | 0.0017581 | 0.00031255 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.8356 | 2.8104 | 2.7895 | 2.4394 | 2.1112 | 1.8186 | 1.7153 | 1.6309 | 1.4451 | 1.4789 | 1.4303 | 1.3528 | 1.3463 | 1.6957 | 1.7941 | 1.8749 | 2.2484 | 2.0556 | 2.0822 | 2.1241 | 2.3839 | 2.263 | 2.5077
4 | 0 | 2.6164e-05 | 1.6308e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.52485 | 1.2325 | 1.7872 | 1.8781 | 2.0089 | 1.801 | 1.4388 | 0.78034 | 0.16564 | 0.0011076 | 0.00019121 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8072e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.52485 | 1.2833 | 1.634 | 1.8022 | 1.9094 | 1.6451 | 1.3291 | 0.70602 | 0.1558 | 0.0010654 | 0.00017834 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7799e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.50926 | 1.3087 | 1.6681 | 1.8401 | 1.9492 | 1.7663 | 1.3565 | 0.73575 | 0.15908 | 0.0010549 | 0.00018937 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6786e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.84011 | 2.0541 | 2.7801 | 3.2882 | 3.315 | 3.0016 | 2.3979 | 1.2015 | 0.25967 | 0.0017229 | 0.0002911 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.0275 | 2.8356 | 2.8377 | 2.598 | 2.2499 | 2.0067 | 1.837 | 1.6493 | 1.534 | 1.5041 | 1.4934 | 1.3725 | 1.3934 | 1.3196 | 1.6285 | 1.8127 | 1.8554 | 2.0538 | 2.1378 | 2.0612 | 2.1462 | 2.1796 | 2.1751 | 2.607
4 | 0 | 2.8072e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.54044 | 1.2706 | 1.7191 | 1.935 | 2.0884 | 1.801 | 1.3154 | 0.73575 | 0.1558 | 0.0011076 | 0.00019305 | 4.9937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6709e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.54044 | 1.3087 | 1.7702 | 1.8591 | 1.9691 | 1.749 | 1.4388 | 0.74318 | 0.17056 | 0.0010338 | 0.00018202 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.5367e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025181 | 0.52485 | 1.2706 | 1.634 | 1.935 | 1.9293 | 1.7663 | 1.3017 | 0.75805 | 0.16236 | 0.0010865 | 0.0001765 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.85743 | 2.2023 | 2.9787 | 3.2566 | 3.4476 | 3.0305 | 2.2381 | 1.2634 | 0.26514 | 0.0016702 | 0.00030949 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.8912 | 2.865 | 2.6254 | 2.2499 | 2.0903 | 1.8921 | 1.6493 | 1.6794 | 1.4304 | 1.4064 | 1.4014 | 1.4069 | 1.2663 | 1.6285 | 1.8314 | 1.9531 | 2.0754 | 2.0967 | 2.0822 | 2.1905 | 2.1796 | 2.1532 | 2.4829
4 | 0 | 2.8072e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.50926 | 1.2579 | 1.7872 | 1.8022 | 2.0686 | 1.7663 | 1.3976 | 0.72832 | 0.16236 | 0.0010232 | 0.00017834 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6436e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02569 | 0.50406 | 1.2579 | 1.6681 | 1.935 | 2.0487 | 1.8183 | 1.3291 | 0.72089 | 0.17056 | 0.0011076 | 0.00018018 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8072e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.51965 | 1.3214 | 1.617 | 1.935 | 2.0884 | 1.6797 | 1.3839 | 0.74318 | 0.15744 | 0.0010549 | 0.00017834 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6466 | 5.6135 | 5.3715 | 5.2583 | 5.1427 | 5.1586 | 5.1855 | 5.9424 | 6.3795 | 6.3232 | 6.1863 | 6.2739 | 6.5402 | 6.5024 | 6.0234 | 6.1993 | 6.1844 | 6.0957 | 5.7084 | 5.5989 | 5.6284 | 5.5143 | 5.4048 | 5.3188
2 | 4.2099 | 4.0083 | 3.8206 | 3.498 | 3.3136 | 3.4215 | 3.6827 | 4.5734 | 4.9798 | 5.3286 | 4.8373 | 5.0881 | 5.1251 | 5.0715 | 4.3913 | 4.5674 | 4.756 | 4.8306 | 4.9523 | 5.1794 | 5.4527 | 4.9713 | 4.5333 | 4.2791
3 | 2.8175 | 2.6796 | 2.46 | 2.5306 | 2.4358 | 2.4433 | 3.4236 | 4.102 | 4.2921 | 4.0452 | 3.9367 | 4.2381 | 4.4545 | 4.1959 | 3.8454 | 3.6514 | 3.6734 | 3.6253 | 3.4849 | 3.7649 | 3.972 | 3.6777 | 3.4321 | 2.956
4 | 1.3223 | 1.0995 | 0.89279 | 0.87302 | 0.78036 | 0.72278 | 1.4665 | 2.3393 | 2.8279 | 2.9084 | 2.8387 | 2.5539 | 2.9082 | 2.7859 | 2.5532 | 2.3649 | 2.1138 | 1.9383 | 2.393 | 2.777 | 3.2035 | 3.0279 | 2.4255 | 1.8309
5 | 2.4011 | 2.1916 | 2.021 | 1.9655 | 2.0066 | 1.9855 | 2.2165 | 2.392 | 2.6359 | 2.7274 | 2.9013 | 3.0739 | 3.1722 | 3.066 | 2.964 | 2.9258 | 2.8936 | 2.9195 | 2.9224 | 2.9499 | 3.2595 | 3.0868 | 3.0752 | 2.7657
6 | 2.5029 | 2.4211 | 2.2419 | 2.3155 | 2.3319 | 2.3087 | 2.5351 | 2.9812 | 3.1076 | 3.1042 | 3.0935 | 3.2692 | 3.2464 | 3.1489 | 2.9722 | 2.8702 | 2.9674 | 2.9329 | 2.7248 | 2.7358 | 2.873 | 2.6059 | 2.5466 | 2.5719
7 | 2.0661 | 1.889 | 1.8281 | 1.8526 | 1.7649 | 1.8808 | 2.4164 | 2.5727 | 2.9576 | 3.1285 | 3.0989 | 3.2347 | 3.1656 | 3.274 | 3.2276 | 3.0105 | 3.0139 | 2.9576 | 2.8983 | 2.902 | 2.9552 | 2.4788 | 2.5111 | 2.2217
8 | 1.6079 | 1.5267 | 1.4583 | 1.4358 | 1.4443 | 1.5248 | 2.4695 | 2.8164 | 3.0225 | 2.993 | 3.1082 | 3.3022 | 3.2941 | 3.1074 | 2.7218 | 2.6018 | 2.4372 | 2.4298 | 2.3559 | 2.4103 | 2.346 | 2.0463 | 1.8324 | 1.7009

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6979 | 5.6135 | 5.2735 | 5.2583 | 5.0472 | 5.1586 | 5.2816 | 5.9424 | 6.4427 | 6.3232 | 6.125 | 6.1497 | 6.4113 | 6.6288 | 6.1399 | 6.2594 | 6.2452 | 5.9782 | 5.82 | 5.5438 | 5.6834 | 5.5143 | 5.5051 | 5.4158
2 | 4.2099 | 4.0083 | 3.7863 | 3.5293 | 3.3136 | 3.4847 | 3.649 | 4.5282 | 5.0291 | 5.2761 | 4.8853 | 5.0881 | 5.2259 | 5.0715 | 4.3067 | 4.5674 | 4.8027 | 4.8771 | 5.0492 | 5.0773 | 5.3993 | 5.0693 | 4.4911 | 4.2013
3 | 2.7679 | 2.7262 | 2.4385 | 2.5083 | 2.4797 | 2.3986 | 3.3602 | 4.1832 | 4.2495 | 4.0851 | 3.9367 | 4.1541 | 4.4545 | 4.1145 | 3.8454 | 3.6866 | 3.6373 | 3.5557 | 3.4509 | 3.839 | 3.9332 | 3.7502 | 3.4321 | 2.9824
4 | 1.3223 | 1.1078 | 0.87966 | 0.87302 | 0.78036 | 0.71711 | 1.4793 | 2.3393 | 2.8279 | 2.8511 | 2.8106 | 2.5791 | 2.9368 | 2.8128 | 2.5286 | 2.3876 | 2.1344 | 1.92 | 2.393 | 2.7496 | 3.1721 | 3.0578 | 2.4255 | 1.8469
5 | 2.3796 | 2.1531 | 2.0567 | 1.948 | 2.0248 | 1.9489 | 2.257 | 2.3684 | 2.6359 | 2.7542 | 2.93 | 3.013 | 3.141 | 3.066 | 2.9066 | 2.954 | 2.922 | 2.9476 | 2.9224 | 2.9499 | 3.3233 | 3.1477 | 3.104 | 2.715
6 | 2.4805 | 2.4211 | 2.2419 | 2.2736 | 2.3749 | 2.3302 | 2.5586 | 3.0107 | 3.1384 | 3.043 | 3.1549 | 3.334 | 3.1825 | 3.1795 | 2.9434 | 2.8424 | 2.9674 | 2.9612 | 2.7514 | 2.7089 | 2.9011 | 2.6316 | 2.5701 | 2.5719
7 | 2.0661 | 1.9052 | 1.8281 | 1.8852 | 1.7807 | 1.9153 | 2.4609 | 2.5981 | 2.9283 | 3.1902 | 3.0989 | 3.2667 | 3.1344 | 3.274 | 3.2276 | 3.0397 | 2.9843 | 3.0146 | 2.8416 | 2.902 | 3.013 | 2.4301 | 2.4879 | 2.1819
8 | 1.5944 | 1.5393 | 1.4583 | 1.4358 | 1.4317 | 1.5521 | 2.4467 | 2.7607 | 3.0525 | 3.052 | 3.1082 | 3.3349 | 3.2941 | 3.1074 | 2.6693 | 2.5767 | 2.4611 | 2.4066 | 2.3101 | 2.4576 | 2.3004 | 2.0263 | 1.8488 | 1.7302

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.6979 | 5.7152 | 5.2735 | 5.3545 | 5.0472 | 5.1101 | 5.1855 | 6.0599 | 6.2531 | 6.2609 | 6.2477 | 6.2739 | 6.4757 | 6.376 | 5.9651 | 6.3195 | 6.2452 | 5.9782 | 5.7084 | 5.5438 | 5.5735 | 5.6229 | 5.5051 | 5.2702
2 | 4.2477 | 4.044 | 3.8206 | 3.5606 | 3.2835 | 3.3898 | 3.7163 | 4.483 | 4.8811 | 5.3812 | 4.7414 | 5.0881 | 5.0746 | 5.0715 | 4.349 | 4.6114 | 4.8494 | 4.8771 | 4.8554 | 5.1794 | 5.346 | 4.9713 | 4.5333 | 4.318
3 | 2.8422 | 2.6331 | 2.5029 | 2.5529 | 2.4139 | 2.3986 | 3.487 | 4.1426 | 4.2495 | 4.125 | 3.8587 | 4.322 | 4.5423 | 4.1145 | 3.8082 | 3.7219 | 3.7454 | 3.5557 | 3.5529 | 3.7279 | 4.0496 | 3.6053 | 3.4638 | 2.9031
4 | 1.3223 | 1.1078 | 0.87966 | 0.88601 | 0.77439 | 0.72278 | 1.4665 | 2.3162 | 2.8559 | 2.9084 | 2.8387 | 2.6043 | 2.8797 | 2.7859 | 2.5777 | 2.3423 | 2.0932 | 1.92 | 2.3465 | 2.777 | 3.2348 | 3.0876 | 2.4255 | 1.815
5 | 2.4225 | 2.2109 | 2.0389 | 1.9306 | 1.9883 | 1.9672 | 2.1962 | 2.4392 | 2.6359 | 2.7274 | 2.9013 | 3.013 | 3.2347 | 3.1255 | 3.0213 | 2.9823 | 2.8652 | 2.9757 | 2.8652 | 2.9789 | 3.2276 | 3.1477 | 3.1328 | 2.7404
6 | 2.4805 | 2.4211 | 2.282 | 2.2946 | 2.289 | 2.3302 | 2.5351 | 3.0107 | 3.1076 | 3.043 | 3.0321 | 3.2692 | 3.2464 | 3.1183 | 2.9147 | 2.8424 | 3.0257 | 2.8765 | 2.7514 | 2.7358 | 2.873 | 2.6572 | 2.5936 | 2.6187
7 | 2.0661 | 1.9052 | 1.86 | 1.8526 | 1.7332 | 1.9153 | 2.4164 | 2.6235 | 2.899 | 3.0668 | 3.0681 | 3.2988 | 3.1656 | 3.2422 | 3.2902 | 2.9522 | 3.0731 | 2.9861 | 2.9267 | 2.902 | 2.9841 | 2.4301 | 2.5343 | 2.1819
8 | 1.635 | 1.514 | 1.4827 | 1.4479 | 1.4569 | 1.5521 | 2.4923 | 2.8164 | 3.0824 | 2.9635 | 3.1391 | 3.2368 | 3.359 | 3.0471 | 2.6955 | 2.5767 | 2.4849 | 2.3834 | 2.4017 | 2.4339 | 2.3232 | 2.0463 | 1.816 | 1.6862

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73394 | 0.81067 | 0.76397 | 0.76397 | 0.74729 | 0.79066 | 0.81401 | 1.5246 | 1.7748 | 1.7081 | 1.6681 | 1.6647 | 1.7715 | 1.7181 | 1.2043 | 1.5746 | 1.5947 | 1.4946 | 1.1843 | 1.0742 | 1.1276 | 1.1309 | 0.78065 | 0.77398
2 | 0.030684 | -0.1841 | -0.19945 | -0.2915 | -0.35287 | -0.27616 | -0.35287 | 0.88983 | 1.1353 | 1.4575 | 0.82847 | 0.75176 | 0.52163 | 0.70573 | 0.30684 | 0.26081 | 0.30684 | 0.55231 | 1.0586 | 1.0739 | 0.85915 | 0.6597 | 0.30684 | 0.061368
3 | -0.18519 | -0.4386 | -0.76511 | -0.70663 | -0.72125 | -0.68714 | -0.038987 | 0.82359 | 1.0819 | 1.0916 | 0.91131 | 1.1404 | 1.0331 | 0.90157 | 0.64815 | 0.40449 | 0.50195 | 0.44835 | 0.082847 | 0.36063 | 0.50683 | 0.33139 | -0.30702 | -0.62866
4 | -0.87621 | -0.88463 | -0.90991 | -0.90991 | -0.93097 | -0.95625 | -0.86778 | -0.58554 | -0.4381 | -0.46338 | -0.58554 | -0.63609 | -0.58976 | -0.64031 | -0.60239 | -0.71192 | -0.80038 | -0.71192 | -0.50129 | -0.45074 | -0.45074 | -0.59397 | -0.73719 | -0.76668
5 | -0.54558 | -0.71531 | -0.84261 | -0.83655 | -0.83655 | -0.91535 | -0.82443 | -0.32735 | 0.10912 | 0.36372 | 0.60013 | 0.6365 | 0.5577 | 0.46071 | 0.3031 | 0.19398 | 0.16367 | 0.15155 | 0.15155 | 0.036372 | 0.32128 | 0.15155 | 0.084867 | -0.13336
6 | 0.39766 | 0.44116 | 0.33553 | 0.39456 | 0.40388 | 0.41475 | 0.40077 | 0.74251 | 0.85125 | 0.8497 | 0.74251 | 0.88698 | 0.92426 | 0.85125 | 0.74096 | 0.65242 | 0.79533 | 0.77047 | 0.60426 | 0.56077 | 0.66018 | 0.52038 | 0.39611 | 0.44271
7 | -0.76723 | -0.78884 | -0.83747 | -0.85908 | -0.80505 | -0.86989 | -0.74562 | -0.34039 | -0.059433 | -0.048627 | 0.10266 | 0.032418 | 0.010806 | 0 | -0.086449 | -0.15129 | -0.22152 | -0.29176 | -0.25394 | -0.30797 | -0.21612 | -0.40523 | -0.51329 | -0.55111
8 | -0.96049 | -0.9669 | -0.97652 | -0.98133 | -0.9685 | -0.94606 | -0.80335 | -0.66384 | -0.64941 | -0.63979 | -0.62857 | -0.62376 | -0.63819 | -0.66224 | -0.72959 | -0.76165 | -0.78731 | -0.79052 | -0.80495 | -0.83221 | -0.88512 | -0.9204 | -0.93483 | -0.95247

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71926 | 0.81878 | 0.77925 | 0.77161 | 0.75476 | 0.77484 | 0.81401 | 1.5551 | 1.7926 | 1.7422 | 1.6347 | 1.6814 | 1.7715 | 1.7353 | 1.2043 | 1.5431 | 1.6266 | 1.4647 | 1.208 | 1.0957 | 1.1502 | 1.1309 | 0.79626 | 0.78172
2 | 0.03007 | -0.18042 | -0.20343 | -0.29733 | -0.35287 | -0.27616 | -0.34581 | 0.88983 | 1.1353 | 1.4283 | 0.82847 | 0.73672 | 0.51641 | 0.69162 | 0.31298 | 0.25821 | 0.3007 | 0.54679 | 1.0798 | 1.0847 | 0.84197 | 0.6597 | 0.30991 | 0.061982
3 | -0.18889 | -0.44737 | -0.78042 | -0.7137 | -0.73568 | -0.69401 | -0.038207 | 0.81536 | 1.1035 | 1.1025 | 0.9022 | 1.129 | 1.0125 | 0.88354 | 0.64167 | 0.40853 | 0.50195 | 0.44835 | 0.084504 | 0.35702 | 0.50683 | 0.3347 | -0.31009 | -0.64123
4 | -0.89373 | -0.89348 | -0.90081 | -0.92811 | -0.91235 | -0.94668 | -0.87646 | -0.57383 | -0.42934 | -0.47265 | -0.59725 | -0.62973 | -0.57796 | -0.6339 | -0.60239 | -0.72616 | -0.78438 | -0.72616 | -0.51132 | -0.44623 | -0.45525 | -0.60585 | -0.72982 | -0.78202
5 | -0.55649 | -0.70816 | -0.82576 | -0.85328 | -0.83655 | -0.91535 | -0.83267 | -0.32735 | 0.1113 | 0.36008 | 0.61214 | 0.64287 | 0.5577 | 0.46992 | 0.30007 | 0.19398 | 0.16367 | 0.14852 | 0.15155 | 0.036008 | 0.32128 | 0.15458 | 0.08317 | -0.13336
6 | 0.39766 | 0.44998 | 0.33217 | 0.39061 | 0.41196 | 0.41475 | 0.40879 | 0.73509 | 0.85976 | 0.8412 | 0.74994 | 0.90472 | 0.94274 | 0.84274 | 0.74096 | 0.65894 | 0.81123 | 0.78588 | 0.60426 | 0.56638 | 0.65358 | 0.51518 | 0.38819 | 0.45157
7 | -0.78258 | -0.78884 | -0.82072 | -0.85049 | -0.78895 | -0.86119 | -0.75308 | -0.33358 | -0.058245 | -0.0496 | 0.10266 | 0.033067 | 0.010698 | 0 | -0.08472 | -0.1528 | -0.21931 | -0.28885 | -0.24886 | -0.31413 | -0.21828 | -0.41333 | -0.50302 | -0.55662
8 | -0.94128 | -0.9669 | -0.96676 | -0.99115 | -0.97819 | -0.95552 | -0.81941 | -0.67048 | -0.64941 | -0.65259 | -0.64114 | -0.61752 | -0.6318 | -0.66224 | -0.72959 | -0.76165 | -0.77156 | -0.80633 | -0.78885 | -0.83221 | -0.86742 | -0.9112 | -0.94418 | -0.96199

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71926 | 0.81067 | 0.75633 | 0.74869 | 0.73982 | 0.77484 | 0.81401 | 1.5551 | 1.7926 | 1.7081 | 1.6514 | 1.698 | 1.8069 | 1.6837 | 1.2043 | 1.5589 | 1.6266 | 1.4796 | 1.1606 | 1.085 | 1.1502 | 1.1083 | 0.76504 | 0.7585
2 | 0.030377 | -0.1841 | -0.20144 | -0.28858 | -0.35639 | -0.27063 | -0.35287 | 0.89873 | 1.158 | 1.4575 | 0.83675 | 0.73672 | 0.51119 | 0.71279 | 0.3007 | 0.25821 | 0.30377 | 0.55231 | 1.0374 | 1.0847 | 0.85056 | 0.6597 | 0.3007 | 0.060754
3 | -0.18519 | -0.4386 | -0.76511 | -0.7137 | -0.71404 | -0.69401 | -0.038207 | 0.84007 | 1.1035 | 1.0916 | 0.9022 | 1.1518 | 1.0435 | 0.90157 | 0.65463 | 0.40449 | 0.50697 | 0.45283 | 0.084504 | 0.35341 | 0.50176 | 0.32807 | -0.31316 | -0.63495
4 | -0.89373 | -0.87579 | -0.89171 | -0.92811 | -0.94959 | -0.93712 | -0.85911 | -0.59725 | -0.43372 | -0.46801 | -0.58554 | -0.63609 | -0.60155 | -0.64031 | -0.60842 | -0.69768 | -0.81639 | -0.71192 | -0.49127 | -0.45525 | -0.44623 | -0.58803 | -0.74457 | -0.75902
5 | -0.54012 | -0.70816 | -0.84261 | -0.85328 | -0.85328 | -0.92451 | -0.81618 | -0.33062 | 0.11021 | 0.36372 | 0.61214 | 0.64923 | 0.56328 | 0.46071 | 0.30007 | 0.19592 | 0.16695 | 0.14852 | 0.15306 | 0.036735 | 0.32128 | 0.15155 | 0.08317 | -0.1347
6 | 0.39766 | 0.44116 | 0.33217 | 0.3985 | 0.40792 | 0.41475 | 0.39276 | 0.75736 | 0.85125 | 0.8412 | 0.74994 | 0.87811 | 0.91502 | 0.85976 | 0.74837 | 0.65242 | 0.81123 | 0.78588 | 0.60426 | 0.54955 | 0.67339 | 0.52558 | 0.38819 | 0.43828
7 | -0.7749 | -0.78884 | -0.85422 | -0.87627 | -0.82115 | -0.87859 | -0.73071 | -0.33699 | -0.058245 | -0.047655 | 0.10368 | 0.032742 | 0.010914 | 0 | -0.086449 | -0.15129 | -0.22152 | -0.29468 | -0.25648 | -0.30181 | -0.21612 | -0.40523 | -0.50816 | -0.56213
8 | -0.96049 | -0.9669 | -0.95699 | -0.97152 | -0.97819 | -0.94606 | -0.79531 | -0.6572 | -0.64941 | -0.63979 | -0.63485 | -0.62376 | -0.63819 | -0.66886 | -0.74418 | -0.76165 | -0.80306 | -0.78261 | -0.7969 | -0.84053 | -0.88512 | -0.90199 | -0.91613 | -0.97152

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.59938 | 0.65984 | 0.85884 | 0.98463 | 1.1577 | 1.3533 | 1.2063 | 1.7246 | 1.5821 | 1.7869 | 1.8364 | 1.7034 | 1.607 | 1.4794 | 1.3627 | 1.2264 | 1.2137 | 0.9616 | 0.79561 | 0.9441 | 0.96194 | 1.0993 | 0.53377 | 0.51248
2 | 0.49948 | 0.54987 | 0.7157 | 0.82053 | 0.96475 | 1.1277 | 1.0053 | 1.4371 | 1.3184 | 1.4891 | 1.5304 | 1.4195 | 1.3391 | 1.2329 | 1.1356 | 1.022 | 1.0114 | 0.80134 | 0.66301 | 0.78675 | 0.80162 | 0.91609 | 0.44481 | 0.42707
3 | 0.39959 | 0.43989 | 0.57256 | 0.65642 | 0.7718 | 0.90218 | 0.80421 | 1.1497 | 1.0547 | 1.1913 | 1.2243 | 1.1356 | 1.0713 | 0.98629 | 0.90848 | 0.81762 | 0.80911 | 0.64107 | 0.53041 | 0.6294 | 0.64129 | 0.73287 | 0.35585 | 0.34165
4 | 0.29969 | 0.32992 | 0.42942 | 0.49232 | 0.57885 | 0.67663 | 0.60316 | 0.86228 | 0.79105 | 0.89344 | 0.91822 | 0.85172 | 0.80348 | 0.73972 | 0.68136 | 0.61322 | 0.60683 | 0.4808 | 0.39781 | 0.47205 | 0.48097 | 0.54965 | 0.26689 | 0.25624
5 | 0.29969 | 0.32992 | 0.42942 | 0.49232 | 0.57885 | 0.67663 | 0.60316 | 0.86228 | 0.79105 | 0.89344 | 0.91822 | 0.85172 | 0.80348 | 0.73972 | 0.68136 | 0.61322 | 0.60683 | 0.4808 | 0.39781 | 0.47205 | 0.48097 | 0.54965 | 0.26689 | 0.25624
6 | 0.29969 | 0.32992 | 0.42942 | 0.49232 | 0.57885 | 0.67663 | 0.60316 | 0.86228 | 0.79105 | 0.89344 | 0.91822 | 0.85172 | 0.80348 | 0.73972 | 0.68136 | 0.61322 | 0.60683 | 0.4808 | 0.39781 | 0.47205 | 0.48097 | 0.54965 | 0.26689 | 0.25624
7 | 0.29969 | 0.32992 | 0.42942 | 0.49232 | 0.57885 | 0.67663 | 0.60316 | 0.86228 | 0.79105 | 0.89344 | 0.91822 | 0.85172 | 0.80348 | 0.73972 | 0.68136 | 0.61322 | 0.60683 | 0.4808 | 0.39781 | 0.47205 | 0.48097 | 0.54965 | 0.26689 | 0.25624
8 | 0.29969 | 0.32992 | 0.42942 | 0.49232 | 0.57885 | 0.67663 | 0.60316 | 0.86228 | 0.79105 | 0.89344 | 0.91822 | 0.85172 | 0.80348 | 0.73972 | 0.68136 | 0.61322 | 0.60683 | 0.4808 | 0.39781 | 0.47205 | 0.48097 | 0.54965 | 0.26689 | 0.25624

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.6617 | 1.7586 | 1.857 | 1.9414 | 1.9634 | 2.0539 | 2.0434 | 1.9315 | 1.75 | 2.5698 | 2.5095 | 2.3108 | 2.2547 | 2.2639 | 2.1567 | 1.9769 | 1.7767 | 1.713 | 1.0768 | 1.1515 | 1.259 | 1.289 | 1.3443 | 1.4839
2 | 1.3847 | 1.4655 | 1.5475 | 1.6178 | 1.6362 | 1.7116 | 1.7028 | 1.6096 | 1.4583 | 2.1415 | 2.0913 | 1.9257 | 1.8789 | 1.8866 | 1.7972 | 1.6474 | 1.4806 | 1.4275 | 0.89731 | 0.95959 | 1.0491 | 1.0742 | 1.1203 | 1.2366
3 | 1.1078 | 1.1724 | 1.238 | 1.2943 | 1.309 | 1.3692 | 1.3622 | 1.2876 | 1.1667 | 1.7132 | 1.673 | 1.5405 | 1.5031 | 1.5093 | 1.4378 | 1.3179 | 1.1845 | 1.142 | 0.71785 | 0.76767 | 0.83931 | 0.85934 | 0.89623 | 0.98927
4 | 0.83085 | 0.87928 | 0.9285 | 0.9707 | 0.98172 | 1.0269 | 1.0217 | 0.96573 | 0.87499 | 1.2849 | 1.2548 | 1.1554 | 1.1273 | 1.132 | 1.0783 | 0.98846 | 0.88835 | 0.85649 | 0.53838 | 0.57575 | 0.62948 | 0.6445 | 0.67217 | 0.74196
5 | 0.83085 | 0.87928 | 0.9285 | 0.9707 | 0.98172 | 1.0269 | 1.0217 | 0.96573 | 0.87499 | 1.2849 | 1.2548 | 1.1554 | 1.1273 | 1.132 | 1.0783 | 0.98846 | 0.88835 | 0.85649 | 0.53838 | 0.57575 | 0.62948 | 0.6445 | 0.67217 | 0.74196
6 | 0.83085 | 0.87928 | 0.9285 | 0.9707 | 0.98172 | 1.0269 | 1.0217 | 0.96573 | 0.87499 | 1.2849 | 1.2548 | 1.1554 | 1.1273 | 1.132 | 1.0783 | 0.98846 | 0.88835 | 0.85649 | 0.53838 | 0.57575 | 0.62948 | 0.6445 | 0.67217 | 0.74196
7 | 0.83085 | 0.87928 | 0.9285 | 0.9707 | 0.98172 | 1.0269 | 1.0217 | 0.96573 | 0.87499 | 1.2849 | 1.2548 | 1.1554 | 1.1273 | 1.132 | 1.0783 | 0.98846 | 0.88835 | 0.85649 | 0.53838 | 0.57575 | 0.62948 | 0.6445 | 0.67217 | 0.74196
8 | 0.83085 | 0.87928 | 0.9285 | 0.9707 | 0.98172 | 1.0269 | 1.0217 | 0.96573 | 0.87499 | 1.2849 | 1.2548 | 1.1554 | 1.1273 | 1.132 | 1.0783 | 0.98846 | 0.88835 | 0.85649 | 0.53838 | 0.57575 | 0.62948 | 0.6445 | 0.67217 | 0.74196

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053383 | 1.1366 | 2.6967 | 3.7789 | 4.1573 | 4.3372 | 3.5391 | 2.8705 | 1.5369 | 0.35759 | 0.0021512 | 0.00038723 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 2.0948 | 2.1098 | 2.0326 | 1.7407 | 1.6335 | 1.4696 | 1.2162 | 1.2088 | 1.0676 | 1.1648 | 1.0178 | 0.97917 | 1.033 | 1.1815 | 1.4229 | 1.3762 | 1.602 | 1.5089 | 1.5273 | 1.6596 | 1.6459 | 1.7284 | 1.8073
4 | 0 | 3.5651e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.68198 | 1.6342 | 2.2673 | 2.3265 | 2.577 | 2.2119 | 1.7051 | 0.94077 | 0.21039 | 0.0013698 | 0.00022783 | 5.9837e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4267e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032981 | 0.67543 | 1.618 | 2.0929 | 2.3505 | 2.577 | 2.1456 | 1.7739 | 0.94077 | 0.21664 | 0.0013039 | 0.00021429 | 5.8077e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5651e-05 | 2.0746e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030444 | 0.68198 | 1.6342 | 2.0929 | 2.3265 | 2.6023 | 2.3225 | 1.7567 | 0.88488 | 0.21039 | 0.0013039 | 0.00023459 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.8265e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.1257 | 2.6967 | 3.5972 | 3.8375 | 4.2529 | 3.7603 | 2.8705 | 1.63 | 0.35759 | 0.002239 | 0.00038347 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.3365 | 1.9751 | 2.0262 | 2.0124 | 1.8295 | 1.6017 | 1.3983 | 1.2162 | 1.1851 | 1.0785 | 1.1537 | 1.1143 | 1.0491 | 0.96215 | 1.3058 | 1.4647 | 1.4183 | 1.6178 | 1.4938 | 1.5746 | 1.6423 | 1.6795 | 1.7119 | 1.9378
4 | 0 | 3.6343e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.62297 | 1.6828 | 2.2455 | 2.3984 | 2.6023 | 2.1235 | 1.6706 | 0.88488 | 0.21039 | 0.0012776 | 0.00021429 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.392e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.65575 | 1.5533 | 2.1147 | 2.3505 | 2.6023 | 2.2562 | 1.7567 | 0.90351 | 0.20622 | 0.0013566 | 0.00022106 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4267e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.6492 | 1.5533 | 2.2891 | 2.3984 | 2.476 | 2.1013 | 1.7912 | 0.90351 | 0.19997 | 0.0013434 | 0.00022783 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.4247e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0601 | 2.7507 | 3.7062 | 4.1173 | 4.2108 | 3.576 | 2.8992 | 1.5679 | 0.36106 | 0.002261 | 0.00037219 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2458 | 2.0749 | 2.1725 | 1.9118 | 1.723 | 1.57 | 1.3983 | 1.2674 | 1.2325 | 1.133 | 1.0539 | 1.125 | 1.0291 | 0.97228 | 1.2934 | 1.4647 | 1.3621 | 1.6654 | 1.5843 | 1.5431 | 1.7115 | 1.7299 | 1.6296 | 1.826
4 | 0 | 3.392e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032664 | 0.65575 | 1.6019 | 2.2673 | 2.2785 | 2.4254 | 2.2341 | 1.7739 | 0.94077 | 0.19789 | 0.0012776 | 0.00022106 | 5.6317e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.392e-05 | 1.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.64264 | 1.6666 | 2.2673 | 2.3265 | 2.4002 | 2.1456 | 1.6878 | 0.95008 | 0.19789 | 0.0013171 | 0.00021655 | 6.0423e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.4959e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.66887 | 1.6504 | 2.0711 | 2.2785 | 2.6023 | 2.2783 | 1.6706 | 0.94077 | 0.19789 | 0.0013434 | 0.00022557 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1