## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2035
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 107.8%
Flex. Load Growth | 144.8%
PV Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 22 | 5
4 | 24 | 5
5 | 26 | 5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.89005 | 0.91974 | 0.82357 | 0.78063 | 0.63957 | 0.54282 | 0.66383 | 0.11528 | 0.10138 | 0.1478 | 0.087043 | 0.10877 | 0.17329 | 0.31928 | 0.34064 | 0.33499 | 0.18792 | 0.38279 | 0.22463 | 0.15794 | 0.23984 | 0.14823 | 0.67657 | 0.81561
Minimum EV Load, [MW] | -2.0095 | -2.1488 | -2.4168 | -2.607 | -2.7865 | -3.0411 | -2.9017 | -3.255 | -2.9522 | -4.3364 | -4.2919 | -3.9235 | -3.761 | -3.6312 | -3.4226 | -3.1146 | -2.9123 | -2.6063 | -1.6543 | -1.8514 | -1.957 | -2.101 | -1.6692 | -1.7737
Maximum EV Load, [MW] | 1.9359 | 2.0711 | 2.3222 | 2.4988 | 2.6597 | 2.9042 | 2.7688 | 3.1246 | 2.862 | 3.2658 | 3.2915 | 3.0812 | 2.9773 | 2.9008 | 2.7185 | 2.475 | 2.3057 | 2.0607 | 1.6129 | 1.8053 | 1.9184 | 2.0665 | 1.608 | 1.7099

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26416 | 0.26128 | 0.24493 | 0.24479 | 0.22466 | 0.21411 | 0.22898 | 0.21428 | 0.21677 | 0.21996 | 0.2126 | 0.21927 | 0.22421 | 0.23681 | 0.21299 | 0.22564 | 0.22573 | 0.24426 | 0.2163 | 0.20001 | 0.20782 | 0.18959 | 0.23153 | 0.24359
2 | 0.33799 | 0.33449 | 0.31393 | 0.30732 | 0.29386 | 0.2982 | 0.36054 | 0.34762 | 0.37525 | 0.3914 | 0.38384 | 0.37734 | 0.37126 | 0.37024 | 0.34963 | 0.35868 | 0.37845 | 0.47004 | 0.43214 | 0.39367 | 0.39127 | 0.35653 | 0.3864 | 0.36591
3 | 0.85505 | 0.81316 | 0.77949 | 0.78911 | 0.78005 | 0.87094 | 1.3829 | 1.5477 | 1.6149 | 1.5694 | 1.5056 | 1.6034 | 1.4945 | 1.4401 | 1.2527 | 1.2471 | 1.2816 | 1.4041 | 1.2692 | 1.3105 | 1.2821 | 1.1971 | 1.0559 | 0.95564
4 | 0.71918 | 0.50519 | 0.4947 | 0.44592 | 0.44935 | 0.83221 | 1.6216 | 1.9395 | 2.1351 | 2.0054 | 1.9814 | 1.8447 | 1.8045 | 1.7169 | 1.6428 | 1.6788 | 2.0927 | 3.1674 | 2.8342 | 2.3949 | 2.3252 | 2.0626 | 1.6065 | 1.2811
5 | 0.57578 | 0.53595 | 0.489 | 0.48943 | 0.48274 | 0.52412 | 0.6733 | 0.67683 | 0.69782 | 0.73033 | 0.74367 | 0.75836 | 0.75105 | 0.73185 | 0.73204 | 0.72579 | 0.75684 | 0.88626 | 0.85769 | 0.83209 | 0.83382 | 0.77011 | 0.74572 | 0.69824
6 | 0.24027 | 0.23512 | 0.22106 | 0.21786 | 0.20363 | 0.20397 | 0.23603 | 0.20959 | 0.2176 | 0.22978 | 0.21958 | 0.22521 | 0.23131 | 0.24438 | 0.23253 | 0.23236 | 0.21019 | 0.24094 | 0.21718 | 0.20675 | 0.21167 | 0.19514 | 0.23554 | 0.2396
7 | 0.67188 | 0.63408 | 0.60165 | 0.60152 | 0.58792 | 0.63689 | 0.81419 | 0.90012 | 0.94533 | 0.95186 | 0.93827 | 0.94864 | 0.92899 | 0.91139 | 0.84472 | 0.85988 | 0.90684 | 1.0548 | 0.98205 | 0.92942 | 0.91908 | 0.85318 | 0.80253 | 0.74579
8 | 0.30944 | 0.30166 | 0.28655 | 0.27968 | 0.27548 | 0.30966 | 0.48327 | 0.5054 | 0.52298 | 0.52534 | 0.53733 | 0.53615 | 0.51193 | 0.51619 | 0.46291 | 0.42056 | 0.41447 | 0.47117 | 0.44618 | 0.42522 | 0.42587 | 0.38473 | 0.36594 | 0.3426
9 | 0.65289 | 0.61746 | 0.58664 | 0.58541 | 0.57442 | 0.62716 | 0.82401 | 0.91235 | 0.9565 | 0.96216 | 0.95411 | 0.96259 | 0.93844 | 0.92208 | 0.85012 | 0.85288 | 0.89449 | 1.0354 | 0.96772 | 0.91736 | 0.90733 | 0.84066 | 0.7843 | 0.72689

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26416 | 0.26288 | 0.2434 | 0.24163 | 0.22466 | 0.21719 | 0.22587 | 0.21831 | 0.21882 | 0.22403 | 0.21057 | 0.2172 | 0.22216 | 0.23278 | 0.21474 | 0.22941 | 0.22983 | 0.2483 | 0.21821 | 0.20184 | 0.2042 | 0.18786 | 0.23466 | 0.24512
2 | 0.33799 | 0.32984 | 0.30949 | 0.30732 | 0.29386 | 0.30058 | 0.35481 | 0.34762 | 0.37525 | 0.39515 | 0.37636 | 0.38465 | 0.3783 | 0.37693 | 0.35587 | 0.3619 | 0.37845 | 0.46149 | 0.43621 | 0.39743 | 0.39856 | 0.35653 | 0.38017 | 0.36867
3 | 0.87017 | 0.82738 | 0.77261 | 0.80316 | 0.76587 | 0.85472 | 1.396 | 1.5477 | 1.5828 | 1.5539 | 1.5056 | 1.5716 | 1.465 | 1.4401 | 1.2527 | 1.2592 | 1.2563 | 1.4177 | 1.2443 | 1.3105 | 1.2695 | 1.1735 | 1.0363 | 0.97294
4 | 0.71297 | 0.50519 | 0.49066 | 0.44592 | 0.45692 | 0.83993 | 1.5906 | 1.901 | 2.1564 | 2.0452 | 2.0209 | 1.8081 | 1.8402 | 1.7169 | 1.6749 | 1.6624 | 2.0513 | 3.1049 | 2.778 | 2.3949 | 2.3712 | 2.0626 | 1.6218 | 1.3049
5 | 0.58532 | 0.52728 | 0.48105 | 0.49749 | 0.47862 | 0.51484 | 0.68529 | 0.67019 | 0.71156 | 0.71606 | 0.75101 | 0.74343 | 0.74373 | 0.73881 | 0.73204 | 0.72579 | 0.74948 | 0.87782 | 0.84937 | 0.83209 | 0.83382 | 0.76257 | 0.75913 | 0.70432
6 | 0.23744 | 0.23379 | 0.21847 | 0.21524 | 0.20495 | 0.20397 | 0.23441 | 0.21155 | 0.22172 | 0.22764 | 0.21958 | 0.22734 | 0.22707 | 0.24438 | 0.23059 | 0.23041 | 0.20641 | 0.23697 | 0.21334 | 0.20675 | 0.21352 | 0.19514 | 0.23554 | 0.2396
7 | 0.67761 | 0.6394 | 0.59145 | 0.59638 | 0.59309 | 0.64842 | 0.81419 | 0.88237 | 0.95467 | 0.9425 | 0.92899 | 0.92991 | 0.91989 | 0.92891 | 0.85279 | 0.87633 | 0.90684 | 1.0649 | 0.96291 | 0.94766 | 0.91016 | 0.84482 | 0.79526 | 0.74579
8 | 0.30734 | 0.30365 | 0.28265 | 0.27968 | 0.27957 | 0.31465 | 0.47918 | 0.51525 | 0.52298 | 0.51516 | 0.54261 | 0.54663 | 0.51193 | 0.521 | 0.46716 | 0.41673 | 0.41054 | 0.4626 | 0.44618 | 0.42929 | 0.41788 | 0.38105 | 0.36885 | 0.34512
9 | 0.64181 | 0.61231 | 0.57674 | 0.5904 | 0.56435 | 0.62149 | 0.83902 | 0.92135 | 0.9754 | 0.98107 | 0.95411 | 0.97209 | 0.92006 | 0.91321 | 0.85012 | 0.86919 | 0.90323 | 1.0255 | 0.97715 | 0.93535 | 0.90733 | 0.84066 | 0.77721 | 0.73325

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26086 | 0.25969 | 0.248 | 0.24795 | 0.22159 | 0.21104 | 0.22898 | 0.21428 | 0.22088 | 0.222 | 0.21665 | 0.22135 | 0.22011 | 0.24083 | 0.21649 | 0.22941 | 0.22573 | 0.24426 | 0.21438 | 0.19636 | 0.20601 | 0.19306 | 0.2284 | 0.24206
2 | 0.3356 | 0.33913 | 0.30949 | 0.30732 | 0.29164 | 0.30058 | 0.36628 | 0.34762 | 0.36797 | 0.3989 | 0.3801 | 0.38465 | 0.36422 | 0.37024 | 0.3434 | 0.35225 | 0.3713 | 0.47432 | 0.43214 | 0.40119 | 0.38762 | 0.35313 | 0.38951 | 0.36867
3 | 0.85505 | 0.79894 | 0.77261 | 0.79614 | 0.78714 | 0.85472 | 1.3567 | 1.5477 | 1.5989 | 1.5383 | 1.5056 | 1.5716 | 1.465 | 1.4542 | 1.2649 | 1.2713 | 1.2563 | 1.3769 | 1.2941 | 1.3364 | 1.2821 | 1.2089 | 1.0363 | 0.95564
4 | 0.71297 | 0.51325 | 0.49066 | 0.43874 | 0.45692 | 0.81677 | 1.6525 | 1.9781 | 2.1564 | 2.0054 | 1.9814 | 1.8081 | 1.8402 | 1.6833 | 1.6749 | 1.6788 | 2.072 | 3.1987 | 2.8623 | 2.3474 | 2.3252 | 2.0422 | 1.6371 | 1.3049
5 | 0.57101 | 0.53161 | 0.489 | 0.48138 | 0.47862 | 0.52876 | 0.6733 | 0.67019 | 0.68409 | 0.73033 | 0.74367 | 0.7509 | 0.74373 | 0.72489 | 0.73204 | 0.73267 | 0.7642 | 0.87782 | 0.84104 | 0.82394 | 0.84189 | 0.77764 | 0.75913 | 0.68609
6 | 0.24309 | 0.23246 | 0.21847 | 0.21918 | 0.2023 | 0.20397 | 0.23766 | 0.21352 | 0.2176 | 0.23404 | 0.22168 | 0.22521 | 0.23343 | 0.24229 | 0.23448 | 0.23041 | 0.21398 | 0.23895 | 0.2191 | 0.20675 | 0.20982 | 0.19335 | 0.23875 | 0.2396
7 | 0.68334 | 0.6394 | 0.60675 | 0.60667 | 0.59309 | 0.64266 | 0.82159 | 0.89124 | 0.95467 | 0.93315 | 0.94756 | 0.93927 | 0.92899 | 0.92015 | 0.86086 | 0.85988 | 0.9157 | 1.0548 | 0.99163 | 0.91119 | 0.90124 | 0.86155 | 0.80253 | 0.73268
8 | 0.30523 | 0.30365 | 0.28655 | 0.28161 | 0.27343 | 0.30717 | 0.48737 | 0.49555 | 0.51274 | 0.51516 | 0.54789 | 0.52567 | 0.51686 | 0.5258 | 0.45441 | 0.42823 | 0.42235 | 0.47974 | 0.4546 | 0.42522 | 0.42188 | 0.38841 | 0.36013 | 0.34512
9 | 0.66397 | 0.61231 | 0.59159 | 0.59538 | 0.58448 | 0.62716 | 0.81651 | 0.93034 | 0.94705 | 0.9527 | 0.94467 | 0.97209 | 0.94763 | 0.93094 | 0.842 | 0.84472 | 0.87702 | 1.0453 | 0.94887 | 0.92635 | 0.90733 | 0.84066 | 0.79139 | 0.73961

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.061933 | 0.043756 | 0.037932 | 0.048622 | 0.041865 | 0.03442 | 0.028479 | 0.099522 | 0.10408 | 0.089269 | 0.10401 | 0.096642 | 0.097067 | 0.086678 | 0.051435 | 0.080531 | 0.096585 | 0.09012 | 0.062985 | 0.065343 | 0.060861 | 0.037753 | 0.030116 | 0.031213
2 | -0.24438 | -0.24433 | -0.25107 | -0.26257 | -0.26005 | -0.23866 | -0.15133 | -0.02909 | -0.031261 | -0.020717 | -0.01825 | -0.081447 | -0.11899 | -0.15424 | -0.15308 | -0.15567 | -0.1224 | 0.040228 | -0.0056696 | -0.066925 | -0.12406 | -0.16318 | -0.17897 | -0.20492
3 | -0.86942 | -0.93811 | -0.95532 | -0.94254 | -0.94333 | -0.78772 | -0.029332 | 0.40612 | 0.51761 | 0.36058 | 0.21289 | 0.42228 | 0.26627 | 0.080785 | -0.3196 | -0.31974 | -0.26339 | -0.13287 | -0.32385 | -0.18452 | -0.25334 | -0.42019 | -0.66384 | -0.74937
4 | -2.3097 | -2.3326 | -2.3564 | -2.3771 | -2.3876 | -2.1829 | -1.8939 | -1.7291 | -1.7798 | -1.9716 | -2.103 | -2.2267 | -2.2293 | -2.2703 | -2.2903 | -2.222 | -1.881 | -1.1211 | -1.4461 | -1.7541 | -1.8883 | -1.9978 | -2.1118 | -2.122
5 | -0.48084 | -0.505 | -0.52646 | -0.52833 | -0.52716 | -0.44436 | -0.33865 | -0.27406 | -0.2692 | -0.2255 | -0.22316 | -0.21846 | -0.26292 | -0.28293 | -0.27532 | -0.34129 | -0.30237 | -0.15159 | -0.1795 | -0.22319 | -0.241 | -0.31284 | -0.34598 | -0.36194
6 | 0.037343 | 0.029211 | 0.022149 | 0.032996 | 0.027095 | 0.039036 | 0.052063 | 0.10141 | 0.11679 | 0.12034 | 0.11422 | 0.12184 | 0.12093 | 0.11953 | 0.10053 | 0.095629 | 0.083114 | 0.090924 | 0.077073 | 0.080428 | 0.068 | 0.071581 | 0.044438 | 0.045635
7 | -0.57446 | -0.56818 | -0.58604 | -0.59664 | -0.63198 | -0.56585 | -0.48071 | -0.2497 | -0.12372 | -0.11484 | -0.087286 | -0.029334 | -0.1191 | -0.12428 | -0.22652 | -0.32371 | -0.29216 | -0.32587 | -0.36646 | -0.35183 | -0.40061 | -0.47227 | -0.53283 | -0.53
8 | -0.32697 | -0.33388 | -0.33256 | -0.33208 | -0.32524 | -0.31209 | -0.23858 | -0.1898 | -0.17526 | -0.20016 | -0.18901 | -0.17229 | -0.18264 | -0.19773 | -0.24025 | -0.26644 | -0.26573 | -0.26205 | -0.27621 | -0.2856 | -0.29049 | -0.29901 | -0.31206 | -0.31804
9 | -0.39138 | -0.41955 | -0.43744 | -0.42824 | -0.43858 | -0.38467 | -0.23451 | -0.025843 | 0.014049 | -0.0079629 | -0.011847 | -0.0059161 | -0.051651 | -0.094585 | -0.18554 | -0.1973 | -0.15816 | -0.049866 | -0.13056 | -0.1521 | -0.20115 | -0.26577 | -0.33332 | -0.35097

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.060694 | 0.042881 | 0.037173 | 0.048136 | 0.042284 | 0.035109 | 0.029049 | 0.098527 | 0.10512 | 0.089269 | 0.10297 | 0.096642 | 0.097067 | 0.088411 | 0.052464 | 0.081336 | 0.094653 | 0.091922 | 0.063615 | 0.065996 | 0.060861 | 0.03813 | 0.030718 | 0.030589
2 | -0.24194 | -0.24188 | -0.24856 | -0.2652 | -0.25745 | -0.24105 | -0.15133 | -0.028799 | -0.030636 | -0.021131 | -0.01825 | -0.081447 | -0.12136 | -0.15116 | -0.15155 | -0.15567 | -0.11995 | 0.040631 | -0.0056129 | -0.067594 | -0.12406 | -0.16318 | -0.18076 | -0.20082
3 | -0.86073 | -0.93811 | -0.93621 | -0.92369 | -0.92446 | -0.77984 | -0.029039 | 0.41018 | 0.50726 | 0.35337 | 0.21289 | 0.41806 | 0.2716 | 0.082401 | -0.31321 | -0.31654 | -0.26075 | -0.13553 | -0.32709 | -0.18083 | -0.25587 | -0.42019 | -0.67048 | -0.74187
4 | -2.3559 | -2.286 | -2.4036 | -2.3771 | -2.3638 | -2.1829 | -1.875 | -1.7291 | -1.7442 | -1.9716 | -2.0609 | -2.2267 | -2.2293 | -2.293 | -2.2674 | -2.222 | -1.8434 | -1.1435 | -1.4461 | -1.7892 | -1.9261 | -2.0177 | -2.0696 | -2.0796
5 | -0.47603 | -0.505 | -0.52119 | -0.5389 | -0.53244 | -0.43991 | -0.33865 | -0.27131 | -0.27189 | -0.23001 | -0.22539 | -0.21409 | -0.26555 | -0.28293 | -0.26982 | -0.33788 | -0.30539 | -0.15462 | -0.1813 | -0.22542 | -0.241 | -0.30972 | -0.33906 | -0.36556
6 | 0.03809 | 0.028627 | 0.021927 | 0.033326 | 0.027366 | 0.038646 | 0.051022 | 0.09938 | 0.11562 | 0.11793 | 0.11422 | 0.12062 | 0.11972 | 0.12192 | 0.10254 | 0.095629 | 0.083945 | 0.092742 | 0.077844 | 0.082036 | 0.06732 | 0.070865 | 0.043993 | 0.045635
7 | -0.56298 | -0.57955 | -0.58017 | -0.60261 | -0.62566 | -0.56585 | -0.47591 | -0.2472 | -0.12125 | -0.11484 | -0.086413 | -0.028747 | -0.11672 | -0.12552 | -0.22879 | -0.31723 | -0.28923 | -0.32587 | -0.37379 | -0.35183 | -0.3966 | -0.48171 | -0.52218 | -0.53
8 | -0.32697 | -0.33054 | -0.33588 | -0.32544 | -0.32849 | -0.30585 | -0.24096 | -0.186 | -0.17877 | -0.20417 | -0.19279 | -0.16885 | -0.17898 | -0.20169 | -0.23785 | -0.26377 | -0.26042 | -0.26467 | -0.27345 | -0.29131 | -0.28758 | -0.30499 | -0.3183 | -0.31168
9 | -0.39138 | -0.41116 | -0.44182 | -0.4368 | -0.44297 | -0.38852 | -0.23451 | -0.025326 | 0.01433 | -0.0078832 | -0.012084 | -0.0060345 | -0.051135 | -0.094585 | -0.18183 | -0.20125 | -0.15816 | -0.048868 | -0.13187 | -0.15515 | -0.20115 | -0.26046 | -0.33665 | -0.35799

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.060694 | 0.044194 | 0.037173 | 0.049595 | 0.041447 | 0.034076 | 0.028195 | 0.097532 | 0.10408 | 0.088377 | 0.10193 | 0.094709 | 0.096097 | 0.086678 | 0.050406 | 0.079726 | 0.094653 | 0.088317 | 0.062355 | 0.06665 | 0.059644 | 0.036998 | 0.029814 | 0.031526
2 | -0.24438 | -0.24677 | -0.25609 | -0.25732 | -0.25745 | -0.23866 | -0.15133 | -0.029672 | -0.030949 | -0.02051 | -0.018432 | -0.081447 | -0.1178 | -0.15733 | -0.15308 | -0.15256 | -0.11995 | 0.041033 | -0.0056696 | -0.066925 | -0.12406 | -0.16645 | -0.17539 | -0.20901
3 | -0.88681 | -0.93811 | -0.95532 | -0.94254 | -0.96219 | -0.78772 | -0.028746 | 0.40612 | 0.51243 | 0.36058 | 0.21289 | 0.43073 | 0.26095 | 0.079169 | -0.31641 | -0.31974 | -0.26866 | -0.13553 | -0.31737 | -0.18637 | -0.25334 | -0.42439 | -0.6572 | -0.75686
4 | -2.3097 | -2.286 | -2.3564 | -2.3533 | -2.4115 | -2.1611 | -1.856 | -1.6945 | -1.7442 | -1.9716 | -2.124 | -2.1822 | -2.1848 | -2.2703 | -2.2445 | -2.1998 | -1.8622 | -1.1099 | -1.4171 | -1.7541 | -1.9261 | -1.9978 | -2.1541 | -2.1645
5 | -0.49045 | -0.51005 | -0.52646 | -0.52833 | -0.53244 | -0.44436 | -0.33865 | -0.27954 | -0.27189 | -0.22324 | -0.22539 | -0.22283 | -0.26818 | -0.28576 | -0.27808 | -0.33447 | -0.30841 | -0.15159 | -0.1813 | -0.22319 | -0.24582 | -0.30659 | -0.34252 | -0.35832
6 | 0.036596 | 0.028919 | 0.022592 | 0.032996 | 0.026825 | 0.039427 | 0.052063 | 0.10344 | 0.11445 | 0.11913 | 0.1165 | 0.12306 | 0.11851 | 0.11834 | 0.099527 | 0.096585 | 0.083114 | 0.092742 | 0.077073 | 0.080428 | 0.06936 | 0.071581 | 0.043993 | 0.045635
7 | -0.58021 | -0.5625 | -0.5919 | -0.59067 | -0.61934 | -0.55453 | -0.49033 | -0.2547 | -0.12496 | -0.11714 | -0.089032 | -0.029334 | -0.12029 | -0.1218 | -0.23105 | -0.31723 | -0.28923 | -0.31936 | -0.35913 | -0.35535 | -0.40462 | -0.46754 | -0.5275 | -0.5353
8 | -0.32697 | -0.34056 | -0.33588 | -0.32544 | -0.32524 | -0.31834 | -0.24096 | -0.1917 | -0.17351 | -0.20417 | -0.18712 | -0.17229 | -0.18446 | -0.19378 | -0.23544 | -0.26644 | -0.26042 | -0.26205 | -0.27069 | -0.29131 | -0.28468 | -0.302 | -0.31206 | -0.3244
9 | -0.38355 | -0.41536 | -0.44182 | -0.43252 | -0.44297 | -0.38467 | -0.23686 | -0.025326 | 0.013768 | -0.0080425 | -0.011611 | -0.005857 | -0.051135 | -0.094585 | -0.18554 | -0.1973 | -0.155 | -0.049866 | -0.12795 | -0.15515 | -0.20115 | -0.26312 | -0.33665 | -0.34746

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
2 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
3 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
4 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
5 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
6 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
7 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
8 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
9 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
2 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
3 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
4 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
5 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
6 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
7 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
8 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
9 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26594 | 0.26761 | 0.25084 | 0.24319 | 0.22639 | 0.21796 | 0.23002 | 0.20391 | 0.21684 | 0.2193 | 0.20923 | 0.21409 | 0.22871 | 0.24099 | 0.22738 | 0.23258 | 0.2185 | 0.23363 | 0.20641 | 0.19668 | 0.20522 | 0.19303 | 0.23833 | 0.24839
2 | 0.3943 | 0.38076 | 0.359 | 0.33066 | 0.30584 | 0.30712 | 0.33644 | 0.36546 | 0.39615 | 0.42681 | 0.38397 | 0.40515 | 0.4128 | 0.4194 | 0.36789 | 0.38121 | 0.38508 | 0.40529 | 0.40311 | 0.41591 | 0.44329 | 0.39895 | 0.40377 | 0.3942
3 | 1.0053 | 0.95399 | 0.87638 | 0.90345 | 0.87283 | 0.87832 | 1.2335 | 1.4974 | 1.5674 | 1.4757 | 1.4378 | 1.5474 | 1.6247 | 1.526 | 1.3971 | 1.3263 | 1.3385 | 1.3153 | 1.2685 | 1.3729 | 1.4463 | 1.3413 | 1.2362 | 1.0581
4 | 1.1402 | 0.91774 | 0.73229 | 0.72024 | 0.65359 | 0.61372 | 1.3189 | 2.2628 | 2.7419 | 2.8126 | 2.7548 | 2.4733 | 2.8081 | 2.6641 | 2.4335 | 2.2508 | 2.0306 | 1.8265 | 2.2968 | 2.6826 | 3.0849 | 2.9291 | 2.2524 | 1.6489
5 | 0.65721 | 0.60381 | 0.55591 | 0.53988 | 0.54542 | 0.5364 | 0.60091 | 0.62653 | 0.68947 | 0.71497 | 0.75799 | 0.80368 | 0.83163 | 0.80933 | 0.78357 | 0.77342 | 0.75968 | 0.77354 | 0.76852 | 0.77322 | 0.85677 | 0.8085 | 0.82479 | 0.74935
6 | 0.2451 | 0.24252 | 0.22198 | 0.22279 | 0.21081 | 0.20035 | 0.22627 | 0.20456 | 0.2115 | 0.21557 | 0.20925 | 0.22269 | 0.22718 | 0.23433 | 0.22481 | 0.21766 | 0.21038 | 0.22616 | 0.198 | 0.19255 | 0.20904 | 0.1832 | 0.2282 | 0.2427
7 | 0.68786 | 0.63078 | 0.60927 | 0.61646 | 0.58541 | 0.62137 | 0.79772 | 0.83873 | 0.96364 | 1.0201 | 1.0093 | 1.0539 | 1.0326 | 1.0704 | 1.0557 | 0.98504 | 0.9835 | 0.9687 | 0.94657 | 0.94657 | 0.96535 | 0.80878 | 0.82876 | 0.73712
8 | 0.31888 | 0.30758 | 0.29026 | 0.28383 | 0.27611 | 0.28295 | 0.44438 | 0.46538 | 0.49801 | 0.4962 | 0.51102 | 0.54396 | 0.54681 | 0.52587 | 0.46454 | 0.44467 | 0.40842 | 0.41979 | 0.39757 | 0.4021 | 0.39694 | 0.3423 | 0.34161 | 0.32919
9 | 0.9687 | 0.90362 | 0.87105 | 0.81704 | 0.82189 | 0.79609 | 0.80407 | 0.84432 | 0.73337 | 0.76314 | 0.84529 | 0.9448 | 0.99163 | 0.99418 | 0.96783 | 1.0069 | 1.0001 | 0.98756 | 0.97272 | 1.0296 | 1.0879 | 1.0094 | 0.89985 | 0.96453

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26761 | 0.26761 | 0.24766 | 0.24319 | 0.22328 | 0.21796 | 0.23315 | 0.20391 | 0.21889 | 0.2193 | 0.20724 | 0.21005 | 0.22452 | 0.2451 | 0.23117 | 0.23454 | 0.22047 | 0.22981 | 0.21004 | 0.19489 | 0.207 | 0.19303 | 0.24159 | 0.25155
2 | 0.3943 | 0.38076 | 0.35633 | 0.3331 | 0.30584 | 0.31206 | 0.33382 | 0.36194 | 0.4 | 0.4227 | 0.38772 | 0.40515 | 0.42067 | 0.4194 | 0.36129 | 0.38121 | 0.38872 | 0.40891 | 0.41067 | 0.40794 | 0.43912 | 0.4066 | 0.40049 | 0.38813
3 | 0.98714 | 0.97102 | 0.86853 | 0.89528 | 0.88886 | 0.86196 | 1.2103 | 1.5271 | 1.5518 | 1.4903 | 1.4378 | 1.5167 | 1.6247 | 1.4961 | 1.3971 | 1.3392 | 1.3254 | 1.2899 | 1.2561 | 1.4 | 1.4321 | 1.3678 | 1.2362 | 1.0677
4 | 1.1402 | 0.92589 | 0.71948 | 0.72024 | 0.65359 | 0.60818 | 1.3314 | 2.2628 | 2.7419 | 2.7566 | 2.7274 | 2.4979 | 2.836 | 2.6904 | 2.4096 | 2.273 | 2.0507 | 1.8087 | 2.2968 | 2.656 | 3.0544 | 2.9583 | 2.2524 | 1.6645
5 | 0.65163 | 0.59378 | 0.5652 | 0.53535 | 0.55016 | 0.52688 | 0.61146 | 0.62039 | 0.68947 | 0.72195 | 0.76547 | 0.78785 | 0.8235 | 0.80933 | 0.76866 | 0.78078 | 0.76706 | 0.78085 | 0.76852 | 0.77322 | 0.87337 | 0.82434 | 0.83229 | 0.73618
6 | 0.24364 | 0.24252 | 0.22198 | 0.22007 | 0.21361 | 0.20175 | 0.2278 | 0.20648 | 0.2135 | 0.21159 | 0.21324 | 0.2269 | 0.22302 | 0.23632 | 0.22294 | 0.21585 | 0.21038 | 0.22799 | 0.19973 | 0.1908 | 0.21087 | 0.18487 | 0.22973 | 0.2427
7 | 0.68786 | 0.63607 | 0.60927 | 0.62706 | 0.59056 | 0.63259 | 0.8122 | 0.84699 | 0.95411 | 1.0401 | 1.0093 | 1.0643 | 1.0224 | 1.0704 | 1.0557 | 0.99451 | 0.97388 | 0.98722 | 0.92814 | 0.94657 | 0.98412 | 0.79294 | 0.82122 | 0.72419
8 | 0.31668 | 0.30963 | 0.29026 | 0.28383 | 0.27406 | 0.2874 | 0.44067 | 0.45633 | 0.50288 | 0.5058 | 0.51102 | 0.54928 | 0.54681 | 0.52587 | 0.45601 | 0.4406 | 0.4123 | 0.41601 | 0.39012 | 0.40979 | 0.38953 | 0.33904 | 0.34427 | 0.33396
9 | 0.9861 | 0.90362 | 0.87885 | 0.80974 | 0.8369 | 0.79609 | 0.81137 | 0.83601 | 0.73337 | 0.76314 | 0.84529 | 0.9448 | 0.98191 | 0.99418 | 0.97713 | 1.0263 | 1.0001 | 1.0065 | 0.96324 | 1.0195 | 1.0667 | 1.0193 | 0.89985 | 0.95579

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26761 | 0.27091 | 0.24766 | 0.24632 | 0.22328 | 0.21638 | 0.23002 | 0.20773 | 0.21273 | 0.21727 | 0.21123 | 0.21409 | 0.22662 | 0.23688 | 0.22549 | 0.23649 | 0.22047 | 0.22981 | 0.20641 | 0.19489 | 0.20343 | 0.19657 | 0.24159 | 0.24681
2 | 0.39725 | 0.38354 | 0.359 | 0.33554 | 0.3035 | 0.30465 | 0.33907 | 0.35841 | 0.38845 | 0.43091 | 0.37649 | 0.40515 | 0.40887 | 0.4194 | 0.36459 | 0.38465 | 0.39236 | 0.40891 | 0.39555 | 0.41591 | 0.43496 | 0.39895 | 0.40377 | 0.39724
3 | 1.0143 | 0.93695 | 0.89208 | 0.91161 | 0.86481 | 0.86196 | 1.2567 | 1.5123 | 1.5518 | 1.5049 | 1.4092 | 1.5781 | 1.6568 | 1.4961 | 1.3835 | 1.3521 | 1.3649 | 1.2899 | 1.2934 | 1.3593 | 1.4747 | 1.3148 | 1.2478 | 1.0387
4 | 1.1402 | 0.92589 | 0.71948 | 0.73291 | 0.64777 | 0.61372 | 1.3189 | 2.2403 | 2.7692 | 2.8126 | 2.7548 | 2.5225 | 2.7802 | 2.6641 | 2.4575 | 2.2287 | 2.0105 | 1.8087 | 2.2514 | 2.6826 | 3.1155 | 2.9874 | 2.2524 | 1.6333
5 | 0.6628 | 0.60883 | 0.56055 | 0.53082 | 0.54067 | 0.53164 | 0.59564 | 0.6388 | 0.68947 | 0.71497 | 0.75799 | 0.78785 | 0.84788 | 0.82481 | 0.79849 | 0.78815 | 0.75229 | 0.78816 | 0.75365 | 0.78078 | 0.84847 | 0.82434 | 0.83978 | 0.74276
6 | 0.24364 | 0.24252 | 0.22459 | 0.22143 | 0.20802 | 0.20175 | 0.22627 | 0.20648 | 0.2115 | 0.21159 | 0.20526 | 0.22269 | 0.22718 | 0.23234 | 0.22107 | 0.21585 | 0.21417 | 0.22249 | 0.19973 | 0.19255 | 0.20904 | 0.18653 | 0.23126 | 0.24574
7 | 0.68786 | 0.63607 | 0.61963 | 0.61646 | 0.57512 | 0.63259 | 0.79772 | 0.85525 | 0.94459 | 0.99998 | 0.99932 | 1.0747 | 1.0326 | 1.0601 | 1.0761 | 0.96608 | 1.0028 | 0.97796 | 0.95579 | 0.94657 | 0.97474 | 0.79294 | 0.83629 | 0.72419
8 | 0.32328 | 0.30552 | 0.29423 | 0.2858 | 0.27817 | 0.2874 | 0.44808 | 0.46538 | 0.50775 | 0.49141 | 0.51603 | 0.53332 | 0.55737 | 0.51607 | 0.46028 | 0.4406 | 0.41617 | 0.41224 | 0.40502 | 0.40595 | 0.39323 | 0.3423 | 0.33894 | 0.3268
9 | 0.96 | 0.91965 | 0.86325 | 0.81704 | 0.82189 | 0.79609 | 0.81867 | 0.83601 | 0.74781 | 0.76314 | 0.83693 | 0.9448 | 1.0111 | 0.99418 | 0.98643 | 0.99717 | 1.0197 | 0.98756 | 0.9822 | 1.0397 | 1.1091 | 1.0292 | 0.8916 | 0.97327

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047736 | 0.052727 | 0.049689 | 0.049689 | 0.048604 | 0.051425 | 0.052944 | 0.099161 | 0.11544 | 0.1111 | 0.10849 | 0.10827 | 0.11522 | 0.11175 | 0.078331 | 0.10242 | 0.10372 | 0.097208 | 0.077029 | 0.069869 | 0.07334 | 0.073557 | 0.050774 | 0.05034
2 | 0.0049893 | -0.029936 | -0.03243 | -0.047398 | -0.057377 | -0.044903 | -0.057377 | 0.14469 | 0.1846 | 0.23699 | 0.13471 | 0.12224 | 0.084818 | 0.11475 | 0.049893 | 0.042409 | 0.049893 | 0.089807 | 0.17213 | 0.17462 | 0.1397 | 0.10727 | 0.049893 | 0.0099785
3 | -0.14002 | -0.33163 | -0.5785 | -0.53428 | -0.54534 | -0.51955 | -0.029478 | 0.62272 | 0.81801 | 0.82538 | 0.68904 | 0.86223 | 0.78116 | 0.68167 | 0.49007 | 0.30583 | 0.37953 | 0.33899 | 0.06264 | 0.27267 | 0.38321 | 0.25056 | -0.23214 | -0.47533
4 | -2.1466 | -2.1672 | -2.2292 | -2.2292 | -2.2808 | -2.3427 | -2.126 | -1.4345 | -1.0733 | -1.1352 | -1.4345 | -1.5583 | -1.4448 | -1.5687 | -1.4758 | -1.7441 | -1.9608 | -1.7441 | -1.2281 | -1.1043 | -1.1043 | -1.4551 | -1.806 | -1.8783
5 | -0.29571 | -0.3877 | -0.4567 | -0.45342 | -0.45342 | -0.49613 | -0.44684 | -0.17742 | 0.059141 | 0.19714 | 0.32528 | 0.34499 | 0.30228 | 0.24971 | 0.16428 | 0.10514 | 0.088712 | 0.08214 | 0.08214 | 0.019714 | 0.17414 | 0.08214 | 0.045999 | -0.072284
6 | 0.051729 | 0.057387 | 0.043646 | 0.051325 | 0.052537 | 0.053951 | 0.052133 | 0.096587 | 0.11073 | 0.11053 | 0.096587 | 0.11538 | 0.12023 | 0.11073 | 0.096385 | 0.084868 | 0.10346 | 0.10022 | 0.078603 | 0.072946 | 0.085878 | 0.067692 | 0.051527 | 0.057589
7 | -0.51565 | -0.53017 | -0.56285 | -0.57738 | -0.54107 | -0.58464 | -0.50112 | -0.22877 | -0.039945 | -0.032682 | 0.068995 | 0.021788 | 0.0072626 | 0 | -0.058101 | -0.10168 | -0.14888 | -0.19609 | -0.17067 | -0.20699 | -0.14525 | -0.27235 | -0.34498 | -0.37039
8 | -0.32277 | -0.32492 | -0.32815 | -0.32977 | -0.32546 | -0.31792 | -0.26996 | -0.22308 | -0.21823 | -0.215 | -0.21123 | -0.20961 | -0.21446 | -0.22254 | -0.24517 | -0.25595 | -0.26457 | -0.26565 | -0.2705 | -0.27966 | -0.29744 | -0.30929 | -0.31414 | -0.32007
9 | 0.01856 | -0.15776 | -0.19488 | -0.25984 | -0.24128 | -0.2784 | -0.52896 | -0.16704 | -0.25984 | -0.08352 | 0 | 0.07424 | 0.24128 | 0.24128 | 0.19488 | 0.43616 | 0.3712 | 0.3248 | 0.26912 | 0.26912 | 0.38048 | 0.34336 | -0.03712 | -0.05568

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.048691 | 0.051672 | 0.049192 | 0.049689 | 0.048604 | 0.050396 | 0.052944 | 0.099161 | 0.11774 | 0.1111 | 0.10958 | 0.11044 | 0.11407 | 0.11063 | 0.079114 | 0.10037 | 0.10372 | 0.096236 | 0.077029 | 0.070567 | 0.074074 | 0.072822 | 0.050266 | 0.051347
2 | 0.0049893 | -0.029936 | -0.032106 | -0.046924 | -0.056803 | -0.044903 | -0.058524 | 0.14758 | 0.1883 | 0.23699 | 0.1374 | 0.11979 | 0.083121 | 0.11475 | 0.049394 | 0.041985 | 0.050392 | 0.088909 | 0.17213 | 0.17812 | 0.1397 | 0.10512 | 0.050392 | 0.0099785
3 | -0.14282 | -0.33494 | -0.59007 | -0.52894 | -0.53443 | -0.52994 | -0.029478 | 0.61649 | 0.80983 | 0.82538 | 0.68904 | 0.86223 | 0.77335 | 0.68849 | 0.49987 | 0.30277 | 0.37573 | 0.33899 | 0.061388 | 0.2754 | 0.38321 | 0.24555 | -0.23446 | -0.46582
4 | -2.1251 | -2.2106 | -2.1846 | -2.2292 | -2.258 | -2.2958 | -2.0834 | -1.4489 | -1.0733 | -1.1579 | -1.4345 | -1.5895 | -1.4737 | -1.553 | -1.5053 | -1.7267 | -1.9216 | -1.7092 | -1.2527 | -1.0822 | -1.1043 | -1.4406 | -1.806 | -1.8407
5 | -0.29866 | -0.37995 | -0.45213 | -0.44888 | -0.44435 | -0.49613 | -0.45131 | -0.17742 | 0.059733 | 0.19911 | 0.31877 | 0.34499 | 0.30228 | 0.24971 | 0.16264 | 0.10409 | 0.087825 | 0.081319 | 0.083783 | 0.019911 | 0.17762 | 0.083783 | 0.045539 | -0.071561
6 | 0.050694 | 0.056239 | 0.044083 | 0.052351 | 0.052537 | 0.055031 | 0.051612 | 0.095621 | 0.11295 | 0.10942 | 0.096587 | 0.11653 | 0.11782 | 0.10962 | 0.094458 | 0.08317 | 0.10346 | 0.10123 | 0.077031 | 0.072216 | 0.085019 | 0.068369 | 0.051011 | 0.057013
7 | -0.50533 | -0.52487 | -0.57411 | -0.57161 | -0.53566 | -0.59049 | -0.50613 | -0.22649 | -0.040743 | -0.033009 | 0.068995 | 0.021352 | 0.0072626 | 0 | -0.056939 | -0.10168 | -0.14591 | -0.20001 | -0.16897 | -0.20699 | -0.1438 | -0.2669 | -0.34153 | -0.37039
8 | -0.31954 | -0.33142 | -0.32487 | -0.32647 | -0.33197 | -0.3211 | -0.27536 | -0.22085 | -0.21387 | -0.2193 | -0.21123 | -0.20961 | -0.21231 | -0.22032 | -0.24027 | -0.26107 | -0.26193 | -0.26831 | -0.2705 | -0.27686 | -0.30041 | -0.31239 | -0.31729 | -0.32007
9 | 0.01856 | -0.15776 | -0.19878 | -0.25724 | -0.23887 | -0.2784 | -0.52367 | -0.16871 | -0.26504 | -0.08352 | 0 | 0.073498 | 0.24369 | 0.23646 | 0.19878 | 0.43616 | 0.3712 | 0.32155 | 0.26912 | 0.2745 | 0.38809 | 0.33993 | -0.036378 | -0.056237

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046782 | 0.052727 | 0.048695 | 0.050683 | 0.047632 | 0.050911 | 0.053473 | 0.10114 | 0.11774 | 0.11332 | 0.10632 | 0.11044 | 0.11522 | 0.11063 | 0.079898 | 0.10344 | 0.10268 | 0.096236 | 0.077029 | 0.068471 | 0.07334 | 0.074293 | 0.050266 | 0.050843
2 | 0.0049394 | -0.029936 | -0.032106 | -0.046924 | -0.056803 | -0.044005 | -0.05795 | 0.14324 | 0.18645 | 0.24173 | 0.13336 | 0.12101 | 0.085666 | 0.11705 | 0.050891 | 0.041985 | 0.049394 | 0.088011 | 0.16869 | 0.17637 | 0.1411 | 0.10512 | 0.050891 | 0.0098788
3 | -0.14282 | -0.33494 | -0.59007 | -0.52894 | -0.55079 | -0.50916 | -0.029183 | 0.62895 | 0.82619 | 0.82538 | 0.68215 | 0.86223 | 0.76554 | 0.66804 | 0.48027 | 0.30583 | 0.37573 | 0.33899 | 0.061388 | 0.26994 | 0.38704 | 0.25056 | -0.23446 | -0.47058
4 | -2.1681 | -2.1672 | -2.2069 | -2.2069 | -2.3036 | -2.3427 | -2.0834 | -1.4202 | -1.0733 | -1.1579 | -1.4632 | -1.5428 | -1.4448 | -1.5373 | -1.4905 | -1.7092 | -2.0001 | -1.7092 | -1.2035 | -1.0932 | -1.0822 | -1.426 | -1.7699 | -1.9158
5 | -0.29275 | -0.38383 | -0.4567 | -0.44435 | -0.44435 | -0.50109 | -0.44684 | -0.17742 | 0.05855 | 0.19714 | 0.32528 | 0.34499 | 0.29623 | 0.2547 | 0.16757 | 0.10409 | 0.088712 | 0.080498 | 0.08214 | 0.020108 | 0.17066 | 0.080498 | 0.045999 | -0.073729
6 | 0.050694 | 0.05796 | 0.04321 | 0.050811 | 0.053062 | 0.053951 | 0.051612 | 0.097553 | 0.10962 | 0.11274 | 0.098519 | 0.11307 | 0.11782 | 0.10852 | 0.097349 | 0.084868 | 0.10242 | 0.099222 | 0.077817 | 0.074405 | 0.08416 | 0.066338 | 0.052557 | 0.058165
7 | -0.50533 | -0.54078 | -0.56848 | -0.58315 | -0.55189 | -0.58464 | -0.49611 | -0.2242 | -0.039945 | -0.032355 | 0.069685 | 0.021788 | 0.00719 | 0 | -0.058101 | -0.10168 | -0.15186 | -0.19609 | -0.17409 | -0.20699 | -0.14235 | -0.27235 | -0.35188 | -0.37039
8 | -0.31631 | -0.31842 | -0.33144 | -0.32977 | -0.33197 | -0.31792 | -0.26456 | -0.22308 | -0.22041 | -0.21285 | -0.21334 | -0.20961 | -0.21231 | -0.22254 | -0.24762 | -0.25083 | -0.25928 | -0.26034 | -0.27591 | -0.27686 | -0.29744 | -0.3062 | -0.311 | -0.32327
9 | 0.01856 | -0.16092 | -0.19293 | -0.25724 | -0.23887 | -0.27283 | -0.53954 | -0.16704 | -0.26504 | -0.08352 | 0 | 0.075725 | 0.24369 | 0.23646 | 0.19488 | 0.44489 | 0.37863 | 0.32805 | 0.27181 | 0.2745 | 0.38429 | 0.34336 | -0.037863 | -0.056794

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
2 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
3 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
4 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
5 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
6 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
7 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
8 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361
9 | 0.11621 | 0.12793 | 0.16651 | 0.1909 | 0.22446 | 0.26238 | 0.23388 | 0.33436 | 0.30674 | 0.34645 | 0.35605 | 0.33027 | 0.31156 | 0.28684 | 0.26421 | 0.23778 | 0.23531 | 0.18644 | 0.15426 | 0.18304 | 0.1865 | 0.21314 | 0.10349 | 0.099361

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
2 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
3 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
4 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
5 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
6 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
7 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
8 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877
9 | 0.32217 | 0.34095 | 0.36004 | 0.3764 | 0.38068 | 0.39821 | 0.39617 | 0.37448 | 0.33929 | 0.49824 | 0.48655 | 0.44803 | 0.43714 | 0.43894 | 0.41814 | 0.38329 | 0.34447 | 0.33212 | 0.20877 | 0.22326 | 0.24409 | 0.24992 | 0.26065 | 0.2877

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1