## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2026
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 106.2%
Flex. Load Growth | 134%
RES Installed, [MW] | 65
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 13.1769 | 13.6164 | 12.1927 | 11.557 | 9.4686 | 8.0363 | 9.8277 | 1.7067 | 1.5009 | 2.1881 | 1.2886 | 1.6103 | 2.5655 | 4.7268 | 5.043 | 4.9594 | 2.782 | 5.667 | 3.3256 | 2.3382 | 3.5507 | 2.1945 | 10.0164 | 12.0748
Minimum FL, [MW] | -29.7501 | -31.8128 | -35.7795 | -38.5958 | -41.2535 | -45.0219 | -42.9592 | -48.1892 | -43.7068 | -64.1982 | -63.5403 | -58.0855 | -55.6798 | -53.7579 | -50.6708 | -46.1107 | -43.1161 | -38.5847 | -24.4908 | -27.4089 | -28.9724 | -31.1047 | -24.7124 | -26.2594
Maximum FL, [MW] | 28.6608 | 30.6622 | 34.3795 | 36.9932 | 39.3758 | 42.9956 | 40.9908 | 46.2579 | 42.3716 | 48.3491 | 48.7298 | 45.6159 | 44.0784 | 42.9455 | 40.2466 | 36.6422 | 34.135 | 30.5083 | 23.8788 | 26.7273 | 28.4008 | 30.5932 | 23.8055 | 25.3139

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.9765 | 59.8048 | 53.5185 | 59.4377 | 62.0018 | 59.9165 | 66.7185 | 71.1504 | 89.346 | 90.8487 | 88.8158 | 80.2624 | 78.376 | 80.7349 | 82.3434 | 75.294 | 84.7139 | 103.1475 | 103.5207 | 98.1156 | 90.0025 | 93.5085 | 91.5892 | 81.8767
2 | 74.4471 | 64.1897 | 60.5965 | 57.0289 | 64.2101 | 63.232 | 79.4621 | 87.6978 | 112.8995 | 105.1212 | 97.9532 | 108.7713 | 96.7398 | 97.8671 | 91.529 | 94.4429 | 106.2194 | 115.3817 | 112.1113 | 113.6417 | 105.9773 | 104.694 | 89.9848 | 78.8012
3 | 78.8781 | 80.8255 | 73.0918 | 65.7615 | 67.4289 | 80.8646 | 99.5313 | 108.3578 | 136.6162 | 131.8251 | 119.3631 | 129.3483 | 131.1615 | 108.4783 | 126.95 | 114.4757 | 112.6214 | 109.0652 | 116.0068 | 117.3421 | 114.6798 | 98.2087 | 92.2413 | 83.635

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 69.8305 | 58.144 | 54.0397 | 49.6526 | 58.2284 | 60.4985 | 68.8255 | 82.1424 | 81.036 | 93.4265 | 89.6829 | 90.5594 | 90.3211 | 78.228 | 79.1073 | 75.294 | 78.9548 | 103.1475 | 102.571 | 99.071 | 92.7834 | 95.2777 | 76.2636 | 76.8859
2 | 65.6641 | 69.2311 | 63.5821 | 67.108 | 64.8101 | 69.1682 | 83.3973 | 92.4345 | 113.9309 | 115.5639 | 93.8889 | 104.686 | 110.006 | 108.9091 | 94.3688 | 101.7989 | 103.3466 | 101.5819 | 108.9383 | 100.1766 | 113.103 | 99.9235 | 92.4888 | 75.7722
3 | 78.1266 | 74.5403 | 65.5081 | 69.1602 | 67.4289 | 68.8602 | 112.1421 | 123.5736 | 136.6162 | 126.6896 | 109.6609 | 145.2711 | 129.9102 | 124.8787 | 104.232 | 112.3529 | 111.5593 | 103.4433 | 119.3799 | 126.4726 | 112.4588 | 98.2087 | 91.3926 | 79.5286

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 61.0217 | 55.376 | 56.6457 | 59.9527 | 60.9237 | 64.5727 | 67.4208 | 86.8533 | 89.346 | 95.1451 | 84.4801 | 77.6881 | 82.6421 | 86.5843 | 88.0066 | 74.4997 | 88.8276 | 96.6274 | 98.7721 | 94.2941 | 91.8564 | 91.7393 | 83.5231 | 68.3303
2 | 77.1496 | 70.4915 | 61.7908 | 62.3649 | 63.01 | 74.4448 | 73.9529 | 98.1186 | 109.8053 | 112.4311 | 93.8889 | 103.6647 | 112.047 | 99.8747 | 103.835 | 85.248 | 105.2618 | 100.5204 | 112.1113 | 100.1766 | 95.7977 | 104.694 | 78.2995 | 76.5294
3 | 76.6235 | 80.8255 | 66.7721 | 69.1602 | 74.2024 | 76.6278 | 115.2947 | 121.2327 | 119.9344 | 126.6896 | 116.9376 | 128.0214 | 113.6422 | 126.0501 | 114.4551 | 101.739 | 104.1248 | 124.8066 | 107.0117 | 121.9074 | 113.5693 | 100.2156 | 83.7541 | 91.0265

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.3564 | 10.1729 | 8.5473 | 8.6797 | 9.1475 | 10.1331 | 15.5488 | 19.4039 | 25.8299 | 27.3702 | 28.6835 | 24.9803 | 28.5561 | 28.0005 | 23.5916 | 22.6406 | 25.2343 | 35.0302 | 29.2554 | 30.5207 | 25.9673 | 23.3474 | 19.6636 | 14.927
2 | -29.033 | -33.2333 | -38.328 | -35.8952 | -39.7539 | -30.4275 | -23.3978 | -9.9351 | -2.9557 | -0.42968 | -4.3186 | -2.9284 | -4.1386 | -4.0888 | -11.0982 | -16.4532 | -12.8205 | -4.9947 | -7.6115 | -8.3503 | -13.2534 | -16.6718 | -23.3192 | -25.4443
3 | 44.1331 | 57.3221 | 56.7913 | 55.7298 | 48.2992 | 42.1449 | 19.3109 | 2.7623 | -15.8689 | -15.4281 | -1.2781 | -16.2422 | -13.9438 | -11.6237 | -1.5342 | 9.356 | 12.0012 | 12.0012 | 11.1351 | 12.6198 | 11.1351 | 24.5103 | 37.0719 | 43.382

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.8448 | 9.4194 | 7.4184 | 8.443 | 8.9682 | 11.692 | 18.4857 | 18.9821 | 25.5862 | 25.4918 | 24.354 | 26.5747 | 27.2217 | 25.6231 | 25.7363 | 22.4141 | 22.8978 | 33.4379 | 28.9374 | 30.5207 | 27.6794 | 26.3927 | 22.1474 | 16.8325
2 | -28.1064 | -31.5549 | -37.6048 | -37.3311 | -33.8094 | -30.7582 | -24.383 | -10.7462 | -2.7168 | -0.42034 | -3.8574 | -3.2366 | -4.5652 | -4.1749 | -10.8806 | -16.7666 | -12.6812 | -4.852 | -6.5044 | -9.3071 | -14.0732 | -16.317 | -25.9367 | -28.6583
3 | 46.7039 | 53.076 | 48.8299 | 57.3221 | 56.2606 | 43.005 | 21.2615 | 2.3354 | -14.9873 | -15.2811 | -1.2021 | -15.9358 | -14.8632 | -10.9121 | -1.3867 | 9.6233 | 13.3622 | 11.7537 | 12.2486 | 11.7537 | 11.8775 | 27.0904 | 35.8887 | 40.227

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8217 | 9.4194 | 8.7085 | 7.6539 | 9.5063 | 11.2466 | 17.4492 | 19.193 | 22.9058 | 26.5652 | 28.4129 | 28.435 | 25.0866 | 24.0382 | 25.2597 | 23.0934 | 25.7016 | 33.7563 | 33.3893 | 32.987 | 27.9648 | 26.9002 | 19.2496 | 14.4506
2 | -31.8128 | -35.9189 | -37.6048 | -38.049 | -36.7817 | -35.3885 | -22.9052 | -9.7324 | -3.2244 | -0.46237 | -4.3605 | -2.9592 | -3.9679 | -4.6483 | -10.4454 | -15.8264 | -14.2141 | -4.8996 | -6.9196 | -7.8284 | -12.9802 | -18.8001 | -24.7469 | -27.8548
3 | 39.8483 | 56.7913 | 56.2606 | 56.2606 | 58.3836 | 43.4351 | 21.2615 | 2.461 | -13.2241 | -15.2811 | -1.2781 | -14.4035 | -16.5487 | -11.2679 | -1.3572 | 8.554 | 12.1249 | 12.8673 | 11.5063 | 12.0012 | 13.1147 | 26.8324 | 42.9876 | 38.255

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.424 | 4.8702 | 6.3391 | 7.2675 | 8.5449 | 9.9884 | 8.9037 | 12.7289 | 11.6773 | 13.1889 | 13.5546 | 12.573 | 11.8608 | 10.9196 | 10.0582 | 9.0522 | 8.958 | 7.0975 | 5.8723 | 6.9683 | 7.1 | 8.1139 | 3.9397 | 3.7826
2 | 4.9155 | 5.4114 | 7.0434 | 8.075 | 9.4943 | 11.0982 | 9.8931 | 14.1432 | 12.9748 | 14.6543 | 15.0607 | 13.97 | 13.1787 | 12.1329 | 11.1757 | 10.058 | 9.9533 | 7.8861 | 6.5248 | 7.7426 | 7.8889 | 9.0154 | 4.3775 | 4.2029
3 | 6.1444 | 6.7642 | 8.8043 | 10.0937 | 11.8679 | 13.8728 | 12.3663 | 17.679 | 16.2185 | 18.3179 | 18.8259 | 17.4626 | 16.4734 | 15.1661 | 13.9697 | 12.5725 | 12.4417 | 9.8577 | 8.156 | 9.6782 | 9.8611 | 11.2693 | 5.4718 | 5.2536

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2649 | 12.9798 | 13.7063 | 14.3294 | 14.492 | 15.1595 | 15.082 | 14.256 | 12.9165 | 18.9675 | 18.5225 | 17.0559 | 16.6415 | 16.7099 | 15.9183 | 14.5915 | 13.1138 | 12.6433 | 7.9475 | 8.4992 | 9.2923 | 9.5141 | 9.9225 | 10.9526
2 | 13.6276 | 14.422 | 15.2293 | 15.9215 | 16.1022 | 16.8439 | 16.7577 | 15.84 | 14.3517 | 21.075 | 20.5806 | 18.951 | 18.4906 | 18.5666 | 17.6869 | 16.2127 | 14.5708 | 14.0482 | 8.8306 | 9.4435 | 10.3248 | 10.5712 | 11.025 | 12.1696
3 | 17.0345 | 18.0275 | 19.0366 | 19.9019 | 20.1278 | 21.0548 | 20.9472 | 19.8 | 17.9396 | 26.3438 | 25.7258 | 23.6888 | 23.1132 | 23.2082 | 22.1087 | 20.2659 | 18.2136 | 17.5602 | 11.0383 | 11.8044 | 12.906 | 13.214 | 13.7813 | 15.212

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.6605 | 58.2256 | 62.8558 | 53.0522 | 56.6171 | 50.6024 | 67.6458 | 77.2052 | 86.8563 | 80.1335 | 84.2443 | 99.5556 | 90.4425 | 100.3632 | 100.7992 | 85.9973 | 84.4977 | 87.3624 | 97.8077 | 99.2179 | 98.7542 | 84.383 | 83.7934 | 90.2473
2 | 89.3386 | 71.8434 | 66.7567 | 69.8407 | 65.0469 | 69.5095 | 73.9321 | 86.3647 | 92.3016 | 113.8592 | 95.1164 | 112.5568 | 115.4586 | 108.8146 | 92.7076 | 107.2709 | 104.5131 | 99.5417 | 99.2133 | 100.2001 | 98.9279 | 103.5665 | 104.7632 | 88.2513
3 | 85.5862 | 89.0236 | 82.8363 | 80.5448 | 73.8163 | 85.4244 | 96.0401 | 123.8156 | 126.5685 | 120.4673 | 136.2415 | 126.6945 | 131.0543 | 129.2581 | 140.6366 | 130.8284 | 101.1374 | 120.066 | 115.8024 | 100.9613 | 108.1114 | 110.9077 | 110.0569 | 115.0766

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.7179 | 59.433 | 65.7102 | 63.555 | 60.7191 | 51.6759 | 68.9048 | 77.2052 | 86.0332 | 82.7838 | 90.6262 | 86.5898 | 85.721 | 105.1234 | 91.2455 | 93.3521 | 85.4175 | 89.1303 | 91.5875 | 97.4261 | 95.2 | 93.587 | 99.9797 | 77.3884
2 | 87.0161 | 69.03 | 75.7405 | 71.9086 | 71.9403 | 67.4598 | 82.046 | 91.6192 | 96.294 | 100.4852 | 98.1714 | 115.6983 | 112.2741 | 105.689 | 108.7264 | 98.623 | 106.4684 | 110.402 | 102.1878 | 91.4244 | 107.7299 | 93.3814 | 100.0163 | 99.5651
3 | 100.598 | 83.3953 | 80.5423 | 82.0197 | 70.129 | 75.145 | 109.9107 | 110.4045 | 140.5655 | 125.4506 | 118.8083 | 124.0407 | 144.3233 | 129.2581 | 140.6366 | 130.8284 | 117.8097 | 111.1741 | 112.468 | 108.7417 | 110.3343 | 106.4617 | 107.9138 | 111.0662

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.147 | 65.4703 | 64.5684 | 53.6049 | 56.0311 | 51.1391 | 62.6099 | 77.2052 | 85.2101 | 84.5506 | 84.2443 | 98.6294 | 91.3868 | 100.3632 | 87.424 | 85.078 | 85.4175 | 85.5945 | 88.9217 | 87.5711 | 89.8688 | 96.3481 | 100.8789 | 85.4252
2 | 87.7903 | 69.03 | 79.1957 | 78.1122 | 74.6977 | 67.4598 | 75.4074 | 80.2345 | 108.2712 | 97.3989 | 107.3366 | 112.5568 | 110.151 | 97.3539 | 94.71 | 95.7403 | 99.6249 | 99.5417 | 98.2218 | 91.4244 | 103.8179 | 92.3629 | 91.4719 | 86.5108
3 | 87.3523 | 81.7872 | 88.9538 | 81.2822 | 77.5036 | 75.9357 | 94.0586 | 120.158 | 120.2063 | 130.4339 | 113.8274 | 120.06 | 136.3619 | 129.2581 | 139.3763 | 123.6695 | 104.4719 | 103.3938 | 116.9139 | 106.5187 | 111.4458 | 102.0158 | 102.5561 | 102.0429

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.7019 | 9.5957 | 9.3899 | 7.9419 | 10.1365 | 4.7967 | 8.0473 | 15.6185 | 21.5954 | 29.4036 | 27.1388 | 31.4568 | 28.4458 | 30.5718 | 30.0386 | 30.2613 | 29.6712 | 23.2322 | 27.2358 | 24.1984 | 22.9141 | 26.6771 | 24.1403 | 20.5699
2 | -23.5777 | -33.6856 | -34.1578 | -32.8648 | -33.0477 | -39.7539 | -31.5563 | -4.9095 | 17.5279 | 25.7512 | 19.5067 | 23.287 | 21.5355 | 21.0635 | 10.9836 | 2.7476 | 6.5024 | 7.8192 | 4.7107 | -0.83439 | -3.5345 | -2.6037 | -11.6775 | -16.7454
3 | -42.561 | -42.1594 | -48.9446 | -55.7298 | -54.1375 | -56.2606 | -22.4331 | 4.1674 | 12.677 | 12.8163 | 12.2283 | 16.2957 | 21.8431 | 26.5167 | 14.3108 | 10.2914 | -1.8304 | -1.9014 | -1.9192 | -1.7415 | -11.6607 | -14.2124 | -37.711 | -41.766

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.838 | 10.4301 | 9.3899 | 8.6325 | 10.0371 | 4.6123 | 8.3692 | 14.8453 | 20.9205 | 26.7305 | 31.8078 | 32.0617 | 29.394 | 30.8902 | 30.671 | 31.7897 | 30.8347 | 27.8786 | 26.4649 | 25.1761 | 21.1514 | 26.1488 | 22.7203 | 17.5225
2 | -25.3914 | -31.3276 | -33.4152 | -36.5918 | -39.2214 | -40.8685 | -33.4883 | -4.5588 | 17.2062 | 22.942 | 17.1144 | 22.0614 | 23.9283 | 21.9598 | 12.4866 | 3.186 | 6.8275 | 7.2663 | 4.6632 | -0.94091 | -3.7078 | -2.4832 | -11.215 | -14.5544
3 | -38.1443 | -36.5382 | -45.6816 | -49.8914 | -55.199 | -56.7913 | -20.9517 | 4.2552 | 14.9059 | 13.2342 | 12.1009 | 18.4446 | 23.0566 | 26.7668 | 13.6093 | 10.6198 | -1.9014 | -1.9014 | -1.9014 | -1.6527 | -10.4154 | -14.6474 | -36.4945 | -38.522

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.6129 | 10.6387 | 9.8841 | 8.8915 | 10.2359 | 4.3816 | 8.7716 | 14.3814 | 22.2702 | 24.5921 | 29.4733 | 29.037 | 30.6583 | 34.3933 | 31.3034 | 28.733 | 31.7074 | 25.0391 | 24.4094 | 25.9094 | 20.4905 | 26.1488 | 25.5603 | 20.7604
2 | -26.4277 | -31.3276 | -37.8706 | -31.8484 | -38.132 | -36.0386 | -28.9803 | -5.5106 | 14.6333 | 25.0489 | 18.0345 | 23.287 | 23.9283 | 22.408 | 11.6773 | 2.8352 | 7.0226 | 7.4242 | 5.2342 | -0.79888 | -3.5345 | -2.2903 | -12.4868 | -14.7109
3 | -41.7579 | -36.1367 | -46.1478 | -50.4222 | -54.6683 | -49.3607 | -22.8564 | 4.4306 | 14.6273 | 13.5129 | 13.502 | 18.8028 | 26.6971 | 23.5148 | 12.6272 | 11.6052 | -1.6349 | -1.7948 | -1.8481 | -1.6882 | -10.5286 | -14.7925 | -37.3055 | -40.955

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.424 | 4.8702 | 6.3391 | 7.2675 | 8.5449 | 9.9884 | 8.9037 | 12.7289 | 11.6773 | 13.1889 | 13.5546 | 12.573 | 11.8608 | 10.9196 | 10.0582 | 9.0522 | 8.958 | 7.0975 | 5.8723 | 6.9683 | 7.1 | 8.1139 | 3.9397 | 3.7826
2 | 4.9155 | 5.4114 | 7.0434 | 8.075 | 9.4943 | 11.0982 | 9.8931 | 14.1432 | 12.9748 | 14.6543 | 15.0607 | 13.97 | 13.1787 | 12.1329 | 11.1757 | 10.058 | 9.9533 | 7.8861 | 6.5248 | 7.7426 | 7.8889 | 9.0154 | 4.3775 | 4.2029
3 | 6.1444 | 6.7642 | 8.8043 | 10.0937 | 11.8679 | 13.8728 | 12.3663 | 17.679 | 16.2185 | 18.3179 | 18.8259 | 17.4626 | 16.4734 | 15.1661 | 13.9697 | 12.5725 | 12.4417 | 9.8577 | 8.156 | 9.6782 | 9.8611 | 11.2693 | 5.4718 | 5.2536

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2649 | 12.9798 | 13.7063 | 14.3294 | 14.492 | 15.1595 | 15.082 | 14.256 | 12.9165 | 18.9675 | 18.5225 | 17.0559 | 16.6415 | 16.7099 | 15.9183 | 14.5915 | 13.1138 | 12.6433 | 7.9475 | 8.4992 | 9.2923 | 9.5141 | 9.9225 | 10.9526
2 | 13.6276 | 14.422 | 15.2293 | 15.9215 | 16.1022 | 16.8439 | 16.7577 | 15.84 | 14.3517 | 21.075 | 20.5806 | 18.951 | 18.4906 | 18.5666 | 17.6869 | 16.2127 | 14.5708 | 14.0482 | 8.8306 | 9.4435 | 10.3248 | 10.5712 | 11.025 | 12.1696
3 | 17.0345 | 18.0275 | 19.0366 | 19.9019 | 20.1278 | 21.0548 | 20.9472 | 19.8 | 17.9396 | 26.3438 | 25.7258 | 23.6888 | 23.1132 | 23.2082 | 22.1087 | 20.2659 | 18.2136 | 17.5602 | 11.0383 | 11.8044 | 12.906 | 13.214 | 13.7813 | 15.212

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1