## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2028
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 108.3%
Flex. Load Growth | 147.7%
RES Installed, [MW] | 65
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 14.5275 | 15.0121 | 13.4425 | 12.7416 | 10.4391 | 8.86 | 10.8351 | 1.8817 | 1.6548 | 2.4124 | 1.4207 | 1.7753 | 2.8284 | 5.2113 | 5.56 | 5.4678 | 3.0672 | 6.2479 | 3.6665 | 2.5779 | 3.9147 | 2.4195 | 11.0431 | 13.3125
Minimum FL, [MW] | -32.7995 | -35.0736 | -39.4469 | -42.5519 | -45.482 | -49.6366 | -47.3625 | -53.1286 | -48.1868 | -70.7785 | -70.0531 | -64.0393 | -61.387 | -59.2681 | -55.8646 | -50.837 | -47.5355 | -42.5396 | -27.0011 | -30.2183 | -31.9421 | -34.2929 | -27.2455 | -28.951
Maximum FL, [MW] | 31.5985 | 33.8051 | 37.9034 | 40.785 | 43.4118 | 47.4027 | 45.1924 | 50.9993 | 46.7147 | 53.3049 | 53.7247 | 50.2915 | 48.5965 | 47.3474 | 44.3719 | 40.398 | 37.6339 | 33.6354 | 26.3264 | 29.4668 | 31.3119 | 33.729 | 26.2455 | 27.9085

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.7535 | 61.3275 | 54.8813 | 60.9045 | 63.471 | 61.31 | 68.2909 | 72.6208 | 91.1772 | 92.7263 | 90.6314 | 81.9135 | 80.0118 | 82.4689 | 84.1173 | 76.9242 | 86.4821 | 105.3542 | 105.6798 | 100.1428 | 91.8951 | 95.4397 | 93.666 | 83.8067
2 | 76.2882 | 65.8361 | 62.1335 | 58.4775 | 65.7484 | 64.7132 | 81.3164 | 89.5052 | 115.2081 | 107.2914 | 99.9558 | 110.9997 | 98.7513 | 99.9579 | 93.5007 | 96.471 | 108.4272 | 117.8491 | 114.4517 | 115.9871 | 108.2003 | 106.8558 | 92.0555 | 80.701
3 | 80.8944 | 82.8953 | 74.9597 | 67.4612 | 69.0938 | 82.7528 | 101.8533 | 110.5916 | 139.4113 | 134.5464 | 121.8044 | 132.0009 | 133.8818 | 110.8132 | 129.6666 | 116.9388 | 114.9761 | 111.4428 | 118.4473 | 119.7771 | 117.101 | 100.2544 | 94.4229 | 85.7109

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 71.5443 | 59.6333 | 55.4129 | 50.9227 | 59.6217 | 61.9038 | 70.4402 | 83.8337 | 82.7002 | 95.3559 | 91.5159 | 92.4176 | 92.197 | 79.9117 | 80.8161 | 76.9242 | 80.6072 | 105.3542 | 104.711 | 101.1173 | 94.7319 | 97.2444 | 78.0323 | 78.7156
2 | 67.3287 | 70.9789 | 65.1791 | 68.7592 | 66.3605 | 70.7687 | 85.3306 | 94.3371 | 116.2602 | 117.9439 | 95.8097 | 106.8323 | 112.2843 | 111.2218 | 96.3976 | 103.9747 | 105.4967 | 103.772 | 111.215 | 102.2514 | 115.4693 | 101.9894 | 94.6099 | 77.6111
3 | 80.1278 | 76.4838 | 67.2235 | 70.9282 | 69.0938 | 70.5071 | 114.7175 | 126.1132 | 139.4113 | 129.3076 | 111.9072 | 148.2437 | 132.6052 | 127.5433 | 106.492 | 114.7734 | 113.8926 | 105.7078 | 121.8882 | 129.0912 | 114.8354 | 100.2544 | 93.5571 | 81.5219

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 62.5585 | 56.8096 | 58.0713 | 61.4299 | 62.3712 | 66.0598 | 69.0074 | 88.6392 | 91.1772 | 97.109 | 86.2085 | 79.2875 | 84.3636 | 88.4359 | 89.8943 | 76.1139 | 90.6785 | 98.703 | 100.8357 | 96.2445 | 93.7863 | 93.635 | 85.4377 | 69.988
2 | 79.045 | 72.2645 | 63.3517 | 63.9208 | 64.5242 | 76.1514 | 75.6964 | 100.1355 | 112.0517 | 114.7482 | 95.8097 | 105.7904 | 114.3662 | 102.0059 | 106.054 | 87.0913 | 107.4504 | 102.6891 | 114.4517 | 102.2514 | 97.8161 | 106.8558 | 80.1354 | 78.3835
3 | 78.5945 | 82.8953 | 68.5129 | 70.9282 | 76.0035 | 78.4308 | 117.9335 | 123.7253 | 122.3942 | 129.3076 | 119.3301 | 130.6473 | 116.0103 | 128.7383 | 116.9205 | 103.9461 | 106.3087 | 127.5005 | 109.2714 | 124.4342 | 115.9682 | 102.3017 | 85.7651 | 93.251

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.5846 | 10.3774 | 8.7191 | 8.8541 | 9.3314 | 10.3367 | 15.8613 | 19.7939 | 26.3491 | 27.9203 | 29.2601 | 25.4824 | 29.1301 | 28.5633 | 24.0658 | 23.0956 | 25.7415 | 35.7343 | 29.8435 | 31.1342 | 26.4892 | 23.8166 | 20.0588 | 15.227
2 | -29.6166 | -33.9013 | -39.0984 | -36.6167 | -40.553 | -31.0391 | -23.8681 | -10.1348 | -3.0151 | -0.43831 | -4.4054 | -2.9872 | -4.2218 | -4.171 | -11.3213 | -16.7839 | -13.0782 | -5.0951 | -7.7645 | -8.5181 | -13.5198 | -17.0069 | -23.788 | -25.9557
3 | 45.0201 | 58.4743 | 57.9328 | 56.85 | 49.27 | 42.992 | 19.6991 | 2.8178 | -16.1878 | -15.7382 | -1.3038 | -16.5687 | -14.2241 | -11.8574 | -1.5651 | 9.544 | 12.2424 | 12.2424 | 11.3589 | 12.8735 | 11.3589 | 25.003 | 37.817 | 44.254

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.0829 | 9.6087 | 7.5675 | 8.6127 | 9.1484 | 11.927 | 18.8573 | 19.3636 | 26.1005 | 26.0042 | 24.8435 | 27.1089 | 27.7688 | 26.1381 | 26.2536 | 22.8647 | 23.3581 | 34.11 | 29.5191 | 31.1342 | 28.2358 | 26.9232 | 22.5926 | 17.1709
2 | -28.6714 | -32.1891 | -38.3607 | -38.0814 | -34.489 | -31.3765 | -24.873 | -10.9622 | -2.7715 | -0.42878 | -3.9349 | -3.3017 | -4.657 | -4.2588 | -11.0993 | -17.1036 | -12.9361 | -4.9495 | -6.6351 | -9.4942 | -14.3561 | -16.645 | -26.458 | -29.2343
3 | 47.6427 | 54.1428 | 49.8114 | 58.4743 | 57.3914 | 43.8694 | 21.6889 | 2.3824 | -15.2885 | -15.5883 | -1.2263 | -16.2561 | -15.1619 | -11.1314 | -1.4146 | 9.8167 | 13.6307 | 11.99 | 12.4948 | 11.99 | 12.1162 | 27.6349 | 36.6101 | 41.0355

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0794 | 9.6087 | 8.8836 | 7.8077 | 9.6973 | 11.4726 | 17.7999 | 19.5787 | 23.3662 | 27.0991 | 28.984 | 29.0065 | 25.5909 | 24.5214 | 25.7674 | 23.5575 | 26.2182 | 34.4348 | 34.0605 | 33.6501 | 28.5269 | 27.4409 | 19.6366 | 14.741
2 | -32.4522 | -36.6408 | -38.3607 | -38.8137 | -37.521 | -36.0998 | -23.3656 | -9.928 | -3.2892 | -0.47166 | -4.4482 | -3.0187 | -4.0477 | -4.7417 | -10.6553 | -16.1446 | -14.4998 | -4.9981 | -7.0586 | -7.9857 | -13.2411 | -19.1779 | -25.2444 | -28.4147
3 | 40.6493 | 57.9328 | 57.3914 | 57.3914 | 59.5571 | 44.3081 | 21.6889 | 2.5104 | -13.4899 | -15.5883 | -1.3038 | -14.693 | -16.8813 | -11.4944 | -1.3845 | 8.726 | 12.3686 | 13.1259 | 11.7376 | 12.2424 | 13.3783 | 27.3717 | 43.8517 | 39.024

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8774 | 5.3694 | 6.9888 | 8.0124 | 9.4208 | 11.0122 | 9.8164 | 14.0336 | 12.8743 | 14.5407 | 14.944 | 13.8618 | 13.0766 | 12.0389 | 11.0891 | 9.9801 | 9.8762 | 7.825 | 6.4743 | 7.6826 | 7.8278 | 8.9456 | 4.3436 | 4.1703
2 | 5.4194 | 5.966 | 7.7654 | 8.9027 | 10.4675 | 12.2358 | 10.9071 | 15.5929 | 14.3047 | 16.1564 | 16.6044 | 15.402 | 14.5295 | 13.3765 | 12.3212 | 11.089 | 10.9735 | 8.6945 | 7.1936 | 8.5362 | 8.6975 | 9.9395 | 4.8262 | 4.6337
3 | 6.7742 | 7.4575 | 9.7067 | 11.1283 | 13.0844 | 15.2947 | 13.6339 | 19.4911 | 17.8809 | 20.1955 | 20.7555 | 19.2525 | 18.1619 | 16.7207 | 15.4016 | 13.8612 | 13.7169 | 10.8681 | 8.992 | 10.6702 | 10.8719 | 12.4244 | 6.0327 | 5.7921

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.522 | 14.3102 | 15.1112 | 15.7981 | 15.9775 | 16.7133 | 16.6279 | 15.7172 | 14.2404 | 20.9117 | 20.4211 | 18.8042 | 18.3473 | 18.4227 | 17.5499 | 16.0871 | 14.4579 | 13.9393 | 8.7622 | 9.3703 | 10.2448 | 10.4893 | 10.9396 | 12.0753
2 | 15.0245 | 15.9002 | 16.7903 | 17.5535 | 17.7527 | 18.5703 | 18.4754 | 17.4636 | 15.8227 | 23.2352 | 22.6901 | 20.8935 | 20.3858 | 20.4696 | 19.4999 | 17.8745 | 16.0644 | 15.4881 | 9.7357 | 10.4115 | 11.3831 | 11.6547 | 12.1551 | 13.417
3 | 18.7806 | 19.8753 | 20.9878 | 21.9419 | 22.1909 | 23.2129 | 23.0943 | 21.8295 | 19.7784 | 29.044 | 28.3626 | 26.1169 | 25.4823 | 25.587 | 24.3748 | 22.3432 | 20.0804 | 19.3601 | 12.1697 | 13.0144 | 14.2289 | 14.5684 | 15.1939 | 16.7712

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.4111 | 59.7165 | 64.4062 | 54.3906 | 57.9781 | 51.8087 | 69.2369 | 78.7972 | 88.6375 | 81.7957 | 85.968 | 101.5945 | 92.3208 | 102.4918 | 102.9439 | 87.8426 | 86.2616 | 89.2518 | 99.852 | 101.2672 | 100.8228 | 86.1308 | 85.7134 | 92.3456
2 | 91.479 | 73.6437 | 68.4175 | 71.5468 | 66.602 | 71.1169 | 75.6752 | 88.1453 | 94.1961 | 116.205 | 97.0619 | 114.8613 | 117.8464 | 111.1254 | 94.703 | 109.5567 | 106.6866 | 101.6907 | 101.2945 | 102.2753 | 101.0092 | 105.7056 | 107.131 | 90.341
3 | 87.7373 | 91.2582 | 84.9 | 82.5416 | 75.6096 | 87.4042 | 98.2919 | 126.3601 | 129.1616 | 122.9602 | 139.0221 | 129.2937 | 133.7723 | 132.0108 | 143.6283 | 133.6203 | 103.2613 | 122.6646 | 118.2388 | 103.0671 | 110.4005 | 113.2087 | 112.5965 | 117.7845

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.5099 | 60.9482 | 67.318 | 65.1045 | 62.1625 | 52.9037 | 70.5212 | 78.7972 | 87.7978 | 84.4992 | 92.4781 | 88.3682 | 87.5044 | 107.3477 | 93.1982 | 95.3453 | 87.1999 | 91.0552 | 93.5067 | 99.4394 | 97.1972 | 95.5197 | 102.2251 | 79.2282
2 | 89.1098 | 70.7737 | 77.5818 | 73.6563 | 73.634 | 69.0259 | 83.9522 | 93.5054 | 98.2687 | 102.5622 | 100.1784 | 118.0659 | 114.5979 | 107.937 | 111.0437 | 100.735 | 108.6812 | 112.7693 | 104.3287 | 93.3232 | 109.9882 | 95.3158 | 102.2887 | 101.8822
3 | 103.0509 | 85.5168 | 82.5598 | 84.0462 | 71.8482 | 76.9182 | 112.4413 | 112.6794 | 143.44 | 128.0437 | 121.2385 | 126.5866 | 147.3081 | 132.0108 | 143.6283 | 133.6203 | 120.2686 | 113.594 | 114.8373 | 111.0039 | 112.6682 | 108.6734 | 110.4104 | 113.6935

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 79.0079 | 67.1068 | 66.1533 | 54.9545 | 57.3803 | 52.3562 | 64.0997 | 78.7972 | 86.9581 | 86.3016 | 85.968 | 100.6498 | 93.2841 | 102.4918 | 89.3 | 86.9048 | 87.1999 | 87.4483 | 90.7873 | 89.3863 | 91.7587 | 98.3364 | 103.1424 | 87.4266
2 | 89.8995 | 70.7737 | 81.1065 | 79.9846 | 76.4468 | 69.0259 | 77.1802 | 81.8919 | 110.4867 | 99.4138 | 109.5278 | 114.8613 | 112.4322 | 99.4344 | 96.7456 | 97.7945 | 101.7002 | 101.6907 | 100.2831 | 93.3232 | 105.9975 | 94.2768 | 93.5726 | 88.5655
3 | 89.5389 | 83.8764 | 91.1405 | 83.2939 | 79.3711 | 77.7248 | 96.2705 | 122.629 | 122.6715 | 133.1271 | 116.1574 | 122.5259 | 139.1866 | 132.0108 | 142.3427 | 126.3175 | 106.6627 | 105.6573 | 119.3726 | 108.7362 | 113.802 | 104.1381 | 104.945 | 104.4888

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.9974 | 9.7886 | 9.5786 | 8.1015 | 10.3402 | 4.8932 | 8.2091 | 15.9324 | 22.0294 | 29.9946 | 27.6843 | 32.089 | 29.0176 | 31.1863 | 30.6424 | 30.8696 | 30.2675 | 23.6992 | 27.7832 | 24.6848 | 23.3746 | 27.2133 | 24.6255 | 20.9834
2 | -24.0516 | -34.3627 | -34.8444 | -33.5254 | -33.712 | -40.553 | -32.1906 | -5.0081 | 17.8802 | 26.2688 | 19.8988 | 23.7551 | 21.9684 | 21.4869 | 11.2044 | 2.8028 | 6.6331 | 7.9763 | 4.8054 | -0.85116 | -3.6056 | -2.6561 | -11.9122 | -17.082
3 | -43.4164 | -43.0068 | -49.9284 | -56.85 | -55.2257 | -57.3914 | -22.884 | 4.2512 | 12.9318 | 13.0739 | 12.474 | 16.6233 | 22.2821 | 27.0496 | 14.5984 | 10.4982 | -1.8672 | -1.9397 | -1.9578 | -1.7765 | -11.8951 | -14.498 | -38.469 | -42.6055

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1363 | 10.6398 | 9.5786 | 8.806 | 10.2388 | 4.705 | 8.5374 | 15.1437 | 21.341 | 27.2678 | 32.4472 | 32.7061 | 29.9848 | 31.5111 | 31.2875 | 32.4286 | 31.4545 | 28.439 | 26.9969 | 25.6822 | 21.5766 | 26.6744 | 23.177 | 17.8747
2 | -25.9017 | -31.9573 | -34.0869 | -37.3273 | -40.0098 | -41.69 | -34.1615 | -4.6504 | 17.5521 | 23.4032 | 17.4584 | 22.5048 | 24.4093 | 22.4012 | 12.7376 | 3.25 | 6.9647 | 7.4123 | 4.7569 | -0.95982 | -3.7823 | -2.5331 | -11.4404 | -14.847
3 | -38.911 | -37.2726 | -46.5999 | -50.8943 | -56.3085 | -57.9328 | -21.3728 | 4.3407 | 15.2056 | 13.5003 | 12.3441 | 18.8154 | 23.52 | 27.3048 | 13.8828 | 10.8333 | -1.9397 | -1.9397 | -1.9397 | -1.6859 | -10.6247 | -14.9419 | -37.2281 | -39.2963

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8865 | 10.8525 | 10.0828 | 9.0702 | 10.4416 | 4.4697 | 8.9479 | 14.6704 | 22.7178 | 25.0864 | 30.0657 | 29.6206 | 31.2745 | 35.0846 | 31.9326 | 29.3105 | 32.3447 | 25.5424 | 24.9 | 26.4302 | 20.9023 | 26.6744 | 26.0741 | 21.1777
2 | -26.9589 | -31.9573 | -38.6318 | -32.4885 | -38.8984 | -36.763 | -29.5628 | -5.6214 | 14.9275 | 25.5524 | 18.397 | 23.7551 | 24.4093 | 22.8584 | 11.912 | 2.8922 | 7.1637 | 7.5735 | 5.3394 | -0.81494 | -3.6056 | -2.3364 | -12.7378 | -15.0066
3 | -42.5973 | -36.863 | -47.0754 | -51.4357 | -55.7671 | -50.3528 | -23.3158 | 4.5197 | 14.9213 | 13.7845 | 13.7734 | 19.1807 | 27.2337 | 23.9874 | 12.881 | 11.8384 | -1.6677 | -1.8309 | -1.8853 | -1.7221 | -10.7402 | -15.0898 | -38.0554 | -41.7782

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8774 | 5.3694 | 6.9888 | 8.0124 | 9.4208 | 11.0122 | 9.8164 | 14.0336 | 12.8743 | 14.5407 | 14.944 | 13.8618 | 13.0766 | 12.0389 | 11.0891 | 9.9801 | 9.8762 | 7.825 | 6.4743 | 7.6826 | 7.8278 | 8.9456 | 4.3436 | 4.1703
2 | 5.4194 | 5.966 | 7.7654 | 8.9027 | 10.4675 | 12.2358 | 10.9071 | 15.5929 | 14.3047 | 16.1564 | 16.6044 | 15.402 | 14.5295 | 13.3765 | 12.3212 | 11.089 | 10.9735 | 8.6945 | 7.1936 | 8.5362 | 8.6975 | 9.9395 | 4.8262 | 4.6337
3 | 6.7742 | 7.4575 | 9.7067 | 11.1283 | 13.0844 | 15.2947 | 13.6339 | 19.4911 | 17.8809 | 20.1955 | 20.7555 | 19.2525 | 18.1619 | 16.7207 | 15.4016 | 13.8612 | 13.7169 | 10.8681 | 8.992 | 10.6702 | 10.8719 | 12.4244 | 6.0327 | 5.7921

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.522 | 14.3102 | 15.1112 | 15.7981 | 15.9775 | 16.7133 | 16.6279 | 15.7172 | 14.2404 | 20.9117 | 20.4211 | 18.8042 | 18.3473 | 18.4227 | 17.5499 | 16.0871 | 14.4579 | 13.9393 | 8.7622 | 9.3703 | 10.2448 | 10.4893 | 10.9396 | 12.0753
2 | 15.0245 | 15.9002 | 16.7903 | 17.5535 | 17.7527 | 18.5703 | 18.4754 | 17.4636 | 15.8227 | 23.2352 | 22.6901 | 20.8935 | 20.3858 | 20.4696 | 19.4999 | 17.8745 | 16.0644 | 15.4881 | 9.7357 | 10.4115 | 11.3831 | 11.6547 | 12.1551 | 13.417
3 | 18.7806 | 19.8753 | 20.9878 | 21.9419 | 22.1909 | 23.2129 | 23.0943 | 21.8295 | 19.7784 | 29.044 | 28.3626 | 26.1169 | 25.4823 | 25.587 | 24.3748 | 22.3432 | 20.0804 | 19.3601 | 12.1697 | 13.0144 | 14.2289 | 14.5684 | 15.1939 | 16.7712

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1