## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2029
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 109.4%
Flex. Load Growth | 155.1%
RES Installed, [MW] | 65
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | 6 | 10
5 | 8 | 10
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 15.2539 | 15.7627 | 14.1146 | 13.3787 | 10.9611 | 9.303 | 11.3768 | 1.9758 | 1.7375 | 2.533 | 1.4918 | 1.8641 | 2.9699 | 5.4718 | 5.838 | 5.7412 | 3.2206 | 6.5603 | 3.8498 | 2.7068 | 4.1104 | 2.5405 | 11.5952 | 13.9781
Minimum FL, [MW] | -34.4395 | -36.8273 | -41.4192 | -44.6795 | -47.7561 | -52.1184 | -49.7306 | -55.785 | -50.5961 | -74.3174 | -73.5558 | -67.2413 | -64.4563 | -62.2315 | -58.6578 | -53.3788 | -49.9123 | -44.6666 | -28.3512 | -31.7293 | -33.5392 | -36.0076 | -28.6077 | -30.3986
Maximum FL, [MW] | 33.1784 | 35.4954 | 39.7985 | 42.8242 | 45.5824 | 49.7728 | 47.452 | 53.5492 | 49.0504 | 55.9702 | 56.4109 | 52.8061 | 51.0263 | 49.7147 | 46.5905 | 42.4179 | 39.5156 | 35.3172 | 27.6427 | 30.9402 | 32.8775 | 35.4155 | 27.5578 | 29.304

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 75.6671 | 62.1123 | 55.5837 | 61.6592 | 64.225 | 62.0244 | 69.0977 | 73.3685 | 92.1079 | 93.6811 | 91.5539 | 82.753 | 80.8442 | 83.3532 | 85.022 | 77.7559 | 87.382 | 106.4792 | 106.7785 | 101.1737 | 92.8588 | 96.4217 | 94.7288 | 84.7969
2 | 77.2356 | 66.6851 | 62.9255 | 59.2241 | 66.5384 | 65.4729 | 82.2671 | 90.4241 | 116.3812 | 108.3949 | 100.9734 | 112.1322 | 99.7748 | 101.0236 | 94.5063 | 97.5051 | 109.5504 | 119.1069 | 115.6428 | 117.1797 | 109.332 | 107.9551 | 93.1163 | 81.677
3 | 81.9339 | 83.9625 | 75.9226 | 68.3381 | 69.9504 | 83.7209 | 103.0438 | 111.7274 | 140.8317 | 135.9301 | 123.045 | 133.3491 | 135.2655 | 112.0041 | 131.0515 | 118.195 | 116.1745 | 112.6564 | 119.6899 | 121.0158 | 118.3342 | 101.2954 | 95.5424 | 86.7793

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 72.4258 | 60.4012 | 56.1207 | 51.5776 | 60.3373 | 62.624 | 71.2685 | 84.6935 | 83.5461 | 96.337 | 92.4473 | 93.3621 | 93.1513 | 80.7704 | 81.6878 | 77.7559 | 81.4484 | 106.4792 | 105.8 | 102.158 | 95.724 | 98.2445 | 78.9388 | 79.6549
2 | 68.1864 | 71.8793 | 66.0015 | 69.6086 | 67.1566 | 71.5889 | 86.3215 | 95.3044 | 117.4438 | 119.154 | 96.7859 | 107.9232 | 113.443 | 112.4002 | 97.4322 | 105.0839 | 106.5906 | 104.889 | 112.3737 | 103.3066 | 116.6737 | 103.04 | 95.6962 | 78.5562
3 | 81.1596 | 77.4869 | 68.1091 | 71.8397 | 69.9504 | 71.3528 | 116.0366 | 127.4042 | 140.8317 | 130.639 | 113.0489 | 149.7543 | 133.9762 | 128.9014 | 107.6451 | 116.0079 | 115.0802 | 106.8641 | 123.1653 | 130.423 | 116.0459 | 101.2954 | 94.668 | 82.5484

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 63.3501 | 57.5492 | 58.8056 | 62.1898 | 63.1142 | 66.8217 | 69.8213 | 89.5471 | 92.1079 | 98.1077 | 87.0869 | 80.1007 | 85.2396 | 89.3798 | 90.8568 | 76.9375 | 91.6204 | 99.7614 | 101.886 | 97.2364 | 94.7689 | 94.599 | 86.4183 | 70.84
2 | 80.0199 | 73.1778 | 64.1559 | 64.7218 | 65.302 | 77.0254 | 76.591 | 101.1607 | 113.1932 | 115.9263 | 96.7859 | 106.8709 | 115.5458 | 103.0921 | 107.1851 | 88.0316 | 108.5638 | 103.7954 | 115.6428 | 103.3066 | 98.844 | 107.9551 | 81.077 | 79.3364
3 | 79.6111 | 83.9625 | 69.4114 | 71.8397 | 76.9292 | 79.3557 | 119.2848 | 124.9924 | 123.6444 | 130.639 | 120.546 | 131.9819 | 117.2153 | 130.1084 | 118.178 | 105.0724 | 107.4205 | 128.8747 | 110.4223 | 125.7194 | 117.19 | 103.3632 | 86.7981 | 94.3948

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.7005 | 10.4812 | 8.8062 | 8.9427 | 9.4247 | 10.4401 | 16.0199 | 19.9918 | 26.6126 | 28.1995 | 29.5527 | 25.7372 | 29.4214 | 28.849 | 24.3065 | 23.3266 | 25.999 | 36.0916 | 30.1419 | 31.4455 | 26.7541 | 24.0548 | 20.2594 | 15.3793
2 | -29.9127 | -34.2403 | -39.4894 | -36.9829 | -40.9585 | -31.3495 | -24.1068 | -10.2362 | -3.0453 | -0.4427 | -4.4495 | -3.0171 | -4.264 | -4.2127 | -11.4345 | -16.9518 | -13.209 | -5.1461 | -7.8421 | -8.6033 | -13.655 | -17.1769 | -24.0258 | -26.2153
3 | 45.4703 | 59.059 | 58.5122 | 57.4185 | 49.7627 | 43.4219 | 19.8961 | 2.846 | -16.3497 | -15.8956 | -1.3168 | -16.7344 | -14.3663 | -11.976 | -1.5807 | 9.6395 | 12.3648 | 12.3648 | 11.4725 | 13.0022 | 11.4725 | 25.253 | 38.1952 | 44.6965

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.2037 | 9.7048 | 7.6432 | 8.6988 | 9.2399 | 12.0463 | 19.0459 | 19.5572 | 26.3615 | 26.2642 | 25.0919 | 27.38 | 28.0465 | 26.3995 | 26.5161 | 23.0933 | 23.5916 | 34.4511 | 29.8143 | 31.4455 | 28.5181 | 27.1924 | 22.8185 | 17.3426
2 | -28.9581 | -32.511 | -38.7443 | -38.4622 | -34.8339 | -31.6902 | -25.1218 | -11.0718 | -2.7992 | -0.43307 | -3.9743 | -3.3347 | -4.7036 | -4.3014 | -11.2103 | -17.2747 | -13.0654 | -4.999 | -6.7015 | -9.5891 | -14.4997 | -16.8115 | -26.7226 | -29.5267
3 | 48.1191 | 54.6843 | 50.3095 | 59.059 | 57.9653 | 44.3081 | 21.9058 | 2.4062 | -15.4414 | -15.7442 | -1.2386 | -16.4187 | -15.3136 | -11.2427 | -1.4287 | 9.9149 | 13.767 | 12.1099 | 12.6198 | 12.1099 | 12.2374 | 27.9112 | 36.9762 | 41.4459

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.2102 | 9.7048 | 8.9724 | 7.8858 | 9.7943 | 11.5874 | 17.9779 | 19.7745 | 23.5999 | 27.3701 | 29.2739 | 29.2966 | 25.8468 | 24.7666 | 26.0251 | 23.7931 | 26.4804 | 34.7792 | 34.4011 | 33.9866 | 28.8121 | 27.7153 | 19.8329 | 14.8885
2 | -32.7767 | -37.0072 | -38.7443 | -39.2019 | -37.8962 | -36.4608 | -23.5992 | -10.0273 | -3.3221 | -0.47638 | -4.4927 | -3.0488 | -4.0881 | -4.7891 | -10.7619 | -16.306 | -14.6448 | -5.048 | -7.1292 | -8.0656 | -13.3735 | -19.3697 | -25.4968 | -28.6988
3 | 41.0558 | 58.5122 | 57.9653 | 57.9653 | 60.1527 | 44.7512 | 21.9058 | 2.5355 | -13.6248 | -15.7442 | -1.3168 | -14.8399 | -17.0501 | -11.6093 | -1.3983 | 8.8132 | 12.4923 | 13.2572 | 11.855 | 12.3648 | 13.5121 | 27.6454 | 44.2902 | 39.4142

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1213 | 5.6379 | 7.3383 | 8.413 | 9.8918 | 11.5628 | 10.3072 | 14.7353 | 13.518 | 15.2678 | 15.6912 | 14.5549 | 13.7304 | 12.6408 | 11.6436 | 10.4791 | 10.37 | 8.2163 | 6.798 | 8.0667 | 8.2192 | 9.3929 | 4.5607 | 4.3788
2 | 5.6903 | 6.2643 | 8.1536 | 9.3478 | 10.9909 | 12.8476 | 11.4524 | 16.3725 | 15.02 | 16.9642 | 17.4346 | 16.1721 | 15.256 | 14.0454 | 12.9373 | 11.6434 | 11.5222 | 9.1292 | 7.5533 | 8.963 | 9.1324 | 10.4365 | 5.0675 | 4.8654
3 | 7.1129 | 7.8304 | 10.192 | 11.6848 | 13.7386 | 16.0594 | 14.3156 | 20.4657 | 18.775 | 21.2052 | 21.7933 | 20.2151 | 19.07 | 17.5567 | 16.1716 | 14.5543 | 14.4028 | 11.4115 | 9.4416 | 11.2037 | 11.4155 | 13.0456 | 6.3343 | 6.0817

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.1981 | 15.0257 | 15.8668 | 16.588 | 16.7763 | 17.549 | 17.4593 | 16.5031 | 14.9525 | 21.9573 | 21.4422 | 19.7444 | 19.2646 | 19.3438 | 18.4274 | 16.8914 | 15.1808 | 14.6362 | 9.2003 | 9.8389 | 10.757 | 11.0137 | 11.4866 | 12.679
2 | 15.7757 | 16.6952 | 17.6298 | 18.4312 | 18.6404 | 19.4989 | 19.3992 | 18.3368 | 16.6138 | 24.397 | 23.8246 | 21.9382 | 21.4051 | 21.4931 | 20.4749 | 18.7683 | 16.8676 | 16.2625 | 10.2225 | 10.9321 | 11.9523 | 12.2375 | 12.7629 | 14.0878
3 | 19.7196 | 20.8691 | 22.0372 | 23.0389 | 23.3005 | 24.3736 | 24.249 | 22.9209 | 20.7673 | 30.4962 | 29.7808 | 27.4228 | 26.7564 | 26.8664 | 25.5936 | 23.4603 | 21.0845 | 20.3281 | 12.7782 | 13.6651 | 14.9403 | 15.2968 | 15.9536 | 17.6098

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00015681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 1.889 | 4.929 | 6.1512 | 6.8321 | 6.9588 | 6.831 | 5.8327 | 3.8544 | 0.94168 | 0.0073603 | 0.00063363 | 0.00048482 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00027254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0764 | 1.5037 | 3.5772 | 4.8138 | 5.904 | 7.0114 | 5.8512 | 4.2994 | 2.0625 | 0.43089 | 0.0027541 | 0.0012049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082606 | 1.8038 | 4.1995 | 6.0562 | 6.2345 | 5.9197 | 4.6348 | 3.5702 | 1.5149 | 0.26745 | 0.00043407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 74.3112 | 60.4852 | 65.2039 | 55.0801 | 58.6772 | 52.428 | 70.0531 | 79.6067 | 89.5427 | 82.6412 | 86.8439 | 102.6308 | 93.2763 | 103.5762 | 104.0369 | 88.7835 | 87.1593 | 90.2157 | 100.8924 | 102.3093 | 101.8757 | 87.0197 | 86.6968 | 93.4211
2 | 92.5782 | 74.5707 | 69.2724 | 72.4241 | 67.4006 | 71.9405 | 76.5696 | 89.0506 | 95.1591 | 117.3977 | 98.0506 | 116.0325 | 119.0608 | 112.3029 | 95.7206 | 110.7217 | 107.7924 | 102.787 | 102.354 | 103.3308 | 102.069 | 106.7934 | 108.3425 | 91.4135
3 | 88.8453 | 92.4091 | 85.9624 | 83.5693 | 76.5314 | 88.4189 | 99.4468 | 127.6536 | 130.4795 | 124.2281 | 140.4349 | 130.6148 | 135.155 | 133.4136 | 145.1529 | 135.0433 | 104.3426 | 123.9904 | 119.4794 | 104.1387 | 111.5667 | 114.3791 | 113.8978 | 119.1736

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 76.431 | 61.7293 | 68.1448 | 65.9012 | 62.9034 | 53.534 | 71.3502 | 79.6067 | 88.6947 | 85.3718 | 93.4191 | 89.2721 | 88.4117 | 108.4807 | 94.1938 | 96.3612 | 88.107 | 92.0372 | 94.4837 | 100.4632 | 98.2139 | 96.5026 | 103.3735 | 80.1726
2 | 90.1854 | 71.6721 | 78.5283 | 74.5546 | 74.5029 | 69.8287 | 84.9293 | 94.4643 | 99.2724 | 103.6184 | 101.1982 | 119.2691 | 115.7798 | 109.0825 | 112.2248 | 101.8118 | 109.807 | 113.9764 | 105.4186 | 94.2892 | 111.1378 | 96.2997 | 103.4518 | 103.0701
3 | 104.312 | 86.6102 | 83.5988 | 85.0889 | 72.7324 | 77.828 | 113.7376 | 113.8361 | 144.9006 | 129.3624 | 122.4734 | 127.8806 | 148.826 | 133.4136 | 145.1529 | 135.0433 | 121.52 | 114.8291 | 116.0439 | 112.1548 | 113.857 | 109.7985 | 111.6898 | 115.0417

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 79.964 | 67.9494 | 66.9685 | 55.6497 | 58.0734 | 52.981 | 64.8645 | 79.6067 | 87.8466 | 87.1922 | 86.8439 | 101.6766 | 94.2493 | 103.5762 | 90.2565 | 87.8363 | 88.107 | 88.3942 | 91.7371 | 90.3096 | 92.7211 | 99.3474 | 104.3 | 88.453
2 | 90.983 | 71.6721 | 82.0883 | 80.9462 | 77.3439 | 69.8287 | 78.0895 | 82.7347 | 111.6125 | 100.4386 | 110.6411 | 116.0325 | 113.5924 | 100.4949 | 97.7836 | 98.8418 | 102.7561 | 102.787 | 101.3324 | 94.2892 | 107.1072 | 95.2503 | 94.6485 | 89.6202
3 | 90.6649 | 84.9534 | 92.2652 | 84.3291 | 80.3305 | 78.6427 | 97.4052 | 123.8852 | 123.9245 | 134.4967 | 117.3416 | 123.7793 | 140.6234 | 133.4136 | 143.8544 | 127.6674 | 107.7781 | 106.813 | 120.6245 | 109.8645 | 115.0021 | 105.2179 | 106.1697 | 105.745

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.1474 | 9.8865 | 9.6744 | 8.1826 | 10.4436 | 4.9421 | 8.2911 | 16.0917 | 22.2497 | 30.2945 | 27.9611 | 32.4099 | 29.3078 | 31.4981 | 30.9488 | 31.1783 | 30.5702 | 23.9361 | 28.061 | 24.9317 | 23.6084 | 27.4854 | 24.8718 | 21.1932
2 | -24.2921 | -34.7063 | -35.1928 | -33.8607 | -34.0491 | -40.9585 | -32.5125 | -5.0582 | 18.059 | 26.5315 | 20.0978 | 23.9927 | 22.1881 | 21.7018 | 11.3164 | 2.8308 | 6.6994 | 8.0561 | 4.8535 | -0.85967 | -3.6416 | -2.6826 | -12.0313 | -17.2528
3 | -43.8506 | -43.4369 | -50.4277 | -57.4185 | -55.7779 | -57.9653 | -23.1128 | 4.2937 | 13.0611 | 13.2047 | 12.5988 | 16.7895 | 22.5049 | 27.3201 | 14.7444 | 10.6032 | -1.8858 | -1.9591 | -1.9774 | -1.7943 | -12.014 | -14.643 | -38.8537 | -43.0315

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.2877 | 10.7461 | 9.6744 | 8.8941 | 10.3412 | 4.752 | 8.6228 | 15.2951 | 21.5544 | 27.5405 | 32.7716 | 33.0332 | 30.2847 | 31.8262 | 31.6003 | 32.7529 | 31.7691 | 28.7234 | 27.2669 | 25.939 | 21.7923 | 26.9412 | 23.4087 | 18.0535
2 | -26.1607 | -32.2769 | -34.4277 | -37.7005 | -40.4099 | -42.1069 | -34.5031 | -4.6969 | 17.7276 | 23.6372 | 17.6329 | 22.7299 | 24.6534 | 22.6252 | 12.865 | 3.2825 | 7.0344 | 7.4865 | 4.8045 | -0.96942 | -3.8202 | -2.5584 | -11.5548 | -14.9954
3 | -39.3001 | -37.6453 | -47.0658 | -51.4032 | -56.8716 | -58.5122 | -21.5865 | 4.3841 | 15.3576 | 13.6353 | 12.4675 | 19.0035 | 23.7552 | 27.5779 | 14.0217 | 10.9416 | -1.9591 | -1.9591 | -1.9591 | -1.7027 | -10.731 | -15.0913 | -37.6004 | -39.6893

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.0254 | 10.9611 | 10.1836 | 9.1609 | 10.546 | 4.5144 | 9.0373 | 14.8171 | 22.945 | 25.3372 | 30.3664 | 29.9169 | 31.5873 | 35.4354 | 32.2519 | 29.6036 | 32.6682 | 25.7978 | 25.149 | 26.6945 | 21.1113 | 26.9412 | 26.3348 | 21.3894
2 | -27.2285 | -32.2769 | -39.0181 | -32.8134 | -39.2874 | -37.1306 | -29.8584 | -5.6776 | 15.0767 | 25.8079 | 18.5809 | 23.9927 | 24.6534 | 23.087 | 12.0312 | 2.9212 | 7.2354 | 7.6492 | 5.3928 | -0.82309 | -3.6416 | -2.3597 | -12.8652 | -15.1567
3 | -43.0232 | -37.2316 | -47.5461 | -51.9501 | -56.3248 | -50.8564 | -23.5489 | 4.5649 | 15.0706 | 13.9223 | 13.9112 | 19.3725 | 27.506 | 24.2273 | 13.0098 | 11.9568 | -1.6844 | -1.8492 | -1.9041 | -1.7394 | -10.8476 | -15.2407 | -38.4359 | -42.196

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.1213 | 5.6379 | 7.3383 | 8.413 | 9.8918 | 11.5628 | 10.3072 | 14.7353 | 13.518 | 15.2678 | 15.6912 | 14.5549 | 13.7304 | 12.6408 | 11.6436 | 10.4791 | 10.37 | 8.2163 | 6.798 | 8.0667 | 8.2192 | 9.3929 | 4.5607 | 4.3788
2 | 5.6903 | 6.2643 | 8.1536 | 9.3478 | 10.9909 | 12.8476 | 11.4524 | 16.3725 | 15.02 | 16.9642 | 17.4346 | 16.1721 | 15.256 | 14.0454 | 12.9373 | 11.6434 | 11.5222 | 9.1292 | 7.5533 | 8.963 | 9.1324 | 10.4365 | 5.0675 | 4.8654
3 | 7.1129 | 7.8304 | 10.192 | 11.6848 | 13.7386 | 16.0594 | 14.3156 | 20.4657 | 18.775 | 21.2052 | 21.7933 | 20.2151 | 19.07 | 17.5567 | 16.1716 | 14.5543 | 14.4028 | 11.4115 | 9.4416 | 11.2037 | 11.4155 | 13.0456 | 6.3343 | 6.0817

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.1981 | 15.0257 | 15.8668 | 16.588 | 16.7763 | 17.549 | 17.4593 | 16.5031 | 14.9525 | 21.9573 | 21.4422 | 19.7444 | 19.2646 | 19.3438 | 18.4274 | 16.8914 | 15.1808 | 14.6362 | 9.2003 | 9.8389 | 10.757 | 11.0137 | 11.4866 | 12.679
2 | 15.7757 | 16.6952 | 17.6298 | 18.4312 | 18.6404 | 19.4989 | 19.3992 | 18.3368 | 16.6138 | 24.397 | 23.8246 | 21.9382 | 21.4051 | 21.4931 | 20.4749 | 18.7683 | 16.8676 | 16.2625 | 10.2225 | 10.9321 | 11.9523 | 12.2375 | 12.7629 | 14.0878
3 | 19.7196 | 20.8691 | 22.0372 | 23.0389 | 23.3005 | 24.3736 | 24.249 | 22.9209 | 20.7673 | 30.4962 | 29.7808 | 27.4228 | 26.7564 | 26.8664 | 25.5936 | 23.4603 | 21.0845 | 20.3281 | 12.7782 | 13.6651 | 14.9403 | 15.2968 | 15.9536 | 17.6098

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.00034613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099321 | 1.9398 | 4.6146 | 6.1135 | 7.6751 | 9.1148 | 7.6065 | 5.2453 | 2.6194 | 0.55154 | 0.0033325 | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10243 | 2.2187 | 5.2074 | 7.6913 | 8.0425 | 7.1037 | 5.7007 | 4.5699 | 1.9542 | 0.34501 | 0.00056429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1