## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 18
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | 4 | 6
7 | 6 | 6
8 | 8 | 6

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 9.8328 | 10.1608 | 9.0984 | 8.624 | 7.0656 | 5.9968 | 7.3336 | 1.2736 | 1.12 | 1.6328 | 0.9616 | 1.2016 | 1.9144 | 3.5272 | 3.7632 | 3.7008 | 2.076 | 4.2288 | 2.4816 | 1.7448 | 2.6496 | 1.6376 | 7.4744 | 9.0104
Minimum FL, [MW] | -22.2 | -23.7392 | -26.6992 | -28.8008 | -30.784 | -33.596 | -32.0568 | -35.9595 | -32.6147 | -47.9057 | -47.4147 | -43.3443 | -41.5491 | -40.115 | -37.8114 | -34.4085 | -32.1739 | -28.7925 | -18.2754 | -20.453 | -21.6197 | -23.2108 | -18.4408 | -19.5952
Maximum FL, [MW] | 21.3871 | 22.8806 | 25.6545 | 27.6049 | 29.3828 | 32.084 | 30.588 | 34.5183 | 31.6183 | 36.0789 | 36.363 | 34.0393 | 32.892 | 32.0466 | 30.0326 | 27.343 | 25.4721 | 22.7658 | 17.8187 | 19.9443 | 21.1931 | 22.8291 | 17.764 | 18.8896

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 61.4898 | 59.2276 | 49.7346 | 55.3464 | 51.7849 | 54.3495 | 67.5949 | 80.9846 | 73.9071 | 80.6043 | 86.8639 | 73.904 | 88.9619 | 73.4299 | 75.7648 | 74.3946 | 84.299 | 88.0779 | 83.9149 | 97.6985 | 94.1934 | 87.9664 | 73.5629 | 65.7095
2 | 72.4957 | 67.9343 | 63.0768 | 60.8247 | 56.5085 | 59.0678 | 75.7288 | 82.5092 | 105.2915 | 99.8766 | 86.453 | 105.2537 | 100.5871 | 99.4665 | 99.2872 | 86.0626 | 83.6527 | 94.3425 | 100.4253 | 90.3226 | 93.8609 | 88.6032 | 75.4979 | 67.7767
3 | 72.5748 | 71.1358 | 64.3362 | 62.3329 | 65.9757 | 72.2275 | 110.8191 | 106.3558 | 127.3732 | 111.9204 | 124.9127 | 122.9768 | 123.3607 | 112.8598 | 102.0796 | 107.4559 | 104.8777 | 102.304 | 96.3146 | 109.2847 | 115.0807 | 91.4011 | 90.1147 | 77.8496

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 57.3407 | 58.1846 | 56.1175 | 49.0393 | 53.3084 | 62.0256 | 65.6101 | 77.2864 | 84.084 | 81.4138 | 82.7795 | 73.0956 | 74.494 | 76.5786 | 71.9541 | 70.6529 | 72.6732 | 94.2202 | 86.5989 | 91.3985 | 88.9539 | 84.6332 | 72.0432 | 65.0379
2 | 67.404 | 59.6231 | 55.2017 | 59.7077 | 64.4223 | 66.524 | 71.2802 | 91.4336 | 105.2915 | 105.7791 | 90.2818 | 93.7082 | 105.3938 | 96.6296 | 91.2615 | 83.464 | 88.1632 | 105.3425 | 90.4616 | 93.2498 | 101.5326 | 85.9067 | 77.8567 | 69.9168
3 | 76.1146 | 69.1622 | 66.1223 | 66.8152 | 64.0614 | 62.9145 | 101.9092 | 105.2532 | 124.9555 | 133.6911 | 123.7702 | 134.2268 | 129.255 | 119.4812 | 97.7994 | 108.4558 | 102.8767 | 101.2448 | 101.6107 | 118.9612 | 114.0345 | 102.7451 | 82.1195 | 82.4917

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 59.7116 | 55.577 | 49.7346 | 53.8909 | 49.7537 | 61.4774 | 70.903 | 71.3693 | 86.4325 | 83.0327 | 80.3289 | 75.5207 | 87.3543 | 85.2378 | 80.3376 | 81.1296 | 85.8491 | 84.568 | 82.1255 | 93.1985 | 89.8272 | 81.2999 | 70.5234 | 67.0528
2 | 66.7675 | 67.3406 | 55.7642 | 54.6809 | 64.4223 | 62.1746 | 71.2802 | 95.0034 | 106.2632 | 102.8279 | 96.9822 | 92.746 | 100.5871 | 88.1188 | 86.8027 | 96.457 | 94.4779 | 95.3425 | 102.4181 | 101.0558 | 102.4916 | 94.8948 | 75.4979 | 72.7703
3 | 76.1146 | 73.7674 | 61.3595 | 71.2976 | 68.5281 | 66.2406 | 109.8291 | 106.3558 | 118.9113 | 131.2721 | 110.0603 | 124.2268 | 106.8568 | 104.0312 | 102.0796 | 91.4578 | 94.8726 | 103.3632 | 109.0252 | 100.6833 | 100.4347 | 86.6745 | 81.3199 | 73.2075

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6538 | 9.4946 | 7.9759 | 7.0617 | 7.857 | 11.434 | 16.7634 | 21.2597 | 21.8078 | 25.2784 | 23.9622 | 24.2836 | 26.6497 | 23.1427 | 23.5713 | 22.3948 | 23.5518 | 32.4 | 29.0578 | 31.0753 | 26.0753 | 25.5803 | 20.0839 | 16.0066
2 | -27.9323 | -34.7859 | -33.041 | -32.4623 | -37.45 | -29.9103 | -22.7378 | -9.3593 | -2.8969 | -0.42237 | -3.8708 | -2.9038 | -3.6576 | -4.2978 | -9.43 | -14.9092 | -12.7339 | -4.6604 | -6.0622 | -7.6205 | -11.9705 | -15.3714 | -20.3986 | -25.2312
3 | 37.9426 | 53.5 | 51.5 | 47 | 48.5 | 39.7024 | 19.8456 | 2.5076 | -15.226 | -13.2882 | -1.1325 | -14.4348 | -12.9914 | -11.5088 | -1.3064 | 7.8904 | 12.8209 | 10.6063 | 12.1215 | 11.7719 | 10.6063 | 22.6038 | 34.9234 | 35.6665

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.8133 | 9.7608 | 7.0644 | 7.9537 | 8.8708 | 10.9095 | 16.1124 | 21.061 | 23.8738 | 26.2895 | 27.2761 | 27.2877 | 24.387 | 25.1335 | 23.1223 | 22.8214 | 20.6903 | 30.6 | 32.6525 | 30.204 | 26.3441 | 22.7115 | 19.8889 | 16.4554
2 | -27.0594 | -34.1534 | -30.6566 | -31.4479 | -37.1 | -30.5335 | -22.7378 | -9.3593 | -2.6438 | -0.47517 | -3.6733 | -3.049 | -4.3006 | -3.7302 | -9.9425 | -13.5807 | -12.9965 | -4.1227 | -6.9748 | -8.7677 | -13.2576 | -15.0372 | -21.5195 | -24.222
3 | 36.328 | 46.5 | 49.5 | 45 | 52.5 | 39.2973 | 19.4781 | 2.271 | -12.5961 | -14.534 | -1.2755 | -14.8679 | -15.734 | -10.8384 | -1.3897 | 8.6459 | 12.5878 | 11.1891 | 10.956 | 11.0726 | 11.3057 | 23.576 | 40.1248 | 35.2949

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.3087 | 9.7608 | 6.9125 | 7.582 | 8.026 | 10.1752 | 15.4614 | 19.4715 | 23.6443 | 26.0367 | 28.0409 | 27.2877 | 24.8898 | 24.1381 | 21.7754 | 20.9019 | 19.8099 | 31.2 | 27.5599 | 26.4285 | 28.7635 | 25.3412 | 18.719 | 16.1562
2 | -30.8419 | -28.4612 | -30.9973 | -30.7716 | -36.75 | -33.9607 | -21.3457 | -8.7863 | -3.0656 | -0.43997 | -3.8313 | -2.7586 | -4.0595 | -4.1762 | -9.635 | -14.7616 | -13.5216 | -4.9293 | -6.1926 | -7.7025 | -13.1289 | -16.541 | -23.5369 | -26.7451
3 | 44.4009 | 48 | 47.5 | 46.5 | 51.5 | 43.7537 | 19.8456 | 2.2474 | -14.8108 | -15.0876 | -1.3113 | -14.1461 | -14.0018 | -11.6205 | -1.3758 | 8.1422 | 12.5878 | 10.6063 | 10.8395 | 10.8395 | 12.005 | 25.2773 | 40.4963 | 34.5519

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3012 | 3.6342 | 4.7303 | 5.4231 | 6.3763 | 7.4535 | 6.6441 | 9.4985 | 8.7138 | 9.8417 | 10.1147 | 9.3822 | 8.8507 | 8.1484 | 7.5056 | 6.7549 | 6.6846 | 5.2963 | 4.382 | 5.1999 | 5.2981 | 6.0547 | 2.9399 | 2.8226
2 | 3.668 | 4.038 | 5.2559 | 6.0257 | 7.0848 | 8.2817 | 7.3823 | 10.5539 | 9.682 | 10.9353 | 11.2385 | 10.4247 | 9.8342 | 9.0538 | 8.3395 | 7.5054 | 7.4273 | 5.8847 | 4.8689 | 5.7776 | 5.8868 | 6.7275 | 3.2665 | 3.1363
3 | 4.585 | 5.0476 | 6.5699 | 7.5321 | 8.856 | 10.3521 | 9.2279 | 13.1923 | 12.1025 | 13.6691 | 14.0482 | 13.0308 | 12.2927 | 11.3172 | 10.4244 | 9.3818 | 9.2842 | 7.3559 | 6.0862 | 7.222 | 7.3585 | 8.4093 | 4.0832 | 3.9203

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.1522 | 9.6857 | 10.2279 | 10.6928 | 10.8142 | 11.3122 | 11.2544 | 10.638 | 9.6385 | 14.1539 | 13.8218 | 12.7274 | 12.4181 | 12.4692 | 11.8784 | 10.8884 | 9.7857 | 9.4347 | 5.9306 | 6.3422 | 6.9341 | 7.0995 | 7.4043 | 8.173
2 | 10.1691 | 10.7619 | 11.3643 | 11.8809 | 12.0157 | 12.5691 | 12.5049 | 11.82 | 10.7094 | 15.7265 | 15.3576 | 14.1416 | 13.7979 | 13.8547 | 13.1983 | 12.0982 | 10.873 | 10.4829 | 6.5895 | 7.0469 | 7.7045 | 7.8884 | 8.227 | 9.0811
3 | 12.7114 | 13.4524 | 14.2054 | 14.8511 | 15.0197 | 15.7114 | 15.6311 | 14.775 | 13.3868 | 19.6581 | 19.197 | 17.677 | 17.2474 | 17.3183 | 16.4978 | 15.1227 | 13.5912 | 13.1037 | 8.2369 | 8.8086 | 9.6307 | 9.8605 | 10.2838 | 11.3514

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.0618 | 2.8296 | 2.9958 | 2.9827 | 2.4557 | 2.4908 | 2.4962 | 2.2416 | 2.0244 | 1.4634 | 1.3498 | 0.90554 | 0.75262 | 0.72061 | 0.99972 | 1.3524 | 1.5121 | 2.0767 | 1.8889 | 1.7957 | 2.3694 | 2.8338 | 2.6792 | 3.8083
7 | 3.0618 | 2.8296 | 2.9958 | 2.9827 | 2.4557 | 2.4908 | 2.4962 | 2.2416 | 2.0244 | 1.4634 | 1.3498 | 0.90554 | 0.75262 | 0.72061 | 0.99972 | 1.3524 | 1.5121 | 2.0767 | 1.8889 | 1.7957 | 2.3694 | 2.8338 | 2.6792 | 3.8083
8 | 3.0618 | 2.8296 | 2.9958 | 2.9827 | 2.4557 | 2.4908 | 2.4962 | 2.2416 | 2.0244 | 1.4634 | 1.3498 | 0.90554 | 0.75262 | 0.72061 | 0.99972 | 1.3524 | 1.5121 | 2.0767 | 1.8889 | 1.7957 | 2.3694 | 2.8338 | 2.6792 | 3.8083

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 4.1556 | 3.6542 | 3.0075 | 2.6037 | 2.4274 | 1.9438 | 1.8925 | 1.7158 | 1.7684 | 1.8703 | 1.8721 | 2.1943 | 2.1953 | 2.2257 | 2.5063 | 2.069 | 2.1433 | 2.2695 | 1.9798 | 2.0506 | 1.9216 | 1.7438 | 1.7873 | 1.9545
7 | 4.1556 | 3.6542 | 3.0075 | 2.6037 | 2.4274 | 1.9438 | 1.8925 | 1.7158 | 1.7684 | 1.8703 | 1.8721 | 2.1943 | 2.1953 | 2.2257 | 2.5063 | 2.069 | 2.1433 | 2.2695 | 1.9798 | 2.0506 | 1.9216 | 1.7438 | 1.7873 | 1.9545
8 | 4.1556 | 3.6542 | 3.0075 | 2.6037 | 2.4274 | 1.9438 | 1.8925 | 1.7158 | 1.7684 | 1.8703 | 1.8721 | 2.1943 | 2.1953 | 2.2257 | 2.5063 | 2.069 | 2.1433 | 2.2695 | 1.9798 | 2.0506 | 1.9216 | 1.7438 | 1.7873 | 1.9545

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.7917 | 3.5241 | 3.8195 | 4.2588 | 3.6429 | 3.0905 | 2.2244 | 1.9801 | 2.0203 | 1.9749 | 1.9978 | 2.1013 | 1.9221 | 1.8523 | 2.538 | 3.3063 | 3.3757 | 3.4366 | 3.5314 | 3.7254 | 3.6743 | 3.5958 | 3.443 | 3.1756
7 | 3.7917 | 3.5241 | 3.8195 | 4.2588 | 3.6429 | 3.0905 | 2.2244 | 1.9801 | 2.0203 | 1.9749 | 1.9978 | 2.1013 | 1.9221 | 1.8523 | 2.538 | 3.3063 | 3.3757 | 3.4366 | 3.5314 | 3.7254 | 3.6743 | 3.5958 | 3.443 | 3.1756
8 | 3.7917 | 3.5241 | 3.8195 | 4.2588 | 3.6429 | 3.0905 | 2.2244 | 1.9801 | 2.0203 | 1.9749 | 1.9978 | 2.1013 | 1.9221 | 1.8523 | 2.538 | 3.3063 | 3.3757 | 3.4366 | 3.5314 | 3.7254 | 3.6743 | 3.5958 | 3.443 | 3.1756

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 73.2308 | 61.4828 | 54.2284 | 52.9761 | 59.9826 | 52.782 | 66.7336 | 63.6874 | 79.4123 | 84.5214 | 78.431 | 90.2059 | 80.6095 | 96.0759 | 86.5752 | 79.8698 | 85.5106 | 86.1458 | 77.7225 | 84.0531 | 81.1136 | 89.7745 | 88.5422 | 85.0985
2 | 80.4247 | 65.5081 | 68.6399 | 67.0227 | 63.9354 | 63.0506 | 78.7647 | 90.3283 | 87.7992 | 98.4021 | 101.0359 | 98.0418 | 108.6077 | 105.1589 | 97.3959 | 87.1678 | 94.5992 | 94.3506 | 99.7949 | 93.3291 | 85.6032 | 100.3064 | 89.1254 | 80.7464
3 | 87.9208 | 74.4742 | 74.927 | 77.7576 | 74.3603 | 84.3186 | 88.7771 | 115.3587 | 114.3218 | 112.142 | 123.5533 | 124.2268 | 128.2597 | 137.6497 | 123.7832 | 122.8609 | 111.8129 | 108.4789 | 96.2679 | 98.0696 | 101.5699 | 113.7331 | 99.8719 | 95.1907

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 64.1859 | 55.2268 | 56.3796 | 51.4139 | 58.8785 | 53.7933 | 57.2454 | 62.3108 | 85.6157 | 86.1859 | 93.0316 | 79.7365 | 81.4991 | 82.6229 | 85.6752 | 91.9948 | 85.5106 | 76.1532 | 89.4419 | 92.4929 | 91.1582 | 91.5086 | 83.4595 | 75.2562
2 | 80.4247 | 62.8578 | 64.7339 | 63.1266 | 71.7282 | 60.4759 | 69.7313 | 77.9534 | 89.6797 | 89.6798 | 91.4425 | 95.0824 | 104.6077 | 99.2699 | 102.1117 | 82.6419 | 96.4412 | 92.4904 | 93.2567 | 97.9219 | 99.4231 | 106.0633 | 90.0198 | 89.7647
3 | 93.7439 | 82.0487 | 72.0455 | 70.8104 | 71.5814 | 82.8288 | 90.6438 | 105.0219 | 131.1037 | 127.399 | 114.1688 | 132.9768 | 113.2597 | 128.8997 | 116.6595 | 111.6209 | 98.2011 | 112.6672 | 114.068 | 109.5874 | 107.8523 | 108.4978 | 99.8719 | 98.9687

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 70.0005 | 60.9141 | 56.9174 | 51.9346 | 57.7745 | 49.7482 | 57.2454 | 73.3236 | 73.9844 | 75.3669 | 87.8785 | 91.0784 | 90.3949 | 97.8697 | 82.0752 | 84.2002 | 94.1756 | 86.9785 | 91.1161 | 85.741 | 87.81 | 84.5721 | 79.2238 | 76.0133
2 | 70.9441 | 75.4468 | 68.6399 | 70.2694 | 67.1824 | 64.9815 | 71.816 | 81.2534 | 98.142 | 94.5256 | 88.5645 | 89.1636 | 100.6077 | 104.1774 | 87.0213 | 82.6419 | 87.2313 | 90.6303 | 88.5865 | 91.492 | 97.5804 | 92.6305 | 86.4424 | 80.7464
3 | 80.434 | 87.3508 | 70.6047 | 74.284 | 70.8867 | 82.8288 | 86.9104 | 109.6161 | 114.3218 | 121.5309 | 114.1688 | 114.2268 | 124.5097 | 136.3997 | 116.6595 | 112.7449 | 102.3893 | 113.7143 | 111.9739 | 104.352 | 104.7111 | 106.4036 | 103.9096 | 88.5793

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.1828 | 8.8431 | 9.125 | 8.4575 | 10.298 | 3.9974 | 7.8842 | 15.8787 | 19.0723 | 27.6995 | 25.566 | 31.3433 | 27.6905 | 30.6 | 30.6807 | 29.0834 | 27.4035 | 26.5061 | 22.5107 | 22.5658 | 22.2088 | 25.6287 | 20.0658 | 17.2247
2 | -22.9435 | -34.272 | -36.7251 | -32.8752 | -37.2905 | -32.2 | -32.7609 | -5.0969 | 13.6338 | 21.6124 | 18.2028 | 24.9394 | 19.4677 | 20.4761 | 10.456 | 2.6985 | 5.6967 | 8.1844 | 4.617 | -0.77767 | -3.0033 | -2.2938 | -11.4364 | -14.7429
3 | -34.0424 | -34.4206 | -47.4254 | -45.5 | -46 | -48.5 | -19.538 | 4.3805 | 13.3859 | 14.0421 | 12.1195 | 15.3513 | 21.0344 | 25.6869 | 11.8954 | 11.3451 | -1.7075 | -1.5067 | -1.5904 | -1.741 | -10.7716 | -14.4816 | -35.9075 | -38.1995

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.5675 | 10.1204 | 9.2181 | 7.6443 | 10.0171 | 4.3884 | 8.1116 | 16.0244 | 21.6153 | 27.1959 | 28.5899 | 25.9295 | 30.9657 | 29.7 | 28.8934 | 28.2196 | 26.8554 | 22.3721 | 26.1414 | 23.0263 | 22.8314 | 26.3751 | 22.0724 | 18.1218
2 | -25.6284 | -33.6374 | -33.2275 | -32.556 | -36.6063 | -37.45 | -30.3342 | -4.9553 | 16.3605 | 21.833 | 15.7758 | 21.2447 | 22.5416 | 22.587 | 11.3273 | 2.5883 | 6.6156 | 7.5892 | 4.1688 | -0.86965 | -3.2971 | -2.2711 | -10.3472 | -13.8583
3 | -40.4726 | -40.8508 | -40.8386 | -55 | -45.5 | -53.5 | -18.1425 | 3.8846 | 11.8111 | 13.7796 | 13.1995 | 15.8574 | 24.6926 | 23.0946 | 14.5388 | 11.1389 | -1.8415 | -1.7912 | -1.5401 | -1.7912 | -11.7315 | -13.1155 | -40.4914 | -38.9634

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.0804 | 10.8082 | 10.0562 | 7.7256 | 8.5192 | 4.3449 | 7.96 | 15.0047 | 22.463 | 25.685 | 28.315 | 28.209 | 32.7522 | 31.8 | 29.4892 | 31.0991 | 29.3217 | 24.3175 | 22.9948 | 24.1776 | 22.8314 | 22.8916 | 20.9576 | 18.4807
2 | -24.8961 | -31.416 | -37.7744 | -31.9177 | -37.2905 | -38.5 | -30.6375 | -4.9081 | 14.5427 | 23.5972 | 17.5094 | 24.0157 | 19.0579 | 20.0539 | 10.456 | 2.9188 | 6.3706 | 7.738 | 4.6619 | -0.87802 | -3.2318 | -2.4528 | -10.7829 | -14.3006
3 | -34.4206 | -38.9596 | -43.0342 | -45 | -47.5 | -48 | -19.7374 | 3.8433 | 12.9922 | 11.8111 | 12.3595 | 16.7009 | 22.1776 | 23.0946 | 12.0275 | 10.9326 | -1.7912 | -1.5569 | -1.7745 | -1.6238 | -10.2384 | -14.0718 | -40.4914 | -37.8175

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3012 | 3.6342 | 4.7303 | 5.4231 | 6.3763 | 7.4535 | 6.6441 | 9.4985 | 8.7138 | 9.8417 | 10.1147 | 9.3822 | 8.8507 | 8.1484 | 7.5056 | 6.7549 | 6.6846 | 5.2963 | 4.382 | 5.1999 | 5.2981 | 6.0547 | 2.9399 | 2.8226
2 | 3.668 | 4.038 | 5.2559 | 6.0257 | 7.0848 | 8.2817 | 7.3823 | 10.5539 | 9.682 | 10.9353 | 11.2385 | 10.4247 | 9.8342 | 9.0538 | 8.3395 | 7.5054 | 7.4273 | 5.8847 | 4.8689 | 5.7776 | 5.8868 | 6.7275 | 3.2665 | 3.1363
3 | 4.585 | 5.0476 | 6.5699 | 7.5321 | 8.856 | 10.3521 | 9.2279 | 13.1923 | 12.1025 | 13.6691 | 14.0482 | 13.0308 | 12.2927 | 11.3172 | 10.4244 | 9.3818 | 9.2842 | 7.3559 | 6.0862 | 7.222 | 7.3585 | 8.4093 | 4.0832 | 3.9203

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.1522 | 9.6857 | 10.2279 | 10.6928 | 10.8142 | 11.3122 | 11.2544 | 10.638 | 9.6385 | 14.1539 | 13.8218 | 12.7274 | 12.4181 | 12.4692 | 11.8784 | 10.8884 | 9.7857 | 9.4347 | 5.9306 | 6.3422 | 6.9341 | 7.0995 | 7.4043 | 8.173
2 | 10.1691 | 10.7619 | 11.3643 | 11.8809 | 12.0157 | 12.5691 | 12.5049 | 11.82 | 10.7094 | 15.7265 | 15.3576 | 14.1416 | 13.7979 | 13.8547 | 13.1983 | 12.0982 | 10.873 | 10.4829 | 6.5895 | 7.0469 | 7.7045 | 7.8884 | 8.227 | 9.0811
3 | 12.7114 | 13.4524 | 14.2054 | 14.8511 | 15.0197 | 15.7114 | 15.6311 | 14.775 | 13.3868 | 19.6581 | 19.197 | 17.677 | 17.2474 | 17.3183 | 16.4978 | 15.1227 | 13.5912 | 13.1037 | 8.2369 | 8.8086 | 9.6307 | 9.8605 | 10.2838 | 11.3514

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.3576 | 2.1222 | 2.1869 | 2.1476 | 1.8418 | 1.7436 | 1.9221 | 1.7485 | 1.4374 | 1.039 | 1.0663 | 0.66105 | 0.54189 | 0.57649 | 0.76979 | 0.97372 | 1.1492 | 1.5783 | 1.4356 | 1.2749 | 1.8955 | 2.0404 | 1.9826 | 2.8943
7 | 2.3576 | 2.1222 | 2.1869 | 2.1476 | 1.8418 | 1.7436 | 1.9221 | 1.7485 | 1.4374 | 1.039 | 1.0663 | 0.66105 | 0.54189 | 0.57649 | 0.76979 | 0.97372 | 1.1492 | 1.5783 | 1.4356 | 1.2749 | 1.8955 | 2.0404 | 1.9826 | 2.8943
8 | 2.3576 | 2.1222 | 2.1869 | 2.1476 | 1.8418 | 1.7436 | 1.9221 | 1.7485 | 1.4374 | 1.039 | 1.0663 | 0.66105 | 0.54189 | 0.57649 | 0.76979 | 0.97372 | 1.1492 | 1.5783 | 1.4356 | 1.2749 | 1.8955 | 2.0404 | 1.9826 | 2.8943

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.1167 | 2.5579 | 2.3158 | 2.0308 | 1.8205 | 1.555 | 1.4572 | 1.3555 | 1.2733 | 1.4215 | 1.3292 | 1.536 | 1.6904 | 1.6248 | 1.8547 | 1.6345 | 1.5432 | 1.5886 | 1.5244 | 1.5995 | 1.4989 | 1.273 | 1.4298 | 1.3681
7 | 3.1167 | 2.5579 | 2.3158 | 2.0308 | 1.8205 | 1.555 | 1.4572 | 1.3555 | 1.2733 | 1.4215 | 1.3292 | 1.536 | 1.6904 | 1.6248 | 1.8547 | 1.6345 | 1.5432 | 1.5886 | 1.5244 | 1.5995 | 1.4989 | 1.273 | 1.4298 | 1.3681
8 | 3.1167 | 2.5579 | 2.3158 | 2.0308 | 1.8205 | 1.555 | 1.4572 | 1.3555 | 1.2733 | 1.4215 | 1.3292 | 1.536 | 1.6904 | 1.6248 | 1.8547 | 1.6345 | 1.5432 | 1.5886 | 1.5244 | 1.5995 | 1.4989 | 1.273 | 1.4298 | 1.3681

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2.6921 | 2.5021 | 3.0174 | 3.0664 | 2.7321 | 2.4106 | 1.7573 | 1.5049 | 1.5556 | 1.4614 | 1.5982 | 1.66 | 1.3647 | 1.4448 | 1.8527 | 2.4136 | 2.363 | 2.5431 | 2.472 | 2.794 | 2.8292 | 2.7328 | 2.5134 | 2.4452
7 | 2.6921 | 2.5021 | 3.0174 | 3.0664 | 2.7321 | 2.4106 | 1.7573 | 1.5049 | 1.5556 | 1.4614 | 1.5982 | 1.66 | 1.3647 | 1.4448 | 1.8527 | 2.4136 | 2.363 | 2.5431 | 2.472 | 2.794 | 2.8292 | 2.7328 | 2.5134 | 2.4452
8 | 2.6921 | 2.5021 | 3.0174 | 3.0664 | 2.7321 | 2.4106 | 1.7573 | 1.5049 | 1.5556 | 1.4614 | 1.5982 | 1.66 | 1.3647 | 1.4448 | 1.8527 | 2.4136 | 2.363 | 2.5431 | 2.472 | 2.794 | 2.8292 | 2.7328 | 2.5134 | 2.4452

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1