## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2034
Load Growth (cumul.) | 105.1%
Flex. Load Growth | 162.9%
PV Installed, [MW] | 200
ESS Installed, [MWh] | 25

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 20
16 | 3 | 20
17 | 4 | 20
18 | 7 | 20
19 | 8 | 20
20 | 1 | 20
21 | 10 | 20
22 | 42 | 20
23 | 7 | 20
24 | 103 | 20

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 5
2 | 3 | 5
3 | 4 | 5
4 | 7 | 5
5 | 8 | 5
5 | 1 | 5
5 | 10 | 5
5 | 42 | 5
5 | 7 | 5
5 | 103 | 5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.5146 | 0.99379 | 2.1454 | 0.80196 | 0.76354 | 1.656 | 1.6399 | 2.5147 | 0.89557 | 2.5442 | 0.54743 | 1.7148 | 0.75035 | 1.7605 | 3.5008 | 0.99577 | 0.22447 | 3.5875 | 3.2311 | 0.64459 | 2.8652 | 2.1764 | 1.5999 | 0.57402
2 | 13.1674 | 18.0475 | 17.1006 | 16.9796 | 17.1844 | 18.8894 | 22.5396 | 27.1308 | 29.5381 | 29.9064 | 29.0993 | 29.2493 | 29.2253 | 28.748 | 27.1097 | 26.333 | 27.4245 | 30.4006 | 30.2904 | 29.6632 | 29.1531 | 27.3243 | 23.9037 | 21.6867
3 | 27.2802 | 19.2487 | 17.4192 | 18.7353 | 18.67 | 19.4634 | 28.9659 | 32.2609 | 35.3693 | 35.3879 | 33.4277 | 36.5734 | 34.4918 | 32.2889 | 31.3088 | 29.2552 | 29.2739 | 30.9914 | 30.9914 | 31.4581 | 30.6087 | 27.659 | 23.3932 | 22.6371
4 | 64.7353 | 56.9583 | 53.6236 | 52.9868 | 55.4615 | 59.8819 | 72.258 | 80.7798 | 85.4981 | 88.4067 | 89.2156 | 88.285 | 87.7841 | 85.9738 | 83.2371 | 81.7299 | 84.6476 | 95.8331 | 97.7133 | 98.2936 | 95.3707 | 91.0111 | 82.9888 | 73.3544
5 | -5.3035 | -6.6823 | -7.4699 | -7.3988 | -7.1207 | 15.0984 | 18.4735 | 22.0856 | 14.5144 | 4.729 | 3.0287 | 2.922 | 3.1548 | 1.8009 | 1.2111 | 0.12288 | 0.086814 | 3.2623 | 3.0123 | 3.258 | 3.2613 | 3.1869 | 2.483 | -1.751
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 26.5772 | 28.2735 | 29.6898 | 33.4789 | 35.4675 | 21.7811 | 7.0044 | -20.9212 | -35.6924 | -25.917 | -12.2079 | -9.2528 | -20.0883 | -8.1857 | -9.4168 | -11.4824 | -15.4901 | -23.0463 | -24.4104 | -26.263 | -26.2579 | -15.0561 | 5.3295 | 23.5795
8 | 29.1 | 26.8132 | 25.5704 | 25.0491 | 24.7056 | 26.1891 | 32.6237 | 37.1226 | 44.2959 | 47.666 | 47.6861 | 48.5525 | 46.9427 | 46.0002 | 45.5235 | 43.8634 | 44.0218 | 49.2201 | 42.7077 | 42.4193 | 42.5455 | 40.5065 | 35.1559 | 31.1145
9 | 179.4094 | 157.1885 | 149.1897 | 145.6607 | 143.1018 | 162.5793 | 223.5501 | 269.6777 | 291.3727 | 288.1775 | 303.9392 | 311.5735 | 298.174 | 293.4377 | 274.1058 | 264.445 | 274.0903 | 321.8976 | 320.6332 | 320.4375 | 319.1105 | 300.8406 | 261.5086 | 223.2721
10 | 3.893 | 3.8064 | 3.6419 | 3.6875 | 3.668 | 3.9002 | 4.9486 | 5.6179 | 6.0294 | 6.2825 | 5.8567 | 6.0488 | 5.9689 | 5.7434 | 5.4508 | 5.108 | 5.1346 | 5.8049 | 5.831 | 5.9632 | 5.7772 | 5.604 | 4.9092 | 4.3439
11 | 27.8058 | 26.9607 | 26.7252 | 26.9081 | 28.261 | 32.2963 | 43.5561 | 50.953 | 52.6695 | 49.2522 | 49.7683 | 49.9071 | 46.9418 | 47.2035 | 44.1647 | 43.5225 | 44.4044 | 46.883 | 46.0725 | 45.1002 | 43.9913 | 39.3126 | 34.5762 | 30.0931
12 | 7.0823 | 6.8708 | 6.0657 | 6.3694 | 6.5527 | 7.4281 | 8.5401 | 10.2527 | 10.2537 | 10.6097 | 9.321 | 9.7434 | 9.1577 | 8.749 | 9.0097 | 9.3779 | 10.4569 | 11.0743 | 10.5172 | 11.2246 | 11.234 | 9.7753 | 8.3242 | 8.189
13 | 0.62944 | 0.62944 | 0.62944 | 0.62944 | 0.68374 | 0.61399 | 1.0055 | 1.0588 | 1.0588 | 1.2495 | 1.5645 | 1.4197 | 1.5881 | 1.5936 | 1.4913 | 1.4652 | 1.5715 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.6285 | 1.0917 | 0.85822 | 0.70035
14 | 4.0039 | 4.0039 | 4.0039 | 3.9462 | 4.4077 | 4.125 | 4.1885 | 3.4848 | 2.9829 | 2.608 | 3.1387 | 3.554 | 3.9001 | 4.2462 | 4.1308 | 3.6117 | 3.6693 | 3.9578 | 4.0154 | 3.9001 | 3.9693 | 4.523 | 4.2923 | 3.8885
15 | 6.3112 | 5.8382 | 5.4921 | 5.4517 | 5.4575 | 6.1151 | 9.3165 | 11.4046 | 12.1602 | 12.2122 | 11.6757 | 12.1948 | 12.2583 | 12.0737 | 10.7528 | 10.0606 | 10.6374 | 12.4083 | 11.8257 | 11.6642 | 11.3758 | 10.6028 | 8.78 | 7.6148
16 | 22.4143 | 19.9501 | 19.0036 | 18.7693 | 18.7693 | 19.869 | 24.7771 | 28.3349 | 31.6494 | 32.3975 | 32.2894 | 32.2894 | 31.6764 | 31.0815 | 30.2162 | 29.6407 | 28.9779 | 31.024 | 32.6048 | 32.5958 | 32.5868 | 31.0313 | 28.5281 | 25.4752
17 | 10.5845 | 9.9073 | 9.9472 | 9.9713 | 10.1625 | 10.8365 | 14.0203 | 15.8515 | 16.4407 | 15.8861 | 15.9071 | 16.7073 | 16.4742 | 16.4621 | 15.777 | 15.4946 | 15.4875 | 15.8634 | 15.5755 | 15.0681 | 15.1447 | 14.2348 | 12.0858 | 11.438
18 | 17.0765 | 16.0432 | 15.1487 | 14.9941 | 15.3105 | 18.1465 | 25.6464 | 30.3534 | 31.1817 | 31.6085 | 28.5948 | 30.4049 | 29.4925 | 28.1008 | 25.8724 | 25.5108 | 26.8037 | 29.1173 | 28.1292 | 27.961 | 27.5269 | 25.6327 | 21.9369 | 19.4415
19 | 0.0031534 | 1.9551 | -0.37736 | -0.047301 | 0.1419 | -0.096705 | 0.030483 | -0.2281 | -0.37526 | -0.024176 | -0.088296 | 0.33531 | -0.38682 | -0.76208 | -0.12719 | -0.17659 | 0.36159 | 0.0031534 | -0.19761 | 0.38577 | -0.12298 | 0.096705 | -0.07358 | -0.15872
20 | 14.8956 | 13.6582 | 12.9936 | 12.9249 | 13.3947 | 14.4717 | 18.7912 | 21.6098 | 22.6295 | 22.9618 | 22.5035 | 23.1107 | 22.8013 | 21.541 | 20.8306 | 19.5359 | 19.788 | 23.2138 | 23.4201 | 23.6148 | 22.9159 | 21.9535 | 19.662 | 16.8778
21 | 2.5885 | 2.5885 | 2.5885 | 2.5885 | 2.5885 | 2.5885 | 4.1063 | 5.6241 | 5.8817 | 6.1394 | 6.1394 | 6.1394 | 6.1394 | 6.1394 | 5.7613 | 5.6353 | 5.6353 | 6.0218 | 6.1506 | 6.1506 | 6.1506 | 6.0246 | 4.7644 | 4.1343
22 | 5.9412 | 5.686 | 5.4572 | 6.0204 | 5.8092 | 5.8092 | 6.5133 | 6.8653 | 6.6541 | 7.2174 | 7.323 | 7.1646 | 7.0414 | 6.971 | 6.9358 | 6.2757 | 6.6717 | 6.8653 | 6.2053 | 6.8653 | 6.4253 | 5.9852 | 5.9852 | 5.9852
23 | 18.9063 | 9.2609 | 8.3489 | 8.8456 | 10.7409 | 11.4922 | 17.9393 | 30.0975 | 34.3522 | 39.1424 | 32.3252 | 26.0929 | 27.5732 | 29.3766 | 28.5032 | 28.0148 | 27.7059 | 35.836 | 33.5659 | 35.3305 | 33.3548 | 31.1443 | 24.4807 | 22.9835
24 | 2.1239 | -2.3468 | -0.88988 | -3.8945 | -2.8165 | 0.6048 | 5.9965 | 22.182 | 31.8621 | 35.8962 | 31.7442 | 29.2941 | 28.1473 | 24.6588 | 24.3378 | 16.7868 | 16.6758 | 22.6261 | 25.7968 | 23.2214 | 17.4752 | 19.0116 | 8.7444 | 3.1638

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.54756 | 0.62583 | 1.3937 | 0.60725 | 0.53681 | 0.62902 | 0.67413 | 0.65625 | 0.44788 | 1.8355 | 0.1675 | 1.0002 | 0.37032 | 0.46578 | 0.68785 | 0.86522 | 0.29407 | 1.2465 | 1.0556 | 0.41819 | 1.7904 | 0.92285 | 0.908 | 0.38704
2 | -3.6499 | -3.9669 | -4.2729 | -4.2418 | -4.3905 | -3.9084 | -2.9105 | -1.198 | -0.35281 | -0.055191 | -0.49548 | -0.36426 | -0.50419 | -0.50861 | -1.2858 | -1.8517 | -1.6468 | -0.56213 | -0.8177 | -1.0279 | -1.6146 | -2.0959 | -2.8119 | -3.1651
3 | 3.8125 | 4.7226 | 4.7226 | 4.7226 | 4.7226 | 3.8265 | 1.7356 | 0.22344 | -1.3074 | -1.3074 | -0.11259 | -1.3634 | -1.3634 | -1.0554 | -0.13126 | 0.79284 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 | 1.1009 | 2.2957 | 3.5092 | 3.5092
4 | 8.072 | 6.2265 | 5.3302 | 5.216 | 5.9283 | 7.3608 | 11.4203 | 13.942 | 16.108 | 17.7379 | 17.8876 | 17.5669 | 17.6417 | 17.4617 | 15.7524 | 14.9662 | 15.4452 | 21.0511 | 21.0205 | 20.3791 | 18.863 | 16.7755 | 13.6825 | 10.4971
5 | 0.37967 | 0.025726 | -0.4807 | -0.73596 | -0.55165 | 0.64049 | 1.9397 | 2.2067 | 1.7597 | 0.97561 | 0.27966 | 0.3314 | 0.52217 | 0.26026 | 0.44543 | 0.31869 | 0.31222 | 0.36811 | 0.37781 | 0.46835 | 0.50068 | 0.59079 | 0.52002 | -0.059724
6 | 104.104 | 104.478 | 104.9339 | 104.9026 | 104.4382 | 103.6128 | 101.2092 | 99.3488 | 98.5741 | 74.8145 | 51.3708 | 51.0664 | 51.3931 | 51.6344 | 51.9254 | 78.2697 | 99.8634 | 98.1704 | 98.3041 | 98.5525 | 99.5516 | 100.358 | 101.5257 | 102.9261
7 | 13.8973 | 13.6224 | 13.9931 | 13.6647 | 12.1098 | 10.5518 | 4.5264 | 2.8166 | 5.4401 | 3.3343 | 2.2966 | -3.0784 | 2.3298 | 3.8222 | 5.9968 | 7.755 | 8.313 | 4.9106 | 4.8154 | 6.5837 | 9.1699 | 11.0861 | 11.2027 | 11.7103
8 | -15.5842 | -16.7749 | -16.9128 | -16.9535 | -16.7614 | -16.0412 | -9.2406 | -2.8436 | 0.093854 | 1.3565 | 0.071174 | -0.60235 | -1.2148 | -0.93123 | -3.2782 | -5.9669 | -6.013 | -0.69194 | -0.96577 | -1.2543 | -2.9142 | -5.9264 | -9.0006 | -10.9185
9 | -33.8159 | -38.9953 | -36.9343 | -38.2401 | -38.2621 | -37.5419 | -16.7193 | -0.67656 | 5.8456 | 13.5969 | 16.971 | 15.8189 | 19.7716 | 14.2297 | 13.5298 | 3.1101 | 0.91741 | 21.4962 | 22.4359 | 23.7865 | 12.9455 | 0.9735 | -6.8751 | -11.0002
10 | -3.584 | -3.584 | -3.584 | -3.584 | -3.584 | -3.584 | -3.4641 | -3.1658 | -3.0464 | -2.8666 | -2.9265 | -2.8666 | -2.9265 | -3.1064 | -3.1064 | -3.1064 | -3.2847 | -3.3442 | -3.3442 | -3.3442 | -3.3442 | -3.4108 | -3.6106 | -3.6106
11 | 2.2358 | -1.3633 | -2.1832 | -0.95759 | -1.5651 | -0.25438 | 4.2666 | 7.6723 | 8.6856 | 7.2161 | 7.3317 | 7.4074 | 6.3783 | 6.2448 | 4.3948 | 4.1898 | 3.6632 | 5.1769 | 4.7816 | 4.0532 | 3.5812 | 2.0119 | 0.6454 | -0.95233
12 | -1.5218 | -1.5311 | -1.6727 | -1.5348 | -1.5396 | -1.3863 | -0.94504 | -0.53074 | -0.38678 | -0.48765 | -0.70745 | -0.52934 | -0.60716 | -0.59288 | -0.7501 | -0.7564 | -0.60761 | -0.52529 | -0.63285 | -0.70241 | -0.62829 | -0.81658 | -1.0697 | -1.1931
13 | -1.0864 | -1.0864 | -1.0864 | -1.0864 | -1.0302 | -1.0611 | -0.96718 | -0.93586 | -0.93586 | -1.0383 | -0.95988 | -0.93374 | -0.94029 | -0.99325 | -0.96539 | -0.96318 | -0.99031 | -0.99031 | -0.99031 | -0.95979 | -0.9569 | -1.0397 | -1.0397 | -1.0397
14 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.16115 | -0.75813 | -0.95713 | -0.95713 | -0.16115 | -0.16115 | -0.36591 | -0.9802 | -0.9802 | -0.9802 | -0.18422 | -0.18422 | -0.18422 | -0.18422
15 | -1.7185 | -1.7185 | -1.7185 | -1.7185 | -1.7185 | -1.7185 | -1.2974 | -0.27939 | -0.080392 | -0.080392 | -0.080392 | -0.080392 | -0.080392 | -0.080392 | -0.28516 | -0.89945 | -0.89945 | -0.89945 | -0.89945 | -0.89945 | -0.89945 | -0.89945 | -1.6954 | -1.6954
16 | 0.81186 | 0.5723 | 0.34179 | 0.35535 | -0.17023 | 0.078684 | 1.7346 | 3.2313 | 4.599 | 5.3927 | 5.3204 | 5.2571 | 5.1305 | 4.8819 | 4.5023 | 3.5432 | 3.3579 | 3.8867 | 4.0829 | 3.8705 | 3.5596 | 3.1392 | 2.2659 | 1.4882
17 | -1.7302 | -1.9851 | -2.0322 | -2.0128 | -1.9091 | -1.6666 | -0.24943 | 0.61692 | 1.0486 | 0.60862 | 0.70937 | 1.1026 | 1.2521 | 1.2421 | 0.56005 | 0.297 | 0.30252 | 0.34367 | -0.074986 | -0.53271 | -0.14104 | -0.57507 | -1.5263 | -1.5917
18 | 3.6224 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 4.4678 | 2.2133 | 0.24062 | -0.041199 | -1.1685 | -0.32301 | -0.88664 | -1.1685 | -1.1685 | -0.041199 | 0.8165 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1024 | 1.3842 | 2.2297 | 2.2297 | 3.3569 | 3.3569
19 | 1.664 | 1.0606 | 1.48 | 1.6282 | 1.623 | 1.4842 | 1.9646 | 1.8479 | 2.467 | 2.0623 | 1.582 | 1.4916 | 1.8458 | 1.2971 | 1.3844 | 1.3928 | 1.8374 | 1.6892 | 1.6082 | 1.8857 | 1.9635 | 1.5105 | 1.2204 | 1.4695
20 | -2.3026 | -3.076 | -3.2078 | -3.2078 | -3.2078 | -3.0302 | -1.535 | -0.71001 | 0.26961 | 0.87114 | -0.36056 | -0.27462 | 0.12066 | 0.04046 | -0.20588 | -1.1511 | -1.535 | -0.60117 | -0.54388 | -0.22307 | -0.091303 | -0.80167 | -1.3516 | -1.6954
21 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602 | 0.79602
22 | 1.7429 | 1.6373 | 1.36 | 1.5889 | 1.5669 | 1.7253 | 1.8441 | 2.1433 | 2.0377 | 2.1477 | 2.1433 | 2.1653 | 2.3854 | 2.381 | 1.9541 | 1.8573 | 1.5801 | 1.6197 | 1.6197 | 1.8485 | 1.6197 | 1.7605 | 1.4656 | 1.4612
23 | 10.1506 | 8.3569 | 7.8911 | 7.2657 | 7.3748 | 7.6683 | 3.1068 | 0.61706 | 0.43307 | 0.9584 | 6.0875 | 5.2104 | 3.2411 | 5.1558 | 7.3066 | 8.5232 | 7.6071 | 1.1652 | 2.4335 | 2.4241 | 2.7702 | 5.3936 | 8.4695 | 7.3619
24 | -19.9367 | -23.4751 | -22.8506 | -22.5496 | -22.4517 | -22.1568 | -6.2466 | 4.5524 | 8.5037 | 12.5868 | 8.0652 | 6.8283 | 7.1064 | 7.4321 | 3.8586 | -2.1199 | -3.913 | 5.5366 | 7.8992 | 5.8613 | 4.2798 | 1.9228 | -6.1649 | -7.9896

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19612 | 0.23724 | 0.31563 | 0.37467 | 0.4321 | 0.46507 | 0.43082 | 0.63491 | 0.56489 | 0.66609 | 0.67817 | 0.66079 | 0.61061 | 0.57787 | 0.55965 | 0.52429 | 0.50105 | 0.47509 | 0.34034 | 0.35522 | 0.37345 | 0.40462 | 0.15571 | 0.17296
2 | 2.94 | 3.5564 | 4.7316 | 5.6167 | 6.4776 | 6.9719 | 6.4585 | 9.5179 | 8.4683 | 9.9853 | 10.1664 | 9.906 | 9.1537 | 8.6629 | 8.3897 | 7.8597 | 7.5113 | 7.122 | 5.1021 | 5.3252 | 5.5984 | 6.0657 | 2.3343 | 2.5928
3 | 3.2519 | 3.9337 | 5.2335 | 6.2125 | 7.1648 | 7.7115 | 7.1436 | 10.5276 | 9.3666 | 11.0447 | 11.245 | 10.9569 | 10.1248 | 9.5819 | 9.2798 | 8.6935 | 8.3082 | 7.8776 | 5.6434 | 5.8901 | 6.1923 | 6.7092 | 2.5819 | 2.8679
4 | 9.2429 | 11.1807 | 14.8753 | 17.6578 | 20.3645 | 21.9185 | 20.3043 | 29.9227 | 26.6228 | 31.3922 | 31.9616 | 31.1427 | 28.7778 | 27.2345 | 26.3759 | 24.7095 | 23.6143 | 22.3905 | 16.0402 | 16.7415 | 17.6003 | 19.0696 | 7.3386 | 8.1514
5 | 0.51253 | 0.61999 | 0.82485 | 0.97915 | 1.1292 | 1.2154 | 1.1259 | 1.6593 | 1.4763 | 1.7407 | 1.7723 | 1.7269 | 1.5958 | 1.5102 | 1.4626 | 1.3702 | 1.3094 | 1.2416 | 0.88945 | 0.92834 | 0.97596 | 1.0574 | 0.40694 | 0.45201
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.0241 | 1.2388 | 1.6481 | 1.9564 | 2.2563 | 2.4285 | 2.2496 | 3.3153 | 2.9497 | 3.4782 | 3.5412 | 3.4505 | 3.1885 | 3.0175 | 2.9224 | 2.7377 | 2.6164 | 2.4808 | 1.7772 | 1.8549 | 1.9501 | 2.1129 | 0.81309 | 0.90315
9 | 4.4875 | 5.4283 | 7.2221 | 8.573 | 9.8872 | 10.6416 | 9.8579 | 14.5277 | 12.9256 | 15.2412 | 15.5176 | 15.1201 | 13.9719 | 13.2226 | 12.8058 | 11.9967 | 11.465 | 10.8708 | 7.7877 | 8.1281 | 8.5451 | 9.2585 | 3.563 | 3.9576
10 | 29.5681 | 35.767 | 47.586 | 56.4872 | 65.1459 | 70.1171 | 64.9533 | 95.7224 | 85.166 | 100.4235 | 102.2448 | 99.6253 | 92.06 | 87.1232 | 84.3764 | 79.0457 | 75.5419 | 71.6271 | 51.3124 | 53.5559 | 56.3033 | 61.0037 | 23.4762 | 26.0763
11 | 0.59656 | 0.72163 | 0.96009 | 1.1397 | 1.3144 | 1.4147 | 1.3105 | 1.9313 | 1.7183 | 2.0261 | 2.0629 | 2.01 | 1.8574 | 1.7578 | 1.7024 | 1.5948 | 1.5241 | 1.4451 | 1.0353 | 1.0805 | 1.136 | 1.2308 | 0.47365 | 0.52611
12 | 4.7394 | 5.733 | 7.6274 | 9.0542 | 10.442 | 11.2389 | 10.4112 | 15.3431 | 13.651 | 16.0966 | 16.3885 | 15.9686 | 14.756 | 13.9647 | 13.5244 | 12.67 | 12.1084 | 11.4809 | 8.2247 | 8.5843 | 9.0247 | 9.7781 | 3.7629 | 4.1797
13 | 1.0483 | 1.2681 | 1.6871 | 2.0027 | 2.3097 | 2.486 | 2.3029 | 3.3938 | 3.0195 | 3.5605 | 3.625 | 3.5322 | 3.2639 | 3.0889 | 2.9915 | 2.8025 | 2.6783 | 2.5395 | 1.8193 | 1.8988 | 1.9962 | 2.1629 | 0.83234 | 0.92452
14 | 0.13601 | 0.16452 | 0.21888 | 0.25983 | 0.29966 | 0.32252 | 0.29877 | 0.4403 | 0.39174 | 0.46192 | 0.4703 | 0.45825 | 0.42345 | 0.40075 | 0.38811 | 0.36359 | 0.34747 | 0.32947 | 0.23602 | 0.24634 | 0.25898 | 0.2806 | 0.10798 | 0.11994
15 | 0.44881 | 0.54291 | 0.72231 | 0.85742 | 0.98885 | 1.0643 | 0.98592 | 1.453 | 1.2927 | 1.5243 | 1.552 | 1.5122 | 1.3974 | 1.3224 | 1.2807 | 1.1998 | 1.1466 | 1.0872 | 0.77887 | 0.81292 | 0.85463 | 0.92597 | 0.35634 | 0.39581
16 | 1.1332 | 1.3708 | 1.8238 | 2.1649 | 2.4967 | 2.6873 | 2.4894 | 3.6686 | 3.264 | 3.8488 | 3.9186 | 3.8182 | 3.5282 | 3.339 | 3.2338 | 3.0295 | 2.8952 | 2.7451 | 1.9666 | 2.0525 | 2.1578 | 2.338 | 0.89973 | 0.99939
17 | 3.2294 | 3.9065 | 5.1973 | 6.1695 | 7.1152 | 7.6582 | 7.0942 | 10.4548 | 9.3018 | 10.9682 | 11.1671 | 10.881 | 10.0547 | 9.5156 | 9.2156 | 8.6333 | 8.2506 | 7.8231 | 5.6043 | 5.8493 | 6.1494 | 6.6628 | 2.5641 | 2.848
18 | 1.6261 | 1.967 | 2.617 | 3.1065 | 3.5827 | 3.8561 | 3.5721 | 5.2643 | 4.6837 | 5.5228 | 5.623 | 5.4789 | 5.0629 | 4.7914 | 4.6403 | 4.3472 | 4.1545 | 3.9392 | 2.822 | 2.9453 | 3.0964 | 3.3549 | 1.2911 | 1.4341
19 | 2.8613 | 3.4611 | 4.6048 | 5.4662 | 6.3041 | 6.7851 | 6.2854 | 9.2629 | 8.2414 | 9.7179 | 9.8941 | 9.6406 | 8.9085 | 8.4308 | 8.165 | 7.6492 | 7.3101 | 6.9313 | 4.9654 | 5.1825 | 5.4484 | 5.9032 | 2.2718 | 2.5234
20 | 0.016067 | 0.019435 | 0.025857 | 0.030694 | 0.035399 | 0.0381 | 0.035294 | 0.052014 | 0.046278 | 0.054568 | 0.055558 | 0.054134 | 0.050024 | 0.047341 | 0.045849 | 0.042952 | 0.041048 | 0.038921 | 0.027882 | 0.029101 | 0.030594 | 0.033148 | 0.012757 | 0.014169
21 | 2.2797 | 2.7576 | 3.6688 | 4.3551 | 5.0227 | 5.4059 | 5.0078 | 7.3801 | 6.5662 | 7.7425 | 7.8829 | 7.681 | 7.0977 | 6.7171 | 6.5053 | 6.0943 | 5.8242 | 5.5224 | 3.9561 | 4.1291 | 4.3409 | 4.7033 | 1.81 | 2.0105
22 | 0.57352 | 0.69376 | 0.92301 | 1.0957 | 1.2636 | 1.36 | 1.2599 | 1.8567 | 1.6519 | 1.9479 | 1.9832 | 1.9324 | 1.7857 | 1.6899 | 1.6366 | 1.5332 | 1.4653 | 1.3893 | 0.99529 | 1.0388 | 1.0921 | 1.1833 | 0.45536 | 0.50579
23 | 0.75006 | 0.90731 | 1.2071 | 1.4329 | 1.6526 | 1.7787 | 1.6477 | 2.4282 | 2.1604 | 2.5475 | 2.5937 | 2.5272 | 2.3353 | 2.2101 | 2.1404 | 2.0052 | 1.9163 | 1.817 | 1.3017 | 1.3586 | 1.4283 | 1.5475 | 0.59553 | 0.66148
24 | 2.9358 | 3.5513 | 4.7249 | 5.6087 | 6.4684 | 6.962 | 6.4493 | 9.5044 | 8.4562 | 9.9711 | 10.152 | 9.8919 | 9.1407 | 8.6505 | 8.3778 | 7.8485 | 7.5006 | 7.1119 | 5.0949 | 5.3176 | 5.5904 | 6.0571 | 2.331 | 2.5891

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.61221 | 0.64501 | 0.67485 | 0.7138 | 0.74837 | 0.77647 | 0.76475 | 0.72613 | 0.64787 | 0.988 | 0.96673 | 0.92378 | 0.86401 | 0.82925 | 0.80048 | 0.75276 | 0.72169 | 0.69457 | 0.42372 | 0.4459 | 0.47202 | 0.49509 | 0.52556 | 0.57361
2 | 9.1776 | 9.6694 | 10.1166 | 10.7006 | 11.2188 | 11.64 | 11.4644 | 10.8854 | 9.7122 | 14.8111 | 14.4922 | 13.8484 | 12.9524 | 12.4314 | 12 | 11.2847 | 10.8188 | 10.4123 | 6.352 | 6.6845 | 7.076 | 7.4219 | 7.8786 | 8.599
3 | 10.1512 | 10.6952 | 11.1899 | 11.8357 | 12.409 | 12.8749 | 12.6806 | 12.0402 | 10.7425 | 16.3824 | 16.0297 | 15.3175 | 14.3265 | 13.7502 | 13.273 | 12.4819 | 11.9666 | 11.5169 | 7.0259 | 7.3936 | 7.8267 | 8.2092 | 8.7144 | 9.5112
4 | 28.8528 | 30.3989 | 31.805 | 33.6407 | 35.27 | 36.5943 | 36.0422 | 34.222 | 30.5334 | 46.5636 | 45.5611 | 43.537 | 40.7201 | 39.0821 | 37.7259 | 35.4772 | 34.0126 | 32.7344 | 19.9697 | 21.0149 | 22.2457 | 23.3331 | 24.769 | 27.0338
5 | 1.5999 | 1.6857 | 1.7636 | 1.8654 | 1.9558 | 2.0292 | 1.9986 | 1.8977 | 1.6931 | 2.582 | 2.5264 | 2.4142 | 2.258 | 2.1672 | 2.092 | 1.9673 | 1.886 | 1.8152 | 1.1073 | 1.1653 | 1.2336 | 1.2939 | 1.3735 | 1.4991
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.1968 | 3.3681 | 3.5239 | 3.7273 | 3.9078 | 4.0545 | 3.9934 | 3.7917 | 3.383 | 5.1591 | 5.048 | 4.8238 | 4.5116 | 4.3302 | 4.1799 | 3.9308 | 3.7685 | 3.6269 | 2.2126 | 2.3284 | 2.4648 | 2.5852 | 2.7443 | 2.9953
9 | 14.0083 | 14.759 | 15.4416 | 16.3329 | 17.1239 | 17.7669 | 17.4988 | 16.6151 | 14.8243 | 22.6071 | 22.1204 | 21.1376 | 19.77 | 18.9748 | 18.3163 | 17.2245 | 16.5134 | 15.8929 | 9.6955 | 10.203 | 10.8005 | 11.3285 | 12.0256 | 13.1252
10 | 92.2998 | 97.2459 | 101.7439 | 107.6165 | 112.8284 | 117.065 | 115.2987 | 109.4759 | 97.6763 | 148.9566 | 145.7497 | 139.2746 | 130.2633 | 125.0235 | 120.6849 | 113.4914 | 108.806 | 104.7172 | 63.8829 | 67.2266 | 71.164 | 74.6425 | 79.2359 | 86.4809
11 | 1.8622 | 1.962 | 2.0528 | 2.1713 | 2.2764 | 2.3619 | 2.3263 | 2.2088 | 1.9707 | 3.0053 | 2.9406 | 2.81 | 2.6282 | 2.5225 | 2.4349 | 2.2898 | 2.1953 | 2.1128 | 1.2889 | 1.3564 | 1.4358 | 1.506 | 1.5987 | 1.7448
12 | 14.7945 | 15.5872 | 16.3082 | 17.2495 | 18.0849 | 18.764 | 18.4809 | 17.5476 | 15.6562 | 23.8758 | 23.3618 | 22.3239 | 20.8795 | 20.0396 | 19.3442 | 18.1912 | 17.4402 | 16.7848 | 10.2396 | 10.7756 | 11.4067 | 11.9642 | 12.7005 | 13.8618
13 | 3.2724 | 3.4478 | 3.6073 | 3.8155 | 4.0003 | 4.1505 | 4.0879 | 3.8814 | 3.4631 | 5.2812 | 5.1675 | 4.9379 | 4.6184 | 4.4327 | 4.2788 | 4.0238 | 3.8577 | 3.7127 | 2.2649 | 2.3835 | 2.5231 | 2.6464 | 2.8093 | 3.0661
14 | 0.42456 | 0.44731 | 0.468 | 0.49501 | 0.51898 | 0.53847 | 0.53035 | 0.50356 | 0.44929 | 0.68516 | 0.67041 | 0.64063 | 0.59918 | 0.57508 | 0.55512 | 0.52203 | 0.50048 | 0.48167 | 0.29385 | 0.30923 | 0.32734 | 0.34334 | 0.36447 | 0.39779
15 | 1.401 | 1.4761 | 1.5444 | 1.6335 | 1.7126 | 1.7769 | 1.7501 | 1.6617 | 1.4826 | 2.261 | 2.2123 | 2.114 | 1.9773 | 1.8977 | 1.8319 | 1.7227 | 1.6516 | 1.5895 | 0.96968 | 1.0204 | 1.0802 | 1.133 | 1.2027 | 1.3127
16 | 3.5374 | 3.727 | 3.8994 | 4.1244 | 4.3242 | 4.4866 | 4.4189 | 4.1957 | 3.7435 | 5.7088 | 5.5859 | 5.3378 | 4.9924 | 4.7916 | 4.6253 | 4.3496 | 4.17 | 4.0133 | 2.4483 | 2.5765 | 2.7274 | 2.8607 | 3.0367 | 3.3144
17 | 10.0809 | 10.6211 | 11.1124 | 11.7538 | 12.3231 | 12.7858 | 12.5929 | 11.9569 | 10.6682 | 16.269 | 15.9187 | 15.2115 | 14.2273 | 13.655 | 13.1812 | 12.3955 | 11.8837 | 11.4372 | 6.9773 | 7.3425 | 7.7725 | 8.1524 | 8.6541 | 9.4454
18 | 5.0761 | 5.3481 | 5.5955 | 5.9184 | 6.2051 | 6.438 | 6.3409 | 6.0207 | 5.3718 | 8.1919 | 8.0156 | 7.6595 | 7.1639 | 6.8757 | 6.6371 | 6.2415 | 5.9838 | 5.759 | 3.5133 | 3.6972 | 3.9137 | 4.105 | 4.3576 | 4.7561
19 | 8.9317 | 9.4104 | 9.8456 | 10.4139 | 10.9183 | 11.3282 | 11.1573 | 10.5938 | 9.452 | 14.4143 | 14.104 | 13.4774 | 12.6054 | 12.0984 | 11.6785 | 10.9824 | 10.529 | 10.1333 | 6.1819 | 6.5054 | 6.8864 | 7.2231 | 7.6676 | 8.3686
20 | 0.050154 | 0.052842 | 0.055286 | 0.058477 | 0.061309 | 0.063611 | 0.062651 | 0.059487 | 0.053075 | 0.08094 | 0.079198 | 0.075679 | 0.070783 | 0.067935 | 0.065578 | 0.061669 | 0.059123 | 0.056901 | 0.034713 | 0.03653 | 0.038669 | 0.040559 | 0.043055 | 0.046992
21 | 7.1162 | 7.4975 | 7.8443 | 8.2971 | 8.6989 | 9.0256 | 8.8894 | 8.4405 | 7.5307 | 11.4844 | 11.2371 | 10.7379 | 10.0431 | 9.6392 | 9.3047 | 8.75 | 8.3888 | 8.0736 | 4.9253 | 5.1831 | 5.4867 | 5.7548 | 6.109 | 6.6676
22 | 1.7903 | 1.8862 | 1.9735 | 2.0874 | 2.1885 | 2.2707 | 2.2364 | 2.1235 | 1.8946 | 2.8893 | 2.8271 | 2.7015 | 2.5267 | 2.425 | 2.3409 | 2.2014 | 2.1105 | 2.0312 | 1.2391 | 1.304 | 1.3803 | 1.4478 | 1.5369 | 1.6774
23 | 2.3414 | 2.4669 | 2.581 | 2.7299 | 2.8621 | 2.9696 | 2.9248 | 2.7771 | 2.4778 | 3.7786 | 3.6973 | 3.533 | 3.3044 | 3.1715 | 3.0614 | 2.879 | 2.7601 | 2.6564 | 1.6205 | 1.7054 | 1.8052 | 1.8935 | 2.01 | 2.1938
24 | 9.1645 | 9.6556 | 10.1022 | 10.6853 | 11.2028 | 11.6235 | 11.4481 | 10.87 | 9.6984 | 14.79 | 14.4716 | 13.8287 | 12.934 | 12.4137 | 11.9829 | 11.2687 | 10.8034 | 10.3975 | 6.343 | 6.675 | 7.0659 | 7.4113 | 7.8674 | 8.5868

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
16 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
17 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
18 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
19 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460
21 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460
22 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460
23 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460
24 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.38122 | 0.39985 | 1.0173 | 0.63605 | 1.4388 | 2.4769 | 1.6605 | 0.19445 | 0.93088 | 0.18153 | 0.42065 | 1.9474 | 0.88465 | 1.2232 | 1.1193 | 2.4006 | 1.0241 | 0.6756 | 1.4845 | 3.1833 | 2.3346 | -0.48311 | 2.093 | 2.7551
2 | 14.6374 | 18.6373 | 18.3118 | 18.265 | 18.2664 | 18.1049 | 19.5459 | 23.2057 | 26.4479 | 27.2606 | 26.9847 | 27.7478 | 28.1285 | 27.6081 | 26.5293 | 25.4616 | 25.9058 | 26.1617 | 26.2728 | 25.8379 | 25.9155 | 26.9889 | 25.1569 | 23.0612
3 | 35.8462 | 25.3639 | 24.1225 | 23.2637 | 23.2637 | 24.9439 | 31.254 | 38.4601 | 40.1403 | 39.3002 | 39.2815 | 41.8578 | 41.8578 | 41.8578 | 39.7576 | 37.6387 | 35.0624 | 35.0624 | 35.0624 | 35.0624 | 35.0624 | 35.0624 | 33.8022 | 31.6273
4 | 40.9212 | 36.023 | 34.0636 | 32.9833 | 34.9653 | 32.026 | 37.5607 | 43.596 | 49.1138 | 52.7122 | 54.3991 | 55.2601 | 56.3451 | 56.8066 | 57.0049 | 54.8559 | 54.8833 | 52.7436 | 53.0211 | 53.457 | 53.0176 | 54.9181 | 53.6558 | 47.9539
5 | -14.6315 | -12.5604 | -8.1431 | -7.7148 | -7.474 | -7.6312 | -5.6321 | -2.7804 | -0.74189 | 0.8023 | 1.3451 | 2.3398 | 3.6609 | 3.8613 | 3.2784 | 1.5816 | 1.6524 | 1.6883 | 2.1367 | 1.6975 | 1.2642 | 2.5896 | 3.4201 | -0.89479
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 15.7922 | 9.7962 | 14.0546 | 13.0048 | 14.9182 | 5.0874 | -12.064 | 0.87556 | 6.7395 | 16.406 | 15.9691 | 8.8435 | 7.3179 | 8.9117 | 7.8027 | 9.2785 | 12.9415 | 13.4028 | 13.8479 | 13.5731 | 8.704 | 9.8496 | 9.9754 | 10.1309
8 | 22.9563 | 19.4617 | 19.4452 | 17.6796 | 17.8418 | 17.8357 | 21.5565 | 29.4752 | 34.538 | 35.2432 | 35.2041 | 36.8314 | 35.3429 | 34.6687 | 29.0682 | 30.0522 | 34.9135 | 37.2123 | 29.3165 | 30.8435 | 28.4793 | 30.2012 | 27.2789 | 24.4285
9 | 123.4815 | 110.2134 | 103.0554 | 99.9929 | 167.0702 | 160.0944 | 110.881 | 143.8117 | 159.1796 | 170.4345 | 170.3358 | 187.8627 | 194.1711 | 191.5779 | 204.1782 | 188.8815 | 180.1076 | 178.0293 | 171.5177 | 174.0189 | 170.3861 | 183.8986 | 169.7902 | 140.3232
10 | 3.5953 | 3.3693 | 3.0511 | 3.1305 | 3.1289 | 3.2622 | 3.7336 | 4.6027 | 5.0824 | 5.3468 | 5.3857 | 5.439 | 5.6573 | 5.5579 | 5.2991 | 5.254 | 4.9558 | 4.9809 | 4.9081 | 5.1459 | 5.1459 | 5.3191 | 4.7887 | 4.1318
11 | 21.4054 | 21.7744 | 20.3101 | 21.5358 | 21.2803 | 22.4629 | 30.0342 | 33.7227 | 34.7812 | 35.1848 | 35.4865 | 36.3547 | 35.2826 | 34.4417 | 31.8947 | 30.5661 | 31.0044 | 30.4274 | 30.8436 | 31.5468 | 30.3969 | 31.7318 | 29.5255 | 24.6366
12 | 6.4023 | 6.6506 | 5.3629 | 5.8186 | 5.8936 | 5.4683 | 6.3613 | 7.2748 | 7.4362 | 7.9659 | 7.4856 | 7.7593 | 8.3392 | 7.7429 | 7.0776 | 7.7528 | 7.0474 | 7.7568 | 7.7449 | 8.0349 | 8.52 | 8.8297 | 7.8986 | 6.9947
13 | -0.19236 | -0.02733 | 0.029432 | 0.11983 | 0.067273 | 0.044148 | 0.15031 | 0.37105 | 0.10827 | 0.34162 | 0.35108 | 0.76733 | 0.4152 | 1.1268 | 0.1356 | 0.5077 | 0.56131 | -0.54449 | 0.28276 | -0.0010511 | 0.78836 | 1.1279 | 0.18185 | 0.46986
14 | 5.0883 | 5.0307 | 5.0307 | 5.0307 | 5.1633 | 5.2152 | 4.5807 | 3.2944 | 3.4271 | 3.727 | 3.577 | 4.7192 | 5.6767 | 5.4344 | 5.0653 | 5.1691 | 5.6536 | 5.1229 | 5.0653 | 5.1229 | 5.1518 | 5.3998 | 4.6384 | 4.4077
15 | 6.5189 | 6.0574 | 5.4806 | 5.4229 | 5.3652 | 5.2498 | 7.0092 | 9.2761 | 10.4124 | 10.0433 | 10.1875 | 10.5797 | 10.7412 | 10.4471 | 9.403 | 9.1607 | 9.0857 | 8.9069 | 8.7166 | 9.2646 | 9.553 | 10.1298 | 9.178 | 7.7187
16 | 20.5366 | 18.6064 | 17.1449 | 17.0277 | 17.0277 | 16.9106 | 19.5294 | 22.4046 | 24.3078 | 25.1731 | 26.4414 | 27.4561 | 27.9248 | 28.1952 | 27.8978 | 27.6454 | 25.7942 | 25.2173 | 24.9829 | 24.8658 | 24.8928 | 25.8392 | 25.9294 | 23.0658
17 | 11.4565 | 10.8705 | 10.6534 | 10.68 | 10.7217 | 11.097 | 13.9194 | 16.2242 | 16.0779 | 16.5934 | 16.7482 | 17.2695 | 17.5238 | 17.0362 | 15.4229 | 15.1521 | 15.3559 | 15.6276 | 15.5037 | 15.7959 | 16.6085 | 16.3821 | 14.2707 | 13.0354
18 | 10.8877 | 9.866 | 8.7392 | 8.9189 | 9.6106 | 9.866 | 13.7352 | 16.0089 | 15.4717 | 15.497 | 14.1641 | 16.1781 | 16.32 | 15.4707 | 13.9518 | 13.2633 | 13.3127 | 13.2591 | 14.2556 | 15.0965 | 15.1301 | 14.4763 | 12.9606 | 12.0787
19 | 0.16503 | -0.3248 | 0.16608 | 0.52137 | 1.109 | 0.48142 | 1.0038 | 0.61071 | 0.072529 | -0.15557 | 0.29327 | 0.014716 | 0.45199 | 0.38367 | 0.022074 | 1.3938 | 0.74736 | 0.53398 | 1.2414 | 0.65381 | 1.2677 | 0.90924 | 0.781 | 0.097756
20 | 20.2135 | 18.9538 | 18.1231 | 17.4971 | 18.0828 | 18.0173 | 20.809 | 22.736 | 24.2619 | 24.5945 | 24.3787 | 25.9299 | 25.9099 | 25.4658 | 24.4644 | 23.6546 | 23.2576 | 23.4017 | 22.8 | 22.9361 | 23.8348 | 25.6899 | 24.2532 | 21.3936
21 | 3.2743 | 3.6191 | 1.9793 | 2.0844 | 2.2284 | 2.2757 | 5.0539 | 6.721 | 7.7522 | 7.5619 | 7.4 | 7.5093 | 7.7742 | 7.4599 | 6.6716 | 5.8265 | 5.8517 | 5.2683 | 5.5395 | 6.6096 | 7.1194 | 8.0633 | 6.2511 | 4.7354
22 | 2.2184 | 2.2184 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3735 | 1.8136 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.4648 | 3.0985 | 3.0985 | 3.0985 | 2.8785 | 2.2184
23 | 95.6635 | 90.9947 | 74.9076 | 79.6591 | 74.9174 | 84.2274 | 69.207 | 45.7686 | 55.4132 | 52.1838 | 61.6776 | 67.7535 | 80.3221 | 86.7257 | 90.0823 | 85.0385 | 86.0024 | 77.2903 | 63.5609 | 63.4051 | 81.5203 | 86.4849 | 94.5894 | 82.2519
24 | 44.5329 | 38.4337 | 37.8513 | 34.8337 | 33.7335 | 32.8959 | 39.5618 | 45.5517 | 52.2994 | 67.4973 | 69.6026 | 73.1123 | 76.201 | 78.1851 | 69.7197 | 63.279 | 58.3368 | 56.2637 | 47.5104 | 45.4122 | 42.1069 | 45.0547 | 42.6364 | 36.9977

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3433 | 0.25352 | 0.31289 | -0.027573 | 1.0344 | 0.87909 | 0.7333 | -0.064945 | 0.61492 | 0.50419 | 0.089391 | 1.5054 | 0.39772 | 0.16245 | 0.58294 | 0.58059 | 0.78468 | 0.90297 | 0.95202 | 0.3045 | 0.23299 | -0.16456 | 0.51526 | 0.42246
2 | -1.5964 | -2.0756 | -2.2877 | -2.0876 | -2.2376 | -2.2892 | -1.984 | -0.30867 | 0.99082 | 1.4424 | 1.1339 | 1.5104 | 1.3403 | 1.3807 | 0.71238 | 0.1801 | 0.40065 | 0.48665 | 0.29319 | -0.054693 | -0.21351 | -0.14855 | -0.71239 | -0.96428
3 | -3.7699 | -3.7699 | -4.3767 | -4.9834 | -4.9834 | -4.9834 | -1.9871 | 0.41188 | 1.308 | 1.308 | 1.196 | 1.6814 | 2.2788 | 2.3488 | 1.3173 | 1.028 | -0.16685 | -0.16685 | -0.16685 | -0.16685 | -1.063 | -1.3617 | -3.8073 | -3.8073
4 | 4.4909 | 3.4409 | 3.2607 | 2.8478 | 3.2784 | 1.5216 | 2.6548 | 5.1015 | 7.4211 | 8.8184 | 9.6269 | 9.9784 | 10.4269 | 10.5058 | 10.4312 | 10.084 | 9.5965 | 8.5158 | 8.4764 | 8.0637 | 7.2686 | 8.7136 | 7.8077 | 6.2833
5 | -0.88239 | -0.79185 | -0.86299 | -0.69808 | -0.76275 | -0.79509 | -0.92443 | -0.70132 | -0.79832 | -0.76275 | -0.86299 | -0.95999 | -0.72718 | -0.69808 | -0.74982 | -0.80802 | -0.74982 | -0.69485 | -0.70132 | -0.61401 | -0.72395 | -0.76922 | -0.81449 | -0.82096
6 | 106.963 | 107.4197 | 108.3337 | 108.5337 | 108.7942 | 109.1644 | 107.74 | 103.1193 | 102.4198 | 102.1902 | 102.2777 | 101.6452 | 100.8468 | 101.1757 | 101.7053 | 102.9178 | 103.1937 | 102.9728 | 103.1581 | 103.634 | 103.5758 | 103.2018 | 104.0213 | 104.8707
7 | 28.5273 | 25.5976 | 22.0263 | 22.6592 | 21.4029 | 24.1972 | 26.1139 | 21.1774 | 14.967 | 11.1266 | 14.3087 | 16.041 | 15.2701 | 15.1011 | 18.7646 | 20.6586 | 22.1937 | 27.2831 | 26.5862 | 25.3564 | 27.5146 | 25.1243 | 27.167 | 27.8997
8 | -9.4812 | -12.1612 | -12.2697 | -12.3443 | -12.2087 | -12.1567 | -10.0716 | -5.974 | -3.9742 | -3.8963 | -3.8665 | -1.8556 | -1.3323 | -1.6264 | -0.33791 | -2.5679 | -4.5397 | -4.4403 | -5.2899 | -4.8172 | -4.8986 | -3.9645 | -5.8847 | -7.8882
9 | -33.7095 | -46.6506 | -48.9886 | -47.6363 | -49.4519 | -51.5555 | -44.5791 | -18.5417 | -0.76492 | 7.4011 | 6.7642 | 7.5719 | 11.1412 | 9.8115 | 2.7766 | 1.542 | 0.98972 | -3.0141 | -4.3794 | -3.1889 | -9.3897 | -3.4839 | -10.9667 | -16.3835
10 | -4.5125 | -4.5125 | -4.5125 | -4.5125 | -4.5125 | -4.5125 | -4.5125 | -4.2727 | -4.0144 | -3.955 | -3.8689 | -3.9284 | -3.9284 | -3.9284 | -3.9284 | -3.9284 | -3.9945 | -4.1928 | -4.1928 | -4.1928 | -4.1928 | -4.3137 | -4.4346 | -4.4346
11 | -1.7281 | -1.8942 | -1.9856 | -1.068 | -1.6114 | -1.7302 | 0.53503 | 2.8454 | 3.5676 | 4.2697 | 4.7774 | 4.7081 | 4.8678 | 4.4642 | 3.3731 | 2.7393 | 2.1632 | 2.1874 | 1.6923 | 1.6965 | 1.0564 | 1.2792 | 0.86193 | -0.53503
12 | -0.96832 | -0.95638 | -1.2015 | -1.1008 | -0.97549 | -1.3 | -0.98785 | -0.65281 | -0.44281 | -0.22106 | -0.28536 | -0.1963 | -0.082628 | -0.1235 | -0.23944 | -0.19099 | -0.43747 | -0.3922 | -0.56977 | -0.57317 | -0.56891 | -0.4906 | -0.64634 | -0.71735
13 | -1.6198 | -1.4253 | -1.4769 | -1.6471 | -1.603 | -1.2929 | -1.2519 | -1.3034 | -1.2698 | -1.0438 | -0.94708 | -0.89452 | -0.72949 | -0.91449 | -1.3476 | -0.9723 | -0.95549 | -1.5378 | -1.541 | -1.2225 | -1.419 | -1.212 | -1.4264 | -1.5946
14 | -0.17268 | -0.17268 | -0.17268 | -0.17268 | -0.17268 | -0.17268 | -0.76967 | -0.96866 | -0.96866 | -0.37168 | -0.17268 | -0.76967 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653 | -0.12653
15 | -1.1763 | -1.1763 | -1.1763 | -1.1763 | -1.1763 | -1.1763 | -1.1763 | -0.38033 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | 0.41566 | -0.18133 | -0.38033 | -0.38033 | -0.38033 | -0.38033 | -0.38033
16 | 1.5008 | 1.2658 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0895 | 1.7775 | 2.6456 | 3.7399 | 4.5251 | 4.5929 | 4.7737 | 5.0053 | 5.6117 | 5.0621 | 4.9401 | 4.8135 | 4.131 | 4.1988 | 3.9638 | 3.7875 | 3.4162 | 3.0856 | 2.4841
17 | -1.7419 | -2.041 | -1.9821 | -1.9098 | -1.9795 | -1.9129 | -0.71415 | 0.26112 | 0.28099 | 0.71144 | 0.70466 | 0.77808 | 1.0354 | 0.92733 | -0.042875 | 0.011363 | 0.072097 | 0.19879 | 0.015596 | 0.055748 | 0.23839 | -0.12548 | -0.90441 | -1.0631
18 | 1.8619 | 1.8619 | 1.8619 | 1.8619 | 1.8619 | 1.8619 | 1.2901 | -0.12713 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | -0.40894 | 0.4365 | 0.71832 | 0.71832 | 0.71832 | 0.71832 | 0.71832 | 1.5638
19 | 1.87 | 1.3822 | 1.2614 | 1.1195 | 1.7491 | 1.645 | 2.1517 | 2.2305 | 1.3591 | 0.73475 | 1.6797 | 1.5862 | 1.7544 | 1.2582 | 1.2992 | 1.2298 | 1.3392 | 2.385 | 2.1717 | 2.3251 | 2.488 | 2.2988 | 1.6713 | 1.541
20 | -0.32995 | -0.38063 | -0.66314 | -0.67051 | -0.4057 | -0.66504 | -0.53929 | 0.51103 | 1.463 | 1.9074 | 1.2731 | 1.5505 | 1.7834 | 1.837 | 1.6453 | 1.1723 | 1.1839 | 1.0967 | 0.80034 | 0.86213 | 1.159 | 0.82025 | 0.46071 | 0.12322
21 | 0.39838 | 0.45725 | 0.66222 | 0.76208 | -0.6906 | -0.54449 | 0.15872 | 1.0627 | 1.3455 | 1.4169 | 1.357 | 1.2855 | 1.5546 | 1.4853 | 1.2372 | 1.0438 | 0.89137 | 0.84091 | 0.91029 | 1.1195 | 1.0459 | 1.0806 | 0.36159 | -0.43202
22 | 0.38697 | 0.38697 | 0.38697 | 0.38697 | 0.38697 | 0.38697 | 0.38697 | 0.14054 | -0.10589 | -0.11909 | -0.057481 | -0.035479 | -0.035479 | -0.035479 | -0.035479 | -0.035479 | -0.035479 | -0.035479 | 0.39137 | 0.19335 | 0.19335 | 0.19335 | 0.19335 | 0.19335
23 | -26.0323 | -25.1604 | -25.96 | -26.5973 | -25.9093 | -33.2914 | -28.3725 | -5.36 | 0.54564 | -4.7512 | -7.0331 | -9.629 | -11.632 | -12.6266 | -13.8513 | -10.6404 | -9.071 | -9.9242 | -8.4136 | -11.2259 | -18.0953 | -13.7398 | -15.7128 | -22.6713
24 | -8.3482 | -13.4031 | -11.9583 | -11.7741 | -11.2313 | -13.6931 | -8.7308 | -1.3538 | 0.52497 | 9.1573 | 10.4252 | 9.57 | 11.5132 | 12.6929 | 10.0352 | 5.7928 | -0.81931 | -1.5467 | -1.7221 | -3.8344 | -4.8094 | -1.6209 | -6.9729 | -9.9224

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14893 | 0.18015 | 0.23968 | 0.28452 | 0.32813 | 0.35317 | 0.32716 | 0.48214 | 0.42897 | 0.50582 | 0.51499 | 0.5018 | 0.46369 | 0.43883 | 0.42499 | 0.39814 | 0.38049 | 0.36077 | 0.25845 | 0.26975 | 0.28359 | 0.30727 | 0.11825 | 0.13134
2 | 2.7948 | 3.3807 | 4.4978 | 5.3391 | 6.1575 | 6.6274 | 6.1393 | 9.0476 | 8.0498 | 9.492 | 9.6641 | 9.4165 | 8.7014 | 8.2348 | 7.9752 | 7.4713 | 7.1402 | 6.7701 | 4.85 | 5.0621 | 5.3217 | 5.766 | 2.219 | 2.4647
3 | 3.9572 | 4.7868 | 6.3685 | 7.5598 | 8.7186 | 9.3839 | 8.6928 | 12.8107 | 11.3979 | 13.4399 | 13.6836 | 13.3331 | 12.3206 | 11.6599 | 11.2923 | 10.5788 | 10.1099 | 9.586 | 6.8672 | 7.1675 | 7.5352 | 8.1642 | 3.1419 | 3.4898
4 | 5.5878 | 6.7593 | 8.9928 | 10.675 | 12.3113 | 13.2508 | 12.2749 | 18.0897 | 16.0948 | 18.9781 | 19.3223 | 18.8273 | 17.3976 | 16.4646 | 15.9455 | 14.9381 | 14.276 | 13.5362 | 9.6971 | 10.121 | 10.6403 | 11.5285 | 4.4366 | 4.9279
5 | 0.15187 | 0.18371 | 0.24442 | 0.29014 | 0.33461 | 0.36015 | 0.33362 | 0.49166 | 0.43744 | 0.51581 | 0.52516 | 0.51171 | 0.47285 | 0.44749 | 0.43339 | 0.40601 | 0.38801 | 0.3679 | 0.26356 | 0.27508 | 0.28919 | 0.31334 | 0.12058 | 0.13394
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.1989 | 1.4502 | 1.9294 | 2.2903 | 2.6414 | 2.843 | 2.6336 | 3.8811 | 3.4531 | 4.0718 | 4.1456 | 4.0394 | 3.7327 | 3.5325 | 3.4211 | 3.205 | 3.0629 | 2.9042 | 2.0805 | 2.1715 | 2.2829 | 2.4734 | 0.95186 | 1.0573
9 | 3.2969 | 3.9881 | 5.306 | 6.2985 | 7.264 | 7.8183 | 7.2425 | 10.6733 | 9.4963 | 11.1975 | 11.4006 | 11.1085 | 10.2649 | 9.7145 | 9.4082 | 8.8138 | 8.4231 | 7.9866 | 5.7215 | 5.9716 | 6.278 | 6.8021 | 2.6177 | 2.9076
10 | 18.6859 | 22.6033 | 30.0724 | 35.6976 | 41.1696 | 44.3112 | 41.0478 | 60.4927 | 53.8215 | 63.4636 | 64.6146 | 62.9592 | 58.1782 | 55.0583 | 53.3225 | 49.9537 | 47.7394 | 45.2654 | 32.4274 | 33.8451 | 35.5814 | 38.5519 | 14.836 | 16.4792
11 | 0.53475 | 0.64685 | 0.8606 | 1.0216 | 1.1782 | 1.2681 | 1.1747 | 1.7312 | 1.5402 | 1.8162 | 1.8491 | 1.8017 | 1.6649 | 1.5756 | 1.526 | 1.4296 | 1.3662 | 1.2954 | 0.928 | 0.96857 | 1.0183 | 1.1033 | 0.42457 | 0.4716
12 | 3.4267 | 4.1451 | 5.5148 | 6.5464 | 7.5498 | 8.1259 | 7.5275 | 11.0934 | 9.87 | 11.6382 | 11.8493 | 11.5457 | 10.6689 | 10.0968 | 9.7785 | 9.1607 | 8.7546 | 8.3009 | 5.9467 | 6.2066 | 6.5251 | 7.0698 | 2.7207 | 3.022
13 | 0.84193 | 1.0184 | 1.355 | 1.6084 | 1.855 | 1.9965 | 1.8495 | 2.7256 | 2.425 | 2.8595 | 2.9114 | 2.8368 | 2.6213 | 2.4808 | 2.4026 | 2.2508 | 2.151 | 2.0395 | 1.4611 | 1.525 | 1.6032 | 1.737 | 0.66847 | 0.74251
14 | 0.038541 | 0.046621 | 0.062026 | 0.073629 | 0.084915 | 0.091395 | 0.084664 | 0.12477 | 0.11101 | 0.1309 | 0.13327 | 0.12986 | 0.12 | 0.11356 | 0.10998 | 0.10303 | 0.098466 | 0.093363 | 0.066884 | 0.069808 | 0.073389 | 0.079516 | 0.0306 | 0.033989
15 | 0.56151 | 0.67923 | 0.90368 | 1.0727 | 1.2372 | 1.3316 | 1.2335 | 1.8178 | 1.6173 | 1.9071 | 1.9417 | 1.8919 | 1.7483 | 1.6545 | 1.6024 | 1.5011 | 1.4346 | 1.3602 | 0.97445 | 1.0171 | 1.0692 | 1.1585 | 0.44582 | 0.4952
16 | 0.98882 | 1.1961 | 1.5914 | 1.889 | 2.1786 | 2.3449 | 2.1722 | 3.2012 | 2.8481 | 3.3584 | 3.4193 | 3.3317 | 3.0787 | 2.9136 | 2.8217 | 2.6434 | 2.5263 | 2.3954 | 1.716 | 1.791 | 1.8829 | 2.0401 | 0.78509 | 0.87204
17 | 2.739 | 3.3132 | 4.408 | 5.2326 | 6.0347 | 6.4951 | 6.0168 | 8.867 | 7.8892 | 9.3025 | 9.4712 | 9.2286 | 8.5278 | 8.0705 | 7.816 | 7.3222 | 6.9977 | 6.635 | 4.7532 | 4.961 | 5.2155 | 5.6509 | 2.1747 | 2.4155
18 | 1.6974 | 2.0532 | 2.7317 | 3.2427 | 3.7398 | 4.0252 | 3.7287 | 5.4951 | 4.8891 | 5.7649 | 5.8695 | 5.7191 | 5.2848 | 5.0014 | 4.8437 | 4.5377 | 4.3366 | 4.1118 | 2.9456 | 3.0744 | 3.2322 | 3.502 | 1.3477 | 1.4969
19 | 1.5446 | 1.8684 | 2.4858 | 2.9508 | 3.4031 | 3.6628 | 3.3931 | 5.0004 | 4.449 | 5.246 | 5.3411 | 5.2043 | 4.8091 | 4.5512 | 4.4077 | 4.1292 | 3.9462 | 3.7417 | 2.6805 | 2.7977 | 2.9412 | 3.1868 | 1.2264 | 1.3622
20 | 0.062661 | 0.075798 | 0.10085 | 0.11971 | 0.13806 | 0.14859 | 0.13765 | 0.20286 | 0.18049 | 0.21282 | 0.21668 | 0.21113 | 0.1951 | 0.18463 | 0.17881 | 0.16752 | 0.16009 | 0.15179 | 0.10874 | 0.1135 | 0.11932 | 0.12928 | 0.049751 | 0.055261
21 | 2.6218 | 3.1715 | 4.2195 | 5.0088 | 5.7765 | 6.2173 | 5.7595 | 8.4878 | 7.5517 | 8.9046 | 9.0661 | 8.8339 | 8.163 | 7.7253 | 7.4817 | 7.0091 | 6.6984 | 6.3512 | 4.5499 | 4.7488 | 4.9925 | 5.4092 | 2.0817 | 2.3122
22 | 0.65286 | 0.78974 | 1.0507 | 1.2472 | 1.4384 | 1.5482 | 1.4342 | 2.1136 | 1.8805 | 2.2174 | 2.2576 | 2.1997 | 2.0327 | 1.9237 | 1.863 | 1.7453 | 1.668 | 1.5815 | 1.133 | 1.1825 | 1.2432 | 1.347 | 0.51835 | 0.57577
23 | 0.25891 | 0.31319 | 0.41668 | 0.49463 | 0.57045 | 0.61398 | 0.56876 | 0.83819 | 0.74575 | 0.87935 | 0.8953 | 0.87237 | 0.80612 | 0.76289 | 0.73884 | 0.69216 | 0.66148 | 0.6272 | 0.44932 | 0.46896 | 0.49302 | 0.53418 | 0.20557 | 0.22834
24 | 8.8725 | 10.7327 | 14.2792 | 16.9502 | 19.5484 | 21.0401 | 19.4906 | 28.7236 | 25.5559 | 30.1342 | 30.6808 | 29.8947 | 27.6246 | 26.1432 | 25.319 | 23.7194 | 22.668 | 21.4932 | 15.3974 | 16.0706 | 16.895 | 18.3055 | 7.0445 | 7.8248

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.4649 | 0.48981 | 0.51247 | 0.54205 | 0.5683 | 0.58964 | 0.58074 | 0.55141 | 0.49198 | 0.75027 | 0.73412 | 0.7015 | 0.65612 | 0.62972 | 0.60787 | 0.57164 | 0.54804 | 0.52744 | 0.32177 | 0.33861 | 0.35844 | 0.37596 | 0.3991 | 0.43559
2 | 8.7241 | 9.1916 | 9.6168 | 10.1718 | 10.6645 | 11.0649 | 10.898 | 10.3476 | 9.2323 | 14.0793 | 13.7762 | 13.1641 | 12.3124 | 11.8171 | 11.4071 | 10.7271 | 10.2843 | 9.8978 | 6.0382 | 6.3542 | 6.7264 | 7.0552 | 7.4893 | 8.1741
3 | 12.3527 | 13.0146 | 13.6166 | 14.4025 | 15.1001 | 15.667 | 15.4307 | 14.6514 | 13.0722 | 19.9352 | 19.506 | 18.6394 | 17.4334 | 16.7321 | 16.1515 | 15.1888 | 14.5617 | 14.0145 | 8.5496 | 8.9971 | 9.524 | 9.9896 | 10.6043 | 11.5739
4 | 17.4429 | 18.3776 | 19.2277 | 20.3375 | 21.3224 | 22.1231 | 21.7893 | 20.6889 | 18.459 | 28.15 | 27.5439 | 26.3203 | 24.6173 | 23.6271 | 22.8071 | 21.4477 | 20.5623 | 19.7896 | 12.0726 | 12.7046 | 13.4486 | 14.106 | 14.9741 | 16.3432
5 | 0.47408 | 0.49949 | 0.52259 | 0.55275 | 0.57952 | 0.60129 | 0.59221 | 0.56231 | 0.5017 | 0.76509 | 0.74862 | 0.71536 | 0.66908 | 0.64216 | 0.61988 | 0.58293 | 0.55886 | 0.53786 | 0.32812 | 0.3453 | 0.36552 | 0.38339 | 0.40698 | 0.4442
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.7424 | 3.9429 | 4.1253 | 4.3634 | 4.5747 | 4.7465 | 4.6749 | 4.4388 | 3.9604 | 6.0396 | 5.9095 | 5.647 | 5.2816 | 5.0692 | 4.8933 | 4.6016 | 4.4116 | 4.2458 | 2.5902 | 2.7258 | 2.8854 | 3.0264 | 3.2127 | 3.5064
9 | 10.2917 | 10.8432 | 11.3447 | 11.9995 | 12.5807 | 13.0531 | 12.8561 | 12.2069 | 10.8912 | 16.6091 | 16.2515 | 15.5295 | 14.5247 | 13.9405 | 13.4567 | 12.6546 | 12.1322 | 11.6763 | 7.1231 | 7.496 | 7.935 | 8.3229 | 8.835 | 9.6429
10 | 58.3297 | 61.4555 | 64.298 | 68.0093 | 71.303 | 73.9803 | 72.8641 | 69.1843 | 61.7275 | 94.1346 | 92.1079 | 88.0159 | 82.3211 | 79.0098 | 76.268 | 71.722 | 68.761 | 66.177 | 40.3714 | 42.4845 | 44.9727 | 47.1711 | 50.0739 | 54.6524
11 | 1.6693 | 1.7587 | 1.8401 | 1.9463 | 2.0405 | 2.1171 | 2.0852 | 1.9799 | 1.7665 | 2.6939 | 2.6359 | 2.5188 | 2.3558 | 2.2611 | 2.1826 | 2.0525 | 1.9678 | 1.8938 | 1.1553 | 1.2158 | 1.287 | 1.3499 | 1.433 | 1.564
12 | 10.6967 | 11.2699 | 11.7912 | 12.4718 | 13.0758 | 13.5668 | 13.3621 | 12.6873 | 11.3198 | 17.2627 | 16.8911 | 16.1407 | 15.0963 | 14.4891 | 13.9863 | 13.1526 | 12.6096 | 12.1358 | 7.4035 | 7.791 | 8.2473 | 8.6504 | 9.1827 | 10.0224
13 | 2.6282 | 2.769 | 2.8971 | 3.0643 | 3.2127 | 3.3333 | 3.2831 | 3.1173 | 2.7813 | 4.2414 | 4.1501 | 3.9657 | 3.7092 | 3.56 | 3.4364 | 3.2316 | 3.0982 | 2.9818 | 1.819 | 1.9142 | 2.0263 | 2.1254 | 2.2562 | 2.4625
14 | 0.12031 | 0.12676 | 0.13262 | 0.14027 | 0.14707 | 0.15259 | 0.15029 | 0.1427 | 0.12732 | 0.19416 | 0.18998 | 0.18154 | 0.16979 | 0.16296 | 0.15731 | 0.14793 | 0.14182 | 0.13649 | 0.083269 | 0.087627 | 0.092759 | 0.097293 | 0.10328 | 0.11272
15 | 1.7528 | 1.8467 | 1.9322 | 2.0437 | 2.1427 | 2.2231 | 2.1896 | 2.079 | 1.8549 | 2.8288 | 2.7679 | 2.6449 | 2.4738 | 2.3743 | 2.2919 | 2.1553 | 2.0663 | 1.9886 | 1.2132 | 1.2767 | 1.3514 | 1.4175 | 1.5047 | 1.6423
16 | 3.0867 | 3.2521 | 3.4025 | 3.5989 | 3.7732 | 3.9149 | 3.8558 | 3.6611 | 3.2665 | 4.9814 | 4.8742 | 4.6576 | 4.3563 | 4.181 | 4.0359 | 3.7954 | 3.6387 | 3.502 | 2.1364 | 2.2482 | 2.3799 | 2.4962 | 2.6498 | 2.8921
17 | 8.55 | 9.0082 | 9.4248 | 9.9688 | 10.4516 | 10.8441 | 10.6805 | 10.1411 | 9.048 | 13.7983 | 13.5012 | 12.9014 | 12.0667 | 11.5813 | 11.1794 | 10.513 | 10.079 | 9.7003 | 5.9177 | 6.2274 | 6.5921 | 6.9144 | 7.3398 | 8.011
18 | 5.2986 | 5.5825 | 5.8407 | 6.1778 | 6.477 | 6.7202 | 6.6189 | 6.2846 | 5.6072 | 8.551 | 8.3669 | 7.9952 | 7.4779 | 7.1771 | 6.9281 | 6.5151 | 6.2461 | 6.0114 | 3.6673 | 3.8592 | 4.0852 | 4.2849 | 4.5486 | 4.9645
19 | 4.8216 | 5.08 | 5.315 | 5.6217 | 5.894 | 6.1153 | 6.0231 | 5.7189 | 5.1025 | 7.7813 | 7.6138 | 7.2755 | 6.8048 | 6.5311 | 6.3044 | 5.9286 | 5.6839 | 5.4703 | 3.3372 | 3.5118 | 3.7175 | 3.8992 | 4.1392 | 4.5176
20 | 0.1956 | 0.20609 | 0.21562 | 0.22806 | 0.23911 | 0.24809 | 0.24434 | 0.232 | 0.207 | 0.31567 | 0.30888 | 0.29515 | 0.27606 | 0.26495 | 0.25576 | 0.24051 | 0.23058 | 0.22192 | 0.13538 | 0.14247 | 0.15081 | 0.15818 | 0.16792 | 0.18327
21 | 8.1843 | 8.6229 | 9.0217 | 9.5424 | 10.0046 | 10.3803 | 10.2236 | 9.7073 | 8.661 | 13.2081 | 12.9237 | 12.3496 | 11.5506 | 11.0859 | 10.7012 | 10.0634 | 9.6479 | 9.2854 | 5.6646 | 5.961 | 6.3102 | 6.6186 | 7.0259 | 7.6683
22 | 2.038 | 2.1472 | 2.2465 | 2.3762 | 2.4913 | 2.5848 | 2.5458 | 2.4172 | 2.1567 | 3.289 | 3.2182 | 3.0752 | 2.8762 | 2.7605 | 2.6647 | 2.5059 | 2.4024 | 2.3122 | 1.4105 | 1.4844 | 1.5713 | 1.6481 | 1.7495 | 1.9095
23 | 0.80822 | 0.85153 | 0.89092 | 0.94234 | 0.98798 | 1.0251 | 1.0096 | 0.95862 | 0.8553 | 1.3043 | 1.2763 | 1.2196 | 1.1406 | 1.0948 | 1.0568 | 0.99378 | 0.95276 | 0.91695 | 0.55939 | 0.58867 | 0.62314 | 0.6536 | 0.69383 | 0.75727
24 | 27.6965 | 29.1807 | 30.5304 | 32.2926 | 33.8566 | 35.1279 | 34.5978 | 32.8506 | 29.3099 | 44.6976 | 43.7353 | 41.7923 | 39.0883 | 37.516 | 36.2141 | 34.0555 | 32.6496 | 31.4226 | 19.1694 | 20.1728 | 21.3543 | 22.3981 | 23.7764 | 25.9504

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
16 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
17 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
18 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
19 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460
21 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460
22 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460
23 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460
24 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1