## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2031
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 105.6%
Flex. Load Growth | 131.2%
PV Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2.5
3 | 22 | 2.5
4 | 24 | 2.5
5 | 26 | 2.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.80634 | 0.83324 | 0.74612 | 0.70721 | 0.57942 | 0.49177 | 0.60139 | 0.10444 | 0.091846 | 0.1339 | 0.078856 | 0.098538 | 0.15699 | 0.28925 | 0.3086 | 0.30349 | 0.17024 | 0.34678 | 0.2035 | 0.14308 | 0.21728 | 0.13429 | 0.61294 | 0.7389
Minimum EV Load, [MW] | -1.8205 | -1.9467 | -2.1895 | -2.3618 | -2.5245 | -2.7551 | -2.6288 | -2.9489 | -2.6746 | -3.9285 | -3.8883 | -3.5545 | -3.4073 | -3.2896 | -3.1007 | -2.8217 | -2.6384 | -2.3611 | -1.4987 | -1.6773 | -1.7729 | -1.9034 | -1.5122 | -1.6069
Maximum EV Load, [MW] | 1.7539 | 1.8763 | 2.1038 | 2.2637 | 2.4095 | 2.6311 | 2.5084 | 2.8307 | 2.5929 | 2.9587 | 2.982 | 2.7914 | 2.6973 | 2.628 | 2.4628 | 2.2423 | 2.0888 | 1.8669 | 1.4612 | 1.6355 | 1.738 | 1.8721 | 1.4567 | 1.549

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2516 | 0.24853 | 0.2333 | 0.23351 | 0.21494 | 0.2054 | 0.21898 | 0.2091 | 0.21165 | 0.2144 | 0.20768 | 0.21404 | 0.21835 | 0.22949 | 0.20597 | 0.21842 | 0.21972 | 0.23628 | 0.21017 | 0.19476 | 0.20174 | 0.18463 | 0.22137 | 0.23205
2 | 0.32397 | 0.32029 | 0.30093 | 0.29481 | 0.28278 | 0.28783 | 0.34794 | 0.3398 | 0.367 | 0.38245 | 0.37554 | 0.36899 | 0.3625 | 0.36029 | 0.33991 | 0.34883 | 0.36943 | 0.4576 | 0.42175 | 0.38459 | 0.38156 | 0.34826 | 0.37318 | 0.35195
3 | 0.83081 | 0.7895 | 0.7573 | 0.76708 | 0.75936 | 0.84925 | 1.3501 | 1.5162 | 1.5822 | 1.5372 | 1.4751 | 1.5708 | 1.4635 | 1.4091 | 1.2252 | 1.2197 | 1.2547 | 1.3732 | 1.2423 | 1.2833 | 1.2548 | 1.1722 | 1.0295 | 0.93003
4 | 0.69762 | 0.48762 | 0.47813 | 0.43067 | 0.4352 | 0.81129 | 1.5841 | 1.9003 | 2.0921 | 1.9645 | 1.9416 | 1.8074 | 1.7675 | 1.6804 | 1.6076 | 1.6428 | 2.0498 | 3.1017 | 2.7764 | 2.3463 | 2.2773 | 2.0207 | 1.5692 | 1.249
5 | 0.55706 | 0.51777 | 0.47254 | 0.47332 | 0.46793 | 0.50929 | 0.65452 | 0.66251 | 0.6832 | 0.71469 | 0.72827 | 0.74248 | 0.73478 | 0.71476 | 0.71477 | 0.70869 | 0.74034 | 0.86559 | 0.8389 | 0.81435 | 0.81537 | 0.75367 | 0.72541 | 0.67772
6 | 0.22817 | 0.22289 | 0.20989 | 0.20712 | 0.19432 | 0.19546 | 0.22589 | 0.2045 | 0.21246 | 0.22402 | 0.21453 | 0.21987 | 0.22531 | 0.23692 | 0.22513 | 0.22501 | 0.20449 | 0.23302 | 0.21104 | 0.20136 | 0.20551 | 0.19006 | 0.2253 | 0.22814
7 | 0.65126 | 0.61397 | 0.58297 | 0.5832 | 0.57103 | 0.61983 | 0.79263 | 0.88139 | 0.92582 | 0.93184 | 0.91902 | 0.929 | 0.90921 | 0.89075 | 0.82522 | 0.84013 | 0.88738 | 1.0308 | 0.9608 | 0.90976 | 0.89895 | 0.83511 | 0.78109 | 0.72432
8 | 0.29598 | 0.2881 | 0.27409 | 0.26771 | 0.26476 | 0.29906 | 0.46825 | 0.49447 | 0.51181 | 0.51374 | 0.526 | 0.52467 | 0.50039 | 0.50336 | 0.45095 | 0.40949 | 0.40474 | 0.4587 | 0.43551 | 0.41552 | 0.41548 | 0.37591 | 0.35313 | 0.3291
9 | 0.63265 | 0.59767 | 0.56826 | 0.5674 | 0.55779 | 0.61029 | 0.80226 | 0.89338 | 0.93677 | 0.94193 | 0.93455 | 0.94267 | 0.91848 | 0.90123 | 0.83052 | 0.83327 | 0.87527 | 1.0118 | 0.94675 | 0.89793 | 0.88743 | 0.82283 | 0.76322 | 0.70579

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2516 | 0.25009 | 0.23179 | 0.23041 | 0.21494 | 0.20842 | 0.21593 | 0.21305 | 0.21366 | 0.21839 | 0.20569 | 0.21201 | 0.21634 | 0.22554 | 0.20768 | 0.22211 | 0.22374 | 0.24023 | 0.21204 | 0.19655 | 0.19819 | 0.18293 | 0.22444 | 0.23355
2 | 0.32397 | 0.31573 | 0.29657 | 0.29481 | 0.28278 | 0.29016 | 0.34232 | 0.3398 | 0.367 | 0.38612 | 0.3682 | 0.37615 | 0.3694 | 0.36685 | 0.34603 | 0.35198 | 0.36943 | 0.44922 | 0.42574 | 0.38827 | 0.38871 | 0.34826 | 0.36708 | 0.35465
3 | 0.84564 | 0.80344 | 0.75055 | 0.78085 | 0.74546 | 0.83336 | 1.363 | 1.5162 | 1.5507 | 1.5219 | 1.4751 | 1.5396 | 1.4346 | 1.4091 | 1.2252 | 1.2315 | 1.23 | 1.3865 | 1.2179 | 1.2833 | 1.2424 | 1.1491 | 1.0103 | 0.94699
4 | 0.69154 | 0.48762 | 0.47417 | 0.43067 | 0.44261 | 0.81886 | 1.5537 | 1.8625 | 2.1129 | 2.0035 | 1.9802 | 1.7715 | 1.8025 | 1.6804 | 1.639 | 1.6268 | 2.0092 | 3.0404 | 2.7213 | 2.3463 | 2.3223 | 2.0207 | 1.5842 | 1.2724
5 | 0.56641 | 0.50927 | 0.46475 | 0.48122 | 0.46389 | 0.50019 | 0.66628 | 0.656 | 0.69666 | 0.70069 | 0.73546 | 0.72785 | 0.72761 | 0.72158 | 0.71477 | 0.70869 | 0.73313 | 0.85732 | 0.83074 | 0.81435 | 0.81537 | 0.74628 | 0.73855 | 0.68367
6 | 0.2254 | 0.22158 | 0.20735 | 0.20455 | 0.19562 | 0.19546 | 0.2243 | 0.20642 | 0.21651 | 0.22193 | 0.21453 | 0.22196 | 0.22116 | 0.23692 | 0.22322 | 0.2231 | 0.20078 | 0.22913 | 0.20727 | 0.20136 | 0.20732 | 0.19006 | 0.2253 | 0.22814
7 | 0.65688 | 0.61918 | 0.57297 | 0.57815 | 0.57609 | 0.63114 | 0.79263 | 0.86399 | 0.93498 | 0.92267 | 0.90992 | 0.91064 | 0.90029 | 0.90792 | 0.83313 | 0.85626 | 0.88738 | 1.0407 | 0.94204 | 0.92764 | 0.8902 | 0.82691 | 0.77396 | 0.72432
8 | 0.29392 | 0.29006 | 0.27027 | 0.26771 | 0.26876 | 0.30395 | 0.46423 | 0.50412 | 0.51181 | 0.50376 | 0.53117 | 0.53494 | 0.50039 | 0.50807 | 0.45512 | 0.40573 | 0.40088 | 0.4503 | 0.43551 | 0.41951 | 0.40765 | 0.3723 | 0.35598 | 0.33157
9 | 0.62179 | 0.59262 | 0.55855 | 0.57229 | 0.54792 | 0.60473 | 0.81697 | 0.9022 | 0.9553 | 0.96047 | 0.93455 | 0.95199 | 0.90045 | 0.89254 | 0.83052 | 0.84926 | 0.88384 | 1.0021 | 0.95599 | 0.91557 | 0.88743 | 0.82283 | 0.75627 | 0.71203

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24836 | 0.24697 | 0.2363 | 0.23661 | 0.21193 | 0.20239 | 0.21898 | 0.2091 | 0.21568 | 0.21639 | 0.21166 | 0.21608 | 0.21433 | 0.23344 | 0.2094 | 0.22211 | 0.21972 | 0.23628 | 0.20829 | 0.19118 | 0.19996 | 0.18802 | 0.21831 | 0.23055
2 | 0.32162 | 0.32484 | 0.29657 | 0.29481 | 0.2806 | 0.29016 | 0.35356 | 0.3398 | 0.35986 | 0.3898 | 0.37187 | 0.37615 | 0.3556 | 0.36029 | 0.3338 | 0.34253 | 0.36242 | 0.46179 | 0.42175 | 0.39196 | 0.37799 | 0.34493 | 0.37623 | 0.35465
3 | 0.83081 | 0.77557 | 0.75055 | 0.77397 | 0.76631 | 0.83336 | 1.3245 | 1.5162 | 1.5665 | 1.5067 | 1.4751 | 1.5396 | 1.4346 | 1.4228 | 1.2371 | 1.2434 | 1.23 | 1.3465 | 1.2667 | 1.3087 | 1.2548 | 1.1838 | 1.0103 | 0.93003
4 | 0.69154 | 0.49552 | 0.47417 | 0.42363 | 0.44261 | 0.79616 | 1.6144 | 1.9381 | 2.1129 | 1.9645 | 1.9416 | 1.7715 | 1.8025 | 1.6474 | 1.639 | 1.6428 | 2.0295 | 3.1323 | 2.8039 | 2.2997 | 2.2773 | 2.0006 | 1.5992 | 1.2724
5 | 0.55238 | 0.51352 | 0.47254 | 0.46543 | 0.46389 | 0.51383 | 0.65452 | 0.656 | 0.66974 | 0.71469 | 0.72827 | 0.73517 | 0.72761 | 0.70793 | 0.71477 | 0.71544 | 0.74756 | 0.85732 | 0.82257 | 0.80636 | 0.82329 | 0.76106 | 0.73855 | 0.6658
6 | 0.23094 | 0.22028 | 0.20735 | 0.2084 | 0.19303 | 0.19546 | 0.22748 | 0.20835 | 0.21246 | 0.2282 | 0.21658 | 0.21987 | 0.22739 | 0.23487 | 0.22704 | 0.2231 | 0.2082 | 0.23107 | 0.21292 | 0.20136 | 0.20369 | 0.18831 | 0.22845 | 0.22814
7 | 0.66249 | 0.61918 | 0.58797 | 0.58824 | 0.57609 | 0.62548 | 0.79988 | 0.87269 | 0.93498 | 0.9135 | 0.92812 | 0.91982 | 0.90921 | 0.89934 | 0.84104 | 0.84013 | 0.89606 | 1.0308 | 0.97018 | 0.89188 | 0.88145 | 0.84331 | 0.78109 | 0.71148
8 | 0.29185 | 0.29006 | 0.27409 | 0.2696 | 0.26275 | 0.29662 | 0.47226 | 0.48481 | 0.50178 | 0.50376 | 0.53634 | 0.51439 | 0.50522 | 0.51278 | 0.44262 | 0.41701 | 0.41245 | 0.46711 | 0.44377 | 0.41552 | 0.41156 | 0.37952 | 0.34743 | 0.33157
9 | 0.64351 | 0.59262 | 0.57311 | 0.57718 | 0.56766 | 0.61029 | 0.7949 | 0.91101 | 0.9275 | 0.93266 | 0.92529 | 0.95199 | 0.92749 | 0.90992 | 0.82256 | 0.82527 | 0.85815 | 1.0215 | 0.92827 | 0.90675 | 0.88743 | 0.82283 | 0.77018 | 0.71827

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.060709 | 0.042892 | 0.037183 | 0.047662 | 0.041038 | 0.033741 | 0.027917 | 0.097556 | 0.10202 | 0.087506 | 0.10195 | 0.094733 | 0.09515 | 0.084965 | 0.050419 | 0.07894 | 0.094677 | 0.08834 | 0.061741 | 0.064052 | 0.059659 | 0.037007 | 0.029521 | 0.030597
2 | -0.23955 | -0.2395 | -0.24611 | -0.25738 | -0.25491 | -0.23395 | -0.14834 | -0.028516 | -0.030644 | -0.020308 | -0.017889 | -0.079838 | -0.11663 | -0.1512 | -0.15006 | -0.1526 | -0.11998 | 0.039434 | -0.0055576 | -0.065603 | -0.1216 | -0.15996 | -0.17544 | -0.20087
3 | -0.85225 | -0.91958 | -0.93645 | -0.92393 | -0.92469 | -0.77216 | -0.028753 | 0.3981 | 0.50738 | 0.35346 | 0.20869 | 0.41394 | 0.26101 | 0.079189 | -0.31329 | -0.31342 | -0.25819 | -0.13025 | -0.31745 | -0.18088 | -0.24833 | -0.41189 | -0.65073 | -0.73456
4 | -2.2641 | -2.2866 | -2.3099 | -2.3301 | -2.3405 | -2.1398 | -1.8565 | -1.695 | -1.7446 | -1.9327 | -2.0614 | -2.1827 | -2.1853 | -2.2255 | -2.2451 | -2.1781 | -1.8439 | -1.099 | -1.4175 | -1.7194 | -1.851 | -1.9583 | -2.0701 | -2.0801
5 | -0.47134 | -0.49502 | -0.51606 | -0.5179 | -0.51675 | -0.43558 | -0.33196 | -0.26864 | -0.26388 | -0.22104 | -0.21875 | -0.21414 | -0.25772 | -0.27734 | -0.26989 | -0.33455 | -0.29639 | -0.14859 | -0.17596 | -0.21878 | -0.23624 | -0.30666 | -0.33915 | -0.35479
6 | 0.036606 | 0.028634 | 0.021711 | 0.032345 | 0.02656 | 0.038265 | 0.051035 | 0.099405 | 0.11448 | 0.11796 | 0.11196 | 0.11943 | 0.11854 | 0.11717 | 0.098547 | 0.09374 | 0.081472 | 0.089128 | 0.075551 | 0.078839 | 0.066657 | 0.070167 | 0.04356 | 0.044734
7 | -0.56312 | -0.55696 | -0.57446 | -0.58485 | -0.61949 | -0.55467 | -0.47122 | -0.24477 | -0.12128 | -0.11257 | -0.085562 | -0.028754 | -0.11675 | -0.12183 | -0.22205 | -0.31731 | -0.28639 | -0.31944 | -0.35922 | -0.34489 | -0.3927 | -0.46294 | -0.52231 | -0.51953
8 | -0.32051 | -0.32729 | -0.32599 | -0.32552 | -0.31881 | -0.30593 | -0.23386 | -0.18605 | -0.1718 | -0.19621 | -0.18528 | -0.16889 | -0.17903 | -0.19383 | -0.2355 | -0.26118 | -0.26048 | -0.25687 | -0.27076 | -0.27996 | -0.28475 | -0.2931 | -0.3059 | -0.31176
9 | -0.38365 | -0.41126 | -0.4288 | -0.41978 | -0.42992 | -0.37708 | -0.22988 | -0.025333 | 0.013771 | -0.0078056 | -0.011613 | -0.0057993 | -0.050631 | -0.092717 | -0.18187 | -0.19341 | -0.15504 | -0.048881 | -0.12798 | -0.1491 | -0.19718 | -0.26053 | -0.32673 | -0.34404

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.059495 | 0.042034 | 0.036439 | 0.047185 | 0.041449 | 0.034415 | 0.028475 | 0.096581 | 0.10304 | 0.087506 | 0.10093 | 0.094733 | 0.09515 | 0.086665 | 0.051427 | 0.07973 | 0.092783 | 0.090106 | 0.062358 | 0.064693 | 0.059659 | 0.037377 | 0.030111 | 0.029985
2 | -0.23716 | -0.23711 | -0.24365 | -0.25996 | -0.25236 | -0.23629 | -0.14834 | -0.028231 | -0.030031 | -0.020714 | -0.017889 | -0.079838 | -0.11897 | -0.14817 | -0.14856 | -0.1526 | -0.11758 | 0.039828 | -0.005502 | -0.066259 | -0.1216 | -0.15996 | -0.17719 | -0.19685
3 | -0.84373 | -0.91958 | -0.91772 | -0.90545 | -0.9062 | -0.76444 | -0.028465 | 0.40208 | 0.49724 | 0.34639 | 0.20869 | 0.4098 | 0.26623 | 0.080773 | -0.30702 | -0.31029 | -0.2556 | -0.13285 | -0.32063 | -0.17726 | -0.25082 | -0.41189 | -0.65723 | -0.72722
4 | -2.3094 | -2.2408 | -2.3561 | -2.3301 | -2.3171 | -2.1398 | -1.8379 | -1.695 | -1.7097 | -1.9327 | -2.0202 | -2.1827 | -2.1853 | -2.2478 | -2.2226 | -2.1781 | -1.807 | -1.121 | -1.4175 | -1.7538 | -1.888 | -1.9779 | -2.0287 | -2.0385
5 | -0.46662 | -0.49502 | -0.5109 | -0.52826 | -0.52192 | -0.43122 | -0.33196 | -0.26596 | -0.26652 | -0.22546 | -0.22094 | -0.20986 | -0.2603 | -0.27734 | -0.26449 | -0.3312 | -0.29936 | -0.15156 | -0.17772 | -0.22097 | -0.23624 | -0.3036 | -0.33236 | -0.35834
6 | 0.037338 | 0.028062 | 0.021494 | 0.032668 | 0.026826 | 0.037883 | 0.050014 | 0.097417 | 0.11334 | 0.1156 | 0.11196 | 0.11824 | 0.11736 | 0.11951 | 0.10052 | 0.09374 | 0.082287 | 0.09091 | 0.076306 | 0.080416 | 0.06599 | 0.069465 | 0.043124 | 0.044734
7 | -0.55186 | -0.5681 | -0.56871 | -0.5907 | -0.6133 | -0.55467 | -0.46651 | -0.24232 | -0.11885 | -0.11257 | -0.084706 | -0.028179 | -0.11441 | -0.12305 | -0.22427 | -0.31097 | -0.28352 | -0.31944 | -0.36641 | -0.34489 | -0.38877 | -0.4722 | -0.51186 | -0.51953
8 | -0.32051 | -0.32401 | -0.32925 | -0.31901 | -0.322 | -0.29981 | -0.2362 | -0.18233 | -0.17524 | -0.20013 | -0.18898 | -0.16551 | -0.17545 | -0.1977 | -0.23315 | -0.25856 | -0.25527 | -0.25944 | -0.26805 | -0.28556 | -0.2819 | -0.29896 | -0.31201 | -0.30552
9 | -0.38365 | -0.40304 | -0.43309 | -0.42817 | -0.43422 | -0.38085 | -0.22988 | -0.024826 | 0.014047 | -0.0077275 | -0.011846 | -0.0059153 | -0.050125 | -0.092717 | -0.17823 | -0.19727 | -0.15504 | -0.047903 | -0.12926 | -0.15208 | -0.19718 | -0.25531 | -0.33 | -0.35092

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.059495 | 0.043321 | 0.036439 | 0.048615 | 0.040628 | 0.033403 | 0.027638 | 0.095605 | 0.10202 | 0.086631 | 0.099912 | 0.092838 | 0.094199 | 0.084965 | 0.049411 | 0.078151 | 0.092783 | 0.086573 | 0.061123 | 0.065333 | 0.058466 | 0.036267 | 0.029225 | 0.030903
2 | -0.23955 | -0.2419 | -0.25103 | -0.25224 | -0.25236 | -0.23395 | -0.14834 | -0.029086 | -0.030337 | -0.020105 | -0.018068 | -0.079838 | -0.11547 | -0.15422 | -0.15006 | -0.14955 | -0.11758 | 0.040222 | -0.0055576 | -0.065603 | -0.1216 | -0.16316 | -0.17193 | -0.20489
3 | -0.8693 | -0.91958 | -0.93645 | -0.92393 | -0.94319 | -0.77216 | -0.028178 | 0.3981 | 0.50231 | 0.35346 | 0.20869 | 0.42222 | 0.25579 | 0.077605 | -0.31016 | -0.31342 | -0.26335 | -0.13285 | -0.3111 | -0.18268 | -0.24833 | -0.41601 | -0.64422 | -0.74191
4 | -2.2641 | -2.2408 | -2.3099 | -2.3068 | -2.3639 | -2.1184 | -1.8194 | -1.6611 | -1.7097 | -1.9327 | -2.0821 | -2.1391 | -2.1416 | -2.2255 | -2.2002 | -2.1563 | -1.8254 | -1.088 | -1.3892 | -1.7194 | -1.888 | -1.9583 | -2.1115 | -2.1217
5 | -0.48077 | -0.49997 | -0.51606 | -0.5179 | -0.52192 | -0.43558 | -0.33196 | -0.27401 | -0.26652 | -0.21883 | -0.22094 | -0.21843 | -0.26288 | -0.28012 | -0.27258 | -0.32786 | -0.30232 | -0.14859 | -0.17772 | -0.21878 | -0.24096 | -0.30053 | -0.33575 | -0.35125
6 | 0.035874 | 0.028348 | 0.022145 | 0.032345 | 0.026295 | 0.038648 | 0.051035 | 0.10139 | 0.11219 | 0.11678 | 0.1142 | 0.12063 | 0.11617 | 0.116 | 0.097561 | 0.094677 | 0.081472 | 0.09091 | 0.075551 | 0.078839 | 0.06799 | 0.070167 | 0.043124 | 0.044734
7 | -0.56875 | -0.55139 | -0.5802 | -0.57901 | -0.6071 | -0.54358 | -0.48064 | -0.24966 | -0.12249 | -0.11482 | -0.087273 | -0.028754 | -0.11791 | -0.11939 | -0.22649 | -0.31097 | -0.28352 | -0.31305 | -0.35204 | -0.34833 | -0.39662 | -0.45831 | -0.51709 | -0.52473
8 | -0.32051 | -0.33383 | -0.32925 | -0.31901 | -0.31881 | -0.31205 | -0.2362 | -0.18791 | -0.17008 | -0.20013 | -0.18342 | -0.16889 | -0.18082 | -0.18995 | -0.23079 | -0.26118 | -0.25527 | -0.25687 | -0.26534 | -0.28556 | -0.27906 | -0.29603 | -0.3059 | -0.31799
9 | -0.37598 | -0.40715 | -0.43309 | -0.42398 | -0.43422 | -0.37708 | -0.23218 | -0.024826 | 0.013496 | -0.0078836 | -0.011381 | -0.0057413 | -0.050125 | -0.092717 | -0.18187 | -0.19341 | -0.15194 | -0.048881 | -0.12542 | -0.15208 | -0.19718 | -0.25792 | -0.33 | -0.3406

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
2 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
3 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
4 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
5 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
6 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
7 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
8 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
9 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
2 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
3 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
4 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
5 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
6 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
7 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
8 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
9 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25334 | 0.25473 | 0.23909 | 0.23194 | 0.21664 | 0.20917 | 0.22 | 0.19893 | 0.21172 | 0.21375 | 0.20438 | 0.20896 | 0.22277 | 0.23359 | 0.22008 | 0.22522 | 0.21263 | 0.22586 | 0.20048 | 0.19149 | 0.19918 | 0.188 | 0.22804 | 0.23675
2 | 0.37916 | 0.36564 | 0.34511 | 0.31768 | 0.29452 | 0.29657 | 0.32432 | 0.35729 | 0.38749 | 0.41716 | 0.37567 | 0.39625 | 0.40322 | 0.40848 | 0.35781 | 0.37092 | 0.37592 | 0.39412 | 0.39329 | 0.40639 | 0.43255 | 0.38985 | 0.39021 | 0.37968
3 | 0.97806 | 0.92755 | 0.85227 | 0.87916 | 0.85031 | 0.85649 | 1.2037 | 1.4669 | 1.5356 | 1.4453 | 1.4087 | 1.5159 | 1.5912 | 1.4932 | 1.3667 | 1.2973 | 1.3105 | 1.2862 | 1.2416 | 1.3445 | 1.4158 | 1.3135 | 1.2062 | 1.0304
4 | 1.1103 | 0.89202 | 0.71103 | 0.69957 | 0.6354 | 0.59711 | 1.2874 | 2.2172 | 2.6869 | 2.7558 | 2.6997 | 2.4235 | 2.7512 | 2.6089 | 2.3826 | 2.2036 | 1.989 | 1.7873 | 2.2496 | 2.6283 | 3.022 | 2.87 | 2.2023 | 1.6096
5 | 0.63688 | 0.58429 | 0.53813 | 0.52277 | 0.52936 | 0.52132 | 0.58356 | 0.6132 | 0.67501 | 0.69963 | 0.7423 | 0.78691 | 0.81377 | 0.79071 | 0.76528 | 0.75538 | 0.74312 | 0.7551 | 0.75148 | 0.75665 | 0.83786 | 0.79131 | 0.80291 | 0.72782
6 | 0.23291 | 0.23014 | 0.21079 | 0.21194 | 0.20137 | 0.19192 | 0.21632 | 0.19957 | 0.20648 | 0.21009 | 0.2044 | 0.21739 | 0.22126 | 0.22707 | 0.21756 | 0.21059 | 0.20467 | 0.21853 | 0.19223 | 0.18744 | 0.20293 | 0.17836 | 0.2181 | 0.23118
7 | 0.66693 | 0.61073 | 0.59044 | 0.59784 | 0.56857 | 0.60461 | 0.77648 | 0.82121 | 0.94376 | 0.99869 | 0.98866 | 1.0322 | 1.0107 | 1.0467 | 1.0321 | 0.96281 | 0.96253 | 0.94641 | 0.92602 | 0.92656 | 0.9443 | 0.79158 | 0.8068 | 0.71583
8 | 0.30523 | 0.29391 | 0.27772 | 0.27177 | 0.26538 | 0.27288 | 0.43012 | 0.45524 | 0.48734 | 0.48518 | 0.50021 | 0.53232 | 0.53458 | 0.51285 | 0.45255 | 0.43312 | 0.3988 | 0.40834 | 0.38786 | 0.39286 | 0.38712 | 0.33431 | 0.32928 | 0.31595
9 | 0.94222 | 0.87818 | 0.84705 | 0.79446 | 0.80037 | 0.77589 | 0.7827 | 0.82669 | 0.71804 | 0.74685 | 0.82787 | 0.92524 | 0.97061 | 0.9719 | 0.9459 | 0.98421 | 0.97879 | 0.96489 | 0.95165 | 1.0079 | 1.0645 | 0.9882 | 0.87649 | 0.93875

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25497 | 0.25473 | 0.23597 | 0.23194 | 0.21359 | 0.20917 | 0.22306 | 0.19893 | 0.21373 | 0.21375 | 0.20242 | 0.205 | 0.21866 | 0.23762 | 0.2238 | 0.22714 | 0.21457 | 0.22211 | 0.20404 | 0.18974 | 0.20094 | 0.188 | 0.23124 | 0.23984
2 | 0.37916 | 0.36564 | 0.34249 | 0.32007 | 0.29452 | 0.30141 | 0.32174 | 0.35383 | 0.39126 | 0.41313 | 0.37934 | 0.39625 | 0.41093 | 0.40848 | 0.35134 | 0.37092 | 0.37949 | 0.39768 | 0.40071 | 0.39858 | 0.42847 | 0.39735 | 0.38699 | 0.37373
3 | 0.96029 | 0.94425 | 0.84458 | 0.87115 | 0.86603 | 0.84045 | 1.1809 | 1.496 | 1.5203 | 1.4596 | 1.4087 | 1.4858 | 1.5912 | 1.464 | 1.3667 | 1.31 | 1.2976 | 1.2613 | 1.2294 | 1.371 | 1.4018 | 1.3395 | 1.2062 | 1.0399
4 | 1.1103 | 0.90001 | 0.69847 | 0.69957 | 0.6354 | 0.59169 | 1.2996 | 2.2172 | 2.6869 | 2.701 | 2.6728 | 2.4477 | 2.7786 | 2.6347 | 2.3591 | 2.2253 | 2.0087 | 1.7698 | 2.2496 | 2.6022 | 2.992 | 2.8986 | 2.2023 | 1.6249
5 | 0.63141 | 0.57446 | 0.54723 | 0.51833 | 0.53401 | 0.51199 | 0.5939 | 0.60718 | 0.67501 | 0.70647 | 0.74963 | 0.77139 | 0.80581 | 0.79071 | 0.75066 | 0.7626 | 0.75036 | 0.76226 | 0.75148 | 0.75665 | 0.85414 | 0.80684 | 0.81026 | 0.7149
6 | 0.23148 | 0.23014 | 0.21079 | 0.20928 | 0.20411 | 0.19329 | 0.21782 | 0.20145 | 0.20845 | 0.20619 | 0.20831 | 0.22152 | 0.21718 | 0.22902 | 0.21573 | 0.20882 | 0.20467 | 0.22033 | 0.19393 | 0.18572 | 0.20472 | 0.17999 | 0.2196 | 0.23118
7 | 0.66693 | 0.61591 | 0.59044 | 0.60823 | 0.57361 | 0.61561 | 0.79068 | 0.82931 | 0.93443 | 1.0184 | 0.98866 | 1.0424 | 1.0008 | 1.0467 | 1.0321 | 0.9721 | 0.95309 | 0.96456 | 0.90795 | 0.92656 | 0.9627 | 0.77605 | 0.79941 | 0.70315
8 | 0.30307 | 0.29592 | 0.27772 | 0.27177 | 0.26337 | 0.27725 | 0.42649 | 0.44637 | 0.49211 | 0.49459 | 0.50021 | 0.53753 | 0.53458 | 0.51285 | 0.44419 | 0.42913 | 0.4026 | 0.40464 | 0.38056 | 0.4004 | 0.37986 | 0.33112 | 0.33189 | 0.32063
9 | 0.95927 | 0.87818 | 0.85469 | 0.7873 | 0.81509 | 0.77589 | 0.78986 | 0.81854 | 0.71804 | 0.74685 | 0.82787 | 0.92524 | 0.96108 | 0.9719 | 0.95502 | 1.0032 | 0.97879 | 0.98342 | 0.94236 | 0.99802 | 1.0436 | 0.99793 | 0.87649 | 0.93018

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25497 | 0.25797 | 0.23597 | 0.23501 | 0.21359 | 0.20762 | 0.22 | 0.20268 | 0.20769 | 0.21176 | 0.20634 | 0.20896 | 0.22071 | 0.22956 | 0.21822 | 0.22905 | 0.21457 | 0.22211 | 0.20048 | 0.18974 | 0.19743 | 0.19146 | 0.23124 | 0.23521
2 | 0.38205 | 0.36837 | 0.34511 | 0.32247 | 0.29222 | 0.29416 | 0.32689 | 0.35038 | 0.37994 | 0.42118 | 0.36833 | 0.39625 | 0.39936 | 0.40848 | 0.35458 | 0.37429 | 0.38306 | 0.39768 | 0.38588 | 0.40639 | 0.42438 | 0.38985 | 0.39021 | 0.38266
3 | 0.98695 | 0.91085 | 0.86766 | 0.88716 | 0.84245 | 0.84045 | 1.2264 | 1.4815 | 1.5203 | 1.474 | 1.3807 | 1.546 | 1.6227 | 1.464 | 1.3533 | 1.3226 | 1.3364 | 1.2613 | 1.266 | 1.3312 | 1.4436 | 1.2876 | 1.2176 | 1.0115
4 | 1.1103 | 0.90001 | 0.69847 | 0.71199 | 0.62969 | 0.59711 | 1.2874 | 2.1951 | 2.7137 | 2.7558 | 2.6997 | 2.4718 | 2.7239 | 2.6089 | 2.4061 | 2.1819 | 1.9693 | 1.7698 | 2.2051 | 2.6283 | 3.052 | 2.9271 | 2.2023 | 1.5943
5 | 0.64236 | 0.58921 | 0.54268 | 0.51389 | 0.52471 | 0.51666 | 0.5784 | 0.62523 | 0.67501 | 0.69963 | 0.7423 | 0.77139 | 0.8297 | 0.80588 | 0.7799 | 0.76981 | 0.73588 | 0.76943 | 0.7369 | 0.76406 | 0.82973 | 0.80684 | 0.81761 | 0.72136
6 | 0.23148 | 0.23014 | 0.21335 | 0.21061 | 0.19863 | 0.19329 | 0.21632 | 0.20145 | 0.20648 | 0.20619 | 0.20049 | 0.21739 | 0.22126 | 0.22512 | 0.21389 | 0.20882 | 0.20839 | 0.21493 | 0.19393 | 0.18744 | 0.20293 | 0.18163 | 0.2211 | 0.23416
7 | 0.66693 | 0.61591 | 0.60059 | 0.59784 | 0.55848 | 0.61561 | 0.77648 | 0.8374 | 0.92509 | 0.97901 | 0.97886 | 1.0526 | 1.0107 | 1.0365 | 1.052 | 0.94423 | 0.9814 | 0.95549 | 0.93505 | 0.92656 | 0.9535 | 0.77605 | 0.81419 | 0.70315
8 | 0.30954 | 0.2919 | 0.28162 | 0.27371 | 0.26739 | 0.27725 | 0.43375 | 0.45524 | 0.49688 | 0.48048 | 0.50512 | 0.52189 | 0.54493 | 0.50324 | 0.44837 | 0.42913 | 0.4064 | 0.40094 | 0.39517 | 0.39663 | 0.38349 | 0.33431 | 0.32666 | 0.31361
9 | 0.93369 | 0.89389 | 0.8394 | 0.79446 | 0.80037 | 0.77589 | 0.79702 | 0.81854 | 0.7322 | 0.74685 | 0.81968 | 0.92524 | 0.98968 | 0.9719 | 0.96413 | 0.9747 | 0.99799 | 0.96489 | 0.96094 | 1.0179 | 1.0853 | 1.0077 | 0.8684 | 0.94731

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046793 | 0.051685 | 0.048708 | 0.048708 | 0.047644 | 0.050409 | 0.051898 | 0.097203 | 0.11315 | 0.1089 | 0.10635 | 0.10614 | 0.11294 | 0.10954 | 0.076784 | 0.10039 | 0.10167 | 0.095288 | 0.075507 | 0.068488 | 0.071892 | 0.072104 | 0.049771 | 0.049346
2 | 0.0048907 | -0.029344 | -0.03179 | -0.046462 | -0.056243 | -0.044016 | -0.056243 | 0.14183 | 0.18096 | 0.23231 | 0.13205 | 0.11982 | 0.083142 | 0.11249 | 0.048907 | 0.041571 | 0.048907 | 0.088033 | 0.16873 | 0.17118 | 0.13694 | 0.10515 | 0.048907 | 0.0097814
3 | -0.13725 | -0.32507 | -0.56707 | -0.52373 | -0.53457 | -0.50928 | -0.028896 | 0.61042 | 0.80185 | 0.80907 | 0.67543 | 0.84519 | 0.76573 | 0.66821 | 0.48039 | 0.29979 | 0.37203 | 0.3323 | 0.061403 | 0.26728 | 0.37564 | 0.24561 | -0.22755 | -0.46594
4 | -2.1042 | -2.1244 | -2.1851 | -2.1851 | -2.2357 | -2.2964 | -2.084 | -1.4062 | -1.0521 | -1.1128 | -1.4062 | -1.5276 | -1.4163 | -1.5377 | -1.4466 | -1.7097 | -1.9221 | -1.7097 | -1.2038 | -1.0824 | -1.0824 | -1.4264 | -1.7704 | -1.8412
5 | -0.28986 | -0.38004 | -0.44768 | -0.44446 | -0.44446 | -0.48633 | -0.43802 | -0.17392 | 0.057973 | 0.19324 | 0.31885 | 0.33818 | 0.29631 | 0.24477 | 0.16104 | 0.10306 | 0.086959 | 0.080518 | 0.080518 | 0.019324 | 0.1707 | 0.080518 | 0.04509 | -0.070856
6 | 0.050707 | 0.056253 | 0.042784 | 0.050311 | 0.051499 | 0.052886 | 0.051103 | 0.094679 | 0.10854 | 0.10835 | 0.094679 | 0.1131 | 0.11785 | 0.10854 | 0.094481 | 0.083191 | 0.10141 | 0.098245 | 0.077051 | 0.071505 | 0.084182 | 0.066355 | 0.050509 | 0.056451
7 | -0.50546 | -0.5197 | -0.55174 | -0.56598 | -0.53038 | -0.57309 | -0.49122 | -0.22425 | -0.039156 | -0.032036 | 0.067632 | 0.021358 | 0.0071192 | 0 | -0.056954 | -0.099669 | -0.14594 | -0.19222 | -0.1673 | -0.2029 | -0.14238 | -0.26697 | -0.33816 | -0.36308
8 | -0.31639 | -0.3185 | -0.32167 | -0.32326 | -0.31903 | -0.31164 | -0.26463 | -0.21867 | -0.21392 | -0.21075 | -0.20705 | -0.20547 | -0.21022 | -0.21815 | -0.24033 | -0.25089 | -0.25935 | -0.2604 | -0.26516 | -0.27413 | -0.29157 | -0.30319 | -0.30794 | -0.31375
9 | 0.018193 | -0.15464 | -0.19103 | -0.25471 | -0.23652 | -0.2729 | -0.51851 | -0.16374 | -0.25471 | -0.081871 | 0 | 0.072774 | 0.23652 | 0.23652 | 0.19103 | 0.42755 | 0.36387 | 0.31839 | 0.26381 | 0.26381 | 0.37297 | 0.33658 | -0.036387 | -0.05458

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047729 | 0.050652 | 0.048221 | 0.048708 | 0.047644 | 0.049401 | 0.051898 | 0.097203 | 0.11542 | 0.1089 | 0.10741 | 0.10826 | 0.11181 | 0.10844 | 0.077552 | 0.098385 | 0.10167 | 0.094335 | 0.075507 | 0.069173 | 0.072611 | 0.071383 | 0.049273 | 0.050333
2 | 0.0048907 | -0.029344 | -0.031472 | -0.045997 | -0.055681 | -0.044016 | -0.057368 | 0.14467 | 0.18458 | 0.23231 | 0.13469 | 0.11743 | 0.081479 | 0.11249 | 0.048418 | 0.041155 | 0.049396 | 0.087153 | 0.16873 | 0.1746 | 0.13694 | 0.10305 | 0.049396 | 0.0097814
3 | -0.14 | -0.32833 | -0.57842 | -0.51849 | -0.52388 | -0.51947 | -0.028896 | 0.60431 | 0.79383 | 0.80907 | 0.67543 | 0.84519 | 0.75807 | 0.67489 | 0.49 | 0.29679 | 0.36831 | 0.3323 | 0.060175 | 0.26996 | 0.37564 | 0.2407 | -0.22983 | -0.45662
4 | -2.0832 | -2.1669 | -2.1414 | -2.1851 | -2.2134 | -2.2505 | -2.0423 | -1.4202 | -1.0521 | -1.1351 | -1.4062 | -1.5581 | -1.4446 | -1.5223 | -1.4756 | -1.6926 | -1.8837 | -1.6755 | -1.2279 | -1.0608 | -1.0824 | -1.4121 | -1.7704 | -1.8043
5 | -0.29276 | -0.37244 | -0.4432 | -0.44001 | -0.43557 | -0.48633 | -0.4424 | -0.17392 | 0.058553 | 0.19518 | 0.31247 | 0.33818 | 0.29631 | 0.24477 | 0.15943 | 0.10203 | 0.08609 | 0.079713 | 0.082128 | 0.019518 | 0.17411 | 0.082128 | 0.044639 | -0.070147
6 | 0.049693 | 0.055128 | 0.043212 | 0.051317 | 0.051499 | 0.053944 | 0.050592 | 0.093733 | 0.11072 | 0.10726 | 0.094679 | 0.11423 | 0.1155 | 0.10746 | 0.092592 | 0.081527 | 0.10141 | 0.099227 | 0.07551 | 0.07079 | 0.08334 | 0.067018 | 0.050004 | 0.055887
7 | -0.49535 | -0.5145 | -0.56277 | -0.56032 | -0.52508 | -0.57883 | -0.49614 | -0.22201 | -0.039939 | -0.032357 | 0.067632 | 0.02093 | 0.0071192 | 0 | -0.055814 | -0.099669 | -0.14302 | -0.19606 | -0.16563 | -0.2029 | -0.14096 | -0.26163 | -0.33478 | -0.36308
8 | -0.31323 | -0.32487 | -0.31846 | -0.32002 | -0.32541 | -0.31475 | -0.26992 | -0.21649 | -0.20964 | -0.21497 | -0.20705 | -0.20547 | -0.20812 | -0.21596 | -0.23552 | -0.25591 | -0.25675 | -0.26301 | -0.26516 | -0.27139 | -0.29448 | -0.30622 | -0.31102 | -0.31375
9 | 0.018193 | -0.15464 | -0.19485 | -0.25216 | -0.23415 | -0.2729 | -0.51333 | -0.16538 | -0.2598 | -0.081871 | 0 | 0.072046 | 0.23888 | 0.23178 | 0.19485 | 0.42755 | 0.36387 | 0.3152 | 0.26381 | 0.26908 | 0.38043 | 0.33321 | -0.035659 | -0.055126

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.045858 | 0.051685 | 0.047733 | 0.049682 | 0.046691 | 0.049905 | 0.052417 | 0.099147 | 0.11542 | 0.11108 | 0.10422 | 0.10826 | 0.11294 | 0.10844 | 0.078319 | 0.1014 | 0.10065 | 0.094335 | 0.075507 | 0.067119 | 0.071892 | 0.072825 | 0.049273 | 0.049839
2 | 0.0048418 | -0.029344 | -0.031472 | -0.045997 | -0.055681 | -0.043136 | -0.056806 | 0.14041 | 0.18277 | 0.23696 | 0.13073 | 0.11862 | 0.083974 | 0.11474 | 0.049885 | 0.041155 | 0.048418 | 0.086272 | 0.16536 | 0.17289 | 0.13831 | 0.10305 | 0.049885 | 0.0096836
3 | -0.14 | -0.32833 | -0.57842 | -0.51849 | -0.53991 | -0.4991 | -0.028607 | 0.61652 | 0.80987 | 0.80907 | 0.66868 | 0.84519 | 0.75042 | 0.65485 | 0.47078 | 0.29979 | 0.36831 | 0.3323 | 0.060175 | 0.26461 | 0.3794 | 0.24561 | -0.22983 | -0.46128
4 | -2.1252 | -2.1244 | -2.1633 | -2.1633 | -2.2581 | -2.2964 | -2.0423 | -1.3921 | -1.0521 | -1.1351 | -1.4343 | -1.5123 | -1.4163 | -1.5069 | -1.4611 | -1.6755 | -1.9605 | -1.6755 | -1.1798 | -1.0716 | -1.0608 | -1.3979 | -1.735 | -1.878
5 | -0.28697 | -0.37624 | -0.44768 | -0.43557 | -0.43557 | -0.49119 | -0.43802 | -0.17392 | 0.057393 | 0.19324 | 0.31885 | 0.33818 | 0.29038 | 0.24967 | 0.16426 | 0.10203 | 0.086959 | 0.078908 | 0.080518 | 0.019711 | 0.16728 | 0.078908 | 0.04509 | -0.072273
6 | 0.049693 | 0.056816 | 0.042356 | 0.049808 | 0.052014 | 0.052886 | 0.050592 | 0.095626 | 0.10746 | 0.11051 | 0.096573 | 0.11084 | 0.1155 | 0.10637 | 0.095426 | 0.083191 | 0.1004 | 0.097262 | 0.07628 | 0.072935 | 0.082498 | 0.065028 | 0.051519 | 0.057016
7 | -0.49535 | -0.53009 | -0.55725 | -0.57164 | -0.54099 | -0.57309 | -0.48631 | -0.21977 | -0.039156 | -0.031716 | 0.068309 | 0.021358 | 0.007048 | 0 | -0.056954 | -0.099669 | -0.14886 | -0.19222 | -0.17065 | -0.2029 | -0.13954 | -0.26697 | -0.34492 | -0.36308
8 | -0.31006 | -0.31213 | -0.32489 | -0.32326 | -0.32541 | -0.31164 | -0.25933 | -0.21867 | -0.21606 | -0.20864 | -0.20912 | -0.20547 | -0.20812 | -0.21815 | -0.24273 | -0.24588 | -0.25416 | -0.25519 | -0.27046 | -0.27139 | -0.29157 | -0.30015 | -0.30486 | -0.31689
9 | 0.018193 | -0.15774 | -0.18912 | -0.25216 | -0.23415 | -0.26744 | -0.52888 | -0.16374 | -0.2598 | -0.081871 | 0 | 0.074229 | 0.23888 | 0.23178 | 0.19103 | 0.4361 | 0.37115 | 0.32157 | 0.26644 | 0.26908 | 0.3767 | 0.33658 | -0.037115 | -0.055672

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
2 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
3 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
4 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
5 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
6 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
7 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
8 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016
9 | 0.10528 | 0.1159 | 0.15085 | 0.17295 | 0.20335 | 0.2377 | 0.21189 | 0.30292 | 0.27789 | 0.31386 | 0.32257 | 0.29921 | 0.28226 | 0.25986 | 0.23936 | 0.21542 | 0.21318 | 0.1689 | 0.13975 | 0.16583 | 0.16896 | 0.19309 | 0.093756 | 0.090016

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
2 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
3 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
4 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
5 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
6 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
7 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
8 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065
9 | 0.29187 | 0.30889 | 0.32618 | 0.341 | 0.34487 | 0.36076 | 0.35891 | 0.33926 | 0.30738 | 0.45138 | 0.44079 | 0.40589 | 0.39603 | 0.39765 | 0.37882 | 0.34724 | 0.31208 | 0.30088 | 0.18913 | 0.20226 | 0.22113 | 0.22641 | 0.23613 | 0.26065

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1