## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2032
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 106.2%
Flex. Load Growth | 134.5%
PV Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2.5
3 | 22 | 2.5
4 | 24 | 2.5
5 | 26 | 2.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.8265 | 0.85407 | 0.76477 | 0.7249 | 0.5939 | 0.50406 | 0.61643 | 0.10705 | 0.094142 | 0.13725 | 0.080828 | 0.101 | 0.16092 | 0.29648 | 0.31632 | 0.31107 | 0.1745 | 0.35545 | 0.20859 | 0.14666 | 0.22271 | 0.13765 | 0.62826 | 0.75737
Minimum EV Load, [MW] | -1.866 | -1.9954 | -2.2442 | -2.4209 | -2.5876 | -2.8239 | -2.6946 | -3.0226 | -2.7414 | -4.0267 | -3.9855 | -3.6433 | -3.4924 | -3.3719 | -3.1783 | -2.8922 | -2.7044 | -2.4202 | -1.5362 | -1.7192 | -1.8173 | -1.951 | -1.5501 | -1.6471
Maximum EV Load, [MW] | 1.7977 | 1.9232 | 2.1564 | 2.3203 | 2.4698 | 2.6968 | 2.5711 | 2.9015 | 2.6577 | 3.0326 | 3.0565 | 2.8612 | 2.7648 | 2.6937 | 2.5244 | 2.2983 | 2.1411 | 1.9136 | 1.4978 | 1.6764 | 1.7814 | 1.9189 | 1.4932 | 1.5878

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25465 | 0.25163 | 0.23612 | 0.23625 | 0.2173 | 0.20752 | 0.22141 | 0.21038 | 0.21291 | 0.21577 | 0.20889 | 0.21533 | 0.21979 | 0.23128 | 0.20768 | 0.22019 | 0.2212 | 0.23823 | 0.21167 | 0.19605 | 0.20323 | 0.18585 | 0.22384 | 0.23485
2 | 0.32738 | 0.32374 | 0.3041 | 0.29785 | 0.28548 | 0.29036 | 0.35102 | 0.34173 | 0.36904 | 0.38466 | 0.37759 | 0.37105 | 0.36466 | 0.36273 | 0.3423 | 0.35125 | 0.37165 | 0.46066 | 0.42431 | 0.38683 | 0.38395 | 0.3503 | 0.37641 | 0.35536
3 | 0.83676 | 0.7953 | 0.76274 | 0.77249 | 0.76444 | 0.85459 | 1.3582 | 1.524 | 1.5903 | 1.5451 | 1.4826 | 1.5789 | 1.4712 | 1.4167 | 1.232 | 1.2265 | 1.2613 | 1.3808 | 1.2489 | 1.2901 | 1.2615 | 1.1784 | 1.036 | 0.93632
4 | 0.7029 | 0.49191 | 0.48218 | 0.43439 | 0.43866 | 0.81644 | 1.5933 | 1.91 | 2.1028 | 1.9747 | 1.9515 | 1.8166 | 1.7766 | 1.6894 | 1.6163 | 1.6517 | 2.0604 | 3.118 | 2.7907 | 2.3584 | 2.2892 | 2.0311 | 1.5784 | 1.2569
5 | 0.56164 | 0.52221 | 0.47656 | 0.47726 | 0.47155 | 0.51293 | 0.65913 | 0.66606 | 0.68682 | 0.71856 | 0.73208 | 0.74641 | 0.7388 | 0.71897 | 0.71903 | 0.7129 | 0.74442 | 0.87069 | 0.84355 | 0.81874 | 0.81993 | 0.75774 | 0.7304 | 0.68275
6 | 0.23111 | 0.22585 | 0.2126 | 0.20972 | 0.19658 | 0.19753 | 0.22836 | 0.20575 | 0.21373 | 0.22544 | 0.21577 | 0.22118 | 0.22679 | 0.23875 | 0.22694 | 0.22681 | 0.20589 | 0.23495 | 0.21255 | 0.20269 | 0.20702 | 0.19131 | 0.22779 | 0.23092
7 | 0.65631 | 0.61889 | 0.58754 | 0.58769 | 0.57517 | 0.62402 | 0.79793 | 0.88602 | 0.93065 | 0.93679 | 0.92379 | 0.93387 | 0.9141 | 0.89585 | 0.83003 | 0.845 | 0.89219 | 1.0367 | 0.96606 | 0.91463 | 0.90393 | 0.83958 | 0.78636 | 0.72959
8 | 0.29925 | 0.2914 | 0.27712 | 0.27062 | 0.26737 | 0.30165 | 0.47193 | 0.49717 | 0.51457 | 0.51661 | 0.5288 | 0.52751 | 0.50324 | 0.50652 | 0.45389 | 0.41221 | 0.40714 | 0.46177 | 0.43814 | 0.41791 | 0.41804 | 0.37809 | 0.35626 | 0.33238
9 | 0.6376 | 0.60251 | 0.57276 | 0.57181 | 0.56187 | 0.61443 | 0.8076 | 0.89808 | 0.94166 | 0.94694 | 0.93939 | 0.94761 | 0.92342 | 0.90638 | 0.83536 | 0.83811 | 0.88003 | 1.0176 | 0.95194 | 0.90274 | 0.89235 | 0.82724 | 0.7684 | 0.71097

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25465 | 0.25319 | 0.23461 | 0.23314 | 0.2173 | 0.21055 | 0.21835 | 0.21435 | 0.21494 | 0.21978 | 0.20689 | 0.21329 | 0.21777 | 0.22732 | 0.20941 | 0.2239 | 0.22523 | 0.2422 | 0.21356 | 0.19785 | 0.19966 | 0.18414 | 0.22692 | 0.23636
2 | 0.32738 | 0.31916 | 0.29971 | 0.29785 | 0.28548 | 0.2927 | 0.34537 | 0.34173 | 0.36904 | 0.38835 | 0.37022 | 0.37825 | 0.37159 | 0.36933 | 0.34844 | 0.35442 | 0.37165 | 0.45224 | 0.42832 | 0.39053 | 0.39114 | 0.3503 | 0.37028 | 0.35807
3 | 0.85166 | 0.80931 | 0.75596 | 0.78633 | 0.75047 | 0.83862 | 1.3711 | 1.524 | 1.5587 | 1.5298 | 1.4826 | 1.5475 | 1.4421 | 1.4167 | 1.232 | 1.2384 | 1.2365 | 1.3942 | 1.2244 | 1.2901 | 1.2491 | 1.1551 | 1.0167 | 0.95337
4 | 0.69679 | 0.49191 | 0.4782 | 0.43439 | 0.44612 | 0.82405 | 1.5628 | 1.8721 | 2.1237 | 2.0138 | 1.9903 | 1.7805 | 1.8118 | 1.6894 | 1.6479 | 1.6356 | 2.0196 | 3.0564 | 2.7353 | 2.3584 | 2.3344 | 2.0311 | 1.5935 | 1.2804
5 | 0.57103 | 0.51367 | 0.46873 | 0.4852 | 0.4675 | 0.50379 | 0.67095 | 0.65952 | 0.70035 | 0.70449 | 0.73931 | 0.73171 | 0.73159 | 0.72584 | 0.71903 | 0.7129 | 0.73717 | 0.86238 | 0.83534 | 0.81874 | 0.81993 | 0.75031 | 0.74361 | 0.68873
6 | 0.22832 | 0.22454 | 0.21005 | 0.20714 | 0.19789 | 0.19753 | 0.22676 | 0.20769 | 0.21779 | 0.22333 | 0.21577 | 0.22328 | 0.22261 | 0.23875 | 0.22502 | 0.22489 | 0.20216 | 0.23104 | 0.20876 | 0.20269 | 0.20884 | 0.19131 | 0.22779 | 0.23092
7 | 0.66195 | 0.62413 | 0.57749 | 0.58261 | 0.58026 | 0.63538 | 0.79793 | 0.86854 | 0.93985 | 0.92758 | 0.91464 | 0.91541 | 0.90514 | 0.91311 | 0.83798 | 0.86121 | 0.89219 | 1.0467 | 0.9472 | 0.93259 | 0.89514 | 0.83134 | 0.77919 | 0.72959
8 | 0.29718 | 0.29336 | 0.27327 | 0.27062 | 0.27139 | 0.30656 | 0.46789 | 0.50688 | 0.51457 | 0.50658 | 0.534 | 0.53783 | 0.50324 | 0.51125 | 0.45808 | 0.40844 | 0.40326 | 0.45332 | 0.43814 | 0.42193 | 0.41017 | 0.37446 | 0.35912 | 0.33487
9 | 0.62669 | 0.59744 | 0.563 | 0.57672 | 0.55195 | 0.60885 | 0.82239 | 0.90694 | 0.96028 | 0.96557 | 0.93939 | 0.95697 | 0.90531 | 0.89764 | 0.83536 | 0.85418 | 0.88864 | 1.0078 | 0.96123 | 0.92047 | 0.89235 | 0.82724 | 0.76142 | 0.71723

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25139 | 0.25006 | 0.23914 | 0.23937 | 0.21428 | 0.20449 | 0.22141 | 0.21038 | 0.21696 | 0.21777 | 0.21289 | 0.21737 | 0.21576 | 0.23525 | 0.21113 | 0.2239 | 0.2212 | 0.23823 | 0.20979 | 0.19246 | 0.20145 | 0.18926 | 0.22076 | 0.23334
2 | 0.32502 | 0.32832 | 0.29971 | 0.29785 | 0.28329 | 0.2927 | 0.35667 | 0.34173 | 0.36187 | 0.39205 | 0.3739 | 0.37825 | 0.35772 | 0.36273 | 0.33616 | 0.34492 | 0.36461 | 0.46487 | 0.42431 | 0.39424 | 0.38036 | 0.34695 | 0.37947 | 0.35807
3 | 0.83676 | 0.7813 | 0.75596 | 0.77941 | 0.77143 | 0.83862 | 1.3324 | 1.524 | 1.5745 | 1.5145 | 1.4826 | 1.5475 | 1.4421 | 1.4306 | 1.2439 | 1.2503 | 1.2365 | 1.354 | 1.2734 | 1.3155 | 1.2615 | 1.19 | 1.0167 | 0.93632
4 | 0.69679 | 0.49985 | 0.4782 | 0.42732 | 0.44612 | 0.80123 | 1.6238 | 1.948 | 2.1237 | 1.9747 | 1.9515 | 1.7805 | 1.8118 | 1.6563 | 1.6479 | 1.6517 | 2.04 | 3.1488 | 2.8184 | 2.3115 | 2.2892 | 2.0109 | 1.6086 | 1.2804
5 | 0.55694 | 0.51794 | 0.47656 | 0.46933 | 0.4675 | 0.51749 | 0.65913 | 0.65952 | 0.6733 | 0.71856 | 0.73208 | 0.73906 | 0.73159 | 0.71211 | 0.71903 | 0.71969 | 0.75167 | 0.86238 | 0.82714 | 0.81071 | 0.82788 | 0.76516 | 0.74361 | 0.67078
6 | 0.23389 | 0.22323 | 0.21005 | 0.21102 | 0.19528 | 0.19753 | 0.22995 | 0.20963 | 0.21373 | 0.22964 | 0.21784 | 0.22118 | 0.22888 | 0.23669 | 0.22886 | 0.22489 | 0.20962 | 0.233 | 0.21444 | 0.20269 | 0.20519 | 0.18955 | 0.23095 | 0.23092
7 | 0.6676 | 0.62413 | 0.59257 | 0.59276 | 0.58026 | 0.6297 | 0.80522 | 0.87728 | 0.93985 | 0.91836 | 0.93294 | 0.92464 | 0.9141 | 0.90448 | 0.84593 | 0.845 | 0.90092 | 1.0367 | 0.97549 | 0.89666 | 0.88634 | 0.84782 | 0.78636 | 0.71668
8 | 0.29511 | 0.29336 | 0.27712 | 0.27252 | 0.26535 | 0.2992 | 0.47596 | 0.48747 | 0.50449 | 0.50658 | 0.5392 | 0.51718 | 0.5081 | 0.51599 | 0.44552 | 0.41977 | 0.41489 | 0.47021 | 0.44644 | 0.41791 | 0.4141 | 0.38171 | 0.35053 | 0.33487
9 | 0.64852 | 0.59744 | 0.57763 | 0.58164 | 0.57178 | 0.61443 | 0.80021 | 0.9158 | 0.93234 | 0.93762 | 0.93009 | 0.95697 | 0.93247 | 0.91511 | 0.82736 | 0.83007 | 0.86282 | 1.0274 | 0.93336 | 0.9116 | 0.89235 | 0.82724 | 0.77539 | 0.7235

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.061013 | 0.043107 | 0.037369 | 0.0479 | 0.041244 | 0.033909 | 0.028056 | 0.098044 | 0.10253 | 0.087944 | 0.10246 | 0.095206 | 0.095626 | 0.08539 | 0.050671 | 0.079335 | 0.09515 | 0.088781 | 0.062049 | 0.064372 | 0.059957 | 0.037192 | 0.029668 | 0.03075
2 | -0.24075 | -0.2407 | -0.24734 | -0.25867 | -0.25619 | -0.23512 | -0.14908 | -0.028658 | -0.030797 | -0.020409 | -0.017979 | -0.080237 | -0.11722 | -0.15195 | -0.15081 | -0.15336 | -0.12058 | 0.039631 | -0.0055854 | -0.065931 | -0.12221 | -0.16076 | -0.17632 | -0.20187
3 | -0.85651 | -0.92418 | -0.94113 | -0.92854 | -0.92932 | -0.77602 | -0.028897 | 0.40009 | 0.50992 | 0.35522 | 0.20973 | 0.41601 | 0.26232 | 0.079585 | -0.31486 | -0.31499 | -0.25948 | -0.1309 | -0.31904 | -0.18178 | -0.24957 | -0.41395 | -0.65398 | -0.73824
4 | -2.2754 | -2.298 | -2.3214 | -2.3418 | -2.3522 | -2.1505 | -1.8658 | -1.7034 | -1.7533 | -1.9424 | -2.0717 | -2.1936 | -2.1962 | -2.2366 | -2.2563 | -2.189 | -1.8531 | -1.1045 | -1.4246 | -1.728 | -1.8603 | -1.9681 | -2.0805 | -2.0905
5 | -0.47369 | -0.4975 | -0.51864 | -0.52049 | -0.51933 | -0.43776 | -0.33362 | -0.26999 | -0.2652 | -0.22215 | -0.21984 | -0.21521 | -0.25901 | -0.27873 | -0.27123 | -0.33622 | -0.29787 | -0.14933 | -0.17684 | -0.21987 | -0.23742 | -0.3082 | -0.34084 | -0.35657
6 | 0.036789 | 0.028778 | 0.02182 | 0.032506 | 0.026693 | 0.038457 | 0.05129 | 0.099902 | 0.11505 | 0.11855 | 0.11252 | 0.12003 | 0.11914 | 0.11776 | 0.099039 | 0.094208 | 0.081879 | 0.089573 | 0.075928 | 0.079233 | 0.06699 | 0.070518 | 0.043778 | 0.044958
7 | -0.56593 | -0.55975 | -0.57733 | -0.58778 | -0.62259 | -0.55744 | -0.47358 | -0.24599 | -0.12188 | -0.11313 | -0.08599 | -0.028898 | -0.11733 | -0.12244 | -0.22316 | -0.3189 | -0.28782 | -0.32103 | -0.36102 | -0.34661 | -0.39466 | -0.46525 | -0.52492 | -0.52213
8 | -0.32211 | -0.32892 | -0.32762 | -0.32715 | -0.32041 | -0.30746 | -0.23503 | -0.18698 | -0.17266 | -0.19719 | -0.1862 | -0.16974 | -0.17992 | -0.1948 | -0.23668 | -0.26248 | -0.26179 | -0.25816 | -0.27211 | -0.28136 | -0.28617 | -0.29457 | -0.30743 | -0.31332
9 | -0.38557 | -0.41332 | -0.43094 | -0.42188 | -0.43207 | -0.37896 | -0.23103 | -0.025459 | 0.01384 | -0.0078446 | -0.011672 | -0.0058283 | -0.050884 | -0.09318 | -0.18278 | -0.19437 | -0.15581 | -0.049125 | -0.12862 | -0.14985 | -0.19817 | -0.26183 | -0.32837 | -0.34576

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.059793 | 0.042244 | 0.036621 | 0.047421 | 0.041656 | 0.034587 | 0.028618 | 0.097064 | 0.10356 | 0.087944 | 0.10144 | 0.095206 | 0.095626 | 0.087098 | 0.051684 | 0.080129 | 0.093247 | 0.090557 | 0.06267 | 0.065016 | 0.059957 | 0.037564 | 0.030262 | 0.030135
2 | -0.23834 | -0.23829 | -0.24487 | -0.26126 | -0.25363 | -0.23747 | -0.14908 | -0.028372 | -0.030181 | -0.020818 | -0.017979 | -0.080237 | -0.11956 | -0.14891 | -0.1493 | -0.15336 | -0.11817 | 0.040027 | -0.0055295 | -0.066591 | -0.12221 | -0.16076 | -0.17808 | -0.19783
3 | -0.84795 | -0.92418 | -0.92231 | -0.90997 | -0.91073 | -0.76826 | -0.028608 | 0.40409 | 0.49972 | 0.34812 | 0.20973 | 0.41185 | 0.26756 | 0.081177 | -0.30856 | -0.31184 | -0.25688 | -0.13352 | -0.32223 | -0.17814 | -0.25207 | -0.41395 | -0.66052 | -0.73085
4 | -2.3209 | -2.252 | -2.3679 | -2.3418 | -2.3287 | -2.1505 | -1.8471 | -1.7034 | -1.7183 | -1.9424 | -2.0303 | -2.1936 | -2.1962 | -2.259 | -2.2337 | -2.189 | -1.816 | -1.1266 | -1.4246 | -1.7626 | -1.8975 | -1.9878 | -2.0388 | -2.0487
5 | -0.46896 | -0.4975 | -0.51345 | -0.5309 | -0.52453 | -0.43338 | -0.33362 | -0.26729 | -0.26785 | -0.22659 | -0.22204 | -0.21091 | -0.2616 | -0.27873 | -0.26581 | -0.33286 | -0.30085 | -0.15232 | -0.1786 | -0.22207 | -0.23742 | -0.30512 | -0.33403 | -0.36013
6 | 0.037524 | 0.028202 | 0.021602 | 0.032831 | 0.02696 | 0.038072 | 0.050264 | 0.097904 | 0.1139 | 0.11618 | 0.11252 | 0.11883 | 0.11795 | 0.12011 | 0.10102 | 0.094208 | 0.082698 | 0.091365 | 0.076688 | 0.080818 | 0.06632 | 0.069813 | 0.04334 | 0.044958
7 | -0.55461 | -0.57094 | -0.57156 | -0.59366 | -0.61637 | -0.55744 | -0.46884 | -0.24353 | -0.11945 | -0.11313 | -0.08513 | -0.02832 | -0.11498 | -0.12366 | -0.22539 | -0.31252 | -0.28494 | -0.32103 | -0.36824 | -0.34661 | -0.39071 | -0.47456 | -0.51442 | -0.52213
8 | -0.32211 | -0.32563 | -0.3309 | -0.32061 | -0.32361 | -0.30131 | -0.23738 | -0.18324 | -0.17611 | -0.20113 | -0.18993 | -0.16634 | -0.17632 | -0.19869 | -0.23431 | -0.25986 | -0.25655 | -0.26074 | -0.26939 | -0.28698 | -0.28331 | -0.30046 | -0.31357 | -0.30705
9 | -0.38557 | -0.40505 | -0.43525 | -0.43031 | -0.43639 | -0.38275 | -0.23103 | -0.02495 | 0.014117 | -0.0077661 | -0.011905 | -0.0059449 | -0.050375 | -0.09318 | -0.17912 | -0.19826 | -0.15581 | -0.048142 | -0.12991 | -0.15284 | -0.19817 | -0.25659 | -0.33165 | -0.35267

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.059793 | 0.043538 | 0.036621 | 0.048858 | 0.040831 | 0.03357 | 0.027776 | 0.096083 | 0.10253 | 0.087064 | 0.10041 | 0.093302 | 0.09467 | 0.08539 | 0.049658 | 0.078542 | 0.093247 | 0.087006 | 0.061429 | 0.06566 | 0.058758 | 0.036448 | 0.029372 | 0.031057
2 | -0.24075 | -0.24311 | -0.25229 | -0.2535 | -0.25363 | -0.23512 | -0.14908 | -0.029232 | -0.030489 | -0.020205 | -0.018158 | -0.080237 | -0.11605 | -0.15499 | -0.15081 | -0.15029 | -0.11817 | 0.040423 | -0.0055854 | -0.065931 | -0.12221 | -0.16398 | -0.17279 | -0.20591
3 | -0.87364 | -0.92418 | -0.94113 | -0.92854 | -0.9479 | -0.77602 | -0.028319 | 0.40009 | 0.50482 | 0.35522 | 0.20973 | 0.42433 | 0.25707 | 0.077993 | -0.31171 | -0.31499 | -0.26467 | -0.13352 | -0.31266 | -0.1836 | -0.24957 | -0.41809 | -0.64744 | -0.74562
4 | -2.2754 | -2.252 | -2.3214 | -2.3183 | -2.3757 | -2.129 | -1.8285 | -1.6694 | -1.7183 | -1.9424 | -2.0925 | -2.1498 | -2.1523 | -2.2366 | -2.2112 | -2.1671 | -1.8346 | -1.0934 | -1.3961 | -1.728 | -1.8975 | -1.9681 | -2.1221 | -2.1323
5 | -0.48317 | -0.50247 | -0.51864 | -0.52049 | -0.52453 | -0.43776 | -0.33362 | -0.27538 | -0.26785 | -0.21993 | -0.22204 | -0.21952 | -0.26419 | -0.28152 | -0.27395 | -0.3295 | -0.30383 | -0.14933 | -0.1786 | -0.21987 | -0.24217 | -0.30203 | -0.33743 | -0.353
6 | 0.036053 | 0.02849 | 0.022256 | 0.032506 | 0.026426 | 0.038841 | 0.05129 | 0.1019 | 0.11275 | 0.11736 | 0.11477 | 0.12123 | 0.11675 | 0.11658 | 0.098049 | 0.09515 | 0.081879 | 0.091365 | 0.075928 | 0.079233 | 0.06833 | 0.070518 | 0.04334 | 0.044958
7 | -0.57159 | -0.55415 | -0.58311 | -0.5819 | -0.61014 | -0.54629 | -0.48305 | -0.25091 | -0.1231 | -0.1154 | -0.08771 | -0.028898 | -0.1185 | -0.11999 | -0.22762 | -0.31252 | -0.28494 | -0.31461 | -0.3538 | -0.35008 | -0.39861 | -0.4606 | -0.51967 | -0.52735
8 | -0.32211 | -0.3355 | -0.3309 | -0.32061 | -0.32041 | -0.31361 | -0.23738 | -0.18885 | -0.17093 | -0.20113 | -0.18434 | -0.16974 | -0.18172 | -0.1909 | -0.23195 | -0.26248 | -0.25655 | -0.25816 | -0.26667 | -0.28698 | -0.28045 | -0.29751 | -0.30743 | -0.31958
9 | -0.37786 | -0.40919 | -0.43525 | -0.4261 | -0.43639 | -0.37896 | -0.23334 | -0.02495 | 0.013563 | -0.007923 | -0.011438 | -0.00577 | -0.050375 | -0.09318 | -0.18278 | -0.19437 | -0.1527 | -0.049125 | -0.12605 | -0.15284 | -0.19817 | -0.25921 | -0.33165 | -0.3423

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
2 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
3 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
4 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
5 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
6 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
7 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
8 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
9 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
2 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
3 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
4 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
5 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
6 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
7 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
8 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
9 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25639 | 0.25785 | 0.24194 | 0.23467 | 0.21901 | 0.21131 | 0.22244 | 0.20016 | 0.21298 | 0.21512 | 0.20558 | 0.21023 | 0.22423 | 0.2354 | 0.22187 | 0.22702 | 0.21407 | 0.22776 | 0.20193 | 0.19277 | 0.20066 | 0.18924 | 0.23054 | 0.23958
2 | 0.38285 | 0.36932 | 0.3485 | 0.32084 | 0.29728 | 0.29915 | 0.32728 | 0.35931 | 0.38963 | 0.41954 | 0.37772 | 0.39845 | 0.40558 | 0.41117 | 0.36029 | 0.37345 | 0.37818 | 0.39686 | 0.39571 | 0.40874 | 0.4352 | 0.3921 | 0.39352 | 0.38322
3 | 0.98474 | 0.93404 | 0.85819 | 0.88512 | 0.85585 | 0.86187 | 1.211 | 1.4745 | 1.5434 | 1.4529 | 1.4159 | 1.5237 | 1.5995 | 1.5013 | 1.3742 | 1.3045 | 1.3175 | 1.2934 | 1.2483 | 1.3515 | 1.4233 | 1.3204 | 1.2136 | 1.0372
4 | 1.1176 | 0.89833 | 0.71624 | 0.70464 | 0.63987 | 0.60119 | 1.2952 | 2.2285 | 2.7005 | 2.7699 | 2.7134 | 2.4359 | 2.7653 | 2.6226 | 2.3952 | 2.2153 | 1.9993 | 1.797 | 2.2613 | 2.6418 | 3.0376 | 2.8847 | 2.2147 | 1.6193
5 | 0.64186 | 0.58907 | 0.54248 | 0.52696 | 0.5333 | 0.52502 | 0.58782 | 0.6165 | 0.67859 | 0.70342 | 0.74619 | 0.79107 | 0.81819 | 0.7953 | 0.76979 | 0.75983 | 0.74721 | 0.75965 | 0.75569 | 0.76075 | 0.84254 | 0.79556 | 0.80829 | 0.7331
6 | 0.23587 | 0.23314 | 0.2135 | 0.21458 | 0.20366 | 0.19397 | 0.21874 | 0.2008 | 0.20772 | 0.21144 | 0.2056 | 0.2187 | 0.22271 | 0.22885 | 0.21933 | 0.21232 | 0.20608 | 0.22039 | 0.19365 | 0.18869 | 0.20443 | 0.17955 | 0.22056 | 0.23397
7 | 0.67205 | 0.61564 | 0.59505 | 0.6024 | 0.5727 | 0.60873 | 0.7817 | 0.82555 | 0.94869 | 1.004 | 0.99378 | 1.0375 | 1.0161 | 1.0525 | 1.0379 | 0.9683 | 0.96772 | 0.95191 | 0.9311 | 0.93152 | 0.94951 | 0.79584 | 0.8122 | 0.72105
8 | 0.30855 | 0.29723 | 0.28077 | 0.27471 | 0.268 | 0.27534 | 0.43361 | 0.45775 | 0.48998 | 0.48791 | 0.50288 | 0.5352 | 0.5376 | 0.51606 | 0.4555 | 0.43596 | 0.40117 | 0.41115 | 0.39025 | 0.39514 | 0.38953 | 0.33628 | 0.33228 | 0.31917
9 | 0.94872 | 0.88442 | 0.85294 | 0.80001 | 0.80566 | 0.78086 | 0.78795 | 0.83106 | 0.72184 | 0.75088 | 0.83219 | 0.93009 | 0.97581 | 0.9774 | 0.95132 | 0.9898 | 0.98406 | 0.97048 | 0.95686 | 1.0133 | 1.0703 | 0.99344 | 0.88223 | 0.94508

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25804 | 0.25785 | 0.2388 | 0.23467 | 0.21595 | 0.21131 | 0.22551 | 0.20016 | 0.21501 | 0.21512 | 0.20361 | 0.20625 | 0.2201 | 0.23945 | 0.2256 | 0.22895 | 0.21602 | 0.22399 | 0.20551 | 0.191 | 0.20242 | 0.18924 | 0.23375 | 0.24269
2 | 0.38285 | 0.36932 | 0.34586 | 0.32325 | 0.29728 | 0.30401 | 0.32469 | 0.35584 | 0.39342 | 0.4155 | 0.38141 | 0.39845 | 0.41334 | 0.41117 | 0.35378 | 0.37345 | 0.38177 | 0.40044 | 0.40316 | 0.40089 | 0.43109 | 0.39963 | 0.39029 | 0.37724
3 | 0.96689 | 0.95082 | 0.85046 | 0.87708 | 0.87164 | 0.84575 | 1.1882 | 1.5037 | 1.5281 | 1.4672 | 1.4159 | 1.4935 | 1.5995 | 1.4719 | 1.3742 | 1.3172 | 1.3045 | 1.2683 | 1.236 | 1.3782 | 1.4093 | 1.3465 | 1.2136 | 1.0468
4 | 1.1176 | 0.90636 | 0.70362 | 0.70464 | 0.63987 | 0.59574 | 1.3074 | 2.2285 | 2.7005 | 2.7148 | 2.6863 | 2.4601 | 2.7928 | 2.6485 | 2.3716 | 2.2371 | 2.0191 | 1.7794 | 2.2613 | 2.6155 | 3.0075 | 2.9134 | 2.2147 | 1.6346
5 | 0.63636 | 0.57918 | 0.55163 | 0.5225 | 0.53797 | 0.51564 | 0.59821 | 0.61045 | 0.67859 | 0.7103 | 0.75356 | 0.77547 | 0.81019 | 0.7953 | 0.7551 | 0.76708 | 0.75449 | 0.76685 | 0.75569 | 0.76075 | 0.85889 | 0.81117 | 0.81568 | 0.72012
6 | 0.23443 | 0.23314 | 0.2135 | 0.21189 | 0.20642 | 0.19535 | 0.22024 | 0.20269 | 0.20969 | 0.20751 | 0.20953 | 0.22285 | 0.21862 | 0.2308 | 0.21749 | 0.21054 | 0.20608 | 0.2222 | 0.19535 | 0.18697 | 0.20623 | 0.18119 | 0.22206 | 0.23397
7 | 0.67205 | 0.62084 | 0.59505 | 0.61284 | 0.57777 | 0.61979 | 0.79597 | 0.83369 | 0.9393 | 1.0238 | 0.99378 | 1.0478 | 1.0062 | 1.0525 | 1.0379 | 0.97764 | 0.95823 | 0.97016 | 0.91294 | 0.93152 | 0.968 | 0.78023 | 0.80477 | 0.70831
8 | 0.30638 | 0.29925 | 0.28077 | 0.27471 | 0.26598 | 0.27972 | 0.42996 | 0.44883 | 0.49478 | 0.49736 | 0.50288 | 0.54044 | 0.5376 | 0.51606 | 0.4471 | 0.43195 | 0.40499 | 0.40743 | 0.38291 | 0.40272 | 0.38224 | 0.33307 | 0.33491 | 0.32387
9 | 0.96586 | 0.88442 | 0.86062 | 0.79281 | 0.82045 | 0.78086 | 0.79515 | 0.82287 | 0.72184 | 0.75088 | 0.83219 | 0.93009 | 0.96624 | 0.9774 | 0.96048 | 1.0089 | 0.98406 | 0.9891 | 0.94752 | 1.0033 | 1.0493 | 1.0032 | 0.88223 | 0.93647

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25804 | 0.26111 | 0.2388 | 0.23775 | 0.21595 | 0.20976 | 0.22244 | 0.20392 | 0.20893 | 0.21312 | 0.20754 | 0.21023 | 0.22216 | 0.23135 | 0.22 | 0.23087 | 0.21602 | 0.22399 | 0.20193 | 0.191 | 0.1989 | 0.19272 | 0.23375 | 0.23802
2 | 0.38576 | 0.37207 | 0.3485 | 0.32565 | 0.29497 | 0.29672 | 0.32986 | 0.35236 | 0.38205 | 0.42358 | 0.37035 | 0.39845 | 0.4017 | 0.41117 | 0.35703 | 0.37684 | 0.38535 | 0.40044 | 0.38826 | 0.40874 | 0.42699 | 0.3921 | 0.39352 | 0.38621
3 | 0.99367 | 0.91726 | 0.87365 | 0.89317 | 0.84795 | 0.84575 | 1.2339 | 1.4891 | 1.5281 | 1.4816 | 1.3877 | 1.554 | 1.6311 | 1.4719 | 1.3608 | 1.3299 | 1.3434 | 1.2683 | 1.2728 | 1.3381 | 1.4513 | 1.2943 | 1.2251 | 1.0182
4 | 1.1176 | 0.90636 | 0.70362 | 0.71712 | 0.63413 | 0.60119 | 1.2952 | 2.2063 | 2.7274 | 2.7699 | 2.7134 | 2.4844 | 2.7379 | 2.6226 | 2.4188 | 2.1935 | 1.9795 | 1.7794 | 2.2165 | 2.6418 | 3.0677 | 2.9421 | 2.2147 | 1.6039
5 | 0.64736 | 0.59401 | 0.54705 | 0.51803 | 0.52862 | 0.52033 | 0.58263 | 0.62859 | 0.67859 | 0.70342 | 0.74619 | 0.77547 | 0.83419 | 0.81055 | 0.78449 | 0.77434 | 0.73994 | 0.77405 | 0.74104 | 0.76819 | 0.83436 | 0.81117 | 0.82306 | 0.72661
6 | 0.23443 | 0.23314 | 0.21608 | 0.21324 | 0.20091 | 0.19535 | 0.21874 | 0.20269 | 0.20772 | 0.20751 | 0.20167 | 0.2187 | 0.22271 | 0.22689 | 0.21565 | 0.21054 | 0.20981 | 0.21678 | 0.19535 | 0.18869 | 0.20443 | 0.18283 | 0.22357 | 0.23697
7 | 0.67205 | 0.62084 | 0.60525 | 0.6024 | 0.56256 | 0.61979 | 0.7817 | 0.84182 | 0.92992 | 0.9842 | 0.98393 | 1.0581 | 1.0161 | 1.0423 | 1.058 | 0.94963 | 0.98668 | 0.96103 | 0.94018 | 0.93152 | 0.95875 | 0.78023 | 0.81962 | 0.70831
8 | 0.31288 | 0.29521 | 0.28469 | 0.27665 | 0.27002 | 0.27972 | 0.43726 | 0.45775 | 0.49957 | 0.48318 | 0.50782 | 0.52472 | 0.548 | 0.5064 | 0.4513 | 0.43195 | 0.40881 | 0.40371 | 0.39759 | 0.39893 | 0.38589 | 0.33628 | 0.32966 | 0.31682
9 | 0.94015 | 0.90021 | 0.84526 | 0.80001 | 0.80566 | 0.78086 | 0.80234 | 0.82287 | 0.73607 | 0.75088 | 0.82395 | 0.93009 | 0.99497 | 0.9774 | 0.96964 | 0.98025 | 1.0034 | 0.97048 | 0.9662 | 1.0233 | 1.0912 | 1.013 | 0.87411 | 0.95369

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047027 | 0.051944 | 0.048951 | 0.048951 | 0.047882 | 0.050661 | 0.052158 | 0.097689 | 0.11372 | 0.10945 | 0.10688 | 0.10667 | 0.11351 | 0.11009 | 0.077168 | 0.1009 | 0.10218 | 0.095765 | 0.075885 | 0.068831 | 0.072251 | 0.072465 | 0.05002 | 0.049592
2 | 0.0049152 | -0.029491 | -0.031949 | -0.046694 | -0.056525 | -0.044237 | -0.056525 | 0.14254 | 0.18186 | 0.23347 | 0.13271 | 0.12042 | 0.083558 | 0.11305 | 0.049152 | 0.041779 | 0.049152 | 0.088473 | 0.16957 | 0.17203 | 0.13762 | 0.10568 | 0.049152 | 0.0098304
3 | -0.13794 | -0.3267 | -0.56991 | -0.52635 | -0.53724 | -0.51183 | -0.02904 | 0.61347 | 0.80586 | 0.81312 | 0.67881 | 0.84942 | 0.76956 | 0.67155 | 0.48279 | 0.30129 | 0.37389 | 0.33396 | 0.06171 | 0.26862 | 0.37752 | 0.24684 | -0.22869 | -0.46827
4 | -2.1147 | -2.1351 | -2.1961 | -2.1961 | -2.2469 | -2.3079 | -2.0944 | -1.4132 | -1.0574 | -1.1184 | -1.4132 | -1.5352 | -1.4234 | -1.5454 | -1.4539 | -1.7182 | -1.9317 | -1.7182 | -1.2099 | -1.0879 | -1.0879 | -1.4335 | -1.7792 | -1.8504
5 | -0.29131 | -0.38195 | -0.44992 | -0.44668 | -0.44668 | -0.48876 | -0.44021 | -0.17479 | 0.058263 | 0.19421 | 0.32045 | 0.33987 | 0.29779 | 0.246 | 0.16184 | 0.10358 | 0.087394 | 0.080921 | 0.080921 | 0.019421 | 0.17155 | 0.080921 | 0.045316 | -0.07121
6 | 0.050961 | 0.056534 | 0.042998 | 0.050562 | 0.051757 | 0.05315 | 0.051359 | 0.095153 | 0.10909 | 0.10889 | 0.095153 | 0.11367 | 0.11844 | 0.10909 | 0.094954 | 0.083607 | 0.10192 | 0.098736 | 0.077436 | 0.071862 | 0.084602 | 0.066687 | 0.050761 | 0.056733
7 | -0.50799 | -0.5223 | -0.5545 | -0.56881 | -0.53303 | -0.57596 | -0.49368 | -0.22538 | -0.039351 | -0.032197 | 0.06797 | 0.021464 | 0.0071548 | 0 | -0.057238 | -0.10017 | -0.14667 | -0.19318 | -0.16814 | -0.20391 | -0.1431 | -0.2683 | -0.33985 | -0.36489
8 | -0.31797 | -0.3201 | -0.32328 | -0.32487 | -0.32063 | -0.31319 | -0.26595 | -0.21977 | -0.21499 | -0.2118 | -0.20809 | -0.2065 | -0.21127 | -0.21924 | -0.24153 | -0.25215 | -0.26064 | -0.2617 | -0.26648 | -0.27551 | -0.29302 | -0.3047 | -0.30948 | -0.31532
9 | 0.018284 | -0.15542 | -0.19199 | -0.25598 | -0.2377 | -0.27427 | -0.52111 | -0.16456 | -0.25598 | -0.08228 | 0 | 0.073138 | 0.2377 | 0.2377 | 0.19199 | 0.42968 | 0.36569 | 0.31998 | 0.26512 | 0.26512 | 0.37483 | 0.33826 | -0.036569 | -0.054853

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047968 | 0.050905 | 0.048462 | 0.048951 | 0.047882 | 0.049648 | 0.052158 | 0.097689 | 0.116 | 0.10945 | 0.10795 | 0.1088 | 0.11237 | 0.10899 | 0.077939 | 0.098877 | 0.10218 | 0.094807 | 0.075885 | 0.069519 | 0.072974 | 0.07174 | 0.04952 | 0.050584
2 | 0.0049152 | -0.029491 | -0.031629 | -0.046227 | -0.055959 | -0.044237 | -0.057655 | 0.14539 | 0.1855 | 0.23347 | 0.13536 | 0.11801 | 0.081887 | 0.11305 | 0.04866 | 0.041361 | 0.049643 | 0.087588 | 0.16957 | 0.17547 | 0.13762 | 0.10356 | 0.049643 | 0.0098304
3 | -0.1407 | -0.32997 | -0.58131 | -0.52109 | -0.5265 | -0.52207 | -0.02904 | 0.60734 | 0.7978 | 0.81312 | 0.67881 | 0.84942 | 0.76186 | 0.67827 | 0.49245 | 0.29828 | 0.37015 | 0.33396 | 0.060476 | 0.27131 | 0.37752 | 0.2419 | -0.23098 | -0.4589
4 | -2.0936 | -2.1778 | -2.1521 | -2.1961 | -2.2244 | -2.2617 | -2.0525 | -1.4273 | -1.0574 | -1.1407 | -1.4132 | -1.5659 | -1.4518 | -1.5299 | -1.4829 | -1.701 | -1.8931 | -1.6838 | -1.2341 | -1.0661 | -1.0879 | -1.4192 | -1.7792 | -1.8134
5 | -0.29423 | -0.37431 | -0.44542 | -0.44221 | -0.43775 | -0.48876 | -0.44461 | -0.17479 | 0.058845 | 0.19615 | 0.31404 | 0.33987 | 0.29779 | 0.246 | 0.16022 | 0.10254 | 0.08652 | 0.080111 | 0.082539 | 0.019615 | 0.17498 | 0.082539 | 0.044862 | -0.070498
6 | 0.049941 | 0.055404 | 0.043428 | 0.051574 | 0.051757 | 0.054213 | 0.050845 | 0.094201 | 0.11127 | 0.1078 | 0.095153 | 0.1148 | 0.11607 | 0.108 | 0.093055 | 0.081935 | 0.10192 | 0.099723 | 0.075887 | 0.071144 | 0.083756 | 0.067354 | 0.050254 | 0.056166
7 | -0.49783 | -0.51708 | -0.56559 | -0.56312 | -0.5277 | -0.58172 | -0.49862 | -0.22312 | -0.040138 | -0.032518 | 0.06797 | 0.021035 | 0.0071548 | 0 | -0.056094 | -0.10017 | -0.14374 | -0.19704 | -0.16646 | -0.20391 | -0.14166 | -0.26294 | -0.33645 | -0.36489
8 | -0.31479 | -0.3265 | -0.32005 | -0.32162 | -0.32704 | -0.31633 | -0.27127 | -0.21757 | -0.21069 | -0.21604 | -0.20809 | -0.2065 | -0.20916 | -0.21704 | -0.2367 | -0.25719 | -0.25804 | -0.26432 | -0.26648 | -0.27275 | -0.29595 | -0.30775 | -0.31257 | -0.31532
9 | 0.018284 | -0.15542 | -0.19583 | -0.25342 | -0.23532 | -0.27427 | -0.5159 | -0.16621 | -0.2611 | -0.08228 | 0 | 0.072406 | 0.24007 | 0.23294 | 0.19583 | 0.42968 | 0.36569 | 0.31678 | 0.26512 | 0.27043 | 0.38233 | 0.33488 | -0.035838 | -0.055402

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046087 | 0.051944 | 0.047972 | 0.04993 | 0.046925 | 0.050155 | 0.052679 | 0.099642 | 0.116 | 0.11163 | 0.10474 | 0.1088 | 0.11351 | 0.10899 | 0.078711 | 0.1019 | 0.10116 | 0.094807 | 0.075885 | 0.067454 | 0.072251 | 0.07319 | 0.04952 | 0.050088
2 | 0.004866 | -0.029491 | -0.031629 | -0.046227 | -0.055959 | -0.043352 | -0.05709 | 0.14111 | 0.18368 | 0.23814 | 0.13138 | 0.11922 | 0.084394 | 0.11531 | 0.050135 | 0.041361 | 0.04866 | 0.086704 | 0.16618 | 0.17375 | 0.139 | 0.10356 | 0.050135 | 0.009732
3 | -0.1407 | -0.32997 | -0.58131 | -0.52109 | -0.54261 | -0.50159 | -0.02875 | 0.6196 | 0.81392 | 0.81312 | 0.67202 | 0.84942 | 0.75417 | 0.65812 | 0.47313 | 0.30129 | 0.37015 | 0.33396 | 0.060476 | 0.26593 | 0.3813 | 0.24684 | -0.23098 | -0.46359
4 | -2.1359 | -2.1351 | -2.1741 | -2.1741 | -2.2694 | -2.3079 | -2.0525 | -1.3991 | -1.0574 | -1.1407 | -1.4415 | -1.5199 | -1.4234 | -1.5145 | -1.4684 | -1.6838 | -1.9703 | -1.6838 | -1.1857 | -1.077 | -1.0661 | -1.4049 | -1.7436 | -1.8874
5 | -0.2884 | -0.37813 | -0.44992 | -0.43775 | -0.43775 | -0.49365 | -0.44021 | -0.17479 | 0.05768 | 0.19421 | 0.32045 | 0.33987 | 0.29183 | 0.25092 | 0.16508 | 0.10254 | 0.087394 | 0.079302 | 0.080921 | 0.019809 | 0.16812 | 0.079302 | 0.045316 | -0.072634
6 | 0.049941 | 0.0571 | 0.042568 | 0.050057 | 0.052274 | 0.05315 | 0.050845 | 0.096104 | 0.108 | 0.11107 | 0.097056 | 0.11139 | 0.11607 | 0.10691 | 0.095903 | 0.083607 | 0.1009 | 0.097749 | 0.076662 | 0.0733 | 0.08291 | 0.065353 | 0.051777 | 0.057301
7 | -0.49783 | -0.53275 | -0.56004 | -0.57449 | -0.54369 | -0.57596 | -0.48874 | -0.22087 | -0.039351 | -0.031875 | 0.06865 | 0.021464 | 0.0070832 | 0 | -0.057238 | -0.10017 | -0.14961 | -0.19318 | -0.1715 | -0.20391 | -0.14023 | -0.2683 | -0.34665 | -0.36489
8 | -0.31161 | -0.31369 | -0.32651 | -0.32487 | -0.32704 | -0.31319 | -0.26063 | -0.21977 | -0.21714 | -0.20969 | -0.21017 | -0.2065 | -0.20916 | -0.21924 | -0.24395 | -0.24711 | -0.25543 | -0.25647 | -0.27181 | -0.27275 | -0.29302 | -0.30165 | -0.30638 | -0.31847
9 | 0.018284 | -0.15853 | -0.19007 | -0.25342 | -0.23532 | -0.26878 | -0.53153 | -0.16456 | -0.2611 | -0.08228 | 0 | 0.074601 | 0.24007 | 0.23294 | 0.19199 | 0.43828 | 0.373 | 0.32318 | 0.26778 | 0.27043 | 0.37858 | 0.33826 | -0.0373 | -0.05595

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
2 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
3 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
4 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
5 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
6 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
7 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
8 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267
9 | 0.10791 | 0.1188 | 0.15463 | 0.17727 | 0.20843 | 0.24364 | 0.21718 | 0.31049 | 0.28484 | 0.32171 | 0.33063 | 0.30669 | 0.28932 | 0.26636 | 0.24534 | 0.22081 | 0.21851 | 0.17313 | 0.14324 | 0.16997 | 0.17319 | 0.19792 | 0.0961 | 0.092267

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
2 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
3 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
4 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
5 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
6 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
7 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
8 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716
9 | 0.29917 | 0.31661 | 0.33433 | 0.34953 | 0.3535 | 0.36978 | 0.36789 | 0.34774 | 0.31507 | 0.46266 | 0.45181 | 0.41604 | 0.40593 | 0.4076 | 0.38829 | 0.35592 | 0.31988 | 0.3084 | 0.19386 | 0.20732 | 0.22666 | 0.23207 | 0.24204 | 0.26716

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1