## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2034
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 107.2%
Flex. Load Growth | 141.3%
PV Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2.5
3 | 22 | 2.5
4 | 24 | 2.5
5 | 26 | 2.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.86834 | 0.89731 | 0.80349 | 0.76159 | 0.62397 | 0.52958 | 0.64764 | 0.11247 | 0.098908 | 0.14419 | 0.08492 | 0.10611 | 0.16906 | 0.31149 | 0.33233 | 0.32682 | 0.18333 | 0.37345 | 0.21915 | 0.15408 | 0.23399 | 0.14462 | 0.66007 | 0.79572
Minimum EV Load, [MW] | -1.9605 | -2.0964 | -2.3578 | -2.5434 | -2.7186 | -2.9669 | -2.831 | -3.1756 | -2.8802 | -4.2306 | -4.1872 | -3.8278 | -3.6692 | -3.5426 | -3.3392 | -3.0386 | -2.8413 | -2.5427 | -1.6139 | -1.8062 | -1.9093 | -2.0498 | -1.6285 | -1.7305
Maximum EV Load, [MW] | 1.8887 | 2.0206 | 2.2656 | 2.4378 | 2.5948 | 2.8334 | 2.7013 | 3.0483 | 2.7922 | 3.1862 | 3.2112 | 3.006 | 2.9047 | 2.8301 | 2.6522 | 2.4147 | 2.2495 | 2.0105 | 1.5736 | 1.7613 | 1.8716 | 2.0161 | 1.5688 | 1.6682

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26093 | 0.258 | 0.24194 | 0.24189 | 0.22216 | 0.21188 | 0.22641 | 0.21297 | 0.21547 | 0.21855 | 0.21135 | 0.21795 | 0.22272 | 0.23494 | 0.21119 | 0.2238 | 0.2242 | 0.24222 | 0.21473 | 0.19868 | 0.20627 | 0.18833 | 0.22892 | 0.24062
2 | 0.33439 | 0.33084 | 0.3106 | 0.30411 | 0.29102 | 0.29555 | 0.35732 | 0.34564 | 0.37316 | 0.38913 | 0.38174 | 0.37523 | 0.36904 | 0.36771 | 0.34716 | 0.35617 | 0.37617 | 0.46688 | 0.42951 | 0.39137 | 0.38881 | 0.35444 | 0.38302 | 0.36233
3 | 0.84888 | 0.80713 | 0.77384 | 0.7835 | 0.77479 | 0.86543 | 1.3746 | 1.5398 | 1.6067 | 1.5613 | 1.4979 | 1.5952 | 1.4867 | 1.4323 | 1.2458 | 1.2402 | 1.2748 | 1.3963 | 1.2624 | 1.3037 | 1.2752 | 1.1908 | 1.0492 | 0.94913
4 | 0.71368 | 0.50069 | 0.49046 | 0.44202 | 0.44574 | 0.8269 | 1.6121 | 1.9296 | 2.1243 | 1.9951 | 1.9714 | 1.8353 | 1.7952 | 1.7077 | 1.6339 | 1.6697 | 2.0819 | 3.1508 | 2.8196 | 2.3827 | 2.3131 | 2.0521 | 1.5971 | 1.2729
5 | 0.57099 | 0.5313 | 0.48479 | 0.48532 | 0.47896 | 0.52034 | 0.66852 | 0.67322 | 0.69413 | 0.72638 | 0.73979 | 0.75435 | 0.74694 | 0.72752 | 0.72766 | 0.72145 | 0.75267 | 0.88102 | 0.85294 | 0.82761 | 0.82916 | 0.76596 | 0.74055 | 0.69301
6 | 0.23715 | 0.23197 | 0.21818 | 0.2151 | 0.20123 | 0.20179 | 0.23343 | 0.2083 | 0.2163 | 0.22832 | 0.2183 | 0.22386 | 0.22979 | 0.24248 | 0.23064 | 0.23049 | 0.20874 | 0.23891 | 0.21562 | 0.20538 | 0.2101 | 0.19385 | 0.23291 | 0.23665
7 | 0.66662 | 0.62894 | 0.59688 | 0.59685 | 0.58362 | 0.63255 | 0.80871 | 0.89539 | 0.94041 | 0.9468 | 0.93342 | 0.94368 | 0.92399 | 0.90617 | 0.83978 | 0.85488 | 0.90192 | 1.0487 | 0.97668 | 0.92446 | 0.91399 | 0.84862 | 0.79708 | 0.74032
8 | 0.30598 | 0.29817 | 0.28335 | 0.2766 | 0.27273 | 0.30695 | 0.47944 | 0.50264 | 0.52016 | 0.5224 | 0.53447 | 0.53325 | 0.50901 | 0.51293 | 0.45987 | 0.41775 | 0.41201 | 0.468 | 0.44347 | 0.42276 | 0.42323 | 0.3825 | 0.36266 | 0.33913
9 | 0.64772 | 0.61241 | 0.58195 | 0.58081 | 0.57018 | 0.62287 | 0.81848 | 0.90756 | 0.95152 | 0.95705 | 0.94918 | 0.95756 | 0.9334 | 0.9168 | 0.84516 | 0.84792 | 0.88964 | 1.0294 | 0.96242 | 0.91245 | 0.9023 | 0.83616 | 0.77894 | 0.72151

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26093 | 0.25958 | 0.24041 | 0.23875 | 0.22216 | 0.21494 | 0.22332 | 0.21698 | 0.21751 | 0.2226 | 0.20933 | 0.21589 | 0.22068 | 0.23093 | 0.21294 | 0.22755 | 0.22828 | 0.24624 | 0.21664 | 0.20049 | 0.20267 | 0.18661 | 0.23203 | 0.24214
2 | 0.33439 | 0.32622 | 0.30617 | 0.30411 | 0.29102 | 0.29791 | 0.35161 | 0.34564 | 0.37316 | 0.39287 | 0.37429 | 0.3825 | 0.37605 | 0.37437 | 0.35336 | 0.35937 | 0.37617 | 0.45837 | 0.43356 | 0.39511 | 0.39606 | 0.35444 | 0.37682 | 0.36507
3 | 0.86392 | 0.82128 | 0.76699 | 0.79748 | 0.76068 | 0.8493 | 1.3876 | 1.5398 | 1.5747 | 1.5458 | 1.4979 | 1.5635 | 1.4573 | 1.4323 | 1.2458 | 1.2522 | 1.2497 | 1.4098 | 1.2376 | 1.3037 | 1.2627 | 1.1673 | 1.0297 | 0.96634
4 | 0.70751 | 0.50069 | 0.48645 | 0.44202 | 0.45327 | 0.83458 | 1.5813 | 1.8913 | 2.1454 | 2.0347 | 2.0106 | 1.7988 | 1.8307 | 1.7077 | 1.6659 | 1.6534 | 2.0407 | 3.0887 | 2.7637 | 2.3827 | 2.3588 | 2.0521 | 1.6123 | 1.2966
5 | 0.58048 | 0.52267 | 0.47688 | 0.49333 | 0.47486 | 0.51111 | 0.68045 | 0.66661 | 0.7078 | 0.71217 | 0.74709 | 0.7395 | 0.73965 | 0.73445 | 0.72766 | 0.72145 | 0.74535 | 0.87263 | 0.84466 | 0.82761 | 0.82916 | 0.75846 | 0.7539 | 0.69905
6 | 0.23434 | 0.23065 | 0.2156 | 0.21249 | 0.20255 | 0.20179 | 0.23181 | 0.21025 | 0.2204 | 0.22619 | 0.2183 | 0.22598 | 0.22557 | 0.24248 | 0.2287 | 0.22854 | 0.20497 | 0.23496 | 0.21179 | 0.20538 | 0.21194 | 0.19385 | 0.23291 | 0.23665
7 | 0.67232 | 0.63424 | 0.58673 | 0.59173 | 0.58876 | 0.64403 | 0.80871 | 0.87773 | 0.9497 | 0.93749 | 0.92418 | 0.92505 | 0.91494 | 0.9236 | 0.84781 | 0.87125 | 0.90192 | 1.0588 | 0.95764 | 0.94261 | 0.90511 | 0.84029 | 0.78984 | 0.74032
8 | 0.30389 | 0.30015 | 0.27946 | 0.2766 | 0.27679 | 0.31191 | 0.47536 | 0.51244 | 0.52016 | 0.51228 | 0.53972 | 0.54368 | 0.50901 | 0.51772 | 0.4641 | 0.41393 | 0.40809 | 0.45947 | 0.44347 | 0.42682 | 0.41529 | 0.37883 | 0.36556 | 0.34164
9 | 0.6367 | 0.60728 | 0.57209 | 0.58578 | 0.56016 | 0.61723 | 0.83341 | 0.91651 | 0.97033 | 0.97587 | 0.94918 | 0.96702 | 0.91511 | 0.90798 | 0.84516 | 0.86415 | 0.89833 | 1.0195 | 0.9718 | 0.93036 | 0.9023 | 0.83616 | 0.77188 | 0.72784

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.25764 | 0.25642 | 0.24499 | 0.24504 | 0.2191 | 0.20882 | 0.22641 | 0.21297 | 0.21956 | 0.22058 | 0.21539 | 0.22001 | 0.21864 | 0.23894 | 0.21468 | 0.22755 | 0.2242 | 0.24222 | 0.21283 | 0.19505 | 0.20447 | 0.19178 | 0.22581 | 0.2391
2 | 0.33201 | 0.33546 | 0.30617 | 0.30411 | 0.28881 | 0.29791 | 0.36302 | 0.34564 | 0.36592 | 0.3966 | 0.37802 | 0.3825 | 0.36204 | 0.36771 | 0.34095 | 0.34978 | 0.36905 | 0.47113 | 0.42951 | 0.39885 | 0.38518 | 0.35105 | 0.38611 | 0.36507
3 | 0.84888 | 0.79298 | 0.76699 | 0.79049 | 0.78184 | 0.8493 | 1.3486 | 1.5398 | 1.5907 | 1.5304 | 1.4979 | 1.5635 | 1.4573 | 1.4463 | 1.2578 | 1.2642 | 1.2497 | 1.3692 | 1.2871 | 1.3294 | 1.2752 | 1.2025 | 1.0297 | 0.94913
4 | 0.70751 | 0.50871 | 0.48645 | 0.43487 | 0.45327 | 0.81154 | 1.6429 | 1.968 | 2.1454 | 1.9951 | 1.9714 | 1.7988 | 1.8307 | 1.6742 | 1.6659 | 1.6697 | 2.0613 | 3.1819 | 2.8476 | 2.3354 | 2.3131 | 2.0317 | 1.6275 | 1.2966
5 | 0.56625 | 0.52698 | 0.48479 | 0.4773 | 0.47486 | 0.52496 | 0.66852 | 0.66661 | 0.68047 | 0.72638 | 0.73979 | 0.74693 | 0.73965 | 0.72059 | 0.72766 | 0.72831 | 0.76 | 0.87263 | 0.83637 | 0.8195 | 0.83719 | 0.77345 | 0.7539 | 0.68092
6 | 0.23996 | 0.22932 | 0.2156 | 0.2164 | 0.19991 | 0.20179 | 0.23504 | 0.21221 | 0.2163 | 0.23256 | 0.22039 | 0.22386 | 0.2319 | 0.2404 | 0.23258 | 0.22854 | 0.21251 | 0.23694 | 0.21753 | 0.20538 | 0.20826 | 0.19207 | 0.2361 | 0.23665
7 | 0.67802 | 0.63424 | 0.60196 | 0.60197 | 0.58876 | 0.63829 | 0.81607 | 0.88656 | 0.9497 | 0.92819 | 0.94266 | 0.93436 | 0.92399 | 0.91488 | 0.85584 | 0.85488 | 0.91074 | 1.0487 | 0.98621 | 0.90631 | 0.89623 | 0.85695 | 0.79708 | 0.72728
8 | 0.30179 | 0.30015 | 0.28335 | 0.27852 | 0.27069 | 0.30447 | 0.48351 | 0.49284 | 0.50997 | 0.51228 | 0.54497 | 0.52282 | 0.51392 | 0.5225 | 0.45141 | 0.42538 | 0.41984 | 0.47653 | 0.45186 | 0.42276 | 0.41926 | 0.38616 | 0.35688 | 0.34164
9 | 0.65875 | 0.60728 | 0.58687 | 0.59074 | 0.5802 | 0.62287 | 0.81102 | 0.92547 | 0.94212 | 0.94764 | 0.93978 | 0.96702 | 0.94255 | 0.92562 | 0.83708 | 0.8398 | 0.87225 | 1.0393 | 0.94366 | 0.92141 | 0.9023 | 0.83616 | 0.786 | 0.73417

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.061624 | 0.043539 | 0.037743 | 0.04838 | 0.041657 | 0.034249 | 0.028338 | 0.099027 | 0.10356 | 0.088825 | 0.10349 | 0.096161 | 0.096585 | 0.086246 | 0.051179 | 0.080131 | 0.096104 | 0.089671 | 0.062671 | 0.065018 | 0.060558 | 0.037565 | 0.029966 | 0.031058
2 | -0.24317 | -0.24311 | -0.24982 | -0.26126 | -0.25876 | -0.23748 | -0.15058 | -0.028946 | -0.031106 | -0.020614 | -0.018159 | -0.081042 | -0.11839 | -0.15348 | -0.15232 | -0.1549 | -0.12179 | 0.040028 | -0.0056414 | -0.066592 | -0.12344 | -0.16237 | -0.17808 | -0.2039
3 | -0.8651 | -0.93344 | -0.95057 | -0.93785 | -0.93863 | -0.7838 | -0.029186 | 0.4041 | 0.51503 | 0.35878 | 0.21183 | 0.42018 | 0.26495 | 0.080383 | -0.31801 | -0.31815 | -0.26208 | -0.13221 | -0.32224 | -0.1836 | -0.25208 | -0.4181 | -0.66054 | -0.74564
4 | -2.2982 | -2.321 | -2.3447 | -2.3652 | -2.3758 | -2.172 | -1.8845 | -1.7205 | -1.7709 | -1.9618 | -2.0925 | -2.2156 | -2.2183 | -2.259 | -2.2789 | -2.2109 | -1.8717 | -1.1155 | -1.4389 | -1.7454 | -1.8789 | -1.9878 | -2.1013 | -2.1115
5 | -0.47844 | -0.50249 | -0.52384 | -0.5257 | -0.52454 | -0.44215 | -0.33696 | -0.27269 | -0.26786 | -0.22437 | -0.22205 | -0.21737 | -0.26161 | -0.28152 | -0.27395 | -0.33959 | -0.30086 | -0.15083 | -0.17861 | -0.22208 | -0.2398 | -0.31129 | -0.34426 | -0.36014
6 | 0.037157 | 0.029066 | 0.022038 | 0.032832 | 0.026961 | 0.038842 | 0.051804 | 0.1009 | 0.11621 | 0.11974 | 0.11365 | 0.12123 | 0.12033 | 0.11894 | 0.10003 | 0.095153 | 0.0827 | 0.090471 | 0.076689 | 0.080028 | 0.067662 | 0.071225 | 0.044217 | 0.045408
7 | -0.57161 | -0.56536 | -0.58312 | -0.59367 | -0.62883 | -0.56303 | -0.47832 | -0.24846 | -0.12311 | -0.11427 | -0.086852 | -0.029188 | -0.11851 | -0.12366 | -0.22539 | -0.3221 | -0.2907 | -0.32425 | -0.36464 | -0.35008 | -0.39862 | -0.46992 | -0.53018 | -0.52736
8 | -0.32534 | -0.33222 | -0.3309 | -0.33043 | -0.32362 | -0.31054 | -0.23739 | -0.18885 | -0.17439 | -0.19917 | -0.18807 | -0.17144 | -0.18173 | -0.19675 | -0.23905 | -0.26511 | -0.26441 | -0.26074 | -0.27484 | -0.28418 | -0.28904 | -0.29752 | -0.31051 | -0.31646
9 | -0.38943 | -0.41746 | -0.43526 | -0.42611 | -0.4364 | -0.38276 | -0.23334 | -0.025715 | 0.013979 | -0.0079232 | -0.011789 | -0.0058867 | -0.051394 | -0.094114 | -0.18461 | -0.19632 | -0.15737 | -0.049617 | -0.12991 | -0.15135 | -0.20015 | -0.26445 | -0.33166 | -0.34922

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.060392 | 0.042668 | 0.036989 | 0.047897 | 0.042074 | 0.034934 | 0.028904 | 0.098037 | 0.1046 | 0.088825 | 0.10245 | 0.096161 | 0.096585 | 0.087971 | 0.052203 | 0.080932 | 0.094182 | 0.091465 | 0.063298 | 0.065668 | 0.060558 | 0.037941 | 0.030565 | 0.030437
2 | -0.24073 | -0.24068 | -0.24732 | -0.26388 | -0.25617 | -0.23985 | -0.15058 | -0.028656 | -0.030484 | -0.021026 | -0.018159 | -0.081042 | -0.12076 | -0.15041 | -0.1508 | -0.1549 | -0.11935 | 0.040428 | -0.0055849 | -0.067258 | -0.12344 | -0.16237 | -0.17986 | -0.19982
3 | -0.85645 | -0.93344 | -0.93155 | -0.9191 | -0.91986 | -0.77596 | -0.028894 | 0.40814 | 0.50473 | 0.35161 | 0.21183 | 0.41598 | 0.27025 | 0.081991 | -0.31165 | -0.31497 | -0.25946 | -0.13486 | -0.32546 | -0.17993 | -0.2546 | -0.4181 | -0.66714 | -0.73818
4 | -2.3442 | -2.2746 | -2.3916 | -2.3652 | -2.352 | -2.172 | -1.8656 | -1.7205 | -1.7355 | -1.9618 | -2.0507 | -2.2156 | -2.2183 | -2.2816 | -2.2561 | -2.2109 | -1.8343 | -1.1378 | -1.4389 | -1.7803 | -1.9165 | -2.0077 | -2.0593 | -2.0693
5 | -0.47366 | -0.50249 | -0.5186 | -0.53622 | -0.52979 | -0.43773 | -0.33696 | -0.26996 | -0.27054 | -0.22886 | -0.22427 | -0.21302 | -0.26423 | -0.28152 | -0.26847 | -0.3362 | -0.30387 | -0.15385 | -0.1804 | -0.2243 | -0.2398 | -0.30817 | -0.33737 | -0.36374
6 | 0.037901 | 0.028485 | 0.021818 | 0.033161 | 0.02723 | 0.038454 | 0.050768 | 0.098886 | 0.11505 | 0.11734 | 0.11365 | 0.12002 | 0.11913 | 0.12132 | 0.10203 | 0.095153 | 0.083527 | 0.092281 | 0.077456 | 0.081628 | 0.066985 | 0.070512 | 0.043774 | 0.045408
7 | -0.56017 | -0.57666 | -0.57729 | -0.59961 | -0.62254 | -0.56303 | -0.47354 | -0.24597 | -0.12064 | -0.11427 | -0.085983 | -0.028604 | -0.11614 | -0.1249 | -0.22765 | -0.31565 | -0.2878 | -0.32425 | -0.37193 | -0.35008 | -0.39463 | -0.47931 | -0.51958 | -0.52736
8 | -0.32534 | -0.3289 | -0.33421 | -0.32382 | -0.32685 | -0.30433 | -0.23976 | -0.18508 | -0.17788 | -0.20315 | -0.19183 | -0.16801 | -0.17809 | -0.20068 | -0.23666 | -0.26246 | -0.25912 | -0.26335 | -0.27209 | -0.28986 | -0.28615 | -0.30347 | -0.31672 | -0.31013
9 | -0.38943 | -0.40911 | -0.43962 | -0.43463 | -0.44076 | -0.38659 | -0.23334 | -0.0252 | 0.014258 | -0.007844 | -0.012024 | -0.0060044 | -0.05088 | -0.094114 | -0.18092 | -0.20025 | -0.15737 | -0.048625 | -0.13121 | -0.15437 | -0.20015 | -0.25916 | -0.33498 | -0.35621

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.060392 | 0.043974 | 0.036989 | 0.049348 | 0.04124 | 0.033907 | 0.028054 | 0.097047 | 0.10356 | 0.087937 | 0.10142 | 0.094238 | 0.095619 | 0.086246 | 0.050155 | 0.079329 | 0.094182 | 0.087878 | 0.062045 | 0.066318 | 0.059347 | 0.036814 | 0.029666 | 0.031369
2 | -0.24317 | -0.24554 | -0.25482 | -0.25604 | -0.25617 | -0.23748 | -0.15058 | -0.029525 | -0.030795 | -0.020408 | -0.01834 | -0.081042 | -0.11721 | -0.15655 | -0.15232 | -0.1518 | -0.11935 | 0.040829 | -0.0056414 | -0.066592 | -0.12344 | -0.16562 | -0.17452 | -0.20797
3 | -0.8824 | -0.93344 | -0.95057 | -0.93785 | -0.95741 | -0.7838 | -0.028603 | 0.4041 | 0.50988 | 0.35878 | 0.21183 | 0.42859 | 0.25965 | 0.078775 | -0.31483 | -0.31815 | -0.26732 | -0.13486 | -0.31579 | -0.18544 | -0.25208 | -0.42228 | -0.65393 | -0.75309
4 | -2.2982 | -2.2746 | -2.3447 | -2.3416 | -2.3995 | -2.1503 | -1.8468 | -1.6861 | -1.7355 | -1.9618 | -2.1134 | -2.1713 | -2.1739 | -2.259 | -2.2333 | -2.1888 | -1.853 | -1.1044 | -1.4101 | -1.7454 | -1.9165 | -1.9878 | -2.1433 | -2.1537
5 | -0.48801 | -0.50751 | -0.52384 | -0.5257 | -0.52979 | -0.44215 | -0.33696 | -0.27815 | -0.27054 | -0.22213 | -0.22427 | -0.22172 | -0.26684 | -0.28434 | -0.27669 | -0.3328 | -0.30688 | -0.15083 | -0.1804 | -0.22208 | -0.24459 | -0.30506 | -0.34082 | -0.35654
6 | 0.036414 | 0.028775 | 0.022479 | 0.032832 | 0.026691 | 0.039231 | 0.051804 | 0.10292 | 0.11388 | 0.11854 | 0.11592 | 0.12244 | 0.11793 | 0.11775 | 0.099032 | 0.096104 | 0.0827 | 0.092281 | 0.076689 | 0.080028 | 0.069015 | 0.071225 | 0.043774 | 0.045408
7 | -0.57732 | -0.5597 | -0.58895 | -0.58773 | -0.61626 | -0.55177 | -0.48789 | -0.25343 | -0.12434 | -0.11655 | -0.088589 | -0.029188 | -0.11969 | -0.12119 | -0.2299 | -0.31565 | -0.2878 | -0.31777 | -0.35735 | -0.35359 | -0.4026 | -0.46522 | -0.52488 | -0.53264
8 | -0.32534 | -0.33886 | -0.33421 | -0.32382 | -0.32362 | -0.31675 | -0.23976 | -0.19074 | -0.17265 | -0.20315 | -0.18619 | -0.17144 | -0.18354 | -0.19281 | -0.23427 | -0.26511 | -0.25912 | -0.26074 | -0.26934 | -0.28986 | -0.28326 | -0.30049 | -0.31051 | -0.32279
9 | -0.38164 | -0.41329 | -0.43962 | -0.43037 | -0.44076 | -0.38276 | -0.23568 | -0.0252 | 0.013699 | -0.0080025 | -0.011553 | -0.0058278 | -0.05088 | -0.094114 | -0.18461 | -0.19632 | -0.15423 | -0.049617 | -0.12732 | -0.15437 | -0.20015 | -0.26181 | -0.33498 | -0.34573

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
2 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
3 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
4 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
5 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
6 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
7 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
8 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
9 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
2 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
3 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
4 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
5 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
6 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
7 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
8 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
9 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.6095e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021949 | 0.43483 | 1.1346 | 1.4159 | 1.5727 | 1.6018 | 1.5724 | 1.3426 | 0.88724 | 0.21676 | 0.0016943 | 0.00014585 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.72e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021723 | 0.4517 | 1.1972 | 1.5056 | 1.5565 | 1.7033 | 1.6592 | 1.3947 | 0.89264 | 0.2234 | 0.0017461 | 0.00014793 | 0.00011045 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 3.5811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020912 | 0.43483 | 1.1525 | 1.4494 | 1.4984 | 1.6397 | 1.5972 | 1.3426 | 0.8593 | 0.21506 | 0.0016809 | 0.00014241 | 0.00010633 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26269 | 0.26429 | 0.24782 | 0.2403 | 0.22388 | 0.2157 | 0.22745 | 0.20265 | 0.21554 | 0.21789 | 0.208 | 0.21279 | 0.2272 | 0.2391 | 0.22552 | 0.2307 | 0.217 | 0.23164 | 0.2049 | 0.19536 | 0.20368 | 0.19175 | 0.23569 | 0.2454
2 | 0.39041 | 0.37688 | 0.35544 | 0.32733 | 0.30294 | 0.30442 | 0.33334 | 0.36339 | 0.39396 | 0.42437 | 0.38188 | 0.4029 | 0.41037 | 0.41662 | 0.36532 | 0.37859 | 0.38276 | 0.40245 | 0.40062 | 0.4135 | 0.44057 | 0.39665 | 0.4003 | 0.39048
3 | 0.99834 | 0.94726 | 0.87024 | 0.89727 | 0.86711 | 0.87278 | 1.226 | 1.4897 | 1.5593 | 1.4681 | 1.4304 | 1.5395 | 1.6163 | 1.5177 | 1.3894 | 1.319 | 1.3315 | 1.308 | 1.2617 | 1.3657 | 1.4386 | 1.3343 | 1.2286 | 1.051
4 | 1.1326 | 0.91119 | 0.72687 | 0.71497 | 0.64896 | 0.60949 | 1.3109 | 2.2513 | 2.728 | 2.7983 | 2.741 | 2.4607 | 2.7938 | 2.6502 | 2.4207 | 2.2389 | 2.0201 | 1.8166 | 2.2849 | 2.6689 | 3.0691 | 2.9142 | 2.2397 | 1.6389
5 | 0.65202 | 0.59883 | 0.55136 | 0.53551 | 0.54132 | 0.53256 | 0.59649 | 0.62316 | 0.68582 | 0.71109 | 0.75403 | 0.79945 | 0.82712 | 0.80461 | 0.77894 | 0.76885 | 0.75549 | 0.76886 | 0.76421 | 0.76904 | 0.85199 | 0.80416 | 0.81923 | 0.74386
6 | 0.24196 | 0.23933 | 0.2191 | 0.22 | 0.20839 | 0.19819 | 0.22372 | 0.20329 | 0.21023 | 0.21418 | 0.20802 | 0.22135 | 0.22567 | 0.23248 | 0.22296 | 0.21585 | 0.20893 | 0.22421 | 0.19653 | 0.19125 | 0.20749 | 0.18197 | 0.2256 | 0.23974
7 | 0.68252 | 0.62566 | 0.60447 | 0.61171 | 0.58112 | 0.61711 | 0.79232 | 0.83431 | 0.95862 | 1.0147 | 1.0041 | 1.0484 | 1.0271 | 1.0644 | 1.0497 | 0.97941 | 0.9782 | 0.96306 | 0.94138 | 0.94152 | 0.96003 | 0.80444 | 0.82317 | 0.73169
8 | 0.31537 | 0.30406 | 0.28704 | 0.28073 | 0.27336 | 0.28037 | 0.44074 | 0.46282 | 0.49532 | 0.49342 | 0.50829 | 0.54102 | 0.54372 | 0.52257 | 0.4615 | 0.44174 | 0.40598 | 0.41687 | 0.39511 | 0.39976 | 0.39444 | 0.34027 | 0.33845 | 0.32579
9 | 0.96196 | 0.89714 | 0.86494 | 0.8113 | 0.81642 | 0.79096 | 0.79863 | 0.83987 | 0.7295 | 0.75903 | 0.84089 | 0.93987 | 0.98632 | 0.98854 | 0.96228 | 1.0011 | 0.99471 | 0.98182 | 0.96739 | 1.0241 | 1.082 | 1.004 | 0.89391 | 0.95797

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26435 | 0.26429 | 0.24465 | 0.2403 | 0.22079 | 0.2157 | 0.23056 | 0.20265 | 0.21759 | 0.21789 | 0.20602 | 0.20877 | 0.22303 | 0.24319 | 0.22929 | 0.23265 | 0.21897 | 0.22784 | 0.20851 | 0.19358 | 0.20546 | 0.19175 | 0.23893 | 0.24854
2 | 0.39041 | 0.37688 | 0.35278 | 0.32976 | 0.30294 | 0.30933 | 0.33072 | 0.35989 | 0.39779 | 0.42028 | 0.3856 | 0.4029 | 0.41821 | 0.41662 | 0.35876 | 0.37859 | 0.38638 | 0.40605 | 0.40815 | 0.40557 | 0.43642 | 0.40426 | 0.39703 | 0.38444
3 | 0.98031 | 0.96421 | 0.86243 | 0.88914 | 0.88306 | 0.8565 | 1.2029 | 1.5193 | 1.5439 | 1.4826 | 1.4304 | 1.5089 | 1.6163 | 1.488 | 1.3894 | 1.3318 | 1.3184 | 1.2827 | 1.2494 | 1.3927 | 1.4245 | 1.3606 | 1.2286 | 1.0607
4 | 1.1326 | 0.9193 | 0.71412 | 0.71497 | 0.64896 | 0.60399 | 1.3233 | 2.2513 | 2.728 | 2.7426 | 2.7136 | 2.4852 | 2.8215 | 2.6764 | 2.3968 | 2.2609 | 2.0401 | 1.7989 | 2.2849 | 2.6424 | 3.0386 | 2.9432 | 2.2397 | 1.6544
5 | 0.64647 | 0.58884 | 0.56061 | 0.531 | 0.54604 | 0.52308 | 0.60698 | 0.61705 | 0.68582 | 0.71804 | 0.76148 | 0.7837 | 0.81903 | 0.80461 | 0.7641 | 0.77618 | 0.76284 | 0.77614 | 0.76421 | 0.76904 | 0.86851 | 0.81992 | 0.82669 | 0.73075
6 | 0.24051 | 0.23933 | 0.2191 | 0.21729 | 0.21117 | 0.19958 | 0.22523 | 0.2052 | 0.21222 | 0.21021 | 0.212 | 0.22554 | 0.22153 | 0.23446 | 0.2211 | 0.21406 | 0.20893 | 0.22603 | 0.19825 | 0.18951 | 0.2093 | 0.18363 | 0.22712 | 0.23974
7 | 0.68252 | 0.63092 | 0.60447 | 0.62226 | 0.58624 | 0.62827 | 0.80673 | 0.84253 | 0.94915 | 1.0346 | 1.0041 | 1.0588 | 1.017 | 1.0644 | 1.0497 | 0.98884 | 0.96863 | 0.98149 | 0.92304 | 0.94152 | 0.97871 | 0.78867 | 0.81567 | 0.71883
8 | 0.31318 | 0.30611 | 0.28704 | 0.28073 | 0.27132 | 0.2848 | 0.43705 | 0.45381 | 0.50016 | 0.50296 | 0.50829 | 0.54631 | 0.54372 | 0.52257 | 0.453 | 0.43768 | 0.40984 | 0.41312 | 0.38769 | 0.40742 | 0.38708 | 0.33703 | 0.3411 | 0.33054
9 | 0.97927 | 0.89714 | 0.8727 | 0.80403 | 0.83136 | 0.79096 | 0.8059 | 0.8316 | 0.7295 | 0.75903 | 0.84089 | 0.93987 | 0.97665 | 0.98854 | 0.97153 | 1.0204 | 0.99471 | 1.0006 | 0.95796 | 1.0141 | 1.0609 | 1.0139 | 0.89391 | 0.94928

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26435 | 0.26758 | 0.24465 | 0.24341 | 0.22079 | 0.21413 | 0.22745 | 0.20645 | 0.21145 | 0.21587 | 0.20999 | 0.21279 | 0.22512 | 0.23501 | 0.22363 | 0.23459 | 0.21897 | 0.22784 | 0.2049 | 0.19358 | 0.2019 | 0.19527 | 0.23893 | 0.24383
2 | 0.39335 | 0.37965 | 0.35544 | 0.33218 | 0.30061 | 0.30197 | 0.33595 | 0.35638 | 0.3863 | 0.42845 | 0.37443 | 0.4029 | 0.40646 | 0.41662 | 0.36204 | 0.38202 | 0.39001 | 0.40605 | 0.39309 | 0.4135 | 0.43227 | 0.39665 | 0.4003 | 0.3935
3 | 1.0074 | 0.93031 | 0.88586 | 0.90539 | 0.85913 | 0.8565 | 1.249 | 1.5045 | 1.5439 | 1.4971 | 1.402 | 1.57 | 1.6482 | 1.488 | 1.3759 | 1.3446 | 1.3577 | 1.2827 | 1.2865 | 1.3522 | 1.4668 | 1.3079 | 1.2402 | 1.0318
4 | 1.1326 | 0.9193 | 0.71412 | 0.72758 | 0.64317 | 0.60949 | 1.3109 | 2.2289 | 2.7552 | 2.7983 | 2.741 | 2.5097 | 2.766 | 2.6502 | 2.4445 | 2.2169 | 2.0001 | 1.7989 | 2.2397 | 2.6689 | 3.0995 | 2.9722 | 2.2397 | 1.6234
5 | 0.65758 | 0.60382 | 0.55599 | 0.5265 | 0.5366 | 0.52782 | 0.59125 | 0.63537 | 0.68582 | 0.71109 | 0.75403 | 0.7837 | 0.84328 | 0.82001 | 0.79378 | 0.7835 | 0.74814 | 0.78341 | 0.74941 | 0.77656 | 0.84373 | 0.81992 | 0.83415 | 0.73731
6 | 0.24051 | 0.23933 | 0.22169 | 0.21864 | 0.2056 | 0.19958 | 0.22372 | 0.2052 | 0.21023 | 0.21021 | 0.20405 | 0.22135 | 0.22567 | 0.2305 | 0.21924 | 0.21406 | 0.2127 | 0.22055 | 0.19825 | 0.19125 | 0.20749 | 0.18529 | 0.22865 | 0.24276
7 | 0.68252 | 0.63092 | 0.61477 | 0.61171 | 0.57088 | 0.62827 | 0.79232 | 0.85074 | 0.93967 | 0.99469 | 0.99416 | 1.0691 | 1.0271 | 1.0541 | 1.07 | 0.96055 | 0.99736 | 0.97227 | 0.95055 | 0.94152 | 0.96937 | 0.78867 | 0.83067 | 0.71883
8 | 0.31975 | 0.30202 | 0.29099 | 0.28269 | 0.2754 | 0.2848 | 0.44442 | 0.46282 | 0.505 | 0.48864 | 0.51328 | 0.53043 | 0.55422 | 0.51281 | 0.45725 | 0.43768 | 0.4137 | 0.40937 | 0.40252 | 0.40359 | 0.39076 | 0.34027 | 0.3358 | 0.32342
9 | 0.95331 | 0.91309 | 0.85718 | 0.8113 | 0.81642 | 0.79096 | 0.81317 | 0.8316 | 0.74387 | 0.75903 | 0.83258 | 0.93987 | 1.0057 | 0.98854 | 0.98079 | 0.99148 | 1.0142 | 0.98182 | 0.97682 | 1.0342 | 1.1031 | 1.0238 | 0.88571 | 0.96667

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047499 | 0.052465 | 0.049442 | 0.049442 | 0.048362 | 0.051169 | 0.05268 | 0.098668 | 0.11486 | 0.11054 | 0.10795 | 0.10774 | 0.11464 | 0.11119 | 0.077941 | 0.10191 | 0.1032 | 0.096725 | 0.076646 | 0.069521 | 0.072975 | 0.073191 | 0.050521 | 0.05009
2 | 0.0049644 | -0.029787 | -0.032269 | -0.047162 | -0.057091 | -0.04468 | -0.057091 | 0.14397 | 0.18368 | 0.23581 | 0.13404 | 0.12163 | 0.084396 | 0.11418 | 0.049644 | 0.042198 | 0.049644 | 0.08936 | 0.17127 | 0.17376 | 0.139 | 0.10674 | 0.049644 | 0.0099289
3 | -0.13932 | -0.32998 | -0.57562 | -0.53163 | -0.54263 | -0.51696 | -0.029331 | 0.61962 | 0.81394 | 0.82127 | 0.68562 | 0.85794 | 0.77728 | 0.67828 | 0.48763 | 0.30431 | 0.37764 | 0.33731 | 0.062329 | 0.27131 | 0.3813 | 0.24931 | -0.23098 | -0.47296
4 | -2.1359 | -2.1565 | -2.2181 | -2.2181 | -2.2694 | -2.331 | -2.1154 | -1.4274 | -1.068 | -1.1296 | -1.4274 | -1.5506 | -1.4376 | -1.5609 | -1.4684 | -1.7354 | -1.9511 | -1.7354 | -1.222 | -1.0988 | -1.0988 | -1.4479 | -1.797 | -1.8689
5 | -0.29423 | -0.38577 | -0.45443 | -0.45116 | -0.45116 | -0.49366 | -0.44462 | -0.17654 | 0.058847 | 0.19616 | 0.32366 | 0.34327 | 0.30077 | 0.24846 | 0.16346 | 0.10462 | 0.08827 | 0.081732 | 0.081732 | 0.019616 | 0.17327 | 0.081732 | 0.04577 | -0.071924
6 | 0.051471 | 0.057101 | 0.043429 | 0.051069 | 0.052276 | 0.053683 | 0.051874 | 0.096107 | 0.11018 | 0.10998 | 0.096107 | 0.11481 | 0.11963 | 0.11018 | 0.095906 | 0.084445 | 0.10294 | 0.099726 | 0.078212 | 0.072583 | 0.085451 | 0.067355 | 0.05127 | 0.057302
7 | -0.51308 | -0.52754 | -0.56005 | -0.57451 | -0.53838 | -0.58173 | -0.49863 | -0.22764 | -0.039746 | -0.032519 | 0.068652 | 0.02168 | 0.0072265 | 0 | -0.057812 | -0.10117 | -0.14814 | -0.19512 | -0.16982 | -0.20596 | -0.14453 | -0.27099 | -0.34326 | -0.36855
8 | -0.32116 | -0.3233 | -0.32652 | -0.32813 | -0.32384 | -0.31633 | -0.26862 | -0.22197 | -0.21715 | -0.21393 | -0.21017 | -0.20857 | -0.21339 | -0.22143 | -0.24395 | -0.25468 | -0.26325 | -0.26433 | -0.26915 | -0.27827 | -0.29596 | -0.30776 | -0.31258 | -0.31848
9 | 0.018468 | -0.15698 | -0.19391 | -0.25855 | -0.24008 | -0.27702 | -0.52633 | -0.16621 | -0.25855 | -0.083105 | 0 | 0.073871 | 0.24008 | 0.24008 | 0.19391 | 0.43399 | 0.36936 | 0.32319 | 0.26778 | 0.26778 | 0.37859 | 0.34165 | -0.036936 | -0.055403

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.048449 | 0.051415 | 0.048948 | 0.049442 | 0.048362 | 0.050146 | 0.05268 | 0.098668 | 0.11716 | 0.11054 | 0.10903 | 0.10989 | 0.1135 | 0.11008 | 0.078721 | 0.099868 | 0.1032 | 0.095758 | 0.076646 | 0.070216 | 0.073705 | 0.072459 | 0.050016 | 0.051091
2 | 0.0049644 | -0.029787 | -0.031946 | -0.046691 | -0.05652 | -0.04468 | -0.058233 | 0.14685 | 0.18736 | 0.23581 | 0.13672 | 0.1192 | 0.082708 | 0.11418 | 0.049148 | 0.041776 | 0.050141 | 0.088466 | 0.17127 | 0.17723 | 0.139 | 0.1046 | 0.050141 | 0.0099289
3 | -0.14211 | -0.33328 | -0.58714 | -0.52631 | -0.53177 | -0.5273 | -0.029331 | 0.61342 | 0.8058 | 0.82127 | 0.68562 | 0.85794 | 0.7695 | 0.68507 | 0.49738 | 0.30127 | 0.37386 | 0.33731 | 0.061082 | 0.27403 | 0.3813 | 0.24433 | -0.23329 | -0.46351
4 | -2.1146 | -2.1996 | -2.1737 | -2.2181 | -2.2467 | -2.2844 | -2.0731 | -1.4416 | -1.068 | -1.1522 | -1.4274 | -1.5816 | -1.4664 | -1.5453 | -1.4978 | -1.7181 | -1.9121 | -1.7007 | -1.2464 | -1.0768 | -1.0988 | -1.4334 | -1.797 | -1.8315
5 | -0.29718 | -0.37806 | -0.44988 | -0.44665 | -0.44214 | -0.49366 | -0.44907 | -0.17654 | 0.059435 | 0.19812 | 0.31718 | 0.34327 | 0.30077 | 0.24846 | 0.16183 | 0.10357 | 0.087388 | 0.080914 | 0.083366 | 0.019812 | 0.17674 | 0.083366 | 0.045312 | -0.071205
6 | 0.050442 | 0.055959 | 0.043863 | 0.052091 | 0.052276 | 0.054757 | 0.051355 | 0.095146 | 0.11238 | 0.10888 | 0.096107 | 0.11595 | 0.11724 | 0.10908 | 0.093988 | 0.082756 | 0.10294 | 0.10072 | 0.076648 | 0.071857 | 0.084596 | 0.068029 | 0.050758 | 0.056729
7 | -0.50282 | -0.52226 | -0.57126 | -0.56876 | -0.53299 | -0.58755 | -0.50362 | -0.22536 | -0.040541 | -0.032844 | 0.068652 | 0.021246 | 0.0072265 | 0 | -0.056656 | -0.10117 | -0.14518 | -0.19902 | -0.16812 | -0.20596 | -0.14308 | -0.26557 | -0.33983 | -0.36855
8 | -0.31795 | -0.32977 | -0.32326 | -0.32485 | -0.33032 | -0.3195 | -0.27399 | -0.21975 | -0.2128 | -0.21821 | -0.21017 | -0.20857 | -0.21126 | -0.21922 | -0.23907 | -0.25977 | -0.26062 | -0.26697 | -0.26915 | -0.27548 | -0.29892 | -0.31083 | -0.31571 | -0.31848
9 | 0.018468 | -0.15698 | -0.19779 | -0.25596 | -0.23768 | -0.27702 | -0.52107 | -0.16787 | -0.26372 | -0.083105 | 0 | 0.073132 | 0.24248 | 0.23528 | 0.19779 | 0.43399 | 0.36936 | 0.31995 | 0.26778 | 0.27314 | 0.38616 | 0.33824 | -0.036197 | -0.055957

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.046549 | 0.052465 | 0.048453 | 0.050431 | 0.047395 | 0.050657 | 0.053207 | 0.10064 | 0.11716 | 0.11275 | 0.10579 | 0.10989 | 0.11464 | 0.11008 | 0.0795 | 0.10293 | 0.10217 | 0.095758 | 0.076646 | 0.068131 | 0.072975 | 0.073923 | 0.050016 | 0.050591
2 | 0.0049148 | -0.029787 | -0.031946 | -0.046691 | -0.05652 | -0.043786 | -0.057662 | 0.14253 | 0.18552 | 0.24053 | 0.1327 | 0.12041 | 0.08524 | 0.11647 | 0.050637 | 0.041776 | 0.049148 | 0.087573 | 0.16785 | 0.17549 | 0.14039 | 0.1046 | 0.050637 | 0.0098296
3 | -0.14211 | -0.33328 | -0.58714 | -0.52631 | -0.54805 | -0.50662 | -0.029038 | 0.62582 | 0.82208 | 0.82127 | 0.67876 | 0.85794 | 0.76173 | 0.66472 | 0.47788 | 0.30431 | 0.37386 | 0.33731 | 0.061082 | 0.2686 | 0.38512 | 0.24931 | -0.23329 | -0.46823
4 | -2.1573 | -2.1565 | -2.1959 | -2.1959 | -2.2921 | -2.331 | -2.0731 | -1.4131 | -1.068 | -1.1522 | -1.4559 | -1.5351 | -1.4376 | -1.5296 | -1.4831 | -1.7007 | -1.9901 | -1.7007 | -1.1976 | -1.0878 | -1.0768 | -1.4189 | -1.7611 | -1.9063
5 | -0.29129 | -0.38192 | -0.45443 | -0.44214 | -0.44214 | -0.4986 | -0.44462 | -0.17654 | 0.058258 | 0.19616 | 0.32366 | 0.34327 | 0.29476 | 0.25343 | 0.16673 | 0.10357 | 0.08827 | 0.080097 | 0.081732 | 0.020008 | 0.16981 | 0.080097 | 0.04577 | -0.073362
6 | 0.050442 | 0.057672 | 0.042995 | 0.050559 | 0.052798 | 0.053683 | 0.051355 | 0.097068 | 0.10908 | 0.11218 | 0.098029 | 0.11251 | 0.11724 | 0.10798 | 0.096865 | 0.084445 | 0.10191 | 0.098729 | 0.07743 | 0.074034 | 0.083742 | 0.066008 | 0.052296 | 0.057875
7 | -0.50282 | -0.53809 | -0.56566 | -0.58025 | -0.54914 | -0.58173 | -0.49364 | -0.22308 | -0.039746 | -0.032194 | 0.069338 | 0.02168 | 0.0071542 | 0 | -0.057812 | -0.10117 | -0.15111 | -0.19512 | -0.17322 | -0.20596 | -0.14164 | -0.27099 | -0.35012 | -0.36855
8 | -0.31474 | -0.31684 | -0.32979 | -0.32813 | -0.33032 | -0.31633 | -0.26324 | -0.22197 | -0.21932 | -0.21179 | -0.21228 | -0.20857 | -0.21126 | -0.22143 | -0.24639 | -0.24958 | -0.25799 | -0.25904 | -0.27454 | -0.27548 | -0.29596 | -0.30468 | -0.30946 | -0.32166
9 | 0.018468 | -0.16012 | -0.19197 | -0.25596 | -0.23768 | -0.27148 | -0.53686 | -0.16621 | -0.26372 | -0.083105 | 0 | 0.075348 | 0.24248 | 0.23528 | 0.19391 | 0.44267 | 0.37674 | 0.32642 | 0.27046 | 0.27314 | 0.38237 | 0.34165 | -0.037674 | -0.056511

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
2 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
3 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
4 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
5 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
6 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
7 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
8 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938
9 | 0.11337 | 0.12481 | 0.16245 | 0.18625 | 0.21898 | 0.25598 | 0.22818 | 0.32621 | 0.29926 | 0.338 | 0.34737 | 0.32221 | 0.30396 | 0.27984 | 0.25776 | 0.23198 | 0.22957 | 0.18189 | 0.15049 | 0.17858 | 0.18195 | 0.20794 | 0.10096 | 0.096938

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
2 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
3 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
4 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
5 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
6 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
7 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
8 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069
9 | 0.31432 | 0.33264 | 0.35126 | 0.36722 | 0.37139 | 0.3885 | 0.38651 | 0.36534 | 0.33102 | 0.48609 | 0.47468 | 0.4371 | 0.42648 | 0.42823 | 0.40794 | 0.37394 | 0.33607 | 0.32402 | 0.20367 | 0.21781 | 0.23814 | 0.24382 | 0.25429 | 0.28069

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.9394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028844 | 0.59977 | 1.5896 | 1.9991 | 2.0667 | 2.2616 | 2.203 | 1.8519 | 1.1852 | 0.29663 | 0.0023185 | 0.00019642 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.9786e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030274 | 0.59977 | 1.565 | 1.953 | 2.1692 | 2.2094 | 2.1689 | 1.8519 | 1.2238 | 0.29898 | 0.0023369 | 0.00020118 | 0.00015393 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 4.8351e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02882 | 0.58477 | 1.5379 | 1.9267 | 2.065 | 2.1796 | 2.1313 | 1.8056 | 1.1744 | 0.29036 | 0.0022695 | 0.00019383 | 0.00014654 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1