## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2036
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 108.3%
Flex. Load Growth | 148.5%
PV Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 22 | 5
4 | 24 | 5
5 | 26 | 5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.9123 | 0.94274 | 0.84416 | 0.80015 | 0.65556 | 0.55639 | 0.68042 | 0.11817 | 0.10392 | 0.15149 | 0.089219 | 0.11149 | 0.17762 | 0.32726 | 0.34916 | 0.34337 | 0.19261 | 0.39235 | 0.23025 | 0.16189 | 0.24583 | 0.15194 | 0.69349 | 0.836
Minimum EV Load, [MW] | -2.0598 | -2.2026 | -2.4772 | -2.6722 | -2.8562 | -3.1171 | -2.9743 | -3.3364 | -3.026 | -4.4448 | -4.3992 | -4.0216 | -3.855 | -3.7219 | -3.5082 | -3.1925 | -2.9851 | -2.6714 | -1.6956 | -1.8977 | -2.0059 | -2.1535 | -1.711 | -1.8181
Maximum EV Load, [MW] | 1.9843 | 2.1229 | 2.3803 | 2.5612 | 2.7262 | 2.9768 | 2.838 | 3.2027 | 2.9336 | 3.3475 | 3.3738 | 3.1582 | 3.0518 | 2.9733 | 2.7865 | 2.5369 | 2.3633 | 2.1122 | 1.6532 | 1.8505 | 1.9663 | 2.1181 | 1.6482 | 1.7526

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26746 | 0.26464 | 0.24799 | 0.24775 | 0.2272 | 0.21639 | 0.2316 | 0.21561 | 0.21808 | 0.22139 | 0.21385 | 0.22061 | 0.22572 | 0.2387 | 0.21481 | 0.22752 | 0.22728 | 0.24633 | 0.21788 | 0.20136 | 0.2094 | 0.19087 | 0.23419 | 0.24662
2 | 0.34166 | 0.3382 | 0.31733 | 0.31059 | 0.29675 | 0.3009 | 0.36382 | 0.34961 | 0.37735 | 0.39369 | 0.38595 | 0.37947 | 0.3735 | 0.3728 | 0.35214 | 0.36122 | 0.38076 | 0.47325 | 0.4348 | 0.39599 | 0.39376 | 0.35864 | 0.38983 | 0.36956
3 | 0.8613 | 0.81927 | 0.78522 | 0.79479 | 0.78537 | 0.8765 | 1.3913 | 1.5557 | 1.6232 | 1.5776 | 1.5133 | 1.6117 | 1.5023 | 1.4481 | 1.2597 | 1.2541 | 1.2884 | 1.412 | 1.276 | 1.3174 | 1.289 | 1.2034 | 1.0627 | 0.96223
4 | 0.72475 | 0.50976 | 0.499 | 0.44988 | 0.45302 | 0.83758 | 1.6312 | 1.9495 | 2.146 | 2.0157 | 1.9915 | 1.8542 | 1.8139 | 1.7262 | 1.6518 | 1.6879 | 2.1036 | 3.1841 | 2.8489 | 2.4073 | 2.3373 | 2.0733 | 1.616 | 1.2893
5 | 0.58064 | 0.54067 | 0.49328 | 0.49362 | 0.48658 | 0.52795 | 0.67814 | 0.68047 | 0.70154 | 0.73431 | 0.74758 | 0.76239 | 0.75519 | 0.73622 | 0.73646 | 0.73016 | 0.76105 | 0.89154 | 0.86248 | 0.8366 | 0.83853 | 0.77429 | 0.75096 | 0.70355
6 | 0.24344 | 0.23834 | 0.22399 | 0.22069 | 0.20607 | 0.2062 | 0.23869 | 0.21089 | 0.21891 | 0.23125 | 0.22087 | 0.22658 | 0.23285 | 0.24631 | 0.23445 | 0.23427 | 0.21166 | 0.24299 | 0.21877 | 0.20814 | 0.21326 | 0.19645 | 0.23822 | 0.24261
7 | 0.67722 | 0.6393 | 0.60649 | 0.60627 | 0.59228 | 0.64128 | 0.81973 | 0.90487 | 0.95028 | 0.95694 | 0.94316 | 0.95362 | 0.93402 | 0.91666 | 0.8497 | 0.86492 | 0.91179 | 1.0609 | 0.98746 | 0.93442 | 0.92421 | 0.85778 | 0.80805 | 0.75133
8 | 0.31297 | 0.30521 | 0.28981 | 0.28281 | 0.27828 | 0.31242 | 0.48717 | 0.50819 | 0.52582 | 0.52829 | 0.54021 | 0.53908 | 0.51488 | 0.51948 | 0.46598 | 0.42341 | 0.41696 | 0.47438 | 0.44891 | 0.4277 | 0.42853 | 0.38699 | 0.36928 | 0.34612
9 | 0.65814 | 0.62259 | 0.59141 | 0.59007 | 0.57871 | 0.6315 | 0.82961 | 0.91717 | 0.96151 | 0.9673 | 0.95908 | 0.96764 | 0.94352 | 0.9274 | 0.85513 | 0.85789 | 0.89938 | 1.0414 | 0.97306 | 0.92229 | 0.9124 | 0.84519 | 0.78973 | 0.73233

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26746 | 0.26623 | 0.24645 | 0.24457 | 0.2272 | 0.21948 | 0.22848 | 0.21966 | 0.22014 | 0.22548 | 0.21181 | 0.21853 | 0.22366 | 0.23465 | 0.21657 | 0.2313 | 0.23139 | 0.25039 | 0.2198 | 0.2032 | 0.20575 | 0.18913 | 0.23734 | 0.24816
2 | 0.34166 | 0.33353 | 0.31286 | 0.31059 | 0.29675 | 0.30329 | 0.35806 | 0.34961 | 0.37735 | 0.39745 | 0.37843 | 0.38681 | 0.38058 | 0.37953 | 0.3584 | 0.36445 | 0.38076 | 0.46465 | 0.43889 | 0.39977 | 0.40109 | 0.35864 | 0.38358 | 0.37232
3 | 0.8765 | 0.83356 | 0.77831 | 0.80891 | 0.77112 | 0.8602 | 1.4045 | 1.5557 | 1.591 | 1.562 | 1.5133 | 1.5797 | 1.4727 | 1.4481 | 1.2597 | 1.2662 | 1.263 | 1.4256 | 1.251 | 1.3174 | 1.2764 | 1.1797 | 1.043 | 0.97962
4 | 0.71852 | 0.50976 | 0.49495 | 0.44988 | 0.46063 | 0.84534 | 1.6001 | 1.9108 | 2.1674 | 2.0557 | 2.0312 | 1.8173 | 1.8498 | 1.7262 | 1.6841 | 1.6714 | 2.0619 | 3.1213 | 2.7924 | 2.4073 | 2.3835 | 2.0733 | 1.6314 | 1.3132
5 | 0.59022 | 0.53196 | 0.48529 | 0.50171 | 0.48244 | 0.51862 | 0.6902 | 0.6738 | 0.71534 | 0.71996 | 0.75496 | 0.74739 | 0.74783 | 0.74322 | 0.73646 | 0.73016 | 0.75365 | 0.88306 | 0.85411 | 0.8366 | 0.83853 | 0.76671 | 0.76443 | 0.70965
6 | 0.2406 | 0.23701 | 0.22139 | 0.21805 | 0.2074 | 0.2062 | 0.23706 | 0.21287 | 0.22306 | 0.22911 | 0.22087 | 0.22872 | 0.22859 | 0.24631 | 0.2325 | 0.23231 | 0.20786 | 0.239 | 0.2149 | 0.20814 | 0.21512 | 0.19645 | 0.23822 | 0.24261
7 | 0.68297 | 0.64464 | 0.59624 | 0.60109 | 0.59748 | 0.65287 | 0.81973 | 0.88704 | 0.95967 | 0.94754 | 0.93382 | 0.9348 | 0.92488 | 0.93426 | 0.85781 | 0.88146 | 0.91179 | 1.0711 | 0.96823 | 0.95275 | 0.91524 | 0.84937 | 0.80074 | 0.75133
8 | 0.31085 | 0.30721 | 0.28589 | 0.28281 | 0.28238 | 0.31743 | 0.48305 | 0.51809 | 0.52582 | 0.51806 | 0.54551 | 0.54961 | 0.51488 | 0.52431 | 0.47025 | 0.41956 | 0.41301 | 0.46576 | 0.44891 | 0.43179 | 0.42051 | 0.38328 | 0.3722 | 0.34866
9 | 0.647 | 0.61742 | 0.58145 | 0.59508 | 0.56859 | 0.6258 | 0.84469 | 0.92621 | 0.98051 | 0.9863 | 0.95908 | 0.97719 | 0.92504 | 0.91849 | 0.85513 | 0.87428 | 0.90816 | 1.0315 | 0.98254 | 0.94038 | 0.9124 | 0.84519 | 0.7826 | 0.73873

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26414 | 0.26304 | 0.25107 | 0.25093 | 0.22412 | 0.2133 | 0.2316 | 0.21561 | 0.22221 | 0.22344 | 0.21793 | 0.22269 | 0.2216 | 0.24275 | 0.21833 | 0.2313 | 0.22728 | 0.24633 | 0.21595 | 0.1977 | 0.20758 | 0.19435 | 0.23105 | 0.24509
2 | 0.33926 | 0.34287 | 0.31286 | 0.31059 | 0.29452 | 0.30329 | 0.36959 | 0.34961 | 0.37003 | 0.40122 | 0.38219 | 0.38681 | 0.36643 | 0.3728 | 0.34587 | 0.35476 | 0.37358 | 0.47754 | 0.4348 | 0.40355 | 0.39009 | 0.35522 | 0.39296 | 0.37232
3 | 0.8613 | 0.80498 | 0.77831 | 0.80185 | 0.79249 | 0.8602 | 1.365 | 1.5557 | 1.6071 | 1.5463 | 1.5133 | 1.5797 | 1.4727 | 1.4622 | 1.272 | 1.2784 | 1.263 | 1.3846 | 1.301 | 1.3434 | 1.289 | 1.2153 | 1.043 | 0.96223
4 | 0.71852 | 0.51786 | 0.49495 | 0.44266 | 0.46063 | 0.82206 | 1.6623 | 1.9882 | 2.1674 | 2.0157 | 1.9915 | 1.8173 | 1.8498 | 1.6924 | 1.6841 | 1.6879 | 2.0828 | 3.2155 | 2.8771 | 2.3595 | 2.3373 | 2.0527 | 1.6468 | 1.3132
5 | 0.57584 | 0.53631 | 0.49328 | 0.48552 | 0.48244 | 0.53261 | 0.67814 | 0.6738 | 0.68774 | 0.73431 | 0.74758 | 0.75489 | 0.74783 | 0.72922 | 0.73646 | 0.73708 | 0.76844 | 0.88306 | 0.84574 | 0.82841 | 0.84664 | 0.78186 | 0.76443 | 0.69133
6 | 0.24629 | 0.23567 | 0.22139 | 0.22201 | 0.20473 | 0.2062 | 0.24032 | 0.21485 | 0.21891 | 0.23554 | 0.22298 | 0.22658 | 0.23498 | 0.24422 | 0.23641 | 0.23231 | 0.21547 | 0.241 | 0.2207 | 0.20814 | 0.2114 | 0.19465 | 0.24144 | 0.24261
7 | 0.68873 | 0.64464 | 0.61162 | 0.61144 | 0.59748 | 0.64708 | 0.82718 | 0.89596 | 0.95967 | 0.93814 | 0.95249 | 0.94421 | 0.93402 | 0.92546 | 0.86592 | 0.86492 | 0.9207 | 1.0609 | 0.99708 | 0.91609 | 0.90627 | 0.86619 | 0.80805 | 0.73816
8 | 0.30874 | 0.30721 | 0.28981 | 0.28475 | 0.27622 | 0.30991 | 0.49128 | 0.49828 | 0.51553 | 0.51806 | 0.55082 | 0.52854 | 0.51983 | 0.52914 | 0.45743 | 0.43112 | 0.42488 | 0.48299 | 0.45738 | 0.4277 | 0.42452 | 0.39069 | 0.36343 | 0.34866
9 | 0.66927 | 0.61742 | 0.59638 | 0.6001 | 0.58883 | 0.6315 | 0.82207 | 0.93525 | 0.95201 | 0.95779 | 0.94958 | 0.97719 | 0.95276 | 0.93631 | 0.84697 | 0.84969 | 0.88183 | 1.0514 | 0.95411 | 0.93134 | 0.9124 | 0.84519 | 0.79685 | 0.74512

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.062242 | 0.043975 | 0.038122 | 0.048865 | 0.042075 | 0.034593 | 0.028622 | 0.10002 | 0.1046 | 0.089716 | 0.10453 | 0.097125 | 0.097553 | 0.087111 | 0.051692 | 0.080934 | 0.097068 | 0.09057 | 0.0633 | 0.06567 | 0.061166 | 0.037941 | 0.030266 | 0.03137
2 | -0.2456 | -0.24555 | -0.25232 | -0.26388 | -0.26135 | -0.23986 | -0.15209 | -0.029236 | -0.031418 | -0.020821 | -0.018341 | -0.081854 | -0.11958 | -0.15502 | -0.15385 | -0.15645 | -0.12301 | 0.040429 | -0.0056979 | -0.06726 | -0.12468 | -0.164 | -0.17987 | -0.20594
3 | -0.87377 | -0.9428 | -0.9601 | -0.94726 | -0.94804 | -0.79166 | -0.029479 | 0.40815 | 0.5202 | 0.36238 | 0.21396 | 0.4244 | 0.2676 | 0.081189 | -0.3212 | -0.32134 | -0.26471 | -0.13354 | -0.32547 | -0.18544 | -0.2546 | -0.42229 | -0.66716 | -0.75311
4 | -2.3213 | -2.3443 | -2.3682 | -2.389 | -2.3996 | -2.1938 | -1.9034 | -1.7378 | -1.7887 | -1.9815 | -2.1135 | -2.2378 | -2.2405 | -2.2817 | -2.3018 | -2.2331 | -1.8904 | -1.1267 | -1.4533 | -1.7629 | -1.8978 | -2.0078 | -2.1224 | -2.1327
5 | -0.48324 | -0.50752 | -0.52909 | -0.53097 | -0.5298 | -0.44658 | -0.34034 | -0.27543 | -0.27055 | -0.22662 | -0.22427 | -0.21955 | -0.26423 | -0.28435 | -0.2767 | -0.343 | -0.30388 | -0.15234 | -0.1804 | -0.2243 | -0.2422 | -0.31441 | -0.34771 | -0.36375
6 | 0.03753 | 0.029357 | 0.022259 | 0.033161 | 0.027231 | 0.039232 | 0.052324 | 0.10192 | 0.11737 | 0.12094 | 0.11479 | 0.12245 | 0.12154 | 0.12013 | 0.10104 | 0.096107 | 0.083529 | 0.091378 | 0.077458 | 0.08083 | 0.06834 | 0.071939 | 0.04466 | 0.045863
7 | -0.57734 | -0.57102 | -0.58897 | -0.59962 | -0.63514 | -0.56868 | -0.48312 | -0.25095 | -0.12434 | -0.11541 | -0.087723 | -0.02948 | -0.11969 | -0.1249 | -0.22765 | -0.32532 | -0.29362 | -0.3275 | -0.36829 | -0.35359 | -0.40261 | -0.47463 | -0.5355 | -0.53265
8 | -0.3286 | -0.33555 | -0.33422 | -0.33374 | -0.32686 | -0.31365 | -0.23977 | -0.19075 | -0.17614 | -0.20116 | -0.18995 | -0.17316 | -0.18355 | -0.19872 | -0.24145 | -0.26777 | -0.26706 | -0.26336 | -0.27759 | -0.28703 | -0.29194 | -0.3005 | -0.31362 | -0.31963
9 | -0.39334 | -0.42165 | -0.43963 | -0.43038 | -0.44078 | -0.3866 | -0.23568 | -0.025972 | 0.014119 | -0.0080027 | -0.011907 | -0.0059457 | -0.05191 | -0.095058 | -0.18646 | -0.19829 | -0.15895 | -0.050115 | -0.13122 | -0.15286 | -0.20216 | -0.2671 | -0.33498 | -0.35272

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.060997 | 0.043096 | 0.037359 | 0.048377 | 0.042495 | 0.035284 | 0.029194 | 0.09902 | 0.10565 | 0.089716 | 0.10348 | 0.097125 | 0.097553 | 0.088853 | 0.052726 | 0.081743 | 0.095126 | 0.092382 | 0.063933 | 0.066326 | 0.061166 | 0.038321 | 0.030871 | 0.030742
2 | -0.24315 | -0.24309 | -0.2498 | -0.26652 | -0.25874 | -0.24226 | -0.15209 | -0.028943 | -0.030789 | -0.021237 | -0.018341 | -0.081854 | -0.12197 | -0.15192 | -0.15231 | -0.15645 | -0.12055 | 0.040834 | -0.0056409 | -0.067932 | -0.12468 | -0.164 | -0.18167 | -0.20182
3 | -0.86503 | -0.9428 | -0.94089 | -0.92831 | -0.92908 | -0.78374 | -0.029184 | 0.41223 | 0.50979 | 0.35513 | 0.21396 | 0.42015 | 0.27295 | 0.082813 | -0.31478 | -0.31813 | -0.26206 | -0.13621 | -0.32872 | -0.18173 | -0.25715 | -0.42229 | -0.67383 | -0.74558
4 | -2.3677 | -2.2974 | -2.4156 | -2.389 | -2.3756 | -2.1938 | -1.8843 | -1.7378 | -1.7529 | -1.9815 | -2.0712 | -2.2378 | -2.2405 | -2.3045 | -2.2787 | -2.2331 | -1.8526 | -1.1493 | -1.4533 | -1.7981 | -1.9357 | -2.0278 | -2.0799 | -2.09
5 | -0.47841 | -0.50752 | -0.5238 | -0.54159 | -0.5351 | -0.44211 | -0.34034 | -0.27267 | -0.27325 | -0.23116 | -0.22652 | -0.21516 | -0.26688 | -0.28435 | -0.27117 | -0.33957 | -0.30692 | -0.15539 | -0.1822 | -0.22655 | -0.2422 | -0.31126 | -0.34076 | -0.36739
6 | 0.038281 | 0.02877 | 0.022037 | 0.033493 | 0.027503 | 0.038839 | 0.051277 | 0.099877 | 0.1162 | 0.11852 | 0.11479 | 0.12122 | 0.12032 | 0.12253 | 0.10306 | 0.096107 | 0.084365 | 0.093206 | 0.078233 | 0.082447 | 0.067657 | 0.071219 | 0.044213 | 0.045863
7 | -0.56579 | -0.58244 | -0.58308 | -0.60562 | -0.62879 | -0.56868 | -0.47829 | -0.24844 | -0.12185 | -0.11541 | -0.086845 | -0.028891 | -0.1173 | -0.12615 | -0.22993 | -0.31882 | -0.29068 | -0.3275 | -0.37566 | -0.35359 | -0.39859 | -0.48412 | -0.52479 | -0.53265
8 | -0.3286 | -0.3322 | -0.33756 | -0.32707 | -0.33013 | -0.30738 | -0.24217 | -0.18693 | -0.17966 | -0.20519 | -0.19375 | -0.16969 | -0.17988 | -0.2027 | -0.23904 | -0.26509 | -0.26172 | -0.26599 | -0.27482 | -0.29277 | -0.28902 | -0.30651 | -0.31989 | -0.31324
9 | -0.39334 | -0.41322 | -0.44402 | -0.43899 | -0.44518 | -0.39046 | -0.23568 | -0.025453 | 0.014401 | -0.0079226 | -0.012145 | -0.0060646 | -0.051391 | -0.095058 | -0.18273 | -0.20226 | -0.15895 | -0.049113 | -0.13253 | -0.15592 | -0.20216 | -0.26176 | -0.33833 | -0.35978

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.060997 | 0.044415 | 0.037359 | 0.049843 | 0.041654 | 0.034247 | 0.028336 | 0.098019 | 0.1046 | 0.088819 | 0.10243 | 0.095182 | 0.096577 | 0.087111 | 0.050658 | 0.080124 | 0.095126 | 0.088759 | 0.062667 | 0.066983 | 0.059942 | 0.037183 | 0.029963 | 0.031683
2 | -0.2456 | -0.248 | -0.25737 | -0.25861 | -0.25874 | -0.23986 | -0.15209 | -0.029821 | -0.031103 | -0.020612 | -0.018524 | -0.081854 | -0.11838 | -0.15812 | -0.15385 | -0.15332 | -0.12055 | 0.041238 | -0.0056979 | -0.06726 | -0.12468 | -0.16728 | -0.17627 | -0.21006
3 | -0.89125 | -0.9428 | -0.9601 | -0.94726 | -0.967 | -0.79166 | -0.028889 | 0.40815 | 0.51499 | 0.36238 | 0.21396 | 0.43288 | 0.26225 | 0.079565 | -0.31799 | -0.32134 | -0.27 | -0.13621 | -0.31896 | -0.1873 | -0.2546 | -0.42651 | -0.66049 | -0.76064
4 | -2.3213 | -2.2974 | -2.3682 | -2.3651 | -2.4236 | -2.1719 | -1.8653 | -1.703 | -1.7529 | -1.9815 | -2.1346 | -2.1931 | -2.1957 | -2.2817 | -2.2557 | -2.2108 | -1.8715 | -1.1155 | -1.4242 | -1.7629 | -1.9357 | -2.0078 | -2.1648 | -2.1753
5 | -0.4929 | -0.5126 | -0.52909 | -0.53097 | -0.5351 | -0.44658 | -0.34034 | -0.28093 | -0.27325 | -0.22436 | -0.22652 | -0.22394 | -0.26952 | -0.28719 | -0.27947 | -0.33614 | -0.30995 | -0.15234 | -0.1822 | -0.2243 | -0.24705 | -0.30812 | -0.34423 | -0.36012
6 | 0.036779 | 0.029064 | 0.022705 | 0.033161 | 0.026959 | 0.039624 | 0.052324 | 0.10395 | 0.11503 | 0.11973 | 0.11709 | 0.12367 | 0.11911 | 0.11893 | 0.10002 | 0.097068 | 0.083529 | 0.093206 | 0.077458 | 0.08083 | 0.069707 | 0.071939 | 0.044213 | 0.045863
7 | -0.58311 | -0.56531 | -0.59486 | -0.59363 | -0.62243 | -0.5573 | -0.49278 | -0.25597 | -0.12558 | -0.11772 | -0.089477 | -0.02948 | -0.12089 | -0.12241 | -0.23221 | -0.31882 | -0.29068 | -0.32095 | -0.36093 | -0.35713 | -0.40664 | -0.46988 | -0.53014 | -0.53798
8 | -0.3286 | -0.34226 | -0.33756 | -0.32707 | -0.32686 | -0.31993 | -0.24217 | -0.19265 | -0.17438 | -0.20519 | -0.18805 | -0.17316 | -0.18538 | -0.19475 | -0.23662 | -0.26777 | -0.26172 | -0.26336 | -0.27204 | -0.29277 | -0.2861 | -0.30351 | -0.31362 | -0.32602
9 | -0.38547 | -0.41743 | -0.44402 | -0.43468 | -0.44518 | -0.3866 | -0.23804 | -0.025453 | 0.013837 | -0.0080827 | -0.011669 | -0.0058863 | -0.051391 | -0.095058 | -0.18646 | -0.19829 | -0.15577 | -0.050115 | -0.12859 | -0.15592 | -0.20216 | -0.26443 | -0.33833 | -0.3492

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
2 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
3 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
4 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
5 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
6 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
7 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
8 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
9 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
2 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
3 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
4 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
5 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
6 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
7 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
8 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
9 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.26924 | 0.27099 | 0.25393 | 0.24614 | 0.22894 | 0.22025 | 0.23265 | 0.20519 | 0.21815 | 0.22073 | 0.21047 | 0.2154 | 0.23024 | 0.2429 | 0.22928 | 0.23449 | 0.22001 | 0.23565 | 0.20794 | 0.19802 | 0.20678 | 0.19433 | 0.24103 | 0.25145
2 | 0.39824 | 0.3847 | 0.36263 | 0.33405 | 0.30879 | 0.30986 | 0.3396 | 0.36755 | 0.39836 | 0.42927 | 0.38609 | 0.40742 | 0.41525 | 0.42221 | 0.37049 | 0.38386 | 0.38742 | 0.40816 | 0.40562 | 0.41834 | 0.44604 | 0.40128 | 0.40729 | 0.39799
3 | 1.0123 | 0.9608 | 0.88259 | 0.9097 | 0.87861 | 0.88392 | 1.2412 | 1.5052 | 1.5754 | 1.4834 | 1.4452 | 1.5554 | 1.6332 | 1.5343 | 1.4048 | 1.3337 | 1.3456 | 1.3228 | 1.2754 | 1.3801 | 1.4541 | 1.3483 | 1.2439 | 1.0652
4 | 1.1478 | 0.92437 | 0.73778 | 0.72558 | 0.65828 | 0.61799 | 1.327 | 2.2744 | 2.7558 | 2.827 | 2.7688 | 2.4859 | 2.8225 | 2.6782 | 2.4464 | 2.2628 | 2.0412 | 1.8365 | 2.3088 | 2.6964 | 3.1009 | 2.9441 | 2.2652 | 1.659
5 | 0.66248 | 0.60888 | 0.56052 | 0.54432 | 0.54957 | 0.54029 | 0.60539 | 0.62991 | 0.69314 | 0.71887 | 0.76197 | 0.80794 | 0.83617 | 0.81409 | 0.78825 | 0.77803 | 0.76389 | 0.77826 | 0.77286 | 0.77744 | 0.86158 | 0.81287 | 0.83042 | 0.75491
6 | 0.2483 | 0.24578 | 0.22492 | 0.22564 | 0.21329 | 0.20256 | 0.22888 | 0.20584 | 0.21278 | 0.21697 | 0.21049 | 0.22405 | 0.2287 | 0.23621 | 0.22669 | 0.21949 | 0.21185 | 0.22814 | 0.19949 | 0.19386 | 0.21062 | 0.18444 | 0.23084 | 0.24573
7 | 0.69328 | 0.63598 | 0.61415 | 0.62128 | 0.58976 | 0.62568 | 0.80318 | 0.84318 | 0.96868 | 1.0255 | 1.0146 | 1.0594 | 1.0381 | 1.0765 | 1.0618 | 0.9907 | 0.98884 | 0.9744 | 0.9518 | 0.95165 | 0.97071 | 0.81316 | 0.8344 | 0.74262
8 | 0.32245 | 0.31116 | 0.29354 | 0.28698 | 0.27892 | 0.28557 | 0.44808 | 0.46797 | 0.50073 | 0.49901 | 0.51377 | 0.54692 | 0.54993 | 0.52921 | 0.46762 | 0.44764 | 0.41088 | 0.42274 | 0.40006 | 0.40446 | 0.39945 | 0.34434 | 0.34482 | 0.33265
9 | 0.97552 | 0.91018 | 0.87724 | 0.82286 | 0.82742 | 0.80128 | 0.80956 | 0.8488 | 0.73726 | 0.76729 | 0.84971 | 0.94977 | 0.99697 | 0.99986 | 0.97343 | 1.0126 | 1.0055 | 0.99334 | 0.97808 | 1.0351 | 1.0939 | 1.0147 | 0.90585 | 0.97117

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27092 | 0.27099 | 0.25072 | 0.24614 | 0.22582 | 0.22025 | 0.23579 | 0.20519 | 0.22021 | 0.22073 | 0.20846 | 0.21134 | 0.22603 | 0.24703 | 0.23309 | 0.23645 | 0.22199 | 0.23181 | 0.21159 | 0.19622 | 0.20857 | 0.19433 | 0.24431 | 0.25462
2 | 0.39824 | 0.3847 | 0.35994 | 0.3365 | 0.30879 | 0.31482 | 0.33696 | 0.364 | 0.40223 | 0.42515 | 0.38985 | 0.40742 | 0.42316 | 0.42221 | 0.36385 | 0.38386 | 0.39108 | 0.41181 | 0.41323 | 0.41033 | 0.44185 | 0.40896 | 0.40399 | 0.39188
3 | 0.99405 | 0.97792 | 0.8747 | 0.90149 | 0.89473 | 0.86748 | 1.2179 | 1.535 | 1.5598 | 1.4981 | 1.4452 | 1.5245 | 1.6332 | 1.5043 | 1.4048 | 1.3466 | 1.3324 | 1.2972 | 1.2629 | 1.4073 | 1.4398 | 1.3749 | 1.2439 | 1.0749
4 | 1.1478 | 0.93257 | 0.7249 | 0.72558 | 0.65828 | 0.61243 | 1.3395 | 2.2744 | 2.7558 | 2.7708 | 2.7412 | 2.5106 | 2.8506 | 2.7046 | 2.4224 | 2.2851 | 2.0614 | 1.8186 | 2.3088 | 2.6696 | 3.0702 | 2.9734 | 2.2652 | 1.6746
5 | 0.65687 | 0.59879 | 0.56985 | 0.53976 | 0.55433 | 0.53072 | 0.61599 | 0.62375 | 0.69314 | 0.72589 | 0.76949 | 0.79203 | 0.82801 | 0.81409 | 0.77326 | 0.78543 | 0.77132 | 0.7856 | 0.77286 | 0.77744 | 0.87827 | 0.82879 | 0.83795 | 0.74167
6 | 0.24683 | 0.24578 | 0.22492 | 0.2229 | 0.2161 | 0.20397 | 0.23041 | 0.20776 | 0.21479 | 0.21297 | 0.2145 | 0.22828 | 0.22452 | 0.23821 | 0.22481 | 0.21768 | 0.21185 | 0.22999 | 0.20123 | 0.1921 | 0.21245 | 0.18612 | 0.23238 | 0.24573
7 | 0.69328 | 0.64129 | 0.61415 | 0.63193 | 0.59493 | 0.63696 | 0.81774 | 0.85148 | 0.95911 | 1.0457 | 1.0146 | 1.0699 | 1.0279 | 1.0765 | 1.0618 | 1.0002 | 0.97916 | 0.99301 | 0.93328 | 0.95165 | 0.98958 | 0.79723 | 0.82683 | 0.72962
8 | 0.32024 | 0.31322 | 0.29354 | 0.28698 | 0.27686 | 0.29005 | 0.44435 | 0.45887 | 0.50562 | 0.50866 | 0.51377 | 0.55227 | 0.54993 | 0.52921 | 0.45905 | 0.44354 | 0.41478 | 0.41895 | 0.39257 | 0.41219 | 0.39201 | 0.34106 | 0.3475 | 0.33744
9 | 0.993 | 0.91018 | 0.88507 | 0.81553 | 0.84251 | 0.80128 | 0.8169 | 0.84044 | 0.73726 | 0.76729 | 0.84971 | 0.94977 | 0.9872 | 0.99986 | 0.98277 | 1.0321 | 1.0055 | 1.0123 | 0.96856 | 1.0249 | 1.0726 | 1.0247 | 0.90585 | 0.96238

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27092 | 0.27431 | 0.25072 | 0.24928 | 0.22582 | 0.21867 | 0.23265 | 0.20903 | 0.21402 | 0.21869 | 0.21248 | 0.2154 | 0.22814 | 0.23877 | 0.22737 | 0.23842 | 0.22199 | 0.23181 | 0.20794 | 0.19622 | 0.20498 | 0.19788 | 0.24431 | 0.24986
2 | 0.40121 | 0.3875 | 0.36263 | 0.33895 | 0.30643 | 0.30738 | 0.34224 | 0.36046 | 0.39062 | 0.43339 | 0.37856 | 0.40742 | 0.41129 | 0.42221 | 0.36717 | 0.38732 | 0.39474 | 0.41181 | 0.39802 | 0.41834 | 0.43766 | 0.40128 | 0.40729 | 0.40104
3 | 1.0214 | 0.94368 | 0.89837 | 0.91791 | 0.87056 | 0.86748 | 1.2645 | 1.5201 | 1.5598 | 1.5128 | 1.4165 | 1.5862 | 1.6655 | 1.5043 | 1.3912 | 1.3596 | 1.3721 | 1.2972 | 1.3004 | 1.3665 | 1.4826 | 1.3217 | 1.2556 | 1.0457
4 | 1.1478 | 0.93257 | 0.7249 | 0.73831 | 0.65243 | 0.61799 | 1.327 | 2.2518 | 2.7833 | 2.827 | 2.7688 | 2.5354 | 2.7945 | 2.6782 | 2.4705 | 2.2406 | 2.021 | 1.8186 | 2.2631 | 2.6964 | 3.1316 | 3.0026 | 2.2652 | 1.6433
5 | 0.66809 | 0.61392 | 0.56518 | 0.53521 | 0.5448 | 0.5355 | 0.6001 | 0.64225 | 0.69314 | 0.71887 | 0.76197 | 0.79203 | 0.8525 | 0.82964 | 0.80323 | 0.79283 | 0.75647 | 0.79295 | 0.75791 | 0.78504 | 0.85324 | 0.82879 | 0.84549 | 0.74829
6 | 0.24683 | 0.24578 | 0.22754 | 0.22427 | 0.21048 | 0.20397 | 0.22888 | 0.20776 | 0.21278 | 0.21297 | 0.20648 | 0.22405 | 0.2287 | 0.23421 | 0.22293 | 0.21768 | 0.21566 | 0.22445 | 0.20123 | 0.19386 | 0.21062 | 0.1878 | 0.23392 | 0.24879
7 | 0.69328 | 0.64129 | 0.62456 | 0.62128 | 0.57942 | 0.63696 | 0.80318 | 0.85978 | 0.94954 | 1.0053 | 1.0045 | 1.0803 | 1.0381 | 1.0661 | 1.0822 | 0.97165 | 1.0082 | 0.9837 | 0.96107 | 0.95165 | 0.98014 | 0.79723 | 0.84198 | 0.72962
8 | 0.32687 | 0.30909 | 0.29753 | 0.28896 | 0.28098 | 0.29005 | 0.4518 | 0.46797 | 0.51051 | 0.49419 | 0.51881 | 0.53623 | 0.56054 | 0.51936 | 0.46333 | 0.44354 | 0.41867 | 0.41515 | 0.40755 | 0.40833 | 0.39573 | 0.34434 | 0.34214 | 0.33025
9 | 0.96678 | 0.92629 | 0.8694 | 0.82286 | 0.82742 | 0.80128 | 0.82424 | 0.84044 | 0.75177 | 0.76729 | 0.84131 | 0.94977 | 1.0165 | 0.99986 | 0.99212 | 1.0029 | 1.0252 | 0.99334 | 0.98761 | 1.0453 | 1.1152 | 1.0347 | 0.89756 | 0.97995

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047975 | 0.052991 | 0.049938 | 0.049938 | 0.048847 | 0.051682 | 0.053209 | 0.099657 | 0.11601 | 0.11165 | 0.10903 | 0.10882 | 0.11579 | 0.11231 | 0.078723 | 0.10293 | 0.10424 | 0.097694 | 0.077414 | 0.070218 | 0.073707 | 0.073925 | 0.051028 | 0.050592
2 | 0.0050142 | -0.030085 | -0.032592 | -0.047635 | -0.057664 | -0.045128 | -0.057664 | 0.14541 | 0.18553 | 0.23818 | 0.13538 | 0.12285 | 0.085242 | 0.11533 | 0.050142 | 0.042621 | 0.050142 | 0.090256 | 0.17299 | 0.1755 | 0.1404 | 0.10781 | 0.050142 | 0.010028
3 | -0.14072 | -0.33328 | -0.58139 | -0.53696 | -0.54807 | -0.52214 | -0.029625 | 0.62583 | 0.8221 | 0.82951 | 0.69249 | 0.86654 | 0.78507 | 0.68508 | 0.49252 | 0.30736 | 0.38142 | 0.34069 | 0.062954 | 0.27403 | 0.38513 | 0.25181 | -0.2333 | -0.47771
4 | -2.1573 | -2.1781 | -2.2403 | -2.2403 | -2.2922 | -2.3544 | -2.1366 | -1.4417 | -1.0787 | -1.1409 | -1.4417 | -1.5661 | -1.452 | -1.5765 | -1.4832 | -1.7528 | -1.9706 | -1.7528 | -1.2342 | -1.1098 | -1.1098 | -1.4624 | -1.8151 | -1.8877
5 | -0.29718 | -0.38964 | -0.45898 | -0.45568 | -0.45568 | -0.49861 | -0.44908 | -0.17831 | 0.059437 | 0.19812 | 0.3269 | 0.34671 | 0.30379 | 0.25096 | 0.1651 | 0.10567 | 0.089155 | 0.082551 | 0.082551 | 0.019812 | 0.17501 | 0.082551 | 0.046229 | -0.072645
6 | 0.051987 | 0.057674 | 0.043864 | 0.051581 | 0.0528 | 0.054221 | 0.052394 | 0.09707 | 0.11129 | 0.11108 | 0.09707 | 0.11596 | 0.12083 | 0.11129 | 0.096867 | 0.085292 | 0.10397 | 0.10073 | 0.078997 | 0.07331 | 0.086307 | 0.06803 | 0.051784 | 0.057877
7 | -0.51823 | -0.53282 | -0.56567 | -0.58027 | -0.54377 | -0.58757 | -0.50363 | -0.22992 | -0.040144 | -0.032845 | 0.06934 | 0.021897 | 0.007299 | 0 | -0.058392 | -0.10219 | -0.14963 | -0.19707 | -0.17153 | -0.20802 | -0.14598 | -0.27371 | -0.3467 | -0.37225
8 | -0.32438 | -0.32655 | -0.3298 | -0.33142 | -0.32709 | -0.31951 | -0.27131 | -0.2242 | -0.21932 | -0.21607 | -0.21228 | -0.21066 | -0.21553 | -0.22365 | -0.2464 | -0.25723 | -0.26589 | -0.26698 | -0.27185 | -0.28106 | -0.29893 | -0.31084 | -0.31572 | -0.32167
9 | 0.018653 | -0.15855 | -0.19586 | -0.26114 | -0.24249 | -0.27979 | -0.53161 | -0.16788 | -0.26114 | -0.083938 | 0 | 0.074612 | 0.24249 | 0.24249 | 0.19586 | 0.43834 | 0.37306 | 0.32643 | 0.27047 | 0.27047 | 0.38238 | 0.34508 | -0.037306 | -0.055959

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.048934 | 0.051931 | 0.049438 | 0.049938 | 0.048847 | 0.050648 | 0.053209 | 0.099657 | 0.11833 | 0.11165 | 0.11012 | 0.11099 | 0.11464 | 0.11118 | 0.07951 | 0.10087 | 0.10424 | 0.096718 | 0.077414 | 0.07092 | 0.074444 | 0.073186 | 0.050518 | 0.051604
2 | 0.0050142 | -0.030085 | -0.032266 | -0.047159 | -0.057087 | -0.045128 | -0.058817 | 0.14832 | 0.18924 | 0.23818 | 0.13809 | 0.12039 | 0.083537 | 0.11533 | 0.049641 | 0.042195 | 0.050644 | 0.089353 | 0.17299 | 0.17901 | 0.1404 | 0.10565 | 0.050644 | 0.010028
3 | -0.14353 | -0.33662 | -0.59302 | -0.53159 | -0.5371 | -0.53259 | -0.029625 | 0.61957 | 0.81388 | 0.82951 | 0.69249 | 0.86654 | 0.77722 | 0.69193 | 0.50237 | 0.30429 | 0.37761 | 0.34069 | 0.061694 | 0.27677 | 0.38513 | 0.24678 | -0.23563 | -0.46815
4 | -2.1358 | -2.2216 | -2.1955 | -2.2403 | -2.2692 | -2.3073 | -2.0939 | -1.4561 | -1.0787 | -1.1637 | -1.4417 | -1.5975 | -1.4811 | -1.5607 | -1.5128 | -1.7353 | -1.9312 | -1.7178 | -1.2589 | -1.0876 | -1.1098 | -1.4478 | -1.8151 | -1.8499
5 | -0.30016 | -0.38185 | -0.45439 | -0.45113 | -0.44657 | -0.49861 | -0.45357 | -0.17831 | 0.060031 | 0.2001 | 0.32036 | 0.34671 | 0.30379 | 0.25096 | 0.16345 | 0.10461 | 0.088264 | 0.081726 | 0.084202 | 0.02001 | 0.17851 | 0.084202 | 0.045766 | -0.071919
6 | 0.050948 | 0.05652 | 0.044303 | 0.052613 | 0.0528 | 0.055306 | 0.05187 | 0.0961 | 0.11351 | 0.10997 | 0.09707 | 0.11712 | 0.11841 | 0.11017 | 0.09493 | 0.083586 | 0.10397 | 0.10173 | 0.077417 | 0.072577 | 0.085444 | 0.068711 | 0.051266 | 0.057298
7 | -0.50786 | -0.5275 | -0.57698 | -0.57446 | -0.53833 | -0.59344 | -0.50866 | -0.22762 | -0.040947 | -0.033174 | 0.06934 | 0.021459 | 0.007299 | 0 | -0.057224 | -0.10219 | -0.14664 | -0.20101 | -0.16981 | -0.20802 | -0.14452 | -0.26824 | -0.34323 | -0.37225
8 | -0.32114 | -0.33308 | -0.3265 | -0.32811 | -0.33363 | -0.3227 | -0.27674 | -0.22195 | -0.21494 | -0.22039 | -0.21228 | -0.21066 | -0.21338 | -0.22142 | -0.24147 | -0.26237 | -0.26324 | -0.26965 | -0.27185 | -0.27825 | -0.30192 | -0.31395 | -0.31887 | -0.32167
9 | 0.018653 | -0.15855 | -0.19977 | -0.25853 | -0.24006 | -0.27979 | -0.52629 | -0.16955 | -0.26636 | -0.083938 | 0 | 0.073865 | 0.24491 | 0.23764 | 0.19977 | 0.43834 | 0.37306 | 0.32316 | 0.27047 | 0.27588 | 0.39003 | 0.34163 | -0.03656 | -0.056518

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047015 | 0.052991 | 0.048939 | 0.050936 | 0.04787 | 0.051165 | 0.053741 | 0.10165 | 0.11833 | 0.11388 | 0.10685 | 0.11099 | 0.11579 | 0.11118 | 0.080297 | 0.10396 | 0.10319 | 0.096718 | 0.077414 | 0.068814 | 0.073707 | 0.074664 | 0.050518 | 0.051098
2 | 0.0049641 | -0.030085 | -0.032266 | -0.047159 | -0.057087 | -0.044225 | -0.05824 | 0.14396 | 0.18738 | 0.24294 | 0.13403 | 0.12162 | 0.086094 | 0.11763 | 0.051145 | 0.042195 | 0.049641 | 0.088451 | 0.16953 | 0.17725 | 0.1418 | 0.10565 | 0.051145 | 0.0099282
3 | -0.14353 | -0.33662 | -0.59302 | -0.53159 | -0.55355 | -0.5117 | -0.029329 | 0.63209 | 0.83032 | 0.82951 | 0.68556 | 0.86654 | 0.76937 | 0.67138 | 0.48267 | 0.30736 | 0.37761 | 0.34069 | 0.061694 | 0.27129 | 0.38898 | 0.25181 | -0.23563 | -0.47293
4 | -2.1789 | -2.1781 | -2.2179 | -2.2179 | -2.3151 | -2.3544 | -2.0939 | -1.4273 | -1.0787 | -1.1637 | -1.4705 | -1.5505 | -1.452 | -1.545 | -1.498 | -1.7178 | -2.0101 | -1.7178 | -1.2096 | -1.0987 | -1.0876 | -1.4332 | -1.7788 | -1.9254
5 | -0.29421 | -0.38575 | -0.45898 | -0.44657 | -0.44657 | -0.5036 | -0.44908 | -0.17831 | 0.058842 | 0.19812 | 0.3269 | 0.34671 | 0.29771 | 0.25597 | 0.1684 | 0.10461 | 0.089155 | 0.0809 | 0.082551 | 0.020209 | 0.17151 | 0.0809 | 0.046229 | -0.074098
6 | 0.050948 | 0.05825 | 0.043426 | 0.051065 | 0.053328 | 0.054221 | 0.05187 | 0.098041 | 0.11017 | 0.1133 | 0.099012 | 0.11364 | 0.11841 | 0.10906 | 0.097836 | 0.085292 | 0.10294 | 0.099718 | 0.078207 | 0.074777 | 0.084581 | 0.06667 | 0.05282 | 0.058455
7 | -0.50786 | -0.54348 | -0.57133 | -0.58607 | -0.55465 | -0.58757 | -0.49859 | -0.22532 | -0.040144 | -0.032517 | 0.070033 | 0.021897 | 0.007226 | 0 | -0.058392 | -0.10219 | -0.15262 | -0.19707 | -0.17496 | -0.20802 | -0.14306 | -0.27371 | -0.35363 | -0.37225
8 | -0.31789 | -0.32002 | -0.33309 | -0.33142 | -0.33363 | -0.31951 | -0.26588 | -0.2242 | -0.22152 | -0.21391 | -0.2144 | -0.21066 | -0.21338 | -0.22365 | -0.24886 | -0.25208 | -0.26058 | -0.26164 | -0.27729 | -0.27825 | -0.29893 | -0.30773 | -0.31256 | -0.32489
9 | 0.018653 | -0.16172 | -0.1939 | -0.25853 | -0.24006 | -0.2742 | -0.54224 | -0.16788 | -0.26636 | -0.083938 | 0 | 0.076104 | 0.24491 | 0.23764 | 0.19586 | 0.44711 | 0.38052 | 0.32969 | 0.27317 | 0.27588 | 0.38621 | 0.34508 | -0.038052 | -0.057078

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
2 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
3 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
4 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
5 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
6 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
7 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
8 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185
9 | 0.11911 | 0.13113 | 0.17068 | 0.19568 | 0.23007 | 0.26893 | 0.23973 | 0.34272 | 0.31441 | 0.35511 | 0.36495 | 0.33853 | 0.31935 | 0.29401 | 0.27081 | 0.24373 | 0.24119 | 0.1911 | 0.15811 | 0.18762 | 0.19117 | 0.21846 | 0.10608 | 0.10185

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
2 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
3 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
4 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
5 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
6 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
7 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
8 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949
9 | 0.33023 | 0.34948 | 0.36904 | 0.38581 | 0.39019 | 0.40816 | 0.40608 | 0.38384 | 0.34777 | 0.5107 | 0.49871 | 0.45923 | 0.44807 | 0.44991 | 0.42859 | 0.39287 | 0.35308 | 0.34042 | 0.21399 | 0.22884 | 0.25019 | 0.25616 | 0.26716 | 0.2949

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1