## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2038
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 109.4%
Flex. Load Growth | 156%
PV Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 22 | 5
4 | 24 | 5
5 | 26 | 5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 0.95849 | 0.99046 | 0.8869 | 0.84066 | 0.68875 | 0.58456 | 0.71487 | 0.12415 | 0.10918 | 0.15916 | 0.093735 | 0.11713 | 0.18661 | 0.34383 | 0.36683 | 0.36075 | 0.20237 | 0.41222 | 0.2419 | 0.17008 | 0.25828 | 0.15963 | 0.72859 | 0.87832
Minimum EV Load, [MW] | -2.164 | -2.3141 | -2.6026 | -2.8075 | -3.0008 | -3.2749 | -3.1249 | -3.5053 | -3.1792 | -4.6698 | -4.6219 | -4.2251 | -4.0502 | -3.9104 | -3.6858 | -3.3541 | -3.1363 | -2.8067 | -1.7815 | -1.9937 | -2.1075 | -2.2626 | -1.7976 | -1.9101
Maximum EV Load, [MW] | 2.0848 | 2.2304 | 2.5008 | 2.6909 | 2.8642 | 3.1275 | 2.9817 | 3.3648 | 3.0821 | 3.5169 | 3.5446 | 3.3181 | 3.2063 | 3.1239 | 2.9275 | 2.6654 | 2.483 | 2.2192 | 1.7369 | 1.9441 | 2.0659 | 2.2254 | 1.7316 | 1.8413

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27426 | 0.27154 | 0.25428 | 0.25384 | 0.23244 | 0.22107 | 0.23699 | 0.21831 | 0.22073 | 0.2243 | 0.2164 | 0.22333 | 0.22878 | 0.24257 | 0.21854 | 0.23134 | 0.23042 | 0.25057 | 0.2211 | 0.20411 | 0.2126 | 0.19347 | 0.23967 | 0.25287
2 | 0.3492 | 0.34585 | 0.32432 | 0.31732 | 0.30269 | 0.30642 | 0.37054 | 0.35365 | 0.3816 | 0.39832 | 0.39022 | 0.38378 | 0.37805 | 0.37801 | 0.35724 | 0.36639 | 0.38545 | 0.47976 | 0.4402 | 0.40069 | 0.39882 | 0.36292 | 0.39687 | 0.37703
3 | 0.87405 | 0.83173 | 0.7969 | 0.80637 | 0.7962 | 0.88779 | 1.4083 | 1.5719 | 1.6399 | 1.5941 | 1.5288 | 1.6283 | 1.5182 | 1.464 | 1.274 | 1.2682 | 1.3022 | 1.4279 | 1.2899 | 1.3314 | 1.303 | 1.2161 | 1.0765 | 0.97565
4 | 0.73613 | 0.51912 | 0.50781 | 0.458 | 0.46052 | 0.84849 | 1.6506 | 1.9696 | 2.168 | 2.0366 | 2.0119 | 1.8733 | 1.8329 | 1.745 | 1.6699 | 1.7064 | 2.1255 | 3.2178 | 2.8785 | 2.4321 | 2.3619 | 2.0947 | 1.6354 | 1.306
5 | 0.59057 | 0.55035 | 0.50203 | 0.50217 | 0.49441 | 0.53575 | 0.68801 | 0.68783 | 0.70904 | 0.74236 | 0.75548 | 0.77054 | 0.76356 | 0.74508 | 0.74542 | 0.73903 | 0.76954 | 0.90225 | 0.87217 | 0.84571 | 0.84804 | 0.78273 | 0.76161 | 0.71437
6 | 0.25 | 0.24498 | 0.23005 | 0.22651 | 0.21109 | 0.21077 | 0.24415 | 0.21354 | 0.22157 | 0.23426 | 0.22349 | 0.22935 | 0.23599 | 0.25026 | 0.23838 | 0.23817 | 0.21465 | 0.2472 | 0.222 | 0.21095 | 0.21651 | 0.1991 | 0.24374 | 0.24882
7 | 0.68812 | 0.64996 | 0.61638 | 0.61595 | 0.60118 | 0.65022 | 0.83102 | 0.91448 | 0.96028 | 0.96722 | 0.95301 | 0.96369 | 0.94418 | 0.92732 | 0.85979 | 0.87514 | 0.9218 | 1.0733 | 0.9984 | 0.94452 | 0.93459 | 0.86706 | 0.81927 | 0.76263
8 | 0.32022 | 0.31252 | 0.29652 | 0.28925 | 0.28402 | 0.31806 | 0.49512 | 0.51381 | 0.53156 | 0.53427 | 0.54603 | 0.54498 | 0.52084 | 0.52616 | 0.47222 | 0.4292 | 0.42201 | 0.4809 | 0.45445 | 0.43271 | 0.43394 | 0.39155 | 0.37611 | 0.35336
9 | 0.66885 | 0.63309 | 0.60114 | 0.5996 | 0.58747 | 0.64034 | 0.84099 | 0.9269 | 0.97161 | 0.97768 | 0.96909 | 0.97784 | 0.95378 | 0.93817 | 0.86528 | 0.86804 | 0.90927 | 1.0536 | 0.98385 | 0.93227 | 0.92266 | 0.85435 | 0.80077 | 0.74345

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27426 | 0.27316 | 0.25272 | 0.25064 | 0.23244 | 0.22419 | 0.23384 | 0.2224 | 0.22282 | 0.22843 | 0.21434 | 0.22122 | 0.2267 | 0.23848 | 0.22032 | 0.23517 | 0.23458 | 0.25467 | 0.22304 | 0.20597 | 0.20893 | 0.19171 | 0.24284 | 0.25442
2 | 0.3492 | 0.34113 | 0.31981 | 0.31732 | 0.30269 | 0.30884 | 0.36472 | 0.35365 | 0.3816 | 0.40212 | 0.38263 | 0.39119 | 0.38519 | 0.38481 | 0.36357 | 0.36965 | 0.38545 | 0.47108 | 0.44433 | 0.4045 | 0.40622 | 0.36292 | 0.39055 | 0.37983
3 | 0.88941 | 0.84617 | 0.78992 | 0.82063 | 0.7818 | 0.87134 | 1.4216 | 1.5719 | 1.6074 | 1.5783 | 1.5288 | 1.596 | 1.4882 | 1.464 | 1.274 | 1.2805 | 1.2766 | 1.4417 | 1.2646 | 1.3314 | 1.2903 | 1.1922 | 1.0566 | 0.99321
4 | 0.72984 | 0.51912 | 0.50372 | 0.458 | 0.4682 | 0.85632 | 1.6192 | 1.9305 | 2.1896 | 2.077 | 2.0519 | 1.8361 | 1.8692 | 1.745 | 1.7025 | 1.6897 | 2.0835 | 3.1544 | 2.8214 | 2.4321 | 2.4086 | 2.0947 | 1.6509 | 1.3301
5 | 0.60025 | 0.54154 | 0.49396 | 0.51035 | 0.49023 | 0.52633 | 0.70018 | 0.68109 | 0.72298 | 0.72786 | 0.76293 | 0.75539 | 0.75613 | 0.75214 | 0.74542 | 0.73903 | 0.76207 | 0.89368 | 0.86371 | 0.84571 | 0.84804 | 0.77508 | 0.77523 | 0.72054
6 | 0.24713 | 0.24364 | 0.22742 | 0.22385 | 0.21243 | 0.21077 | 0.2425 | 0.21554 | 0.22576 | 0.23209 | 0.22349 | 0.23152 | 0.23168 | 0.25026 | 0.2364 | 0.23619 | 0.21081 | 0.24317 | 0.2181 | 0.21095 | 0.21838 | 0.1991 | 0.24374 | 0.24882
7 | 0.69394 | 0.65536 | 0.60602 | 0.61073 | 0.60642 | 0.66193 | 0.83102 | 0.89646 | 0.96976 | 0.95773 | 0.94359 | 0.94467 | 0.93495 | 0.9451 | 0.86798 | 0.89184 | 0.9218 | 1.0836 | 0.97897 | 0.96303 | 0.92553 | 0.85857 | 0.81189 | 0.76263
8 | 0.31808 | 0.31454 | 0.29256 | 0.28925 | 0.28817 | 0.32312 | 0.49096 | 0.52381 | 0.53156 | 0.52394 | 0.55139 | 0.55562 | 0.52084 | 0.53104 | 0.47654 | 0.42531 | 0.41802 | 0.4722 | 0.45445 | 0.43685 | 0.42583 | 0.38781 | 0.37906 | 0.35592
9 | 0.6576 | 0.62786 | 0.59109 | 0.60466 | 0.57725 | 0.63459 | 0.85623 | 0.93603 | 0.9908 | 0.99688 | 0.96909 | 0.98749 | 0.93512 | 0.92917 | 0.86528 | 0.8846 | 0.91814 | 1.0436 | 0.99342 | 0.95054 | 0.92266 | 0.85435 | 0.79357 | 0.7499

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2709 | 0.26993 | 0.2574 | 0.25705 | 0.22932 | 0.21795 | 0.23699 | 0.21831 | 0.2249 | 0.22636 | 0.22052 | 0.22543 | 0.22462 | 0.24666 | 0.22209 | 0.23517 | 0.23042 | 0.25057 | 0.21916 | 0.20041 | 0.21077 | 0.19698 | 0.23649 | 0.25131
2 | 0.34677 | 0.35056 | 0.31981 | 0.31732 | 0.30042 | 0.30884 | 0.37636 | 0.35365 | 0.37421 | 0.40593 | 0.38642 | 0.39119 | 0.3709 | 0.37801 | 0.35091 | 0.35986 | 0.37819 | 0.4841 | 0.4402 | 0.40832 | 0.39511 | 0.35947 | 0.40003 | 0.37983
3 | 0.87405 | 0.8173 | 0.78992 | 0.8135 | 0.80339 | 0.87134 | 1.3817 | 1.5719 | 1.6237 | 1.5625 | 1.5288 | 1.596 | 1.4882 | 1.4783 | 1.2863 | 1.2927 | 1.2766 | 1.4002 | 1.3151 | 1.3576 | 1.303 | 1.2281 | 1.0566 | 0.97565
4 | 0.72984 | 0.52731 | 0.50372 | 0.45071 | 0.4682 | 0.83281 | 1.682 | 2.0087 | 2.1896 | 2.0366 | 2.0119 | 1.8361 | 1.8692 | 1.7108 | 1.7025 | 1.7064 | 2.1045 | 3.2495 | 2.907 | 2.3839 | 2.3619 | 2.074 | 1.6665 | 1.3301
5 | 0.58573 | 0.54594 | 0.50203 | 0.494 | 0.49023 | 0.54046 | 0.68801 | 0.68109 | 0.6951 | 0.74236 | 0.75548 | 0.76296 | 0.75613 | 0.73801 | 0.74542 | 0.74602 | 0.77701 | 0.89368 | 0.85526 | 0.83745 | 0.85623 | 0.79038 | 0.77523 | 0.70203
6 | 0.25287 | 0.24229 | 0.22742 | 0.22784 | 0.20974 | 0.21077 | 0.2458 | 0.21753 | 0.22157 | 0.23859 | 0.22562 | 0.22935 | 0.23814 | 0.24814 | 0.24035 | 0.23619 | 0.21849 | 0.24518 | 0.22395 | 0.21095 | 0.21463 | 0.19729 | 0.24699 | 0.24882
7 | 0.69975 | 0.65536 | 0.62156 | 0.62118 | 0.60642 | 0.65608 | 0.83854 | 0.90547 | 0.96976 | 0.94823 | 0.96244 | 0.95418 | 0.94418 | 0.93621 | 0.87617 | 0.87514 | 0.9308 | 1.0733 | 1.0081 | 0.92601 | 0.91647 | 0.87556 | 0.81927 | 0.74933
8 | 0.31595 | 0.31454 | 0.29652 | 0.29121 | 0.28195 | 0.31553 | 0.49928 | 0.50381 | 0.52117 | 0.52394 | 0.55674 | 0.53434 | 0.52584 | 0.53592 | 0.4636 | 0.43699 | 0.43 | 0.48961 | 0.463 | 0.43271 | 0.42988 | 0.39529 | 0.3702 | 0.35592
9 | 0.6801 | 0.62786 | 0.60617 | 0.60972 | 0.59769 | 0.64034 | 0.83338 | 0.94516 | 0.96202 | 0.96808 | 0.95951 | 0.98749 | 0.96311 | 0.94717 | 0.85703 | 0.85976 | 0.89153 | 1.0637 | 0.96471 | 0.9414 | 0.92266 | 0.85435 | 0.80797 | 0.75636

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.062866 | 0.044416 | 0.038504 | 0.049355 | 0.042496 | 0.034939 | 0.028909 | 0.10102 | 0.10565 | 0.090615 | 0.10557 | 0.098099 | 0.098531 | 0.087984 | 0.05221 | 0.081745 | 0.098041 | 0.091478 | 0.063934 | 0.066328 | 0.061779 | 0.038322 | 0.03057 | 0.031684
2 | -0.24807 | -0.24801 | -0.25485 | -0.26653 | -0.26397 | -0.24226 | -0.15361 | -0.029529 | -0.031733 | -0.021029 | -0.018525 | -0.082675 | -0.12078 | -0.15657 | -0.15539 | -0.15802 | -0.12424 | 0.040835 | -0.005755 | -0.067934 | -0.12593 | -0.16564 | -0.18167 | -0.208
3 | -0.88253 | -0.95225 | -0.96972 | -0.95675 | -0.95755 | -0.79959 | -0.029774 | 0.41224 | 0.52541 | 0.36601 | 0.2161 | 0.42865 | 0.27029 | 0.082003 | -0.32442 | -0.32456 | -0.26736 | -0.13488 | -0.32873 | -0.1873 | -0.25716 | -0.42652 | -0.67385 | -0.76066
4 | -2.3445 | -2.3678 | -2.392 | -2.4129 | -2.4236 | -2.2158 | -1.9225 | -1.7552 | -1.8066 | -2.0014 | -2.1347 | -2.2603 | -2.263 | -2.3046 | -2.3248 | -2.2555 | -1.9094 | -1.138 | -1.4679 | -1.7805 | -1.9168 | -2.0279 | -2.1437 | -2.154
5 | -0.48808 | -0.51261 | -0.53439 | -0.5363 | -0.53511 | -0.45106 | -0.34375 | -0.27819 | -0.27326 | -0.2289 | -0.22652 | -0.22175 | -0.26688 | -0.2872 | -0.27947 | -0.34644 | -0.30692 | -0.15387 | -0.18221 | -0.22655 | -0.24463 | -0.31756 | -0.3512 | -0.3674
6 | 0.037906 | 0.029652 | 0.022483 | 0.033494 | 0.027504 | 0.039625 | 0.052848 | 0.10294 | 0.11855 | 0.12215 | 0.11594 | 0.12368 | 0.12276 | 0.12133 | 0.10205 | 0.09707 | 0.084367 | 0.092294 | 0.078235 | 0.08164 | 0.069025 | 0.07266 | 0.045108 | 0.046323
7 | -0.58312 | -0.57675 | -0.59487 | -0.60563 | -0.6415 | -0.57438 | -0.48796 | -0.25347 | -0.12559 | -0.11657 | -0.088602 | -0.029776 | -0.12089 | -0.12616 | -0.22994 | -0.32859 | -0.29656 | -0.33079 | -0.37199 | -0.35714 | -0.40665 | -0.47938 | -0.54087 | -0.53799
8 | -0.3319 | -0.33891 | -0.33757 | -0.33709 | -0.33014 | -0.3168 | -0.24217 | -0.19266 | -0.1779 | -0.20318 | -0.19186 | -0.17489 | -0.18539 | -0.20071 | -0.24387 | -0.27046 | -0.26974 | -0.266 | -0.28038 | -0.2899 | -0.29487 | -0.30351 | -0.31676 | -0.32283
9 | -0.39728 | -0.42588 | -0.44404 | -0.43469 | -0.44519 | -0.39047 | -0.23805 | -0.026233 | 0.014261 | -0.0080829 | -0.012026 | -0.0060053 | -0.05243 | -0.096011 | -0.18833 | -0.20028 | -0.16055 | -0.050617 | -0.13253 | -0.1544 | -0.20419 | -0.26978 | -0.33834 | -0.35626

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.061609 | 0.043528 | 0.037734 | 0.048862 | 0.042921 | 0.035638 | 0.029487 | 0.10001 | 0.1067 | 0.090615 | 0.10452 | 0.098099 | 0.098531 | 0.089744 | 0.053254 | 0.082563 | 0.09608 | 0.093308 | 0.064574 | 0.066991 | 0.061779 | 0.038705 | 0.031181 | 0.03105
2 | -0.24559 | -0.24553 | -0.25231 | -0.26919 | -0.26133 | -0.24469 | -0.15361 | -0.029234 | -0.031098 | -0.02145 | -0.018525 | -0.082675 | -0.12319 | -0.15344 | -0.15384 | -0.15802 | -0.12176 | 0.041243 | -0.0056975 | -0.068613 | -0.12593 | -0.16564 | -0.18349 | -0.20384
3 | -0.87371 | -0.95225 | -0.95033 | -0.93762 | -0.9384 | -0.7916 | -0.029477 | 0.41637 | 0.5149 | 0.35869 | 0.2161 | 0.42436 | 0.27569 | 0.083643 | -0.31793 | -0.32131 | -0.26469 | -0.13757 | -0.33202 | -0.18356 | -0.25973 | -0.42652 | -0.68058 | -0.75306
4 | -2.3914 | -2.3204 | -2.4398 | -2.4129 | -2.3994 | -2.2158 | -1.9032 | -1.7552 | -1.7705 | -2.0014 | -2.092 | -2.2603 | -2.263 | -2.3276 | -2.3016 | -2.2555 | -1.8712 | -1.1608 | -1.4679 | -1.8161 | -1.9551 | -2.0482 | -2.1008 | -2.111
5 | -0.4832 | -0.51261 | -0.52905 | -0.54702 | -0.54046 | -0.44655 | -0.34375 | -0.2754 | -0.27599 | -0.23347 | -0.22879 | -0.21732 | -0.26955 | -0.2872 | -0.27388 | -0.34297 | -0.30999 | -0.15695 | -0.18403 | -0.22882 | -0.24463 | -0.31438 | -0.34417 | -0.37107
6 | 0.038664 | 0.029059 | 0.022258 | 0.033829 | 0.027779 | 0.039229 | 0.051791 | 0.10088 | 0.11736 | 0.11971 | 0.11594 | 0.12244 | 0.12153 | 0.12376 | 0.10409 | 0.09707 | 0.08521 | 0.09414 | 0.079017 | 0.083273 | 0.068335 | 0.071933 | 0.044657 | 0.046323
7 | -0.57146 | -0.58828 | -0.58892 | -0.61169 | -0.63509 | -0.57438 | -0.48308 | -0.25093 | -0.12307 | -0.11657 | -0.087716 | -0.02918 | -0.11848 | -0.12742 | -0.23223 | -0.32201 | -0.29359 | -0.33079 | -0.37943 | -0.35714 | -0.40258 | -0.48897 | -0.53005 | -0.53799
8 | -0.3319 | -0.33553 | -0.34095 | -0.33035 | -0.33344 | -0.31046 | -0.2446 | -0.18881 | -0.18146 | -0.20724 | -0.1957 | -0.17139 | -0.18168 | -0.20473 | -0.24143 | -0.26775 | -0.26434 | -0.26866 | -0.27757 | -0.2957 | -0.29192 | -0.30958 | -0.3231 | -0.31638
9 | -0.39728 | -0.41736 | -0.44848 | -0.44339 | -0.44965 | -0.39438 | -0.23805 | -0.025708 | 0.014546 | -0.0080021 | -0.012267 | -0.0061254 | -0.051906 | -0.096011 | -0.18457 | -0.20428 | -0.16055 | -0.049605 | -0.13386 | -0.15748 | -0.20419 | -0.26439 | -0.34173 | -0.36339

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.061609 | 0.04486 | 0.037734 | 0.050342 | 0.042071 | 0.03459 | 0.02862 | 0.099002 | 0.10565 | 0.089709 | 0.10346 | 0.096137 | 0.097545 | 0.087984 | 0.051166 | 0.080928 | 0.09608 | 0.089649 | 0.063295 | 0.067655 | 0.060543 | 0.037555 | 0.030264 | 0.032001
2 | -0.24807 | -0.25049 | -0.25995 | -0.2612 | -0.26133 | -0.24226 | -0.15361 | -0.03012 | -0.031415 | -0.020819 | -0.01871 | -0.082675 | -0.11957 | -0.1597 | -0.15539 | -0.15486 | -0.12176 | 0.041651 | -0.005755 | -0.067934 | -0.12593 | -0.16896 | -0.17804 | -0.21216
3 | -0.90018 | -0.95225 | -0.96972 | -0.95675 | -0.9767 | -0.79959 | -0.029179 | 0.41224 | 0.52016 | 0.36601 | 0.2161 | 0.43722 | 0.26488 | 0.080363 | -0.32118 | -0.32456 | -0.27271 | -0.13757 | -0.32216 | -0.18917 | -0.25716 | -0.43079 | -0.66711 | -0.76827
4 | -2.3445 | -2.3204 | -2.392 | -2.3888 | -2.4479 | -2.1937 | -1.884 | -1.7201 | -1.7705 | -2.0014 | -2.156 | -2.2151 | -2.2177 | -2.3046 | -2.2783 | -2.2329 | -1.8903 | -1.1266 | -1.4385 | -1.7805 | -1.9551 | -2.0279 | -2.1865 | -2.1971
5 | -0.49785 | -0.51774 | -0.53439 | -0.5363 | -0.54046 | -0.45106 | -0.34375 | -0.28375 | -0.27599 | -0.22661 | -0.22879 | -0.22619 | -0.27222 | -0.29007 | -0.28227 | -0.33951 | -0.31306 | -0.15387 | -0.18403 | -0.22655 | -0.24952 | -0.31121 | -0.34768 | -0.36373
6 | 0.037148 | 0.029355 | 0.022932 | 0.033494 | 0.027229 | 0.040021 | 0.052848 | 0.105 | 0.11618 | 0.12093 | 0.11826 | 0.12491 | 0.1203 | 0.12012 | 0.10103 | 0.098041 | 0.084367 | 0.09414 | 0.078235 | 0.08164 | 0.070406 | 0.07266 | 0.044657 | 0.046323
7 | -0.58896 | -0.57098 | -0.60082 | -0.59958 | -0.62867 | -0.56289 | -0.49772 | -0.25854 | -0.12684 | -0.1189 | -0.090374 | -0.029776 | -0.1221 | -0.12363 | -0.23453 | -0.32201 | -0.29359 | -0.32417 | -0.36455 | -0.36071 | -0.41072 | -0.47459 | -0.53546 | -0.54337
8 | -0.3319 | -0.34569 | -0.34095 | -0.33035 | -0.33014 | -0.32313 | -0.2446 | -0.19459 | -0.17612 | -0.20724 | -0.18994 | -0.17489 | -0.18724 | -0.1967 | -0.23899 | -0.27046 | -0.26434 | -0.266 | -0.27477 | -0.2957 | -0.28897 | -0.30655 | -0.31676 | -0.32929
9 | -0.38933 | -0.42162 | -0.44848 | -0.43904 | -0.44965 | -0.39047 | -0.24043 | -0.025708 | 0.013975 | -0.0081637 | -0.011786 | -0.0059453 | -0.051906 | -0.096011 | -0.18833 | -0.20028 | -0.15733 | -0.050617 | -0.12988 | -0.15748 | -0.20419 | -0.26708 | -0.34173 | -0.3527

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
2 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
3 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
4 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
5 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
6 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
7 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
8 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
9 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
2 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
3 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
4 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
5 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
6 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
7 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
8 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
9 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043897 | 0.86966 | 2.2692 | 2.8318 | 3.1453 | 3.2037 | 3.1448 | 2.6852 | 1.7745 | 0.43353 | 0.0033885 | 0.00029171 | 0.0002232 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.4401e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043446 | 0.9034 | 2.3944 | 3.0112 | 3.113 | 3.4066 | 3.3183 | 2.7894 | 1.7853 | 0.4468 | 0.0034923 | 0.00029587 | 0.00022091 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 7.1622e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041824 | 0.86966 | 2.3049 | 2.8987 | 2.9967 | 3.2793 | 3.1944 | 2.6852 | 1.7186 | 0.43011 | 0.0033618 | 0.00028482 | 0.00021266 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27606 | 0.27796 | 0.26028 | 0.25222 | 0.23419 | 0.22497 | 0.23805 | 0.20778 | 0.2208 | 0.22362 | 0.21298 | 0.21806 | 0.23335 | 0.24681 | 0.23315 | 0.23839 | 0.22308 | 0.23978 | 0.21107 | 0.20073 | 0.20996 | 0.19696 | 0.24657 | 0.25774
2 | 0.40635 | 0.39281 | 0.37007 | 0.34101 | 0.31485 | 0.31548 | 0.34608 | 0.37176 | 0.40282 | 0.43426 | 0.39036 | 0.41201 | 0.42021 | 0.42792 | 0.37577 | 0.38926 | 0.39217 | 0.41403 | 0.41073 | 0.42326 | 0.45162 | 0.40598 | 0.41451 | 0.40575
3 | 1.0265 | 0.97469 | 0.89525 | 0.92243 | 0.89038 | 0.89529 | 1.2567 | 1.5208 | 1.5917 | 1.499 | 1.46 | 1.5715 | 1.6504 | 1.5511 | 1.4205 | 1.3486 | 1.36 | 1.3378 | 1.2892 | 1.3947 | 1.4698 | 1.3625 | 1.2595 | 1.0796
4 | 1.1635 | 0.93789 | 0.74899 | 0.73646 | 0.66784 | 0.6267 | 1.3434 | 2.2977 | 2.7839 | 2.856 | 2.797 | 2.5113 | 2.8516 | 2.7065 | 2.4725 | 2.2871 | 2.0625 | 1.8567 | 2.333 | 2.7242 | 3.1331 | 2.9743 | 2.291 | 1.6794
5 | 0.67323 | 0.61923 | 0.56994 | 0.55338 | 0.55803 | 0.54821 | 0.61453 | 0.63676 | 0.70056 | 0.72676 | 0.77001 | 0.81655 | 0.84536 | 0.82372 | 0.79772 | 0.78738 | 0.77242 | 0.78783 | 0.78165 | 0.78597 | 0.87133 | 0.82171 | 0.84187 | 0.76625
6 | 0.25491 | 0.2525 | 0.23098 | 0.23151 | 0.21838 | 0.2071 | 0.23424 | 0.20843 | 0.21538 | 0.21983 | 0.21301 | 0.22679 | 0.23179 | 0.24006 | 0.23054 | 0.22324 | 0.21484 | 0.2322 | 0.20253 | 0.19653 | 0.21384 | 0.18698 | 0.23628 | 0.25196
7 | 0.70434 | 0.64661 | 0.62412 | 0.63112 | 0.59863 | 0.63446 | 0.81431 | 0.85216 | 0.97886 | 1.0364 | 1.0251 | 1.0705 | 1.0493 | 1.0888 | 1.074 | 1.0022 | 0.99962 | 0.98593 | 0.96238 | 0.96192 | 0.98155 | 0.82199 | 0.8459 | 0.75383
8 | 0.3298 | 0.31853 | 0.30029 | 0.29347 | 0.28467 | 0.29094 | 0.45564 | 0.47319 | 0.50622 | 0.5047 | 0.51932 | 0.55291 | 0.55625 | 0.53599 | 0.47388 | 0.45367 | 0.41587 | 0.42874 | 0.40511 | 0.40925 | 0.40457 | 0.34848 | 0.35141 | 0.33975
9 | 0.98942 | 0.92356 | 0.88984 | 0.83472 | 0.83867 | 0.81182 | 0.82075 | 0.85784 | 0.74512 | 0.77566 | 0.85863 | 0.95979 | 1.0078 | 1.0114 | 0.98476 | 1.0243 | 1.0165 | 1.0051 | 0.98892 | 1.0462 | 1.106 | 1.0256 | 0.91806 | 0.98467

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27775 | 0.27796 | 0.25705 | 0.25222 | 0.23104 | 0.22497 | 0.24122 | 0.20778 | 0.22289 | 0.22362 | 0.21096 | 0.21396 | 0.2291 | 0.25098 | 0.237 | 0.24037 | 0.22509 | 0.2359 | 0.21475 | 0.19891 | 0.21177 | 0.19696 | 0.24988 | 0.26094
2 | 0.40635 | 0.39281 | 0.36736 | 0.34348 | 0.31485 | 0.32049 | 0.34341 | 0.36818 | 0.40673 | 0.43009 | 0.39416 | 0.41201 | 0.4282 | 0.42792 | 0.36907 | 0.38926 | 0.39587 | 0.41771 | 0.41841 | 0.41517 | 0.44739 | 0.41375 | 0.41117 | 0.39958
3 | 1.0081 | 0.99198 | 0.88728 | 0.91414 | 0.90666 | 0.87868 | 1.2331 | 1.5509 | 1.5759 | 1.5138 | 1.46 | 1.5403 | 1.6504 | 1.5209 | 1.4205 | 1.3617 | 1.3466 | 1.312 | 1.2766 | 1.4222 | 1.4553 | 1.3894 | 1.2595 | 1.0894
4 | 1.1635 | 0.94617 | 0.73598 | 0.73646 | 0.66784 | 0.62108 | 1.356 | 2.2977 | 2.7839 | 2.7992 | 2.7691 | 2.5363 | 2.88 | 2.7332 | 2.4482 | 2.3095 | 2.0829 | 1.8386 | 2.333 | 2.6971 | 3.102 | 3.0039 | 2.291 | 1.6952
5 | 0.66757 | 0.60905 | 0.57937 | 0.54878 | 0.56285 | 0.53855 | 0.62523 | 0.63053 | 0.70056 | 0.73385 | 0.77761 | 0.80048 | 0.83711 | 0.82372 | 0.78258 | 0.79485 | 0.77992 | 0.79525 | 0.78165 | 0.78597 | 0.88818 | 0.83779 | 0.84948 | 0.75288
6 | 0.25342 | 0.2525 | 0.23098 | 0.22875 | 0.22122 | 0.20852 | 0.23579 | 0.21038 | 0.21742 | 0.21579 | 0.21706 | 0.23107 | 0.22757 | 0.24208 | 0.22864 | 0.22141 | 0.21484 | 0.23406 | 0.20428 | 0.19476 | 0.21569 | 0.18867 | 0.23784 | 0.25196
7 | 0.70434 | 0.65197 | 0.62412 | 0.64187 | 0.60385 | 0.64586 | 0.829 | 0.86055 | 0.96919 | 1.0568 | 1.0251 | 1.0811 | 1.039 | 1.0888 | 1.074 | 1.0118 | 0.98985 | 1.0047 | 0.94367 | 0.96192 | 1.0006 | 0.80591 | 0.83825 | 0.74071
8 | 0.32756 | 0.32062 | 0.30029 | 0.29347 | 0.28259 | 0.29546 | 0.45187 | 0.464 | 0.51116 | 0.51444 | 0.51932 | 0.55831 | 0.55625 | 0.53599 | 0.46522 | 0.44954 | 0.4198 | 0.42492 | 0.39754 | 0.41706 | 0.39705 | 0.34517 | 0.35411 | 0.34459
9 | 1.0071 | 0.92356 | 0.89775 | 0.82731 | 0.85391 | 0.81182 | 0.82816 | 0.8494 | 0.74512 | 0.77566 | 0.85863 | 0.95979 | 0.9979 | 1.0114 | 0.9942 | 1.044 | 1.0165 | 1.0243 | 0.9793 | 1.0359 | 1.0844 | 1.0357 | 0.91806 | 0.9758

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27775 | 0.28131 | 0.25705 | 0.25539 | 0.23104 | 0.22337 | 0.23805 | 0.21166 | 0.21663 | 0.22156 | 0.21501 | 0.21806 | 0.23123 | 0.24264 | 0.23123 | 0.24236 | 0.22509 | 0.2359 | 0.21107 | 0.19891 | 0.20815 | 0.20055 | 0.24988 | 0.25614
2 | 0.40935 | 0.39564 | 0.37007 | 0.34596 | 0.31246 | 0.31298 | 0.34874 | 0.3646 | 0.39501 | 0.43842 | 0.38276 | 0.41201 | 0.41622 | 0.42792 | 0.37242 | 0.39275 | 0.39957 | 0.41771 | 0.40305 | 0.42326 | 0.44316 | 0.40598 | 0.41451 | 0.40883
3 | 1.0357 | 0.95739 | 0.91118 | 0.93072 | 0.88224 | 0.87868 | 1.2802 | 1.5359 | 1.5759 | 1.5286 | 1.4311 | 1.6026 | 1.683 | 1.5209 | 1.4067 | 1.3747 | 1.3867 | 1.312 | 1.3145 | 1.3809 | 1.4986 | 1.3356 | 1.2713 | 1.06
4 | 1.1635 | 0.94617 | 0.73598 | 0.74932 | 0.66193 | 0.6267 | 1.3434 | 2.2749 | 2.8116 | 2.856 | 2.797 | 2.5613 | 2.8233 | 2.7065 | 2.4969 | 2.2646 | 2.0421 | 1.8386 | 2.2869 | 2.7242 | 3.1641 | 3.0334 | 2.291 | 1.6635
5 | 0.6789 | 0.62433 | 0.57466 | 0.54418 | 0.55322 | 0.54338 | 0.60918 | 0.64922 | 0.70056 | 0.72676 | 0.77001 | 0.80048 | 0.86185 | 0.83943 | 0.81286 | 0.80233 | 0.76492 | 0.80267 | 0.76655 | 0.79364 | 0.8629 | 0.83779 | 0.85709 | 0.75956
6 | 0.25342 | 0.2525 | 0.23363 | 0.23013 | 0.21555 | 0.20852 | 0.23424 | 0.21038 | 0.21538 | 0.21579 | 0.20895 | 0.22679 | 0.23179 | 0.23804 | 0.22674 | 0.22141 | 0.21869 | 0.22847 | 0.20428 | 0.19653 | 0.21384 | 0.19036 | 0.23939 | 0.25505
7 | 0.70434 | 0.65197 | 0.63463 | 0.63112 | 0.58819 | 0.64586 | 0.81431 | 0.86893 | 0.95952 | 1.0161 | 1.015 | 1.0917 | 1.0493 | 1.0783 | 1.0946 | 0.98294 | 1.0192 | 0.99533 | 0.97174 | 0.96192 | 0.99108 | 0.80591 | 0.85355 | 0.74071
8 | 0.33426 | 0.31645 | 0.30432 | 0.29547 | 0.28675 | 0.29546 | 0.4594 | 0.47319 | 0.5161 | 0.49983 | 0.52441 | 0.54211 | 0.56696 | 0.52604 | 0.46955 | 0.44954 | 0.42374 | 0.42109 | 0.41267 | 0.41315 | 0.40081 | 0.34848 | 0.3487 | 0.33733
9 | 0.98059 | 0.93983 | 0.88193 | 0.83472 | 0.83867 | 0.81182 | 0.83557 | 0.8494 | 0.75978 | 0.77566 | 0.85014 | 0.95979 | 1.0275 | 1.0114 | 1.0036 | 1.0145 | 1.0363 | 1.0051 | 0.99855 | 1.0565 | 1.1275 | 1.0458 | 0.90969 | 0.99354

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.048456 | 0.053522 | 0.050438 | 0.050438 | 0.049337 | 0.0522 | 0.053742 | 0.10066 | 0.11718 | 0.11277 | 0.11013 | 0.10991 | 0.11695 | 0.11343 | 0.079512 | 0.10396 | 0.10528 | 0.098674 | 0.07819 | 0.070922 | 0.074446 | 0.074666 | 0.051539 | 0.051099
2 | 0.0050645 | -0.030387 | -0.032919 | -0.048113 | -0.058242 | -0.04558 | -0.058242 | 0.14687 | 0.18739 | 0.24056 | 0.13674 | 0.12408 | 0.086096 | 0.11648 | 0.050645 | 0.043048 | 0.050645 | 0.091161 | 0.17472 | 0.17726 | 0.14181 | 0.10889 | 0.050645 | 0.010129
3 | -0.14213 | -0.33662 | -0.58722 | -0.54234 | -0.55356 | -0.52738 | -0.029922 | 0.63211 | 0.83034 | 0.83782 | 0.69943 | 0.87522 | 0.79294 | 0.69195 | 0.49746 | 0.31044 | 0.38525 | 0.34411 | 0.063585 | 0.27678 | 0.38899 | 0.25434 | -0.23564 | -0.4825
4 | -2.179 | -2.1999 | -2.2628 | -2.2628 | -2.3151 | -2.378 | -2.158 | -1.4561 | -1.0895 | -1.1523 | -1.4561 | -1.5818 | -1.4666 | -1.5923 | -1.498 | -1.7704 | -1.9904 | -1.7704 | -1.2466 | -1.1209 | -1.1209 | -1.4771 | -1.8333 | -1.9066
5 | -0.30016 | -0.39355 | -0.46359 | -0.46025 | -0.46025 | -0.50361 | -0.45358 | -0.1801 | 0.060033 | 0.20011 | 0.33018 | 0.35019 | 0.30683 | 0.25347 | 0.16676 | 0.10672 | 0.090049 | 0.083379 | 0.083379 | 0.020011 | 0.17676 | 0.083379 | 0.046692 | -0.073373
6 | 0.052509 | 0.058252 | 0.044304 | 0.052098 | 0.053329 | 0.054765 | 0.052919 | 0.098043 | 0.1124 | 0.1122 | 0.098043 | 0.11712 | 0.12204 | 0.1124 | 0.097838 | 0.086147 | 0.10502 | 0.10174 | 0.079788 | 0.074045 | 0.087172 | 0.068712 | 0.052303 | 0.058457
7 | -0.52342 | -0.53817 | -0.57134 | -0.58608 | -0.54922 | -0.59346 | -0.50868 | -0.23222 | -0.040547 | -0.033175 | 0.070035 | 0.022116 | 0.0073721 | 0 | -0.058977 | -0.10321 | -0.15113 | -0.19905 | -0.17325 | -0.21011 | -0.14744 | -0.27645 | -0.35018 | -0.37598
8 | -0.32763 | -0.32982 | -0.3331 | -0.33474 | -0.33037 | -0.32271 | -0.27403 | -0.22644 | -0.22152 | -0.21824 | -0.21441 | -0.21277 | -0.21769 | -0.2259 | -0.24887 | -0.25981 | -0.26856 | -0.26965 | -0.27458 | -0.28387 | -0.30192 | -0.31396 | -0.31888 | -0.3249
9 | 0.01884 | -0.16014 | -0.19782 | -0.26376 | -0.24492 | -0.2826 | -0.53694 | -0.16956 | -0.26376 | -0.084779 | 0 | 0.07536 | 0.24492 | 0.24492 | 0.19782 | 0.44274 | 0.3768 | 0.3297 | 0.27318 | 0.27318 | 0.38622 | 0.34854 | -0.03768 | -0.05652

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.049425 | 0.052451 | 0.049934 | 0.050438 | 0.049337 | 0.051156 | 0.053742 | 0.10066 | 0.11952 | 0.11277 | 0.11123 | 0.1121 | 0.11579 | 0.1123 | 0.080307 | 0.10188 | 0.10528 | 0.097687 | 0.07819 | 0.071631 | 0.07519 | 0.073919 | 0.051024 | 0.052121
2 | 0.0050645 | -0.030387 | -0.03259 | -0.047631 | -0.057659 | -0.04558 | -0.059406 | 0.14981 | 0.19113 | 0.24056 | 0.13948 | 0.1216 | 0.084374 | 0.11648 | 0.050138 | 0.042618 | 0.051151 | 0.090249 | 0.17472 | 0.1808 | 0.14181 | 0.10671 | 0.051151 | 0.010129
3 | -0.14497 | -0.33999 | -0.59897 | -0.53692 | -0.54249 | -0.53793 | -0.029922 | 0.62578 | 0.82204 | 0.83782 | 0.69943 | 0.87522 | 0.78501 | 0.69887 | 0.50741 | 0.30734 | 0.3814 | 0.34411 | 0.062313 | 0.27955 | 0.38899 | 0.24925 | -0.23799 | -0.47285
4 | -2.1572 | -2.2439 | -2.2175 | -2.2628 | -2.292 | -2.3304 | -2.1148 | -1.4707 | -1.0895 | -1.1754 | -1.4561 | -1.6135 | -1.4959 | -1.5764 | -1.528 | -1.7527 | -1.9506 | -1.735 | -1.2715 | -1.0985 | -1.1209 | -1.4623 | -1.8333 | -1.8685
5 | -0.30317 | -0.38568 | -0.45895 | -0.45565 | -0.45105 | -0.50361 | -0.45812 | -0.1801 | 0.060633 | 0.20211 | 0.32358 | 0.35019 | 0.30683 | 0.25347 | 0.16509 | 0.10566 | 0.089149 | 0.082545 | 0.085046 | 0.020211 | 0.1803 | 0.085046 | 0.046225 | -0.07264
6 | 0.051458 | 0.057087 | 0.044747 | 0.05314 | 0.053329 | 0.05586 | 0.05239 | 0.097063 | 0.11465 | 0.11107 | 0.098043 | 0.11829 | 0.1196 | 0.11128 | 0.095882 | 0.084424 | 0.10502 | 0.10275 | 0.078193 | 0.073305 | 0.086301 | 0.0694 | 0.05178 | 0.057872
7 | -0.51295 | -0.53278 | -0.58277 | -0.58022 | -0.54373 | -0.59939 | -0.51376 | -0.2299 | -0.041358 | -0.033506 | 0.070035 | 0.021674 | 0.0073721 | 0 | -0.057797 | -0.10321 | -0.14811 | -0.20303 | -0.17151 | -0.21011 | -0.14597 | -0.27093 | -0.34667 | -0.37598
8 | -0.32436 | -0.33642 | -0.32977 | -0.33139 | -0.33697 | -0.32594 | -0.27951 | -0.22418 | -0.21709 | -0.2226 | -0.21441 | -0.21277 | -0.21551 | -0.22364 | -0.24389 | -0.265 | -0.26587 | -0.27235 | -0.27458 | -0.28104 | -0.30494 | -0.3171 | -0.32207 | -0.3249
9 | 0.01884 | -0.16014 | -0.20178 | -0.26112 | -0.24247 | -0.2826 | -0.53157 | -0.17125 | -0.26903 | -0.084779 | 0 | 0.074606 | 0.24737 | 0.24002 | 0.20178 | 0.44274 | 0.3768 | 0.3264 | 0.27318 | 0.27864 | 0.39394 | 0.34505 | -0.036926 | -0.057085

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047487 | 0.053522 | 0.049429 | 0.051447 | 0.04835 | 0.051678 | 0.054279 | 0.10267 | 0.11952 | 0.11503 | 0.10792 | 0.1121 | 0.11695 | 0.1123 | 0.081102 | 0.105 | 0.10423 | 0.097687 | 0.07819 | 0.069503 | 0.074446 | 0.075413 | 0.051024 | 0.05161
2 | 0.0050138 | -0.030387 | -0.03259 | -0.047631 | -0.057659 | -0.044669 | -0.058824 | 0.1454 | 0.18926 | 0.24537 | 0.13537 | 0.12284 | 0.086957 | 0.11881 | 0.051658 | 0.042618 | 0.050138 | 0.089338 | 0.17123 | 0.17903 | 0.14322 | 0.10671 | 0.051658 | 0.010028
3 | -0.14497 | -0.33999 | -0.59897 | -0.53692 | -0.5591 | -0.51683 | -0.029623 | 0.63843 | 0.83864 | 0.83782 | 0.69244 | 0.87522 | 0.77708 | 0.67811 | 0.48751 | 0.31044 | 0.3814 | 0.34411 | 0.062313 | 0.27401 | 0.39288 | 0.25434 | -0.23799 | -0.47767
4 | -2.2007 | -2.1999 | -2.2401 | -2.2401 | -2.3383 | -2.378 | -2.1148 | -1.4416 | -1.0895 | -1.1754 | -1.4853 | -1.566 | -1.4666 | -1.5605 | -1.513 | -1.735 | -2.0302 | -1.735 | -1.2217 | -1.1097 | -1.0985 | -1.4475 | -1.7966 | -1.9447
5 | -0.29716 | -0.38961 | -0.46359 | -0.45105 | -0.45105 | -0.50864 | -0.45358 | -0.1801 | 0.059432 | 0.20011 | 0.33018 | 0.35019 | 0.3007 | 0.25854 | 0.17009 | 0.10566 | 0.090049 | 0.081711 | 0.083379 | 0.020411 | 0.17323 | 0.081711 | 0.046692 | -0.074841
6 | 0.051458 | 0.058834 | 0.043861 | 0.051577 | 0.053862 | 0.054765 | 0.05239 | 0.099024 | 0.11128 | 0.11444 | 0.1 | 0.11478 | 0.1196 | 0.11015 | 0.098817 | 0.086147 | 0.10397 | 0.10072 | 0.078991 | 0.075526 | 0.085429 | 0.067338 | 0.05335 | 0.059041
7 | -0.51295 | -0.54893 | -0.57705 | -0.59195 | -0.56021 | -0.59346 | -0.50359 | -0.22758 | -0.040547 | -0.032843 | 0.070736 | 0.022116 | 0.0072984 | 0 | -0.058977 | -0.10321 | -0.15415 | -0.19905 | -0.17671 | -0.21011 | -0.14449 | -0.27645 | -0.35718 | -0.37598
8 | -0.32108 | -0.32322 | -0.33643 | -0.33474 | -0.33697 | -0.32271 | -0.26855 | -0.22644 | -0.22374 | -0.21606 | -0.21655 | -0.21277 | -0.21551 | -0.2259 | -0.25136 | -0.25461 | -0.26319 | -0.26426 | -0.28007 | -0.28104 | -0.30192 | -0.31082 | -0.31569 | -0.32815
9 | 0.01884 | -0.16334 | -0.19584 | -0.26112 | -0.24247 | -0.27695 | -0.54768 | -0.16956 | -0.26903 | -0.084779 | 0 | 0.076867 | 0.24737 | 0.24002 | 0.19782 | 0.45159 | 0.38433 | 0.333 | 0.27591 | 0.27864 | 0.39008 | 0.34854 | -0.038433 | -0.05765

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
2 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
3 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
4 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
5 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
6 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
7 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
8 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107
9 | 0.12514 | 0.13777 | 0.17932 | 0.20558 | 0.24172 | 0.28255 | 0.25187 | 0.36007 | 0.33033 | 0.37308 | 0.38343 | 0.35566 | 0.33552 | 0.30889 | 0.28452 | 0.25607 | 0.2534 | 0.20077 | 0.16612 | 0.19712 | 0.20084 | 0.22952 | 0.11145 | 0.107

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
2 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
3 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
4 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
5 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
6 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
7 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
8 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983
9 | 0.34695 | 0.36717 | 0.38772 | 0.40535 | 0.40995 | 0.42883 | 0.42664 | 0.40327 | 0.36538 | 0.53655 | 0.52396 | 0.48248 | 0.47075 | 0.47269 | 0.45029 | 0.41276 | 0.37096 | 0.35765 | 0.22482 | 0.24042 | 0.26286 | 0.26913 | 0.28069 | 0.30983

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.8789e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057688 | 1.1995 | 3.1792 | 3.9983 | 4.1334 | 4.5232 | 4.406 | 3.7038 | 2.3705 | 0.59326 | 0.004637 | 0.00039285 | 0.00029332 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.9573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060548 | 1.1995 | 3.1299 | 3.906 | 4.3384 | 4.4188 | 4.3377 | 3.7038 | 2.4476 | 0.59797 | 0.0046738 | 0.00040235 | 0.00030786 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 9.6701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05764 | 1.1695 | 3.0757 | 3.8533 | 4.13 | 4.3593 | 4.2626 | 3.6112 | 2.3488 | 0.58072 | 0.004539 | 0.00038766 | 0.00029307 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1