## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2041
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 111%
Flex. Load Growth | 168%
PV Installed, [MW] | 30
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 7.5
3 | 22 | 7.5
4 | 24 | 7.5
5 | 26 | 7.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.0322 | 1.0666 | 0.95509 | 0.90529 | 0.7417 | 0.62951 | 0.76984 | 0.13369 | 0.11757 | 0.1714 | 0.10094 | 0.12614 | 0.20096 | 0.37026 | 0.39504 | 0.38849 | 0.21793 | 0.44391 | 0.2605 | 0.18316 | 0.27814 | 0.17191 | 0.78462 | 0.94586
Minimum EV Load, [MW] | -2.3304 | -2.492 | -2.8027 | -3.0233 | -3.2315 | -3.5267 | -3.3651 | -3.7748 | -3.4237 | -5.0288 | -4.9773 | -4.55 | -4.3616 | -4.211 | -3.9692 | -3.612 | -3.3774 | -3.0225 | -1.9184 | -2.147 | -2.2695 | -2.4365 | -1.9358 | -2.057
Maximum EV Load, [MW] | 2.2451 | 2.4019 | 2.693 | 2.8978 | 3.0844 | 3.368 | 3.2109 | 3.6235 | 3.3191 | 3.7873 | 3.8172 | 3.5732 | 3.4528 | 3.3641 | 3.1526 | 2.8703 | 2.6739 | 2.3898 | 1.8705 | 2.0936 | 2.2247 | 2.3965 | 1.8648 | 1.9829

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28498 | 0.28244 | 0.26421 | 0.26344 | 0.24067 | 0.22842 | 0.24547 | 0.22245 | 0.22481 | 0.22877 | 0.2203 | 0.2275 | 0.23351 | 0.24859 | 0.22435 | 0.23731 | 0.23529 | 0.25718 | 0.22609 | 0.20836 | 0.21758 | 0.19748 | 0.24829 | 0.26271
2 | 0.36105 | 0.35786 | 0.3353 | 0.32787 | 0.31198 | 0.31506 | 0.38103 | 0.35984 | 0.3881 | 0.40541 | 0.39675 | 0.39037 | 0.38503 | 0.38607 | 0.36515 | 0.37439 | 0.39265 | 0.48982 | 0.4485 | 0.40789 | 0.4066 | 0.36949 | 0.40786 | 0.38875
3 | 0.89381 | 0.85108 | 0.815 | 0.8243 | 0.81293 | 0.90519 | 1.4345 | 1.5964 | 1.6654 | 1.6192 | 1.5525 | 1.6537 | 1.5424 | 1.4885 | 1.2957 | 1.2898 | 1.3232 | 1.4522 | 1.311 | 1.3526 | 1.3244 | 1.2356 | 1.0977 | 0.99639
4 | 0.75381 | 0.53375 | 0.52156 | 0.47068 | 0.47219 | 0.86529 | 1.6804 | 2.0001 | 2.2014 | 2.0684 | 2.0429 | 1.9023 | 1.8618 | 1.7736 | 1.6976 | 1.7346 | 2.159 | 3.2691 | 2.9235 | 2.47 | 2.3993 | 2.1274 | 1.665 | 1.3317
5 | 0.60606 | 0.56545 | 0.51569 | 0.51552 | 0.50659 | 0.54784 | 0.70329 | 0.69905 | 0.72048 | 0.75464 | 0.76751 | 0.78296 | 0.77635 | 0.75867 | 0.75917 | 0.75265 | 0.78253 | 0.91868 | 0.88698 | 0.85963 | 0.8626 | 0.79563 | 0.7781 | 0.73117
6 | 0.26035 | 0.25548 | 0.23961 | 0.2357 | 0.219 | 0.21797 | 0.25274 | 0.21761 | 0.22566 | 0.23888 | 0.2275 | 0.23362 | 0.24083 | 0.25639 | 0.24449 | 0.24424 | 0.21928 | 0.25375 | 0.22701 | 0.2153 | 0.22154 | 0.2032 | 0.25242 | 0.2586
7 | 0.70508 | 0.66656 | 0.63176 | 0.63101 | 0.61497 | 0.66404 | 0.84846 | 0.92912 | 0.9755 | 0.9829 | 0.96802 | 0.97902 | 0.9597 | 0.94366 | 0.87527 | 0.89081 | 0.93709 | 1.0923 | 1.0151 | 0.95993 | 0.95045 | 0.88123 | 0.83663 | 0.78016
8 | 0.33163 | 0.32403 | 0.30709 | 0.29939 | 0.29303 | 0.32687 | 0.50749 | 0.52241 | 0.54032 | 0.54342 | 0.55491 | 0.554 | 0.52998 | 0.53646 | 0.48186 | 0.43815 | 0.42977 | 0.49098 | 0.46296 | 0.4404 | 0.44225 | 0.39855 | 0.38678 | 0.36472
9 | 0.68551 | 0.64943 | 0.6163 | 0.61441 | 0.60106 | 0.65401 | 0.85858 | 0.94172 | 0.98701 | 0.99351 | 0.98435 | 0.99339 | 0.96944 | 0.95468 | 0.88084 | 0.8836 | 0.92437 | 1.0724 | 1.0003 | 0.94749 | 0.93834 | 0.86833 | 0.81785 | 0.76069

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28498 | 0.28408 | 0.26263 | 0.26019 | 0.24067 | 0.23159 | 0.24227 | 0.2266 | 0.22693 | 0.23296 | 0.21821 | 0.22536 | 0.2314 | 0.24444 | 0.22616 | 0.24119 | 0.23951 | 0.26134 | 0.22806 | 0.21024 | 0.21385 | 0.1957 | 0.25151 | 0.26429
2 | 0.36105 | 0.35308 | 0.33072 | 0.32787 | 0.31198 | 0.31751 | 0.37512 | 0.35984 | 0.3881 | 0.40928 | 0.38904 | 0.39789 | 0.39228 | 0.39297 | 0.37157 | 0.3777 | 0.39265 | 0.48101 | 0.45269 | 0.41177 | 0.41412 | 0.36949 | 0.40144 | 0.39159
3 | 0.9094 | 0.86573 | 0.80792 | 0.83877 | 0.79832 | 0.88849 | 1.448 | 1.5964 | 1.6324 | 1.6032 | 1.5525 | 1.6209 | 1.512 | 1.4885 | 1.2957 | 1.3022 | 1.2972 | 1.4663 | 1.2853 | 1.3526 | 1.3115 | 1.2112 | 1.0775 | 1.0142
4 | 0.74742 | 0.53375 | 0.5174 | 0.47068 | 0.47999 | 0.87324 | 1.6485 | 1.9604 | 2.2233 | 2.1094 | 2.0835 | 1.8646 | 1.8986 | 1.7736 | 1.7307 | 1.7177 | 2.1163 | 3.2047 | 2.8656 | 2.47 | 2.4466 | 2.1274 | 1.6808 | 1.3562
5 | 0.61589 | 0.55651 | 0.5075 | 0.52382 | 0.50235 | 0.53828 | 0.71565 | 0.69221 | 0.73463 | 0.73993 | 0.77508 | 0.76758 | 0.76881 | 0.76584 | 0.75917 | 0.75265 | 0.77495 | 0.90998 | 0.8784 | 0.85963 | 0.8626 | 0.78786 | 0.79192 | 0.73743
6 | 0.25744 | 0.25411 | 0.23694 | 0.233 | 0.22037 | 0.21797 | 0.25107 | 0.21964 | 0.22992 | 0.23668 | 0.2275 | 0.23581 | 0.23646 | 0.25639 | 0.24248 | 0.24223 | 0.21538 | 0.24967 | 0.22305 | 0.2153 | 0.22345 | 0.2032 | 0.25242 | 0.2586
7 | 0.71098 | 0.67204 | 0.62125 | 0.62571 | 0.6203 | 0.67592 | 0.84846 | 0.91083 | 0.98513 | 0.97326 | 0.95846 | 0.95972 | 0.95033 | 0.96171 | 0.88359 | 0.90776 | 0.93709 | 1.1027 | 0.99539 | 0.97872 | 0.94125 | 0.87261 | 0.82914 | 0.78016
8 | 0.32946 | 0.32609 | 0.30307 | 0.29939 | 0.29725 | 0.33201 | 0.50327 | 0.53256 | 0.54032 | 0.53293 | 0.56034 | 0.5648 | 0.52998 | 0.54141 | 0.48624 | 0.4342 | 0.42571 | 0.48215 | 0.46296 | 0.44461 | 0.43402 | 0.39475 | 0.38978 | 0.36732
9 | 0.6741 | 0.64413 | 0.60609 | 0.61955 | 0.59068 | 0.64817 | 0.87404 | 0.95099 | 1.0065 | 1.013 | 0.98435 | 1.0032 | 0.9505 | 0.94554 | 0.88084 | 0.90041 | 0.93337 | 1.0621 | 1.0101 | 0.96604 | 0.93834 | 0.86833 | 0.81054 | 0.76724

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28157 | 0.2808 | 0.26737 | 0.2667 | 0.23751 | 0.22525 | 0.24547 | 0.22245 | 0.22904 | 0.23087 | 0.22449 | 0.22963 | 0.22929 | 0.25274 | 0.22796 | 0.24119 | 0.23529 | 0.25718 | 0.22412 | 0.2046 | 0.21572 | 0.20105 | 0.24506 | 0.26113
2 | 0.35858 | 0.36265 | 0.33072 | 0.32787 | 0.30968 | 0.31751 | 0.38694 | 0.35984 | 0.3806 | 0.41314 | 0.39289 | 0.39789 | 0.37778 | 0.38607 | 0.35872 | 0.36777 | 0.38528 | 0.49423 | 0.4485 | 0.41564 | 0.40284 | 0.36599 | 0.41106 | 0.39159
3 | 0.89381 | 0.83642 | 0.80792 | 0.83154 | 0.82024 | 0.88849 | 1.4075 | 1.5964 | 1.6489 | 1.5872 | 1.5525 | 1.6209 | 1.512 | 1.5029 | 1.3082 | 1.3147 | 1.2972 | 1.4242 | 1.3366 | 1.3792 | 1.3244 | 1.2477 | 1.0775 | 0.99639
4 | 0.74742 | 0.54206 | 0.5174 | 0.46328 | 0.47999 | 0.84938 | 1.7123 | 2.0398 | 2.2233 | 2.0684 | 2.0429 | 1.8646 | 1.8986 | 1.739 | 1.7307 | 1.7346 | 2.1376 | 3.3013 | 2.9525 | 2.421 | 2.3993 | 2.1063 | 1.6966 | 1.3562
5 | 0.60114 | 0.56098 | 0.51569 | 0.50722 | 0.50235 | 0.55262 | 0.70329 | 0.69221 | 0.70633 | 0.75464 | 0.76751 | 0.77527 | 0.76881 | 0.75149 | 0.75917 | 0.75974 | 0.79012 | 0.90998 | 0.86982 | 0.85124 | 0.87092 | 0.8034 | 0.79192 | 0.71865
6 | 0.26327 | 0.25274 | 0.23694 | 0.23705 | 0.21764 | 0.21797 | 0.25441 | 0.22167 | 0.22566 | 0.24328 | 0.22966 | 0.23362 | 0.24301 | 0.25424 | 0.2465 | 0.24223 | 0.22318 | 0.25171 | 0.22899 | 0.2153 | 0.21964 | 0.20136 | 0.25572 | 0.2586
7 | 0.71689 | 0.67204 | 0.63702 | 0.63632 | 0.6203 | 0.66998 | 0.85609 | 0.91997 | 0.98513 | 0.96362 | 0.97759 | 0.96937 | 0.9597 | 0.95269 | 0.8919 | 0.89081 | 0.94622 | 1.0923 | 1.025 | 0.94113 | 0.93206 | 0.88985 | 0.83663 | 0.76666
8 | 0.32729 | 0.32609 | 0.30709 | 0.30138 | 0.29093 | 0.3243 | 0.51171 | 0.51226 | 0.52978 | 0.53293 | 0.56578 | 0.5432 | 0.53505 | 0.54636 | 0.4731 | 0.44605 | 0.43788 | 0.49982 | 0.47164 | 0.4404 | 0.43814 | 0.40234 | 0.38079 | 0.36732
9 | 0.69693 | 0.64413 | 0.6214 | 0.62469 | 0.61143 | 0.65401 | 0.85085 | 0.96026 | 0.97727 | 0.98376 | 0.97461 | 1.0032 | 0.97891 | 0.96381 | 0.87247 | 0.8752 | 0.90636 | 1.0826 | 0.98092 | 0.95676 | 0.93834 | 0.86833 | 0.82516 | 0.7738

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.063814 | 0.045086 | 0.039084 | 0.050099 | 0.043137 | 0.035466 | 0.029345 | 0.10255 | 0.10724 | 0.091981 | 0.10716 | 0.099577 | 0.10002 | 0.089311 | 0.052997 | 0.082978 | 0.099519 | 0.092857 | 0.064898 | 0.067328 | 0.06271 | 0.0389 | 0.03103 | 0.032162
2 | -0.25181 | -0.25175 | -0.2587 | -0.27055 | -0.26795 | -0.24591 | -0.15593 | -0.029974 | -0.032211 | -0.021346 | -0.018804 | -0.083921 | -0.1226 | -0.15893 | -0.15774 | -0.1604 | -0.12611 | 0.04145 | -0.0058418 | -0.068958 | -0.12782 | -0.16814 | -0.18441 | -0.21114
3 | -0.89584 | -0.96661 | -0.98434 | -0.97117 | -0.97198 | -0.81165 | -0.030223 | 0.41846 | 0.53333 | 0.37153 | 0.21936 | 0.43511 | 0.27436 | 0.083239 | -0.32931 | -0.32945 | -0.27139 | -0.13691 | -0.33369 | -0.19013 | -0.26103 | -0.43295 | -0.684 | -0.77213
4 | -2.3799 | -2.4035 | -2.428 | -2.4493 | -2.4602 | -2.2492 | -1.9514 | -1.7817 | -1.8338 | -2.0315 | -2.1669 | -2.2944 | -2.2971 | -2.3393 | -2.3599 | -2.2895 | -1.9382 | -1.1552 | -1.49 | -1.8074 | -1.9457 | -2.0585 | -2.176 | -2.1865
5 | -0.49544 | -0.52034 | -0.54245 | -0.54438 | -0.54318 | -0.45786 | -0.34893 | -0.28238 | -0.27738 | -0.23235 | -0.22994 | -0.22509 | -0.27091 | -0.29153 | -0.28369 | -0.35166 | -0.31155 | -0.15619 | -0.18496 | -0.22997 | -0.24832 | -0.32235 | -0.35649 | -0.37294
6 | 0.038478 | 0.030099 | 0.022821 | 0.033999 | 0.027919 | 0.040222 | 0.053645 | 0.10449 | 0.12034 | 0.12399 | 0.11769 | 0.12554 | 0.12461 | 0.12316 | 0.10359 | 0.098534 | 0.085639 | 0.093686 | 0.079414 | 0.082871 | 0.070066 | 0.073755 | 0.045788 | 0.047022
7 | -0.59192 | -0.58544 | -0.60384 | -0.61476 | -0.65117 | -0.58303 | -0.49532 | -0.25729 | -0.12748 | -0.11833 | -0.089938 | -0.030225 | -0.12272 | -0.12806 | -0.2334 | -0.33354 | -0.30103 | -0.33577 | -0.37759 | -0.36252 | -0.41278 | -0.48661 | -0.54902 | -0.5461
8 | -0.3369 | -0.34402 | -0.34266 | -0.34217 | -0.33512 | -0.32157 | -0.24582 | -0.19556 | -0.18059 | -0.20624 | -0.19475 | -0.17753 | -0.18818 | -0.20374 | -0.24755 | -0.27453 | -0.2738 | -0.27001 | -0.2846 | -0.29427 | -0.29931 | -0.30809 | -0.32154 | -0.3277
9 | -0.40327 | -0.4323 | -0.45073 | -0.44125 | -0.45191 | -0.39636 | -0.24163 | -0.026628 | 0.014476 | -0.0082047 | -0.012207 | -0.0060959 | -0.05322 | -0.097458 | -0.19117 | -0.2033 | -0.16297 | -0.05138 | -0.13453 | -0.15672 | -0.20726 | -0.27385 | -0.34344 | -0.36163

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.062538 | 0.044184 | 0.038303 | 0.049598 | 0.043568 | 0.036175 | 0.029931 | 0.10152 | 0.10831 | 0.091981 | 0.10609 | 0.099577 | 0.10002 | 0.091097 | 0.054057 | 0.083807 | 0.097528 | 0.094714 | 0.065547 | 0.068001 | 0.06271 | 0.039289 | 0.031651 | 0.031518
2 | -0.24929 | -0.24923 | -0.25611 | -0.27325 | -0.26527 | -0.24837 | -0.15593 | -0.029674 | -0.031567 | -0.021773 | -0.018804 | -0.083921 | -0.12505 | -0.15575 | -0.15616 | -0.1604 | -0.12359 | 0.041865 | -0.0057834 | -0.069648 | -0.12782 | -0.16814 | -0.18625 | -0.20692
3 | -0.88688 | -0.96661 | -0.96465 | -0.95175 | -0.95254 | -0.80353 | -0.029921 | 0.42264 | 0.52267 | 0.3641 | 0.21936 | 0.43076 | 0.27985 | 0.084904 | -0.32273 | -0.32616 | -0.26868 | -0.13965 | -0.33702 | -0.18632 | -0.26364 | -0.43295 | -0.69084 | -0.76441
4 | -2.4275 | -2.3554 | -2.4766 | -2.4493 | -2.4356 | -2.2492 | -1.9319 | -1.7817 | -1.7972 | -2.0315 | -2.1235 | -2.2944 | -2.2971 | -2.3627 | -2.3363 | -2.2895 | -1.8994 | -1.1783 | -1.49 | -1.8435 | -1.9846 | -2.079 | -2.1324 | -2.1428
5 | -0.49049 | -0.52034 | -0.53702 | -0.55527 | -0.54861 | -0.45328 | -0.34893 | -0.27956 | -0.28015 | -0.23699 | -0.23223 | -0.22059 | -0.27361 | -0.29153 | -0.27801 | -0.34814 | -0.31467 | -0.15931 | -0.1868 | -0.23227 | -0.24832 | -0.31912 | -0.34936 | -0.37667
6 | 0.039247 | 0.029497 | 0.022593 | 0.034339 | 0.028198 | 0.03982 | 0.052572 | 0.1024 | 0.11913 | 0.12151 | 0.11769 | 0.12428 | 0.12336 | 0.12563 | 0.10566 | 0.098534 | 0.086495 | 0.095559 | 0.080208 | 0.084528 | 0.069365 | 0.073018 | 0.04533 | 0.047022
7 | -0.58008 | -0.59715 | -0.5978 | -0.62091 | -0.64466 | -0.58303 | -0.49036 | -0.25471 | -0.12493 | -0.11833 | -0.089038 | -0.02962 | -0.12026 | -0.12934 | -0.23574 | -0.32687 | -0.29802 | -0.33577 | -0.38515 | -0.36252 | -0.40865 | -0.49634 | -0.53804 | -0.5461
8 | -0.3369 | -0.34058 | -0.34609 | -0.33533 | -0.33847 | -0.31514 | -0.24828 | -0.19165 | -0.1842 | -0.21037 | -0.19865 | -0.17398 | -0.18442 | -0.20782 | -0.24507 | -0.27179 | -0.26833 | -0.27271 | -0.28176 | -0.30016 | -0.29632 | -0.31425 | -0.32797 | -0.32115
9 | -0.40327 | -0.42365 | -0.45524 | -0.45007 | -0.45642 | -0.40032 | -0.24163 | -0.026096 | 0.014765 | -0.0081227 | -0.012452 | -0.0062178 | -0.052688 | -0.097458 | -0.18735 | -0.20736 | -0.16297 | -0.050353 | -0.13587 | -0.15986 | -0.20726 | -0.26837 | -0.34688 | -0.36886

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.062538 | 0.045536 | 0.038303 | 0.051101 | 0.042706 | 0.035111 | 0.029051 | 0.10049 | 0.10724 | 0.091061 | 0.10502 | 0.097586 | 0.099016 | 0.089311 | 0.051937 | 0.082148 | 0.097528 | 0.091 | 0.064249 | 0.068674 | 0.061456 | 0.038122 | 0.03072 | 0.032483
2 | -0.25181 | -0.25427 | -0.26387 | -0.26514 | -0.26527 | -0.24591 | -0.15593 | -0.030574 | -0.031889 | -0.021133 | -0.018992 | -0.083921 | -0.12137 | -0.16211 | -0.15774 | -0.15719 | -0.12359 | 0.042279 | -0.0058418 | -0.068958 | -0.12782 | -0.1715 | -0.18072 | -0.21536
3 | -0.91375 | -0.96661 | -0.98434 | -0.97117 | -0.99142 | -0.81165 | -0.029619 | 0.41846 | 0.528 | 0.37153 | 0.21936 | 0.44381 | 0.26887 | 0.081574 | -0.32602 | -0.32945 | -0.27682 | -0.13965 | -0.32701 | -0.19203 | -0.26103 | -0.43728 | -0.67716 | -0.77985
4 | -2.3799 | -2.3554 | -2.428 | -2.4248 | -2.4848 | -2.2267 | -1.9124 | -1.746 | -1.7972 | -2.0315 | -2.1885 | -2.2485 | -2.2511 | -2.3393 | -2.3127 | -2.2666 | -1.9188 | -1.1436 | -1.4602 | -1.8074 | -1.9846 | -2.0585 | -2.2195 | -2.2302
5 | -0.50535 | -0.52554 | -0.54245 | -0.54438 | -0.54861 | -0.45786 | -0.34893 | -0.28803 | -0.28015 | -0.23002 | -0.23223 | -0.2296 | -0.27632 | -0.29444 | -0.28652 | -0.34463 | -0.31778 | -0.15619 | -0.1868 | -0.22997 | -0.25328 | -0.3159 | -0.35293 | -0.36921
6 | 0.037708 | 0.029798 | 0.023278 | 0.033999 | 0.027639 | 0.040625 | 0.053645 | 0.10658 | 0.11793 | 0.12275 | 0.12004 | 0.1268 | 0.12211 | 0.12193 | 0.10255 | 0.099519 | 0.085639 | 0.095559 | 0.079414 | 0.082871 | 0.071467 | 0.073755 | 0.04533 | 0.047022
7 | -0.59783 | -0.57959 | -0.60988 | -0.60862 | -0.63815 | -0.57137 | -0.50522 | -0.26243 | -0.12875 | -0.1207 | -0.091736 | -0.030225 | -0.12394 | -0.1255 | -0.23807 | -0.32687 | -0.29802 | -0.32906 | -0.37004 | -0.36615 | -0.41691 | -0.48175 | -0.54353 | -0.55156
8 | -0.3369 | -0.3509 | -0.34609 | -0.33533 | -0.33512 | -0.32801 | -0.24828 | -0.19752 | -0.17878 | -0.21037 | -0.1928 | -0.17753 | -0.19007 | -0.19967 | -0.2426 | -0.27453 | -0.26833 | -0.27001 | -0.27891 | -0.30016 | -0.29333 | -0.31117 | -0.32154 | -0.33425
9 | -0.3952 | -0.42797 | -0.45524 | -0.44566 | -0.45642 | -0.39636 | -0.24405 | -0.026096 | 0.014186 | -0.0082868 | -0.011963 | -0.0060349 | -0.052688 | -0.097458 | -0.19117 | -0.2033 | -0.15971 | -0.05138 | -0.13184 | -0.15986 | -0.20726 | -0.27111 | -0.34688 | -0.35801

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
2 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
3 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
4 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
5 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
6 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
7 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
8 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
9 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
2 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
3 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
4 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
5 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
6 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
7 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
8 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
9 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2868 | 0.28895 | 0.2703 | 0.26179 | 0.24245 | 0.23238 | 0.24655 | 0.21176 | 0.22488 | 0.22809 | 0.21684 | 0.22215 | 0.23815 | 0.25289 | 0.23918 | 0.24446 | 0.22783 | 0.24623 | 0.21591 | 0.20493 | 0.2149 | 0.20103 | 0.25529 | 0.26766
2 | 0.41906 | 0.40554 | 0.38174 | 0.35192 | 0.32432 | 0.32425 | 0.3562 | 0.37822 | 0.40964 | 0.4419 | 0.39689 | 0.41902 | 0.42783 | 0.43673 | 0.38396 | 0.39761 | 0.39948 | 0.4231 | 0.41858 | 0.43081 | 0.4602 | 0.4132 | 0.42576 | 0.4179
3 | 1.0486 | 0.99618 | 0.91484 | 0.94211 | 0.90853 | 0.9128 | 1.2805 | 1.5446 | 1.6164 | 1.5227 | 1.4827 | 1.596 | 1.6766 | 1.5769 | 1.4444 | 1.3714 | 1.3819 | 1.3608 | 1.3103 | 1.4169 | 1.4937 | 1.3841 | 1.2835 | 1.1019
4 | 1.1876 | 0.95883 | 0.76637 | 0.75334 | 0.68264 | 0.64016 | 1.3685 | 2.3332 | 2.8266 | 2.9001 | 2.8398 | 2.55 | 2.8959 | 2.7497 | 2.5123 | 2.324 | 2.095 | 1.8875 | 2.3698 | 2.7664 | 3.1821 | 3.0202 | 2.3305 | 1.7107
5 | 0.68997 | 0.63537 | 0.58463 | 0.5675 | 0.57117 | 0.56049 | 0.62871 | 0.64721 | 0.71187 | 0.73881 | 0.78227 | 0.82966 | 0.85938 | 0.8385 | 0.81227 | 0.80173 | 0.78545 | 0.80254 | 0.79509 | 0.79898 | 0.88624 | 0.83519 | 0.85957 | 0.78383
6 | 0.26533 | 0.26311 | 0.24055 | 0.24077 | 0.22641 | 0.21424 | 0.24268 | 0.21243 | 0.21938 | 0.22424 | 0.21686 | 0.23102 | 0.23657 | 0.24604 | 0.23654 | 0.22908 | 0.21947 | 0.23853 | 0.20724 | 0.20066 | 0.21884 | 0.19089 | 0.24485 | 0.26179
7 | 0.72154 | 0.66316 | 0.63962 | 0.64641 | 0.61238 | 0.64804 | 0.83149 | 0.86586 | 0.99436 | 1.0532 | 1.0412 | 1.0875 | 1.0664 | 1.1075 | 1.0927 | 1.0198 | 1.0161 | 1.0036 | 0.97855 | 0.97759 | 0.99812 | 0.83548 | 0.86365 | 0.77123
8 | 0.34135 | 0.33014 | 0.31091 | 0.30366 | 0.29369 | 0.29935 | 0.46742 | 0.48118 | 0.5146 | 0.5134 | 0.52779 | 0.56205 | 0.56592 | 0.54644 | 0.48355 | 0.46299 | 0.42353 | 0.43804 | 0.41287 | 0.41659 | 0.41244 | 0.35482 | 0.36171 | 0.35091
9 | 1.0109 | 0.94428 | 0.90934 | 0.85308 | 0.85604 | 0.82807 | 0.83803 | 0.87163 | 0.7571 | 0.78845 | 0.87221 | 0.97506 | 1.0242 | 1.029 | 1.0021 | 1.0423 | 1.0332 | 1.0231 | 1.0055 | 1.0631 | 1.1244 | 1.0422 | 0.9369 | 1.0056

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28852 | 0.28895 | 0.26701 | 0.26179 | 0.23925 | 0.23238 | 0.24977 | 0.21176 | 0.227 | 0.22809 | 0.21478 | 0.21799 | 0.23383 | 0.25713 | 0.24309 | 0.24647 | 0.22987 | 0.24229 | 0.21965 | 0.20308 | 0.21674 | 0.20103 | 0.25865 | 0.27091
2 | 0.41906 | 0.40554 | 0.37899 | 0.35443 | 0.32432 | 0.32934 | 0.3535 | 0.37459 | 0.41361 | 0.43767 | 0.40075 | 0.41902 | 0.43594 | 0.43673 | 0.37716 | 0.39761 | 0.40323 | 0.42684 | 0.42638 | 0.4226 | 0.45591 | 0.42108 | 0.42237 | 0.41164
3 | 1.0299 | 1.0137 | 0.90675 | 0.93369 | 0.92505 | 0.89595 | 1.2566 | 1.5752 | 1.6004 | 1.5377 | 1.4827 | 1.5643 | 1.6766 | 1.5462 | 1.4444 | 1.3847 | 1.3683 | 1.3346 | 1.2975 | 1.4448 | 1.4791 | 1.4114 | 1.2835 | 1.1119
4 | 1.1876 | 0.96723 | 0.75317 | 0.75334 | 0.68264 | 0.63446 | 1.3814 | 2.3332 | 2.8266 | 2.8425 | 2.8115 | 2.5753 | 2.9247 | 2.7768 | 2.4876 | 2.3468 | 2.1157 | 1.8691 | 2.3698 | 2.7389 | 3.1506 | 3.0502 | 2.3305 | 1.7268
5 | 0.68421 | 0.62503 | 0.5942 | 0.56283 | 0.57606 | 0.55068 | 0.63957 | 0.64089 | 0.71187 | 0.74601 | 0.78998 | 0.81335 | 0.85101 | 0.8385 | 0.7969 | 0.80931 | 0.79307 | 0.81007 | 0.79509 | 0.79898 | 0.90335 | 0.85151 | 0.86729 | 0.77026
6 | 0.26383 | 0.26311 | 0.24055 | 0.23797 | 0.22929 | 0.21568 | 0.24426 | 0.2144 | 0.22144 | 0.22014 | 0.22097 | 0.23536 | 0.23228 | 0.24809 | 0.23461 | 0.22722 | 0.21947 | 0.24042 | 0.20902 | 0.19886 | 0.22072 | 0.19261 | 0.24643 | 0.26179
7 | 0.72154 | 0.66861 | 0.63962 | 0.65732 | 0.61768 | 0.65961 | 0.84641 | 0.87437 | 0.98455 | 1.0738 | 1.0412 | 1.0982 | 1.056 | 1.1075 | 1.0927 | 1.0295 | 1.0062 | 1.0227 | 0.95956 | 0.97759 | 1.0175 | 0.81915 | 0.85589 | 0.75791
8 | 0.33909 | 0.33225 | 0.31091 | 0.30366 | 0.29158 | 0.30393 | 0.4636 | 0.47185 | 0.51961 | 0.52329 | 0.52779 | 0.56753 | 0.56592 | 0.54644 | 0.47476 | 0.45879 | 0.42752 | 0.43415 | 0.4052 | 0.42451 | 0.40481 | 0.35147 | 0.36445 | 0.35582
9 | 1.0288 | 0.94428 | 0.91738 | 0.84556 | 0.87151 | 0.82807 | 0.84556 | 0.86306 | 0.7571 | 0.78845 | 0.87221 | 0.97506 | 1.0142 | 1.029 | 1.0117 | 1.0622 | 1.0332 | 1.0425 | 0.99573 | 1.0527 | 1.1025 | 1.0524 | 0.9369 | 0.99655

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28852 | 0.29236 | 0.26701 | 0.26502 | 0.23925 | 0.23075 | 0.24655 | 0.2157 | 0.22065 | 0.226 | 0.21889 | 0.22215 | 0.23599 | 0.24866 | 0.23723 | 0.24849 | 0.22987 | 0.24229 | 0.21591 | 0.20308 | 0.21306 | 0.20467 | 0.25865 | 0.26603
2 | 0.42211 | 0.40841 | 0.38174 | 0.35695 | 0.32191 | 0.32171 | 0.35891 | 0.37095 | 0.40171 | 0.44613 | 0.38918 | 0.41902 | 0.42378 | 0.43673 | 0.38056 | 0.40115 | 0.40698 | 0.42684 | 0.41079 | 0.43081 | 0.45161 | 0.4132 | 0.42576 | 0.42102
3 | 1.0579 | 0.97863 | 0.93101 | 0.95052 | 0.90027 | 0.89595 | 1.3044 | 1.5599 | 1.6004 | 1.5527 | 1.4533 | 1.6276 | 1.7097 | 1.5462 | 1.4304 | 1.3979 | 1.409 | 1.3346 | 1.3359 | 1.4029 | 1.5229 | 1.3568 | 1.2955 | 1.082
4 | 1.1876 | 0.96723 | 0.75317 | 0.76639 | 0.67664 | 0.64016 | 1.3685 | 2.31 | 2.8548 | 2.9001 | 2.8398 | 2.6007 | 2.8672 | 2.7497 | 2.537 | 2.3012 | 2.0743 | 1.8691 | 2.323 | 2.7664 | 3.2136 | 3.0803 | 2.3305 | 1.6946
5 | 0.69572 | 0.64054 | 0.58941 | 0.55816 | 0.56629 | 0.55559 | 0.62328 | 0.65986 | 0.71187 | 0.73881 | 0.78227 | 0.81335 | 0.87612 | 0.85445 | 0.82764 | 0.8169 | 0.77784 | 0.8176 | 0.77977 | 0.80677 | 0.87769 | 0.85151 | 0.87502 | 0.77705
6 | 0.26383 | 0.26311 | 0.24324 | 0.23937 | 0.22353 | 0.21568 | 0.24268 | 0.2144 | 0.21938 | 0.22014 | 0.21275 | 0.23102 | 0.23657 | 0.24399 | 0.23268 | 0.22722 | 0.22338 | 0.23474 | 0.20902 | 0.20066 | 0.21884 | 0.19433 | 0.248 | 0.26493
7 | 0.72154 | 0.66861 | 0.65029 | 0.64641 | 0.60179 | 0.65961 | 0.83149 | 0.88288 | 0.97474 | 1.0325 | 1.0309 | 1.1089 | 1.0664 | 1.0969 | 1.1137 | 1.0002 | 1.0359 | 1.0132 | 0.98805 | 0.97759 | 1.0078 | 0.81915 | 0.87142 | 0.75791
8 | 0.34589 | 0.32802 | 0.315 | 0.30569 | 0.2958 | 0.30393 | 0.47123 | 0.48118 | 0.52463 | 0.50846 | 0.53296 | 0.55109 | 0.57679 | 0.53633 | 0.47915 | 0.45879 | 0.43151 | 0.43026 | 0.42055 | 0.42055 | 0.40862 | 0.35482 | 0.35896 | 0.34845
9 | 1.002 | 0.9608 | 0.90131 | 0.85308 | 0.85604 | 0.82807 | 0.85308 | 0.86306 | 0.77198 | 0.78845 | 0.8636 | 0.97506 | 1.0443 | 1.029 | 1.0213 | 1.0323 | 1.0534 | 1.0231 | 1.0153 | 1.0736 | 1.1463 | 1.0626 | 0.92841 | 1.0146

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.049186 | 0.054329 | 0.051199 | 0.051199 | 0.050081 | 0.052987 | 0.054552 | 0.10217 | 0.11894 | 0.11447 | 0.11179 | 0.11156 | 0.11872 | 0.11514 | 0.08071 | 0.10553 | 0.10687 | 0.10016 | 0.079369 | 0.071991 | 0.075568 | 0.075792 | 0.052316 | 0.051869
2 | 0.0051408 | -0.030845 | -0.033415 | -0.048838 | -0.05912 | -0.046268 | -0.05912 | 0.14908 | 0.19021 | 0.24419 | 0.1388 | 0.12595 | 0.087394 | 0.11824 | 0.051408 | 0.043697 | 0.051408 | 0.092535 | 0.17736 | 0.17993 | 0.14394 | 0.11053 | 0.051408 | 0.010282
3 | -0.14427 | -0.3417 | -0.59608 | -0.55052 | -0.56191 | -0.53533 | -0.030373 | 0.64164 | 0.84286 | 0.85045 | 0.70997 | 0.88842 | 0.80489 | 0.70238 | 0.50496 | 0.31512 | 0.39106 | 0.34929 | 0.064543 | 0.28095 | 0.39485 | 0.25817 | -0.23919 | -0.48977
4 | -2.2118 | -2.2331 | -2.2969 | -2.2969 | -2.35 | -2.4138 | -2.1905 | -1.4781 | -1.1059 | -1.1697 | -1.4781 | -1.6057 | -1.4887 | -1.6163 | -1.5206 | -1.7971 | -2.0204 | -1.7971 | -1.2654 | -1.1378 | -1.1378 | -1.4993 | -1.8609 | -1.9353
5 | -0.30469 | -0.39948 | -0.47057 | -0.46719 | -0.46719 | -0.5112 | -0.46042 | -0.18281 | 0.060938 | 0.20313 | 0.33516 | 0.35547 | 0.31146 | 0.25729 | 0.16927 | 0.10833 | 0.091407 | 0.084636 | 0.084636 | 0.020313 | 0.17943 | 0.084636 | 0.047396 | -0.074479
6 | 0.0533 | 0.05913 | 0.044972 | 0.052884 | 0.054133 | 0.05559 | 0.053717 | 0.099521 | 0.1141 | 0.11389 | 0.099521 | 0.11888 | 0.12388 | 0.1141 | 0.099313 | 0.087446 | 0.1066 | 0.10327 | 0.080991 | 0.075162 | 0.088487 | 0.069748 | 0.053092 | 0.059338
7 | -0.53131 | -0.54628 | -0.57995 | -0.59492 | -0.5575 | -0.6024 | -0.51635 | -0.23572 | -0.041158 | -0.033675 | 0.071091 | 0.02245 | 0.0074833 | 0 | -0.059866 | -0.10477 | -0.15341 | -0.20205 | -0.17586 | -0.21327 | -0.14967 | -0.28062 | -0.35546 | -0.38165
8 | -0.33257 | -0.33479 | -0.33812 | -0.33979 | -0.33535 | -0.32757 | -0.27816 | -0.22986 | -0.22486 | -0.22153 | -0.21764 | -0.21598 | -0.22097 | -0.2293 | -0.25262 | -0.26372 | -0.27261 | -0.27372 | -0.27872 | -0.28815 | -0.30648 | -0.31869 | -0.32369 | -0.32979
9 | 0.019124 | -0.16255 | -0.2008 | -0.26773 | -0.24861 | -0.28686 | -0.54503 | -0.17212 | -0.26773 | -0.086058 | 0 | 0.076496 | 0.24861 | 0.24861 | 0.2008 | 0.44941 | 0.38248 | 0.33467 | 0.2773 | 0.2773 | 0.39204 | 0.35379 | -0.038248 | -0.057372

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.05017 | 0.053242 | 0.050687 | 0.051199 | 0.050081 | 0.051927 | 0.054552 | 0.10217 | 0.12132 | 0.11447 | 0.11291 | 0.11379 | 0.11753 | 0.11399 | 0.081518 | 0.10342 | 0.10687 | 0.09916 | 0.079369 | 0.072711 | 0.076324 | 0.075034 | 0.051793 | 0.052907
2 | 0.0051408 | -0.030845 | -0.033081 | -0.04835 | -0.058528 | -0.046268 | -0.060302 | 0.15207 | 0.19402 | 0.24419 | 0.14158 | 0.12343 | 0.085646 | 0.11824 | 0.050894 | 0.04326 | 0.051922 | 0.09161 | 0.17736 | 0.18353 | 0.14394 | 0.10832 | 0.051922 | 0.010282
3 | -0.14716 | -0.34512 | -0.608 | -0.54501 | -0.55067 | -0.54604 | -0.030373 | 0.63522 | 0.83443 | 0.85045 | 0.70997 | 0.88842 | 0.79684 | 0.70941 | 0.51505 | 0.31197 | 0.38715 | 0.34929 | 0.063252 | 0.28376 | 0.39485 | 0.25301 | -0.24158 | -0.47997
4 | -2.1897 | -2.2777 | -2.2509 | -2.2969 | -2.3265 | -2.3656 | -2.1467 | -1.4929 | -1.1059 | -1.1931 | -1.4781 | -1.6378 | -1.5185 | -1.6002 | -1.551 | -1.7791 | -1.98 | -1.7612 | -1.2907 | -1.115 | -1.1378 | -1.4844 | -1.8609 | -1.8966
5 | -0.30774 | -0.39149 | -0.46587 | -0.46252 | -0.45785 | -0.5112 | -0.46502 | -0.18281 | 0.061547 | 0.20516 | 0.32845 | 0.35547 | 0.31146 | 0.25729 | 0.16758 | 0.10725 | 0.090492 | 0.083789 | 0.086328 | 0.020516 | 0.18302 | 0.086328 | 0.046922 | -0.073735
6 | 0.052234 | 0.057947 | 0.045422 | 0.053941 | 0.054133 | 0.056702 | 0.053179 | 0.098526 | 0.11638 | 0.11275 | 0.099521 | 0.12007 | 0.1214 | 0.11295 | 0.097327 | 0.085697 | 0.1066 | 0.1043 | 0.079371 | 0.07441 | 0.087602 | 0.070446 | 0.052561 | 0.058745
7 | -0.52069 | -0.54082 | -0.59155 | -0.58897 | -0.55193 | -0.60843 | -0.52151 | -0.23337 | -0.041981 | -0.034011 | 0.071091 | 0.022001 | 0.0074833 | 0 | -0.058669 | -0.10477 | -0.15034 | -0.20609 | -0.1741 | -0.21327 | -0.14817 | -0.27501 | -0.3519 | -0.38165
8 | -0.32925 | -0.34149 | -0.33474 | -0.33639 | -0.34205 | -0.33085 | -0.28372 | -0.22756 | -0.22036 | -0.22596 | -0.21764 | -0.21598 | -0.21876 | -0.22701 | -0.24757 | -0.269 | -0.26988 | -0.27646 | -0.27872 | -0.28527 | -0.30954 | -0.32188 | -0.32692 | -0.32979
9 | 0.019124 | -0.16255 | -0.20482 | -0.26506 | -0.24612 | -0.28686 | -0.53958 | -0.17384 | -0.27309 | -0.086058 | 0 | 0.075731 | 0.2511 | 0.24364 | 0.20482 | 0.44941 | 0.38248 | 0.33132 | 0.2773 | 0.28284 | 0.39988 | 0.35025 | -0.037483 | -0.057945

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.048203 | 0.054329 | 0.050175 | 0.052223 | 0.049079 | 0.052457 | 0.055098 | 0.10422 | 0.12132 | 0.11676 | 0.10955 | 0.11379 | 0.11872 | 0.11399 | 0.082325 | 0.10658 | 0.1058 | 0.09916 | 0.079369 | 0.070551 | 0.075568 | 0.07655 | 0.051793 | 0.052388
2 | 0.0050894 | -0.030845 | -0.033081 | -0.04835 | -0.058528 | -0.045342 | -0.059711 | 0.14759 | 0.19211 | 0.24907 | 0.13741 | 0.12469 | 0.088268 | 0.1206 | 0.052437 | 0.04326 | 0.050894 | 0.090684 | 0.17381 | 0.18173 | 0.14538 | 0.10832 | 0.052437 | 0.010179
3 | -0.14716 | -0.34512 | -0.608 | -0.54501 | -0.56752 | -0.52462 | -0.03007 | 0.64805 | 0.85129 | 0.85045 | 0.70288 | 0.88842 | 0.78879 | 0.68833 | 0.49486 | 0.31512 | 0.38715 | 0.34929 | 0.063252 | 0.27814 | 0.3988 | 0.25817 | -0.24158 | -0.48487
4 | -2.2339 | -2.2331 | -2.2739 | -2.2739 | -2.3735 | -2.4138 | -2.1467 | -1.4633 | -1.1059 | -1.1931 | -1.5076 | -1.5896 | -1.4887 | -1.584 | -1.5358 | -1.7612 | -2.0608 | -1.7612 | -1.2401 | -1.1264 | -1.115 | -1.4694 | -1.8237 | -1.974
5 | -0.30164 | -0.39549 | -0.47057 | -0.45785 | -0.45785 | -0.51631 | -0.46042 | -0.18281 | 0.060328 | 0.20313 | 0.33516 | 0.35547 | 0.30523 | 0.26244 | 0.17266 | 0.10725 | 0.091407 | 0.082943 | 0.084636 | 0.020719 | 0.17584 | 0.082943 | 0.047396 | -0.075969
6 | 0.052234 | 0.059721 | 0.044522 | 0.052355 | 0.054674 | 0.05559 | 0.053179 | 0.10052 | 0.11295 | 0.11617 | 0.10151 | 0.11651 | 0.1214 | 0.11181 | 0.10031 | 0.087446 | 0.10553 | 0.10224 | 0.080181 | 0.076665 | 0.086717 | 0.068353 | 0.054154 | 0.059931
7 | -0.52069 | -0.5572 | -0.58575 | -0.60087 | -0.56865 | -0.6024 | -0.51118 | -0.23101 | -0.041158 | -0.033338 | 0.071802 | 0.02245 | 0.0074084 | 0 | -0.059866 | -0.10477 | -0.15648 | -0.20205 | -0.17937 | -0.21327 | -0.14667 | -0.28062 | -0.36256 | -0.38165
8 | -0.32592 | -0.3281 | -0.3415 | -0.33979 | -0.34205 | -0.32757 | -0.2726 | -0.22986 | -0.22711 | -0.21931 | -0.21982 | -0.21598 | -0.21876 | -0.2293 | -0.25515 | -0.25845 | -0.26716 | -0.26824 | -0.28429 | -0.28527 | -0.30648 | -0.3155 | -0.32045 | -0.33309
9 | 0.019124 | -0.1658 | -0.19879 | -0.26506 | -0.24612 | -0.28112 | -0.55593 | -0.17212 | -0.27309 | -0.086058 | 0 | 0.078026 | 0.2511 | 0.24364 | 0.2008 | 0.4584 | 0.39013 | 0.33801 | 0.28007 | 0.28284 | 0.39596 | 0.35379 | -0.039013 | -0.058519

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
2 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
3 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
4 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
5 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
6 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
7 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
8 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523
9 | 0.13477 | 0.14836 | 0.19311 | 0.22139 | 0.2603 | 0.30427 | 0.27123 | 0.38776 | 0.35573 | 0.40177 | 0.41291 | 0.38301 | 0.36132 | 0.33264 | 0.3064 | 0.27576 | 0.27289 | 0.21621 | 0.17889 | 0.21227 | 0.21629 | 0.24717 | 0.12002 | 0.11523

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
2 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
3 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
4 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
5 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
6 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
7 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
8 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365
9 | 0.37362 | 0.3954 | 0.41753 | 0.43651 | 0.44147 | 0.4618 | 0.45944 | 0.43428 | 0.39347 | 0.57781 | 0.56425 | 0.51957 | 0.50695 | 0.50903 | 0.48492 | 0.4445 | 0.39948 | 0.38515 | 0.24211 | 0.25891 | 0.28307 | 0.28983 | 0.30227 | 0.33365

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1