## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2043
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 112.2%
Flex. Load Growth | 176.5%
PV Installed, [MW] | 30
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 7.5
3 | 22 | 7.5
4 | 24 | 7.5
5 | 26 | 7.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.0844 | 1.1206 | 1.0034 | 0.95113 | 0.77925 | 0.66138 | 0.80881 | 0.14046 | 0.12352 | 0.18008 | 0.10605 | 0.13252 | 0.21114 | 0.38901 | 0.41504 | 0.40815 | 0.22896 | 0.46639 | 0.27369 | 0.19243 | 0.29222 | 0.18061 | 0.82434 | 0.99374
Minimum EV Load, [MW] | -2.4484 | -2.6182 | -2.9446 | -3.1764 | -3.3951 | -3.7052 | -3.5355 | -3.9659 | -3.597 | -5.2834 | -5.2293 | -4.7804 | -4.5824 | -4.4242 | -4.1701 | -3.7948 | -3.5484 | -3.1755 | -2.0156 | -2.2557 | -2.3844 | -2.5599 | -2.0338 | -2.1611
Maximum EV Load, [MW] | 2.3587 | 2.5235 | 2.8294 | 3.0445 | 3.2406 | 3.5385 | 3.3735 | 3.807 | 3.4871 | 3.9791 | 4.0104 | 3.7541 | 3.6276 | 3.5344 | 3.3122 | 3.0156 | 2.8093 | 2.5108 | 1.9652 | 2.1996 | 2.3374 | 2.5178 | 1.9592 | 2.0833

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29249 | 0.29008 | 0.27116 | 0.27017 | 0.24643 | 0.23355 | 0.25141 | 0.22528 | 0.22759 | 0.23184 | 0.22297 | 0.23035 | 0.23676 | 0.25275 | 0.22838 | 0.24144 | 0.23863 | 0.26176 | 0.22954 | 0.21127 | 0.22102 | 0.20024 | 0.25431 | 0.26961
2 | 0.36932 | 0.36626 | 0.34297 | 0.33524 | 0.31845 | 0.32106 | 0.38833 | 0.36405 | 0.39253 | 0.41025 | 0.40118 | 0.39485 | 0.3898 | 0.39161 | 0.37059 | 0.3799 | 0.39757 | 0.49674 | 0.45417 | 0.41281 | 0.41193 | 0.37397 | 0.41549 | 0.39691
3 | 0.90743 | 0.86442 | 0.82748 | 0.83665 | 0.82443 | 0.91711 | 1.4523 | 1.613 | 1.6826 | 1.6362 | 1.5686 | 1.6708 | 1.5587 | 1.5051 | 1.3104 | 1.3045 | 1.3374 | 1.4688 | 1.3253 | 1.367 | 1.339 | 1.2487 | 1.1123 | 1.0106
4 | 0.76603 | 0.54392 | 0.53109 | 0.47948 | 0.48027 | 0.87681 | 1.7007 | 2.0208 | 2.224 | 2.0899 | 2.0638 | 1.922 | 1.8814 | 1.7931 | 1.7164 | 1.7537 | 2.1816 | 3.3039 | 2.954 | 2.4956 | 2.4246 | 2.1495 | 1.6853 | 1.3493
5 | 0.61679 | 0.57593 | 0.52517 | 0.52477 | 0.51502 | 0.55617 | 0.71382 | 0.70666 | 0.72823 | 0.76298 | 0.77566 | 0.79138 | 0.78504 | 0.76795 | 0.76856 | 0.76195 | 0.79136 | 0.92989 | 0.89704 | 0.86908 | 0.8725 | 0.80438 | 0.78944 | 0.74277
6 | 0.26762 | 0.26285 | 0.24632 | 0.24215 | 0.22454 | 0.22299 | 0.25875 | 0.22039 | 0.22846 | 0.24205 | 0.23024 | 0.23653 | 0.24415 | 0.26064 | 0.24872 | 0.24844 | 0.22246 | 0.2583 | 0.23046 | 0.21829 | 0.22502 | 0.20601 | 0.25849 | 0.26546
7 | 0.7168 | 0.67805 | 0.6424 | 0.64142 | 0.62448 | 0.67354 | 0.86044 | 0.93903 | 0.98581 | 0.99352 | 0.97818 | 0.9894 | 0.97023 | 0.95479 | 0.88583 | 0.90149 | 0.94747 | 1.1053 | 1.0265 | 0.97038 | 0.96123 | 0.89084 | 0.84856 | 0.79225
8 | 0.33961 | 0.33209 | 0.31447 | 0.30647 | 0.29932 | 0.33298 | 0.51605 | 0.52825 | 0.54627 | 0.54964 | 0.56092 | 0.56013 | 0.5362 | 0.54351 | 0.48848 | 0.4443 | 0.43506 | 0.49791 | 0.46878 | 0.44565 | 0.44794 | 0.40332 | 0.3942 | 0.37265
9 | 0.69704 | 0.66076 | 0.62678 | 0.62465 | 0.61043 | 0.6634 | 0.87066 | 0.95177 | 0.99744 | 1.0042 | 0.99467 | 1.0039 | 0.98007 | 0.96592 | 0.89146 | 0.89421 | 0.93462 | 1.0851 | 1.0116 | 0.95782 | 0.949 | 0.87781 | 0.82959 | 0.77258

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29249 | 0.29174 | 0.26957 | 0.26688 | 0.24643 | 0.23675 | 0.24817 | 0.22948 | 0.22973 | 0.23607 | 0.22086 | 0.22819 | 0.23463 | 0.24856 | 0.23021 | 0.24536 | 0.24289 | 0.26596 | 0.23153 | 0.21317 | 0.21725 | 0.19844 | 0.25757 | 0.2712
2 | 0.36932 | 0.36143 | 0.33834 | 0.33524 | 0.31845 | 0.32353 | 0.38236 | 0.36405 | 0.39253 | 0.41415 | 0.39339 | 0.40245 | 0.39712 | 0.39858 | 0.37708 | 0.38324 | 0.39757 | 0.48784 | 0.45841 | 0.41672 | 0.41952 | 0.37397 | 0.40901 | 0.39978
3 | 0.92317 | 0.87922 | 0.82032 | 0.85127 | 0.80967 | 0.90023 | 1.4659 | 1.613 | 1.6493 | 1.62 | 1.5686 | 1.6377 | 1.528 | 1.5051 | 1.3104 | 1.3171 | 1.3112 | 1.483 | 1.2994 | 1.367 | 1.3259 | 1.2242 | 1.0919 | 1.0287
4 | 0.75957 | 0.54392 | 0.5269 | 0.47948 | 0.48815 | 0.88484 | 1.6685 | 1.9807 | 2.2461 | 2.1313 | 2.1049 | 1.8838 | 1.9186 | 1.7931 | 1.7498 | 1.7366 | 2.1385 | 3.2389 | 2.8955 | 2.4956 | 2.4724 | 2.1495 | 1.7012 | 1.3741
5 | 0.62672 | 0.5669 | 0.51689 | 0.53315 | 0.51073 | 0.54652 | 0.7263 | 0.69975 | 0.74252 | 0.74812 | 0.7833 | 0.77584 | 0.77742 | 0.77519 | 0.76856 | 0.76195 | 0.7837 | 0.92111 | 0.88838 | 0.86908 | 0.8725 | 0.79654 | 0.8034 | 0.74909
6 | 0.26468 | 0.26147 | 0.24362 | 0.23942 | 0.22592 | 0.22299 | 0.25706 | 0.22244 | 0.23275 | 0.23983 | 0.23024 | 0.23875 | 0.23974 | 0.26064 | 0.2467 | 0.24641 | 0.21852 | 0.25417 | 0.22646 | 0.21829 | 0.22695 | 0.20601 | 0.25849 | 0.26546
7 | 0.72277 | 0.68359 | 0.63179 | 0.63607 | 0.62986 | 0.68554 | 0.86044 | 0.92057 | 0.99553 | 0.98379 | 0.96852 | 0.96991 | 0.96076 | 0.97302 | 0.89423 | 0.91862 | 0.94747 | 1.1158 | 1.0065 | 0.98936 | 0.95194 | 0.88213 | 0.84099 | 0.79225
8 | 0.33742 | 0.33417 | 0.31041 | 0.30647 | 0.30357 | 0.33817 | 0.51179 | 0.5385 | 0.54627 | 0.53905 | 0.56641 | 0.57103 | 0.5362 | 0.54851 | 0.4929 | 0.44031 | 0.43096 | 0.48899 | 0.46878 | 0.44989 | 0.43963 | 0.39949 | 0.39722 | 0.37527
9 | 0.68551 | 0.65539 | 0.61648 | 0.62984 | 0.59995 | 0.65751 | 0.88628 | 0.96113 | 1.0171 | 1.0239 | 0.99467 | 1.0138 | 0.96093 | 0.95669 | 0.89146 | 0.91119 | 0.94371 | 1.0748 | 1.0214 | 0.97655 | 0.949 | 0.87781 | 0.82221 | 0.7792

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28905 | 0.28842 | 0.27436 | 0.27346 | 0.24323 | 0.23035 | 0.25141 | 0.22528 | 0.23187 | 0.23395 | 0.22719 | 0.2325 | 0.23249 | 0.25694 | 0.23203 | 0.24536 | 0.23863 | 0.26176 | 0.22754 | 0.20748 | 0.21913 | 0.20384 | 0.25106 | 0.26802
2 | 0.36684 | 0.3711 | 0.33834 | 0.33524 | 0.31613 | 0.32353 | 0.3943 | 0.36405 | 0.38495 | 0.41806 | 0.39729 | 0.40245 | 0.38247 | 0.39161 | 0.3641 | 0.3732 | 0.39013 | 0.50119 | 0.45417 | 0.42064 | 0.40814 | 0.37043 | 0.41872 | 0.39978
3 | 0.90743 | 0.84962 | 0.82032 | 0.84396 | 0.83181 | 0.90023 | 1.4251 | 1.613 | 1.666 | 1.6039 | 1.5686 | 1.6377 | 1.528 | 1.5197 | 1.3231 | 1.3296 | 1.3112 | 1.4405 | 1.3512 | 1.3939 | 1.339 | 1.261 | 1.0919 | 1.0106
4 | 0.75957 | 0.5523 | 0.5269 | 0.47201 | 0.48815 | 0.86074 | 1.7329 | 2.0609 | 2.2461 | 2.0899 | 2.0638 | 1.8838 | 1.9186 | 1.7581 | 1.7498 | 1.7537 | 2.16 | 3.3364 | 2.9832 | 2.4461 | 2.4246 | 2.1282 | 1.7171 | 1.3741
5 | 0.61183 | 0.57141 | 0.52517 | 0.51639 | 0.51073 | 0.561 | 0.71382 | 0.69975 | 0.71394 | 0.76298 | 0.77566 | 0.78361 | 0.77742 | 0.7607 | 0.76856 | 0.76911 | 0.79902 | 0.92111 | 0.87971 | 0.8606 | 0.8809 | 0.81222 | 0.8034 | 0.73012
6 | 0.27056 | 0.26009 | 0.24362 | 0.24351 | 0.22316 | 0.22299 | 0.26044 | 0.22449 | 0.22846 | 0.24649 | 0.23242 | 0.23653 | 0.24636 | 0.25846 | 0.25075 | 0.24641 | 0.2264 | 0.25624 | 0.23246 | 0.21829 | 0.22309 | 0.20415 | 0.26182 | 0.26546
7 | 0.72873 | 0.68359 | 0.64771 | 0.64678 | 0.62986 | 0.67954 | 0.86814 | 0.9298 | 0.99553 | 0.97405 | 0.98785 | 0.97965 | 0.97023 | 0.96391 | 0.90262 | 0.90149 | 0.95669 | 1.1053 | 1.0364 | 0.9514 | 0.94266 | 0.89955 | 0.84856 | 0.77861
8 | 0.33523 | 0.33417 | 0.31447 | 0.30848 | 0.29719 | 0.33039 | 0.52031 | 0.518 | 0.53562 | 0.53905 | 0.57191 | 0.54922 | 0.54132 | 0.55351 | 0.47963 | 0.45228 | 0.44325 | 0.50683 | 0.47754 | 0.44565 | 0.44379 | 0.40715 | 0.38815 | 0.37527
9 | 0.70857 | 0.65539 | 0.63194 | 0.63503 | 0.6209 | 0.6634 | 0.86285 | 0.97049 | 0.9876 | 0.9944 | 0.98484 | 1.0138 | 0.98963 | 0.97514 | 0.883 | 0.88572 | 0.91643 | 1.0954 | 0.99193 | 0.96718 | 0.949 | 0.87781 | 0.83697 | 0.78582

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.064454 | 0.045538 | 0.039476 | 0.050602 | 0.043569 | 0.035822 | 0.029639 | 0.10357 | 0.10832 | 0.092903 | 0.10824 | 0.10058 | 0.10102 | 0.090206 | 0.053529 | 0.083809 | 0.10052 | 0.093788 | 0.065549 | 0.068003 | 0.063339 | 0.039289 | 0.031341 | 0.032484
2 | -0.25433 | -0.25427 | -0.26129 | -0.27326 | -0.27064 | -0.24838 | -0.15749 | -0.030275 | -0.032534 | -0.02156 | -0.018993 | -0.084762 | -0.12383 | -0.16052 | -0.15932 | -0.16201 | -0.12738 | 0.041866 | -0.0059003 | -0.06965 | -0.1291 | -0.16983 | -0.18626 | -0.21326
3 | -0.90482 | -0.9763 | -0.99421 | -0.98091 | -0.98173 | -0.81978 | -0.030526 | 0.42265 | 0.53868 | 0.37526 | 0.22156 | 0.43947 | 0.27711 | 0.084073 | -0.33261 | -0.33276 | -0.27411 | -0.13828 | -0.33703 | -0.19203 | -0.26365 | -0.43729 | -0.69086 | -0.77987
4 | -2.4037 | -2.4276 | -2.4524 | -2.4738 | -2.4848 | -2.2718 | -1.971 | -1.7995 | -1.8522 | -2.0519 | -2.1886 | -2.3174 | -2.3201 | -2.3628 | -2.3835 | -2.3124 | -1.9576 | -1.1668 | -1.5049 | -1.8255 | -1.9652 | -2.0791 | -2.1978 | -2.2084
5 | -0.50041 | -0.52555 | -0.54789 | -0.54984 | -0.54862 | -0.46245 | -0.35243 | -0.28521 | -0.28016 | -0.23468 | -0.23224 | -0.22735 | -0.27362 | -0.29445 | -0.28653 | -0.35518 | -0.31467 | -0.15776 | -0.18681 | -0.23227 | -0.25081 | -0.32558 | -0.36006 | -0.37668
6 | 0.038863 | 0.0304 | 0.02305 | 0.03434 | 0.028198 | 0.040626 | 0.054183 | 0.10554 | 0.12154 | 0.12523 | 0.11887 | 0.1268 | 0.12586 | 0.1244 | 0.10462 | 0.099521 | 0.086497 | 0.094625 | 0.08021 | 0.083702 | 0.070768 | 0.074495 | 0.046247 | 0.047493
7 | -0.59785 | -0.59131 | -0.60989 | -0.62093 | -0.6577 | -0.58888 | -0.50028 | -0.25987 | -0.12876 | -0.11952 | -0.090839 | -0.030528 | -0.12395 | -0.12934 | -0.23574 | -0.33688 | -0.30405 | -0.33914 | -0.38138 | -0.36616 | -0.41692 | -0.49149 | -0.55452 | -0.55157
8 | -0.34028 | -0.34747 | -0.3461 | -0.3456 | -0.33847 | -0.3248 | -0.24829 | -0.19752 | -0.1824 | -0.20831 | -0.1967 | -0.17931 | -0.19007 | -0.20578 | -0.25003 | -0.27728 | -0.27655 | -0.27271 | -0.28746 | -0.29722 | -0.30231 | -0.31118 | -0.32476 | -0.33099
9 | -0.40731 | -0.43663 | -0.45525 | -0.44567 | -0.45644 | -0.40033 | -0.24406 | -0.026895 | 0.014621 | -0.008287 | -0.01233 | -0.006157 | -0.053754 | -0.098435 | -0.19309 | -0.20533 | -0.1646 | -0.051895 | -0.13588 | -0.1583 | -0.20934 | -0.27659 | -0.34689 | -0.36526

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.063165 | 0.044627 | 0.038687 | 0.050096 | 0.044005 | 0.036538 | 0.030231 | 0.10254 | 0.1094 | 0.092903 | 0.10716 | 0.10058 | 0.10102 | 0.09201 | 0.054599 | 0.084647 | 0.098506 | 0.095664 | 0.066204 | 0.068683 | 0.063339 | 0.039682 | 0.031968 | 0.031834
2 | -0.25179 | -0.25173 | -0.25868 | -0.27599 | -0.26793 | -0.25086 | -0.15749 | -0.029972 | -0.031883 | -0.021992 | -0.018993 | -0.084762 | -0.12631 | -0.15731 | -0.15772 | -0.16201 | -0.12483 | 0.042284 | -0.0058413 | -0.070346 | -0.1291 | -0.16983 | -0.18812 | -0.20899
3 | -0.89577 | -0.9763 | -0.97432 | -0.96129 | -0.96209 | -0.81159 | -0.030221 | 0.42688 | 0.52791 | 0.36775 | 0.22156 | 0.43508 | 0.28265 | 0.085755 | -0.32596 | -0.32943 | -0.27137 | -0.14105 | -0.3404 | -0.18819 | -0.26629 | -0.43729 | -0.69777 | -0.77207
4 | -2.4518 | -2.379 | -2.5014 | -2.4738 | -2.46 | -2.2718 | -1.9513 | -1.7995 | -1.8152 | -2.0519 | -2.1448 | -2.3174 | -2.3201 | -2.3864 | -2.3597 | -2.3124 | -1.9185 | -1.1901 | -1.5049 | -1.862 | -2.0045 | -2.0999 | -2.1538 | -2.1643
5 | -0.49541 | -0.52555 | -0.54241 | -0.56084 | -0.55411 | -0.45782 | -0.35243 | -0.28236 | -0.28296 | -0.23937 | -0.23456 | -0.2228 | -0.27636 | -0.29445 | -0.2808 | -0.35163 | -0.31782 | -0.16091 | -0.18868 | -0.23459 | -0.25081 | -0.32232 | -0.35286 | -0.38044
6 | 0.039641 | 0.029792 | 0.02282 | 0.034683 | 0.02848 | 0.040219 | 0.053099 | 0.10343 | 0.12033 | 0.12273 | 0.11887 | 0.12553 | 0.1246 | 0.12688 | 0.10672 | 0.099521 | 0.087362 | 0.096517 | 0.081012 | 0.085376 | 0.070061 | 0.07375 | 0.045784 | 0.047493
7 | -0.58589 | -0.60314 | -0.60379 | -0.62714 | -0.65113 | -0.58888 | -0.49528 | -0.25727 | -0.12618 | -0.11952 | -0.089931 | -0.029917 | -0.12147 | -0.13063 | -0.2381 | -0.33015 | -0.30101 | -0.33914 | -0.38901 | -0.36616 | -0.41275 | -0.50132 | -0.54343 | -0.55157
8 | -0.34028 | -0.344 | -0.34956 | -0.33869 | -0.34186 | -0.3183 | -0.25077 | -0.19357 | -0.18604 | -0.21248 | -0.20064 | -0.17572 | -0.18627 | -0.2099 | -0.24753 | -0.27451 | -0.27102 | -0.27544 | -0.28458 | -0.30317 | -0.29929 | -0.3174 | -0.33126 | -0.32437
9 | -0.40731 | -0.4279 | -0.4598 | -0.45458 | -0.461 | -0.40434 | -0.24406 | -0.026357 | 0.014913 | -0.0082041 | -0.012576 | -0.0062801 | -0.053216 | -0.098435 | -0.18923 | -0.20944 | -0.1646 | -0.050857 | -0.13724 | -0.16146 | -0.20934 | -0.27106 | -0.35035 | -0.37256

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.063165 | 0.045993 | 0.038687 | 0.051614 | 0.043134 | 0.035463 | 0.029342 | 0.1015 | 0.10832 | 0.091974 | 0.10607 | 0.098564 | 0.10001 | 0.090206 | 0.052458 | 0.082971 | 0.098506 | 0.091912 | 0.064893 | 0.069363 | 0.062072 | 0.038504 | 0.031028 | 0.032809
2 | -0.25433 | -0.25682 | -0.26652 | -0.26779 | -0.26793 | -0.24838 | -0.15749 | -0.03088 | -0.032209 | -0.021345 | -0.019182 | -0.084762 | -0.12259 | -0.16373 | -0.15932 | -0.15877 | -0.12483 | 0.042703 | -0.0059003 | -0.06965 | -0.1291 | -0.17322 | -0.18253 | -0.21752
3 | -0.92291 | -0.9763 | -0.99421 | -0.98091 | -1.0014 | -0.81978 | -0.029916 | 0.42265 | 0.53329 | 0.37526 | 0.22156 | 0.44826 | 0.27157 | 0.082392 | -0.32929 | -0.33276 | -0.27959 | -0.14105 | -0.33029 | -0.19395 | -0.26365 | -0.44166 | -0.68395 | -0.78767
4 | -2.4037 | -2.379 | -2.4524 | -2.4491 | -2.5097 | -2.249 | -1.9316 | -1.7635 | -1.8152 | -2.0519 | -2.2105 | -2.271 | -2.2737 | -2.3628 | -2.3359 | -2.2893 | -1.938 | -1.1551 | -1.4748 | -1.8255 | -2.0045 | -2.0791 | -2.2417 | -2.2526
5 | -0.51042 | -0.53081 | -0.54789 | -0.54984 | -0.55411 | -0.46245 | -0.35243 | -0.29092 | -0.28296 | -0.23233 | -0.23456 | -0.2319 | -0.27909 | -0.29739 | -0.2894 | -0.34808 | -0.32097 | -0.15776 | -0.18868 | -0.23227 | -0.25582 | -0.31907 | -0.35646 | -0.37291
6 | 0.038086 | 0.030096 | 0.023511 | 0.03434 | 0.027916 | 0.041032 | 0.054183 | 0.10765 | 0.11911 | 0.12398 | 0.12125 | 0.12807 | 0.12334 | 0.12315 | 0.10358 | 0.10052 | 0.086497 | 0.096517 | 0.08021 | 0.083702 | 0.072184 | 0.074495 | 0.045784 | 0.047493
7 | -0.60383 | -0.5854 | -0.61599 | -0.61472 | -0.64455 | -0.5771 | -0.51029 | -0.26506 | -0.13004 | -0.12191 | -0.092656 | -0.030528 | -0.12519 | -0.12675 | -0.24046 | -0.33015 | -0.30101 | -0.33236 | -0.37375 | -0.36982 | -0.42109 | -0.48658 | -0.54898 | -0.55709
8 | -0.34028 | -0.35442 | -0.34956 | -0.33869 | -0.33847 | -0.33129 | -0.25077 | -0.1995 | -0.18057 | -0.21248 | -0.19474 | -0.17931 | -0.19197 | -0.20167 | -0.24503 | -0.27728 | -0.27102 | -0.27271 | -0.28171 | -0.30317 | -0.29627 | -0.31429 | -0.32476 | -0.33761
9 | -0.39917 | -0.43226 | -0.4598 | -0.45013 | -0.461 | -0.40033 | -0.2465 | -0.026357 | 0.014328 | -0.0083699 | -0.012083 | -0.0060954 | -0.053216 | -0.098435 | -0.19309 | -0.20533 | -0.16131 | -0.051895 | -0.13316 | -0.16146 | -0.20934 | -0.27383 | -0.35035 | -0.3616

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
2 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
3 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
4 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
5 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
6 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
7 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
8 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
9 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
2 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
3 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
4 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
5 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
6 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
7 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
8 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
9 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29433 | 0.29666 | 0.27731 | 0.2685 | 0.24823 | 0.23755 | 0.25249 | 0.21449 | 0.22767 | 0.23115 | 0.21947 | 0.22495 | 0.24144 | 0.2571 | 0.24336 | 0.24866 | 0.2311 | 0.2507 | 0.21925 | 0.20781 | 0.21831 | 0.20382 | 0.26139 | 0.27461
2 | 0.42792 | 0.41441 | 0.38988 | 0.35953 | 0.33092 | 0.33034 | 0.36325 | 0.38261 | 0.41428 | 0.4471 | 0.40132 | 0.42379 | 0.43303 | 0.44278 | 0.38959 | 0.40335 | 0.40446 | 0.42934 | 0.42395 | 0.43595 | 0.46607 | 0.41812 | 0.43357 | 0.42635
3 | 1.0638 | 1.011 | 0.92832 | 0.95563 | 0.92099 | 0.92479 | 1.2968 | 1.5607 | 1.6332 | 1.5387 | 1.498 | 1.6125 | 1.6943 | 1.5944 | 1.4607 | 1.3869 | 1.3967 | 1.3765 | 1.3246 | 1.4319 | 1.5099 | 1.3988 | 1.2999 | 1.1172
4 | 1.2042 | 0.97325 | 0.77836 | 0.76497 | 0.69283 | 0.64942 | 1.3857 | 2.3572 | 2.8555 | 2.93 | 2.8687 | 2.5761 | 2.9259 | 2.7789 | 2.5393 | 2.3491 | 2.117 | 1.9084 | 2.3948 | 2.7949 | 3.2153 | 3.0513 | 2.3574 | 1.7321
5 | 0.70154 | 0.64655 | 0.5948 | 0.57727 | 0.58025 | 0.56895 | 0.63848 | 0.65431 | 0.71954 | 0.74699 | 0.79056 | 0.83855 | 0.8689 | 0.84858 | 0.82219 | 0.81152 | 0.79431 | 0.81258 | 0.80424 | 0.80782 | 0.89638 | 0.84434 | 0.87172 | 0.79596
6 | 0.27265 | 0.27056 | 0.24727 | 0.24727 | 0.23202 | 0.21923 | 0.24859 | 0.21516 | 0.22211 | 0.22726 | 0.21949 | 0.2339 | 0.23985 | 0.25017 | 0.24069 | 0.23313 | 0.22265 | 0.24292 | 0.21049 | 0.2035 | 0.22229 | 0.19358 | 0.25084 | 0.26869
7 | 0.73343 | 0.67462 | 0.65034 | 0.65697 | 0.62187 | 0.65738 | 0.8433 | 0.87515 | 1.0049 | 1.0645 | 1.0521 | 1.0989 | 1.078 | 1.1203 | 1.1054 | 1.0317 | 1.0272 | 1.0157 | 0.98954 | 0.98822 | 1.0094 | 0.84463 | 0.87585 | 0.78323
8 | 0.34943 | 0.33826 | 0.31833 | 0.31079 | 0.29998 | 0.30519 | 0.47557 | 0.4866 | 0.52029 | 0.51932 | 0.53354 | 0.56825 | 0.5725 | 0.55358 | 0.49018 | 0.46939 | 0.42876 | 0.44443 | 0.41819 | 0.42159 | 0.41783 | 0.35916 | 0.36887 | 0.35869
9 | 1.0257 | 0.95856 | 0.92277 | 0.86572 | 0.86797 | 0.83922 | 0.8499 | 0.88097 | 0.76522 | 0.79712 | 0.88141 | 0.98541 | 1.0354 | 1.0409 | 1.014 | 1.0545 | 1.0445 | 1.0353 | 1.0167 | 1.0746 | 1.1369 | 1.0534 | 0.94984 | 1.0199

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29607 | 0.29666 | 0.274 | 0.2685 | 0.245 | 0.23755 | 0.25575 | 0.21449 | 0.22981 | 0.23115 | 0.21739 | 0.22075 | 0.23709 | 0.26138 | 0.24731 | 0.2507 | 0.23316 | 0.24672 | 0.22302 | 0.20594 | 0.22017 | 0.20382 | 0.26479 | 0.27789
2 | 0.42792 | 0.41441 | 0.3871 | 0.36207 | 0.33092 | 0.33548 | 0.36051 | 0.37894 | 0.41828 | 0.44283 | 0.40522 | 0.42379 | 0.44122 | 0.44278 | 0.38272 | 0.40335 | 0.40825 | 0.43312 | 0.43183 | 0.42766 | 0.46173 | 0.42608 | 0.43015 | 0.42003
3 | 1.0449 | 1.0287 | 0.92015 | 0.94714 | 0.93767 | 0.90777 | 1.2727 | 1.5916 | 1.617 | 1.5539 | 1.498 | 1.5806 | 1.6943 | 1.5633 | 1.4607 | 1.4003 | 1.383 | 1.35 | 1.3117 | 1.4601 | 1.4951 | 1.4264 | 1.2999 | 1.1273
4 | 1.2042 | 0.98174 | 0.76503 | 0.76497 | 0.69283 | 0.64366 | 1.3987 | 2.3572 | 2.8555 | 2.8718 | 2.8401 | 2.6017 | 2.9549 | 2.8063 | 2.5144 | 2.3721 | 2.1379 | 1.8899 | 2.3948 | 2.7672 | 3.1834 | 3.0816 | 2.3574 | 1.7483
5 | 0.69573 | 0.63611 | 0.60446 | 0.57256 | 0.58518 | 0.55904 | 0.64945 | 0.64792 | 0.71954 | 0.75426 | 0.79835 | 0.82207 | 0.86045 | 0.84858 | 0.80667 | 0.81918 | 0.802 | 0.82019 | 0.80424 | 0.80782 | 0.91366 | 0.86083 | 0.87953 | 0.78225
6 | 0.27113 | 0.27056 | 0.24727 | 0.24444 | 0.23493 | 0.22069 | 0.25018 | 0.21716 | 0.22419 | 0.22312 | 0.22364 | 0.23829 | 0.23552 | 0.25224 | 0.23874 | 0.23125 | 0.22265 | 0.24483 | 0.21229 | 0.20168 | 0.22419 | 0.19532 | 0.25244 | 0.26869
7 | 0.73343 | 0.68012 | 0.65034 | 0.668 | 0.62722 | 0.66906 | 0.85837 | 0.88374 | 0.99495 | 1.0854 | 1.0521 | 1.1098 | 1.0675 | 1.1203 | 1.1054 | 1.0416 | 1.0172 | 1.035 | 0.97036 | 0.98822 | 1.0289 | 0.82814 | 0.86801 | 0.76977
8 | 0.34714 | 0.34039 | 0.31833 | 0.31079 | 0.29785 | 0.30982 | 0.47172 | 0.47718 | 0.52535 | 0.52931 | 0.53354 | 0.57378 | 0.5725 | 0.55358 | 0.4813 | 0.46515 | 0.43279 | 0.44051 | 0.41043 | 0.42959 | 0.41012 | 0.35577 | 0.37165 | 0.36366
9 | 1.0438 | 0.95856 | 0.93088 | 0.85812 | 0.8836 | 0.83922 | 0.8575 | 0.87231 | 0.76522 | 0.79712 | 0.88141 | 0.98541 | 1.0253 | 1.0409 | 1.0236 | 1.0746 | 1.0445 | 1.055 | 1.0069 | 1.0641 | 1.1149 | 1.0637 | 0.94984 | 1.0108

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29607 | 0.3001 | 0.274 | 0.27176 | 0.245 | 0.23591 | 0.25249 | 0.21846 | 0.22339 | 0.22904 | 0.22154 | 0.22495 | 0.23927 | 0.25282 | 0.24139 | 0.25273 | 0.23316 | 0.24672 | 0.21925 | 0.20594 | 0.21645 | 0.20749 | 0.26479 | 0.27296
2 | 0.43099 | 0.41731 | 0.38988 | 0.36461 | 0.32848 | 0.32777 | 0.36598 | 0.37527 | 0.40627 | 0.45137 | 0.39353 | 0.42379 | 0.42893 | 0.44278 | 0.38616 | 0.40693 | 0.41204 | 0.43312 | 0.41608 | 0.43595 | 0.4574 | 0.41812 | 0.43357 | 0.42951
3 | 1.0732 | 0.99325 | 0.94465 | 0.96413 | 0.91264 | 0.90777 | 1.321 | 1.5761 | 1.617 | 1.5691 | 1.4683 | 1.6445 | 1.7277 | 1.5633 | 1.4465 | 1.4137 | 1.4242 | 1.35 | 1.3505 | 1.4178 | 1.5395 | 1.3712 | 1.312 | 1.0971
4 | 1.2042 | 0.98174 | 0.76503 | 0.77816 | 0.68677 | 0.64942 | 1.3857 | 2.3338 | 2.8839 | 2.93 | 2.8687 | 2.6273 | 2.8968 | 2.7789 | 2.5642 | 2.326 | 2.0961 | 1.8899 | 2.3475 | 2.7949 | 3.2471 | 3.1119 | 2.3574 | 1.7159
5 | 0.70735 | 0.65177 | 0.59963 | 0.56784 | 0.57531 | 0.564 | 0.633 | 0.66708 | 0.71954 | 0.74699 | 0.79056 | 0.82207 | 0.88581 | 0.86469 | 0.83771 | 0.82684 | 0.78662 | 0.8278 | 0.78876 | 0.81568 | 0.88774 | 0.86083 | 0.88733 | 0.7891
6 | 0.27113 | 0.27056 | 0.24999 | 0.24585 | 0.22911 | 0.22069 | 0.24859 | 0.21716 | 0.22211 | 0.22312 | 0.21534 | 0.2339 | 0.23985 | 0.2481 | 0.2368 | 0.23125 | 0.2266 | 0.2391 | 0.21229 | 0.2035 | 0.22229 | 0.19705 | 0.25403 | 0.27185
7 | 0.73343 | 0.68012 | 0.66111 | 0.65697 | 0.61116 | 0.66906 | 0.8433 | 0.89234 | 0.98504 | 1.0436 | 1.0417 | 1.1206 | 1.078 | 1.1095 | 1.1266 | 1.012 | 1.0473 | 1.0253 | 0.99913 | 0.98822 | 1.0192 | 0.82814 | 0.88369 | 0.76977
8 | 0.35401 | 0.33612 | 0.32247 | 0.31284 | 0.30212 | 0.30982 | 0.47943 | 0.4866 | 0.53042 | 0.51433 | 0.53876 | 0.55718 | 0.58348 | 0.54338 | 0.48574 | 0.46515 | 0.43682 | 0.43658 | 0.42594 | 0.42559 | 0.41398 | 0.35916 | 0.3661 | 0.35621
9 | 1.0167 | 0.97524 | 0.91466 | 0.86572 | 0.86797 | 0.83922 | 0.8651 | 0.87231 | 0.78025 | 0.79712 | 0.87272 | 0.98541 | 1.0557 | 1.0409 | 1.0333 | 1.0444 | 1.0649 | 1.0353 | 1.0266 | 1.0851 | 1.159 | 1.074 | 0.94125 | 1.029

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.049679 | 0.054873 | 0.051712 | 0.051712 | 0.050583 | 0.053518 | 0.055099 | 0.1032 | 0.12013 | 0.11562 | 0.11291 | 0.11268 | 0.11991 | 0.1163 | 0.08152 | 0.10659 | 0.10794 | 0.10117 | 0.080165 | 0.072713 | 0.076326 | 0.076552 | 0.052841 | 0.052389
2 | 0.0051924 | -0.031154 | -0.03375 | -0.049328 | -0.059712 | -0.046731 | -0.059712 | 0.15058 | 0.19212 | 0.24664 | 0.14019 | 0.12721 | 0.08827 | 0.11942 | 0.051924 | 0.044135 | 0.051924 | 0.093463 | 0.17914 | 0.18173 | 0.14539 | 0.11164 | 0.051924 | 0.010385
3 | -0.14572 | -0.34512 | -0.60205 | -0.55603 | -0.56754 | -0.5407 | -0.030678 | 0.64807 | 0.85131 | 0.85898 | 0.71709 | 0.89732 | 0.81296 | 0.70942 | 0.51002 | 0.31828 | 0.39498 | 0.35279 | 0.06519 | 0.28377 | 0.39881 | 0.26076 | -0.24159 | -0.49468
4 | -2.234 | -2.2555 | -2.3199 | -2.3199 | -2.3736 | -2.438 | -2.2125 | -1.4929 | -1.117 | -1.1814 | -1.4929 | -1.6218 | -1.5036 | -1.6325 | -1.5359 | -1.8151 | -2.0407 | -1.8151 | -1.2781 | -1.1492 | -1.1492 | -1.5144 | -1.8796 | -1.9547
5 | -0.30774 | -0.40349 | -0.47529 | -0.47187 | -0.47187 | -0.51632 | -0.46503 | -0.18465 | 0.061549 | 0.20516 | 0.33852 | 0.35903 | 0.31458 | 0.25987 | 0.17097 | 0.10942 | 0.092323 | 0.085484 | 0.085484 | 0.020516 | 0.18123 | 0.085484 | 0.047871 | -0.075226
6 | 0.053834 | 0.059723 | 0.045423 | 0.053414 | 0.054676 | 0.056148 | 0.054255 | 0.10052 | 0.11524 | 0.11503 | 0.10052 | 0.12008 | 0.12512 | 0.11524 | 0.10031 | 0.088322 | 0.10767 | 0.1043 | 0.081803 | 0.075915 | 0.089374 | 0.070447 | 0.053624 | 0.059933
7 | -0.53664 | -0.55175 | -0.58577 | -0.60088 | -0.56309 | -0.60844 | -0.52152 | -0.23809 | -0.041571 | -0.034012 | 0.071804 | 0.022675 | 0.0075583 | 0 | -0.060466 | -0.10582 | -0.15494 | -0.20407 | -0.17762 | -0.21541 | -0.15117 | -0.28344 | -0.35902 | -0.38547
8 | -0.3359 | -0.33815 | -0.34151 | -0.34319 | -0.33871 | -0.33086 | -0.28095 | -0.23216 | -0.22711 | -0.22375 | -0.21982 | -0.21814 | -0.22319 | -0.2316 | -0.25515 | -0.26637 | -0.27534 | -0.27646 | -0.28151 | -0.29104 | -0.30955 | -0.32189 | -0.32693 | -0.3331
9 | 0.019316 | -0.16418 | -0.20281 | -0.27042 | -0.2511 | -0.28973 | -0.5505 | -0.17384 | -0.27042 | -0.08692 | 0 | 0.077262 | 0.2511 | 0.2511 | 0.20281 | 0.45392 | 0.38631 | 0.33802 | 0.28008 | 0.28008 | 0.39597 | 0.35734 | -0.038631 | -0.057947

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.050673 | 0.053776 | 0.051195 | 0.051712 | 0.050583 | 0.052448 | 0.055099 | 0.1032 | 0.12254 | 0.11562 | 0.11404 | 0.11494 | 0.11871 | 0.11513 | 0.082335 | 0.10445 | 0.10794 | 0.10015 | 0.080165 | 0.07344 | 0.077089 | 0.075786 | 0.052312 | 0.053437
2 | 0.0051924 | -0.031154 | -0.033413 | -0.048834 | -0.059115 | -0.046731 | -0.060907 | 0.15359 | 0.19596 | 0.24664 | 0.143 | 0.12467 | 0.086505 | 0.11942 | 0.051404 | 0.043694 | 0.052443 | 0.092528 | 0.17914 | 0.18537 | 0.14539 | 0.1094 | 0.052443 | 0.010385
3 | -0.14863 | -0.34858 | -0.61409 | -0.55047 | -0.55619 | -0.55151 | -0.030678 | 0.64159 | 0.84279 | 0.85898 | 0.71709 | 0.89732 | 0.80483 | 0.71652 | 0.52022 | 0.3151 | 0.39103 | 0.35279 | 0.063886 | 0.28661 | 0.39881 | 0.25555 | -0.244 | -0.48479
4 | -2.2116 | -2.3006 | -2.2735 | -2.3199 | -2.3499 | -2.3893 | -2.1682 | -1.5078 | -1.117 | -1.2051 | -1.4929 | -1.6542 | -1.5337 | -1.6162 | -1.5666 | -1.797 | -1.9998 | -1.7788 | -1.3037 | -1.1262 | -1.1492 | -1.4992 | -1.8796 | -1.9156
5 | -0.31082 | -0.39542 | -0.47054 | -0.46715 | -0.46244 | -0.51632 | -0.46968 | -0.18465 | 0.062164 | 0.20721 | 0.33175 | 0.35903 | 0.31458 | 0.25987 | 0.16926 | 0.10833 | 0.0914 | 0.084629 | 0.087194 | 0.020721 | 0.18485 | 0.087194 | 0.047392 | -0.074474
6 | 0.052758 | 0.058528 | 0.045877 | 0.054482 | 0.054676 | 0.057271 | 0.053713 | 0.099514 | 0.11754 | 0.11388 | 0.10052 | 0.12128 | 0.12262 | 0.11409 | 0.098303 | 0.086556 | 0.10767 | 0.10535 | 0.080167 | 0.075156 | 0.08848 | 0.071152 | 0.053088 | 0.059334
7 | -0.52591 | -0.54624 | -0.59748 | -0.59487 | -0.55746 | -0.61453 | -0.52674 | -0.23571 | -0.042402 | -0.034352 | 0.071804 | 0.022221 | 0.0075583 | 0 | -0.059257 | -0.10582 | -0.15185 | -0.20816 | -0.17584 | -0.21541 | -0.14965 | -0.27777 | -0.35543 | -0.38547
8 | -0.33255 | -0.34491 | -0.3381 | -0.33976 | -0.34548 | -0.33417 | -0.28657 | -0.22984 | -0.22257 | -0.22822 | -0.21982 | -0.21814 | -0.22096 | -0.22928 | -0.25005 | -0.2717 | -0.27259 | -0.27923 | -0.28151 | -0.28813 | -0.31264 | -0.3251 | -0.3302 | -0.3331
9 | 0.019316 | -0.16418 | -0.20687 | -0.26771 | -0.24859 | -0.28973 | -0.54499 | -0.17558 | -0.27583 | -0.08692 | 0 | 0.07649 | 0.25361 | 0.24608 | 0.20687 | 0.45392 | 0.38631 | 0.33464 | 0.28008 | 0.28568 | 0.40389 | 0.35377 | -0.037859 | -0.058526

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.048686 | 0.054873 | 0.050678 | 0.052746 | 0.049571 | 0.052983 | 0.05565 | 0.10526 | 0.12254 | 0.11793 | 0.11065 | 0.11494 | 0.11991 | 0.11513 | 0.08315 | 0.10765 | 0.10686 | 0.10015 | 0.080165 | 0.071258 | 0.076326 | 0.077317 | 0.052312 | 0.052913
2 | 0.0051404 | -0.031154 | -0.033413 | -0.048834 | -0.059115 | -0.045797 | -0.060309 | 0.14907 | 0.19404 | 0.25157 | 0.13879 | 0.12594 | 0.089153 | 0.12181 | 0.052962 | 0.043694 | 0.051404 | 0.091593 | 0.17555 | 0.18355 | 0.14684 | 0.1094 | 0.052962 | 0.010281
3 | -0.14863 | -0.34858 | -0.61409 | -0.55047 | -0.57321 | -0.52988 | -0.030371 | 0.65455 | 0.85982 | 0.85898 | 0.70992 | 0.89732 | 0.7967 | 0.69523 | 0.49982 | 0.31828 | 0.39103 | 0.35279 | 0.063886 | 0.28093 | 0.4028 | 0.26076 | -0.244 | -0.48973
4 | -2.2563 | -2.2555 | -2.2967 | -2.2967 | -2.3973 | -2.438 | -2.1682 | -1.478 | -1.117 | -1.2051 | -1.5228 | -1.6056 | -1.5036 | -1.5999 | -1.5512 | -1.7788 | -2.0815 | -1.7788 | -1.2525 | -1.1377 | -1.1262 | -1.4841 | -1.842 | -1.9938
5 | -0.30467 | -0.39945 | -0.47529 | -0.46244 | -0.46244 | -0.52149 | -0.46503 | -0.18465 | 0.060933 | 0.20516 | 0.33852 | 0.35903 | 0.30829 | 0.26507 | 0.17439 | 0.10833 | 0.092323 | 0.083774 | 0.085484 | 0.020927 | 0.1776 | 0.083774 | 0.047871 | -0.076731
6 | 0.052758 | 0.06032 | 0.044969 | 0.05288 | 0.055222 | 0.056148 | 0.053713 | 0.10152 | 0.11409 | 0.11733 | 0.10253 | 0.11767 | 0.12262 | 0.11293 | 0.10131 | 0.088322 | 0.10659 | 0.10326 | 0.080985 | 0.077433 | 0.087586 | 0.069039 | 0.054697 | 0.060532
7 | -0.52591 | -0.56279 | -0.59162 | -0.60689 | -0.57435 | -0.60844 | -0.51631 | -0.23332 | -0.041571 | -0.033672 | 0.072522 | 0.022675 | 0.0074827 | 0 | -0.060466 | -0.10582 | -0.15804 | -0.20407 | -0.18117 | -0.21541 | -0.14814 | -0.28344 | -0.3662 | -0.38547
8 | -0.32919 | -0.33138 | -0.34493 | -0.34319 | -0.34548 | -0.33086 | -0.27533 | -0.23216 | -0.22939 | -0.22151 | -0.22202 | -0.21814 | -0.22096 | -0.2316 | -0.2577 | -0.26104 | -0.26983 | -0.27093 | -0.28714 | -0.28813 | -0.30955 | -0.31867 | -0.32366 | -0.33643
9 | 0.019316 | -0.16747 | -0.20079 | -0.26771 | -0.24859 | -0.28394 | -0.56151 | -0.17384 | -0.27583 | -0.08692 | 0 | 0.078808 | 0.25361 | 0.24608 | 0.20281 | 0.463 | 0.39404 | 0.3414 | 0.28288 | 0.28568 | 0.39993 | 0.35734 | -0.039404 | -0.059106

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
2 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
3 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
4 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
5 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
6 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
7 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
8 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106
9 | 0.14159 | 0.15587 | 0.20288 | 0.2326 | 0.27348 | 0.31968 | 0.28497 | 0.40739 | 0.37373 | 0.42211 | 0.43382 | 0.4024 | 0.37961 | 0.34948 | 0.32191 | 0.28972 | 0.2867 | 0.22716 | 0.18794 | 0.22302 | 0.22724 | 0.25969 | 0.12609 | 0.12106

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
2 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
3 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
4 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
5 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
6 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
7 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
8 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054
9 | 0.39254 | 0.41542 | 0.43867 | 0.45861 | 0.46382 | 0.48518 | 0.4827 | 0.45626 | 0.41339 | 0.60706 | 0.59282 | 0.54588 | 0.53261 | 0.5348 | 0.50946 | 0.467 | 0.41971 | 0.40465 | 0.25436 | 0.27202 | 0.2974 | 0.3045 | 0.31757 | 0.35054

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1