## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2044
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 112.7%
Flex. Load Growth | 180.9%
PV Installed, [MW] | 30
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 7.5
3 | 22 | 7.5
4 | 24 | 7.5
5 | 26 | 7.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.1116 | 1.1486 | 1.0285 | 0.9749 | 0.79873 | 0.67791 | 0.82903 | 0.14397 | 0.12661 | 0.18458 | 0.1087 | 0.13584 | 0.21641 | 0.39873 | 0.42541 | 0.41836 | 0.23468 | 0.47805 | 0.28053 | 0.19724 | 0.29953 | 0.18512 | 0.84495 | 1.0186
Minimum EV Load, [MW] | -2.5096 | -2.6836 | -3.0182 | -3.2558 | -3.48 | -3.7979 | -3.6239 | -4.0651 | -3.6869 | -5.4155 | -5.36 | -4.8999 | -4.6969 | -4.5348 | -4.2744 | -3.8897 | -3.6371 | -3.2549 | -2.066 | -2.3121 | -2.444 | -2.6239 | -2.0846 | -2.2151
Maximum EV Load, [MW] | 2.4177 | 2.5866 | 2.9001 | 3.1206 | 3.3216 | 3.6269 | 3.4578 | 3.9021 | 3.5743 | 4.0786 | 4.1107 | 3.848 | 3.7183 | 3.6227 | 3.3951 | 3.091 | 2.8795 | 2.5736 | 2.0143 | 2.2546 | 2.3958 | 2.5807 | 2.0081 | 2.1354

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29636 | 0.29402 | 0.27475 | 0.27363 | 0.2494 | 0.23618 | 0.25446 | 0.22672 | 0.22901 | 0.2334 | 0.22432 | 0.23179 | 0.23841 | 0.25488 | 0.23045 | 0.24356 | 0.24033 | 0.26411 | 0.23129 | 0.21276 | 0.22277 | 0.20164 | 0.25742 | 0.27317
2 | 0.37358 | 0.37058 | 0.34692 | 0.33903 | 0.32178 | 0.32413 | 0.39207 | 0.36618 | 0.39476 | 0.4127 | 0.40342 | 0.39712 | 0.39221 | 0.39443 | 0.37336 | 0.3827 | 0.40007 | 0.50026 | 0.45705 | 0.4153 | 0.41464 | 0.37624 | 0.41939 | 0.40111
3 | 0.91438 | 0.87123 | 0.83385 | 0.84294 | 0.83028 | 0.92316 | 1.4614 | 1.6214 | 1.6913 | 1.6448 | 1.5766 | 1.6795 | 1.567 | 1.5135 | 1.3179 | 1.3119 | 1.3446 | 1.4772 | 1.3325 | 1.3743 | 1.3463 | 1.2554 | 1.1197 | 1.0179
4 | 0.77227 | 0.54913 | 0.53598 | 0.484 | 0.48441 | 0.88266 | 1.711 | 2.0312 | 2.2354 | 2.1008 | 2.0744 | 1.9319 | 1.8913 | 1.8029 | 1.7259 | 1.7634 | 2.193 | 3.3215 | 2.9694 | 2.5085 | 2.4373 | 2.1607 | 1.6955 | 1.3583
5 | 0.62228 | 0.5813 | 0.53002 | 0.52951 | 0.51933 | 0.56042 | 0.71918 | 0.71051 | 0.73215 | 0.7672 | 0.77978 | 0.79563 | 0.78943 | 0.77265 | 0.77333 | 0.76666 | 0.79583 | 0.93558 | 0.90214 | 0.87385 | 0.87751 | 0.80881 | 0.79522 | 0.74869
6 | 0.27137 | 0.26666 | 0.24978 | 0.24547 | 0.2274 | 0.22558 | 0.26184 | 0.22181 | 0.22987 | 0.24366 | 0.23162 | 0.23801 | 0.24584 | 0.2628 | 0.25089 | 0.25059 | 0.22408 | 0.26063 | 0.23222 | 0.21981 | 0.22679 | 0.20744 | 0.26161 | 0.269
7 | 0.7228 | 0.68394 | 0.64785 | 0.64674 | 0.62933 | 0.67837 | 0.86654 | 0.94404 | 0.99102 | 0.99889 | 0.98331 | 0.99464 | 0.97555 | 0.96043 | 0.89118 | 0.90691 | 0.95271 | 1.1118 | 1.0322 | 0.97566 | 0.96669 | 0.8957 | 0.85463 | 0.79842
8 | 0.34372 | 0.33624 | 0.31828 | 0.31012 | 0.30255 | 0.33612 | 0.52043 | 0.53121 | 0.54927 | 0.55279 | 0.56396 | 0.56322 | 0.53935 | 0.54709 | 0.49184 | 0.44743 | 0.43774 | 0.50144 | 0.47173 | 0.4483 | 0.45083 | 0.40574 | 0.398 | 0.37672
9 | 0.70294 | 0.66655 | 0.63215 | 0.62989 | 0.61521 | 0.66819 | 0.87681 | 0.95684 | 1.0027 | 1.0097 | 0.99988 | 1.0092 | 0.98543 | 0.97161 | 0.89684 | 0.89959 | 0.9398 | 1.0916 | 1.0172 | 0.96303 | 0.9544 | 0.8826 | 0.83557 | 0.77865

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29636 | 0.29568 | 0.27315 | 0.27033 | 0.2494 | 0.2394 | 0.25121 | 0.23094 | 0.23115 | 0.23765 | 0.2222 | 0.22963 | 0.23627 | 0.25067 | 0.23228 | 0.2475 | 0.24462 | 0.26833 | 0.23329 | 0.21467 | 0.21898 | 0.19983 | 0.26069 | 0.27477
2 | 0.37358 | 0.36572 | 0.34227 | 0.33903 | 0.32178 | 0.32662 | 0.38607 | 0.36618 | 0.39476 | 0.41662 | 0.3956 | 0.40476 | 0.39958 | 0.40144 | 0.37989 | 0.38606 | 0.40007 | 0.49131 | 0.46131 | 0.41923 | 0.42227 | 0.37624 | 0.41288 | 0.40398
3 | 0.93019 | 0.8861 | 0.82666 | 0.85764 | 0.81545 | 0.9062 | 1.4751 | 1.6214 | 1.6578 | 1.6285 | 1.5766 | 1.6462 | 1.5361 | 1.5135 | 1.3179 | 1.3245 | 1.3183 | 1.4914 | 1.3065 | 1.3743 | 1.3332 | 1.2307 | 1.0992 | 1.036
4 | 0.76578 | 0.54913 | 0.53176 | 0.484 | 0.49232 | 0.89073 | 1.6786 | 1.9909 | 2.2576 | 2.1424 | 2.1156 | 1.8935 | 1.9286 | 1.8029 | 1.7595 | 1.7462 | 2.1497 | 3.2561 | 2.9106 | 2.5085 | 2.4854 | 2.1607 | 1.7115 | 1.3832
5 | 0.63226 | 0.57222 | 0.52171 | 0.53793 | 0.51502 | 0.55072 | 0.73173 | 0.70356 | 0.74651 | 0.75226 | 0.78746 | 0.78002 | 0.78178 | 0.77993 | 0.77333 | 0.76666 | 0.78813 | 0.92675 | 0.89343 | 0.87385 | 0.87751 | 0.80092 | 0.80924 | 0.75505
6 | 0.26841 | 0.26527 | 0.24707 | 0.24273 | 0.22878 | 0.22558 | 0.26014 | 0.22387 | 0.23419 | 0.24143 | 0.23162 | 0.24023 | 0.2414 | 0.2628 | 0.24885 | 0.24855 | 0.22012 | 0.25648 | 0.2282 | 0.21981 | 0.22873 | 0.20744 | 0.26161 | 0.269
7 | 0.72879 | 0.6895 | 0.63717 | 0.64136 | 0.63474 | 0.69043 | 0.86654 | 0.92548 | 1.0008 | 0.98911 | 0.9736 | 0.97505 | 0.96603 | 0.97875 | 0.89962 | 0.92412 | 0.95271 | 1.1224 | 1.0122 | 0.99473 | 0.95735 | 0.88695 | 0.84702 | 0.79842
8 | 0.34152 | 0.33833 | 0.3142 | 0.31012 | 0.30682 | 0.34134 | 0.51615 | 0.54151 | 0.54927 | 0.54214 | 0.56948 | 0.57418 | 0.53935 | 0.55212 | 0.49629 | 0.44342 | 0.43362 | 0.49247 | 0.47173 | 0.45257 | 0.44248 | 0.40189 | 0.40104 | 0.37935
9 | 0.69135 | 0.66116 | 0.62179 | 0.63511 | 0.60468 | 0.66226 | 0.89251 | 0.96625 | 1.0225 | 1.0294 | 0.99988 | 1.0192 | 0.96621 | 0.96234 | 0.89684 | 0.91665 | 0.94894 | 1.0812 | 1.0271 | 0.98186 | 0.9544 | 0.8826 | 0.82815 | 0.7853

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.2929 | 0.29236 | 0.27796 | 0.27694 | 0.24618 | 0.23297 | 0.25446 | 0.22672 | 0.2333 | 0.23552 | 0.22856 | 0.23396 | 0.23413 | 0.25909 | 0.23411 | 0.2475 | 0.24033 | 0.26411 | 0.22929 | 0.20894 | 0.22088 | 0.20526 | 0.25415 | 0.27157
2 | 0.37108 | 0.37544 | 0.34227 | 0.33903 | 0.31945 | 0.32662 | 0.39806 | 0.36618 | 0.38715 | 0.42055 | 0.39951 | 0.40476 | 0.38485 | 0.39443 | 0.36684 | 0.37598 | 0.39259 | 0.50473 | 0.45705 | 0.42317 | 0.41083 | 0.37268 | 0.42265 | 0.40398
3 | 0.91438 | 0.85636 | 0.82666 | 0.85029 | 0.8377 | 0.9062 | 1.434 | 1.6214 | 1.6746 | 1.6123 | 1.5766 | 1.6462 | 1.5361 | 1.5281 | 1.3306 | 1.3372 | 1.3183 | 1.4487 | 1.3585 | 1.4013 | 1.3463 | 1.2677 | 1.0992 | 1.0179
4 | 0.76578 | 0.55756 | 0.53176 | 0.47648 | 0.49232 | 0.86651 | 1.7434 | 2.0715 | 2.2576 | 2.1008 | 2.0744 | 1.8935 | 1.9286 | 1.7678 | 1.7595 | 1.7634 | 2.1713 | 3.3542 | 2.9988 | 2.4587 | 2.4373 | 2.1393 | 1.7276 | 1.3832
5 | 0.6173 | 0.57676 | 0.53002 | 0.52108 | 0.51502 | 0.56527 | 0.71918 | 0.70356 | 0.71779 | 0.7672 | 0.77978 | 0.78782 | 0.78178 | 0.76537 | 0.77333 | 0.77387 | 0.80353 | 0.92675 | 0.88472 | 0.86533 | 0.88595 | 0.81669 | 0.80924 | 0.73598
6 | 0.27432 | 0.26388 | 0.24707 | 0.24684 | 0.22601 | 0.22558 | 0.26354 | 0.22593 | 0.22987 | 0.24812 | 0.23382 | 0.23801 | 0.24806 | 0.26062 | 0.25293 | 0.24855 | 0.22804 | 0.25855 | 0.23423 | 0.21981 | 0.22486 | 0.20557 | 0.26496 | 0.269
7 | 0.73478 | 0.6895 | 0.65318 | 0.65213 | 0.63474 | 0.6844 | 0.87428 | 0.93476 | 1.0008 | 0.97932 | 0.99302 | 0.98485 | 0.97555 | 0.96959 | 0.90806 | 0.90691 | 0.96198 | 1.1118 | 1.0422 | 0.95658 | 0.94802 | 0.90445 | 0.85463 | 0.78471
8 | 0.33932 | 0.33833 | 0.31828 | 0.31214 | 0.30041 | 0.33351 | 0.52471 | 0.5209 | 0.53857 | 0.54214 | 0.575 | 0.55226 | 0.5445 | 0.55714 | 0.48295 | 0.45544 | 0.44597 | 0.5104 | 0.48054 | 0.4483 | 0.44665 | 0.40959 | 0.39192 | 0.37935
9 | 0.71453 | 0.66116 | 0.63733 | 0.64032 | 0.62574 | 0.66819 | 0.86897 | 0.97565 | 0.99281 | 0.99977 | 0.99 | 1.0192 | 0.99505 | 0.98088 | 0.88834 | 0.89106 | 0.92152 | 1.102 | 0.9975 | 0.97245 | 0.9544 | 0.8826 | 0.84298 | 0.79196

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.064776 | 0.045765 | 0.039674 | 0.050855 | 0.043787 | 0.036001 | 0.029787 | 0.10409 | 0.10886 | 0.093368 | 0.10878 | 0.10108 | 0.10152 | 0.090657 | 0.053796 | 0.084228 | 0.10102 | 0.094257 | 0.065876 | 0.068343 | 0.063655 | 0.039486 | 0.031498 | 0.032647
2 | -0.2556 | -0.25554 | -0.2626 | -0.27463 | -0.27199 | -0.24962 | -0.15828 | -0.030426 | -0.032697 | -0.021668 | -0.019087 | -0.085186 | -0.12445 | -0.16133 | -0.16011 | -0.16282 | -0.12802 | 0.042075 | -0.0059299 | -0.069998 | -0.12975 | -0.17068 | -0.18719 | -0.21432
3 | -0.90934 | -0.98118 | -0.99918 | -0.98582 | -0.98664 | -0.82388 | -0.030679 | 0.42477 | 0.54137 | 0.37713 | 0.22267 | 0.44167 | 0.2785 | 0.084494 | -0.33428 | -0.33442 | -0.27548 | -0.13897 | -0.33872 | -0.19299 | -0.26497 | -0.43948 | -0.69432 | -0.78377
4 | -2.4158 | -2.4397 | -2.4646 | -2.4862 | -2.4973 | -2.2831 | -1.9809 | -1.8085 | -1.8615 | -2.0622 | -2.1995 | -2.3289 | -2.3317 | -2.3746 | -2.3954 | -2.324 | -1.9674 | -1.1726 | -1.5125 | -1.8346 | -1.975 | -2.0895 | -2.2088 | -2.2195
5 | -0.50291 | -0.52818 | -0.55063 | -0.55259 | -0.55137 | -0.46476 | -0.35419 | -0.28664 | -0.28156 | -0.23585 | -0.2334 | -0.22849 | -0.27499 | -0.29592 | -0.28796 | -0.35696 | -0.31625 | -0.15855 | -0.18774 | -0.23343 | -0.25206 | -0.32721 | -0.36186 | -0.37856
6 | 0.039058 | 0.030552 | 0.023166 | 0.034511 | 0.028339 | 0.040829 | 0.054453 | 0.10606 | 0.12215 | 0.12586 | 0.11946 | 0.12743 | 0.12649 | 0.12502 | 0.10515 | 0.10002 | 0.08693 | 0.095098 | 0.080611 | 0.08412 | 0.071122 | 0.074867 | 0.046478 | 0.04773
7 | -0.60084 | -0.59427 | -0.61294 | -0.62403 | -0.66099 | -0.59182 | -0.50278 | -0.26117 | -0.1294 | -0.12011 | -0.091293 | -0.03068 | -0.12457 | -0.12999 | -0.23692 | -0.33857 | -0.30557 | -0.34084 | -0.38329 | -0.36799 | -0.419 | -0.49395 | -0.5573 | -0.55433
8 | -0.34198 | -0.34921 | -0.34783 | -0.34733 | -0.34017 | -0.32642 | -0.24953 | -0.19851 | -0.18331 | -0.20935 | -0.19769 | -0.1802 | -0.19102 | -0.20681 | -0.25128 | -0.27867 | -0.27793 | -0.27408 | -0.28889 | -0.29871 | -0.30382 | -0.31273 | -0.32639 | -0.33264
9 | -0.40935 | -0.43881 | -0.45752 | -0.4479 | -0.45872 | -0.40233 | -0.24528 | -0.02703 | 0.014694 | -0.0083284 | -0.012391 | -0.0061878 | -0.054023 | -0.098927 | -0.19405 | -0.20636 | -0.16542 | -0.052155 | -0.13656 | -0.15909 | -0.21039 | -0.27798 | -0.34862 | -0.36708

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.06348 | 0.04485 | 0.03888 | 0.050346 | 0.044225 | 0.036721 | 0.030383 | 0.10305 | 0.10995 | 0.093368 | 0.10769 | 0.10108 | 0.10152 | 0.09247 | 0.054872 | 0.085071 | 0.098999 | 0.096142 | 0.066535 | 0.069026 | 0.063655 | 0.039881 | 0.032128 | 0.031994
2 | -0.25305 | -0.25299 | -0.25997 | -0.27737 | -0.26927 | -0.25212 | -0.15828 | -0.030122 | -0.032043 | -0.022102 | -0.019087 | -0.085186 | -0.12694 | -0.1581 | -0.15851 | -0.16282 | -0.12546 | 0.042496 | -0.0058706 | -0.070698 | -0.12975 | -0.17068 | -0.18906 | -0.21004
3 | -0.90025 | -0.98118 | -0.97919 | -0.9661 | -0.9669 | -0.81564 | -0.030372 | 0.42901 | 0.53055 | 0.36959 | 0.22267 | 0.43725 | 0.28407 | 0.086184 | -0.32759 | -0.33108 | -0.27273 | -0.14175 | -0.3421 | -0.18913 | -0.26762 | -0.43948 | -0.70126 | -0.77593
4 | -2.4641 | -2.3909 | -2.5139 | -2.4862 | -2.4723 | -2.2831 | -1.961 | -1.8085 | -1.8242 | -2.0622 | -2.1555 | -2.3289 | -2.3317 | -2.3983 | -2.3715 | -2.324 | -1.9281 | -1.196 | -1.5125 | -1.8713 | -2.0145 | -2.1104 | -2.1646 | -2.1751
5 | -0.49788 | -0.52818 | -0.54512 | -0.56364 | -0.55688 | -0.46011 | -0.35419 | -0.28377 | -0.28437 | -0.24057 | -0.23574 | -0.22392 | -0.27774 | -0.29592 | -0.2822 | -0.35339 | -0.31941 | -0.16172 | -0.18962 | -0.23577 | -0.25206 | -0.32393 | -0.35463 | -0.38235
6 | 0.039839 | 0.029941 | 0.022934 | 0.034856 | 0.028623 | 0.04042 | 0.053364 | 0.10394 | 0.12093 | 0.12334 | 0.11946 | 0.12616 | 0.12522 | 0.12752 | 0.10725 | 0.10002 | 0.087799 | 0.097 | 0.081418 | 0.085803 | 0.070411 | 0.074118 | 0.046013 | 0.04773
7 | -0.58882 | -0.60615 | -0.60681 | -0.63027 | -0.65438 | -0.59182 | -0.49776 | -0.25855 | -0.12681 | -0.12011 | -0.09038 | -0.030067 | -0.12208 | -0.13129 | -0.23929 | -0.3318 | -0.30251 | -0.34084 | -0.39095 | -0.36799 | -0.41481 | -0.50383 | -0.54615 | -0.55433
8 | -0.34198 | -0.34572 | -0.35131 | -0.34038 | -0.34357 | -0.31989 | -0.25203 | -0.19454 | -0.18697 | -0.21354 | -0.20164 | -0.1766 | -0.1872 | -0.21095 | -0.24877 | -0.27588 | -0.27237 | -0.27682 | -0.28601 | -0.30468 | -0.30079 | -0.31899 | -0.33291 | -0.32599
9 | -0.40935 | -0.43004 | -0.4621 | -0.45685 | -0.46331 | -0.40636 | -0.24528 | -0.026489 | 0.014988 | -0.0082451 | -0.012639 | -0.0063115 | -0.053482 | -0.098927 | -0.19017 | -0.21049 | -0.16542 | -0.051112 | -0.13792 | -0.16227 | -0.21039 | -0.27242 | -0.35211 | -0.37442

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.06348 | 0.046223 | 0.03888 | 0.051872 | 0.043349 | 0.035641 | 0.029489 | 0.10201 | 0.10886 | 0.092434 | 0.1066 | 0.099057 | 0.10051 | 0.090657 | 0.05272 | 0.083386 | 0.098999 | 0.092372 | 0.065218 | 0.06971 | 0.062382 | 0.038696 | 0.031183 | 0.032973
2 | -0.2556 | -0.2581 | -0.26785 | -0.26913 | -0.26927 | -0.24962 | -0.15828 | -0.031034 | -0.03237 | -0.021452 | -0.019278 | -0.085186 | -0.1232 | -0.16455 | -0.16011 | -0.15956 | -0.12546 | 0.042917 | -0.0059299 | -0.069998 | -0.12975 | -0.17409 | -0.18345 | -0.21861
3 | -0.92753 | -0.98118 | -0.99918 | -0.98582 | -1.0064 | -0.82388 | -0.030065 | 0.42477 | 0.53596 | 0.37713 | 0.22267 | 0.4505 | 0.27293 | 0.082804 | -0.33093 | -0.33442 | -0.28099 | -0.14175 | -0.33194 | -0.19492 | -0.26497 | -0.44387 | -0.68737 | -0.79161
4 | -2.4158 | -2.3909 | -2.4646 | -2.4613 | -2.5222 | -2.2603 | -1.9412 | -1.7723 | -1.8242 | -2.0622 | -2.2215 | -2.2824 | -2.2851 | -2.3746 | -2.3475 | -2.3008 | -1.9477 | -1.1609 | -1.4822 | -1.8346 | -2.0145 | -2.0895 | -2.2529 | -2.2639
5 | -0.51297 | -0.53346 | -0.55063 | -0.55259 | -0.55688 | -0.46476 | -0.35419 | -0.29237 | -0.28437 | -0.23349 | -0.23574 | -0.23306 | -0.28049 | -0.29888 | -0.29084 | -0.34982 | -0.32257 | -0.15855 | -0.18962 | -0.23343 | -0.2571 | -0.32066 | -0.35825 | -0.37478
6 | 0.038277 | 0.030247 | 0.023629 | 0.034511 | 0.028056 | 0.041237 | 0.054453 | 0.10819 | 0.11971 | 0.1246 | 0.12185 | 0.12871 | 0.12396 | 0.12377 | 0.1041 | 0.10102 | 0.08693 | 0.097 | 0.080611 | 0.08412 | 0.072544 | 0.074867 | 0.046013 | 0.04773
7 | -0.60685 | -0.58833 | -0.61907 | -0.61779 | -0.64777 | -0.57999 | -0.51284 | -0.26639 | -0.1307 | -0.12252 | -0.093119 | -0.03068 | -0.12581 | -0.12739 | -0.24166 | -0.3318 | -0.30251 | -0.33402 | -0.37562 | -0.37167 | -0.42319 | -0.48901 | -0.55172 | -0.55988
8 | -0.34198 | -0.35619 | -0.35131 | -0.34038 | -0.34017 | -0.33295 | -0.25203 | -0.2005 | -0.18148 | -0.21354 | -0.19571 | -0.1802 | -0.19293 | -0.20268 | -0.24625 | -0.27867 | -0.27237 | -0.27408 | -0.28312 | -0.30468 | -0.29775 | -0.31586 | -0.32639 | -0.33929
9 | -0.40116 | -0.43442 | -0.4621 | -0.45238 | -0.46331 | -0.40233 | -0.24773 | -0.026489 | 0.0144 | -0.0084117 | -0.012144 | -0.0061259 | -0.053482 | -0.098927 | -0.19405 | -0.20636 | -0.16211 | -0.052155 | -0.13383 | -0.16227 | -0.21039 | -0.2752 | -0.35211 | -0.36341

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
2 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
3 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
4 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
5 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
6 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
7 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
8 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
9 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
2 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
3 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
4 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
5 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
6 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
7 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
8 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
9 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29822 | 0.30063 | 0.28093 | 0.27196 | 0.2512 | 0.2402 | 0.25555 | 0.21587 | 0.22908 | 0.2327 | 0.2208 | 0.22637 | 0.24312 | 0.25925 | 0.2455 | 0.25081 | 0.23277 | 0.25299 | 0.22095 | 0.20927 | 0.22005 | 0.20524 | 0.26453 | 0.27819
2 | 0.43247 | 0.41898 | 0.39406 | 0.36344 | 0.33431 | 0.33346 | 0.36686 | 0.38484 | 0.41662 | 0.44974 | 0.40357 | 0.4262 | 0.43566 | 0.44585 | 0.39246 | 0.40627 | 0.407 | 0.43253 | 0.42668 | 0.43856 | 0.46905 | 0.42061 | 0.43757 | 0.43069
3 | 1.0715 | 1.0185 | 0.93519 | 0.96253 | 0.92732 | 0.93089 | 1.3051 | 1.5688 | 1.6416 | 1.5468 | 1.5057 | 1.6209 | 1.7032 | 1.6032 | 1.4689 | 1.3947 | 1.4042 | 1.3844 | 1.3318 | 1.4395 | 1.5181 | 1.4062 | 1.3083 | 1.125
4 | 1.2126 | 0.98061 | 0.78448 | 0.77091 | 0.69802 | 0.65414 | 1.3944 | 2.3693 | 2.87 | 2.945 | 2.8833 | 2.5893 | 2.941 | 2.7937 | 2.5529 | 2.3617 | 2.1281 | 1.919 | 2.4073 | 2.8094 | 3.232 | 3.0669 | 2.3711 | 1.743
5 | 0.70746 | 0.65228 | 0.6 | 0.58227 | 0.58488 | 0.57327 | 0.64347 | 0.65789 | 0.72341 | 0.75113 | 0.79475 | 0.84303 | 0.87372 | 0.85369 | 0.82723 | 0.81648 | 0.79879 | 0.81768 | 0.80887 | 0.81229 | 0.90151 | 0.84896 | 0.87792 | 0.80215
6 | 0.27642 | 0.2744 | 0.25074 | 0.25062 | 0.23491 | 0.22179 | 0.25163 | 0.21655 | 0.2235 | 0.2288 | 0.22082 | 0.23537 | 0.24151 | 0.25229 | 0.24281 | 0.2352 | 0.22428 | 0.24517 | 0.21215 | 0.20495 | 0.22405 | 0.19495 | 0.25393 | 0.27224
7 | 0.73951 | 0.68048 | 0.65582 | 0.66237 | 0.62671 | 0.66214 | 0.84931 | 0.87984 | 1.0102 | 1.0702 | 1.0576 | 1.1047 | 1.0839 | 1.1268 | 1.1119 | 1.0378 | 1.0329 | 1.0218 | 0.99509 | 0.99358 | 1.0151 | 0.84926 | 0.88206 | 0.78935
8 | 0.35359 | 0.34244 | 0.32215 | 0.31446 | 0.30321 | 0.30818 | 0.47975 | 0.48935 | 0.52316 | 0.52232 | 0.53644 | 0.57139 | 0.57583 | 0.55722 | 0.49355 | 0.47264 | 0.43141 | 0.44769 | 0.42089 | 0.42413 | 0.42057 | 0.36135 | 0.37255 | 0.36269
9 | 1.0332 | 0.96584 | 0.92961 | 0.87216 | 0.87404 | 0.84488 | 0.85595 | 0.88568 | 0.76932 | 0.80151 | 0.88606 | 0.99063 | 1.0411 | 1.047 | 1.0199 | 1.0606 | 1.0502 | 1.0415 | 1.0224 | 1.0804 | 1.1433 | 1.059 | 0.95642 | 1.0272

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29996 | 0.30063 | 0.2776 | 0.27196 | 0.24795 | 0.2402 | 0.25882 | 0.21587 | 0.23123 | 0.2327 | 0.21871 | 0.22214 | 0.23874 | 0.26355 | 0.24947 | 0.25286 | 0.23483 | 0.24899 | 0.22475 | 0.2074 | 0.22192 | 0.20524 | 0.26794 | 0.28149
2 | 0.43247 | 0.41898 | 0.39126 | 0.36599 | 0.33431 | 0.33863 | 0.36411 | 0.38115 | 0.42065 | 0.44544 | 0.40748 | 0.4262 | 0.44389 | 0.44585 | 0.38556 | 0.40627 | 0.4108 | 0.43632 | 0.43459 | 0.43023 | 0.46469 | 0.42861 | 0.43413 | 0.42434
3 | 1.0525 | 1.0363 | 0.92698 | 0.95398 | 0.94409 | 0.91378 | 1.2809 | 1.5998 | 1.6253 | 1.5621 | 1.5057 | 1.5888 | 1.7032 | 1.572 | 1.4689 | 1.4082 | 1.3904 | 1.3577 | 1.3188 | 1.4678 | 1.5033 | 1.4339 | 1.3083 | 1.1352
4 | 1.2126 | 0.98914 | 0.77108 | 0.77091 | 0.69802 | 0.64835 | 1.4075 | 2.3693 | 2.87 | 2.8865 | 2.8546 | 2.615 | 2.9701 | 2.8212 | 2.5279 | 2.3849 | 2.1491 | 1.9004 | 2.4073 | 2.7815 | 3.2 | 3.0974 | 2.3711 | 1.7593
5 | 0.70162 | 0.64178 | 0.60972 | 0.57753 | 0.58984 | 0.56331 | 0.6545 | 0.65147 | 0.72341 | 0.75843 | 0.80258 | 0.82648 | 0.86522 | 0.85369 | 0.81163 | 0.82418 | 0.80652 | 0.82533 | 0.80887 | 0.81229 | 0.91888 | 0.86553 | 0.88576 | 0.78837
6 | 0.27489 | 0.2744 | 0.25074 | 0.24777 | 0.23784 | 0.22326 | 0.25323 | 0.21856 | 0.22559 | 0.22463 | 0.225 | 0.23977 | 0.23716 | 0.25437 | 0.24086 | 0.23332 | 0.22428 | 0.24709 | 0.21396 | 0.20312 | 0.22596 | 0.1967 | 0.25553 | 0.27224
7 | 0.73951 | 0.68601 | 0.65582 | 0.67345 | 0.63209 | 0.67387 | 0.86446 | 0.88847 | 1.0002 | 1.0912 | 1.0576 | 1.1156 | 1.0733 | 1.1268 | 1.1119 | 1.0477 | 1.0228 | 1.0412 | 0.97582 | 0.99358 | 1.0347 | 0.83268 | 0.87418 | 0.77583
8 | 0.35129 | 0.34459 | 0.32215 | 0.31446 | 0.30107 | 0.31284 | 0.47587 | 0.47988 | 0.52825 | 0.53235 | 0.53644 | 0.57695 | 0.57583 | 0.55722 | 0.48463 | 0.46838 | 0.43546 | 0.44375 | 0.41309 | 0.43217 | 0.41282 | 0.35795 | 0.37534 | 0.36768
9 | 1.0514 | 0.96584 | 0.93777 | 0.86452 | 0.88975 | 0.84488 | 0.86359 | 0.87699 | 0.76932 | 0.80151 | 0.88606 | 0.99063 | 1.0309 | 1.047 | 1.0297 | 1.0809 | 1.0502 | 1.0613 | 1.0125 | 1.0698 | 1.1211 | 1.0694 | 0.95642 | 1.0181

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29996 | 0.30409 | 0.2776 | 0.27523 | 0.24795 | 0.23855 | 0.25555 | 0.21987 | 0.22478 | 0.23058 | 0.22289 | 0.22637 | 0.24093 | 0.25495 | 0.24352 | 0.2549 | 0.23483 | 0.24899 | 0.22095 | 0.2074 | 0.21818 | 0.20893 | 0.26794 | 0.27654
2 | 0.43556 | 0.42189 | 0.39406 | 0.36855 | 0.33185 | 0.33088 | 0.36961 | 0.37746 | 0.40857 | 0.45403 | 0.39574 | 0.4262 | 0.43154 | 0.44585 | 0.38901 | 0.40987 | 0.41461 | 0.43632 | 0.41877 | 0.43856 | 0.46033 | 0.42061 | 0.43757 | 0.43387
3 | 1.081 | 1.0007 | 0.95161 | 0.97107 | 0.91894 | 0.91378 | 1.3294 | 1.5843 | 1.6253 | 1.5773 | 1.4759 | 1.653 | 1.7368 | 1.572 | 1.4547 | 1.4217 | 1.4318 | 1.3577 | 1.3579 | 1.4253 | 1.5478 | 1.3785 | 1.3204 | 1.1048
4 | 1.2126 | 0.98914 | 0.77108 | 0.78416 | 0.69193 | 0.65414 | 1.3944 | 2.3458 | 2.8986 | 2.945 | 2.8833 | 2.6408 | 2.9118 | 2.7937 | 2.578 | 2.3386 | 2.1071 | 1.9004 | 2.3598 | 2.8094 | 3.264 | 3.1279 | 2.3711 | 1.7267
5 | 0.7133 | 0.65752 | 0.60486 | 0.57279 | 0.57992 | 0.56829 | 0.63796 | 0.67073 | 0.72341 | 0.75113 | 0.79475 | 0.82648 | 0.89071 | 0.86987 | 0.84283 | 0.83188 | 0.79106 | 0.83298 | 0.79331 | 0.82019 | 0.89283 | 0.86553 | 0.8936 | 0.79526
6 | 0.27489 | 0.2744 | 0.25347 | 0.2492 | 0.23199 | 0.22326 | 0.25163 | 0.21856 | 0.2235 | 0.22463 | 0.21665 | 0.23537 | 0.24151 | 0.25021 | 0.2389 | 0.23332 | 0.22824 | 0.24133 | 0.21396 | 0.20495 | 0.22405 | 0.19844 | 0.25713 | 0.27542
7 | 0.73951 | 0.68601 | 0.66665 | 0.66237 | 0.61595 | 0.67387 | 0.84931 | 0.89711 | 0.99024 | 1.0492 | 1.0472 | 1.1265 | 1.0839 | 1.116 | 1.1332 | 1.018 | 1.053 | 1.0315 | 1.0047 | 0.99358 | 1.0249 | 0.83268 | 0.88994 | 0.77583
8 | 0.35819 | 0.34029 | 0.32631 | 0.31652 | 0.30536 | 0.31284 | 0.48363 | 0.48935 | 0.53335 | 0.5173 | 0.54169 | 0.56026 | 0.58686 | 0.54696 | 0.48909 | 0.46838 | 0.43952 | 0.4398 | 0.42868 | 0.42815 | 0.4167 | 0.36135 | 0.36976 | 0.3602
9 | 1.0241 | 0.98261 | 0.92146 | 0.87216 | 0.87404 | 0.84488 | 0.87123 | 0.87699 | 0.78443 | 0.80151 | 0.87732 | 0.99063 | 1.0614 | 1.047 | 1.0394 | 1.0505 | 1.0707 | 1.0415 | 1.0324 | 1.091 | 1.1655 | 1.0798 | 0.94779 | 1.0363

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.049928 | 0.055148 | 0.05197 | 0.05197 | 0.050836 | 0.053786 | 0.055375 | 0.10371 | 0.12073 | 0.1162 | 0.11347 | 0.11325 | 0.12051 | 0.11688 | 0.081927 | 0.10712 | 0.10848 | 0.10167 | 0.080565 | 0.073076 | 0.076707 | 0.076934 | 0.053105 | 0.052651
2 | 0.0052183 | -0.03131 | -0.033919 | -0.049574 | -0.060011 | -0.046965 | -0.060011 | 0.15133 | 0.19308 | 0.24787 | 0.14089 | 0.12785 | 0.088712 | 0.12002 | 0.052183 | 0.044356 | 0.052183 | 0.09393 | 0.18003 | 0.18264 | 0.14611 | 0.11219 | 0.052183 | 0.010437
3 | -0.14645 | -0.34685 | -0.60506 | -0.55881 | -0.57038 | -0.5434 | -0.030831 | 0.65131 | 0.85556 | 0.86327 | 0.72068 | 0.90181 | 0.81703 | 0.71297 | 0.51257 | 0.31987 | 0.39695 | 0.35456 | 0.065516 | 0.28519 | 0.4008 | 0.26206 | -0.2428 | -0.49715
4 | -2.2451 | -2.2667 | -2.3315 | -2.3315 | -2.3855 | -2.4502 | -2.2236 | -1.5004 | -1.1226 | -1.1873 | -1.5004 | -1.6299 | -1.5112 | -1.6407 | -1.5435 | -1.8242 | -2.0509 | -1.8242 | -1.2845 | -1.155 | -1.155 | -1.522 | -1.8889 | -1.9645
5 | -0.30928 | -0.4055 | -0.47767 | -0.47423 | -0.47423 | -0.51891 | -0.46736 | -0.18557 | 0.061856 | 0.20619 | 0.34021 | 0.36083 | 0.31615 | 0.26117 | 0.17182 | 0.10997 | 0.092784 | 0.085912 | 0.085912 | 0.020619 | 0.18213 | 0.085912 | 0.04811 | -0.075602
6 | 0.054104 | 0.060021 | 0.04565 | 0.053681 | 0.054949 | 0.056428 | 0.054526 | 0.10102 | 0.11582 | 0.1156 | 0.10102 | 0.12068 | 0.12575 | 0.11582 | 0.10081 | 0.088764 | 0.10821 | 0.10483 | 0.082212 | 0.076295 | 0.089821 | 0.0708 | 0.053892 | 0.060233
7 | -0.53932 | -0.55451 | -0.5887 | -0.60389 | -0.56591 | -0.61148 | -0.52413 | -0.23928 | -0.041778 | -0.034182 | 0.072163 | 0.022788 | 0.0075961 | 0 | -0.060769 | -0.10635 | -0.15572 | -0.20509 | -0.17851 | -0.21649 | -0.15192 | -0.28485 | -0.36081 | -0.3874
8 | -0.33758 | -0.33984 | -0.34322 | -0.34491 | -0.3404 | -0.33251 | -0.28235 | -0.23332 | -0.22825 | -0.22487 | -0.22092 | -0.21923 | -0.2243 | -0.23276 | -0.25643 | -0.2677 | -0.27672 | -0.27784 | -0.28292 | -0.2925 | -0.3111 | -0.32349 | -0.32857 | -0.33477
9 | 0.019412 | -0.165 | -0.20383 | -0.27177 | -0.25236 | -0.29118 | -0.55325 | -0.17471 | -0.27177 | -0.087355 | 0 | 0.077649 | 0.25236 | 0.25236 | 0.20383 | 0.45619 | 0.38824 | 0.33971 | 0.28148 | 0.28148 | 0.39795 | 0.35913 | -0.038824 | -0.058237

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.050926 | 0.054045 | 0.051451 | 0.05197 | 0.050836 | 0.05271 | 0.055375 | 0.10371 | 0.12315 | 0.1162 | 0.11461 | 0.11551 | 0.1193 | 0.11571 | 0.082746 | 0.10498 | 0.10848 | 0.10065 | 0.080565 | 0.073807 | 0.077474 | 0.076165 | 0.052574 | 0.053704
2 | 0.0052183 | -0.03131 | -0.03358 | -0.049078 | -0.059411 | -0.046965 | -0.061211 | 0.15436 | 0.19694 | 0.24787 | 0.14371 | 0.12529 | 0.086937 | 0.12002 | 0.051661 | 0.043912 | 0.052705 | 0.092991 | 0.18003 | 0.18629 | 0.14611 | 0.10995 | 0.052705 | 0.010437
3 | -0.14938 | -0.35032 | -0.61716 | -0.55323 | -0.55897 | -0.55427 | -0.030831 | 0.64479 | 0.84701 | 0.86327 | 0.72068 | 0.90181 | 0.80885 | 0.7201 | 0.52282 | 0.31667 | 0.39298 | 0.35456 | 0.064206 | 0.28804 | 0.4008 | 0.25682 | -0.24522 | -0.48721
4 | -2.2227 | -2.3121 | -2.2849 | -2.3315 | -2.3616 | -2.4012 | -2.1791 | -1.5154 | -1.1226 | -1.2111 | -1.5004 | -1.6625 | -1.5414 | -1.6243 | -1.5744 | -1.8059 | -2.0098 | -1.7877 | -1.3102 | -1.1319 | -1.155 | -1.5067 | -1.8889 | -1.9252
5 | -0.31237 | -0.39739 | -0.47289 | -0.46949 | -0.46475 | -0.51891 | -0.47203 | -0.18557 | 0.062475 | 0.20825 | 0.33341 | 0.36083 | 0.31615 | 0.26117 | 0.1701 | 0.10887 | 0.091857 | 0.085052 | 0.08763 | 0.020825 | 0.18578 | 0.08763 | 0.047629 | -0.074846
6 | 0.053022 | 0.058821 | 0.046106 | 0.054755 | 0.054949 | 0.057557 | 0.053981 | 0.10001 | 0.11813 | 0.11445 | 0.10102 | 0.12188 | 0.12323 | 0.11466 | 0.098794 | 0.086989 | 0.10821 | 0.10587 | 0.080568 | 0.075532 | 0.088922 | 0.071508 | 0.053353 | 0.05963
7 | -0.52854 | -0.54897 | -0.60047 | -0.59785 | -0.56025 | -0.6176 | -0.52937 | -0.23688 | -0.042614 | -0.034524 | 0.072163 | 0.022332 | 0.0075961 | 0 | -0.059553 | -0.10635 | -0.15261 | -0.2092 | -0.17672 | -0.21649 | -0.1504 | -0.27916 | -0.35721 | -0.3874
8 | -0.33421 | -0.34664 | -0.33979 | -0.34146 | -0.34721 | -0.33584 | -0.288 | -0.23099 | -0.22368 | -0.22937 | -0.22092 | -0.21923 | -0.22206 | -0.23043 | -0.2513 | -0.27305 | -0.27395 | -0.28062 | -0.28292 | -0.28957 | -0.31421 | -0.32673 | -0.33185 | -0.33477
9 | 0.019412 | -0.165 | -0.2079 | -0.26905 | -0.24983 | -0.29118 | -0.54772 | -0.17646 | -0.27721 | -0.087355 | 0 | 0.076872 | 0.25488 | 0.24731 | 0.2079 | 0.45619 | 0.38824 | 0.33632 | 0.28148 | 0.28711 | 0.40591 | 0.35553 | -0.038048 | -0.058819

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.048929 | 0.055148 | 0.050931 | 0.05301 | 0.049819 | 0.053248 | 0.055928 | 0.10579 | 0.12315 | 0.11852 | 0.1112 | 0.11551 | 0.12051 | 0.11571 | 0.083566 | 0.10819 | 0.10739 | 0.10065 | 0.080565 | 0.071615 | 0.076707 | 0.077704 | 0.052574 | 0.053178
2 | 0.0051661 | -0.03131 | -0.03358 | -0.049078 | -0.059411 | -0.046026 | -0.060611 | 0.14982 | 0.19501 | 0.25283 | 0.13949 | 0.12657 | 0.089599 | 0.12242 | 0.053227 | 0.043912 | 0.051661 | 0.092051 | 0.17643 | 0.18447 | 0.14757 | 0.10995 | 0.053227 | 0.010332
3 | -0.14938 | -0.35032 | -0.61716 | -0.55323 | -0.57608 | -0.53253 | -0.030523 | 0.65782 | 0.86412 | 0.86327 | 0.71347 | 0.90181 | 0.80068 | 0.69871 | 0.50232 | 0.31987 | 0.39298 | 0.35456 | 0.064206 | 0.28234 | 0.40481 | 0.26206 | -0.24522 | -0.49218
4 | -2.2676 | -2.2667 | -2.3082 | -2.3082 | -2.4093 | -2.4502 | -2.1791 | -1.4854 | -1.1226 | -1.2111 | -1.5304 | -1.6136 | -1.5112 | -1.6079 | -1.559 | -1.7877 | -2.0919 | -1.7877 | -1.2588 | -1.1434 | -1.1319 | -1.4915 | -1.8512 | -2.0038
5 | -0.30619 | -0.40145 | -0.47767 | -0.46475 | -0.46475 | -0.52409 | -0.46736 | -0.18557 | 0.061238 | 0.20619 | 0.34021 | 0.36083 | 0.30983 | 0.26639 | 0.17526 | 0.10887 | 0.092784 | 0.084193 | 0.085912 | 0.021031 | 0.17849 | 0.084193 | 0.04811 | -0.077114
6 | 0.053022 | 0.060621 | 0.045193 | 0.053144 | 0.055499 | 0.056428 | 0.053981 | 0.10203 | 0.11466 | 0.11792 | 0.10304 | 0.11826 | 0.12323 | 0.1135 | 0.10182 | 0.088764 | 0.10713 | 0.10378 | 0.08139 | 0.077821 | 0.088024 | 0.069384 | 0.05497 | 0.060835
7 | -0.52854 | -0.5656 | -0.59458 | -0.60993 | -0.57723 | -0.61148 | -0.51889 | -0.23449 | -0.041778 | -0.033841 | 0.072884 | 0.022788 | 0.0075201 | 0 | -0.060769 | -0.10635 | -0.15883 | -0.20509 | -0.18208 | -0.21649 | -0.14888 | -0.28485 | -0.36803 | -0.3874
8 | -0.33083 | -0.33304 | -0.34665 | -0.34491 | -0.34721 | -0.33251 | -0.27671 | -0.23332 | -0.23053 | -0.22262 | -0.22313 | -0.21923 | -0.22206 | -0.23276 | -0.25899 | -0.26235 | -0.27118 | -0.27229 | -0.28858 | -0.28957 | -0.3111 | -0.32026 | -0.32528 | -0.33811
9 | 0.019412 | -0.1683 | -0.20179 | -0.26905 | -0.24983 | -0.28536 | -0.56431 | -0.17471 | -0.27721 | -0.087355 | 0 | 0.079202 | 0.25488 | 0.24731 | 0.20383 | 0.46531 | 0.39601 | 0.34311 | 0.28429 | 0.28711 | 0.40193 | 0.35913 | -0.039601 | -0.059401

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
2 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
3 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
4 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
5 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
6 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
7 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
8 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409
9 | 0.14513 | 0.15977 | 0.20795 | 0.23841 | 0.28032 | 0.32767 | 0.29209 | 0.41757 | 0.38308 | 0.43266 | 0.44466 | 0.41246 | 0.3891 | 0.35822 | 0.32996 | 0.29696 | 0.29387 | 0.23284 | 0.19264 | 0.2286 | 0.23292 | 0.26618 | 0.12924 | 0.12409

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
2 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
3 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
4 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
5 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
6 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
7 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
8 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593
9 | 0.40235 | 0.4258 | 0.44964 | 0.47008 | 0.47541 | 0.49731 | 0.49477 | 0.46767 | 0.42373 | 0.62223 | 0.60764 | 0.55952 | 0.54593 | 0.54817 | 0.5222 | 0.47868 | 0.4302 | 0.41477 | 0.26072 | 0.27882 | 0.30484 | 0.31211 | 0.32551 | 0.3593

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1