## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2046
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.8%
Flex. Load Growth | 190%
PV Installed, [MW] | 40
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 22 | 10
4 | 24 | 10
5 | 26 | 10

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.1678 | 1.2068 | 1.0806 | 1.0243 | 0.83917 | 0.71223 | 0.871 | 0.15126 | 0.13302 | 0.19392 | 0.11421 | 0.14271 | 0.22737 | 0.41892 | 0.44695 | 0.43954 | 0.24656 | 0.50225 | 0.29474 | 0.20723 | 0.31469 | 0.19449 | 0.88772 | 1.0701
Minimum EV Load, [MW] | -2.6367 | -2.8195 | -3.171 | -3.4206 | -3.6562 | -3.9901 | -3.8073 | -4.2709 | -3.8736 | -5.6897 | -5.6314 | -5.1479 | -4.9347 | -4.7644 | -4.4908 | -4.0866 | -3.8212 | -3.4196 | -2.1705 | -2.4292 | -2.5677 | -2.7567 | -2.1902 | -2.3273
Maximum EV Load, [MW] | 2.5401 | 2.7175 | 3.0469 | 3.2786 | 3.4897 | 3.8106 | 3.6329 | 4.0997 | 3.7553 | 4.285 | 4.3188 | 4.0428 | 3.9065 | 3.8061 | 3.5669 | 3.2475 | 3.0253 | 2.7039 | 2.1163 | 2.3688 | 2.5171 | 2.7114 | 2.1098 | 2.2435

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30435 | 0.30215 | 0.28214 | 0.28078 | 0.2555 | 0.24161 | 0.26075 | 0.22964 | 0.23187 | 0.23657 | 0.22706 | 0.23473 | 0.24178 | 0.25923 | 0.23468 | 0.24788 | 0.2438 | 0.26891 | 0.23488 | 0.21578 | 0.22636 | 0.2045 | 0.26381 | 0.2805
2 | 0.38234 | 0.37948 | 0.35504 | 0.34683 | 0.32861 | 0.33044 | 0.39974 | 0.3705 | 0.39929 | 0.41767 | 0.40796 | 0.40171 | 0.39712 | 0.40019 | 0.37903 | 0.38843 | 0.40514 | 0.50743 | 0.46289 | 0.42035 | 0.42015 | 0.38085 | 0.42741 | 0.40972
3 | 0.92856 | 0.88515 | 0.84685 | 0.85579 | 0.84221 | 0.93547 | 1.4798 | 1.6383 | 1.7089 | 1.6621 | 1.5929 | 1.6969 | 1.5837 | 1.5304 | 1.3331 | 1.3269 | 1.3592 | 1.4941 | 1.3471 | 1.3889 | 1.3612 | 1.2688 | 1.1347 | 1.0327
4 | 0.78502 | 0.55981 | 0.54599 | 0.49325 | 0.49287 | 0.89457 | 1.7319 | 2.0522 | 2.2584 | 2.1227 | 2.0957 | 1.9518 | 1.9112 | 1.8228 | 1.7452 | 1.783 | 2.2161 | 3.3569 | 3.0004 | 2.5345 | 2.4631 | 2.1832 | 1.7163 | 1.3765
5 | 0.63354 | 0.59231 | 0.53998 | 0.53921 | 0.52814 | 0.5691 | 0.73013 | 0.71828 | 0.74006 | 0.77572 | 0.78809 | 0.80422 | 0.79832 | 0.78219 | 0.783 | 0.77624 | 0.80486 | 0.94711 | 0.91245 | 0.8835 | 0.88766 | 0.81775 | 0.807 | 0.76079
6 | 0.2791 | 0.27451 | 0.25692 | 0.25233 | 0.23328 | 0.2309 | 0.2682 | 0.22468 | 0.23275 | 0.24693 | 0.23444 | 0.241 | 0.24928 | 0.26724 | 0.25532 | 0.25499 | 0.22738 | 0.2654 | 0.23581 | 0.2229 | 0.23042 | 0.21036 | 0.26804 | 0.27629
7 | 0.73506 | 0.69597 | 0.65898 | 0.65763 | 0.63925 | 0.68823 | 0.87896 | 0.95416 | 1.0015 | 1.0097 | 0.99366 | 1.0052 | 0.9863 | 0.97186 | 0.90204 | 0.91789 | 0.96332 | 1.1251 | 1.0438 | 0.98633 | 0.97773 | 0.90551 | 0.86701 | 0.81102
8 | 0.35218 | 0.3448 | 0.32611 | 0.31763 | 0.30918 | 0.34255 | 0.52939 | 0.53718 | 0.55535 | 0.55916 | 0.57011 | 0.56948 | 0.54573 | 0.55437 | 0.49869 | 0.4538 | 0.44319 | 0.50862 | 0.47772 | 0.45369 | 0.4567 | 0.41064 | 0.4058 | 0.38509
9 | 0.715 | 0.67841 | 0.64313 | 0.6406 | 0.62498 | 0.67795 | 0.88934 | 0.96708 | 1.0133 | 1.0206 | 1.0104 | 1.02 | 0.99629 | 0.98315 | 0.90775 | 0.9105 | 0.95028 | 1.1047 | 1.0287 | 0.97358 | 0.96532 | 0.89228 | 0.84775 | 0.79105

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30435 | 0.30383 | 0.28052 | 0.27744 | 0.2555 | 0.24486 | 0.25747 | 0.2339 | 0.23404 | 0.24087 | 0.22491 | 0.23254 | 0.23961 | 0.25498 | 0.23653 | 0.25187 | 0.24813 | 0.27318 | 0.2369 | 0.21771 | 0.22253 | 0.20267 | 0.26711 | 0.28212
2 | 0.38234 | 0.37457 | 0.35034 | 0.34683 | 0.32861 | 0.33295 | 0.39368 | 0.3705 | 0.39929 | 0.42163 | 0.40005 | 0.40943 | 0.40456 | 0.40726 | 0.38561 | 0.39182 | 0.40514 | 0.4984 | 0.4672 | 0.42433 | 0.42785 | 0.38085 | 0.42083 | 0.41263
3 | 0.94453 | 0.90017 | 0.83958 | 0.87063 | 0.82723 | 0.91835 | 1.4936 | 1.6383 | 1.675 | 1.6457 | 1.5929 | 1.6633 | 1.5525 | 1.5304 | 1.3331 | 1.3397 | 1.3325 | 1.5085 | 1.3209 | 1.3889 | 1.3479 | 1.2438 | 1.114 | 1.051
4 | 0.77847 | 0.55981 | 0.54173 | 0.49325 | 0.50086 | 0.90272 | 1.6992 | 2.0115 | 2.2808 | 2.1647 | 2.1373 | 1.9131 | 1.9489 | 1.8228 | 1.7791 | 1.7656 | 2.1723 | 3.2909 | 2.9411 | 2.5345 | 2.5117 | 2.1832 | 1.7325 | 1.4016
5 | 0.64361 | 0.58314 | 0.53158 | 0.54772 | 0.52379 | 0.5593 | 0.7428 | 0.71126 | 0.75456 | 0.76064 | 0.79584 | 0.78845 | 0.79059 | 0.78955 | 0.783 | 0.77624 | 0.79709 | 0.9382 | 0.90365 | 0.8835 | 0.88766 | 0.80979 | 0.82117 | 0.76721
6 | 0.27612 | 0.27311 | 0.25419 | 0.24956 | 0.23468 | 0.2309 | 0.26649 | 0.22676 | 0.23711 | 0.24468 | 0.23444 | 0.24326 | 0.2448 | 0.26724 | 0.25327 | 0.25292 | 0.22339 | 0.26121 | 0.23175 | 0.2229 | 0.23237 | 0.21036 | 0.26804 | 0.27629
7 | 0.74111 | 0.70159 | 0.6482 | 0.65219 | 0.64471 | 0.70041 | 0.87896 | 0.93541 | 1.0114 | 0.99985 | 0.98385 | 0.98544 | 0.97669 | 0.99036 | 0.91056 | 0.93527 | 0.96332 | 1.1358 | 1.0236 | 1.0056 | 0.9683 | 0.89667 | 0.85933 | 0.81102
8 | 0.34996 | 0.3469 | 0.32198 | 0.31763 | 0.3135 | 0.34782 | 0.52506 | 0.54759 | 0.55535 | 0.54841 | 0.57568 | 0.58055 | 0.54573 | 0.55945 | 0.50318 | 0.44975 | 0.43903 | 0.49956 | 0.47772 | 0.45799 | 0.44826 | 0.40675 | 0.40887 | 0.38775
9 | 0.70329 | 0.67297 | 0.63266 | 0.64587 | 0.61435 | 0.67196 | 0.90519 | 0.97658 | 1.0333 | 1.0406 | 1.0104 | 1.03 | 0.97687 | 0.97378 | 0.90775 | 0.92773 | 0.95951 | 1.0942 | 1.0386 | 0.99259 | 0.96532 | 0.89228 | 0.84026 | 0.79777

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30085 | 0.30047 | 0.28539 | 0.28411 | 0.25225 | 0.23836 | 0.26075 | 0.22964 | 0.23621 | 0.23872 | 0.23135 | 0.23692 | 0.23745 | 0.26348 | 0.23838 | 0.25187 | 0.2438 | 0.26891 | 0.23285 | 0.21192 | 0.22444 | 0.20816 | 0.26051 | 0.27889
2 | 0.37981 | 0.38439 | 0.35034 | 0.34683 | 0.32625 | 0.33295 | 0.4058 | 0.3705 | 0.3916 | 0.4256 | 0.40401 | 0.40943 | 0.38969 | 0.40019 | 0.37244 | 0.38163 | 0.39758 | 0.51194 | 0.46289 | 0.4283 | 0.4163 | 0.37726 | 0.4307 | 0.41263
3 | 0.92856 | 0.87013 | 0.83958 | 0.86321 | 0.8497 | 0.91835 | 1.4521 | 1.6383 | 1.6919 | 1.6293 | 1.5929 | 1.6633 | 1.5525 | 1.5453 | 1.3459 | 1.3525 | 1.3325 | 1.4654 | 1.3734 | 1.4162 | 1.3612 | 1.2813 | 1.114 | 1.0327
4 | 0.77847 | 0.56833 | 0.54173 | 0.48566 | 0.50086 | 0.87826 | 1.7646 | 2.0929 | 2.2808 | 2.1227 | 2.0957 | 1.9131 | 1.9489 | 1.7873 | 1.7791 | 1.783 | 2.1942 | 3.3899 | 3.0301 | 2.4843 | 2.4631 | 2.1616 | 1.7487 | 1.4016
5 | 0.6285 | 0.58772 | 0.53998 | 0.53071 | 0.52379 | 0.574 | 0.73013 | 0.71126 | 0.72555 | 0.77572 | 0.78809 | 0.79633 | 0.79059 | 0.77484 | 0.783 | 0.78351 | 0.81264 | 0.9382 | 0.89485 | 0.87489 | 0.89619 | 0.82571 | 0.82117 | 0.74795
6 | 0.28209 | 0.2717 | 0.25419 | 0.25371 | 0.23188 | 0.2309 | 0.26992 | 0.22884 | 0.23275 | 0.25144 | 0.23665 | 0.241 | 0.25152 | 0.26503 | 0.25738 | 0.25292 | 0.23138 | 0.2633 | 0.23784 | 0.2229 | 0.22846 | 0.20847 | 0.27143 | 0.27629
7 | 0.74716 | 0.70159 | 0.66437 | 0.66306 | 0.64471 | 0.69432 | 0.88679 | 0.94478 | 1.0114 | 0.98997 | 1.0035 | 0.99533 | 0.9863 | 0.98111 | 0.91908 | 0.91789 | 0.97268 | 1.1251 | 1.0539 | 0.96706 | 0.95887 | 0.91435 | 0.86701 | 0.79718
8 | 0.34773 | 0.3469 | 0.32611 | 0.31967 | 0.30702 | 0.33991 | 0.53371 | 0.52677 | 0.54454 | 0.54841 | 0.58126 | 0.55841 | 0.55093 | 0.56453 | 0.48971 | 0.4619 | 0.4515 | 0.51767 | 0.48662 | 0.45369 | 0.45248 | 0.41453 | 0.39966 | 0.38775
9 | 0.7267 | 0.67297 | 0.64836 | 0.65114 | 0.63562 | 0.67795 | 0.88142 | 0.98609 | 1.0033 | 1.0106 | 1.0004 | 1.03 | 1.006 | 0.99252 | 0.89916 | 0.90188 | 0.93182 | 1.1152 | 1.0088 | 0.98308 | 0.96532 | 0.89228 | 0.85525 | 0.80449

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.065425 | 0.046224 | 0.040071 | 0.051364 | 0.044226 | 0.036362 | 0.030086 | 0.10513 | 0.10995 | 0.094304 | 0.10987 | 0.10209 | 0.10254 | 0.091566 | 0.054336 | 0.085073 | 0.10203 | 0.095202 | 0.066537 | 0.069028 | 0.064294 | 0.039882 | 0.031814 | 0.032974
2 | -0.25816 | -0.25811 | -0.26523 | -0.27738 | -0.27472 | -0.25212 | -0.15987 | -0.030731 | -0.033024 | -0.021885 | -0.019279 | -0.08604 | -0.1257 | -0.16294 | -0.16172 | -0.16445 | -0.1293 | 0.042497 | -0.0059893 | -0.070699 | -0.13105 | -0.17239 | -0.18907 | -0.21647
3 | -0.91846 | -0.99102 | -1.0092 | -0.9957 | -0.99653 | -0.83214 | -0.030986 | 0.42902 | 0.5468 | 0.38091 | 0.2249 | 0.4461 | 0.28129 | 0.085341 | -0.33763 | -0.33777 | -0.27824 | -0.14037 | -0.34211 | -0.19493 | -0.26762 | -0.44388 | -0.70128 | -0.79163
4 | -2.44 | -2.4642 | -2.4893 | -2.5111 | -2.5223 | -2.306 | -2.0007 | -1.8266 | -1.8801 | -2.0828 | -2.2216 | -2.3523 | -2.3551 | -2.3984 | -2.4195 | -2.3473 | -1.9871 | -1.1843 | -1.5276 | -1.853 | -1.9948 | -2.1104 | -2.2309 | -2.2417
5 | -0.50795 | -0.53348 | -0.55615 | -0.55813 | -0.55689 | -0.46942 | -0.35775 | -0.28951 | -0.28438 | -0.23821 | -0.23574 | -0.23078 | -0.27775 | -0.29889 | -0.29085 | -0.36054 | -0.31942 | -0.16013 | -0.18963 | -0.23577 | -0.25459 | -0.33049 | -0.36549 | -0.38236
6 | 0.039449 | 0.030859 | 0.023398 | 0.034857 | 0.028624 | 0.041238 | 0.054999 | 0.10713 | 0.12338 | 0.12712 | 0.12066 | 0.12871 | 0.12775 | 0.12627 | 0.1062 | 0.10102 | 0.087801 | 0.096051 | 0.08142 | 0.084964 | 0.071835 | 0.075618 | 0.046944 | 0.048209
7 | -0.60686 | -0.60023 | -0.61909 | -0.63029 | -0.66762 | -0.59776 | -0.50782 | -0.26378 | -0.1307 | -0.12132 | -0.092209 | -0.030988 | -0.12582 | -0.13129 | -0.2393 | -0.34196 | -0.30863 | -0.34425 | -0.38713 | -0.37168 | -0.4232 | -0.4989 | -0.56288 | -0.55989
8 | -0.34541 | -0.35271 | -0.35131 | -0.35081 | -0.34358 | -0.32969 | -0.25203 | -0.2005 | -0.18515 | -0.21145 | -0.19967 | -0.18201 | -0.19294 | -0.20888 | -0.2538 | -0.28146 | -0.28072 | -0.27683 | -0.29179 | -0.30171 | -0.30687 | -0.31587 | -0.32966 | -0.33598
9 | -0.41345 | -0.44321 | -0.46211 | -0.45239 | -0.46332 | -0.40637 | -0.24774 | -0.027301 | 0.014841 | -0.0084119 | -0.012516 | -0.0062498 | -0.054564 | -0.099919 | -0.196 | -0.20843 | -0.16708 | -0.052678 | -0.13793 | -0.16068 | -0.2125 | -0.28076 | -0.35211 | -0.37076

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.064117 | 0.0453 | 0.03927 | 0.050851 | 0.044669 | 0.037089 | 0.030687 | 0.10408 | 0.11105 | 0.094304 | 0.10877 | 0.10209 | 0.10254 | 0.093397 | 0.055422 | 0.085924 | 0.099991 | 0.097106 | 0.067202 | 0.069718 | 0.064294 | 0.040281 | 0.03245 | 0.032314
2 | -0.25558 | -0.25553 | -0.26258 | -0.28015 | -0.27197 | -0.25465 | -0.15987 | -0.030424 | -0.032364 | -0.022323 | -0.019279 | -0.08604 | -0.12821 | -0.15968 | -0.1601 | -0.16445 | -0.12671 | 0.042922 | -0.0059294 | -0.071406 | -0.13105 | -0.17239 | -0.19096 | -0.21214
3 | -0.90927 | -0.99102 | -0.98901 | -0.97578 | -0.9766 | -0.82382 | -0.030677 | 0.43331 | 0.53586 | 0.3733 | 0.2249 | 0.44164 | 0.28691 | 0.087048 | -0.33088 | -0.33439 | -0.27546 | -0.14318 | -0.34553 | -0.19103 | -0.2703 | -0.44388 | -0.70829 | -0.78371
4 | -2.4888 | -2.4149 | -2.5391 | -2.5111 | -2.4971 | -2.306 | -1.9807 | -1.8266 | -1.8425 | -2.0828 | -2.1771 | -2.3523 | -2.3551 | -2.4224 | -2.3953 | -2.3473 | -1.9474 | -1.208 | -1.5276 | -1.8901 | -2.0347 | -2.1315 | -2.1863 | -2.1969
5 | -0.50287 | -0.53348 | -0.55058 | -0.56929 | -0.56246 | -0.46472 | -0.35775 | -0.28662 | -0.28723 | -0.24298 | -0.2381 | -0.22616 | -0.28052 | -0.29889 | -0.28503 | -0.35693 | -0.32261 | -0.16334 | -0.19152 | -0.23813 | -0.25459 | -0.32718 | -0.35818 | -0.38618
6 | 0.040238 | 0.030242 | 0.023164 | 0.035206 | 0.02891 | 0.040826 | 0.053899 | 0.10498 | 0.12214 | 0.12458 | 0.12066 | 0.12742 | 0.12648 | 0.1288 | 0.10833 | 0.10102 | 0.088679 | 0.097972 | 0.082234 | 0.086663 | 0.071117 | 0.074861 | 0.046474 | 0.048209
7 | -0.59472 | -0.61223 | -0.61289 | -0.63659 | -0.66094 | -0.59776 | -0.50275 | -0.26115 | -0.12808 | -0.12132 | -0.091287 | -0.030368 | -0.1233 | -0.1326 | -0.24169 | -0.33512 | -0.30555 | -0.34425 | -0.39487 | -0.37168 | -0.41897 | -0.50888 | -0.55163 | -0.55989
8 | -0.34541 | -0.34918 | -0.35483 | -0.34379 | -0.34701 | -0.3231 | -0.25455 | -0.19649 | -0.18885 | -0.21568 | -0.20366 | -0.17837 | -0.18908 | -0.21306 | -0.25126 | -0.27865 | -0.2751 | -0.27959 | -0.28887 | -0.30774 | -0.3038 | -0.32219 | -0.33625 | -0.32926
9 | -0.41345 | -0.43435 | -0.46673 | -0.46143 | -0.46795 | -0.41043 | -0.24774 | -0.026755 | 0.015138 | -0.0083278 | -0.012766 | -0.0063748 | -0.054019 | -0.099919 | -0.19208 | -0.2126 | -0.16708 | -0.051624 | -0.13931 | -0.1639 | -0.2125 | -0.27515 | -0.35564 | -0.37818

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.064117 | 0.046686 | 0.03927 | 0.052392 | 0.043784 | 0.035998 | 0.029785 | 0.10303 | 0.10995 | 0.093361 | 0.10767 | 0.10005 | 0.10152 | 0.091566 | 0.053249 | 0.084222 | 0.099991 | 0.093298 | 0.065871 | 0.070409 | 0.063008 | 0.039084 | 0.031496 | 0.033304
2 | -0.25816 | -0.26069 | -0.27053 | -0.27183 | -0.27197 | -0.25212 | -0.15987 | -0.031346 | -0.032694 | -0.021667 | -0.019472 | -0.08604 | -0.12444 | -0.1662 | -0.16172 | -0.16116 | -0.12671 | 0.043347 | -0.0059893 | -0.070699 | -0.13105 | -0.17583 | -0.18529 | -0.2208
3 | -0.93683 | -0.99102 | -1.0092 | -0.9957 | -1.0165 | -0.83214 | -0.030367 | 0.42902 | 0.54133 | 0.38091 | 0.2249 | 0.45502 | 0.27566 | 0.083634 | -0.33425 | -0.33777 | -0.28381 | -0.14318 | -0.33527 | -0.19688 | -0.26762 | -0.44832 | -0.69426 | -0.79954
4 | -2.44 | -2.4149 | -2.4893 | -2.486 | -2.5475 | -2.283 | -1.9607 | -1.7901 | -1.8425 | -2.0828 | -2.2438 | -2.3052 | -2.308 | -2.3984 | -2.3711 | -2.3238 | -1.9673 | -1.1725 | -1.4971 | -1.853 | -2.0347 | -2.1104 | -2.2755 | -2.2866
5 | -0.51811 | -0.53881 | -0.55615 | -0.55813 | -0.56246 | -0.46942 | -0.35775 | -0.2953 | -0.28723 | -0.23583 | -0.2381 | -0.23539 | -0.2833 | -0.30188 | -0.29376 | -0.35333 | -0.32581 | -0.16013 | -0.19152 | -0.23577 | -0.25968 | -0.32388 | -0.36184 | -0.37853
6 | 0.03866 | 0.03055 | 0.023866 | 0.034857 | 0.028337 | 0.04165 | 0.054999 | 0.10927 | 0.12091 | 0.12585 | 0.12307 | 0.13 | 0.1252 | 0.12501 | 0.10514 | 0.10203 | 0.087801 | 0.097972 | 0.08142 | 0.084964 | 0.073272 | 0.075618 | 0.046474 | 0.048209
7 | -0.61293 | -0.59422 | -0.62528 | -0.62398 | -0.65427 | -0.5858 | -0.51798 | -0.26906 | -0.13201 | -0.12374 | -0.094053 | -0.030988 | -0.12707 | -0.12867 | -0.24408 | -0.33512 | -0.30555 | -0.33737 | -0.37939 | -0.37539 | -0.42744 | -0.49391 | -0.55725 | -0.56549
8 | -0.34541 | -0.35977 | -0.35483 | -0.34379 | -0.34358 | -0.33629 | -0.25455 | -0.20251 | -0.18329 | -0.21568 | -0.19767 | -0.18201 | -0.19487 | -0.20471 | -0.24872 | -0.28146 | -0.2751 | -0.27683 | -0.28595 | -0.30774 | -0.30073 | -0.31903 | -0.32966 | -0.34269
9 | -0.40518 | -0.43878 | -0.46673 | -0.45691 | -0.46795 | -0.40637 | -0.25021 | -0.026755 | 0.014544 | -0.008496 | -0.012265 | -0.0061873 | -0.054019 | -0.099919 | -0.196 | -0.20843 | -0.16374 | -0.052678 | -0.13517 | -0.1639 | -0.2125 | -0.27796 | -0.35564 | -0.36706

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
2 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
3 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
4 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
5 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
6 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
7 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
8 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
9 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
2 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
3 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
4 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
5 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
6 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
7 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
8 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
9 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30622 | 0.30883 | 0.28839 | 0.27908 | 0.25732 | 0.24567 | 0.26185 | 0.21869 | 0.23195 | 0.23587 | 0.2235 | 0.22925 | 0.24653 | 0.26365 | 0.24988 | 0.25522 | 0.23616 | 0.25768 | 0.22443 | 0.21226 | 0.22361 | 0.20813 | 0.27099 | 0.28557
2 | 0.44182 | 0.42836 | 0.40265 | 0.37148 | 0.34126 | 0.33986 | 0.37428 | 0.38935 | 0.42137 | 0.45508 | 0.4081 | 0.43109 | 0.441 | 0.45212 | 0.39831 | 0.41223 | 0.41213 | 0.43902 | 0.43223 | 0.44385 | 0.4751 | 0.42566 | 0.44576 | 0.43961
3 | 1.0872 | 1.0339 | 0.9492 | 0.97657 | 0.94022 | 0.94328 | 1.3219 | 1.5852 | 1.6586 | 1.5631 | 1.5213 | 1.6377 | 1.7213 | 1.6211 | 1.4855 | 1.4106 | 1.4194 | 1.4004 | 1.3465 | 1.4548 | 1.5347 | 1.4211 | 1.3252 | 1.1409
4 | 1.2298 | 0.99562 | 0.79699 | 0.78304 | 0.70862 | 0.66375 | 1.4122 | 2.3937 | 2.8994 | 2.9754 | 2.9127 | 2.6159 | 2.9714 | 2.8235 | 2.5804 | 2.3873 | 2.1505 | 1.9404 | 2.4327 | 2.8384 | 3.2657 | 3.0985 | 2.3986 | 1.7651
5 | 0.71956 | 0.664 | 0.61066 | 0.59251 | 0.59435 | 0.58207 | 0.65366 | 0.66513 | 0.73123 | 0.75949 | 0.80321 | 0.8521 | 0.88345 | 0.86404 | 0.83744 | 0.82656 | 0.80786 | 0.82804 | 0.81824 | 0.82132 | 0.9119 | 0.85831 | 0.89053 | 0.81478
6 | 0.28421 | 0.28233 | 0.25789 | 0.25753 | 0.24087 | 0.22708 | 0.25789 | 0.21937 | 0.22631 | 0.23192 | 0.22353 | 0.23834 | 0.24491 | 0.25662 | 0.24717 | 0.23945 | 0.22758 | 0.24979 | 0.21555 | 0.20789 | 0.22765 | 0.19774 | 0.26029 | 0.27956
7 | 0.75194 | 0.69249 | 0.66703 | 0.67341 | 0.6366 | 0.67183 | 0.86157 | 0.88931 | 1.0209 | 1.0818 | 1.0687 | 1.1164 | 1.0957 | 1.1399 | 1.1249 | 1.0501 | 1.0443 | 1.0342 | 1.0063 | 1.0044 | 1.0266 | 0.85861 | 0.89472 | 0.80186
8 | 0.36215 | 0.35105 | 0.33002 | 0.32201 | 0.30986 | 0.31433 | 0.4883 | 0.4949 | 0.52898 | 0.52839 | 0.54231 | 0.57773 | 0.58258 | 0.5646 | 0.50042 | 0.47926 | 0.43679 | 0.45434 | 0.42637 | 0.42927 | 0.42614 | 0.36581 | 0.3801 | 0.37092
9 | 1.0486 | 0.98071 | 0.94357 | 0.8853 | 0.88641 | 0.85641 | 0.86827 | 0.89521 | 0.77761 | 0.81038 | 0.89543 | 1.0012 | 1.0525 | 1.0593 | 1.0321 | 1.0732 | 1.0618 | 1.0541 | 1.034 | 1.0921 | 1.1561 | 1.0705 | 0.96982 | 1.0421

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30798 | 0.30883 | 0.28502 | 0.27908 | 0.25404 | 0.24567 | 0.26516 | 0.21869 | 0.23412 | 0.23587 | 0.2214 | 0.22498 | 0.24211 | 0.26799 | 0.25389 | 0.25728 | 0.23825 | 0.25365 | 0.22827 | 0.21037 | 0.22549 | 0.20813 | 0.27444 | 0.2889
2 | 0.44182 | 0.42836 | 0.39982 | 0.37406 | 0.34126 | 0.34508 | 0.3715 | 0.38562 | 0.42544 | 0.45074 | 0.41206 | 0.43109 | 0.44932 | 0.45212 | 0.39134 | 0.41223 | 0.41598 | 0.44285 | 0.44022 | 0.43543 | 0.4707 | 0.43374 | 0.44229 | 0.43319
3 | 1.0681 | 1.0519 | 0.94091 | 0.96795 | 0.95716 | 0.92599 | 1.2974 | 1.6165 | 1.6422 | 1.5786 | 1.5213 | 1.6053 | 1.7213 | 1.5896 | 1.4855 | 1.4242 | 1.4054 | 1.3735 | 1.3333 | 1.4834 | 1.5197 | 1.4491 | 1.3252 | 1.1511
4 | 1.2298 | 1.0042 | 0.78345 | 0.78304 | 0.70862 | 0.6579 | 1.4253 | 2.3937 | 2.8994 | 2.9163 | 2.8837 | 2.6419 | 3.0009 | 2.8512 | 2.5551 | 2.4107 | 2.1717 | 1.9216 | 2.4327 | 2.8103 | 3.2334 | 3.1293 | 2.3986 | 1.7815
5 | 0.71366 | 0.6534 | 0.62047 | 0.58772 | 0.59936 | 0.57201 | 0.6648 | 0.65865 | 0.73123 | 0.76687 | 0.81112 | 0.83537 | 0.87487 | 0.86404 | 0.82168 | 0.83433 | 0.81566 | 0.83576 | 0.81824 | 0.82132 | 0.92944 | 0.87504 | 0.89845 | 0.80087
6 | 0.28266 | 0.28233 | 0.25789 | 0.25466 | 0.24383 | 0.22855 | 0.2595 | 0.2214 | 0.22842 | 0.22772 | 0.22774 | 0.24279 | 0.24052 | 0.25872 | 0.24519 | 0.23754 | 0.22758 | 0.25173 | 0.21737 | 0.20604 | 0.22957 | 0.1995 | 0.2619 | 0.27956
7 | 0.75194 | 0.69807 | 0.66703 | 0.6846 | 0.64203 | 0.68369 | 0.87686 | 0.89803 | 1.0108 | 1.103 | 1.0687 | 1.1274 | 1.085 | 1.1399 | 1.1249 | 1.0601 | 1.0341 | 1.0538 | 0.98686 | 1.0044 | 1.0464 | 0.84187 | 0.88675 | 0.7882
8 | 0.35982 | 0.35322 | 0.33002 | 0.32201 | 0.30769 | 0.31903 | 0.48438 | 0.48534 | 0.53412 | 0.53852 | 0.54231 | 0.58334 | 0.58258 | 0.5646 | 0.4914 | 0.47496 | 0.44089 | 0.45035 | 0.4185 | 0.43739 | 0.41831 | 0.36237 | 0.38291 | 0.37596
9 | 1.067 | 0.98071 | 0.95181 | 0.87759 | 0.90227 | 0.85641 | 0.87599 | 0.88643 | 0.77761 | 0.81038 | 0.89543 | 1.0012 | 1.0422 | 1.0593 | 1.0419 | 1.0936 | 1.0618 | 1.0741 | 1.0239 | 1.0814 | 1.1337 | 1.081 | 0.96982 | 1.0329

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30798 | 0.31232 | 0.28502 | 0.28239 | 0.25404 | 0.244 | 0.26185 | 0.22272 | 0.2276 | 0.23373 | 0.22561 | 0.22925 | 0.24432 | 0.25931 | 0.24788 | 0.25934 | 0.23825 | 0.25365 | 0.22443 | 0.21037 | 0.22172 | 0.21186 | 0.27444 | 0.2839
2 | 0.44494 | 0.4313 | 0.40265 | 0.37664 | 0.33878 | 0.33726 | 0.37705 | 0.3819 | 0.41324 | 0.45941 | 0.40019 | 0.43109 | 0.43685 | 0.45212 | 0.39483 | 0.41586 | 0.41983 | 0.44285 | 0.42424 | 0.44385 | 0.4663 | 0.42566 | 0.44576 | 0.44281
3 | 1.0968 | 1.0159 | 0.96578 | 0.9852 | 0.93175 | 0.92599 | 1.3465 | 1.6008 | 1.6422 | 1.594 | 1.4912 | 1.6702 | 1.7552 | 1.5896 | 1.4712 | 1.4378 | 1.4472 | 1.3735 | 1.3727 | 1.4405 | 1.5647 | 1.3931 | 1.3374 | 1.1205
4 | 1.2298 | 1.0042 | 0.78345 | 0.79642 | 0.70247 | 0.66375 | 1.4122 | 2.37 | 2.9282 | 2.9754 | 2.9127 | 2.6679 | 2.942 | 2.8235 | 2.6057 | 2.3639 | 2.1292 | 1.9216 | 2.3847 | 2.8384 | 3.298 | 3.1601 | 2.3986 | 1.7486
5 | 0.72546 | 0.6693 | 0.61556 | 0.58293 | 0.58934 | 0.57704 | 0.64809 | 0.6781 | 0.73123 | 0.75949 | 0.80321 | 0.83537 | 0.90062 | 0.88039 | 0.85319 | 0.84211 | 0.80005 | 0.84348 | 0.80253 | 0.8293 | 0.90313 | 0.87504 | 0.90637 | 0.80782
6 | 0.28266 | 0.28233 | 0.26065 | 0.25609 | 0.23792 | 0.22855 | 0.25789 | 0.2214 | 0.22631 | 0.22772 | 0.21931 | 0.23834 | 0.24491 | 0.25452 | 0.24322 | 0.23754 | 0.23159 | 0.24591 | 0.21737 | 0.20789 | 0.22765 | 0.20126 | 0.26352 | 0.28277
7 | 0.75194 | 0.69807 | 0.67797 | 0.67341 | 0.62573 | 0.68369 | 0.86157 | 0.90676 | 1.0007 | 1.0606 | 1.0582 | 1.1384 | 1.0957 | 1.1289 | 1.1464 | 1.0301 | 1.0646 | 1.044 | 1.0161 | 1.0044 | 1.0365 | 0.84187 | 0.90268 | 0.7882
8 | 0.36679 | 0.34888 | 0.33422 | 0.32409 | 0.31202 | 0.31903 | 0.49221 | 0.4949 | 0.53926 | 0.52332 | 0.54761 | 0.56649 | 0.59372 | 0.55424 | 0.49591 | 0.47496 | 0.44498 | 0.44637 | 0.43424 | 0.43333 | 0.42222 | 0.36581 | 0.37728 | 0.3684
9 | 1.0394 | 0.99764 | 0.93534 | 0.8853 | 0.88641 | 0.85641 | 0.8837 | 0.88643 | 0.79286 | 0.81038 | 0.8866 | 1.0012 | 1.073 | 1.0593 | 1.0517 | 1.0629 | 1.0825 | 1.0541 | 1.044 | 1.1028 | 1.1785 | 1.0915 | 0.96111 | 1.0513

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.050428 | 0.0557 | 0.052491 | 0.052491 | 0.051345 | 0.054325 | 0.05593 | 0.10475 | 0.12195 | 0.11736 | 0.11461 | 0.11438 | 0.12172 | 0.11805 | 0.082748 | 0.10819 | 0.10957 | 0.10269 | 0.081373 | 0.073809 | 0.077476 | 0.077706 | 0.053637 | 0.053179
2 | 0.0052706 | -0.031624 | -0.034259 | -0.050071 | -0.060612 | -0.047436 | -0.060612 | 0.15285 | 0.19501 | 0.25036 | 0.14231 | 0.12913 | 0.089601 | 0.12122 | 0.052706 | 0.0448 | 0.052706 | 0.094872 | 0.18184 | 0.18447 | 0.14758 | 0.11332 | 0.052706 | 0.010541
3 | -0.14792 | -0.35033 | -0.61113 | -0.56442 | -0.57609 | -0.54885 | -0.03114 | 0.65784 | 0.86414 | 0.87193 | 0.7279 | 0.91085 | 0.82522 | 0.72012 | 0.51771 | 0.32308 | 0.40093 | 0.35811 | 0.066173 | 0.28805 | 0.40482 | 0.26469 | -0.24523 | -0.50214
4 | -2.2677 | -2.2895 | -2.3549 | -2.3549 | -2.4094 | -2.4748 | -2.2459 | -1.5154 | -1.1338 | -1.1992 | -1.5154 | -1.6462 | -1.5263 | -1.6571 | -1.559 | -1.8425 | -2.0714 | -1.8425 | -1.2974 | -1.1665 | -1.1665 | -1.5372 | -1.9079 | -1.9842
5 | -0.31238 | -0.40957 | -0.48246 | -0.47899 | -0.47899 | -0.52411 | -0.47204 | -0.18743 | 0.062476 | 0.20825 | 0.34362 | 0.36445 | 0.31932 | 0.26379 | 0.17355 | 0.11107 | 0.093715 | 0.086773 | 0.086773 | 0.020825 | 0.18396 | 0.086773 | 0.048593 | -0.07636
6 | 0.054646 | 0.060623 | 0.046108 | 0.054219 | 0.0555 | 0.056994 | 0.055073 | 0.10203 | 0.11698 | 0.11676 | 0.10203 | 0.12189 | 0.12701 | 0.11698 | 0.10182 | 0.089654 | 0.10929 | 0.10588 | 0.083036 | 0.077059 | 0.090721 | 0.071509 | 0.054433 | 0.060836
7 | -0.54473 | -0.56007 | -0.5946 | -0.60994 | -0.57158 | -0.61761 | -0.52938 | -0.24168 | -0.042197 | -0.034525 | 0.072886 | 0.023017 | 0.0076722 | 0 | -0.061378 | -0.10741 | -0.15728 | -0.20715 | -0.1803 | -0.21866 | -0.15344 | -0.28771 | -0.36443 | -0.39128
8 | -0.34097 | -0.34325 | -0.34666 | -0.34837 | -0.34381 | -0.33585 | -0.28518 | -0.23566 | -0.23054 | -0.22712 | -0.22314 | -0.22143 | -0.22655 | -0.23509 | -0.259 | -0.27038 | -0.27949 | -0.28063 | -0.28575 | -0.29543 | -0.31421 | -0.32674 | -0.33186 | -0.33812
9 | 0.019607 | -0.16666 | -0.20587 | -0.2745 | -0.25489 | -0.2941 | -0.55879 | -0.17646 | -0.2745 | -0.088231 | 0 | 0.078427 | 0.25489 | 0.25489 | 0.20587 | 0.46076 | 0.39214 | 0.34312 | 0.2843 | 0.2843 | 0.40194 | 0.36273 | -0.039214 | -0.05882

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.051437 | 0.054586 | 0.051966 | 0.052491 | 0.051345 | 0.053239 | 0.05593 | 0.10475 | 0.12438 | 0.11736 | 0.11576 | 0.11667 | 0.1205 | 0.11687 | 0.083576 | 0.10603 | 0.10957 | 0.10166 | 0.081373 | 0.074547 | 0.078251 | 0.076929 | 0.053101 | 0.054243
2 | 0.0052706 | -0.031624 | -0.033917 | -0.04957 | -0.060006 | -0.047436 | -0.061825 | 0.15591 | 0.19891 | 0.25036 | 0.14515 | 0.12655 | 0.087809 | 0.12122 | 0.052179 | 0.044352 | 0.053234 | 0.093923 | 0.18184 | 0.18816 | 0.14758 | 0.11105 | 0.053234 | 0.010541
3 | -0.15087 | -0.35383 | -0.62335 | -0.55877 | -0.56457 | -0.55982 | -0.03114 | 0.65126 | 0.8555 | 0.87193 | 0.7279 | 0.91085 | 0.81696 | 0.72732 | 0.52806 | 0.31985 | 0.39692 | 0.35811 | 0.06485 | 0.29093 | 0.40482 | 0.2594 | -0.24768 | -0.49209
4 | -2.245 | -2.3353 | -2.3078 | -2.3549 | -2.3853 | -2.4253 | -2.2009 | -1.5306 | -1.1338 | -1.2232 | -1.5154 | -1.6792 | -1.5568 | -1.6406 | -1.5902 | -1.824 | -2.03 | -1.8056 | -1.3233 | -1.1432 | -1.1665 | -1.5218 | -1.9079 | -1.9445
5 | -0.31551 | -0.40138 | -0.47763 | -0.4742 | -0.46941 | -0.52411 | -0.47676 | -0.18743 | 0.063101 | 0.21034 | 0.33675 | 0.36445 | 0.31932 | 0.26379 | 0.17181 | 0.10996 | 0.092778 | 0.085905 | 0.088508 | 0.021034 | 0.18764 | 0.088508 | 0.048107 | -0.075596
6 | 0.053553 | 0.059411 | 0.046569 | 0.055304 | 0.0555 | 0.058134 | 0.054522 | 0.10101 | 0.11932 | 0.1156 | 0.10203 | 0.12311 | 0.12447 | 0.11581 | 0.099785 | 0.087861 | 0.10929 | 0.10694 | 0.081376 | 0.076289 | 0.089814 | 0.072225 | 0.053888 | 0.060228
7 | -0.53383 | -0.55447 | -0.60649 | -0.60384 | -0.56587 | -0.62379 | -0.53468 | -0.23926 | -0.043041 | -0.03487 | 0.072886 | 0.022556 | 0.0076722 | 0 | -0.06015 | -0.10741 | -0.15414 | -0.21129 | -0.17849 | -0.21866 | -0.15191 | -0.28195 | -0.36079 | -0.39128
8 | -0.33756 | -0.35011 | -0.34319 | -0.34488 | -0.35069 | -0.3392 | -0.29089 | -0.2333 | -0.22593 | -0.23167 | -0.22314 | -0.22143 | -0.22429 | -0.23274 | -0.25382 | -0.27579 | -0.2767 | -0.28344 | -0.28575 | -0.29248 | -0.31736 | -0.33001 | -0.33518 | -0.33812
9 | 0.019607 | -0.16666 | -0.20999 | -0.27175 | -0.25234 | -0.2941 | -0.55321 | -0.17823 | -0.27999 | -0.088231 | 0 | 0.077643 | 0.25744 | 0.24979 | 0.20999 | 0.46076 | 0.39214 | 0.33969 | 0.2843 | 0.28998 | 0.40998 | 0.3591 | -0.038429 | -0.059409

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.04942 | 0.0557 | 0.051442 | 0.053541 | 0.050318 | 0.053782 | 0.056489 | 0.10685 | 0.12438 | 0.11971 | 0.11232 | 0.11667 | 0.12172 | 0.11687 | 0.084403 | 0.10927 | 0.10847 | 0.10166 | 0.081373 | 0.072333 | 0.077476 | 0.078483 | 0.053101 | 0.053711
2 | 0.0052179 | -0.031624 | -0.033917 | -0.04957 | -0.060006 | -0.046487 | -0.061219 | 0.15132 | 0.19696 | 0.25536 | 0.14088 | 0.12784 | 0.090497 | 0.12365 | 0.053761 | 0.044352 | 0.052179 | 0.092974 | 0.1782 | 0.18632 | 0.14905 | 0.11105 | 0.053761 | 0.010436
3 | -0.15087 | -0.35383 | -0.62335 | -0.55877 | -0.58185 | -0.53787 | -0.030829 | 0.66442 | 0.87278 | 0.87193 | 0.72062 | 0.91085 | 0.80871 | 0.70572 | 0.50735 | 0.32308 | 0.39692 | 0.35811 | 0.06485 | 0.28517 | 0.40887 | 0.26469 | -0.24768 | -0.49711
4 | -2.2903 | -2.2895 | -2.3313 | -2.3313 | -2.4335 | -2.4748 | -2.2009 | -1.5003 | -1.1338 | -1.2232 | -1.5457 | -1.6298 | -1.5263 | -1.624 | -1.5746 | -1.8056 | -2.1128 | -1.8056 | -1.2714 | -1.1549 | -1.1432 | -1.5065 | -1.8697 | -2.0239
5 | -0.30926 | -0.40547 | -0.48246 | -0.46941 | -0.46941 | -0.52935 | -0.47204 | -0.18743 | 0.061852 | 0.20825 | 0.34362 | 0.36445 | 0.31294 | 0.26907 | 0.17702 | 0.10996 | 0.093715 | 0.085037 | 0.086773 | 0.021242 | 0.18028 | 0.085037 | 0.048593 | -0.077887
6 | 0.053553 | 0.061229 | 0.045647 | 0.053677 | 0.056055 | 0.056994 | 0.054522 | 0.10305 | 0.11581 | 0.1191 | 0.10408 | 0.11945 | 0.12447 | 0.11464 | 0.10284 | 0.089654 | 0.1082 | 0.10482 | 0.082206 | 0.078601 | 0.088907 | 0.070079 | 0.055521 | 0.061445
7 | -0.53383 | -0.57127 | -0.60054 | -0.61604 | -0.58301 | -0.61761 | -0.52409 | -0.23684 | -0.042197 | -0.03418 | 0.073615 | 0.023017 | 0.0075955 | 0 | -0.061378 | -0.10741 | -0.16043 | -0.20715 | -0.1839 | -0.21866 | -0.15038 | -0.28771 | -0.37172 | -0.39128
8 | -0.33415 | -0.33638 | -0.35013 | -0.34837 | -0.35069 | -0.33585 | -0.27948 | -0.23566 | -0.23284 | -0.22485 | -0.22537 | -0.22143 | -0.22429 | -0.23509 | -0.26159 | -0.26498 | -0.2739 | -0.27502 | -0.29147 | -0.29248 | -0.31421 | -0.32347 | -0.32854 | -0.3415
9 | 0.019607 | -0.16999 | -0.20381 | -0.27175 | -0.25234 | -0.28822 | -0.56997 | -0.17646 | -0.27999 | -0.088231 | 0 | 0.079996 | 0.25744 | 0.24979 | 0.20587 | 0.46998 | 0.39998 | 0.34655 | 0.28714 | 0.28998 | 0.40596 | 0.36273 | -0.039998 | -0.059997

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
2 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
3 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
4 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
5 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
6 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
7 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
8 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037
9 | 0.15248 | 0.16786 | 0.21848 | 0.25048 | 0.29451 | 0.34426 | 0.30688 | 0.43871 | 0.40247 | 0.45457 | 0.46717 | 0.43334 | 0.4088 | 0.37636 | 0.34666 | 0.31199 | 0.30875 | 0.24462 | 0.2024 | 0.24017 | 0.24471 | 0.27965 | 0.13579 | 0.13037

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
2 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
3 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
4 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
5 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
6 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
7 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
8 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749
9 | 0.42272 | 0.44736 | 0.4724 | 0.49388 | 0.49948 | 0.52249 | 0.51981 | 0.49135 | 0.44518 | 0.65373 | 0.6384 | 0.58785 | 0.57357 | 0.57592 | 0.54864 | 0.50291 | 0.45198 | 0.43576 | 0.27392 | 0.29293 | 0.32027 | 0.32791 | 0.34199 | 0.37749

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1