## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2047
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 114.4%
Flex. Load Growth | 194.8%
PV Installed, [MW] | 40
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 22 | 10
4 | 24 | 10
5 | 26 | 10

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.197 | 1.237 | 1.1076 | 1.0499 | 0.86015 | 0.73004 | 0.89277 | 0.15504 | 0.13635 | 0.19877 | 0.11706 | 0.14628 | 0.23305 | 0.42939 | 0.45812 | 0.45053 | 0.25273 | 0.5148 | 0.3021 | 0.21241 | 0.32256 | 0.19936 | 0.90991 | 1.0969
Minimum EV Load, [MW] | -2.7026 | -2.89 | -3.2503 | -3.5061 | -3.7476 | -4.0899 | -3.9025 | -4.3776 | -3.9704 | -5.8319 | -5.7721 | -5.2766 | -5.0581 | -4.8835 | -4.6031 | -4.1888 | -3.9168 | -3.5051 | -2.2248 | -2.4899 | -2.6319 | -2.8256 | -2.2449 | -2.3855
Maximum EV Load, [MW] | 2.6036 | 2.7854 | 3.1231 | 3.3605 | 3.577 | 3.9058 | 3.7237 | 4.2022 | 3.8491 | 4.3922 | 4.4267 | 4.1439 | 4.0042 | 3.9013 | 3.6561 | 3.3287 | 3.1009 | 2.7714 | 2.1692 | 2.428 | 2.58 | 2.7792 | 2.1625 | 2.2996

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30846 | 0.30634 | 0.28596 | 0.28446 | 0.25864 | 0.2444 | 0.26399 | 0.23113 | 0.23333 | 0.23818 | 0.22845 | 0.23622 | 0.24349 | 0.26146 | 0.23684 | 0.2501 | 0.24557 | 0.27137 | 0.2367 | 0.21732 | 0.22819 | 0.20595 | 0.2671 | 0.28428
2 | 0.38685 | 0.38406 | 0.35921 | 0.35084 | 0.33211 | 0.33367 | 0.40367 | 0.37269 | 0.40158 | 0.42019 | 0.41025 | 0.40404 | 0.39961 | 0.40312 | 0.38192 | 0.39135 | 0.40771 | 0.51108 | 0.46586 | 0.42292 | 0.42295 | 0.38318 | 0.43152 | 0.41415
3 | 0.9358 | 0.89226 | 0.85349 | 0.86235 | 0.84828 | 0.94173 | 1.4891 | 1.6468 | 1.7177 | 1.6708 | 1.6012 | 1.7057 | 1.5921 | 1.539 | 1.3407 | 1.3345 | 1.3665 | 1.5027 | 1.3545 | 1.3963 | 1.3687 | 1.2756 | 1.1423 | 1.0402
4 | 0.79154 | 0.56529 | 0.55112 | 0.49799 | 0.49719 | 0.90062 | 1.7425 | 2.0628 | 2.27 | 2.1337 | 2.1064 | 1.9619 | 1.9213 | 1.8328 | 1.7549 | 1.7929 | 2.2277 | 3.3748 | 3.0161 | 2.5476 | 2.4761 | 2.1945 | 1.7269 | 1.3857
5 | 0.6393 | 0.59795 | 0.54508 | 0.54419 | 0.53264 | 0.57353 | 0.73572 | 0.72221 | 0.74405 | 0.78003 | 0.79228 | 0.80855 | 0.80282 | 0.78704 | 0.78791 | 0.78109 | 0.80944 | 0.95296 | 0.91766 | 0.88838 | 0.8928 | 0.82227 | 0.81301 | 0.76697
6 | 0.28309 | 0.27857 | 0.26061 | 0.25587 | 0.23631 | 0.23363 | 0.27148 | 0.22614 | 0.23421 | 0.2486 | 0.23586 | 0.24253 | 0.25103 | 0.2695 | 0.25759 | 0.25724 | 0.22907 | 0.26784 | 0.23765 | 0.22447 | 0.23227 | 0.21184 | 0.27136 | 0.28005
7 | 0.74133 | 0.70213 | 0.66468 | 0.66319 | 0.64431 | 0.69326 | 0.88529 | 0.95926 | 1.0068 | 1.0152 | 0.99888 | 1.0106 | 0.99174 | 0.97765 | 0.90754 | 0.92345 | 0.96869 | 1.1319 | 1.0497 | 0.99172 | 0.98332 | 0.91047 | 0.87332 | 0.81745
8 | 0.35654 | 0.3492 | 0.33014 | 0.32149 | 0.31259 | 0.34584 | 0.53397 | 0.5402 | 0.55842 | 0.56239 | 0.57321 | 0.57264 | 0.54896 | 0.55807 | 0.50218 | 0.45704 | 0.44595 | 0.51228 | 0.48077 | 0.45641 | 0.45968 | 0.41313 | 0.4098 | 0.38939
9 | 0.72117 | 0.68449 | 0.64874 | 0.64608 | 0.62997 | 0.68292 | 0.89573 | 0.97225 | 1.0187 | 1.0262 | 1.0157 | 1.0254 | 1.0018 | 0.989 | 0.91328 | 0.91603 | 0.95558 | 1.1113 | 1.0345 | 0.97891 | 0.97084 | 0.89718 | 0.85397 | 0.79738

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30846 | 0.30803 | 0.28433 | 0.2811 | 0.25864 | 0.24767 | 0.26069 | 0.23541 | 0.23551 | 0.2425 | 0.22629 | 0.23402 | 0.24132 | 0.25718 | 0.2387 | 0.2541 | 0.24992 | 0.27566 | 0.23874 | 0.21926 | 0.22434 | 0.20411 | 0.27042 | 0.28591
2 | 0.38685 | 0.37913 | 0.35449 | 0.35084 | 0.33211 | 0.3362 | 0.39758 | 0.37269 | 0.40158 | 0.42417 | 0.40231 | 0.41179 | 0.40709 | 0.41023 | 0.38854 | 0.39476 | 0.40771 | 0.502 | 0.47019 | 0.42691 | 0.43069 | 0.38318 | 0.42491 | 0.41707
3 | 0.95185 | 0.90735 | 0.84618 | 0.87726 | 0.83323 | 0.92452 | 1.503 | 1.6468 | 1.6836 | 1.6543 | 1.6012 | 1.6719 | 1.5608 | 1.539 | 1.3407 | 1.3474 | 1.3397 | 1.5172 | 1.3281 | 1.3963 | 1.3553 | 1.2505 | 1.1215 | 1.0586
4 | 0.78496 | 0.56529 | 0.54684 | 0.49799 | 0.50523 | 0.90882 | 1.7096 | 2.0219 | 2.2925 | 2.1759 | 2.1483 | 1.923 | 1.9592 | 1.8328 | 1.789 | 1.7754 | 2.1837 | 3.3085 | 2.9564 | 2.5476 | 2.525 | 2.1945 | 1.7431 | 1.411
5 | 0.64943 | 0.58874 | 0.53664 | 0.55274 | 0.52827 | 0.56368 | 0.74845 | 0.71516 | 0.75863 | 0.76487 | 0.80007 | 0.79271 | 0.79505 | 0.79443 | 0.78791 | 0.78109 | 0.80162 | 0.94401 | 0.90882 | 0.88838 | 0.8928 | 0.81427 | 0.82725 | 0.77342
6 | 0.28009 | 0.27716 | 0.25786 | 0.25308 | 0.23772 | 0.23363 | 0.26976 | 0.22823 | 0.23859 | 0.24634 | 0.23586 | 0.24479 | 0.24653 | 0.2695 | 0.25553 | 0.25517 | 0.22505 | 0.26363 | 0.23356 | 0.22447 | 0.23423 | 0.21184 | 0.27136 | 0.28005
7 | 0.74741 | 0.70778 | 0.65384 | 0.65772 | 0.6498 | 0.7055 | 0.88529 | 0.94042 | 1.0167 | 1.0053 | 0.98902 | 0.99068 | 0.98208 | 0.99625 | 0.9161 | 0.94092 | 0.96869 | 1.1426 | 1.0294 | 1.0111 | 0.97384 | 0.90159 | 0.8656 | 0.81745
8 | 0.3543 | 0.35132 | 0.326 | 0.32149 | 0.31693 | 0.35114 | 0.52962 | 0.55066 | 0.55842 | 0.55158 | 0.57881 | 0.58377 | 0.54896 | 0.56318 | 0.50669 | 0.45297 | 0.44177 | 0.50318 | 0.48077 | 0.46074 | 0.45121 | 0.40922 | 0.41289 | 0.39207
9 | 0.70941 | 0.67902 | 0.63823 | 0.65138 | 0.61928 | 0.6769 | 0.91166 | 0.9818 | 1.0388 | 1.0462 | 1.0157 | 1.0355 | 0.98226 | 0.97958 | 0.91328 | 0.93335 | 0.96485 | 1.1008 | 1.0445 | 0.99801 | 0.97084 | 0.89718 | 0.84644 | 0.80414

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30495 | 0.30465 | 0.28921 | 0.28781 | 0.25538 | 0.24114 | 0.26399 | 0.23113 | 0.23769 | 0.24034 | 0.23276 | 0.23842 | 0.23914 | 0.26573 | 0.24056 | 0.2541 | 0.24557 | 0.27137 | 0.23467 | 0.21344 | 0.22627 | 0.20963 | 0.26378 | 0.28266
2 | 0.38431 | 0.38899 | 0.35449 | 0.35084 | 0.32975 | 0.3362 | 0.40976 | 0.37269 | 0.39386 | 0.42815 | 0.40628 | 0.41179 | 0.39214 | 0.40312 | 0.37529 | 0.38452 | 0.40012 | 0.51562 | 0.46586 | 0.4309 | 0.41908 | 0.37957 | 0.43482 | 0.41707
3 | 0.9358 | 0.87716 | 0.84618 | 0.8698 | 0.85581 | 0.92452 | 1.4613 | 1.6468 | 1.7007 | 1.6379 | 1.6012 | 1.6719 | 1.5608 | 1.5539 | 1.3536 | 1.3602 | 1.3397 | 1.4738 | 1.381 | 1.4238 | 1.3687 | 1.2881 | 1.1215 | 1.0402
4 | 0.78496 | 0.57385 | 0.54684 | 0.49036 | 0.50523 | 0.88423 | 1.7754 | 2.1037 | 2.2925 | 2.1337 | 2.1064 | 1.923 | 1.9592 | 1.7971 | 1.789 | 1.7929 | 2.2057 | 3.408 | 3.0459 | 2.4971 | 2.4761 | 2.1728 | 1.7594 | 1.411
5 | 0.63424 | 0.59334 | 0.54508 | 0.53564 | 0.52827 | 0.57845 | 0.73572 | 0.71516 | 0.72948 | 0.78003 | 0.79228 | 0.80063 | 0.79505 | 0.77964 | 0.78791 | 0.7884 | 0.81725 | 0.94401 | 0.89998 | 0.87973 | 0.90137 | 0.83027 | 0.82725 | 0.75407
6 | 0.28609 | 0.27574 | 0.25786 | 0.25726 | 0.2349 | 0.23363 | 0.2732 | 0.23032 | 0.23421 | 0.25313 | 0.23809 | 0.24253 | 0.25328 | 0.26729 | 0.25966 | 0.25517 | 0.23309 | 0.26573 | 0.23969 | 0.22447 | 0.23031 | 0.20994 | 0.27476 | 0.28005
7 | 0.75349 | 0.70778 | 0.67009 | 0.66866 | 0.6498 | 0.69938 | 0.89316 | 0.94984 | 1.0167 | 0.99535 | 1.0087 | 1.0006 | 0.99174 | 0.98695 | 0.92467 | 0.92345 | 0.97809 | 1.1319 | 1.0599 | 0.97236 | 0.96437 | 0.91935 | 0.87332 | 0.80354
8 | 0.35207 | 0.35132 | 0.33014 | 0.32354 | 0.31042 | 0.3432 | 0.53832 | 0.52974 | 0.54756 | 0.55158 | 0.58442 | 0.56152 | 0.55419 | 0.56828 | 0.49315 | 0.46518 | 0.45431 | 0.52138 | 0.48971 | 0.45641 | 0.45544 | 0.41704 | 0.40363 | 0.39207
9 | 0.73293 | 0.67902 | 0.654 | 0.65667 | 0.64066 | 0.68292 | 0.88776 | 0.99135 | 1.0086 | 1.0161 | 1.0057 | 1.0355 | 1.0115 | 0.99841 | 0.90465 | 0.90737 | 0.93703 | 1.1219 | 1.0145 | 0.98846 | 0.97084 | 0.89718 | 0.8615 | 0.81089

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.065752 | 0.046455 | 0.040272 | 0.051621 | 0.044447 | 0.036543 | 0.030236 | 0.10566 | 0.1105 | 0.094775 | 0.11042 | 0.1026 | 0.10305 | 0.092024 | 0.054607 | 0.085498 | 0.10254 | 0.095678 | 0.066869 | 0.069373 | 0.064615 | 0.040081 | 0.031973 | 0.033139
2 | -0.25945 | -0.2594 | -0.26655 | -0.27877 | -0.27609 | -0.25338 | -0.16067 | -0.030885 | -0.033189 | -0.021995 | -0.019375 | -0.08647 | -0.12632 | -0.16376 | -0.16253 | -0.16528 | -0.12995 | 0.042709 | -0.0060192 | -0.071053 | -0.13171 | -0.17325 | -0.19001 | -0.21755
3 | -0.92305 | -0.99597 | -1.0142 | -1.0007 | -1.0015 | -0.8363 | -0.031141 | 0.43117 | 0.54953 | 0.38282 | 0.22602 | 0.44833 | 0.28269 | 0.085767 | -0.33932 | -0.33946 | -0.27963 | -0.14107 | -0.34382 | -0.1959 | -0.26896 | -0.4461 | -0.70478 | -0.79558
4 | -2.4522 | -2.4765 | -2.5018 | -2.5237 | -2.5349 | -2.3175 | -2.0107 | -1.8358 | -1.8895 | -2.0933 | -2.2327 | -2.3641 | -2.3668 | -2.4104 | -2.4316 | -2.359 | -1.9971 | -1.1903 | -1.5353 | -1.8623 | -2.0048 | -2.121 | -2.2421 | -2.2529
5 | -0.51049 | -0.53614 | -0.55893 | -0.56092 | -0.55968 | -0.47176 | -0.35953 | -0.29096 | -0.2858 | -0.2394 | -0.23692 | -0.23193 | -0.27913 | -0.30038 | -0.2923 | -0.36234 | -0.32101 | -0.16094 | -0.19057 | -0.23695 | -0.25586 | -0.33214 | -0.36732 | -0.38427
6 | 0.039647 | 0.031013 | 0.023515 | 0.035032 | 0.028767 | 0.041444 | 0.055274 | 0.10766 | 0.12399 | 0.12776 | 0.12126 | 0.12935 | 0.12839 | 0.1269 | 0.10673 | 0.10153 | 0.08824 | 0.096532 | 0.081827 | 0.085388 | 0.072194 | 0.075996 | 0.047179 | 0.04845
7 | -0.6099 | -0.60323 | -0.62218 | -0.63344 | -0.67096 | -0.60075 | -0.51036 | -0.2651 | -0.13135 | -0.12192 | -0.09267 | -0.031143 | -0.12644 | -0.13195 | -0.24049 | -0.34367 | -0.31018 | -0.34597 | -0.38906 | -0.37354 | -0.42532 | -0.50139 | -0.5657 | -0.56269
8 | -0.34714 | -0.35447 | -0.35307 | -0.35256 | -0.3453 | -0.33134 | -0.25329 | -0.2015 | -0.18607 | -0.21251 | -0.20067 | -0.18292 | -0.1939 | -0.20993 | -0.25507 | -0.28287 | -0.28212 | -0.27821 | -0.29325 | -0.30321 | -0.30841 | -0.31745 | -0.33131 | -0.33766
9 | -0.41552 | -0.44543 | -0.46442 | -0.45465 | -0.46563 | -0.4084 | -0.24897 | -0.027437 | 0.014915 | -0.008454 | -0.012578 | -0.006281 | -0.054837 | -0.10042 | -0.19698 | -0.20947 | -0.16792 | -0.052941 | -0.13862 | -0.16149 | -0.21356 | -0.28217 | -0.35388 | -0.37262

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.064437 | 0.045526 | 0.039466 | 0.051105 | 0.044892 | 0.037274 | 0.030841 | 0.1046 | 0.1116 | 0.094775 | 0.10932 | 0.1026 | 0.10305 | 0.093864 | 0.055699 | 0.086353 | 0.10049 | 0.097592 | 0.067538 | 0.070067 | 0.064615 | 0.040482 | 0.032612 | 0.032476
2 | -0.25686 | -0.2568 | -0.26389 | -0.28155 | -0.27333 | -0.25592 | -0.16067 | -0.030576 | -0.032526 | -0.022435 | -0.019375 | -0.08647 | -0.12885 | -0.16048 | -0.1609 | -0.16528 | -0.12735 | 0.043137 | -0.0059591 | -0.071764 | -0.13171 | -0.17325 | -0.19191 | -0.2132
3 | -0.91382 | -0.99597 | -0.99396 | -0.98066 | -0.98148 | -0.82794 | -0.03083 | 0.43548 | 0.53854 | 0.37516 | 0.22602 | 0.44385 | 0.28835 | 0.087483 | -0.33253 | -0.33607 | -0.27684 | -0.14389 | -0.34726 | -0.19198 | -0.27165 | -0.4461 | -0.71183 | -0.78763
4 | -2.5012 | -2.427 | -2.5518 | -2.5237 | -2.5096 | -2.3175 | -1.9906 | -1.8358 | -1.8517 | -2.0933 | -2.188 | -2.3641 | -2.3668 | -2.4345 | -2.4072 | -2.359 | -1.9571 | -1.2141 | -1.5353 | -1.8995 | -2.0449 | -2.1422 | -2.1972 | -2.2079
5 | -0.50539 | -0.53614 | -0.55334 | -0.57214 | -0.56527 | -0.46705 | -0.35953 | -0.28805 | -0.28866 | -0.24419 | -0.23929 | -0.22729 | -0.28193 | -0.30038 | -0.28646 | -0.35872 | -0.32422 | -0.16415 | -0.19248 | -0.23932 | -0.25586 | -0.32882 | -0.35997 | -0.38811
6 | 0.040439 | 0.030393 | 0.02328 | 0.035382 | 0.029054 | 0.04103 | 0.054169 | 0.10551 | 0.12275 | 0.1252 | 0.12126 | 0.12806 | 0.12711 | 0.12944 | 0.10887 | 0.10153 | 0.089122 | 0.098462 | 0.082645 | 0.087096 | 0.071472 | 0.075236 | 0.046707 | 0.04845
7 | -0.5977 | -0.61529 | -0.61596 | -0.63977 | -0.66425 | -0.60075 | -0.50526 | -0.26245 | -0.12872 | -0.12192 | -0.091743 | -0.03052 | -0.12392 | -0.13327 | -0.2429 | -0.3368 | -0.30707 | -0.34597 | -0.39684 | -0.37354 | -0.42107 | -0.51142 | -0.55438 | -0.56269
8 | -0.34714 | -0.35093 | -0.3566 | -0.34551 | -0.34875 | -0.32472 | -0.25583 | -0.19747 | -0.18979 | -0.21676 | -0.20468 | -0.17926 | -0.19002 | -0.21413 | -0.25252 | -0.28004 | -0.27648 | -0.28099 | -0.29032 | -0.30928 | -0.30532 | -0.3238 | -0.33793 | -0.3309
9 | -0.41552 | -0.43652 | -0.46907 | -0.46374 | -0.47029 | -0.41248 | -0.24897 | -0.026888 | 0.015214 | -0.0083694 | -0.01283 | -0.0064067 | -0.054289 | -0.10042 | -0.19304 | -0.21366 | -0.16792 | -0.051882 | -0.14 | -0.16472 | -0.21356 | -0.27652 | -0.35741 | -0.38007

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.064437 | 0.04692 | 0.039466 | 0.052654 | 0.044003 | 0.036178 | 0.029934 | 0.10355 | 0.1105 | 0.093828 | 0.10821 | 0.10055 | 0.10202 | 0.092024 | 0.053515 | 0.084643 | 0.10049 | 0.093764 | 0.066201 | 0.070761 | 0.063323 | 0.03928 | 0.031653 | 0.03347
2 | -0.25945 | -0.26199 | -0.27189 | -0.27319 | -0.27333 | -0.25338 | -0.16067 | -0.031502 | -0.032858 | -0.021775 | -0.019569 | -0.08647 | -0.12506 | -0.16703 | -0.16253 | -0.16197 | -0.12735 | 0.043564 | -0.0060192 | -0.071053 | -0.13171 | -0.17671 | -0.18621 | -0.22191
3 | -0.94151 | -0.99597 | -1.0142 | -1.0007 | -1.0215 | -0.8363 | -0.030519 | 0.43117 | 0.54404 | 0.38282 | 0.22602 | 0.4573 | 0.27704 | 0.084052 | -0.33592 | -0.33946 | -0.28523 | -0.14389 | -0.33695 | -0.19786 | -0.26896 | -0.45056 | -0.69773 | -0.80354
4 | -2.4522 | -2.427 | -2.5018 | -2.4984 | -2.5603 | -2.2944 | -1.9705 | -1.7991 | -1.8517 | -2.0933 | -2.255 | -2.3168 | -2.3195 | -2.4104 | -2.3829 | -2.3354 | -1.9771 | -1.1784 | -1.5046 | -1.8623 | -2.0449 | -2.121 | -2.2869 | -2.298
5 | -0.5207 | -0.54151 | -0.55893 | -0.56092 | -0.56527 | -0.47176 | -0.35953 | -0.29678 | -0.28866 | -0.23701 | -0.23929 | -0.23657 | -0.28472 | -0.30339 | -0.29523 | -0.35509 | -0.32743 | -0.16094 | -0.19248 | -0.23695 | -0.26098 | -0.3255 | -0.36365 | -0.38042
6 | 0.038854 | 0.030703 | 0.023985 | 0.035032 | 0.028479 | 0.041859 | 0.055274 | 0.10982 | 0.12151 | 0.12648 | 0.12369 | 0.13065 | 0.12582 | 0.12563 | 0.10567 | 0.10254 | 0.08824 | 0.098462 | 0.081827 | 0.085388 | 0.073638 | 0.075996 | 0.046707 | 0.04845
7 | -0.616 | -0.5972 | -0.6284 | -0.6271 | -0.65754 | -0.58873 | -0.52057 | -0.2704 | -0.13267 | -0.12436 | -0.094523 | -0.031143 | -0.12771 | -0.12931 | -0.2453 | -0.3368 | -0.30707 | -0.33905 | -0.38128 | -0.37727 | -0.42957 | -0.49638 | -0.56004 | -0.56832
8 | -0.34714 | -0.36156 | -0.3566 | -0.34551 | -0.3453 | -0.33797 | -0.25583 | -0.20352 | -0.18421 | -0.21676 | -0.19866 | -0.18292 | -0.19584 | -0.20573 | -0.24997 | -0.28287 | -0.27648 | -0.27821 | -0.28738 | -0.30928 | -0.30224 | -0.32062 | -0.33131 | -0.34441
9 | -0.40721 | -0.44097 | -0.46907 | -0.4592 | -0.47029 | -0.4084 | -0.25146 | -0.026888 | 0.014617 | -0.0085385 | -0.012327 | -0.0062182 | -0.054289 | -0.10042 | -0.19698 | -0.20947 | -0.16456 | -0.052941 | -0.13584 | -0.16472 | -0.21356 | -0.27935 | -0.35741 | -0.36889

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
2 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
3 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
4 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
5 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
6 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
7 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
8 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
9 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
2 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
3 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
4 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
5 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
6 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
7 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
8 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
9 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31035 | 0.31305 | 0.29223 | 0.28275 | 0.26048 | 0.24848 | 0.2651 | 0.22011 | 0.2334 | 0.23748 | 0.22487 | 0.23072 | 0.24827 | 0.2659 | 0.25213 | 0.25747 | 0.23789 | 0.26009 | 0.22621 | 0.21378 | 0.22542 | 0.20961 | 0.27432 | 0.28938
2 | 0.44662 | 0.43318 | 0.40706 | 0.37562 | 0.34483 | 0.34315 | 0.37808 | 0.39163 | 0.42378 | 0.45778 | 0.4104 | 0.43356 | 0.44371 | 0.45531 | 0.4013 | 0.41527 | 0.41474 | 0.44233 | 0.43504 | 0.44653 | 0.47818 | 0.42822 | 0.44997 | 0.44418
3 | 1.0953 | 1.0418 | 0.95635 | 0.98373 | 0.94679 | 0.94958 | 1.3305 | 1.5934 | 1.6672 | 1.5714 | 1.5292 | 1.6463 | 1.7304 | 1.6301 | 1.494 | 1.4186 | 1.427 | 1.4085 | 1.3538 | 1.4625 | 1.5431 | 1.4287 | 1.3338 | 1.149
4 | 1.2385 | 1.0033 | 0.80338 | 0.78923 | 0.71403 | 0.66865 | 1.4212 | 2.406 | 2.9142 | 2.9907 | 2.9275 | 2.6292 | 2.9868 | 2.8385 | 2.5943 | 2.4002 | 2.1618 | 1.9512 | 2.4456 | 2.8531 | 3.2828 | 3.1145 | 2.4126 | 1.7763
5 | 0.72576 | 0.67 | 0.61611 | 0.59775 | 0.59918 | 0.58656 | 0.65887 | 0.6688 | 0.73518 | 0.76372 | 0.80748 | 0.85668 | 0.88837 | 0.86929 | 0.84262 | 0.83167 | 0.81245 | 0.83329 | 0.82299 | 0.82589 | 0.91716 | 0.86303 | 0.89695 | 0.82124
6 | 0.28823 | 0.28643 | 0.26158 | 0.26109 | 0.24394 | 0.22979 | 0.26112 | 0.2208 | 0.22773 | 0.23352 | 0.2249 | 0.23985 | 0.24664 | 0.25883 | 0.2494 | 0.24162 | 0.22927 | 0.25215 | 0.21728 | 0.20939 | 0.22948 | 0.19916 | 0.26356 | 0.28334
7 | 0.75829 | 0.69863 | 0.67277 | 0.67905 | 0.64164 | 0.67678 | 0.86781 | 0.89409 | 1.0263 | 1.0876 | 1.0743 | 1.1223 | 1.1017 | 1.1465 | 1.1316 | 1.0563 | 1.0501 | 1.0405 | 1.012 | 1.0099 | 1.0324 | 0.86333 | 0.90116 | 0.80825
8 | 0.36655 | 0.35549 | 0.33407 | 0.3259 | 0.31327 | 0.31748 | 0.49268 | 0.49771 | 0.53192 | 0.53146 | 0.54528 | 0.58093 | 0.58599 | 0.56836 | 0.50391 | 0.48264 | 0.43952 | 0.45772 | 0.42916 | 0.43187 | 0.42897 | 0.36807 | 0.38397 | 0.37516
9 | 1.0565 | 0.98829 | 0.95069 | 0.892 | 0.8927 | 0.86227 | 0.87455 | 0.90002 | 0.78179 | 0.81486 | 0.90016 | 1.0065 | 1.0582 | 1.0655 | 1.0382 | 1.0795 | 1.0677 | 1.0605 | 1.0398 | 1.0981 | 1.1626 | 1.0763 | 0.97664 | 1.0497

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31212 | 0.31305 | 0.28885 | 0.28275 | 0.25718 | 0.24848 | 0.26842 | 0.22011 | 0.23559 | 0.23748 | 0.22276 | 0.22643 | 0.24383 | 0.27026 | 0.25615 | 0.25954 | 0.23998 | 0.25603 | 0.23006 | 0.21188 | 0.22732 | 0.20961 | 0.27779 | 0.29273
2 | 0.44662 | 0.43318 | 0.40422 | 0.37821 | 0.34483 | 0.34839 | 0.3753 | 0.38789 | 0.42786 | 0.45343 | 0.41437 | 0.43356 | 0.45207 | 0.45531 | 0.39429 | 0.41527 | 0.41861 | 0.44618 | 0.44307 | 0.43807 | 0.47375 | 0.43634 | 0.44648 | 0.43774
3 | 1.076 | 1.0599 | 0.94802 | 0.97506 | 0.96381 | 0.93221 | 1.3059 | 1.6249 | 1.6507 | 1.5869 | 1.5292 | 1.6137 | 1.7304 | 1.5985 | 1.494 | 1.4323 | 1.413 | 1.3815 | 1.3406 | 1.4913 | 1.528 | 1.4568 | 1.3338 | 1.1593
4 | 1.2385 | 1.0119 | 0.78977 | 0.78923 | 0.71403 | 0.66278 | 1.4344 | 2.406 | 2.9142 | 2.9313 | 2.8984 | 2.6554 | 3.0164 | 2.8664 | 2.5689 | 2.4237 | 2.1831 | 1.9323 | 2.4456 | 2.8248 | 3.2503 | 3.1454 | 2.4126 | 1.7928
5 | 0.71983 | 0.65935 | 0.62597 | 0.59294 | 0.60422 | 0.57645 | 0.67006 | 0.66228 | 0.73518 | 0.77113 | 0.81543 | 0.83987 | 0.87975 | 0.86929 | 0.82678 | 0.83948 | 0.82029 | 0.84105 | 0.82299 | 0.82589 | 0.93478 | 0.87985 | 0.90491 | 0.80725
6 | 0.28667 | 0.28643 | 0.26158 | 0.25821 | 0.24691 | 0.23128 | 0.26274 | 0.22284 | 0.22986 | 0.22929 | 0.22914 | 0.24432 | 0.24223 | 0.26094 | 0.24741 | 0.23971 | 0.22927 | 0.2541 | 0.21912 | 0.20753 | 0.23142 | 0.20093 | 0.26519 | 0.28334
7 | 0.75829 | 0.70424 | 0.67277 | 0.6903 | 0.64711 | 0.68869 | 0.88318 | 0.90286 | 1.0161 | 1.1089 | 1.0743 | 1.1334 | 1.091 | 1.1465 | 1.1316 | 1.0664 | 1.0399 | 1.0602 | 0.99245 | 1.0099 | 1.0524 | 0.84651 | 0.89316 | 0.79452
8 | 0.36422 | 0.35767 | 0.33407 | 0.3259 | 0.31109 | 0.32221 | 0.48874 | 0.4881 | 0.53709 | 0.54165 | 0.54528 | 0.58658 | 0.58599 | 0.56836 | 0.49485 | 0.47831 | 0.44364 | 0.45372 | 0.42125 | 0.44004 | 0.4211 | 0.36461 | 0.3868 | 0.38022
9 | 1.0749 | 0.98829 | 0.95897 | 0.88425 | 0.90865 | 0.86227 | 0.8823 | 0.8912 | 0.78179 | 0.81486 | 0.90016 | 1.0065 | 1.0479 | 1.0655 | 1.0481 | 1.1001 | 1.0677 | 1.0806 | 1.0297 | 1.0873 | 1.14 | 1.0868 | 0.97664 | 1.0404

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31212 | 0.31657 | 0.28885 | 0.28608 | 0.25718 | 0.24681 | 0.2651 | 0.22417 | 0.22904 | 0.23533 | 0.22699 | 0.23072 | 0.24605 | 0.26153 | 0.25011 | 0.26162 | 0.23998 | 0.25603 | 0.22621 | 0.21188 | 0.22353 | 0.21335 | 0.27779 | 0.2877
2 | 0.44976 | 0.43614 | 0.40706 | 0.3808 | 0.34234 | 0.34053 | 0.38087 | 0.38414 | 0.4156 | 0.46214 | 0.40245 | 0.43356 | 0.43954 | 0.45531 | 0.3978 | 0.41892 | 0.42248 | 0.44618 | 0.42701 | 0.44653 | 0.46933 | 0.42822 | 0.44997 | 0.4474
3 | 1.1049 | 1.0237 | 0.97302 | 0.9924 | 0.93828 | 0.93221 | 1.3551 | 1.6092 | 1.6507 | 1.6024 | 1.4989 | 1.6789 | 1.7645 | 1.5985 | 1.4795 | 1.446 | 1.455 | 1.3815 | 1.3803 | 1.4481 | 1.5732 | 1.4005 | 1.3461 | 1.1285
4 | 1.2385 | 1.0119 | 0.78977 | 0.80268 | 0.70785 | 0.66865 | 1.4212 | 2.3821 | 2.9432 | 2.9907 | 2.9275 | 2.6815 | 2.9572 | 2.8385 | 2.6198 | 2.3767 | 2.1404 | 1.9323 | 2.3973 | 2.8531 | 3.3152 | 3.1763 | 2.4126 | 1.7597
5 | 0.73168 | 0.67532 | 0.62104 | 0.58812 | 0.59415 | 0.58151 | 0.65327 | 0.68183 | 0.73518 | 0.76372 | 0.80748 | 0.83987 | 0.90562 | 0.88573 | 0.85845 | 0.8473 | 0.8046 | 0.84882 | 0.8072 | 0.83391 | 0.90834 | 0.87985 | 0.91287 | 0.81424
6 | 0.28667 | 0.28643 | 0.26435 | 0.25965 | 0.24097 | 0.23128 | 0.26112 | 0.22284 | 0.22773 | 0.22929 | 0.22066 | 0.23985 | 0.24664 | 0.25672 | 0.24543 | 0.23971 | 0.23329 | 0.24825 | 0.21912 | 0.20939 | 0.22948 | 0.2027 | 0.26681 | 0.28657
7 | 0.75829 | 0.70424 | 0.68376 | 0.67905 | 0.63072 | 0.68869 | 0.86781 | 0.91162 | 1.006 | 1.0663 | 1.0637 | 1.1444 | 1.1017 | 1.1355 | 1.1532 | 1.0362 | 1.0705 | 1.0503 | 1.0218 | 1.0099 | 1.0424 | 0.84651 | 0.90916 | 0.79452
8 | 0.37122 | 0.35331 | 0.33829 | 0.32799 | 0.31545 | 0.32221 | 0.49661 | 0.49771 | 0.54226 | 0.52637 | 0.5506 | 0.56964 | 0.5972 | 0.55794 | 0.49938 | 0.47831 | 0.44775 | 0.44971 | 0.43707 | 0.43596 | 0.42503 | 0.36807 | 0.38114 | 0.37262
9 | 1.0472 | 1.0053 | 0.94241 | 0.892 | 0.8927 | 0.86227 | 0.89006 | 0.8912 | 0.79712 | 0.81486 | 0.89129 | 1.0065 | 1.0789 | 1.0655 | 1.058 | 1.0692 | 1.0885 | 1.0605 | 1.0498 | 1.1088 | 1.1851 | 1.0974 | 0.96788 | 1.059

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.050681 | 0.055979 | 0.052754 | 0.052754 | 0.051602 | 0.054597 | 0.056209 | 0.10528 | 0.12255 | 0.11795 | 0.11518 | 0.11495 | 0.12232 | 0.11864 | 0.083162 | 0.10873 | 0.11012 | 0.1032 | 0.08178 | 0.074178 | 0.077864 | 0.078094 | 0.053906 | 0.053445
2 | 0.005297 | -0.031782 | -0.03443 | -0.050321 | -0.060915 | -0.047673 | -0.060915 | 0.15361 | 0.19599 | 0.25161 | 0.14302 | 0.12978 | 0.090049 | 0.12183 | 0.05297 | 0.045024 | 0.05297 | 0.095346 | 0.18275 | 0.18539 | 0.14832 | 0.11389 | 0.05297 | 0.010594
3 | -0.14866 | -0.35208 | -0.61418 | -0.56724 | -0.57897 | -0.55159 | -0.031296 | 0.66113 | 0.86846 | 0.87629 | 0.73154 | 0.91541 | 0.82934 | 0.72372 | 0.52029 | 0.3247 | 0.40293 | 0.3599 | 0.066504 | 0.28949 | 0.40685 | 0.26602 | -0.24646 | -0.50465
4 | -2.279 | -2.3009 | -2.3666 | -2.3666 | -2.4214 | -2.4872 | -2.2571 | -1.523 | -1.1395 | -1.2052 | -1.523 | -1.6545 | -1.5339 | -1.6654 | -1.5668 | -1.8517 | -2.0818 | -1.8517 | -1.3038 | -1.1724 | -1.1724 | -1.5449 | -1.9174 | -1.9941
5 | -0.31394 | -0.41162 | -0.48487 | -0.48138 | -0.48138 | -0.52673 | -0.4744 | -0.18837 | 0.062789 | 0.2093 | 0.34534 | 0.36627 | 0.32092 | 0.26511 | 0.17441 | 0.11162 | 0.094183 | 0.087207 | 0.087207 | 0.02093 | 0.18488 | 0.087207 | 0.048836 | -0.076742
6 | 0.054919 | 0.060926 | 0.046338 | 0.05449 | 0.055777 | 0.057279 | 0.055348 | 0.10254 | 0.11756 | 0.11735 | 0.10254 | 0.1225 | 0.12764 | 0.11756 | 0.10233 | 0.090102 | 0.10984 | 0.10641 | 0.083452 | 0.077445 | 0.091175 | 0.071867 | 0.054705 | 0.061141
7 | -0.54745 | -0.56287 | -0.59757 | -0.61299 | -0.57444 | -0.6207 | -0.53203 | -0.24288 | -0.042408 | -0.034698 | 0.073251 | 0.023132 | 0.0077106 | 0 | -0.061685 | -0.10795 | -0.15807 | -0.20819 | -0.1812 | -0.21975 | -0.15421 | -0.28915 | -0.36625 | -0.39324
8 | -0.34267 | -0.34496 | -0.34839 | -0.35011 | -0.34553 | -0.33752 | -0.28661 | -0.23684 | -0.23169 | -0.22826 | -0.22425 | -0.22254 | -0.22769 | -0.23627 | -0.26029 | -0.27174 | -0.28089 | -0.28203 | -0.28718 | -0.29691 | -0.31579 | -0.32837 | -0.33352 | -0.33981
9 | 0.019705 | -0.16749 | -0.2069 | -0.27587 | -0.25616 | -0.29557 | -0.56159 | -0.17734 | -0.27587 | -0.088672 | 0 | 0.078819 | 0.25616 | 0.25616 | 0.2069 | 0.46306 | 0.3941 | 0.34483 | 0.28572 | 0.28572 | 0.40395 | 0.36454 | -0.03941 | -0.059115

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.051694 | 0.054859 | 0.052226 | 0.052754 | 0.051602 | 0.053505 | 0.056209 | 0.10528 | 0.12501 | 0.11795 | 0.11633 | 0.11725 | 0.1211 | 0.11745 | 0.083994 | 0.10656 | 0.11012 | 0.10217 | 0.08178 | 0.07492 | 0.078642 | 0.077313 | 0.053367 | 0.054514
2 | 0.005297 | -0.031782 | -0.034086 | -0.049818 | -0.060306 | -0.047673 | -0.062134 | 0.15669 | 0.19991 | 0.25161 | 0.14588 | 0.12718 | 0.088248 | 0.12183 | 0.05244 | 0.044574 | 0.0535 | 0.094393 | 0.18275 | 0.1891 | 0.14832 | 0.11161 | 0.0535 | 0.010594
3 | -0.15163 | -0.3556 | -0.62647 | -0.56157 | -0.56739 | -0.56262 | -0.031296 | 0.65452 | 0.85978 | 0.87629 | 0.73154 | 0.91541 | 0.82105 | 0.73096 | 0.5307 | 0.32145 | 0.39891 | 0.3599 | 0.065174 | 0.29238 | 0.40685 | 0.26069 | -0.24892 | -0.49455
4 | -2.2562 | -2.3469 | -2.3193 | -2.3666 | -2.3972 | -2.4374 | -2.2119 | -1.5382 | -1.1395 | -1.2293 | -1.523 | -1.6876 | -1.5646 | -1.6488 | -1.5981 | -1.8332 | -2.0401 | -1.8147 | -1.3299 | -1.1489 | -1.1724 | -1.5294 | -1.9174 | -1.9542
5 | -0.31708 | -0.40338 | -0.48002 | -0.47657 | -0.47175 | -0.52673 | -0.47915 | -0.18837 | 0.063417 | 0.21139 | 0.33843 | 0.36627 | 0.32092 | 0.26511 | 0.17267 | 0.11051 | 0.093241 | 0.086335 | 0.088951 | 0.021139 | 0.18858 | 0.088951 | 0.048347 | -0.075974
6 | 0.053821 | 0.059708 | 0.046802 | 0.05558 | 0.055777 | 0.058425 | 0.054795 | 0.10152 | 0.11991 | 0.11617 | 0.10254 | 0.12372 | 0.12509 | 0.11639 | 0.10028 | 0.0883 | 0.10984 | 0.10747 | 0.081783 | 0.07667 | 0.090263 | 0.072586 | 0.054158 | 0.060529
7 | -0.5365 | -0.55724 | -0.60952 | -0.60686 | -0.56869 | -0.62691 | -0.53735 | -0.24045 | -0.043256 | -0.035045 | 0.073251 | 0.022669 | 0.0077106 | 0 | -0.060451 | -0.10795 | -0.15491 | -0.21235 | -0.17939 | -0.21975 | -0.15267 | -0.28336 | -0.36259 | -0.39324
8 | -0.33925 | -0.35186 | -0.34491 | -0.34661 | -0.35244 | -0.3409 | -0.29234 | -0.23447 | -0.22706 | -0.23282 | -0.22425 | -0.22254 | -0.22541 | -0.2339 | -0.25509 | -0.27717 | -0.27808 | -0.28485 | -0.28718 | -0.29394 | -0.31894 | -0.33166 | -0.33686 | -0.33981
9 | 0.019705 | -0.16749 | -0.21104 | -0.27311 | -0.2536 | -0.29557 | -0.55597 | -0.17912 | -0.28139 | -0.088672 | 0 | 0.078031 | 0.25872 | 0.25104 | 0.21104 | 0.46306 | 0.3941 | 0.34139 | 0.28572 | 0.29143 | 0.41203 | 0.36089 | -0.038621 | -0.059706

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.049667 | 0.055979 | 0.051699 | 0.053809 | 0.05057 | 0.054051 | 0.056771 | 0.10738 | 0.12501 | 0.12031 | 0.11288 | 0.11725 | 0.12232 | 0.11745 | 0.084825 | 0.10982 | 0.10901 | 0.10217 | 0.08178 | 0.072694 | 0.077864 | 0.078875 | 0.053367 | 0.053979
2 | 0.005244 | -0.031782 | -0.034086 | -0.049818 | -0.060306 | -0.04672 | -0.061525 | 0.15208 | 0.19795 | 0.25664 | 0.14159 | 0.12848 | 0.090949 | 0.12427 | 0.054029 | 0.044574 | 0.05244 | 0.093439 | 0.17909 | 0.18725 | 0.1498 | 0.11161 | 0.054029 | 0.010488
3 | -0.15163 | -0.3556 | -0.62647 | -0.56157 | -0.58476 | -0.54056 | -0.030983 | 0.66774 | 0.87715 | 0.87629 | 0.72423 | 0.91541 | 0.81275 | 0.70924 | 0.50989 | 0.3247 | 0.39891 | 0.3599 | 0.065174 | 0.28659 | 0.41092 | 0.26602 | -0.24892 | -0.4996
4 | -2.3018 | -2.3009 | -2.343 | -2.343 | -2.4456 | -2.4872 | -2.2119 | -1.5078 | -1.1395 | -1.2293 | -1.5534 | -1.6379 | -1.5339 | -1.6321 | -1.5825 | -1.8147 | -2.1234 | -1.8147 | -1.2778 | -1.1606 | -1.1489 | -1.514 | -1.8791 | -2.034
5 | -0.3108 | -0.4075 | -0.48487 | -0.47175 | -0.47175 | -0.532 | -0.4744 | -0.18837 | 0.062161 | 0.2093 | 0.34534 | 0.36627 | 0.3145 | 0.27041 | 0.1779 | 0.11051 | 0.094183 | 0.085463 | 0.087207 | 0.021348 | 0.18118 | 0.085463 | 0.048836 | -0.078277
6 | 0.053821 | 0.061535 | 0.045875 | 0.053945 | 0.056335 | 0.057279 | 0.054795 | 0.10357 | 0.11639 | 0.11969 | 0.1046 | 0.12005 | 0.12509 | 0.11521 | 0.10335 | 0.090102 | 0.10874 | 0.10534 | 0.082617 | 0.078994 | 0.089351 | 0.07043 | 0.055799 | 0.061752
7 | -0.5365 | -0.57413 | -0.60355 | -0.61912 | -0.58593 | -0.6207 | -0.52671 | -0.23803 | -0.042408 | -0.034351 | 0.073983 | 0.023132 | 0.0076335 | 0 | -0.061685 | -0.10795 | -0.16123 | -0.20819 | -0.18482 | -0.21975 | -0.15113 | -0.28915 | -0.37358 | -0.39324
8 | -0.33582 | -0.33806 | -0.35188 | -0.35011 | -0.35244 | -0.33752 | -0.28088 | -0.23684 | -0.23401 | -0.22598 | -0.2265 | -0.22254 | -0.22541 | -0.23627 | -0.2629 | -0.2663 | -0.27527 | -0.27639 | -0.29293 | -0.29394 | -0.31579 | -0.32509 | -0.33019 | -0.34321
9 | 0.019705 | -0.17084 | -0.20483 | -0.27311 | -0.2536 | -0.28966 | -0.57282 | -0.17734 | -0.28139 | -0.088672 | 0 | 0.080396 | 0.25872 | 0.25104 | 0.2069 | 0.47232 | 0.40198 | 0.34828 | 0.28858 | 0.29143 | 0.40799 | 0.36454 | -0.040198 | -0.060297

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
2 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
3 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
4 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
5 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
6 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
7 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
8 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363
9 | 0.15629 | 0.17205 | 0.22394 | 0.25674 | 0.30187 | 0.35287 | 0.31455 | 0.44968 | 0.41253 | 0.46593 | 0.47885 | 0.44418 | 0.41902 | 0.38576 | 0.35533 | 0.31979 | 0.31646 | 0.25074 | 0.20746 | 0.24617 | 0.25083 | 0.28664 | 0.13918 | 0.13363

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
2 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
3 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
4 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
5 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
6 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
7 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
8 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693
9 | 0.43329 | 0.45854 | 0.48421 | 0.50622 | 0.51197 | 0.53555 | 0.53281 | 0.50363 | 0.45631 | 0.67008 | 0.65436 | 0.60255 | 0.5879 | 0.59032 | 0.56235 | 0.51548 | 0.46328 | 0.44666 | 0.28077 | 0.30026 | 0.32828 | 0.33611 | 0.35054 | 0.38693

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1