## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2048
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 115%
Flex. Load Growth | 199.6%
PV Installed, [MW] | 40
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 22 | 10
4 | 24 | 10
5 | 26 | 10

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.2269 | 1.2679 | 1.1353 | 1.0761 | 0.88165 | 0.74829 | 0.91509 | 0.15892 | 0.13975 | 0.20374 | 0.11999 | 0.14994 | 0.23888 | 0.44013 | 0.46958 | 0.46179 | 0.25905 | 0.52767 | 0.30966 | 0.21772 | 0.33062 | 0.20434 | 0.93266 | 1.1243
Minimum EV Load, [MW] | -2.7701 | -2.9622 | -3.3316 | -3.5938 | -3.8413 | -4.1921 | -4.0001 | -4.4871 | -4.0697 | -5.9777 | -5.9165 | -5.4085 | -5.1845 | -5.0056 | -4.7181 | -4.2935 | -4.0147 | -3.5928 | -2.2804 | -2.5521 | -2.6977 | -2.8963 | -2.3011 | -2.4451
Maximum EV Load, [MW] | 2.6687 | 2.8551 | 3.2012 | 3.4446 | 3.6664 | 4.0035 | 3.8168 | 4.3072 | 3.9454 | 4.502 | 4.5374 | 4.2475 | 4.1043 | 3.9988 | 3.7475 | 3.4119 | 3.1784 | 2.8407 | 2.2234 | 2.4887 | 2.6445 | 2.8486 | 2.2166 | 2.3571

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31267 | 0.31062 | 0.28985 | 0.28821 | 0.26185 | 0.24725 | 0.26729 | 0.23263 | 0.2348 | 0.23981 | 0.22985 | 0.23773 | 0.24523 | 0.26372 | 0.23905 | 0.25235 | 0.24736 | 0.27387 | 0.23856 | 0.21888 | 0.23005 | 0.20742 | 0.27046 | 0.28814
2 | 0.39144 | 0.38873 | 0.36347 | 0.35493 | 0.33569 | 0.33696 | 0.40767 | 0.3749 | 0.40389 | 0.42273 | 0.41256 | 0.40638 | 0.40213 | 0.40609 | 0.38484 | 0.3943 | 0.41031 | 0.51478 | 0.46886 | 0.4255 | 0.42578 | 0.38554 | 0.4357 | 0.41866
3 | 0.94314 | 0.89947 | 0.86021 | 0.86899 | 0.85444 | 0.94807 | 1.4985 | 1.6554 | 1.7266 | 1.6796 | 1.6094 | 1.7146 | 1.6006 | 1.5477 | 1.3484 | 1.3422 | 1.3739 | 1.5114 | 1.362 | 1.4038 | 1.3762 | 1.2824 | 1.1501 | 1.0479
4 | 0.79816 | 0.57087 | 0.55634 | 0.50281 | 0.50159 | 0.90675 | 1.7532 | 2.0735 | 2.2816 | 2.1448 | 2.1172 | 1.9721 | 1.9314 | 1.843 | 1.7647 | 1.8028 | 2.2394 | 3.3929 | 3.0318 | 2.5608 | 2.4892 | 2.2059 | 1.7375 | 1.3951
5 | 0.64516 | 0.60369 | 0.55026 | 0.54924 | 0.53722 | 0.57802 | 0.74138 | 0.72616 | 0.74808 | 0.78437 | 0.7965 | 0.81292 | 0.80735 | 0.79193 | 0.79287 | 0.786 | 0.81405 | 0.95887 | 0.92292 | 0.89329 | 0.89798 | 0.82682 | 0.8191 | 0.77325
6 | 0.28717 | 0.28271 | 0.26437 | 0.25948 | 0.2394 | 0.23642 | 0.27482 | 0.22762 | 0.23568 | 0.25029 | 0.2373 | 0.24406 | 0.25281 | 0.27181 | 0.2599 | 0.25953 | 0.23078 | 0.27032 | 0.23951 | 0.22607 | 0.23415 | 0.21334 | 0.27474 | 0.28389
7 | 0.74769 | 0.70839 | 0.67046 | 0.66884 | 0.64944 | 0.69835 | 0.8917 | 0.9644 | 1.0122 | 1.0207 | 1.0041 | 1.0159 | 0.99722 | 0.98349 | 0.91309 | 0.92907 | 0.97409 | 1.1387 | 1.0556 | 0.99715 | 0.98895 | 0.91547 | 0.87971 | 0.82398
8 | 0.36098 | 0.3537 | 0.33425 | 0.32543 | 0.31607 | 0.34919 | 0.53862 | 0.54325 | 0.56152 | 0.56564 | 0.57634 | 0.57583 | 0.55223 | 0.56182 | 0.50571 | 0.46033 | 0.44874 | 0.51598 | 0.48384 | 0.45917 | 0.4627 | 0.41563 | 0.41387 | 0.39378
9 | 0.72744 | 0.69066 | 0.65445 | 0.65165 | 0.63503 | 0.68796 | 0.90219 | 0.97746 | 1.0241 | 1.0317 | 1.021 | 1.0308 | 1.0073 | 0.9949 | 0.91886 | 0.92161 | 0.96092 | 1.118 | 1.0403 | 0.98427 | 0.97641 | 0.9021 | 0.86026 | 0.80381

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31267 | 0.31232 | 0.28821 | 0.28484 | 0.26185 | 0.25053 | 0.26398 | 0.23693 | 0.23699 | 0.24416 | 0.22768 | 0.23552 | 0.24304 | 0.25942 | 0.24091 | 0.25637 | 0.25173 | 0.27818 | 0.2406 | 0.22082 | 0.22618 | 0.20558 | 0.2738 | 0.28977
2 | 0.39144 | 0.38377 | 0.35872 | 0.35493 | 0.33569 | 0.3395 | 0.40155 | 0.3749 | 0.40389 | 0.42674 | 0.40458 | 0.41418 | 0.40964 | 0.41323 | 0.3915 | 0.39773 | 0.41031 | 0.50566 | 0.47321 | 0.42952 | 0.43356 | 0.38554 | 0.42906 | 0.42159
3 | 0.95927 | 0.91464 | 0.85287 | 0.88398 | 0.83931 | 0.93077 | 1.5125 | 1.6554 | 1.6924 | 1.6631 | 1.6094 | 1.6806 | 1.5691 | 1.5477 | 1.3484 | 1.3551 | 1.347 | 1.5259 | 1.3354 | 1.4038 | 1.3628 | 1.2572 | 1.1292 | 1.0663
4 | 0.79154 | 0.57087 | 0.55204 | 0.50281 | 0.50966 | 0.91498 | 1.7202 | 2.0323 | 2.3043 | 2.1873 | 2.1593 | 1.9329 | 1.9695 | 1.843 | 1.7989 | 1.7853 | 2.1952 | 3.3262 | 2.9719 | 2.5608 | 2.5383 | 2.2059 | 1.7539 | 1.4205
5 | 0.65533 | 0.59443 | 0.54178 | 0.55783 | 0.53282 | 0.56812 | 0.75418 | 0.71908 | 0.76273 | 0.76914 | 0.80433 | 0.797 | 0.79955 | 0.79936 | 0.79287 | 0.786 | 0.80619 | 0.94987 | 0.91404 | 0.89329 | 0.89798 | 0.81878 | 0.83341 | 0.77973
6 | 0.28415 | 0.28129 | 0.26161 | 0.25668 | 0.24082 | 0.23642 | 0.27309 | 0.22972 | 0.24009 | 0.24801 | 0.2373 | 0.24634 | 0.24828 | 0.27181 | 0.25782 | 0.25744 | 0.22674 | 0.26609 | 0.2354 | 0.22607 | 0.23612 | 0.21334 | 0.27474 | 0.28389
7 | 0.75381 | 0.71407 | 0.65957 | 0.66335 | 0.65496 | 0.71065 | 0.8917 | 0.94547 | 1.0221 | 1.0108 | 0.99423 | 0.99596 | 0.98751 | 1.0022 | 0.9217 | 0.94663 | 0.97409 | 1.1495 | 1.0352 | 1.0166 | 0.97943 | 0.90654 | 0.87195 | 0.82398
8 | 0.35873 | 0.35583 | 0.33009 | 0.32543 | 0.32043 | 0.35451 | 0.53425 | 0.55376 | 0.56152 | 0.55478 | 0.58197 | 0.58702 | 0.55223 | 0.56695 | 0.51024 | 0.45624 | 0.44454 | 0.50684 | 0.48384 | 0.46352 | 0.45418 | 0.41171 | 0.41698 | 0.39647
9 | 0.71561 | 0.68516 | 0.64388 | 0.65697 | 0.62429 | 0.68191 | 0.9182 | 0.98706 | 1.0443 | 1.0519 | 1.021 | 1.041 | 0.98769 | 0.98544 | 0.91886 | 0.93901 | 0.97024 | 1.1074 | 1.0504 | 1.0035 | 0.97641 | 0.9021 | 0.85269 | 0.8106

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30914 | 0.30893 | 0.29312 | 0.29158 | 0.25857 | 0.24396 | 0.26729 | 0.23263 | 0.23918 | 0.24199 | 0.23418 | 0.23994 | 0.24086 | 0.26802 | 0.24278 | 0.25637 | 0.24736 | 0.27387 | 0.23652 | 0.21498 | 0.22811 | 0.21112 | 0.26712 | 0.28651
2 | 0.38889 | 0.39369 | 0.35872 | 0.35493 | 0.33331 | 0.3395 | 0.41379 | 0.3749 | 0.39613 | 0.43074 | 0.40857 | 0.41418 | 0.39462 | 0.40609 | 0.37819 | 0.38744 | 0.40268 | 0.51934 | 0.46886 | 0.43353 | 0.42189 | 0.38191 | 0.43902 | 0.42159
3 | 0.94314 | 0.88429 | 0.85287 | 0.87649 | 0.862 | 0.93077 | 1.4706 | 1.6554 | 1.7095 | 1.6465 | 1.6094 | 1.6806 | 1.5691 | 1.5626 | 1.3614 | 1.368 | 1.347 | 1.4823 | 1.3885 | 1.4314 | 1.3762 | 1.295 | 1.1292 | 1.0479
4 | 0.79154 | 0.57947 | 0.55204 | 0.49515 | 0.50966 | 0.89027 | 1.7862 | 2.1146 | 2.3043 | 2.1448 | 2.1172 | 1.9329 | 1.9695 | 1.8071 | 1.7989 | 1.8028 | 2.2173 | 3.4262 | 3.0618 | 2.5101 | 2.4892 | 2.1841 | 1.7702 | 1.4205
5 | 0.64007 | 0.59906 | 0.55026 | 0.54065 | 0.53282 | 0.58297 | 0.74138 | 0.71908 | 0.73343 | 0.78437 | 0.7965 | 0.80496 | 0.79955 | 0.78449 | 0.79287 | 0.79335 | 0.8219 | 0.94987 | 0.90515 | 0.8846 | 0.90659 | 0.83486 | 0.83341 | 0.76028
6 | 0.29019 | 0.27987 | 0.26161 | 0.26088 | 0.23799 | 0.23642 | 0.27655 | 0.23182 | 0.23568 | 0.25484 | 0.23954 | 0.24406 | 0.25507 | 0.26958 | 0.26198 | 0.25744 | 0.23482 | 0.26821 | 0.24156 | 0.22607 | 0.23217 | 0.21144 | 0.27816 | 0.28389
7 | 0.75992 | 0.71407 | 0.6759 | 0.67433 | 0.65496 | 0.7045 | 0.89961 | 0.95494 | 1.0221 | 1.0008 | 1.014 | 1.006 | 0.99722 | 0.99284 | 0.93031 | 0.92907 | 0.98354 | 1.1387 | 1.0658 | 0.97769 | 0.96991 | 0.92439 | 0.87971 | 0.81
8 | 0.35649 | 0.35583 | 0.33425 | 0.32749 | 0.31389 | 0.34653 | 0.54299 | 0.53274 | 0.5506 | 0.55478 | 0.5876 | 0.56465 | 0.55748 | 0.57208 | 0.49664 | 0.46851 | 0.45714 | 0.52513 | 0.49283 | 0.45917 | 0.45844 | 0.41956 | 0.40767 | 0.39647
9 | 0.73926 | 0.68516 | 0.65973 | 0.66229 | 0.64577 | 0.68796 | 0.89418 | 0.99665 | 1.014 | 1.0216 | 1.011 | 1.041 | 1.0171 | 1.0044 | 0.9102 | 0.9129 | 0.94228 | 1.1286 | 1.0202 | 0.99387 | 0.97641 | 0.9021 | 0.86782 | 0.81739

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.066081 | 0.046687 | 0.040473 | 0.051879 | 0.04467 | 0.036726 | 0.030387 | 0.10619 | 0.11105 | 0.095249 | 0.11097 | 0.10312 | 0.10357 | 0.092484 | 0.05488 | 0.085926 | 0.10305 | 0.096156 | 0.067204 | 0.06972 | 0.064938 | 0.040282 | 0.032133 | 0.033304
2 | -0.26075 | -0.26069 | -0.26789 | -0.28016 | -0.27747 | -0.25465 | -0.16147 | -0.031039 | -0.033355 | -0.022105 | -0.019472 | -0.086903 | -0.12696 | -0.16458 | -0.16334 | -0.1661 | -0.1306 | 0.042923 | -0.0060493 | -0.071408 | -0.13237 | -0.17412 | -0.19096 | -0.21864
3 | -0.92766 | -1.001 | -1.0193 | -1.0057 | -1.0065 | -0.84048 | -0.031297 | 0.43333 | 0.55228 | 0.38473 | 0.22715 | 0.45057 | 0.28411 | 0.086196 | -0.34101 | -0.34116 | -0.28103 | -0.14177 | -0.34554 | -0.19688 | -0.27031 | -0.44833 | -0.70831 | -0.79956
4 | -2.4644 | -2.4889 | -2.5143 | -2.5363 | -2.5476 | -2.3291 | -2.0208 | -1.845 | -1.899 | -2.1037 | -2.2438 | -2.3759 | -2.3787 | -2.4224 | -2.4437 | -2.3708 | -2.007 | -1.1962 | -1.5429 | -1.8716 | -2.0148 | -2.1316 | -2.2533 | -2.2642
5 | -0.51305 | -0.53883 | -0.56172 | -0.56372 | -0.56248 | -0.47412 | -0.36133 | -0.29241 | -0.28723 | -0.2406 | -0.23811 | -0.23309 | -0.28053 | -0.30188 | -0.29377 | -0.36415 | -0.32262 | -0.16174 | -0.19153 | -0.23814 | -0.25714 | -0.3338 | -0.36916 | -0.38619
6 | 0.039845 | 0.031168 | 0.023632 | 0.035207 | 0.028911 | 0.041651 | 0.055551 | 0.1082 | 0.12461 | 0.1284 | 0.12187 | 0.13 | 0.12903 | 0.12754 | 0.10727 | 0.10203 | 0.088681 | 0.097014 | 0.082236 | 0.085815 | 0.072555 | 0.076376 | 0.047414 | 0.048692
7 | -0.61295 | -0.60624 | -0.62529 | -0.63661 | -0.67431 | -0.60375 | -0.51292 | -0.26643 | -0.13201 | -0.12253 | -0.093133 | -0.031299 | -0.12708 | -0.13261 | -0.24169 | -0.34539 | -0.31173 | -0.3477 | -0.39101 | -0.3754 | -0.42745 | -0.5039 | -0.56853 | -0.5655
8 | -0.34887 | -0.35625 | -0.35484 | -0.35433 | -0.34702 | -0.333 | -0.25456 | -0.20251 | -0.187 | -0.21357 | -0.20167 | -0.18384 | -0.19487 | -0.21098 | -0.25634 | -0.28429 | -0.28353 | -0.2796 | -0.29472 | -0.30473 | -0.30995 | -0.31904 | -0.33296 | -0.33934
9 | -0.4176 | -0.44766 | -0.46674 | -0.45692 | -0.46796 | -0.41044 | -0.25022 | -0.027574 | 0.01499 | -0.0084963 | -0.012641 | -0.0063124 | -0.055111 | -0.10092 | -0.19796 | -0.21052 | -0.16876 | -0.053206 | -0.13931 | -0.16229 | -0.21463 | -0.28358 | -0.35564 | -0.37448

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.06476 | 0.045754 | 0.039664 | 0.051361 | 0.045116 | 0.037461 | 0.030995 | 0.10513 | 0.11216 | 0.095249 | 0.10986 | 0.10312 | 0.10357 | 0.094333 | 0.055978 | 0.086785 | 0.10099 | 0.098079 | 0.067876 | 0.070417 | 0.064938 | 0.040684 | 0.032776 | 0.032638
2 | -0.25814 | -0.25809 | -0.26521 | -0.28296 | -0.27469 | -0.2572 | -0.16147 | -0.030729 | -0.032688 | -0.022547 | -0.019472 | -0.086903 | -0.12949 | -0.16129 | -0.16171 | -0.1661 | -0.12798 | 0.043352 | -0.0059888 | -0.072122 | -0.13237 | -0.17412 | -0.19287 | -0.21427
3 | -0.91839 | -1.001 | -0.99893 | -0.98557 | -0.98639 | -0.83208 | -0.030984 | 0.43766 | 0.54124 | 0.37704 | 0.22715 | 0.44607 | 0.28979 | 0.08792 | -0.33419 | -0.33775 | -0.27822 | -0.14461 | -0.349 | -0.19294 | -0.27301 | -0.44833 | -0.71539 | -0.79157
4 | -2.5137 | -2.4391 | -2.5646 | -2.5363 | -2.5221 | -2.3291 | -2.0006 | -1.845 | -1.861 | -2.1037 | -2.199 | -2.3759 | -2.3787 | -2.4466 | -2.4193 | -2.3708 | -1.9669 | -1.2201 | -1.5429 | -1.909 | -2.0551 | -2.1529 | -2.2082 | -2.2189
5 | -0.50791 | -0.53883 | -0.5561 | -0.575 | -0.5681 | -0.46938 | -0.36133 | -0.28949 | -0.2901 | -0.24541 | -0.24049 | -0.22843 | -0.28334 | -0.30188 | -0.28789 | -0.36051 | -0.32585 | -0.16497 | -0.19344 | -0.24052 | -0.25714 | -0.33046 | -0.36177 | -0.39005
6 | 0.040642 | 0.030545 | 0.023396 | 0.035559 | 0.0292 | 0.041235 | 0.05444 | 0.10604 | 0.12337 | 0.12583 | 0.12187 | 0.1287 | 0.12774 | 0.13009 | 0.10941 | 0.10203 | 0.089568 | 0.098955 | 0.083058 | 0.087532 | 0.07183 | 0.075612 | 0.04694 | 0.048692
7 | -0.60069 | -0.61837 | -0.61904 | -0.64297 | -0.66757 | -0.60375 | -0.50779 | -0.26376 | -0.12937 | -0.12253 | -0.092202 | -0.030673 | -0.12453 | -0.13393 | -0.24411 | -0.33848 | -0.30861 | -0.3477 | -0.39883 | -0.3754 | -0.42317 | -0.51398 | -0.55716 | -0.5655
8 | -0.34887 | -0.35268 | -0.35838 | -0.34724 | -0.35049 | -0.32634 | -0.2571 | -0.19846 | -0.19074 | -0.21784 | -0.2057 | -0.18016 | -0.19097 | -0.2152 | -0.25378 | -0.28144 | -0.27786 | -0.2824 | -0.29177 | -0.31082 | -0.30685 | -0.32542 | -0.33962 | -0.33256
9 | -0.4176 | -0.4387 | -0.47141 | -0.46606 | -0.47264 | -0.41455 | -0.25022 | -0.027023 | 0.01529 | -0.0084113 | -0.012894 | -0.0064387 | -0.05456 | -0.10092 | -0.194 | -0.21473 | -0.16876 | -0.052142 | -0.1407 | -0.16554 | -0.21463 | -0.27791 | -0.3592 | -0.38197

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.06476 | 0.047154 | 0.039664 | 0.052917 | 0.044223 | 0.036359 | 0.030083 | 0.10407 | 0.11105 | 0.094297 | 0.10875 | 0.10105 | 0.10253 | 0.092484 | 0.053783 | 0.085066 | 0.10099 | 0.094233 | 0.066532 | 0.071114 | 0.063639 | 0.039476 | 0.031812 | 0.033637
2 | -0.26075 | -0.2633 | -0.27325 | -0.27456 | -0.27469 | -0.25465 | -0.16147 | -0.03166 | -0.033022 | -0.021884 | -0.019667 | -0.086903 | -0.12569 | -0.16787 | -0.16334 | -0.16278 | -0.12798 | 0.043781 | -0.0060493 | -0.071408 | -0.13237 | -0.1776 | -0.18714 | -0.22302
3 | -0.94622 | -1.001 | -1.0193 | -1.0057 | -1.0266 | -0.84048 | -0.030671 | 0.43333 | 0.54676 | 0.38473 | 0.22715 | 0.45958 | 0.27843 | 0.084472 | -0.3376 | -0.34116 | -0.28665 | -0.14461 | -0.33863 | -0.19885 | -0.27031 | -0.45282 | -0.70122 | -0.80756
4 | -2.4644 | -2.4391 | -2.5143 | -2.5109 | -2.5731 | -2.3058 | -1.9804 | -1.8081 | -1.861 | -2.1037 | -2.2663 | -2.3284 | -2.3311 | -2.4224 | -2.3948 | -2.3471 | -1.987 | -1.1843 | -1.5121 | -1.8716 | -2.0551 | -2.1316 | -2.2983 | -2.3095
5 | -0.52331 | -0.54421 | -0.56172 | -0.56372 | -0.5681 | -0.47412 | -0.36133 | -0.29826 | -0.2901 | -0.2382 | -0.24049 | -0.23775 | -0.28614 | -0.3049 | -0.2967 | -0.35687 | -0.32907 | -0.16174 | -0.19344 | -0.23814 | -0.26228 | -0.32712 | -0.36546 | -0.38233
6 | 0.039048 | 0.030856 | 0.024105 | 0.035207 | 0.028621 | 0.042068 | 0.055551 | 0.11037 | 0.12212 | 0.12711 | 0.12431 | 0.1313 | 0.12645 | 0.12626 | 0.10619 | 0.10305 | 0.088681 | 0.098955 | 0.082236 | 0.085815 | 0.074006 | 0.076376 | 0.04694 | 0.048692
7 | -0.61908 | -0.60018 | -0.63154 | -0.63024 | -0.66082 | -0.59167 | -0.52317 | -0.27176 | -0.13333 | -0.12498 | -0.094996 | -0.031299 | -0.12835 | -0.12995 | -0.24653 | -0.33848 | -0.30861 | -0.34075 | -0.38319 | -0.37916 | -0.43172 | -0.49886 | -0.56284 | -0.57116
8 | -0.34887 | -0.36337 | -0.35838 | -0.34724 | -0.34702 | -0.33966 | -0.2571 | -0.20454 | -0.18513 | -0.21784 | -0.19965 | -0.18384 | -0.19682 | -0.20676 | -0.25122 | -0.28429 | -0.27786 | -0.2796 | -0.28882 | -0.31082 | -0.30375 | -0.32223 | -0.33296 | -0.34613
9 | -0.40924 | -0.44318 | -0.47141 | -0.46149 | -0.47264 | -0.41044 | -0.25272 | -0.027023 | 0.01469 | -0.0085812 | -0.012388 | -0.0062493 | -0.05456 | -0.10092 | -0.19796 | -0.21052 | -0.16538 | -0.053206 | -0.13652 | -0.16554 | -0.21463 | -0.28074 | -0.3592 | -0.37073

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
2 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
3 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
4 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
5 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
6 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
7 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
8 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
9 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
2 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
3 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
4 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
5 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
6 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
7 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
8 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
9 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31456 | 0.31737 | 0.29615 | 0.2865 | 0.26369 | 0.25135 | 0.26841 | 0.22156 | 0.23487 | 0.23911 | 0.22626 | 0.23219 | 0.25003 | 0.26818 | 0.25441 | 0.25976 | 0.23964 | 0.26253 | 0.22801 | 0.21532 | 0.22727 | 0.2111 | 0.27771 | 0.29326
2 | 0.45152 | 0.4381 | 0.41156 | 0.37983 | 0.34847 | 0.34648 | 0.38196 | 0.39393 | 0.4262 | 0.46051 | 0.41271 | 0.43606 | 0.44645 | 0.45855 | 0.40432 | 0.41835 | 0.41738 | 0.44569 | 0.43789 | 0.44923 | 0.48128 | 0.43081 | 0.45424 | 0.44884
3 | 1.1034 | 1.0497 | 0.96359 | 0.99098 | 0.95343 | 0.95595 | 1.3391 | 1.6017 | 1.6759 | 1.5797 | 1.5371 | 1.6548 | 1.7396 | 1.6392 | 1.5025 | 1.4267 | 1.4347 | 1.4167 | 1.3613 | 1.4703 | 1.5515 | 1.4362 | 1.3425 | 1.1572
4 | 1.2474 | 1.011 | 0.80985 | 0.79551 | 0.71951 | 0.67362 | 1.4302 | 2.4184 | 2.9291 | 3.0061 | 2.9424 | 2.6427 | 3.0022 | 2.8537 | 2.6083 | 2.4132 | 2.1731 | 1.9621 | 2.4585 | 2.8678 | 3.2999 | 3.1305 | 2.4267 | 1.7876
5 | 0.73204 | 0.6761 | 0.62165 | 0.60307 | 0.60409 | 0.59112 | 0.66414 | 0.67248 | 0.73916 | 0.76798 | 0.81178 | 0.86128 | 0.89333 | 0.87459 | 0.84785 | 0.83683 | 0.81707 | 0.8386 | 0.82777 | 0.83049 | 0.92246 | 0.86779 | 0.90346 | 0.82778
6 | 0.29233 | 0.29061 | 0.26535 | 0.26473 | 0.24707 | 0.23256 | 0.26441 | 0.22225 | 0.22918 | 0.23512 | 0.22628 | 0.24137 | 0.24839 | 0.26108 | 0.25166 | 0.24383 | 0.23098 | 0.25456 | 0.21904 | 0.21091 | 0.23135 | 0.2006 | 0.2669 | 0.28719
7 | 0.76475 | 0.70487 | 0.67859 | 0.68478 | 0.64676 | 0.68178 | 0.87413 | 0.8989 | 1.0317 | 1.0935 | 1.0799 | 1.1282 | 1.1077 | 1.1532 | 1.1382 | 1.0626 | 1.0559 | 1.0468 | 1.0178 | 1.0154 | 1.0383 | 0.86809 | 0.90769 | 0.81473
8 | 0.37105 | 0.36002 | 0.33821 | 0.32986 | 0.31675 | 0.32069 | 0.49712 | 0.50055 | 0.53488 | 0.53456 | 0.54826 | 0.58416 | 0.58944 | 0.57215 | 0.50745 | 0.48605 | 0.44228 | 0.46116 | 0.43198 | 0.43451 | 0.43183 | 0.37036 | 0.38791 | 0.37947
9 | 1.0644 | 0.99598 | 0.95791 | 0.8988 | 0.89908 | 0.86821 | 0.88091 | 0.90487 | 0.786 | 0.81938 | 0.90492 | 1.0119 | 1.0641 | 1.0718 | 1.0445 | 1.0859 | 1.0736 | 1.067 | 1.0457 | 1.104 | 1.1691 | 1.0821 | 0.98354 | 1.0574

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31634 | 0.31737 | 0.29275 | 0.2865 | 0.26038 | 0.25135 | 0.27174 | 0.22156 | 0.23707 | 0.23911 | 0.22413 | 0.22788 | 0.24556 | 0.27257 | 0.25845 | 0.26184 | 0.24175 | 0.25845 | 0.23188 | 0.21341 | 0.22917 | 0.2111 | 0.2812 | 0.29663
2 | 0.45152 | 0.4381 | 0.40871 | 0.38243 | 0.34847 | 0.35175 | 0.37916 | 0.39017 | 0.4303 | 0.45613 | 0.4167 | 0.43606 | 0.45485 | 0.45855 | 0.39728 | 0.41835 | 0.42126 | 0.44956 | 0.44596 | 0.44073 | 0.47684 | 0.43897 | 0.45073 | 0.44236
3 | 1.0841 | 1.0679 | 0.95522 | 0.98227 | 0.97054 | 0.93849 | 1.3144 | 1.6334 | 1.6593 | 1.5953 | 1.5371 | 1.622 | 1.7396 | 1.6074 | 1.5025 | 1.4405 | 1.4206 | 1.3895 | 1.348 | 1.4992 | 1.5363 | 1.4645 | 1.3425 | 1.1675
4 | 1.2474 | 1.0198 | 0.79618 | 0.79551 | 0.71951 | 0.66771 | 1.4435 | 2.4184 | 2.9291 | 2.9464 | 2.9131 | 2.669 | 3.032 | 2.8817 | 2.5827 | 2.4368 | 2.1946 | 1.9431 | 2.4585 | 2.8394 | 3.2673 | 3.1615 | 2.4267 | 1.8042
5 | 0.72609 | 0.66539 | 0.63156 | 0.59823 | 0.60915 | 0.58096 | 0.67539 | 0.66594 | 0.73916 | 0.77543 | 0.81976 | 0.84439 | 0.88467 | 0.87459 | 0.83194 | 0.84468 | 0.82495 | 0.8464 | 0.82777 | 0.83049 | 0.94018 | 0.88469 | 0.91146 | 0.81372
6 | 0.29077 | 0.29061 | 0.26535 | 0.26183 | 0.25006 | 0.23406 | 0.26604 | 0.2243 | 0.23131 | 0.23087 | 0.23054 | 0.24587 | 0.24395 | 0.2632 | 0.24967 | 0.24191 | 0.23098 | 0.25652 | 0.22088 | 0.20904 | 0.23329 | 0.20238 | 0.26853 | 0.28719
7 | 0.76475 | 0.71051 | 0.67859 | 0.69608 | 0.65225 | 0.69375 | 0.88958 | 0.90772 | 1.0215 | 1.1149 | 1.0799 | 1.1394 | 1.0969 | 1.1532 | 1.1382 | 1.0727 | 1.0456 | 1.0666 | 0.99809 | 1.0154 | 1.0583 | 0.85118 | 0.89965 | 0.80093
8 | 0.3687 | 0.36221 | 0.33821 | 0.32986 | 0.31456 | 0.32544 | 0.49317 | 0.49089 | 0.54008 | 0.5448 | 0.54826 | 0.58984 | 0.58944 | 0.57215 | 0.49835 | 0.4817 | 0.44642 | 0.45713 | 0.42402 | 0.44271 | 0.42393 | 0.36688 | 0.39075 | 0.38456
9 | 1.083 | 0.99598 | 0.96622 | 0.891 | 0.9151 | 0.86821 | 0.8887 | 0.896 | 0.786 | 0.81938 | 0.90492 | 1.0119 | 1.0537 | 1.0718 | 1.0544 | 1.1066 | 1.0736 | 1.0871 | 1.0355 | 1.0932 | 1.1465 | 1.0927 | 0.98354 | 1.048

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31634 | 0.3209 | 0.29275 | 0.28984 | 0.26038 | 0.24966 | 0.26841 | 0.22564 | 0.23049 | 0.23694 | 0.22839 | 0.23219 | 0.2478 | 0.2638 | 0.25238 | 0.26393 | 0.24175 | 0.25845 | 0.22801 | 0.21341 | 0.22536 | 0.21486 | 0.2812 | 0.29158
2 | 0.45467 | 0.44107 | 0.41156 | 0.38503 | 0.34596 | 0.34385 | 0.38476 | 0.38641 | 0.41798 | 0.46489 | 0.40472 | 0.43606 | 0.44225 | 0.45855 | 0.4008 | 0.42202 | 0.42515 | 0.44956 | 0.42982 | 0.44923 | 0.47239 | 0.43081 | 0.45424 | 0.45208
3 | 1.1131 | 1.0316 | 0.98034 | 0.9997 | 0.94488 | 0.93849 | 1.3639 | 1.6176 | 1.6593 | 1.6108 | 1.5066 | 1.6876 | 1.7738 | 1.6074 | 1.488 | 1.4542 | 1.4628 | 1.3895 | 1.3878 | 1.4559 | 1.5818 | 1.408 | 1.3549 | 1.1365
4 | 1.2474 | 1.0198 | 0.79618 | 0.80903 | 0.7133 | 0.67362 | 1.4302 | 2.3944 | 2.9582 | 3.0061 | 2.9424 | 2.6952 | 2.9725 | 2.8537 | 2.6339 | 2.3896 | 2.1517 | 1.9431 | 2.41 | 2.8678 | 3.3325 | 3.1926 | 2.4267 | 1.771
5 | 0.738 | 0.68145 | 0.62661 | 0.5934 | 0.59903 | 0.58604 | 0.65852 | 0.68558 | 0.73916 | 0.76798 | 0.81178 | 0.84439 | 0.91067 | 0.89111 | 0.86376 | 0.85254 | 0.80919 | 0.8542 | 0.8119 | 0.83855 | 0.9136 | 0.88469 | 0.91946 | 0.82075
6 | 0.29077 | 0.29061 | 0.26814 | 0.26328 | 0.24409 | 0.23406 | 0.26441 | 0.2243 | 0.22918 | 0.23087 | 0.22202 | 0.24137 | 0.24839 | 0.25896 | 0.24767 | 0.24191 | 0.23502 | 0.25064 | 0.22088 | 0.21091 | 0.23135 | 0.20416 | 0.27017 | 0.29044
7 | 0.76475 | 0.71051 | 0.68964 | 0.68478 | 0.63579 | 0.69375 | 0.87413 | 0.91653 | 1.0114 | 1.0721 | 1.0693 | 1.1505 | 1.1077 | 1.1422 | 1.16 | 1.0424 | 1.0764 | 1.0567 | 1.0276 | 1.0154 | 1.0483 | 0.85118 | 0.91573 | 0.80093
8 | 0.37574 | 0.35782 | 0.34245 | 0.33196 | 0.31894 | 0.32544 | 0.50108 | 0.50055 | 0.54527 | 0.52944 | 0.55361 | 0.57281 | 0.6007 | 0.56169 | 0.5029 | 0.4817 | 0.45055 | 0.45311 | 0.43993 | 0.43861 | 0.42788 | 0.37036 | 0.38507 | 0.37692
9 | 1.0551 | 1.0131 | 0.94959 | 0.8988 | 0.89908 | 0.86821 | 0.89649 | 0.896 | 0.80141 | 0.81938 | 0.89601 | 1.0119 | 1.0848 | 1.0718 | 1.0643 | 1.0756 | 1.0945 | 1.067 | 1.0558 | 1.1148 | 1.1917 | 1.1033 | 0.97475 | 1.0667

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.050934 | 0.056259 | 0.053018 | 0.053018 | 0.05186 | 0.05487 | 0.05649 | 0.1058 | 0.12317 | 0.11854 | 0.11576 | 0.11553 | 0.12294 | 0.11923 | 0.083578 | 0.10928 | 0.11067 | 0.10372 | 0.082189 | 0.074549 | 0.078253 | 0.078485 | 0.054175 | 0.053712
2 | 0.0053235 | -0.031941 | -0.034603 | -0.050573 | -0.06122 | -0.047911 | -0.06122 | 0.15438 | 0.19697 | 0.25287 | 0.14373 | 0.13043 | 0.090499 | 0.12244 | 0.053235 | 0.04525 | 0.053235 | 0.095823 | 0.18366 | 0.18632 | 0.14906 | 0.11445 | 0.053235 | 0.010647
3 | -0.1494 | -0.35384 | -0.61725 | -0.57007 | -0.58187 | -0.55435 | -0.031452 | 0.66443 | 0.8728 | 0.88067 | 0.7352 | 0.91998 | 0.83349 | 0.72734 | 0.5229 | 0.32632 | 0.40495 | 0.3617 | 0.066836 | 0.29093 | 0.40888 | 0.26735 | -0.24769 | -0.50717
4 | -2.2904 | -2.3124 | -2.3785 | -2.3785 | -2.4335 | -2.4996 | -2.2684 | -1.5306 | -1.1452 | -1.2113 | -1.5306 | -1.6627 | -1.5416 | -1.6737 | -1.5746 | -1.8609 | -2.0922 | -1.8609 | -1.3104 | -1.1782 | -1.1782 | -1.5526 | -1.927 | -2.0041
5 | -0.31551 | -0.41367 | -0.48729 | -0.48379 | -0.48379 | -0.52936 | -0.47678 | -0.18931 | 0.063103 | 0.21034 | 0.34707 | 0.3681 | 0.32253 | 0.26643 | 0.17529 | 0.11218 | 0.094654 | 0.087643 | 0.087643 | 0.021034 | 0.1858 | 0.087643 | 0.04908 | -0.077126
6 | 0.055194 | 0.061231 | 0.04657 | 0.054763 | 0.056056 | 0.057565 | 0.055625 | 0.10306 | 0.11815 | 0.11793 | 0.10306 | 0.12311 | 0.12828 | 0.11815 | 0.10284 | 0.090552 | 0.11039 | 0.10694 | 0.083869 | 0.077832 | 0.09163 | 0.072226 | 0.054978 | 0.061446
7 | -0.55019 | -0.56569 | -0.60056 | -0.61606 | -0.57731 | -0.62381 | -0.53469 | -0.2441 | -0.04262 | -0.034871 | 0.073617 | 0.023247 | 0.0077491 | 0 | -0.061993 | -0.10849 | -0.15886 | -0.20923 | -0.1821 | -0.22085 | -0.15498 | -0.29059 | -0.36808 | -0.39521
8 | -0.34439 | -0.34669 | -0.35014 | -0.35186 | -0.34726 | -0.33921 | -0.28804 | -0.23802 | -0.23285 | -0.2294 | -0.22538 | -0.22365 | -0.22882 | -0.23745 | -0.2616 | -0.27309 | -0.28229 | -0.28344 | -0.28862 | -0.29839 | -0.31736 | -0.33001 | -0.33519 | -0.34151
9 | 0.019803 | -0.16833 | -0.20794 | -0.27725 | -0.25744 | -0.29705 | -0.5644 | -0.17823 | -0.27725 | -0.089115 | 0 | 0.079213 | 0.25744 | 0.25744 | 0.20794 | 0.46538 | 0.39607 | 0.34656 | 0.28715 | 0.28715 | 0.40597 | 0.36636 | -0.039607 | -0.05941

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.051953 | 0.055134 | 0.052487 | 0.053018 | 0.05186 | 0.053772 | 0.05649 | 0.1058 | 0.12563 | 0.11854 | 0.11692 | 0.11784 | 0.12171 | 0.11804 | 0.084414 | 0.10709 | 0.11067 | 0.10268 | 0.082189 | 0.075294 | 0.079036 | 0.0777 | 0.053633 | 0.054786
2 | 0.0053235 | -0.031941 | -0.034257 | -0.050067 | -0.060608 | -0.047911 | -0.062444 | 0.15747 | 0.20091 | 0.25287 | 0.14661 | 0.12782 | 0.088689 | 0.12244 | 0.052702 | 0.044797 | 0.053767 | 0.094864 | 0.18366 | 0.19005 | 0.14906 | 0.11217 | 0.053767 | 0.010647
3 | -0.15239 | -0.35738 | -0.6296 | -0.56437 | -0.57023 | -0.56544 | -0.031452 | 0.65779 | 0.86408 | 0.88067 | 0.7352 | 0.91998 | 0.82515 | 0.73461 | 0.53335 | 0.32306 | 0.4009 | 0.3617 | 0.0655 | 0.29384 | 0.40888 | 0.262 | -0.25016 | -0.49703
4 | -2.2675 | -2.3587 | -2.3309 | -2.3785 | -2.4092 | -2.4496 | -2.223 | -1.5459 | -1.1452 | -1.2355 | -1.5306 | -1.696 | -1.5724 | -1.657 | -1.6061 | -1.8423 | -2.0503 | -1.8237 | -1.3366 | -1.1547 | -1.1782 | -1.5371 | -1.927 | -1.964
5 | -0.31867 | -0.4054 | -0.48242 | -0.47895 | -0.47411 | -0.52936 | -0.48154 | -0.18931 | 0.063734 | 0.21245 | 0.34012 | 0.3681 | 0.32253 | 0.26643 | 0.17353 | 0.11106 | 0.093708 | 0.086766 | 0.089396 | 0.021245 | 0.18952 | 0.089396 | 0.048589 | -0.076354
6 | 0.05409 | 0.060006 | 0.047036 | 0.055858 | 0.056056 | 0.058717 | 0.055069 | 0.10203 | 0.12051 | 0.11675 | 0.10306 | 0.12434 | 0.12572 | 0.11697 | 0.10078 | 0.088741 | 0.11039 | 0.10801 | 0.082191 | 0.077054 | 0.090714 | 0.072949 | 0.054429 | 0.060832
7 | -0.53919 | -0.56003 | -0.61257 | -0.6099 | -0.57154 | -0.63004 | -0.54004 | -0.24166 | -0.043473 | -0.03522 | 0.073617 | 0.022782 | 0.0077491 | 0 | -0.060753 | -0.10849 | -0.15568 | -0.21341 | -0.18028 | -0.22085 | -0.15343 | -0.28478 | -0.3644 | -0.39521
8 | -0.34094 | -0.35362 | -0.34663 | -0.34834 | -0.35421 | -0.3426 | -0.2938 | -0.23564 | -0.22819 | -0.23399 | -0.22538 | -0.22365 | -0.22654 | -0.23507 | -0.25636 | -0.27856 | -0.27947 | -0.28628 | -0.28862 | -0.29541 | -0.32054 | -0.33331 | -0.33854 | -0.34151
9 | 0.019803 | -0.16833 | -0.21209 | -0.27447 | -0.25487 | -0.29705 | -0.55875 | -0.18001 | -0.28279 | -0.089115 | 0 | 0.078421 | 0.26002 | 0.25229 | 0.21209 | 0.46538 | 0.39607 | 0.34309 | 0.28715 | 0.29289 | 0.41409 | 0.3627 | -0.038815 | -0.060004

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.049915 | 0.056259 | 0.051957 | 0.054078 | 0.050823 | 0.054321 | 0.057055 | 0.10792 | 0.12563 | 0.12091 | 0.11344 | 0.11784 | 0.12294 | 0.11804 | 0.08525 | 0.11037 | 0.10956 | 0.10268 | 0.082189 | 0.073058 | 0.078253 | 0.079269 | 0.053633 | 0.054249
2 | 0.0052702 | -0.031941 | -0.034257 | -0.050067 | -0.060608 | -0.046953 | -0.061832 | 0.15284 | 0.19894 | 0.25792 | 0.1423 | 0.12912 | 0.091404 | 0.12489 | 0.0543 | 0.044797 | 0.052702 | 0.093906 | 0.17999 | 0.18819 | 0.15055 | 0.11217 | 0.0543 | 0.01054
3 | -0.15239 | -0.35738 | -0.6296 | -0.56437 | -0.58769 | -0.54326 | -0.031138 | 0.67108 | 0.88153 | 0.88067 | 0.72785 | 0.91998 | 0.81682 | 0.71279 | 0.51244 | 0.32632 | 0.4009 | 0.3617 | 0.0655 | 0.28803 | 0.41297 | 0.26735 | -0.25016 | -0.5021
4 | -2.3133 | -2.3124 | -2.3547 | -2.3547 | -2.4579 | -2.4996 | -2.223 | -1.5153 | -1.1452 | -1.2355 | -1.5612 | -1.6461 | -1.5416 | -1.6403 | -1.5904 | -1.8237 | -2.134 | -1.8237 | -1.2842 | -1.1664 | -1.1547 | -1.5216 | -1.8885 | -2.0442
5 | -0.31236 | -0.40954 | -0.48729 | -0.47411 | -0.47411 | -0.53466 | -0.47678 | -0.18931 | 0.062472 | 0.21034 | 0.34707 | 0.3681 | 0.31607 | 0.27176 | 0.17879 | 0.11106 | 0.094654 | 0.08589 | 0.087643 | 0.021455 | 0.18209 | 0.08589 | 0.04908 | -0.078668
6 | 0.05409 | 0.061843 | 0.046104 | 0.054215 | 0.056617 | 0.057565 | 0.055069 | 0.10409 | 0.11697 | 0.12029 | 0.10512 | 0.12065 | 0.12572 | 0.11579 | 0.10387 | 0.090552 | 0.10928 | 0.10587 | 0.08303 | 0.079389 | 0.089798 | 0.070782 | 0.056078 | 0.062061
7 | -0.53919 | -0.577 | -0.60656 | -0.62222 | -0.58886 | -0.62381 | -0.52934 | -0.23922 | -0.04262 | -0.034522 | 0.074353 | 0.023247 | 0.0076717 | 0 | -0.061993 | -0.10849 | -0.16203 | -0.20923 | -0.18575 | -0.22085 | -0.15188 | -0.29059 | -0.37545 | -0.39521
8 | -0.3375 | -0.33975 | -0.35364 | -0.35186 | -0.35421 | -0.33921 | -0.28228 | -0.23802 | -0.23518 | -0.22711 | -0.22763 | -0.22365 | -0.22654 | -0.23745 | -0.26421 | -0.26763 | -0.27665 | -0.27777 | -0.29439 | -0.29541 | -0.31736 | -0.32671 | -0.33184 | -0.34493
9 | 0.019803 | -0.1717 | -0.20586 | -0.27447 | -0.25487 | -0.29111 | -0.57568 | -0.17823 | -0.28279 | -0.089115 | 0 | 0.080798 | 0.26002 | 0.25229 | 0.20794 | 0.47469 | 0.40399 | 0.35002 | 0.29002 | 0.29289 | 0.41003 | 0.36636 | -0.040399 | -0.060598

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
2 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
3 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
4 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
5 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
6 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
7 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
8 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697
9 | 0.1602 | 0.17635 | 0.22954 | 0.26316 | 0.30942 | 0.36169 | 0.32241 | 0.46092 | 0.42285 | 0.47758 | 0.49082 | 0.45528 | 0.42949 | 0.39541 | 0.36421 | 0.32779 | 0.32438 | 0.25701 | 0.21264 | 0.25233 | 0.2571 | 0.29381 | 0.14266 | 0.13697

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
2 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
3 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
4 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
5 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
6 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
7 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
8 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966
9 | 0.44412 | 0.47001 | 0.49632 | 0.51888 | 0.52477 | 0.54894 | 0.54613 | 0.51622 | 0.46772 | 0.68683 | 0.67072 | 0.61761 | 0.6026 | 0.60508 | 0.57641 | 0.52837 | 0.47486 | 0.45783 | 0.28779 | 0.30776 | 0.33648 | 0.34451 | 0.3593 | 0.3966

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1