## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2051
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 116.7%
Flex. Load Growth | 215%
PV Installed, [MW] | 50
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 12.5
3 | 22 | 12.5
4 | 24 | 12.5
5 | 26 | 12.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.3213 | 1.3654 | 1.2226 | 1.1589 | 0.94944 | 0.80582 | 0.98546 | 0.17114 | 0.1505 | 0.21941 | 0.12922 | 0.16147 | 0.25725 | 0.47397 | 0.50568 | 0.4973 | 0.27896 | 0.56825 | 0.33347 | 0.23446 | 0.35604 | 0.22005 | 1.0044 | 1.2108
Minimum EV Load, [MW] | -2.9831 | -3.19 | -3.5877 | -3.8701 | -4.1366 | -4.5145 | -4.3076 | -4.8321 | -4.3826 | -6.4373 | -6.3714 | -5.8244 | -5.5832 | -5.3905 | -5.0809 | -4.6237 | -4.3234 | -3.869 | -2.4558 | -2.7484 | -2.9052 | -3.119 | -2.478 | -2.6331
Maximum EV Load, [MW] | 2.8739 | 3.0746 | 3.4473 | 3.7094 | 3.9483 | 4.3113 | 4.1103 | 4.6384 | 4.2487 | 4.8481 | 4.8863 | 4.574 | 4.4199 | 4.3063 | 4.0356 | 3.6742 | 3.4228 | 3.0592 | 2.3944 | 2.68 | 2.8478 | 3.0677 | 2.387 | 2.5383

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32581 | 0.32401 | 0.30201 | 0.29995 | 0.27185 | 0.25611 | 0.27761 | 0.23723 | 0.2393 | 0.24483 | 0.23414 | 0.24234 | 0.25057 | 0.27072 | 0.24587 | 0.25933 | 0.25286 | 0.28163 | 0.24428 | 0.22367 | 0.23579 | 0.21196 | 0.28094 | 0.30021
2 | 0.40577 | 0.4033 | 0.37675 | 0.36767 | 0.3468 | 0.34718 | 0.4201 | 0.38164 | 0.41094 | 0.43051 | 0.41961 | 0.41354 | 0.40983 | 0.41523 | 0.39387 | 0.40342 | 0.41827 | 0.52617 | 0.47806 | 0.43341 | 0.43447 | 0.39276 | 0.44867 | 0.43269
3 | 0.96578 | 0.92173 | 0.88098 | 0.88948 | 0.87337 | 0.9675 | 1.5274 | 1.6815 | 1.7536 | 1.7063 | 1.6345 | 1.7414 | 1.6264 | 1.574 | 1.372 | 1.3656 | 1.3964 | 1.5378 | 1.3846 | 1.4264 | 1.3993 | 1.3031 | 1.1738 | 1.0714
4 | 0.81862 | 0.58818 | 0.57253 | 0.51778 | 0.51521 | 0.92556 | 1.7859 | 2.1058 | 2.317 | 2.1786 | 2.1499 | 2.0028 | 1.9622 | 1.8738 | 1.7945 | 1.8332 | 2.2749 | 3.4476 | 3.0797 | 2.6009 | 2.529 | 2.2406 | 1.7701 | 1.4238
5 | 0.66331 | 0.6215 | 0.56636 | 0.56491 | 0.55137 | 0.59187 | 0.75884 | 0.7382 | 0.76032 | 0.7976 | 0.80933 | 0.82621 | 0.82117 | 0.80689 | 0.80805 | 0.80102 | 0.8281 | 0.97695 | 0.93896 | 0.90825 | 0.91379 | 0.84069 | 0.83785 | 0.79262
6 | 0.29992 | 0.29568 | 0.27616 | 0.27078 | 0.24907 | 0.24513 | 0.28525 | 0.23214 | 0.2402 | 0.25546 | 0.2417 | 0.24877 | 0.25826 | 0.27893 | 0.26704 | 0.26661 | 0.23603 | 0.27802 | 0.24524 | 0.23097 | 0.23995 | 0.21796 | 0.28528 | 0.29589
7 | 0.76739 | 0.72778 | 0.68837 | 0.68631 | 0.66529 | 0.71401 | 0.91143 | 0.98003 | 1.0284 | 1.0375 | 1.0201 | 1.0323 | 1.0139 | 1.0013 | 0.93008 | 0.94625 | 0.99056 | 1.1595 | 1.0737 | 1.0137 | 1.0061 | 0.93067 | 0.89937 | 0.84412
8 | 0.37485 | 0.36774 | 0.34709 | 0.33773 | 0.32689 | 0.3596 | 0.55303 | 0.55253 | 0.57094 | 0.57557 | 0.58585 | 0.58554 | 0.56219 | 0.57331 | 0.51655 | 0.47044 | 0.45729 | 0.52739 | 0.49326 | 0.46759 | 0.47194 | 0.4233 | 0.42652 | 0.40744
9 | 0.74683 | 0.70978 | 0.67211 | 0.66886 | 0.65066 | 0.70347 | 0.92207 | 0.99328 | 1.0405 | 1.0487 | 1.0373 | 1.0474 | 1.0241 | 1.0129 | 0.93594 | 0.93867 | 0.97718 | 1.1385 | 1.0581 | 1.0006 | 0.99341 | 0.91711 | 0.87963 | 0.82365

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32581 | 0.32574 | 0.30035 | 0.29652 | 0.27185 | 0.25944 | 0.27425 | 0.24159 | 0.24152 | 0.24924 | 0.23194 | 0.2401 | 0.24835 | 0.26636 | 0.24777 | 0.26341 | 0.2573 | 0.286 | 0.24635 | 0.22565 | 0.23186 | 0.21008 | 0.28433 | 0.30186
2 | 0.40577 | 0.39826 | 0.37193 | 0.36767 | 0.3468 | 0.34976 | 0.41389 | 0.38164 | 0.41094 | 0.43457 | 0.4115 | 0.42145 | 0.41746 | 0.42248 | 0.40062 | 0.4069 | 0.41827 | 0.5169 | 0.48247 | 0.43749 | 0.44237 | 0.39276 | 0.44193 | 0.43567
3 | 0.98216 | 0.93713 | 0.87353 | 0.9047 | 0.85801 | 0.94994 | 1.5416 | 1.6815 | 1.7188 | 1.6895 | 1.6345 | 1.707 | 1.5944 | 1.574 | 1.372 | 1.3787 | 1.3691 | 1.5525 | 1.3577 | 1.4264 | 1.3857 | 1.2776 | 1.1526 | 1.0901
4 | 0.8119 | 0.58818 | 0.56816 | 0.51778 | 0.5234 | 0.93392 | 1.7524 | 2.0641 | 2.34 | 2.2216 | 2.1926 | 1.9631 | 2.0008 | 1.8738 | 1.8293 | 1.8154 | 2.2301 | 3.3799 | 3.0188 | 2.6009 | 2.5788 | 2.2406 | 1.7867 | 1.4496
5 | 0.67364 | 0.6121 | 0.55775 | 0.57363 | 0.54691 | 0.58182 | 0.77183 | 0.73101 | 0.77519 | 0.78213 | 0.81728 | 0.81004 | 0.81324 | 0.81443 | 0.80805 | 0.80102 | 0.82013 | 0.96781 | 0.92994 | 0.90825 | 0.91379 | 0.83253 | 0.85237 | 0.79921
6 | 0.29686 | 0.29424 | 0.27335 | 0.26794 | 0.2505 | 0.24513 | 0.28349 | 0.23427 | 0.24467 | 0.25315 | 0.2417 | 0.25108 | 0.25366 | 0.27893 | 0.26493 | 0.2645 | 0.23193 | 0.27373 | 0.24108 | 0.23097 | 0.24195 | 0.21796 | 0.28528 | 0.29589
7 | 0.7736 | 0.73354 | 0.67732 | 0.68074 | 0.67088 | 0.7265 | 0.91143 | 0.96081 | 1.0385 | 1.0274 | 1.01 | 1.012 | 1.004 | 1.0203 | 0.93882 | 0.96407 | 0.99056 | 1.1704 | 1.0529 | 1.0334 | 0.99647 | 0.92161 | 0.8915 | 0.84412
8 | 0.37257 | 0.3699 | 0.34286 | 0.33773 | 0.33132 | 0.365 | 0.54859 | 0.5632 | 0.57094 | 0.56455 | 0.59157 | 0.5969 | 0.56219 | 0.57852 | 0.52116 | 0.46629 | 0.45302 | 0.5181 | 0.49326 | 0.472 | 0.4633 | 0.41932 | 0.42967 | 0.41017
9 | 0.73483 | 0.7042 | 0.66139 | 0.67426 | 0.63976 | 0.69733 | 0.93833 | 1.003 | 1.061 | 1.0692 | 1.0373 | 1.0577 | 1.0042 | 1.0033 | 0.93594 | 0.95634 | 0.98665 | 1.1277 | 1.0683 | 1.0201 | 0.99341 | 0.91711 | 0.87195 | 0.83054

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32223 | 0.32229 | 0.30534 | 0.30337 | 0.26852 | 0.25278 | 0.27761 | 0.23723 | 0.24375 | 0.24703 | 0.23853 | 0.24458 | 0.24613 | 0.27508 | 0.24967 | 0.26341 | 0.25286 | 0.28163 | 0.24221 | 0.21972 | 0.23382 | 0.21571 | 0.27756 | 0.29855
2 | 0.40318 | 0.40833 | 0.37193 | 0.36767 | 0.34439 | 0.34976 | 0.42632 | 0.38164 | 0.40306 | 0.43863 | 0.41555 | 0.42145 | 0.40221 | 0.41523 | 0.38712 | 0.39646 | 0.41053 | 0.5308 | 0.47806 | 0.44156 | 0.43052 | 0.38908 | 0.45204 | 0.43567
3 | 0.96578 | 0.90633 | 0.87353 | 0.89709 | 0.88105 | 0.94994 | 1.499 | 1.6815 | 1.7362 | 1.6727 | 1.6345 | 1.707 | 1.5944 | 1.5892 | 1.3851 | 1.3918 | 1.3691 | 1.5083 | 1.4116 | 1.4544 | 1.3993 | 1.3159 | 1.1526 | 1.0714
4 | 0.8119 | 0.59691 | 0.56816 | 0.51 | 0.5234 | 0.90884 | 1.8194 | 2.1475 | 2.34 | 2.1786 | 2.1499 | 1.9631 | 2.0008 | 1.8373 | 1.8293 | 1.8332 | 2.2525 | 3.4815 | 3.1101 | 2.5494 | 2.529 | 2.2184 | 1.8033 | 1.4496
5 | 0.65814 | 0.6168 | 0.56636 | 0.55619 | 0.54691 | 0.59689 | 0.75884 | 0.73101 | 0.74544 | 0.7976 | 0.80933 | 0.81812 | 0.81324 | 0.79934 | 0.80805 | 0.80848 | 0.83607 | 0.96781 | 0.92093 | 0.89943 | 0.92253 | 0.84885 | 0.85237 | 0.77946
6 | 0.30299 | 0.2928 | 0.27335 | 0.2722 | 0.24763 | 0.24513 | 0.28701 | 0.2364 | 0.2402 | 0.26008 | 0.24398 | 0.24877 | 0.26055 | 0.27666 | 0.26915 | 0.2645 | 0.24014 | 0.27587 | 0.24733 | 0.23097 | 0.23795 | 0.21603 | 0.28876 | 0.29589
7 | 0.7798 | 0.73354 | 0.69389 | 0.69189 | 0.67088 | 0.72026 | 0.91945 | 0.97042 | 1.0385 | 1.0173 | 1.0302 | 1.0221 | 1.0139 | 1.0108 | 0.94756 | 0.94625 | 1.0002 | 1.1595 | 1.084 | 0.99392 | 0.9868 | 0.93973 | 0.89937 | 0.82993
8 | 0.37029 | 0.3699 | 0.34709 | 0.33982 | 0.32467 | 0.3569 | 0.55746 | 0.54186 | 0.55986 | 0.56455 | 0.59728 | 0.57419 | 0.56753 | 0.58372 | 0.50735 | 0.47875 | 0.46581 | 0.53667 | 0.50239 | 0.46759 | 0.46762 | 0.42729 | 0.42022 | 0.41017
9 | 0.75883 | 0.7042 | 0.67747 | 0.67966 | 0.66156 | 0.70347 | 0.91395 | 1.0128 | 1.0302 | 1.0384 | 1.027 | 1.0577 | 1.0341 | 1.0225 | 0.92714 | 0.92984 | 0.95826 | 1.1492 | 1.0377 | 1.0104 | 0.99341 | 0.91711 | 0.88731 | 0.83743

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.067077 | 0.047391 | 0.041083 | 0.052661 | 0.045343 | 0.03728 | 0.030845 | 0.10779 | 0.11273 | 0.096685 | 0.11265 | 0.10467 | 0.10513 | 0.093878 | 0.055708 | 0.087221 | 0.10461 | 0.097606 | 0.068217 | 0.070771 | 0.065917 | 0.040889 | 0.032617 | 0.033806
2 | -0.26468 | -0.26462 | -0.27193 | -0.28438 | -0.28165 | -0.25849 | -0.1639 | -0.031507 | -0.033858 | -0.022438 | -0.019766 | -0.088213 | -0.12887 | -0.16706 | -0.1658 | -0.16861 | -0.13256 | 0.04357 | -0.0061405 | -0.072485 | -0.13436 | -0.17674 | -0.19384 | -0.22194
3 | -0.94165 | -1.016 | -1.0347 | -1.0208 | -1.0217 | -0.85315 | -0.031769 | 0.43986 | 0.56061 | 0.39053 | 0.23058 | 0.45736 | 0.28839 | 0.087496 | -0.34615 | -0.3463 | -0.28527 | -0.14391 | -0.35075 | -0.19985 | -0.27438 | -0.45509 | -0.71898 | -0.81162
4 | -2.5016 | -2.5264 | -2.5522 | -2.5745 | -2.586 | -2.3642 | -2.0512 | -1.8728 | -1.9276 | -2.1354 | -2.2777 | -2.4117 | -2.4145 | -2.4589 | -2.4806 | -2.4066 | -2.0373 | -1.2142 | -1.5662 | -1.8998 | -2.0452 | -2.1637 | -2.2872 | -2.2983
5 | -0.52078 | -0.54695 | -0.57019 | -0.57222 | -0.57096 | -0.48127 | -0.36678 | -0.29682 | -0.29156 | -0.24423 | -0.24169 | -0.23661 | -0.28476 | -0.30644 | -0.29819 | -0.36964 | -0.32748 | -0.16418 | -0.19441 | -0.24173 | -0.26102 | -0.33883 | -0.37472 | -0.39201
6 | 0.040445 | 0.031638 | 0.023989 | 0.035738 | 0.029346 | 0.042279 | 0.056388 | 0.10983 | 0.12649 | 0.13033 | 0.12371 | 0.13196 | 0.13098 | 0.12946 | 0.10888 | 0.10357 | 0.090018 | 0.098477 | 0.083475 | 0.087109 | 0.073649 | 0.077527 | 0.048129 | 0.049426
7 | -0.62219 | -0.61538 | -0.63472 | -0.6462 | -0.68448 | -0.61285 | -0.52065 | -0.27044 | -0.134 | -0.12438 | -0.094537 | -0.03177 | -0.12899 | -0.13461 | -0.24534 | -0.3506 | -0.31643 | -0.35294 | -0.3969 | -0.38106 | -0.43389 | -0.5115 | -0.5771 | -0.57403
8 | -0.35413 | -0.36162 | -0.36019 | -0.35967 | -0.35225 | -0.33802 | -0.2584 | -0.20557 | -0.18982 | -0.21679 | -0.20471 | -0.18661 | -0.19781 | -0.21416 | -0.26021 | -0.28857 | -0.28781 | -0.28382 | -0.29916 | -0.30932 | -0.31462 | -0.32385 | -0.33798 | -0.34446
9 | -0.42389 | -0.4544 | -0.47378 | -0.46381 | -0.47502 | -0.41663 | -0.25399 | -0.02799 | 0.015216 | -0.0086243 | -0.012832 | -0.0064076 | -0.055942 | -0.10244 | -0.20095 | -0.21369 | -0.1713 | -0.054008 | -0.14141 | -0.16474 | -0.21786 | -0.28785 | -0.36101 | -0.38013

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.065736 | 0.046443 | 0.040261 | 0.052135 | 0.045797 | 0.038025 | 0.031462 | 0.10671 | 0.11385 | 0.096685 | 0.11152 | 0.10467 | 0.10513 | 0.095756 | 0.056822 | 0.088093 | 0.10252 | 0.099558 | 0.068899 | 0.071479 | 0.065917 | 0.041298 | 0.03327 | 0.03313
2 | -0.26204 | -0.26198 | -0.26921 | -0.28723 | -0.27884 | -0.26108 | -0.1639 | -0.031192 | -0.033181 | -0.022887 | -0.019766 | -0.088213 | -0.13145 | -0.16372 | -0.16414 | -0.16861 | -0.12991 | 0.044006 | -0.0060791 | -0.07321 | -0.13436 | -0.17674 | -0.19578 | -0.2175
3 | -0.93223 | -1.016 | -1.014 | -1.0004 | -1.0013 | -0.84462 | -0.031451 | 0.44426 | 0.54939 | 0.38272 | 0.23058 | 0.45279 | 0.29416 | 0.089246 | -0.33923 | -0.34284 | -0.28242 | -0.14679 | -0.35426 | -0.19585 | -0.27712 | -0.45509 | -0.72617 | -0.8035
4 | -2.5516 | -2.4759 | -2.6032 | -2.5745 | -2.5601 | -2.3642 | -2.0307 | -1.8728 | -1.8891 | -2.1354 | -2.2321 | -2.4117 | -2.4145 | -2.4835 | -2.4558 | -2.4066 | -1.9966 | -1.2385 | -1.5662 | -1.9378 | -2.0861 | -2.1854 | -2.2415 | -2.2524
5 | -0.51557 | -0.54695 | -0.56449 | -0.58367 | -0.57667 | -0.47646 | -0.36678 | -0.29385 | -0.29448 | -0.24911 | -0.24411 | -0.23187 | -0.28761 | -0.30644 | -0.29223 | -0.36595 | -0.33076 | -0.16746 | -0.19636 | -0.24414 | -0.26102 | -0.33544 | -0.36723 | -0.39593
6 | 0.041254 | 0.031005 | 0.023749 | 0.036095 | 0.02964 | 0.041857 | 0.05526 | 0.10764 | 0.12523 | 0.12773 | 0.12371 | 0.13064 | 0.12967 | 0.13205 | 0.11106 | 0.10357 | 0.090918 | 0.10045 | 0.08431 | 0.088851 | 0.072912 | 0.076752 | 0.047648 | 0.049426
7 | -0.60974 | -0.62769 | -0.62837 | -0.65267 | -0.67763 | -0.61285 | -0.51544 | -0.26774 | -0.13132 | -0.12438 | -0.093592 | -0.031135 | -0.12641 | -0.13595 | -0.24779 | -0.34359 | -0.31326 | -0.35294 | -0.40484 | -0.38106 | -0.42955 | -0.52173 | -0.56555 | -0.57403
8 | -0.35413 | -0.358 | -0.36379 | -0.35247 | -0.35578 | -0.33126 | -0.26098 | -0.20145 | -0.19362 | -0.22113 | -0.2088 | -0.18288 | -0.19385 | -0.21844 | -0.2576 | -0.28569 | -0.28205 | -0.28665 | -0.29617 | -0.31551 | -0.31147 | -0.33032 | -0.34474 | -0.33757
9 | -0.42389 | -0.44532 | -0.47852 | -0.47309 | -0.47977 | -0.4208 | -0.25399 | -0.02743 | 0.01552 | -0.0085381 | -0.013088 | -0.0065358 | -0.055383 | -0.10244 | -0.19693 | -0.21797 | -0.1713 | -0.052928 | -0.14282 | -0.16803 | -0.21786 | -0.2821 | -0.36462 | -0.38773

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.065736 | 0.047865 | 0.040261 | 0.053715 | 0.04489 | 0.036907 | 0.030537 | 0.10563 | 0.11273 | 0.095718 | 0.11039 | 0.10258 | 0.10408 | 0.093878 | 0.054593 | 0.086349 | 0.10252 | 0.095654 | 0.067535 | 0.072186 | 0.064599 | 0.040071 | 0.032291 | 0.034144
2 | -0.26468 | -0.26727 | -0.27736 | -0.2787 | -0.27884 | -0.25849 | -0.1639 | -0.032137 | -0.03352 | -0.022214 | -0.019963 | -0.088213 | -0.12758 | -0.1704 | -0.1658 | -0.16523 | -0.12991 | 0.044441 | -0.0061405 | -0.072485 | -0.13436 | -0.18027 | -0.18996 | -0.22638
3 | -0.96048 | -1.016 | -1.0347 | -1.0208 | -1.0421 | -0.85315 | -0.031134 | 0.43986 | 0.555 | 0.39053 | 0.23058 | 0.46651 | 0.28262 | 0.085746 | -0.34269 | -0.3463 | -0.29097 | -0.14679 | -0.34374 | -0.20185 | -0.27438 | -0.45964 | -0.71179 | -0.81973
4 | -2.5016 | -2.4759 | -2.5522 | -2.5488 | -2.6119 | -2.3406 | -2.0102 | -1.8353 | -1.8891 | -2.1354 | -2.3004 | -2.3635 | -2.3663 | -2.4589 | -2.4309 | -2.3825 | -2.0169 | -1.2021 | -1.5349 | -1.8998 | -2.0861 | -2.1637 | -2.333 | -2.3443
5 | -0.5312 | -0.55242 | -0.57019 | -0.57222 | -0.57667 | -0.48127 | -0.36678 | -0.30276 | -0.29448 | -0.24179 | -0.24411 | -0.24134 | -0.29045 | -0.3095 | -0.30118 | -0.36225 | -0.33403 | -0.16418 | -0.19636 | -0.24173 | -0.26624 | -0.33206 | -0.37097 | -0.38809
6 | 0.039636 | 0.031322 | 0.024468 | 0.035738 | 0.029053 | 0.042702 | 0.056388 | 0.11203 | 0.12396 | 0.12903 | 0.12618 | 0.13328 | 0.12836 | 0.12817 | 0.10779 | 0.10461 | 0.090018 | 0.10045 | 0.083475 | 0.087109 | 0.075122 | 0.077527 | 0.047648 | 0.049426
7 | -0.62841 | -0.60923 | -0.64107 | -0.63974 | -0.67079 | -0.60059 | -0.53106 | -0.27585 | -0.13534 | -0.12687 | -0.096428 | -0.03177 | -0.13028 | -0.13191 | -0.25024 | -0.34359 | -0.31326 | -0.34589 | -0.38897 | -0.38487 | -0.43823 | -0.50638 | -0.57133 | -0.57977
8 | -0.35413 | -0.36885 | -0.36379 | -0.35247 | -0.35225 | -0.34478 | -0.26098 | -0.20762 | -0.18792 | -0.22113 | -0.20266 | -0.18661 | -0.19979 | -0.20988 | -0.255 | -0.28857 | -0.28205 | -0.28382 | -0.29318 | -0.31551 | -0.30833 | -0.32708 | -0.33798 | -0.35135
9 | -0.41541 | -0.44986 | -0.47852 | -0.46845 | -0.47977 | -0.41663 | -0.25653 | -0.02743 | 0.014911 | -0.0087106 | -0.012575 | -0.0063435 | -0.055383 | -0.10244 | -0.20095 | -0.21369 | -0.16787 | -0.054008 | -0.13858 | -0.16803 | -0.21786 | -0.28497 | -0.36462 | -0.37632

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
2 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
3 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
4 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
5 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
6 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
7 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
8 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
9 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
2 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
3 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
4 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
5 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
6 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
7 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
8 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
9 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32773 | 0.33086 | 0.30841 | 0.29821 | 0.27372 | 0.26027 | 0.27874 | 0.22599 | 0.23937 | 0.24411 | 0.23049 | 0.23672 | 0.25544 | 0.27525 | 0.26147 | 0.26685 | 0.24503 | 0.27011 | 0.23358 | 0.22007 | 0.23296 | 0.21568 | 0.28831 | 0.3054
2 | 0.46675 | 0.45341 | 0.42556 | 0.39295 | 0.35978 | 0.35685 | 0.394 | 0.40096 | 0.43358 | 0.46886 | 0.41975 | 0.44366 | 0.45482 | 0.46848 | 0.41364 | 0.42782 | 0.42545 | 0.45603 | 0.44662 | 0.4575 | 0.49081 | 0.4387 | 0.46749 | 0.46333
3 | 1.1285 | 1.0743 | 0.98592 | 1.0133 | 0.97386 | 0.9755 | 1.3656 | 1.627 | 1.7021 | 1.6049 | 1.5611 | 1.6808 | 1.7674 | 1.667 | 1.5283 | 1.4514 | 1.4581 | 1.4417 | 1.3839 | 1.494 | 1.5771 | 1.4593 | 1.3691 | 1.1823
4 | 1.2746 | 1.035 | 0.82986 | 0.81489 | 0.73642 | 0.68891 | 1.4581 | 2.456 | 2.9742 | 3.0528 | 2.9876 | 2.6836 | 3.0491 | 2.8997 | 2.6509 | 2.4528 | 2.2077 | 1.9953 | 2.4977 | 2.9125 | 3.3519 | 3.1791 | 2.4697 | 1.8222
5 | 0.75151 | 0.695 | 0.63882 | 0.61955 | 0.61925 | 0.60517 | 0.68044 | 0.68371 | 0.75127 | 0.78095 | 0.82484 | 0.8753 | 0.90844 | 0.8908 | 0.86386 | 0.85261 | 0.83117 | 0.85487 | 0.84238 | 0.8445 | 0.93864 | 0.88228 | 0.92349 | 0.84798
6 | 0.30516 | 0.3037 | 0.27715 | 0.27612 | 0.25685 | 0.24121 | 0.27468 | 0.22669 | 0.23359 | 0.24007 | 0.23052 | 0.24604 | 0.25378 | 0.26804 | 0.25868 | 0.25068 | 0.23624 | 0.26202 | 0.22446 | 0.21558 | 0.23711 | 0.20503 | 0.27733 | 0.29924
7 | 0.7847 | 0.72421 | 0.69662 | 0.70249 | 0.66257 | 0.6972 | 0.8936 | 0.91355 | 1.0482 | 1.1114 | 1.097 | 1.1463 | 1.1261 | 1.1736 | 1.1586 | 1.0818 | 1.0736 | 1.0662 | 1.0352 | 1.0322 | 1.0562 | 0.88258 | 0.92778 | 0.83473
8 | 0.38507 | 0.37415 | 0.3511 | 0.34222 | 0.32758 | 0.33067 | 0.5109 | 0.50919 | 0.54391 | 0.54402 | 0.55735 | 0.594 | 0.59997 | 0.5838 | 0.51833 | 0.49655 | 0.45073 | 0.47173 | 0.44062 | 0.44255 | 0.44061 | 0.37734 | 0.40016 | 0.39291
9 | 1.0889 | 1.0197 | 0.98014 | 0.91974 | 0.91869 | 0.88644 | 0.90047 | 0.9196 | 0.79881 | 0.83313 | 0.91939 | 1.0281 | 1.0817 | 1.091 | 1.0634 | 1.1054 | 1.0916 | 1.0867 | 1.0635 | 1.1222 | 1.189 | 1.0998 | 1.0048 | 1.081

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32954 | 0.33086 | 0.30496 | 0.29821 | 0.27036 | 0.26027 | 0.28212 | 0.22599 | 0.2416 | 0.24411 | 0.22833 | 0.23235 | 0.2509 | 0.2797 | 0.26557 | 0.26896 | 0.24717 | 0.26597 | 0.23751 | 0.21813 | 0.2349 | 0.21568 | 0.29184 | 0.30882
2 | 0.46675 | 0.45341 | 0.42266 | 0.39559 | 0.35978 | 0.36219 | 0.39116 | 0.39714 | 0.43775 | 0.46441 | 0.42381 | 0.44366 | 0.46335 | 0.46848 | 0.40649 | 0.42782 | 0.42939 | 0.45996 | 0.45481 | 0.44887 | 0.4863 | 0.44699 | 0.46393 | 0.45675
3 | 1.1088 | 1.0927 | 0.97742 | 1.0045 | 0.99123 | 0.95778 | 1.3405 | 1.6591 | 1.6852 | 1.6207 | 1.5611 | 1.6475 | 1.7674 | 1.6347 | 1.5283 | 1.4654 | 1.4438 | 1.4141 | 1.3705 | 1.5233 | 1.5618 | 1.488 | 1.3691 | 1.1928
4 | 1.2746 | 1.0438 | 0.81598 | 0.81489 | 0.73642 | 0.68292 | 1.4716 | 2.456 | 2.9742 | 2.9922 | 2.9578 | 2.7102 | 3.0793 | 2.9282 | 2.6249 | 2.4767 | 2.2294 | 1.976 | 2.4977 | 2.8837 | 3.3188 | 3.2106 | 2.4697 | 1.8391
5 | 0.74546 | 0.68413 | 0.64888 | 0.61464 | 0.62439 | 0.59486 | 0.69186 | 0.67707 | 0.75127 | 0.78852 | 0.83294 | 0.85815 | 0.89964 | 0.8908 | 0.8477 | 0.86059 | 0.83917 | 0.86279 | 0.84238 | 0.8445 | 0.95662 | 0.89943 | 0.9316 | 0.83371
6 | 0.30358 | 0.3037 | 0.27715 | 0.27317 | 0.25988 | 0.24273 | 0.27633 | 0.22877 | 0.23576 | 0.23575 | 0.23484 | 0.2506 | 0.24927 | 0.27019 | 0.25666 | 0.24873 | 0.23624 | 0.26401 | 0.22634 | 0.21369 | 0.23908 | 0.20684 | 0.27899 | 0.29924
7 | 0.7847 | 0.72993 | 0.69662 | 0.71397 | 0.66814 | 0.70935 | 0.90928 | 0.92249 | 1.0379 | 1.1331 | 1.097 | 1.1576 | 1.1151 | 1.1736 | 1.1586 | 1.0921 | 1.0632 | 1.0863 | 1.0153 | 1.0322 | 1.0766 | 0.86542 | 0.91962 | 0.82073
8 | 0.38268 | 0.37638 | 0.3511 | 0.34222 | 0.32536 | 0.33549 | 0.50689 | 0.49938 | 0.54918 | 0.55441 | 0.55735 | 0.59976 | 0.59997 | 0.5838 | 0.50908 | 0.49214 | 0.45493 | 0.46765 | 0.43254 | 0.45088 | 0.43259 | 0.37381 | 0.40305 | 0.39808
9 | 1.1077 | 1.0197 | 0.98859 | 0.91183 | 0.93495 | 0.88644 | 0.90838 | 0.9106 | 0.79881 | 0.83313 | 0.91939 | 1.0281 | 1.0712 | 1.091 | 1.0735 | 1.1264 | 1.0916 | 1.1071 | 1.0533 | 1.1112 | 1.166 | 1.1106 | 1.0048 | 1.0716

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32954 | 0.33444 | 0.30496 | 0.3016 | 0.27036 | 0.25857 | 0.27874 | 0.23013 | 0.23492 | 0.24191 | 0.23266 | 0.23672 | 0.25317 | 0.2708 | 0.25941 | 0.27108 | 0.24717 | 0.26597 | 0.23358 | 0.21813 | 0.23103 | 0.21951 | 0.29184 | 0.3037
2 | 0.46995 | 0.45643 | 0.42556 | 0.39823 | 0.35724 | 0.35417 | 0.39685 | 0.39332 | 0.42524 | 0.4733 | 0.41165 | 0.44366 | 0.45056 | 0.46848 | 0.41007 | 0.43155 | 0.43334 | 0.45996 | 0.43843 | 0.4575 | 0.48179 | 0.4387 | 0.46749 | 0.46662
3 | 1.1383 | 1.0558 | 1.0029 | 1.0222 | 0.96518 | 0.95778 | 1.3907 | 1.6431 | 1.6852 | 1.6365 | 1.5302 | 1.714 | 1.8022 | 1.6347 | 1.5136 | 1.4793 | 1.4866 | 1.4141 | 1.4109 | 1.4793 | 1.6079 | 1.4306 | 1.3817 | 1.1614
4 | 1.2746 | 1.0438 | 0.81598 | 0.82861 | 0.73011 | 0.68891 | 1.4581 | 2.4316 | 3.0037 | 3.0528 | 2.9876 | 2.7369 | 3.0189 | 2.8997 | 2.6768 | 2.4288 | 2.1859 | 1.976 | 2.4484 | 2.9125 | 3.385 | 3.2422 | 2.4697 | 1.8054
5 | 0.75755 | 0.70043 | 0.64385 | 0.60974 | 0.61411 | 0.60001 | 0.67473 | 0.69701 | 0.75127 | 0.78095 | 0.82484 | 0.85815 | 0.92604 | 0.90757 | 0.88001 | 0.86856 | 0.82316 | 0.87071 | 0.82627 | 0.85269 | 0.92965 | 0.89943 | 0.93972 | 0.84085
6 | 0.30358 | 0.3037 | 0.27998 | 0.27464 | 0.25383 | 0.24273 | 0.27468 | 0.22877 | 0.23359 | 0.23575 | 0.2262 | 0.24604 | 0.25378 | 0.26589 | 0.25463 | 0.24873 | 0.24034 | 0.25804 | 0.22634 | 0.21558 | 0.23711 | 0.20864 | 0.28065 | 0.30254
7 | 0.7847 | 0.72993 | 0.70784 | 0.70249 | 0.65143 | 0.70935 | 0.8936 | 0.93144 | 1.0276 | 1.0896 | 1.0862 | 1.1688 | 1.1261 | 1.1624 | 1.1807 | 1.0613 | 1.0944 | 1.0763 | 1.0452 | 1.0322 | 1.0664 | 0.86542 | 0.93594 | 0.82073
8 | 0.38983 | 0.37193 | 0.35541 | 0.34436 | 0.3298 | 0.33549 | 0.51492 | 0.50919 | 0.55445 | 0.53882 | 0.56278 | 0.58248 | 0.6114 | 0.57318 | 0.5137 | 0.49214 | 0.45913 | 0.46356 | 0.44869 | 0.44672 | 0.4366 | 0.37734 | 0.39728 | 0.39033
9 | 1.0794 | 1.0371 | 0.9717 | 0.91974 | 0.91869 | 0.88644 | 0.91629 | 0.9106 | 0.81445 | 0.83313 | 0.91034 | 1.0281 | 1.1028 | 1.091 | 1.0836 | 1.0949 | 1.1128 | 1.0867 | 1.0738 | 1.1331 | 1.212 | 1.1213 | 0.99585 | 1.0905

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.051702 | 0.057107 | 0.053817 | 0.053817 | 0.052642 | 0.055697 | 0.057342 | 0.1074 | 0.12502 | 0.12032 | 0.1175 | 0.11727 | 0.12479 | 0.12103 | 0.084838 | 0.11092 | 0.11233 | 0.10528 | 0.083428 | 0.075673 | 0.079433 | 0.079668 | 0.054992 | 0.054522
2 | 0.0054037 | -0.032422 | -0.035124 | -0.051335 | -0.062143 | -0.048634 | -0.062143 | 0.15671 | 0.19994 | 0.25668 | 0.1459 | 0.13239 | 0.091864 | 0.12429 | 0.054037 | 0.045932 | 0.054037 | 0.097267 | 0.18643 | 0.18913 | 0.1513 | 0.11618 | 0.054037 | 0.010807
3 | -0.15165 | -0.35917 | -0.62656 | -0.57867 | -0.59064 | -0.56271 | -0.031927 | 0.67445 | 0.88596 | 0.89394 | 0.74628 | 0.93385 | 0.84605 | 0.7383 | 0.53078 | 0.33124 | 0.41105 | 0.36716 | 0.067844 | 0.29532 | 0.41505 | 0.27138 | -0.25142 | -0.51482
4 | -2.3249 | -2.3473 | -2.4143 | -2.4143 | -2.4702 | -2.5373 | -2.3026 | -1.5537 | -1.1625 | -1.2295 | -1.5537 | -1.6878 | -1.5648 | -1.699 | -1.5984 | -1.889 | -2.1237 | -1.889 | -1.3301 | -1.196 | -1.196 | -1.576 | -1.9561 | -2.0343
5 | -0.32027 | -0.41991 | -0.49464 | -0.49108 | -0.49108 | -0.53734 | -0.48396 | -0.19216 | 0.064054 | 0.21351 | 0.3523 | 0.37365 | 0.32739 | 0.27045 | 0.17793 | 0.11387 | 0.096081 | 0.088964 | 0.088964 | 0.021351 | 0.1886 | 0.088964 | 0.04982 | -0.078288
6 | 0.056026 | 0.062154 | 0.047272 | 0.055588 | 0.056901 | 0.058433 | 0.056464 | 0.10461 | 0.11993 | 0.11971 | 0.10461 | 0.12496 | 0.13022 | 0.11993 | 0.10439 | 0.091918 | 0.11205 | 0.10855 | 0.085133 | 0.079005 | 0.093012 | 0.073315 | 0.055807 | 0.062373
7 | -0.55848 | -0.57422 | -0.60961 | -0.62534 | -0.58601 | -0.63321 | -0.54275 | -0.24778 | -0.043263 | -0.035397 | 0.074727 | 0.023598 | 0.007866 | 0 | -0.062928 | -0.11012 | -0.16125 | -0.21238 | -0.18485 | -0.22418 | -0.15732 | -0.29497 | -0.37363 | -0.40116
8 | -0.34958 | -0.35191 | -0.35541 | -0.35717 | -0.3525 | -0.34433 | -0.29239 | -0.24161 | -0.23636 | -0.23286 | -0.22877 | -0.22702 | -0.23227 | -0.24103 | -0.26554 | -0.27721 | -0.28655 | -0.28772 | -0.29297 | -0.30289 | -0.32215 | -0.33499 | -0.34024 | -0.34666
9 | 0.020102 | -0.17087 | -0.21107 | -0.28143 | -0.26132 | -0.30153 | -0.5729 | -0.18092 | -0.28143 | -0.090459 | 0 | 0.080408 | 0.26132 | 0.26132 | 0.21107 | 0.47239 | 0.40204 | 0.35178 | 0.29148 | 0.29148 | 0.41209 | 0.37189 | -0.040204 | -0.060306

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.052736 | 0.055965 | 0.053279 | 0.053817 | 0.052642 | 0.054583 | 0.057342 | 0.1074 | 0.12752 | 0.12032 | 0.11868 | 0.11961 | 0.12354 | 0.11982 | 0.085686 | 0.10871 | 0.11233 | 0.10423 | 0.083428 | 0.076429 | 0.080227 | 0.078871 | 0.054442 | 0.055612
2 | 0.0054037 | -0.032422 | -0.034773 | -0.050822 | -0.061522 | -0.048634 | -0.063386 | 0.15984 | 0.20394 | 0.25668 | 0.14882 | 0.12974 | 0.090026 | 0.12429 | 0.053497 | 0.045472 | 0.054578 | 0.096295 | 0.18643 | 0.19291 | 0.1513 | 0.11386 | 0.054578 | 0.010807
3 | -0.15468 | -0.36277 | -0.63909 | -0.57288 | -0.57883 | -0.57396 | -0.031927 | 0.6677 | 0.8771 | 0.89394 | 0.74628 | 0.93385 | 0.83759 | 0.74568 | 0.54139 | 0.32793 | 0.40694 | 0.36716 | 0.066487 | 0.29827 | 0.41505 | 0.26595 | -0.25394 | -0.50452
4 | -2.3017 | -2.3942 | -2.3661 | -2.4143 | -2.4455 | -2.4865 | -2.2565 | -1.5692 | -1.1625 | -1.2541 | -1.5537 | -1.7216 | -1.5961 | -1.682 | -1.6303 | -1.8701 | -2.0812 | -1.8512 | -1.3567 | -1.1721 | -1.196 | -1.5603 | -1.9561 | -1.9936
5 | -0.32347 | -0.41151 | -0.48969 | -0.48617 | -0.48126 | -0.53734 | -0.4888 | -0.19216 | 0.064695 | 0.21565 | 0.34525 | 0.37365 | 0.32739 | 0.27045 | 0.17615 | 0.11274 | 0.09512 | 0.088074 | 0.090743 | 0.021565 | 0.19238 | 0.090743 | 0.049322 | -0.077505
6 | 0.054905 | 0.060911 | 0.047745 | 0.0567 | 0.056901 | 0.059602 | 0.055899 | 0.10356 | 0.12233 | 0.11851 | 0.10461 | 0.12621 | 0.12761 | 0.11873 | 0.1023 | 0.090079 | 0.11205 | 0.10964 | 0.083431 | 0.078215 | 0.092082 | 0.074048 | 0.055249 | 0.061749
7 | -0.54731 | -0.56847 | -0.6218 | -0.61909 | -0.58015 | -0.63954 | -0.54818 | -0.2453 | -0.044128 | -0.035751 | 0.074727 | 0.023126 | 0.007866 | 0 | -0.061669 | -0.11012 | -0.15803 | -0.21663 | -0.183 | -0.22418 | -0.15575 | -0.28907 | -0.3699 | -0.40116
8 | -0.34608 | -0.35895 | -0.35186 | -0.35359 | -0.35955 | -0.34777 | -0.29823 | -0.2392 | -0.23163 | -0.23751 | -0.22877 | -0.22702 | -0.22995 | -0.23862 | -0.26023 | -0.28276 | -0.28368 | -0.29059 | -0.29297 | -0.29986 | -0.32537 | -0.33834 | -0.34364 | -0.34666
9 | 0.020102 | -0.17087 | -0.21529 | -0.27861 | -0.25871 | -0.30153 | -0.56718 | -0.18273 | -0.28706 | -0.090459 | 0 | 0.079604 | 0.26394 | 0.2561 | 0.21529 | 0.47239 | 0.40204 | 0.34827 | 0.29148 | 0.29731 | 0.42033 | 0.36817 | -0.0394 | -0.060909

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.050668 | 0.057107 | 0.052741 | 0.054893 | 0.051589 | 0.05514 | 0.057915 | 0.10955 | 0.12752 | 0.12273 | 0.11515 | 0.11961 | 0.12479 | 0.11982 | 0.086535 | 0.11203 | 0.11121 | 0.10423 | 0.083428 | 0.074159 | 0.079433 | 0.080464 | 0.054442 | 0.055067
2 | 0.0053497 | -0.032422 | -0.034773 | -0.050822 | -0.061522 | -0.047661 | -0.062764 | 0.15514 | 0.20194 | 0.26181 | 0.14444 | 0.13107 | 0.092782 | 0.12677 | 0.055118 | 0.045472 | 0.053497 | 0.095322 | 0.1827 | 0.19102 | 0.15282 | 0.11386 | 0.055118 | 0.010699
3 | -0.15468 | -0.36277 | -0.63909 | -0.57288 | -0.59655 | -0.55145 | -0.031607 | 0.68119 | 0.89482 | 0.89394 | 0.73882 | 0.93385 | 0.82913 | 0.72354 | 0.52016 | 0.33124 | 0.40694 | 0.36716 | 0.066487 | 0.29237 | 0.4192 | 0.27138 | -0.25394 | -0.50967
4 | -2.3482 | -2.3473 | -2.3902 | -2.3902 | -2.4949 | -2.5373 | -2.2565 | -1.5381 | -1.1625 | -1.2541 | -1.5847 | -1.6709 | -1.5648 | -1.665 | -1.6144 | -1.8512 | -2.1662 | -1.8512 | -1.3035 | -1.184 | -1.1721 | -1.5445 | -1.9169 | -2.075
5 | -0.31707 | -0.41571 | -0.49464 | -0.48126 | -0.48126 | -0.54272 | -0.48396 | -0.19216 | 0.063414 | 0.21351 | 0.3523 | 0.37365 | 0.32084 | 0.27586 | 0.18149 | 0.11274 | 0.096081 | 0.087185 | 0.088964 | 0.021778 | 0.18483 | 0.087185 | 0.04982 | -0.079854
6 | 0.054905 | 0.062775 | 0.046799 | 0.055032 | 0.05747 | 0.058433 | 0.055899 | 0.10566 | 0.11873 | 0.12211 | 0.1067 | 0.12246 | 0.12761 | 0.11753 | 0.10544 | 0.091918 | 0.11093 | 0.10746 | 0.084282 | 0.080585 | 0.091152 | 0.071849 | 0.056923 | 0.062996
7 | -0.54731 | -0.5857 | -0.61571 | -0.6316 | -0.59773 | -0.63321 | -0.53732 | -0.24282 | -0.043263 | -0.035043 | 0.075474 | 0.023598 | 0.0077873 | 0 | -0.062928 | -0.11012 | -0.16448 | -0.21238 | -0.18855 | -0.22418 | -0.15417 | -0.29497 | -0.38111 | -0.40116
8 | -0.34259 | -0.34487 | -0.35897 | -0.35717 | -0.35955 | -0.34433 | -0.28654 | -0.24161 | -0.23872 | -0.23053 | -0.23106 | -0.22702 | -0.22995 | -0.24103 | -0.2682 | -0.27167 | -0.28082 | -0.28196 | -0.29883 | -0.29986 | -0.32215 | -0.33164 | -0.33684 | -0.35013
9 | 0.020102 | -0.17428 | -0.20896 | -0.27861 | -0.25871 | -0.2955 | -0.58436 | -0.18092 | -0.28706 | -0.090459 | 0 | 0.082016 | 0.26394 | 0.2561 | 0.21107 | 0.48184 | 0.41008 | 0.3553 | 0.29439 | 0.29731 | 0.41621 | 0.37189 | -0.041008 | -0.061512

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
2 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
3 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
4 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
5 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
6 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
7 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
8 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475
9 | 0.17251 | 0.18991 | 0.24719 | 0.2834 | 0.33321 | 0.3895 | 0.3472 | 0.49636 | 0.45536 | 0.5143 | 0.52856 | 0.49029 | 0.46251 | 0.42581 | 0.39222 | 0.35299 | 0.34932 | 0.27677 | 0.22899 | 0.27173 | 0.27687 | 0.3164 | 0.15363 | 0.1475

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
2 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
3 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
4 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
5 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
6 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
7 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
8 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271
9 | 0.47827 | 0.50615 | 0.53448 | 0.55877 | 0.56512 | 0.59114 | 0.58812 | 0.55591 | 0.50368 | 0.73964 | 0.72229 | 0.6651 | 0.64894 | 0.6516 | 0.62073 | 0.56899 | 0.51137 | 0.49303 | 0.30992 | 0.33143 | 0.36235 | 0.371 | 0.38693 | 0.4271

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1