## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2052
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 117.3%
Flex. Load Growth | 220.4%
PV Installed, [MW] | 50
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 12.5
3 | 22 | 12.5
4 | 24 | 12.5
5 | 26 | 12.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.3543 | 1.3995 | 1.2532 | 1.1878 | 0.97318 | 0.82597 | 1.0101 | 0.17542 | 0.15426 | 0.22489 | 0.13245 | 0.1655 | 0.26368 | 0.48582 | 0.51832 | 0.50973 | 0.28594 | 0.58245 | 0.3418 | 0.24032 | 0.36494 | 0.22555 | 1.0295 | 1.241
Minimum EV Load, [MW] | -3.0577 | -3.2697 | -3.6774 | -3.9669 | -4.24 | -4.6273 | -4.4153 | -4.9529 | -4.4922 | -6.5983 | -6.5307 | -5.97 | -5.7228 | -5.5252 | -5.2079 | -4.7392 | -4.4315 | -3.9657 | -2.5172 | -2.8171 | -2.9778 | -3.1969 | -2.5399 | -2.6989
Maximum EV Load, [MW] | 2.9458 | 3.1515 | 3.5335 | 3.8022 | 4.047 | 4.4191 | 4.213 | 4.7544 | 4.3549 | 4.9693 | 5.0084 | 4.6884 | 4.5304 | 4.4139 | 4.1365 | 3.7661 | 3.5084 | 3.1356 | 2.4543 | 2.747 | 2.919 | 3.1444 | 2.4467 | 2.6018

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33037 | 0.32867 | 0.30624 | 0.30402 | 0.27532 | 0.25918 | 0.28119 | 0.23879 | 0.24083 | 0.24654 | 0.2356 | 0.24391 | 0.25239 | 0.27312 | 0.24823 | 0.26173 | 0.25475 | 0.2843 | 0.24625 | 0.22531 | 0.23776 | 0.2135 | 0.28458 | 0.3044
2 | 0.41073 | 0.40835 | 0.38135 | 0.37208 | 0.35065 | 0.35071 | 0.42439 | 0.38393 | 0.41333 | 0.43315 | 0.42199 | 0.41597 | 0.41245 | 0.41836 | 0.39696 | 0.40654 | 0.42099 | 0.53006 | 0.48119 | 0.4361 | 0.43743 | 0.39521 | 0.45315 | 0.43754
3 | 0.97355 | 0.92938 | 0.8881 | 0.89651 | 0.87985 | 0.97413 | 1.5372 | 1.6902 | 1.7627 | 1.7154 | 1.643 | 1.7505 | 1.6351 | 1.5829 | 1.38 | 1.3736 | 1.404 | 1.5468 | 1.3923 | 1.4341 | 1.407 | 1.3101 | 1.1819 | 1.0795
4 | 0.82565 | 0.59416 | 0.57811 | 0.52295 | 0.5199 | 0.93197 | 1.797 | 2.1167 | 2.3289 | 2.1899 | 2.161 | 2.0132 | 1.9726 | 1.8842 | 1.8046 | 1.8434 | 2.2869 | 3.4661 | 3.0958 | 2.6145 | 2.5425 | 2.2523 | 1.7812 | 1.4337
5 | 0.66956 | 0.62764 | 0.57191 | 0.57031 | 0.55624 | 0.59662 | 0.76483 | 0.74227 | 0.76445 | 0.80207 | 0.81367 | 0.8307 | 0.82584 | 0.81197 | 0.81321 | 0.80613 | 0.83286 | 0.9831 | 0.9444 | 0.91331 | 0.91915 | 0.84538 | 0.84427 | 0.79928
6 | 0.30436 | 0.30019 | 0.28025 | 0.27471 | 0.25242 | 0.24814 | 0.28887 | 0.23368 | 0.24173 | 0.25722 | 0.2432 | 0.25038 | 0.26012 | 0.28137 | 0.2695 | 0.26905 | 0.23784 | 0.28068 | 0.24721 | 0.23265 | 0.24194 | 0.21954 | 0.28894 | 0.30006
7 | 0.77417 | 0.73445 | 0.69452 | 0.69232 | 0.67072 | 0.71937 | 0.91818 | 0.98531 | 1.0339 | 1.0432 | 1.0255 | 1.0378 | 1.0195 | 1.0074 | 0.93586 | 0.95209 | 0.99613 | 1.1665 | 1.0798 | 1.0193 | 1.012 | 0.93581 | 0.9061 | 0.85103
8 | 0.37966 | 0.37261 | 0.35154 | 0.34199 | 0.33063 | 0.36319 | 0.55798 | 0.55567 | 0.57413 | 0.57893 | 0.58907 | 0.58883 | 0.56557 | 0.57723 | 0.52026 | 0.4739 | 0.46019 | 0.53129 | 0.49647 | 0.47045 | 0.47509 | 0.42591 | 0.43088 | 0.41216
9 | 0.7535 | 0.71636 | 0.67819 | 0.67478 | 0.65602 | 0.70878 | 0.92887 | 0.99863 | 1.046 | 1.0544 | 1.0427 | 1.053 | 1.0298 | 1.019 | 0.94174 | 0.94447 | 0.98269 | 1.1454 | 1.0642 | 1.0061 | 0.99916 | 0.92218 | 0.88626 | 0.83046

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33037 | 0.3304 | 0.30457 | 0.30058 | 0.27532 | 0.26253 | 0.27781 | 0.24318 | 0.24306 | 0.25097 | 0.23339 | 0.24166 | 0.25016 | 0.26874 | 0.25013 | 0.26583 | 0.25921 | 0.28869 | 0.24833 | 0.2273 | 0.23381 | 0.21162 | 0.28798 | 0.30606
2 | 0.41073 | 0.40329 | 0.37651 | 0.37208 | 0.35065 | 0.3533 | 0.41815 | 0.38393 | 0.41333 | 0.43723 | 0.41385 | 0.42392 | 0.42012 | 0.42565 | 0.40375 | 0.41004 | 0.42099 | 0.52075 | 0.48562 | 0.44019 | 0.44537 | 0.39521 | 0.44637 | 0.44054
3 | 0.99001 | 0.94485 | 0.88061 | 0.9118 | 0.86441 | 0.95648 | 1.5515 | 1.6902 | 1.7278 | 1.6985 | 1.643 | 1.7159 | 1.6029 | 1.5829 | 1.38 | 1.3867 | 1.3766 | 1.5616 | 1.3652 | 1.4341 | 1.3934 | 1.2844 | 1.1606 | 1.0983
4 | 0.8189 | 0.59416 | 0.57372 | 0.52295 | 0.52813 | 0.94038 | 1.7633 | 2.0748 | 2.352 | 2.2332 | 2.2039 | 1.9733 | 2.0114 | 1.8842 | 1.8395 | 1.8256 | 2.2418 | 3.3981 | 3.0346 | 2.6145 | 2.5925 | 2.2523 | 1.7979 | 1.4596
5 | 0.67994 | 0.61819 | 0.56325 | 0.57908 | 0.55175 | 0.58652 | 0.77788 | 0.73504 | 0.7794 | 0.78653 | 0.82166 | 0.81445 | 0.81788 | 0.81955 | 0.81321 | 0.80613 | 0.82485 | 0.97392 | 0.93534 | 0.91331 | 0.91915 | 0.83718 | 0.85887 | 0.80589
6 | 0.30128 | 0.29874 | 0.27743 | 0.27186 | 0.25387 | 0.24814 | 0.2871 | 0.23582 | 0.24622 | 0.2549 | 0.2432 | 0.2527 | 0.2555 | 0.28137 | 0.26738 | 0.26692 | 0.23371 | 0.27636 | 0.24303 | 0.23265 | 0.24395 | 0.21954 | 0.28894 | 0.30006
7 | 0.7804 | 0.74024 | 0.68342 | 0.68672 | 0.67635 | 0.73193 | 0.91818 | 0.966 | 1.044 | 1.033 | 1.0154 | 1.0174 | 1.0096 | 1.0265 | 0.94464 | 0.97 | 0.99613 | 1.1775 | 1.0589 | 1.0391 | 1.0022 | 0.92671 | 0.89819 | 0.85103
8 | 0.37737 | 0.37478 | 0.34729 | 0.34199 | 0.33508 | 0.36861 | 0.55353 | 0.5664 | 0.57413 | 0.56786 | 0.59481 | 0.60024 | 0.56557 | 0.58246 | 0.52489 | 0.46973 | 0.45591 | 0.52195 | 0.49647 | 0.47488 | 0.4664 | 0.4219 | 0.43405 | 0.41491
9 | 0.74144 | 0.71075 | 0.66741 | 0.68021 | 0.64507 | 0.70261 | 0.94521 | 1.0084 | 1.0666 | 1.075 | 1.0427 | 1.0633 | 1.0098 | 1.0094 | 0.94174 | 0.96223 | 0.9922 | 1.1346 | 1.0744 | 1.0257 | 0.99916 | 0.92218 | 0.87854 | 0.83738

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32677 | 0.32694 | 0.30958 | 0.30746 | 0.27197 | 0.25584 | 0.28119 | 0.23879 | 0.2453 | 0.24876 | 0.24001 | 0.24617 | 0.24793 | 0.27751 | 0.25204 | 0.26583 | 0.25475 | 0.2843 | 0.24416 | 0.22134 | 0.23578 | 0.21727 | 0.28118 | 0.30273
2 | 0.40813 | 0.4134 | 0.37651 | 0.37208 | 0.34822 | 0.3533 | 0.43064 | 0.38393 | 0.40541 | 0.44131 | 0.41792 | 0.42392 | 0.40479 | 0.41836 | 0.39018 | 0.39954 | 0.4132 | 0.53471 | 0.48119 | 0.44429 | 0.43346 | 0.39151 | 0.45654 | 0.44054
3 | 0.97355 | 0.9139 | 0.88061 | 0.90415 | 0.88757 | 0.95648 | 1.5087 | 1.6902 | 1.7452 | 1.6816 | 1.643 | 1.7159 | 1.6029 | 1.5982 | 1.3932 | 1.3999 | 1.3766 | 1.5171 | 1.4194 | 1.4622 | 1.407 | 1.323 | 1.1606 | 1.0795
4 | 0.8189 | 0.60293 | 0.57372 | 0.51513 | 0.52813 | 0.91517 | 1.8307 | 2.1587 | 2.352 | 2.1899 | 2.161 | 1.9733 | 2.0114 | 1.8476 | 1.8395 | 1.8434 | 2.2644 | 3.5001 | 3.1264 | 2.5627 | 2.5425 | 2.23 | 1.8146 | 1.4596
5 | 0.66437 | 0.62292 | 0.57191 | 0.56154 | 0.55175 | 0.60167 | 0.76483 | 0.73504 | 0.7495 | 0.80207 | 0.81367 | 0.82257 | 0.81788 | 0.80439 | 0.81321 | 0.81363 | 0.84087 | 0.97392 | 0.92627 | 0.90445 | 0.92793 | 0.85359 | 0.85887 | 0.78605
6 | 0.30744 | 0.2973 | 0.27743 | 0.27614 | 0.25098 | 0.24814 | 0.29063 | 0.23796 | 0.24173 | 0.26187 | 0.24548 | 0.25038 | 0.26243 | 0.2791 | 0.27162 | 0.26692 | 0.24196 | 0.27852 | 0.2493 | 0.23265 | 0.23993 | 0.2176 | 0.29243 | 0.30006
7 | 0.78664 | 0.74024 | 0.70008 | 0.69792 | 0.67635 | 0.72565 | 0.92624 | 0.97566 | 1.044 | 1.0228 | 1.0356 | 1.0276 | 1.0195 | 1.0169 | 0.95342 | 0.95209 | 1.0058 | 1.1665 | 1.0902 | 0.99941 | 0.99252 | 0.94492 | 0.9061 | 0.83677
8 | 0.37507 | 0.37478 | 0.35154 | 0.34409 | 0.32841 | 0.36047 | 0.56244 | 0.54495 | 0.56299 | 0.56786 | 0.60055 | 0.57742 | 0.57094 | 0.5877 | 0.51101 | 0.48224 | 0.46876 | 0.54062 | 0.50564 | 0.47045 | 0.47075 | 0.42992 | 0.42455 | 0.41491
9 | 0.76556 | 0.71075 | 0.68358 | 0.68564 | 0.66698 | 0.70878 | 0.92071 | 1.0182 | 1.0357 | 1.0441 | 1.0324 | 1.0633 | 1.0398 | 1.0287 | 0.9329 | 0.93559 | 0.96367 | 1.1563 | 1.0436 | 1.0159 | 0.99916 | 0.92218 | 0.89398 | 0.84431

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.067413 | 0.047628 | 0.041289 | 0.052925 | 0.04557 | 0.037466 | 0.030999 | 0.10833 | 0.11329 | 0.097169 | 0.11321 | 0.10519 | 0.10566 | 0.094347 | 0.055986 | 0.087657 | 0.10513 | 0.098094 | 0.068558 | 0.071125 | 0.066247 | 0.041093 | 0.03278 | 0.033975
2 | -0.26601 | -0.26595 | -0.27329 | -0.2858 | -0.28306 | -0.25978 | -0.16472 | -0.031664 | -0.034028 | -0.02255 | -0.019864 | -0.088654 | -0.12951 | -0.16789 | -0.16663 | -0.16945 | -0.13323 | 0.043788 | -0.0061712 | -0.072847 | -0.13503 | -0.17762 | -0.19481 | -0.22305
3 | -0.94636 | -1.0211 | -1.0399 | -1.0259 | -1.0268 | -0.85742 | -0.031928 | 0.44206 | 0.56341 | 0.39248 | 0.23173 | 0.45965 | 0.28983 | 0.087933 | -0.34788 | -0.34803 | -0.28669 | -0.14463 | -0.35251 | -0.20085 | -0.27575 | -0.45737 | -0.72258 | -0.81567
4 | -2.5141 | -2.539 | -2.5649 | -2.5874 | -2.5989 | -2.3761 | -2.0615 | -1.8821 | -1.9373 | -2.1461 | -2.2891 | -2.4237 | -2.4266 | -2.4712 | -2.493 | -2.4186 | -2.0475 | -1.2203 | -1.574 | -1.9093 | -2.0554 | -2.1745 | -2.2987 | -2.3098
5 | -0.52338 | -0.54968 | -0.57304 | -0.57508 | -0.57381 | -0.48368 | -0.36861 | -0.29831 | -0.29302 | -0.24545 | -0.2429 | -0.23779 | -0.28618 | -0.30797 | -0.29969 | -0.37149 | -0.32912 | -0.165 | -0.19539 | -0.24294 | -0.26232 | -0.34053 | -0.37659 | -0.39397
6 | 0.040648 | 0.031796 | 0.024109 | 0.035916 | 0.029493 | 0.042491 | 0.05667 | 0.11038 | 0.12712 | 0.13098 | 0.12433 | 0.13262 | 0.13163 | 0.13011 | 0.10943 | 0.10409 | 0.090468 | 0.098969 | 0.083893 | 0.087545 | 0.074017 | 0.077915 | 0.04837 | 0.049673
7 | -0.6253 | -0.61846 | -0.63789 | -0.64943 | -0.6879 | -0.61592 | -0.52325 | -0.2718 | -0.13467 | -0.125 | -0.09501 | -0.031929 | -0.12964 | -0.13528 | -0.24656 | -0.35235 | -0.31801 | -0.35471 | -0.39889 | -0.38297 | -0.43606 | -0.51405 | -0.57998 | -0.5769
8 | -0.3559 | -0.36343 | -0.36199 | -0.36147 | -0.35401 | -0.33971 | -0.25969 | -0.20659 | -0.19077 | -0.21787 | -0.20573 | -0.18754 | -0.1988 | -0.21523 | -0.26151 | -0.29001 | -0.28925 | -0.28524 | -0.30065 | -0.31087 | -0.31619 | -0.32547 | -0.33967 | -0.34618
9 | -0.42601 | -0.45668 | -0.47615 | -0.46613 | -0.47739 | -0.41871 | -0.25526 | -0.02813 | 0.015292 | -0.0086675 | -0.012896 | -0.0064396 | -0.056222 | -0.10295 | -0.20195 | -0.21476 | -0.17216 | -0.054278 | -0.14212 | -0.16556 | -0.21895 | -0.28929 | -0.36281 | -0.38203

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.066065 | 0.046676 | 0.040463 | 0.052396 | 0.046025 | 0.038215 | 0.031619 | 0.10725 | 0.11442 | 0.097169 | 0.11208 | 0.10519 | 0.10566 | 0.096234 | 0.057106 | 0.088534 | 0.10303 | 0.10006 | 0.069244 | 0.071836 | 0.066247 | 0.041504 | 0.033436 | 0.033296
2 | -0.26335 | -0.26329 | -0.27055 | -0.28866 | -0.28023 | -0.26238 | -0.16472 | -0.031348 | -0.033347 | -0.023001 | -0.019864 | -0.088654 | -0.1321 | -0.16454 | -0.16496 | -0.16945 | -0.13056 | 0.044226 | -0.0061095 | -0.073576 | -0.13503 | -0.17762 | -0.19676 | -0.21859
3 | -0.93689 | -1.0211 | -1.0191 | -1.0054 | -1.0063 | -0.84885 | -0.031609 | 0.44648 | 0.55214 | 0.38464 | 0.23173 | 0.45505 | 0.29563 | 0.089692 | -0.34093 | -0.34455 | -0.28383 | -0.14752 | -0.35603 | -0.19683 | -0.27851 | -0.45737 | -0.7298 | -0.80752
4 | -2.5644 | -2.4883 | -2.6162 | -2.5874 | -2.5729 | -2.3761 | -2.0409 | -1.8821 | -1.8985 | -2.1461 | -2.2433 | -2.4237 | -2.4266 | -2.4959 | -2.468 | -2.4186 | -2.0065 | -1.2447 | -1.574 | -1.9475 | -2.0965 | -2.1963 | -2.2527 | -2.2636
5 | -0.51815 | -0.54968 | -0.56731 | -0.58659 | -0.57955 | -0.47884 | -0.36861 | -0.29532 | -0.29595 | -0.25036 | -0.24533 | -0.23303 | -0.28904 | -0.30797 | -0.29369 | -0.36778 | -0.33241 | -0.1683 | -0.19734 | -0.24536 | -0.26232 | -0.33712 | -0.36906 | -0.39791
6 | 0.041461 | 0.03116 | 0.023867 | 0.036275 | 0.029788 | 0.042066 | 0.055537 | 0.10817 | 0.12585 | 0.12836 | 0.12433 | 0.13129 | 0.13032 | 0.13271 | 0.11162 | 0.10409 | 0.091373 | 0.10095 | 0.084732 | 0.089296 | 0.073277 | 0.077136 | 0.047886 | 0.049673
7 | -0.61279 | -0.63083 | -0.63151 | -0.65593 | -0.68102 | -0.61592 | -0.51802 | -0.26908 | -0.13198 | -0.125 | -0.09406 | -0.031291 | -0.12704 | -0.13663 | -0.24903 | -0.3453 | -0.31483 | -0.35471 | -0.40687 | -0.38297 | -0.4317 | -0.52434 | -0.56838 | -0.5769
8 | -0.3559 | -0.35979 | -0.36561 | -0.35424 | -0.35755 | -0.33292 | -0.26228 | -0.20246 | -0.19459 | -0.22223 | -0.20985 | -0.18379 | -0.19482 | -0.21953 | -0.25889 | -0.28711 | -0.28346 | -0.28809 | -0.29765 | -0.31709 | -0.31303 | -0.33197 | -0.34647 | -0.33926
9 | -0.42601 | -0.44754 | -0.48091 | -0.47545 | -0.48216 | -0.4229 | -0.25526 | -0.027567 | 0.015598 | -0.0085808 | -0.013154 | -0.0065684 | -0.05566 | -0.10295 | -0.19791 | -0.21906 | -0.17216 | -0.053192 | -0.14354 | -0.16887 | -0.21895 | -0.28351 | -0.36644 | -0.38967

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.066065 | 0.048105 | 0.040463 | 0.053983 | 0.045114 | 0.037091 | 0.030689 | 0.10616 | 0.11329 | 0.096197 | 0.11094 | 0.10309 | 0.1046 | 0.094347 | 0.054866 | 0.086781 | 0.10303 | 0.096132 | 0.067872 | 0.072547 | 0.064922 | 0.040271 | 0.032453 | 0.034315
2 | -0.26601 | -0.26861 | -0.27875 | -0.28009 | -0.28023 | -0.25978 | -0.16472 | -0.032298 | -0.033687 | -0.022325 | -0.020063 | -0.088654 | -0.12822 | -0.17125 | -0.16663 | -0.16606 | -0.13056 | 0.044664 | -0.0061712 | -0.072847 | -0.13503 | -0.18118 | -0.19091 | -0.22751
3 | -0.96528 | -1.0211 | -1.0399 | -1.0259 | -1.0473 | -0.85742 | -0.031289 | 0.44206 | 0.55778 | 0.39248 | 0.23173 | 0.46884 | 0.28404 | 0.086175 | -0.34441 | -0.34803 | -0.29243 | -0.14752 | -0.34546 | -0.20286 | -0.27575 | -0.46194 | -0.71535 | -0.82383
4 | -2.5141 | -2.4883 | -2.5649 | -2.5615 | -2.6249 | -2.3523 | -2.0203 | -1.8445 | -1.8985 | -2.1461 | -2.312 | -2.3753 | -2.3781 | -2.4712 | -2.4431 | -2.3944 | -2.027 | -1.2081 | -1.5425 | -1.9093 | -2.0965 | -2.1745 | -2.3447 | -2.356
5 | -0.53385 | -0.55518 | -0.57304 | -0.57508 | -0.57955 | -0.48368 | -0.36861 | -0.30427 | -0.29595 | -0.24299 | -0.24533 | -0.24254 | -0.29191 | -0.31105 | -0.30268 | -0.36406 | -0.3357 | -0.165 | -0.19734 | -0.24294 | -0.26757 | -0.33372 | -0.37283 | -0.39003
6 | 0.039835 | 0.031478 | 0.024591 | 0.035916 | 0.029198 | 0.042916 | 0.05667 | 0.11259 | 0.12458 | 0.12967 | 0.12681 | 0.13395 | 0.129 | 0.12881 | 0.10833 | 0.10513 | 0.090468 | 0.10095 | 0.083893 | 0.087545 | 0.075498 | 0.077915 | 0.047886 | 0.049673
7 | -0.63155 | -0.61228 | -0.64427 | -0.64294 | -0.67414 | -0.6036 | -0.53372 | -0.27723 | -0.13602 | -0.1275 | -0.09691 | -0.031929 | -0.13093 | -0.13257 | -0.2515 | -0.3453 | -0.31483 | -0.34762 | -0.39091 | -0.3868 | -0.44042 | -0.50891 | -0.57418 | -0.58267
8 | -0.3559 | -0.37069 | -0.36561 | -0.35424 | -0.35401 | -0.3465 | -0.26228 | -0.20866 | -0.18886 | -0.22223 | -0.20368 | -0.18754 | -0.20078 | -0.21093 | -0.25628 | -0.29001 | -0.28346 | -0.28524 | -0.29464 | -0.31709 | -0.30987 | -0.32872 | -0.33967 | -0.3531
9 | -0.41749 | -0.45211 | -0.48091 | -0.47079 | -0.48216 | -0.41871 | -0.25781 | -0.027567 | 0.014986 | -0.0087541 | -0.012638 | -0.0063752 | -0.05566 | -0.10295 | -0.20195 | -0.21476 | -0.16871 | -0.054278 | -0.13927 | -0.16887 | -0.21895 | -0.2864 | -0.36644 | -0.37821

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
2 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
3 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
4 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
5 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
6 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
7 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
8 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
9 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
2 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
3 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
4 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
5 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
6 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
7 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
8 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
9 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3323 | 0.33555 | 0.31267 | 0.30228 | 0.2772 | 0.26337 | 0.28232 | 0.2275 | 0.24091 | 0.24582 | 0.23193 | 0.23827 | 0.25729 | 0.27768 | 0.2639 | 0.26928 | 0.24687 | 0.27273 | 0.23549 | 0.22169 | 0.23492 | 0.21725 | 0.29198 | 0.30962
2 | 0.47202 | 0.45871 | 0.43041 | 0.39749 | 0.36369 | 0.36042 | 0.39816 | 0.40335 | 0.43608 | 0.47169 | 0.42214 | 0.44624 | 0.45767 | 0.47188 | 0.41684 | 0.43107 | 0.4282 | 0.45957 | 0.44959 | 0.46031 | 0.49406 | 0.44139 | 0.47206 | 0.46834
3 | 1.1371 | 1.0827 | 0.99356 | 1.021 | 0.98084 | 0.98216 | 1.3746 | 1.6355 | 1.7109 | 1.6134 | 1.5692 | 1.6896 | 1.7768 | 1.6763 | 1.5371 | 1.4598 | 1.466 | 1.4502 | 1.3916 | 1.502 | 1.5858 | 1.4671 | 1.3782 | 1.1909
4 | 1.2839 | 1.0432 | 0.83673 | 0.82154 | 0.74221 | 0.69415 | 1.4676 | 2.4686 | 2.9894 | 3.0686 | 3.0028 | 2.6974 | 3.0649 | 2.9153 | 2.6652 | 2.4661 | 2.2193 | 2.0066 | 2.5109 | 2.9276 | 3.3695 | 3.1954 | 2.4843 | 1.8341
5 | 0.7582 | 0.70151 | 0.64473 | 0.62522 | 0.62446 | 0.60999 | 0.68603 | 0.68751 | 0.75536 | 0.78535 | 0.82925 | 0.88003 | 0.91356 | 0.89631 | 0.8693 | 0.85798 | 0.83594 | 0.86041 | 0.84733 | 0.84925 | 0.94412 | 0.88718 | 0.93034 | 0.85491
6 | 0.30962 | 0.30825 | 0.28125 | 0.28007 | 0.26025 | 0.24421 | 0.27824 | 0.22821 | 0.23509 | 0.24176 | 0.23196 | 0.24763 | 0.25562 | 0.27043 | 0.2611 | 0.25304 | 0.23804 | 0.26459 | 0.22633 | 0.21718 | 0.23908 | 0.20654 | 0.28095 | 0.30343
7 | 0.79156 | 0.73086 | 0.70282 | 0.70858 | 0.66799 | 0.70248 | 0.90025 | 0.91849 | 1.0538 | 1.1174 | 1.1028 | 1.1524 | 1.1323 | 1.1805 | 1.1655 | 1.0883 | 1.0796 | 1.0728 | 1.0411 | 1.0379 | 1.0623 | 0.88748 | 0.93465 | 0.8416
8 | 0.38993 | 0.37906 | 0.35557 | 0.34651 | 0.33133 | 0.33411 | 0.51565 | 0.51211 | 0.54696 | 0.54722 | 0.56043 | 0.59733 | 0.60354 | 0.58777 | 0.52204 | 0.50014 | 0.4536 | 0.47535 | 0.44356 | 0.44529 | 0.4436 | 0.37972 | 0.4044 | 0.39757
9 | 1.0973 | 1.0278 | 0.98776 | 0.92691 | 0.92539 | 0.89266 | 0.90716 | 0.92458 | 0.80314 | 0.83778 | 0.92427 | 1.0336 | 1.0877 | 1.0975 | 1.0699 | 1.1121 | 1.0976 | 1.0934 | 1.0696 | 1.1283 | 1.1957 | 1.1058 | 1.012 | 1.0891

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33412 | 0.33555 | 0.30921 | 0.30228 | 0.27382 | 0.26337 | 0.28573 | 0.2275 | 0.24314 | 0.24582 | 0.22976 | 0.23387 | 0.25273 | 0.28215 | 0.26802 | 0.27141 | 0.24903 | 0.26857 | 0.23944 | 0.21974 | 0.23686 | 0.21725 | 0.29553 | 0.31306
2 | 0.47202 | 0.45871 | 0.4275 | 0.40014 | 0.36369 | 0.3658 | 0.3953 | 0.39951 | 0.44027 | 0.46722 | 0.42621 | 0.44624 | 0.46624 | 0.47188 | 0.40965 | 0.43107 | 0.43216 | 0.46352 | 0.45782 | 0.45164 | 0.48952 | 0.44971 | 0.46848 | 0.46173
3 | 1.1173 | 1.1012 | 0.98502 | 1.0121 | 0.9983 | 0.96436 | 1.3494 | 1.6678 | 1.694 | 1.6293 | 1.5692 | 1.6561 | 1.7768 | 1.6439 | 1.5371 | 1.4738 | 1.4517 | 1.4225 | 1.3781 | 1.5315 | 1.5704 | 1.4959 | 1.3782 | 1.2015
4 | 1.2839 | 1.0521 | 0.82278 | 0.82154 | 0.74221 | 0.68812 | 1.4811 | 2.4686 | 2.9894 | 3.0077 | 2.9729 | 2.7242 | 3.0953 | 2.9439 | 2.6392 | 2.4902 | 2.2412 | 1.9872 | 2.5109 | 2.8986 | 3.3362 | 3.2272 | 2.4843 | 1.851
5 | 0.75212 | 0.69059 | 0.65484 | 0.62029 | 0.62962 | 0.59962 | 0.69751 | 0.68083 | 0.75536 | 0.79295 | 0.8374 | 0.8628 | 0.90471 | 0.89631 | 0.85307 | 0.86599 | 0.84398 | 0.86836 | 0.84733 | 0.84925 | 0.96219 | 0.90442 | 0.93849 | 0.84057
6 | 0.30803 | 0.30825 | 0.28125 | 0.27711 | 0.26329 | 0.24573 | 0.2799 | 0.23029 | 0.23727 | 0.23742 | 0.2363 | 0.25221 | 0.25109 | 0.2726 | 0.25906 | 0.25107 | 0.23804 | 0.26659 | 0.22821 | 0.21528 | 0.24107 | 0.20836 | 0.28262 | 0.30343
7 | 0.79156 | 0.73661 | 0.70282 | 0.72011 | 0.67359 | 0.71469 | 0.91601 | 0.92748 | 1.0434 | 1.1393 | 1.1028 | 1.1637 | 1.1213 | 1.1805 | 1.1655 | 1.0986 | 1.0691 | 1.093 | 1.0211 | 1.0379 | 1.0827 | 0.87024 | 0.92645 | 0.82752
8 | 0.38753 | 0.38129 | 0.35557 | 0.34651 | 0.3291 | 0.33896 | 0.51161 | 0.50226 | 0.55226 | 0.55767 | 0.56043 | 0.60312 | 0.60354 | 0.58777 | 0.51275 | 0.4957 | 0.45782 | 0.47125 | 0.43545 | 0.45366 | 0.43554 | 0.37617 | 0.4073 | 0.40276
9 | 1.1162 | 1.0278 | 0.99625 | 0.91896 | 0.94174 | 0.89266 | 0.91511 | 0.91553 | 0.80314 | 0.83778 | 0.92427 | 1.0336 | 1.0771 | 1.0975 | 1.08 | 1.1332 | 1.0976 | 1.1139 | 1.0593 | 1.1173 | 1.1726 | 1.1166 | 1.012 | 1.0796

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33412 | 0.33915 | 0.30921 | 0.30568 | 0.27382 | 0.26165 | 0.28232 | 0.23166 | 0.23643 | 0.24361 | 0.23411 | 0.23827 | 0.25501 | 0.2732 | 0.26183 | 0.27354 | 0.24903 | 0.26857 | 0.23549 | 0.21974 | 0.23298 | 0.22109 | 0.29553 | 0.3079
2 | 0.47523 | 0.46174 | 0.43041 | 0.4028 | 0.36113 | 0.35774 | 0.40102 | 0.39567 | 0.42771 | 0.47615 | 0.41399 | 0.44624 | 0.45338 | 0.47188 | 0.41324 | 0.43481 | 0.43613 | 0.46352 | 0.44136 | 0.46031 | 0.48499 | 0.44139 | 0.47206 | 0.47164
3 | 1.1469 | 1.0641 | 1.0106 | 1.0298 | 0.97211 | 0.96436 | 1.3999 | 1.6516 | 1.694 | 1.6452 | 1.5381 | 1.723 | 1.8118 | 1.6439 | 1.5223 | 1.4878 | 1.4947 | 1.4225 | 1.4187 | 1.4872 | 1.6167 | 1.4382 | 1.3908 | 1.1699
4 | 1.2839 | 1.0521 | 0.82278 | 0.83533 | 0.73587 | 0.69415 | 1.4676 | 2.4441 | 3.0191 | 3.0686 | 3.0028 | 2.7509 | 3.0346 | 2.9153 | 2.6913 | 2.442 | 2.1975 | 1.9872 | 2.4614 | 2.9276 | 3.4027 | 3.2589 | 2.4843 | 1.8171
5 | 0.76428 | 0.70697 | 0.64979 | 0.61536 | 0.6193 | 0.6048 | 0.6803 | 0.70087 | 0.75536 | 0.78535 | 0.82925 | 0.8628 | 0.93124 | 0.91316 | 0.88553 | 0.87401 | 0.8279 | 0.87632 | 0.83114 | 0.85747 | 0.93509 | 0.90442 | 0.94665 | 0.84774
6 | 0.30803 | 0.30825 | 0.28409 | 0.27859 | 0.25721 | 0.24573 | 0.27824 | 0.23029 | 0.23509 | 0.23742 | 0.22761 | 0.24763 | 0.25562 | 0.26827 | 0.25703 | 0.25107 | 0.24217 | 0.26059 | 0.22821 | 0.21718 | 0.23908 | 0.21017 | 0.28428 | 0.30674
7 | 0.79156 | 0.73661 | 0.71409 | 0.70858 | 0.6568 | 0.71469 | 0.90025 | 0.93647 | 1.0331 | 1.0956 | 1.0919 | 1.1751 | 1.1323 | 1.1693 | 1.1877 | 1.0677 | 1.1005 | 1.0829 | 1.0512 | 1.0379 | 1.0725 | 0.87024 | 0.94285 | 0.82752
8 | 0.39472 | 0.37682 | 0.3599 | 0.34865 | 0.33356 | 0.33896 | 0.51968 | 0.51211 | 0.55756 | 0.542 | 0.56588 | 0.58575 | 0.61502 | 0.5771 | 0.5174 | 0.4957 | 0.46204 | 0.46714 | 0.45167 | 0.44947 | 0.43957 | 0.37972 | 0.4015 | 0.39497
9 | 1.0878 | 1.0453 | 0.97928 | 0.92691 | 0.92539 | 0.89266 | 0.92306 | 0.91553 | 0.81886 | 0.83778 | 0.91518 | 1.0336 | 1.1089 | 1.0975 | 1.0901 | 1.1015 | 1.1189 | 1.0934 | 1.0799 | 1.1393 | 1.2188 | 1.1274 | 1.0031 | 1.0986

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.05196 | 0.057393 | 0.054086 | 0.054086 | 0.052905 | 0.055975 | 0.057629 | 0.10794 | 0.12565 | 0.12093 | 0.11809 | 0.11786 | 0.12541 | 0.12163 | 0.085262 | 0.11148 | 0.1129 | 0.10581 | 0.083845 | 0.076051 | 0.07983 | 0.080066 | 0.055267 | 0.054794
2 | 0.0054308 | -0.032585 | -0.0353 | -0.051592 | -0.062454 | -0.048877 | -0.062454 | 0.15749 | 0.20094 | 0.25796 | 0.14663 | 0.13305 | 0.092323 | 0.12491 | 0.054308 | 0.046161 | 0.054308 | 0.097754 | 0.18736 | 0.19008 | 0.15206 | 0.11676 | 0.054308 | 0.010862
3 | -0.15241 | -0.36097 | -0.62969 | -0.58156 | -0.59359 | -0.56552 | -0.032086 | 0.67782 | 0.89039 | 0.89841 | 0.75001 | 0.93852 | 0.85028 | 0.74199 | 0.53343 | 0.33289 | 0.41311 | 0.36899 | 0.068183 | 0.2968 | 0.41712 | 0.27273 | -0.25268 | -0.51739
4 | -2.3365 | -2.359 | -2.4264 | -2.4264 | -2.4826 | -2.55 | -2.3141 | -1.5614 | -1.1683 | -1.2357 | -1.5614 | -1.6962 | -1.5727 | -1.7075 | -1.6064 | -1.8984 | -2.1343 | -1.8984 | -1.3368 | -1.202 | -1.202 | -1.5839 | -1.9658 | -2.0445
5 | -0.32187 | -0.42201 | -0.49711 | -0.49354 | -0.49354 | -0.54003 | -0.48638 | -0.19312 | 0.064374 | 0.21458 | 0.35406 | 0.37552 | 0.32902 | 0.2718 | 0.17882 | 0.11444 | 0.096561 | 0.089409 | 0.089409 | 0.021458 | 0.18955 | 0.089409 | 0.050069 | -0.07868
6 | 0.056306 | 0.062465 | 0.047508 | 0.055866 | 0.057186 | 0.058725 | 0.056746 | 0.10513 | 0.12053 | 0.12031 | 0.10513 | 0.12559 | 0.13087 | 0.12053 | 0.10491 | 0.092377 | 0.11261 | 0.10909 | 0.085559 | 0.0794 | 0.093477 | 0.073682 | 0.056086 | 0.062684
7 | -0.56128 | -0.57709 | -0.61266 | -0.62847 | -0.58894 | -0.63638 | -0.54547 | -0.24902 | -0.043479 | -0.035574 | 0.0751 | 0.023716 | 0.0079053 | 0 | -0.063242 | -0.11067 | -0.16206 | -0.21344 | -0.18577 | -0.2253 | -0.15811 | -0.29645 | -0.3755 | -0.40317
8 | -0.35133 | -0.35367 | -0.35719 | -0.35895 | -0.35426 | -0.34605 | -0.29385 | -0.24282 | -0.23754 | -0.23402 | -0.22992 | -0.22816 | -0.23344 | -0.24223 | -0.26687 | -0.2786 | -0.28798 | -0.28916 | -0.29443 | -0.3044 | -0.32376 | -0.33666 | -0.34194 | -0.34839
9 | 0.020202 | -0.17172 | -0.21213 | -0.28283 | -0.26263 | -0.30304 | -0.57577 | -0.18182 | -0.28283 | -0.090911 | 0 | 0.08081 | 0.26263 | 0.26263 | 0.21213 | 0.47476 | 0.40405 | 0.35354 | 0.29293 | 0.29293 | 0.41415 | 0.37374 | -0.040405 | -0.060607

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.053 | 0.056245 | 0.053545 | 0.054086 | 0.052905 | 0.054856 | 0.057629 | 0.10794 | 0.12816 | 0.12093 | 0.11927 | 0.12021 | 0.12416 | 0.12042 | 0.086115 | 0.10925 | 0.1129 | 0.10475 | 0.083845 | 0.076811 | 0.080628 | 0.079265 | 0.054714 | 0.05589
2 | 0.0054308 | -0.032585 | -0.034947 | -0.051076 | -0.061829 | -0.048877 | -0.063703 | 0.16064 | 0.20496 | 0.25796 | 0.14956 | 0.13039 | 0.090476 | 0.12491 | 0.053764 | 0.0457 | 0.054851 | 0.096776 | 0.18736 | 0.19388 | 0.15206 | 0.11443 | 0.054851 | 0.010862
3 | -0.15546 | -0.36458 | -0.64229 | -0.57575 | -0.58172 | -0.57683 | -0.032086 | 0.67104 | 0.88149 | 0.89841 | 0.75001 | 0.93852 | 0.84178 | 0.74941 | 0.5441 | 0.32957 | 0.40898 | 0.36899 | 0.066819 | 0.29977 | 0.41712 | 0.26728 | -0.25521 | -0.50704
4 | -2.3132 | -2.4062 | -2.3779 | -2.4264 | -2.4578 | -2.499 | -2.2678 | -1.5771 | -1.1683 | -1.2604 | -1.5614 | -1.7302 | -1.6041 | -1.6904 | -1.6385 | -1.8795 | -2.0917 | -1.8605 | -1.3635 | -1.1779 | -1.202 | -1.5681 | -1.9658 | -2.0036
5 | -0.32509 | -0.41357 | -0.49214 | -0.4886 | -0.48367 | -0.54003 | -0.49125 | -0.19312 | 0.065018 | 0.21673 | 0.34698 | 0.37552 | 0.32902 | 0.2718 | 0.17703 | 0.1133 | 0.095596 | 0.088515 | 0.091197 | 0.021673 | 0.19334 | 0.091197 | 0.049568 | -0.077893
6 | 0.05518 | 0.061215 | 0.047983 | 0.056984 | 0.057186 | 0.0599 | 0.056179 | 0.10408 | 0.12294 | 0.11911 | 0.10513 | 0.12684 | 0.12825 | 0.11932 | 0.10282 | 0.09053 | 0.11261 | 0.11018 | 0.083848 | 0.078606 | 0.092542 | 0.074419 | 0.055525 | 0.062058
7 | -0.55005 | -0.57132 | -0.62491 | -0.62219 | -0.58305 | -0.64274 | -0.55092 | -0.24653 | -0.044349 | -0.03593 | 0.0751 | 0.023242 | 0.0079053 | 0 | -0.061977 | -0.11067 | -0.15882 | -0.21771 | -0.18392 | -0.2253 | -0.15652 | -0.29052 | -0.37175 | -0.40317
8 | -0.34781 | -0.36075 | -0.35362 | -0.35536 | -0.36134 | -0.34951 | -0.29972 | -0.24039 | -0.23279 | -0.2387 | -0.22992 | -0.22816 | -0.2311 | -0.23981 | -0.26153 | -0.28417 | -0.2851 | -0.29205 | -0.29443 | -0.30136 | -0.327 | -0.34003 | -0.34536 | -0.34839
9 | 0.020202 | -0.17172 | -0.21637 | -0.28001 | -0.26001 | -0.30304 | -0.57001 | -0.18364 | -0.28849 | -0.090911 | 0 | 0.080002 | 0.26526 | 0.25738 | 0.21637 | 0.47476 | 0.40405 | 0.35001 | 0.29293 | 0.29879 | 0.42243 | 0.37001 | -0.039597 | -0.061213

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.050921 | 0.057393 | 0.053004 | 0.055168 | 0.051847 | 0.055416 | 0.058205 | 0.11009 | 0.12816 | 0.12334 | 0.11573 | 0.12021 | 0.12541 | 0.12042 | 0.086967 | 0.11259 | 0.11177 | 0.10475 | 0.083845 | 0.07453 | 0.07983 | 0.080867 | 0.054714 | 0.055342
2 | 0.0053764 | -0.032585 | -0.034947 | -0.051076 | -0.061829 | -0.047899 | -0.063078 | 0.15592 | 0.20295 | 0.26312 | 0.14516 | 0.13172 | 0.093246 | 0.12741 | 0.055394 | 0.0457 | 0.053764 | 0.095799 | 0.18361 | 0.19198 | 0.15358 | 0.11443 | 0.055394 | 0.010753
3 | -0.15546 | -0.36458 | -0.64229 | -0.57575 | -0.59953 | -0.55421 | -0.031765 | 0.6846 | 0.8993 | 0.89841 | 0.74251 | 0.93852 | 0.83328 | 0.72715 | 0.52276 | 0.33289 | 0.40898 | 0.36899 | 0.066819 | 0.29383 | 0.42129 | 0.27273 | -0.25521 | -0.51222
4 | -2.3599 | -2.359 | -2.4021 | -2.4021 | -2.5074 | -2.55 | -2.2678 | -1.5458 | -1.1683 | -1.2604 | -1.5927 | -1.6793 | -1.5727 | -1.6733 | -1.6224 | -1.8605 | -2.177 | -1.8605 | -1.31 | -1.19 | -1.1779 | -1.5522 | -1.9265 | -2.0854
5 | -0.31865 | -0.41779 | -0.49711 | -0.48367 | -0.48367 | -0.54543 | -0.48638 | -0.19312 | 0.063731 | 0.21458 | 0.35406 | 0.37552 | 0.32244 | 0.27724 | 0.18239 | 0.1133 | 0.096561 | 0.087621 | 0.089409 | 0.021887 | 0.18576 | 0.087621 | 0.050069 | -0.080253
6 | 0.05518 | 0.063089 | 0.047033 | 0.055308 | 0.057758 | 0.058725 | 0.056179 | 0.10619 | 0.11932 | 0.12272 | 0.10724 | 0.12308 | 0.12825 | 0.11812 | 0.10596 | 0.092377 | 0.11149 | 0.108 | 0.084703 | 0.080988 | 0.091607 | 0.072208 | 0.057208 | 0.063311
7 | -0.55005 | -0.58863 | -0.61879 | -0.63476 | -0.60072 | -0.63638 | -0.54001 | -0.24404 | -0.043479 | -0.035218 | 0.075851 | 0.023716 | 0.0078262 | 0 | -0.063242 | -0.11067 | -0.1653 | -0.21344 | -0.18949 | -0.2253 | -0.15494 | -0.29645 | -0.38301 | -0.40317
8 | -0.3443 | -0.3466 | -0.36076 | -0.35895 | -0.36134 | -0.34605 | -0.28797 | -0.24282 | -0.23992 | -0.23168 | -0.23222 | -0.22816 | -0.2311 | -0.24223 | -0.26954 | -0.27303 | -0.28222 | -0.28337 | -0.30032 | -0.30136 | -0.32376 | -0.3333 | -0.33852 | -0.35188
9 | 0.020202 | -0.17515 | -0.21 | -0.28001 | -0.26001 | -0.29698 | -0.58728 | -0.18182 | -0.28849 | -0.090911 | 0 | 0.082426 | 0.26526 | 0.25738 | 0.21213 | 0.48425 | 0.41213 | 0.35708 | 0.29586 | 0.29879 | 0.41829 | 0.37374 | -0.041213 | -0.061819

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
2 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
3 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
4 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
5 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
6 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
7 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
8 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119
9 | 0.17683 | 0.19466 | 0.25337 | 0.29048 | 0.34154 | 0.39924 | 0.35588 | 0.50877 | 0.46674 | 0.52716 | 0.54178 | 0.50254 | 0.47408 | 0.43646 | 0.40202 | 0.36182 | 0.35805 | 0.28369 | 0.23472 | 0.27852 | 0.28379 | 0.32431 | 0.15747 | 0.15119

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
2 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
3 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
4 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
5 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
6 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
7 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
8 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778
9 | 0.49023 | 0.5188 | 0.54784 | 0.57274 | 0.57925 | 0.60592 | 0.60283 | 0.56981 | 0.51627 | 0.75813 | 0.74034 | 0.68172 | 0.66516 | 0.66789 | 0.63625 | 0.58322 | 0.52416 | 0.50535 | 0.31766 | 0.33971 | 0.37141 | 0.38028 | 0.3966 | 0.43778

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1