## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2053
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 117.9%
Flex. Load Growth | 225.9%
PV Installed, [MW] | 50
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 12.5
3 | 22 | 12.5
4 | 24 | 12.5
5 | 26 | 12.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.3882 | 1.4345 | 1.2845 | 1.2175 | 0.99751 | 0.84662 | 1.0353 | 0.1798 | 0.15812 | 0.23052 | 0.13576 | 0.16964 | 0.27027 | 0.49796 | 0.53128 | 0.52247 | 0.29309 | 0.59701 | 0.35035 | 0.24633 | 0.37407 | 0.23119 | 1.0552 | 1.2721
Minimum EV Load, [MW] | -3.1342 | -3.3515 | -3.7693 | -4.066 | -4.346 | -4.743 | -4.5257 | -5.0767 | -4.6045 | -6.7632 | -6.6939 | -6.1193 | -5.8658 | -5.6634 | -5.3381 | -4.8577 | -4.5423 | -4.0649 | -2.5801 | -2.8875 | -3.0522 | -3.2769 | -2.6034 | -2.7664
Maximum EV Load, [MW] | 3.0194 | 3.2302 | 3.6219 | 3.8972 | 4.1482 | 4.5296 | 4.3184 | 4.8732 | 4.4638 | 5.0936 | 5.1337 | 4.8056 | 4.6436 | 4.5243 | 4.24 | 3.8602 | 3.5961 | 3.214 | 2.5156 | 2.8157 | 2.992 | 3.223 | 2.5079 | 2.6668

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33503 | 0.33342 | 0.31056 | 0.30818 | 0.27886 | 0.26231 | 0.28484 | 0.24038 | 0.24237 | 0.24827 | 0.23707 | 0.2455 | 0.25424 | 0.27557 | 0.25062 | 0.26417 | 0.25666 | 0.28701 | 0.24824 | 0.22697 | 0.23976 | 0.21507 | 0.28829 | 0.30868
2 | 0.4158 | 0.4135 | 0.38604 | 0.37658 | 0.35456 | 0.3543 | 0.42876 | 0.38624 | 0.41574 | 0.43581 | 0.4244 | 0.41841 | 0.4151 | 0.42153 | 0.4001 | 0.40971 | 0.42373 | 0.534 | 0.48436 | 0.43882 | 0.44043 | 0.39769 | 0.4577 | 0.44249
3 | 0.98142 | 0.93713 | 0.89533 | 0.90363 | 0.88641 | 0.98083 | 1.5472 | 1.6991 | 1.7718 | 1.7244 | 1.6515 | 1.7596 | 1.6438 | 1.5919 | 1.388 | 1.3816 | 1.4117 | 1.5558 | 1.4 | 1.4418 | 1.4149 | 1.3172 | 1.1901 | 1.0876
4 | 0.83279 | 0.60024 | 0.58378 | 0.5282 | 0.52466 | 0.93847 | 1.8083 | 2.1277 | 2.3409 | 2.2014 | 2.1721 | 2.0236 | 1.983 | 1.8947 | 1.8148 | 1.8538 | 2.299 | 3.4847 | 3.112 | 2.6281 | 2.556 | 2.264 | 1.7924 | 1.4436
5 | 0.67592 | 0.63389 | 0.57755 | 0.5758 | 0.56118 | 0.60144 | 0.7709 | 0.74637 | 0.76862 | 0.80658 | 0.81803 | 0.83522 | 0.83056 | 0.81711 | 0.81843 | 0.8113 | 0.83766 | 0.98931 | 0.94988 | 0.91842 | 0.92455 | 0.85011 | 0.85078 | 0.80603
6 | 0.30889 | 0.3048 | 0.28444 | 0.27872 | 0.25585 | 0.25122 | 0.29255 | 0.23524 | 0.24328 | 0.25901 | 0.24471 | 0.252 | 0.26201 | 0.28386 | 0.272 | 0.27153 | 0.23966 | 0.28337 | 0.24921 | 0.23434 | 0.24396 | 0.22114 | 0.29267 | 0.30432
7 | 0.78105 | 0.74124 | 0.70078 | 0.69842 | 0.67624 | 0.72481 | 0.92502 | 0.99063 | 1.0394 | 1.0489 | 1.0309 | 1.0434 | 1.0252 | 1.0135 | 0.94169 | 0.95798 | 1.0017 | 1.1737 | 1.0859 | 1.0249 | 1.0178 | 0.94099 | 0.91292 | 0.85804
8 | 0.38457 | 0.37758 | 0.35608 | 0.34634 | 0.33445 | 0.36684 | 0.56302 | 0.55884 | 0.57735 | 0.58233 | 0.59231 | 0.59214 | 0.56899 | 0.5812 | 0.52401 | 0.4774 | 0.46313 | 0.53524 | 0.49971 | 0.47333 | 0.47828 | 0.42854 | 0.43533 | 0.41698
9 | 0.76028 | 0.72305 | 0.68436 | 0.68079 | 0.66147 | 0.71416 | 0.93576 | 1.004 | 1.0516 | 1.0602 | 1.0482 | 1.0586 | 1.0356 | 1.0252 | 0.9476 | 0.95033 | 0.98824 | 1.1525 | 1.0702 | 1.0117 | 1.005 | 0.92729 | 0.89298 | 0.83737

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33503 | 0.33516 | 0.30888 | 0.30472 | 0.27886 | 0.26568 | 0.28144 | 0.24478 | 0.24462 | 0.25273 | 0.23485 | 0.24323 | 0.252 | 0.27117 | 0.25254 | 0.26829 | 0.26114 | 0.29143 | 0.25033 | 0.22897 | 0.23579 | 0.21318 | 0.29171 | 0.31035
2 | 0.4158 | 0.40842 | 0.38117 | 0.37658 | 0.35456 | 0.3569 | 0.42249 | 0.38624 | 0.41574 | 0.43991 | 0.41621 | 0.42641 | 0.4228 | 0.42886 | 0.40692 | 0.41322 | 0.42373 | 0.52465 | 0.48881 | 0.44293 | 0.44841 | 0.39769 | 0.45089 | 0.4455
3 | 0.99797 | 0.95269 | 0.8878 | 0.919 | 0.8709 | 0.9631 | 1.5615 | 1.6991 | 1.7368 | 1.7075 | 1.6515 | 1.7248 | 1.6115 | 1.5919 | 1.388 | 1.3948 | 1.3841 | 1.5707 | 1.3728 | 1.4418 | 1.4012 | 1.2914 | 1.1687 | 1.1065
4 | 0.826 | 0.60024 | 0.57937 | 0.5282 | 0.53293 | 0.94691 | 1.7744 | 2.0855 | 2.3641 | 2.2449 | 2.2152 | 1.9835 | 2.0221 | 1.8947 | 1.8499 | 1.8358 | 2.2537 | 3.4164 | 3.0506 | 2.6281 | 2.6063 | 2.264 | 1.8092 | 1.4696
5 | 0.68635 | 0.6244 | 0.56885 | 0.58461 | 0.55668 | 0.59129 | 0.78401 | 0.73911 | 0.78364 | 0.79096 | 0.82606 | 0.81889 | 0.82255 | 0.82473 | 0.81843 | 0.8113 | 0.82961 | 0.98008 | 0.94077 | 0.91842 | 0.92455 | 0.84187 | 0.86545 | 0.81268
6 | 0.3058 | 0.30335 | 0.28161 | 0.27586 | 0.2573 | 0.25122 | 0.29078 | 0.23739 | 0.2478 | 0.25667 | 0.24471 | 0.25433 | 0.25737 | 0.28386 | 0.26987 | 0.26939 | 0.23552 | 0.27903 | 0.245 | 0.23434 | 0.24598 | 0.22114 | 0.29267 | 0.30432
7 | 0.78731 | 0.74706 | 0.68962 | 0.69279 | 0.68189 | 0.73742 | 0.92502 | 0.97122 | 1.0496 | 1.0387 | 1.0207 | 1.0229 | 1.0153 | 1.0327 | 0.95052 | 0.97598 | 1.0017 | 1.1847 | 1.065 | 1.0448 | 1.0081 | 0.93184 | 0.90496 | 0.85804
8 | 0.38226 | 0.37977 | 0.35181 | 0.34634 | 0.33892 | 0.37229 | 0.55854 | 0.56962 | 0.57735 | 0.57119 | 0.59808 | 0.60361 | 0.56899 | 0.58645 | 0.52866 | 0.47321 | 0.45882 | 0.52586 | 0.49971 | 0.47779 | 0.46955 | 0.42451 | 0.43851 | 0.41974
9 | 0.74816 | 0.71742 | 0.67353 | 0.68625 | 0.65045 | 0.70795 | 0.95218 | 1.0139 | 1.0723 | 1.0809 | 1.0482 | 1.069 | 1.0154 | 1.0155 | 0.9476 | 0.96817 | 0.99779 | 1.1416 | 1.0806 | 1.0314 | 1.005 | 0.92729 | 0.88522 | 0.84433

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33142 | 0.33168 | 0.31391 | 0.31164 | 0.2755 | 0.25895 | 0.28484 | 0.24038 | 0.24687 | 0.2505 | 0.24151 | 0.24776 | 0.24976 | 0.27997 | 0.25445 | 0.26829 | 0.25666 | 0.28701 | 0.24614 | 0.22298 | 0.23777 | 0.21886 | 0.28487 | 0.30701
2 | 0.41318 | 0.41858 | 0.38117 | 0.37658 | 0.35212 | 0.3569 | 0.43504 | 0.38624 | 0.40778 | 0.44402 | 0.4203 | 0.42641 | 0.4074 | 0.42153 | 0.39328 | 0.40267 | 0.4159 | 0.53868 | 0.48436 | 0.44704 | 0.43644 | 0.39397 | 0.46111 | 0.4455
3 | 0.98142 | 0.92158 | 0.8878 | 0.91131 | 0.89417 | 0.9631 | 1.5185 | 1.6991 | 1.7543 | 1.6905 | 1.6515 | 1.7248 | 1.6115 | 1.6073 | 1.4013 | 1.408 | 1.3841 | 1.526 | 1.4272 | 1.4701 | 1.4149 | 1.3301 | 1.1687 | 1.0876
4 | 0.826 | 0.60906 | 0.57937 | 0.52034 | 0.53293 | 0.92158 | 1.8421 | 2.1698 | 2.3641 | 2.2014 | 2.1721 | 1.9835 | 2.0221 | 1.8579 | 1.8499 | 1.8538 | 2.2763 | 3.5189 | 3.1428 | 2.5761 | 2.556 | 2.2417 | 1.8259 | 1.4696
5 | 0.6707 | 0.62914 | 0.57755 | 0.56699 | 0.55668 | 0.60651 | 0.7709 | 0.73911 | 0.7536 | 0.80658 | 0.81803 | 0.82705 | 0.82255 | 0.8095 | 0.81843 | 0.81883 | 0.84571 | 0.98008 | 0.93166 | 0.9095 | 0.93338 | 0.85836 | 0.86545 | 0.79274
6 | 0.31198 | 0.30189 | 0.28161 | 0.28016 | 0.2544 | 0.25122 | 0.29433 | 0.23954 | 0.24328 | 0.26368 | 0.24701 | 0.252 | 0.26433 | 0.28157 | 0.27413 | 0.26939 | 0.2438 | 0.2812 | 0.25131 | 0.23434 | 0.24194 | 0.21919 | 0.29618 | 0.30432
7 | 0.79358 | 0.74706 | 0.70636 | 0.70405 | 0.68189 | 0.73111 | 0.93311 | 0.98092 | 1.0496 | 1.0284 | 1.0411 | 1.0331 | 1.0252 | 1.0231 | 0.95934 | 0.95798 | 1.0114 | 1.1737 | 1.0964 | 1.0049 | 0.9983 | 0.95015 | 0.91292 | 0.84371
8 | 0.37996 | 0.37977 | 0.35608 | 0.34845 | 0.33221 | 0.36411 | 0.5675 | 0.54806 | 0.56615 | 0.57119 | 0.60385 | 0.58068 | 0.57438 | 0.59171 | 0.51471 | 0.48579 | 0.47174 | 0.54461 | 0.50893 | 0.47333 | 0.47391 | 0.43257 | 0.42897 | 0.41974
9 | 0.7724 | 0.71742 | 0.68978 | 0.6917 | 0.67248 | 0.71416 | 0.92756 | 1.0237 | 1.0412 | 1.0498 | 1.0379 | 1.069 | 1.0456 | 1.0349 | 0.93872 | 0.9414 | 0.96912 | 1.1633 | 1.0496 | 1.0215 | 1.005 | 0.92729 | 0.90074 | 0.85129

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.06775 | 0.047866 | 0.041495 | 0.053189 | 0.045798 | 0.037653 | 0.031154 | 0.10887 | 0.11386 | 0.097654 | 0.11377 | 0.10572 | 0.10618 | 0.094819 | 0.056266 | 0.088095 | 0.10566 | 0.098584 | 0.068901 | 0.07148 | 0.066578 | 0.041299 | 0.032944 | 0.034145
2 | -0.26734 | -0.26728 | -0.27465 | -0.28723 | -0.28448 | -0.26108 | -0.16555 | -0.031823 | -0.034198 | -0.022663 | -0.019964 | -0.089097 | -0.13016 | -0.16873 | -0.16746 | -0.1703 | -0.13389 | 0.044007 | -0.0062021 | -0.073211 | -0.13571 | -0.17851 | -0.19578 | -0.22416
3 | -0.95109 | -1.0262 | -1.0451 | -1.0311 | -1.0319 | -0.86171 | -0.032087 | 0.44427 | 0.56623 | 0.39445 | 0.23289 | 0.46195 | 0.29128 | 0.088373 | -0.34962 | -0.34977 | -0.28813 | -0.14535 | -0.35427 | -0.20185 | -0.27713 | -0.45966 | -0.72619 | -0.81975
4 | -2.5267 | -2.5517 | -2.5778 | -2.6003 | -2.6119 | -2.3879 | -2.0718 | -1.8915 | -1.9469 | -2.1568 | -2.3005 | -2.4359 | -2.4387 | -2.4836 | -2.5054 | -2.4307 | -2.0577 | -1.2264 | -1.5819 | -1.9189 | -2.0657 | -2.1854 | -2.3102 | -2.3214
5 | -0.526 | -0.55243 | -0.57591 | -0.57796 | -0.57668 | -0.4861 | -0.37046 | -0.2998 | -0.29449 | -0.24668 | -0.24412 | -0.23898 | -0.28761 | -0.30951 | -0.30118 | -0.37335 | -0.33077 | -0.16582 | -0.19636 | -0.24415 | -0.26363 | -0.34223 | -0.37848 | -0.39594
6 | 0.040851 | 0.031955 | 0.024229 | 0.036096 | 0.029641 | 0.042703 | 0.056953 | 0.11093 | 0.12776 | 0.13164 | 0.12495 | 0.13328 | 0.13229 | 0.13076 | 0.10998 | 0.10461 | 0.090921 | 0.099464 | 0.084312 | 0.087982 | 0.074387 | 0.078304 | 0.048612 | 0.049922
7 | -0.62842 | -0.62155 | -0.64108 | -0.65268 | -0.69134 | -0.619 | -0.52587 | -0.27316 | -0.13534 | -0.12563 | -0.095485 | -0.032089 | -0.13029 | -0.13596 | -0.2478 | -0.35411 | -0.3196 | -0.35648 | -0.40088 | -0.38488 | -0.43824 | -0.51662 | -0.58288 | -0.57978
8 | -0.35768 | -0.36524 | -0.3638 | -0.36327 | -0.35578 | -0.34141 | -0.26099 | -0.20763 | -0.19172 | -0.21896 | -0.20676 | -0.18848 | -0.19979 | -0.21631 | -0.26282 | -0.29146 | -0.29069 | -0.28666 | -0.30216 | -0.31242 | -0.31777 | -0.32709 | -0.34137 | -0.34791
9 | -0.42814 | -0.45896 | -0.47853 | -0.46846 | -0.47978 | -0.42081 | -0.25654 | -0.028271 | 0.015368 | -0.0087108 | -0.01296 | -0.0064718 | -0.056503 | -0.10347 | -0.20296 | -0.21584 | -0.17302 | -0.054549 | -0.14283 | -0.16639 | -0.22005 | -0.29074 | -0.36463 | -0.38394

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.066395 | 0.046909 | 0.040665 | 0.052658 | 0.046256 | 0.038407 | 0.031778 | 0.10778 | 0.11499 | 0.097654 | 0.11264 | 0.10572 | 0.10618 | 0.096715 | 0.057391 | 0.088976 | 0.10354 | 0.10056 | 0.06959 | 0.072195 | 0.066578 | 0.041712 | 0.033603 | 0.033462
2 | -0.26466 | -0.2646 | -0.27191 | -0.29011 | -0.28163 | -0.26369 | -0.16555 | -0.031505 | -0.033514 | -0.023116 | -0.019964 | -0.089097 | -0.13276 | -0.16536 | -0.16579 | -0.1703 | -0.13122 | 0.044447 | -0.0061401 | -0.073944 | -0.13571 | -0.17851 | -0.19774 | -0.21968
3 | -0.94158 | -1.0262 | -1.0241 | -1.0105 | -1.0113 | -0.85309 | -0.031767 | 0.44871 | 0.5549 | 0.38656 | 0.23289 | 0.45733 | 0.29711 | 0.09014 | -0.34263 | -0.34627 | -0.28525 | -0.14826 | -0.35781 | -0.19781 | -0.2799 | -0.45966 | -0.73345 | -0.81156
4 | -2.5772 | -2.5007 | -2.6293 | -2.6003 | -2.5858 | -2.3879 | -2.0511 | -1.8915 | -1.908 | -2.1568 | -2.2545 | -2.4359 | -2.4387 | -2.5084 | -2.4804 | -2.4307 | -2.0166 | -1.2509 | -1.5819 | -1.9572 | -2.107 | -2.2073 | -2.264 | -2.2749
5 | -0.52074 | -0.55243 | -0.57015 | -0.58952 | -0.58245 | -0.48123 | -0.37046 | -0.2968 | -0.29743 | -0.25161 | -0.24656 | -0.2342 | -0.29049 | -0.30951 | -0.29516 | -0.36962 | -0.33407 | -0.16914 | -0.19833 | -0.24659 | -0.26363 | -0.33881 | -0.37091 | -0.3999
6 | 0.041668 | 0.031316 | 0.023987 | 0.036457 | 0.029937 | 0.042276 | 0.055814 | 0.10871 | 0.12648 | 0.12901 | 0.12495 | 0.13195 | 0.13097 | 0.13337 | 0.11217 | 0.10461 | 0.09183 | 0.10145 | 0.085155 | 0.089742 | 0.073643 | 0.077521 | 0.048126 | 0.049922
7 | -0.61586 | -0.63398 | -0.63467 | -0.65921 | -0.68442 | -0.619 | -0.52061 | -0.27042 | -0.13264 | -0.12563 | -0.09453 | -0.031447 | -0.12768 | -0.13732 | -0.25028 | -0.34703 | -0.3164 | -0.35648 | -0.4089 | -0.38488 | -0.43386 | -0.52696 | -0.57122 | -0.57978
8 | -0.35768 | -0.36159 | -0.36743 | -0.35601 | -0.35934 | -0.33458 | -0.2636 | -0.20347 | -0.19556 | -0.22334 | -0.2109 | -0.18471 | -0.19579 | -0.22063 | -0.26019 | -0.28855 | -0.28488 | -0.28953 | -0.29914 | -0.31867 | -0.3146 | -0.33363 | -0.3482 | -0.34095
9 | -0.42814 | -0.44978 | -0.48331 | -0.47783 | -0.48458 | -0.42501 | -0.25654 | -0.027705 | 0.015676 | -0.0086237 | -0.013219 | -0.0066013 | -0.055938 | -0.10347 | -0.1989 | -0.22015 | -0.17302 | -0.053458 | -0.14426 | -0.16972 | -0.22005 | -0.28492 | -0.36827 | -0.39161

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.066395 | 0.048345 | 0.040665 | 0.054253 | 0.04534 | 0.037277 | 0.030843 | 0.10669 | 0.11386 | 0.096678 | 0.1115 | 0.1036 | 0.10512 | 0.094819 | 0.055141 | 0.087214 | 0.10354 | 0.096613 | 0.068212 | 0.07291 | 0.065246 | 0.040473 | 0.032615 | 0.034487
2 | -0.26734 | -0.26995 | -0.28015 | -0.28149 | -0.28163 | -0.26108 | -0.16555 | -0.032459 | -0.033856 | -0.022436 | -0.020163 | -0.089097 | -0.12886 | -0.17211 | -0.16746 | -0.16689 | -0.13122 | 0.044887 | -0.0062021 | -0.073211 | -0.13571 | -0.18208 | -0.19187 | -0.22865
3 | -0.97011 | -1.0262 | -1.0451 | -1.0311 | -1.0526 | -0.86171 | -0.031446 | 0.44427 | 0.56056 | 0.39445 | 0.23289 | 0.47119 | 0.28546 | 0.086605 | -0.34613 | -0.34977 | -0.29389 | -0.14826 | -0.34718 | -0.20387 | -0.27713 | -0.46425 | -0.71893 | -0.82795
4 | -2.5267 | -2.5007 | -2.5778 | -2.5743 | -2.638 | -2.3641 | -2.0304 | -1.8537 | -1.908 | -2.1568 | -2.3235 | -2.3871 | -2.39 | -2.4836 | -2.4553 | -2.4064 | -2.0372 | -1.2142 | -1.5503 | -1.9189 | -2.107 | -2.1854 | -2.3564 | -2.3678
5 | -0.53652 | -0.55796 | -0.57591 | -0.57796 | -0.58245 | -0.4861 | -0.37046 | -0.30579 | -0.29743 | -0.24421 | -0.24656 | -0.24376 | -0.29337 | -0.3126 | -0.3042 | -0.36588 | -0.33738 | -0.16582 | -0.19833 | -0.24415 | -0.26891 | -0.33538 | -0.37469 | -0.39198
6 | 0.040034 | 0.031636 | 0.024714 | 0.036096 | 0.029344 | 0.04313 | 0.056953 | 0.11315 | 0.1252 | 0.13032 | 0.12745 | 0.13462 | 0.12965 | 0.12945 | 0.10888 | 0.10566 | 0.090921 | 0.10145 | 0.084312 | 0.087982 | 0.075875 | 0.078304 | 0.048126 | 0.049922
7 | -0.63471 | -0.61534 | -0.64749 | -0.64615 | -0.67751 | -0.60662 | -0.53639 | -0.27862 | -0.1367 | -0.12814 | -0.097394 | -0.032089 | -0.13159 | -0.13324 | -0.25275 | -0.34703 | -0.3164 | -0.34935 | -0.39286 | -0.38873 | -0.44262 | -0.51146 | -0.57705 | -0.58558
8 | -0.35768 | -0.37255 | -0.36743 | -0.35601 | -0.35578 | -0.34824 | -0.2636 | -0.2097 | -0.18981 | -0.22334 | -0.2047 | -0.18848 | -0.20179 | -0.21198 | -0.25756 | -0.29146 | -0.28488 | -0.28666 | -0.29611 | -0.31867 | -0.31142 | -0.33036 | -0.34137 | -0.35487
9 | -0.41958 | -0.45437 | -0.48331 | -0.47314 | -0.48458 | -0.42081 | -0.2591 | -0.027705 | 0.015061 | -0.0087979 | -0.012701 | -0.0064071 | -0.055938 | -0.10347 | -0.20296 | -0.21584 | -0.16956 | -0.054549 | -0.13997 | -0.16972 | -0.22005 | -0.28783 | -0.36827 | -0.3801

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
2 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
3 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
4 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
5 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
6 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
7 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
8 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
9 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
2 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
3 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
4 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
5 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
6 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
7 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
8 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
9 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33697 | 0.34034 | 0.31702 | 0.30643 | 0.28075 | 0.26652 | 0.28598 | 0.22903 | 0.24245 | 0.24755 | 0.23339 | 0.23983 | 0.25916 | 0.28014 | 0.26637 | 0.27176 | 0.24874 | 0.27539 | 0.23742 | 0.22333 | 0.23691 | 0.21884 | 0.29573 | 0.31393
2 | 0.47739 | 0.46411 | 0.43534 | 0.40211 | 0.36767 | 0.36406 | 0.4024 | 0.40575 | 0.43861 | 0.47455 | 0.42454 | 0.44883 | 0.46054 | 0.47532 | 0.42007 | 0.43436 | 0.43097 | 0.46316 | 0.4526 | 0.46314 | 0.49734 | 0.4441 | 0.47671 | 0.47344
3 | 1.1457 | 1.0912 | 1.0013 | 1.0287 | 0.98791 | 0.98891 | 1.3837 | 1.6441 | 1.7198 | 1.622 | 1.5773 | 1.6984 | 1.7863 | 1.6858 | 1.5459 | 1.4682 | 1.474 | 1.4587 | 1.3993 | 1.51 | 1.5946 | 1.4749 | 1.3874 | 1.1997
4 | 1.2933 | 1.0515 | 0.84369 | 0.82829 | 0.74808 | 0.69945 | 1.4772 | 2.4813 | 3.0047 | 3.0844 | 3.0181 | 2.7112 | 3.0809 | 2.9309 | 2.6797 | 2.4796 | 2.2311 | 2.0179 | 2.5242 | 2.9428 | 3.3871 | 3.2119 | 2.499 | 1.846
5 | 0.765 | 0.70812 | 0.65074 | 0.63099 | 0.62974 | 0.61487 | 0.69171 | 0.69134 | 0.75948 | 0.78977 | 0.83369 | 0.8848 | 0.91871 | 0.90187 | 0.8748 | 0.8634 | 0.84076 | 0.866 | 0.85233 | 0.85403 | 0.94965 | 0.89211 | 0.93727 | 0.86194
6 | 0.31418 | 0.3129 | 0.28544 | 0.28411 | 0.26371 | 0.24726 | 0.28188 | 0.22974 | 0.23661 | 0.24346 | 0.23341 | 0.24924 | 0.25748 | 0.27286 | 0.26356 | 0.25544 | 0.23987 | 0.26721 | 0.22822 | 0.2188 | 0.24109 | 0.20808 | 0.28464 | 0.30771
7 | 0.79853 | 0.73763 | 0.70912 | 0.71476 | 0.6735 | 0.70782 | 0.907 | 0.92348 | 1.0594 | 1.1235 | 1.1086 | 1.1585 | 1.1385 | 1.1875 | 1.1725 | 1.0949 | 1.0856 | 1.0795 | 1.0471 | 1.0436 | 1.0684 | 0.89242 | 0.94161 | 0.84856
8 | 0.39489 | 0.38406 | 0.36014 | 0.35088 | 0.33515 | 0.33762 | 0.52047 | 0.51506 | 0.55004 | 0.55046 | 0.56352 | 0.60068 | 0.60714 | 0.59179 | 0.5258 | 0.50377 | 0.45651 | 0.47903 | 0.44654 | 0.44805 | 0.44663 | 0.38212 | 0.40871 | 0.40231
9 | 1.1057 | 1.0361 | 0.99549 | 0.93418 | 0.93218 | 0.89896 | 0.91394 | 0.92959 | 0.8075 | 0.84247 | 0.92919 | 1.0392 | 1.0937 | 1.1041 | 1.0764 | 1.1188 | 1.1038 | 1.1001 | 1.0757 | 1.1345 | 1.2025 | 1.1118 | 1.0194 | 1.0973

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3388 | 0.34034 | 0.31354 | 0.30643 | 0.27735 | 0.26652 | 0.2894 | 0.22903 | 0.2447 | 0.24755 | 0.2312 | 0.23541 | 0.25458 | 0.28464 | 0.27052 | 0.2739 | 0.25091 | 0.2712 | 0.24139 | 0.22137 | 0.23886 | 0.21884 | 0.2993 | 0.31738
2 | 0.47739 | 0.46411 | 0.43242 | 0.40478 | 0.36767 | 0.36946 | 0.39952 | 0.4019 | 0.44282 | 0.47006 | 0.42864 | 0.44883 | 0.46915 | 0.47532 | 0.41285 | 0.43436 | 0.43496 | 0.46713 | 0.46087 | 0.45443 | 0.49278 | 0.45246 | 0.47311 | 0.46679
3 | 1.1259 | 1.1098 | 0.99273 | 1.0198 | 1.0054 | 0.97101 | 1.3584 | 1.6765 | 1.7028 | 1.6379 | 1.5773 | 1.6648 | 1.7863 | 1.6532 | 1.5459 | 1.4823 | 1.4596 | 1.4309 | 1.3857 | 1.5397 | 1.579 | 1.5039 | 1.3874 | 1.2102
4 | 1.2933 | 1.0605 | 0.82967 | 0.82829 | 0.74808 | 0.6934 | 1.4908 | 2.4813 | 3.0047 | 3.0232 | 2.9881 | 2.7381 | 3.1114 | 2.9597 | 2.6535 | 2.5038 | 2.2531 | 1.9984 | 2.5242 | 2.9136 | 3.3537 | 3.2438 | 2.499 | 1.863
5 | 0.75889 | 0.69715 | 0.6609 | 0.62603 | 0.63493 | 0.60446 | 0.70324 | 0.68463 | 0.75948 | 0.79741 | 0.84188 | 0.86748 | 0.90982 | 0.90187 | 0.85848 | 0.87146 | 0.84884 | 0.874 | 0.85233 | 0.85403 | 0.96782 | 0.90944 | 0.94547 | 0.84753
6 | 0.31258 | 0.3129 | 0.28544 | 0.28113 | 0.26677 | 0.2488 | 0.28355 | 0.23184 | 0.2388 | 0.23911 | 0.23778 | 0.25384 | 0.25293 | 0.27504 | 0.26151 | 0.25346 | 0.23987 | 0.26922 | 0.23011 | 0.21689 | 0.24308 | 0.2099 | 0.28632 | 0.30771
7 | 0.79853 | 0.74341 | 0.70912 | 0.72635 | 0.67912 | 0.7201 | 0.92284 | 0.93251 | 1.049 | 1.1455 | 1.1086 | 1.1699 | 1.1274 | 1.1875 | 1.1725 | 1.1053 | 1.0751 | 1.0998 | 1.0269 | 1.0436 | 1.089 | 0.87509 | 0.93337 | 0.83442
8 | 0.39248 | 0.38631 | 0.36014 | 0.35088 | 0.3329 | 0.34249 | 0.51642 | 0.50516 | 0.55536 | 0.56096 | 0.56352 | 0.6065 | 0.60714 | 0.59179 | 0.51647 | 0.49932 | 0.46075 | 0.4749 | 0.43838 | 0.45646 | 0.43853 | 0.37855 | 0.41162 | 0.40753
9 | 1.1248 | 1.0361 | 1.004 | 0.9262 | 0.94861 | 0.89896 | 0.92193 | 0.9205 | 0.8075 | 0.84247 | 0.92919 | 1.0392 | 1.0831 | 1.1041 | 1.0865 | 1.14 | 1.1038 | 1.1208 | 1.0653 | 1.1234 | 1.1793 | 1.1227 | 1.0194 | 1.0878

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3388 | 0.34395 | 0.31354 | 0.30985 | 0.27735 | 0.26479 | 0.28598 | 0.23321 | 0.23795 | 0.24533 | 0.23557 | 0.23983 | 0.25687 | 0.27565 | 0.2643 | 0.27604 | 0.25091 | 0.2712 | 0.23742 | 0.22137 | 0.23495 | 0.2227 | 0.2993 | 0.3122
2 | 0.48062 | 0.46716 | 0.43534 | 0.40745 | 0.3651 | 0.36136 | 0.40527 | 0.39804 | 0.43019 | 0.47903 | 0.41636 | 0.44883 | 0.45624 | 0.47532 | 0.41646 | 0.43812 | 0.43894 | 0.46713 | 0.44432 | 0.46314 | 0.48822 | 0.4441 | 0.47671 | 0.47676
3 | 1.1557 | 1.0726 | 1.0185 | 1.0376 | 0.97914 | 0.97101 | 1.4091 | 1.6603 | 1.7028 | 1.6539 | 1.5461 | 1.732 | 1.8214 | 1.6532 | 1.5311 | 1.4964 | 1.5028 | 1.4309 | 1.4265 | 1.4952 | 1.6256 | 1.4459 | 1.4001 | 1.1785
4 | 1.2933 | 1.0605 | 0.82967 | 0.84215 | 0.74171 | 0.69945 | 1.4772 | 2.4567 | 3.0345 | 3.0844 | 3.0181 | 2.7651 | 3.0503 | 2.9309 | 2.7059 | 2.4554 | 2.2091 | 1.9984 | 2.4745 | 2.9428 | 3.4206 | 3.2757 | 2.499 | 1.8289
5 | 0.77111 | 0.71361 | 0.65582 | 0.62108 | 0.62455 | 0.60966 | 0.68594 | 0.70477 | 0.75948 | 0.78977 | 0.83369 | 0.86748 | 0.93648 | 0.9188 | 0.89111 | 0.87951 | 0.83267 | 0.882 | 0.83606 | 0.86229 | 0.94057 | 0.90944 | 0.95368 | 0.85474
6 | 0.31258 | 0.3129 | 0.2883 | 0.28262 | 0.26065 | 0.2488 | 0.28188 | 0.23184 | 0.23661 | 0.23911 | 0.22905 | 0.24924 | 0.25748 | 0.27069 | 0.25946 | 0.25346 | 0.24401 | 0.26319 | 0.23011 | 0.2188 | 0.24109 | 0.21173 | 0.28799 | 0.31103
7 | 0.79853 | 0.74341 | 0.72045 | 0.71476 | 0.66224 | 0.7201 | 0.907 | 0.94155 | 1.0386 | 1.1016 | 1.0977 | 1.1813 | 1.1385 | 1.1762 | 1.1948 | 1.0742 | 1.1067 | 1.0896 | 1.0572 | 1.0436 | 1.0787 | 0.87509 | 0.94985 | 0.83442
8 | 0.3997 | 0.38182 | 0.36449 | 0.35304 | 0.33739 | 0.34249 | 0.52452 | 0.51506 | 0.56069 | 0.54521 | 0.56901 | 0.58904 | 0.61869 | 0.58106 | 0.52114 | 0.49932 | 0.46499 | 0.47077 | 0.45469 | 0.45225 | 0.44258 | 0.38212 | 0.40579 | 0.3997
9 | 1.0962 | 1.0536 | 0.98696 | 0.93418 | 0.93218 | 0.89896 | 0.92992 | 0.9205 | 0.8233 | 0.84247 | 0.92005 | 1.0392 | 1.115 | 1.1041 | 1.0967 | 1.1082 | 1.1252 | 1.1001 | 1.0861 | 1.1455 | 1.2257 | 1.1336 | 1.0104 | 1.1069

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.05222 | 0.057679 | 0.054356 | 0.054356 | 0.05317 | 0.056255 | 0.057917 | 0.10848 | 0.12628 | 0.12153 | 0.11868 | 0.11844 | 0.12604 | 0.12224 | 0.085688 | 0.11204 | 0.11346 | 0.10634 | 0.084264 | 0.076431 | 0.080229 | 0.080466 | 0.055543 | 0.055068
2 | 0.0054579 | -0.032747 | -0.035476 | -0.05185 | -0.062766 | -0.049121 | -0.062766 | 0.15828 | 0.20194 | 0.25925 | 0.14736 | 0.13372 | 0.092784 | 0.12553 | 0.054579 | 0.046392 | 0.054579 | 0.098242 | 0.1883 | 0.19103 | 0.15282 | 0.11735 | 0.054579 | 0.010916
3 | -0.15317 | -0.36277 | -0.63284 | -0.58447 | -0.59656 | -0.56835 | -0.032247 | 0.68121 | 0.89484 | 0.90291 | 0.75376 | 0.94321 | 0.85454 | 0.7457 | 0.5361 | 0.33456 | 0.41518 | 0.37084 | 0.068524 | 0.29828 | 0.41921 | 0.2741 | -0.25394 | -0.51998
4 | -2.3482 | -2.3708 | -2.4385 | -2.4385 | -2.495 | -2.5627 | -2.3256 | -1.5692 | -1.1741 | -1.2419 | -1.5692 | -1.7047 | -1.5805 | -1.716 | -1.6144 | -1.9079 | -2.145 | -1.9079 | -1.3435 | -1.208 | -1.208 | -1.5918 | -1.9757 | -2.0547
5 | -0.32348 | -0.42412 | -0.4996 | -0.496 | -0.496 | -0.54273 | -0.48882 | -0.19409 | 0.064696 | 0.21565 | 0.35583 | 0.37739 | 0.33067 | 0.27316 | 0.17971 | 0.11502 | 0.097044 | 0.089856 | 0.089856 | 0.021565 | 0.19049 | 0.089856 | 0.050319 | -0.079073
6 | 0.056588 | 0.062777 | 0.047746 | 0.056146 | 0.057472 | 0.059019 | 0.05703 | 0.10566 | 0.12113 | 0.12091 | 0.10566 | 0.12622 | 0.13152 | 0.12113 | 0.10544 | 0.092839 | 0.11318 | 0.10964 | 0.085987 | 0.079797 | 0.093944 | 0.07405 | 0.056367 | 0.062998
7 | -0.56408 | -0.57997 | -0.61572 | -0.63161 | -0.59189 | -0.63956 | -0.54819 | -0.25026 | -0.043696 | -0.035752 | 0.075476 | 0.023834 | 0.0079448 | 0 | -0.063559 | -0.11123 | -0.16287 | -0.21451 | -0.1867 | -0.22643 | -0.1589 | -0.29793 | -0.37738 | -0.40519
8 | -0.35308 | -0.35544 | -0.35898 | -0.36075 | -0.35603 | -0.34778 | -0.29532 | -0.24403 | -0.23873 | -0.23519 | -0.23107 | -0.2293 | -0.2346 | -0.24344 | -0.2682 | -0.27999 | -0.28942 | -0.2906 | -0.29591 | -0.30593 | -0.32538 | -0.33835 | -0.34365 | -0.35014
9 | 0.020303 | -0.17258 | -0.21319 | -0.28425 | -0.26394 | -0.30455 | -0.57865 | -0.18273 | -0.28425 | -0.091365 | 0 | 0.081214 | 0.26394 | 0.26394 | 0.21319 | 0.47713 | 0.40607 | 0.35531 | 0.2944 | 0.2944 | 0.41622 | 0.37561 | -0.040607 | -0.06091

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.053265 | 0.056526 | 0.053813 | 0.054356 | 0.05317 | 0.05513 | 0.057917 | 0.10848 | 0.1288 | 0.12153 | 0.11987 | 0.12081 | 0.12478 | 0.12102 | 0.086545 | 0.1098 | 0.11346 | 0.10528 | 0.084264 | 0.077196 | 0.081031 | 0.079662 | 0.054988 | 0.05617
2 | 0.0054579 | -0.032747 | -0.035122 | -0.051332 | -0.062138 | -0.049121 | -0.064021 | 0.16144 | 0.20598 | 0.25925 | 0.15031 | 0.13104 | 0.090929 | 0.12553 | 0.054033 | 0.045928 | 0.055125 | 0.09726 | 0.1883 | 0.19485 | 0.15282 | 0.115 | 0.055125 | 0.010916
3 | -0.15623 | -0.3664 | -0.6455 | -0.57863 | -0.58463 | -0.57971 | -0.032247 | 0.6744 | 0.8859 | 0.90291 | 0.75376 | 0.94321 | 0.84599 | 0.75316 | 0.54682 | 0.33121 | 0.41102 | 0.37084 | 0.067154 | 0.30126 | 0.41921 | 0.26861 | -0.25648 | -0.50958
4 | -2.3247 | -2.4182 | -2.3898 | -2.4385 | -2.47 | -2.5115 | -2.2791 | -1.5849 | -1.1741 | -1.2667 | -1.5692 | -1.7388 | -1.6121 | -1.6989 | -1.6467 | -1.8889 | -2.1021 | -1.8698 | -1.3703 | -1.1838 | -1.208 | -1.5759 | -1.9757 | -2.0136
5 | -0.32672 | -0.41564 | -0.4946 | -0.49104 | -0.48608 | -0.54273 | -0.4937 | -0.19409 | 0.065343 | 0.21781 | 0.34871 | 0.37739 | 0.33067 | 0.27316 | 0.17791 | 0.11387 | 0.096074 | 0.088957 | 0.091653 | 0.021781 | 0.1943 | 0.091653 | 0.049816 | -0.078282
6 | 0.055456 | 0.061521 | 0.048223 | 0.057268 | 0.057472 | 0.060199 | 0.056459 | 0.1046 | 0.12356 | 0.1197 | 0.10566 | 0.12748 | 0.12889 | 0.11992 | 0.10333 | 0.090982 | 0.11318 | 0.11073 | 0.084267 | 0.078999 | 0.093005 | 0.074791 | 0.055803 | 0.062368
7 | -0.5528 | -0.57417 | -0.62804 | -0.6253 | -0.58597 | -0.64595 | -0.55367 | -0.24776 | -0.04457 | -0.036109 | 0.075476 | 0.023358 | 0.0079448 | 0 | -0.062287 | -0.11123 | -0.15961 | -0.2188 | -0.18484 | -0.22643 | -0.15731 | -0.29197 | -0.37361 | -0.40519
8 | -0.34955 | -0.36255 | -0.35539 | -0.35714 | -0.36315 | -0.35126 | -0.30122 | -0.24159 | -0.23395 | -0.2399 | -0.23107 | -0.2293 | -0.23226 | -0.24101 | -0.26284 | -0.28559 | -0.28653 | -0.29351 | -0.29591 | -0.30287 | -0.32863 | -0.34173 | -0.34709 | -0.35014
9 | 0.020303 | -0.17258 | -0.21745 | -0.28141 | -0.26131 | -0.30455 | -0.57286 | -0.18456 | -0.28993 | -0.091365 | 0 | 0.080402 | 0.26658 | 0.25867 | 0.21745 | 0.47713 | 0.40607 | 0.35176 | 0.2944 | 0.30029 | 0.42454 | 0.37186 | -0.039795 | -0.061519

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.051176 | 0.057679 | 0.053269 | 0.055444 | 0.052106 | 0.055693 | 0.058496 | 0.11064 | 0.1288 | 0.12396 | 0.11631 | 0.12081 | 0.12604 | 0.12102 | 0.087402 | 0.11316 | 0.11233 | 0.10528 | 0.084264 | 0.074903 | 0.080229 | 0.081271 | 0.054988 | 0.055619
2 | 0.0054033 | -0.032747 | -0.035122 | -0.051332 | -0.062138 | -0.048139 | -0.063394 | 0.1567 | 0.20396 | 0.26444 | 0.14589 | 0.13238 | 0.093712 | 0.12804 | 0.055671 | 0.045928 | 0.054033 | 0.096278 | 0.18453 | 0.19294 | 0.15435 | 0.115 | 0.055671 | 0.010807
3 | -0.15623 | -0.3664 | -0.6455 | -0.57863 | -0.60253 | -0.55698 | -0.031924 | 0.68802 | 0.90379 | 0.90291 | 0.74623 | 0.94321 | 0.83744 | 0.73079 | 0.52538 | 0.33456 | 0.41102 | 0.37084 | 0.067154 | 0.2953 | 0.4234 | 0.2741 | -0.25648 | -0.51478
4 | -2.3717 | -2.3708 | -2.4142 | -2.4142 | -2.5199 | -2.5627 | -2.2791 | -1.5536 | -1.1741 | -1.2667 | -1.6006 | -1.6877 | -1.5805 | -1.6817 | -1.6305 | -1.8698 | -2.1879 | -1.8698 | -1.3166 | -1.1959 | -1.1838 | -1.56 | -1.9362 | -2.0958
5 | -0.32025 | -0.41988 | -0.4996 | -0.48608 | -0.48608 | -0.54816 | -0.48882 | -0.19409 | 0.064049 | 0.21565 | 0.35583 | 0.37739 | 0.32406 | 0.27862 | 0.18331 | 0.11387 | 0.097044 | 0.088059 | 0.089856 | 0.021997 | 0.18668 | 0.088059 | 0.050319 | -0.080655
6 | 0.055456 | 0.063405 | 0.047268 | 0.055584 | 0.058046 | 0.059019 | 0.056459 | 0.10672 | 0.11992 | 0.12333 | 0.10777 | 0.12369 | 0.12889 | 0.11871 | 0.10649 | 0.092839 | 0.11204 | 0.10854 | 0.085127 | 0.081393 | 0.092065 | 0.072569 | 0.057494 | 0.063628
7 | -0.5528 | -0.59157 | -0.62188 | -0.63793 | -0.60373 | -0.63956 | -0.54271 | -0.24526 | -0.043696 | -0.035394 | 0.076231 | 0.023834 | 0.0078654 | 0 | -0.063559 | -0.11123 | -0.16613 | -0.21451 | -0.19044 | -0.22643 | -0.15572 | -0.29793 | -0.38493 | -0.40519
8 | -0.34602 | -0.34833 | -0.36257 | -0.36075 | -0.36315 | -0.34778 | -0.28941 | -0.24403 | -0.24112 | -0.23284 | -0.23338 | -0.2293 | -0.23226 | -0.24344 | -0.27088 | -0.27439 | -0.28363 | -0.28479 | -0.30182 | -0.30287 | -0.32538 | -0.33496 | -0.34022 | -0.35364
9 | 0.020303 | -0.17603 | -0.21105 | -0.28141 | -0.26131 | -0.29846 | -0.59022 | -0.18273 | -0.28993 | -0.091365 | 0 | 0.082838 | 0.26658 | 0.25867 | 0.21319 | 0.48667 | 0.41419 | 0.35886 | 0.29734 | 0.30029 | 0.42038 | 0.37561 | -0.041419 | -0.062128

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
2 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
3 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
4 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
5 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
6 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
7 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
8 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497
9 | 0.18125 | 0.19953 | 0.25971 | 0.29774 | 0.35008 | 0.40922 | 0.36478 | 0.52149 | 0.47841 | 0.54034 | 0.55532 | 0.51511 | 0.48593 | 0.44737 | 0.41207 | 0.37086 | 0.367 | 0.29078 | 0.24059 | 0.28549 | 0.29088 | 0.33242 | 0.16141 | 0.15497

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
2 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
3 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
4 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
5 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
6 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
7 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
8 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872
9 | 0.50248 | 0.53177 | 0.56154 | 0.58706 | 0.59373 | 0.62107 | 0.6179 | 0.58406 | 0.52918 | 0.77708 | 0.75885 | 0.69877 | 0.68179 | 0.68459 | 0.65216 | 0.5978 | 0.53726 | 0.51799 | 0.3256 | 0.3482 | 0.3807 | 0.38978 | 0.40652 | 0.44872

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1