## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2054
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 118.5%
Flex. Load Growth | 231.5%
PV Installed, [MW] | 50
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 12.5
3 | 22 | 12.5
4 | 24 | 12.5
5 | 26 | 12.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.4229 | 1.4703 | 1.3166 | 1.248 | 1.0224 | 0.86778 | 1.0612 | 0.1843 | 0.16207 | 0.23628 | 0.13915 | 0.17388 | 0.27703 | 0.51041 | 0.54456 | 0.53553 | 0.30041 | 0.61194 | 0.35911 | 0.25249 | 0.38342 | 0.23697 | 1.0816 | 1.3039
Minimum EV Load, [MW] | -3.2125 | -3.4352 | -3.8636 | -4.1677 | -4.4547 | -4.8616 | -4.6389 | -5.2036 | -4.7196 | -6.9323 | -6.8613 | -6.2723 | -6.0125 | -5.8049 | -5.4716 | -4.9792 | -4.6558 | -4.1665 | -2.6446 | -2.9597 | -3.1285 | -3.3588 | -2.6685 | -2.8356
Maximum EV Load, [MW] | 3.0949 | 3.311 | 3.7124 | 3.9946 | 4.2519 | 4.6428 | 4.4263 | 4.9951 | 4.5754 | 5.2209 | 5.262 | 4.9257 | 4.7597 | 4.6374 | 4.346 | 3.9567 | 3.686 | 3.2944 | 2.5785 | 2.8861 | 3.0668 | 3.3035 | 2.5706 | 2.7335

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33979 | 0.33828 | 0.31496 | 0.31243 | 0.28247 | 0.26551 | 0.28856 | 0.24198 | 0.24394 | 0.25003 | 0.23856 | 0.2471 | 0.25611 | 0.27805 | 0.25305 | 0.26665 | 0.25859 | 0.28978 | 0.25026 | 0.22866 | 0.24179 | 0.21666 | 0.29208 | 0.31305
2 | 0.42096 | 0.41875 | 0.39082 | 0.38117 | 0.35855 | 0.35795 | 0.43321 | 0.38857 | 0.41817 | 0.4385 | 0.42682 | 0.42088 | 0.41778 | 0.42475 | 0.40328 | 0.41292 | 0.4265 | 0.538 | 0.48756 | 0.44156 | 0.44347 | 0.40019 | 0.46234 | 0.44753
3 | 0.98941 | 0.94501 | 0.90266 | 0.91085 | 0.89306 | 0.98762 | 1.5572 | 1.708 | 1.781 | 1.7336 | 1.66 | 1.7688 | 1.6526 | 1.601 | 1.3961 | 1.3896 | 1.4194 | 1.5649 | 1.4078 | 1.4495 | 1.4228 | 1.3243 | 1.1984 | 1.0959
4 | 0.84003 | 0.60643 | 0.58955 | 0.53355 | 0.5295 | 0.94504 | 1.8196 | 2.1387 | 2.353 | 2.2129 | 2.1832 | 2.0341 | 1.9935 | 1.9053 | 1.825 | 1.8642 | 2.3111 | 3.5035 | 3.1284 | 2.6418 | 2.5696 | 2.2759 | 1.8037 | 1.4536
5 | 0.68238 | 0.64024 | 0.58329 | 0.58139 | 0.5662 | 0.60633 | 0.77705 | 0.7505 | 0.77281 | 0.81113 | 0.82242 | 0.83977 | 0.83531 | 0.82231 | 0.8237 | 0.81651 | 0.8425 | 0.99558 | 0.95541 | 0.92355 | 0.93001 | 0.85488 | 0.85738 | 0.81289
6 | 0.31352 | 0.30951 | 0.28872 | 0.28282 | 0.25935 | 0.25436 | 0.29632 | 0.23681 | 0.24485 | 0.26082 | 0.24624 | 0.25363 | 0.26392 | 0.28639 | 0.27454 | 0.27404 | 0.24151 | 0.28612 | 0.25123 | 0.23606 | 0.24601 | 0.22276 | 0.29648 | 0.30866
7 | 0.78804 | 0.74813 | 0.70714 | 0.70462 | 0.68184 | 0.73031 | 0.93194 | 0.99598 | 1.0449 | 1.0547 | 1.0364 | 1.049 | 1.0309 | 1.0197 | 0.94758 | 0.96393 | 1.0074 | 1.1808 | 1.0921 | 1.0306 | 1.0237 | 0.94621 | 0.91983 | 0.86516
8 | 0.38957 | 0.38266 | 0.36072 | 0.35078 | 0.33834 | 0.37055 | 0.56813 | 0.56203 | 0.58058 | 0.58575 | 0.59557 | 0.59548 | 0.57243 | 0.58521 | 0.52782 | 0.48095 | 0.4661 | 0.53924 | 0.50299 | 0.47625 | 0.4815 | 0.4312 | 0.43985 | 0.4219
9 | 0.76716 | 0.72986 | 0.69064 | 0.6869 | 0.66699 | 0.71961 | 0.94274 | 1.0094 | 1.0572 | 1.066 | 1.0538 | 1.0643 | 1.0413 | 1.0314 | 0.95352 | 0.95624 | 0.99383 | 1.1596 | 1.0764 | 1.0173 | 1.0108 | 0.93244 | 0.89979 | 0.84438

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33979 | 0.34003 | 0.31328 | 0.30895 | 0.28247 | 0.26889 | 0.28515 | 0.24641 | 0.2462 | 0.2545 | 0.23632 | 0.24482 | 0.25386 | 0.27363 | 0.25498 | 0.2708 | 0.2631 | 0.29421 | 0.25236 | 0.23066 | 0.2378 | 0.21476 | 0.29551 | 0.31473
2 | 0.42096 | 0.41365 | 0.38593 | 0.38117 | 0.35855 | 0.36057 | 0.4269 | 0.38857 | 0.41817 | 0.44263 | 0.41859 | 0.42891 | 0.42552 | 0.43211 | 0.41014 | 0.41645 | 0.4265 | 0.5286 | 0.49203 | 0.44569 | 0.45148 | 0.40019 | 0.45549 | 0.45056
3 | 1.006 | 0.96064 | 0.89509 | 0.9263 | 0.87747 | 0.96979 | 1.5716 | 1.708 | 1.7458 | 1.7165 | 1.66 | 1.7338 | 1.6202 | 1.601 | 1.3961 | 1.4029 | 1.3916 | 1.5799 | 1.3804 | 1.4495 | 1.409 | 1.2983 | 1.1769 | 1.1149
4 | 0.83322 | 0.60643 | 0.58512 | 0.53355 | 0.53782 | 0.95353 | 1.7856 | 2.0964 | 2.3763 | 2.2566 | 2.2266 | 1.9938 | 2.0328 | 1.9053 | 1.8603 | 1.8462 | 2.2656 | 3.4348 | 3.0666 | 2.6418 | 2.6202 | 2.2759 | 1.8206 | 1.4798
5 | 0.69287 | 0.63071 | 0.57455 | 0.59024 | 0.56168 | 0.59613 | 0.79023 | 0.7432 | 0.78791 | 0.79543 | 0.83049 | 0.82336 | 0.82727 | 0.82996 | 0.8237 | 0.81651 | 0.83441 | 0.98631 | 0.94625 | 0.92355 | 0.93001 | 0.84659 | 0.87212 | 0.81957
6 | 0.31041 | 0.30805 | 0.28587 | 0.27994 | 0.2608 | 0.25436 | 0.29453 | 0.23898 | 0.24939 | 0.25847 | 0.24624 | 0.25598 | 0.25925 | 0.28639 | 0.2724 | 0.2719 | 0.23735 | 0.28176 | 0.247 | 0.23606 | 0.24805 | 0.22276 | 0.29648 | 0.30866
7 | 0.79434 | 0.75398 | 0.69592 | 0.69896 | 0.68752 | 0.74299 | 0.93194 | 0.97647 | 1.0552 | 1.0444 | 1.0262 | 1.0284 | 1.0209 | 1.0389 | 0.95645 | 0.98202 | 1.0074 | 1.192 | 1.0711 | 1.0506 | 1.0139 | 0.93701 | 0.91183 | 0.86516
8 | 0.38726 | 0.38485 | 0.35643 | 0.35078 | 0.34283 | 0.37604 | 0.56363 | 0.57286 | 0.58058 | 0.57456 | 0.60137 | 0.607 | 0.57243 | 0.59049 | 0.53249 | 0.47673 | 0.46177 | 0.52981 | 0.50299 | 0.48073 | 0.47273 | 0.42715 | 0.44304 | 0.42467
9 | 0.75498 | 0.72419 | 0.67975 | 0.69239 | 0.65592 | 0.71338 | 0.95924 | 1.0193 | 1.078 | 1.0868 | 1.0538 | 1.0747 | 1.0211 | 1.0217 | 0.95352 | 0.97417 | 1.0034 | 1.1486 | 1.0867 | 1.0371 | 1.0108 | 0.93244 | 0.892 | 0.85138

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.33616 | 0.33653 | 0.31834 | 0.3159 | 0.27909 | 0.26213 | 0.28856 | 0.24198 | 0.24846 | 0.25226 | 0.24302 | 0.24938 | 0.2516 | 0.28248 | 0.2569 | 0.2708 | 0.25859 | 0.28978 | 0.24815 | 0.22464 | 0.23979 | 0.22047 | 0.28864 | 0.31137
2 | 0.41833 | 0.42386 | 0.38593 | 0.38117 | 0.3561 | 0.36057 | 0.43951 | 0.38857 | 0.41017 | 0.44675 | 0.42271 | 0.42891 | 0.41004 | 0.42475 | 0.39643 | 0.40585 | 0.41863 | 0.5427 | 0.48756 | 0.44983 | 0.43946 | 0.39645 | 0.46576 | 0.45056
3 | 0.98941 | 0.92937 | 0.89509 | 0.91857 | 0.90085 | 0.96979 | 1.5284 | 1.708 | 1.7634 | 1.6994 | 1.66 | 1.7338 | 1.6202 | 1.6164 | 1.4095 | 1.4162 | 1.3916 | 1.5349 | 1.4352 | 1.478 | 1.4228 | 1.3373 | 1.1769 | 1.0959
4 | 0.83322 | 0.61529 | 0.58512 | 0.52565 | 0.53782 | 0.92807 | 1.8536 | 2.1811 | 2.3763 | 2.2129 | 2.1832 | 1.9938 | 2.0328 | 1.8683 | 1.8603 | 1.8642 | 2.2884 | 3.5379 | 3.1593 | 2.5895 | 2.5696 | 2.2534 | 1.8374 | 1.4798
5 | 0.67714 | 0.63547 | 0.58329 | 0.57253 | 0.56168 | 0.61143 | 0.77705 | 0.7432 | 0.75771 | 0.81113 | 0.82242 | 0.83157 | 0.82727 | 0.81465 | 0.8237 | 0.82408 | 0.85059 | 0.98631 | 0.9371 | 0.9146 | 0.93888 | 0.86316 | 0.87212 | 0.79953
6 | 0.31663 | 0.30659 | 0.28587 | 0.28427 | 0.25789 | 0.25436 | 0.2981 | 0.24114 | 0.24485 | 0.26551 | 0.24854 | 0.25363 | 0.26625 | 0.28409 | 0.27668 | 0.2719 | 0.24567 | 0.28394 | 0.25334 | 0.23606 | 0.24398 | 0.2208 | 0.30001 | 0.30866
7 | 0.80063 | 0.75398 | 0.71275 | 0.71028 | 0.68752 | 0.73665 | 0.94008 | 0.98623 | 1.0552 | 1.0341 | 1.0466 | 1.0387 | 1.0309 | 1.0293 | 0.96532 | 0.96393 | 1.0171 | 1.1808 | 1.1027 | 1.0105 | 1.0041 | 0.95541 | 0.91983 | 0.85076
8 | 0.38494 | 0.38485 | 0.36072 | 0.3529 | 0.33609 | 0.36781 | 0.57264 | 0.5512 | 0.56933 | 0.57456 | 0.60717 | 0.58396 | 0.57785 | 0.59578 | 0.51847 | 0.48938 | 0.47475 | 0.54866 | 0.51225 | 0.47625 | 0.47711 | 0.43525 | 0.43345 | 0.42467
9 | 0.77934 | 0.72419 | 0.69608 | 0.69787 | 0.67806 | 0.71961 | 0.93449 | 1.0292 | 1.0468 | 1.0556 | 1.0434 | 1.0747 | 1.0514 | 1.0412 | 0.94459 | 0.94727 | 0.97462 | 1.1705 | 1.0556 | 1.0272 | 1.0108 | 0.93244 | 0.90759 | 0.85837

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.068089 | 0.048106 | 0.041702 | 0.053455 | 0.046027 | 0.037842 | 0.03131 | 0.10941 | 0.11442 | 0.098143 | 0.11434 | 0.10625 | 0.10672 | 0.095293 | 0.056547 | 0.088536 | 0.10619 | 0.099077 | 0.069245 | 0.071838 | 0.066911 | 0.041505 | 0.033109 | 0.034316
2 | -0.26867 | -0.26861 | -0.27603 | -0.28867 | -0.2859 | -0.26239 | -0.16637 | -0.031982 | -0.034369 | -0.022776 | -0.020064 | -0.089543 | -0.13081 | -0.16958 | -0.1683 | -0.17115 | -0.13456 | 0.044227 | -0.0062331 | -0.073577 | -0.13639 | -0.1794 | -0.19676 | -0.22528
3 | -0.95584 | -1.0314 | -1.0503 | -1.0362 | -1.0371 | -0.86602 | -0.032248 | 0.44649 | 0.56906 | 0.39642 | 0.23406 | 0.46426 | 0.29274 | 0.088815 | -0.35137 | -0.35152 | -0.28957 | -0.14608 | -0.35604 | -0.20286 | -0.27852 | -0.46195 | -0.72982 | -0.82385
4 | -2.5393 | -2.5645 | -2.5907 | -2.6133 | -2.625 | -2.3999 | -2.0822 | -1.901 | -1.9567 | -2.1676 | -2.312 | -2.448 | -2.4509 | -2.496 | -2.518 | -2.4428 | -2.068 | -1.2326 | -1.5898 | -1.9284 | -2.076 | -2.1963 | -2.3217 | -2.333
5 | -0.52863 | -0.55519 | -0.57878 | -0.58085 | -0.57956 | -0.48853 | -0.37231 | -0.3013 | -0.29596 | -0.24791 | -0.24534 | -0.24017 | -0.28905 | -0.31105 | -0.30269 | -0.37522 | -0.33242 | -0.16665 | -0.19734 | -0.24537 | -0.26495 | -0.34394 | -0.38037 | -0.39792
6 | 0.041055 | 0.032115 | 0.02435 | 0.036276 | 0.029789 | 0.042917 | 0.057238 | 0.11149 | 0.1284 | 0.1323 | 0.12557 | 0.13395 | 0.13295 | 0.13141 | 0.11053 | 0.10513 | 0.091375 | 0.099961 | 0.084734 | 0.088422 | 0.074759 | 0.078696 | 0.048855 | 0.050171
7 | -0.63157 | -0.62466 | -0.64429 | -0.65594 | -0.69479 | -0.62209 | -0.5285 | -0.27452 | -0.13602 | -0.12626 | -0.095962 | -0.032249 | -0.13094 | -0.13664 | -0.24904 | -0.35588 | -0.3212 | -0.35827 | -0.40289 | -0.38681 | -0.44043 | -0.51921 | -0.5858 | -0.58268
8 | -0.35947 | -0.36707 | -0.36561 | -0.36509 | -0.35756 | -0.34311 | -0.26229 | -0.20866 | -0.19268 | -0.22006 | -0.2078 | -0.18942 | -0.20079 | -0.21739 | -0.26413 | -0.29292 | -0.29215 | -0.28809 | -0.30367 | -0.31399 | -0.31936 | -0.32873 | -0.34308 | -0.34965
9 | -0.43028 | -0.46125 | -0.48092 | -0.4708 | -0.48218 | -0.42291 | -0.25782 | -0.028412 | 0.015445 | -0.0087543 | -0.013025 | -0.0065042 | -0.056785 | -0.10399 | -0.20398 | -0.21691 | -0.17388 | -0.054822 | -0.14354 | -0.16722 | -0.22115 | -0.29219 | -0.36645 | -0.38586

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.066727 | 0.047144 | 0.040868 | 0.052921 | 0.046487 | 0.038599 | 0.031936 | 0.10832 | 0.11557 | 0.098143 | 0.1132 | 0.10625 | 0.10672 | 0.097199 | 0.057678 | 0.089421 | 0.10406 | 0.10106 | 0.069938 | 0.072556 | 0.066911 | 0.04192 | 0.033771 | 0.03363
2 | -0.26599 | -0.26593 | -0.27327 | -0.29156 | -0.28304 | -0.26501 | -0.16637 | -0.031662 | -0.033681 | -0.023232 | -0.020064 | -0.089543 | -0.13343 | -0.16618 | -0.16662 | -0.17115 | -0.13187 | 0.044669 | -0.0061708 | -0.074313 | -0.13639 | -0.1794 | -0.19873 | -0.22078
3 | -0.94629 | -1.0314 | -1.0293 | -1.0155 | -1.0164 | -0.85736 | -0.031925 | 0.45095 | 0.55768 | 0.38849 | 0.23406 | 0.45962 | 0.29859 | 0.090591 | -0.34434 | -0.34801 | -0.28667 | -0.149 | -0.3596 | -0.1988 | -0.2813 | -0.46195 | -0.73712 | -0.81561
4 | -2.5901 | -2.5132 | -2.6425 | -2.6133 | -2.5987 | -2.3999 | -2.0613 | -1.901 | -1.9175 | -2.1676 | -2.2658 | -2.448 | -2.4509 | -2.521 | -2.4928 | -2.4428 | -2.0267 | -1.2572 | -1.5898 | -1.967 | -2.1175 | -2.2183 | -2.2753 | -2.2863
5 | -0.52334 | -0.55519 | -0.573 | -0.59247 | -0.58536 | -0.48364 | -0.37231 | -0.29828 | -0.29892 | -0.25287 | -0.24779 | -0.23537 | -0.29194 | -0.31105 | -0.29664 | -0.37146 | -0.33574 | -0.16999 | -0.19932 | -0.24782 | -0.26495 | -0.3405 | -0.37276 | -0.4019
6 | 0.041876 | 0.031473 | 0.024107 | 0.036639 | 0.030087 | 0.042487 | 0.056093 | 0.10926 | 0.12711 | 0.12965 | 0.12557 | 0.13261 | 0.13162 | 0.13404 | 0.11274 | 0.10513 | 0.092289 | 0.10196 | 0.085581 | 0.090191 | 0.074012 | 0.077909 | 0.048366 | 0.050171
7 | -0.61893 | -0.63715 | -0.63784 | -0.6625 | -0.68785 | -0.62209 | -0.52321 | -0.27178 | -0.1333 | -0.12626 | -0.095003 | -0.031604 | -0.12832 | -0.138 | -0.25153 | -0.34876 | -0.31798 | -0.35827 | -0.41094 | -0.38681 | -0.43603 | -0.52959 | -0.57408 | -0.58268
8 | -0.35947 | -0.3634 | -0.36927 | -0.35779 | -0.36114 | -0.33625 | -0.26491 | -0.20449 | -0.19654 | -0.22446 | -0.21195 | -0.18563 | -0.19677 | -0.22174 | -0.26149 | -0.28999 | -0.2863 | -0.29098 | -0.30063 | -0.32027 | -0.31617 | -0.3353 | -0.34994 | -0.34266
9 | -0.43028 | -0.45203 | -0.48573 | -0.48022 | -0.487 | -0.42714 | -0.25782 | -0.027844 | 0.015754 | -0.0086668 | -0.013286 | -0.0066343 | -0.056218 | -0.10399 | -0.1999 | -0.22125 | -0.17388 | -0.053726 | -0.14498 | -0.17057 | -0.22115 | -0.28635 | -0.37011 | -0.39357

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.066727 | 0.048587 | 0.040868 | 0.054524 | 0.045566 | 0.037463 | 0.030997 | 0.10723 | 0.11442 | 0.097161 | 0.11206 | 0.10412 | 0.10565 | 0.095293 | 0.055416 | 0.08765 | 0.10406 | 0.097096 | 0.068553 | 0.073275 | 0.065572 | 0.040675 | 0.032778 | 0.034659
2 | -0.26867 | -0.2713 | -0.28155 | -0.2829 | -0.28304 | -0.26239 | -0.16637 | -0.032622 | -0.034025 | -0.022549 | -0.020264 | -0.089543 | -0.1295 | -0.17297 | -0.1683 | -0.16772 | -0.13187 | 0.045111 | -0.0062331 | -0.073577 | -0.13639 | -0.18299 | -0.19283 | -0.22979
3 | -0.97496 | -1.0314 | -1.0503 | -1.0362 | -1.0578 | -0.86602 | -0.031603 | 0.44649 | 0.56337 | 0.39642 | 0.23406 | 0.47354 | 0.28688 | 0.087038 | -0.34786 | -0.35152 | -0.29536 | -0.149 | -0.34892 | -0.20489 | -0.27852 | -0.46657 | -0.72252 | -0.83209
4 | -2.5393 | -2.5132 | -2.5907 | -2.5872 | -2.6512 | -2.3759 | -2.0405 | -1.863 | -1.9175 | -2.1676 | -2.3351 | -2.3991 | -2.4019 | -2.496 | -2.4676 | -2.4184 | -2.0473 | -1.2202 | -1.558 | -1.9284 | -2.1175 | -2.1963 | -2.3682 | -2.3796
5 | -0.5392 | -0.56075 | -0.57878 | -0.58085 | -0.58536 | -0.48853 | -0.37231 | -0.30732 | -0.29892 | -0.24543 | -0.24779 | -0.24498 | -0.29483 | -0.31417 | -0.30572 | -0.36771 | -0.33907 | -0.16665 | -0.19932 | -0.24537 | -0.27025 | -0.33706 | -0.37657 | -0.39394
6 | 0.040234 | 0.031794 | 0.024837 | 0.036276 | 0.029491 | 0.043346 | 0.057238 | 0.11372 | 0.12583 | 0.13097 | 0.12808 | 0.13529 | 0.13029 | 0.1301 | 0.10942 | 0.10619 | 0.091375 | 0.10196 | 0.084734 | 0.088422 | 0.076254 | 0.078696 | 0.048366 | 0.050171
7 | -0.63788 | -0.61841 | -0.65073 | -0.64939 | -0.6809 | -0.60965 | -0.53907 | -0.28001 | -0.13738 | -0.12878 | -0.097881 | -0.032249 | -0.13225 | -0.1339 | -0.25402 | -0.34876 | -0.31798 | -0.3511 | -0.39483 | -0.39067 | -0.44484 | -0.51402 | -0.57994 | -0.58851
8 | -0.35947 | -0.37441 | -0.36927 | -0.35779 | -0.35756 | -0.34998 | -0.26491 | -0.21075 | -0.19076 | -0.22446 | -0.20572 | -0.18942 | -0.2028 | -0.21304 | -0.25885 | -0.29292 | -0.2863 | -0.28809 | -0.29759 | -0.32027 | -0.31298 | -0.33202 | -0.34308 | -0.35664
9 | -0.42168 | -0.45664 | -0.48573 | -0.47551 | -0.487 | -0.42291 | -0.2604 | -0.027844 | 0.015136 | -0.0088419 | -0.012765 | -0.0064392 | -0.056218 | -0.10399 | -0.20398 | -0.21691 | -0.1704 | -0.054822 | -0.14067 | -0.17057 | -0.22115 | -0.28927 | -0.37011 | -0.382

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
2 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
3 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
4 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
5 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
6 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
7 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
8 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
9 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
2 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
3 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
4 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
5 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
6 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
7 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
8 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
9 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00018048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10974 | 2.1741 | 5.673 | 7.0796 | 7.8633 | 8.0092 | 7.8621 | 6.7131 | 4.4362 | 1.0838 | 0.0084713 | 0.00072927 | 0.000558 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.000186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10862 | 2.2585 | 5.9859 | 7.528 | 7.7825 | 8.5164 | 8.2958 | 6.9736 | 4.4632 | 1.117 | 0.0087307 | 0.00073967 | 0.00055227 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10456 | 2.1741 | 5.7623 | 7.2468 | 7.4918 | 8.1984 | 7.9859 | 6.7131 | 4.2965 | 1.0753 | 0.0084046 | 0.00071204 | 0.00053164 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.34174 | 0.34523 | 0.32146 | 0.31067 | 0.28437 | 0.26973 | 0.28971 | 0.23057 | 0.24402 | 0.2493 | 0.23486 | 0.2414 | 0.26106 | 0.28265 | 0.26888 | 0.27428 | 0.25064 | 0.27809 | 0.23939 | 0.22499 | 0.23892 | 0.22045 | 0.29955 | 0.31832
2 | 0.48286 | 0.46962 | 0.44037 | 0.40683 | 0.37172 | 0.36776 | 0.40671 | 0.40818 | 0.44115 | 0.47743 | 0.42697 | 0.45146 | 0.46345 | 0.4788 | 0.42335 | 0.43769 | 0.43378 | 0.46681 | 0.45564 | 0.46601 | 0.50066 | 0.44683 | 0.48144 | 0.47863
3 | 1.1546 | 1.0998 | 1.0092 | 1.0366 | 0.99506 | 0.99574 | 1.393 | 1.6527 | 1.7288 | 1.6306 | 1.5855 | 1.7072 | 1.7958 | 1.6953 | 1.5548 | 1.4767 | 1.482 | 1.4673 | 1.4071 | 1.5181 | 1.6034 | 1.4828 | 1.3967 | 1.2085
4 | 1.3029 | 1.06 | 0.85077 | 0.83513 | 0.75404 | 0.70483 | 1.4868 | 2.4942 | 3.02 | 3.1003 | 3.0335 | 2.7252 | 3.0969 | 2.9467 | 2.6943 | 2.4932 | 2.2429 | 2.0293 | 2.5376 | 2.958 | 3.4049 | 3.2285 | 2.5138 | 1.858
5 | 0.77191 | 0.71485 | 0.65685 | 0.63685 | 0.63511 | 0.61983 | 0.69747 | 0.6952 | 0.76362 | 0.79423 | 0.83816 | 0.8896 | 0.9239 | 0.90749 | 0.88035 | 0.86888 | 0.84561 | 0.87166 | 0.85737 | 0.85884 | 0.95523 | 0.89709 | 0.94431 | 0.86908
6 | 0.31884 | 0.31765 | 0.28973 | 0.28824 | 0.26725 | 0.25038 | 0.28559 | 0.23129 | 0.23815 | 0.24519 | 0.23488 | 0.25086 | 0.25937 | 0.27533 | 0.26605 | 0.25787 | 0.24172 | 0.26987 | 0.23014 | 0.22044 | 0.24313 | 0.20963 | 0.28841 | 0.31207
7 | 0.80561 | 0.7445 | 0.71552 | 0.72104 | 0.67908 | 0.71324 | 0.91384 | 0.92849 | 1.065 | 1.1296 | 1.1145 | 1.1647 | 1.1448 | 1.1945 | 1.1796 | 1.1015 | 1.0917 | 1.0862 | 1.0531 | 1.0494 | 1.0746 | 0.8974 | 0.94866 | 0.85563
8 | 0.39995 | 0.38917 | 0.36479 | 0.35534 | 0.33904 | 0.34119 | 0.52537 | 0.51804 | 0.55314 | 0.55372 | 0.56664 | 0.60406 | 0.61078 | 0.59586 | 0.52961 | 0.50745 | 0.45944 | 0.48275 | 0.44955 | 0.45083 | 0.4497 | 0.38454 | 0.4131 | 0.40715
9 | 1.1144 | 1.0445 | 1.0033 | 0.94156 | 0.93906 | 0.90533 | 0.92081 | 0.93464 | 0.81189 | 0.8472 | 0.93413 | 1.0447 | 1.0998 | 1.1107 | 1.0829 | 1.1255 | 1.1099 | 1.107 | 1.0819 | 1.1407 | 1.2094 | 1.1179 | 1.0268 | 1.1056

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.34358 | 0.34523 | 0.31796 | 0.31067 | 0.28095 | 0.26973 | 0.29315 | 0.23057 | 0.24628 | 0.2493 | 0.23266 | 0.23696 | 0.25645 | 0.28717 | 0.27305 | 0.27643 | 0.25281 | 0.27389 | 0.24338 | 0.22302 | 0.24088 | 0.22045 | 0.30314 | 0.32179
2 | 0.48286 | 0.46962 | 0.43743 | 0.40951 | 0.37172 | 0.37319 | 0.40382 | 0.40431 | 0.44538 | 0.47292 | 0.43108 | 0.45146 | 0.4721 | 0.4788 | 0.4161 | 0.43769 | 0.43778 | 0.47079 | 0.46395 | 0.45725 | 0.49607 | 0.45524 | 0.47782 | 0.47195
3 | 1.1346 | 1.1186 | 1.0005 | 1.0276 | 1.0127 | 0.97775 | 1.3675 | 1.6853 | 1.7117 | 1.6466 | 1.5855 | 1.6735 | 1.7958 | 1.6626 | 1.5548 | 1.4909 | 1.4675 | 1.4393 | 1.3934 | 1.5479 | 1.5878 | 1.5119 | 1.3967 | 1.2191
4 | 1.3029 | 1.0689 | 0.83668 | 0.83513 | 0.75404 | 0.69875 | 1.5005 | 2.4942 | 3.02 | 3.0389 | 3.0033 | 2.7522 | 3.1275 | 2.9756 | 2.668 | 2.5175 | 2.265 | 2.0097 | 2.5376 | 2.9287 | 3.3713 | 3.2605 | 2.5138 | 1.8752
5 | 0.76577 | 0.70382 | 0.66706 | 0.63187 | 0.64032 | 0.60936 | 0.70906 | 0.68845 | 0.76362 | 0.80191 | 0.84639 | 0.8722 | 0.91497 | 0.90749 | 0.86396 | 0.87697 | 0.85373 | 0.8797 | 0.85737 | 0.85884 | 0.97349 | 0.9145 | 0.95255 | 0.8546
6 | 0.31723 | 0.31765 | 0.28973 | 0.28525 | 0.27032 | 0.25192 | 0.28727 | 0.23339 | 0.24035 | 0.24082 | 0.23927 | 0.25549 | 0.2548 | 0.27752 | 0.264 | 0.25589 | 0.24172 | 0.27189 | 0.23204 | 0.21852 | 0.24513 | 0.21146 | 0.29009 | 0.31207
7 | 0.80561 | 0.75031 | 0.71552 | 0.73269 | 0.68473 | 0.72558 | 0.92975 | 0.93757 | 1.0546 | 1.1517 | 1.1145 | 1.1761 | 1.1337 | 1.1945 | 1.1796 | 1.1119 | 1.0811 | 1.1066 | 1.0329 | 1.0494 | 1.0952 | 0.87998 | 0.94038 | 0.84142
8 | 0.39753 | 0.39143 | 0.36479 | 0.35534 | 0.33678 | 0.34608 | 0.5213 | 0.50809 | 0.55849 | 0.56427 | 0.56664 | 0.60991 | 0.61078 | 0.59586 | 0.52023 | 0.50297 | 0.4637 | 0.4786 | 0.44135 | 0.45929 | 0.44155 | 0.38096 | 0.41602 | 0.4124
9 | 1.1335 | 1.0445 | 1.0119 | 0.93353 | 0.95557 | 0.90533 | 0.92884 | 0.9255 | 0.81189 | 0.8472 | 0.93413 | 1.0447 | 1.0891 | 1.1107 | 1.0931 | 1.1468 | 1.1099 | 1.1277 | 1.0714 | 1.1296 | 1.186 | 1.1288 | 1.0268 | 1.096

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.34358 | 0.34886 | 0.31796 | 0.31411 | 0.28095 | 0.268 | 0.28971 | 0.23478 | 0.2395 | 0.24707 | 0.23705 | 0.2414 | 0.25876 | 0.27813 | 0.2668 | 0.27858 | 0.25281 | 0.27389 | 0.23939 | 0.22302 | 0.23696 | 0.22433 | 0.30314 | 0.31659
2 | 0.48611 | 0.47268 | 0.44037 | 0.41219 | 0.36914 | 0.36505 | 0.4096 | 0.40043 | 0.43269 | 0.48194 | 0.41874 | 0.45146 | 0.45912 | 0.4788 | 0.41972 | 0.44147 | 0.44179 | 0.47079 | 0.44732 | 0.46601 | 0.49149 | 0.44683 | 0.48144 | 0.48197
3 | 1.1645 | 1.0811 | 1.0264 | 1.0455 | 0.98625 | 0.97775 | 1.4185 | 1.669 | 1.7117 | 1.6627 | 1.5541 | 1.741 | 1.8311 | 1.6626 | 1.5399 | 1.505 | 1.511 | 1.4393 | 1.4344 | 1.5032 | 1.6346 | 1.4537 | 1.4094 | 1.1872
4 | 1.3029 | 1.0689 | 0.83668 | 0.84906 | 0.74763 | 0.70483 | 1.4868 | 2.4694 | 3.0501 | 3.1003 | 3.0335 | 2.7793 | 3.0662 | 2.9467 | 2.7206 | 2.4688 | 2.2208 | 2.0097 | 2.4876 | 2.958 | 3.4385 | 3.2925 | 2.5138 | 1.8409
5 | 0.77805 | 0.72037 | 0.66195 | 0.62689 | 0.62989 | 0.61459 | 0.69167 | 0.70869 | 0.76362 | 0.79423 | 0.83816 | 0.8722 | 0.94177 | 0.9245 | 0.89675 | 0.88507 | 0.83749 | 0.88773 | 0.84102 | 0.86715 | 0.94611 | 0.9145 | 0.96079 | 0.86184
6 | 0.31723 | 0.31765 | 0.29259 | 0.28674 | 0.26417 | 0.25192 | 0.28559 | 0.23339 | 0.23815 | 0.24082 | 0.23049 | 0.25086 | 0.25937 | 0.27315 | 0.26194 | 0.25589 | 0.24588 | 0.26583 | 0.23204 | 0.22044 | 0.24313 | 0.2133 | 0.29178 | 0.31541
7 | 0.80561 | 0.75031 | 0.72691 | 0.72104 | 0.66777 | 0.72558 | 0.91384 | 0.94665 | 1.0441 | 1.1076 | 1.1035 | 1.1876 | 1.1448 | 1.1832 | 1.2019 | 1.0807 | 1.1129 | 1.0964 | 1.0633 | 1.0494 | 1.0849 | 0.87998 | 0.95695 | 0.84142
8 | 0.40478 | 0.38691 | 0.36916 | 0.35751 | 0.34129 | 0.34608 | 0.52945 | 0.51804 | 0.56384 | 0.54845 | 0.57215 | 0.59237 | 0.62238 | 0.58507 | 0.52492 | 0.50297 | 0.46796 | 0.47445 | 0.45774 | 0.45506 | 0.44562 | 0.38454 | 0.41017 | 0.40453
9 | 1.1048 | 1.0621 | 0.99475 | 0.94156 | 0.93906 | 0.90533 | 0.93687 | 0.9255 | 0.82776 | 0.8472 | 0.92495 | 1.0447 | 1.1212 | 1.1107 | 1.1034 | 1.1149 | 1.1315 | 1.107 | 1.0923 | 1.1518 | 1.2327 | 1.1397 | 1.0178 | 1.1153

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.052481 | 0.057968 | 0.054628 | 0.054628 | 0.053435 | 0.056537 | 0.058206 | 0.10902 | 0.12691 | 0.12214 | 0.11928 | 0.11904 | 0.12667 | 0.12285 | 0.086117 | 0.1126 | 0.11403 | 0.10687 | 0.084686 | 0.076813 | 0.08063 | 0.080869 | 0.055821 | 0.055344
2 | 0.0054852 | -0.032911 | -0.035654 | -0.052109 | -0.06308 | -0.049367 | -0.06308 | 0.15907 | 0.20295 | 0.26055 | 0.1481 | 0.13439 | 0.093248 | 0.12616 | 0.054852 | 0.046624 | 0.054852 | 0.098734 | 0.18924 | 0.19198 | 0.15359 | 0.11793 | 0.054852 | 0.01097
3 | -0.15394 | -0.36459 | -0.636 | -0.58739 | -0.59955 | -0.57119 | -0.032408 | 0.68462 | 0.89932 | 0.90742 | 0.75753 | 0.94793 | 0.85881 | 0.74943 | 0.53878 | 0.33623 | 0.41725 | 0.37269 | 0.068867 | 0.29977 | 0.4213 | 0.27547 | -0.25521 | -0.52258
4 | -2.36 | -2.3827 | -2.4507 | -2.4507 | -2.5075 | -2.5755 | -2.3373 | -1.5771 | -1.18 | -1.2481 | -1.5771 | -1.7132 | -1.5884 | -1.7246 | -1.6225 | -1.9175 | -2.1557 | -1.9175 | -1.3502 | -1.214 | -1.214 | -1.5998 | -1.9855 | -2.065
5 | -0.3251 | -0.42624 | -0.5021 | -0.49848 | -0.49848 | -0.54544 | -0.49126 | -0.19506 | 0.06502 | 0.21673 | 0.35761 | 0.37928 | 0.33232 | 0.27453 | 0.18061 | 0.11559 | 0.09753 | 0.090305 | 0.090305 | 0.021673 | 0.19145 | 0.090305 | 0.050571 | -0.079468
6 | 0.056871 | 0.063091 | 0.047985 | 0.056426 | 0.057759 | 0.059314 | 0.057315 | 0.10619 | 0.12174 | 0.12152 | 0.10619 | 0.12685 | 0.13218 | 0.12174 | 0.10597 | 0.093303 | 0.11374 | 0.11019 | 0.086417 | 0.080196 | 0.094414 | 0.07442 | 0.056648 | 0.063313
7 | -0.5669 | -0.58287 | -0.6188 | -0.63477 | -0.59485 | -0.64276 | -0.55093 | -0.25151 | -0.043915 | -0.03593 | 0.075853 | 0.023954 | 0.0079845 | 0 | -0.063876 | -0.11178 | -0.16368 | -0.21558 | -0.18764 | -0.22756 | -0.15969 | -0.29942 | -0.37927 | -0.40721
8 | -0.35485 | -0.35722 | -0.36077 | -0.36255 | -0.35781 | -0.34952 | -0.29679 | -0.24525 | -0.23992 | -0.23637 | -0.23222 | -0.23044 | -0.23578 | -0.24466 | -0.26954 | -0.28139 | -0.29087 | -0.29205 | -0.29739 | -0.30746 | -0.32701 | -0.34004 | -0.34537 | -0.35189
9 | 0.020405 | -0.17344 | -0.21425 | -0.28567 | -0.26526 | -0.30607 | -0.58154 | -0.18364 | -0.28567 | -0.091822 | 0 | 0.08162 | 0.26526 | 0.26526 | 0.21425 | 0.47952 | 0.4081 | 0.35709 | 0.29587 | 0.29587 | 0.4183 | 0.37749 | -0.04081 | -0.061215

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.053531 | 0.056809 | 0.054082 | 0.054628 | 0.053435 | 0.055406 | 0.058206 | 0.10902 | 0.12945 | 0.12214 | 0.12047 | 0.12142 | 0.1254 | 0.12163 | 0.086978 | 0.11034 | 0.11403 | 0.1058 | 0.084686 | 0.077582 | 0.081437 | 0.08006 | 0.055263 | 0.056451
2 | 0.0054852 | -0.032911 | -0.035297 | -0.051588 | -0.062449 | -0.049367 | -0.064341 | 0.16225 | 0.20701 | 0.26055 | 0.15106 | 0.1317 | 0.091383 | 0.12616 | 0.054303 | 0.046158 | 0.055401 | 0.097746 | 0.18924 | 0.19582 | 0.15359 | 0.11557 | 0.055401 | 0.01097
3 | -0.15702 | -0.36823 | -0.64872 | -0.58152 | -0.58755 | -0.58261 | -0.032408 | 0.67777 | 0.89032 | 0.90742 | 0.75753 | 0.94793 | 0.85022 | 0.75693 | 0.54956 | 0.33287 | 0.41308 | 0.37269 | 0.067489 | 0.30277 | 0.4213 | 0.26996 | -0.25776 | -0.51212
4 | -2.3364 | -2.4303 | -2.4017 | -2.4507 | -2.4824 | -2.524 | -2.2905 | -1.5929 | -1.18 | -1.273 | -1.5771 | -1.7475 | -1.6202 | -1.7073 | -1.6549 | -1.8983 | -2.1126 | -1.8791 | -1.3772 | -1.1897 | -1.214 | -1.5838 | -1.9855 | -2.0237
5 | -0.32835 | -0.41772 | -0.49708 | -0.4935 | -0.48851 | -0.54544 | -0.49617 | -0.19506 | 0.06567 | 0.2189 | 0.35046 | 0.37928 | 0.33232 | 0.27453 | 0.1788 | 0.11443 | 0.096554 | 0.089402 | 0.092111 | 0.02189 | 0.19528 | 0.092111 | 0.050065 | -0.078674
6 | 0.055733 | 0.061829 | 0.048464 | 0.057555 | 0.057759 | 0.0605 | 0.056742 | 0.10513 | 0.12417 | 0.1203 | 0.10619 | 0.12812 | 0.12954 | 0.12052 | 0.10385 | 0.091437 | 0.11374 | 0.11129 | 0.084688 | 0.079394 | 0.09347 | 0.075165 | 0.056082 | 0.06268
7 | -0.55556 | -0.57704 | -0.63118 | -0.62842 | -0.5889 | -0.64918 | -0.55644 | -0.249 | -0.044793 | -0.03629 | 0.075853 | 0.023475 | 0.0079845 | 0 | -0.062599 | -0.11178 | -0.16041 | -0.21989 | -0.18576 | -0.22756 | -0.15809 | -0.29343 | -0.37547 | -0.40721
8 | -0.3513 | -0.36436 | -0.35716 | -0.35892 | -0.36497 | -0.35301 | -0.30273 | -0.2428 | -0.23512 | -0.2411 | -0.23222 | -0.23044 | -0.23342 | -0.24222 | -0.26415 | -0.28702 | -0.28796 | -0.29497 | -0.29739 | -0.30438 | -0.33028 | -0.34344 | -0.34882 | -0.35189
9 | 0.020405 | -0.17344 | -0.21854 | -0.28281 | -0.26261 | -0.30607 | -0.57573 | -0.18548 | -0.29138 | -0.091822 | 0 | 0.080804 | 0.26792 | 0.25996 | 0.21854 | 0.47952 | 0.4081 | 0.35352 | 0.29587 | 0.30179 | 0.42667 | 0.37372 | -0.039994 | -0.061827

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.051432 | 0.057968 | 0.053536 | 0.055721 | 0.052367 | 0.055971 | 0.058788 | 0.1112 | 0.12945 | 0.12458 | 0.11689 | 0.12142 | 0.12667 | 0.12163 | 0.087839 | 0.11372 | 0.11289 | 0.1058 | 0.084686 | 0.075277 | 0.08063 | 0.081677 | 0.055263 | 0.055897
2 | 0.0054303 | -0.032911 | -0.035297 | -0.051588 | -0.062449 | -0.048379 | -0.063711 | 0.15748 | 0.20498 | 0.26576 | 0.14662 | 0.13304 | 0.094181 | 0.12868 | 0.055949 | 0.046158 | 0.054303 | 0.096759 | 0.18545 | 0.1939 | 0.15512 | 0.11557 | 0.055949 | 0.010861
3 | -0.15702 | -0.36823 | -0.64872 | -0.58152 | -0.60554 | -0.55976 | -0.032084 | 0.69146 | 0.90831 | 0.90742 | 0.74996 | 0.94793 | 0.84163 | 0.73444 | 0.528 | 0.33623 | 0.41308 | 0.37269 | 0.067489 | 0.29677 | 0.42551 | 0.27547 | -0.25776 | -0.51735
4 | -2.3836 | -2.3827 | -2.4262 | -2.4262 | -2.5325 | -2.5755 | -2.2905 | -1.5613 | -1.18 | -1.273 | -1.6086 | -1.6961 | -1.5884 | -1.6901 | -1.6387 | -1.8791 | -2.1989 | -1.8791 | -1.3232 | -1.2019 | -1.1897 | -1.5678 | -1.9458 | -2.1063
5 | -0.32185 | -0.42198 | -0.5021 | -0.48851 | -0.48851 | -0.5509 | -0.49126 | -0.19506 | 0.064369 | 0.21673 | 0.35761 | 0.37928 | 0.32568 | 0.28002 | 0.18422 | 0.11443 | 0.09753 | 0.088499 | 0.090305 | 0.022107 | 0.18762 | 0.088499 | 0.050571 | -0.081058
6 | 0.055733 | 0.063722 | 0.047505 | 0.055862 | 0.058337 | 0.059314 | 0.056742 | 0.10725 | 0.12052 | 0.12395 | 0.10831 | 0.12431 | 0.12954 | 0.1193 | 0.10703 | 0.093303 | 0.1126 | 0.10908 | 0.085552 | 0.0818 | 0.092526 | 0.072932 | 0.057781 | 0.063946
7 | -0.55556 | -0.59453 | -0.62499 | -0.64112 | -0.60675 | -0.64276 | -0.54542 | -0.24648 | -0.043915 | -0.035571 | 0.076612 | 0.023954 | 0.0079047 | 0 | -0.063876 | -0.11178 | -0.16696 | -0.21558 | -0.19139 | -0.22756 | -0.1565 | -0.29942 | -0.38685 | -0.40721
8 | -0.34775 | -0.35007 | -0.36438 | -0.36255 | -0.36497 | -0.34952 | -0.29086 | -0.24525 | -0.24232 | -0.234 | -0.23454 | -0.23044 | -0.23342 | -0.24466 | -0.27224 | -0.27576 | -0.28505 | -0.28621 | -0.30333 | -0.30438 | -0.32701 | -0.33664 | -0.34192 | -0.35541
9 | 0.020405 | -0.17691 | -0.21211 | -0.28281 | -0.26261 | -0.29995 | -0.59317 | -0.18364 | -0.29138 | -0.091822 | 0 | 0.083252 | 0.26792 | 0.25996 | 0.21425 | 0.48911 | 0.41626 | 0.36066 | 0.29883 | 0.30179 | 0.42248 | 0.37749 | -0.041626 | -0.062439

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
2 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
3 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
4 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
5 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
6 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
7 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
8 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884
9 | 0.18578 | 0.20452 | 0.2662 | 0.30519 | 0.35883 | 0.41945 | 0.3739 | 0.53453 | 0.49037 | 0.55385 | 0.56921 | 0.52798 | 0.49808 | 0.45855 | 0.42238 | 0.38013 | 0.37618 | 0.29805 | 0.2466 | 0.29262 | 0.29815 | 0.34073 | 0.16544 | 0.15884

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
2 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
3 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
4 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
5 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
6 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
7 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
8 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994
9 | 0.51504 | 0.54507 | 0.57558 | 0.60174 | 0.60857 | 0.6366 | 0.63334 | 0.59866 | 0.54241 | 0.79651 | 0.77782 | 0.71624 | 0.69883 | 0.70171 | 0.66846 | 0.61274 | 0.55069 | 0.53094 | 0.33374 | 0.35691 | 0.39022 | 0.39953 | 0.41668 | 0.45994

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14422 | 2.9988 | 7.948 | 9.9956 | 10.3336 | 11.3081 | 11.015 | 9.2595 | 5.9262 | 1.4832 | 0.011593 | 0.00098212 | 0.00073329 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15137 | 2.9988 | 7.8248 | 9.765 | 10.846 | 11.0471 | 10.8443 | 9.2595 | 6.1189 | 1.4949 | 0.011685 | 0.0010059 | 0.00076966 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00024175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 | 2.9239 | 7.6893 | 9.6333 | 10.325 | 10.8982 | 10.6564 | 9.028 | 5.872 | 1.4518 | 0.011348 | 0.00096916 | 0.00073269 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1