## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 2
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
3 | 2 | 0
4 | 3 | 2
5 | 400 | 0

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 400 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 33.33%
2 | 33.33%
3 | 33.33%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.3652 | 9.0268 | 8.6936 | 8.9435 | 8.6692 | 8.6628 | 8.7641 | 11.2383 | 11.46 | 11.3594 | 11.3138 | 11.5552 | 11.4429 | 11.2678 | 9.8135 | 10.552 | 11.4397 | 11.3019 | 10.694 | 10.1878 | 10.1311 | 9.6659 | 8.8297 | 8.6667
2 | 5.7104 | 5.5581 | 5.3115 | 5.2608 | 5.2863 | 5.6184 | 6.775 | 7.7881 | 8.4624 | 8.7259 | 8.6959 | 8.4932 | 8.1977 | 7.8245 | 7.2954 | 7.5189 | 8.3296 | 9.9879 | 9.4871 | 8.7542 | 8.5026 | 7.916 | 7.3443 | 6.5363
3 | 3.906 | 3.6878 | 3.5564 | 3.6197 | 3.6264 | 4.1116 | 6.6011 | 7.6174 | 7.9549 | 7.7126 | 7.419 | 7.8952 | 7.3326 | 7.0103 | 6.075 | 6.0491 | 6.2735 | 6.8087 | 6.1989 | 6.4279 | 6.257 | 5.87 | 4.9782 | 4.4311

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.3652 | 9.1153 | 8.6081 | 8.7675 | 8.6692 | 8.834 | 8.5912 | 11.4627 | 11.5744 | 11.5861 | 11.2008 | 11.4399 | 11.3288 | 11.0436 | 9.9111 | 10.7618 | 11.6678 | 11.5265 | 10.8005 | 10.2894 | 9.9294 | 9.5696 | 9.0038 | 8.7519
2 | 5.7104 | 5.4503 | 5.2083 | 5.2608 | 5.2863 | 5.6736 | 6.642 | 7.7881 | 8.4624 | 8.8129 | 8.5223 | 8.6627 | 8.3611 | 7.9799 | 7.4401 | 7.5934 | 8.3296 | 9.7895 | 9.5816 | 8.8415 | 8.6718 | 7.916 | 7.1999 | 6.6002
3 | 3.9809 | 3.7582 | 3.5223 | 3.6892 | 3.5563 | 4.0314 | 6.6659 | 7.6174 | 7.7962 | 7.6358 | 7.419 | 7.7377 | 7.1866 | 7.0103 | 6.075 | 6.109 | 6.1488 | 6.8761 | 6.0757 | 6.4279 | 6.1949 | 5.7531 | 4.8812 | 4.5167

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.1811 | 8.9382 | 8.8644 | 9.1195 | 8.4982 | 8.4915 | 8.7641 | 11.2383 | 11.6888 | 11.4727 | 11.5398 | 11.6706 | 11.2147 | 11.492 | 10.0086 | 10.7618 | 11.4397 | 11.3019 | 10.5875 | 9.9846 | 10.0302 | 9.8587 | 8.6556 | 8.5816
2 | 5.655 | 5.6658 | 5.2083 | 5.2608 | 5.2346 | 5.6736 | 6.9081 | 7.7881 | 8.2935 | 8.8999 | 8.6091 | 8.6627 | 8.0344 | 7.8245 | 7.1508 | 7.3697 | 8.1637 | 10.0871 | 9.4871 | 8.9287 | 8.418 | 7.8371 | 7.4165 | 6.6002
3 | 3.906 | 3.6175 | 3.5223 | 3.6545 | 3.6615 | 4.0314 | 6.4715 | 7.6174 | 7.8756 | 7.5589 | 7.419 | 7.7377 | 7.1866 | 7.0798 | 6.1351 | 6.1689 | 6.1488 | 6.6739 | 6.3221 | 6.5558 | 6.257 | 5.9284 | 4.8812 | 4.4311

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.8734 | 2.0301 | 1.7599 | 2.2559 | 1.9424 | 1.597 | 1.3213 | 4.6174 | 4.8289 | 4.1417 | 4.8254 | 4.4838 | 4.5035 | 4.0215 | 2.3864 | 3.7363 | 4.4811 | 4.1812 | 2.9222 | 3.0316 | 2.8237 | 1.7516 | 1.3972 | 1.4482
2 | -4.5353 | -4.5343 | -4.6594 | -4.8729 | -4.8261 | -4.4292 | -2.8085 | -0.53987 | -0.58016 | -0.38447 | -0.33868 | -1.5115 | -2.2082 | -2.8625 | -2.841 | -2.889 | -2.2715 | 0.74657 | -0.10522 | -1.242 | -2.3023 | -3.0284 | -3.3214 | -3.8029
3 | -3.4699 | -3.744 | -3.8127 | -3.7617 | -3.7649 | -3.1438 | -0.11707 | 1.6208 | 2.0658 | 1.4391 | 0.84967 | 1.6854 | 1.0627 | 0.32242 | -1.2756 | -1.2761 | -1.0512 | -0.53031 | -1.2925 | -0.73643 | -1.0111 | -1.677 | -2.6494 | -2.9907

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.9021 | 1.9895 | 1.7775 | 2.2559 | 1.9618 | 1.597 | 1.3213 | 4.6636 | 4.8289 | 4.0589 | 4.8254 | 4.5734 | 4.5486 | 4.0617 | 2.3386 | 3.6989 | 4.4811 | 4.1812 | 2.9222 | 3.062 | 2.7672 | 1.7516 | 1.4252 | 1.4771
2 | -4.626 | -4.4436 | -4.6594 | -4.7754 | -4.8261 | -4.4292 | -2.8085 | -0.52907 | -0.57436 | -0.39216 | -0.33191 | -1.5266 | -2.2302 | -2.8053 | -2.841 | -2.9468 | -2.226 | 0.75404 | -0.10417 | -1.242 | -2.3253 | -2.9981 | -3.255 | -3.8409
3 | -3.5046 | -3.744 | -3.8508 | -3.7993 | -3.8025 | -3.2067 | -0.11824 | 1.6533 | 2.0865 | 1.4103 | 0.86666 | 1.6685 | 1.084 | 0.32886 | -1.2883 | -1.3016 | -1.0722 | -0.5197 | -1.2925 | -0.7217 | -1.0111 | -1.6434 | -2.6494 | -2.9309

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.9021 | 2.0707 | 1.7247 | 2.2108 | 1.9812 | 1.565 | 1.3478 | 4.5251 | 4.8771 | 4.1831 | 4.8737 | 4.5286 | 4.4135 | 3.9813 | 2.4102 | 3.7363 | 4.5259 | 4.223 | 2.893 | 3.0923 | 2.8237 | 1.7341 | 1.3693 | 1.4627
2 | -4.5807 | -4.5343 | -4.6594 | -4.9216 | -4.9226 | -4.4735 | -2.8646 | -0.53447 | -0.58016 | -0.37679 | -0.33191 | -1.5115 | -2.1861 | -2.8911 | -2.8978 | -2.9468 | -2.226 | 0.73164 | -0.10417 | -1.2669 | -2.2792 | -3.0587 | -3.3879 | -3.8029
3 | -3.5046 | -3.744 | -3.8508 | -3.7617 | -3.6896 | -3.1438 | -0.11824 | 1.6046 | 2.0658 | 1.4679 | 0.83267 | 1.6685 | 1.0521 | 0.32242 | -1.2883 | -1.2633 | -1.0407 | -0.54091 | -1.3183 | -0.7217 | -0.99085 | -1.6602 | -2.6494 | -2.9907

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0206 | 0.94319 | 0.9986 | 0.99425 | 0.81858 | 0.83028 | 0.83206 | 0.74721 | 0.67482 | 0.48779 | 0.44992 | 0.30185 | 0.25087 | 0.2402 | 0.33324 | 0.4508 | 0.50402 | 0.69222 | 0.62963 | 0.59856 | 0.78979 | 0.94461 | 0.89307 | 1.2694
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.3852 | 1.2181 | 1.0025 | 0.86788 | 0.80912 | 0.64793 | 0.63083 | 0.57193 | 0.58948 | 0.62344 | 0.62402 | 0.73144 | 0.73176 | 0.74191 | 0.83544 | 0.68966 | 0.71443 | 0.75649 | 0.65993 | 0.68354 | 0.64054 | 0.58128 | 0.59577 | 0.65149
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2639 | 1.1747 | 1.2732 | 1.4196 | 1.2143 | 1.0302 | 0.74148 | 0.66005 | 0.67342 | 0.65829 | 0.66593 | 0.70044 | 0.64071 | 0.61742 | 0.84599 | 1.1021 | 1.1252 | 1.1455 | 1.1771 | 1.2418 | 1.2248 | 1.1986 | 1.1477 | 1.0585
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.4639 | 9.3786 | 9.0226 | 8.8542 | 8.7654 | 8.8767 | 8.8222 | 10.6608 | 11.464 | 11.3226 | 11.1265 | 11.2665 | 11.6935 | 11.5006 | 10.615 | 10.9384 | 11.0369 | 10.71 | 10.1437 | 10.0023 | 9.986 | 9.8575 | 9.2083 | 8.9339
2 | 7.0166 | 6.6314 | 6.357 | 5.8022 | 5.5642 | 5.8254 | 6.216 | 8.202 | 8.9472 | 9.5473 | 8.6991 | 9.1383 | 9.1614 | 8.965 | 7.719 | 8.0416 | 8.4833 | 8.4857 | 8.8137 | 9.2702 | 9.7093 | 8.9001 | 7.7473 | 7.1926
3 | 4.6494 | 4.3848 | 4.0359 | 4.1855 | 4.0856 | 4.1482 | 5.8618 | 7.3685 | 7.7196 | 7.2491 | 7.0836 | 7.6181 | 7.9772 | 7.435 | 6.7894 | 6.4411 | 6.5555 | 6.3695 | 6.1957 | 6.7365 | 7.0699 | 6.5836 | 5.8706 | 4.938

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.5569 | 9.3786 | 8.8452 | 8.8542 | 8.5925 | 8.8767 | 8.9962 | 10.6608 | 11.5785 | 11.3226 | 11.0154 | 11.0416 | 11.4603 | 11.7295 | 10.8261 | 11.0472 | 11.1469 | 10.4972 | 10.3457 | 9.9026 | 10.0854 | 9.8575 | 9.39 | 9.1096
2 | 7.0166 | 6.6314 | 6.2949 | 5.8588 | 5.5642 | 5.9399 | 6.155 | 8.1202 | 9.0365 | 9.4521 | 8.7859 | 9.1383 | 9.344 | 8.965 | 7.5658 | 8.0416 | 8.5677 | 8.5698 | 8.9891 | 9.0853 | 9.6127 | 9.0775 | 7.6711 | 7.0517
3 | 4.5597 | 4.4691 | 3.997 | 4.1451 | 4.165 | 4.0672 | 5.747 | 7.5154 | 7.6426 | 7.3213 | 7.0836 | 7.4661 | 7.9772 | 7.2875 | 6.7894 | 6.5049 | 6.4903 | 6.2435 | 6.1342 | 6.8706 | 6.9996 | 6.7147 | 5.8706 | 4.9858

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.5569 | 9.5628 | 8.8452 | 9.0284 | 8.5925 | 8.7889 | 8.8222 | 10.8736 | 11.2351 | 11.2096 | 11.2376 | 11.2665 | 11.5769 | 11.2718 | 10.5095 | 11.156 | 11.1469 | 10.4972 | 10.1437 | 9.9026 | 9.8866 | 10.0541 | 9.39 | 8.8461
2 | 7.0851 | 6.696 | 6.357 | 5.9154 | 5.5097 | 5.7681 | 6.2769 | 8.0384 | 8.7687 | 9.6425 | 8.5254 | 9.1383 | 9.0701 | 8.965 | 7.6424 | 8.1214 | 8.6522 | 8.5698 | 8.6382 | 9.2702 | 9.516 | 8.9001 | 7.7473 | 7.263
3 | 4.6943 | 4.3005 | 4.1136 | 4.226 | 4.0459 | 4.0672 | 5.9766 | 7.442 | 7.6426 | 7.3935 | 6.9422 | 7.7701 | 8.1362 | 7.2875 | 6.7221 | 6.5687 | 6.6859 | 6.2435 | 6.3188 | 6.6694 | 7.2104 | 6.4524 | 5.928 | 4.8422

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.2148 | 2.4463 | 2.3054 | 2.3054 | 2.255 | 2.3859 | 2.4564 | 4.6007 | 5.3557 | 5.1544 | 5.0336 | 5.0235 | 5.3456 | 5.1846 | 3.6342 | 4.7517 | 4.8121 | 4.5101 | 3.5738 | 3.2416 | 3.4027 | 3.4128 | 2.3557 | 2.3356
2 | 0.092593 | -0.55556 | -0.60185 | -0.87963 | -1.0648 | -0.83333 | -1.0648 | 2.6852 | 3.4259 | 4.3981 | 2.5 | 2.2685 | 1.5741 | 2.1296 | 0.92593 | 0.78704 | 0.92593 | 1.6667 | 3.1944 | 3.2407 | 2.5926 | 1.9907 | 0.92593 | 0.18519
3 | -0.55882 | -1.3235 | -2.3088 | -2.1324 | -2.1765 | -2.0735 | -0.11765 | 2.4853 | 3.2647 | 3.2941 | 2.75 | 3.4412 | 3.1176 | 2.7206 | 1.9559 | 1.2206 | 1.5147 | 1.3529 | 0.25 | 1.0882 | 1.5294 | 1 | -0.92647 | -1.8971

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1705 | 2.4708 | 2.3515 | 2.3284 | 2.2776 | 2.3382 | 2.4564 | 4.6927 | 5.4093 | 5.2574 | 4.9329 | 5.0737 | 5.3456 | 5.2364 | 3.6342 | 4.6566 | 4.9083 | 4.4199 | 3.6453 | 3.3064 | 3.4707 | 3.4128 | 2.4028 | 2.3589
2 | 0.090741 | -0.54444 | -0.61389 | -0.89722 | -1.0648 | -0.83333 | -1.0435 | 2.6852 | 3.4259 | 4.3102 | 2.5 | 2.2231 | 1.5583 | 2.087 | 0.94444 | 0.77917 | 0.90741 | 1.65 | 3.2583 | 3.2731 | 2.5407 | 1.9907 | 0.93519 | 0.18704
3 | -0.57 | -1.35 | -2.355 | -2.1537 | -2.22 | -2.0943 | -0.11529 | 2.4604 | 3.33 | 3.3271 | 2.7225 | 3.4068 | 3.0553 | 2.6662 | 1.9363 | 1.2328 | 1.5147 | 1.3529 | 0.255 | 1.0774 | 1.5294 | 1.01 | -0.93574 | -1.935

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.1705 | 2.4463 | 2.2823 | 2.2593 | 2.2325 | 2.3382 | 2.4564 | 4.6927 | 5.4093 | 5.1544 | 4.9832 | 5.124 | 5.4526 | 5.0809 | 3.6342 | 4.7042 | 4.9083 | 4.465 | 3.5023 | 3.274 | 3.4707 | 3.3445 | 2.3086 | 2.2889
2 | 0.091667 | -0.55556 | -0.60787 | -0.87083 | -1.0755 | -0.81667 | -1.0648 | 2.712 | 3.4944 | 4.3981 | 2.525 | 2.2231 | 1.5426 | 2.1509 | 0.90741 | 0.77917 | 0.91667 | 1.6667 | 3.1306 | 3.2731 | 2.5667 | 1.9907 | 0.90741 | 0.18333
3 | -0.55882 | -1.3235 | -2.3088 | -2.1537 | -2.1547 | -2.0943 | -0.11529 | 2.535 | 3.33 | 3.2941 | 2.7225 | 3.4756 | 3.1488 | 2.7206 | 1.9754 | 1.2206 | 1.5299 | 1.3665 | 0.255 | 1.0665 | 1.5141 | 0.99 | -0.945 | -1.916

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.0206 | 0.94319 | 0.9986 | 0.99425 | 0.81858 | 0.83028 | 0.83206 | 0.74721 | 0.67482 | 0.48779 | 0.44992 | 0.30185 | 0.25087 | 0.2402 | 0.33324 | 0.4508 | 0.50402 | 0.69222 | 0.62963 | 0.59856 | 0.78979 | 0.94461 | 0.89307 | 1.2694
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.3852 | 1.2181 | 1.0025 | 0.86788 | 0.80912 | 0.64793 | 0.63083 | 0.57193 | 0.58948 | 0.62344 | 0.62402 | 0.73144 | 0.73176 | 0.74191 | 0.83544 | 0.68966 | 0.71443 | 0.75649 | 0.65993 | 0.68354 | 0.64054 | 0.58128 | 0.59577 | 0.65149
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.2639 | 1.1747 | 1.2732 | 1.4196 | 1.2143 | 1.0302 | 0.74148 | 0.66005 | 0.67342 | 0.65829 | 0.66593 | 0.70044 | 0.64071 | 0.61742 | 0.84599 | 1.1021 | 1.1252 | 1.1455 | 1.1771 | 1.2418 | 1.2248 | 1.1986 | 1.1477 | 1.0585
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1