## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 45
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | 4 | 15
7 | 6 | 15
8 | 8 | 15

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 9.8328 | 10.1608 | 9.0984 | 8.624 | 7.0656 | 5.9968 | 7.3336 | 1.2736 | 1.12 | 1.6328 | 0.9616 | 1.2016 | 1.9144 | 3.5272 | 3.7632 | 3.7008 | 2.076 | 4.2288 | 2.4816 | 1.7448 | 2.6496 | 1.6376 | 7.4744 | 9.0104
Minimum FL, [MW] | -22.2 | -23.7392 | -26.6992 | -28.8008 | -30.784 | -33.596 | -32.0568 | -35.9595 | -32.6147 | -47.9057 | -47.4147 | -43.3443 | -41.5491 | -40.115 | -37.8114 | -34.4085 | -32.1739 | -28.7925 | -18.2754 | -20.453 | -21.6197 | -23.2108 | -18.4408 | -19.5952
Maximum FL, [MW] | 21.3871 | 22.8806 | 25.6545 | 27.6049 | 29.3828 | 32.084 | 30.588 | 34.5183 | 31.6183 | 36.0789 | 36.363 | 34.0393 | 32.892 | 32.0466 | 30.0326 | 27.343 | 25.4721 | 22.7658 | 17.8187 | 19.9443 | 21.1931 | 22.8291 | 17.764 | 18.8896

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.0099 | 50.8833 | 49.7346 | 55.8316 | 51.2771 | 58.7359 | 62.302 | 80.245 | 73.1242 | 75.7475 | 85.2302 | 77.9458 | 78.5129 | 78.9402 | 80.3376 | 75.8913 | 71.8981 | 90.7103 | 81.2308 | 98.5985 | 84.5878 | 87.1331 | 78.1221 | 68.3961
2 | 67.404 | 64.3723 | 57.4517 | 56.915 | 55.9433 | 58.4465 | 72.7631 | 89.6487 | 103.3483 | 89.0554 | 102.7254 | 87.9354 | 89.0511 | 102.3035 | 96.612 | 90.3936 | 95.38 | 97.3425 | 100.4253 | 99.1043 | 97.6967 | 81.4127 | 81.7882 | 72.7703
3 | 68.327 | 64.557 | 58.3827 | 61.6926 | 64.6995 | 72.2275 | 108.8391 | 115.1766 | 126.1643 | 110.7109 | 104.3479 | 130.4768 | 123.3607 | 106.2384 | 118.1306 | 107.4559 | 110.8808 | 98.0671 | 97.3738 | 97.4578 | 115.0807 | 99.9091 | 84.518 | 81.718

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.0099 | 49.8402 | 49.2436 | 55.8316 | 51.7849 | 56.5427 | 64.2868 | 79.5053 | 81.7355 | 78.1759 | 89.3146 | 83.6043 | 79.3166 | 83.6634 | 84.1483 | 81.878 | 78.8736 | 91.5878 | 94.6511 | 84.1985 | 90.7004 | 82.1332 | 84.9609 | 73.0977
2 | 63.5852 | 59.6231 | 59.7017 | 53.5639 | 61.5959 | 59.0678 | 69.056 | 87.8639 | 95.5752 | 92.0067 | 101.7682 | 93.7082 | 101.5485 | 100.4122 | 91.2615 | 96.457 | 98.0864 | 108.3425 | 94.4471 | 97.1528 | 89.066 | 91.2996 | 82.5745 | 81.3306
3 | 76.1146 | 68.5043 | 64.9316 | 68.0959 | 68.5281 | 75.5536 | 110.8191 | 106.3558 | 132.2086 | 131.2721 | 118.0577 | 120.4768 | 117.4665 | 111.7562 | 108.5 | 102.4565 | 100.8757 | 118.1923 | 113.2621 | 108.2095 | 97.2963 | 87.6198 | 76.5227 | 87.9075

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 66.2317 | 56.62 | 49.7346 | 50.4948 | 57.8788 | 60.9291 | 68.9181 | 77.2864 | 77.0384 | 74.1285 | 77.8783 | 86.0293 | 88.1581 | 78.9402 | 78.8134 | 68.4079 | 76.5485 | 95.9751 | 83.9149 | 85.9985 | 83.7145 | 91.2997 | 73.5629 | 73.0977
2 | 63.5852 | 56.6548 | 60.2642 | 56.3565 | 64.4223 | 57.8251 | 69.7974 | 84.2941 | 90.7171 | 94.9579 | 92.1962 | 88.8975 | 100.5871 | 104.1947 | 98.3955 | 90.3936 | 97.1843 | 93.3425 | 110.3891 | 99.1043 | 90.025 | 86.8056 | 78.643 | 71.3435
3 | 78.9465 | 70.478 | 59.5734 | 63.6136 | 67.89 | 72.2275 | 106.8592 | 116.2792 | 117.7024 | 131.2721 | 105.4904 | 126.7268 | 110.3933 | 100.7206 | 115.9905 | 109.4557 | 103.8772 | 104.4224 | 100.5515 | 118.9612 | 116.1268 | 101.7997 | 78.1218 | 76.3022

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.1937 | 8.5185 | 8.3558 | 8.1767 | 7.9415 | 11.1193 | 15.2986 | 19.4715 | 22.0374 | 24.7728 | 24.9819 | 23.7829 | 23.8842 | 25.1335 | 22.6733 | 20.6886 | 21.5708 | 32.1 | 29.9564 | 30.4944 | 28.7635 | 23.6677 | 20.2789 | 13.4635
2 | -27.6414 | -30.9911 | -36.7879 | -37.1964 | -32.55 | -31.1566 | -20.8817 | -9.9324 | -2.5875 | -0.48397 | -3.7128 | -3.02 | -3.8987 | -3.6896 | -9.84 | -15.9425 | -14.178 | -4.2123 | -6.1926 | -8.5219 | -11.8418 | -16.0397 | -23.0886 | -27.502
3 | 40.3644 | 54.5 | 48.5 | 45 | 55 | 38.0819 | 18.008 | 2.2001 | -13.7034 | -15.226 | -1.3113 | -15.0122 | -13.7131 | -10.0562 | -1.487 | 7.9744 | 11.3057 | 11.7719 | 11.8884 | 12.3546 | 12.005 | 23.3329 | 36.4095 | 38.2671

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.0786 | 8.696 | 8.2038 | 7.7307 | 7.6036 | 10.385 | 16.7634 | 21.2597 | 23.8738 | 23.7617 | 26.2564 | 26.036 | 23.6328 | 25.6312 | 22.8978 | 21.3284 | 20.9104 | 28.2 | 30.8551 | 26.4285 | 29.5699 | 22.7115 | 18.524 | 13.6131
2 | -31.7148 | -30.0424 | -36.1067 | -34.4912 | -32.9 | -32.0913 | -22.5058 | -9.3593 | -2.8125 | -0.42677 | -4.3053 | -3.0781 | -3.9791 | -4.2978 | -10.865 | -13.5807 | -13.1278 | -4.0779 | -6.4533 | -8.5219 | -11.9705 | -16.2068 | -21.9678 | -23.7173
3 | 37.1353 | 55 | 50 | 53 | 48 | 44.1588 | 19.6618 | 2.2001 | -13.4266 | -14.6724 | -1.1682 | -13.2801 | -15.1566 | -11.7322 | -1.4592 | 7.9744 | 10.8395 | 11.7719 | 12.005 | 12.4712 | 11.0726 | 24.5482 | 38.2671 | 38.2671

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 10.8133 | 9.7608 | 8.2038 | 7.805 | 8.7864 | 10.5948 | 16.4379 | 19.0741 | 21.8078 | 25.2784 | 24.2171 | 27.0374 | 25.3926 | 22.6451 | 21.3264 | 21.5417 | 21.1306 | 31.8 | 31.1547 | 30.204 | 28.7635 | 21.7552 | 19.8889 | 13.6131
2 | -31.7148 | -34.1534 | -30.6566 | -30.7716 | -33.95 | -33.026 | -24.1299 | -10.0279 | -2.6438 | -0.48397 | -4.0288 | -2.6715 | -3.8183 | -3.8113 | -10.1475 | -14.614 | -11.815 | -4.6156 | -6.9748 | -7.4566 | -14.1586 | -17.2093 | -22.8644 | -27.7543
3 | 36.7316 | 53 | 49.5 | 51.5 | 54.5 | 42.5383 | 19.2943 | 2.4366 | -13.2882 | -13.2882 | -1.2755 | -14.5792 | -15.1566 | -10.9501 | -1.5287 | 8.5619 | 11.7719 | 10.8395 | 10.956 | 12.8209 | 10.8395 | 24.7912 | 34.9234 | 38.6387

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3012 | 3.6342 | 4.7303 | 5.4231 | 6.3763 | 7.4535 | 6.6441 | 9.4985 | 8.7138 | 9.8417 | 10.1147 | 9.3822 | 8.8507 | 8.1484 | 7.5056 | 6.7549 | 6.6846 | 5.2963 | 4.382 | 5.1999 | 5.2981 | 6.0547 | 2.9399 | 2.8226
2 | 3.668 | 4.038 | 5.2559 | 6.0257 | 7.0848 | 8.2817 | 7.3823 | 10.5539 | 9.682 | 10.9353 | 11.2385 | 10.4247 | 9.8342 | 9.0538 | 8.3395 | 7.5054 | 7.4273 | 5.8847 | 4.8689 | 5.7776 | 5.8868 | 6.7275 | 3.2665 | 3.1363
3 | 4.585 | 5.0476 | 6.5699 | 7.5321 | 8.856 | 10.3521 | 9.2279 | 13.1923 | 12.1025 | 13.6691 | 14.0482 | 13.0308 | 12.2927 | 11.3172 | 10.4244 | 9.3818 | 9.2842 | 7.3559 | 6.0862 | 7.222 | 7.3585 | 8.4093 | 4.0832 | 3.9203

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.1522 | 9.6857 | 10.2279 | 10.6928 | 10.8142 | 11.3122 | 11.2544 | 10.638 | 9.6385 | 14.1539 | 13.8218 | 12.7274 | 12.4181 | 12.4692 | 11.8784 | 10.8884 | 9.7857 | 9.4347 | 5.9306 | 6.3422 | 6.9341 | 7.0995 | 7.4043 | 8.173
2 | 10.1691 | 10.7619 | 11.3643 | 11.8809 | 12.0157 | 12.5691 | 12.5049 | 11.82 | 10.7094 | 15.7265 | 15.3576 | 14.1416 | 13.7979 | 13.8547 | 13.1983 | 12.0982 | 10.873 | 10.4829 | 6.5895 | 7.0469 | 7.7045 | 7.8884 | 8.227 | 9.0811
3 | 12.7114 | 13.4524 | 14.2054 | 14.8511 | 15.0197 | 15.7114 | 15.6311 | 14.775 | 13.3868 | 19.6581 | 19.197 | 17.677 | 17.2474 | 17.3183 | 16.4978 | 15.1227 | 13.5912 | 13.1037 | 8.2369 | 8.8086 | 9.6307 | 9.8605 | 10.2838 | 11.3514

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
7 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208
8 | 7.6546 | 7.074 | 7.4895 | 7.4569 | 6.1393 | 6.2271 | 6.2405 | 5.6041 | 5.0611 | 3.6585 | 3.3744 | 2.2639 | 1.8815 | 1.8015 | 2.4993 | 3.381 | 3.7801 | 5.1916 | 4.7222 | 4.4892 | 5.9234 | 7.0846 | 6.6981 | 9.5208

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
7 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862
8 | 10.3889 | 9.1355 | 7.5188 | 6.5091 | 6.0684 | 4.8595 | 4.7312 | 4.2895 | 4.4211 | 4.6758 | 4.6802 | 5.4858 | 5.4882 | 5.5643 | 6.2658 | 5.1725 | 5.3582 | 5.6737 | 4.9494 | 5.1265 | 4.8041 | 4.3596 | 4.4683 | 4.8862

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
7 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389
8 | 9.4792 | 8.8101 | 9.5487 | 10.6471 | 9.1072 | 7.7262 | 5.5611 | 4.9504 | 5.0507 | 4.9372 | 4.9945 | 5.2533 | 4.8053 | 4.6307 | 6.3449 | 8.2658 | 8.4392 | 8.5916 | 8.8285 | 9.3135 | 9.1858 | 8.9895 | 8.6076 | 7.9389

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 68.7084 | 59.2079 | 53.1528 | 57.6628 | 52.8061 | 55.8158 | 64.3616 | 73.3236 | 70.8828 | 76.1992 | 93.0316 | 78.8641 | 94.8428 | 91.5916 | 92.8752 | 95.4591 | 95.9086 | 77.8186 | 82.7451 | 84.0531 | 84.4618 | 88.0404 | 86.0008 | 72.2278
2 | 77.5076 | 70.1461 | 65.3849 | 71.5681 | 67.1824 | 63.0506 | 73.2057 | 84.5533 | 88.7395 | 97.433 | 103.9139 | 108.8929 | 93.6077 | 96.3254 | 90.7939 | 88.073 | 88.1523 | 88.7701 | 96.9928 | 95.1662 | 102.187 | 88.7926 | 97.1746 | 85.6655
3 | 83.7614 | 80.5338 | 69.8844 | 67.3368 | 75.055 | 73.89 | 93.4438 | 111.9131 | 121.5141 | 106.2739 | 117.688 | 116.7268 | 123.2597 | 125.1497 | 123.7832 | 121.7369 | 111.8129 | 109.526 | 98.362 | 111.6815 | 97.3816 | 100.1212 | 101.8907 | 104.6356

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 62.2477 | 60.9141 | 60.1442 | 50.3724 | 62.1908 | 56.8271 | 56.0594 | 74.7002 | 71.6582 | 89.5148 | 77.5721 | 82.3539 | 89.5053 | 92.4885 | 92.8752 | 82.468 | 93.3091 | 91.1422 | 80.2338 | 85.741 | 90.3211 | 88.0404 | 79.2238 | 80.5559
2 | 72.4027 | 71.4713 | 74.499 | 70.2694 | 71.0788 | 70.7744 | 71.1211 | 79.6034 | 95.3212 | 95.4947 | 96.2392 | 101.0012 | 101.6077 | 94.3624 | 86.0781 | 85.3575 | 96.4412 | 87.84 | 96.0588 | 86.8991 | 92.0524 | 90.7115 | 98.069 | 85.6655
3 | 81.2658 | 80.5338 | 69.164 | 70.8104 | 72.2761 | 75.3798 | 98.1105 | 103.8734 | 113.1231 | 120.3573 | 114.1688 | 117.9768 | 125.7597 | 115.1497 | 128.5323 | 120.6129 | 100.2952 | 108.4789 | 95.2208 | 109.5874 | 113.0876 | 96.98 | 96.8435 | 107.469

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 62.8937 | 63.1891 | 56.9174 | 59.7458 | 59.9826 | 56.8271 | 59.0245 | 70.5704 | 79.4123 | 83.6892 | 93.8905 | 86.7161 | 82.3886 | 96.9728 | 91.0752 | 92.8609 | 79.445 | 87.8113 | 85.2564 | 90.8049 | 83.6247 | 79.3698 | 80.9181 | 79.0417
2 | 73.8612 | 66.1707 | 64.0829 | 68.9707 | 62.6367 | 70.7744 | 72.5108 | 76.3034 | 97.2017 | 90.649 | 100.0765 | 90.15 | 91.6077 | 104.1774 | 89.8507 | 96.2197 | 101.9671 | 98.0709 | 95.1247 | 101.5962 | 99.4231 | 86.8736 | 97.1746 | 91.4045
3 | 90.4164 | 80.5338 | 71.3251 | 78.4523 | 66.7183 | 71.6553 | 98.1105 | 103.8734 | 125.1102 | 109.7947 | 118.861 | 121.7268 | 130.7597 | 137.6497 | 116.6595 | 119.4889 | 109.7188 | 105.3377 | 95.2208 | 101.2108 | 109.9464 | 100.1212 | 114.004 | 98.9687

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.824 | 10.3169 | 9.0319 | 8.2949 | 8.4256 | 4.736 | 6.8228 | 15.8787 | 20.7676 | 25.9368 | 29.9644 | 30.2036 | 32.7522 | 28.5 | 27.4041 | 30.8112 | 24.9372 | 23.588 | 25.8994 | 23.4868 | 21.3785 | 22.6428 | 20.0658 | 17.9424
2 | -24.652 | -34.5894 | -35.326 | -35.1095 | -31.1324 | -33.25 | -29.1208 | -5.0497 | 14.3912 | 21.1714 | 18.2028 | 22.1684 | 18.853 | 19.2095 | 10.8916 | 2.5057 | 5.758 | 8.11 | 4.5722 | -0.9031 | -3.2318 | -2.3393 | -11.5453 | -16.0698
3 | -36.3119 | -40.0943 | -46.9863 | -50.5 | -49 | -45 | -18.9399 | 3.9672 | 13.7796 | 14.0421 | 12.8395 | 18.2192 | 21.7203 | 25.6869 | 14.1423 | 11.1389 | -1.6071 | -1.808 | -1.6908 | -1.6406 | -10.665 | -14.6183 | -38.9634 | -40.4914

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.9263 | 9.6291 | 8.9388 | 7.563 | 9.4554 | 3.9105 | 8.339 | 15.0047 | 19.92 | 27.6995 | 27.7652 | 31.0584 | 32.7522 | 32.7 | 29.1913 | 30.2353 | 30.1439 | 23.588 | 22.7527 | 24.1776 | 18.6803 | 24.8822 | 23.4101 | 18.1218
2 | -23.9198 | -32.368 | -33.5772 | -30.9602 | -36.6063 | -37.1 | -29.1208 | -4.2474 | 14.6942 | 20.0687 | 19.0696 | 21.7065 | 19.6726 | 20.265 | 11.5451 | 2.8637 | 6.0643 | 7.5892 | 4.2584 | -0.78603 | -3.0685 | -2.3166 | -11.981 | -14.0058
3 | -34.0424 | -35.9336 | -45.2298 | -53 | -45 | -50 | -18.1425 | 3.8019 | 12.7297 | 12.2048 | 12.4795 | 17.207 | 20.5771 | 23.5659 | 14.1423 | 9.4887 | -1.5736 | -1.7912 | -1.6741 | -1.6573 | -10.345 | -12.9788 | -40.1094 | -35.5255

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 13.8499 | 9.6291 | 9.4975 | 8.7015 | 8.9873 | 4.3449 | 6.8986 | 14.859 | 21.6153 | 23.6705 | 24.7413 | 26.4994 | 29.477 | 31.2 | 31.5743 | 29.3714 | 27.4035 | 22.3721 | 26.3835 | 23.2565 | 20.9634 | 24.3846 | 20.9576 | 17.0453
2 | -25.6284 | -33.9547 | -36.0256 | -29.3643 | -32.1588 | -36.05 | -27.6041 | -4.6721 | 15.1486 | 20.5097 | 17.5094 | 22.6302 | 18.4431 | 20.8982 | 9.8025 | 2.6434 | 5.758 | 7.8124 | 4.2136 | -0.77767 | -3.4276 | -2.044 | -11.5453 | -15.1852
3 | -35.5554 | -39.7161 | -42.5951 | -53 | -47.5 | -50 | -18.3418 | 4.1739 | 12.0736 | 12.2048 | 11.2796 | 15.3513 | 20.5771 | 25.6869 | 14.1423 | 9.7981 | -1.7745 | -1.5067 | -1.7075 | -1.6406 | -10.1317 | -14.4816 | -37.0535 | -38.9634

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.3012 | 3.6342 | 4.7303 | 5.4231 | 6.3763 | 7.4535 | 6.6441 | 9.4985 | 8.7138 | 9.8417 | 10.1147 | 9.3822 | 8.8507 | 8.1484 | 7.5056 | 6.7549 | 6.6846 | 5.2963 | 4.382 | 5.1999 | 5.2981 | 6.0547 | 2.9399 | 2.8226
2 | 3.668 | 4.038 | 5.2559 | 6.0257 | 7.0848 | 8.2817 | 7.3823 | 10.5539 | 9.682 | 10.9353 | 11.2385 | 10.4247 | 9.8342 | 9.0538 | 8.3395 | 7.5054 | 7.4273 | 5.8847 | 4.8689 | 5.7776 | 5.8868 | 6.7275 | 3.2665 | 3.1363
3 | 4.585 | 5.0476 | 6.5699 | 7.5321 | 8.856 | 10.3521 | 9.2279 | 13.1923 | 12.1025 | 13.6691 | 14.0482 | 13.0308 | 12.2927 | 11.3172 | 10.4244 | 9.3818 | 9.2842 | 7.3559 | 6.0862 | 7.222 | 7.3585 | 8.4093 | 4.0832 | 3.9203

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 9.1522 | 9.6857 | 10.2279 | 10.6928 | 10.8142 | 11.3122 | 11.2544 | 10.638 | 9.6385 | 14.1539 | 13.8218 | 12.7274 | 12.4181 | 12.4692 | 11.8784 | 10.8884 | 9.7857 | 9.4347 | 5.9306 | 6.3422 | 6.9341 | 7.0995 | 7.4043 | 8.173
2 | 10.1691 | 10.7619 | 11.3643 | 11.8809 | 12.0157 | 12.5691 | 12.5049 | 11.82 | 10.7094 | 15.7265 | 15.3576 | 14.1416 | 13.7979 | 13.8547 | 13.1983 | 12.0982 | 10.873 | 10.4829 | 6.5895 | 7.0469 | 7.7045 | 7.8884 | 8.227 | 9.0811
3 | 12.7114 | 13.4524 | 14.2054 | 14.8511 | 15.0197 | 15.7114 | 15.6311 | 14.775 | 13.3868 | 19.6581 | 19.197 | 17.677 | 17.2474 | 17.3183 | 16.4978 | 15.1227 | 13.5912 | 13.1037 | 8.2369 | 8.8086 | 9.6307 | 9.8605 | 10.2838 | 11.3514

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
7 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358
8 | 5.894 | 5.3055 | 5.4673 | 5.3689 | 4.6045 | 4.359 | 4.8052 | 4.3712 | 3.5934 | 2.5975 | 2.6658 | 1.6526 | 1.3547 | 1.4412 | 1.9245 | 2.4343 | 2.8729 | 3.9457 | 3.5889 | 3.1873 | 4.7387 | 5.1009 | 4.9566 | 7.2358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
7 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203
8 | 7.7917 | 6.3948 | 5.7895 | 5.0771 | 4.5513 | 3.8876 | 3.643 | 3.3887 | 3.1832 | 3.5536 | 3.3229 | 3.8401 | 4.2259 | 4.062 | 4.6367 | 4.0863 | 3.8579 | 3.9716 | 3.8111 | 3.9987 | 3.7472 | 3.1825 | 3.5746 | 3.4203

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
7 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113
8 | 6.7303 | 6.2552 | 7.5434 | 7.6659 | 6.8304 | 6.0264 | 4.3933 | 3.7623 | 3.889 | 3.6535 | 3.9956 | 4.1501 | 3.4118 | 3.6119 | 4.6318 | 6.0341 | 5.9074 | 6.3578 | 6.18 | 6.9851 | 7.073 | 6.832 | 6.2835 | 6.113

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1