## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.2%
Flex. Load Growth | 162.9%
RES Installed, [MW] | 21
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 6
3 | 9 | 6
4 | 22 | 3
5 | 24 | 3
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 21.05%
2 | 10.53%
3 | 10.53%
4 | 21.05%
5 | 5.263%
6 | 10.53%
7 | 10.53%
8 | 10.53%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.6017 | 1.6551 | 1.482 | 1.4048 | 1.1509 | 0.97682 | 1.1946 | 0.20746 | 0.18244 | 0.26597 | 0.15663 | 0.19573 | 0.31184 | 0.57454 | 0.61299 | 0.60282 | 0.33816 | 0.68883 | 0.40423 | 0.28421 | 0.43159 | 0.26675 | 1.2175 | 1.4677
Minimum FL, [MW] | -3.6161 | -3.8669 | -4.349 | -4.6913 | -5.0144 | -5.4724 | -5.2217 | -5.8574 | -5.3126 | -7.8033 | -7.7234 | -7.0603 | -6.7679 | -6.5343 | -6.1591 | -5.6048 | -5.2408 | -4.69 | -2.9769 | -3.3316 | -3.5216 | -3.7808 | -3.0038 | -3.1919
Maximum FL, [MW] | 3.4837 | 3.727 | 4.1788 | 4.4965 | 4.7861 | 5.2261 | 4.9825 | 5.6227 | 5.1503 | 5.8769 | 5.9231 | 5.5446 | 5.3578 | 5.22 | 4.892 | 4.4539 | 4.1491 | 3.7083 | 2.9025 | 3.2487 | 3.4521 | 3.7186 | 2.8936 | 3.0769

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.81 | 3.6914 | 3.5359 | 3.617 | 3.4698 | 3.4375 | 3.5131 | 4.2773 | 4.3566 | 4.333 | 4.297 | 4.3949 | 4.3724 | 4.3515 | 3.8092 | 4.0862 | 4.3758 | 4.384 | 4.1057 | 3.894 | 3.8979 | 3.694 | 3.5418 | 3.5233
2 | 1.4246 | 1.3945 | 1.3245 | 1.3067 | 1.2916 | 1.3525 | 1.6323 | 1.7807 | 1.9313 | 1.9979 | 1.9821 | 1.9394 | 1.882 | 1.8191 | 1.7024 | 1.7522 | 1.914 | 2.3183 | 2.1816 | 2.0058 | 1.9609 | 1.8145 | 1.7631 | 1.6007
3 | 1.2279 | 1.1702 | 1.1198 | 1.1318 | 1.1143 | 1.2384 | 1.9597 | 2.1721 | 2.2657 | 2.2035 | 2.112 | 2.2498 | 2.0994 | 2.0282 | 1.7664 | 1.7583 | 1.8016 | 1.9799 | 1.7856 | 1.8412 | 1.8041 | 1.6819 | 1.5021 | 1.3663
4 | 1.2061 | 0.91299 | 0.87682 | 0.79891 | 0.77223 | 1.287 | 2.4198 | 2.7428 | 3.0136 | 2.8423 | 2.7952 | 2.6085 | 2.5666 | 2.4764 | 2.3774 | 2.4265 | 2.9736 | 4.5226 | 4.0205 | 3.3903 | 3.3108 | 2.9226 | 2.4015 | 1.9766
5 | 0.7106 | 0.65677 | 0.60004 | 0.6028 | 0.60124 | 0.66054 | 0.85026 | 0.88299 | 0.91127 | 0.95159 | 0.97222 | 0.99039 | 0.97749 | 0.9448 | 0.94396 | 0.93603 | 0.98435 | 1.1443 | 1.1149 | 1.0847 | 1.0828 | 1.0038 | 0.94472 | 0.87524
6 | 1.6539 | 1.5708 | 1.5171 | 1.5256 | 1.5139 | 1.6122 | 1.8307 | 2.0893 | 2.1871 | 2.2696 | 2.2219 | 2.2598 | 2.2608 | 2.2554 | 2.11 | 2.1137 | 2.0246 | 2.157 | 2.0622 | 2.0178 | 1.9893 | 1.9053 | 1.813 | 1.7198
7 | 1.3726 | 1.2919 | 1.228 | 1.2296 | 1.2072 | 1.3144 | 1.6816 | 1.8863 | 1.982 | 1.9936 | 1.9678 | 1.9886 | 1.9445 | 1.901 | 1.76 | 1.7921 | 1.8973 | 2.1995 | 2.0537 | 1.946 | 1.9207 | 1.7863 | 1.6566 | 1.5312
8 | 1.0534 | 1.0125 | 0.97568 | 0.95872 | 0.98022 | 1.1507 | 1.8468 | 2.092 | 2.1697 | 2.1668 | 2.234 | 2.2231 | 2.1034 | 2.0807 | 1.8509 | 1.6745 | 1.6897 | 1.8739 | 1.8128 | 1.7432 | 1.7232 | 1.5757 | 1.3501 | 1.2134

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.81 | 3.7249 | 3.5037 | 3.5505 | 3.4698 | 3.5021 | 3.4479 | 4.3619 | 4.3998 | 4.4186 | 4.2544 | 4.3513 | 4.3294 | 4.2669 | 3.846 | 4.1654 | 4.4618 | 4.4688 | 4.1459 | 3.9323 | 3.8218 | 3.6576 | 3.6076 | 3.5555
2 | 1.4246 | 1.3701 | 1.3011 | 1.3067 | 1.2916 | 1.365 | 1.6022 | 1.7807 | 1.9313 | 2.0176 | 1.9428 | 1.9778 | 1.919 | 1.8542 | 1.7352 | 1.7691 | 1.914 | 2.2734 | 2.203 | 2.0255 | 1.9992 | 1.8145 | 1.7304 | 1.6151
3 | 1.2491 | 1.1901 | 1.1101 | 1.1515 | 1.0945 | 1.2157 | 1.978 | 2.1721 | 2.2208 | 2.1817 | 2.112 | 2.2052 | 2.0581 | 2.0282 | 1.7664 | 1.7753 | 1.7663 | 1.9989 | 1.7507 | 1.8412 | 1.7865 | 1.6489 | 1.4746 | 1.3905
4 | 1.1974 | 0.91299 | 0.87117 | 0.79891 | 0.78283 | 1.2978 | 2.3764 | 2.6888 | 3.0434 | 2.898 | 2.8504 | 2.5571 | 2.6166 | 2.4764 | 2.4224 | 2.4035 | 2.9155 | 4.435 | 3.9418 | 3.3903 | 3.3752 | 2.9226 | 2.423 | 2.01
5 | 0.72312 | 0.64538 | 0.5896 | 0.61338 | 0.59583 | 0.64835 | 0.86601 | 0.87427 | 0.92931 | 0.93284 | 0.98186 | 0.97079 | 0.96788 | 0.95394 | 0.94396 | 0.93603 | 0.97469 | 1.1333 | 1.104 | 1.0847 | 1.0828 | 0.9939 | 0.96234 | 0.88322
6 | 1.6242 | 1.5569 | 1.4899 | 1.498 | 1.5279 | 1.6122 | 1.8136 | 2.11 | 2.2304 | 2.2472 | 2.2219 | 2.2822 | 2.2163 | 2.2554 | 2.0895 | 2.0932 | 1.9848 | 2.1153 | 2.0218 | 2.0178 | 2.0088 | 1.9053 | 1.813 | 1.7198
7 | 1.3847 | 1.3031 | 1.2065 | 1.2188 | 1.2181 | 1.3386 | 1.6816 | 1.8491 | 2.0016 | 1.974 | 1.9482 | 1.9492 | 1.9253 | 1.9379 | 1.777 | 1.8267 | 1.8973 | 2.2208 | 2.0135 | 1.9844 | 1.902 | 1.7687 | 1.6413 | 1.5312
8 | 1.0446 | 1.0209 | 0.95929 | 0.95872 | 0.9974 | 1.1717 | 1.8296 | 2.1334 | 2.1697 | 2.124 | 2.2562 | 2.2671 | 2.1034 | 2.1009 | 1.8687 | 1.6584 | 1.6732 | 1.8379 | 1.8128 | 1.7603 | 1.6896 | 1.5603 | 1.3624 | 1.224

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.7405 | 3.658 | 3.6004 | 3.6834 | 3.4053 | 3.3728 | 3.5131 | 4.2773 | 4.443 | 4.3758 | 4.3823 | 4.4384 | 4.2863 | 4.4361 | 3.8828 | 4.1654 | 4.3758 | 4.384 | 4.0655 | 3.8173 | 3.8598 | 3.7668 | 3.4761 | 3.4912
2 | 1.4121 | 1.4189 | 1.3011 | 1.3067 | 1.2799 | 1.365 | 1.6624 | 1.7807 | 1.8931 | 2.0373 | 1.9624 | 1.9778 | 1.845 | 1.8191 | 1.6696 | 1.7184 | 1.8765 | 2.3408 | 2.1816 | 2.0453 | 1.9417 | 1.7966 | 1.7794 | 1.6151
3 | 1.2279 | 1.1503 | 1.1101 | 1.1416 | 1.1243 | 1.2157 | 1.923 | 2.1721 | 2.2432 | 2.16 | 2.112 | 2.2052 | 2.0581 | 2.0479 | 1.7834 | 1.7922 | 1.7663 | 1.9417 | 1.8204 | 1.8774 | 1.8041 | 1.6985 | 1.4746 | 1.3663
4 | 1.1974 | 0.92428 | 0.87117 | 0.78884 | 0.78283 | 1.2653 | 2.4632 | 2.7968 | 3.0434 | 2.8423 | 2.7952 | 2.5571 | 2.6166 | 2.4293 | 2.4224 | 2.4265 | 2.9445 | 4.5664 | 4.0598 | 3.3236 | 3.3108 | 2.8939 | 2.4444 | 2.01
5 | 0.70433 | 0.65107 | 0.60004 | 0.59223 | 0.59583 | 0.66663 | 0.85026 | 0.87427 | 0.89324 | 0.95159 | 0.97222 | 0.98059 | 0.96788 | 0.93565 | 0.94396 | 0.94508 | 0.99402 | 1.1333 | 1.093 | 1.074 | 1.0934 | 1.0137 | 0.96234 | 0.85928
6 | 1.6836 | 1.5429 | 1.4899 | 1.5393 | 1.5 | 1.6122 | 1.8477 | 2.1306 | 2.1871 | 2.3145 | 2.244 | 2.2598 | 2.2831 | 2.2334 | 2.1304 | 2.0932 | 2.0644 | 2.1362 | 2.0823 | 2.0178 | 1.9699 | 1.8865 | 1.8467 | 1.7198
7 | 1.3967 | 1.3031 | 1.2387 | 1.2404 | 1.2181 | 1.3265 | 1.6972 | 1.8677 | 2.0016 | 1.9543 | 1.9873 | 1.9689 | 1.9445 | 1.9194 | 1.7939 | 1.7921 | 1.9159 | 2.1995 | 2.0738 | 1.9077 | 1.8832 | 1.8039 | 1.6566 | 1.5037
8 | 1.0357 | 1.0209 | 0.97568 | 0.96683 | 0.97163 | 1.1403 | 1.864 | 2.0506 | 2.1267 | 2.124 | 2.2784 | 2.179 | 2.1241 | 2.1211 | 1.8152 | 1.7067 | 1.7228 | 1.9099 | 1.8482 | 1.7432 | 1.7064 | 1.5912 | 1.3257 | 1.224

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6507 | 0.45973 | 0.39853 | 0.51085 | 0.43986 | 0.36164 | 0.29922 | 1.0456 | 1.0935 | 0.93791 | 1.0927 | 1.0154 | 1.0198 | 0.91068 | 0.5404 | 0.8461 | 1.0148 | 0.94684 | 0.66175 | 0.68653 | 0.63944 | 0.39665 | 0.31641 | 0.32795
2 | -0.61622 | -0.61609 | -0.63309 | -0.66209 | -0.65573 | -0.60181 | -0.38159 | -0.073353 | -0.078827 | -0.05224 | -0.046018 | -0.20537 | -0.30003 | -0.38894 | -0.38601 | -0.39254 | -0.30863 | 0.10144 | -0.014296 | -0.16876 | -0.31281 | -0.41148 | -0.45129 | -0.51671
3 | -0.58933 | -0.63589 | -0.64755 | -0.63889 | -0.63943 | -0.53395 | -0.019883 | 0.27529 | 0.35086 | 0.24441 | 0.14431 | 0.28624 | 0.18049 | 0.054759 | -0.21664 | -0.21673 | -0.17854 | -0.090068 | -0.21952 | -0.12508 | -0.17172 | -0.28482 | -0.44998 | -0.50795
4 | -1.2885 | -1.3013 | -1.3146 | -1.3261 | -1.332 | -1.2178 | -1.0566 | -0.96463 | -0.99288 | -1.0999 | -1.1732 | -1.2422 | -1.2437 | -1.2666 | -1.2777 | -1.2396 | -1.0494 | -0.62544 | -0.80672 | -0.97855 | -1.0534 | -1.1145 | -1.1781 | -1.1838
5 | -0.30312 | -0.31835 | -0.33187 | -0.33306 | -0.33232 | -0.28012 | -0.21348 | -0.17276 | -0.1697 | -0.14215 | -0.14068 | -0.13771 | -0.16574 | -0.17836 | -0.17356 | -0.21515 | -0.19061 | -0.095558 | -0.11316 | -0.14069 | -0.15192 | -0.19721 | -0.2181 | -0.22817
6 | 0.19617 | 0.15345 | 0.11635 | 0.17334 | 0.14234 | 0.20507 | 0.2735 | 0.53273 | 0.61352 | 0.63216 | 0.60002 | 0.64005 | 0.6353 | 0.62793 | 0.52812 | 0.50236 | 0.43662 | 0.47765 | 0.40488 | 0.42251 | 0.35722 | 0.37603 | 0.23344 | 0.23973
7 | -0.58409 | -0.57771 | -0.59586 | -0.60664 | -0.64257 | -0.57533 | -0.48877 | -0.25389 | -0.12579 | -0.11677 | -0.088749 | -0.029825 | -0.12109 | -0.12636 | -0.23032 | -0.32913 | -0.29705 | -0.33134 | -0.3726 | -0.35773 | -0.40733 | -0.48018 | -0.54176 | -0.53888
8 | -0.6649 | -0.67896 | -0.67627 | -0.67529 | -0.66137 | -0.63465 | -0.48515 | -0.38596 | -0.3564 | -0.40703 | -0.38435 | -0.35036 | -0.37139 | -0.4021 | -0.48855 | -0.54181 | -0.54037 | -0.53288 | -0.56169 | -0.58077 | -0.59071 | -0.60804 | -0.63458 | -0.64674

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6572 | 0.45053 | 0.40252 | 0.51085 | 0.44426 | 0.36164 | 0.29922 | 1.0561 | 1.0935 | 0.91915 | 1.0927 | 1.0357 | 1.03 | 0.91979 | 0.52959 | 0.83764 | 1.0148 | 0.94684 | 0.66175 | 0.69339 | 0.62665 | 0.39665 | 0.32274 | 0.3345
2 | -0.62855 | -0.60377 | -0.63309 | -0.64885 | -0.65573 | -0.60181 | -0.38159 | -0.071886 | -0.078039 | -0.053284 | -0.045097 | -0.20743 | -0.30303 | -0.38116 | -0.38601 | -0.40039 | -0.30246 | 0.10245 | -0.014153 | -0.16876 | -0.31594 | -0.40736 | -0.44227 | -0.52188
3 | -0.59522 | -0.63589 | -0.65403 | -0.64528 | -0.64582 | -0.54463 | -0.020081 | 0.28079 | 0.35436 | 0.23953 | 0.14719 | 0.28338 | 0.1841 | 0.055854 | -0.21881 | -0.22107 | -0.18211 | -0.088266 | -0.21952 | -0.12257 | -0.17172 | -0.27912 | -0.44998 | -0.49779
4 | -1.2756 | -1.2753 | -1.3014 | -1.2996 | -1.332 | -1.2421 | -1.0566 | -0.97427 | -1.0127 | -1.1219 | -1.1615 | -1.2671 | -1.2561 | -1.2539 | -1.2521 | -1.2396 | -1.0284 | -0.61293 | -0.79865 | -0.98834 | -1.0534 | -1.0922 | -1.2017 | -1.1838
5 | -0.30312 | -0.31516 | -0.33187 | -0.33306 | -0.33897 | -0.28012 | -0.21775 | -0.17103 | -0.168 | -0.13931 | -0.14208 | -0.13496 | -0.16243 | -0.18014 | -0.17356 | -0.21084 | -0.1868 | -0.09747 | -0.11316 | -0.1421 | -0.1504 | -0.20116 | -0.21592 | -0.22817
6 | 0.19814 | 0.15345 | 0.11752 | 0.17161 | 0.14376 | 0.20712 | 0.26803 | 0.5274 | 0.62579 | 0.6448 | 0.59402 | 0.65285 | 0.62894 | 0.61537 | 0.53341 | 0.51241 | 0.43662 | 0.47765 | 0.39679 | 0.43096 | 0.35722 | 0.38355 | 0.23344 | 0.23734
7 | -0.57825 | -0.57771 | -0.60182 | -0.61877 | -0.62972 | -0.56958 | -0.479 | -0.25643 | -0.12328 | -0.1191 | -0.087862 | -0.029229 | -0.12231 | -0.12763 | -0.23032 | -0.32255 | -0.29111 | -0.33134 | -0.38006 | -0.35415 | -0.40325 | -0.48018 | -0.53093 | -0.54427
8 | -0.6649 | -0.68575 | -0.66274 | -0.67529 | -0.65476 | -0.6283 | -0.47545 | -0.38982 | -0.36353 | -0.39889 | -0.38051 | -0.35036 | -0.37882 | -0.39807 | -0.47878 | -0.54723 | -0.52957 | -0.53288 | -0.5673 | -0.58658 | -0.5789 | -0.6202 | -0.62189 | -0.65321

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.6572 | 0.46892 | 0.39056 | 0.50064 | 0.44866 | 0.35441 | 0.3052 | 1.0247 | 1.1044 | 0.94729 | 1.1037 | 1.0255 | 0.99945 | 0.90157 | 0.54581 | 0.8461 | 1.0249 | 0.95631 | 0.65513 | 0.70026 | 0.63944 | 0.39268 | 0.31008 | 0.33122
2 | -0.62239 | -0.61609 | -0.63309 | -0.66871 | -0.66885 | -0.60783 | -0.38923 | -0.07262 | -0.078827 | -0.051195 | -0.045097 | -0.20537 | -0.29703 | -0.39283 | -0.39373 | -0.40039 | -0.30246 | 0.099409 | -0.014153 | -0.17213 | -0.30969 | -0.41559 | -0.46032 | -0.51671
3 | -0.59522 | -0.63589 | -0.65403 | -0.63889 | -0.62664 | -0.53395 | -0.020081 | 0.27253 | 0.35086 | 0.2493 | 0.14142 | 0.28338 | 0.17868 | 0.054759 | -0.21881 | -0.21457 | -0.17675 | -0.091869 | -0.22391 | -0.12257 | -0.16829 | -0.28197 | -0.44998 | -0.50795
4 | -1.2628 | -1.3013 | -1.2883 | -1.3128 | -1.3187 | -1.23 | -1.0671 | -0.97427 | -0.99288 | -1.0779 | -1.1966 | -1.2174 | -1.2437 | -1.2792 | -1.2905 | -1.2272 | -1.0599 | -0.62544 | -0.79865 | -0.96877 | -1.0534 | -1.1145 | -1.1663 | -1.2075
5 | -0.30312 | -0.31835 | -0.33519 | -0.32973 | -0.329 | -0.28012 | -0.21135 | -0.17276 | -0.1731 | -0.14215 | -0.14349 | -0.13496 | -0.16906 | -0.17479 | -0.1753 | -0.21084 | -0.19442 | -0.093647 | -0.11089 | -0.14351 | -0.14888 | -0.19919 | -0.21592 | -0.23045
6 | 0.19814 | 0.15499 | 0.11635 | 0.17334 | 0.14376 | 0.20917 | 0.2735 | 0.53805 | 0.61352 | 0.6448 | 0.60602 | 0.62725 | 0.6353 | 0.62165 | 0.52284 | 0.51241 | 0.44535 | 0.4872 | 0.40084 | 0.42673 | 0.35365 | 0.37979 | 0.23344 | 0.23734
7 | -0.58409 | -0.57193 | -0.58394 | -0.59451 | -0.65542 | -0.56958 | -0.49366 | -0.25643 | -0.12831 | -0.11793 | -0.089637 | -0.030124 | -0.12109 | -0.12636 | -0.23492 | -0.33242 | -0.29705 | -0.33134 | -0.3726 | -0.36131 | -0.39918 | -0.48978 | -0.5526 | -0.54966
8 | -0.65825 | -0.67896 | -0.67627 | -0.6888 | -0.66137 | -0.641 | -0.49 | -0.37824 | -0.3564 | -0.40296 | -0.3882 | -0.35036 | -0.37139 | -0.4021 | -0.47878 | -0.54181 | -0.55118 | -0.52755 | -0.5673 | -0.57496 | -0.5789 | -0.59588 | -0.64727 | -0.65967

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39623 | 0.4362 | 0.56775 | 0.6509 | 0.76531 | 0.8946 | 0.79745 | 1.14 | 1.0459 | 1.1812 | 1.214 | 1.1261 | 1.0623 | 0.978 | 0.90085 | 0.81075 | 0.80231 | 0.63568 | 0.52595 | 0.62411 | 0.6359 | 0.72671 | 0.35286 | 0.33878
2 | 0.19811 | 0.2181 | 0.28387 | 0.32545 | 0.38266 | 0.4473 | 0.39873 | 0.57002 | 0.52293 | 0.59062 | 0.607 | 0.56304 | 0.53115 | 0.489 | 0.45042 | 0.40537 | 0.40116 | 0.31784 | 0.26297 | 0.31205 | 0.31795 | 0.36336 | 0.17643 | 0.16939
3 | 0.19811 | 0.2181 | 0.28387 | 0.32545 | 0.38266 | 0.4473 | 0.39873 | 0.57002 | 0.52293 | 0.59062 | 0.607 | 0.56304 | 0.53115 | 0.489 | 0.45042 | 0.40537 | 0.40116 | 0.31784 | 0.26297 | 0.31205 | 0.31795 | 0.36336 | 0.17643 | 0.16939
4 | 0.39623 | 0.4362 | 0.56775 | 0.6509 | 0.76531 | 0.8946 | 0.79745 | 1.14 | 1.0459 | 1.1812 | 1.214 | 1.1261 | 1.0623 | 0.978 | 0.90085 | 0.81075 | 0.80231 | 0.63568 | 0.52595 | 0.62411 | 0.6359 | 0.72671 | 0.35286 | 0.33878
5 | 0.099057 | 0.10905 | 0.14194 | 0.16273 | 0.19133 | 0.22365 | 0.19936 | 0.28501 | 0.26147 | 0.29531 | 0.3035 | 0.28152 | 0.26557 | 0.2445 | 0.22521 | 0.20269 | 0.20058 | 0.15892 | 0.13149 | 0.15603 | 0.15898 | 0.18168 | 0.088214 | 0.084696
6 | 0.19811 | 0.2181 | 0.28387 | 0.32545 | 0.38266 | 0.4473 | 0.39873 | 0.57002 | 0.52293 | 0.59062 | 0.607 | 0.56304 | 0.53115 | 0.489 | 0.45042 | 0.40537 | 0.40116 | 0.31784 | 0.26297 | 0.31205 | 0.31795 | 0.36336 | 0.17643 | 0.16939
7 | 0.19811 | 0.2181 | 0.28387 | 0.32545 | 0.38266 | 0.4473 | 0.39873 | 0.57002 | 0.52293 | 0.59062 | 0.607 | 0.56304 | 0.53115 | 0.489 | 0.45042 | 0.40537 | 0.40116 | 0.31784 | 0.26297 | 0.31205 | 0.31795 | 0.36336 | 0.17643 | 0.16939
8 | 0.19811 | 0.2181 | 0.28387 | 0.32545 | 0.38266 | 0.4473 | 0.39873 | 0.57002 | 0.52293 | 0.59062 | 0.607 | 0.56304 | 0.53115 | 0.489 | 0.45042 | 0.40537 | 0.40116 | 0.31784 | 0.26297 | 0.31205 | 0.31795 | 0.36336 | 0.17643 | 0.16939

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0985 | 1.1625 | 1.2276 | 1.2834 | 1.298 | 1.3577 | 1.3508 | 1.2768 | 1.1568 | 1.6988 | 1.6589 | 1.5276 | 1.4905 | 1.4966 | 1.4257 | 1.3069 | 1.1745 | 1.1324 | 0.71181 | 0.76122 | 0.83225 | 0.85211 | 0.8887 | 0.98096
2 | 0.54924 | 0.58126 | 0.61379 | 0.6417 | 0.64898 | 0.67887 | 0.6754 | 0.63841 | 0.57842 | 0.8494 | 0.82947 | 0.7638 | 0.74524 | 0.7483 | 0.71285 | 0.65343 | 0.58726 | 0.56619 | 0.35591 | 0.38061 | 0.41613 | 0.42606 | 0.44435 | 0.49048
3 | 0.54924 | 0.58126 | 0.61379 | 0.6417 | 0.64898 | 0.67887 | 0.6754 | 0.63841 | 0.57842 | 0.8494 | 0.82947 | 0.7638 | 0.74524 | 0.7483 | 0.71285 | 0.65343 | 0.58726 | 0.56619 | 0.35591 | 0.38061 | 0.41613 | 0.42606 | 0.44435 | 0.49048
4 | 1.0985 | 1.1625 | 1.2276 | 1.2834 | 1.298 | 1.3577 | 1.3508 | 1.2768 | 1.1568 | 1.6988 | 1.6589 | 1.5276 | 1.4905 | 1.4966 | 1.4257 | 1.3069 | 1.1745 | 1.1324 | 0.71181 | 0.76122 | 0.83225 | 0.85211 | 0.8887 | 0.98096
5 | 0.27462 | 0.29063 | 0.3069 | 0.32085 | 0.32449 | 0.33943 | 0.3377 | 0.3192 | 0.28921 | 0.4247 | 0.41474 | 0.3819 | 0.37262 | 0.37415 | 0.35642 | 0.32672 | 0.29363 | 0.2831 | 0.17795 | 0.1903 | 0.20806 | 0.21303 | 0.22217 | 0.24524
6 | 0.54924 | 0.58126 | 0.61379 | 0.6417 | 0.64898 | 0.67887 | 0.6754 | 0.63841 | 0.57842 | 0.8494 | 0.82947 | 0.7638 | 0.74524 | 0.7483 | 0.71285 | 0.65343 | 0.58726 | 0.56619 | 0.35591 | 0.38061 | 0.41613 | 0.42606 | 0.44435 | 0.49048
7 | 0.54924 | 0.58126 | 0.61379 | 0.6417 | 0.64898 | 0.67887 | 0.6754 | 0.63841 | 0.57842 | 0.8494 | 0.82947 | 0.7638 | 0.74524 | 0.7483 | 0.71285 | 0.65343 | 0.58726 | 0.56619 | 0.35591 | 0.38061 | 0.41613 | 0.42606 | 0.44435 | 0.49048
8 | 0.54924 | 0.58126 | 0.61379 | 0.6417 | 0.64898 | 0.67887 | 0.6754 | 0.63841 | 0.57842 | 0.8494 | 0.82947 | 0.7638 | 0.74524 | 0.7483 | 0.71285 | 0.65343 | 0.58726 | 0.56619 | 0.35591 | 0.38061 | 0.41613 | 0.42606 | 0.44435 | 0.49048

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5053e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 1.0497 | 2.4395 | 3.4723 | 3.9079 | 3.7791 | 3.4634 | 2.6583 | 1.5607 | 0.31816 | 0.0020253 | 0.00036036 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.2873e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 1.0913 | 2.4141 | 3.5744 | 3.9079 | 4.1371 | 3.498 | 2.7679 | 1.4269 | 0.31816 | 0.0020464 | 0.00035668 | 0.00010084 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7527e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025944 | 0.53524 | 1.296 | 1.7532 | 1.8022 | 1.8895 | 1.801 | 1.3017 | 0.72832 | 0.17056 | 0.0010338 | 0.00018569 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8344e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024164 | 0.53524 | 1.3341 | 1.7191 | 1.8971 | 2.0884 | 1.6451 | 1.3839 | 0.74318 | 0.17056 | 0.0010549 | 0.00018937 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6164e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.50406 | 1.3214 | 1.6851 | 1.9729 | 2.0487 | 1.7317 | 1.3428 | 0.76548 | 0.16564 | 0.0010338 | 0.00019121 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7234e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 1.0289 | 2.5666 | 3.5404 | 3.9838 | 3.9382 | 3.6019 | 2.6857 | 1.4864 | 0.32472 | 0.0020464 | 0.00037506 | 0.00010084 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.2328e-05 | 3.2616e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049854 | 1.0809 | 2.6428 | 3.4383 | 3.6044 | 3.8587 | 3.4288 | 2.8501 | 1.4269 | 0.33128 | 0.0020886 | 0.00038242 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7254e-05 | 1.5994e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.50926 | 1.296 | 1.7702 | 1.9919 | 2.0288 | 1.6624 | 1.3291 | 0.75805 | 0.16236 | 0.0010865 | 0.00017834 | 5.0422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.6709e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025436 | 0.50926 | 1.296 | 1.7702 | 1.935 | 1.9691 | 1.801 | 1.3565 | 0.75061 | 0.1558 | 0.0011076 | 0.00019121 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8344e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.49367 | 1.207 | 1.7362 | 1.8591 | 2.0686 | 1.6797 | 1.3291 | 0.78034 | 0.17056 | 0.0010232 | 0.00018937 | 4.6543e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5053e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0497 | 2.4649 | 3.5744 | 3.87 | 4.0576 | 3.3595 | 2.8501 | 1.4715 | 0.33784 | 0.0021308 | 0.00038242 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.3418e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0705 | 2.5666 | 3.5064 | 3.7562 | 3.7791 | 3.3595 | 2.8775 | 1.5458 | 0.33784 | 0.0022152 | 0.00036036 | 9.6964e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.7799e-05 | 1.5681e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.54564 | 1.2579 | 1.7362 | 1.8022 | 2.0686 | 1.8183 | 1.3976 | 0.70602 | 0.164 | 0.0010865 | 0.00018202 | 4.8482e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7527e-05 | 1.4897e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024673 | 0.51965 | 1.2325 | 1.6681 | 1.9919 | 2.0089 | 1.7836 | 1.3565 | 0.72832 | 0.16892 | 0.0010338 | 0.00018202 | 4.7028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026708 | 0.49367 | 1.2579 | 1.634 | 1.8971 | 2.0089 | 1.8183 | 1.3565 | 0.75061 | 0.17056 | 0.0010865 | 0.00017466 | 4.6058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.8472 | 3.8242 | 3.6601 | 3.5833 | 3.5061 | 3.5182 | 3.5351 | 4.0593 | 4.3582 | 4.3191 | 4.2263 | 4.2859 | 4.467 | 4.4394 | 4.1117 | 4.232 | 4.2237 | 4.1606 | 3.898 | 3.824 | 3.8432 | 3.7663 | 3.6847 | 3.6242
2 | 1.7204 | 1.6376 | 1.5612 | 1.4293 | 1.3545 | 1.3994 | 1.5057 | 1.8744 | 2.0411 | 2.1839 | 1.9828 | 2.0855 | 2.1002 | 2.0773 | 1.7983 | 1.8705 | 1.9488 | 1.9782 | 2.0291 | 2.1226 | 2.2342 | 2.0374 | 1.8544 | 1.7493
3 | 1.4383 | 1.3675 | 1.2555 | 1.292 | 1.2443 | 1.2487 | 1.7504 | 2.1016 | 2.1991 | 2.0723 | 2.0171 | 2.1714 | 2.2819 | 2.1484 | 1.9686 | 1.8693 | 1.8815 | 1.8556 | 1.7846 | 1.9286 | 2.0342 | 1.8839 | 1.7547 | 1.5098
4 | 1.7959 | 1.4909 | 1.2097 | 1.1832 | 1.0583 | 0.98089 | 1.9958 | 3.1957 | 3.8636 | 3.973 | 3.8786 | 3.489 | 3.9725 | 3.8034 | 3.4851 | 3.2279 | 2.8866 | 2.6442 | 3.2677 | 3.7933 | 4.3751 | 4.1364 | 3.3063 | 2.4919
5 | 0.81755 | 0.7459 | 0.6879 | 0.66906 | 0.68355 | 0.67666 | 0.75519 | 0.81692 | 0.9003 | 0.93141 | 0.99102 | 1.0499 | 1.0833 | 1.0466 | 1.0116 | 0.99859 | 0.98807 | 0.9963 | 0.9978 | 1.0074 | 1.1129 | 1.0542 | 1.0486 | 0.94237
6 | 1.7047 | 1.6486 | 1.5268 | 1.5773 | 1.5894 | 1.5742 | 1.7281 | 2.0365 | 2.123 | 2.1203 | 2.1134 | 2.2333 | 2.2174 | 2.1498 | 2.0289 | 1.9592 | 2.0266 | 2.0018 | 1.8606 | 1.8685 | 1.9618 | 1.7798 | 1.7359 | 1.7523
7 | 1.4062 | 1.2849 | 1.244 | 1.261 | 1.202 | 1.2818 | 1.647 | 1.7573 | 2.0204 | 2.1369 | 2.1171 | 2.2097 | 2.1621 | 2.2353 | 2.2034 | 2.0551 | 2.0584 | 2.0187 | 1.9791 | 1.9821 | 2.0179 | 1.693 | 1.7117 | 1.513
8 | 1.0931 | 1.0374 | 0.99126 | 0.97616 | 0.9829 | 1.0385 | 1.6833 | 1.9238 | 2.0648 | 2.0443 | 2.1235 | 2.2559 | 2.25 | 2.1214 | 1.8578 | 1.7758 | 1.6643 | 1.658 | 1.6085 | 1.6461 | 1.6016 | 1.3974 | 1.2479 | 1.1571

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.8823 | 3.8242 | 3.5931 | 3.5833 | 3.4409 | 3.5182 | 3.6007 | 4.0593 | 4.4013 | 4.3191 | 4.1844 | 4.201 | 4.379 | 4.5258 | 4.1914 | 4.2731 | 4.2653 | 4.0803 | 3.9742 | 3.7863 | 3.8807 | 3.7663 | 3.7533 | 3.6905
2 | 1.7204 | 1.6376 | 1.5472 | 1.4421 | 1.3545 | 1.4253 | 1.4919 | 1.8559 | 2.0613 | 2.1623 | 2.0025 | 2.0855 | 2.1416 | 2.0773 | 1.7636 | 1.8705 | 1.968 | 1.9972 | 2.0688 | 2.0807 | 2.2123 | 2.0775 | 1.8371 | 1.7174
3 | 1.4129 | 1.3913 | 1.2445 | 1.2805 | 1.2668 | 1.2258 | 1.7179 | 2.1432 | 2.1773 | 2.0927 | 2.0171 | 2.1284 | 2.2819 | 2.1067 | 1.9686 | 1.8873 | 1.863 | 1.8199 | 1.7672 | 1.9665 | 2.0143 | 1.9211 | 1.7547 | 1.5233
4 | 1.7959 | 1.5023 | 1.1917 | 1.1832 | 1.0583 | 0.97314 | 2.0132 | 3.1957 | 3.8636 | 3.8947 | 3.8402 | 3.5235 | 4.0116 | 3.8402 | 3.4515 | 3.2589 | 2.9147 | 2.6192 | 3.2677 | 3.7559 | 4.3323 | 4.1772 | 3.3063 | 2.5138
5 | 0.81021 | 0.73272 | 0.7001 | 0.66311 | 0.68978 | 0.66416 | 0.76904 | 0.80886 | 0.9003 | 0.94058 | 1.0009 | 1.0291 | 1.0726 | 1.0466 | 0.99204 | 1.0083 | 0.99777 | 1.0059 | 0.9978 | 1.0074 | 1.1347 | 1.075 | 1.0584 | 0.92506
6 | 1.6893 | 1.6486 | 1.5268 | 1.5487 | 1.6188 | 1.5889 | 1.7442 | 2.0566 | 2.144 | 2.0785 | 2.1553 | 2.2776 | 2.1737 | 2.1707 | 2.0092 | 1.9403 | 2.0266 | 2.0211 | 1.8788 | 1.8501 | 1.9809 | 1.7973 | 1.752 | 1.7523
7 | 1.4062 | 1.2961 | 1.244 | 1.2833 | 1.2128 | 1.3054 | 1.6774 | 1.7747 | 2.0004 | 2.1791 | 2.1171 | 2.2316 | 2.1408 | 2.2353 | 2.2034 | 2.075 | 2.0381 | 2.0576 | 1.9404 | 1.9821 | 2.0574 | 1.6597 | 1.6958 | 1.4858
8 | 1.0839 | 1.046 | 0.99126 | 0.97616 | 0.97428 | 1.0572 | 1.6677 | 1.8858 | 2.0853 | 2.0847 | 2.1235 | 2.2782 | 2.25 | 2.1214 | 1.8219 | 1.7587 | 1.6806 | 1.6421 | 1.5772 | 1.6784 | 1.5705 | 1.3837 | 1.2591 | 1.1771

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.8823 | 3.8938 | 3.5931 | 3.649 | 3.4409 | 3.4851 | 3.5351 | 4.1396 | 4.2718 | 4.2765 | 4.2683 | 4.2859 | 4.423 | 4.353 | 4.0719 | 4.3142 | 4.2653 | 4.0803 | 3.898 | 3.7863 | 3.8056 | 3.8405 | 3.7533 | 3.591
2 | 1.7359 | 1.6522 | 1.5612 | 1.4549 | 1.3422 | 1.3864 | 1.5195 | 1.8374 | 2.0007 | 2.2054 | 1.9435 | 2.0855 | 2.0796 | 2.0773 | 1.781 | 1.8886 | 1.9871 | 1.9972 | 1.9893 | 2.1226 | 2.1904 | 2.0374 | 1.8544 | 1.7652
3 | 1.451 | 1.3436 | 1.2775 | 1.3034 | 1.2331 | 1.2258 | 1.7829 | 2.1224 | 2.1773 | 2.1132 | 1.9771 | 2.2144 | 2.3269 | 2.1067 | 1.9496 | 1.9054 | 1.9184 | 1.8199 | 1.8195 | 1.9096 | 2.074 | 1.8468 | 1.7709 | 1.4827
4 | 1.7959 | 1.5023 | 1.1917 | 1.2009 | 1.0502 | 0.98089 | 1.9958 | 3.1642 | 3.9019 | 3.973 | 3.8786 | 3.558 | 3.9334 | 3.8034 | 3.5186 | 3.1969 | 2.8584 | 2.6192 | 3.204 | 3.7933 | 4.418 | 4.218 | 3.3063 | 2.4701
5 | 0.82488 | 0.75248 | 0.694 | 0.65716 | 0.67732 | 0.67041 | 0.74827 | 0.83304 | 0.9003 | 0.93141 | 0.99102 | 1.0291 | 1.1047 | 1.0669 | 1.0312 | 1.0179 | 0.97837 | 1.0155 | 0.97827 | 1.0173 | 1.102 | 1.075 | 1.0683 | 0.93371
6 | 1.6893 | 1.6486 | 1.5542 | 1.563 | 1.5601 | 1.5889 | 1.7281 | 2.0566 | 2.123 | 2.0785 | 2.0715 | 2.2333 | 2.2174 | 2.1289 | 1.9896 | 1.9403 | 2.0664 | 1.9632 | 1.8788 | 1.8685 | 1.9618 | 1.8149 | 1.768 | 1.7843
7 | 1.4062 | 1.2961 | 1.2657 | 1.261 | 1.1803 | 1.3054 | 1.647 | 1.7921 | 1.9804 | 2.0948 | 2.096 | 2.2535 | 2.1621 | 2.2135 | 2.2462 | 2.0153 | 2.0988 | 2.0381 | 1.9985 | 1.9821 | 2.0377 | 1.6597 | 1.7275 | 1.4858
8 | 1.1116 | 1.0287 | 1.008 | 0.98444 | 0.99152 | 1.0572 | 1.6989 | 1.9238 | 2.1057 | 2.0242 | 2.1445 | 2.2112 | 2.2943 | 2.0802 | 1.8398 | 1.7587 | 1.6969 | 1.6263 | 1.6398 | 1.6622 | 1.586 | 1.3974 | 1.2367 | 1.1471

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.50154 | 0.55398 | 0.52206 | 0.52206 | 0.51066 | 0.5403 | 0.55626 | 1.0418 | 1.2128 | 1.1672 | 1.1399 | 1.1376 | 1.2105 | 1.1741 | 0.82299 | 1.076 | 1.0897 | 1.0213 | 0.80931 | 0.73408 | 0.77055 | 0.77283 | 0.53346 | 0.5289
2 | 0.012581 | -0.075485 | -0.081775 | -0.11952 | -0.14468 | -0.11323 | -0.14468 | 0.36484 | 0.46549 | 0.59759 | 0.33968 | 0.30823 | 0.21387 | 0.28936 | 0.12581 | 0.10694 | 0.12581 | 0.22645 | 0.43404 | 0.44033 | 0.35226 | 0.27049 | 0.12581 | 0.025162
3 | -0.094911 | -0.22479 | -0.39213 | -0.36216 | -0.36965 | -0.35217 | -0.019981 | 0.4221 | 0.55448 | 0.55947 | 0.46706 | 0.58445 | 0.5295 | 0.46207 | 0.33219 | 0.20731 | 0.25726 | 0.22978 | 0.04246 | 0.18483 | 0.25976 | 0.16984 | -0.15735 | -0.3222
4 | -1.1975 | -1.209 | -1.2436 | -1.2436 | -1.2724 | -1.3069 | -1.186 | -0.80027 | -0.59876 | -0.6333 | -0.80027 | -0.86935 | -0.80602 | -0.87511 | -0.8233 | -0.97299 | -1.0939 | -0.97299 | -0.68512 | -0.61603 | -0.61603 | -0.81178 | -1.0075 | -1.0478
5 | -0.18641 | -0.2444 | -0.2879 | -0.28583 | -0.28583 | -0.31276 | -0.28169 | -0.11185 | 0.037282 | 0.12427 | 0.20505 | 0.21748 | 0.19055 | 0.15741 | 0.10356 | 0.066279 | 0.055923 | 0.051781 | 0.051781 | 0.012427 | 0.10978 | 0.051781 | 0.028997 | -0.045567
6 | 0.27174 | 0.30147 | 0.22928 | 0.26962 | 0.27599 | 0.28342 | 0.27387 | 0.5074 | 0.5817 | 0.58064 | 0.5074 | 0.60612 | 0.63159 | 0.5817 | 0.50634 | 0.44583 | 0.54349 | 0.52651 | 0.41293 | 0.3832 | 0.45114 | 0.3556 | 0.27068 | 0.30253
7 | -0.52429 | -0.53906 | -0.57229 | -0.58706 | -0.55014 | -0.59444 | -0.50952 | -0.23261 | -0.040614 | -0.03323 | 0.070152 | 0.022153 | 0.0073844 | 0 | -0.059075 | -0.10338 | -0.15138 | -0.19938 | -0.17353 | -0.21045 | -0.14769 | -0.27691 | -0.35076 | -0.3766
8 | -0.65635 | -0.66073 | -0.66731 | -0.6706 | -0.66183 | -0.64649 | -0.54897 | -0.45364 | -0.44378 | -0.4372 | -0.42953 | -0.42625 | -0.43611 | -0.45254 | -0.49856 | -0.52048 | -0.53801 | -0.5402 | -0.55006 | -0.56869 | -0.60485 | -0.62896 | -0.63882 | -0.65087

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49151 | 0.55952 | 0.5325 | 0.52728 | 0.51577 | 0.52949 | 0.55626 | 1.0627 | 1.2249 | 1.1906 | 1.1171 | 1.149 | 1.2105 | 1.1858 | 0.82299 | 1.0545 | 1.1115 | 1.0009 | 0.82549 | 0.74876 | 0.78596 | 0.77283 | 0.54413 | 0.53419
2 | 0.012329 | -0.073975 | -0.083411 | -0.12191 | -0.14468 | -0.11323 | -0.14179 | 0.36484 | 0.46549 | 0.58564 | 0.33968 | 0.30206 | 0.21173 | 0.28357 | 0.12832 | 0.10587 | 0.12329 | 0.22419 | 0.44272 | 0.44473 | 0.34522 | 0.27049 | 0.12707 | 0.025413
3 | -0.096809 | -0.22928 | -0.39997 | -0.36578 | -0.37705 | -0.35569 | -0.019582 | 0.41788 | 0.56557 | 0.56507 | 0.46239 | 0.57861 | 0.51891 | 0.45283 | 0.32887 | 0.20938 | 0.25726 | 0.22978 | 0.043309 | 0.18298 | 0.25976 | 0.17154 | -0.15893 | -0.32864
4 | -1.2215 | -1.2211 | -1.2311 | -1.2685 | -1.2469 | -1.2938 | -1.1979 | -0.78426 | -0.58678 | -0.64597 | -0.81627 | -0.86066 | -0.7899 | -0.86636 | -0.8233 | -0.99244 | -1.072 | -0.99244 | -0.69882 | -0.60987 | -0.62219 | -0.82802 | -0.99745 | -1.0688
5 | -0.19014 | -0.24196 | -0.28214 | -0.29155 | -0.28583 | -0.31276 | -0.2845 | -0.11185 | 0.038028 | 0.12303 | 0.20915 | 0.21965 | 0.19055 | 0.16056 | 0.10253 | 0.066279 | 0.055923 | 0.050745 | 0.051781 | 0.012303 | 0.10978 | 0.052816 | 0.028417 | -0.045567
6 | 0.27174 | 0.3075 | 0.22699 | 0.26693 | 0.28151 | 0.28342 | 0.27935 | 0.50232 | 0.58752 | 0.57484 | 0.51247 | 0.61824 | 0.64423 | 0.57589 | 0.50634 | 0.45029 | 0.55436 | 0.53704 | 0.41293 | 0.38703 | 0.44663 | 0.35205 | 0.26527 | 0.30858
7 | -0.53478 | -0.53906 | -0.56084 | -0.58119 | -0.53913 | -0.5885 | -0.51462 | -0.22796 | -0.039802 | -0.033894 | 0.070152 | 0.022596 | 0.0073105 | 0 | -0.057893 | -0.10442 | -0.14987 | -0.19738 | -0.17006 | -0.21466 | -0.14916 | -0.28245 | -0.34374 | -0.38037
8 | -0.64322 | -0.66073 | -0.66064 | -0.6773 | -0.66845 | -0.65296 | -0.55995 | -0.45818 | -0.44378 | -0.44595 | -0.43812 | -0.42198 | -0.43175 | -0.45254 | -0.49856 | -0.52048 | -0.52725 | -0.55101 | -0.53906 | -0.56869 | -0.59275 | -0.62267 | -0.64521 | -0.65738

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49151 | 0.55398 | 0.51684 | 0.51162 | 0.50556 | 0.52949 | 0.55626 | 1.0627 | 1.2249 | 1.1672 | 1.1285 | 1.1603 | 1.2348 | 1.1506 | 0.82299 | 1.0653 | 1.1115 | 1.0111 | 0.79312 | 0.74142 | 0.78596 | 0.75738 | 0.52279 | 0.51832
2 | 0.012455 | -0.075485 | -0.082593 | -0.11832 | -0.14613 | -0.11096 | -0.14468 | 0.36849 | 0.4748 | 0.59759 | 0.34308 | 0.30206 | 0.2096 | 0.29225 | 0.12329 | 0.10587 | 0.12455 | 0.22645 | 0.42536 | 0.44473 | 0.34874 | 0.27049 | 0.12329 | 0.02491
3 | -0.094911 | -0.22479 | -0.39213 | -0.36578 | -0.36596 | -0.35569 | -0.019582 | 0.43055 | 0.56557 | 0.55947 | 0.46239 | 0.5903 | 0.5348 | 0.46207 | 0.33551 | 0.20731 | 0.25983 | 0.23208 | 0.043309 | 0.18113 | 0.25716 | 0.16814 | -0.1605 | -0.32542
4 | -1.2215 | -1.1969 | -1.2187 | -1.2685 | -1.2978 | -1.2808 | -1.1741 | -0.81627 | -0.59277 | -0.63964 | -0.80027 | -0.86935 | -0.82214 | -0.87511 | -0.83153 | -0.95353 | -1.1158 | -0.97299 | -0.67142 | -0.62219 | -0.60987 | -0.80366 | -1.0176 | -1.0374
5 | -0.18455 | -0.24196 | -0.2879 | -0.29155 | -0.29155 | -0.31588 | -0.27887 | -0.11296 | 0.037655 | 0.12427 | 0.20915 | 0.22183 | 0.19246 | 0.15741 | 0.10253 | 0.066942 | 0.057042 | 0.050745 | 0.052298 | 0.012552 | 0.10978 | 0.051781 | 0.028417 | -0.046023
6 | 0.27174 | 0.30147 | 0.22699 | 0.27232 | 0.27875 | 0.28342 | 0.26839 | 0.51755 | 0.5817 | 0.57484 | 0.51247 | 0.60006 | 0.62528 | 0.58752 | 0.5114 | 0.44583 | 0.55436 | 0.53704 | 0.41293 | 0.37554 | 0.46016 | 0.35916 | 0.26527 | 0.2995
7 | -0.52953 | -0.53906 | -0.58373 | -0.5988 | -0.56114 | -0.60039 | -0.49933 | -0.23028 | -0.039802 | -0.032565 | 0.070853 | 0.022375 | 0.0074582 | 0 | -0.059075 | -0.10338 | -0.15138 | -0.20137 | -0.17527 | -0.20625 | -0.14769 | -0.27691 | -0.34725 | -0.38414
8 | -0.65635 | -0.66073 | -0.65396 | -0.66389 | -0.66845 | -0.64649 | -0.54348 | -0.4491 | -0.44378 | -0.4372 | -0.43383 | -0.42625 | -0.43611 | -0.45707 | -0.50854 | -0.52048 | -0.54877 | -0.5348 | -0.54456 | -0.57438 | -0.60485 | -0.61638 | -0.62604 | -0.66389

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.39623 | 0.4362 | 0.56775 | 0.6509 | 0.76531 | 0.8946 | 0.79745 | 1.14 | 1.0459 | 1.1812 | 1.214 | 1.1261 | 1.0623 | 0.978 | 0.90085 | 0.81075 | 0.80231 | 0.63568 | 0.52595 | 0.62411 | 0.6359 | 0.72671 | 0.35286 | 0.33878
2 | 0.19811 | 0.2181 | 0.28387 | 0.32545 | 0.38266 | 0.4473 | 0.39873 | 0.57002 | 0.52293 | 0.59062 | 0.607 | 0.56304 | 0.53115 | 0.489 | 0.45042 | 0.40537 | 0.40116 | 0.31784 | 0.26297 | 0.31205 | 0.31795 | 0.36336 | 0.17643 | 0.16939
3 | 0.19811 | 0.2181 | 0.28387 | 0.32545 | 0.38266 | 0.4473 | 0.39873 | 0.57002 | 0.52293 | 0.59062 | 0.607 | 0.56304 | 0.53115 | 0.489 | 0.45042 | 0.40537 | 0.40116 | 0.31784 | 0.26297 | 0.31205 | 0.31795 | 0.36336 | 0.17643 | 0.16939
4 | 0.39623 | 0.4362 | 0.56775 | 0.6509 | 0.76531 | 0.8946 | 0.79745 | 1.14 | 1.0459 | 1.1812 | 1.214 | 1.1261 | 1.0623 | 0.978 | 0.90085 | 0.81075 | 0.80231 | 0.63568 | 0.52595 | 0.62411 | 0.6359 | 0.72671 | 0.35286 | 0.33878
5 | 0.099057 | 0.10905 | 0.14194 | 0.16273 | 0.19133 | 0.22365 | 0.19936 | 0.28501 | 0.26147 | 0.29531 | 0.3035 | 0.28152 | 0.26557 | 0.2445 | 0.22521 | 0.20269 | 0.20058 | 0.15892 | 0.13149 | 0.15603 | 0.15898 | 0.18168 | 0.088214 | 0.084696
6 | 0.19811 | 0.2181 | 0.28387 | 0.32545 | 0.38266 | 0.4473 | 0.39873 | 0.57002 | 0.52293 | 0.59062 | 0.607 | 0.56304 | 0.53115 | 0.489 | 0.45042 | 0.40537 | 0.40116 | 0.31784 | 0.26297 | 0.31205 | 0.31795 | 0.36336 | 0.17643 | 0.16939
7 | 0.19811 | 0.2181 | 0.28387 | 0.32545 | 0.38266 | 0.4473 | 0.39873 | 0.57002 | 0.52293 | 0.59062 | 0.607 | 0.56304 | 0.53115 | 0.489 | 0.45042 | 0.40537 | 0.40116 | 0.31784 | 0.26297 | 0.31205 | 0.31795 | 0.36336 | 0.17643 | 0.16939
8 | 0.19811 | 0.2181 | 0.28387 | 0.32545 | 0.38266 | 0.4473 | 0.39873 | 0.57002 | 0.52293 | 0.59062 | 0.607 | 0.56304 | 0.53115 | 0.489 | 0.45042 | 0.40537 | 0.40116 | 0.31784 | 0.26297 | 0.31205 | 0.31795 | 0.36336 | 0.17643 | 0.16939

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0985 | 1.1625 | 1.2276 | 1.2834 | 1.298 | 1.3577 | 1.3508 | 1.2768 | 1.1568 | 1.6988 | 1.6589 | 1.5276 | 1.4905 | 1.4966 | 1.4257 | 1.3069 | 1.1745 | 1.1324 | 0.71181 | 0.76122 | 0.83225 | 0.85211 | 0.8887 | 0.98096
2 | 0.54924 | 0.58126 | 0.61379 | 0.6417 | 0.64898 | 0.67887 | 0.6754 | 0.63841 | 0.57842 | 0.8494 | 0.82947 | 0.7638 | 0.74524 | 0.7483 | 0.71285 | 0.65343 | 0.58726 | 0.56619 | 0.35591 | 0.38061 | 0.41613 | 0.42606 | 0.44435 | 0.49048
3 | 0.54924 | 0.58126 | 0.61379 | 0.6417 | 0.64898 | 0.67887 | 0.6754 | 0.63841 | 0.57842 | 0.8494 | 0.82947 | 0.7638 | 0.74524 | 0.7483 | 0.71285 | 0.65343 | 0.58726 | 0.56619 | 0.35591 | 0.38061 | 0.41613 | 0.42606 | 0.44435 | 0.49048
4 | 1.0985 | 1.1625 | 1.2276 | 1.2834 | 1.298 | 1.3577 | 1.3508 | 1.2768 | 1.1568 | 1.6988 | 1.6589 | 1.5276 | 1.4905 | 1.4966 | 1.4257 | 1.3069 | 1.1745 | 1.1324 | 0.71181 | 0.76122 | 0.83225 | 0.85211 | 0.8887 | 0.98096
5 | 0.27462 | 0.29063 | 0.3069 | 0.32085 | 0.32449 | 0.33943 | 0.3377 | 0.3192 | 0.28921 | 0.4247 | 0.41474 | 0.3819 | 0.37262 | 0.37415 | 0.35642 | 0.32672 | 0.29363 | 0.2831 | 0.17795 | 0.1903 | 0.20806 | 0.21303 | 0.22217 | 0.24524
6 | 0.54924 | 0.58126 | 0.61379 | 0.6417 | 0.64898 | 0.67887 | 0.6754 | 0.63841 | 0.57842 | 0.8494 | 0.82947 | 0.7638 | 0.74524 | 0.7483 | 0.71285 | 0.65343 | 0.58726 | 0.56619 | 0.35591 | 0.38061 | 0.41613 | 0.42606 | 0.44435 | 0.49048
7 | 0.54924 | 0.58126 | 0.61379 | 0.6417 | 0.64898 | 0.67887 | 0.6754 | 0.63841 | 0.57842 | 0.8494 | 0.82947 | 0.7638 | 0.74524 | 0.7483 | 0.71285 | 0.65343 | 0.58726 | 0.56619 | 0.35591 | 0.38061 | 0.41613 | 0.42606 | 0.44435 | 0.49048
8 | 0.54924 | 0.58126 | 0.61379 | 0.6417 | 0.64898 | 0.67887 | 0.6754 | 0.63841 | 0.57842 | 0.8494 | 0.82947 | 0.7638 | 0.74524 | 0.7483 | 0.71285 | 0.65343 | 0.58726 | 0.56619 | 0.35591 | 0.38061 | 0.41613 | 0.42606 | 0.44435 | 0.49048

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.2687e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065962 | 1.3246 | 3.3655 | 4.2731 | 4.7489 | 5.1541 | 4.2911 | 3.3412 | 1.8629 | 0.41245 | 0.0027132 | 0.00044212 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.7149e-05 | 3.912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.3771 | 3.3008 | 4.4911 | 4.7969 | 5.1541 | 4.6008 | 3.5134 | 1.8815 | 0.40828 | 0.0025024 | 0.00046467 | 0.00011967 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.4267e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030444 | 0.63608 | 1.6342 | 2.1147 | 2.3025 | 2.4002 | 2.1013 | 1.7395 | 0.90351 | 0.21664 | 0.0012776 | 0.00022783 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5997e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.62952 | 1.5371 | 2.1365 | 2.3505 | 2.5012 | 2.1898 | 1.6534 | 0.8942 | 0.21247 | 0.0012776 | 0.00022783 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5651e-05 | 1.9758e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.66231 | 1.6828 | 2.1365 | 2.3984 | 2.4507 | 2.1013 | 1.6534 | 0.90351 | 0.21247 | 0.0013698 | 0.00023008 | 6.101e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.6456e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.2722 | 3.3655 | 4.1859 | 4.7489 | 5.2551 | 4.2469 | 3.6168 | 1.807 | 0.40411 | 0.0025288 | 0.00042858 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 7.2687e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.364 | 3.2684 | 4.2731 | 4.5571 | 5.0025 | 4.3354 | 3.5479 | 1.8629 | 0.40828 | 0.0026868 | 0.00044663 | 0.00012202 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.2882e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.64264 | 1.6666 | 2.2673 | 2.3265 | 2.4002 | 2.3004 | 1.6362 | 0.94077 | 0.19997 | 0.0012907 | 0.00022106 | 5.749e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.3574e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.66231 | 1.618 | 2.0711 | 2.4944 | 2.6276 | 2.1235 | 1.6534 | 0.8942 | 0.19997 | 0.0012776 | 0.0002188 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5651e-05 | 1.877e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030444 | 0.6492 | 1.5371 | 2.1147 | 2.4704 | 2.6528 | 2.1677 | 1.7739 | 0.96871 | 0.21456 | 0.0013302 | 0.00021655 | 5.925e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.061e-05 | 3.8725e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062157 | 1.3115 | 3.2037 | 4.3603 | 4.5571 | 4.9014 | 4.4239 | 3.479 | 1.8443 | 0.41661 | 0.0025024 | 0.0004737 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.9918e-05 | 4.1096e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.259 | 3.3979 | 4.4039 | 4.8928 | 4.8509 | 4.4239 | 3.5134 | 1.8443 | 0.40828 | 0.0025288 | 0.00045565 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 3.5305e-05 | 1.9955e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030761 | 0.64264 | 1.6504 | 2.0929 | 2.3984 | 2.6023 | 2.1235 | 1.7395 | 0.94077 | 0.19997 | 0.0012512 | 0.00023685 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.2882e-05 | 2.0548e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033298 | 0.62297 | 1.5695 | 2.2673 | 2.5184 | 2.577 | 2.2119 | 1.6706 | 0.91282 | 0.21456 | 0.0013566 | 0.00022106 | 5.8663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.6343e-05 | 1.9165e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031078 | 0.66887 | 1.6504 | 2.2019 | 2.5184 | 2.577 | 2.2783 | 1.8084 | 0.93145 | 0.20414 | 0.0013039 | 0.00022783 | 6.1597e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1