## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128.2%
Flex. Load Growth | 265.3%
RES Installed, [MW] | 27
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 6
3 | 9 | 6
4 | 22 | 5
5 | 24 | 5
6 | 26 | 5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 21.05%
2 | 10.53%
3 | 10.53%
4 | 21.05%
5 | 5.263%
6 | 10.53%
7 | 10.53%
8 | 10.53%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 2.6089 | 2.696 | 2.4141 | 2.2882 | 1.8747 | 1.5911 | 1.9458 | 0.33792 | 0.29717 | 0.43323 | 0.25514 | 0.31882 | 0.50795 | 0.93587 | 0.99849 | 0.98193 | 0.55082 | 1.122 | 0.65844 | 0.46295 | 0.70302 | 0.4345 | 1.9832 | 2.3907
Minimum FL, [MW] | -5.8903 | -6.2987 | -7.0841 | -7.6417 | -8.1679 | -8.914 | -8.5056 | -9.5411 | -8.6537 | -12.7108 | -12.5805 | -11.5005 | -11.0242 | -10.6437 | -10.0325 | -9.1296 | -8.5367 | -7.6395 | -4.849 | -5.4268 | -5.7363 | -6.1585 | -4.8929 | -5.1992
Maximum FL, [MW] | 5.6746 | 6.0709 | 6.8069 | 7.3244 | 7.7961 | 8.5128 | 8.1159 | 9.1587 | 8.3893 | 9.5728 | 9.6482 | 9.0316 | 8.7272 | 8.5029 | 7.9686 | 7.2549 | 6.7585 | 6.0404 | 4.7278 | 5.2918 | 5.6232 | 6.0572 | 4.7133 | 5.012

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.4814 | 4.3527 | 4.1586 | 4.2423 | 4.0491 | 3.9943 | 4.1027 | 4.8647 | 4.952 | 4.934 | 4.8818 | 4.9966 | 4.9834 | 4.9872 | 4.3772 | 4.6897 | 4.9899 | 5.0359 | 4.691 | 4.4387 | 4.4586 | 4.2105 | 4.1376 | 4.1428
2 | 1.6968 | 1.6655 | 1.5771 | 1.5529 | 1.5226 | 1.5825 | 1.9107 | 2.0271 | 2.1963 | 2.276 | 2.2524 | 2.2062 | 2.1472 | 2.0897 | 1.9596 | 2.0154 | 2.1849 | 2.661 | 2.4913 | 2.2859 | 2.2428 | 2.0685 | 2.0599 | 1.8891
3 | 1.474 | 1.4115 | 1.3454 | 1.3549 | 1.3219 | 1.4533 | 2.2814 | 2.4702 | 2.5749 | 2.5089 | 2.3996 | 2.5576 | 2.3934 | 2.3265 | 2.0321 | 2.0224 | 2.0576 | 2.2778 | 2.0429 | 2.0996 | 2.0653 | 1.9184 | 1.7644 | 1.6237
4 | 1.5331 | 1.2068 | 1.1477 | 1.0514 | 0.99471 | 1.5593 | 2.8648 | 3.1273 | 3.4313 | 3.246 | 3.1813 | 2.974 | 2.9387 | 2.864 | 2.756 | 2.8105 | 3.4022 | 5.1928 | 4.5945 | 3.8684 | 3.7939 | 3.337 | 2.8465 | 2.3915
5 | 0.84645 | 0.7869 | 0.71814 | 0.71926 | 0.71085 | 0.77344 | 0.99395 | 1.0052 | 1.0366 | 1.0844 | 1.1049 | 1.1265 | 1.1149 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0756 | 1.1234 | 1.3137 | 1.273 | 1.2356 | 1.2373 | 1.1435 | 1.1015 | 1.0294
6 | 1.9564 | 1.8651 | 1.7953 | 1.8008 | 1.7743 | 1.8765 | 2.1353 | 2.3765 | 2.4859 | 2.5837 | 2.524 | 2.569 | 2.5762 | 2.5837 | 2.4211 | 2.4248 | 2.3101 | 2.4784 | 2.356 | 2.2995 | 2.275 | 2.1712 | 2.1165 | 2.024
7 | 1.6379 | 1.5493 | 1.4679 | 1.4657 | 1.4271 | 1.5393 | 1.9665 | 2.1467 | 2.2537 | 2.2712 | 2.2362 | 2.2618 | 2.218 | 2.1825 | 2.0248 | 2.0607 | 2.1659 | 2.5265 | 2.3465 | 2.2183 | 2.1973 | 2.0365 | 1.9393 | 1.8105
8 | 1.2765 | 1.2329 | 1.1822 | 1.159 | 1.17 | 1.354 | 2.1535 | 2.3796 | 2.4663 | 2.4673 | 2.5377 | 2.5273 | 2.3979 | 2.386 | 2.1277 | 1.9275 | 1.9309 | 2.1578 | 2.0737 | 1.9886 | 1.9737 | 1.7981 | 1.5924 | 1.4507

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.4814 | 4.3906 | 4.1221 | 4.167 | 4.0491 | 4.0674 | 4.0288 | 4.9606 | 5.0009 | 5.0308 | 4.8335 | 4.9473 | 4.9346 | 4.8914 | 4.4189 | 4.7794 | 5.0874 | 5.1319 | 4.7365 | 4.4822 | 4.3724 | 4.1693 | 4.212 | 4.1792
2 | 1.6968 | 1.6379 | 1.5507 | 1.5529 | 1.5226 | 1.5966 | 1.8765 | 2.0271 | 2.1963 | 2.2983 | 2.2079 | 2.2496 | 2.1891 | 2.1295 | 1.9967 | 2.0346 | 2.1849 | 2.6101 | 2.5155 | 2.3083 | 2.2862 | 2.0685 | 2.0229 | 1.9055
3 | 1.498 | 1.434 | 1.3345 | 1.3772 | 1.2994 | 1.4276 | 2.3021 | 2.4702 | 2.524 | 2.4842 | 2.3996 | 2.5072 | 2.3466 | 2.3265 | 2.0321 | 2.0416 | 2.0176 | 2.2994 | 2.0034 | 2.0996 | 2.0454 | 1.8809 | 1.7333 | 1.6512
4 | 1.5233 | 1.2068 | 1.1414 | 1.0514 | 1.0067 | 1.5716 | 2.8157 | 3.0661 | 3.465 | 3.3091 | 3.2438 | 2.9158 | 2.9953 | 2.864 | 2.8069 | 2.7845 | 3.3365 | 5.0937 | 4.5054 | 3.8684 | 3.8668 | 3.337 | 2.8707 | 2.4293
5 | 0.86064 | 0.774 | 0.70632 | 0.73123 | 0.70472 | 0.75964 | 1.0118 | 0.99533 | 1.057 | 1.0632 | 1.1158 | 1.1043 | 1.104 | 1.0951 | 1.0848 | 1.0756 | 1.1124 | 1.3012 | 1.2606 | 1.2356 | 1.2373 | 1.1323 | 1.1214 | 1.0384
6 | 1.9228 | 1.8493 | 1.7644 | 1.7696 | 1.7901 | 1.8765 | 2.116 | 2.3999 | 2.535 | 2.5583 | 2.524 | 2.5943 | 2.5257 | 2.5837 | 2.3979 | 2.4016 | 2.265 | 2.4312 | 2.3103 | 2.2995 | 2.297 | 2.1712 | 2.1165 | 2.024
7 | 1.6515 | 1.5619 | 1.4436 | 1.4534 | 1.4394 | 1.5667 | 1.9665 | 2.1045 | 2.2759 | 2.249 | 2.2141 | 2.2173 | 2.1963 | 2.2242 | 2.044 | 2.0998 | 2.1659 | 2.5506 | 2.3009 | 2.2617 | 2.1761 | 2.0166 | 1.922 | 1.8105
8 | 1.2665 | 1.2424 | 1.1636 | 1.159 | 1.1895 | 1.3777 | 2.134 | 2.4265 | 2.4663 | 2.4188 | 2.5628 | 2.5772 | 2.3979 | 2.4089 | 2.148 | 1.9092 | 1.9122 | 2.117 | 2.0737 | 2.008 | 1.9357 | 1.7806 | 1.6062 | 1.4627

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.4027 | 4.3149 | 4.2316 | 4.3175 | 3.976 | 3.9211 | 4.1027 | 4.8647 | 5.0498 | 4.9824 | 4.9783 | 5.0459 | 4.8859 | 5.083 | 4.4605 | 4.7794 | 4.9899 | 5.0359 | 4.6455 | 4.3519 | 4.4155 | 4.2929 | 4.0632 | 4.1064
2 | 1.6826 | 1.6931 | 1.5507 | 1.5529 | 1.5093 | 1.5966 | 1.9448 | 2.0271 | 2.153 | 2.3206 | 2.2302 | 2.2496 | 2.1054 | 2.0897 | 1.9225 | 1.9772 | 2.1423 | 2.6864 | 2.4913 | 2.3307 | 2.2211 | 2.0482 | 2.0785 | 1.9055
3 | 1.474 | 1.3889 | 1.3345 | 1.3661 | 1.3331 | 1.4276 | 2.2398 | 2.4702 | 2.5495 | 2.4596 | 2.3996 | 2.5072 | 2.3466 | 2.3488 | 2.0514 | 2.0608 | 2.0176 | 2.2346 | 2.0823 | 2.1406 | 2.0653 | 1.9371 | 1.7333 | 1.6237
4 | 1.5233 | 1.2196 | 1.1414 | 1.0401 | 1.0067 | 1.5348 | 2.9139 | 3.1884 | 3.465 | 3.246 | 3.1813 | 2.9158 | 2.9953 | 2.8107 | 2.8069 | 2.8105 | 3.3694 | 5.2424 | 4.6391 | 3.793 | 3.7939 | 3.3046 | 2.895 | 2.4293
5 | 0.83936 | 0.78045 | 0.71814 | 0.70728 | 0.70472 | 0.78033 | 0.99395 | 0.99533 | 1.0162 | 1.0844 | 1.1049 | 1.1154 | 1.104 | 1.0744 | 1.0848 | 1.0858 | 1.1343 | 1.3012 | 1.2482 | 1.2235 | 1.2493 | 1.1548 | 1.1214 | 1.0113
6 | 1.99 | 1.8335 | 1.7644 | 1.8164 | 1.7586 | 1.8765 | 2.1546 | 2.4233 | 2.4859 | 2.6345 | 2.549 | 2.569 | 2.6014 | 2.5589 | 2.4443 | 2.4016 | 2.3551 | 2.4548 | 2.3789 | 2.2995 | 2.253 | 2.15 | 2.1546 | 2.024
7 | 1.6652 | 1.5619 | 1.48 | 1.4779 | 1.4394 | 1.553 | 1.9841 | 2.1256 | 2.2759 | 2.2267 | 2.2583 | 2.2396 | 2.218 | 2.2034 | 2.0632 | 2.0607 | 2.187 | 2.5265 | 2.3692 | 2.1749 | 2.1549 | 2.0564 | 1.9393 | 1.7793
8 | 1.2565 | 1.2424 | 1.1822 | 1.1681 | 1.1603 | 1.3421 | 2.173 | 2.3327 | 2.4176 | 2.4188 | 2.5879 | 2.4775 | 2.4213 | 2.4317 | 2.0873 | 1.964 | 1.9684 | 2.1986 | 2.1138 | 1.9886 | 1.9547 | 1.8156 | 1.5647 | 1.4627

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73676 | 0.52054 | 0.45125 | 0.57842 | 0.49804 | 0.40947 | 0.3388 | 1.1839 | 1.2382 | 1.062 | 1.2373 | 1.1497 | 1.1547 | 1.0311 | 0.61188 | 0.95802 | 1.149 | 1.0721 | 0.74928 | 0.77733 | 0.72402 | 0.44912 | 0.35826 | 0.37132
2 | -0.69773 | -0.69758 | -0.71683 | -0.74967 | -0.74247 | -0.68141 | -0.43207 | -0.083056 | -0.089254 | -0.059149 | -0.052104 | -0.23254 | -0.33971 | -0.44038 | -0.43707 | -0.44446 | -0.34945 | 0.11486 | -0.016187 | -0.19108 | -0.35419 | -0.46591 | -0.51099 | -0.58505
3 | -0.66728 | -0.72 | -0.73321 | -0.7234 | -0.724 | -0.60457 | -0.022513 | 0.3117 | 0.39726 | 0.27674 | 0.1634 | 0.3241 | 0.20436 | 0.062002 | -0.2453 | -0.2454 | -0.20215 | -0.10198 | -0.24855 | -0.14162 | -0.19444 | -0.32249 | -0.5095 | -0.57514
4 | -1.459 | -1.4734 | -1.4885 | -1.5015 | -1.5082 | -1.3789 | -1.1963 | -1.0922 | -1.1242 | -1.2454 | -1.3284 | -1.4065 | -1.4082 | -1.4341 | -1.4467 | -1.4035 | -1.1882 | -0.70816 | -0.91342 | -1.108 | -1.1928 | -1.2619 | -1.3339 | -1.3404
5 | -0.34321 | -0.36045 | -0.37577 | -0.37711 | -0.37628 | -0.31717 | -0.24172 | -0.19561 | -0.19215 | -0.16095 | -0.15928 | -0.15593 | -0.18766 | -0.20195 | -0.19652 | -0.24361 | -0.21582 | -0.1082 | -0.12812 | -0.1593 | -0.17202 | -0.2233 | -0.24695 | -0.25835
6 | 0.22212 | 0.17375 | 0.13174 | 0.19627 | 0.16117 | 0.23219 | 0.30968 | 0.60319 | 0.69467 | 0.71578 | 0.67939 | 0.72471 | 0.71933 | 0.71099 | 0.59798 | 0.56881 | 0.49437 | 0.54083 | 0.45844 | 0.47839 | 0.40447 | 0.42577 | 0.26432 | 0.27144
7 | -0.66135 | -0.65412 | -0.67467 | -0.68688 | -0.72756 | -0.65143 | -0.55342 | -0.28747 | -0.14243 | -0.13221 | -0.10049 | -0.03377 | -0.13711 | -0.14308 | -0.26078 | -0.37267 | -0.33634 | -0.37516 | -0.42189 | -0.40505 | -0.4612 | -0.5437 | -0.61342 | -0.61016
8 | -0.75285 | -0.76876 | -0.76572 | -0.76462 | -0.74885 | -0.71859 | -0.54932 | -0.43701 | -0.40354 | -0.46087 | -0.43519 | -0.39671 | -0.42052 | -0.45528 | -0.55317 | -0.61347 | -0.61185 | -0.60336 | -0.63598 | -0.65759 | -0.66885 | -0.68846 | -0.71852 | -0.73228

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74413 | 0.51013 | 0.45576 | 0.57842 | 0.50302 | 0.40947 | 0.3388 | 1.1958 | 1.2382 | 1.0407 | 1.2373 | 1.1727 | 1.1663 | 1.0414 | 0.59964 | 0.94844 | 1.149 | 1.0721 | 0.74928 | 0.78511 | 0.70954 | 0.44912 | 0.36543 | 0.37875
2 | -0.71169 | -0.68363 | -0.71683 | -0.73467 | -0.74247 | -0.68141 | -0.43207 | -0.081395 | -0.088362 | -0.060332 | -0.051062 | -0.23486 | -0.34311 | -0.43158 | -0.43707 | -0.45335 | -0.34246 | 0.116 | -0.016025 | -0.19108 | -0.35773 | -0.46125 | -0.50077 | -0.5909
3 | -0.67396 | -0.72 | -0.74054 | -0.73063 | -0.73124 | -0.61666 | -0.022738 | 0.31793 | 0.40124 | 0.27121 | 0.16666 | 0.32086 | 0.20845 | 0.063242 | -0.24775 | -0.25031 | -0.20619 | -0.099941 | -0.24855 | -0.13879 | -0.19444 | -0.31604 | -0.5095 | -0.56363
4 | -1.4444 | -1.444 | -1.4736 | -1.4715 | -1.5082 | -1.4064 | -1.1963 | -1.1031 | -1.1467 | -1.2703 | -1.3151 | -1.4347 | -1.4223 | -1.4197 | -1.4178 | -1.4035 | -1.1644 | -0.694 | -0.90429 | -1.1191 | -1.1928 | -1.2367 | -1.3606 | -1.3404
5 | -0.34321 | -0.35685 | -0.37577 | -0.37711 | -0.3838 | -0.31717 | -0.24655 | -0.19366 | -0.19023 | -0.15773 | -0.16088 | -0.15281 | -0.18391 | -0.20397 | -0.19652 | -0.23873 | -0.2115 | -0.11036 | -0.12812 | -0.1609 | -0.1703 | -0.22777 | -0.24448 | -0.25835
6 | 0.22434 | 0.17375 | 0.13306 | 0.1943 | 0.16278 | 0.23452 | 0.30348 | 0.59716 | 0.70857 | 0.73009 | 0.67259 | 0.73921 | 0.71213 | 0.69677 | 0.60396 | 0.58019 | 0.49437 | 0.54083 | 0.44927 | 0.48796 | 0.40447 | 0.43429 | 0.26432 | 0.26873
7 | -0.65474 | -0.65412 | -0.68142 | -0.70062 | -0.71301 | -0.64492 | -0.54235 | -0.29034 | -0.13959 | -0.13485 | -0.099483 | -0.033095 | -0.13848 | -0.14451 | -0.26078 | -0.36521 | -0.32962 | -0.37516 | -0.43033 | -0.401 | -0.45659 | -0.5437 | -0.60116 | -0.61626
8 | -0.75285 | -0.77645 | -0.7504 | -0.76462 | -0.74136 | -0.71141 | -0.53834 | -0.44138 | -0.41161 | -0.45166 | -0.43084 | -0.39671 | -0.42893 | -0.45073 | -0.54211 | -0.61961 | -0.59961 | -0.60336 | -0.64234 | -0.66417 | -0.65547 | -0.70223 | -0.70415 | -0.73961

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.74413 | 0.53095 | 0.44222 | 0.56685 | 0.508 | 0.40128 | 0.34557 | 1.1603 | 1.2505 | 1.0726 | 1.2496 | 1.1612 | 1.1316 | 1.0208 | 0.618 | 0.95802 | 1.1605 | 1.0828 | 0.74179 | 0.79288 | 0.72402 | 0.44462 | 0.3511 | 0.37504
2 | -0.70471 | -0.69758 | -0.71683 | -0.75716 | -0.75732 | -0.68822 | -0.44071 | -0.082225 | -0.089254 | -0.057966 | -0.051062 | -0.23254 | -0.33632 | -0.44479 | -0.44581 | -0.45335 | -0.34246 | 0.11256 | -0.016025 | -0.1949 | -0.35065 | -0.47057 | -0.52121 | -0.58505
3 | -0.67396 | -0.72 | -0.74054 | -0.7234 | -0.70952 | -0.60457 | -0.022738 | 0.30858 | 0.39726 | 0.28228 | 0.16013 | 0.32086 | 0.20232 | 0.062002 | -0.24775 | -0.24295 | -0.20013 | -0.10402 | -0.25352 | -0.13879 | -0.19055 | -0.31927 | -0.5095 | -0.57514
4 | -1.4298 | -1.4734 | -1.4587 | -1.4865 | -1.4931 | -1.3926 | -1.2083 | -1.1031 | -1.1242 | -1.2205 | -1.3549 | -1.3784 | -1.4082 | -1.4484 | -1.4612 | -1.3895 | -1.2001 | -0.70816 | -0.90429 | -1.0969 | -1.1928 | -1.2619 | -1.3206 | -1.3672
5 | -0.34321 | -0.36045 | -0.37953 | -0.37334 | -0.37251 | -0.31717 | -0.2393 | -0.19561 | -0.19599 | -0.16095 | -0.16247 | -0.15281 | -0.19142 | -0.19791 | -0.19848 | -0.23873 | -0.22014 | -0.10603 | -0.12556 | -0.16249 | -0.16858 | -0.22553 | -0.24448 | -0.26093
6 | 0.22434 | 0.17549 | 0.13174 | 0.19627 | 0.16278 | 0.23684 | 0.30968 | 0.60922 | 0.69467 | 0.73009 | 0.68618 | 0.71022 | 0.71933 | 0.70388 | 0.592 | 0.58019 | 0.50426 | 0.55164 | 0.45385 | 0.48318 | 0.40043 | 0.43003 | 0.26432 | 0.26873
7 | -0.66135 | -0.64758 | -0.66118 | -0.67314 | -0.74211 | -0.64492 | -0.55896 | -0.29034 | -0.14528 | -0.13353 | -0.10149 | -0.034108 | -0.13711 | -0.14308 | -0.266 | -0.37639 | -0.33634 | -0.37516 | -0.42189 | -0.4091 | -0.45198 | -0.55457 | -0.62569 | -0.62236
8 | -0.74532 | -0.76876 | -0.76572 | -0.77991 | -0.74885 | -0.72578 | -0.55482 | -0.42827 | -0.40354 | -0.45626 | -0.43955 | -0.39671 | -0.42052 | -0.45528 | -0.54211 | -0.61347 | -0.62409 | -0.59733 | -0.64234 | -0.65101 | -0.65547 | -0.67469 | -0.73289 | -0.74693

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.64541 | 0.71052 | 0.9248 | 1.0603 | 1.2466 | 1.4572 | 1.299 | 1.857 | 1.7036 | 1.9241 | 1.9775 | 1.8343 | 1.7304 | 1.5931 | 1.4674 | 1.3206 | 1.3069 | 1.0355 | 0.85671 | 1.0166 | 1.0358 | 1.1837 | 0.57477 | 0.55184
2 | 0.32271 | 0.35526 | 0.4624 | 0.53013 | 0.62331 | 0.7286 | 0.64948 | 0.92851 | 0.8518 | 0.96206 | 0.98874 | 0.91714 | 0.86519 | 0.79653 | 0.73369 | 0.66031 | 0.65344 | 0.51773 | 0.42836 | 0.5083 | 0.51791 | 0.59187 | 0.28738 | 0.27592
3 | 0.32271 | 0.35526 | 0.4624 | 0.53013 | 0.62331 | 0.7286 | 0.64948 | 0.92851 | 0.8518 | 0.96206 | 0.98874 | 0.91714 | 0.86519 | 0.79653 | 0.73369 | 0.66031 | 0.65344 | 0.51773 | 0.42836 | 0.5083 | 0.51791 | 0.59187 | 0.28738 | 0.27592
4 | 0.64541 | 0.71052 | 0.9248 | 1.0603 | 1.2466 | 1.4572 | 1.299 | 1.857 | 1.7036 | 1.9241 | 1.9775 | 1.8343 | 1.7304 | 1.5931 | 1.4674 | 1.3206 | 1.3069 | 1.0355 | 0.85671 | 1.0166 | 1.0358 | 1.1837 | 0.57477 | 0.55184
5 | 0.16135 | 0.17763 | 0.2312 | 0.26506 | 0.31165 | 0.3643 | 0.32474 | 0.46425 | 0.4259 | 0.48103 | 0.49437 | 0.45857 | 0.43259 | 0.39827 | 0.36685 | 0.33016 | 0.32672 | 0.25886 | 0.21418 | 0.25415 | 0.25896 | 0.29593 | 0.14369 | 0.13796
6 | 0.32271 | 0.35526 | 0.4624 | 0.53013 | 0.62331 | 0.7286 | 0.64948 | 0.92851 | 0.8518 | 0.96206 | 0.98874 | 0.91714 | 0.86519 | 0.79653 | 0.73369 | 0.66031 | 0.65344 | 0.51773 | 0.42836 | 0.5083 | 0.51791 | 0.59187 | 0.28738 | 0.27592
7 | 0.32271 | 0.35526 | 0.4624 | 0.53013 | 0.62331 | 0.7286 | 0.64948 | 0.92851 | 0.8518 | 0.96206 | 0.98874 | 0.91714 | 0.86519 | 0.79653 | 0.73369 | 0.66031 | 0.65344 | 0.51773 | 0.42836 | 0.5083 | 0.51791 | 0.59187 | 0.28738 | 0.27592
8 | 0.32271 | 0.35526 | 0.4624 | 0.53013 | 0.62331 | 0.7286 | 0.64948 | 0.92851 | 0.8518 | 0.96206 | 0.98874 | 0.91714 | 0.86519 | 0.79653 | 0.73369 | 0.66031 | 0.65344 | 0.51773 | 0.42836 | 0.5083 | 0.51791 | 0.59187 | 0.28738 | 0.27592

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7893 | 1.8936 | 1.9996 | 2.0905 | 2.1142 | 2.2116 | 2.2003 | 2.0798 | 1.8844 | 2.7672 | 2.7022 | 2.4883 | 2.4278 | 2.4378 | 2.3223 | 2.1287 | 1.9132 | 1.8445 | 1.1595 | 1.2399 | 1.3557 | 1.388 | 1.4476 | 1.5979
2 | 0.89466 | 0.94681 | 0.99981 | 1.0453 | 1.0571 | 1.1058 | 1.1002 | 1.0399 | 0.94219 | 1.3836 | 1.3511 | 1.2441 | 1.2139 | 1.2189 | 1.1612 | 1.0644 | 0.95658 | 0.92227 | 0.57973 | 0.61997 | 0.67783 | 0.694 | 0.7238 | 0.79894
3 | 0.89466 | 0.94681 | 0.99981 | 1.0453 | 1.0571 | 1.1058 | 1.1002 | 1.0399 | 0.94219 | 1.3836 | 1.3511 | 1.2441 | 1.2139 | 1.2189 | 1.1612 | 1.0644 | 0.95658 | 0.92227 | 0.57973 | 0.61997 | 0.67783 | 0.694 | 0.7238 | 0.79894
4 | 1.7893 | 1.8936 | 1.9996 | 2.0905 | 2.1142 | 2.2116 | 2.2003 | 2.0798 | 1.8844 | 2.7672 | 2.7022 | 2.4883 | 2.4278 | 2.4378 | 2.3223 | 2.1287 | 1.9132 | 1.8445 | 1.1595 | 1.2399 | 1.3557 | 1.388 | 1.4476 | 1.5979
5 | 0.44733 | 0.4734 | 0.4999 | 0.52263 | 0.52856 | 0.5529 | 0.55008 | 0.51995 | 0.4711 | 0.69179 | 0.67556 | 0.62207 | 0.60696 | 0.60945 | 0.58058 | 0.53219 | 0.47829 | 0.46113 | 0.28987 | 0.30999 | 0.33891 | 0.347 | 0.3619 | 0.39947
6 | 0.89466 | 0.94681 | 0.99981 | 1.0453 | 1.0571 | 1.1058 | 1.1002 | 1.0399 | 0.94219 | 1.3836 | 1.3511 | 1.2441 | 1.2139 | 1.2189 | 1.1612 | 1.0644 | 0.95658 | 0.92227 | 0.57973 | 0.61997 | 0.67783 | 0.694 | 0.7238 | 0.79894
7 | 0.89466 | 0.94681 | 0.99981 | 1.0453 | 1.0571 | 1.1058 | 1.1002 | 1.0399 | 0.94219 | 1.3836 | 1.3511 | 1.2441 | 1.2139 | 1.2189 | 1.1612 | 1.0644 | 0.95658 | 0.92227 | 0.57973 | 0.61997 | 0.67783 | 0.694 | 0.7238 | 0.79894
8 | 0.89466 | 0.94681 | 0.99981 | 1.0453 | 1.0571 | 1.1058 | 1.1002 | 1.0399 | 0.94219 | 1.3836 | 1.3511 | 1.2441 | 1.2139 | 1.2189 | 1.1612 | 1.0644 | 0.95658 | 0.92227 | 0.57973 | 0.61997 | 0.67783 | 0.694 | 0.7238 | 0.79894

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.3418e-05 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 1.0809 | 2.592 | 3.3702 | 3.8321 | 4.1769 | 3.498 | 2.7405 | 1.412 | 0.31816 | 0.0020464 | 0.00035668 | 9.2116e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.5053e-05 | 3.0107e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0705 | 2.4649 | 3.3361 | 3.87 | 4.1371 | 3.5327 | 2.8227 | 1.4715 | 0.32472 | 0.0020886 | 0.00034932 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.4969e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.87475 | 2.2023 | 2.9503 | 3.2566 | 3.2487 | 2.8862 | 2.2609 | 1.2634 | 0.2624 | 0.0016878 | 0.00030642 | 7.6764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6332e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.87475 | 2.2235 | 2.7234 | 3.0985 | 3.1492 | 2.915 | 2.1695 | 1.1891 | 0.287 | 0.0018284 | 0.00029417 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4061e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | 0.84011 | 2.2023 | 2.7234 | 3.0669 | 3.3813 | 3.0016 | 2.1924 | 1.251 | 0.27607 | 0.0017405 | 0.0003003 | 8.0804e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.2873e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050872 | 1.0497 | 2.4395 | 3.5404 | 3.8321 | 4.1371 | 3.6019 | 2.8227 | 1.4418 | 0.31816 | 0.0020675 | 0.000353 | 9.5025e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.4508e-05 | 3.1361e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 1.0289 | 2.6174 | 3.2681 | 3.8321 | 4.0576 | 3.5673 | 2.7131 | 1.4269 | 0.31488 | 0.0021308 | 0.00038242 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.5423e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.84877 | 2.0117 | 2.8369 | 3.0669 | 3.1492 | 2.7419 | 2.3294 | 1.2139 | 0.2706 | 0.0017581 | 0.00031255 | 7.838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.724e-05 | 2.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.88341 | 2.0541 | 2.922 | 3.1301 | 3.315 | 2.7419 | 2.3522 | 1.2758 | 0.25967 | 0.0017053 | 0.00031255 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.5423e-05 | 2.6919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.85743 | 2.0117 | 2.9503 | 3.2882 | 3.1492 | 2.8284 | 2.3066 | 1.2015 | 0.287 | 0.0017229 | 0.00031255 | 8.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.3418e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052398 | 1.0081 | 2.592 | 3.3021 | 3.7562 | 4.1769 | 3.4634 | 2.6857 | 1.5607 | 0.33128 | 0.0020464 | 0.00038242 | 9.7934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.7234e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 1.0913 | 2.4141 | 3.3702 | 3.7182 | 3.9382 | 3.5327 | 2.8501 | 1.5012 | 0.3116 | 0.0021519 | 0.00038609 | 9.6964e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.3607e-05 | 2.718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044089 | 0.90073 | 2.1388 | 2.695 | 3.0353 | 3.3481 | 2.8573 | 2.1695 | 1.1891 | 0.27334 | 0.0017229 | 0.00029417 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7695e-05 | 2.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044513 | 0.84877 | 2.16 | 2.8085 | 3.2882 | 3.4807 | 2.8862 | 2.2837 | 1.2263 | 0.2624 | 0.0017405 | 0.0003003 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 4.4061e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043241 | 0.83145 | 2.1811 | 2.7518 | 3.2882 | 3.4476 | 2.8862 | 2.3979 | 1.2634 | 0.287 | 0.0017229 | 0.00031255 | 8.4036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.5236 | 4.5031 | 4.2992 | 4.2041 | 4.0902 | 4.0857 | 4.1276 | 4.6179 | 4.9537 | 4.9182 | 4.8017 | 4.8733 | 5.0905 | 5.0867 | 4.7197 | 4.8549 | 4.8178 | 4.783 | 4.4558 | 4.3595 | 4.3966 | 4.2924 | 4.2994 | 4.257
2 | 2.0317 | 1.9407 | 1.8452 | 1.6917 | 1.5938 | 1.6355 | 1.7673 | 2.1332 | 2.3206 | 2.4866 | 2.2533 | 2.3716 | 2.3943 | 2.3821 | 2.0682 | 2.1495 | 2.2243 | 2.2758 | 2.3186 | 2.4182 | 2.5522 | 2.3208 | 2.1633 | 2.0574
3 | 1.7123 | 1.6349 | 1.499 | 1.5363 | 1.4691 | 1.465 | 2.0444 | 2.3904 | 2.4995 | 2.3603 | 2.2921 | 2.4688 | 2.6 | 2.4627 | 2.2611 | 2.148 | 2.148 | 2.137 | 2.0418 | 2.1985 | 2.3258 | 2.1471 | 2.0504 | 1.7862
4 | 2.2009 | 1.8612 | 1.5246 | 1.4866 | 1.3187 | 1.2128 | 2.3847 | 3.6401 | 4.3938 | 4.5264 | 4.408 | 3.971 | 4.5305 | 4.3665 | 4.0101 | 3.7179 | 3.3037 | 3.0659 | 3.7422 | 4.3247 | 4.999 | 4.7114 | 3.8709 | 2.975
5 | 0.96755 | 0.88782 | 0.81763 | 0.79427 | 0.80405 | 0.7917 | 0.88631 | 0.9304 | 1.0242 | 1.0616 | 1.1262 | 1.1939 | 1.2348 | 1.2 | 1.1615 | 1.1464 | 1.1276 | 1.1461 | 1.1403 | 1.1481 | 1.2714 | 1.2006 | 1.2191 | 1.1054
6 | 2.0139 | 1.9532 | 1.8062 | 1.8594 | 1.8598 | 1.8334 | 2.0192 | 2.3167 | 2.4133 | 2.4147 | 2.4011 | 2.539 | 2.527 | 2.4642 | 2.3293 | 2.2499 | 2.3123 | 2.3026 | 2.1278 | 2.1305 | 2.2438 | 2.0292 | 2.0291 | 2.0608
7 | 1.6759 | 1.5414 | 1.486 | 1.5012 | 1.4211 | 1.5024 | 1.9273 | 2.0006 | 2.2972 | 2.4335 | 2.4053 | 2.5123 | 2.4644 | 2.5609 | 2.5269 | 2.3584 | 2.3483 | 2.3217 | 2.2621 | 2.2591 | 2.3074 | 1.9308 | 2.0017 | 1.7898
8 | 1.3214 | 1.2611 | 1.1999 | 1.1787 | 1.1731 | 1.2269 | 1.9684 | 2.1891 | 2.3475 | 2.3286 | 2.4125 | 2.5645 | 2.5639 | 2.4321 | 2.1355 | 2.0422 | 1.9021 | 1.9133 | 1.8424 | 1.8786 | 1.836 | 1.5962 | 1.4766 | 1.3869

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.5633 | 4.5031 | 4.2234 | 4.2041 | 4.0163 | 4.0857 | 4.2019 | 4.6179 | 5.0026 | 4.9182 | 4.7542 | 4.7771 | 4.9908 | 5.1844 | 4.8099 | 4.9013 | 4.8648 | 4.692 | 4.5421 | 4.3169 | 4.4391 | 4.2924 | 4.377 | 4.3321
2 | 2.0317 | 1.9407 | 1.8293 | 1.7062 | 1.5938 | 1.6649 | 1.7517 | 2.1122 | 2.3435 | 2.4622 | 2.2755 | 2.3716 | 2.4411 | 2.3821 | 2.029 | 2.1495 | 2.2459 | 2.2974 | 2.3636 | 2.3708 | 2.5274 | 2.3663 | 2.1437 | 2.0213
3 | 1.6835 | 1.6619 | 1.4866 | 1.5233 | 1.4945 | 1.439 | 2.0076 | 2.4375 | 2.4748 | 2.3834 | 2.2921 | 2.4201 | 2.6 | 2.4154 | 2.2611 | 2.1685 | 2.1271 | 2.0966 | 2.0221 | 2.2415 | 2.3033 | 2.1891 | 2.0504 | 1.8015
4 | 2.2009 | 1.8741 | 1.5043 | 1.4866 | 1.3187 | 1.204 | 2.4044 | 3.6401 | 4.3938 | 4.4377 | 4.3645 | 4.01 | 4.5748 | 4.4082 | 3.9721 | 3.753 | 3.3356 | 3.0376 | 3.7422 | 4.2824 | 4.9504 | 4.7576 | 3.8709 | 2.9997
5 | 0.95924 | 0.8729 | 0.83144 | 0.78754 | 0.8111 | 0.77754 | 0.90199 | 0.92127 | 1.0242 | 1.0719 | 1.1373 | 1.1704 | 1.2227 | 1.2 | 1.1393 | 1.1574 | 1.1386 | 1.157 | 1.1403 | 1.1481 | 1.2961 | 1.2242 | 1.2302 | 1.0858
6 | 1.9965 | 1.9532 | 1.8062 | 1.827 | 1.8931 | 1.8501 | 2.0373 | 2.3395 | 2.4371 | 2.3673 | 2.4486 | 2.5891 | 2.4775 | 2.4878 | 2.307 | 2.2284 | 2.3123 | 2.3244 | 2.1484 | 2.1097 | 2.2655 | 2.049 | 2.0473 | 2.0608
7 | 1.6759 | 1.554 | 1.486 | 1.5264 | 1.4333 | 1.5291 | 1.9618 | 2.0203 | 2.2745 | 2.4813 | 2.4053 | 2.537 | 2.4403 | 2.5609 | 2.5269 | 2.381 | 2.3254 | 2.3658 | 2.2182 | 2.2591 | 2.3521 | 1.8931 | 1.9838 | 1.7591
8 | 1.3109 | 1.2709 | 1.1999 | 1.1787 | 1.1633 | 1.2481 | 1.9508 | 2.1461 | 2.3706 | 2.3743 | 2.4125 | 2.5898 | 2.5639 | 2.4321 | 2.0949 | 2.0228 | 1.9205 | 1.8953 | 1.8069 | 1.9152 | 1.8008 | 1.5807 | 1.4893 | 1.4096

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.5633 | 4.5818 | 4.2234 | 4.2786 | 4.0163 | 4.0482 | 4.1276 | 4.7088 | 4.8559 | 4.87 | 4.8492 | 4.8733 | 5.0406 | 4.9889 | 4.6746 | 4.9478 | 4.8648 | 4.692 | 4.4558 | 4.3169 | 4.3541 | 4.3764 | 4.377 | 4.2195
2 | 2.0493 | 1.9573 | 1.8452 | 1.7208 | 1.5799 | 1.6209 | 1.7829 | 2.0912 | 2.2748 | 2.511 | 2.2087 | 2.3716 | 2.3709 | 2.3821 | 2.0486 | 2.1699 | 2.2676 | 2.2974 | 2.2736 | 2.4182 | 2.5027 | 2.3208 | 2.1633 | 2.0754
3 | 1.7267 | 1.6078 | 1.5239 | 1.5493 | 1.4564 | 1.439 | 2.0812 | 2.414 | 2.4748 | 2.4066 | 2.2468 | 2.5175 | 2.651 | 2.4154 | 2.2395 | 2.1889 | 2.1898 | 2.0966 | 2.0813 | 2.177 | 2.3708 | 2.1051 | 2.0688 | 1.7555
4 | 2.2009 | 1.8741 | 1.5043 | 1.5067 | 1.3094 | 1.2128 | 2.3847 | 3.6044 | 4.4371 | 4.5264 | 4.408 | 4.0491 | 4.4863 | 4.3665 | 4.0481 | 3.6828 | 3.2719 | 3.0376 | 3.6701 | 4.3247 | 5.0475 | 4.8038 | 3.8709 | 2.9503
5 | 0.97585 | 0.89528 | 0.82454 | 0.7808 | 0.79699 | 0.78462 | 0.87847 | 0.94865 | 1.0242 | 1.0616 | 1.1262 | 1.1704 | 1.2589 | 1.223 | 1.1836 | 1.1683 | 1.1166 | 1.1678 | 1.1182 | 1.1593 | 1.2591 | 1.2242 | 1.2414 | 1.0956
6 | 1.9965 | 1.9532 | 1.8372 | 1.8432 | 1.8266 | 1.8501 | 2.0192 | 2.3395 | 2.4133 | 2.3673 | 2.3536 | 2.539 | 2.527 | 2.4405 | 2.2848 | 2.2284 | 2.3574 | 2.2589 | 2.1484 | 2.1305 | 2.2438 | 2.0689 | 2.0656 | 2.097
7 | 1.6759 | 1.554 | 1.5106 | 1.5012 | 1.3966 | 1.5291 | 1.9273 | 2.0399 | 2.2519 | 2.3857 | 2.3815 | 2.5618 | 2.4644 | 2.5363 | 2.5753 | 2.3133 | 2.3941 | 2.3437 | 2.284 | 2.2591 | 2.3297 | 1.8931 | 2.0196 | 1.7591
8 | 1.3423 | 1.2513 | 1.2188 | 1.1881 | 1.1828 | 1.2481 | 1.986 | 2.1891 | 2.3938 | 2.3058 | 2.4364 | 2.5139 | 2.6141 | 2.3854 | 2.1152 | 2.0228 | 1.939 | 1.8774 | 1.8778 | 1.8969 | 1.8184 | 1.5962 | 1.4639 | 1.3755

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.56788 | 0.62725 | 0.59111 | 0.59111 | 0.57821 | 0.61176 | 0.62983 | 1.1796 | 1.3732 | 1.3216 | 1.2906 | 1.2881 | 1.3707 | 1.3294 | 0.93184 | 1.2184 | 1.2339 | 1.1564 | 0.91636 | 0.83117 | 0.87247 | 0.87505 | 0.60402 | 0.59886
2 | 0.014245 | -0.085469 | -0.092592 | -0.13533 | -0.16382 | -0.1282 | -0.16382 | 0.4131 | 0.52706 | 0.67663 | 0.38461 | 0.349 | 0.24216 | 0.32763 | 0.14245 | 0.12108 | 0.14245 | 0.25641 | 0.49145 | 0.49857 | 0.39886 | 0.30626 | 0.14245 | 0.02849
3 | -0.10746 | -0.25452 | -0.444 | -0.41006 | -0.41855 | -0.39875 | -0.022624 | 0.47794 | 0.62782 | 0.63348 | 0.52884 | 0.66176 | 0.59954 | 0.52318 | 0.37613 | 0.23473 | 0.29129 | 0.26018 | 0.048076 | 0.20927 | 0.29411 | 0.19231 | -0.17817 | -0.36482
4 | -1.3559 | -1.369 | -1.4081 | -1.4081 | -1.4407 | -1.4798 | -1.3429 | -0.90612 | -0.67796 | -0.71707 | -0.90612 | -0.98434 | -0.91264 | -0.99086 | -0.93219 | -1.1017 | -1.2386 | -1.1017 | -0.77574 | -0.69752 | -0.69752 | -0.91916 | -1.1408 | -1.1864
5 | -0.21107 | -0.27673 | -0.32598 | -0.32364 | -0.32364 | -0.35412 | -0.31895 | -0.12664 | 0.042213 | 0.14071 | 0.23217 | 0.24624 | 0.21576 | 0.17823 | 0.11726 | 0.075046 | 0.06332 | 0.05863 | 0.05863 | 0.014071 | 0.1243 | 0.05863 | 0.032833 | -0.051594
6 | 0.30769 | 0.34134 | 0.25961 | 0.30529 | 0.3125 | 0.32091 | 0.31009 | 0.57451 | 0.65865 | 0.65744 | 0.57451 | 0.68629 | 0.71514 | 0.65865 | 0.57331 | 0.5048 | 0.61538 | 0.59615 | 0.46754 | 0.43389 | 0.51081 | 0.40264 | 0.30649 | 0.34254
7 | -0.59364 | -0.61036 | -0.64799 | -0.66471 | -0.6229 | -0.67307 | -0.57692 | -0.26338 | -0.045986 | -0.037625 | 0.079431 | 0.025083 | 0.0083611 | 0 | -0.066889 | -0.11706 | -0.1714 | -0.22575 | -0.19649 | -0.23829 | -0.16722 | -0.31354 | -0.39715 | -0.42642
8 | -0.74317 | -0.74813 | -0.75557 | -0.7593 | -0.74937 | -0.732 | -0.62158 | -0.51364 | -0.50248 | -0.49503 | -0.48635 | -0.48262 | -0.49379 | -0.5124 | -0.56451 | -0.58932 | -0.60917 | -0.61166 | -0.62282 | -0.64391 | -0.68486 | -0.71215 | -0.72332 | -0.73696

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55652 | 0.63352 | 0.60294 | 0.59702 | 0.58399 | 0.59953 | 0.62983 | 1.2032 | 1.387 | 1.348 | 1.2648 | 1.3009 | 1.3707 | 1.3427 | 0.93184 | 1.194 | 1.2585 | 1.1333 | 0.93468 | 0.8478 | 0.88992 | 0.87505 | 0.6161 | 0.60485
2 | 0.01396 | -0.08376 | -0.094443 | -0.13803 | -0.16382 | -0.1282 | -0.16054 | 0.4131 | 0.52706 | 0.6631 | 0.38461 | 0.34202 | 0.23974 | 0.32108 | 0.1453 | 0.11987 | 0.1396 | 0.25384 | 0.50128 | 0.50356 | 0.39088 | 0.30626 | 0.14387 | 0.028775
3 | -0.10961 | -0.25961 | -0.45288 | -0.41416 | -0.42692 | -0.40274 | -0.022172 | 0.47316 | 0.64038 | 0.63981 | 0.52355 | 0.65514 | 0.58755 | 0.51272 | 0.37237 | 0.23707 | 0.29129 | 0.26018 | 0.049038 | 0.20718 | 0.29411 | 0.19423 | -0.17995 | -0.37211
4 | -1.383 | -1.3826 | -1.394 | -1.4362 | -1.4118 | -1.465 | -1.3563 | -0.888 | -0.6644 | -0.73141 | -0.92424 | -0.9745 | -0.89438 | -0.98095 | -0.93219 | -1.1237 | -1.2138 | -1.1237 | -0.79126 | -0.69054 | -0.70449 | -0.93754 | -1.1294 | -1.2102
5 | -0.21529 | -0.27397 | -0.31946 | -0.33011 | -0.32364 | -0.35412 | -0.32214 | -0.12664 | 0.043058 | 0.1393 | 0.23682 | 0.24871 | 0.21576 | 0.1818 | 0.11609 | 0.075046 | 0.06332 | 0.057457 | 0.05863 | 0.01393 | 0.1243 | 0.059802 | 0.032176 | -0.051594
6 | 0.30769 | 0.34817 | 0.25702 | 0.30223 | 0.31875 | 0.32091 | 0.31629 | 0.56877 | 0.66523 | 0.65087 | 0.58026 | 0.70002 | 0.72944 | 0.65206 | 0.57331 | 0.50985 | 0.62769 | 0.60807 | 0.46754 | 0.43823 | 0.5057 | 0.39861 | 0.30036 | 0.3494
7 | -0.60551 | -0.61036 | -0.63503 | -0.65806 | -0.61044 | -0.66634 | -0.58269 | -0.25811 | -0.045066 | -0.038378 | 0.079431 | 0.025585 | 0.0082775 | 0 | -0.065551 | -0.11823 | -0.16969 | -0.22349 | -0.19256 | -0.24306 | -0.16889 | -0.31981 | -0.38921 | -0.43068
8 | -0.7283 | -0.74813 | -0.74802 | -0.76689 | -0.75687 | -0.73932 | -0.63401 | -0.51878 | -0.50248 | -0.50493 | -0.49607 | -0.4778 | -0.48885 | -0.5124 | -0.56451 | -0.58932 | -0.59699 | -0.62389 | -0.61037 | -0.64391 | -0.67116 | -0.70503 | -0.73055 | -0.74433

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55652 | 0.62725 | 0.5852 | 0.57929 | 0.57243 | 0.59953 | 0.62983 | 1.2032 | 1.387 | 1.3216 | 1.2777 | 1.3138 | 1.3981 | 1.3028 | 0.93184 | 1.2062 | 1.2585 | 1.1449 | 0.89803 | 0.83948 | 0.88992 | 0.85755 | 0.59194 | 0.58688
2 | 0.014102 | -0.085469 | -0.093517 | -0.13397 | -0.16545 | -0.12564 | -0.16382 | 0.41723 | 0.5376 | 0.67663 | 0.38846 | 0.34202 | 0.23732 | 0.33091 | 0.1396 | 0.11987 | 0.14102 | 0.25641 | 0.48162 | 0.50356 | 0.39487 | 0.30626 | 0.1396 | 0.028205
3 | -0.10746 | -0.25452 | -0.444 | -0.41416 | -0.41436 | -0.40274 | -0.022172 | 0.48749 | 0.64038 | 0.63348 | 0.52355 | 0.66838 | 0.60554 | 0.52318 | 0.37989 | 0.23473 | 0.2942 | 0.26278 | 0.049038 | 0.20509 | 0.29117 | 0.19038 | -0.18173 | -0.36846
4 | -1.383 | -1.3553 | -1.3799 | -1.4362 | -1.4695 | -1.4502 | -1.3295 | -0.92424 | -0.67118 | -0.72424 | -0.90612 | -0.98434 | -0.93089 | -0.99086 | -0.94152 | -1.0796 | -1.2633 | -1.1017 | -0.76023 | -0.70449 | -0.69054 | -0.90996 | -1.1522 | -1.1746
5 | -0.20896 | -0.27397 | -0.32598 | -0.33011 | -0.33011 | -0.35766 | -0.31576 | -0.12791 | 0.042636 | 0.14071 | 0.23682 | 0.25117 | 0.21792 | 0.17823 | 0.11609 | 0.075797 | 0.064587 | 0.057457 | 0.059216 | 0.014212 | 0.1243 | 0.05863 | 0.032176 | -0.05211
6 | 0.30769 | 0.34134 | 0.25702 | 0.30834 | 0.31562 | 0.32091 | 0.30389 | 0.586 | 0.65865 | 0.65087 | 0.58026 | 0.67943 | 0.70799 | 0.66523 | 0.57904 | 0.5048 | 0.62769 | 0.60807 | 0.46754 | 0.42521 | 0.52103 | 0.40667 | 0.30036 | 0.33912
7 | -0.59958 | -0.61036 | -0.66095 | -0.678 | -0.63536 | -0.6798 | -0.56538 | -0.26074 | -0.045066 | -0.036873 | 0.080225 | 0.025334 | 0.0084447 | 0 | -0.066889 | -0.11706 | -0.1714 | -0.22801 | -0.19845 | -0.23353 | -0.16722 | -0.31354 | -0.39318 | -0.43495
8 | -0.74317 | -0.74813 | -0.74046 | -0.7517 | -0.75687 | -0.732 | -0.61537 | -0.50851 | -0.50248 | -0.49503 | -0.49121 | -0.48262 | -0.49379 | -0.51753 | -0.5758 | -0.58932 | -0.62136 | -0.60554 | -0.61659 | -0.65035 | -0.68486 | -0.69791 | -0.70885 | -0.7517

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.64541 | 0.71052 | 0.9248 | 1.0603 | 1.2466 | 1.4572 | 1.299 | 1.857 | 1.7036 | 1.9241 | 1.9775 | 1.8343 | 1.7304 | 1.5931 | 1.4674 | 1.3206 | 1.3069 | 1.0355 | 0.85671 | 1.0166 | 1.0358 | 1.1837 | 0.57477 | 0.55184
2 | 0.32271 | 0.35526 | 0.4624 | 0.53013 | 0.62331 | 0.7286 | 0.64948 | 0.92851 | 0.8518 | 0.96206 | 0.98874 | 0.91714 | 0.86519 | 0.79653 | 0.73369 | 0.66031 | 0.65344 | 0.51773 | 0.42836 | 0.5083 | 0.51791 | 0.59187 | 0.28738 | 0.27592
3 | 0.32271 | 0.35526 | 0.4624 | 0.53013 | 0.62331 | 0.7286 | 0.64948 | 0.92851 | 0.8518 | 0.96206 | 0.98874 | 0.91714 | 0.86519 | 0.79653 | 0.73369 | 0.66031 | 0.65344 | 0.51773 | 0.42836 | 0.5083 | 0.51791 | 0.59187 | 0.28738 | 0.27592
4 | 0.64541 | 0.71052 | 0.9248 | 1.0603 | 1.2466 | 1.4572 | 1.299 | 1.857 | 1.7036 | 1.9241 | 1.9775 | 1.8343 | 1.7304 | 1.5931 | 1.4674 | 1.3206 | 1.3069 | 1.0355 | 0.85671 | 1.0166 | 1.0358 | 1.1837 | 0.57477 | 0.55184
5 | 0.16135 | 0.17763 | 0.2312 | 0.26506 | 0.31165 | 0.3643 | 0.32474 | 0.46425 | 0.4259 | 0.48103 | 0.49437 | 0.45857 | 0.43259 | 0.39827 | 0.36685 | 0.33016 | 0.32672 | 0.25886 | 0.21418 | 0.25415 | 0.25896 | 0.29593 | 0.14369 | 0.13796
6 | 0.32271 | 0.35526 | 0.4624 | 0.53013 | 0.62331 | 0.7286 | 0.64948 | 0.92851 | 0.8518 | 0.96206 | 0.98874 | 0.91714 | 0.86519 | 0.79653 | 0.73369 | 0.66031 | 0.65344 | 0.51773 | 0.42836 | 0.5083 | 0.51791 | 0.59187 | 0.28738 | 0.27592
7 | 0.32271 | 0.35526 | 0.4624 | 0.53013 | 0.62331 | 0.7286 | 0.64948 | 0.92851 | 0.8518 | 0.96206 | 0.98874 | 0.91714 | 0.86519 | 0.79653 | 0.73369 | 0.66031 | 0.65344 | 0.51773 | 0.42836 | 0.5083 | 0.51791 | 0.59187 | 0.28738 | 0.27592
8 | 0.32271 | 0.35526 | 0.4624 | 0.53013 | 0.62331 | 0.7286 | 0.64948 | 0.92851 | 0.8518 | 0.96206 | 0.98874 | 0.91714 | 0.86519 | 0.79653 | 0.73369 | 0.66031 | 0.65344 | 0.51773 | 0.42836 | 0.5083 | 0.51791 | 0.59187 | 0.28738 | 0.27592

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7893 | 1.8936 | 1.9996 | 2.0905 | 2.1142 | 2.2116 | 2.2003 | 2.0798 | 1.8844 | 2.7672 | 2.7022 | 2.4883 | 2.4278 | 2.4378 | 2.3223 | 2.1287 | 1.9132 | 1.8445 | 1.1595 | 1.2399 | 1.3557 | 1.388 | 1.4476 | 1.5979
2 | 0.89466 | 0.94681 | 0.99981 | 1.0453 | 1.0571 | 1.1058 | 1.1002 | 1.0399 | 0.94219 | 1.3836 | 1.3511 | 1.2441 | 1.2139 | 1.2189 | 1.1612 | 1.0644 | 0.95658 | 0.92227 | 0.57973 | 0.61997 | 0.67783 | 0.694 | 0.7238 | 0.79894
3 | 0.89466 | 0.94681 | 0.99981 | 1.0453 | 1.0571 | 1.1058 | 1.1002 | 1.0399 | 0.94219 | 1.3836 | 1.3511 | 1.2441 | 1.2139 | 1.2189 | 1.1612 | 1.0644 | 0.95658 | 0.92227 | 0.57973 | 0.61997 | 0.67783 | 0.694 | 0.7238 | 0.79894
4 | 1.7893 | 1.8936 | 1.9996 | 2.0905 | 2.1142 | 2.2116 | 2.2003 | 2.0798 | 1.8844 | 2.7672 | 2.7022 | 2.4883 | 2.4278 | 2.4378 | 2.3223 | 2.1287 | 1.9132 | 1.8445 | 1.1595 | 1.2399 | 1.3557 | 1.388 | 1.4476 | 1.5979
5 | 0.44733 | 0.4734 | 0.4999 | 0.52263 | 0.52856 | 0.5529 | 0.55008 | 0.51995 | 0.4711 | 0.69179 | 0.67556 | 0.62207 | 0.60696 | 0.60945 | 0.58058 | 0.53219 | 0.47829 | 0.46113 | 0.28987 | 0.30999 | 0.33891 | 0.347 | 0.3619 | 0.39947
6 | 0.89466 | 0.94681 | 0.99981 | 1.0453 | 1.0571 | 1.1058 | 1.1002 | 1.0399 | 0.94219 | 1.3836 | 1.3511 | 1.2441 | 1.2139 | 1.2189 | 1.1612 | 1.0644 | 0.95658 | 0.92227 | 0.57973 | 0.61997 | 0.67783 | 0.694 | 0.7238 | 0.79894
7 | 0.89466 | 0.94681 | 0.99981 | 1.0453 | 1.0571 | 1.1058 | 1.1002 | 1.0399 | 0.94219 | 1.3836 | 1.3511 | 1.2441 | 1.2139 | 1.2189 | 1.1612 | 1.0644 | 0.95658 | 0.92227 | 0.57973 | 0.61997 | 0.67783 | 0.694 | 0.7238 | 0.79894
8 | 0.89466 | 0.94681 | 0.99981 | 1.0453 | 1.0571 | 1.1058 | 1.1002 | 1.0399 | 0.94219 | 1.3836 | 1.3511 | 1.2441 | 1.2139 | 1.2189 | 1.1612 | 1.0644 | 0.95658 | 0.92227 | 0.57973 | 0.61997 | 0.67783 | 0.694 | 0.7238 | 0.79894

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.7841e-05 | 4.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066597 | 1.3771 | 3.139 | 4.1859 | 4.7969 | 4.9519 | 4.3796 | 3.5479 | 1.8629 | 0.40828 | 0.0026605 | 0.00044212 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.7841e-05 | 3.9515e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.2459 | 3.3655 | 4.4039 | 4.9888 | 5.053 | 4.2469 | 3.5479 | 1.807 | 0.39578 | 0.0026078 | 0.00044663 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.9995e-05 | 3.2271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.1257 | 2.6158 | 3.6336 | 3.7975 | 4.3793 | 3.576 | 2.9279 | 1.5214 | 0.36454 | 0.0020854 | 0.00035715 | 9.2884e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.5957e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053912 | 1.0711 | 2.5889 | 3.6336 | 4.1173 | 4.0003 | 3.6128 | 2.8705 | 1.5835 | 0.36454 | 0.0021293 | 0.00036091 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.0572e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.1039 | 2.6428 | 3.7062 | 3.9175 | 4.1687 | 3.5022 | 2.8418 | 1.5524 | 0.35065 | 0.0022171 | 0.00038723 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 6.9918e-05 | 4.1491e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.2853 | 3.2037 | 4.1859 | 4.653 | 4.9519 | 4.5123 | 3.3412 | 1.9374 | 0.43328 | 0.0026605 | 0.00045565 | 0.00012202 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 7.061e-05 | 4.1491e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060888 | 1.364 | 3.0743 | 4.1859 | 5.0367 | 5.2046 | 4.3354 | 3.479 | 1.9374 | 0.42078 | 0.0026078 | 0.00044212 | 0.00011146 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.8265e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.0601 | 2.5889 | 3.5972 | 4.1973 | 4.0424 | 3.7603 | 2.9279 | 1.5835 | 0.34023 | 0.0021732 | 0.00036091 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.4803e-05 | 3.1283e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0711 | 2.8046 | 3.7789 | 4.1573 | 4.1687 | 3.7971 | 2.8131 | 1.5059 | 0.34023 | 0.0021512 | 0.00039475 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.6534e-05 | 3.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051269 | 1.082 | 2.6428 | 3.5609 | 3.8775 | 4.0424 | 3.7234 | 2.8705 | 1.5524 | 0.36454 | 0.0021732 | 0.00039475 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.2687e-05 | 3.754e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.2459 | 3.3332 | 4.2731 | 4.9888 | 5.053 | 4.5566 | 3.5134 | 1.9561 | 0.41245 | 0.0026342 | 0.00044663 | 0.00012202 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 6.8533e-05 | 3.9911e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063425 | 1.3115 | 3.2684 | 4.4039 | 4.9888 | 5.1035 | 4.2911 | 3.2723 | 1.807 | 0.40828 | 0.0027659 | 0.00046016 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 5.4803e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0383 | 2.8316 | 3.8152 | 4.1173 | 4.295 | 3.5022 | 2.8418 | 1.4903 | 0.34371 | 0.002239 | 0.00036091 | 9.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.7111e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052326 | 1.0929 | 2.8316 | 3.4519 | 4.0774 | 4.2529 | 3.6866 | 2.7556 | 1.5524 | 0.34023 | 0.0021512 | 0.00036843 | 9.3862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 5.9418e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.082 | 2.7776 | 3.5246 | 3.9574 | 4.0424 | 3.7971 | 2.8418 | 1.5214 | 0.36106 | 0.0022829 | 0.00037971 | 9.9728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1