## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 145.2%
Flex. Load Growth | 432.2%
RES Installed, [MW] | 42.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 9 | 10
4 | 22 | 7.5
5 | 24 | 7.5
6 | 26 | 7.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 21.05%
2 | 10.53%
3 | 10.53%
4 | 21.05%
5 | 5.263%
6 | 10.53%
7 | 10.53%
8 | 10.53%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 4.2497 | 4.3914 | 3.9323 | 3.7272 | 3.0537 | 2.5918 | 3.1695 | 0.55044 | 0.48406 | 0.70569 | 0.4156 | 0.51932 | 0.82739 | 1.5244 | 1.6264 | 1.5995 | 0.89724 | 1.8277 | 1.0725 | 0.75409 | 1.1451 | 0.70776 | 3.2304 | 3.8942
Minimum FL, [MW] | -9.5947 | -10.2599 | -11.5392 | -12.4475 | -13.3047 | -14.52 | -13.8548 | -15.5415 | -14.0959 | -20.7046 | -20.4924 | -18.7332 | -17.9573 | -17.3375 | -16.3419 | -14.8711 | -13.9054 | -12.4439 | -7.8985 | -8.8397 | -9.3439 | -10.0316 | -7.97 | -8.4689
Maximum FL, [MW] | 9.2434 | 9.8889 | 11.0877 | 11.9307 | 12.6991 | 13.8665 | 13.22 | 14.9186 | 13.6653 | 15.5931 | 15.7159 | 14.7116 | 14.2157 | 13.8503 | 12.9799 | 11.8175 | 11.0089 | 9.8392 | 7.7011 | 8.6198 | 9.1595 | 9.8666 | 7.6775 | 8.164

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3469 | 5.2104 | 4.961 | 5.0426 | 4.7807 | 4.6889 | 4.8488 | 5.5435 | 5.638 | 5.6319 | 5.5542 | 5.6909 | 5.6957 | 5.7447 | 5.0605 | 5.4127 | 5.7075 | 5.8193 | 5.3803 | 5.0743 | 5.1219 | 4.8129 | 4.8923 | 4.9408
2 | 2.0576 | 2.0267 | 1.9119 | 1.8779 | 1.822 | 1.875 | 2.2651 | 2.3128 | 2.5023 | 2.5997 | 2.5637 | 2.5146 | 2.4578 | 2.415 | 2.271 | 2.3334 | 2.5027 | 3.0716 | 2.8552 | 2.6125 | 2.5762 | 2.3648 | 2.4361 | 2.264
3 | 1.8054 | 1.7391 | 1.6495 | 1.6538 | 1.5948 | 1.7287 | 2.6848 | 2.8146 | 2.931 | 2.8634 | 2.7303 | 2.9126 | 2.7365 | 2.6832 | 2.3531 | 2.3412 | 2.3586 | 2.6377 | 2.3475 | 2.4015 | 2.3752 | 2.1948 | 2.1014 | 1.9635
4 | 2.0087 | 1.6483 | 1.552 | 1.4298 | 1.3223 | 1.9319 | 3.4471 | 3.5762 | 3.9163 | 3.7207 | 3.6287 | 3.4007 | 3.3805 | 3.3407 | 3.2249 | 3.2849 | 3.9098 | 5.997 | 5.2711 | 4.4285 | 4.3692 | 3.8239 | 3.4303 | 2.9578
5 | 1.0266 | 0.96145 | 0.87623 | 0.8742 | 0.85387 | 0.91733 | 1.1763 | 1.147 | 1.1815 | 1.2392 | 1.2577 | 1.2838 | 1.2757 | 1.2527 | 1.2544 | 1.2435 | 1.2864 | 1.5168 | 1.4585 | 1.4111 | 1.4193 | 1.3062 | 1.299 | 1.228
6 | 2.3516 | 2.2528 | 2.1589 | 2.1586 | 2.107 | 2.2079 | 2.5194 | 2.7085 | 2.8302 | 2.9481 | 2.8712 | 2.9254 | 2.9435 | 2.9744 | 2.7935 | 2.7969 | 2.6444 | 2.8648 | 2.7021 | 2.6279 | 2.6127 | 2.4811 | 2.5001 | 2.4166
7 | 1.9909 | 1.8951 | 1.7882 | 1.7792 | 1.7138 | 1.8261 | 2.3283 | 2.4483 | 2.5673 | 2.5943 | 2.5454 | 2.5777 | 2.5379 | 2.5201 | 2.3449 | 2.3846 | 2.4812 | 2.9193 | 2.6913 | 2.5359 | 2.5247 | 2.3286 | 2.2995 | 2.1749
8 | 1.5817 | 1.5369 | 1.4648 | 1.4319 | 1.4228 | 1.6163 | 2.5401 | 2.712 | 2.808 | 2.8163 | 2.8867 | 2.8783 | 2.7416 | 2.7505 | 2.4614 | 2.2338 | 2.2151 | 2.5019 | 2.3824 | 2.2759 | 2.2715 | 2.0587 | 1.9067 | 1.7675

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3469 | 5.2532 | 4.9197 | 4.9575 | 4.7807 | 4.7718 | 4.7652 | 5.6521 | 5.6934 | 5.7416 | 5.4995 | 5.6351 | 5.6404 | 5.6362 | 5.1077 | 5.5142 | 5.8179 | 5.928 | 5.4319 | 5.1234 | 5.0242 | 4.7662 | 4.9765 | 4.982
2 | 2.0576 | 1.9954 | 1.882 | 1.8779 | 1.822 | 1.891 | 2.2265 | 2.3128 | 2.5023 | 2.625 | 2.5133 | 2.5638 | 2.5052 | 2.4601 | 2.313 | 2.355 | 2.5027 | 3.014 | 2.8826 | 2.6378 | 2.6253 | 2.3648 | 2.3942 | 2.2825
3 | 1.8325 | 1.7647 | 1.6372 | 1.679 | 1.5693 | 1.6996 | 2.7084 | 2.8146 | 2.8734 | 2.8355 | 2.7303 | 2.8554 | 2.6836 | 2.6832 | 2.3531 | 2.363 | 2.3133 | 2.6622 | 2.3028 | 2.4015 | 2.3527 | 2.1524 | 2.0662 | 1.9945
4 | 1.9975 | 1.6483 | 1.5447 | 1.4298 | 1.3359 | 1.9458 | 3.3915 | 3.507 | 3.9544 | 3.7921 | 3.6996 | 3.3349 | 3.4446 | 3.3407 | 3.2826 | 3.2554 | 3.8354 | 5.8847 | 5.1702 | 4.4285 | 4.4518 | 3.8239 | 3.4578 | 3.0006
5 | 1.0427 | 0.94685 | 0.86284 | 0.88776 | 0.84694 | 0.90171 | 1.1965 | 1.1358 | 1.2046 | 1.2151 | 1.2701 | 1.2587 | 1.2634 | 1.2645 | 1.2544 | 1.2435 | 1.274 | 1.5026 | 1.4445 | 1.4111 | 1.4193 | 1.2935 | 1.3216 | 1.2383
6 | 2.3135 | 2.2349 | 2.124 | 2.1233 | 2.1249 | 2.2079 | 2.4976 | 2.735 | 2.8858 | 2.9194 | 2.8712 | 2.9542 | 2.8863 | 2.9744 | 2.7673 | 2.7706 | 2.5934 | 2.8114 | 2.6503 | 2.6279 | 2.6376 | 2.4811 | 2.5001 | 2.4166
7 | 2.0064 | 1.9095 | 1.7607 | 1.7653 | 1.7278 | 1.8572 | 2.3283 | 2.4005 | 2.5924 | 2.5691 | 2.5203 | 2.5272 | 2.5134 | 2.5673 | 2.3666 | 2.4289 | 2.4812 | 2.9466 | 2.6397 | 2.5851 | 2.5007 | 2.306 | 2.2799 | 2.1749
8 | 1.5704 | 1.5477 | 1.4438 | 1.4319 | 1.4448 | 1.6432 | 2.518 | 2.7651 | 2.808 | 2.7614 | 2.9152 | 2.9348 | 2.7416 | 2.7764 | 2.4843 | 2.2131 | 2.1939 | 2.4557 | 2.3824 | 2.2978 | 2.2285 | 2.0388 | 1.9223 | 1.7811

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.2579 | 5.1675 | 5.0437 | 5.1278 | 4.6979 | 4.6061 | 4.8488 | 5.5435 | 5.7488 | 5.6867 | 5.6635 | 5.7467 | 5.5852 | 5.8531 | 5.1549 | 5.5142 | 5.7075 | 5.8193 | 5.3288 | 4.976 | 5.0731 | 4.9061 | 4.808 | 4.8995
2 | 2.0415 | 2.058 | 1.882 | 1.8779 | 1.807 | 1.891 | 2.3037 | 2.3128 | 2.4533 | 2.6502 | 2.5385 | 2.5638 | 2.4104 | 2.415 | 2.229 | 2.2901 | 2.4545 | 3.1004 | 2.8552 | 2.6631 | 2.5517 | 2.3419 | 2.4571 | 2.2825
3 | 1.8054 | 1.7136 | 1.6372 | 1.6664 | 1.6075 | 1.6996 | 2.6378 | 2.8146 | 2.9022 | 2.8076 | 2.7303 | 2.8554 | 2.6836 | 2.7084 | 2.3749 | 2.3847 | 2.3133 | 2.5888 | 2.3922 | 2.448 | 2.3752 | 2.216 | 2.0662 | 1.9635
4 | 1.9975 | 1.6628 | 1.5447 | 1.4169 | 1.3359 | 1.9042 | 3.5027 | 3.6454 | 3.9544 | 3.7207 | 3.6287 | 3.3349 | 3.4446 | 3.2803 | 3.2826 | 3.2849 | 3.8726 | 6.0531 | 5.3216 | 4.3431 | 4.3692 | 3.7871 | 3.4853 | 3.0006
5 | 1.0186 | 0.95415 | 0.87623 | 0.86064 | 0.84694 | 0.92514 | 1.1763 | 1.1358 | 1.1583 | 1.2392 | 1.2577 | 1.2713 | 1.2634 | 1.241 | 1.2544 | 1.2551 | 1.2988 | 1.5026 | 1.4305 | 1.3974 | 1.4329 | 1.3189 | 1.3216 | 1.2076
6 | 2.3897 | 2.217 | 2.124 | 2.1763 | 2.0892 | 2.2079 | 2.5413 | 2.7615 | 2.8302 | 3.0056 | 2.8995 | 2.9254 | 2.972 | 2.9463 | 2.8198 | 2.7706 | 2.6954 | 2.8381 | 2.728 | 2.6279 | 2.5878 | 2.4571 | 2.5433 | 2.4166
7 | 2.0218 | 1.9095 | 1.802 | 1.793 | 1.7278 | 1.8416 | 2.3483 | 2.4244 | 2.5924 | 2.5439 | 2.5704 | 2.5525 | 2.5379 | 2.5437 | 2.3883 | 2.3846 | 2.5051 | 2.9193 | 2.7171 | 2.4868 | 2.4766 | 2.3511 | 2.2995 | 2.1396
8 | 1.5591 | 1.5477 | 1.4648 | 1.4423 | 1.4118 | 1.6028 | 2.5621 | 2.6589 | 2.7529 | 2.7614 | 2.9436 | 2.8218 | 2.7682 | 2.8023 | 2.4156 | 2.2751 | 2.2575 | 2.548 | 2.4278 | 2.2759 | 2.25 | 2.0785 | 1.8753 | 1.7811

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.83422 | 0.58939 | 0.51094 | 0.65493 | 0.56392 | 0.46363 | 0.38361 | 1.3405 | 1.4019 | 1.2024 | 1.4009 | 1.3017 | 1.3075 | 1.1675 | 0.69282 | 1.0847 | 1.301 | 1.2139 | 0.84839 | 0.88015 | 0.81979 | 0.50852 | 0.40565 | 0.42044
2 | -0.79002 | -0.78985 | -0.81164 | -0.84882 | -0.84067 | -0.77154 | -0.48922 | -0.094042 | -0.10106 | -0.066973 | -0.058996 | -0.2633 | -0.38465 | -0.49863 | -0.49488 | -0.50325 | -0.39568 | 0.13005 | -0.018328 | -0.21635 | -0.40104 | -0.52753 | -0.57857 | -0.66244
3 | -0.75554 | -0.81523 | -0.83019 | -0.81909 | -0.81977 | -0.68454 | -0.02549 | 0.35293 | 0.44981 | 0.31335 | 0.18501 | 0.36697 | 0.23139 | 0.070203 | -0.27774 | -0.27786 | -0.22889 | -0.11547 | -0.28143 | -0.16035 | -0.22015 | -0.36515 | -0.57689 | -0.65121
4 | -1.6519 | -1.6683 | -1.6853 | -1.7001 | -1.7077 | -1.5612 | -1.3545 | -1.2367 | -1.2729 | -1.4101 | -1.5041 | -1.5926 | -1.5944 | -1.6238 | -1.638 | -1.5892 | -1.3453 | -0.80183 | -1.0342 | -1.2545 | -1.3505 | -1.4288 | -1.5104 | -1.5177
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42547 | -0.42699 | -0.42605 | -0.35912 | -0.27369 | -0.22149 | -0.21756 | -0.18224 | -0.18035 | -0.17655 | -0.21249 | -0.22866 | -0.22251 | -0.27583 | -0.24437 | -0.12251 | -0.14507 | -0.18038 | -0.19477 | -0.25284 | -0.27962 | -0.29252
6 | 0.2515 | 0.19673 | 0.14917 | 0.22223 | 0.18248 | 0.26291 | 0.35064 | 0.68297 | 0.78656 | 0.81045 | 0.76925 | 0.82057 | 0.81447 | 0.80503 | 0.67707 | 0.64405 | 0.55976 | 0.61236 | 0.51908 | 0.54167 | 0.45797 | 0.48209 | 0.29928 | 0.30735
7 | -0.74883 | -0.74064 | -0.76391 | -0.77773 | -0.8238 | -0.73759 | -0.62662 | -0.32549 | -0.16127 | -0.1497 | -0.11378 | -0.038237 | -0.15525 | -0.162 | -0.29528 | -0.42196 | -0.38083 | -0.42479 | -0.47769 | -0.45863 | -0.52221 | -0.61561 | -0.69456 | -0.69087
8 | -0.85242 | -0.87045 | -0.867 | -0.86575 | -0.8479 | -0.81364 | -0.62198 | -0.49481 | -0.45692 | -0.52183 | -0.49276 | -0.44918 | -0.47614 | -0.5155 | -0.62634 | -0.69462 | -0.69278 | -0.68317 | -0.7201 | -0.74457 | -0.75732 | -0.77953 | -0.81356 | -0.82914

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.84256 | 0.5776 | 0.51605 | 0.65493 | 0.56955 | 0.46363 | 0.38361 | 1.3539 | 1.4019 | 1.1784 | 1.4009 | 1.3278 | 1.3206 | 1.1792 | 0.67896 | 1.0739 | 1.301 | 1.2139 | 0.84839 | 0.88895 | 0.80339 | 0.50852 | 0.41376 | 0.42885
2 | -0.80582 | -0.77405 | -0.81164 | -0.83185 | -0.84067 | -0.77154 | -0.48922 | -0.092161 | -0.10005 | -0.068312 | -0.057816 | -0.26593 | -0.3885 | -0.48866 | -0.49488 | -0.51332 | -0.38776 | 0.13135 | -0.018145 | -0.21635 | -0.40505 | -0.52226 | -0.567 | -0.66906
3 | -0.7631 | -0.81523 | -0.83849 | -0.82728 | -0.82796 | -0.69823 | -0.025745 | 0.35998 | 0.45431 | 0.30708 | 0.18871 | 0.3633 | 0.23602 | 0.071607 | -0.28052 | -0.28342 | -0.23347 | -0.11316 | -0.28143 | -0.15714 | -0.22015 | -0.35785 | -0.57689 | -0.63819
4 | -1.6354 | -1.635 | -1.6685 | -1.6661 | -1.7077 | -1.5925 | -1.3545 | -1.2491 | -1.2984 | -1.4383 | -1.489 | -1.6244 | -1.6104 | -1.6075 | -1.6053 | -1.5892 | -1.3184 | -0.7858 | -1.0239 | -1.2671 | -1.3505 | -1.4002 | -1.5406 | -1.5177
5 | -0.3886 | -0.40405 | -0.42547 | -0.42699 | -0.43457 | -0.35912 | -0.27916 | -0.21927 | -0.21539 | -0.1786 | -0.18216 | -0.17302 | -0.20824 | -0.23095 | -0.22251 | -0.27031 | -0.23948 | -0.12496 | -0.14507 | -0.18218 | -0.19282 | -0.25789 | -0.27682 | -0.29252
6 | 0.25402 | 0.19673 | 0.15066 | 0.22001 | 0.18431 | 0.26554 | 0.34363 | 0.67614 | 0.80229 | 0.82666 | 0.76156 | 0.83698 | 0.80633 | 0.78893 | 0.68385 | 0.65693 | 0.55976 | 0.61236 | 0.5087 | 0.55251 | 0.45797 | 0.49173 | 0.29928 | 0.30428
7 | -0.74134 | -0.74064 | -0.77155 | -0.79329 | -0.80732 | -0.73022 | -0.61409 | -0.32875 | -0.15805 | -0.15269 | -0.11264 | -0.037472 | -0.1568 | -0.16362 | -0.29528 | -0.41352 | -0.37322 | -0.42479 | -0.48725 | -0.45404 | -0.51698 | -0.61561 | -0.68067 | -0.69778
8 | -0.85242 | -0.87915 | -0.84966 | -0.86575 | -0.83943 | -0.80551 | -0.60954 | -0.49976 | -0.46606 | -0.5114 | -0.48783 | -0.44918 | -0.48566 | -0.51035 | -0.61381 | -0.70157 | -0.67892 | -0.68317 | -0.7273 | -0.75202 | -0.74217 | -0.79512 | -0.79729 | -0.83744

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.84256 | 0.60118 | 0.50072 | 0.64183 | 0.57519 | 0.45436 | 0.39128 | 1.3137 | 1.4159 | 1.2145 | 1.4149 | 1.3148 | 1.2813 | 1.1559 | 0.69974 | 1.0847 | 1.314 | 1.226 | 0.83991 | 0.89776 | 0.81979 | 0.50343 | 0.39754 | 0.42464
2 | -0.79792 | -0.78985 | -0.81164 | -0.85731 | -0.85749 | -0.77926 | -0.499 | -0.093101 | -0.10106 | -0.065634 | -0.057816 | -0.2633 | -0.3808 | -0.50362 | -0.50478 | -0.51332 | -0.38776 | 0.12745 | -0.018145 | -0.22068 | -0.39703 | -0.53281 | -0.59015 | -0.66244
3 | -0.7631 | -0.81523 | -0.83849 | -0.81909 | -0.80337 | -0.68454 | -0.025745 | 0.3494 | 0.44981 | 0.31962 | 0.18131 | 0.3633 | 0.22908 | 0.070203 | -0.28052 | -0.27508 | -0.2266 | -0.11778 | -0.28706 | -0.15714 | -0.21575 | -0.3615 | -0.57689 | -0.65121
4 | -1.6189 | -1.6683 | -1.6516 | -1.6831 | -1.6906 | -1.5768 | -1.3681 | -1.2491 | -1.2729 | -1.3819 | -1.5341 | -1.5607 | -1.5944 | -1.64 | -1.6544 | -1.5733 | -1.3588 | -0.80183 | -1.0239 | -1.242 | -1.3505 | -1.4288 | -1.4953 | -1.5481
5 | -0.3886 | -0.40813 | -0.42973 | -0.42272 | -0.42179 | -0.35912 | -0.27095 | -0.22149 | -0.22191 | -0.18224 | -0.18396 | -0.17302 | -0.21674 | -0.22409 | -0.22474 | -0.27031 | -0.24925 | -0.12006 | -0.14217 | -0.18398 | -0.19088 | -0.25536 | -0.27682 | -0.29544
6 | 0.25402 | 0.1987 | 0.14917 | 0.22223 | 0.18431 | 0.26816 | 0.35064 | 0.6898 | 0.78656 | 0.82666 | 0.77694 | 0.80416 | 0.81447 | 0.79698 | 0.6703 | 0.65693 | 0.57096 | 0.62461 | 0.51389 | 0.54709 | 0.45339 | 0.48691 | 0.29928 | 0.30428
7 | -0.74883 | -0.73324 | -0.74863 | -0.76218 | -0.84027 | -0.73022 | -0.63289 | -0.32875 | -0.1645 | -0.15119 | -0.11492 | -0.03862 | -0.15525 | -0.162 | -0.30118 | -0.42618 | -0.38083 | -0.42479 | -0.47769 | -0.46321 | -0.51176 | -0.62792 | -0.70845 | -0.70469
8 | -0.8439 | -0.87045 | -0.867 | -0.88307 | -0.8479 | -0.82178 | -0.6282 | -0.48492 | -0.45692 | -0.51661 | -0.49768 | -0.44918 | -0.47614 | -0.5155 | -0.61381 | -0.69462 | -0.70663 | -0.67634 | -0.7273 | -0.73712 | -0.74217 | -0.76394 | -0.82983 | -0.84573

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0513 | 1.1574 | 1.5064 | 1.727 | 2.0306 | 2.3736 | 2.1159 | 3.0249 | 2.775 | 3.1342 | 3.2211 | 2.9878 | 2.8186 | 2.5949 | 2.3902 | 2.1512 | 2.1288 | 1.6866 | 1.3955 | 1.6559 | 1.6872 | 1.9282 | 0.93623 | 0.89889
2 | 0.52565 | 0.57868 | 0.7532 | 0.86352 | 1.0153 | 1.1868 | 1.0579 | 1.5124 | 1.3875 | 1.5671 | 1.6106 | 1.4939 | 1.4093 | 1.2975 | 1.1951 | 1.0756 | 1.0644 | 0.84332 | 0.69775 | 0.82797 | 0.84362 | 0.96409 | 0.46812 | 0.44945
3 | 0.52565 | 0.57868 | 0.7532 | 0.86352 | 1.0153 | 1.1868 | 1.0579 | 1.5124 | 1.3875 | 1.5671 | 1.6106 | 1.4939 | 1.4093 | 1.2975 | 1.1951 | 1.0756 | 1.0644 | 0.84332 | 0.69775 | 0.82797 | 0.84362 | 0.96409 | 0.46812 | 0.44945
4 | 1.0513 | 1.1574 | 1.5064 | 1.727 | 2.0306 | 2.3736 | 2.1159 | 3.0249 | 2.775 | 3.1342 | 3.2211 | 2.9878 | 2.8186 | 2.5949 | 2.3902 | 2.1512 | 2.1288 | 1.6866 | 1.3955 | 1.6559 | 1.6872 | 1.9282 | 0.93623 | 0.89889
5 | 0.26283 | 0.28934 | 0.3766 | 0.43176 | 0.50765 | 0.59341 | 0.52897 | 0.75622 | 0.69375 | 0.78355 | 0.80528 | 0.74696 | 0.70465 | 0.64873 | 0.59755 | 0.53779 | 0.53219 | 0.42166 | 0.34887 | 0.41399 | 0.42181 | 0.48204 | 0.23406 | 0.22472
6 | 0.52565 | 0.57868 | 0.7532 | 0.86352 | 1.0153 | 1.1868 | 1.0579 | 1.5124 | 1.3875 | 1.5671 | 1.6106 | 1.4939 | 1.4093 | 1.2975 | 1.1951 | 1.0756 | 1.0644 | 0.84332 | 0.69775 | 0.82797 | 0.84362 | 0.96409 | 0.46812 | 0.44945
7 | 0.52565 | 0.57868 | 0.7532 | 0.86352 | 1.0153 | 1.1868 | 1.0579 | 1.5124 | 1.3875 | 1.5671 | 1.6106 | 1.4939 | 1.4093 | 1.2975 | 1.1951 | 1.0756 | 1.0644 | 0.84332 | 0.69775 | 0.82797 | 0.84362 | 0.96409 | 0.46812 | 0.44945
8 | 0.52565 | 0.57868 | 0.7532 | 0.86352 | 1.0153 | 1.1868 | 1.0579 | 1.5124 | 1.3875 | 1.5671 | 1.6106 | 1.4939 | 1.4093 | 1.2975 | 1.1951 | 1.0756 | 1.0644 | 0.84332 | 0.69775 | 0.82797 | 0.84362 | 0.96409 | 0.46812 | 0.44945

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.9146 | 3.0845 | 3.2572 | 3.4052 | 3.4439 | 3.6025 | 3.5841 | 3.3878 | 3.0695 | 4.5074 | 4.4017 | 4.0532 | 3.9547 | 3.9709 | 3.7828 | 3.4675 | 3.1163 | 3.0045 | 1.8886 | 2.0197 | 2.2082 | 2.2609 | 2.358 | 2.6028
2 | 1.4573 | 1.5423 | 1.6286 | 1.7026 | 1.7219 | 1.8012 | 1.792 | 1.6939 | 1.5347 | 2.2537 | 2.2008 | 2.0266 | 1.9773 | 1.9855 | 1.8914 | 1.7337 | 1.5582 | 1.5023 | 0.94432 | 1.0099 | 1.1041 | 1.1305 | 1.179 | 1.3014
3 | 1.4573 | 1.5423 | 1.6286 | 1.7026 | 1.7219 | 1.8012 | 1.792 | 1.6939 | 1.5347 | 2.2537 | 2.2008 | 2.0266 | 1.9773 | 1.9855 | 1.8914 | 1.7337 | 1.5582 | 1.5023 | 0.94432 | 1.0099 | 1.1041 | 1.1305 | 1.179 | 1.3014
4 | 2.9146 | 3.0845 | 3.2572 | 3.4052 | 3.4439 | 3.6025 | 3.5841 | 3.3878 | 3.0695 | 4.5074 | 4.4017 | 4.0532 | 3.9547 | 3.9709 | 3.7828 | 3.4675 | 3.1163 | 3.0045 | 1.8886 | 2.0197 | 2.2082 | 2.2609 | 2.358 | 2.6028
5 | 0.72865 | 0.77113 | 0.81429 | 0.8513 | 0.86097 | 0.90062 | 0.89602 | 0.84694 | 0.76737 | 1.1269 | 1.1004 | 1.0133 | 0.98867 | 0.99273 | 0.9457 | 0.86687 | 0.77909 | 0.75114 | 0.47216 | 0.50493 | 0.55205 | 0.56523 | 0.58949 | 0.65069
6 | 1.4573 | 1.5423 | 1.6286 | 1.7026 | 1.7219 | 1.8012 | 1.792 | 1.6939 | 1.5347 | 2.2537 | 2.2008 | 2.0266 | 1.9773 | 1.9855 | 1.8914 | 1.7337 | 1.5582 | 1.5023 | 0.94432 | 1.0099 | 1.1041 | 1.1305 | 1.179 | 1.3014
7 | 1.4573 | 1.5423 | 1.6286 | 1.7026 | 1.7219 | 1.8012 | 1.792 | 1.6939 | 1.5347 | 2.2537 | 2.2008 | 2.0266 | 1.9773 | 1.9855 | 1.8914 | 1.7337 | 1.5582 | 1.5023 | 0.94432 | 1.0099 | 1.1041 | 1.1305 | 1.179 | 1.3014
8 | 1.4573 | 1.5423 | 1.6286 | 1.7026 | 1.7219 | 1.8012 | 1.792 | 1.6939 | 1.5347 | 2.2537 | 2.2008 | 2.0266 | 1.9773 | 1.9855 | 1.8914 | 1.7337 | 1.5582 | 1.5023 | 0.94432 | 1.0099 | 1.1041 | 1.1305 | 1.179 | 1.3014

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.2664e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081394 | 1.6456 | 4.1082 | 5.9574 | 6.6397 | 6.8289 | 5.5992 | 4.7502 | 2.502 | 0.55761 | 0.0033755 | 0.00061898 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.9939e-05 | 5.436e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084786 | 1.6802 | 4.1505 | 5.8439 | 6.5765 | 6.9615 | 5.4837 | 4.7502 | 2.6011 | 0.56854 | 0.0034107 | 0.00061285 | 0.00016646 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.7454e-05 | 3.8418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061046 | 1.3511 | 3.1447 | 4.3829 | 4.8375 | 5.2211 | 4.4591 | 3.4599 | 1.9509 | 0.3895 | 0.0026371 | 0.00044585 | 0.00012484 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.9498e-05 | 4.1162e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066133 | 1.3381 | 3.2717 | 4.0851 | 4.9798 | 4.9228 | 4.3725 | 3.2543 | 1.9323 | 0.42641 | 0.0026371 | 0.00046883 | 0.00012242 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.8817e-05 | 3.9986e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065497 | 1.3251 | 3.1764 | 4.1702 | 4.6004 | 4.7239 | 4.2427 | 3.2886 | 1.858 | 0.3895 | 0.0026108 | 0.00048262 | 0.00011636 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.0847e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 1.8188 | 4.3199 | 5.8439 | 6.197 | 6.9615 | 5.8878 | 4.6131 | 2.403 | 0.51934 | 0.0033404 | 0.00059446 | 0.00015676 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 8.9939e-05 | 5.3314e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087329 | 1.7495 | 4.3199 | 5.617 | 6.5765 | 6.8952 | 6.0609 | 4.6588 | 2.403 | 0.55761 | 0.0033404 | 0.00059446 | 0.00016969 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.9498e-05 | 3.9202e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063589 | 1.2472 | 3.2082 | 4.468 | 4.6952 | 5.1217 | 4.3725 | 3.5969 | 1.9509 | 0.41001 | 0.0026108 | 0.00045504 | 0.00012363 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.8135e-05 | 3.7634e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066769 | 1.2991 | 3.2082 | 4.3829 | 4.7426 | 4.9725 | 4.1994 | 3.2543 | 1.9137 | 0.3895 | 0.0027426 | 0.00047343 | 0.00012363 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.8817e-05 | 4.0378e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061046 | 1.2342 | 3.3353 | 4.3404 | 4.6478 | 4.7239 | 4.3725 | 3.4941 | 1.9323 | 0.3977 | 0.002558 | 0.00047343 | 0.00012121 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.3572e-05 | 5.0701e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.6975 | 4.4047 | 5.4468 | 6.45 | 6.63 | 5.6569 | 4.3391 | 2.4773 | 0.56307 | 0.0036217 | 0.00061898 | 0.00015838 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 9.2664e-05 | 5.2792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086482 | 1.8188 | 4.2776 | 5.7305 | 6.0706 | 6.8289 | 5.5414 | 4.4761 | 2.4773 | 0.55761 | 0.0035865 | 0.00062511 | 0.00016807 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 6.6773e-05 | 3.8418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062318 | 1.2732 | 3.0176 | 4.2127 | 4.5055 | 4.7736 | 4.4158 | 3.2886 | 1.8765 | 0.3936 | 0.0025316 | 0.00047802 | 0.00012484 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.4728e-05 | 3.7634e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066769 | 1.2472 | 3.3353 | 4.468 | 4.7901 | 4.8233 | 4.1128 | 3.4256 | 1.7651 | 0.41821 | 0.0026899 | 0.00044585 | 0.00012605 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 6.8135e-05 | 3.7634e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06041 | 1.3251 | 3.1129 | 4.2553 | 4.8375 | 4.7736 | 4.1561 | 3.2543 | 1.9137 | 0.41411 | 0.0026371 | 0.00045044 | 0.00012484 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3947 | 5.3806 | 5.1202 | 4.9994 | 4.8272 | 4.7925 | 4.877 | 5.264 | 5.64 | 5.6141 | 5.4635 | 5.5512 | 5.8169 | 5.8573 | 5.4484 | 5.5997 | 5.5126 | 5.5329 | 5.114 | 4.9845 | 5.0517 | 4.9056 | 5.0754 | 5.07
2 | 2.4368 | 2.3383 | 2.2155 | 2.0351 | 1.9027 | 1.935 | 2.1028 | 2.433 | 2.6431 | 2.8382 | 2.5646 | 2.7019 | 2.7376 | 2.7462 | 2.394 | 2.4851 | 2.5473 | 2.6355 | 2.6597 | 2.7623 | 2.9266 | 2.6505 | 2.5531 | 2.4545
3 | 2.0751 | 1.9921 | 1.8235 | 1.8591 | 1.7614 | 1.7419 | 2.4165 | 2.7243 | 2.8457 | 2.6951 | 2.6086 | 2.812 | 2.9705 | 2.8373 | 2.6123 | 2.4835 | 2.4609 | 2.4783 | 2.3463 | 2.5135 | 2.6702 | 2.4538 | 2.4253 | 2.1474
4 | 2.7648 | 2.3892 | 1.9787 | 1.9224 | 1.6891 | 1.5395 | 2.9035 | 4.1569 | 5.006 | 5.1704 | 5.0177 | 4.5296 | 5.1829 | 5.0419 | 4.6449 | 4.3123 | 3.7983 | 3.5888 | 4.306 | 4.9452 | 5.7337 | 5.38 | 4.5903 | 3.6184
5 | 1.1637 | 1.0757 | 0.98888 | 0.95914 | 0.9594 | 0.938 | 1.0544 | 1.0623 | 1.1674 | 1.2133 | 1.2818 | 1.3602 | 1.4114 | 1.3832 | 1.3412 | 1.3237 | 1.2912 | 1.327 | 1.3084 | 1.312 | 1.458 | 1.3708 | 1.4322 | 1.3141
6 | 2.4167 | 2.3525 | 2.1713 | 2.2249 | 2.2039 | 2.1591 | 2.388 | 2.6408 | 2.7481 | 2.7567 | 2.7321 | 2.8915 | 2.8878 | 2.839 | 2.6895 | 2.5988 | 2.647 | 2.6658 | 2.4437 | 2.4365 | 2.5773 | 2.3203 | 2.4012 | 2.4584
7 | 2.034 | 1.8862 | 1.8088 | 1.8194 | 1.7071 | 1.7843 | 2.284 | 2.2829 | 2.6166 | 2.778 | 2.7368 | 2.8612 | 2.8169 | 2.9486 | 2.9133 | 2.7217 | 2.6877 | 2.6874 | 2.5957 | 2.5821 | 2.6494 | 2.209 | 2.3702 | 2.1515
8 | 1.6326 | 1.5688 | 1.4848 | 1.4542 | 1.4262 | 1.4724 | 2.3305 | 2.4964 | 2.6735 | 2.6593 | 2.745 | 2.9204 | 2.9295 | 2.8027 | 2.4702 | 2.3637 | 2.1825 | 2.225 | 2.1205 | 2.1513 | 2.1156 | 1.83 | 1.7756 | 1.6953

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4397 | 5.3806 | 5.0344 | 4.9994 | 4.7436 | 4.7925 | 4.9611 | 5.264 | 5.6954 | 5.6141 | 5.4098 | 5.4424 | 5.7041 | 5.968 | 5.5505 | 5.6523 | 5.5658 | 5.43 | 5.2118 | 4.9363 | 5.0998 | 4.9056 | 5.1633 | 5.155
2 | 2.4368 | 2.3383 | 2.1975 | 2.0516 | 1.9027 | 1.9683 | 2.0851 | 2.4093 | 2.669 | 2.8105 | 2.5898 | 2.7019 | 2.7906 | 2.7462 | 2.3495 | 2.4851 | 2.5718 | 2.6599 | 2.7106 | 2.7086 | 2.8985 | 2.702 | 2.531 | 2.4136
3 | 2.0426 | 2.0226 | 1.8094 | 1.8445 | 1.7902 | 1.7126 | 2.3749 | 2.7776 | 2.8177 | 2.7213 | 2.6086 | 2.7569 | 2.9705 | 2.7838 | 2.6123 | 2.5066 | 2.4372 | 2.4326 | 2.324 | 2.5622 | 2.6447 | 2.5014 | 2.4253 | 2.1648
4 | 2.7648 | 2.4039 | 1.9557 | 1.9224 | 1.6891 | 1.5296 | 2.9259 | 4.1569 | 5.006 | 5.0699 | 4.9684 | 4.5738 | 5.233 | 5.0892 | 4.6019 | 4.3521 | 3.8344 | 3.5567 | 4.306 | 4.8973 | 5.6787 | 5.4324 | 4.5903 | 3.6464
5 | 1.1543 | 1.0588 | 1.0045 | 0.95151 | 0.96739 | 0.92197 | 1.0722 | 1.052 | 1.1674 | 1.2251 | 1.2944 | 1.3335 | 1.3977 | 1.3832 | 1.3161 | 1.3361 | 1.3036 | 1.3393 | 1.3084 | 1.312 | 1.4859 | 1.3975 | 1.4448 | 1.2919
6 | 2.397 | 2.3525 | 2.1713 | 2.1883 | 2.2415 | 2.178 | 2.4085 | 2.6666 | 2.775 | 2.7031 | 2.7858 | 2.9482 | 2.8317 | 2.8658 | 2.6644 | 2.5745 | 2.647 | 2.6905 | 2.467 | 2.413 | 2.6019 | 2.3428 | 2.4218 | 2.4584
7 | 2.034 | 1.9005 | 1.8088 | 1.8479 | 1.7209 | 1.8145 | 2.323 | 2.3052 | 2.5909 | 2.8321 | 2.7368 | 2.8893 | 2.7896 | 2.9486 | 2.9133 | 2.7473 | 2.6618 | 2.7373 | 2.546 | 2.5821 | 2.6999 | 2.1663 | 2.3499 | 2.1167
8 | 1.6207 | 1.5799 | 1.4848 | 1.4542 | 1.4152 | 1.4964 | 2.3105 | 2.4476 | 2.6997 | 2.711 | 2.745 | 2.949 | 2.9295 | 2.8027 | 2.4242 | 2.3417 | 2.2034 | 2.2047 | 2.0803 | 2.1928 | 2.0757 | 1.8125 | 1.7899 | 1.721

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4397 | 5.4698 | 5.0344 | 5.0837 | 4.7436 | 4.75 | 4.877 | 5.367 | 5.5292 | 5.5594 | 5.5173 | 5.5512 | 5.7605 | 5.7466 | 5.3973 | 5.7049 | 5.5658 | 5.43 | 5.114 | 4.9363 | 5.0036 | 5.0007 | 5.1633 | 5.0275
2 | 2.4567 | 2.3571 | 2.2155 | 2.068 | 1.8869 | 1.9184 | 2.1205 | 2.3855 | 2.5913 | 2.8658 | 2.5142 | 2.7019 | 2.7111 | 2.7462 | 2.3718 | 2.5083 | 2.5963 | 2.6599 | 2.6088 | 2.7623 | 2.8704 | 2.6505 | 2.5531 | 2.4749
3 | 2.0914 | 1.9615 | 1.8517 | 1.8738 | 1.747 | 1.7126 | 2.4582 | 2.751 | 2.8177 | 2.7475 | 2.5573 | 2.8672 | 3.0282 | 2.7838 | 2.5879 | 2.5298 | 2.5082 | 2.4326 | 2.391 | 2.4892 | 2.7212 | 2.4062 | 2.4461 | 2.1127
4 | 2.7648 | 2.4039 | 1.9557 | 1.9452 | 1.6786 | 1.5395 | 2.9035 | 4.1165 | 5.055 | 5.1704 | 5.0177 | 4.618 | 5.1328 | 5.0419 | 4.688 | 4.2726 | 3.7622 | 3.5567 | 4.2244 | 4.9452 | 5.7886 | 5.4847 | 4.5903 | 3.5905
5 | 1.1731 | 1.0842 | 0.9967 | 0.94388 | 0.95141 | 0.92999 | 1.0455 | 1.083 | 1.1674 | 1.2133 | 1.2818 | 1.3335 | 1.4387 | 1.4092 | 1.3663 | 1.3485 | 1.2787 | 1.3516 | 1.2834 | 1.3248 | 1.444 | 1.3975 | 1.4574 | 1.303
6 | 2.397 | 2.3525 | 2.2064 | 2.2066 | 2.1662 | 2.178 | 2.388 | 2.6666 | 2.7481 | 2.7031 | 2.6783 | 2.8915 | 2.8878 | 2.8122 | 2.6392 | 2.5745 | 2.698 | 2.6163 | 2.467 | 2.4365 | 2.5773 | 2.3652 | 2.4424 | 2.4994
7 | 2.034 | 1.9005 | 1.8367 | 1.8194 | 1.6794 | 1.8145 | 2.284 | 2.3274 | 2.5653 | 2.724 | 2.7098 | 2.9174 | 2.8169 | 2.9207 | 2.9682 | 2.6707 | 2.7396 | 2.7124 | 2.6205 | 2.5821 | 2.6746 | 2.1663 | 2.3905 | 2.1167
8 | 1.6563 | 1.5578 | 1.5062 | 1.4649 | 1.4373 | 1.4964 | 2.3505 | 2.4964 | 2.726 | 2.6334 | 2.772 | 2.863 | 2.9864 | 2.7498 | 2.4472 | 2.3417 | 2.2242 | 2.1843 | 2.1606 | 2.172 | 2.0957 | 1.83 | 1.7612 | 1.6824

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.643 | 0.71022 | 0.6693 | 0.6693 | 0.65469 | 0.69268 | 0.71314 | 1.3357 | 1.5549 | 1.4964 | 1.4614 | 1.4584 | 1.552 | 1.5052 | 1.0551 | 1.3795 | 1.3971 | 1.3094 | 1.0376 | 0.94111 | 0.98788 | 0.9908 | 0.68391 | 0.67807
2 | 0.016129 | -0.096774 | -0.10484 | -0.15323 | -0.18548 | -0.14516 | -0.18548 | 0.46774 | 0.59677 | 0.76613 | 0.43548 | 0.39516 | 0.27419 | 0.37097 | 0.16129 | 0.1371 | 0.16129 | 0.29032 | 0.55645 | 0.56452 | 0.45161 | 0.34677 | 0.16129 | 0.032258
3 | -0.12168 | -0.28819 | -0.50273 | -0.4643 | -0.47391 | -0.45149 | -0.025617 | 0.54115 | 0.71086 | 0.71727 | 0.59879 | 0.74929 | 0.67884 | 0.59239 | 0.42588 | 0.26577 | 0.32982 | 0.29459 | 0.054436 | 0.23695 | 0.33302 | 0.21774 | -0.20173 | -0.41307
4 | -1.5353 | -1.55 | -1.5943 | -1.5943 | -1.6312 | -1.6755 | -1.5205 | -1.026 | -0.76763 | -0.81192 | -1.026 | -1.1145 | -1.0334 | -1.1219 | -1.0555 | -1.2474 | -1.4024 | -1.2474 | -0.87835 | -0.78978 | -0.78978 | -1.0407 | -1.2917 | -1.3434
5 | -0.23899 | -0.31334 | -0.3691 | -0.36644 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36113 | -0.14339 | 0.047797 | 0.15932 | 0.26288 | 0.27882 | 0.2443 | 0.20181 | 0.13277 | 0.084972 | 0.071696 | 0.066385 | 0.066385 | 0.015932 | 0.14074 | 0.066385 | 0.037175 | -0.058419
6 | 0.34839 | 0.38649 | 0.29395 | 0.34567 | 0.35383 | 0.36336 | 0.35111 | 0.6505 | 0.74577 | 0.74441 | 0.6505 | 0.77707 | 0.80973 | 0.74577 | 0.64914 | 0.57157 | 0.69677 | 0.675 | 0.52939 | 0.49128 | 0.57838 | 0.4559 | 0.34703 | 0.38785
7 | -0.67216 | -0.69109 | -0.7337 | -0.75263 | -0.70529 | -0.7621 | -0.65323 | -0.29821 | -0.052069 | -0.042602 | 0.089937 | 0.028401 | 0.009467 | 0 | -0.075736 | -0.13254 | -0.19407 | -0.25561 | -0.22248 | -0.26981 | -0.18934 | -0.35501 | -0.44968 | -0.48282
8 | -0.84147 | -0.84709 | -0.85552 | -0.85973 | -0.84849 | -0.82882 | -0.7038 | -0.58158 | -0.56894 | -0.56051 | -0.55068 | -0.54646 | -0.55911 | -0.58018 | -0.63918 | -0.66727 | -0.68975 | -0.69256 | -0.7052 | -0.72908 | -0.77544 | -0.80635 | -0.81899 | -0.83444

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63014 | 0.71732 | 0.68269 | 0.67599 | 0.66123 | 0.67883 | 0.71314 | 1.3624 | 1.5704 | 1.5264 | 1.4321 | 1.473 | 1.552 | 1.5202 | 1.0551 | 1.3519 | 1.425 | 1.2832 | 1.0583 | 0.95994 | 1.0076 | 0.9908 | 0.69759 | 0.68485
2 | 0.015806 | -0.094839 | -0.10694 | -0.15629 | -0.18548 | -0.14516 | -0.18177 | 0.46774 | 0.59677 | 0.75081 | 0.43548 | 0.38726 | 0.27145 | 0.36355 | 0.16452 | 0.13573 | 0.15806 | 0.28742 | 0.56758 | 0.57016 | 0.44258 | 0.34677 | 0.1629 | 0.032581
3 | -0.12411 | -0.29395 | -0.51278 | -0.46895 | -0.48339 | -0.45601 | -0.025104 | 0.53574 | 0.72508 | 0.72444 | 0.5928 | 0.7418 | 0.66527 | 0.58054 | 0.42162 | 0.26843 | 0.32982 | 0.29459 | 0.055524 | 0.23458 | 0.33302 | 0.21992 | -0.20375 | -0.42133
4 | -1.566 | -1.5655 | -1.5784 | -1.6262 | -1.5986 | -1.6588 | -1.5357 | -1.0055 | -0.75228 | -0.82816 | -1.0465 | -1.1034 | -1.0127 | -1.1107 | -1.0555 | -1.2724 | -1.3744 | -1.2724 | -0.89592 | -0.78188 | -0.79767 | -1.0615 | -1.2788 | -1.3702
5 | -0.24376 | -0.3102 | -0.36172 | -0.37377 | -0.36644 | -0.40096 | -0.36474 | -0.14339 | 0.048753 | 0.15773 | 0.26814 | 0.2816 | 0.2443 | 0.20585 | 0.13144 | 0.084972 | 0.071696 | 0.065057 | 0.066385 | 0.015773 | 0.14074 | 0.067712 | 0.036432 | -0.058419
6 | 0.34839 | 0.39422 | 0.29101 | 0.34221 | 0.36091 | 0.36336 | 0.35813 | 0.644 | 0.75322 | 0.73696 | 0.65701 | 0.79261 | 0.82592 | 0.73831 | 0.64914 | 0.57729 | 0.71071 | 0.6885 | 0.52939 | 0.49619 | 0.57259 | 0.45134 | 0.34009 | 0.39561
7 | -0.6856 | -0.69109 | -0.71902 | -0.7451 | -0.69119 | -0.75448 | -0.65976 | -0.29225 | -0.051027 | -0.043454 | 0.089937 | 0.028969 | 0.0093724 | 0 | -0.074222 | -0.13386 | -0.19213 | -0.25305 | -0.21803 | -0.27521 | -0.19123 | -0.36211 | -0.44069 | -0.48765
8 | -0.82464 | -0.84709 | -0.84696 | -0.86833 | -0.85698 | -0.83711 | -0.71787 | -0.5874 | -0.56894 | -0.57172 | -0.56169 | -0.541 | -0.55351 | -0.58018 | -0.63918 | -0.66727 | -0.67596 | -0.70641 | -0.6911 | -0.72908 | -0.75993 | -0.79828 | -0.82718 | -0.84279

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.63014 | 0.71022 | 0.66261 | 0.65591 | 0.64814 | 0.67883 | 0.71314 | 1.3624 | 1.5704 | 1.4964 | 1.4467 | 1.4876 | 1.583 | 1.4751 | 1.0551 | 1.3657 | 1.425 | 1.2963 | 1.0168 | 0.95052 | 1.0076 | 0.97098 | 0.67024 | 0.66451
2 | 0.015968 | -0.096774 | -0.10589 | -0.15169 | -0.18734 | -0.14226 | -0.18548 | 0.47242 | 0.60871 | 0.76613 | 0.43984 | 0.38726 | 0.26871 | 0.37468 | 0.15806 | 0.13573 | 0.15968 | 0.29032 | 0.54532 | 0.57016 | 0.4471 | 0.34677 | 0.15806 | 0.031935
3 | -0.12168 | -0.28819 | -0.50273 | -0.46895 | -0.46917 | -0.45601 | -0.025104 | 0.55198 | 0.72508 | 0.71727 | 0.5928 | 0.75678 | 0.68563 | 0.59239 | 0.43014 | 0.26577 | 0.33311 | 0.29754 | 0.055524 | 0.23222 | 0.32969 | 0.21556 | -0.20577 | -0.4172
4 | -1.566 | -1.5345 | -1.5624 | -1.6262 | -1.6638 | -1.642 | -1.5053 | -1.0465 | -0.75996 | -0.82004 | -1.026 | -1.1145 | -1.054 | -1.1219 | -1.0661 | -1.2225 | -1.4305 | -1.2474 | -0.86078 | -0.79767 | -0.78188 | -1.0303 | -1.3046 | -1.3299
5 | -0.2366 | -0.3102 | -0.3691 | -0.37377 | -0.37377 | -0.40497 | -0.35752 | -0.14482 | 0.048275 | 0.15932 | 0.26814 | 0.28439 | 0.24674 | 0.20181 | 0.13144 | 0.085822 | 0.073129 | 0.065057 | 0.067049 | 0.016092 | 0.14074 | 0.066385 | 0.036432 | -0.059003
6 | 0.34839 | 0.38649 | 0.29101 | 0.34912 | 0.35737 | 0.36336 | 0.34409 | 0.66351 | 0.74577 | 0.73696 | 0.65701 | 0.7693 | 0.80163 | 0.75322 | 0.65563 | 0.57157 | 0.71071 | 0.6885 | 0.52939 | 0.48145 | 0.58994 | 0.46046 | 0.34009 | 0.38397
7 | -0.67888 | -0.69109 | -0.74837 | -0.76768 | -0.7194 | -0.76972 | -0.64016 | -0.29523 | -0.051027 | -0.04175 | 0.090836 | 0.028685 | 0.0095617 | 0 | -0.075736 | -0.13254 | -0.19407 | -0.25817 | -0.2247 | -0.26441 | -0.18934 | -0.35501 | -0.44519 | -0.49248
8 | -0.84147 | -0.84709 | -0.83841 | -0.85113 | -0.85698 | -0.82882 | -0.69676 | -0.57577 | -0.56894 | -0.56051 | -0.55618 | -0.54646 | -0.55911 | -0.58598 | -0.65196 | -0.66727 | -0.70355 | -0.68563 | -0.69815 | -0.73638 | -0.77544 | -0.79022 | -0.80261 | -0.85113

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.0513 | 1.1574 | 1.5064 | 1.727 | 2.0306 | 2.3736 | 2.1159 | 3.0249 | 2.775 | 3.1342 | 3.2211 | 2.9878 | 2.8186 | 2.5949 | 2.3902 | 2.1512 | 2.1288 | 1.6866 | 1.3955 | 1.6559 | 1.6872 | 1.9282 | 0.93623 | 0.89889
2 | 0.52565 | 0.57868 | 0.7532 | 0.86352 | 1.0153 | 1.1868 | 1.0579 | 1.5124 | 1.3875 | 1.5671 | 1.6106 | 1.4939 | 1.4093 | 1.2975 | 1.1951 | 1.0756 | 1.0644 | 0.84332 | 0.69775 | 0.82797 | 0.84362 | 0.96409 | 0.46812 | 0.44945
3 | 0.52565 | 0.57868 | 0.7532 | 0.86352 | 1.0153 | 1.1868 | 1.0579 | 1.5124 | 1.3875 | 1.5671 | 1.6106 | 1.4939 | 1.4093 | 1.2975 | 1.1951 | 1.0756 | 1.0644 | 0.84332 | 0.69775 | 0.82797 | 0.84362 | 0.96409 | 0.46812 | 0.44945
4 | 1.0513 | 1.1574 | 1.5064 | 1.727 | 2.0306 | 2.3736 | 2.1159 | 3.0249 | 2.775 | 3.1342 | 3.2211 | 2.9878 | 2.8186 | 2.5949 | 2.3902 | 2.1512 | 2.1288 | 1.6866 | 1.3955 | 1.6559 | 1.6872 | 1.9282 | 0.93623 | 0.89889
5 | 0.26283 | 0.28934 | 0.3766 | 0.43176 | 0.50765 | 0.59341 | 0.52897 | 0.75622 | 0.69375 | 0.78355 | 0.80528 | 0.74696 | 0.70465 | 0.64873 | 0.59755 | 0.53779 | 0.53219 | 0.42166 | 0.34887 | 0.41399 | 0.42181 | 0.48204 | 0.23406 | 0.22472
6 | 0.52565 | 0.57868 | 0.7532 | 0.86352 | 1.0153 | 1.1868 | 1.0579 | 1.5124 | 1.3875 | 1.5671 | 1.6106 | 1.4939 | 1.4093 | 1.2975 | 1.1951 | 1.0756 | 1.0644 | 0.84332 | 0.69775 | 0.82797 | 0.84362 | 0.96409 | 0.46812 | 0.44945
7 | 0.52565 | 0.57868 | 0.7532 | 0.86352 | 1.0153 | 1.1868 | 1.0579 | 1.5124 | 1.3875 | 1.5671 | 1.6106 | 1.4939 | 1.4093 | 1.2975 | 1.1951 | 1.0756 | 1.0644 | 0.84332 | 0.69775 | 0.82797 | 0.84362 | 0.96409 | 0.46812 | 0.44945
8 | 0.52565 | 0.57868 | 0.7532 | 0.86352 | 1.0153 | 1.1868 | 1.0579 | 1.5124 | 1.3875 | 1.5671 | 1.6106 | 1.4939 | 1.4093 | 1.2975 | 1.1951 | 1.0756 | 1.0644 | 0.84332 | 0.69775 | 0.82797 | 0.84362 | 0.96409 | 0.46812 | 0.44945

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.9146 | 3.0845 | 3.2572 | 3.4052 | 3.4439 | 3.6025 | 3.5841 | 3.3878 | 3.0695 | 4.5074 | 4.4017 | 4.0532 | 3.9547 | 3.9709 | 3.7828 | 3.4675 | 3.1163 | 3.0045 | 1.8886 | 2.0197 | 2.2082 | 2.2609 | 2.358 | 2.6028
2 | 1.4573 | 1.5423 | 1.6286 | 1.7026 | 1.7219 | 1.8012 | 1.792 | 1.6939 | 1.5347 | 2.2537 | 2.2008 | 2.0266 | 1.9773 | 1.9855 | 1.8914 | 1.7337 | 1.5582 | 1.5023 | 0.94432 | 1.0099 | 1.1041 | 1.1305 | 1.179 | 1.3014
3 | 1.4573 | 1.5423 | 1.6286 | 1.7026 | 1.7219 | 1.8012 | 1.792 | 1.6939 | 1.5347 | 2.2537 | 2.2008 | 2.0266 | 1.9773 | 1.9855 | 1.8914 | 1.7337 | 1.5582 | 1.5023 | 0.94432 | 1.0099 | 1.1041 | 1.1305 | 1.179 | 1.3014
4 | 2.9146 | 3.0845 | 3.2572 | 3.4052 | 3.4439 | 3.6025 | 3.5841 | 3.3878 | 3.0695 | 4.5074 | 4.4017 | 4.0532 | 3.9547 | 3.9709 | 3.7828 | 3.4675 | 3.1163 | 3.0045 | 1.8886 | 2.0197 | 2.2082 | 2.2609 | 2.358 | 2.6028
5 | 0.72865 | 0.77113 | 0.81429 | 0.8513 | 0.86097 | 0.90062 | 0.89602 | 0.84694 | 0.76737 | 1.1269 | 1.1004 | 1.0133 | 0.98867 | 0.99273 | 0.9457 | 0.86687 | 0.77909 | 0.75114 | 0.47216 | 0.50493 | 0.55205 | 0.56523 | 0.58949 | 0.65069
6 | 1.4573 | 1.5423 | 1.6286 | 1.7026 | 1.7219 | 1.8012 | 1.792 | 1.6939 | 1.5347 | 2.2537 | 2.2008 | 2.0266 | 1.9773 | 1.9855 | 1.8914 | 1.7337 | 1.5582 | 1.5023 | 0.94432 | 1.0099 | 1.1041 | 1.1305 | 1.179 | 1.3014
7 | 1.4573 | 1.5423 | 1.6286 | 1.7026 | 1.7219 | 1.8012 | 1.792 | 1.6939 | 1.5347 | 2.2537 | 2.2008 | 2.0266 | 1.9773 | 1.9855 | 1.8914 | 1.7337 | 1.5582 | 1.5023 | 0.94432 | 1.0099 | 1.1041 | 1.1305 | 1.179 | 1.3014
8 | 1.4573 | 1.5423 | 1.6286 | 1.7026 | 1.7219 | 1.8012 | 1.792 | 1.6939 | 1.5347 | 2.2537 | 2.2008 | 2.0266 | 1.9773 | 1.9855 | 1.8914 | 1.7337 | 1.5582 | 1.5023 | 0.94432 | 1.0099 | 1.1041 | 1.1305 | 1.179 | 1.3014

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011422 | 6.5859e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 2.164 | 5.4474 | 6.9764 | 8.3946 | 8.2532 | 7.3731 | 5.9132 | 3.229 | 0.65964 | 0.004522 | 0.0007519 | 0.00018968 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011307 | 6.7176e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 2.0766 | 5.1238 | 7.6305 | 8.3946 | 8.5059 | 7.2256 | 5.4539 | 2.9807 | 0.69436 | 0.0045659 | 0.00077446 | 0.00019359 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.9993e-05 | 4.7912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082453 | 1.7214 | 3.8428 | 5.3958 | 6.236 | 6.5057 | 5.751 | 4.2196 | 2.2355 | 0.49994 | 0.0032268 | 0.0005752 | 0.00014519 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.5666e-05 | 4.8406e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08166 | 1.6558 | 4.126 | 5.6139 | 5.8762 | 6.2531 | 5.751 | 4.2196 | 2.3752 | 0.53118 | 0.0031281 | 0.00054701 | 0.00014079 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.307e-05 | 5.137e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082453 | 1.6886 | 4.0451 | 5.7229 | 5.8162 | 6.6321 | 5.3639 | 4.2196 | 2.2588 | 0.51035 | 0.0033256 | 0.00059212 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011307 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 2.0984 | 5.1777 | 7.6305 | 8.2347 | 8.7585 | 7.0045 | 5.5687 | 2.9496 | 0.66658 | 0.0044781 | 0.0007143 | 0.00019163 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011884 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10042 | 2.0984 | 5.1238 | 6.9764 | 8.1547 | 8.5059 | 7.1519 | 5.5113 | 3.0738 | 0.70824 | 0.0042146 | 0.00072182 | 0.00020141 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 9.0858e-05 | 4.7912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077696 | 1.5738 | 4.0047 | 5.6139 | 6.0561 | 6.3162 | 5.3086 | 4.4779 | 2.2122 | 0.49473 | 0.0031281 | 0.00054701 | 0.00014959 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.3936e-05 | 5.1864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076903 | 1.623 | 4.2474 | 5.3413 | 6.236 | 6.1268 | 5.3639 | 4.2626 | 2.2355 | 0.53639 | 0.0031939 | 0.00059212 | 0.00014666 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.6532e-05 | 5.1864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082453 | 1.623 | 4.0856 | 5.3413 | 5.9961 | 6.5689 | 5.6404 | 4.2196 | 2.4451 | 0.51556 | 0.0031939 | 0.00055265 | 0.00014519 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.00011422 | 6.8493e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 2.0984 | 5.2317 | 6.9764 | 7.9149 | 8.2532 | 7.0045 | 5.9132 | 3.2601 | 0.65964 | 0.004522 | 0.00072934 | 0.00018577 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0.00011422 | 6.52e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | 2.2514 | 5.5013 | 7.1218 | 8.1547 | 8.7585 | 7.3731 | 5.9706 | 3.1048 | 0.68047 | 0.0042585 | 0.00078949 | 0.00020337 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 8.8262e-05 | 5.0382e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083246 | 1.6722 | 3.9642 | 5.7229 | 5.9362 | 6.5689 | 5.751 | 4.1765 | 2.2588 | 0.50514 | 0.0031281 | 0.00056392 | 0.00013933 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.307e-05 | 4.9888e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078489 | 1.6558 | 4.0451 | 5.6684 | 6.176 | 6.1268 | 5.6404 | 4.2196 | 2.2821 | 0.52597 | 0.0032927 | 0.00053573 | 0.00014226 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.6532e-05 | 4.7912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08166 | 1.623 | 4.2474 | 5.2323 | 6.176 | 6.3794 | 5.2533 | 4.3487 | 2.3752 | 0.52077 | 0.0034244 | 0.00054137 | 0.00014959 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1