## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
PV Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 0
16 | 3 | 0
17 | 4 | 0
18 | 7 | 0
19 | 8 | 0
20 | 1 | 0
21 | 10 | 0
22 | 42 | 0
23 | 7 | 0
24 | 103 | 0

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 4 | 0
4 | 7 | 0
5 | 8 | 0
5 | 1 | 0
5 | 10 | 0
5 | 42 | 0
5 | 7 | 0
5 | 103 | 0

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3248 | 0.94544 | 2.041 | 0.76294 | 0.72639 | 1.5755 | 1.5601 | 2.3924 | 0.852 | 2.4204 | 0.5208 | 1.6314 | 0.71384 | 1.6749 | 3.3305 | 0.94732 | 0.21355 | 3.413 | 3.0739 | 0.61323 | 2.7258 | 2.0705 | 1.522 | 0.54609
2 | 14.6126 | 17.1695 | 16.2686 | 16.1535 | 16.3483 | 17.9703 | 21.443 | 25.8108 | 28.101 | 28.4514 | 27.6836 | 27.8263 | 27.8034 | 27.3494 | 25.7908 | 25.0519 | 26.0902 | 28.9215 | 28.8167 | 28.2201 | 27.7347 | 25.9949 | 22.7407 | 20.6316
3 | 23.7374 | 18.3122 | 16.5717 | 17.8238 | 17.7617 | 18.5165 | 27.5566 | 30.6913 | 33.6485 | 33.6662 | 31.8014 | 34.794 | 32.8137 | 30.718 | 29.7856 | 27.8319 | 27.8497 | 29.4836 | 29.4836 | 29.9276 | 29.1195 | 26.3134 | 22.2551 | 21.5358
4 | 61.5858 | 54.1871 | 51.0147 | 50.4089 | 52.7631 | 56.9686 | 68.7425 | 76.8497 | 81.3384 | 84.1055 | 84.875 | 83.9898 | 83.5132 | 81.791 | 79.1874 | 77.7536 | 80.5294 | 91.1706 | 92.9593 | 93.5114 | 90.7307 | 86.5832 | 78.9512 | 69.7855
5 | -5.0455 | -6.3572 | -7.1065 | -7.0388 | -6.7742 | 14.3638 | 17.5748 | 21.0111 | 13.8083 | 4.4989 | 2.8813 | 2.7798 | 3.0013 | 1.7133 | 1.1521 | 0.1169 | 0.082591 | 3.1036 | 2.8657 | 3.0995 | 3.1026 | 3.0318 | 2.3622 | -1.6658
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25.2842 | 26.8979 | 28.2453 | 31.8501 | 33.742 | 20.7214 | 6.6636 | -19.9034 | -33.9558 | -24.6561 | -11.6139 | -8.8026 | -19.111 | -7.7874 | -8.9587 | -10.9237 | -14.7365 | -21.925 | -23.2228 | -24.9853 | -24.9804 | -14.3236 | 5.0702 | 22.4323
8 | 27.6843 | 25.5087 | 24.3263 | 23.8305 | 23.5036 | 24.9149 | 31.0365 | 35.3165 | 42.1408 | 45.3469 | 45.3661 | 46.1903 | 44.6589 | 43.7622 | 43.3087 | 41.7293 | 41.88 | 46.8255 | 40.6299 | 40.3555 | 40.4756 | 38.5358 | 33.4454 | 29.6007
9 | 170.6807 | 149.5409 | 141.9313 | 138.574 | 136.1396 | 154.6695 | 212.6739 | 256.5573 | 277.1968 | 274.1571 | 289.1519 | 296.4148 | 283.6672 | 279.1613 | 260.77 | 251.5792 | 260.7552 | 306.2366 | 305.0338 | 304.8476 | 303.5851 | 286.204 | 248.7856 | 212.4094
10 | 3.7036 | 3.6212 | 3.4647 | 3.5081 | 3.4896 | 3.7104 | 4.7079 | 5.3445 | 5.736 | 5.9768 | 5.5717 | 5.7545 | 5.6785 | 5.464 | 5.1856 | 4.8595 | 4.8848 | 5.5225 | 5.5473 | 5.6731 | 5.4962 | 5.3314 | 4.6703 | 4.1326
11 | 26.453 | 25.649 | 25.425 | 25.599 | 26.886 | 30.725 | 41.437 | 48.474 | 50.107 | 46.856 | 47.347 | 47.479 | 44.658 | 44.907 | 42.016 | 41.405 | 42.244 | 44.602 | 43.831 | 42.906 | 41.851 | 37.4 | 32.894 | 28.629
12 | 6.7378 | 6.5365 | 5.7706 | 6.0595 | 6.2339 | 7.0667 | 8.1246 | 9.7539 | 9.7549 | 10.0935 | 8.8675 | 9.2693 | 8.7122 | 8.3234 | 8.5714 | 8.9216 | 9.9481 | 10.5356 | 10.0055 | 10.6785 | 10.6874 | 9.2997 | 7.9192 | 7.7906
13 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.65047 | 0.58412 | 0.95661 | 1.0073 | 1.0073 | 1.1887 | 1.4884 | 1.3507 | 1.5108 | 1.5161 | 1.4188 | 1.394 | 1.495 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.0386 | 0.81647 | 0.66627
14 | 3.8091 | 3.8091 | 3.8091 | 3.7542 | 4.1932 | 3.9243 | 3.9847 | 3.3152 | 2.8378 | 2.4811 | 2.986 | 3.3811 | 3.7103 | 4.0396 | 3.9298 | 3.4359 | 3.4908 | 3.7652 | 3.8201 | 3.7103 | 3.7762 | 4.303 | 4.0835 | 3.6993
15 | 6.0042 | 5.5542 | 5.2249 | 5.1865 | 5.192 | 5.8176 | 8.8632 | 10.8497 | 11.5686 | 11.618 | 11.1077 | 11.6015 | 11.6619 | 11.4863 | 10.2296 | 9.5711 | 10.1199 | 11.8046 | 11.2503 | 11.0967 | 10.8223 | 10.087 | 8.3529 | 7.2444
16 | 21.3238 | 18.9795 | 18.0791 | 17.8561 | 17.8561 | 18.9023 | 23.5717 | 26.9564 | 30.1096 | 30.8213 | 30.7184 | 30.7184 | 30.1353 | 29.5694 | 28.7461 | 28.1987 | 27.5681 | 29.5146 | 31.0186 | 31.01 | 31.0014 | 29.5216 | 27.1401 | 24.2358
17 | 10.0695 | 9.4253 | 9.4633 | 9.4862 | 9.6681 | 10.3093 | 13.3382 | 15.0803 | 15.6408 | 15.1132 | 15.1331 | 15.8944 | 15.6727 | 15.6611 | 15.0094 | 14.7408 | 14.734 | 15.0916 | 14.8177 | 14.335 | 14.4079 | 13.5422 | 11.4978 | 10.8815
18 | 16.2456 | 15.2626 | 14.4116 | 14.2646 | 14.5656 | 17.2636 | 24.3986 | 28.8766 | 29.6646 | 30.0706 | 27.2036 | 28.9256 | 28.0576 | 26.7336 | 24.6136 | 24.2696 | 25.4996 | 27.7006 | 26.7606 | 26.6006 | 26.1876 | 24.3856 | 20.8696 | 18.4956
19 | 0.003 | 1.86 | -0.359 | -0.045 | 0.135 | -0.092 | 0.029 | -0.217 | -0.357 | -0.023 | -0.084 | 0.319 | -0.368 | -0.725 | -0.121 | -0.168 | 0.344 | 0.003 | -0.188 | 0.367 | -0.117 | 0.092 | -0.07 | -0.151
20 | 14.1709 | 12.9937 | 12.3615 | 12.2961 | 12.743 | 13.7676 | 17.877 | 20.5584 | 21.5285 | 21.8446 | 21.4086 | 21.9863 | 21.692 | 20.493 | 19.8172 | 18.5855 | 18.8253 | 22.0844 | 22.2806 | 22.4659 | 21.801 | 20.8854 | 18.7054 | 16.0566
21 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 3.9065 | 5.3505 | 5.5956 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.481 | 5.3611 | 5.3611 | 5.7288 | 5.8513 | 5.8513 | 5.8513 | 5.7314 | 4.5326 | 3.9332
22 | 5.6522 | 5.4094 | 5.1917 | 5.7275 | 5.5266 | 5.5266 | 6.1964 | 6.5313 | 6.3304 | 6.8662 | 6.9667 | 6.816 | 6.6988 | 6.6318 | 6.5983 | 5.9704 | 6.3471 | 6.5313 | 5.9034 | 6.5313 | 6.1127 | 5.694 | 5.694 | 5.694
23 | 17.9865 | 8.8103 | 7.9427 | 8.4153 | 10.2184 | 10.9331 | 17.0665 | 28.6332 | 32.6809 | 37.238 | 30.7525 | 24.8234 | 26.2317 | 27.9474 | 27.1164 | 26.6518 | 26.358 | 34.0925 | 31.9328 | 33.6116 | 31.7321 | 29.6291 | 23.2897 | 21.8653
24 | 2.0206 | -2.2326 | -0.84659 | -3.705 | -2.6794 | 0.57537 | 5.7048 | 21.1028 | 30.3119 | 34.1498 | 30.1998 | 27.8689 | 26.7779 | 23.4591 | 23.1537 | 15.9701 | 15.8645 | 21.5253 | 24.5417 | 22.0916 | 16.625 | 18.0867 | 8.319 | 3.0099

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52092 | 0.59538 | 1.3259 | 0.5777 | 0.51069 | 0.59842 | 0.64133 | 0.62432 | 0.42609 | 1.7462 | 0.15935 | 0.9515 | 0.35231 | 0.44312 | 0.65438 | 0.82312 | 0.27976 | 1.1859 | 1.0042 | 0.39784 | 1.7033 | 0.87795 | 0.86382 | 0.36821
2 | -3.4723 | -3.7739 | -4.0651 | -4.0355 | -4.1769 | -3.7182 | -2.7689 | -1.1397 | -0.33565 | -0.052506 | -0.47137 | -0.34654 | -0.47966 | -0.48387 | -1.2232 | -1.7616 | -1.5667 | -0.53478 | -0.77792 | -0.97788 | -1.5361 | -1.9939 | -2.6751 | -3.0111
3 | 3.627 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 3.6404 | 1.6512 | 0.21257 | -1.2438 | -1.2438 | -0.10712 | -1.2971 | -1.2971 | -1.004 | -0.12488 | 0.75427 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 2.184 | 3.3384 | 3.3384
4 | 7.6793 | 5.9236 | 5.0709 | 4.9622 | 5.6399 | 7.0027 | 10.8647 | 13.2637 | 15.3243 | 16.8749 | 17.0173 | 16.7122 | 16.7834 | 16.6121 | 14.986 | 14.2381 | 14.6937 | 20.0269 | 19.9978 | 19.3876 | 17.9453 | 15.9593 | 13.0168 | 9.9864
5 | 0.36119 | 0.024474 | -0.45731 | -0.70015 | -0.52481 | 0.60932 | 1.8454 | 2.0993 | 1.6741 | 0.92814 | 0.26605 | 0.31527 | 0.49677 | 0.2476 | 0.42376 | 0.30319 | 0.29703 | 0.3502 | 0.35943 | 0.44556 | 0.47632 | 0.56204 | 0.49472 | -0.056818
6 | 99.0391 | 99.3949 | 99.8287 | 99.7989 | 99.357 | 98.5718 | 96.2851 | 94.5153 | 93.7783 | 71.1746 | 48.8715 | 48.5819 | 48.8927 | 49.1223 | 49.3992 | 74.4617 | 95.0049 | 93.3942 | 93.5214 | 93.7577 | 94.7083 | 95.4754 | 96.5862 | 97.9185
7 | 13.2212 | 12.9597 | 13.3123 | 12.9999 | 11.5207 | 10.0385 | 4.3062 | 2.6795 | 5.1754 | 3.1721 | 2.1849 | -2.9286 | 2.2165 | 3.6362 | 5.705 | 7.3777 | 7.9086 | 4.6717 | 4.5811 | 6.2634 | 8.7237 | 10.5468 | 10.6577 | 11.1406
8 | -14.826 | -15.9588 | -16.0899 | -16.1286 | -15.9459 | -15.2607 | -8.791 | -2.7053 | 0.089288 | 1.2905 | 0.067712 | -0.57305 | -1.1557 | -0.88593 | -3.1187 | -5.6766 | -5.7205 | -0.65828 | -0.91878 | -1.1933 | -2.7724 | -5.6381 | -8.5627 | -10.3873
9 | -32.1707 | -37.0981 | -35.1374 | -36.3796 | -36.4005 | -35.7154 | -15.9059 | -0.64364 | 5.5612 | 12.9354 | 16.1454 | 15.0492 | 18.8097 | 13.5374 | 12.8715 | 2.9588 | 0.87278 | 20.4503 | 21.3443 | 22.6292 | 12.3157 | 0.92614 | -6.5406 | -10.465
10 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.2956 | -3.0118 | -2.8982 | -2.7271 | -2.7842 | -2.7271 | -2.7842 | -2.9553 | -2.9553 | -2.9553 | -3.1249 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.2448 | -3.435 | -3.435
11 | 2.127 | -1.297 | -2.077 | -0.911 | -1.489 | -0.242 | 4.059 | 7.299 | 8.263 | 6.865 | 6.975 | 7.047 | 6.068 | 5.941 | 4.181 | 3.986 | 3.485 | 4.925 | 4.549 | 3.856 | 3.407 | 1.914 | 0.614 | -0.906
12 | -1.4477 | -1.4566 | -1.5914 | -1.4602 | -1.4647 | -1.3189 | -0.89906 | -0.50492 | -0.36796 | -0.46392 | -0.67303 | -0.50359 | -0.57762 | -0.56403 | -0.71361 | -0.7196 | -0.57805 | -0.49974 | -0.60206 | -0.66824 | -0.59773 | -0.77685 | -1.0177 | -1.135
13 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -0.98008 | -1.0095 | -0.92012 | -0.89033 | -0.89033 | -0.9878 | -0.91318 | -0.88831 | -0.89454 | -0.94493 | -0.91842 | -0.91632 | -0.94213 | -0.94213 | -0.94213 | -0.9131 | -0.91034 | -0.98916 | -0.98916 | -0.98916
14 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.72125 | -0.91056 | -0.91056 | -0.15331 | -0.15331 | -0.34811 | -0.93251 | -0.93251 | -0.93251 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525
15 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.2343 | -0.2658 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.27128 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -1.6129 | -1.6129
16 | 0.77237 | 0.54446 | 0.32516 | 0.33806 | -0.16195 | 0.074856 | 1.6502 | 3.0741 | 4.3753 | 5.1303 | 5.0615 | 5.0013 | 4.8809 | 4.6444 | 4.2832 | 3.3708 | 3.1945 | 3.6976 | 3.8843 | 3.6822 | 3.3864 | 2.9865 | 2.1557 | 1.4158
17 | -1.646 | -1.8886 | -1.9333 | -1.9149 | -1.8162 | -1.5855 | -0.2373 | 0.5869 | 0.99762 | 0.57901 | 0.67486 | 1.0489 | 1.1912 | 1.1816 | 0.53281 | 0.28255 | 0.28781 | 0.32695 | -0.071338 | -0.50679 | -0.13418 | -0.5471 | -1.4521 | -1.5143
18 | 3.4462 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 2.1056 | 0.22891 | -0.039194 | -1.1116 | -0.3073 | -0.8435 | -1.1116 | -1.1116 | -0.039194 | 0.77677 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.3169 | 2.1212 | 2.1212 | 3.1936 | 3.1936
19 | 1.583 | 1.009 | 1.408 | 1.549 | 1.544 | 1.412 | 1.869 | 1.758 | 2.347 | 1.962 | 1.505 | 1.419 | 1.756 | 1.234 | 1.317 | 1.325 | 1.748 | 1.607 | 1.53 | 1.794 | 1.868 | 1.437 | 1.161 | 1.398
20 | -2.1906 | -2.9264 | -3.0517 | -3.0517 | -3.0517 | -2.8828 | -1.4603 | -0.67547 | 0.25649 | 0.82875 | -0.34301 | -0.26126 | 0.11479 | 0.038492 | -0.19586 | -1.0951 | -1.4603 | -0.57192 | -0.51742 | -0.21221 | -0.086861 | -0.76267 | -1.2859 | -1.6129
21 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729
22 | 1.6581 | 1.5576 | 1.2939 | 1.5116 | 1.4906 | 1.6413 | 1.7544 | 2.039 | 1.9386 | 2.0432 | 2.039 | 2.06 | 2.2693 | 2.2651 | 1.859 | 1.7669 | 1.5032 | 1.5409 | 1.5409 | 1.7586 | 1.5409 | 1.6748 | 1.3943 | 1.3902
23 | 9.6568 | 7.9504 | 7.5072 | 6.9122 | 7.016 | 7.2952 | 2.9556 | 0.58704 | 0.412 | 0.91177 | 5.7913 | 4.9569 | 3.0834 | 4.9049 | 6.9511 | 8.1085 | 7.237 | 1.1086 | 2.3151 | 2.3062 | 2.6355 | 5.1311 | 8.0575 | 7.0037
24 | -18.9667 | -22.333 | -21.7389 | -21.4525 | -21.3594 | -21.0788 | -5.9427 | 4.3309 | 8.09 | 11.9744 | 7.6728 | 6.4961 | 6.7606 | 7.0705 | 3.6709 | -2.0167 | -3.7226 | 5.2672 | 7.5149 | 5.5762 | 4.0716 | 1.8293 | -5.8649 | -7.6009

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1204 | 0.14564 | 0.19377 | 0.23001 | 0.26527 | 0.28551 | 0.26449 | 0.38978 | 0.34679 | 0.40892 | 0.41634 | 0.40567 | 0.37486 | 0.35476 | 0.34358 | 0.32187 | 0.3076 | 0.29166 | 0.20894 | 0.21808 | 0.22926 | 0.2484 | 0.095594 | 0.10618
2 | 1.8049 | 2.1833 | 2.9048 | 3.4481 | 3.9767 | 4.2801 | 3.9649 | 5.8432 | 5.1988 | 6.1301 | 6.2413 | 6.0814 | 5.6196 | 5.3182 | 5.1506 | 4.8252 | 4.6113 | 4.3723 | 3.1323 | 3.2692 | 3.4369 | 3.7238 | 1.4331 | 1.5918
3 | 1.9964 | 2.4149 | 3.2129 | 3.8139 | 4.3986 | 4.7342 | 4.3856 | 6.463 | 5.7503 | 6.7805 | 6.9034 | 6.7266 | 6.2158 | 5.8824 | 5.697 | 5.3371 | 5.1005 | 4.8362 | 3.4645 | 3.616 | 3.8015 | 4.1189 | 1.5851 | 1.7606
4 | 5.6744 | 6.864 | 9.1321 | 10.8404 | 12.502 | 13.456 | 12.4651 | 18.3699 | 16.3441 | 19.2721 | 19.6216 | 19.1189 | 17.6671 | 16.7196 | 16.1925 | 15.1695 | 14.4971 | 13.7458 | 9.8473 | 10.2778 | 10.8051 | 11.7071 | 4.5053 | 5.0043
5 | 0.31465 | 0.38062 | 0.50639 | 0.60111 | 0.69325 | 0.74616 | 0.6912 | 1.0186 | 0.9063 | 1.0687 | 1.088 | 1.0602 | 0.97966 | 0.92713 | 0.8979 | 0.84117 | 0.80388 | 0.76222 | 0.54604 | 0.56992 | 0.59916 | 0.64917 | 0.24982 | 0.27749
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.6287 | 0.76051 | 1.0118 | 1.2011 | 1.3852 | 1.4909 | 1.3811 | 2.0353 | 1.8109 | 2.1353 | 2.174 | 2.1183 | 1.9575 | 1.8525 | 1.7941 | 1.6807 | 1.6062 | 1.523 | 1.091 | 1.1387 | 1.1972 | 1.2971 | 0.49917 | 0.55446
8 | 2.755 | 3.3325 | 4.4337 | 5.2631 | 6.0699 | 6.533 | 6.0519 | 8.9188 | 7.9352 | 9.3568 | 9.5265 | 9.2824 | 8.5775 | 8.1176 | 7.8616 | 7.365 | 7.0385 | 6.6737 | 4.781 | 4.99 | 5.246 | 5.6839 | 2.1874 | 2.4296
9 | 18.1523 | 21.9579 | 29.2136 | 34.6782 | 39.9939 | 43.0458 | 39.8757 | 58.7653 | 52.2846 | 61.6513 | 62.7695 | 61.1613 | 56.5168 | 53.4861 | 51.7998 | 48.5272 | 46.3762 | 43.9728 | 31.5014 | 32.8787 | 34.5653 | 37.451 | 14.4123 | 16.0086
10 | 0.36624 | 0.44302 | 0.58941 | 0.69967 | 0.80691 | 0.86849 | 0.80453 | 1.1856 | 1.0549 | 1.2439 | 1.2664 | 1.234 | 1.1403 | 1.0791 | 1.0451 | 0.97908 | 0.93568 | 0.88719 | 0.63557 | 0.66336 | 0.69739 | 0.75561 | 0.29078 | 0.32299
11 | 2.9096 | 3.5196 | 4.6826 | 5.5585 | 6.4105 | 6.8997 | 6.3915 | 9.4193 | 8.3805 | 9.8819 | 10.0611 | 9.8034 | 9.0589 | 8.5731 | 8.3028 | 7.7783 | 7.4335 | 7.0483 | 5.0493 | 5.27 | 5.5404 | 6.0029 | 2.3101 | 2.566
12 | 0.64358 | 0.77851 | 1.0358 | 1.2295 | 1.418 | 1.5262 | 1.4138 | 2.0835 | 1.8537 | 2.1858 | 2.2255 | 2.1684 | 2.0038 | 1.8963 | 1.8365 | 1.7205 | 1.6442 | 1.559 | 1.1169 | 1.1657 | 1.2255 | 1.3278 | 0.51098 | 0.56758
13 | 0.083496 | 0.101 | 0.13438 | 0.15951 | 0.18396 | 0.198 | 0.18342 | 0.27031 | 0.2405 | 0.28358 | 0.28872 | 0.28133 | 0.25996 | 0.24602 | 0.23827 | 0.22321 | 0.21332 | 0.20226 | 0.1449 | 0.15123 | 0.15899 | 0.17227 | 0.066293 | 0.073636
14 | 0.27553 | 0.3333 | 0.44343 | 0.52638 | 0.60707 | 0.65339 | 0.60527 | 0.892 | 0.79363 | 0.9358 | 0.95278 | 0.92837 | 0.85787 | 0.81186 | 0.78627 | 0.73659 | 0.70394 | 0.66746 | 0.47816 | 0.49906 | 0.52467 | 0.56847 | 0.21876 | 0.24299
15 | 0.69569 | 0.84154 | 1.1196 | 1.3291 | 1.5328 | 1.6497 | 1.5283 | 2.2522 | 2.0038 | 2.3628 | 2.4057 | 2.344 | 2.166 | 2.0499 | 1.9852 | 1.8598 | 1.7774 | 1.6853 | 1.2073 | 1.2601 | 1.3247 | 1.4353 | 0.55236 | 0.61354
16 | 1.9826 | 2.3982 | 3.1907 | 3.7875 | 4.3681 | 4.7014 | 4.3552 | 6.4183 | 5.7105 | 6.7335 | 6.8557 | 6.68 | 6.1727 | 5.8417 | 5.6576 | 5.3001 | 5.0652 | 4.8027 | 3.4406 | 3.591 | 3.7752 | 4.0904 | 1.5741 | 1.7485
17 | 0.99829 | 1.2076 | 1.6066 | 1.9071 | 2.1995 | 2.3673 | 2.193 | 3.2318 | 2.8754 | 3.3905 | 3.452 | 3.3636 | 3.1082 | 2.9415 | 2.8488 | 2.6688 | 2.5505 | 2.4183 | 1.7324 | 1.8082 | 1.9009 | 2.0596 | 0.79261 | 0.8804
18 | 1.7566 | 2.1248 | 2.827 | 3.3558 | 3.8702 | 4.1655 | 3.8587 | 5.6866 | 5.0595 | 5.9659 | 6.0741 | 5.9185 | 5.4691 | 5.1758 | 5.0126 | 4.6959 | 4.4878 | 4.2552 | 3.0483 | 3.1816 | 3.3448 | 3.6241 | 1.3947 | 1.5491
19 | 0.0098636 | 0.011931 | 0.015874 | 0.018843 | 0.021732 | 0.02339 | 0.021668 | 0.031932 | 0.02841 | 0.0335 | 0.034108 | 0.033234 | 0.03071 | 0.029063 | 0.028147 | 0.026369 | 0.0252 | 0.023894 | 0.017117 | 0.017866 | 0.018782 | 0.02035 | 0.0078314 | 0.0086988
20 | 1.3995 | 1.6929 | 2.2523 | 2.6736 | 3.0835 | 3.3188 | 3.0744 | 4.5307 | 4.0311 | 4.7532 | 4.8394 | 4.7155 | 4.3574 | 4.1237 | 3.9937 | 3.7414 | 3.5755 | 3.3902 | 2.4287 | 2.5349 | 2.6649 | 2.8874 | 1.1112 | 1.2342
21 | 0.35209 | 0.42591 | 0.56665 | 0.67264 | 0.77575 | 0.83495 | 0.77346 | 1.1399 | 1.0141 | 1.1958 | 1.2175 | 1.1863 | 1.0962 | 1.0375 | 1.0047 | 0.94127 | 0.89954 | 0.85293 | 0.61102 | 0.63774 | 0.67045 | 0.72643 | 0.27955 | 0.31051
22 | 0.46047 | 0.55701 | 0.74107 | 0.87969 | 1.0145 | 1.092 | 1.0115 | 1.4907 | 1.3263 | 1.5639 | 1.5923 | 1.5515 | 1.4337 | 1.3568 | 1.314 | 1.231 | 1.1764 | 1.1155 | 0.7991 | 0.83404 | 0.87683 | 0.95003 | 0.3656 | 0.40609
23 | 1.8024 | 2.1802 | 2.9006 | 3.4432 | 3.971 | 4.2741 | 3.9593 | 5.8349 | 5.1914 | 6.1214 | 6.2324 | 6.0728 | 5.6116 | 5.3107 | 5.1432 | 4.8183 | 4.6047 | 4.3661 | 3.1278 | 3.2646 | 3.432 | 3.7185 | 1.431 | 1.5895
24 | 1.1621 | 1.4057 | 1.8702 | 2.2201 | 2.5604 | 2.7558 | 2.5528 | 3.7621 | 3.3472 | 3.9469 | 4.0185 | 3.9155 | 3.6182 | 3.4241 | 3.3162 | 3.1067 | 2.969 | 2.8151 | 2.0167 | 2.1049 | 2.2128 | 2.3976 | 0.92267 | 1.0249

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.37584 | 0.39598 | 0.4143 | 0.43821 | 0.45943 | 0.47668 | 0.46949 | 0.44578 | 0.39773 | 0.60655 | 0.59349 | 0.56712 | 0.53043 | 0.50909 | 0.49142 | 0.46213 | 0.44305 | 0.4264 | 0.26013 | 0.27374 | 0.28978 | 0.30394 | 0.32265 | 0.35215
2 | 5.6342 | 5.9362 | 6.2107 | 6.5692 | 6.8874 | 7.146 | 7.0382 | 6.6827 | 5.9624 | 9.0927 | 8.897 | 8.5017 | 7.9516 | 7.6318 | 7.3669 | 6.9278 | 6.6418 | 6.3922 | 3.8996 | 4.1037 | 4.3441 | 4.5564 | 4.8368 | 5.279
3 | 6.232 | 6.5659 | 6.8696 | 7.2661 | 7.618 | 7.9041 | 7.7848 | 7.3917 | 6.595 | 10.0573 | 9.8408 | 9.4036 | 8.7952 | 8.4414 | 8.1485 | 7.6628 | 7.3464 | 7.0704 | 4.3133 | 4.5391 | 4.8049 | 5.0398 | 5.3499 | 5.8391
4 | 17.7131 | 18.6623 | 19.5255 | 20.6525 | 21.6527 | 22.4657 | 22.1268 | 21.0093 | 18.7449 | 28.586 | 27.9706 | 26.7279 | 24.9986 | 23.993 | 23.1604 | 21.7799 | 20.8808 | 20.0961 | 12.2597 | 12.9013 | 13.6569 | 14.3245 | 15.206 | 16.5964
5 | 0.98221 | 1.0348 | 1.0827 | 1.1452 | 1.2007 | 1.2458 | 1.227 | 1.165 | 1.0394 | 1.5851 | 1.551 | 1.4821 | 1.3862 | 1.3304 | 1.2843 | 1.2077 | 1.1579 | 1.1144 | 0.67981 | 0.7154 | 0.7573 | 0.79431 | 0.84319 | 0.92029
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.9626 | 2.0677 | 2.1634 | 2.2882 | 2.399 | 2.4891 | 2.4516 | 2.3278 | 2.0769 | 3.1672 | 3.099 | 2.9614 | 2.7698 | 2.6583 | 2.5661 | 2.4131 | 2.3135 | 2.2266 | 1.3583 | 1.4294 | 1.5131 | 1.5871 | 1.6848 | 1.8388
8 | 8.5999 | 9.0607 | 9.4798 | 10.027 | 10.5126 | 10.9073 | 10.7428 | 10.2002 | 9.1008 | 13.8788 | 13.58 | 12.9767 | 12.1371 | 11.6489 | 11.2446 | 10.5744 | 10.1378 | 9.7568 | 5.9522 | 6.2637 | 6.6306 | 6.9547 | 7.3827 | 8.0577
9 | 56.6641 | 59.7005 | 62.4619 | 66.0672 | 69.2669 | 71.8678 | 70.7834 | 67.2087 | 59.9648 | 91.4464 | 89.4777 | 85.5025 | 79.9703 | 76.7536 | 74.0901 | 69.6739 | 66.7974 | 64.2873 | 39.2186 | 41.2713 | 43.6885 | 45.824 | 48.644 | 53.0918
10 | 1.1432 | 1.2045 | 1.2602 | 1.333 | 1.3975 | 1.45 | 1.4281 | 1.356 | 1.2098 | 1.845 | 1.8053 | 1.7251 | 1.6135 | 1.5486 | 1.4948 | 1.4057 | 1.3477 | 1.2971 | 0.79127 | 0.83269 | 0.88146 | 0.92454 | 0.98144 | 1.0712
11 | 9.0825 | 9.5692 | 10.0118 | 10.5897 | 11.1026 | 11.5195 | 11.3457 | 10.7727 | 9.6116 | 14.6577 | 14.3421 | 13.7049 | 12.8182 | 12.3026 | 11.8757 | 11.1678 | 10.7068 | 10.3044 | 6.2862 | 6.6153 | 7.0027 | 7.345 | 7.797 | 8.5099
12 | 2.009 | 2.1167 | 2.2146 | 2.3424 | 2.4558 | 2.548 | 2.5096 | 2.3829 | 2.126 | 3.2422 | 3.1724 | 3.0315 | 2.8353 | 2.7213 | 2.6268 | 2.4703 | 2.3683 | 2.2793 | 1.3905 | 1.4633 | 1.549 | 1.6247 | 1.7246 | 1.8823
13 | 0.26064 | 0.27461 | 0.28731 | 0.30389 | 0.31861 | 0.33057 | 0.32559 | 0.30914 | 0.27582 | 0.42063 | 0.41158 | 0.39329 | 0.36784 | 0.35305 | 0.3408 | 0.32048 | 0.30725 | 0.29571 | 0.1804 | 0.18984 | 0.20096 | 0.21078 | 0.22375 | 0.24421
14 | 0.8601 | 0.90619 | 0.94811 | 1.0028 | 1.0514 | 1.0909 | 1.0744 | 1.0202 | 0.9102 | 1.3881 | 1.3582 | 1.2978 | 1.2139 | 1.165 | 1.1246 | 1.0576 | 1.0139 | 0.97582 | 0.5953 | 0.62646 | 0.66315 | 0.69556 | 0.73837 | 0.80588
15 | 2.1717 | 2.288 | 2.3939 | 2.5321 | 2.6547 | 2.7544 | 2.7128 | 2.5758 | 2.2982 | 3.5047 | 3.4293 | 3.2769 | 3.0649 | 2.9416 | 2.8395 | 2.6703 | 2.56 | 2.4638 | 1.5031 | 1.5817 | 1.6744 | 1.7562 | 1.8643 | 2.0348
16 | 6.1888 | 6.5205 | 6.8221 | 7.2158 | 7.5653 | 7.8494 | 7.7309 | 7.3405 | 6.5493 | 9.9877 | 9.7727 | 9.3385 | 8.7343 | 8.383 | 8.0921 | 7.6097 | 7.2956 | 7.0214 | 4.2834 | 4.5076 | 4.7716 | 5.0049 | 5.3129 | 5.7987
17 | 3.1163 | 3.2833 | 3.4351 | 3.6334 | 3.8094 | 3.9524 | 3.8928 | 3.6962 | 3.2978 | 5.0291 | 4.9209 | 4.7023 | 4.398 | 4.2211 | 4.0746 | 3.8317 | 3.6736 | 3.5355 | 2.1568 | 2.2697 | 2.4027 | 2.5201 | 2.6752 | 2.9198
18 | 5.4833 | 5.7771 | 6.0444 | 6.3932 | 6.7029 | 6.9545 | 6.8496 | 6.5037 | 5.8027 | 8.8492 | 8.6586 | 8.274 | 7.7386 | 7.4273 | 7.1696 | 6.7422 | 6.4639 | 6.221 | 3.7951 | 3.9938 | 4.2277 | 4.4343 | 4.7072 | 5.1376
19 | 0.03079 | 0.03244 | 0.033941 | 0.0359 | 0.037638 | 0.039052 | 0.038462 | 0.03652 | 0.032584 | 0.04969 | 0.04862 | 0.04646 | 0.043454 | 0.041706 | 0.040259 | 0.037859 | 0.036296 | 0.034932 | 0.021311 | 0.022426 | 0.023739 | 0.0249 | 0.026432 | 0.028849
20 | 4.3687 | 4.6028 | 4.8157 | 5.0937 | 5.3404 | 5.5409 | 5.4573 | 5.1817 | 4.6232 | 7.0504 | 6.8986 | 6.5921 | 6.1656 | 5.9176 | 5.7122 | 5.3718 | 5.15 | 4.9565 | 3.0237 | 3.182 | 3.3683 | 3.533 | 3.7504 | 4.0933
21 | 1.0991 | 1.158 | 1.2116 | 1.2815 | 1.3435 | 1.394 | 1.373 | 1.3036 | 1.1631 | 1.7738 | 1.7356 | 1.6585 | 1.5512 | 1.4888 | 1.4371 | 1.3514 | 1.2956 | 1.247 | 0.76071 | 0.80053 | 0.84741 | 0.88884 | 0.94353 | 1.0298
22 | 1.4374 | 1.5144 | 1.5845 | 1.6759 | 1.7571 | 1.8231 | 1.7956 | 1.7049 | 1.5211 | 2.3197 | 2.2698 | 2.169 | 2.0286 | 1.947 | 1.8795 | 1.7674 | 1.6945 | 1.6308 | 0.99487 | 1.0469 | 1.1083 | 1.1624 | 1.234 | 1.3468
23 | 5.6262 | 5.9277 | 6.2019 | 6.5599 | 6.8776 | 7.1358 | 7.0281 | 6.6732 | 5.954 | 9.0798 | 8.8843 | 8.4896 | 7.9403 | 7.6209 | 7.3565 | 6.918 | 6.6324 | 6.3831 | 3.894 | 4.0979 | 4.3379 | 4.5499 | 4.8299 | 5.2715
24 | 3.6276 | 3.822 | 3.9988 | 4.2296 | 4.4344 | 4.6009 | 4.5315 | 4.3027 | 3.8389 | 5.8543 | 5.7283 | 5.4738 | 5.1196 | 4.9137 | 4.7432 | 4.4605 | 4.2763 | 4.1156 | 2.5107 | 2.6422 | 2.7969 | 2.9336 | 3.1142 | 3.3989

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32384 | 0.3804 | 0.96779 | 0.60511 | 1.3688 | 2.3564 | 1.5797 | 0.18499 | 0.88559 | 0.1727 | 0.40018 | 1.8526 | 0.84161 | 1.1637 | 1.0648 | 2.2838 | 0.9743 | 0.64273 | 1.4122 | 3.0284 | 2.221 | -0.4596 | 1.9912 | 2.621
2 | 15.4288 | 17.7306 | 17.4209 | 17.3764 | 17.3777 | 17.2241 | 18.5949 | 22.0767 | 25.1612 | 25.9343 | 25.6719 | 26.3978 | 26.76 | 26.2649 | 25.2386 | 24.2228 | 24.6454 | 24.8889 | 24.9946 | 24.5808 | 24.6546 | 25.6758 | 23.9329 | 21.9392
3 | 32.0578 | 24.1299 | 22.9488 | 22.1319 | 22.1319 | 23.7303 | 29.7334 | 36.5889 | 38.1874 | 37.3882 | 37.3704 | 39.8214 | 39.8214 | 39.8214 | 37.8233 | 35.8075 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 32.1577 | 30.0886
4 | 38.9303 | 34.2704 | 32.4064 | 31.3786 | 33.2642 | 30.4679 | 35.7333 | 41.475 | 46.7244 | 50.1477 | 51.7525 | 52.5716 | 53.6038 | 54.0429 | 54.2315 | 52.187 | 52.2131 | 50.1775 | 50.4415 | 50.8562 | 50.4382 | 52.2463 | 51.0453 | 45.6209
5 | -13.9197 | -11.9493 | -7.747 | -7.3395 | -7.1104 | -7.2599 | -5.3581 | -2.6452 | -0.7058 | 0.76327 | 1.2797 | 2.226 | 3.4828 | 3.6735 | 3.1189 | 1.5046 | 1.572 | 1.6061 | 2.0327 | 1.6149 | 1.2027 | 2.4636 | 3.2537 | -0.85126
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 15.0239 | 9.3196 | 13.3709 | 12.3721 | 14.1924 | 4.8399 | -11.4771 | 0.83296 | 6.4116 | 15.6078 | 15.1922 | 8.4132 | 6.9619 | 8.4781 | 7.4231 | 8.8271 | 12.3118 | 12.7508 | 13.1741 | 12.9128 | 8.2806 | 9.3703 | 9.49 | 9.638
8 | 21.8395 | 18.5148 | 18.4992 | 16.8194 | 16.9738 | 16.968 | 20.5077 | 28.0412 | 32.8577 | 33.5285 | 33.4913 | 35.0395 | 33.6234 | 32.982 | 27.654 | 28.5901 | 33.2149 | 35.4018 | 27.8902 | 29.3429 | 27.0937 | 28.7318 | 25.9517 | 23.24
9 | 117.4739 | 104.8512 | 98.0415 | 95.128 | 158.9419 | 152.3054 | 105.4864 | 136.8149 | 151.4352 | 162.1425 | 162.0486 | 178.7228 | 184.7242 | 182.2572 | 194.2445 | 179.692 | 171.345 | 169.3678 | 163.173 | 165.5526 | 162.0965 | 174.9516 | 161.5295 | 133.4961
10 | 3.4204 | 3.2054 | 2.9026 | 2.9782 | 2.9767 | 3.1035 | 3.552 | 4.3788 | 4.8351 | 5.0867 | 5.1237 | 5.1744 | 5.3821 | 5.2875 | 5.0413 | 4.9984 | 4.7147 | 4.7386 | 4.6693 | 4.8955 | 4.8955 | 5.0603 | 4.5558 | 3.9308
11 | 20.364 | 20.715 | 19.322 | 20.488 | 20.245 | 21.37 | 28.573 | 32.082 | 33.089 | 33.473 | 33.76 | 34.586 | 33.566 | 32.766 | 30.343 | 29.079 | 29.496 | 28.947 | 29.343 | 30.012 | 28.918 | 30.188 | 28.089 | 23.438
12 | 6.0908 | 6.327 | 5.102 | 5.5355 | 5.6068 | 5.2023 | 6.0518 | 6.9209 | 7.0744 | 7.5783 | 7.1214 | 7.3818 | 7.9335 | 7.3662 | 6.7332 | 7.3756 | 6.7045 | 7.3794 | 7.3681 | 7.644 | 8.1055 | 8.4001 | 7.5143 | 6.6544
13 | -0.183 | -0.026 | 0.028 | 0.114 | 0.064 | 0.042 | 0.143 | 0.353 | 0.103 | 0.325 | 0.334 | 0.73 | 0.395 | 1.072 | 0.129 | 0.483 | 0.534 | -0.518 | 0.269 | -0.001 | 0.75 | 1.073 | 0.173 | 0.447
14 | 4.8408 | 4.7859 | 4.7859 | 4.7859 | 4.9121 | 4.9615 | 4.3579 | 3.1341 | 3.2603 | 3.5457 | 3.403 | 4.4896 | 5.4005 | 5.17 | 4.8188 | 4.9176 | 5.3786 | 4.8737 | 4.8188 | 4.8737 | 4.9011 | 5.1371 | 4.4127 | 4.1932
15 | 6.2017 | 5.7627 | 5.2139 | 5.1591 | 5.1042 | 4.9944 | 6.6682 | 8.8248 | 9.9059 | 9.5547 | 9.6918 | 10.065 | 10.2187 | 9.9388 | 8.9455 | 8.715 | 8.6437 | 8.4736 | 8.2925 | 8.8138 | 9.0882 | 9.637 | 8.7315 | 7.3431
16 | 19.5375 | 17.7012 | 16.3108 | 16.1993 | 16.1993 | 16.0878 | 18.5792 | 21.3146 | 23.1252 | 23.9484 | 25.155 | 26.1203 | 26.5662 | 26.8235 | 26.5405 | 26.3004 | 24.5392 | 23.9904 | 23.7675 | 23.656 | 23.6817 | 24.5821 | 24.6679 | 21.9436
17 | 10.8991 | 10.3417 | 10.1351 | 10.1604 | 10.2001 | 10.5571 | 13.2422 | 15.4349 | 15.2957 | 15.7861 | 15.9333 | 16.4293 | 16.6713 | 16.2073 | 14.6726 | 14.4149 | 14.6088 | 14.8673 | 14.7494 | 15.0274 | 15.8004 | 15.5851 | 13.5764 | 12.4012
18 | 10.358 | 9.386 | 8.314 | 8.485 | 9.143 | 9.386 | 13.067 | 15.23 | 14.719 | 14.743 | 13.475 | 15.391 | 15.526 | 14.718 | 13.273 | 12.618 | 12.665 | 12.614 | 13.562 | 14.362 | 14.394 | 13.772 | 12.33 | 11.491
19 | 0.157 | -0.309 | 0.158 | 0.496 | 1.055 | 0.458 | 0.955 | 0.581 | 0.069 | -0.148 | 0.279 | 0.014 | 0.43 | 0.365 | 0.021 | 1.326 | 0.711 | 0.508 | 1.181 | 0.622 | 1.206 | 0.865 | 0.743 | 0.093
20 | 19.2301 | 18.0317 | 17.2414 | 16.6458 | 17.203 | 17.1407 | 19.7966 | 21.6298 | 23.0815 | 23.3979 | 23.1926 | 24.6683 | 24.6494 | 24.2268 | 23.2742 | 22.5037 | 22.1261 | 22.2631 | 21.6907 | 21.8202 | 22.6752 | 24.44 | 23.0733 | 20.3528
21 | 3.115 | 3.443 | 1.883 | 1.983 | 2.12 | 2.165 | 4.808 | 6.394 | 7.375 | 7.194 | 7.04 | 7.144 | 7.396 | 7.097 | 6.347 | 5.543 | 5.567 | 5.012 | 5.27 | 6.288 | 6.773 | 7.671 | 5.947 | 4.505
22 | 2.1105 | 2.1105 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.7253 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.3449 | 2.9478 | 2.9478 | 2.9478 | 2.7384 | 2.1105
23 | 91.0093 | 86.5676 | 71.2632 | 75.7836 | 71.2725 | 80.1296 | 65.8399 | 43.5419 | 52.7173 | 49.6449 | 58.6769 | 64.4572 | 76.4143 | 82.5063 | 85.6996 | 80.9012 | 81.8182 | 73.53 | 60.4685 | 60.3203 | 77.5541 | 82.2773 | 89.9874 | 78.2502
24 | 42.3663 | 36.5639 | 36.0097 | 33.1389 | 32.0923 | 31.2954 | 37.6371 | 43.3356 | 49.7549 | 64.2134 | 66.2163 | 69.5552 | 72.4937 | 74.3812 | 66.3277 | 60.2003 | 55.4986 | 53.5264 | 45.1989 | 43.2028 | 40.0583 | 42.8627 | 40.562 | 35.1977

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3266 | 0.24118 | 0.29767 | -0.026232 | 0.98411 | 0.83632 | 0.69763 | -0.061786 | 0.585 | 0.47966 | 0.085042 | 1.4322 | 0.37837 | 0.15455 | 0.55458 | 0.55234 | 0.7465 | 0.85904 | 0.90571 | 0.28969 | 0.22165 | -0.15655 | 0.49019 | 0.4019
2 | -1.5188 | -1.9746 | -2.1764 | -1.9861 | -2.1288 | -2.1778 | -1.8875 | -0.29366 | 0.94261 | 1.3723 | 1.0787 | 1.4369 | 1.2751 | 1.3135 | 0.67772 | 0.17134 | 0.38116 | 0.46297 | 0.27892 | -0.052032 | -0.20313 | -0.14132 | -0.67773 | -0.91737
3 | -3.5865 | -3.5865 | -4.1637 | -4.741 | -4.741 | -4.741 | -1.8904 | 0.39184 | 1.2444 | 1.2444 | 1.1378 | 1.5996 | 2.1679 | 2.2345 | 1.2532 | 0.97794 | -0.15873 | -0.15873 | -0.15873 | -0.15873 | -1.0112 | -1.2954 | -3.622 | -3.622
4 | 4.2724 | 3.2735 | 3.1021 | 2.7093 | 3.1189 | 1.4475 | 2.5256 | 4.8533 | 7.0601 | 8.3893 | 9.1586 | 9.4929 | 9.9196 | 9.9947 | 9.9237 | 9.5934 | 9.1296 | 8.1015 | 8.064 | 7.6713 | 6.9149 | 8.2897 | 7.4278 | 5.9776
5 | -0.83946 | -0.75333 | -0.821 | -0.66412 | -0.72564 | -0.7564 | -0.87945 | -0.6672 | -0.75948 | -0.72564 | -0.821 | -0.91329 | -0.6918 | -0.66412 | -0.71334 | -0.76871 | -0.71334 | -0.66104 | -0.6672 | -0.58414 | -0.68873 | -0.7318 | -0.77486 | -0.78101
6 | 101.759 | 102.1935 | 103.063 | 103.2533 | 103.5012 | 103.8533 | 102.4983 | 98.1023 | 97.4368 | 97.2184 | 97.3017 | 96.7 | 95.9404 | 96.2533 | 96.7571 | 97.9107 | 98.1732 | 97.963 | 98.1392 | 98.592 | 98.5366 | 98.1808 | 98.9604 | 99.7685
7 | 27.1394 | 24.3522 | 20.9546 | 21.5568 | 20.3616 | 23.0199 | 24.8434 | 20.1471 | 14.2389 | 10.5853 | 13.6126 | 15.2606 | 14.5272 | 14.3664 | 17.8517 | 19.6535 | 21.114 | 25.9557 | 25.2927 | 24.1228 | 26.176 | 23.902 | 25.8453 | 26.5423
8 | -9.02 | -11.5696 | -11.6728 | -11.7437 | -11.6147 | -11.5653 | -9.5816 | -5.6833 | -3.7808 | -3.7068 | -3.6784 | -1.7653 | -1.2675 | -1.5473 | -0.32147 | -2.4429 | -4.3189 | -4.2243 | -5.0325 | -4.5829 | -4.6603 | -3.7716 | -5.5984 | -7.5044
9 | -32.0695 | -44.3809 | -46.6052 | -45.3187 | -47.046 | -49.0472 | -42.4103 | -17.6396 | -0.7277 | 7.041 | 6.4351 | 7.2035 | 10.5992 | 9.3341 | 2.6415 | 1.467 | 0.94157 | -2.8674 | -4.1664 | -3.0337 | -8.9329 | -3.3144 | -10.4331 | -15.5864
10 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.0648 | -3.8191 | -3.7626 | -3.6807 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.8001 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -4.1038 | -4.2189 | -4.2189
11 | -1.644 | -1.802 | -1.889 | -1.016 | -1.533 | -1.646 | 0.509 | 2.707 | 3.394 | 4.062 | 4.545 | 4.479 | 4.631 | 4.247 | 3.209 | 2.606 | 2.058 | 2.081 | 1.61 | 1.614 | 1.005 | 1.217 | 0.82 | -0.509
12 | -0.92121 | -0.90985 | -1.143 | -1.0472 | -0.92803 | -1.2368 | -0.93979 | -0.62105 | -0.42127 | -0.21031 | -0.27148 | -0.18675 | -0.078608 | -0.11749 | -0.22779 | -0.1817 | -0.41619 | -0.37312 | -0.54205 | -0.54528 | -0.54124 | -0.46674 | -0.61489 | -0.68245
13 | -1.541 | -1.356 | -1.405 | -1.567 | -1.525 | -1.23 | -1.191 | -1.24 | -1.208 | -0.993 | -0.901 | -0.851 | -0.694 | -0.87 | -1.282 | -0.925 | -0.909 | -1.463 | -1.466 | -1.163 | -1.35 | -1.153 | -1.357 | -1.517
14 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.73222 | -0.92154 | -0.92154 | -0.35359 | -0.16428 | -0.73222 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038
15 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -0.36182 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | -0.17251 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182
16 | 1.4278 | 1.2042 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 1.0365 | 1.691 | 2.5169 | 3.558 | 4.3049 | 4.3694 | 4.5414 | 4.7618 | 5.3387 | 4.8158 | 4.6997 | 4.5793 | 3.93 | 3.9945 | 3.7709 | 3.6032 | 3.25 | 2.9355 | 2.3633
17 | -1.6571 | -1.9417 | -1.8856 | -1.8169 | -1.8832 | -1.8199 | -0.6794 | 0.24841 | 0.26732 | 0.67683 | 0.67038 | 0.74023 | 0.98507 | 0.88222 | -0.040789 | 0.01081 | 0.068589 | 0.18912 | 0.014837 | 0.053036 | 0.22679 | -0.11937 | -0.86041 | -1.0113
18 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.2273 | -0.12094 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | 0.41527 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 1.4877
19 | 1.779 | 1.315 | 1.2 | 1.065 | 1.664 | 1.565 | 2.047 | 2.122 | 1.293 | 0.699 | 1.598 | 1.509 | 1.669 | 1.197 | 1.236 | 1.17 | 1.274 | 2.269 | 2.066 | 2.212 | 2.367 | 2.187 | 1.59 | 1.466
20 | -0.3139 | -0.36211 | -0.63088 | -0.63789 | -0.38596 | -0.63269 | -0.51305 | 0.48616 | 1.3918 | 1.8146 | 1.2112 | 1.4751 | 1.6966 | 1.7476 | 1.5653 | 1.1153 | 1.1263 | 1.0433 | 0.7614 | 0.82019 | 1.1026 | 0.78034 | 0.4383 | 0.11723
21 | 0.379 | 0.435 | 0.63 | 0.725 | -0.657 | -0.518 | 0.151 | 1.011 | 1.28 | 1.348 | 1.291 | 1.223 | 1.479 | 1.413 | 1.177 | 0.993 | 0.848 | 0.8 | 0.866 | 1.065 | 0.995 | 1.028 | 0.344 | -0.411
22 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.1337 | -0.10074 | -0.1133 | -0.054685 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | 0.37233 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394
23 | -24.7658 | -23.9363 | -24.697 | -25.3033 | -24.6487 | -31.6717 | -26.9921 | -5.0992 | 0.51909 | -4.5201 | -6.6909 | -9.1606 | -11.066 | -12.0123 | -13.1774 | -10.1227 | -8.6297 | -9.4414 | -8.0042 | -10.6797 | -17.2149 | -13.0713 | -14.9484 | -21.5683
24 | -7.942 | -12.751 | -11.3765 | -11.2013 | -10.6849 | -13.0269 | -8.3061 | -1.288 | 0.49943 | 8.7118 | 9.918 | 9.1044 | 10.9531 | 12.0754 | 9.547 | 5.5109 | -0.77945 | -1.4714 | -1.6384 | -3.6479 | -4.5754 | -1.542 | -6.6336 | -9.4397

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.10358 | 0.12529 | 0.1667 | 0.19788 | 0.22821 | 0.24562 | 0.22753 | 0.33532 | 0.29834 | 0.35179 | 0.35817 | 0.34899 | 0.32249 | 0.3052 | 0.29557 | 0.2769 | 0.26463 | 0.25091 | 0.17975 | 0.18761 | 0.19723 | 0.2137 | 0.082238 | 0.091346
2 | 1.9437 | 2.3512 | 3.1281 | 3.7133 | 4.2825 | 4.6093 | 4.2698 | 6.2925 | 5.5985 | 6.6015 | 6.7212 | 6.549 | 6.0517 | 5.7272 | 5.5466 | 5.1962 | 4.9659 | 4.7085 | 3.3731 | 3.5206 | 3.7012 | 4.0102 | 1.5432 | 1.7142
3 | 2.7521 | 3.3291 | 4.4292 | 5.2577 | 6.0636 | 6.5263 | 6.0457 | 8.9096 | 7.9271 | 9.3472 | 9.5167 | 9.2729 | 8.5687 | 8.1092 | 7.8536 | 7.3574 | 7.0313 | 6.6669 | 4.776 | 4.9849 | 5.2406 | 5.6781 | 2.1851 | 2.4271
4 | 3.8862 | 4.701 | 6.2544 | 7.4243 | 8.5623 | 9.2157 | 8.537 | 12.5811 | 11.1936 | 13.1989 | 13.4383 | 13.094 | 12.0997 | 11.4508 | 11.0898 | 10.3892 | 9.9287 | 9.4142 | 6.7441 | 7.039 | 7.4001 | 8.0179 | 3.0855 | 3.4273
5 | 0.10562 | 0.12777 | 0.16999 | 0.20179 | 0.23272 | 0.25047 | 0.23203 | 0.34194 | 0.30423 | 0.35874 | 0.36524 | 0.35588 | 0.32886 | 0.31122 | 0.30141 | 0.28237 | 0.26985 | 0.25587 | 0.1833 | 0.19131 | 0.20113 | 0.21792 | 0.083862 | 0.093151
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.83379 | 1.0086 | 1.3419 | 1.5929 | 1.837 | 1.9772 | 1.8316 | 2.6993 | 2.4016 | 2.8318 | 2.8832 | 2.8093 | 2.596 | 2.4568 | 2.3793 | 2.229 | 2.1302 | 2.0198 | 1.447 | 1.5102 | 1.5877 | 1.7202 | 0.662 | 0.73532
8 | 2.293 | 2.7737 | 3.6902 | 4.3805 | 5.0519 | 5.4375 | 5.037 | 7.4231 | 6.6045 | 7.7877 | 7.9289 | 7.7258 | 7.1391 | 6.7562 | 6.5432 | 6.1299 | 5.8581 | 5.5546 | 3.9792 | 4.1532 | 4.3662 | 4.7307 | 1.8205 | 2.0222
9 | 12.9957 | 15.7202 | 20.9148 | 24.827 | 28.6327 | 30.8176 | 28.548 | 42.0716 | 37.4319 | 44.1378 | 44.9383 | 43.787 | 40.4619 | 38.2921 | 37.0848 | 34.7419 | 33.2019 | 31.4813 | 22.5527 | 23.5387 | 24.7462 | 26.8121 | 10.3182 | 11.461
10 | 0.37191 | 0.44988 | 0.59853 | 0.71049 | 0.8194 | 0.88193 | 0.81698 | 1.204 | 1.0712 | 1.2631 | 1.286 | 1.2531 | 1.1579 | 1.0958 | 1.0613 | 0.99423 | 0.95016 | 0.90092 | 0.6454 | 0.67362 | 0.70818 | 0.7673 | 0.29528 | 0.32799
11 | 2.3832 | 2.8828 | 3.8354 | 4.5529 | 5.2508 | 5.6514 | 5.2352 | 7.7152 | 6.8644 | 8.0942 | 8.241 | 8.0298 | 7.42 | 7.0221 | 6.8008 | 6.3711 | 6.0887 | 5.7732 | 4.1358 | 4.3166 | 4.5381 | 4.9169 | 1.8922 | 2.1018
12 | 0.58555 | 0.70831 | 0.94236 | 1.1186 | 1.2901 | 1.3886 | 1.2863 | 1.8956 | 1.6866 | 1.9887 | 2.0248 | 1.9729 | 1.8231 | 1.7253 | 1.6709 | 1.5654 | 1.496 | 1.4185 | 1.0162 | 1.0606 | 1.115 | 1.2081 | 0.46491 | 0.5164
13 | 0.026804 | 0.032424 | 0.043138 | 0.051207 | 0.059057 | 0.063563 | 0.058882 | 0.086775 | 0.077206 | 0.091037 | 0.092688 | 0.090314 | 0.083455 | 0.07898 | 0.07649 | 0.071657 | 0.068481 | 0.064932 | 0.046516 | 0.04855 | 0.051041 | 0.055302 | 0.021282 | 0.023639
14 | 0.39052 | 0.4724 | 0.62849 | 0.74606 | 0.86042 | 0.92608 | 0.85787 | 1.2643 | 1.1248 | 1.3264 | 1.3504 | 1.3158 | 1.2159 | 1.1507 | 1.1144 | 1.044 | 0.99772 | 0.94602 | 0.67771 | 0.70734 | 0.74363 | 0.80571 | 0.31006 | 0.3444
15 | 0.6877 | 0.83188 | 1.1068 | 1.3138 | 1.5152 | 1.6308 | 1.5107 | 2.2263 | 1.9808 | 2.3357 | 2.378 | 2.3171 | 2.1412 | 2.0263 | 1.9625 | 1.8385 | 1.757 | 1.6659 | 1.1934 | 1.2456 | 1.3095 | 1.4188 | 0.54602 | 0.60649
16 | 1.9049 | 2.3043 | 3.0657 | 3.6392 | 4.197 | 4.5173 | 4.1846 | 6.1669 | 5.4868 | 6.4697 | 6.5871 | 6.4183 | 5.9309 | 5.6129 | 5.4359 | 5.0925 | 4.8667 | 4.6145 | 3.3058 | 3.4503 | 3.6273 | 3.9301 | 1.5124 | 1.68
17 | 1.1805 | 1.428 | 1.8999 | 2.2552 | 2.6009 | 2.7994 | 2.5933 | 3.8217 | 3.4002 | 4.0094 | 4.0821 | 3.9775 | 3.6755 | 3.4784 | 3.3687 | 3.1559 | 3.016 | 2.8597 | 2.0486 | 2.1382 | 2.2479 | 2.4356 | 0.93729 | 1.0411
18 | 1.0742 | 1.2995 | 1.7288 | 2.0522 | 2.3668 | 2.5474 | 2.3598 | 3.4777 | 3.0942 | 3.6485 | 3.7147 | 3.6195 | 3.3446 | 3.1653 | 3.0655 | 2.8718 | 2.7445 | 2.6023 | 1.8642 | 1.9457 | 2.0456 | 2.2163 | 0.85291 | 0.94738
19 | 0.04358 | 0.052716 | 0.070136 | 0.083255 | 0.096017 | 0.10334 | 0.095733 | 0.14108 | 0.12552 | 0.14801 | 0.1507 | 0.14684 | 0.13569 | 0.12841 | 0.12436 | 0.1165 | 0.11134 | 0.10557 | 0.075628 | 0.078935 | 0.082984 | 0.089912 | 0.034601 | 0.038433
20 | 1.8234 | 2.2057 | 2.9346 | 3.4835 | 4.0175 | 4.3241 | 4.0056 | 5.9031 | 5.2521 | 6.193 | 6.3053 | 6.1438 | 5.6772 | 5.3728 | 5.2034 | 4.8747 | 4.6586 | 4.4172 | 3.1644 | 3.3027 | 3.4722 | 3.762 | 1.4478 | 1.6081
21 | 0.45406 | 0.54925 | 0.73074 | 0.86743 | 1.0004 | 1.0767 | 0.99744 | 1.4699 | 1.3078 | 1.5421 | 1.5701 | 1.5299 | 1.4137 | 1.3379 | 1.2957 | 1.2138 | 1.16 | 1.0999 | 0.78797 | 0.82242 | 0.86461 | 0.93679 | 0.36051 | 0.40043
22 | 0.18007 | 0.21782 | 0.2898 | 0.344 | 0.39674 | 0.42701 | 0.39556 | 0.58295 | 0.51866 | 0.61158 | 0.62267 | 0.60671 | 0.56064 | 0.53058 | 0.51385 | 0.48139 | 0.46005 | 0.43621 | 0.31249 | 0.32615 | 0.34289 | 0.37151 | 0.14297 | 0.1588
23 | 6.1707 | 7.4644 | 9.9309 | 11.7886 | 13.5956 | 14.633 | 13.5554 | 19.9767 | 17.7737 | 20.9578 | 21.3379 | 20.7912 | 19.2124 | 18.1821 | 17.6089 | 16.4964 | 15.7652 | 14.9482 | 10.7086 | 11.1768 | 11.7502 | 12.7311 | 4.8993 | 5.442
24 | 4.1537 | 5.0246 | 6.6849 | 7.9354 | 9.1517 | 9.8501 | 9.1247 | 13.4471 | 11.9642 | 14.1076 | 14.3634 | 13.9954 | 12.9326 | 12.2391 | 11.8532 | 11.1044 | 10.6122 | 10.0622 | 7.2084 | 7.5236 | 7.9095 | 8.5698 | 3.2979 | 3.6632

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.32333 | 0.34066 | 0.35641 | 0.37698 | 0.39524 | 0.41008 | 0.4039 | 0.3835 | 0.34216 | 0.5218 | 0.51057 | 0.48788 | 0.45632 | 0.43796 | 0.42276 | 0.39756 | 0.38115 | 0.36683 | 0.22378 | 0.2355 | 0.24929 | 0.26148 | 0.27757 | 0.30295
2 | 6.0675 | 6.3926 | 6.6883 | 7.0743 | 7.4169 | 7.6954 | 7.5793 | 7.1966 | 6.4209 | 9.7919 | 9.5811 | 9.1554 | 8.563 | 8.2186 | 7.9334 | 7.4605 | 7.1525 | 6.8837 | 4.1994 | 4.4192 | 4.6781 | 4.9067 | 5.2087 | 5.685
3 | 8.5911 | 9.0514 | 9.4701 | 10.0167 | 10.5018 | 10.8961 | 10.7317 | 10.1898 | 9.0915 | 13.8645 | 13.5661 | 12.9634 | 12.1246 | 11.6369 | 11.2331 | 10.5635 | 10.1274 | 9.7468 | 5.9461 | 6.2573 | 6.6238 | 6.9476 | 7.3751 | 8.0494
4 | 12.1312 | 12.7813 | 13.3725 | 14.1443 | 14.8294 | 15.3862 | 15.154 | 14.3887 | 12.8379 | 19.5778 | 19.1563 | 18.3053 | 17.1209 | 16.4322 | 15.862 | 14.9165 | 14.3007 | 13.7633 | 8.3963 | 8.8358 | 9.3533 | 9.8105 | 10.4142 | 11.3664
5 | 0.32972 | 0.34738 | 0.36345 | 0.38443 | 0.40305 | 0.41818 | 0.41187 | 0.39107 | 0.34892 | 0.53211 | 0.52065 | 0.49752 | 0.46533 | 0.44661 | 0.43111 | 0.40542 | 0.38868 | 0.37407 | 0.2282 | 0.24015 | 0.25421 | 0.26664 | 0.28305 | 0.30893
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.6028 | 2.7422 | 2.8691 | 3.0347 | 3.1816 | 3.3011 | 3.2513 | 3.0871 | 2.7544 | 4.2004 | 4.11 | 3.9274 | 3.6733 | 3.5255 | 3.4032 | 3.2003 | 3.0682 | 2.9529 | 1.8014 | 1.8957 | 2.0067 | 2.1048 | 2.2344 | 2.4387
8 | 7.1577 | 7.5412 | 7.8901 | 8.3455 | 8.7496 | 9.0782 | 8.9412 | 8.4897 | 7.5746 | 11.5513 | 11.3026 | 10.8005 | 10.1017 | 9.6954 | 9.3589 | 8.8011 | 8.4377 | 8.1206 | 4.954 | 5.2133 | 5.5186 | 5.7884 | 6.1446 | 6.7064
9 | 40.5673 | 42.7412 | 44.7181 | 47.2992 | 49.59 | 51.452 | 50.6757 | 48.1165 | 42.9304 | 65.4689 | 64.0594 | 61.2135 | 57.2529 | 54.9499 | 53.043 | 49.8813 | 47.822 | 46.0249 | 28.0776 | 29.5472 | 31.2777 | 32.8066 | 34.8255 | 38.0098
10 | 1.1609 | 1.2232 | 1.2797 | 1.3536 | 1.4191 | 1.4724 | 1.4502 | 1.377 | 1.2286 | 1.8736 | 1.8332 | 1.7518 | 1.6384 | 1.5725 | 1.518 | 1.4275 | 1.3686 | 1.3171 | 0.80351 | 0.84557 | 0.8951 | 0.93885 | 0.99662 | 1.0878
11 | 7.4394 | 7.838 | 8.2006 | 8.6739 | 9.094 | 9.4355 | 9.2931 | 8.8238 | 7.8727 | 12.0059 | 11.7474 | 11.2256 | 10.4992 | 10.0769 | 9.7272 | 9.1474 | 8.7698 | 8.4402 | 5.149 | 5.4185 | 5.7358 | 6.0162 | 6.3864 | 6.9704
12 | 1.8278 | 1.9258 | 2.0149 | 2.1312 | 2.2344 | 2.3183 | 2.2833 | 2.168 | 1.9343 | 2.9498 | 2.8863 | 2.7581 | 2.5797 | 2.4759 | 2.39 | 2.2475 | 2.1547 | 2.0738 | 1.2651 | 1.3313 | 1.4093 | 1.4782 | 1.5691 | 1.7126
13 | 0.083673 | 0.088156 | 0.092234 | 0.097558 | 0.10228 | 0.10612 | 0.10452 | 0.099243 | 0.088547 | 0.13503 | 0.13213 | 0.12626 | 0.11809 | 0.11334 | 0.1094 | 0.10288 | 0.098636 | 0.094929 | 0.057912 | 0.060943 | 0.064512 | 0.067666 | 0.07183 | 0.078398
14 | 1.2191 | 1.2844 | 1.3438 | 1.4214 | 1.4902 | 1.5461 | 1.5228 | 1.4459 | 1.2901 | 1.9674 | 1.925 | 1.8395 | 1.7205 | 1.6513 | 1.594 | 1.4989 | 1.4371 | 1.3831 | 0.84374 | 0.8879 | 0.9399 | 0.98585 | 1.0465 | 1.1422
15 | 2.1467 | 2.2618 | 2.3664 | 2.503 | 2.6242 | 2.7227 | 2.6817 | 2.5462 | 2.2718 | 3.4645 | 3.3899 | 3.2393 | 3.0297 | 2.9078 | 2.8069 | 2.6396 | 2.5306 | 2.4355 | 1.4858 | 1.5636 | 1.6552 | 1.7361 | 1.8429 | 2.0114
16 | 5.9464 | 6.265 | 6.5548 | 6.9331 | 7.2689 | 7.5419 | 7.4281 | 7.0529 | 6.2927 | 9.5965 | 9.3898 | 8.9727 | 8.3921 | 8.0546 | 7.7751 | 7.3116 | 7.0098 | 6.7464 | 4.1156 | 4.331 | 4.5847 | 4.8088 | 5.1047 | 5.5715
17 | 3.6851 | 3.8825 | 4.0621 | 4.2966 | 4.5047 | 4.6738 | 4.6033 | 4.3708 | 3.8997 | 5.9471 | 5.819 | 5.5605 | 5.2008 | 4.9916 | 4.8183 | 4.5311 | 4.3441 | 4.1808 | 2.5505 | 2.684 | 2.8412 | 2.9801 | 3.1635 | 3.4527
18 | 3.3533 | 3.533 | 3.6965 | 3.9098 | 4.0992 | 4.2531 | 4.1889 | 3.9774 | 3.5487 | 5.4118 | 5.2952 | 5.06 | 4.7326 | 4.5422 | 4.3846 | 4.1233 | 3.953 | 3.8045 | 2.3209 | 2.4424 | 2.5855 | 2.7118 | 2.8787 | 3.1419
19 | 0.13604 | 0.14333 | 0.14996 | 0.15861 | 0.1663 | 0.17254 | 0.16994 | 0.16135 | 0.14396 | 0.21954 | 0.21482 | 0.20527 | 0.19199 | 0.18427 | 0.17787 | 0.16727 | 0.16037 | 0.15434 | 0.094156 | 0.099084 | 0.10489 | 0.11001 | 0.11678 | 0.12746
20 | 5.692 | 5.9971 | 6.2744 | 6.6366 | 6.958 | 7.2193 | 7.1104 | 6.7513 | 6.0236 | 9.186 | 8.9882 | 8.5889 | 8.0332 | 7.7101 | 7.4425 | 6.9989 | 6.71 | 6.4578 | 3.9396 | 4.1458 | 4.3886 | 4.6031 | 4.8864 | 5.3332
21 | 1.4174 | 1.4933 | 1.5624 | 1.6526 | 1.7326 | 1.7977 | 1.7706 | 1.6811 | 1.4999 | 2.2874 | 2.2382 | 2.1387 | 2.0004 | 1.9199 | 1.8533 | 1.7428 | 1.6709 | 1.6081 | 0.981 | 1.0323 | 1.0928 | 1.1462 | 1.2168 | 1.328
22 | 0.5621 | 0.59222 | 0.61962 | 0.65538 | 0.68712 | 0.71292 | 0.70216 | 0.6667 | 0.59485 | 0.90714 | 0.88761 | 0.84818 | 0.7933 | 0.76139 | 0.73497 | 0.69116 | 0.66262 | 0.63772 | 0.38904 | 0.40941 | 0.43339 | 0.45457 | 0.48254 | 0.52667
23 | 19.2624 | 20.2947 | 21.2334 | 22.4589 | 23.5466 | 24.4308 | 24.0622 | 22.847 | 20.3845 | 31.0864 | 30.4171 | 29.0658 | 27.1852 | 26.0917 | 25.1863 | 23.685 | 22.7072 | 21.8539 | 13.332 | 14.0298 | 14.8515 | 15.5775 | 16.5361 | 18.0481
24 | 12.9663 | 13.6612 | 14.293 | 15.118 | 15.8502 | 16.4454 | 16.1972 | 15.3792 | 13.7216 | 20.9255 | 20.475 | 19.5654 | 18.2995 | 17.5634 | 16.9539 | 15.9433 | 15.2851 | 14.7107 | 8.9743 | 9.444 | 9.9972 | 10.4858 | 11.1311 | 12.1489

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1