## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2044
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 265.3%
PV Installed, [MW] | 200
ESS Installed, [MWh] | 12.5

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | 2 | 20
16 | 3 | 20
17 | 4 | 20
18 | 7 | 20
19 | 8 | 20
20 | 1 | 20
21 | 10 | 20
22 | 42 | 20
23 | 7 | 20
24 | 103 | 20

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | 2 | 2.5
2 | 3 | 2.5
3 | 4 | 2.5
4 | 7 | 2.5
5 | 8 | 2.5
5 | 1 | 2.5
5 | 10 | 2.5
5 | 42 | 2.5
5 | 7 | 2.5
5 | 103 | 2.5

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.7587 | 1.0446 | 2.2551 | 0.84297 | 0.80259 | 1.7407 | 1.7237 | 2.6433 | 0.94137 | 2.6743 | 0.57543 | 1.8025 | 0.78872 | 1.8505 | 3.6799 | 1.0467 | 0.23595 | 3.771 | 3.3963 | 0.67755 | 3.0118 | 2.2876 | 1.6817 | 0.60338
2 | 10.2695 | 18.9705 | 17.9751 | 17.8479 | 18.0632 | 19.8554 | 23.6923 | 28.5183 | 31.0487 | 31.4358 | 30.5875 | 30.7451 | 30.7199 | 30.2182 | 28.4961 | 27.6797 | 28.827 | 31.9552 | 31.8394 | 31.1802 | 30.644 | 28.7217 | 25.1261 | 22.7958
3 | 32.4689 | 20.2331 | 18.31 | 19.6935 | 19.6248 | 20.4588 | 30.4472 | 33.9107 | 37.178 | 37.1977 | 35.1372 | 38.4438 | 36.2557 | 33.9402 | 32.9099 | 30.7513 | 30.771 | 32.5763 | 32.5763 | 33.0669 | 32.174 | 29.0735 | 24.5895 | 23.7948
4 | 68.0458 | 59.8711 | 56.3659 | 55.6965 | 58.2978 | 62.9443 | 75.9533 | 84.9109 | 89.8705 | 92.9278 | 93.7781 | 92.7999 | 92.2734 | 90.3705 | 87.4938 | 85.9096 | 88.9765 | 100.734 | 102.7104 | 103.3204 | 100.2479 | 95.6654 | 87.2329 | 77.1057
5 | -5.5748 | -7.0241 | -7.8519 | -7.7771 | -7.4848 | 15.8705 | 19.4183 | 23.2151 | 15.2567 | 4.9708 | 3.1836 | 3.0714 | 3.3161 | 1.893 | 1.273 | 0.12916 | 0.091254 | 3.4291 | 3.1663 | 3.4246 | 3.428 | 3.3499 | 2.61 | -1.8405
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 27.9364 | 29.7194 | 31.2081 | 35.191 | 37.2814 | 22.895 | 7.3626 | -21.9911 | -37.5177 | -27.2424 | -12.8322 | -9.726 | -21.1156 | -8.6043 | -9.8984 | -12.0696 | -16.2823 | -24.2248 | -25.6588 | -27.6061 | -27.6007 | -15.8261 | 5.6021 | 24.7853
8 | 30.5882 | 28.1844 | 26.878 | 26.3302 | 25.969 | 27.5284 | 34.2921 | 39.0211 | 46.5612 | 50.1036 | 50.1248 | 51.0355 | 49.3434 | 48.3526 | 47.8516 | 46.1065 | 46.2731 | 51.7373 | 44.8918 | 44.5886 | 44.7213 | 42.578 | 36.9537 | 32.7057
9 | 188.5844 | 165.2271 | 156.8193 | 153.1098 | 150.4201 | 170.8936 | 234.9825 | 283.469 | 306.2736 | 302.9149 | 319.4827 | 327.5074 | 313.4226 | 308.4441 | 288.1236 | 277.9687 | 288.1073 | 338.3594 | 337.0305 | 336.8247 | 335.4298 | 316.2256 | 274.8821 | 234.6902
10 | 4.0921 | 4.0011 | 3.8281 | 3.8761 | 3.8556 | 4.0996 | 5.2017 | 5.9052 | 6.3377 | 6.6038 | 6.1562 | 6.3582 | 6.2741 | 6.0371 | 5.7296 | 5.3692 | 5.3972 | 6.1018 | 6.1292 | 6.2682 | 6.0727 | 5.8906 | 5.1602 | 4.5661
11 | 29.2278 | 28.3395 | 28.092 | 28.2842 | 29.7062 | 33.9479 | 45.7836 | 53.5587 | 55.363 | 51.771 | 52.3135 | 52.4593 | 49.3424 | 49.6175 | 46.4233 | 45.7482 | 46.6752 | 49.2806 | 48.4287 | 47.4066 | 46.241 | 41.3231 | 36.3444 | 31.6321
12 | 7.4445 | 7.2222 | 6.3759 | 6.6951 | 6.8878 | 7.808 | 8.9769 | 10.777 | 10.7781 | 11.1523 | 9.7976 | 10.2416 | 9.626 | 9.1965 | 9.4705 | 9.8575 | 10.9917 | 11.6407 | 11.0551 | 11.7987 | 11.8085 | 10.2752 | 8.7499 | 8.6078
13 | 0.66163 | 0.66163 | 0.66163 | 0.66163 | 0.7187 | 0.64539 | 1.0569 | 1.1129 | 1.1129 | 1.3134 | 1.6445 | 1.4923 | 1.6693 | 1.6751 | 1.5676 | 1.5402 | 1.6519 | 1.7118 | 1.7118 | 1.7118 | 1.7118 | 1.1476 | 0.90211 | 0.73616
14 | 4.2087 | 4.2087 | 4.2087 | 4.148 | 4.6331 | 4.336 | 4.4027 | 3.663 | 3.1355 | 2.7414 | 3.2992 | 3.7357 | 4.0995 | 4.4633 | 4.3421 | 3.7964 | 3.857 | 4.1602 | 4.2208 | 4.0995 | 4.1723 | 4.7544 | 4.5118 | 4.0874
15 | 6.634 | 6.1368 | 5.773 | 5.7305 | 5.7366 | 6.4278 | 9.7929 | 11.9878 | 12.7821 | 12.8367 | 12.2728 | 12.8185 | 12.8852 | 12.6912 | 11.3027 | 10.5751 | 11.1814 | 13.0428 | 12.4304 | 12.2607 | 11.9575 | 11.145 | 9.229 | 8.0043
16 | 23.5605 | 20.9703 | 19.9755 | 19.7292 | 19.7292 | 20.8851 | 26.0442 | 29.784 | 33.268 | 34.0543 | 33.9406 | 33.9406 | 33.2964 | 32.6711 | 31.7615 | 31.1566 | 30.4598 | 32.6106 | 34.2723 | 34.2628 | 34.2533 | 32.6183 | 29.987 | 26.7781
17 | 11.1257 | 10.414 | 10.4559 | 10.4812 | 10.6822 | 11.3907 | 14.7373 | 16.6621 | 17.2815 | 16.6986 | 16.7205 | 17.5617 | 17.3167 | 17.3039 | 16.5838 | 16.287 | 16.2795 | 16.6747 | 16.372 | 15.8387 | 15.9192 | 14.9627 | 12.7039 | 12.0229
18 | 17.9497 | 16.8636 | 15.9234 | 15.7609 | 16.0935 | 19.0745 | 26.958 | 31.9057 | 32.7763 | 33.2249 | 30.0572 | 31.9598 | 31.0008 | 29.5379 | 27.1955 | 26.8154 | 28.1744 | 30.6063 | 29.5677 | 29.3909 | 28.9346 | 26.9436 | 23.0588 | 20.4358
19 | 0.0033147 | 2.0551 | -0.39666 | -0.04972 | 0.14916 | -0.10165 | 0.032042 | -0.23976 | -0.39445 | -0.025413 | -0.092811 | 0.35246 | -0.4066 | -0.80105 | -0.13369 | -0.18562 | 0.38008 | 0.0033147 | -0.20772 | 0.4055 | -0.12927 | 0.10165 | -0.077343 | -0.16684
20 | 15.6574 | 14.3567 | 13.6581 | 13.5859 | 14.0797 | 15.2118 | 19.7522 | 22.7149 | 23.7868 | 24.136 | 23.6543 | 24.2926 | 23.9674 | 22.6426 | 21.8959 | 20.535 | 20.8 | 24.401 | 24.6178 | 24.8225 | 24.0878 | 23.0762 | 20.6675 | 17.7409
21 | 2.7209 | 2.7209 | 2.7209 | 2.7209 | 2.7209 | 2.7209 | 4.3163 | 5.9117 | 6.1825 | 6.4533 | 6.4533 | 6.4533 | 6.4533 | 6.4533 | 6.056 | 5.9235 | 5.9235 | 6.3297 | 6.4651 | 6.4651 | 6.4651 | 6.3326 | 5.0081 | 4.3458
22 | 6.2451 | 5.9768 | 5.7363 | 6.3283 | 6.1063 | 6.1063 | 6.8464 | 7.2164 | 6.9944 | 7.5865 | 7.6975 | 7.531 | 7.4015 | 7.3275 | 7.2905 | 6.5966 | 7.0129 | 7.2164 | 6.5226 | 7.2164 | 6.7539 | 6.2913 | 6.2913 | 6.2913
23 | 19.8732 | 9.7345 | 8.7759 | 9.298 | 11.2902 | 12.0799 | 18.8567 | 31.6367 | 36.1089 | 41.1441 | 33.9783 | 27.4272 | 28.9833 | 30.879 | 29.9608 | 29.4475 | 29.1228 | 37.6686 | 35.2824 | 37.1373 | 35.0606 | 32.7371 | 25.7327 | 24.1589
24 | 2.2325 | -2.4668 | -0.93539 | -4.0936 | -2.9605 | 0.63573 | 6.3032 | 23.3164 | 33.4915 | 37.7319 | 33.3676 | 30.7922 | 29.5867 | 25.9199 | 25.5824 | 17.6452 | 17.5286 | 23.7832 | 27.1161 | 24.4089 | 18.3689 | 19.9839 | 9.1916 | 3.3256

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.57556 | 0.65783 | 1.4649 | 0.6383 | 0.56426 | 0.66119 | 0.7086 | 0.68981 | 0.47078 | 1.9294 | 0.17607 | 1.0513 | 0.38926 | 0.4896 | 0.72302 | 0.90947 | 0.30911 | 1.3103 | 1.1096 | 0.43957 | 1.882 | 0.97005 | 0.95443 | 0.40683
2 | -3.8366 | -4.1698 | -4.4915 | -4.4588 | -4.615 | -4.1082 | -3.0593 | -1.2593 | -0.37085 | -0.058014 | -0.52081 | -0.38289 | -0.52998 | -0.53462 | -1.3515 | -1.9464 | -1.731 | -0.59088 | -0.85952 | -1.0805 | -1.6972 | -2.2031 | -2.9557 | -3.3269
3 | 4.0075 | 4.9642 | 4.9642 | 4.9642 | 4.9642 | 4.0222 | 1.8244 | 0.23487 | -1.3743 | -1.3743 | -0.11835 | -1.4331 | -1.4331 | -1.1093 | -0.13798 | 0.83339 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 2.4131 | 3.6886 | 3.6886
4 | 8.4848 | 6.545 | 5.6028 | 5.4827 | 6.2315 | 7.7372 | 12.0044 | 14.655 | 16.9318 | 18.645 | 18.8024 | 18.4652 | 18.5439 | 18.3546 | 16.558 | 15.7316 | 16.2351 | 22.1276 | 22.0955 | 21.4213 | 19.8276 | 17.6334 | 14.3822 | 11.0339
5 | 0.39908 | 0.027041 | -0.50528 | -0.7736 | -0.57986 | 0.67324 | 2.0389 | 2.3195 | 1.8497 | 1.0255 | 0.29396 | 0.34834 | 0.54888 | 0.27357 | 0.46821 | 0.33499 | 0.32819 | 0.38693 | 0.39713 | 0.4923 | 0.52629 | 0.621 | 0.54662 | -0.062778
6 | 109.4279 | 109.821 | 110.3003 | 110.2673 | 109.7791 | 108.9115 | 106.385 | 104.4295 | 103.6152 | 78.6405 | 53.9979 | 53.6779 | 54.0214 | 54.275 | 54.5809 | 82.2724 | 104.9704 | 103.1908 | 103.3314 | 103.5925 | 104.6427 | 105.4903 | 106.7177 | 108.1897
7 | 14.6081 | 14.3191 | 14.7087 | 14.3635 | 12.7291 | 11.0915 | 4.7579 | 2.9606 | 5.7183 | 3.5048 | 2.414 | -3.2358 | 2.449 | 4.0176 | 6.3035 | 8.1516 | 8.7381 | 5.1617 | 5.0616 | 6.9204 | 9.6388 | 11.6531 | 11.7756 | 12.3092
8 | -16.3812 | -17.6328 | -17.7777 | -17.8205 | -17.6185 | -16.8615 | -9.7132 | -2.989 | 0.098654 | 1.4259 | 0.074814 | -0.63316 | -1.2769 | -0.97886 | -3.4458 | -6.272 | -6.3205 | -0.72733 | -1.0152 | -1.3185 | -3.0632 | -6.2295 | -9.4609 | -11.4768
9 | -35.5453 | -40.9895 | -38.8231 | -40.1957 | -40.2188 | -39.4618 | -17.5744 | -0.71116 | 6.1446 | 14.2923 | 17.839 | 16.6278 | 20.7827 | 14.9574 | 14.2217 | 3.2692 | 0.96433 | 22.5955 | 23.5832 | 25.0029 | 13.6076 | 1.0233 | -7.2267 | -11.5627
10 | -3.7673 | -3.7673 | -3.7673 | -3.7673 | -3.7673 | -3.7673 | -3.6412 | -3.3277 | -3.2022 | -3.0132 | -3.0762 | -3.0132 | -3.0762 | -3.2653 | -3.2653 | -3.2653 | -3.4527 | -3.5152 | -3.5152 | -3.5152 | -3.5152 | -3.5852 | -3.7953 | -3.7953
11 | 2.3501 | -1.433 | -2.2949 | -1.0066 | -1.6452 | -0.26738 | 4.4848 | 8.0646 | 9.1298 | 7.5851 | 7.7066 | 7.7862 | 6.7045 | 6.5642 | 4.6196 | 4.4041 | 3.8506 | 5.4416 | 5.0262 | 4.2605 | 3.7644 | 2.1148 | 0.67841 | -1.001
12 | -1.5996 | -1.6094 | -1.7583 | -1.6133 | -1.6184 | -1.4572 | -0.99336 | -0.55789 | -0.40656 | -0.51259 | -0.74363 | -0.55641 | -0.63821 | -0.6232 | -0.78846 | -0.79509 | -0.63868 | -0.55216 | -0.66521 | -0.73833 | -0.66042 | -0.85834 | -1.1244 | -1.2541
13 | -1.1419 | -1.1419 | -1.1419 | -1.1419 | -1.0829 | -1.1154 | -1.0166 | -0.98372 | -0.98372 | -1.0914 | -1.009 | -0.98149 | -0.98837 | -1.044 | -1.0148 | -1.0124 | -1.041 | -1.041 | -1.041 | -1.0089 | -1.0058 | -1.0929 | -1.0929 | -1.0929
14 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.16939 | -0.7969 | -1.0061 | -1.0061 | -0.16939 | -0.16939 | -0.38462 | -1.0303 | -1.0303 | -1.0303 | -0.19364 | -0.19364 | -0.19364 | -0.19364
15 | -1.8064 | -1.8064 | -1.8064 | -1.8064 | -1.8064 | -1.8064 | -1.3638 | -0.29368 | -0.084503 | -0.084503 | -0.084503 | -0.084503 | -0.084503 | -0.084503 | -0.29974 | -0.94545 | -0.94545 | -0.94545 | -0.94545 | -0.94545 | -0.94545 | -0.94545 | -1.7821 | -1.7821
16 | 0.85338 | 0.60157 | 0.35927 | 0.37352 | -0.17894 | 0.082708 | 1.8233 | 3.3966 | 4.8342 | 5.6685 | 5.5925 | 5.5259 | 5.3929 | 5.1316 | 4.7325 | 3.7244 | 3.5296 | 4.0855 | 4.2917 | 4.0685 | 3.7416 | 3.2998 | 2.3818 | 1.5643
17 | -1.8187 | -2.0867 | -2.1361 | -2.1158 | -2.0067 | -1.7518 | -0.26219 | 0.64847 | 1.1023 | 0.63974 | 0.74565 | 1.159 | 1.3161 | 1.3056 | 0.58869 | 0.31219 | 0.318 | 0.36125 | -0.078821 | -0.55995 | -0.14826 | -0.60448 | -1.6044 | -1.6732
18 | 3.8076 | 4.6963 | 4.6963 | 4.6963 | 4.6963 | 4.6963 | 2.3265 | 0.25292 | -0.043305 | -1.2282 | -0.33953 | -0.93198 | -1.2282 | -1.2282 | -0.043305 | 0.85825 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1588 | 1.455 | 2.3437 | 2.3437 | 3.5286 | 3.5286
19 | 1.749 | 1.1148 | 1.5557 | 1.7115 | 1.706 | 1.5601 | 2.065 | 1.9424 | 2.5932 | 2.1678 | 1.6629 | 1.5678 | 1.9402 | 1.3634 | 1.4551 | 1.464 | 1.9314 | 1.7756 | 1.6905 | 1.9822 | 2.0639 | 1.5877 | 1.2828 | 1.5446
20 | -2.4204 | -3.2333 | -3.3718 | -3.3718 | -3.3718 | -3.1851 | -1.6135 | -0.74632 | 0.2834 | 0.91568 | -0.37899 | -0.28867 | 0.12683 | 0.042529 | -0.21641 | -1.21 | -1.6135 | -0.63191 | -0.57169 | -0.23447 | -0.095972 | -0.84267 | -1.4208 | -1.7821
21 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673
22 | 1.832 | 1.721 | 1.4296 | 1.6701 | 1.647 | 1.8135 | 1.9384 | 2.2529 | 2.1419 | 2.2576 | 2.2529 | 2.2761 | 2.5073 | 2.5027 | 2.054 | 1.9523 | 1.6609 | 1.7025 | 1.7025 | 1.943 | 1.7025 | 1.8505 | 1.5406 | 1.536
23 | 10.6698 | 8.7843 | 8.2947 | 7.6373 | 7.7519 | 8.0605 | 3.2657 | 0.64862 | 0.45522 | 1.0074 | 6.3988 | 5.4768 | 3.4069 | 5.4194 | 7.6802 | 8.959 | 7.9961 | 1.2248 | 2.558 | 2.5481 | 2.9119 | 5.6694 | 8.9027 | 7.7383
24 | -20.9562 | -24.6756 | -24.0192 | -23.7028 | -23.5999 | -23.2899 | -6.566 | 4.7852 | 8.9386 | 13.2305 | 8.4776 | 7.1775 | 7.4698 | 7.8122 | 4.0559 | -2.2283 | -4.1131 | 5.8197 | 8.3031 | 6.1611 | 4.4987 | 2.0211 | -6.4801 | -8.3982

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.31946 | 0.38643 | 0.51412 | 0.61029 | 0.70384 | 0.75755 | 0.70176 | 1.0342 | 0.92014 | 1.085 | 1.1047 | 1.0764 | 0.99463 | 0.94129 | 0.91161 | 0.85402 | 0.81616 | 0.77387 | 0.55439 | 0.57862 | 0.60831 | 0.65909 | 0.25364 | 0.28173
2 | 4.789 | 5.793 | 7.7073 | 9.1489 | 10.5513 | 11.3565 | 10.5201 | 15.5037 | 13.7939 | 16.2651 | 16.5601 | 16.1358 | 14.9105 | 14.1109 | 13.666 | 12.8026 | 12.2351 | 11.6011 | 8.3108 | 8.6742 | 9.1192 | 9.8804 | 3.8023 | 4.2234
3 | 5.297 | 6.4076 | 8.5249 | 10.1195 | 11.6707 | 12.5613 | 11.6362 | 17.1484 | 15.2572 | 17.9906 | 18.3169 | 17.8476 | 16.4923 | 15.6079 | 15.1158 | 14.1608 | 13.5331 | 12.8318 | 9.1925 | 9.5944 | 10.0866 | 10.9286 | 4.2057 | 4.6715
4 | 15.0558 | 18.2122 | 24.2303 | 28.7627 | 33.1716 | 35.7029 | 33.0735 | 48.7409 | 43.3657 | 51.1346 | 52.062 | 50.7282 | 46.876 | 44.3622 | 42.9636 | 40.2493 | 38.4651 | 36.4718 | 26.1278 | 27.2701 | 28.6691 | 31.0624 | 11.9538 | 13.2778
5 | 0.83486 | 1.0099 | 1.3436 | 1.5949 | 1.8394 | 1.9798 | 1.834 | 2.7027 | 2.4047 | 2.8355 | 2.8869 | 2.8129 | 2.5993 | 2.4599 | 2.3824 | 2.2319 | 2.1329 | 2.0224 | 1.4488 | 1.5122 | 1.5897 | 1.7225 | 0.66286 | 0.73627
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.6681 | 2.0178 | 2.6846 | 3.1868 | 3.6753 | 3.9558 | 3.6644 | 5.4003 | 4.8048 | 5.6655 | 5.7683 | 5.6205 | 5.1937 | 4.9152 | 4.7602 | 4.4595 | 4.2618 | 4.0409 | 2.8949 | 3.0214 | 3.1764 | 3.4416 | 1.3244 | 1.4711
8 | 7.3097 | 8.8422 | 11.764 | 13.9646 | 16.1051 | 17.3341 | 16.0575 | 23.6642 | 21.0545 | 24.8264 | 25.2766 | 24.629 | 22.7587 | 21.5383 | 20.8592 | 19.5414 | 18.6752 | 17.7074 | 12.6853 | 13.2399 | 13.9191 | 15.0811 | 5.8037 | 6.4465
9 | 48.1633 | 58.2607 | 77.5125 | 92.0117 | 106.1158 | 114.2134 | 105.8021 | 155.9218 | 138.7265 | 163.5793 | 166.5461 | 162.2792 | 149.956 | 141.9144 | 137.4403 | 128.7571 | 123.0498 | 116.673 | 83.5826 | 87.2369 | 91.7122 | 99.3686 | 38.2402 | 42.4756
10 | 0.97174 | 1.1755 | 1.5639 | 1.8564 | 2.141 | 2.3044 | 2.1347 | 3.1459 | 2.7989 | 3.3004 | 3.3602 | 3.2741 | 3.0255 | 2.8633 | 2.773 | 2.5978 | 2.4826 | 2.354 | 1.6864 | 1.7601 | 1.8504 | 2.0049 | 0.77153 | 0.85698
11 | 7.72 | 9.3384 | 12.4242 | 14.7483 | 17.009 | 18.3069 | 16.9587 | 24.9922 | 22.236 | 26.2196 | 26.6952 | 26.0112 | 24.036 | 22.747 | 22.0299 | 20.6381 | 19.7233 | 18.7011 | 13.3972 | 13.9829 | 14.7003 | 15.9275 | 6.1294 | 6.8083
12 | 1.7076 | 2.0656 | 2.7482 | 3.2622 | 3.7623 | 4.0494 | 3.7512 | 5.5281 | 4.9185 | 5.7996 | 5.9048 | 5.7535 | 5.3166 | 5.0315 | 4.8729 | 4.565 | 4.3627 | 4.1366 | 2.9634 | 3.0929 | 3.2516 | 3.5231 | 1.3558 | 1.506
13 | 0.22154 | 0.26799 | 0.35654 | 0.42323 | 0.48811 | 0.52535 | 0.48666 | 0.7172 | 0.63811 | 0.75242 | 0.76607 | 0.74644 | 0.68976 | 0.65277 | 0.63219 | 0.59225 | 0.566 | 0.53667 | 0.38446 | 0.40127 | 0.42185 | 0.45707 | 0.1759 | 0.19538
14 | 0.73107 | 0.88434 | 1.1766 | 1.3966 | 1.6107 | 1.7336 | 1.606 | 2.3667 | 2.1057 | 2.483 | 2.528 | 2.4632 | 2.2762 | 2.1541 | 2.0862 | 1.9544 | 1.8678 | 1.771 | 1.2687 | 1.3242 | 1.3921 | 1.5083 | 0.58045 | 0.64474
15 | 1.8459 | 2.2329 | 2.9707 | 3.5264 | 4.0669 | 4.3773 | 4.0549 | 5.9758 | 5.3167 | 6.2692 | 6.3829 | 6.2194 | 5.7471 | 5.4389 | 5.2675 | 4.9347 | 4.7159 | 4.4715 | 3.2033 | 3.3434 | 3.5149 | 3.8083 | 1.4656 | 1.6279
16 | 5.2604 | 6.3632 | 8.4659 | 10.0495 | 11.5899 | 12.4743 | 11.5557 | 17.0297 | 15.1516 | 17.8661 | 18.1901 | 17.7241 | 16.3781 | 15.4998 | 15.0112 | 14.0628 | 13.4394 | 12.743 | 9.1288 | 9.528 | 10.0168 | 10.853 | 4.1766 | 4.6392
17 | 2.6488 | 3.2041 | 4.2628 | 5.0602 | 5.8359 | 6.2812 | 5.8186 | 8.575 | 7.6293 | 8.9961 | 9.1593 | 8.9246 | 8.2469 | 7.8047 | 7.5586 | 7.0811 | 6.7672 | 6.4165 | 4.5967 | 4.7976 | 5.0438 | 5.4648 | 2.103 | 2.336
18 | 4.6607 | 5.6378 | 7.5008 | 8.9039 | 10.2687 | 11.0523 | 10.2383 | 15.0883 | 13.4244 | 15.8294 | 16.1164 | 15.7035 | 14.511 | 13.7329 | 13.2999 | 12.4597 | 11.9074 | 11.2903 | 8.0882 | 8.4418 | 8.8749 | 9.6158 | 3.7005 | 4.1103
19 | 0.026171 | 0.031658 | 0.042119 | 0.049997 | 0.057661 | 0.062061 | 0.057491 | 0.084725 | 0.075381 | 0.088886 | 0.090498 | 0.088179 | 0.081483 | 0.077114 | 0.074682 | 0.069964 | 0.066863 | 0.063398 | 0.045417 | 0.047403 | 0.049835 | 0.053995 | 0.020779 | 0.02308
20 | 3.7133 | 4.4918 | 5.9761 | 7.094 | 8.1814 | 8.8057 | 8.1572 | 12.0214 | 10.6956 | 12.6118 | 12.8405 | 12.5115 | 11.5614 | 10.9414 | 10.5965 | 9.927 | 9.487 | 8.9953 | 6.4441 | 6.7259 | 7.0709 | 7.6612 | 2.9483 | 3.2748
21 | 0.93421 | 1.1301 | 1.5035 | 1.7847 | 2.0583 | 2.2154 | 2.0522 | 3.0244 | 2.6908 | 3.1729 | 3.2304 | 3.1477 | 2.9087 | 2.7527 | 2.6659 | 2.4975 | 2.3868 | 2.2631 | 1.6212 | 1.6921 | 1.7789 | 1.9274 | 0.74173 | 0.82389
22 | 1.2218 | 1.4779 | 1.9663 | 2.3341 | 2.6919 | 2.8973 | 2.6839 | 3.9553 | 3.5191 | 4.1496 | 4.2248 | 4.1166 | 3.804 | 3.6 | 3.4865 | 3.2662 | 3.1214 | 2.9597 | 2.1203 | 2.213 | 2.3265 | 2.5207 | 0.97005 | 1.0775
23 | 4.7822 | 5.7848 | 7.6963 | 9.1359 | 10.5363 | 11.3403 | 10.5052 | 15.4816 | 13.7743 | 16.2419 | 16.5365 | 16.1128 | 14.8893 | 14.0908 | 13.6466 | 12.7844 | 12.2177 | 11.5846 | 8.299 | 8.6618 | 9.1062 | 9.8664 | 3.7969 | 4.2174
24 | 3.0834 | 3.7298 | 4.9623 | 5.8905 | 6.7935 | 7.3119 | 6.7734 | 9.982 | 8.8812 | 10.4722 | 10.6622 | 10.389 | 9.6001 | 9.0853 | 8.7988 | 8.2429 | 7.8776 | 7.4693 | 5.3509 | 5.5848 | 5.8713 | 6.3615 | 2.4481 | 2.7193

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.99722 | 1.0507 | 1.0993 | 1.1627 | 1.219 | 1.2648 | 1.2457 | 1.1828 | 1.0553 | 1.6093 | 1.5747 | 1.5047 | 1.4074 | 1.3508 | 1.3039 | 1.2262 | 1.1756 | 1.1314 | 0.6902 | 0.72632 | 0.76886 | 0.80645 | 0.85607 | 0.93435
2 | 14.9493 | 15.7504 | 16.4789 | 17.4301 | 18.2742 | 18.9604 | 18.6743 | 17.7312 | 15.8201 | 24.1257 | 23.6063 | 22.5576 | 21.0981 | 20.2494 | 19.5467 | 18.3816 | 17.6227 | 16.9605 | 10.3468 | 10.8884 | 11.5261 | 12.0895 | 12.8334 | 14.0069
3 | 16.5352 | 17.4213 | 18.2271 | 19.2792 | 20.2129 | 20.9718 | 20.6554 | 19.6123 | 17.4984 | 26.6851 | 26.1106 | 24.9506 | 23.3363 | 22.3976 | 21.6203 | 20.3316 | 19.4923 | 18.7598 | 11.4444 | 12.0435 | 12.7488 | 13.372 | 14.1949 | 15.4928
4 | 46.9981 | 49.5166 | 51.8069 | 54.7972 | 57.4511 | 59.6083 | 58.7089 | 55.744 | 49.7358 | 75.8472 | 74.2142 | 70.9172 | 66.3287 | 63.6607 | 61.4515 | 57.7886 | 55.4029 | 53.3209 | 32.5285 | 34.2311 | 36.2359 | 38.0072 | 40.3461 | 44.0352
5 | 2.6061 | 2.7458 | 2.8728 | 3.0386 | 3.1857 | 3.3054 | 3.2555 | 3.0911 | 2.7579 | 4.2058 | 4.1153 | 3.9325 | 3.678 | 3.5301 | 3.4076 | 3.2045 | 3.0722 | 2.9567 | 1.8037 | 1.8982 | 2.0093 | 2.1076 | 2.2372 | 2.4418
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 5.2072 | 5.4863 | 5.74 | 6.0713 | 6.3654 | 6.6044 | 6.5047 | 6.1762 | 5.5106 | 8.4036 | 8.2227 | 7.8574 | 7.349 | 7.0534 | 6.8086 | 6.4028 | 6.1384 | 5.9078 | 3.604 | 3.7927 | 4.0148 | 4.2111 | 4.4702 | 4.8789
8 | 22.818 | 24.0408 | 25.1528 | 26.6046 | 27.893 | 28.9404 | 28.5038 | 27.0643 | 24.1472 | 36.8245 | 36.0317 | 34.431 | 32.2032 | 30.9079 | 29.8353 | 28.0569 | 26.8986 | 25.8878 | 15.7929 | 16.6195 | 17.5929 | 18.4529 | 19.5884 | 21.3795
9 | 150.3467 | 158.4033 | 165.7301 | 175.2959 | 183.7856 | 190.6865 | 187.8095 | 178.3247 | 159.1044 | 242.6346 | 237.4109 | 226.8637 | 212.1851 | 203.6501 | 196.583 | 184.8655 | 177.2334 | 170.5733 | 104.0585 | 109.5051 | 115.9186 | 121.5848 | 129.0669 | 140.8683
10 | 3.0334 | 3.1959 | 3.3438 | 3.5368 | 3.708 | 3.8473 | 3.7892 | 3.5979 | 3.2101 | 4.8954 | 4.79 | 4.5772 | 4.281 | 4.1088 | 3.9662 | 3.7298 | 3.5758 | 3.4415 | 2.0995 | 2.2094 | 2.3388 | 2.4531 | 2.604 | 2.8421
11 | 24.0986 | 25.39 | 26.5644 | 28.0976 | 29.4584 | 30.5646 | 30.1034 | 28.5831 | 25.5024 | 38.8912 | 38.0539 | 36.3633 | 34.0105 | 32.6425 | 31.5097 | 29.6315 | 28.4082 | 27.3407 | 16.6792 | 17.5522 | 18.5802 | 19.4885 | 20.6877 | 22.5793
12 | 5.3305 | 5.6161 | 5.8759 | 6.215 | 6.516 | 6.7607 | 6.6587 | 6.3224 | 5.641 | 8.6025 | 8.4173 | 8.0433 | 7.5229 | 7.2203 | 6.9698 | 6.5543 | 6.2837 | 6.0476 | 3.6893 | 3.8825 | 4.1098 | 4.3107 | 4.576 | 4.9944
13 | 0.69156 | 0.72862 | 0.76232 | 0.80632 | 0.84537 | 0.87711 | 0.86388 | 0.82025 | 0.73184 | 1.1161 | 1.092 | 1.0435 | 0.976 | 0.93674 | 0.90423 | 0.85034 | 0.81523 | 0.7846 | 0.47864 | 0.5037 | 0.5332 | 0.55926 | 0.59368 | 0.64796
14 | 2.2821 | 2.4044 | 2.5156 | 2.6608 | 2.7897 | 2.8944 | 2.8508 | 2.7068 | 2.415 | 3.6829 | 3.6037 | 3.4436 | 3.2208 | 3.0912 | 2.9839 | 2.8061 | 2.6902 | 2.5891 | 1.5795 | 1.6622 | 1.7595 | 1.8455 | 1.9591 | 2.1382
15 | 5.7621 | 6.0709 | 6.3517 | 6.7183 | 7.0437 | 7.3081 | 7.1979 | 6.8344 | 6.0977 | 9.2991 | 9.0989 | 8.6946 | 8.1321 | 7.805 | 7.5341 | 7.085 | 6.7925 | 6.5373 | 3.9881 | 4.1968 | 4.4426 | 4.6598 | 4.9465 | 5.3988
16 | 16.4208 | 17.3007 | 18.101 | 19.1457 | 20.073 | 20.8267 | 20.5125 | 19.4765 | 17.3773 | 26.5004 | 25.9299 | 24.7779 | 23.1748 | 22.2426 | 21.4707 | 20.1909 | 19.3574 | 18.6299 | 11.3652 | 11.9601 | 12.6606 | 13.2794 | 14.0966 | 15.3856
17 | 8.2684 | 8.7115 | 9.1144 | 9.6405 | 10.1074 | 10.4869 | 10.3287 | 9.8071 | 8.75 | 13.3438 | 13.0565 | 12.4765 | 11.6692 | 11.1998 | 10.8112 | 10.1668 | 9.747 | 9.3808 | 5.7227 | 6.0223 | 6.375 | 6.6866 | 7.0981 | 7.7471
18 | 14.5489 | 15.3285 | 16.0375 | 16.9632 | 17.7847 | 18.4525 | 18.1741 | 17.2563 | 15.3963 | 23.4794 | 22.9739 | 21.9533 | 20.5329 | 19.707 | 19.0231 | 17.8892 | 17.1507 | 16.5062 | 10.0696 | 10.5967 | 11.2173 | 11.7656 | 12.4896 | 13.6316
19 | 0.081695 | 0.086073 | 0.090054 | 0.095252 | 0.099866 | 0.10362 | 0.10205 | 0.096898 | 0.086454 | 0.13184 | 0.129 | 0.12327 | 0.1153 | 0.11066 | 0.10682 | 0.10045 | 0.096305 | 0.092686 | 0.056543 | 0.059503 | 0.062988 | 0.066067 | 0.070132 | 0.076545
20 | 11.5915 | 12.2127 | 12.7776 | 13.5151 | 14.1696 | 14.7017 | 14.4799 | 13.7486 | 12.2667 | 18.7068 | 18.3041 | 17.4909 | 16.3592 | 15.7012 | 15.1563 | 14.2529 | 13.6645 | 13.151 | 8.0228 | 8.4427 | 8.9372 | 9.374 | 9.9509 | 10.8608
21 | 2.9162 | 3.0725 | 3.2146 | 3.4002 | 3.5648 | 3.6987 | 3.6429 | 3.4589 | 3.0861 | 4.7063 | 4.605 | 4.4004 | 4.1157 | 3.9501 | 3.8131 | 3.5858 | 3.4377 | 3.3086 | 2.0184 | 2.124 | 2.2484 | 2.3583 | 2.5035 | 2.7324
22 | 3.8139 | 4.0183 | 4.2041 | 4.4468 | 4.6621 | 4.8372 | 4.7642 | 4.5236 | 4.036 | 6.155 | 6.0225 | 5.7549 | 5.3826 | 5.166 | 4.9868 | 4.6895 | 4.4959 | 4.327 | 2.6397 | 2.7778 | 2.9405 | 3.0843 | 3.2741 | 3.5734
23 | 14.9281 | 15.728 | 16.4555 | 17.4053 | 18.2482 | 18.9334 | 18.6478 | 17.706 | 15.7976 | 24.0914 | 23.5727 | 22.5255 | 21.0681 | 20.2206 | 19.5189 | 18.3555 | 17.5977 | 16.9364 | 10.3321 | 10.8729 | 11.5097 | 12.0723 | 12.8152 | 13.9869
24 | 9.6251 | 10.1409 | 10.6099 | 11.2223 | 11.7658 | 12.2076 | 12.0234 | 11.4162 | 10.1858 | 15.5333 | 15.1989 | 14.5237 | 13.5839 | 13.0375 | 12.5851 | 11.835 | 11.3464 | 10.92 | 6.6618 | 7.0104 | 7.421 | 7.7838 | 8.2628 | 9.0183

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
16 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
17 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
18 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
19 | 10.2061 | 9.4319 | 9.986 | 9.9425 | 8.1858 | 8.3028 | 8.3206 | 7.4721 | 6.7482 | 4.8779 | 4.4992 | 3.0185 | 2.5087 | 2.402 | 3.3324 | 4.508 | 5.0402 | 6.9222 | 6.2963 | 5.9856 | 7.8979 | 9.4461 | 8.9307 | 12.6944
20 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00031361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 3.778 | 9.858 | 12.3023 | 13.6642 | 13.9176 | 13.6621 | 11.6655 | 7.7089 | 1.8834 | 0.014721 | 0.0012673 | 0.00096964 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52125 | 0.4203 | 1.0693 | 0.66858 | 1.5124 | 2.6036 | 1.7454 | 0.20439 | 0.97849 | 0.19081 | 0.44216 | 2.047 | 0.92989 | 1.2857 | 1.1765 | 2.5234 | 1.0765 | 0.71015 | 1.5604 | 3.3461 | 2.454 | -0.50781 | 2.2 | 2.896
2 | 10.7195 | 19.5904 | 19.2482 | 19.1991 | 19.2006 | 19.0308 | 20.5454 | 24.3924 | 27.8005 | 28.6547 | 28.3647 | 29.1668 | 29.567 | 29.02 | 27.8861 | 26.7637 | 27.2306 | 27.4997 | 27.6164 | 27.1592 | 27.2408 | 28.3691 | 26.4434 | 24.2405
3 | 44.0249 | 26.661 | 25.3561 | 24.4534 | 24.4534 | 26.2195 | 32.8523 | 40.427 | 42.1931 | 41.31 | 41.2904 | 43.9985 | 43.9985 | 43.9985 | 41.7908 | 39.5635 | 36.8555 | 36.8555 | 36.8555 | 36.8555 | 36.8555 | 36.8555 | 35.5309 | 33.2447
4 | 43.0139 | 37.8652 | 35.8056 | 34.67 | 36.7535 | 33.6638 | 39.4815 | 45.8255 | 51.6255 | 55.4079 | 57.1811 | 58.0861 | 59.2266 | 59.7117 | 59.9201 | 57.6612 | 57.6901 | 55.4409 | 55.7326 | 56.1908 | 55.7289 | 57.7267 | 56.3998 | 50.4063
5 | -15.3798 | -13.2028 | -8.5596 | -8.1093 | -7.8563 | -8.0215 | -5.9201 | -2.9226 | -0.77983 | 0.84333 | 1.4139 | 2.4594 | 3.8481 | 4.0588 | 3.4461 | 1.6625 | 1.7369 | 1.7746 | 2.2459 | 1.7843 | 1.3289 | 2.722 | 3.595 | -0.94055
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 16.5998 | 10.2972 | 14.7734 | 13.6699 | 15.6811 | 5.3476 | -12.6809 | 0.92034 | 7.0841 | 17.245 | 16.7858 | 9.2957 | 7.6922 | 9.3674 | 8.2018 | 9.7531 | 13.6033 | 14.0882 | 14.5561 | 14.2673 | 9.1492 | 10.3533 | 10.4855 | 10.649
8 | 24.1303 | 20.4569 | 20.4397 | 18.5837 | 18.7543 | 18.7478 | 22.6589 | 30.9826 | 36.3043 | 37.0455 | 37.0044 | 38.715 | 37.1503 | 36.4417 | 30.5548 | 31.5891 | 36.699 | 39.1153 | 30.8158 | 32.4208 | 29.9357 | 31.7456 | 28.6739 | 25.6778
9 | 129.7963 | 115.8497 | 108.3256 | 105.1066 | 175.6142 | 168.2816 | 116.5515 | 151.1662 | 167.3201 | 179.1505 | 179.0468 | 197.47 | 204.101 | 201.3752 | 214.6199 | 198.5409 | 189.3184 | 187.1337 | 180.2891 | 182.9183 | 179.0997 | 193.3032 | 178.4732 | 147.4993
10 | 3.7791 | 3.5416 | 3.2071 | 3.2906 | 3.289 | 3.429 | 3.9246 | 4.8381 | 5.3423 | 5.6202 | 5.6612 | 5.7172 | 5.9466 | 5.8421 | 5.5701 | 5.5227 | 5.2092 | 5.2356 | 5.1591 | 5.4091 | 5.4091 | 5.5911 | 5.0336 | 4.3431
11 | 22.5001 | 22.8879 | 21.3488 | 22.6371 | 22.3686 | 23.6116 | 31.5702 | 35.4473 | 36.5599 | 36.9842 | 37.3013 | 38.2139 | 37.0869 | 36.203 | 33.5258 | 32.1293 | 32.59 | 31.9834 | 32.421 | 33.1601 | 31.9514 | 33.3546 | 31.0354 | 25.8965
12 | 6.7297 | 6.9907 | 5.6372 | 6.1161 | 6.195 | 5.7479 | 6.6866 | 7.6469 | 7.8164 | 8.3732 | 7.8684 | 8.1561 | 8.7657 | 8.1389 | 7.4395 | 8.1492 | 7.4078 | 8.1535 | 8.1409 | 8.4458 | 8.9557 | 9.2813 | 8.3025 | 7.3525
13 | -0.2022 | -0.028727 | 0.030937 | 0.12596 | 0.070713 | 0.046406 | 0.158 | 0.39003 | 0.1138 | 0.35909 | 0.36904 | 0.80657 | 0.43643 | 1.1844 | 0.14253 | 0.53366 | 0.59001 | -0.57234 | 0.29722 | -0.0011049 | 0.82867 | 1.1856 | 0.19115 | 0.49389
14 | 5.3486 | 5.2879 | 5.2879 | 5.2879 | 5.4274 | 5.4819 | 4.815 | 3.4629 | 3.6023 | 3.9176 | 3.76 | 4.9605 | 5.967 | 5.7123 | 5.3243 | 5.4334 | 5.9428 | 5.3849 | 5.3243 | 5.3849 | 5.4153 | 5.676 | 4.8756 | 4.6331
15 | 6.8522 | 6.3672 | 5.7609 | 5.7002 | 5.6396 | 5.5183 | 7.3676 | 9.7505 | 10.9449 | 10.5569 | 10.7085 | 11.1208 | 11.2906 | 10.9813 | 9.8839 | 9.6292 | 9.5504 | 9.3624 | 9.1623 | 9.7384 | 10.0415 | 10.6478 | 9.6474 | 8.1134
16 | 21.5869 | 19.558 | 18.0217 | 17.8985 | 17.8985 | 17.7754 | 20.5281 | 23.5504 | 25.5509 | 26.4605 | 27.7937 | 28.8602 | 29.3529 | 29.6372 | 29.3245 | 29.0592 | 27.1133 | 26.5069 | 26.2606 | 26.1374 | 26.1658 | 27.1607 | 27.2554 | 24.2454
17 | 12.0424 | 11.4265 | 11.1983 | 11.2262 | 11.2701 | 11.6645 | 14.6313 | 17.0539 | 16.9001 | 17.442 | 17.6047 | 18.1527 | 18.42 | 17.9074 | 16.2117 | 15.9269 | 16.1412 | 16.4268 | 16.2966 | 16.6037 | 17.4578 | 17.2199 | 15.0005 | 13.7021
18 | 11.4445 | 10.3705 | 9.1861 | 9.375 | 10.1021 | 10.3705 | 14.4377 | 16.8276 | 16.263 | 16.2895 | 14.8885 | 17.0054 | 17.1546 | 16.2619 | 14.6653 | 13.9416 | 13.9935 | 13.9372 | 14.9846 | 15.8685 | 15.9039 | 15.2166 | 13.6234 | 12.6964
19 | 0.17347 | -0.34141 | 0.17457 | 0.54803 | 1.1657 | 0.50604 | 1.0552 | 0.64194 | 0.076238 | -0.16352 | 0.30827 | 0.015469 | 0.47511 | 0.40329 | 0.023203 | 1.4651 | 0.78558 | 0.56129 | 1.3049 | 0.68725 | 1.3325 | 0.95573 | 0.82094 | 0.10276
20 | 21.2472 | 19.9231 | 19.0499 | 18.3919 | 19.0076 | 18.9387 | 21.8732 | 23.8987 | 25.5026 | 25.8523 | 25.6254 | 27.2559 | 27.235 | 26.7681 | 25.7156 | 24.8643 | 24.447 | 24.5984 | 23.966 | 24.109 | 25.0537 | 27.0037 | 25.4935 | 22.4877
21 | 3.4417 | 3.8042 | 2.0805 | 2.191 | 2.3424 | 2.3921 | 5.3123 | 7.0647 | 8.1486 | 7.9486 | 7.7785 | 7.8934 | 8.1718 | 7.8414 | 7.0128 | 6.1244 | 6.151 | 5.5377 | 5.8228 | 6.9476 | 7.4835 | 8.4757 | 6.5708 | 4.9776
22 | 2.3319 | 2.3319 | 1.4438 | 1.4438 | 1.4438 | 1.4438 | 1.9063 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.3689 | 2.5909 | 3.257 | 3.257 | 3.257 | 3.0257 | 2.3319
23 | 100.5558 | 95.6481 | 78.7384 | 83.7329 | 78.7487 | 88.5348 | 72.7462 | 48.1092 | 58.2471 | 54.8524 | 64.8318 | 71.2185 | 84.4298 | 91.1609 | 94.6891 | 89.3874 | 90.4005 | 81.2429 | 66.8114 | 66.6476 | 85.6892 | 90.9078 | 99.4267 | 86.4583
24 | 46.8104 | 40.3992 | 39.787 | 36.6151 | 35.4586 | 34.5782 | 41.585 | 47.8813 | 54.974 | 70.9491 | 73.1621 | 76.8513 | 80.0979 | 82.1835 | 73.2851 | 66.5151 | 61.3201 | 59.141 | 49.9401 | 47.7345 | 44.2602 | 47.3588 | 44.8168 | 38.8897

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36086 | 0.26648 | 0.32889 | -0.028983 | 1.0873 | 0.92405 | 0.7708 | -0.068267 | 0.64637 | 0.52997 | 0.093962 | 1.5824 | 0.41806 | 0.17076 | 0.61276 | 0.61028 | 0.82481 | 0.94915 | 1.0007 | 0.32007 | 0.2449 | -0.17297 | 0.54161 | 0.44406
2 | -1.6781 | -2.1817 | -2.4047 | -2.1944 | -2.3521 | -2.4063 | -2.0855 | -0.32446 | 1.0415 | 1.5162 | 1.1919 | 1.5876 | 1.4089 | 1.4513 | 0.74881 | 0.18931 | 0.42114 | 0.51154 | 0.30818 | -0.05749 | -0.22443 | -0.15614 | -0.74882 | -1.0136
3 | -3.9627 | -3.9627 | -4.6005 | -5.2383 | -5.2383 | -5.2383 | -2.0887 | 0.43295 | 1.3749 | 1.3749 | 1.2571 | 1.7673 | 2.3953 | 2.4689 | 1.3847 | 1.0805 | -0.17538 | -0.17538 | -0.17538 | -0.17538 | -1.1173 | -1.4313 | -4.002 | -4.002
4 | 4.7205 | 3.6168 | 3.4275 | 2.9935 | 3.4461 | 1.5994 | 2.7906 | 5.3624 | 7.8006 | 9.2693 | 10.1192 | 10.4887 | 10.9602 | 11.0431 | 10.9647 | 10.5997 | 10.0873 | 8.9513 | 8.9099 | 8.476 | 7.6403 | 9.1592 | 8.207 | 6.6046
5 | -0.92752 | -0.83235 | -0.90712 | -0.73378 | -0.80176 | -0.83575 | -0.9717 | -0.73718 | -0.83915 | -0.80176 | -0.90712 | -1.0091 | -0.76437 | -0.73378 | -0.78816 | -0.84934 | -0.78816 | -0.73038 | -0.73718 | -0.64541 | -0.76097 | -0.80856 | -0.85614 | -0.86294
6 | 112.4331 | 112.9131 | 113.8738 | 114.0841 | 114.358 | 114.7471 | 113.2499 | 108.3928 | 107.6575 | 107.4162 | 107.5082 | 106.8434 | 106.0042 | 106.3498 | 106.9065 | 108.1811 | 108.4711 | 108.2388 | 108.4336 | 108.9339 | 108.8727 | 108.4795 | 109.341 | 110.2338
7 | 29.9862 | 26.9067 | 23.1527 | 23.818 | 22.4975 | 25.4346 | 27.4494 | 22.2605 | 15.7324 | 11.6957 | 15.0405 | 16.8613 | 16.051 | 15.8733 | 19.7242 | 21.7151 | 23.3287 | 28.6783 | 27.9458 | 26.6531 | 28.9217 | 26.4092 | 28.5564 | 29.3265
8 | -9.9661 | -12.7832 | -12.8972 | -12.9756 | -12.833 | -12.7784 | -10.5867 | -6.2795 | -4.1774 | -4.0956 | -4.0642 | -1.9505 | -1.4004 | -1.7096 | -0.35519 | -2.6992 | -4.7719 | -4.6674 | -5.5604 | -5.0636 | -5.1491 | -4.1673 | -6.1857 | -8.2916
9 | -35.4335 | -49.0363 | -51.4939 | -50.0724 | -51.9809 | -54.192 | -46.8589 | -19.4899 | -0.80403 | 7.7796 | 7.1102 | 7.9592 | 11.711 | 10.3133 | 2.9186 | 1.6208 | 1.0403 | -3.1682 | -4.6034 | -3.3519 | -9.8699 | -3.662 | -11.5275 | -17.2214
10 | -4.7433 | -4.7433 | -4.7433 | -4.7433 | -4.7433 | -4.7433 | -4.7433 | -4.4912 | -4.2197 | -4.1573 | -4.0668 | -4.1292 | -4.1292 | -4.1292 | -4.1292 | -4.1292 | -4.1987 | -4.4072 | -4.4072 | -4.4072 | -4.4072 | -4.5343 | -4.6614 | -4.6614
11 | -1.8164 | -1.991 | -2.0871 | -1.1226 | -1.6938 | -1.8187 | 0.56239 | 2.991 | 3.75 | 4.4881 | 5.0218 | 4.9488 | 5.1168 | 4.6925 | 3.5456 | 2.8794 | 2.2739 | 2.2993 | 1.7789 | 1.7833 | 1.1104 | 1.3447 | 0.90601 | -0.56239
12 | -1.0178 | -1.0053 | -1.2629 | -1.1571 | -1.0254 | -1.3665 | -1.0384 | -0.6862 | -0.46546 | -0.23237 | -0.29996 | -0.20634 | -0.086854 | -0.12981 | -0.25168 | -0.20076 | -0.45984 | -0.41226 | -0.5989 | -0.60248 | -0.59801 | -0.51569 | -0.67939 | -0.75404
13 | -1.7026 | -1.4982 | -1.5524 | -1.7314 | -1.685 | -1.359 | -1.3159 | -1.3701 | -1.3347 | -1.0972 | -0.99551 | -0.94027 | -0.7668 | -0.96126 | -1.4165 | -1.022 | -1.0044 | -1.6165 | -1.6198 | -1.285 | -1.4916 | -1.2739 | -1.4993 | -1.6761
14 | -0.18151 | -0.18151 | -0.18151 | -0.18151 | -0.18151 | -0.18151 | -0.80903 | -1.0182 | -1.0182 | -0.39068 | -0.18151 | -0.80903 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301 | -0.13301
15 | -1.2365 | -1.2365 | -1.2365 | -1.2365 | -1.2365 | -1.2365 | -1.2365 | -0.39978 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | 0.43691 | -0.19061 | -0.39978 | -0.39978 | -0.39978 | -0.39978 | -0.39978
16 | 1.5775 | 1.3305 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0834 | 1.1452 | 1.8684 | 2.7809 | 3.9312 | 4.7565 | 4.8278 | 5.0178 | 5.2613 | 5.8987 | 5.321 | 5.1927 | 5.0597 | 4.3423 | 4.4135 | 4.1665 | 3.9812 | 3.5909 | 3.2434 | 2.6112
17 | -1.831 | -2.1454 | -2.0834 | -2.0074 | -2.0807 | -2.0108 | -0.75067 | 0.27447 | 0.29536 | 0.74782 | 0.7407 | 0.81787 | 1.0884 | 0.97476 | -0.045068 | 0.011944 | 0.075784 | 0.20896 | 0.016393 | 0.058599 | 0.25058 | -0.1319 | -0.95066 | -1.1174
18 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9571 | 1.3561 | -0.13363 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | -0.42985 | 0.45883 | 0.75505 | 0.75505 | 0.75505 | 0.75505 | 0.75505 | 1.6437
19 | 1.9656 | 1.4529 | 1.3259 | 1.1767 | 1.8385 | 1.7292 | 2.2617 | 2.3446 | 1.4286 | 0.77232 | 1.7656 | 1.6673 | 1.8441 | 1.3226 | 1.3657 | 1.2927 | 1.4076 | 2.507 | 2.2827 | 2.444 | 2.6153 | 2.4164 | 1.7568 | 1.6198
20 | -0.34682 | -0.40009 | -0.69705 | -0.7048 | -0.42645 | -0.69905 | -0.56687 | 0.53716 | 1.5378 | 2.0049 | 1.3383 | 1.6298 | 1.8746 | 1.931 | 1.7295 | 1.2323 | 1.2445 | 1.1528 | 0.84127 | 0.90622 | 1.2183 | 0.86219 | 0.48427 | 0.12953
21 | 0.41876 | 0.48063 | 0.69608 | 0.80105 | -0.72592 | -0.57234 | 0.16684 | 1.117 | 1.4143 | 1.4894 | 1.4264 | 1.3513 | 1.6341 | 1.5612 | 1.3005 | 1.0972 | 0.93695 | 0.88392 | 0.95684 | 1.1767 | 1.0994 | 1.1358 | 0.38008 | -0.45411
22 | 0.40676 | 0.40676 | 0.40676 | 0.40676 | 0.40676 | 0.40676 | 0.40676 | 0.14773 | -0.1113 | -0.12518 | -0.060421 | -0.037293 | -0.037293 | -0.037293 | -0.037293 | -0.037293 | -0.037293 | -0.037293 | 0.41138 | 0.20324 | 0.20324 | 0.20324 | 0.20324 | 0.20324
23 | -27.3636 | -26.4471 | -27.2876 | -27.9575 | -27.2343 | -34.9939 | -29.8235 | -5.6341 | 0.57354 | -4.9942 | -7.3928 | -10.1215 | -12.2268 | -13.2724 | -14.5596 | -11.1845 | -9.5349 | -10.4317 | -8.8438 | -11.8 | -19.0207 | -14.4424 | -16.5164 | -23.8307
24 | -8.7751 | -14.0886 | -12.5698 | -12.3763 | -11.8057 | -14.3934 | -9.1773 | -1.4231 | 0.55181 | 9.6256 | 10.9584 | 10.0594 | 12.102 | 13.342 | 10.5484 | 6.089 | -0.86121 | -1.6258 | -1.8102 | -4.0305 | -5.0553 | -1.7038 | -7.3295 | -10.4298

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27482 | 0.33244 | 0.44229 | 0.52503 | 0.6055 | 0.65171 | 0.60371 | 0.8897 | 0.79158 | 0.9334 | 0.95032 | 0.92598 | 0.85566 | 0.80977 | 0.78424 | 0.7347 | 0.70213 | 0.66574 | 0.47693 | 0.49778 | 0.52332 | 0.567 | 0.2182 | 0.24237
2 | 5.1572 | 6.2384 | 8.2999 | 9.8524 | 11.3626 | 12.2297 | 11.3291 | 16.6958 | 14.8545 | 17.5157 | 17.8334 | 17.3765 | 16.057 | 15.1959 | 14.7168 | 13.787 | 13.1759 | 12.4931 | 8.9498 | 9.3411 | 9.8203 | 10.6402 | 4.0947 | 4.5482
3 | 7.3022 | 8.8331 | 11.752 | 13.9502 | 16.0886 | 17.3163 | 16.0411 | 23.6399 | 21.0329 | 24.8009 | 25.2507 | 24.6038 | 22.7354 | 21.5162 | 20.8379 | 19.5214 | 18.656 | 17.6892 | 12.6723 | 13.2263 | 13.9048 | 15.0656 | 5.7977 | 6.4399
4 | 10.3113 | 12.4731 | 16.5947 | 19.6988 | 22.7184 | 24.452 | 22.6512 | 33.3813 | 29.7 | 35.0207 | 35.6559 | 34.7424 | 32.1041 | 30.3825 | 29.4246 | 27.5656 | 26.3438 | 24.9785 | 17.8942 | 18.6766 | 19.6347 | 21.2738 | 8.1869 | 9.0936
5 | 0.28025 | 0.33901 | 0.45103 | 0.5354 | 0.61747 | 0.66458 | 0.61564 | 0.90728 | 0.80722 | 0.95183 | 0.9691 | 0.94427 | 0.87256 | 0.82577 | 0.79974 | 0.74921 | 0.716 | 0.6789 | 0.48635 | 0.50761 | 0.53365 | 0.5782 | 0.22251 | 0.24716
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2.2123 | 2.6761 | 3.5604 | 4.2264 | 4.8742 | 5.2462 | 4.8598 | 7.162 | 6.3721 | 7.5137 | 7.65 | 7.454 | 6.8879 | 6.5186 | 6.3131 | 5.9142 | 5.6521 | 5.3591 | 3.8392 | 4.0071 | 4.2126 | 4.5643 | 1.7565 | 1.951
8 | 6.0839 | 7.3594 | 9.7912 | 11.6227 | 13.4043 | 14.4272 | 13.3647 | 19.6957 | 17.5236 | 20.663 | 21.0377 | 20.4988 | 18.9421 | 17.9263 | 17.3612 | 16.2643 | 15.5434 | 14.7379 | 10.558 | 11.0196 | 11.5849 | 12.552 | 4.8304 | 5.3654
9 | 34.4814 | 41.7104 | 55.4932 | 65.8736 | 75.9711 | 81.7683 | 75.7465 | 111.6285 | 99.3179 | 117.1107 | 119.2347 | 116.1799 | 107.3574 | 101.6003 | 98.3971 | 92.1806 | 88.0945 | 83.5292 | 59.8389 | 62.4552 | 65.6591 | 71.1405 | 27.3772 | 30.4094
10 | 0.98678 | 1.1937 | 1.5881 | 1.8851 | 2.1741 | 2.34 | 2.1677 | 3.1945 | 2.8422 | 3.3514 | 3.4122 | 3.3248 | 3.0723 | 2.9076 | 2.8159 | 2.638 | 2.5211 | 2.3904 | 1.7124 | 1.7873 | 1.879 | 2.0359 | 0.78347 | 0.87025
11 | 6.3233 | 7.649 | 10.1766 | 12.0801 | 13.9319 | 14.995 | 13.8907 | 20.4708 | 18.2133 | 21.4762 | 21.8657 | 21.3055 | 19.6876 | 18.6318 | 18.0444 | 16.9044 | 16.1551 | 15.3179 | 10.9735 | 11.4533 | 12.0408 | 13.046 | 5.0205 | 5.5766
12 | 1.5536 | 1.8794 | 2.5004 | 2.9681 | 3.423 | 3.6843 | 3.4129 | 5.0297 | 4.475 | 5.2767 | 5.3724 | 5.2347 | 4.8372 | 4.5778 | 4.4335 | 4.1534 | 3.9693 | 3.7636 | 2.6962 | 2.8141 | 2.9584 | 3.2054 | 1.2335 | 1.3702
13 | 0.07112 | 0.08603 | 0.11446 | 0.13587 | 0.1567 | 0.16865 | 0.15623 | 0.23024 | 0.20485 | 0.24155 | 0.24593 | 0.23963 | 0.22143 | 0.20956 | 0.20295 | 0.19013 | 0.1817 | 0.17228 | 0.12342 | 0.12882 | 0.13543 | 0.14673 | 0.056467 | 0.062721
14 | 1.0362 | 1.2534 | 1.6676 | 1.9795 | 2.2829 | 2.4572 | 2.2762 | 3.3545 | 2.9845 | 3.5192 | 3.583 | 3.4912 | 3.2261 | 3.0531 | 2.9569 | 2.77 | 2.6473 | 2.5101 | 1.7982 | 1.8768 | 1.9731 | 2.1378 | 0.82269 | 0.91381
15 | 1.8247 | 2.2072 | 2.9366 | 3.4859 | 4.0202 | 4.327 | 4.0083 | 5.9071 | 5.2557 | 6.1973 | 6.3097 | 6.148 | 5.6811 | 5.3765 | 5.207 | 4.878 | 4.6618 | 4.4202 | 3.1666 | 3.305 | 3.4745 | 3.7646 | 1.4487 | 1.6092
16 | 5.0543 | 6.1139 | 8.1342 | 9.6558 | 11.1359 | 11.9856 | 11.1029 | 16.3625 | 14.5581 | 17.1661 | 17.4775 | 17.0297 | 15.7365 | 14.8926 | 14.4231 | 13.5119 | 12.9129 | 12.2437 | 8.7712 | 9.1547 | 9.6243 | 10.4278 | 4.013 | 4.4574
17 | 3.1322 | 3.7889 | 5.0409 | 5.9838 | 6.9011 | 7.4277 | 6.8807 | 10.1401 | 9.0219 | 10.6381 | 10.8311 | 10.5536 | 9.7522 | 9.2292 | 8.9382 | 8.3735 | 8.0024 | 7.5877 | 5.4357 | 5.6733 | 5.9644 | 6.4623 | 2.4869 | 2.7623
18 | 2.8503 | 3.4478 | 4.5871 | 5.4452 | 6.2799 | 6.7591 | 6.2613 | 9.2274 | 8.2098 | 9.6805 | 9.8561 | 9.6036 | 8.8743 | 8.3984 | 8.1336 | 7.6198 | 7.282 | 6.9046 | 4.9464 | 5.1626 | 5.4275 | 5.8806 | 2.263 | 2.5137
19 | 0.11563 | 0.13987 | 0.18609 | 0.2209 | 0.25476 | 0.2742 | 0.25401 | 0.37434 | 0.33305 | 0.39272 | 0.39984 | 0.3896 | 0.36001 | 0.34071 | 0.32997 | 0.30912 | 0.29542 | 0.28011 | 0.20066 | 0.20944 | 0.22018 | 0.23856 | 0.091807 | 0.10198
20 | 4.8381 | 5.8524 | 7.7863 | 9.2428 | 10.6596 | 11.473 | 10.6281 | 15.6627 | 13.9354 | 16.4319 | 16.7299 | 16.3013 | 15.0634 | 14.2556 | 13.8062 | 12.9339 | 12.3606 | 11.7201 | 8.3961 | 8.7631 | 9.2127 | 9.9818 | 3.8413 | 4.2668
21 | 1.2047 | 1.4573 | 1.9389 | 2.3016 | 2.6543 | 2.8569 | 2.6465 | 3.9002 | 3.4701 | 4.0917 | 4.1659 | 4.0592 | 3.751 | 3.5498 | 3.4379 | 3.2207 | 3.0779 | 2.9184 | 2.0907 | 2.1821 | 2.2941 | 2.4856 | 0.95653 | 1.0625
22 | 0.47778 | 0.57794 | 0.76892 | 0.91275 | 1.0527 | 1.133 | 1.0495 | 1.5467 | 1.3762 | 1.6227 | 1.6521 | 1.6098 | 1.4875 | 1.4078 | 1.3634 | 1.2773 | 1.2206 | 1.1574 | 0.82913 | 0.86538 | 0.90978 | 0.98573 | 0.37934 | 0.42135
23 | 16.3727 | 19.8052 | 26.3497 | 31.2785 | 36.0731 | 38.8258 | 35.9665 | 53.0042 | 47.1588 | 55.6073 | 56.6158 | 55.1653 | 50.9762 | 48.2425 | 46.7216 | 43.7698 | 41.8297 | 39.6619 | 28.4131 | 29.6554 | 31.1767 | 33.7794 | 12.9994 | 14.4392
24 | 11.0211 | 13.3317 | 17.737 | 21.0548 | 24.2823 | 26.1352 | 24.2105 | 35.6793 | 31.7445 | 37.4315 | 38.1104 | 37.134 | 34.3141 | 32.474 | 31.4502 | 29.4632 | 28.1572 | 26.698 | 19.126 | 19.9622 | 20.9863 | 22.7383 | 8.7504 | 9.7196

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.85789 | 0.90386 | 0.94567 | 1.0003 | 1.0487 | 1.0881 | 1.0717 | 1.0175 | 0.90786 | 1.3845 | 1.3547 | 1.2945 | 1.2107 | 1.162 | 1.1217 | 1.0549 | 1.0113 | 0.9733 | 0.59377 | 0.62484 | 0.66144 | 0.69377 | 0.73647 | 0.8038
2 | 16.0988 | 16.9615 | 17.746 | 18.7703 | 19.6794 | 20.4183 | 20.1102 | 19.0946 | 17.0366 | 25.9808 | 25.4214 | 24.2921 | 22.7203 | 21.8064 | 21.0497 | 19.795 | 18.9778 | 18.2646 | 11.1424 | 11.7256 | 12.4123 | 13.019 | 13.8202 | 15.0839
3 | 22.7946 | 24.0161 | 25.127 | 26.5773 | 27.8644 | 28.9107 | 28.4745 | 27.0365 | 24.1224 | 36.7868 | 35.9948 | 34.3957 | 32.1702 | 30.8762 | 29.8047 | 28.0282 | 26.871 | 25.8613 | 15.7767 | 16.6025 | 17.5749 | 18.4339 | 19.5683 | 21.3576
4 | 32.1878 | 33.9126 | 35.4812 | 37.5291 | 39.3467 | 40.8241 | 40.2082 | 38.1776 | 34.0627 | 51.9457 | 50.8274 | 48.5693 | 45.4268 | 43.5995 | 42.0865 | 39.5779 | 37.944 | 36.5181 | 22.2779 | 23.444 | 24.817 | 26.0301 | 27.632 | 30.1585
5 | 0.87484 | 0.92171 | 0.96435 | 1.02 | 1.0694 | 1.1096 | 1.0928 | 1.0376 | 0.92579 | 1.4118 | 1.3814 | 1.3201 | 1.2347 | 1.185 | 1.1439 | 1.0757 | 1.0313 | 0.99253 | 0.60549 | 0.63719 | 0.67451 | 0.70748 | 0.75101 | 0.81968
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.9059 | 7.2759 | 7.6125 | 8.0519 | 8.4418 | 8.7588 | 8.6267 | 8.191 | 7.3082 | 11.145 | 10.905 | 10.4205 | 9.7463 | 9.3543 | 9.0297 | 8.4914 | 8.1409 | 7.835 | 4.7797 | 5.0299 | 5.3245 | 5.5848 | 5.9284 | 6.4705
9 | 18.9915 | 20.0092 | 20.9347 | 22.143 | 23.2154 | 24.0871 | 23.7237 | 22.5256 | 20.0977 | 30.6491 | 29.9892 | 28.6569 | 26.8028 | 25.7247 | 24.8319 | 23.3518 | 22.3878 | 21.5465 | 13.1444 | 13.8325 | 14.6426 | 15.3583 | 16.3035 | 17.7942
8 | 107.6371 | 113.405 | 118.6505 | 125.4989 | 131.5769 | 136.5175 | 134.4577 | 127.6673 | 113.907 | 173.7085 | 169.9686 | 162.4177 | 151.9089 | 145.7985 | 140.7389 | 132.35 | 126.8861 | 122.1179 | 74.4982 | 78.3976 | 82.9892 | 87.0458 | 92.4024 | 100.8513
10 | 3.0803 | 3.2454 | 3.3955 | 3.5915 | 3.7654 | 3.9068 | 3.8479 | 3.6535 | 3.2598 | 4.9711 | 4.8641 | 4.648 | 4.3473 | 4.1724 | 4.0276 | 3.7875 | 3.6312 | 3.4947 | 2.132 | 2.2436 | 2.375 | 2.491 | 2.6443 | 2.8861
11 | 19.7389 | 20.7966 | 21.7586 | 23.0144 | 24.1291 | 25.0351 | 24.6573 | 23.4121 | 20.8887 | 31.8553 | 31.1695 | 29.7847 | 27.8576 | 26.7371 | 25.8092 | 24.2708 | 23.2688 | 22.3944 | 13.6618 | 14.3768 | 15.2189 | 15.9628 | 16.9451 | 18.4945
12 | 4.8498 | 5.1097 | 5.3461 | 5.6546 | 5.9285 | 6.1511 | 6.0583 | 5.7523 | 5.1323 | 7.8268 | 7.6583 | 7.3181 | 6.8446 | 6.5693 | 6.3413 | 5.9633 | 5.7171 | 5.5023 | 3.3567 | 3.5324 | 3.7393 | 3.922 | 4.1634 | 4.5441
13 | 0.22201 | 0.23391 | 0.24472 | 0.25885 | 0.27139 | 0.28158 | 0.27733 | 0.26332 | 0.23494 | 0.35829 | 0.35057 | 0.335 | 0.31332 | 0.30072 | 0.29028 | 0.27298 | 0.26171 | 0.25188 | 0.15366 | 0.1617 | 0.17117 | 0.17954 | 0.19059 | 0.20801
14 | 3.2345 | 3.4078 | 3.5655 | 3.7713 | 3.9539 | 4.1024 | 4.0405 | 3.8364 | 3.4229 | 5.22 | 5.1076 | 4.8807 | 4.5649 | 4.3813 | 4.2292 | 3.9771 | 3.813 | 3.6697 | 2.2387 | 2.3559 | 2.4938 | 2.6157 | 2.7767 | 3.0306
15 | 5.6959 | 6.0012 | 6.2787 | 6.6411 | 6.9628 | 7.2242 | 7.1152 | 6.7559 | 6.0277 | 9.1923 | 8.9944 | 8.5948 | 8.0387 | 7.7154 | 7.4476 | 7.0037 | 6.7146 | 6.4622 | 3.9423 | 4.1486 | 4.3916 | 4.6063 | 4.8897 | 5.3368
16 | 15.7775 | 16.623 | 17.3918 | 18.3957 | 19.2866 | 20.0108 | 19.7089 | 18.7135 | 16.6965 | 25.4623 | 24.9141 | 23.8072 | 22.2669 | 21.3712 | 20.6296 | 19.3999 | 18.599 | 17.9001 | 10.92 | 11.4915 | 12.1646 | 12.7592 | 13.5444 | 14.7828
17 | 9.7776 | 10.3015 | 10.778 | 11.4001 | 11.9522 | 12.401 | 12.2139 | 11.5971 | 10.3471 | 15.7794 | 15.4397 | 14.7537 | 13.7991 | 13.2441 | 12.7845 | 12.0225 | 11.5261 | 11.093 | 6.7673 | 7.1215 | 7.5386 | 7.9071 | 8.3937 | 9.1612
18 | 8.8974 | 9.3742 | 9.8078 | 10.3739 | 10.8763 | 11.2847 | 11.1145 | 10.5532 | 9.4157 | 14.359 | 14.0498 | 13.4257 | 12.557 | 12.0519 | 11.6337 | 10.9402 | 10.4886 | 10.0944 | 6.1581 | 6.4805 | 6.86 | 7.1953 | 7.6381 | 8.3365
19 | 0.36095 | 0.38029 | 0.39788 | 0.42085 | 0.44123 | 0.4578 | 0.45089 | 0.42812 | 0.38198 | 0.58252 | 0.56997 | 0.54465 | 0.50941 | 0.48892 | 0.47196 | 0.44382 | 0.4255 | 0.40951 | 0.24982 | 0.2629 | 0.2783 | 0.2919 | 0.30986 | 0.3382
20 | 15.1027 | 15.912 | 16.648 | 17.6089 | 18.4617 | 19.1549 | 18.8659 | 17.9131 | 15.9824 | 24.3732 | 23.8485 | 22.789 | 21.3145 | 20.4571 | 19.7472 | 18.5702 | 17.8035 | 17.1345 | 10.4529 | 11 | 11.6443 | 12.2135 | 12.9651 | 14.1505
21 | 3.7607 | 3.9623 | 4.1455 | 4.3848 | 4.5972 | 4.7698 | 4.6978 | 4.4606 | 3.9798 | 6.0692 | 5.9385 | 5.6747 | 5.3075 | 5.094 | 4.9173 | 4.6242 | 4.4333 | 4.2667 | 2.6029 | 2.7391 | 2.8996 | 3.0413 | 3.2284 | 3.5236
22 | 1.4914 | 1.5713 | 1.644 | 1.7389 | 1.8231 | 1.8916 | 1.8631 | 1.769 | 1.5783 | 2.4069 | 2.3551 | 2.2505 | 2.1049 | 2.0202 | 1.9501 | 1.8338 | 1.7581 | 1.6921 | 1.0323 | 1.0863 | 1.1499 | 1.2061 | 1.2803 | 1.3974
23 | 51.109 | 53.8478 | 56.3384 | 59.5903 | 62.4763 | 64.8222 | 63.8441 | 60.6199 | 54.0861 | 82.4815 | 80.7057 | 77.1203 | 72.1304 | 69.229 | 66.8266 | 62.8434 | 60.2489 | 57.9848 | 35.3737 | 37.2253 | 39.4055 | 41.3317 | 43.8751 | 47.8869
24 | 34.4035 | 36.2471 | 37.9237 | 40.1126 | 42.0553 | 43.6344 | 42.9761 | 40.8057 | 36.4076 | 55.5216 | 54.3263 | 51.9128 | 48.5539 | 46.6009 | 44.9837 | 42.3024 | 40.556 | 39.0319 | 23.8115 | 25.0578 | 26.5254 | 27.822 | 29.5341 | 32.2346

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
16 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
17 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
18 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
19 | 7.8587 | 7.074 | 7.2898 | 7.1586 | 6.1393 | 5.8119 | 6.4069 | 5.8282 | 4.7912 | 3.4633 | 3.5543 | 2.2035 | 1.8063 | 1.9216 | 2.566 | 3.2457 | 3.8305 | 5.2609 | 4.7852 | 4.2498 | 6.3183 | 6.8012 | 6.6088 | 9.6477
20 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0.00039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 4.7981 | 12.7168 | 15.993 | 16.5337 | 18.0929 | 17.6241 | 14.8151 | 9.4819 | 2.373 | 0.018548 | 0.0015714 | 0.0011733 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1