## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 200%
Load Growth (cumul.) | 200%
Flex. Load Growth | 200%
RES Installed, [MW] | 17.5
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 5
3 | 9 | 5
4 | 22 | 2.5
5 | 24 | 2.5
6 | 26 | 2.5

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 19.05%
2 | 16.67%
3 | 14.29%
4 | 11.9%
5 | 9.524%
6 | 9.524%
7 | 9.524%
8 | 9.524%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.9666 | 2.0322 | 1.8197 | 1.7248 | 1.4131 | 1.1994 | 1.4667 | 0.25472 | 0.224 | 0.32656 | 0.19232 | 0.24032 | 0.38288 | 0.70544 | 0.75264 | 0.74016 | 0.4152 | 0.84576 | 0.49632 | 0.34896 | 0.52992 | 0.32752 | 1.4949 | 1.8021
Minimum FL, [MW] | -4.44 | -4.7478 | -5.3398 | -5.7602 | -6.1568 | -6.7192 | -6.4114 | -7.1919 | -6.5229 | -9.5811 | -9.4829 | -8.6689 | -8.3098 | -8.023 | -7.5623 | -6.8817 | -6.4348 | -5.7585 | -3.6551 | -4.0906 | -4.3239 | -4.6422 | -3.6882 | -3.919
Maximum FL, [MW] | 4.2774 | 4.5761 | 5.1309 | 5.521 | 5.8766 | 6.4168 | 6.1176 | 6.9037 | 6.3237 | 7.2158 | 7.2726 | 6.8079 | 6.5784 | 6.4093 | 6.0065 | 5.4686 | 5.0944 | 4.5532 | 3.5637 | 3.9889 | 4.2386 | 4.5658 | 3.5528 | 3.7779

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6429 | 12.197 | 11.7358 | 12.0615 | 11.6711 | 11.6455 | 11.8018 | 15.0046 | 15.2978 | 15.1718 | 15.1004 | 15.4261 | 15.2876 | 15.0798 | 13.1445 | 14.1281 | 15.2859 | 15.1363 | 14.2981 | 13.6114 | 13.5502 | 12.9139 | 11.8916 | 11.6987
2 | 8.0929 | 7.8829 | 7.527 | 7.4514 | 7.4714 | 7.9258 | 9.5584 | 10.9161 | 11.8585 | 12.2326 | 12.1839 | 11.9025 | 11.496 | 10.9896 | 10.2512 | 10.5634 | 11.6822 | 14.0253 | 13.3068 | 12.2734 | 11.9301 | 11.0987 | 10.3568 | 9.241
3 | 5.8941 | 5.568 | 5.3671 | 5.4604 | 5.4649 | 6.1889 | 9.9278 | 11.4307 | 11.9364 | 11.5748 | 11.1319 | 11.8471 | 11.0058 | 10.5281 | 9.126 | 9.0869 | 9.4177 | 10.2281 | 9.3072 | 9.648 | 9.395 | 8.8108 | 7.494 | 6.6788
4 | 2.1527 | 1.4884 | 1.4637 | 1.3163 | 1.3383 | 2.5303 | 4.9621 | 5.9898 | 6.5959 | 6.1908 | 6.1217 | 5.697 | 5.5676 | 5.2847 | 5.0539 | 5.1655 | 6.4577 | 9.7662 | 8.7482 | 7.395 | 7.1726 | 6.3679 | 4.9145 | 3.8966
5 | 4.6124 | 4.2184 | 3.8617 | 3.901 | 3.9546 | 4.418 | 5.703 | 6.1858 | 6.392 | 6.6556 | 6.8292 | 6.9477 | 6.8269 | 6.529 | 6.5132 | 6.4598 | 6.8687 | 7.9096 | 7.7744 | 7.5915 | 7.5404 | 7.0243 | 6.3645 | 5.8098
6 | 5.4345 | 5.1274 | 4.9818 | 5.0313 | 5.0549 | 5.4463 | 6.1628 | 7.328 | 7.6798 | 7.9501 | 7.8095 | 7.9335 | 7.9073 | 7.8212 | 7.2977 | 7.3136 | 7.0662 | 7.4446 | 7.182 | 7.0558 | 6.9178 | 6.6628 | 6.0946 | 5.7013
7 | 4.4407 | 4.1419 | 3.9603 | 3.9857 | 3.9714 | 4.3944 | 5.6361 | 6.611 | 6.9552 | 6.9751 | 6.9116 | 6.9752 | 6.7897 | 6.5694 | 6.0613 | 6.1773 | 6.6163 | 7.5948 | 7.1521 | 6.8024 | 6.6753 | 6.2424 | 5.5418 | 5.0351
8 | 3.3132 | 3.1549 | 3.069 | 3.0288 | 3.1694 | 3.8162 | 6.2196 | 7.3376 | 7.6186 | 7.5868 | 7.8523 | 7.8036 | 7.3511 | 7.2042 | 6.3824 | 5.7618 | 5.8831 | 6.4444 | 6.301 | 6.0858 | 5.9776 | 5.4987 | 4.4593 | 3.9126

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.6429 | 12.3151 | 11.6219 | 11.8269 | 11.6711 | 11.8739 | 11.5714 | 15.3038 | 15.4504 | 15.474 | 14.9497 | 15.2723 | 15.1355 | 14.7808 | 13.2745 | 14.4079 | 15.59 | 15.4358 | 14.4401 | 13.7469 | 13.2812 | 12.7854 | 12.1237 | 11.8122
2 | 8.0929 | 7.732 | 7.3825 | 7.4514 | 7.4714 | 8.003 | 9.3721 | 10.9161 | 11.8585 | 12.3544 | 11.9409 | 12.1398 | 11.7246 | 11.2071 | 10.4537 | 10.6678 | 11.6822 | 13.7476 | 13.4391 | 12.3955 | 12.167 | 11.0987 | 10.1546 | 9.3304
3 | 6.0064 | 5.6736 | 5.316 | 5.5646 | 5.3596 | 6.0685 | 10.025 | 11.4307 | 11.6983 | 11.4595 | 11.1319 | 11.6109 | 10.7867 | 10.5281 | 9.126 | 9.1767 | 9.2306 | 10.3292 | 9.1225 | 9.648 | 9.3018 | 8.6355 | 7.3484 | 6.8072
4 | 2.1335 | 1.4884 | 1.4512 | 1.3163 | 1.3617 | 2.5542 | 4.8664 | 5.8706 | 6.6615 | 6.3138 | 6.2437 | 5.5837 | 5.678 | 5.2847 | 5.1532 | 5.1147 | 6.3295 | 9.5729 | 8.5745 | 7.395 | 7.3148 | 6.3679 | 4.9618 | 3.9702
5 | 4.7009 | 4.1379 | 3.7879 | 3.9757 | 3.9164 | 4.3319 | 5.8142 | 6.1242 | 6.5194 | 6.5231 | 6.8974 | 6.8092 | 6.759 | 6.5936 | 6.5132 | 6.4598 | 6.8004 | 7.8313 | 7.6971 | 7.5915 | 7.5404 | 6.9544 | 6.489 | 5.8662
6 | 5.3296 | 5.0781 | 4.8856 | 4.934 | 5.1041 | 5.4463 | 6.1025 | 7.401 | 7.8329 | 7.8709 | 7.8095 | 8.0126 | 7.7499 | 7.8212 | 7.2254 | 7.2411 | 6.9257 | 7.2973 | 7.0393 | 7.0558 | 6.9864 | 6.6628 | 6.0946 | 5.7013
7 | 4.4833 | 4.1814 | 3.8845 | 3.9475 | 4.0098 | 4.48 | 5.6361 | 6.4793 | 7.0245 | 6.9057 | 6.8427 | 6.8362 | 6.7222 | 6.6994 | 6.1212 | 6.2995 | 6.6163 | 7.6699 | 7.01 | 6.9378 | 6.6091 | 6.1803 | 5.4878 | 5.0351
8 | 3.282 | 3.1845 | 3.0111 | 3.0288 | 3.2301 | 3.8903 | 6.1588 | 7.4839 | 7.6186 | 7.4357 | 7.9307 | 7.9592 | 7.3511 | 7.2756 | 6.4455 | 5.7049 | 5.8247 | 6.3171 | 6.301 | 6.1463 | 5.859 | 5.444 | 4.5025 | 3.95

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.3976 | 12.0789 | 11.9636 | 12.2962 | 11.443 | 11.4172 | 11.8018 | 15.0046 | 15.6029 | 15.3229 | 15.4016 | 15.5799 | 14.9834 | 15.3787 | 13.4045 | 14.4079 | 15.2859 | 15.1363 | 14.156 | 13.3405 | 13.4157 | 13.171 | 11.6595 | 11.5851
2 | 8.0153 | 8.0338 | 7.3825 | 7.4514 | 7.3991 | 8.003 | 9.7447 | 10.9161 | 11.6221 | 12.4762 | 12.0624 | 12.1398 | 11.2673 | 10.9896 | 10.0487 | 10.3546 | 11.4499 | 14.1642 | 13.3068 | 12.5177 | 11.8117 | 10.9883 | 10.4578 | 9.3304
3 | 5.8941 | 5.4625 | 5.316 | 5.5125 | 5.5175 | 6.0685 | 9.7335 | 11.4307 | 11.8173 | 11.3442 | 11.1319 | 11.6109 | 10.7867 | 10.6323 | 9.2161 | 9.2666 | 9.2306 | 10.026 | 9.4919 | 9.84 | 9.395 | 8.8984 | 7.3484 | 6.6788
4 | 2.1335 | 1.5133 | 1.4512 | 1.2941 | 1.3617 | 2.4826 | 5.0579 | 6.109 | 6.6615 | 6.1908 | 6.1217 | 5.5837 | 5.678 | 5.1807 | 5.1532 | 5.1655 | 6.3936 | 9.8628 | 8.8351 | 7.2479 | 7.1726 | 6.3046 | 5.0092 | 3.9702
5 | 4.5681 | 4.1782 | 3.8617 | 3.8262 | 3.9164 | 4.461 | 5.703 | 6.1242 | 6.2646 | 6.6556 | 6.8292 | 6.8784 | 6.759 | 6.4643 | 6.5132 | 6.5237 | 6.937 | 7.8313 | 7.6198 | 7.5159 | 7.6153 | 7.0942 | 6.489 | 5.6971
6 | 5.5395 | 5.0288 | 4.8856 | 5.08 | 5.0057 | 5.4463 | 6.223 | 7.4741 | 7.6798 | 8.1085 | 7.8874 | 7.9335 | 7.9861 | 7.7436 | 7.3699 | 7.2411 | 7.2067 | 7.371 | 7.2533 | 7.0558 | 6.8491 | 6.5965 | 6.2136 | 5.7013
7 | 4.5258 | 4.1814 | 3.9981 | 4.0239 | 4.0098 | 4.4372 | 5.6911 | 6.5452 | 7.0245 | 6.8363 | 6.9806 | 6.9057 | 6.7897 | 6.6344 | 6.1811 | 6.1773 | 6.6821 | 7.5948 | 7.2232 | 6.667 | 6.5428 | 6.3045 | 5.5418 | 4.9379
8 | 3.2507 | 3.1845 | 3.069 | 3.0574 | 3.1391 | 3.7792 | 6.2804 | 7.1914 | 7.4666 | 7.4357 | 8.009 | 7.6479 | 7.4243 | 7.3469 | 6.2562 | 5.8757 | 6 | 6.5717 | 6.4261 | 6.0858 | 5.9183 | 5.5533 | 4.373 | 3.95

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.2987 | 1.6241 | 1.4079 | 1.8047 | 1.5539 | 1.2776 | 1.0571 | 3.6939 | 3.8631 | 3.3134 | 3.8603 | 3.587 | 3.6028 | 3.2172 | 1.9091 | 2.989 | 3.5849 | 3.3449 | 2.3378 | 2.4253 | 2.259 | 1.4013 | 1.1178 | 1.1585
2 | -3.8097 | -3.8088 | -3.9139 | -4.0932 | -4.0539 | -3.7205 | -2.3591 | -0.45349 | -0.48733 | -0.32296 | -0.28449 | -1.2697 | -1.8549 | -2.4045 | -2.3864 | -2.4268 | -1.908 | 0.62712 | -0.088383 | -1.0433 | -1.9339 | -2.5439 | -2.79 | -3.1944
3 | -3.1229 | -3.3696 | -3.4314 | -3.3856 | -3.3884 | -2.8294 | -0.10536 | 1.4588 | 1.8592 | 1.2952 | 0.7647 | 1.5168 | 0.95643 | 0.29017 | -1.148 | -1.1485 | -0.94607 | -0.47728 | -1.1632 | -0.66278 | -0.90997 | -1.5093 | -2.3845 | -2.6917
4 | -2.845 | -2.8732 | -2.9025 | -2.9279 | -2.941 | -2.6888 | -2.3328 | -2.1299 | -2.1922 | -2.4286 | -2.5903 | -2.7427 | -2.746 | -2.7965 | -2.8211 | -2.7369 | -2.317 | -1.3809 | -1.7812 | -2.1606 | -2.3259 | -2.4607 | -2.6012 | -2.6138
5 | -2.1416 | -2.2493 | -2.3448 | -2.3532 | -2.348 | -1.9792 | -1.5083 | -1.2206 | -1.199 | -1.0044 | -0.99394 | -0.97301 | -1.171 | -1.2602 | -1.2263 | -1.5201 | -1.3467 | -0.67516 | -0.7995 | -0.99407 | -1.0734 | -1.3934 | -1.541 | -1.6121
6 | 0.69303 | 0.54211 | 0.41104 | 0.61236 | 0.50285 | 0.72445 | 0.96621 | 1.882 | 2.1674 | 2.2332 | 2.1197 | 2.2611 | 2.2443 | 2.2183 | 1.8657 | 1.7747 | 1.5425 | 1.6874 | 1.4303 | 1.4926 | 1.262 | 1.3284 | 0.82469 | 0.84692
7 | -2.0634 | -2.0409 | -2.105 | -2.1431 | -2.27 | -2.0325 | -1.7267 | -0.89691 | -0.4444 | -0.4125 | -0.31353 | -0.10536 | -0.42779 | -0.44641 | -0.81365 | -1.1627 | -1.0494 | -1.1705 | -1.3163 | -1.2638 | -1.439 | -1.6963 | -1.9139 | -1.9037
8 | -2.3489 | -2.3986 | -2.3891 | -2.3856 | -2.3364 | -2.242 | -1.7139 | -1.3635 | -1.2591 | -1.4379 | -1.3578 | -1.2377 | -1.312 | -1.4205 | -1.7259 | -1.9141 | -1.909 | -1.8825 | -1.9843 | -2.0517 | -2.0868 | -2.148 | -2.2418 | -2.2848

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3217 | 1.5916 | 1.422 | 1.8047 | 1.5694 | 1.2776 | 1.0571 | 3.7309 | 3.8631 | 3.2471 | 3.8603 | 3.6588 | 3.6389 | 3.2494 | 1.8709 | 2.9592 | 3.5849 | 3.3449 | 2.3378 | 2.4496 | 2.2138 | 1.4013 | 1.1401 | 1.1817
2 | -3.8859 | -3.7326 | -3.9139 | -4.0114 | -4.0539 | -3.7205 | -2.3591 | -0.44442 | -0.48246 | -0.32942 | -0.2788 | -1.2824 | -1.8734 | -2.3564 | -2.3864 | -2.4753 | -1.8699 | 0.63339 | -0.087499 | -1.0433 | -1.9532 | -2.5184 | -2.7342 | -3.2264
3 | -3.1541 | -3.3696 | -3.4658 | -3.4194 | -3.4223 | -2.886 | -0.10641 | 1.4879 | 1.8778 | 1.2693 | 0.78 | 1.5016 | 0.97556 | 0.29598 | -1.1595 | -1.1715 | -0.965 | -0.46773 | -1.1632 | -0.64953 | -0.90997 | -1.4791 | -2.3845 | -2.6378
4 | -2.8166 | -2.8158 | -2.8735 | -2.8694 | -2.941 | -2.7426 | -2.3328 | -2.1512 | -2.2361 | -2.4771 | -2.5644 | -2.7976 | -2.7735 | -2.7685 | -2.7647 | -2.7369 | -2.2706 | -1.3533 | -1.7634 | -2.1822 | -2.3259 | -2.4115 | -2.6533 | -2.6138
5 | -2.1416 | -2.2268 | -2.3448 | -2.3532 | -2.3949 | -1.9792 | -1.5385 | -1.2084 | -1.187 | -0.98427 | -1.0039 | -0.95355 | -1.1476 | -1.2728 | -1.2263 | -1.4897 | -1.3198 | -0.68867 | -0.7995 | -1.004 | -1.0627 | -1.4213 | -1.5256 | -1.6121
6 | 0.69996 | 0.54211 | 0.41515 | 0.60624 | 0.50788 | 0.7317 | 0.94688 | 1.8632 | 2.2108 | 2.2779 | 2.0985 | 2.3063 | 2.2219 | 2.1739 | 1.8844 | 1.8102 | 1.5425 | 1.6874 | 1.4017 | 1.5225 | 1.262 | 1.355 | 0.82469 | 0.83845
7 | -2.0428 | -2.0409 | -2.1261 | -2.186 | -2.2246 | -2.0122 | -1.6922 | -0.90588 | -0.43551 | -0.42075 | -0.31039 | -0.10326 | -0.43207 | -0.45088 | -0.81365 | -1.1395 | -1.0284 | -1.1705 | -1.3426 | -1.2511 | -1.4246 | -1.6963 | -1.8756 | -1.9228
8 | -2.3489 | -2.4225 | -2.3413 | -2.3856 | -2.3131 | -2.2196 | -1.6796 | -1.3771 | -1.2842 | -1.4092 | -1.3442 | -1.2377 | -1.3383 | -1.4063 | -1.6914 | -1.9332 | -1.8708 | -1.8825 | -2.0041 | -2.0722 | -2.0451 | -2.191 | -2.197 | -2.3076

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.3217 | 1.6566 | 1.3798 | 1.7686 | 1.585 | 1.252 | 1.0782 | 3.6201 | 3.9017 | 3.3465 | 3.8989 | 3.6229 | 3.5308 | 3.185 | 1.9282 | 2.989 | 3.6208 | 3.3784 | 2.3144 | 2.4738 | 2.259 | 1.3872 | 1.0954 | 1.1701
2 | -3.8478 | -3.8088 | -3.9139 | -4.1342 | -4.135 | -3.7577 | -2.4063 | -0.44896 | -0.48733 | -0.3165 | -0.2788 | -1.2697 | -1.8363 | -2.4286 | -2.4342 | -2.4753 | -1.8699 | 0.61458 | -0.087499 | -1.0642 | -1.9146 | -2.5693 | -2.8458 | -3.1944
3 | -3.1541 | -3.3696 | -3.4658 | -3.3856 | -3.3206 | -2.8294 | -0.10641 | 1.4442 | 1.8592 | 1.3211 | 0.74941 | 1.5016 | 0.94686 | 0.29017 | -1.1595 | -1.137 | -0.93661 | -0.48682 | -1.1865 | -0.64953 | -0.89177 | -1.4942 | -2.3845 | -2.6917
4 | -2.7881 | -2.8732 | -2.8445 | -2.8987 | -2.9116 | -2.7157 | -2.3561 | -2.1512 | -2.1922 | -2.38 | -2.6421 | -2.6879 | -2.746 | -2.8245 | -2.8493 | -2.7095 | -2.3401 | -1.3809 | -1.7634 | -2.139 | -2.3259 | -2.4607 | -2.5752 | -2.6661
5 | -2.1416 | -2.2493 | -2.3683 | -2.3297 | -2.3245 | -1.9792 | -1.4933 | -1.2206 | -1.223 | -1.0044 | -1.0138 | -0.95355 | -1.1945 | -1.235 | -1.2386 | -1.4897 | -1.3737 | -0.66166 | -0.78351 | -1.014 | -1.0519 | -1.4073 | -1.5256 | -1.6282
6 | 0.69996 | 0.54753 | 0.41104 | 0.61236 | 0.50788 | 0.73894 | 0.96621 | 1.9008 | 2.1674 | 2.2779 | 2.1409 | 2.2159 | 2.2443 | 2.1961 | 1.8471 | 1.8102 | 1.5733 | 1.7211 | 1.416 | 1.5075 | 1.2493 | 1.3417 | 0.82469 | 0.83845
7 | -2.0634 | -2.0205 | -2.0629 | -2.1002 | -2.3154 | -2.0122 | -1.744 | -0.90588 | -0.45329 | -0.41662 | -0.31666 | -0.10642 | -0.42779 | -0.44641 | -0.82992 | -1.1744 | -1.0494 | -1.1705 | -1.3163 | -1.2764 | -1.4102 | -1.7303 | -1.9522 | -1.9418
8 | -2.3254 | -2.3986 | -2.3891 | -2.4333 | -2.3364 | -2.2645 | -1.731 | -1.3362 | -1.2591 | -1.4236 | -1.3714 | -1.2377 | -1.312 | -1.4205 | -1.6914 | -1.9141 | -1.9472 | -1.8637 | -2.0041 | -2.0312 | -2.0451 | -2.1051 | -2.2866 | -2.3304

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44016 | 0.48457 | 0.63071 | 0.72308 | 0.85018 | 0.9938 | 0.88588 | 1.2665 | 1.1618 | 1.3122 | 1.3486 | 1.251 | 1.1801 | 1.0865 | 1.0007 | 0.90065 | 0.89128 | 0.70617 | 0.58427 | 0.69332 | 0.70642 | 0.8073 | 0.39198 | 0.37635
2 | 0.38514 | 0.42399 | 0.55187 | 0.6327 | 0.74391 | 0.86957 | 0.77515 | 1.1082 | 1.0166 | 1.1482 | 1.18 | 1.0946 | 1.0326 | 0.95065 | 0.87565 | 0.78807 | 0.77987 | 0.6179 | 0.51124 | 0.60665 | 0.61812 | 0.70638 | 0.34299 | 0.32931
3 | 0.33012 | 0.36342 | 0.47303 | 0.54231 | 0.63763 | 0.74535 | 0.66441 | 0.94985 | 0.87138 | 0.98417 | 1.0115 | 0.93822 | 0.88507 | 0.81484 | 0.75056 | 0.67549 | 0.66846 | 0.52963 | 0.4382 | 0.51999 | 0.52981 | 0.60547 | 0.29399 | 0.28226
4 | 0.2751 | 0.30285 | 0.39419 | 0.45193 | 0.53136 | 0.62112 | 0.55368 | 0.79154 | 0.72615 | 0.82014 | 0.84289 | 0.78185 | 0.73756 | 0.67903 | 0.62546 | 0.56291 | 0.55705 | 0.44136 | 0.36517 | 0.43332 | 0.44151 | 0.50456 | 0.24499 | 0.23522
5 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818
6 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818
7 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818
8 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2203 | 1.2914 | 1.3637 | 1.4257 | 1.4419 | 1.5083 | 1.5006 | 1.4184 | 1.2851 | 1.8872 | 1.8429 | 1.697 | 1.6558 | 1.6626 | 1.5838 | 1.4518 | 1.3048 | 1.258 | 0.79074 | 0.84563 | 0.92454 | 0.94661 | 0.98725 | 1.0897
2 | 1.0678 | 1.13 | 1.1933 | 1.2475 | 1.2617 | 1.3198 | 1.313 | 1.2411 | 1.1245 | 1.6513 | 1.6125 | 1.4849 | 1.4488 | 1.4547 | 1.3858 | 1.2703 | 1.1417 | 1.1007 | 0.6919 | 0.73993 | 0.80898 | 0.82828 | 0.86384 | 0.95352
3 | 0.91522 | 0.96857 | 1.0228 | 1.0693 | 1.0814 | 1.1312 | 1.1254 | 1.0638 | 0.96385 | 1.4154 | 1.3822 | 1.2727 | 1.2418 | 1.2469 | 1.1878 | 1.0888 | 0.97857 | 0.94347 | 0.59306 | 0.63422 | 0.69341 | 0.70995 | 0.74043 | 0.8173
4 | 0.76269 | 0.80714 | 0.85232 | 0.89107 | 0.90118 | 0.94269 | 0.93787 | 0.8865 | 0.80321 | 1.1795 | 1.1518 | 1.0606 | 1.0348 | 1.0391 | 0.98987 | 0.90736 | 0.81547 | 0.78622 | 0.49422 | 0.52852 | 0.57784 | 0.59163 | 0.61703 | 0.68109
5 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487
6 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487
7 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487
8 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5878e-05 | 2.5612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.87475 | 2.16 | 2.8936 | 3.1934 | 3.3481 | 2.8862 | 2.3294 | 1.1767 | 0.27607 | 0.0016878 | 0.00031868 | 8.242e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.3607e-05 | 2.6396e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042817 | 0.85743 | 2.2023 | 2.7801 | 3.0353 | 3.2818 | 2.9727 | 2.3294 | 1.2386 | 0.2788 | 0.0017581 | 0.00029723 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.3166e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020349 | 0.44171 | 1.1118 | 1.4042 | 1.5967 | 1.6575 | 1.4575 | 1.0962 | 0.58835 | 0.1394 | 0.00090541 | 0.00014555 | 3.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2712e-05 | 1.2545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020773 | 0.42005 | 1.0588 | 1.4042 | 1.5809 | 1.5746 | 1.4142 | 1.199 | 0.63171 | 0.14077 | 0.00086146 | 0.00014708 | 4.1614e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2712e-05 | 1.3721e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.4547 | 1.1118 | 1.3475 | 1.5967 | 1.7238 | 1.4431 | 1.0848 | 0.59455 | 0.1312 | 0.00092299 | 0.00014708 | 3.919e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.3152e-05 | 2.6657e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043665 | 0.84877 | 2.2023 | 2.7518 | 3.0985 | 3.3481 | 2.7996 | 2.2381 | 1.251 | 0.28427 | 0.0018108 | 0.00032175 | 7.9996e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4969e-05 | 2.4828e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.89207 | 2.0117 | 2.695 | 3.1618 | 3.3813 | 2.8862 | 2.2837 | 1.1767 | 0.26514 | 0.0016878 | 0.0002911 | 7.7572e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2939e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.45037 | 1.0906 | 1.4184 | 1.5335 | 1.6078 | 1.4286 | 1.1761 | 0.58835 | 0.13393 | 0.00087904 | 0.00015628 | 3.9594e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.3166e-05 | 1.2937e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022256 | 0.42005 | 1.0588 | 1.3617 | 1.5176 | 1.6575 | 1.3854 | 1.1533 | 0.61313 | 0.1353 | 0.00083509 | 0.00015781 | 4.0402e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2258e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021408 | 0.44604 | 1.1012 | 1.3901 | 1.5176 | 1.6409 | 1.3854 | 1.0962 | 0.61313 | 0.13257 | 0.00086146 | 0.00014708 | 4.2422e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.724e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041121 | 0.83145 | 2.0753 | 2.9503 | 3.0037 | 3.1492 | 2.7996 | 2.1695 | 1.2634 | 0.2706 | 0.0017405 | 0.0002911 | 8.3228e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 4.4515e-05 | 2.5873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041969 | 0.90073 | 2.1176 | 2.9503 | 3.0353 | 3.2487 | 2.7996 | 2.3979 | 1.2263 | 0.25967 | 0.001846 | 0.0003003 | 7.9188e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.2485e-05 | 1.2675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.41572 | 1.1012 | 1.4752 | 1.5018 | 1.6078 | 1.4431 | 1.1761 | 0.61932 | 0.14077 | 0.00087025 | 0.00014708 | 4.0806e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.1576e-05 | 1.3459e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021196 | 0.43738 | 1.0906 | 1.3617 | 1.5809 | 1.6243 | 1.4286 | 1.1076 | 0.63171 | 0.13804 | 0.00087025 | 0.00015934 | 4.2018e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3393e-05 | 1.3329e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0.42005 | 1.08 | 1.3617 | 1.5493 | 1.5746 | 1.4575 | 1.1076 | 0.63171 | 0.1435 | 0.00092299 | 0.00014708 | 3.9998e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.7746 | 12.6661 | 12.1745 | 11.9425 | 11.7994 | 11.9308 | 11.8794 | 14.2346 | 15.3031 | 15.1227 | 14.8506 | 15.0411 | 15.6218 | 15.3902 | 14.2131 | 14.6433 | 14.7489 | 14.3471 | 13.5643 | 13.3641 | 13.3568 | 13.1694 | 12.3964 | 12.0549
2 | 9.9215 | 9.3856 | 8.9908 | 8.2093 | 7.8605 | 8.2155 | 8.7757 | 11.4956 | 12.5373 | 13.3826 | 12.1883 | 12.8057 | 12.8451 | 12.5863 | 10.8442 | 11.2952 | 11.8973 | 11.9222 | 12.364 | 12.9957 | 13.6196 | 12.4765 | 10.921 | 10.1597
3 | 7.0092 | 6.6135 | 6.0863 | 6.3091 | 6.1536 | 6.2437 | 8.8189 | 11.0573 | 11.5834 | 10.8794 | 10.6288 | 11.4314 | 11.9727 | 11.1651 | 10.1976 | 9.6749 | 9.8407 | 9.5694 | 9.3024 | 10.1109 | 10.6143 | 9.8812 | 8.8325 | 7.4391
4 | 3.4548 | 2.7644 | 2.1986 | 2.1648 | 1.97 | 1.8545 | 4.026 | 6.9898 | 8.4726 | 8.6875 | 8.5139 | 7.6412 | 8.6717 | 8.2146 | 7.4995 | 6.935 | 6.2656 | 5.6187 | 7.0861 | 8.2848 | 9.5225 | 9.048 | 6.9122 | 5.0344
5 | 5.368 | 4.8482 | 4.4825 | 4.3691 | 4.5362 | 4.5319 | 5.0313 | 5.719 | 6.3145 | 6.513 | 6.9621 | 7.3683 | 7.5746 | 7.2479 | 6.9914 | 6.9018 | 6.895 | 6.8637 | 6.9469 | 7.0453 | 7.7533 | 7.3806 | 7.0982 | 6.2841
6 | 5.6139 | 5.4022 | 5.0158 | 5.2141 | 5.3217 | 5.3121 | 5.8005 | 7.1414 | 7.4534 | 7.4228 | 7.4261 | 7.8398 | 7.7538 | 7.4481 | 7.0111 | 6.7677 | 7.0732 | 6.8962 | 6.4699 | 6.5285 | 6.8203 | 6.2196 | 5.822 | 5.8163
7 | 4.5594 | 4.1174 | 4.0169 | 4.0966 | 3.9528 | 4.2791 | 5.5139 | 6.1553 | 7.0911 | 7.4814 | 7.439 | 7.7565 | 7.5587 | 7.7501 | 7.6277 | 7.1064 | 7.1854 | 6.9558 | 6.8887 | 6.9296 | 7.0188 | 5.9128 | 5.7364 | 4.9708
8 | 3.4533 | 3.2428 | 3.124 | 3.0904 | 3.1789 | 3.4196 | 5.6422 | 6.7435 | 7.2479 | 7.1543 | 7.4617 | 7.9194 | 7.869 | 7.348 | 6.4067 | 6.1198 | 5.7932 | 5.6815 | 5.5793 | 5.7426 | 5.548 | 4.8686 | 4.098 | 3.7135

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8986 | 12.6661 | 11.938 | 11.9425 | 11.5688 | 11.9308 | 12.1114 | 14.2346 | 15.4557 | 15.1227 | 14.7024 | 14.7412 | 15.3108 | 15.6953 | 14.4945 | 14.7883 | 14.8956 | 14.0634 | 13.8337 | 13.2312 | 13.4893 | 13.1694 | 12.6386 | 12.2891
2 | 9.9215 | 9.3856 | 8.9039 | 8.2886 | 7.8605 | 8.3758 | 8.6904 | 11.381 | 12.6623 | 13.2493 | 12.3099 | 12.8057 | 13.1007 | 12.5863 | 10.6298 | 11.2952 | 12.0156 | 12.04 | 12.6096 | 12.7369 | 13.4843 | 12.7249 | 10.8143 | 9.9625
3 | 6.8747 | 6.7399 | 6.0281 | 6.2485 | 6.2727 | 6.1222 | 8.6467 | 11.2777 | 11.4679 | 10.9878 | 10.6288 | 11.2035 | 11.9727 | 10.9438 | 10.1976 | 9.7706 | 9.7429 | 9.3804 | 9.2101 | 10.3122 | 10.5089 | 10.0779 | 8.8325 | 7.5109
4 | 3.4548 | 2.7897 | 2.159 | 2.1648 | 1.97 | 1.8374 | 4.0645 | 6.9898 | 8.4726 | 8.5146 | 8.429 | 7.7173 | 8.758 | 8.2959 | 7.4254 | 7.0034 | 6.3278 | 5.5635 | 7.0861 | 8.2024 | 9.428 | 9.1381 | 6.9122 | 5.0826
5 | 5.3162 | 4.7551 | 4.5687 | 4.327 | 4.5802 | 4.4435 | 5.1291 | 5.6621 | 6.3145 | 6.5778 | 7.0315 | 7.2214 | 7.4992 | 7.2479 | 6.853 | 6.9701 | 6.9635 | 6.9315 | 6.9469 | 7.0453 | 7.9073 | 7.5276 | 7.1678 | 6.1618
6 | 5.5597 | 5.4022 | 5.0158 | 5.1131 | 5.4254 | 5.364 | 5.8571 | 7.2125 | 7.5277 | 7.2749 | 7.5743 | 7.9962 | 7.5995 | 7.5219 | 6.9417 | 6.7007 | 7.0732 | 6.9643 | 6.5341 | 6.4636 | 6.888 | 6.2815 | 5.8788 | 5.8163
7 | 4.5594 | 4.1567 | 4.0169 | 4.1753 | 3.9909 | 4.3624 | 5.6214 | 6.2166 | 7.0204 | 7.6304 | 7.439 | 7.8338 | 7.4834 | 7.7501 | 7.6277 | 7.1768 | 7.114 | 7.0933 | 6.7519 | 6.9296 | 7.1581 | 5.7952 | 5.6805 | 4.8748
8 | 3.4206 | 3.2733 | 3.124 | 3.0904 | 3.1485 | 3.4858 | 5.5871 | 6.6091 | 7.3202 | 7.2967 | 7.4617 | 7.9984 | 7.869 | 7.348 | 6.28 | 6.0593 | 5.8508 | 5.6255 | 5.4686 | 5.8568 | 5.4381 | 4.8203 | 4.1376 | 3.7843

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 12.8986 | 12.9117 | 11.938 | 12.1748 | 11.5688 | 11.8138 | 11.8794 | 14.5183 | 14.9979 | 14.9721 | 14.9987 | 15.0411 | 15.4663 | 15.0851 | 14.0724 | 14.9334 | 14.8956 | 14.0634 | 13.5643 | 13.2312 | 13.2242 | 13.4315 | 12.6386 | 11.9378
2 | 10.0174 | 9.476 | 8.9908 | 8.3678 | 7.7843 | 8.1354 | 8.861 | 11.2665 | 12.2873 | 13.5158 | 11.9452 | 12.8057 | 12.7173 | 12.5863 | 10.737 | 11.407 | 12.1339 | 12.04 | 12.1183 | 12.9957 | 13.3489 | 12.4765 | 10.921 | 10.2583
3 | 7.0765 | 6.487 | 6.2028 | 6.3697 | 6.0941 | 6.1222 | 8.991 | 11.1675 | 11.4679 | 11.0961 | 10.4167 | 11.6594 | 12.2111 | 10.9438 | 10.0967 | 9.8663 | 10.0363 | 9.3804 | 9.487 | 10.0103 | 10.8251 | 9.6845 | 8.9187 | 7.2955
4 | 3.4548 | 2.7897 | 2.159 | 2.204 | 1.952 | 1.8545 | 4.026 | 6.9202 | 8.5571 | 8.6875 | 8.5139 | 7.7935 | 8.5854 | 8.2146 | 7.5736 | 6.8665 | 6.2035 | 5.5635 | 6.9456 | 8.2848 | 9.6171 | 9.2282 | 6.9122 | 4.9862
5 | 5.4198 | 4.8947 | 4.5256 | 4.285 | 4.4922 | 4.4877 | 4.9823 | 5.8329 | 6.3145 | 6.513 | 6.9621 | 7.2214 | 7.7254 | 7.3915 | 7.1298 | 7.0384 | 6.8264 | 6.9993 | 6.8089 | 7.1154 | 7.6763 | 7.5276 | 7.2373 | 6.223
6 | 5.5597 | 5.4022 | 5.1127 | 5.1636 | 5.2179 | 5.364 | 5.8005 | 7.2125 | 7.4534 | 7.2749 | 7.278 | 7.8398 | 7.7538 | 7.3743 | 6.8723 | 6.7007 | 7.2139 | 6.7598 | 6.5341 | 6.5285 | 6.8203 | 6.3434 | 5.9356 | 5.9292
7 | 4.5594 | 4.1567 | 4.0937 | 4.0966 | 3.8764 | 4.3624 | 5.5139 | 6.278 | 6.9497 | 7.3324 | 7.3648 | 7.9112 | 7.5587 | 7.6732 | 7.7788 | 6.9657 | 7.3283 | 7.0246 | 6.9571 | 6.9296 | 7.0884 | 5.7952 | 5.7924 | 4.8748
8 | 3.5186 | 3.2123 | 3.1831 | 3.1196 | 3.2094 | 3.4858 | 5.6972 | 6.7435 | 7.3925 | 7.083 | 7.5361 | 7.7615 | 8.0256 | 7.2024 | 6.3433 | 6.0593 | 5.9083 | 5.5695 | 5.6899 | 5.7997 | 5.493 | 4.8686 | 4.0585 | 3.6781

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7718 | 1.957 | 1.8443 | 1.8443 | 1.804 | 1.9087 | 1.9651 | 3.6805 | 4.2846 | 4.1235 | 4.0268 | 4.0188 | 4.2765 | 4.1477 | 2.9074 | 3.8013 | 3.8497 | 3.6081 | 2.8591 | 2.5933 | 2.7221 | 2.7302 | 1.8846 | 1.8685
2 | 0.077778 | -0.46667 | -0.50556 | -0.73889 | -0.89444 | -0.7 | -0.89444 | 2.2556 | 2.8778 | 3.6944 | 2.1 | 1.9056 | 1.3222 | 1.7889 | 0.77778 | 0.66111 | 0.77778 | 1.4 | 2.6833 | 2.7222 | 2.1778 | 1.6722 | 0.77778 | 0.15556
3 | -0.50294 | -1.1912 | -2.0779 | -1.9191 | -1.9588 | -1.8662 | -0.10588 | 2.2368 | 2.9382 | 2.9647 | 2.475 | 3.0971 | 2.8059 | 2.4485 | 1.7603 | 1.0985 | 1.3632 | 1.2176 | 0.225 | 0.97941 | 1.3765 | 0.9 | -0.83382 | -1.7074
4 | -2.6441 | -2.6695 | -2.7458 | -2.7458 | -2.8093 | -2.8856 | -2.6186 | -1.7669 | -1.322 | -1.3983 | -1.7669 | -1.9195 | -1.7797 | -1.9322 | -1.8178 | -2.1483 | -2.4153 | -2.1483 | -1.5127 | -1.3602 | -1.3602 | -1.7924 | -2.2246 | -2.3136
5 | -1.3171 | -1.7268 | -2.0341 | -2.0195 | -2.0195 | -2.2098 | -1.9902 | -0.79024 | 0.26341 | 0.87805 | 1.4488 | 1.5366 | 1.3463 | 1.1122 | 0.73171 | 0.46829 | 0.39512 | 0.36585 | 0.36585 | 0.087805 | 0.77561 | 0.36585 | 0.20488 | -0.32195
6 | 0.96 | 1.065 | 0.81 | 0.9525 | 0.975 | 1.0012 | 0.9675 | 1.7925 | 2.055 | 2.0513 | 1.7925 | 2.1413 | 2.2312 | 2.055 | 1.7887 | 1.575 | 1.92 | 1.86 | 1.4587 | 1.3537 | 1.5938 | 1.2562 | 0.95625 | 1.0687
7 | -1.8522 | -1.9043 | -2.0217 | -2.0739 | -1.9435 | -2.1 | -1.8 | -0.82174 | -0.14348 | -0.11739 | 0.24783 | 0.078261 | 0.026087 | 0 | -0.2087 | -0.36522 | -0.53478 | -0.70435 | -0.61304 | -0.74348 | -0.52174 | -0.97826 | -1.2391 | -1.3304
8 | -2.3187 | -2.3342 | -2.3574 | -2.369 | -2.3381 | -2.2839 | -1.9394 | -1.6026 | -1.5677 | -1.5445 | -1.5174 | -1.5058 | -1.5406 | -1.5987 | -1.7613 | -1.8387 | -1.9006 | -1.9084 | -1.9432 | -2.009 | -2.1368 | -2.2219 | -2.2568 | -2.2994

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7364 | 1.9766 | 1.8812 | 1.8627 | 1.8221 | 1.8706 | 1.9651 | 3.7541 | 4.3274 | 4.206 | 3.9463 | 4.059 | 4.2765 | 4.1891 | 2.9074 | 3.7253 | 3.9267 | 3.5359 | 2.9162 | 2.6452 | 2.7766 | 2.7302 | 1.9223 | 1.8871
2 | 0.076222 | -0.45733 | -0.51567 | -0.75367 | -0.89444 | -0.7 | -0.87656 | 2.2556 | 2.8778 | 3.6206 | 2.1 | 1.8674 | 1.309 | 1.7531 | 0.79333 | 0.6545 | 0.76222 | 1.386 | 2.737 | 2.7494 | 2.1342 | 1.6722 | 0.78556 | 0.15711
3 | -0.513 | -1.215 | -2.1195 | -1.9383 | -1.998 | -1.8848 | -0.10376 | 2.2144 | 2.997 | 2.9944 | 2.4503 | 3.0661 | 2.7498 | 2.3996 | 1.7427 | 1.1095 | 1.3632 | 1.2176 | 0.2295 | 0.96962 | 1.3765 | 0.909 | -0.84216 | -1.7415
4 | -2.6969 | -2.6962 | -2.7183 | -2.8007 | -2.7531 | -2.8567 | -2.6448 | -1.7316 | -1.2956 | -1.4263 | -1.8023 | -1.9003 | -1.7441 | -1.9129 | -1.8178 | -2.1913 | -2.3669 | -2.1913 | -1.543 | -1.3466 | -1.3738 | -1.8282 | -2.2023 | -2.3598
5 | -1.3434 | -1.7096 | -1.9935 | -2.0599 | -2.0195 | -2.2098 | -2.0101 | -0.79024 | 0.26868 | 0.86927 | 1.4778 | 1.552 | 1.3463 | 1.1344 | 0.72439 | 0.46829 | 0.39512 | 0.35854 | 0.36585 | 0.086927 | 0.77561 | 0.37317 | 0.20078 | -0.32195
6 | 0.96 | 1.0863 | 0.8019 | 0.94298 | 0.9945 | 1.0012 | 0.98685 | 1.7746 | 2.0755 | 2.0307 | 1.8104 | 2.1841 | 2.2759 | 2.0345 | 1.7888 | 1.5908 | 1.9584 | 1.8972 | 1.4587 | 1.3673 | 1.5778 | 1.2437 | 0.93712 | 1.0901
7 | -1.8892 | -1.9043 | -1.9813 | -2.0532 | -1.9046 | -2.079 | -1.818 | -0.8053 | -0.14061 | -0.11974 | 0.24783 | 0.079826 | 0.025826 | 0 | -0.20452 | -0.36887 | -0.52943 | -0.6973 | -0.60078 | -0.75835 | -0.52696 | -0.99783 | -1.2143 | -1.3437
8 | -2.2723 | -2.3342 | -2.3338 | -2.3927 | -2.3614 | -2.3067 | -1.9781 | -1.6186 | -1.5677 | -1.5754 | -1.5478 | -1.4907 | -1.5252 | -1.5987 | -1.7613 | -1.8387 | -1.8626 | -1.9466 | -1.9044 | -2.009 | -2.094 | -2.1997 | -2.2793 | -2.3223

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.7364 | 1.957 | 1.8259 | 1.8074 | 1.786 | 1.8706 | 1.9651 | 3.7541 | 4.3274 | 4.1235 | 3.9866 | 4.0992 | 4.362 | 4.0647 | 2.9074 | 3.7633 | 3.9267 | 3.572 | 2.8019 | 2.6192 | 2.7766 | 2.6756 | 1.8469 | 1.8311
2 | 0.077 | -0.46667 | -0.51061 | -0.7315 | -0.90339 | -0.686 | -0.89444 | 2.2781 | 2.9353 | 3.6944 | 2.121 | 1.8674 | 1.2958 | 1.8068 | 0.76222 | 0.6545 | 0.77 | 1.4 | 2.6297 | 2.7494 | 2.156 | 1.6722 | 0.76222 | 0.154
3 | -0.50294 | -1.1912 | -2.0779 | -1.9383 | -1.9392 | -1.8848 | -0.10376 | 2.2815 | 2.997 | 2.9647 | 2.4503 | 3.128 | 2.8339 | 2.4485 | 1.7779 | 1.0985 | 1.3769 | 1.2298 | 0.2295 | 0.95982 | 1.3627 | 0.891 | -0.8505 | -1.7244
4 | -2.6969 | -2.6428 | -2.6908 | -2.8007 | -2.8655 | -2.8279 | -2.5925 | -1.8023 | -1.3088 | -1.4123 | -1.7669 | -1.9195 | -1.8153 | -1.9322 | -1.836 | -2.1053 | -2.4636 | -2.1483 | -1.4825 | -1.3738 | -1.3466 | -1.7744 | -2.2468 | -2.2904
5 | -1.3039 | -1.7096 | -2.0341 | -2.0599 | -2.0599 | -2.2319 | -1.9703 | -0.79815 | 0.26605 | 0.87805 | 1.4778 | 1.5673 | 1.3598 | 1.1122 | 0.72439 | 0.47298 | 0.40302 | 0.35854 | 0.36951 | 0.088683 | 0.77561 | 0.36585 | 0.20078 | -0.32517
6 | 0.96 | 1.065 | 0.8019 | 0.96202 | 0.98475 | 1.0012 | 0.94815 | 1.8283 | 2.055 | 2.0307 | 1.8104 | 2.1198 | 2.2089 | 2.0755 | 1.8066 | 1.575 | 1.9584 | 1.8972 | 1.4587 | 1.3267 | 1.6256 | 1.2688 | 0.93712 | 1.0581
7 | -1.8707 | -1.9043 | -2.0622 | -2.1154 | -1.9823 | -2.121 | -1.764 | -0.81352 | -0.14061 | -0.11504 | 0.2503 | 0.079043 | 0.026348 | 0 | -0.2087 | -0.36522 | -0.53478 | -0.71139 | -0.61917 | -0.72861 | -0.52174 | -0.97826 | -1.2267 | -1.357
8 | -2.3187 | -2.3342 | -2.3103 | -2.3453 | -2.3614 | -2.2839 | -1.92 | -1.5866 | -1.5677 | -1.5445 | -1.5326 | -1.5058 | -1.5406 | -1.6147 | -1.7965 | -1.8387 | -1.9387 | -1.8893 | -1.9238 | -2.0291 | -2.1368 | -2.1775 | -2.2116 | -2.3453

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.44016 | 0.48457 | 0.63071 | 0.72308 | 0.85018 | 0.9938 | 0.88588 | 1.2665 | 1.1618 | 1.3122 | 1.3486 | 1.251 | 1.1801 | 1.0865 | 1.0007 | 0.90065 | 0.89128 | 0.70617 | 0.58427 | 0.69332 | 0.70642 | 0.8073 | 0.39198 | 0.37635
2 | 0.38514 | 0.42399 | 0.55187 | 0.6327 | 0.74391 | 0.86957 | 0.77515 | 1.1082 | 1.0166 | 1.1482 | 1.18 | 1.0946 | 1.0326 | 0.95065 | 0.87565 | 0.78807 | 0.77987 | 0.6179 | 0.51124 | 0.60665 | 0.61812 | 0.70638 | 0.34299 | 0.32931
3 | 0.33012 | 0.36342 | 0.47303 | 0.54231 | 0.63763 | 0.74535 | 0.66441 | 0.94985 | 0.87138 | 0.98417 | 1.0115 | 0.93822 | 0.88507 | 0.81484 | 0.75056 | 0.67549 | 0.66846 | 0.52963 | 0.4382 | 0.51999 | 0.52981 | 0.60547 | 0.29399 | 0.28226
4 | 0.2751 | 0.30285 | 0.39419 | 0.45193 | 0.53136 | 0.62112 | 0.55368 | 0.79154 | 0.72615 | 0.82014 | 0.84289 | 0.78185 | 0.73756 | 0.67903 | 0.62546 | 0.56291 | 0.55705 | 0.44136 | 0.36517 | 0.43332 | 0.44151 | 0.50456 | 0.24499 | 0.23522
5 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818
6 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818
7 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818
8 | 0.22008 | 0.24228 | 0.31535 | 0.36154 | 0.42509 | 0.4969 | 0.44294 | 0.63323 | 0.58092 | 0.65612 | 0.67431 | 0.62548 | 0.59005 | 0.54323 | 0.50037 | 0.45033 | 0.44564 | 0.35308 | 0.29214 | 0.34666 | 0.35321 | 0.40365 | 0.19599 | 0.18818

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.2203 | 1.2914 | 1.3637 | 1.4257 | 1.4419 | 1.5083 | 1.5006 | 1.4184 | 1.2851 | 1.8872 | 1.8429 | 1.697 | 1.6558 | 1.6626 | 1.5838 | 1.4518 | 1.3048 | 1.258 | 0.79074 | 0.84563 | 0.92454 | 0.94661 | 0.98725 | 1.0897
2 | 1.0678 | 1.13 | 1.1933 | 1.2475 | 1.2617 | 1.3198 | 1.313 | 1.2411 | 1.1245 | 1.6513 | 1.6125 | 1.4849 | 1.4488 | 1.4547 | 1.3858 | 1.2703 | 1.1417 | 1.1007 | 0.6919 | 0.73993 | 0.80898 | 0.82828 | 0.86384 | 0.95352
3 | 0.91522 | 0.96857 | 1.0228 | 1.0693 | 1.0814 | 1.1312 | 1.1254 | 1.0638 | 0.96385 | 1.4154 | 1.3822 | 1.2727 | 1.2418 | 1.2469 | 1.1878 | 1.0888 | 0.97857 | 0.94347 | 0.59306 | 0.63422 | 0.69341 | 0.70995 | 0.74043 | 0.8173
4 | 0.76269 | 0.80714 | 0.85232 | 0.89107 | 0.90118 | 0.94269 | 0.93787 | 0.8865 | 0.80321 | 1.1795 | 1.1518 | 1.0606 | 1.0348 | 1.0391 | 0.98987 | 0.90736 | 0.81547 | 0.78622 | 0.49422 | 0.52852 | 0.57784 | 0.59163 | 0.61703 | 0.68109
5 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487
6 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487
7 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487
8 | 0.61015 | 0.64571 | 0.68186 | 0.71285 | 0.72094 | 0.75415 | 0.75029 | 0.7092 | 0.64257 | 0.94359 | 0.92145 | 0.84849 | 0.82788 | 0.83128 | 0.7919 | 0.72589 | 0.65238 | 0.62898 | 0.39537 | 0.42281 | 0.46227 | 0.4733 | 0.49362 | 0.54487

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7688e-05 | 3.3917e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055497 | 1.1366 | 2.6428 | 3.5246 | 4.1973 | 4.3793 | 3.6128 | 2.7269 | 1.599 | 0.33676 | 0.002261 | 0.00035715 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.7688e-05 | 3.1612e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052854 | 1.0711 | 2.7507 | 3.5609 | 3.7975 | 4.4214 | 3.7603 | 2.9853 | 1.5835 | 0.35759 | 0.0023049 | 0.00038347 | 0.00010266 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.9709e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026427 | 0.51914 | 1.2809 | 1.7623 | 2.0587 | 2.1896 | 1.8801 | 1.3778 | 0.75293 | 0.16665 | 0.0010756 | 0.0001861 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.8267e-05 | 1.7288e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025634 | 0.5246 | 1.3888 | 1.9076 | 2.0787 | 2.1475 | 1.7511 | 1.4065 | 0.7374 | 0.16491 | 0.0011305 | 0.00019737 | 4.9375e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8555e-05 | 1.6135e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.51914 | 1.2944 | 1.7804 | 2.0587 | 2.0001 | 1.9354 | 1.4209 | 0.76069 | 0.17706 | 0.0010756 | 0.00018234 | 5.0842e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.7111e-05 | 3.293e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0383 | 2.7237 | 3.6336 | 4.0774 | 4.4214 | 3.576 | 2.8418 | 1.5524 | 0.34023 | 0.0021073 | 0.00039099 | 0.00010071 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.9995e-05 | 3.1942e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 1.1366 | 2.8046 | 3.6336 | 3.9175 | 4.3372 | 3.7603 | 2.8418 | 1.5679 | 0.33676 | 0.0021732 | 0.00038723 | 9.6795e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.769e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.5246 | 1.3888 | 1.8895 | 1.9787 | 2.0212 | 1.917 | 1.3635 | 0.81502 | 0.18227 | 0.0010976 | 0.00018422 | 4.9864e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9132e-05 | 1.5642e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.55739 | 1.4158 | 1.8531 | 2.0387 | 2.1265 | 1.8801 | 1.4639 | 0.75293 | 0.16838 | 0.0010427 | 0.0001861 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.9132e-05 | 1.6465e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026956 | 0.56832 | 1.2944 | 1.8531 | 2.0787 | 2.1686 | 1.8064 | 1.4209 | 0.76069 | 0.17359 | 0.0010646 | 0.00019173 | 4.6442e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 5.5957e-05 | 3.3588e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05074 | 1.0601 | 2.6698 | 3.6336 | 4.0774 | 4.295 | 3.576 | 2.8131 | 1.599 | 0.35065 | 0.0022829 | 0.00036091 | 9.875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 5.8842e-05 | 3.3259e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051797 | 1.1366 | 2.6428 | 3.4882 | 4.0774 | 4.3372 | 3.834 | 2.9853 | 1.6145 | 0.32982 | 0.0022829 | 0.00037971 | 0.00010168 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 2.8555e-05 | 1.6794e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027484 | 0.541 | 1.3484 | 1.8531 | 1.9387 | 2.0423 | 1.7695 | 1.4783 | 0.75293 | 0.18053 | 0.0011415 | 0.00018422 | 5.0353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.9132e-05 | 1.7123e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025106 | 0.541 | 1.3753 | 1.7986 | 1.8988 | 2.1054 | 1.8433 | 1.4639 | 0.76069 | 0.16491 | 0.0011415 | 0.00019361 | 4.8397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8555e-05 | 1.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025899 | 0.53007 | 1.3484 | 1.7441 | 2.0187 | 2.0633 | 1.8064 | 1.3778 | 0.79174 | 0.17532 | 0.0011195 | 0.00019173 | 5.1331e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1