## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
3 | 2 | 0
4 | 3 | 0
5 | 400 | 0

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 2 | 0
2 | 3 | 0
3 | 400 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 33.33%
2 | 33.33%
3 | 33.33%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.49164 | 0.50804 | 0.45492 | 0.4312 | 0.35328 | 0.29984 | 0.36668 | 0.06368 | 0.056 | 0.08164 | 0.04808 | 0.06008 | 0.09572 | 0.17636 | 0.18816 | 0.18504 | 0.1038 | 0.21144 | 0.12408 | 0.08724 | 0.13248 | 0.08188 | 0.37372 | 0.45052
Minimum FL, [MW] | -1.11 | -1.187 | -1.335 | -1.44 | -1.5392 | -1.6798 | -1.6028 | -1.798 | -1.6307 | -2.3953 | -2.3707 | -2.1672 | -2.0775 | -2.0057 | -1.8906 | -1.7204 | -1.6087 | -1.4396 | -0.91377 | -1.0226 | -1.081 | -1.1605 | -0.92204 | -0.97976
Maximum FL, [MW] | 1.0694 | 1.144 | 1.2827 | 1.3802 | 1.4691 | 1.6042 | 1.5294 | 1.7259 | 1.5809 | 1.8039 | 1.8181 | 1.702 | 1.6446 | 1.6023 | 1.5016 | 1.3671 | 1.2736 | 1.1383 | 0.89094 | 0.99722 | 1.0597 | 1.1415 | 0.8882 | 0.94448

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7773 | 0.75984 | 0.7211 | 0.73038 | 0.68785 | 0.6708 | 0.69835 | 0.76903 | 0.78142 | 0.78269 | 0.76921 | 0.78904 | 0.79264 | 0.80606 | 0.71277 | 0.76104 | 0.79494 | 0.81924 | 0.75154 | 0.70633 | 0.71662 | 0.66987 | 0.70492 | 0.71794
2 | 0.60761 | 0.60044 | 0.56443 | 0.5531 | 0.53124 | 0.54143 | 0.65445 | 0.64258 | 0.69416 | 0.72311 | 0.71042 | 0.69788 | 0.68517 | 0.68005 | 0.64134 | 0.65826 | 0.6982 | 0.86387 | 0.79702 | 0.72709 | 0.72084 | 0.65839 | 0.70215 | 0.66107
3 | 0.53809 | 0.5212 | 0.49212 | 0.49133 | 0.46863 | 0.50111 | 0.77011 | 0.78085 | 0.81229 | 0.79576 | 0.75632 | 0.80755 | 0.76198 | 0.75394 | 0.66395 | 0.66043 | 0.65849 | 0.7443 | 0.65711 | 0.66896 | 0.66545 | 0.61156 | 0.60994 | 0.57826

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.7773 | 0.76575 | 0.71541 | 0.71865 | 0.68785 | 0.68222 | 0.68683 | 0.78399 | 0.78905 | 0.7978 | 0.76168 | 0.78135 | 0.78504 | 0.79111 | 0.71928 | 0.77502 | 0.81015 | 0.83421 | 0.75864 | 0.7131 | 0.70317 | 0.66344 | 0.71652 | 0.72362
2 | 0.60761 | 0.59182 | 0.55617 | 0.5531 | 0.53124 | 0.54584 | 0.64381 | 0.64258 | 0.69416 | 0.73007 | 0.69653 | 0.71144 | 0.69824 | 0.69247 | 0.65291 | 0.66422 | 0.6982 | 0.84801 | 0.80458 | 0.73407 | 0.73437 | 0.65839 | 0.6906 | 0.66618
3 | 0.54558 | 0.52823 | 0.48871 | 0.49828 | 0.46161 | 0.49309 | 0.77659 | 0.78085 | 0.79642 | 0.78807 | 0.75632 | 0.7918 | 0.74738 | 0.75394 | 0.66395 | 0.66641 | 0.64602 | 0.75104 | 0.6448 | 0.66896 | 0.65923 | 0.59987 | 0.60023 | 0.58682

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.76503 | 0.75394 | 0.73249 | 0.74212 | 0.67645 | 0.65938 | 0.69835 | 0.76903 | 0.79668 | 0.79025 | 0.78428 | 0.79673 | 0.77743 | 0.821 | 0.72578 | 0.77502 | 0.79494 | 0.81924 | 0.74444 | 0.69278 | 0.7099 | 0.68272 | 0.69331 | 0.71227
2 | 0.60317 | 0.60907 | 0.55617 | 0.5531 | 0.52711 | 0.54584 | 0.6651 | 0.64258 | 0.68065 | 0.73703 | 0.70347 | 0.71144 | 0.67211 | 0.68005 | 0.62976 | 0.64632 | 0.68493 | 0.87181 | 0.79702 | 0.74105 | 0.71407 | 0.65208 | 0.70793 | 0.66618
3 | 0.53809 | 0.51416 | 0.48871 | 0.49481 | 0.47214 | 0.49309 | 0.75716 | 0.78085 | 0.80436 | 0.78039 | 0.75632 | 0.7918 | 0.74738 | 0.76089 | 0.66996 | 0.6724 | 0.64602 | 0.73082 | 0.66943 | 0.68176 | 0.66545 | 0.6174 | 0.60023 | 0.57826

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19156 | 0.13534 | 0.11733 | 0.15039 | 0.12949 | 0.10646 | 0.088088 | 0.30783 | 0.32192 | 0.27612 | 0.32169 | 0.29892 | 0.30024 | 0.2681 | 0.15909 | 0.24909 | 0.29874 | 0.27874 | 0.19482 | 0.20211 | 0.18825 | 0.11677 | 0.093149 | 0.096545
2 | -0.36283 | -0.36275 | -0.37275 | -0.38983 | -0.38609 | -0.35434 | -0.22468 | -0.04319 | -0.046413 | -0.030758 | -0.027095 | -0.12092 | -0.17665 | -0.229 | -0.22728 | -0.23112 | -0.18172 | 0.059726 | -0.0084174 | -0.099362 | -0.18418 | -0.24227 | -0.26572 | -0.30423
3 | -0.34699 | -0.3744 | -0.38127 | -0.37617 | -0.37649 | -0.31438 | -0.011707 | 0.16208 | 0.20658 | 0.14391 | 0.084967 | 0.16854 | 0.10627 | 0.032242 | -0.12756 | -0.12761 | -0.10512 | -0.053031 | -0.12925 | -0.073643 | -0.10111 | -0.1677 | -0.26494 | -0.29907

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19348 | 0.13263 | 0.1185 | 0.15039 | 0.13079 | 0.10646 | 0.088088 | 0.31091 | 0.32192 | 0.27059 | 0.32169 | 0.3049 | 0.30324 | 0.27078 | 0.15591 | 0.2466 | 0.29874 | 0.27874 | 0.19482 | 0.20413 | 0.18448 | 0.11677 | 0.095012 | 0.098476
2 | -0.37008 | -0.35549 | -0.37275 | -0.38203 | -0.38609 | -0.35434 | -0.22468 | -0.042326 | -0.045949 | -0.031373 | -0.026553 | -0.12213 | -0.17842 | -0.22442 | -0.22728 | -0.23575 | -0.17808 | 0.060323 | -0.0083332 | -0.099362 | -0.18602 | -0.23985 | -0.2604 | -0.30727
3 | -0.35046 | -0.3744 | -0.38508 | -0.37993 | -0.38025 | -0.32067 | -0.011824 | 0.16533 | 0.20865 | 0.14103 | 0.086666 | 0.16685 | 0.1084 | 0.032886 | -0.12883 | -0.13016 | -0.10722 | -0.05197 | -0.12925 | -0.07217 | -0.10111 | -0.16434 | -0.26494 | -0.29309

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19348 | 0.13805 | 0.11498 | 0.14738 | 0.13208 | 0.10433 | 0.08985 | 0.30167 | 0.32514 | 0.27888 | 0.32491 | 0.30191 | 0.29423 | 0.26542 | 0.16068 | 0.24909 | 0.30173 | 0.28153 | 0.19287 | 0.20615 | 0.18825 | 0.1156 | 0.091286 | 0.09751
2 | -0.36645 | -0.36275 | -0.37275 | -0.39373 | -0.39381 | -0.35788 | -0.22917 | -0.042758 | -0.046413 | -0.030143 | -0.026553 | -0.12092 | -0.17489 | -0.23129 | -0.23183 | -0.23575 | -0.17808 | 0.058531 | -0.0083332 | -0.10135 | -0.18234 | -0.2447 | -0.27103 | -0.30423
3 | -0.35046 | -0.3744 | -0.38508 | -0.37617 | -0.36896 | -0.31438 | -0.011824 | 0.16046 | 0.20658 | 0.14679 | 0.083267 | 0.16685 | 0.10521 | 0.032242 | -0.12883 | -0.12633 | -0.10407 | -0.054091 | -0.13183 | -0.07217 | -0.099085 | -0.16602 | -0.26494 | -0.29907

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.78388 | 0.7833 | 0.74304 | 0.72443 | 0.69427 | 0.68506 | 0.70223 | 0.73053 | 0.78169 | 0.78024 | 0.75672 | 0.76979 | 0.80935 | 0.82158 | 0.76621 | 0.7868 | 0.76809 | 0.77978 | 0.71485 | 0.69396 | 0.70695 | 0.68264 | 0.73015 | 0.73575
2 | 0.71209 | 0.68631 | 0.64807 | 0.59641 | 0.55347 | 0.55798 | 0.60973 | 0.67569 | 0.73295 | 0.78882 | 0.71067 | 0.74949 | 0.76226 | 0.77129 | 0.67522 | 0.70007 | 0.71049 | 0.74369 | 0.74315 | 0.76837 | 0.81737 | 0.73711 | 0.73439 | 0.71357
3 | 0.61243 | 0.59089 | 0.54006 | 0.54791 | 0.51454 | 0.50477 | 0.69618 | 0.75595 | 0.78876 | 0.7494 | 0.72278 | 0.77983 | 0.82644 | 0.79641 | 0.73539 | 0.69962 | 0.68669 | 0.70038 | 0.65679 | 0.69982 | 0.74673 | 0.68292 | 0.69917 | 0.62895

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79008 | 0.7833 | 0.73121 | 0.72443 | 0.68274 | 0.68506 | 0.71383 | 0.73053 | 0.78932 | 0.78024 | 0.74932 | 0.7548 | 0.7938 | 0.83683 | 0.78028 | 0.79405 | 0.77542 | 0.7656 | 0.72832 | 0.68731 | 0.71358 | 0.68264 | 0.74227 | 0.74747
2 | 0.71209 | 0.68631 | 0.6431 | 0.60094 | 0.55347 | 0.56714 | 0.60485 | 0.66915 | 0.7401 | 0.7812 | 0.71762 | 0.74949 | 0.77687 | 0.77129 | 0.66297 | 0.70007 | 0.71725 | 0.75043 | 0.75718 | 0.75358 | 0.80964 | 0.75131 | 0.7283 | 0.7023
3 | 0.60346 | 0.59932 | 0.53618 | 0.54387 | 0.52248 | 0.49667 | 0.6847 | 0.77065 | 0.78106 | 0.75662 | 0.72278 | 0.76464 | 0.82644 | 0.78165 | 0.73539 | 0.706 | 0.68017 | 0.68779 | 0.65064 | 0.71323 | 0.73971 | 0.69603 | 0.69917 | 0.63374

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.79008 | 0.79558 | 0.73121 | 0.73604 | 0.68274 | 0.67921 | 0.70223 | 0.74472 | 0.76643 | 0.77271 | 0.76413 | 0.76979 | 0.80157 | 0.80632 | 0.75917 | 0.8013 | 0.77542 | 0.7656 | 0.71485 | 0.68731 | 0.70032 | 0.69575 | 0.74227 | 0.7299
2 | 0.71758 | 0.69148 | 0.64807 | 0.60547 | 0.54912 | 0.5534 | 0.6146 | 0.6626 | 0.71867 | 0.79644 | 0.69678 | 0.74949 | 0.75496 | 0.77129 | 0.66909 | 0.70646 | 0.72401 | 0.75043 | 0.72911 | 0.76837 | 0.80191 | 0.73711 | 0.73439 | 0.7192
3 | 0.61692 | 0.58246 | 0.54783 | 0.55196 | 0.51058 | 0.49667 | 0.70766 | 0.7633 | 0.78106 | 0.76384 | 0.70864 | 0.79503 | 0.84233 | 0.78165 | 0.72866 | 0.71238 | 0.69973 | 0.68779 | 0.6691 | 0.69311 | 0.76078 | 0.66981 | 0.70492 | 0.61938

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14765 | 0.16309 | 0.15369 | 0.15369 | 0.15034 | 0.15906 | 0.16376 | 0.30671 | 0.35705 | 0.34362 | 0.33557 | 0.3349 | 0.35638 | 0.34564 | 0.24228 | 0.31678 | 0.32081 | 0.30067 | 0.23826 | 0.21611 | 0.22685 | 0.22752 | 0.15705 | 0.1557
2 | 0.0074074 | -0.044444 | -0.048148 | -0.07037 | -0.085185 | -0.066667 | -0.085185 | 0.21481 | 0.27407 | 0.35185 | 0.2 | 0.18148 | 0.12593 | 0.17037 | 0.074074 | 0.062963 | 0.074074 | 0.13333 | 0.25556 | 0.25926 | 0.20741 | 0.15926 | 0.074074 | 0.014815
3 | -0.055882 | -0.13235 | -0.23088 | -0.21324 | -0.21765 | -0.20735 | -0.011765 | 0.24853 | 0.32647 | 0.32941 | 0.275 | 0.34412 | 0.31176 | 0.27206 | 0.19559 | 0.12206 | 0.15147 | 0.13529 | 0.025 | 0.10882 | 0.15294 | 0.1 | -0.092647 | -0.18971

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1447 | 0.16472 | 0.15677 | 0.15523 | 0.15184 | 0.15588 | 0.16376 | 0.31285 | 0.36062 | 0.3505 | 0.32886 | 0.33825 | 0.35638 | 0.34909 | 0.24228 | 0.31044 | 0.32722 | 0.29466 | 0.24302 | 0.22043 | 0.23138 | 0.22752 | 0.16019 | 0.15726
2 | 0.0072593 | -0.043556 | -0.049111 | -0.071778 | -0.085185 | -0.066667 | -0.083481 | 0.21481 | 0.27407 | 0.34481 | 0.2 | 0.17785 | 0.12467 | 0.16696 | 0.075556 | 0.062333 | 0.072593 | 0.132 | 0.26067 | 0.26185 | 0.20326 | 0.15926 | 0.074815 | 0.014963
3 | -0.057 | -0.135 | -0.2355 | -0.21537 | -0.222 | -0.20943 | -0.011529 | 0.24604 | 0.333 | 0.33271 | 0.27225 | 0.34068 | 0.30553 | 0.26662 | 0.19363 | 0.12328 | 0.15147 | 0.13529 | 0.0255 | 0.10774 | 0.15294 | 0.101 | -0.093574 | -0.1935

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.1447 | 0.16309 | 0.15215 | 0.15062 | 0.14883 | 0.15588 | 0.16376 | 0.31285 | 0.36062 | 0.34362 | 0.33221 | 0.3416 | 0.3635 | 0.33872 | 0.24228 | 0.31361 | 0.32722 | 0.29766 | 0.23349 | 0.21827 | 0.23138 | 0.22297 | 0.15391 | 0.15259
2 | 0.0073333 | -0.044444 | -0.04863 | -0.069667 | -0.086037 | -0.065333 | -0.085185 | 0.21696 | 0.27956 | 0.35185 | 0.202 | 0.17785 | 0.12341 | 0.17207 | 0.072593 | 0.062333 | 0.073333 | 0.13333 | 0.25044 | 0.26185 | 0.20533 | 0.15926 | 0.072593 | 0.014667
3 | -0.055882 | -0.13235 | -0.23088 | -0.21537 | -0.21547 | -0.20943 | -0.011529 | 0.2535 | 0.333 | 0.32941 | 0.27225 | 0.34756 | 0.31488 | 0.27206 | 0.19754 | 0.12206 | 0.15299 | 0.13665 | 0.0255 | 0.10665 | 0.15141 | 0.099 | -0.0945 | -0.1916

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1