## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 128.2%
Flex. Load Growth | 338.6%
RES Installed, [MW] | 540
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
4 | N/A | 45
5 | N/A | 45
6 | 4 | 150
7 | 6 | 150
8 | 8 | 150

## ES installed
ESS ID | Node ID | Pinst, [MW]
1 | N/A | 0
2 | N/A | 0
3 | N/A | 0
4 | N/A | 0
5 | N/A | 0
6 | N/A | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 28.57%
2 | 31.75%
3 | 39.68%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 33.2974 | 34.4081 | 30.8104 | 29.2039 | 23.9266 | 20.3073 | 24.8342 | 4.3129 | 3.7927 | 5.5292 | 3.2563 | 4.069 | 6.4828 | 11.9444 | 12.7435 | 12.5322 | 7.0301 | 14.3202 | 8.4036 | 5.9085 | 8.9725 | 5.5455 | 25.311 | 30.5124
Minimum FL, [MW] | -75.1771 | -80.3894 | -90.413 | -97.5297 | -104.2456 | -113.768 | -108.5557 | -121.7717 | -110.445 | -162.2256 | -160.5631 | -146.7793 | -140.7001 | -135.8435 | -128.0427 | -116.5193 | -108.9523 | -97.5016 | -61.8871 | -69.261 | -73.2119 | -78.6 | -62.4471 | -66.3563
Maximum FL, [MW] | 72.4244 | 77.482 | 86.8752 | 93.4799 | 99.5006 | 108.6478 | 103.5818 | 116.8913 | 107.0709 | 122.1759 | 123.1379 | 115.2691 | 111.384 | 108.521 | 101.7012 | 92.593 | 86.2575 | 77.0929 | 60.3405 | 67.5385 | 71.7674 | 77.3075 | 60.1552 | 63.9669

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 77.926 | 71.3622 | 73.0285 | 64.3406 | 73.9142 | 75.4138 | 89.3973 | 89.4462 | 105.4935 | 101.2368 | 106.7372 | 97.5724 | 102.869 | 101.3367 | 96.4932 | 99.55 | 101.404 | 119.9971 | 105.6647 | 126.3405 | 104.4714 | 111.658 | 94.9345 | 88.823
2 | 91.3761 | 79.4424 | 86.2472 | 76.6009 | 80.8121 | 87.7242 | 96.3103 | 112.3856 | 120.8247 | 119.0829 | 120.1052 | 124.6785 | 136.4391 | 133.5531 | 109.2576 | 116.1738 | 114.4499 | 140.4839 | 122.7794 | 122.0033 | 127.0591 | 127.4006 | 98.788 | 92.0223
3 | 103.0974 | 103.9285 | 90.8665 | 96.1708 | 92.145 | 85.6902 | 130.4664 | 144.5275 | 153.4307 | 146.4446 | 162.46 | 158.7126 | 152.2411 | 144.8493 | 135.4243 | 133.201 | 129.8163 | 134.7285 | 145.9644 | 145.7434 | 137.7208 | 119.7953 | 104.3755 | 103.3907

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 79.4462 | 72.6998 | 66.1022 | 68.0737 | 68.7042 | 76.117 | 100.4274 | 101.7772 | 110.5132 | 109.5415 | 102.5468 | 96.5358 | 104.9305 | 104.3653 | 106.2671 | 96.6709 | 110.3496 | 113.2453 | 106.8121 | 117.107 | 112.3105 | 112.7267 | 99.8069 | 87.1003
2 | 97.9058 | 84.0104 | 76.8693 | 86.6287 | 75.7377 | 82.9432 | 109.6218 | 119.2526 | 119.5787 | 122.8676 | 136.0632 | 120.9769 | 114.2477 | 116.575 | 128.699 | 126.1714 | 115.6068 | 137.919 | 136.835 | 129.5112 | 133.2081 | 122.79 | 116.9386 | 98.4262
3 | 112.1766 | 96.3353 | 87.8125 | 96.1708 | 84.7801 | 96.7805 | 126.6576 | 147.3555 | 161.182 | 151.0978 | 155.1342 | 174.743 | 146.1939 | 156.1713 | 149.1472 | 121.6605 | 122.1177 | 153.7458 | 129.6639 | 152.6376 | 145.7704 | 134.3431 | 122.8317 | 101.4063

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 90.0882 | 78.7192 | 69.2505 | 64.3406 | 71.9604 | 72.6012 | 89.3973 | 94.1889 | 108.5053 | 108.5034 | 114.0703 | 115.1958 | 108.0229 | 108.4034 | 100.4027 | 107.2276 | 98.4222 | 122.2477 | 117.1385 | 110.1819 | 113.4304 | 106.3147 | 107.6027 | 93.9911
2 | 97.0896 | 90.8623 | 77.5907 | 75.1684 | 86.6114 | 88.521 | 112.4742 | 104.3741 | 137.0233 | 138.0067 | 121.3327 | 133.3156 | 126.5763 | 121.4259 | 126.4118 | 110.6195 | 108.6655 | 130.2244 | 133.0017 | 129.5112 | 115.9908 | 111.2633 | 118.9553 | 110.3192
3 | 109.4528 | 104.7721 | 86.2855 | 101.0979 | 89.6901 | 96.7805 | 146.9711 | 150.1835 | 145.6794 | 157.3021 | 150.7387 | 145.8883 | 150.7293 | 144.8493 | 146.4026 | 143.4592 | 143.9304 | 152.3874 | 144.606 | 126.4397 | 126.988 | 127.0692 | 118.7303 | 119.2659

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 14.6049 | 11.4934 | 9.7415 | 10.486 | 11.0512 | 12.7799 | 18.9933 | 25.7352 | 31.7941 | 30.7969 | 34.3259 | 31.142 | 33.854 | 30.9555 | 26.1981 | 25.9846 | 28.2276 | 38.8577 | 41.8746 | 40.5968 | 31.3713 | 31.5786 | 23.0056 | 18.9926
2 | -33.9556 | -42.1772 | -39.315 | -41.1971 | -42.6409 | -41.1549 | -29.1597 | -13.105 | -3.8954 | -0.60373 | -4.6601 | -3.426 | -5.206 | -5.4077 | -13.4078 | -19.688 | -15.657 | -6.3215 | -7.6072 | -10.5084 | -15.5164 | -23.3553 | -28.4596 | -33.0045
3 | 50.2117 | 64.1216 | 62.8392 | 58.9919 | 66.6865 | 47.7984 | 22.6228 | 2.7304 | -18.9938 | -16.5087 | -1.6205 | -19.6224 | -19.8075 | -14.9025 | -1.6931 | 10.8725 | 14.1998 | 16.2924 | 14.9472 | 16.2924 | 13.7514 | 33.0398 | 50.5044 | 48.1221

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.3425 | 10.8106 | 9.0596 | 9.0561 | 11.8096 | 14.3942 | 21.4979 | 23.6968 | 27.6727 | 35.0112 | 35.6336 | 32.4262 | 34.4989 | 30.3173 | 27.9255 | 29.814 | 28.5099 | 36.934 | 39.1855 | 34.6377 | 32.0608 | 29.1259 | 26.5065 | 20.3356
2 | -37.3139 | -43.7994 | -42.3729 | -40.7634 | -45.334 | -37.1593 | -26.7793 | -13.105 | -3.7151 | -0.62066 | -4.7615 | -3.5378 | -5.0514 | -5.3037 | -14.4594 | -17.9842 | -15.8253 | -5.7468 | -8.4432 | -10.5084 | -16.3417 | -22.284 | -31.6218 | -34.9459
3 | 52.2823 | 60.2743 | 69.2513 | 58.9919 | 69.8925 | 51.9547 | 21.6801 | 2.9428 | -17.5737 | -15.9761 | -1.3759 | -19.6224 | -19.0671 | -12.8964 | -1.604 | 11.0878 | 13.9009 | 13.6019 | 13.7514 | 16.2924 | 15.6945 | 29.2995 | 50.9808 | 50.5044

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 15.9326 | 11.152 | 9.5467 | 8.6748 | 11.918 | 14.3942 | 18.9933 | 24.4612 | 29.1446 | 29.5002 | 31.0568 | 32.1052 | 31.5971 | 31.5938 | 29.6528 | 29.814 | 29.3567 | 42.3203 | 36.1121 | 35.0101 | 32.7503 | 32.1918 | 24.0058 | 18.0334
2 | -39.5527 | -42.1772 | -44.1202 | -44.6663 | -46.2317 | -42.7531 | -30.0524 | -12.3701 | -3.7151 | -0.59245 | -5.5213 | -3.7612 | -5.5153 | -4.9397 | -14.0651 | -19.4987 | -15.9937 | -5.9767 | -9.1119 | -10.1931 | -17.9924 | -19.7128 | -29.0346 | -33.6516
3 | 51.247 | 69.2513 | 69.2513 | 67.3277 | 60.9155 | 50.9156 | 22.8584 | 3.2462 | -17.7512 | -18.1063 | -1.5135 | -19.6224 | -19.9926 | -13.7562 | -1.8535 | 11.3031 | 13.4524 | 15.5451 | 14.0503 | 14.4988 | 15.5451 | 33.0398 | 51.4573 | 45.7398

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1792 | 12.3068 | 16.0185 | 18.3646 | 21.5926 | 25.2401 | 22.4993 | 32.1653 | 29.508 | 33.3276 | 34.2519 | 31.7714 | 29.9718 | 27.5933 | 25.4165 | 22.8745 | 22.6364 | 17.9351 | 14.8391 | 17.6086 | 17.9414 | 20.5034 | 9.9555 | 9.5584
2 | 12.4213 | 13.6743 | 17.7983 | 20.4051 | 23.9917 | 28.0446 | 24.9993 | 35.7392 | 32.7867 | 37.0307 | 38.0576 | 35.3016 | 33.302 | 30.6593 | 28.2405 | 25.4161 | 25.1516 | 19.9278 | 16.4879 | 19.5651 | 19.9349 | 22.7816 | 11.0617 | 10.6205
3 | 15.5266 | 17.0928 | 22.2479 | 25.5063 | 29.9897 | 35.0558 | 31.2491 | 44.674 | 40.9834 | 46.2884 | 47.5721 | 44.127 | 41.6274 | 38.3241 | 35.3007 | 31.7701 | 31.4395 | 24.9098 | 20.6099 | 24.4564 | 24.9186 | 28.477 | 13.8271 | 13.2756

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.9927 | 32.7993 | 34.6353 | 36.2096 | 36.6206 | 38.3072 | 38.1114 | 36.0242 | 32.6394 | 47.93 | 46.8055 | 43.0995 | 42.0523 | 42.2251 | 40.2246 | 36.8719 | 33.1378 | 31.9491 | 20.0831 | 21.477 | 23.4813 | 24.0416 | 25.0737 | 27.6768
2 | 34.4363 | 36.4436 | 38.4836 | 40.2329 | 40.6896 | 42.5636 | 42.346 | 40.0268 | 36.2659 | 53.2555 | 52.0062 | 47.8883 | 46.7247 | 46.9168 | 44.694 | 40.9687 | 36.8198 | 35.499 | 22.3145 | 23.8633 | 26.0903 | 26.7129 | 27.8597 | 30.752
3 | 43.0454 | 45.5545 | 48.1045 | 50.2911 | 50.862 | 53.2045 | 52.9325 | 50.0336 | 45.3324 | 66.5694 | 65.0077 | 59.8604 | 58.4059 | 58.646 | 55.8675 | 51.2109 | 46.0248 | 44.3737 | 27.8931 | 29.8292 | 32.6129 | 33.3911 | 34.8246 | 38.44

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00070563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42908 | 8.5006 | 22.1805 | 27.6802 | 30.7445 | 31.3147 | 30.7396 | 26.2473 | 17.3449 | 4.2376 | 0.033122 | 0.0028513 | 0.0021817 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00070563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42908 | 8.5006 | 22.1805 | 27.6802 | 30.7445 | 31.3147 | 30.7396 | 26.2473 | 17.3449 | 4.2376 | 0.033122 | 0.0028513 | 0.0021817 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 76.5459 | 70.7395 | 74.8948 | 74.5687 | 61.3932 | 62.2708 | 62.4047 | 56.0408 | 50.6111 | 36.5846 | 33.7438 | 22.6385 | 18.8155 | 18.0153 | 24.9931 | 33.8099 | 37.8013 | 51.9165 | 47.2221 | 44.8921 | 59.234 | 70.846 | 66.9806 | 95.2078
7 | 76.5459 | 70.7395 | 74.8948 | 74.5687 | 61.3932 | 62.2708 | 62.4047 | 56.0408 | 50.6111 | 36.5846 | 33.7438 | 22.6385 | 18.8155 | 18.0153 | 24.9931 | 33.8099 | 37.8013 | 51.9165 | 47.2221 | 44.8921 | 59.234 | 70.846 | 66.9806 | 95.2078
8 | 76.5459 | 70.7395 | 74.8948 | 74.5687 | 61.3932 | 62.2708 | 62.4047 | 56.0408 | 50.6111 | 36.5846 | 33.7438 | 22.6385 | 18.8155 | 18.0153 | 24.9931 | 33.8099 | 37.8013 | 51.9165 | 47.2221 | 44.8921 | 59.234 | 70.846 | 66.9806 | 95.2078

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.0012264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3438 | 6.7668 | 16.0973 | 21.6621 | 26.5678 | 31.5514 | 26.3303 | 19.3475 | 9.2812 | 1.939 | 0.012393 | 0.0054221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.0012264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3438 | 6.7668 | 16.0973 | 21.6621 | 26.5678 | 31.5514 | 26.3303 | 19.3475 | 9.2812 | 1.939 | 0.012393 | 0.0054221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 103.8891 | 91.3549 | 75.1877 | 65.0913 | 60.6843 | 48.595 | 47.3123 | 42.8945 | 44.2111 | 46.7583 | 46.8015 | 54.8579 | 54.8818 | 55.6433 | 62.658 | 51.7248 | 53.5821 | 56.7369 | 49.4945 | 51.2653 | 48.0405 | 43.5957 | 44.6825 | 48.8621
7 | 103.8891 | 91.3549 | 75.1877 | 65.0913 | 60.6843 | 48.595 | 47.3123 | 42.8945 | 44.2111 | 46.7583 | 46.8015 | 54.8579 | 54.8818 | 55.6433 | 62.658 | 51.7248 | 53.5821 | 56.7369 | 49.4945 | 51.2653 | 48.0405 | 43.5957 | 44.6825 | 48.8621
8 | 103.8891 | 91.3549 | 75.1877 | 65.0913 | 60.6843 | 48.595 | 47.3123 | 42.8945 | 44.2111 | 46.7583 | 46.8015 | 54.8579 | 54.8818 | 55.6433 | 62.658 | 51.7248 | 53.5821 | 56.7369 | 49.4945 | 51.2653 | 48.0405 | 43.5957 | 44.6825 | 48.8621

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37173 | 8.117 | 18.898 | 27.2528 | 28.0552 | 26.6388 | 20.8564 | 16.066 | 6.817 | 1.2035 | 0.0019533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37173 | 8.117 | 18.898 | 27.2528 | 28.0552 | 26.6388 | 20.8564 | 16.066 | 6.817 | 1.2035 | 0.0019533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 94.7923 | 88.1015 | 95.4866 | 106.471 | 91.0716 | 77.2618 | 55.6109 | 49.5036 | 50.5067 | 49.3719 | 49.9447 | 52.5331 | 48.0535 | 46.3067 | 63.4494 | 82.6584 | 84.3918 | 85.9161 | 88.2853 | 93.1349 | 91.8578 | 89.8948 | 86.0757 | 79.3891
7 | 94.7923 | 88.1015 | 95.4866 | 106.471 | 91.0716 | 77.2618 | 55.6109 | 49.5036 | 50.5067 | 49.3719 | 49.9447 | 52.5331 | 48.0535 | 46.3067 | 63.4494 | 82.6584 | 84.3918 | 85.9161 | 88.2853 | 93.1349 | 91.8578 | 89.8948 | 86.0757 | 79.3891
8 | 94.7923 | 88.1015 | 95.4866 | 106.471 | 91.0716 | 77.2618 | 55.6109 | 49.5036 | 50.5067 | 49.3719 | 49.9447 | 52.5331 | 48.0535 | 46.3067 | 63.4494 | 82.6584 | 84.3918 | 85.9161 | 88.2853 | 93.1349 | 91.8578 | 89.8948 | 86.0757 | 79.3891

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 86.5676 | 78.3912 | 80.531 | 78.4649 | 74.7993 | 73.8879 | 84.6662 | 91.2673 | 107.4863 | 113.6436 | 108.8705 | 109.6921 | 111.3719 | 109.2287 | 130.6018 | 119.091 | 113.1319 | 109.8145 | 109.7538 | 107.7588 | 108.8358 | 122.7857 | 106.0922 | 99.0145
2 | 109.7066 | 103.5419 | 89.9286 | 93.3776 | 95.8729 | 95.5941 | 104.1263 | 102.9366 | 110.9329 | 127.2846 | 127.7533 | 132.8599 | 121.3242 | 139.7325 | 120.16 | 125.8671 | 119.1603 | 116.6661 | 133.2311 | 117.3196 | 116.2761 | 118.6556 | 133.053 | 108.5185
3 | 129.4963 | 115.6477 | 96.2943 | 98.0096 | 105.7157 | 102.6314 | 140.3213 | 137.2197 | 150.6196 | 145.1776 | 151.7297 | 149.0944 | 159.6705 | 173.059 | 152.7498 | 146.236 | 131.6978 | 130.5623 | 132.2428 | 141.9951 | 136.497 | 147.2222 | 144.6754 | 133.232

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 91.5389 | 87.1435 | 81.9104 | 71.7867 | 78.3391 | 77.1301 | 80.8637 | 85.0884 | 106.4919 | 110.4418 | 118.7833 | 119.7619 | 125.0619 | 118.4301 | 115.5973 | 113.5376 | 106.4645 | 102.3391 | 117.2685 | 103.4294 | 120.6438 | 113.8902 | 113.6969 | 109.6948
2 | 109.7066 | 87.3973 | 97.4425 | 99.2067 | 99.2041 | 97.2449 | 88.9771 | 102.9366 | 113.3446 | 124.7989 | 127.7533 | 134.1249 | 135.431 | 137.2151 | 121.3695 | 110.7761 | 116.7981 | 120.2444 | 133.2311 | 122.0316 | 110.3684 | 137.1127 | 126.1713 | 111.6727
3 | 120.9617 | 101.0772 | 112.9231 | 107.8099 | 101.261 | 108.3631 | 118.7764 | 151.9489 | 142.9332 | 160.2285 | 166.7734 | 169.9339 | 178.907 | 169.8529 | 163.408 | 139.0287 | 149.1541 | 148.0186 | 144.328 | 140.6523 | 140.5253 | 137.8226 | 127.8465 | 140.4995

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 96.5101 | 76.2031 | 72.2547 | 73.7902 | 71.9676 | 73.2395 | 86.9477 | 85.9711 | 104.503 | 104.0381 | 109.9719 | 104.0978 | 122.7802 | 126.4813 | 117.9057 | 109.0949 | 110.9094 | 106.6107 | 119.4155 | 108.8412 | 104.542 | 113.8902 | 125.647 | 96.1017
2 | 112.5124 | 93.3453 | 98.2773 | 93.3776 | 85.0464 | 88.9906 | 88.9771 | 106.1106 | 129.0201 | 138.4704 | 133.9047 | 136.6551 | 130.3012 | 128.4041 | 116.5314 | 128.1888 | 112.0738 | 129.7865 | 134.4289 | 109.0736 | 118.6392 | 118.6556 | 126.1713 | 109.5699
3 | 126.2958 | 104.9627 | 111.0755 | 98.0096 | 94.1335 | 101.6761 | 136.7305 | 163.7322 | 169.0667 | 149.6929 | 148.7209 | 161.9187 | 164.4796 | 161.8377 | 155.795 | 156.3262 | 124.9838 | 129.2195 | 130.9 | 123.196 | 143.2109 | 131.1087 | 139.4973 | 124.7534

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 16.2814 | 11.5926 | 13.0158 | 10.2204 | 11.7657 | 5.2378 | 10.3053 | 20.1766 | 25.546 | 31.0016 | 37.0171 | 38.0032 | 37.4204 | 38.8577 | 42.0199 | 36.9283 | 38.306 | 29.0026 | 33.835 | 31.892 | 29.2798 | 32.5479 | 31.4515 | 22.5497
2 | -32.2406 | -39.8819 | -40.8178 | -41.3416 | -41.2414 | -49.3736 | -39.6795 | -5.568 | 18.8443 | 28.8477 | 24.2332 | 28.7256 | 25.7544 | 28.1541 | 13.4091 | 3.7431 | 7.2271 | 9.8281 | 5.5186 | -1.0724 | -4.605 | -3.2038 | -13.8283 | -19.0959
3 | -44.1421 | -49.963 | -52.9358 | -64.7628 | -59.6331 | -66.6865 | -25.5676 | 5.6707 | 17.5031 | 16.325 | 16.6197 | 20.9851 | 29.6141 | 32.9417 | 18.306 | 13.359 | -2.2972 | -2.2757 | -2.061 | -2.2542 | -13.5403 | -16.6445 | -48.4983 | -47.0287

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 17.5971 | 12.7267 | 11.1052 | 11.2633 | 12.8463 | 5.4049 | 9.2359 | 19.9897 | 25.2742 | 34.5539 | 35.9595 | 32.8874 | 37.4204 | 36.1646 | 34.7619 | 39.8825 | 37.6031 | 32.433 | 32.5934 | 27.1673 | 25.5532 | 31.9097 | 29.736 | 20.7089
2 | -33.1796 | -37.8472 | -42.612 | -41.3416 | -46.945 | -45.334 | -38.1235 | -6.4759 | 18.0672 | 26.868 | 23.3439 | 29.614 | 24.1776 | 26.8006 | 14.5265 | 3.6725 | 7.3842 | 10.496 | 5.1737 | -1.0188 | -3.7677 | -3.1456 | -15.2251 | -17.3943
3 | -45.1123 | -51.9034 | -58.0041 | -66.0452 | -59.6331 | -59.6331 | -25.8232 | 5.1407 | 17.3348 | 15.3152 | 15.6964 | 21.2014 | 27.2684 | 29.3151 | 15.7635 | 11.904 | -2.2757 | -2.0181 | -2.061 | -2.3186 | -12.9932 | -19.0973 | -46.0489 | -46.5388

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 17.2681 | 11.9707 | 11.1052 | 9.699 | 11.2855 | 5.795 | 9.4304 | 20.1766 | 29.6225 | 31.0016 | 33.1392 | 37.2724 | 38.1841 | 42.3203 | 34.7619 | 39.8825 | 31.9802 | 32.1211 | 31.9725 | 29.8249 | 25.5532 | 35.1007 | 26.5908 | 20.7089
2 | -31.9276 | -40.2889 | -40.8178 | -39.7043 | -42.9964 | -44.8851 | -42.0136 | -5.8706 | 21.3698 | 26.3024 | 22.8992 | 30.5024 | 25.4916 | 27.0713 | 13.5488 | 3.6725 | 8.2484 | 9.2556 | 5.7486 | -1.1689 | -3.9352 | -3.2038 | -13.6886 | -19.2849
3 | -45.1123 | -47.5377 | -51.2464 | -64.1216 | -66.6865 | -69.8925 | -27.3573 | 5.2467 | 18.5129 | 15.3152 | 16.158 | 23.3648 | 30.2005 | 30.5239 | 16.7805 | 12.3008 | -1.9322 | -2.2113 | -2.3616 | -2.2542 | -13.6771 | -18.0461 | -49.4781 | -47.0287

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 11.1792 | 12.3068 | 16.0185 | 18.3646 | 21.5926 | 25.2401 | 22.4993 | 32.1653 | 29.508 | 33.3276 | 34.2519 | 31.7714 | 29.9718 | 27.5933 | 25.4165 | 22.8745 | 22.6364 | 17.9351 | 14.8391 | 17.6086 | 17.9414 | 20.5034 | 9.9555 | 9.5584
2 | 12.4213 | 13.6743 | 17.7983 | 20.4051 | 23.9917 | 28.0446 | 24.9993 | 35.7392 | 32.7867 | 37.0307 | 38.0576 | 35.3016 | 33.302 | 30.6593 | 28.2405 | 25.4161 | 25.1516 | 19.9278 | 16.4879 | 19.5651 | 19.9349 | 22.7816 | 11.0617 | 10.6205
3 | 15.5266 | 17.0928 | 22.2479 | 25.5063 | 29.9897 | 35.0558 | 31.2491 | 44.674 | 40.9834 | 46.2884 | 47.5721 | 44.127 | 41.6274 | 38.3241 | 35.3007 | 31.7701 | 31.4395 | 24.9098 | 20.6099 | 24.4564 | 24.9186 | 28.477 | 13.8271 | 13.2756

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 30.9927 | 32.7993 | 34.6353 | 36.2096 | 36.6206 | 38.3072 | 38.1114 | 36.0242 | 32.6394 | 47.93 | 46.8055 | 43.0995 | 42.0523 | 42.2251 | 40.2246 | 36.8719 | 33.1378 | 31.9491 | 20.0831 | 21.477 | 23.4813 | 24.0416 | 25.0737 | 27.6768
2 | 34.4363 | 36.4436 | 38.4836 | 40.2329 | 40.6896 | 42.5636 | 42.346 | 40.0268 | 36.2659 | 53.2555 | 52.0062 | 47.8883 | 46.7247 | 46.9168 | 44.694 | 40.9687 | 36.8198 | 35.499 | 22.3145 | 23.8633 | 26.0903 | 26.7129 | 27.8597 | 30.752
3 | 43.0454 | 45.5545 | 48.1045 | 50.2911 | 50.862 | 53.2045 | 52.9325 | 50.0336 | 45.3324 | 66.5694 | 65.0077 | 59.8604 | 58.4059 | 58.646 | 55.8675 | 51.2109 | 46.0248 | 44.3737 | 27.8931 | 29.8292 | 32.6129 | 33.3911 | 34.8246 | 38.44

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0008891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51919 | 10.7958 | 28.6129 | 35.9843 | 37.2009 | 40.7091 | 39.6541 | 33.3341 | 21.3343 | 5.3393 | 0.041733 | 0.0035356 | 0.0026399 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0008891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51919 | 10.7958 | 28.6129 | 35.9843 | 37.2009 | 40.7091 | 39.6541 | 33.3341 | 21.3343 | 5.3393 | 0.041733 | 0.0035356 | 0.0026399 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 58.9403 | 53.0546 | 54.6732 | 53.6894 | 46.0449 | 43.5895 | 48.0516 | 43.7118 | 35.9339 | 25.9751 | 26.6576 | 16.5261 | 13.5471 | 14.4123 | 19.2447 | 24.3431 | 28.729 | 39.4565 | 35.8888 | 31.8734 | 47.3872 | 51.0091 | 49.5657 | 72.358
7 | 58.9403 | 53.0546 | 54.6732 | 53.6894 | 46.0449 | 43.5895 | 48.0516 | 43.7118 | 35.9339 | 25.9751 | 26.6576 | 16.5261 | 13.5471 | 14.4123 | 19.2447 | 24.3431 | 28.729 | 39.4565 | 35.8888 | 31.8734 | 47.3872 | 51.0091 | 49.5657 | 72.358
8 | 58.9403 | 53.0546 | 54.6732 | 53.6894 | 46.0449 | 43.5895 | 48.0516 | 43.7118 | 35.9339 | 25.9751 | 26.6576 | 16.5261 | 13.5471 | 14.4123 | 19.2447 | 24.3431 | 28.729 | 39.4565 | 35.8888 | 31.8734 | 47.3872 | 51.0091 | 49.5657 | 72.358

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0.0015576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44694 | 8.7292 | 20.7655 | 27.5109 | 34.5382 | 41.0168 | 34.2294 | 23.604 | 11.7872 | 2.4819 | 0.014996 | 0.006615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.0015576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44694 | 8.7292 | 20.7655 | 27.5109 | 34.5382 | 41.0168 | 34.2294 | 23.604 | 11.7872 | 2.4819 | 0.014996 | 0.006615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 77.9168 | 63.9484 | 57.8945 | 50.7712 | 45.5132 | 38.876 | 36.4305 | 33.8867 | 31.832 | 35.5363 | 33.2291 | 38.4006 | 42.259 | 40.6196 | 46.3669 | 40.8626 | 38.5791 | 39.7159 | 38.1107 | 39.9869 | 37.4716 | 31.8249 | 35.746 | 34.2035
7 | 77.9168 | 63.9484 | 57.8945 | 50.7712 | 45.5132 | 38.876 | 36.4305 | 33.8867 | 31.832 | 35.5363 | 33.2291 | 38.4006 | 42.259 | 40.6196 | 46.3669 | 40.8626 | 38.5791 | 39.7159 | 38.1107 | 39.9869 | 37.4716 | 31.8249 | 35.746 | 34.2035
8 | 77.9168 | 63.9484 | 57.8945 | 50.7712 | 45.5132 | 38.876 | 36.4305 | 33.8867 | 31.832 | 35.5363 | 33.2291 | 38.4006 | 42.259 | 40.6196 | 46.3669 | 40.8626 | 38.5791 | 39.7159 | 38.1107 | 39.9869 | 37.4716 | 31.8249 | 35.746 | 34.2035

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46094 | 9.9839 | 23.4335 | 34.611 | 36.1912 | 31.9666 | 25.6534 | 20.5644 | 8.794 | 1.5525 | 0.0025393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46094 | 9.9839 | 23.4335 | 34.611 | 36.1912 | 31.9666 | 25.6534 | 20.5644 | 8.794 | 1.5525 | 0.0025393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 67.3025 | 62.552 | 75.4344 | 76.6591 | 68.3037 | 60.2642 | 43.9326 | 37.6227 | 38.8901 | 36.5352 | 39.9558 | 41.5012 | 34.118 | 36.1192 | 46.3181 | 60.3406 | 59.0742 | 63.5779 | 61.7997 | 69.8512 | 70.7305 | 68.32 | 62.8352 | 61.1296
7 | 67.3025 | 62.552 | 75.4344 | 76.6591 | 68.3037 | 60.2642 | 43.9326 | 37.6227 | 38.8901 | 36.5352 | 39.9558 | 41.5012 | 34.118 | 36.1192 | 46.3181 | 60.3406 | 59.0742 | 63.5779 | 61.7997 | 69.8512 | 70.7305 | 68.32 | 62.8352 | 61.1296
8 | 67.3025 | 62.552 | 75.4344 | 76.6591 | 68.3037 | 60.2642 | 43.9326 | 37.6227 | 38.8901 | 36.5352 | 39.9558 | 41.5012 | 34.118 | 36.1192 | 46.3181 | 60.3406 | 59.0742 | 63.5779 | 61.7997 | 69.8512 | 70.7305 | 68.32 | 62.8352 | 61.1296

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1