## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
RES Installed, [MW] | 10
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 2
3 | 9 | 5
4 | 22 | 1
5 | 24 | 1
6 | 26 | 1

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.98328 | 1.0161 | 0.90984 | 0.8624 | 0.70656 | 0.59968 | 0.73336 | 0.12736 | 0.112 | 0.16328 | 0.09616 | 0.12016 | 0.19144 | 0.35272 | 0.37632 | 0.37008 | 0.2076 | 0.42288 | 0.24816 | 0.17448 | 0.26496 | 0.16376 | 0.74744 | 0.90104
Minimum FL, [MW] | -2.22 | -2.3739 | -2.6699 | -2.8801 | -3.0784 | -3.3596 | -3.2057 | -3.596 | -3.2615 | -4.7906 | -4.7415 | -4.3344 | -4.1549 | -4.0115 | -3.7811 | -3.4408 | -3.2174 | -2.8792 | -1.8275 | -2.0453 | -2.162 | -2.3211 | -1.8441 | -1.9595
Maximum FL, [MW] | 2.1387 | 2.2881 | 2.5654 | 2.7605 | 2.9383 | 3.2084 | 3.0588 | 3.4518 | 3.1618 | 3.6079 | 3.6363 | 3.4039 | 3.2892 | 3.2047 | 3.0033 | 2.7343 | 2.5472 | 2.2766 | 1.7819 | 1.9944 | 2.1193 | 2.2829 | 1.7764 | 1.889

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7973 | 4.6319 | 4.4529 | 4.5723 | 4.417 | 4.4013 | 4.4676 | 5.634 | 5.7431 | 5.6988 | 5.6681 | 5.7916 | 5.7438 | 5.6751 | 4.9507 | 5.3192 | 5.7441 | 5.7003 | 5.376 | 5.1142 | 5.0965 | 4.8521 | 4.5021 | 4.4385
2 | 2.9372 | 2.8637 | 2.7315 | 2.7023 | 2.702 | 2.8592 | 3.4486 | 3.9047 | 4.2405 | 4.3766 | 4.356 | 4.2566 | 4.1148 | 3.9417 | 3.6791 | 3.7903 | 4.1821 | 5.0292 | 4.7643 | 4.3916 | 4.2734 | 3.9716 | 3.7344 | 3.3433
3 | 2.0022 | 1.8947 | 1.8237 | 1.853 | 1.8485 | 2.0858 | 3.3372 | 3.8151 | 3.9831 | 3.8645 | 3.7143 | 3.9536 | 3.6759 | 3.5228 | 3.0563 | 3.0431 | 3.1472 | 3.4255 | 3.1119 | 3.2227 | 3.1418 | 2.9432 | 2.5265 | 2.2606
4 | 0.6739 | 0.47556 | 0.46511 | 0.41953 | 0.42168 | 0.77622 | 1.5096 | 1.8006 | 1.982 | 1.8619 | 1.8393 | 1.7125 | 1.6757 | 1.5955 | 1.5269 | 1.5602 | 1.9432 | 2.9419 | 2.6316 | 2.2235 | 2.1594 | 1.915 | 1.4957 | 1.1947
5 | 1.7577 | 1.6109 | 1.4741 | 1.4875 | 1.5032 | 1.6739 | 2.1596 | 2.3233 | 2.4002 | 2.5005 | 2.5637 | 2.6088 | 2.5655 | 2.4584 | 2.4532 | 2.433 | 2.5817 | 2.9782 | 2.9225 | 2.8518 | 2.8352 | 2.6388 | 2.408 | 2.2044
6 | 2.066 | 1.9518 | 1.8942 | 1.9114 | 1.9158 | 2.0595 | 2.332 | 2.7516 | 2.8831 | 2.986 | 2.9313 | 2.9785 | 2.9707 | 2.943 | 2.7474 | 2.7532 | 2.6558 | 2.8038 | 2.7003 | 2.6509 | 2.6017 | 2.5032 | 2.3068 | 2.1637
7 | 1.6934 | 1.5823 | 1.5111 | 1.5193 | 1.5095 | 1.665 | 2.1345 | 2.4828 | 2.6114 | 2.6203 | 2.5946 | 2.6191 | 2.5516 | 2.4736 | 2.2838 | 2.3271 | 2.4871 | 2.8601 | 2.6891 | 2.5559 | 2.5108 | 2.3456 | 2.0995 | 1.9139
8 | 1.2706 | 1.2121 | 1.1769 | 1.1604 | 1.2087 | 1.4482 | 2.3533 | 2.7552 | 2.8602 | 2.8497 | 2.9474 | 2.9298 | 2.7621 | 2.7116 | 2.4041 | 2.1713 | 2.2121 | 2.4287 | 2.37 | 2.2871 | 2.2492 | 2.0667 | 1.6936 | 1.493

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7973 | 4.6762 | 4.4102 | 4.4843 | 4.417 | 4.487 | 4.3812 | 5.7462 | 5.8003 | 5.8121 | 5.6116 | 5.734 | 5.6868 | 5.563 | 4.9994 | 5.4241 | 5.8581 | 5.8126 | 5.4292 | 5.165 | 4.9956 | 4.8039 | 4.5891 | 4.4811
2 | 2.9372 | 2.8098 | 2.6799 | 2.7023 | 2.702 | 2.8868 | 3.3821 | 3.9047 | 4.2405 | 4.4201 | 4.2692 | 4.3414 | 4.1965 | 4.0193 | 3.7514 | 3.8276 | 4.1821 | 4.93 | 4.8115 | 4.4353 | 4.358 | 3.9716 | 3.6622 | 3.3752
3 | 2.0396 | 1.9299 | 1.8067 | 1.8877 | 1.8135 | 2.0457 | 3.3696 | 3.8151 | 3.9037 | 3.8261 | 3.7143 | 3.8749 | 3.6029 | 3.5228 | 3.0563 | 3.073 | 3.0848 | 3.4592 | 3.0503 | 3.2227 | 3.1107 | 2.8847 | 2.4779 | 2.3034
4 | 0.66814 | 0.47556 | 0.46137 | 0.41953 | 0.4287 | 0.78339 | 1.4809 | 1.7648 | 2.0017 | 1.8988 | 1.8758 | 1.6785 | 1.7089 | 1.5955 | 1.5567 | 1.545 | 1.9048 | 2.8839 | 2.5794 | 2.2235 | 2.202 | 1.915 | 1.5099 | 1.2168
5 | 1.7909 | 1.5808 | 1.4465 | 1.5155 | 1.4888 | 1.6416 | 2.2013 | 2.3002 | 2.448 | 2.4508 | 2.5893 | 2.5569 | 2.5401 | 2.4827 | 2.4532 | 2.433 | 2.5561 | 2.9488 | 2.8935 | 2.8518 | 2.8352 | 2.6126 | 2.4547 | 2.2256
6 | 2.0267 | 1.9333 | 1.8581 | 1.8749 | 1.9342 | 2.0595 | 2.3094 | 2.779 | 2.9405 | 2.9563 | 2.9313 | 3.0082 | 2.9117 | 2.943 | 2.7203 | 2.726 | 2.6031 | 2.7486 | 2.6468 | 2.6509 | 2.6275 | 2.5032 | 2.3068 | 2.1637
7 | 1.7093 | 1.5971 | 1.4827 | 1.5049 | 1.5238 | 1.6971 | 2.1345 | 2.4334 | 2.6374 | 2.5943 | 2.5688 | 2.567 | 2.5263 | 2.5224 | 2.3062 | 2.3729 | 2.4871 | 2.8883 | 2.6358 | 2.6066 | 2.486 | 2.3223 | 2.0793 | 1.9139
8 | 1.2588 | 1.2232 | 1.1551 | 1.1604 | 1.2315 | 1.476 | 2.3305 | 2.8101 | 2.8602 | 2.793 | 2.9767 | 2.9881 | 2.7621 | 2.7384 | 2.4278 | 2.1499 | 2.1902 | 2.381 | 2.37 | 2.3098 | 2.2047 | 2.0462 | 1.7098 | 1.507

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.7053 | 4.5876 | 4.5383 | 4.6603 | 4.3315 | 4.3157 | 4.4676 | 5.634 | 5.8575 | 5.7554 | 5.7811 | 5.8493 | 5.6297 | 5.7872 | 5.0482 | 5.4241 | 5.7441 | 5.7003 | 5.3227 | 5.0127 | 5.046 | 4.9485 | 4.415 | 4.3959
2 | 2.9094 | 2.9176 | 2.6799 | 2.7023 | 2.6762 | 2.8868 | 3.5152 | 3.9047 | 4.1561 | 4.4636 | 4.3126 | 4.3414 | 4.0332 | 3.9417 | 3.6067 | 3.7157 | 4.0991 | 5.0788 | 4.7643 | 4.4789 | 4.2311 | 3.9322 | 3.7705 | 3.3752
3 | 2.0022 | 1.8595 | 1.8067 | 1.8704 | 1.8661 | 2.0457 | 3.2724 | 3.8151 | 3.9434 | 3.7876 | 3.7143 | 3.8749 | 3.6029 | 3.5576 | 3.0864 | 3.1029 | 3.0848 | 3.3581 | 3.1734 | 3.2866 | 3.1418 | 2.9724 | 2.4779 | 2.2606
4 | 0.66814 | 0.48304 | 0.46137 | 0.41287 | 0.4287 | 0.7619 | 1.5383 | 1.8363 | 2.0017 | 1.8619 | 1.8393 | 1.6785 | 1.7089 | 1.5643 | 1.5567 | 1.5602 | 1.924 | 2.9709 | 2.6576 | 2.1794 | 2.1594 | 1.8961 | 1.5241 | 1.2168
5 | 1.7411 | 1.5959 | 1.4741 | 1.4595 | 1.4888 | 1.69 | 2.1596 | 2.3002 | 2.3524 | 2.5005 | 2.5637 | 2.5828 | 2.5401 | 2.4342 | 2.4532 | 2.457 | 2.6073 | 2.9488 | 2.8645 | 2.8234 | 2.8633 | 2.665 | 2.4547 | 2.1621
6 | 2.1054 | 1.9148 | 1.8581 | 1.9296 | 1.8973 | 2.0595 | 2.3546 | 2.8064 | 2.8831 | 3.0454 | 2.9605 | 2.9785 | 3.0002 | 2.9139 | 2.7745 | 2.726 | 2.7085 | 2.7762 | 2.7271 | 2.6509 | 2.576 | 2.4784 | 2.3515 | 2.1637
7 | 1.7253 | 1.5971 | 1.5253 | 1.5336 | 1.5238 | 1.6811 | 2.1551 | 2.4581 | 2.6374 | 2.5683 | 2.6205 | 2.5931 | 2.5516 | 2.498 | 2.3287 | 2.3271 | 2.5117 | 2.8601 | 2.7158 | 2.5051 | 2.4611 | 2.3689 | 2.0995 | 1.8774
8 | 1.2471 | 1.2232 | 1.1769 | 1.1712 | 1.1973 | 1.4343 | 2.3761 | 2.7004 | 2.8032 | 2.793 | 3.0061 | 2.8714 | 2.7896 | 2.7652 | 2.3568 | 2.2139 | 2.2559 | 2.4765 | 2.4169 | 2.2871 | 2.2269 | 2.0872 | 1.6612 | 1.507

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.86202 | 0.60903 | 0.52797 | 0.67676 | 0.58271 | 0.47909 | 0.3964 | 1.3852 | 1.4487 | 1.2425 | 1.4476 | 1.3451 | 1.3511 | 1.2064 | 0.71591 | 1.1209 | 1.3443 | 1.2544 | 0.87667 | 0.90949 | 0.84711 | 0.52547 | 0.41917 | 0.43445
2 | -1.3606 | -1.3603 | -1.3978 | -1.4619 | -1.4478 | -1.3288 | -0.84254 | -0.16196 | -0.17405 | -0.11534 | -0.1016 | -0.45346 | -0.66245 | -0.85876 | -0.8523 | -0.86671 | -0.68144 | 0.22397 | -0.031565 | -0.37261 | -0.69068 | -0.90853 | -0.99643 | -1.1409
3 | -1.041 | -1.1232 | -1.1438 | -1.1285 | -1.1295 | -0.94314 | -0.03512 | 0.48625 | 0.61974 | 0.43172 | 0.2549 | 0.50561 | 0.31881 | 0.096725 | -0.38267 | -0.38283 | -0.31536 | -0.15909 | -0.38775 | -0.22093 | -0.30332 | -0.5031 | -0.79482 | -0.89722
4 | -0.8535 | -0.86197 | -0.87076 | -0.87838 | -0.88229 | -0.80664 | -0.69984 | -0.63896 | -0.65767 | -0.72857 | -0.7771 | -0.82282 | -0.8238 | -0.83895 | -0.84632 | -0.82108 | -0.69509 | -0.41428 | -0.53436 | -0.64818 | -0.69778 | -0.73822 | -0.78037 | -0.78415
5 | -0.80312 | -0.84347 | -0.87931 | -0.88245 | -0.8805 | -0.74219 | -0.56563 | -0.45774 | -0.44963 | -0.37663 | -0.37273 | -0.36488 | -0.43914 | -0.47257 | -0.45986 | -0.57004 | -0.50503 | -0.25319 | -0.29981 | -0.37278 | -0.40253 | -0.52253 | -0.57787 | -0.60454
6 | 0.25989 | 0.20329 | 0.15414 | 0.22963 | 0.18857 | 0.27167 | 0.36233 | 0.70574 | 0.81278 | 0.83747 | 0.79489 | 0.84792 | 0.84162 | 0.83186 | 0.69964 | 0.66552 | 0.57842 | 0.63277 | 0.53638 | 0.55973 | 0.47324 | 0.49816 | 0.30926 | 0.31759
7 | -0.77379 | -0.76533 | -0.78938 | -0.80366 | -0.85126 | -0.76218 | -0.64751 | -0.33634 | -0.16665 | -0.15469 | -0.11757 | -0.039512 | -0.16042 | -0.1674 | -0.30512 | -0.43602 | -0.39353 | -0.43894 | -0.49361 | -0.47391 | -0.53961 | -0.63613 | -0.71771 | -0.7139
8 | -0.88084 | -0.89946 | -0.8959 | -0.89461 | -0.87617 | -0.84076 | -0.64272 | -0.51131 | -0.47215 | -0.53923 | -0.50918 | -0.46415 | -0.49201 | -0.53268 | -0.64722 | -0.71777 | -0.71587 | -0.70594 | -0.7441 | -0.76939 | -0.78256 | -0.80551 | -0.84067 | -0.85678

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87064 | 0.59685 | 0.53325 | 0.67676 | 0.58854 | 0.47909 | 0.3964 | 1.3991 | 1.4487 | 1.2177 | 1.4476 | 1.372 | 1.3646 | 1.2185 | 0.70159 | 1.1097 | 1.3443 | 1.2544 | 0.87667 | 0.91859 | 0.83017 | 0.52547 | 0.42755 | 0.44314
2 | -1.3878 | -1.3331 | -1.3978 | -1.4326 | -1.4478 | -1.3288 | -0.84254 | -0.15872 | -0.17231 | -0.11765 | -0.099573 | -0.45799 | -0.66907 | -0.84158 | -0.8523 | -0.88405 | -0.66781 | 0.22621 | -0.03125 | -0.37261 | -0.69758 | -0.89944 | -0.9765 | -1.1523
3 | -1.0514 | -1.1232 | -1.1553 | -1.1398 | -1.1408 | -0.96201 | -0.035471 | 0.49598 | 0.62594 | 0.42309 | 0.26 | 0.50055 | 0.32519 | 0.098659 | -0.38649 | -0.39048 | -0.32167 | -0.15591 | -0.38775 | -0.21651 | -0.30332 | -0.49303 | -0.79482 | -0.87928
4 | -0.84497 | -0.84473 | -0.86205 | -0.86082 | -0.88229 | -0.82277 | -0.69984 | -0.64535 | -0.67082 | -0.74314 | -0.76933 | -0.83928 | -0.83204 | -0.83056 | -0.8294 | -0.82108 | -0.68119 | -0.40599 | -0.52901 | -0.65466 | -0.69778 | -0.72346 | -0.79598 | -0.78415
5 | -0.80312 | -0.83504 | -0.87931 | -0.88245 | -0.89811 | -0.74219 | -0.57694 | -0.45316 | -0.44513 | -0.3691 | -0.37645 | -0.35758 | -0.43036 | -0.47729 | -0.45986 | -0.55864 | -0.49493 | -0.25825 | -0.29981 | -0.3765 | -0.3985 | -0.53298 | -0.57209 | -0.60454
6 | 0.26248 | 0.20329 | 0.15568 | 0.22734 | 0.19045 | 0.27439 | 0.35508 | 0.69868 | 0.82903 | 0.85422 | 0.78694 | 0.86488 | 0.8332 | 0.81523 | 0.70664 | 0.67883 | 0.57842 | 0.63277 | 0.52565 | 0.57092 | 0.47324 | 0.50812 | 0.30926 | 0.31442
7 | -0.76605 | -0.76533 | -0.79727 | -0.81973 | -0.83423 | -0.75456 | -0.63456 | -0.33971 | -0.16332 | -0.15778 | -0.1164 | -0.038722 | -0.16203 | -0.16908 | -0.30512 | -0.4273 | -0.38566 | -0.43894 | -0.50349 | -0.46917 | -0.53422 | -0.63613 | -0.70336 | -0.72104
8 | -0.88084 | -0.90846 | -0.87798 | -0.89461 | -0.86741 | -0.83236 | -0.62986 | -0.51642 | -0.48159 | -0.52844 | -0.50409 | -0.46415 | -0.50185 | -0.52736 | -0.63427 | -0.72495 | -0.70155 | -0.70594 | -0.75155 | -0.77708 | -0.76691 | -0.82162 | -0.82386 | -0.86535

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87064 | 0.62122 | 0.51741 | 0.66323 | 0.59437 | 0.46951 | 0.40433 | 1.3575 | 1.4631 | 1.2549 | 1.4621 | 1.3586 | 1.324 | 1.1944 | 0.72307 | 1.1209 | 1.3578 | 1.2669 | 0.8679 | 0.92768 | 0.84711 | 0.52022 | 0.41079 | 0.4388
2 | -1.3742 | -1.3603 | -1.3978 | -1.4765 | -1.4768 | -1.3421 | -0.85939 | -0.16034 | -0.17405 | -0.11304 | -0.099573 | -0.45346 | -0.65583 | -0.86734 | -0.86935 | -0.88405 | -0.66781 | 0.21949 | -0.03125 | -0.38006 | -0.68377 | -0.91761 | -1.0164 | -1.1409
3 | -1.0514 | -1.1232 | -1.1553 | -1.1285 | -1.1069 | -0.94314 | -0.035471 | 0.48139 | 0.61974 | 0.44036 | 0.2498 | 0.50055 | 0.31562 | 0.096725 | -0.38649 | -0.379 | -0.3122 | -0.16227 | -0.3955 | -0.21651 | -0.29726 | -0.49806 | -0.79482 | -0.89722
4 | -0.83643 | -0.86197 | -0.85334 | -0.8696 | -0.87347 | -0.8147 | -0.70684 | -0.64535 | -0.65767 | -0.714 | -0.79264 | -0.80637 | -0.8238 | -0.84734 | -0.85479 | -0.81286 | -0.70204 | -0.41428 | -0.52901 | -0.6417 | -0.69778 | -0.73822 | -0.77256 | -0.79983
5 | -0.80312 | -0.84347 | -0.88811 | -0.87362 | -0.87169 | -0.74219 | -0.55997 | -0.45774 | -0.45862 | -0.37663 | -0.38018 | -0.35758 | -0.44792 | -0.46312 | -0.46446 | -0.55864 | -0.51513 | -0.24812 | -0.29382 | -0.38023 | -0.39448 | -0.52775 | -0.57209 | -0.61058
6 | 0.26248 | 0.20533 | 0.15414 | 0.22963 | 0.19045 | 0.2771 | 0.36233 | 0.7128 | 0.81278 | 0.85422 | 0.80284 | 0.83096 | 0.84162 | 0.82354 | 0.69265 | 0.67883 | 0.58999 | 0.64543 | 0.53102 | 0.56533 | 0.46851 | 0.50314 | 0.30926 | 0.31442
7 | -0.77379 | -0.75768 | -0.77359 | -0.78759 | -0.86828 | -0.75456 | -0.65399 | -0.33971 | -0.16998 | -0.15623 | -0.11875 | -0.039907 | -0.16042 | -0.1674 | -0.31122 | -0.44038 | -0.39353 | -0.43894 | -0.49361 | -0.47865 | -0.52882 | -0.64885 | -0.73207 | -0.72817
8 | -0.87203 | -0.89946 | -0.8959 | -0.9125 | -0.87617 | -0.84917 | -0.64914 | -0.50108 | -0.47215 | -0.53383 | -0.51427 | -0.46415 | -0.49201 | -0.53268 | -0.63427 | -0.71777 | -0.73019 | -0.69888 | -0.75155 | -0.76169 | -0.76691 | -0.7894 | -0.85749 | -0.87392

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.15406 | 0.1696 | 0.22075 | 0.25308 | 0.29756 | 0.34783 | 0.31006 | 0.44326 | 0.40664 | 0.45928 | 0.47202 | 0.43784 | 0.41303 | 0.38026 | 0.35026 | 0.31523 | 0.31195 | 0.24716 | 0.20449 | 0.24266 | 0.24725 | 0.28255 | 0.13719 | 0.13172
4 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
5 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
6 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
7 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
8 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.4271 | 0.452 | 0.4773 | 0.499 | 0.50466 | 0.5279 | 0.52521 | 0.49644 | 0.4498 | 0.66051 | 0.64502 | 0.59395 | 0.57951 | 0.5819 | 0.55433 | 0.50812 | 0.45667 | 0.44028 | 0.27676 | 0.29597 | 0.32359 | 0.33131 | 0.34554 | 0.38141
4 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
5 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
6 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
7 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
8 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8533e-05 | 1.0245e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.36376 | 0.88093 | 1.1234 | 1.2141 | 1.2862 | 1.1198 | 0.90436 | 0.49546 | 0.11371 | 0.0006962 | 0.00012134 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.9052 | 2.7244 | 2.6467 | 2.6801 | 2.4157 | 2.1112 | 1.8186 | 1.5998 | 1.6632 | 1.4156 | 1.4934 | 1.4159 | 1.4069 | 1.3729 | 1.7293 | 1.8875 | 1.8749 | 2.0754 | 2.0145 | 2.1243 | 2.279 | 2.3158 | 2.241 | 2.5822
4 | 0 | 9.5389e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080547 | 0.17841 | 0.42776 | 0.59574 | 0.63868 | 0.65637 | 0.54837 | 0.46588 | 0.26011 | 0.054121 | 0.00034458 | 6.3123e-05 | 1.6484e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 8.7213e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085634 | 0.16629 | 0.43199 | 0.59574 | 0.65765 | 0.67626 | 0.57723 | 0.43848 | 0.25268 | 0.054667 | 0.00033404 | 6.4349e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.5389e-06 | 5.436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.17841 | 0.43199 | 0.54468 | 0.66397 | 0.66963 | 0.60032 | 0.43848 | 0.26011 | 0.055214 | 0.00033404 | 5.8221e-05 | 1.6161e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.8714e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.35683 | 0.88093 | 1.1347 | 1.2521 | 1.326 | 1.1429 | 0.92263 | 0.48059 | 0.10715 | 0.0006751 | 0.00012257 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1192 | 2.919 | 2.8104 | 2.8442 | 2.4867 | 2.0067 | 1.9105 | 1.6493 | 1.5825 | 1.4746 | 1.4789 | 1.387 | 1.2851 | 1.2796 | 1.6957 | 1.8688 | 1.8554 | 2.27 | 2.0967 | 2.1243 | 2.1462 | 2.1796 | 2.241 | 2.458
4 | 0 | 9.2664e-06 | 5.436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088177 | 0.17495 | 0.4447 | 0.55035 | 0.61338 | 0.64311 | 0.57723 | 0.44761 | 0.24525 | 0.055214 | 0.00035162 | 5.9446e-05 | 1.5353e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.5389e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.16456 | 0.42352 | 0.54468 | 0.63868 | 0.68289 | 0.57723 | 0.47958 | 0.25516 | 0.052481 | 0.00033755 | 5.8834e-05 | 1.5514e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 9.2664e-06 | 5.436e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087329 | 0.17149 | 0.41929 | 0.5617 | 0.65132 | 0.68289 | 0.60609 | 0.43848 | 0.25516 | 0.053027 | 0.00035513 | 5.9446e-05 | 1.5999e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.34644 | 0.8047 | 1.1915 | 1.2647 | 1.3525 | 1.1083 | 0.92263 | 0.50536 | 0.10715 | 0.0007384 | 0.0001287 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.1498 | 2.6966 | 2.7831 | 2.7074 | 2.4394 | 1.9858 | 1.7819 | 1.6493 | 1.5825 | 1.4894 | 1.5079 | 1.387 | 1.4204 | 1.3596 | 1.7293 | 1.7941 | 1.9335 | 2.0538 | 2.0761 | 2.0822 | 2.1241 | 2.2704 | 2.1971 | 2.4829
4 | 0 | 8.9939e-06 | 5.3314e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.17149 | 0.41929 | 0.57872 | 0.66397 | 0.64974 | 0.56569 | 0.46131 | 0.26011 | 0.052481 | 0.00034107 | 6.1285e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 9.2664e-06 | 5.1746e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.16802 | 0.40235 | 0.57872 | 0.65765 | 0.62985 | 0.55992 | 0.45218 | 0.24773 | 0.055761 | 0.00036568 | 6.0059e-05 | 1.5676e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 8.903e-06 | 5.2792e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086482 | 0.18188 | 0.41929 | 0.56737 | 0.6197 | 0.663 | 0.55414 | 0.44304 | 0.23782 | 0.054667 | 0.00034107 | 6.3123e-05 | 1.6807e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8467 | 4.8079 | 4.6174 | 4.5277 | 4.4651 | 4.5083 | 4.4967 | 5.3452 | 5.7451 | 5.6803 | 5.5745 | 5.6473 | 5.8691 | 5.7915 | 5.3514 | 5.5124 | 5.5427 | 5.4043 | 5.1008 | 5.0215 | 5.0239 | 4.9479 | 4.6913 | 4.5721
2 | 3.5902 | 3.4004 | 3.2543 | 2.973 | 2.841 | 2.9627 | 3.1691 | 4.1116 | 4.483 | 4.7873 | 4.3575 | 4.5792 | 4.5966 | 4.5119 | 3.8908 | 4.0516 | 4.2589 | 4.2781 | 4.4275 | 4.6496 | 4.8767 | 4.4637 | 3.936 | 3.6714
3 | 2.3739 | 2.2432 | 2.0634 | 2.1359 | 2.0781 | 2.1041 | 2.9676 | 3.6906 | 3.8654 | 3.6327 | 3.5466 | 3.8151 | 3.9982 | 3.7351 | 3.4135 | 3.2391 | 3.2881 | 3.2059 | 3.1103 | 3.377 | 3.5482 | 3.3 | 2.9726 | 2.514
4 | 1.0645 | 0.85836 | 0.68558 | 0.67408 | 0.6112 | 0.57348 | 1.2287 | 2.1006 | 2.545 | 2.6109 | 2.5569 | 2.2958 | 2.607 | 2.4745 | 2.2606 | 2.0911 | 1.8856 | 1.6977 | 2.1329 | 2.4904 | 2.8643 | 2.7191 | 2.095 | 1.536
5 | 2.0411 | 1.8471 | 1.7069 | 1.663 | 1.7213 | 1.7166 | 1.9077 | 2.1483 | 2.3711 | 2.4471 | 2.6135 | 2.7665 | 2.846 | 2.728 | 2.6325 | 2.5988 | 2.5915 | 2.586 | 2.6122 | 2.647 | 2.9151 | 2.7724 | 2.6832 | 2.3823
6 | 2.1333 | 2.0548 | 1.9069 | 1.9799 | 2.0158 | 2.0092 | 2.1961 | 2.6816 | 2.7982 | 2.7882 | 2.7875 | 2.9434 | 2.9132 | 2.8031 | 2.6399 | 2.5484 | 2.6584 | 2.5981 | 2.4333 | 2.4532 | 2.5652 | 2.337 | 2.2046 | 2.2069
7 | 1.7379 | 1.5731 | 1.5323 | 1.5609 | 1.5025 | 1.6218 | 2.0887 | 2.3119 | 2.6624 | 2.8102 | 2.7924 | 2.9121 | 2.84 | 2.9164 | 2.8711 | 2.6755 | 2.7005 | 2.6205 | 2.5904 | 2.6036 | 2.6396 | 2.222 | 2.1725 | 1.8898
8 | 1.3231 | 1.2451 | 1.1975 | 1.1835 | 1.2123 | 1.2995 | 2.1368 | 2.5324 | 2.7212 | 2.6875 | 2.8009 | 2.9732 | 2.9563 | 2.7656 | 2.4132 | 2.3055 | 2.1784 | 2.1427 | 2.0993 | 2.1585 | 2.0881 | 1.8304 | 1.5581 | 1.4183

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8932 | 4.8079 | 4.5287 | 4.5277 | 4.3787 | 4.5083 | 4.5837 | 5.3452 | 5.8023 | 5.6803 | 5.5189 | 5.5348 | 5.7525 | 5.9059 | 5.457 | 5.5668 | 5.5977 | 5.2979 | 5.2018 | 4.9717 | 5.0736 | 4.9479 | 4.7822 | 4.6599
2 | 3.5902 | 3.4004 | 3.2233 | 3.0013 | 2.841 | 3.0199 | 3.1386 | 4.0707 | 4.5276 | 4.7397 | 4.401 | 4.5792 | 4.6879 | 4.5119 | 3.8143 | 4.0516 | 4.3012 | 4.3201 | 4.5152 | 4.5572 | 4.8284 | 4.5524 | 3.8978 | 3.601
3 | 2.329 | 2.2853 | 2.044 | 2.1157 | 2.1178 | 2.0636 | 2.9102 | 3.7641 | 3.8269 | 3.6688 | 3.5466 | 3.7391 | 3.9982 | 3.6614 | 3.4135 | 3.271 | 3.2555 | 3.1429 | 3.0795 | 3.444 | 3.5131 | 3.3655 | 2.9726 | 2.538
4 | 1.0645 | 0.86593 | 0.67369 | 0.67408 | 0.6112 | 0.56835 | 1.2403 | 2.1006 | 2.545 | 2.559 | 2.5314 | 2.3186 | 2.6329 | 2.4989 | 2.2384 | 2.1116 | 1.9043 | 1.6811 | 2.1329 | 2.4657 | 2.836 | 2.7461 | 2.095 | 1.5505
5 | 2.0217 | 1.8122 | 1.7393 | 1.6473 | 1.7378 | 1.6835 | 1.9444 | 2.1269 | 2.3711 | 2.4714 | 2.6396 | 2.7114 | 2.8177 | 2.728 | 2.5806 | 2.6244 | 2.6173 | 2.6114 | 2.6122 | 2.647 | 2.9728 | 2.8275 | 2.7093 | 2.3364
6 | 2.113 | 2.0548 | 1.9069 | 1.942 | 2.0547 | 2.0287 | 2.2174 | 2.7083 | 2.8261 | 2.7328 | 2.8431 | 3.002 | 2.8553 | 2.8308 | 2.6139 | 2.5233 | 2.6584 | 2.6237 | 2.4574 | 2.4288 | 2.5906 | 2.3602 | 2.2259 | 2.2069
7 | 1.7379 | 1.5878 | 1.5323 | 1.5904 | 1.5168 | 1.653 | 2.129 | 2.3349 | 2.6359 | 2.8661 | 2.7924 | 2.9411 | 2.8118 | 2.9164 | 2.8711 | 2.7019 | 2.6737 | 2.6721 | 2.539 | 2.6036 | 2.6919 | 2.1779 | 2.1515 | 1.8538
8 | 1.3108 | 1.2565 | 1.1975 | 1.1835 | 1.2009 | 1.3243 | 2.1161 | 2.482 | 2.7483 | 2.7409 | 2.8009 | 3.0028 | 2.9563 | 2.7656 | 2.3657 | 2.2828 | 2.2 | 2.1217 | 2.0578 | 2.2013 | 2.0468 | 1.8123 | 1.573 | 1.4449

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.8932 | 4.9 | 4.5287 | 4.6148 | 4.3787 | 4.4644 | 4.4967 | 5.4516 | 5.6306 | 5.6239 | 5.63 | 5.6473 | 5.8108 | 5.6771 | 5.2987 | 5.6212 | 5.5977 | 5.2979 | 5.1008 | 4.9717 | 4.9742 | 5.0462 | 4.7822 | 4.5281
2 | 3.6245 | 3.4327 | 3.2543 | 3.0296 | 2.8137 | 2.934 | 3.1996 | 4.0298 | 4.3937 | 4.8349 | 4.2707 | 4.5792 | 4.551 | 4.5119 | 3.8526 | 4.0915 | 4.3434 | 4.3201 | 4.3398 | 4.6496 | 4.7801 | 4.4637 | 3.936 | 3.7066
3 | 2.3963 | 2.201 | 2.1023 | 2.1561 | 2.0583 | 2.0636 | 3.025 | 3.7274 | 3.8269 | 3.7049 | 3.4759 | 3.891 | 4.0776 | 3.6614 | 3.3799 | 3.3028 | 3.3533 | 3.1429 | 3.1718 | 3.3434 | 3.6184 | 3.2344 | 3.0014 | 2.4662
4 | 1.0645 | 0.86593 | 0.67369 | 0.68583 | 0.60579 | 0.57348 | 1.2287 | 2.0797 | 2.5703 | 2.6109 | 2.5569 | 2.3415 | 2.5811 | 2.4745 | 2.2828 | 2.0705 | 1.867 | 1.6811 | 2.0908 | 2.4904 | 2.8927 | 2.7731 | 2.095 | 1.5216
5 | 2.0605 | 1.8645 | 1.7231 | 1.6315 | 1.7048 | 1.7 | 1.8893 | 2.191 | 2.3711 | 2.4471 | 2.6135 | 2.7114 | 2.9025 | 2.7819 | 2.6844 | 2.65 | 2.5658 | 2.6368 | 2.5604 | 2.6733 | 2.8862 | 2.8275 | 2.7353 | 2.3594
6 | 2.113 | 2.0548 | 1.9433 | 1.961 | 1.9769 | 2.0287 | 2.1961 | 2.7083 | 2.7982 | 2.7328 | 2.732 | 2.9434 | 2.9132 | 2.7754 | 2.5879 | 2.5233 | 2.7111 | 2.547 | 2.4574 | 2.4532 | 2.5652 | 2.3834 | 2.2472 | 2.2492
7 | 1.7379 | 1.5878 | 1.5611 | 1.5609 | 1.4738 | 1.653 | 2.0887 | 2.3579 | 2.6093 | 2.7543 | 2.7646 | 2.9701 | 2.84 | 2.8875 | 2.9278 | 2.6227 | 2.7541 | 2.6463 | 2.616 | 2.6036 | 2.6657 | 2.1779 | 2.1935 | 1.8538
8 | 1.3476 | 1.2336 | 1.2196 | 1.1945 | 1.2237 | 1.3243 | 2.1574 | 2.5324 | 2.7754 | 2.6608 | 2.8288 | 2.914 | 3.0151 | 2.711 | 2.3895 | 2.2828 | 2.2215 | 2.1007 | 2.1408 | 2.1799 | 2.0675 | 1.8304 | 1.5433 | 1.405

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.66443 | 0.73389 | 0.69161 | 0.69161 | 0.67651 | 0.71577 | 0.73691 | 1.3802 | 1.6067 | 1.5463 | 1.5101 | 1.507 | 1.6037 | 1.5554 | 1.0903 | 1.4255 | 1.4436 | 1.353 | 1.0721 | 0.97248 | 1.0208 | 1.0238 | 0.70671 | 0.70067
2 | 0.027778 | -0.16667 | -0.18056 | -0.26389 | -0.31944 | -0.25 | -0.31944 | 0.80556 | 1.0278 | 1.3194 | 0.75 | 0.68056 | 0.47222 | 0.63889 | 0.27778 | 0.23611 | 0.27778 | 0.5 | 0.95833 | 0.97222 | 0.77778 | 0.59722 | 0.27778 | 0.055556
3 | -0.16765 | -0.39706 | -0.69265 | -0.63971 | -0.65294 | -0.62206 | -0.035294 | 0.74559 | 0.97941 | 0.98824 | 0.825 | 1.0324 | 0.93529 | 0.81618 | 0.58676 | 0.36618 | 0.45441 | 0.40588 | 0.075 | 0.32647 | 0.45882 | 0.3 | -0.27794 | -0.56912
4 | -0.79322 | -0.80085 | -0.82373 | -0.82373 | -0.8428 | -0.86568 | -0.78559 | -0.53008 | -0.39661 | -0.41949 | -0.53008 | -0.57585 | -0.5339 | -0.57966 | -0.54534 | -0.64449 | -0.72458 | -0.64449 | -0.45381 | -0.40805 | -0.40805 | -0.53771 | -0.66737 | -0.69407
5 | -0.4939 | -0.64756 | -0.7628 | -0.75732 | -0.75732 | -0.82866 | -0.74634 | -0.29634 | 0.09878 | 0.32927 | 0.54329 | 0.57622 | 0.50488 | 0.41707 | 0.27439 | 0.17561 | 0.14817 | 0.1372 | 0.1372 | 0.032927 | 0.29085 | 0.1372 | 0.076829 | -0.12073
6 | 0.36 | 0.39937 | 0.30375 | 0.35719 | 0.36563 | 0.37547 | 0.36281 | 0.67219 | 0.77063 | 0.76922 | 0.67219 | 0.80297 | 0.83672 | 0.77063 | 0.67078 | 0.59063 | 0.72 | 0.6975 | 0.54703 | 0.50766 | 0.59766 | 0.47109 | 0.35859 | 0.40078
7 | -0.69457 | -0.71413 | -0.75815 | -0.77772 | -0.7288 | -0.7875 | -0.675 | -0.30815 | -0.053804 | -0.044022 | 0.092935 | 0.029348 | 0.0097826 | 0 | -0.078261 | -0.13696 | -0.20054 | -0.26413 | -0.22989 | -0.2788 | -0.19565 | -0.36685 | -0.46467 | -0.49891
8 | -0.86952 | -0.87532 | -0.88403 | -0.88839 | -0.87677 | -0.85645 | -0.72726 | -0.60097 | -0.5879 | -0.57919 | -0.56903 | -0.56468 | -0.57774 | -0.59952 | -0.66048 | -0.68952 | -0.71274 | -0.71565 | -0.72871 | -0.75339 | -0.80129 | -0.83323 | -0.84629 | -0.86226

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65114 | 0.74123 | 0.70544 | 0.69853 | 0.68328 | 0.70146 | 0.73691 | 1.4078 | 1.6228 | 1.5772 | 1.4799 | 1.5221 | 1.6037 | 1.5709 | 1.0903 | 1.397 | 1.4725 | 1.326 | 1.0936 | 0.99193 | 1.0412 | 1.0238 | 0.72085 | 0.70768
2 | 0.027222 | -0.16333 | -0.18417 | -0.26917 | -0.31944 | -0.25 | -0.31306 | 0.80556 | 1.0278 | 1.2931 | 0.75 | 0.66694 | 0.4675 | 0.62611 | 0.28333 | 0.23375 | 0.27222 | 0.495 | 0.9775 | 0.98194 | 0.76222 | 0.59722 | 0.28056 | 0.056111
3 | -0.171 | -0.405 | -0.7065 | -0.6461 | -0.666 | -0.62828 | -0.034588 | 0.73813 | 0.999 | 0.99812 | 0.81675 | 1.022 | 0.91659 | 0.79985 | 0.5809 | 0.36984 | 0.45441 | 0.40588 | 0.0765 | 0.32321 | 0.45882 | 0.303 | -0.28072 | -0.5805
4 | -0.80908 | -0.80886 | -0.81549 | -0.8402 | -0.82594 | -0.85702 | -0.79345 | -0.51948 | -0.38868 | -0.42788 | -0.54069 | -0.57009 | -0.52322 | -0.57386 | -0.54534 | -0.65738 | -0.71008 | -0.65738 | -0.46289 | -0.40397 | -0.41213 | -0.54847 | -0.6607 | -0.70795
5 | -0.50378 | -0.64109 | -0.74755 | -0.77246 | -0.75732 | -0.82866 | -0.7538 | -0.29634 | 0.10076 | 0.32598 | 0.55416 | 0.58198 | 0.50488 | 0.42541 | 0.27165 | 0.17561 | 0.14817 | 0.13445 | 0.1372 | 0.032598 | 0.29085 | 0.13994 | 0.075293 | -0.12073
6 | 0.36 | 0.40736 | 0.30071 | 0.35362 | 0.37294 | 0.37547 | 0.37007 | 0.66547 | 0.77833 | 0.76153 | 0.67891 | 0.81903 | 0.85345 | 0.76292 | 0.67078 | 0.59653 | 0.7344 | 0.71145 | 0.54703 | 0.51273 | 0.59168 | 0.46638 | 0.35142 | 0.4088
7 | -0.70846 | -0.71413 | -0.74299 | -0.76994 | -0.71423 | -0.77963 | -0.68175 | -0.30199 | -0.052728 | -0.044902 | 0.092935 | 0.029935 | 0.0096848 | 0 | -0.076696 | -0.13833 | -0.19854 | -0.26149 | -0.22529 | -0.28438 | -0.19761 | -0.37418 | -0.45538 | -0.5039
8 | -0.85213 | -0.87532 | -0.87519 | -0.89727 | -0.88554 | -0.86502 | -0.7418 | -0.60698 | -0.5879 | -0.59078 | -0.58041 | -0.55903 | -0.57196 | -0.59952 | -0.66048 | -0.68952 | -0.69849 | -0.72996 | -0.71414 | -0.75339 | -0.78526 | -0.82489 | -0.85475 | -0.87088

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65114 | 0.73389 | 0.68469 | 0.67778 | 0.66974 | 0.70146 | 0.73691 | 1.4078 | 1.6228 | 1.5463 | 1.495 | 1.5372 | 1.6358 | 1.5243 | 1.0903 | 1.4112 | 1.4725 | 1.3395 | 1.0507 | 0.98221 | 1.0412 | 1.0033 | 0.69258 | 0.68666
2 | 0.0275 | -0.16667 | -0.18236 | -0.26125 | -0.32264 | -0.245 | -0.31944 | 0.81361 | 1.0483 | 1.3194 | 0.7575 | 0.66694 | 0.46278 | 0.64528 | 0.27222 | 0.23375 | 0.275 | 0.5 | 0.93917 | 0.98194 | 0.77 | 0.59722 | 0.27222 | 0.055
3 | -0.16765 | -0.39706 | -0.69265 | -0.6461 | -0.64641 | -0.62828 | -0.034588 | 0.7605 | 0.999 | 0.98824 | 0.81675 | 1.0427 | 0.94465 | 0.81618 | 0.59263 | 0.36618 | 0.45896 | 0.40994 | 0.0765 | 0.31994 | 0.45424 | 0.297 | -0.2835 | -0.57481
4 | -0.80908 | -0.79284 | -0.80725 | -0.8402 | -0.85965 | -0.84836 | -0.77774 | -0.54069 | -0.39264 | -0.42369 | -0.53008 | -0.57585 | -0.54458 | -0.57966 | -0.55079 | -0.6316 | -0.73907 | -0.64449 | -0.44474 | -0.41213 | -0.40397 | -0.53233 | -0.67405 | -0.68713
5 | -0.48896 | -0.64109 | -0.7628 | -0.77246 | -0.77246 | -0.83695 | -0.73888 | -0.2993 | 0.099768 | 0.32927 | 0.55416 | 0.58774 | 0.50993 | 0.41707 | 0.27165 | 0.17737 | 0.15113 | 0.13445 | 0.13857 | 0.033256 | 0.29085 | 0.1372 | 0.075293 | -0.12194
6 | 0.36 | 0.39937 | 0.30071 | 0.36076 | 0.36928 | 0.37547 | 0.35556 | 0.68563 | 0.77063 | 0.76153 | 0.67891 | 0.79494 | 0.82835 | 0.77833 | 0.67749 | 0.59063 | 0.7344 | 0.71145 | 0.54703 | 0.4975 | 0.60961 | 0.4758 | 0.35142 | 0.39677
7 | -0.70151 | -0.71413 | -0.77332 | -0.79327 | -0.74338 | -0.79538 | -0.6615 | -0.30507 | -0.052728 | -0.043141 | 0.093864 | 0.029641 | 0.0098804 | 0 | -0.078261 | -0.13696 | -0.20054 | -0.26677 | -0.23219 | -0.27323 | -0.19565 | -0.36685 | -0.46003 | -0.50889
8 | -0.86952 | -0.87532 | -0.86635 | -0.8795 | -0.88554 | -0.85645 | -0.71999 | -0.59496 | -0.5879 | -0.57919 | -0.57472 | -0.56468 | -0.57774 | -0.60551 | -0.67369 | -0.68952 | -0.727 | -0.70849 | -0.72142 | -0.76092 | -0.80129 | -0.81656 | -0.82936 | -0.8795

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.23109 | 0.2544 | 0.33112 | 0.37962 | 0.44634 | 0.52174 | 0.46509 | 0.66489 | 0.60997 | 0.68892 | 0.70803 | 0.65675 | 0.61955 | 0.57039 | 0.52539 | 0.47284 | 0.46792 | 0.37074 | 0.30674 | 0.36399 | 0.37087 | 0.42383 | 0.20579 | 0.19758
2 | 0.19257 | 0.212 | 0.27593 | 0.31635 | 0.37195 | 0.43479 | 0.38757 | 0.55408 | 0.50831 | 0.5741 | 0.59002 | 0.54729 | 0.51629 | 0.47532 | 0.43782 | 0.39404 | 0.38993 | 0.30895 | 0.25562 | 0.30333 | 0.30906 | 0.35319 | 0.17149 | 0.16465
3 | 0.15406 | 0.1696 | 0.22075 | 0.25308 | 0.29756 | 0.34783 | 0.31006 | 0.44326 | 0.40664 | 0.45928 | 0.47202 | 0.43784 | 0.41303 | 0.38026 | 0.35026 | 0.31523 | 0.31195 | 0.24716 | 0.20449 | 0.24266 | 0.24725 | 0.28255 | 0.13719 | 0.13172
4 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
5 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
6 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
7 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
8 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.64066 | 0.678 | 0.71595 | 0.7485 | 0.75699 | 0.79186 | 0.78781 | 0.74466 | 0.67469 | 0.99077 | 0.96753 | 0.89092 | 0.86927 | 0.87284 | 0.83149 | 0.76219 | 0.685 | 0.66043 | 0.41514 | 0.44396 | 0.48539 | 0.49697 | 0.5183 | 0.57211
2 | 0.53388 | 0.565 | 0.59663 | 0.62375 | 0.63083 | 0.65988 | 0.65651 | 0.62055 | 0.56225 | 0.82564 | 0.80627 | 0.74243 | 0.72439 | 0.72737 | 0.69291 | 0.63515 | 0.57083 | 0.55035 | 0.34595 | 0.36996 | 0.40449 | 0.41414 | 0.43192 | 0.47676
3 | 0.4271 | 0.452 | 0.4773 | 0.499 | 0.50466 | 0.5279 | 0.52521 | 0.49644 | 0.4498 | 0.66051 | 0.64502 | 0.59395 | 0.57951 | 0.5819 | 0.55433 | 0.50812 | 0.45667 | 0.44028 | 0.27676 | 0.29597 | 0.32359 | 0.33131 | 0.34554 | 0.38141
4 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
5 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
6 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
7 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
8 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.1921e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.41531 | 1.0463 | 1.4098 | 1.6789 | 1.617 | 1.4304 | 1.1711 | 0.65202 | 0.13609 | 0.00088683 | 0.00014286 | 3.8718e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.155 | 2.0749 | 2.1516 | 2.1131 | 1.7585 | 1.6493 | 1.4839 | 1.229 | 1.1732 | 1.1221 | 1.1648 | 1.1036 | 0.98917 | 0.99253 | 1.2064 | 1.381 | 1.3621 | 1.5385 | 1.5692 | 1.5588 | 1.6769 | 1.6459 | 1.6625 | 1.8446
4 | 0 | 1.1191e-05 | 6.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.22733 | 0.53935 | 0.72671 | 0.80748 | 0.85059 | 0.72994 | 0.57983 | 0.3229 | 0.065964 | 0.00041707 | 7.2934e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1076e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011099 | 0.20766 | 0.51777 | 0.71218 | 0.82347 | 0.84217 | 0.72994 | 0.55687 | 0.29807 | 0.065964 | 0.00044342 | 7.2182e-05 | 1.9359e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.0961e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.22514 | 0.56092 | 0.71218 | 0.80748 | 0.80848 | 0.75206 | 0.55687 | 0.31048 | 0.072907 | 0.00041707 | 7.519e-05 | 1.8968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.3537e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.42843 | 1.0679 | 1.4534 | 1.6789 | 1.7349 | 1.4599 | 1.1711 | 0.62718 | 0.14026 | 0.00092195 | 0.00014587 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.2684 | 2.0749 | 1.9845 | 1.9319 | 1.7407 | 1.6176 | 1.3555 | 1.2546 | 1.1969 | 1.1112 | 1.0761 | 1.0286 | 0.9492 | 0.99253 | 1.2561 | 1.3252 | 1.4464 | 1.5861 | 1.5692 | 1.6218 | 1.7115 | 1.7131 | 1.7119 | 1.7887
4 | 0 | 1.1538e-05 | 6.2566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010042 | 0.22077 | 0.51238 | 0.75578 | 0.83946 | 0.80006 | 0.75943 | 0.56835 | 0.30427 | 0.067352 | 0.00043025 | 7.4438e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1999e-05 | 6.7835e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.21421 | 0.55013 | 0.71945 | 0.75951 | 0.80006 | 0.72994 | 0.56835 | 0.31669 | 0.068047 | 0.00043903 | 7.2934e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1653e-05 | 6.5859e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.22077 | 0.56092 | 0.74851 | 0.7675 | 0.88427 | 0.71519 | 0.6028 | 0.30117 | 0.067352 | 0.00042146 | 7.8949e-05 | 1.8577e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 2.2152e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.45466 | 1.0355 | 1.3808 | 1.6309 | 1.6843 | 1.4009 | 1.1023 | 0.59613 | 0.13332 | 0.00084293 | 0.00015188 | 3.95e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.1777 | 1.9751 | 2.0889 | 1.9722 | 1.723 | 1.5542 | 1.4411 | 1.2546 | 1.1258 | 1.0676 | 1.0872 | 1.0286 | 0.97917 | 1.0634 | 1.2437 | 1.4368 | 1.4323 | 1.6496 | 1.5843 | 1.5903 | 1.7288 | 1.7299 | 1.679 | 1.7701
4 | 0 | 1.1768e-05 | 6.3883e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010888 | 0.22296 | 0.55553 | 0.75578 | 0.79948 | 0.86743 | 0.75206 | 0.57409 | 0.31669 | 0.069436 | 0.00041707 | 7.8198e-05 | 1.9554e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.1884e-05 | 6.6518e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010359 | 0.20766 | 0.55013 | 0.71945 | 0.78349 | 0.85901 | 0.70782 | 0.55687 | 0.3198 | 0.068741 | 0.00043903 | 7.7446e-05 | 2.0532e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.1307e-05 | 6.4542e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010571 | 0.22951 | 0.52856 | 0.74125 | 0.82347 | 0.80848 | 0.7668 | 0.57409 | 0.29496 | 0.071519 | 0.00043025 | 7.5942e-05 | 1.9163e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1