## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2030
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 179.1%
RES Installed, [MW] | 24
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 10
4 | 22 | 4
5 | 24 | 4
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.7609 | 1.8196 | 1.6294 | 1.5444 | 1.2653 | 1.0739 | 1.3133 | 0.22808 | 0.20057 | 0.29241 | 0.17221 | 0.21519 | 0.34284 | 0.63167 | 0.67393 | 0.66276 | 0.37178 | 0.75731 | 0.44442 | 0.31247 | 0.4745 | 0.29327 | 1.3386 | 1.6136
Minimum FL, [MW] | -3.9757 | -4.2513 | -4.7814 | -5.1578 | -5.5129 | -6.0165 | -5.7409 | -6.4398 | -5.8408 | -8.5792 | -8.4913 | -7.7623 | -7.4408 | -7.184 | -6.7714 | -6.162 | -5.7619 | -5.1563 | -3.2729 | -3.6628 | -3.8718 | -4.1567 | -3.3025 | -3.5092
Maximum FL, [MW] | 3.8301 | 4.0976 | 4.5943 | 4.9436 | 5.262 | 5.7458 | 5.4778 | 6.1817 | 5.6624 | 6.4612 | 6.5121 | 6.0959 | 5.8905 | 5.7391 | 5.3784 | 4.8967 | 4.5617 | 4.077 | 3.1911 | 3.5717 | 3.7954 | 4.0883 | 3.1813 | 3.3828

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4341 | 5.256 | 5.0437 | 5.1691 | 4.9761 | 4.9441 | 5.0357 | 6.2409 | 6.3593 | 6.3174 | 6.2743 | 6.4141 | 6.371 | 6.3172 | 5.5203 | 5.9265 | 6.3735 | 6.3547 | 5.9725 | 5.6733 | 5.666 | 5.3822 | 5.0757 | 5.0265
2 | 3.3569 | 3.2795 | 3.1214 | 3.0836 | 3.0655 | 3.2269 | 3.8933 | 4.3278 | 4.697 | 4.8531 | 4.8227 | 4.7157 | 4.5672 | 4.3944 | 4.107 | 4.2292 | 4.6434 | 5.6037 | 5.2911 | 4.8711 | 4.7508 | 4.4059 | 4.2106 | 3.7961
3 | 2.3016 | 2.1859 | 2.0977 | 2.1257 | 2.1066 | 2.3589 | 3.7535 | 4.2259 | 4.41 | 4.2837 | 4.1117 | 4.3783 | 4.078 | 3.9236 | 3.4105 | 3.3953 | 3.4954 | 3.8226 | 3.4601 | 3.5758 | 3.4947 | 3.2661 | 2.8592 | 2.5795
4 | 0.81188 | 0.59504 | 0.57621 | 0.5226 | 0.51428 | 0.89859 | 1.7179 | 1.9977 | 2.197 | 2.0679 | 2.0383 | 1.9 | 1.8642 | 1.7866 | 1.7125 | 1.7489 | 2.1608 | 3.2787 | 2.9239 | 2.4681 | 2.4034 | 2.1266 | 1.7035 | 1.3815
5 | 2.0091 | 1.8492 | 1.6908 | 1.7023 | 1.7089 | 1.8901 | 2.4358 | 2.5751 | 2.659 | 2.7733 | 2.8385 | 2.89 | 2.8471 | 2.7398 | 2.7357 | 2.7129 | 2.866 | 3.3188 | 3.2453 | 3.1621 | 3.15 | 2.9261 | 2.7113 | 2.4969
6 | 2.3497 | 2.2257 | 2.1548 | 2.1705 | 2.1647 | 2.3161 | 2.6263 | 3.0483 | 3.1924 | 3.3096 | 3.2446 | 3.2983 | 3.2947 | 3.2751 | 3.0606 | 3.0666 | 2.9479 | 3.1262 | 2.9999 | 2.9402 | 2.8921 | 2.7764 | 2.5994 | 2.4519
7 | 1.938 | 1.8175 | 1.7316 | 1.7374 | 1.7159 | 1.8804 | 2.4081 | 2.7513 | 2.8923 | 2.9057 | 2.8727 | 2.9014 | 2.8317 | 2.7566 | 2.5485 | 2.5959 | 2.7615 | 3.1884 | 2.9875 | 2.8353 | 2.7917 | 2.6022 | 2.3705 | 2.176
8 | 1.471 | 1.4087 | 1.3624 | 1.341 | 1.3837 | 1.6409 | 2.6498 | 3.0522 | 3.1671 | 3.1591 | 3.2623 | 3.2445 | 3.0643 | 3.0195 | 2.6815 | 2.4238 | 2.4578 | 2.7119 | 2.6349 | 2.5384 | 2.5026 | 2.2941 | 1.9221 | 1.711

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4341 | 5.3049 | 4.9965 | 5.0719 | 4.9761 | 5.0387 | 4.9402 | 6.3648 | 6.4225 | 6.4426 | 6.2119 | 6.3504 | 6.308 | 6.1934 | 5.5741 | 6.0424 | 6.4995 | 6.4787 | 6.0313 | 5.7294 | 5.5546 | 5.329 | 5.1718 | 5.0735
2 | 3.3569 | 3.22 | 3.0644 | 3.0836 | 3.0655 | 3.2574 | 3.8198 | 4.3278 | 4.697 | 4.9012 | 4.7268 | 4.8093 | 4.6574 | 4.4802 | 4.1869 | 4.2703 | 4.6434 | 5.4942 | 5.3433 | 4.9193 | 4.8442 | 4.4059 | 4.1309 | 3.8314
3 | 2.3429 | 2.2248 | 2.0789 | 2.1641 | 2.0678 | 2.3146 | 3.7892 | 4.2259 | 4.3224 | 4.2413 | 4.1117 | 4.2913 | 3.9973 | 3.9236 | 3.4105 | 3.4284 | 3.4265 | 3.8598 | 3.3921 | 3.5758 | 3.4604 | 3.2015 | 2.8056 | 2.6268
4 | 0.80552 | 0.59504 | 0.57207 | 0.5226 | 0.52204 | 0.9065 | 1.6861 | 1.9582 | 2.2188 | 2.1087 | 2.0787 | 1.8624 | 1.9008 | 1.7866 | 1.7454 | 1.732 | 2.1183 | 3.2147 | 2.8663 | 2.4681 | 2.4506 | 2.1266 | 1.7192 | 1.406
5 | 2.0458 | 1.8159 | 1.6602 | 1.7333 | 1.6931 | 1.8545 | 2.4819 | 2.5496 | 2.7118 | 2.7184 | 2.8667 | 2.8326 | 2.819 | 2.7666 | 2.7357 | 2.7129 | 2.8377 | 3.2864 | 3.2133 | 3.1621 | 3.15 | 2.8971 | 2.7628 | 2.5202
6 | 2.3062 | 2.2053 | 2.1149 | 2.1302 | 2.1851 | 2.3161 | 2.6013 | 3.0785 | 3.2559 | 3.2768 | 3.2446 | 3.3311 | 3.2295 | 3.2751 | 3.0307 | 3.0366 | 2.8896 | 3.0652 | 2.9408 | 2.9402 | 2.9206 | 2.7764 | 2.5994 | 2.4519
7 | 1.9556 | 1.8339 | 1.7003 | 1.7216 | 1.7318 | 1.9158 | 2.4081 | 2.6967 | 2.921 | 2.8769 | 2.8441 | 2.8438 | 2.8037 | 2.8105 | 2.5733 | 2.6465 | 2.7615 | 3.2195 | 2.9286 | 2.8913 | 2.7642 | 2.5765 | 2.3481 | 2.176
8 | 1.458 | 1.4209 | 1.3384 | 1.341 | 1.4088 | 1.6716 | 2.6247 | 3.1128 | 3.1671 | 3.0965 | 3.2948 | 3.309 | 3.0643 | 3.0491 | 2.7076 | 2.4002 | 2.4336 | 2.6591 | 2.6349 | 2.5635 | 2.4535 | 2.2715 | 1.94 | 1.7265

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.3325 | 5.2071 | 5.138 | 5.2663 | 4.8817 | 4.8495 | 5.0357 | 6.2409 | 6.4857 | 6.38 | 6.3991 | 6.4778 | 6.245 | 6.441 | 5.628 | 6.0424 | 6.3735 | 6.3547 | 5.9136 | 5.561 | 5.6103 | 5.4887 | 4.9795 | 4.9795
2 | 3.3263 | 3.339 | 3.0644 | 3.0836 | 3.037 | 3.2574 | 3.9668 | 4.3278 | 4.6037 | 4.9492 | 4.7748 | 4.8093 | 4.477 | 4.3944 | 4.0271 | 4.1468 | 4.5517 | 5.6585 | 5.2911 | 4.9674 | 4.7041 | 4.3623 | 4.2505 | 3.8314
3 | 2.3016 | 2.1471 | 2.0789 | 2.1449 | 2.126 | 2.3146 | 3.6819 | 4.2259 | 4.3662 | 4.1988 | 4.1117 | 4.2913 | 3.9973 | 3.962 | 3.4437 | 3.4614 | 3.4265 | 3.7481 | 3.5282 | 3.6465 | 3.4947 | 3.2983 | 2.8056 | 2.5795
4 | 0.80552 | 0.6033 | 0.57207 | 0.51524 | 0.52204 | 0.88276 | 1.7496 | 2.0372 | 2.2188 | 2.0679 | 2.0383 | 1.8624 | 1.9008 | 1.7522 | 1.7454 | 1.7489 | 2.1396 | 3.3108 | 2.9527 | 2.4193 | 2.4034 | 2.1057 | 1.7349 | 1.406
5 | 1.9908 | 1.8325 | 1.6908 | 1.6714 | 1.6931 | 1.908 | 2.4358 | 2.5496 | 2.6062 | 2.7733 | 2.8385 | 2.8613 | 2.819 | 2.7131 | 2.7357 | 2.7394 | 2.8943 | 3.2864 | 3.1812 | 3.1308 | 3.181 | 2.9551 | 2.7628 | 2.4502
6 | 2.3931 | 2.1849 | 2.1149 | 2.1907 | 2.1443 | 2.3161 | 2.6512 | 3.1088 | 3.1924 | 3.3752 | 3.2768 | 3.2983 | 3.3273 | 3.243 | 3.0906 | 3.0366 | 3.0061 | 3.0957 | 3.0294 | 2.9402 | 2.8637 | 2.7489 | 2.6488 | 2.4519
7 | 1.9733 | 1.8339 | 1.7473 | 1.7532 | 1.7318 | 1.8981 | 2.4309 | 2.724 | 2.921 | 2.8482 | 2.9012 | 2.8726 | 2.8317 | 2.7835 | 2.5981 | 2.5959 | 2.7887 | 3.1884 | 3.0169 | 2.7792 | 2.7368 | 2.6279 | 2.3705 | 2.1357
8 | 1.4451 | 1.4209 | 1.3624 | 1.3529 | 1.3711 | 1.6255 | 2.675 | 2.9917 | 3.1041 | 3.0965 | 3.3272 | 3.1801 | 3.0946 | 3.0787 | 2.6292 | 2.471 | 2.5062 | 2.7646 | 2.6867 | 2.5384 | 2.4781 | 2.3168 | 1.8863 | 1.7265

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.95221 | 0.67275 | 0.5832 | 0.74757 | 0.64368 | 0.52921 | 0.43787 | 1.5302 | 1.6002 | 1.3725 | 1.5991 | 1.4859 | 1.4924 | 1.3327 | 0.79081 | 1.2382 | 1.485 | 1.3856 | 0.96839 | 1.0046 | 0.93574 | 0.58045 | 0.46303 | 0.47991
2 | -1.5029 | -1.5026 | -1.5441 | -1.6148 | -1.5993 | -1.4678 | -0.93069 | -0.17891 | -0.19226 | -0.12741 | -0.11223 | -0.5009 | -0.73176 | -0.9486 | -0.94147 | -0.95739 | -0.75274 | 0.2474 | -0.034868 | -0.41159 | -0.76294 | -1.0036 | -1.1007 | -1.2602
3 | -1.1499 | -1.2407 | -1.2635 | -1.2466 | -1.2476 | -1.0418 | -0.038794 | 0.53713 | 0.68458 | 0.47689 | 0.28157 | 0.5585 | 0.35216 | 0.10684 | -0.4227 | -0.42288 | -0.34835 | -0.17574 | -0.42832 | -0.24404 | -0.33506 | -0.55573 | -0.87798 | -0.99109
4 | -0.9428 | -0.95215 | -0.96186 | -0.97028 | -0.9746 | -0.89103 | -0.77306 | -0.7058 | -0.72647 | -0.8048 | -0.8584 | -0.90891 | -0.90999 | -0.92672 | -0.93487 | -0.90698 | -0.76781 | -0.45762 | -0.59026 | -0.71599 | -0.77078 | -0.81546 | -0.86201 | -0.86619
5 | -0.88714 | -0.93172 | -0.97131 | -0.97477 | -0.97261 | -0.81984 | -0.6248 | -0.50563 | -0.49667 | -0.41604 | -0.41172 | -0.40305 | -0.48508 | -0.52201 | -0.50797 | -0.62968 | -0.55786 | -0.27967 | -0.33118 | -0.41178 | -0.44464 | -0.5772 | -0.63833 | -0.66778
6 | 0.28708 | 0.22456 | 0.17027 | 0.25366 | 0.2083 | 0.30009 | 0.40024 | 0.77958 | 0.89781 | 0.92508 | 0.87806 | 0.93663 | 0.92967 | 0.91889 | 0.77284 | 0.73514 | 0.63894 | 0.69897 | 0.5925 | 0.61829 | 0.52275 | 0.55028 | 0.34161 | 0.35082
7 | -0.85475 | -0.8454 | -0.87196 | -0.88774 | -0.94032 | -0.84192 | -0.71526 | -0.37153 | -0.18408 | -0.17087 | -0.12987 | -0.043646 | -0.17721 | -0.18492 | -0.33704 | -0.48164 | -0.4347 | -0.48487 | -0.54526 | -0.52349 | -0.59607 | -0.70268 | -0.7928 | -0.78859
8 | -0.97299 | -0.99356 | -0.98963 | -0.98821 | -0.96783 | -0.92873 | -0.70996 | -0.5648 | -0.52154 | -0.59564 | -0.56245 | -0.51271 | -0.54349 | -0.58842 | -0.71493 | -0.79287 | -0.79077 | -0.7798 | -0.82195 | -0.84988 | -0.86444 | -0.88978 | -0.92863 | -0.94642

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.6593 | 0.58904 | 0.74757 | 0.65011 | 0.52921 | 0.43787 | 1.5455 | 1.6002 | 1.3451 | 1.5991 | 1.5156 | 1.5073 | 1.346 | 0.77499 | 1.2258 | 1.485 | 1.3856 | 0.96839 | 1.0147 | 0.91702 | 0.58045 | 0.47229 | 0.4895
2 | -1.533 | -1.4726 | -1.5441 | -1.5825 | -1.5993 | -1.4678 | -0.93069 | -0.17533 | -0.19033 | -0.12996 | -0.10999 | -0.50591 | -0.73907 | -0.92963 | -0.94147 | -0.97654 | -0.73768 | 0.24988 | -0.034519 | -0.41159 | -0.77057 | -0.99354 | -1.0787 | -1.2728
3 | -1.1614 | -1.2407 | -1.2761 | -1.2591 | -1.2601 | -1.0627 | -0.039182 | 0.54787 | 0.69142 | 0.46736 | 0.2872 | 0.55292 | 0.35921 | 0.10898 | -0.42693 | -0.43134 | -0.35532 | -0.17222 | -0.42832 | -0.23916 | -0.33506 | -0.54462 | -0.87798 | -0.97127
4 | -0.93337 | -0.9331 | -0.95224 | -0.95088 | -0.9746 | -0.90885 | -0.77306 | -0.71286 | -0.741 | -0.82089 | -0.84982 | -0.92709 | -0.91909 | -0.91745 | -0.91617 | -0.90698 | -0.75246 | -0.44847 | -0.58436 | -0.72315 | -0.77078 | -0.79915 | -0.87925 | -0.86619
5 | -0.88714 | -0.9224 | -0.97131 | -0.97477 | -0.99207 | -0.81984 | -0.6373 | -0.50057 | -0.49171 | -0.40772 | -0.41584 | -0.39499 | -0.47538 | -0.52723 | -0.50797 | -0.61709 | -0.54671 | -0.28527 | -0.33118 | -0.4159 | -0.44019 | -0.58874 | -0.63195 | -0.66778
6 | 0.28995 | 0.22456 | 0.17197 | 0.25112 | 0.21038 | 0.30309 | 0.39223 | 0.77178 | 0.91577 | 0.94359 | 0.86927 | 0.95537 | 0.92038 | 0.90052 | 0.78057 | 0.74985 | 0.63894 | 0.69897 | 0.58065 | 0.63065 | 0.52275 | 0.56128 | 0.34161 | 0.34731
7 | -0.8462 | -0.8454 | -0.88068 | -0.90549 | -0.92151 | -0.8335 | -0.70095 | -0.37525 | -0.1804 | -0.17429 | -0.12857 | -0.042773 | -0.17898 | -0.18677 | -0.33704 | -0.47201 | -0.42601 | -0.48487 | -0.55616 | -0.51826 | -0.59011 | -0.70268 | -0.77695 | -0.79647
8 | -0.97299 | -1.0035 | -0.96984 | -0.98821 | -0.95816 | -0.91944 | -0.69576 | -0.57045 | -0.53198 | -0.58373 | -0.55683 | -0.51271 | -0.55436 | -0.58253 | -0.70063 | -0.8008 | -0.77495 | -0.7798 | -0.83017 | -0.85838 | -0.84715 | -0.90758 | -0.91006 | -0.95588

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.96173 | 0.68621 | 0.57154 | 0.73262 | 0.65655 | 0.51863 | 0.44663 | 1.4995 | 1.6162 | 1.3862 | 1.6151 | 1.5007 | 1.4626 | 1.3193 | 0.79872 | 1.2382 | 1.4998 | 1.3994 | 0.9587 | 1.0247 | 0.93574 | 0.57464 | 0.45377 | 0.48471
2 | -1.518 | -1.5026 | -1.5441 | -1.631 | -1.6313 | -1.4825 | -0.9493 | -0.17712 | -0.19226 | -0.12486 | -0.10999 | -0.5009 | -0.72444 | -0.95809 | -0.9603 | -0.97654 | -0.73768 | 0.24246 | -0.034519 | -0.41982 | -0.75531 | -1.0136 | -1.1227 | -1.2602
3 | -1.1614 | -1.2407 | -1.2761 | -1.2466 | -1.2227 | -1.0418 | -0.039182 | 0.53176 | 0.68458 | 0.48643 | 0.27594 | 0.55292 | 0.34864 | 0.10684 | -0.42693 | -0.41865 | -0.34487 | -0.17925 | -0.43688 | -0.23916 | -0.32836 | -0.55017 | -0.87798 | -0.99109
4 | -0.92394 | -0.95215 | -0.94262 | -0.96058 | -0.96486 | -0.89994 | -0.78079 | -0.71286 | -0.72647 | -0.7887 | -0.87557 | -0.89073 | -0.90999 | -0.93599 | -0.94421 | -0.89791 | -0.77549 | -0.45762 | -0.58436 | -0.70883 | -0.77078 | -0.81546 | -0.85339 | -0.88351
5 | -0.88714 | -0.93172 | -0.98102 | -0.96502 | -0.96289 | -0.81984 | -0.61855 | -0.50563 | -0.50661 | -0.41604 | -0.41996 | -0.39499 | -0.49478 | -0.51157 | -0.51305 | -0.61709 | -0.56902 | -0.27408 | -0.32456 | -0.42001 | -0.43575 | -0.58297 | -0.63195 | -0.67446
6 | 0.28995 | 0.22681 | 0.17027 | 0.25366 | 0.21038 | 0.30609 | 0.40024 | 0.78737 | 0.89781 | 0.94359 | 0.88684 | 0.9179 | 0.92967 | 0.9097 | 0.76511 | 0.74985 | 0.65171 | 0.71295 | 0.58657 | 0.62447 | 0.51752 | 0.55578 | 0.34161 | 0.34731
7 | -0.85475 | -0.83695 | -0.85452 | -0.86998 | -0.95912 | -0.8335 | -0.72241 | -0.37525 | -0.18777 | -0.17258 | -0.13117 | -0.044082 | -0.17721 | -0.18492 | -0.34378 | -0.48646 | -0.4347 | -0.48487 | -0.54526 | -0.52873 | -0.58415 | -0.71674 | -0.80866 | -0.80436
8 | -0.96326 | -0.99356 | -0.98963 | -1.008 | -0.96783 | -0.93801 | -0.71706 | -0.55351 | -0.52154 | -0.58969 | -0.56808 | -0.51271 | -0.54349 | -0.58842 | -0.70063 | -0.79287 | -0.80658 | -0.772 | -0.83017 | -0.84138 | -0.84715 | -0.87199 | -0.9472 | -0.96535

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41384 | 0.45559 | 0.59299 | 0.67984 | 0.79933 | 0.93436 | 0.8329 | 1.1907 | 1.0924 | 1.2338 | 1.268 | 1.1761 | 1.1095 | 1.0215 | 0.94089 | 0.84679 | 0.83798 | 0.66394 | 0.54933 | 0.65185 | 0.66417 | 0.75902 | 0.36854 | 0.35384
2 | 0.34487 | 0.37965 | 0.49416 | 0.56653 | 0.66611 | 0.77864 | 0.69408 | 0.99227 | 0.9103 | 1.0281 | 1.0566 | 0.98012 | 0.9246 | 0.85123 | 0.78408 | 0.70566 | 0.69831 | 0.55328 | 0.45777 | 0.54321 | 0.55348 | 0.63251 | 0.30712 | 0.29487
3 | 0.27589 | 0.30372 | 0.39533 | 0.45322 | 0.53289 | 0.62291 | 0.55527 | 0.79382 | 0.72824 | 0.8225 | 0.84531 | 0.7841 | 0.73968 | 0.68098 | 0.62726 | 0.56453 | 0.55865 | 0.44262 | 0.36622 | 0.43457 | 0.44278 | 0.50601 | 0.24569 | 0.2359
4 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
5 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
6 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
7 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
8 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1473 | 1.2142 | 1.2822 | 1.3404 | 1.3557 | 1.4181 | 1.4108 | 1.3336 | 1.2083 | 1.7743 | 1.7327 | 1.5955 | 1.5567 | 1.5631 | 1.4891 | 1.365 | 1.2267 | 1.1827 | 0.74345 | 0.79506 | 0.86925 | 0.88999 | 0.9282 | 1.0246
2 | 0.9561 | 1.0118 | 1.0685 | 1.117 | 1.1297 | 1.1817 | 1.1757 | 1.1113 | 1.0069 | 1.4786 | 1.4439 | 1.3296 | 1.2973 | 1.3026 | 1.2409 | 1.1375 | 1.0223 | 0.9856 | 0.61954 | 0.66255 | 0.72438 | 0.74166 | 0.7735 | 0.8538
3 | 0.76488 | 0.80946 | 0.85477 | 0.89363 | 0.90377 | 0.9454 | 0.94056 | 0.88905 | 0.80552 | 1.1829 | 1.1551 | 1.0637 | 1.0378 | 1.0421 | 0.99272 | 0.90997 | 0.81782 | 0.78848 | 0.49564 | 0.53004 | 0.5795 | 0.59333 | 0.6188 | 0.68304
4 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
5 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
6 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
7 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
8 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5612e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035271 | 0.67902 | 1.6263 | 2.2014 | 2.4535 | 2.652 | 2.3089 | 1.7722 | 0.981 | 0.22523 | 0.0013361 | 0.00024514 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.8104 | 5.5043 | 5.4571 | 5.6884 | 4.6419 | 4.2642 | 3.6005 | 3.3976 | 3.1004 | 2.9787 | 2.9288 | 2.7451 | 2.5973 | 2.6659 | 3.5257 | 3.775 | 4.0233 | 4.2805 | 4.0289 | 4.0382 | 4.4694 | 4.45 | 4.3503 | 4.7175
4 | 0 | 3.5975e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032558 | 0.68594 | 1.728 | 2.3603 | 2.6306 | 2.5459 | 2.2397 | 1.827 | 0.99091 | 0.22304 | 0.0013643 | 0.00025249 | 6.2057e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.8156e-05 | 2.1117e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034593 | 0.70673 | 1.711 | 2.2014 | 2.6559 | 2.599 | 2.4013 | 1.8087 | 1.0405 | 0.21211 | 0.0013361 | 0.00023288 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.32911 | 0.88093 | 1.1347 | 1.29 | 1.379 | 1.1776 | 0.91349 | 0.52023 | 0.11371 | 0.00071027 | 0.00012134 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.6339e-05 | 2.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034932 | 0.67902 | 1.6772 | 2.156 | 2.4535 | 2.6785 | 2.332 | 1.8087 | 1.0008 | 0.21211 | 0.0014065 | 0.00023779 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.3608 | 5.6711 | 5.7299 | 5.4149 | 4.8314 | 4.097 | 3.8209 | 3.3316 | 3.3264 | 2.8313 | 2.8708 | 2.9473 | 2.7056 | 2.5593 | 3.2571 | 3.6255 | 3.7889 | 4.4535 | 3.9467 | 4.3327 | 4.6464 | 4.3592 | 4.2184 | 5.214
4 | 0 | 3.7429e-05 | 2.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033575 | 0.71366 | 1.6772 | 2.2695 | 2.4788 | 2.5194 | 2.332 | 1.9001 | 1.0206 | 0.2296 | 0.0013924 | 0.00024514 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.6702e-05 | 2.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032558 | 0.67902 | 1.6094 | 2.3376 | 2.5041 | 2.7316 | 2.4244 | 1.7539 | 1.0107 | 0.21211 | 0.0013783 | 0.00024514 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.33951 | 0.87246 | 1.1347 | 1.2141 | 1.2995 | 1.1083 | 0.95917 | 0.4905 | 0.11371 | 0.00068917 | 0.0001287 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5249e-05 | 2.1535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034932 | 0.70673 | 1.7788 | 2.2695 | 2.4029 | 2.7316 | 2.3782 | 1.9001 | 1.0305 | 0.21867 | 0.0014627 | 0.00024759 | 6.3997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.3608 | 5.4487 | 5.3479 | 5.1961 | 4.6419 | 4.3478 | 3.5637 | 3.1337 | 3.0681 | 3.0082 | 2.8708 | 2.8895 | 2.8138 | 2.7992 | 3.2571 | 3.8871 | 3.7499 | 4.1508 | 4.2756 | 4.0382 | 4.4694 | 4.5408 | 4.1745 | 5.0651
4 | 0 | 3.5612e-05 | 2.1953e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033236 | 0.69287 | 1.7449 | 2.2695 | 2.5547 | 2.7846 | 2.2397 | 1.8635 | 0.97109 | 0.21211 | 0.0014487 | 0.00023533 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.5612e-05 | 2.1535e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034253 | 0.67902 | 1.7449 | 2.2241 | 2.58 | 2.6785 | 2.1935 | 1.7722 | 0.96118 | 0.21648 | 0.0014487 | 0.00025495 | 6.7229e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017805 | 0.33258 | 0.87246 | 1.1461 | 1.3026 | 1.379 | 1.2122 | 0.86782 | 0.48059 | 0.10715 | 0.00066807 | 0.00011889 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.4887 | 5.4503 | 5.2254 | 5.1198 | 5.0293 | 5.0623 | 5.0678 | 5.9219 | 6.3615 | 6.297 | 6.1709 | 6.2546 | 6.5094 | 6.4458 | 5.963 | 6.1399 | 6.1511 | 6.0278 | 5.6685 | 5.5708 | 5.5859 | 5.488 | 5.2847 | 5.1741
2 | 4.0783 | 3.8723 | 3.6989 | 3.3826 | 3.219 | 3.3412 | 3.5845 | 4.5564 | 4.9648 | 5.3068 | 4.8244 | 5.072 | 5.0994 | 5.0243 | 4.341 | 4.5179 | 4.7283 | 4.774 | 4.9191 | 5.156 | 5.4173 | 4.9494 | 4.4332 | 4.1585
3 | 2.7122 | 2.5709 | 2.3626 | 2.4383 | 2.3602 | 2.3791 | 3.3451 | 4.0884 | 4.2801 | 4.0277 | 3.9264 | 4.2252 | 4.434 | 4.1582 | 3.8051 | 3.6118 | 3.6511 | 3.58 | 3.4584 | 3.7462 | 3.9437 | 3.6602 | 3.352 | 2.8595
4 | 1.2434 | 1.0179 | 0.81974 | 0.80378 | 0.72363 | 0.67463 | 1.4076 | 2.3291 | 2.8189 | 2.8953 | 2.831 | 2.5442 | 2.8929 | 2.7575 | 2.5229 | 2.3352 | 2.0971 | 1.9043 | 2.3731 | 2.7629 | 3.1822 | 3.0148 | 2.3655 | 1.7586
5 | 2.3221 | 2.1101 | 1.948 | 1.8962 | 1.9498 | 1.9373 | 2.1576 | 2.3818 | 2.6269 | 2.7143 | 2.8936 | 3.0642 | 3.1568 | 3.0377 | 2.9338 | 2.896 | 2.8769 | 2.8855 | 2.9025 | 2.9359 | 3.2382 | 3.0737 | 3.0152 | 2.6933
6 | 2.424 | 2.3395 | 2.1689 | 2.2462 | 2.2752 | 2.2605 | 2.4762 | 2.9709 | 3.0987 | 3.0911 | 3.0858 | 3.2596 | 3.2311 | 3.1206 | 2.9419 | 2.8405 | 2.9507 | 2.899 | 2.7049 | 2.7218 | 2.8517 | 2.5928 | 2.4866 | 2.4996
7 | 1.9872 | 1.8074 | 1.7551 | 1.7834 | 1.7082 | 1.8326 | 2.3575 | 2.5625 | 2.9486 | 3.1154 | 3.0911 | 3.225 | 3.1502 | 3.2457 | 3.1974 | 2.9808 | 2.9972 | 2.9237 | 2.8784 | 2.888 | 2.9339 | 2.4657 | 2.4511 | 2.1493
8 | 1.529 | 1.4451 | 1.3852 | 1.3665 | 1.3876 | 1.4766 | 2.4106 | 2.8061 | 3.0136 | 2.9799 | 3.1005 | 3.2925 | 3.2788 | 3.0791 | 2.6916 | 2.5721 | 2.4205 | 2.3958 | 2.336 | 2.3963 | 2.3247 | 2.0332 | 1.7724 | 1.6285

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.54 | 5.4503 | 5.1274 | 5.1198 | 4.9338 | 5.0623 | 5.1639 | 5.9219 | 6.4247 | 6.297 | 6.1095 | 6.1304 | 6.3806 | 6.5722 | 6.0795 | 6.2 | 6.2118 | 5.9103 | 5.7801 | 5.5157 | 5.6408 | 5.488 | 5.3851 | 5.2711
2 | 4.0783 | 3.8723 | 3.6646 | 3.4139 | 3.219 | 3.4045 | 3.5509 | 4.5112 | 5.0141 | 5.2542 | 4.8724 | 5.072 | 5.2003 | 5.0243 | 4.2564 | 4.5179 | 4.7749 | 4.8205 | 5.016 | 5.0539 | 5.3639 | 5.0474 | 4.3911 | 4.0807
3 | 2.6626 | 2.6174 | 2.3411 | 2.4159 | 2.404 | 2.3344 | 3.2817 | 4.1695 | 4.2375 | 4.0676 | 3.9264 | 4.1413 | 4.434 | 4.0767 | 3.8051 | 3.647 | 3.6151 | 3.5104 | 3.4244 | 3.8203 | 3.9048 | 3.7326 | 3.352 | 2.8859
4 | 1.2434 | 1.0263 | 0.8066 | 0.80378 | 0.72363 | 0.66896 | 1.4204 | 2.3291 | 2.8189 | 2.838 | 2.8029 | 2.5695 | 2.9215 | 2.7845 | 2.4984 | 2.3579 | 2.1177 | 1.886 | 2.3731 | 2.7356 | 3.1508 | 3.0446 | 2.3655 | 1.7746
5 | 2.3007 | 2.0715 | 1.9837 | 1.8788 | 1.9681 | 1.9007 | 2.1981 | 2.3582 | 2.6269 | 2.7411 | 2.9223 | 3.0034 | 3.1256 | 3.0377 | 2.8764 | 2.9243 | 2.9053 | 2.9136 | 2.9025 | 2.9359 | 3.302 | 3.1346 | 3.044 | 2.6427
6 | 2.4015 | 2.3395 | 2.1689 | 2.2044 | 2.3182 | 2.282 | 2.4997 | 3.0004 | 3.1294 | 3.0299 | 3.1472 | 3.3243 | 3.1671 | 3.1512 | 2.9132 | 2.8127 | 2.9507 | 2.9272 | 2.7315 | 2.6949 | 2.8798 | 2.6184 | 2.5101 | 2.4996
7 | 1.9872 | 1.8236 | 1.7551 | 1.8159 | 1.724 | 1.8671 | 2.402 | 2.5879 | 2.9193 | 3.1771 | 3.0911 | 3.2571 | 3.1191 | 3.2457 | 3.1974 | 3.0099 | 2.9676 | 2.9807 | 2.8217 | 2.888 | 2.9917 | 2.417 | 2.4279 | 2.1096
8 | 1.5155 | 1.4577 | 1.3852 | 1.3665 | 1.375 | 1.504 | 2.3878 | 2.7505 | 3.0435 | 3.0389 | 3.1005 | 3.3252 | 3.2788 | 3.0791 | 2.6391 | 2.547 | 2.4444 | 2.3726 | 2.2902 | 2.4436 | 2.2792 | 2.0131 | 1.7888 | 1.6579

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 5.54 | 5.5521 | 5.1274 | 5.216 | 4.9338 | 5.0138 | 5.0678 | 6.0395 | 6.2351 | 6.2346 | 6.2322 | 6.2546 | 6.445 | 6.3194 | 5.9047 | 6.26 | 6.2118 | 5.9103 | 5.6685 | 5.5157 | 5.531 | 5.5966 | 5.3851 | 5.1256
2 | 4.1161 | 3.908 | 3.6989 | 3.4452 | 3.1889 | 3.3096 | 3.6182 | 4.466 | 4.8662 | 5.3594 | 4.7285 | 5.072 | 5.049 | 5.0243 | 4.2987 | 4.5619 | 4.8216 | 4.8205 | 4.8222 | 5.156 | 5.3105 | 4.9494 | 4.4332 | 4.1974
3 | 2.737 | 2.5243 | 2.4055 | 2.4606 | 2.3383 | 2.3344 | 3.4085 | 4.129 | 4.2375 | 4.1075 | 3.8484 | 4.3091 | 4.5218 | 4.0767 | 3.7679 | 3.6823 | 3.7232 | 3.5104 | 3.5263 | 3.7092 | 4.0213 | 3.5878 | 3.3838 | 2.8066
4 | 1.2434 | 1.0263 | 0.8066 | 0.81677 | 0.71766 | 0.67463 | 1.4076 | 2.306 | 2.8469 | 2.8953 | 2.831 | 2.5947 | 2.8643 | 2.7575 | 2.5475 | 2.3125 | 2.0765 | 1.886 | 2.3265 | 2.7629 | 3.2135 | 3.0745 | 2.3655 | 1.7426
5 | 2.3436 | 2.1293 | 1.9658 | 1.8614 | 1.9316 | 1.919 | 2.1373 | 2.429 | 2.6269 | 2.7143 | 2.8936 | 3.0034 | 3.2193 | 3.0972 | 2.9911 | 2.9526 | 2.8485 | 2.9417 | 2.8453 | 2.9649 | 3.2063 | 3.1346 | 3.0728 | 2.668
6 | 2.4015 | 2.3395 | 2.209 | 2.2253 | 2.2322 | 2.282 | 2.4762 | 3.0004 | 3.0987 | 3.0299 | 3.0244 | 3.2596 | 3.2311 | 3.09 | 2.8844 | 2.8127 | 3.009 | 2.8425 | 2.7315 | 2.7218 | 2.8517 | 2.644 | 2.5336 | 2.5463
7 | 1.9872 | 1.8236 | 1.7869 | 1.7834 | 1.6765 | 1.8671 | 2.3575 | 2.6133 | 2.89 | 3.0537 | 3.0604 | 3.2891 | 3.1502 | 3.2138 | 3.2599 | 2.9225 | 3.0564 | 2.9522 | 2.9067 | 2.888 | 2.9628 | 2.417 | 2.4743 | 2.1096
8 | 1.556 | 1.4324 | 1.4097 | 1.3787 | 1.4002 | 1.504 | 2.4334 | 2.8061 | 3.0734 | 2.9504 | 3.1313 | 3.2271 | 3.3437 | 3.0188 | 2.6653 | 2.547 | 2.4682 | 2.3494 | 2.3818 | 2.4199 | 2.3019 | 2.0332 | 1.756 | 1.6139

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73394 | 0.81067 | 0.76397 | 0.76397 | 0.74729 | 0.79066 | 0.81401 | 1.5246 | 1.7748 | 1.7081 | 1.6681 | 1.6647 | 1.7715 | 1.7181 | 1.2043 | 1.5746 | 1.5947 | 1.4946 | 1.1843 | 1.0742 | 1.1276 | 1.1309 | 0.78065 | 0.77398
2 | 0.030684 | -0.1841 | -0.19945 | -0.2915 | -0.35287 | -0.27616 | -0.35287 | 0.88983 | 1.1353 | 1.4575 | 0.82847 | 0.75176 | 0.52163 | 0.70573 | 0.30684 | 0.26081 | 0.30684 | 0.55231 | 1.0586 | 1.0739 | 0.85915 | 0.6597 | 0.30684 | 0.061368
3 | -0.18519 | -0.4386 | -0.76511 | -0.70663 | -0.72125 | -0.68714 | -0.038987 | 0.82359 | 1.0819 | 1.0916 | 0.91131 | 1.1404 | 1.0331 | 0.90157 | 0.64815 | 0.40449 | 0.50195 | 0.44835 | 0.082847 | 0.36063 | 0.50683 | 0.33139 | -0.30702 | -0.62866
4 | -0.87621 | -0.88463 | -0.90991 | -0.90991 | -0.93097 | -0.95625 | -0.86778 | -0.58554 | -0.4381 | -0.46338 | -0.58554 | -0.63609 | -0.58976 | -0.64031 | -0.60239 | -0.71192 | -0.80038 | -0.71192 | -0.50129 | -0.45074 | -0.45074 | -0.59397 | -0.73719 | -0.76668
5 | -0.54558 | -0.71531 | -0.84261 | -0.83655 | -0.83655 | -0.91535 | -0.82443 | -0.32735 | 0.10912 | 0.36372 | 0.60013 | 0.6365 | 0.5577 | 0.46071 | 0.3031 | 0.19398 | 0.16367 | 0.15155 | 0.15155 | 0.036372 | 0.32128 | 0.15155 | 0.084867 | -0.13336
6 | 0.39766 | 0.44116 | 0.33553 | 0.39456 | 0.40388 | 0.41475 | 0.40077 | 0.74251 | 0.85125 | 0.8497 | 0.74251 | 0.88698 | 0.92426 | 0.85125 | 0.74096 | 0.65242 | 0.79533 | 0.77047 | 0.60426 | 0.56077 | 0.66018 | 0.52038 | 0.39611 | 0.44271
7 | -0.76723 | -0.78884 | -0.83747 | -0.85908 | -0.80505 | -0.86989 | -0.74562 | -0.34039 | -0.059433 | -0.048627 | 0.10266 | 0.032418 | 0.010806 | 0 | -0.086449 | -0.15129 | -0.22152 | -0.29176 | -0.25394 | -0.30797 | -0.21612 | -0.40523 | -0.51329 | -0.55111
8 | -0.96049 | -0.9669 | -0.97652 | -0.98133 | -0.9685 | -0.94606 | -0.80335 | -0.66384 | -0.64941 | -0.63979 | -0.62857 | -0.62376 | -0.63819 | -0.66224 | -0.72959 | -0.76165 | -0.78731 | -0.79052 | -0.80495 | -0.83221 | -0.88512 | -0.9204 | -0.93483 | -0.95247

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71926 | 0.81878 | 0.77925 | 0.77161 | 0.75476 | 0.77484 | 0.81401 | 1.5551 | 1.7926 | 1.7422 | 1.6347 | 1.6814 | 1.7715 | 1.7353 | 1.2043 | 1.5431 | 1.6266 | 1.4647 | 1.208 | 1.0957 | 1.1502 | 1.1309 | 0.79626 | 0.78172
2 | 0.03007 | -0.18042 | -0.20343 | -0.29733 | -0.35287 | -0.27616 | -0.34581 | 0.88983 | 1.1353 | 1.4283 | 0.82847 | 0.73672 | 0.51641 | 0.69162 | 0.31298 | 0.25821 | 0.3007 | 0.54679 | 1.0798 | 1.0847 | 0.84197 | 0.6597 | 0.30991 | 0.061982
3 | -0.18889 | -0.44737 | -0.78042 | -0.7137 | -0.73568 | -0.69401 | -0.038207 | 0.81536 | 1.1035 | 1.1025 | 0.9022 | 1.129 | 1.0125 | 0.88354 | 0.64167 | 0.40853 | 0.50195 | 0.44835 | 0.084504 | 0.35702 | 0.50683 | 0.3347 | -0.31009 | -0.64123
4 | -0.89373 | -0.89348 | -0.90081 | -0.92811 | -0.91235 | -0.94668 | -0.87646 | -0.57383 | -0.42934 | -0.47265 | -0.59725 | -0.62973 | -0.57796 | -0.6339 | -0.60239 | -0.72616 | -0.78438 | -0.72616 | -0.51132 | -0.44623 | -0.45525 | -0.60585 | -0.72982 | -0.78202
5 | -0.55649 | -0.70816 | -0.82576 | -0.85328 | -0.83655 | -0.91535 | -0.83267 | -0.32735 | 0.1113 | 0.36008 | 0.61214 | 0.64287 | 0.5577 | 0.46992 | 0.30007 | 0.19398 | 0.16367 | 0.14852 | 0.15155 | 0.036008 | 0.32128 | 0.15458 | 0.08317 | -0.13336
6 | 0.39766 | 0.44998 | 0.33217 | 0.39061 | 0.41196 | 0.41475 | 0.40879 | 0.73509 | 0.85976 | 0.8412 | 0.74994 | 0.90472 | 0.94274 | 0.84274 | 0.74096 | 0.65894 | 0.81123 | 0.78588 | 0.60426 | 0.56638 | 0.65358 | 0.51518 | 0.38819 | 0.45157
7 | -0.78258 | -0.78884 | -0.82072 | -0.85049 | -0.78895 | -0.86119 | -0.75308 | -0.33358 | -0.058245 | -0.0496 | 0.10266 | 0.033067 | 0.010698 | 0 | -0.08472 | -0.1528 | -0.21931 | -0.28885 | -0.24886 | -0.31413 | -0.21828 | -0.41333 | -0.50302 | -0.55662
8 | -0.94128 | -0.9669 | -0.96676 | -0.99115 | -0.97819 | -0.95552 | -0.81941 | -0.67048 | -0.64941 | -0.65259 | -0.64114 | -0.61752 | -0.6318 | -0.66224 | -0.72959 | -0.76165 | -0.77156 | -0.80633 | -0.78885 | -0.83221 | -0.86742 | -0.9112 | -0.94418 | -0.96199

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.71926 | 0.81067 | 0.75633 | 0.74869 | 0.73982 | 0.77484 | 0.81401 | 1.5551 | 1.7926 | 1.7081 | 1.6514 | 1.698 | 1.8069 | 1.6837 | 1.2043 | 1.5589 | 1.6266 | 1.4796 | 1.1606 | 1.085 | 1.1502 | 1.1083 | 0.76504 | 0.7585
2 | 0.030377 | -0.1841 | -0.20144 | -0.28858 | -0.35639 | -0.27063 | -0.35287 | 0.89873 | 1.158 | 1.4575 | 0.83675 | 0.73672 | 0.51119 | 0.71279 | 0.3007 | 0.25821 | 0.30377 | 0.55231 | 1.0374 | 1.0847 | 0.85056 | 0.6597 | 0.3007 | 0.060754
3 | -0.18519 | -0.4386 | -0.76511 | -0.7137 | -0.71404 | -0.69401 | -0.038207 | 0.84007 | 1.1035 | 1.0916 | 0.9022 | 1.1518 | 1.0435 | 0.90157 | 0.65463 | 0.40449 | 0.50697 | 0.45283 | 0.084504 | 0.35341 | 0.50176 | 0.32807 | -0.31316 | -0.63495
4 | -0.89373 | -0.87579 | -0.89171 | -0.92811 | -0.94959 | -0.93712 | -0.85911 | -0.59725 | -0.43372 | -0.46801 | -0.58554 | -0.63609 | -0.60155 | -0.64031 | -0.60842 | -0.69768 | -0.81639 | -0.71192 | -0.49127 | -0.45525 | -0.44623 | -0.58803 | -0.74457 | -0.75902
5 | -0.54012 | -0.70816 | -0.84261 | -0.85328 | -0.85328 | -0.92451 | -0.81618 | -0.33062 | 0.11021 | 0.36372 | 0.61214 | 0.64923 | 0.56328 | 0.46071 | 0.30007 | 0.19592 | 0.16695 | 0.14852 | 0.15306 | 0.036735 | 0.32128 | 0.15155 | 0.08317 | -0.1347
6 | 0.39766 | 0.44116 | 0.33217 | 0.3985 | 0.40792 | 0.41475 | 0.39276 | 0.75736 | 0.85125 | 0.8412 | 0.74994 | 0.87811 | 0.91502 | 0.85976 | 0.74837 | 0.65242 | 0.81123 | 0.78588 | 0.60426 | 0.54955 | 0.67339 | 0.52558 | 0.38819 | 0.43828
7 | -0.7749 | -0.78884 | -0.85422 | -0.87627 | -0.82115 | -0.87859 | -0.73071 | -0.33699 | -0.058245 | -0.047655 | 0.10368 | 0.032742 | 0.010914 | 0 | -0.086449 | -0.15129 | -0.22152 | -0.29468 | -0.25648 | -0.30181 | -0.21612 | -0.40523 | -0.50816 | -0.56213
8 | -0.96049 | -0.9669 | -0.95699 | -0.97152 | -0.97819 | -0.94606 | -0.79531 | -0.6572 | -0.64941 | -0.63979 | -0.63485 | -0.62376 | -0.63819 | -0.66886 | -0.74418 | -0.76165 | -0.80306 | -0.78261 | -0.7969 | -0.84053 | -0.88512 | -0.90199 | -0.91613 | -0.97152

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41384 | 0.45559 | 0.59299 | 0.67984 | 0.79933 | 0.93436 | 0.8329 | 1.1907 | 1.0924 | 1.2338 | 1.268 | 1.1761 | 1.1095 | 1.0215 | 0.94089 | 0.84679 | 0.83798 | 0.66394 | 0.54933 | 0.65185 | 0.66417 | 0.75902 | 0.36854 | 0.35384
2 | 0.34487 | 0.37965 | 0.49416 | 0.56653 | 0.66611 | 0.77864 | 0.69408 | 0.99227 | 0.9103 | 1.0281 | 1.0566 | 0.98012 | 0.9246 | 0.85123 | 0.78408 | 0.70566 | 0.69831 | 0.55328 | 0.45777 | 0.54321 | 0.55348 | 0.63251 | 0.30712 | 0.29487
3 | 0.27589 | 0.30372 | 0.39533 | 0.45322 | 0.53289 | 0.62291 | 0.55527 | 0.79382 | 0.72824 | 0.8225 | 0.84531 | 0.7841 | 0.73968 | 0.68098 | 0.62726 | 0.56453 | 0.55865 | 0.44262 | 0.36622 | 0.43457 | 0.44278 | 0.50601 | 0.24569 | 0.2359
4 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
5 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
6 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
7 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692
8 | 0.20692 | 0.22779 | 0.29649 | 0.33992 | 0.39967 | 0.46718 | 0.41645 | 0.59536 | 0.54618 | 0.61688 | 0.63398 | 0.58807 | 0.55476 | 0.51074 | 0.47045 | 0.4234 | 0.41899 | 0.33197 | 0.27466 | 0.32593 | 0.33209 | 0.37951 | 0.18427 | 0.17692

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1473 | 1.2142 | 1.2822 | 1.3404 | 1.3557 | 1.4181 | 1.4108 | 1.3336 | 1.2083 | 1.7743 | 1.7327 | 1.5955 | 1.5567 | 1.5631 | 1.4891 | 1.365 | 1.2267 | 1.1827 | 0.74345 | 0.79506 | 0.86925 | 0.88999 | 0.9282 | 1.0246
2 | 0.9561 | 1.0118 | 1.0685 | 1.117 | 1.1297 | 1.1817 | 1.1757 | 1.1113 | 1.0069 | 1.4786 | 1.4439 | 1.3296 | 1.2973 | 1.3026 | 1.2409 | 1.1375 | 1.0223 | 0.9856 | 0.61954 | 0.66255 | 0.72438 | 0.74166 | 0.7735 | 0.8538
3 | 0.76488 | 0.80946 | 0.85477 | 0.89363 | 0.90377 | 0.9454 | 0.94056 | 0.88905 | 0.80552 | 1.1829 | 1.1551 | 1.0637 | 1.0378 | 1.0421 | 0.99272 | 0.90997 | 0.81782 | 0.78848 | 0.49564 | 0.53004 | 0.5795 | 0.59333 | 0.6188 | 0.68304
4 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
5 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
6 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
7 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228
8 | 0.57366 | 0.6071 | 0.64108 | 0.67022 | 0.67783 | 0.70905 | 0.70542 | 0.66679 | 0.60414 | 0.88716 | 0.86635 | 0.79775 | 0.77837 | 0.78156 | 0.74454 | 0.68248 | 0.61336 | 0.59136 | 0.37173 | 0.39753 | 0.43463 | 0.445 | 0.4641 | 0.51228

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.5689e-05 | 2.5553e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.88308 | 2.2437 | 2.8778 | 3.2619 | 3.2002 | 2.8313 | 2.3193 | 1.2668 | 0.29163 | 0.0017561 | 0.00030076 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7637 | 3.9901 | 4.136 | 3.9846 | 3.4814 | 3.0766 | 2.8537 | 2.5093 | 2.4175 | 2.2224 | 2.2409 | 2.2286 | 2.0383 | 2.0863 | 2.363 | 2.8736 | 2.7804 | 3.1722 | 3.1083 | 3.1806 | 3.5958 | 3.3254 | 3.2922 | 3.6519
4 | 0 | 4.7073e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.91805 | 2.1358 | 2.9359 | 3.166 | 3.3687 | 2.8903 | 2.2504 | 1.1923 | 0.28607 | 0.0017561 | 0.00030076 | 7.8218e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4766e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.90931 | 2.0711 | 2.7615 | 3.3258 | 3.3013 | 2.9492 | 2.2504 | 1.2668 | 0.27496 | 0.0017385 | 0.00029474 | 7.4307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3075e-05 | 1.3699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.41968 | 1.1111 | 1.497 | 1.567 | 1.6506 | 1.4746 | 1.1367 | 0.59613 | 0.14304 | 0.00083415 | 0.00014436 | 4.1064e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7073e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.83062 | 2.0711 | 3.0231 | 3.102 | 3.5034 | 2.9492 | 2.2964 | 1.2916 | 0.28052 | 0.001721 | 0.00028873 | 7.8218e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 4.0699 | 4.136 | 3.9846 | 3.588 | 3.2035 | 2.768 | 2.6117 | 2.3227 | 2.2878 | 2.1743 | 2.0357 | 2.0982 | 2.0661 | 2.5122 | 2.9294 | 2.6962 | 3.2357 | 3.0479 | 2.9917 | 3.423 | 3.191 | 3.3909 | 3.6147
4 | 0 | 4.3843e-05 | 2.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041861 | 0.85685 | 2.179 | 2.7906 | 3.2939 | 3.3013 | 3.0967 | 2.2275 | 1.1923 | 0.26941 | 0.0017912 | 0.00028572 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7535e-05 | 2.687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044398 | 0.88308 | 2.2437 | 2.8778 | 3.2299 | 3.2002 | 3.0967 | 2.3882 | 1.2171 | 0.28885 | 0.0017737 | 0.00030978 | 8.1347e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.1921e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021776 | 0.45903 | 1.0787 | 1.3953 | 1.615 | 1.617 | 1.5484 | 1.1941 | 0.64581 | 0.13609 | 0.00092195 | 0.00014737 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.8458e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.83062 | 2.0495 | 3.0522 | 3.038 | 3.436 | 2.8608 | 2.3882 | 1.304 | 0.27496 | 0.0017912 | 0.0003158 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.31 | 3.9901 | 4.0107 | 4.1456 | 3.3749 | 3.1083 | 2.9678 | 2.5093 | 2.2753 | 2.157 | 2.1522 | 2.1 | 2.0782 | 1.9446 | 2.5371 | 2.8736 | 2.9489 | 3.1405 | 3.1686 | 3.1491 | 3.2847 | 3.2246 | 3.1605 | 3.7265
4 | 0 | 4.7535e-05 | 2.7134e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042706 | 0.83062 | 2.0711 | 3.0231 | 3.2619 | 3.2339 | 2.8608 | 2.4112 | 1.2295 | 0.26941 | 0.0018263 | 0.00029775 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.7535e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043129 | 0.85685 | 2.2221 | 2.7906 | 3.166 | 3.4024 | 3.0082 | 2.2734 | 1.2295 | 0.2833 | 0.0018088 | 0.00030377 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2383e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.42843 | 1.1326 | 1.5261 | 1.599 | 1.6675 | 1.5041 | 1.0908 | 0.62097 | 0.1347 | 0.00086927 | 0.0001579 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1