## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2050
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 134.8%
Flex. Load Growth | 574.3%
RES Installed, [MW] | 33
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 8
3 | 9 | 10
4 | 22 | 6
5 | 24 | 6
6 | 26 | 3

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 5.6475 | 5.8358 | 5.2257 | 4.9532 | 4.0581 | 3.4443 | 4.212 | 0.73149 | 0.64327 | 0.9378 | 0.55229 | 0.69014 | 1.0995 | 2.0258 | 2.1614 | 2.1256 | 1.1923 | 2.4288 | 1.4253 | 1.0021 | 1.5218 | 0.94055 | 4.2929 | 5.1751
Minimum FL, [MW] | -12.7506 | -13.6346 | -15.3347 | -16.5417 | -17.6808 | -19.2958 | -18.4118 | -20.6533 | -18.7322 | -27.5146 | -27.2326 | -24.8948 | -23.8637 | -23.04 | -21.7169 | -19.7625 | -18.4791 | -16.5369 | -10.4965 | -11.7471 | -12.4172 | -13.3311 | -10.5915 | -11.2545
Maximum FL, [MW] | 12.2837 | 13.1415 | 14.7346 | 15.8548 | 16.876 | 18.4274 | 17.5682 | 19.8256 | 18.16 | 20.7219 | 20.885 | 19.5504 | 18.8915 | 18.4059 | 17.2492 | 15.7044 | 14.6299 | 13.0755 | 10.2342 | 11.455 | 12.1722 | 13.1119 | 10.2027 | 10.8492

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.3305 | 7.1364 | 6.8017 | 6.921 | 6.5746 | 6.4595 | 6.6664 | 7.7058 | 7.8393 | 7.8246 | 7.7243 | 7.9119 | 7.9101 | 7.9592 | 7.0036 | 7.4948 | 7.9247 | 8.0549 | 7.4641 | 7.0466 | 7.1022 | 6.6838 | 6.7252 | 6.7745
2 | 4.6792 | 4.6042 | 4.3483 | 4.2741 | 4.1595 | 4.2931 | 5.1855 | 5.3562 | 5.7976 | 6.0186 | 5.9416 | 5.8253 | 5.6864 | 5.5712 | 5.2345 | 5.3798 | 5.7889 | 7.0884 | 6.6033 | 6.0471 | 5.954 | 5.4731 | 5.581 | 5.1663
3 | 3.2749 | 3.1493 | 2.9913 | 3.003 | 2.9057 | 3.1628 | 4.9279 | 5.2168 | 5.4342 | 5.3044 | 5.0627 | 5.3993 | 5.0667 | 4.9549 | 4.34 | 4.3185 | 4.3636 | 4.8649 | 4.3398 | 4.4459 | 4.3899 | 4.0629 | 3.8434 | 3.575
4 | 1.3405 | 1.0876 | 1.0268 | 0.94455 | 0.87894 | 1.3098 | 2.3571 | 2.4829 | 2.7206 | 2.5813 | 2.5213 | 2.3611 | 2.3428 | 2.3055 | 2.2235 | 2.2656 | 2.7104 | 4.1512 | 3.656 | 3.0736 | 3.0269 | 2.6532 | 2.3445 | 2.0064
5 | 2.8014 | 2.6179 | 2.3868 | 2.384 | 2.3366 | 2.5197 | 3.2331 | 3.1875 | 3.2844 | 3.4421 | 3.4978 | 3.5691 | 3.5421 | 3.4686 | 3.472 | 3.442 | 3.571 | 4.2 | 4.0481 | 3.9205 | 3.9379 | 3.6287 | 3.5742 | 3.3673
6 | 3.2169 | 3.0774 | 2.953 | 2.9553 | 2.8927 | 3.0395 | 3.4655 | 3.7648 | 3.9352 | 4.0964 | 3.9932 | 4.0674 | 4.0882 | 4.1218 | 3.8685 | 3.8735 | 3.6708 | 3.965 | 3.7487 | 3.6497 | 3.6232 | 3.446 | 3.4378 | 3.3124
7 | 2.7146 | 2.5793 | 2.4367 | 2.4268 | 2.3451 | 2.5078 | 3.1994 | 3.4024 | 3.569 | 3.6036 | 3.5394 | 3.583 | 3.5233 | 3.4891 | 3.2436 | 3.2992 | 3.4434 | 4.0409 | 3.7336 | 3.5216 | 3.5007 | 3.2335 | 3.1584 | 2.9757
8 | 2.1447 | 2.0804 | 1.9862 | 1.9432 | 1.9398 | 2.2156 | 3.4943 | 3.7696 | 3.9043 | 3.9128 | 4.0149 | 4.0017 | 3.8071 | 3.8099 | 3.4058 | 3.0892 | 3.0728 | 3.4595 | 3.3034 | 3.1594 | 3.148 | 2.8575 | 2.6113 | 2.4084

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.3305 | 7.1961 | 6.7442 | 6.8024 | 6.5746 | 6.575 | 6.5499 | 7.857 | 7.9164 | 7.9773 | 7.6482 | 7.8342 | 7.8332 | 7.8081 | 7.0693 | 7.6362 | 8.0784 | 8.2063 | 7.5359 | 7.1151 | 6.9662 | 6.6189 | 6.8425 | 6.8319
2 | 4.6792 | 4.5316 | 4.2787 | 4.2741 | 4.1595 | 4.3303 | 5.0958 | 5.3562 | 5.7976 | 6.0772 | 5.8247 | 5.9395 | 5.7965 | 5.6758 | 5.332 | 5.4301 | 5.7889 | 6.9547 | 6.667 | 6.1059 | 6.068 | 5.4731 | 5.4837 | 5.2094
3 | 3.3253 | 3.1967 | 2.9684 | 3.0498 | 2.8584 | 3.1087 | 4.9715 | 5.2168 | 5.3272 | 5.2526 | 5.0627 | 5.2932 | 4.9683 | 4.9549 | 4.34 | 4.3589 | 4.2795 | 4.9103 | 4.2568 | 4.4459 | 4.348 | 3.9842 | 3.778 | 3.6327
4 | 1.3328 | 1.0876 | 1.0218 | 0.94455 | 0.8884 | 1.3195 | 2.3183 | 2.4347 | 2.7472 | 2.6311 | 2.5706 | 2.3152 | 2.3874 | 2.3055 | 2.2636 | 2.2451 | 2.6586 | 4.073 | 3.5858 | 3.0736 | 3.0844 | 2.6532 | 2.3637 | 2.0361
5 | 2.8461 | 2.5773 | 2.3496 | 2.4218 | 2.3173 | 2.4762 | 3.2894 | 3.1563 | 3.3488 | 3.3751 | 3.5322 | 3.4991 | 3.5078 | 3.5013 | 3.472 | 3.442 | 3.5365 | 4.1605 | 4.0091 | 3.9205 | 3.9379 | 3.5933 | 3.6371 | 3.3958
6 | 3.1639 | 3.0524 | 2.9044 | 2.9061 | 2.9176 | 3.0395 | 3.4351 | 3.8017 | 4.0126 | 4.0564 | 3.9932 | 4.1074 | 4.0087 | 4.1218 | 3.832 | 3.8369 | 3.5998 | 3.8906 | 3.6766 | 3.6497 | 3.6579 | 3.446 | 3.4378 | 3.3124
7 | 2.7361 | 2.5992 | 2.3984 | 2.4075 | 2.3645 | 2.5511 | 3.1994 | 3.3358 | 3.6041 | 3.5685 | 3.5046 | 3.5127 | 3.4892 | 3.5548 | 3.2739 | 3.361 | 3.4434 | 4.0789 | 3.6618 | 3.5901 | 3.4672 | 3.2021 | 3.1311 | 2.9757
8 | 2.1289 | 2.0953 | 1.9569 | 1.9432 | 1.9704 | 2.253 | 3.4635 | 3.8436 | 3.9043 | 3.8364 | 4.0545 | 4.0804 | 3.8071 | 3.846 | 3.4377 | 3.0604 | 3.0433 | 3.3951 | 3.3034 | 3.19 | 3.0881 | 2.8299 | 2.6331 | 2.4273

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.2064 | 7.0767 | 6.9169 | 7.0396 | 6.4594 | 6.3441 | 6.6664 | 7.7058 | 7.9935 | 7.901 | 7.8766 | 7.9896 | 7.7563 | 8.1103 | 7.135 | 7.6362 | 7.9247 | 8.0549 | 7.3924 | 6.9097 | 7.0342 | 6.8138 | 6.6079 | 6.7171
2 | 4.6418 | 4.6769 | 4.2787 | 4.2741 | 4.1247 | 4.3303 | 5.2752 | 5.3562 | 5.6838 | 6.1358 | 5.8831 | 5.9395 | 5.5763 | 5.5712 | 5.137 | 5.2793 | 5.6771 | 7.1552 | 6.6033 | 6.1647 | 5.897 | 5.42 | 5.6297 | 5.2094
3 | 3.2749 | 3.1019 | 2.9684 | 3.0264 | 2.9293 | 3.1087 | 4.8406 | 5.2168 | 5.3807 | 5.2009 | 5.0627 | 5.2932 | 4.9683 | 5.0018 | 4.3805 | 4.3992 | 4.2795 | 4.7741 | 4.4228 | 4.5322 | 4.3899 | 4.1023 | 3.778 | 3.575
4 | 1.3328 | 1.0977 | 1.0218 | 0.93556 | 0.8884 | 1.2905 | 2.3958 | 2.5311 | 2.7472 | 2.5813 | 2.5213 | 2.3152 | 2.3874 | 2.2635 | 2.2636 | 2.2656 | 2.6845 | 4.1902 | 3.6912 | 3.0141 | 3.0269 | 2.6276 | 2.3828 | 2.0361
5 | 2.779 | 2.5976 | 2.3868 | 2.3462 | 2.3173 | 2.5415 | 3.2331 | 3.1563 | 3.22 | 3.4421 | 3.4978 | 3.5341 | 3.5078 | 3.436 | 3.472 | 3.4743 | 3.6055 | 4.1605 | 3.97 | 3.8823 | 3.9758 | 3.664 | 3.6371 | 3.3103
6 | 3.27 | 3.0275 | 2.9044 | 2.9799 | 2.8679 | 3.0395 | 3.496 | 3.8386 | 3.9352 | 4.1765 | 4.0326 | 4.0674 | 4.128 | 4.0826 | 3.905 | 3.8369 | 3.7418 | 3.9278 | 3.7848 | 3.6497 | 3.5885 | 3.4125 | 3.498 | 3.3124
7 | 2.7576 | 2.5992 | 2.4558 | 2.4462 | 2.3645 | 2.5294 | 3.2271 | 3.3691 | 3.6041 | 3.5334 | 3.5742 | 3.5479 | 3.5233 | 3.5219 | 3.3041 | 3.2992 | 3.4767 | 4.0409 | 3.7695 | 3.4532 | 3.4337 | 3.2649 | 3.1584 | 2.9266
8 | 2.1131 | 2.0953 | 1.9862 | 1.9576 | 1.9244 | 2.1969 | 3.525 | 3.6957 | 3.8275 | 3.8364 | 4.0941 | 3.923 | 3.8441 | 3.8821 | 3.342 | 3.1467 | 3.1319 | 3.5238 | 3.3666 | 3.1594 | 3.118 | 2.8852 | 2.5676 | 2.4273

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1619 | 0.82089 | 0.71162 | 0.91217 | 0.78541 | 0.64574 | 0.53428 | 1.8671 | 1.9526 | 1.6747 | 1.9512 | 1.813 | 1.821 | 1.6261 | 0.96494 | 1.5108 | 1.812 | 1.6907 | 1.1816 | 1.2259 | 1.1418 | 0.70825 | 0.56498 | 0.58558
2 | -1.8339 | -1.8335 | -1.8841 | -1.9704 | -1.9515 | -1.791 | -1.1356 | -0.2183 | -0.23459 | -0.15546 | -0.13695 | -0.61119 | -0.89288 | -1.1575 | -1.1488 | -1.1682 | -0.91848 | 0.30188 | -0.042545 | -0.50222 | -0.93093 | -1.2246 | -1.343 | -1.5377
3 | -1.4031 | -1.5139 | -1.5417 | -1.5211 | -1.5223 | -1.2712 | -0.047336 | 0.6554 | 0.83531 | 0.5819 | 0.34357 | 0.68148 | 0.42971 | 0.13037 | -0.51578 | -0.51599 | -0.42506 | -0.21443 | -0.52263 | -0.29778 | -0.40883 | -0.6781 | -1.0713 | -1.2093
4 | -1.1504 | -1.1618 | -1.1737 | -1.1839 | -1.1892 | -1.0872 | -0.94328 | -0.86122 | -0.88644 | -0.982 | -1.0474 | -1.109 | -1.1104 | -1.1308 | -1.1407 | -1.1067 | -0.93688 | -0.55839 | -0.72023 | -0.87365 | -0.9405 | -0.99502 | -1.0518 | -1.0569
5 | -1.0825 | -1.1369 | -1.1852 | -1.1894 | -1.1868 | -1.0004 | -0.76238 | -0.61697 | -0.60603 | -0.50765 | -0.50238 | -0.4918 | -0.59189 | -0.63695 | -0.61982 | -0.76833 | -0.6807 | -0.34126 | -0.4041 | -0.50245 | -0.54254 | -0.70429 | -0.77889 | -0.81482
6 | 0.35029 | 0.27401 | 0.20776 | 0.30951 | 0.25416 | 0.36617 | 0.48836 | 0.95123 | 1.0955 | 1.1288 | 1.0714 | 1.1429 | 1.1344 | 1.1212 | 0.94301 | 0.89701 | 0.77962 | 0.85288 | 0.72296 | 0.75443 | 0.63785 | 0.67144 | 0.41683 | 0.42807
7 | -1.043 | -1.0315 | -1.064 | -1.0832 | -1.1474 | -1.0273 | -0.87275 | -0.45334 | -0.22462 | -0.2085 | -0.15847 | -0.053256 | -0.21623 | -0.22564 | -0.41125 | -0.5877 | -0.53042 | -0.59163 | -0.66532 | -0.63876 | -0.72732 | -0.85741 | -0.96737 | -0.96222
8 | -1.1872 | -1.2123 | -1.2075 | -1.2058 | -1.1809 | -1.1332 | -0.86628 | -0.68917 | -0.63638 | -0.7268 | -0.6863 | -0.62561 | -0.66316 | -0.71798 | -0.87235 | -0.96745 | -0.96489 | -0.95151 | -1.0029 | -1.037 | -1.0548 | -1.0857 | -1.1331 | -1.1548

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1735 | 0.80447 | 0.71874 | 0.91217 | 0.79326 | 0.64574 | 0.53428 | 1.8857 | 1.9526 | 1.6412 | 1.9512 | 1.8493 | 1.8392 | 1.6424 | 0.94564 | 1.4957 | 1.812 | 1.6907 | 1.1816 | 1.2381 | 1.1189 | 0.70825 | 0.57628 | 0.59729
2 | -1.8706 | -1.7968 | -1.8841 | -1.931 | -1.9515 | -1.791 | -1.1356 | -0.21393 | -0.23224 | -0.15857 | -0.13421 | -0.6173 | -0.90181 | -1.1343 | -1.1488 | -1.1916 | -0.90011 | 0.3049 | -0.04212 | -0.50222 | -0.94024 | -1.2123 | -1.3162 | -1.5531
3 | -1.4171 | -1.5139 | -1.5571 | -1.5363 | -1.5376 | -1.2966 | -0.04781 | 0.6685 | 0.84367 | 0.57026 | 0.35044 | 0.67467 | 0.4383 | 0.13298 | -0.52093 | -0.52631 | -0.43356 | -0.21014 | -0.52263 | -0.29182 | -0.40883 | -0.66453 | -1.0713 | -1.1851
4 | -1.1389 | -1.1386 | -1.1619 | -1.1602 | -1.1892 | -1.109 | -0.94328 | -0.86983 | -0.90417 | -1.0016 | -1.0369 | -1.1312 | -1.1215 | -1.1195 | -1.1179 | -1.1067 | -0.91814 | -0.54722 | -0.71303 | -0.88238 | -0.9405 | -0.97512 | -1.0729 | -1.0569
5 | -1.0825 | -1.1255 | -1.1852 | -1.1894 | -1.2105 | -1.0004 | -0.77763 | -0.6108 | -0.59997 | -0.49749 | -0.5074 | -0.48197 | -0.58006 | -0.64332 | -0.61982 | -0.75296 | -0.66708 | -0.34808 | -0.4041 | -0.50747 | -0.53712 | -0.71837 | -0.7711 | -0.81482
6 | 0.35379 | 0.27401 | 0.20984 | 0.30642 | 0.2567 | 0.36983 | 0.4786 | 0.94172 | 1.1174 | 1.1514 | 1.0607 | 1.1657 | 1.123 | 1.0988 | 0.95244 | 0.91495 | 0.77962 | 0.85288 | 0.7085 | 0.76952 | 0.63785 | 0.68487 | 0.41683 | 0.42379
7 | -1.0325 | -1.0315 | -1.0746 | -1.1049 | -1.1244 | -1.017 | -0.85529 | -0.45787 | -0.22013 | -0.21267 | -0.15688 | -0.052191 | -0.21839 | -0.22789 | -0.41125 | -0.57594 | -0.51981 | -0.59163 | -0.67862 | -0.63238 | -0.72004 | -0.85741 | -0.94802 | -0.97185
8 | -1.1872 | -1.2245 | -1.1834 | -1.2058 | -1.1691 | -1.1219 | -0.84896 | -0.69606 | -0.64911 | -0.71226 | -0.67944 | -0.62561 | -0.67642 | -0.7108 | -0.85491 | -0.97712 | -0.94559 | -0.95151 | -1.013 | -1.0474 | -1.0337 | -1.1074 | -1.1104 | -1.1664

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1735 | 0.8373 | 0.69739 | 0.89393 | 0.80112 | 0.63283 | 0.54497 | 1.8297 | 1.9721 | 1.6915 | 1.9707 | 1.8312 | 1.7846 | 1.6098 | 0.97459 | 1.5108 | 1.8301 | 1.7076 | 1.1698 | 1.2504 | 1.1418 | 0.70117 | 0.55368 | 0.59143
2 | -1.8522 | -1.8335 | -1.8841 | -1.9901 | -1.9905 | -1.8089 | -1.1583 | -0.21612 | -0.23459 | -0.15235 | -0.13421 | -0.61119 | -0.88395 | -1.169 | -1.1717 | -1.1916 | -0.90011 | 0.29584 | -0.04212 | -0.51226 | -0.92162 | -1.2368 | -1.3699 | -1.5377
3 | -1.4171 | -1.5139 | -1.5571 | -1.5211 | -1.4919 | -1.2712 | -0.04781 | 0.64884 | 0.83531 | 0.59354 | 0.3367 | 0.67467 | 0.42541 | 0.13037 | -0.52093 | -0.51083 | -0.4208 | -0.21872 | -0.53308 | -0.29182 | -0.40066 | -0.67132 | -1.0713 | -1.2093
4 | -1.1274 | -1.1618 | -1.1502 | -1.1721 | -1.1773 | -1.0981 | -0.95272 | -0.86983 | -0.88644 | -0.96236 | -1.0684 | -1.0869 | -1.1104 | -1.1421 | -1.1521 | -1.0956 | -0.94625 | -0.55839 | -0.71303 | -0.86491 | -0.9405 | -0.99502 | -1.0413 | -1.078
5 | -1.0825 | -1.1369 | -1.197 | -1.1775 | -1.1749 | -1.0004 | -0.75475 | -0.61697 | -0.61815 | -0.50765 | -0.51243 | -0.48197 | -0.60373 | -0.62421 | -0.62602 | -0.75296 | -0.69431 | -0.33443 | -0.39602 | -0.5125 | -0.53169 | -0.71133 | -0.7711 | -0.82297
6 | 0.35379 | 0.27675 | 0.20776 | 0.30951 | 0.2567 | 0.37349 | 0.48836 | 0.96074 | 1.0955 | 1.1514 | 1.0821 | 1.12 | 1.1344 | 1.11 | 0.93358 | 0.91495 | 0.79522 | 0.86994 | 0.71573 | 0.76197 | 0.63148 | 0.67816 | 0.41683 | 0.42379
7 | -1.043 | -1.0212 | -1.0427 | -1.0615 | -1.1703 | -1.017 | -0.88147 | -0.45787 | -0.22911 | -0.21058 | -0.16005 | -0.053789 | -0.21623 | -0.22564 | -0.41948 | -0.59357 | -0.53042 | -0.59163 | -0.66532 | -0.64515 | -0.71277 | -0.87456 | -0.98672 | -0.98147
8 | -1.1754 | -1.2123 | -1.2075 | -1.2299 | -1.1809 | -1.1446 | -0.87495 | -0.67538 | -0.63638 | -0.71953 | -0.69316 | -0.62561 | -0.66316 | -0.71798 | -0.85491 | -0.96745 | -0.98418 | -0.94199 | -1.013 | -1.0266 | -1.0337 | -1.064 | -1.1558 | -1.1779

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3272 | 1.4611 | 1.9018 | 2.1803 | 2.5636 | 2.9966 | 2.6712 | 3.8188 | 3.5033 | 3.9568 | 4.0665 | 3.7721 | 3.5584 | 3.276 | 3.0176 | 2.7158 | 2.6875 | 2.1293 | 1.7618 | 2.0906 | 2.1301 | 2.4343 | 1.182 | 1.1348
2 | 1.106 | 1.2176 | 1.5848 | 1.8169 | 2.1363 | 2.4972 | 2.226 | 3.1823 | 2.9194 | 3.2973 | 3.3888 | 3.1434 | 2.9653 | 2.73 | 2.5146 | 2.2631 | 2.2396 | 1.7744 | 1.4681 | 1.7421 | 1.7751 | 2.0286 | 0.98497 | 0.94568
3 | 0.88483 | 0.97408 | 1.2679 | 1.4536 | 1.709 | 1.9978 | 1.7808 | 2.5459 | 2.3356 | 2.6379 | 2.711 | 2.5147 | 2.3723 | 2.184 | 2.0117 | 1.8105 | 1.7917 | 1.4196 | 1.1745 | 1.3937 | 1.4201 | 1.6228 | 0.78798 | 0.75655
4 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
5 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
6 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
7 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
8 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6796 | 3.8941 | 4.1121 | 4.299 | 4.3478 | 4.548 | 4.5248 | 4.277 | 3.8751 | 5.6905 | 5.557 | 5.117 | 4.9926 | 5.0132 | 4.7757 | 4.3776 | 3.9343 | 3.7931 | 2.3844 | 2.5499 | 2.7878 | 2.8543 | 2.9769 | 3.2859
2 | 3.0663 | 3.2451 | 3.4267 | 3.5825 | 3.6231 | 3.79 | 3.7706 | 3.5641 | 3.2293 | 4.7421 | 4.6308 | 4.2642 | 4.1605 | 4.1776 | 3.9797 | 3.648 | 3.2786 | 3.161 | 1.987 | 2.1249 | 2.3232 | 2.3786 | 2.4807 | 2.7383
3 | 2.4531 | 2.5961 | 2.7414 | 2.866 | 2.8985 | 3.032 | 3.0165 | 2.8513 | 2.5834 | 3.7937 | 3.7047 | 3.4113 | 3.3284 | 3.3421 | 3.1838 | 2.9184 | 2.6229 | 2.5288 | 1.5896 | 1.6999 | 1.8585 | 1.9029 | 1.9846 | 2.1906
4 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
5 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
6 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
7 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
8 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.2678e-05 | 4.2233e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065794 | 1.3303 | 3.3882 | 4.4028 | 5.0588 | 5.0918 | 4.4793 | 3.7636 | 1.8827 | 0.43297 | 0.0027004 | 0.00047557 | 0.00012411 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.2385 | 5.7823 | 5.1842 | 5.7431 | 4.784 | 4.3896 | 3.5637 | 3.1337 | 3.2295 | 2.9492 | 2.8418 | 2.9473 | 2.8138 | 2.7725 | 3.5257 | 3.5507 | 3.9842 | 4.4102 | 4.2756 | 4.0382 | 4.2924 | 4.45 | 4.4381 | 5.0154
4 | 0 | 5.3963e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048328 | 0.98734 | 2.592 | 3.3702 | 3.6044 | 4.0576 | 3.6366 | 2.8227 | 1.531 | 0.328 | 0.0021097 | 0.00037874 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.6689e-05 | 3.0734e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049345 | 1.0497 | 2.5666 | 3.2681 | 3.9838 | 4.0576 | 3.6019 | 2.7405 | 1.4418 | 0.32144 | 0.0020675 | 0.00034932 | 9.4055e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.6709e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024418 | 0.50926 | 1.3087 | 1.7872 | 1.8401 | 2.0487 | 1.7144 | 1.3428 | 0.77291 | 0.17056 | 0.0010232 | 0.00018018 | 4.8967e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.1224e-05 | 4.307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065794 | 1.3996 | 3.2527 | 4.539 | 4.9576 | 5.4101 | 4.5255 | 3.8001 | 2.0215 | 0.45483 | 0.0028973 | 0.00051479 | 0.00012282 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.3608 | 5.6155 | 5.2388 | 5.3055 | 4.8314 | 3.9716 | 3.8209 | 3.1667 | 3.1004 | 2.8902 | 2.9868 | 2.8607 | 2.7326 | 2.6392 | 3.1899 | 3.7002 | 3.9842 | 4.54 | 4.07 | 4.3748 | 4.3809 | 4.7679 | 4.6139 | 5.1147
4 | 0 | 5.5598e-05 | 2.9793e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 1.0185 | 2.4395 | 3.3361 | 3.6044 | 3.8587 | 3.6019 | 2.7679 | 1.5607 | 0.3444 | 0.0021941 | 0.00035668 | 9.5995e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.2873e-05 | 2.9793e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050363 | 1.0185 | 2.4395 | 3.4383 | 3.6803 | 3.8587 | 3.3249 | 2.6035 | 1.531 | 0.33784 | 0.0020675 | 0.00038242 | 9.3086e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.8617e-05 | 1.5838e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024927 | 0.52485 | 1.3341 | 1.6851 | 1.9919 | 2.0487 | 1.6971 | 1.3291 | 0.73575 | 0.1558 | 0.0010549 | 0.00019305 | 4.7513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 7.4858e-05 | 4.307e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06715 | 1.4412 | 3.3204 | 4.7205 | 4.8565 | 5.5692 | 4.8026 | 3.5444 | 1.9422 | 0.43734 | 0.0028129 | 0.00049518 | 0.00013316 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.055 | 5.7823 | 5.6208 | 5.3602 | 4.9735 | 4.0552 | 3.527 | 3.1997 | 3.0681 | 3.0672 | 2.7838 | 3.034 | 2.8409 | 2.5859 | 3.4585 | 3.9245 | 3.8671 | 4.2805 | 4.07 | 4.3327 | 4.6022 | 4.45 | 4.3942 | 4.7175
4 | 0 | 5.3418e-05 | 3.1048e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | 1.0185 | 2.592 | 3.2681 | 3.9838 | 3.7791 | 3.4634 | 2.6309 | 1.5458 | 0.33128 | 0.0021097 | 0.00037506 | 9.2116e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 5.1783e-05 | 3.2302e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051889 | 0.99774 | 2.592 | 3.234 | 3.7941 | 4.1371 | 3.6019 | 2.7131 | 1.5012 | 0.3116 | 0.0021097 | 0.000353 | 9.9873e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.7799e-05 | 1.521e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026453 | 0.53524 | 1.3341 | 1.6511 | 1.8212 | 1.9691 | 1.6797 | 1.3017 | 0.74318 | 0.16236 | 0.0010021 | 0.00019121 | 4.9452e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.397 | 7.3735 | 7.0235 | 6.8608 | 6.6395 | 6.6037 | 6.7056 | 7.3165 | 7.842 | 7.7998 | 7.5981 | 7.7173 | 8.079 | 8.1161 | 7.5437 | 7.7552 | 7.6532 | 7.656 | 7.0933 | 6.9216 | 7.0044 | 6.8129 | 6.9803 | 6.9546
2 | 5.5594 | 5.3276 | 5.0529 | 4.6389 | 4.3468 | 4.4326 | 4.8087 | 5.6352 | 6.1244 | 6.5721 | 5.9438 | 6.2601 | 6.3358 | 6.3398 | 5.52 | 5.7321 | 5.8925 | 6.076 | 6.1494 | 6.3948 | 6.7672 | 6.1363 | 5.8527 | 5.6086
3 | 3.7759 | 3.619 | 3.3144 | 3.3843 | 3.2151 | 3.1874 | 4.4296 | 5.049 | 5.2756 | 4.992 | 4.8366 | 5.2125 | 5.5012 | 5.2411 | 4.8215 | 4.5827 | 4.5536 | 4.5689 | 4.3376 | 4.6539 | 4.9377 | 4.5438 | 4.4447 | 3.9166
4 | 1.8671 | 1.6036 | 1.324 | 1.2876 | 1.1344 | 1.0366 | 1.9785 | 2.8872 | 3.4795 | 3.5909 | 3.4886 | 3.1472 | 3.598 | 3.4902 | 3.2124 | 2.9811 | 2.6328 | 2.4741 | 2.9839 | 3.4334 | 3.9772 | 3.7369 | 3.1523 | 2.4664
5 | 3.1833 | 2.9362 | 2.7006 | 2.6206 | 2.6306 | 2.5773 | 2.8936 | 2.9515 | 3.2452 | 3.37 | 3.5649 | 3.7817 | 3.9201 | 3.832 | 3.7136 | 3.6654 | 3.5843 | 3.6714 | 3.6299 | 3.6444 | 4.0455 | 3.8088 | 3.9451 | 3.607
6 | 3.3076 | 3.2162 | 2.9702 | 3.0477 | 3.0276 | 2.9716 | 3.2824 | 3.6704 | 3.8208 | 3.8298 | 3.7995 | 4.02 | 4.0106 | 3.9332 | 3.7236 | 3.5976 | 3.6743 | 3.6878 | 3.3888 | 3.3832 | 3.574 | 3.222 | 3.3 | 3.3706
7 | 2.7746 | 2.5669 | 2.4653 | 2.4829 | 2.3357 | 2.4495 | 3.1376 | 3.1721 | 3.6377 | 3.8595 | 3.806 | 3.9779 | 3.912 | 4.0858 | 4.0353 | 3.7688 | 3.7311 | 3.7179 | 3.6005 | 3.586 | 3.6743 | 3.0669 | 3.2568 | 2.9432
8 | 2.2155 | 2.1248 | 2.014 | 1.9743 | 1.9446 | 2.0151 | 3.2024 | 3.4693 | 3.717 | 3.6941 | 3.8174 | 4.0603 | 4.0688 | 3.8826 | 3.4181 | 3.2701 | 3.0274 | 3.0739 | 2.9387 | 2.986 | 2.9309 | 2.5391 | 2.4287 | 2.3077

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.4597 | 7.3735 | 6.9039 | 6.8608 | 6.5229 | 6.6037 | 6.8228 | 7.3165 | 7.9191 | 7.7998 | 7.5232 | 7.5657 | 7.9218 | 8.2703 | 7.686 | 7.8285 | 7.7274 | 7.5126 | 7.2294 | 6.8544 | 7.0714 | 6.8129 | 7.1028 | 7.073
2 | 5.5594 | 5.3276 | 5.0111 | 4.6771 | 4.3468 | 4.5097 | 4.7677 | 5.58 | 6.1846 | 6.508 | 6.0023 | 6.2601 | 6.4589 | 6.3398 | 5.4168 | 5.7321 | 5.9494 | 6.1327 | 6.2677 | 6.2702 | 6.7021 | 6.2559 | 5.8013 | 5.5137
3 | 3.7154 | 3.6758 | 3.2883 | 3.3571 | 3.2686 | 3.1329 | 4.3523 | 5.1481 | 5.2237 | 5.0407 | 4.8366 | 5.1101 | 5.5012 | 5.1417 | 4.8215 | 4.6256 | 4.5096 | 4.484 | 4.2961 | 4.7443 | 4.8904 | 4.6322 | 4.4447 | 3.9489
4 | 1.8671 | 1.6138 | 1.308 | 1.2876 | 1.1344 | 1.0296 | 1.9941 | 2.8872 | 3.4795 | 3.521 | 3.4543 | 3.178 | 3.6328 | 3.5231 | 3.1824 | 3.0088 | 2.6579 | 2.4518 | 2.9839 | 3.4001 | 3.9389 | 3.7733 | 3.1523 | 2.4859
5 | 3.1571 | 2.8892 | 2.7442 | 2.5994 | 2.6528 | 2.5327 | 2.9431 | 2.9228 | 3.2452 | 3.4028 | 3.6 | 3.7074 | 3.882 | 3.832 | 3.6437 | 3.6999 | 3.6189 | 3.7057 | 3.6299 | 3.6444 | 4.1234 | 3.8831 | 3.9802 | 3.5452
6 | 3.2802 | 3.2162 | 2.9702 | 2.9967 | 3.08 | 2.9979 | 3.311 | 3.7064 | 3.8584 | 3.7551 | 3.8743 | 4.0991 | 3.9326 | 3.9705 | 3.6886 | 3.5637 | 3.6743 | 3.7222 | 3.4213 | 3.3504 | 3.6082 | 3.2532 | 3.3288 | 3.3706
7 | 2.7746 | 2.5867 | 2.4653 | 2.5226 | 2.355 | 2.4917 | 3.1919 | 3.2031 | 3.602 | 3.9348 | 3.806 | 4.017 | 3.874 | 4.0858 | 4.0353 | 3.8044 | 3.695 | 3.7874 | 3.5313 | 3.586 | 3.7447 | 3.0074 | 3.2285 | 2.8947
8 | 2.199 | 2.1402 | 2.014 | 1.9743 | 1.9292 | 2.0485 | 3.1746 | 3.4014 | 3.7535 | 3.7661 | 3.8174 | 4.1002 | 4.0688 | 3.8826 | 3.3541 | 3.2395 | 3.0565 | 3.0456 | 2.8827 | 3.0437 | 2.8753 | 2.5147 | 2.4486 | 2.3435

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 7.4597 | 7.4977 | 6.9039 | 6.9782 | 6.5229 | 6.5446 | 6.7056 | 7.4599 | 7.6877 | 7.7236 | 7.6729 | 7.7173 | 8.0004 | 7.9619 | 7.4726 | 7.9018 | 7.7274 | 7.5126 | 7.0933 | 6.8544 | 6.9374 | 6.9454 | 7.1028 | 6.8954
2 | 5.6056 | 5.3711 | 5.0529 | 4.7152 | 4.3101 | 4.394 | 4.8498 | 5.5249 | 6.0041 | 6.6363 | 5.8267 | 6.2601 | 6.2743 | 6.3398 | 5.4684 | 5.7859 | 6.0064 | 6.1327 | 6.0312 | 6.3948 | 6.637 | 6.1363 | 5.8527 | 5.656
3 | 3.8061 | 3.5622 | 3.3668 | 3.4115 | 3.1884 | 3.1329 | 4.507 | 5.0986 | 5.2237 | 5.0894 | 4.7414 | 5.315 | 5.6083 | 5.1417 | 4.7761 | 4.6686 | 4.6415 | 4.484 | 4.4206 | 4.6087 | 5.0324 | 4.4555 | 4.4835 | 3.8521
4 | 1.8671 | 1.6138 | 1.308 | 1.3035 | 1.1271 | 1.0366 | 1.9785 | 2.8591 | 3.5136 | 3.5909 | 3.4886 | 3.2088 | 3.5631 | 3.4902 | 3.2423 | 2.9534 | 2.6077 | 2.4518 | 2.9271 | 3.4334 | 4.0154 | 3.8097 | 3.1523 | 2.4469
5 | 3.2095 | 2.9598 | 2.7224 | 2.5781 | 2.6083 | 2.555 | 2.8689 | 3.0091 | 3.2452 | 3.37 | 3.5649 | 3.7074 | 3.9963 | 3.9046 | 3.7836 | 3.7345 | 3.5496 | 3.7399 | 3.5601 | 3.6798 | 4.0066 | 3.8831 | 4.0154 | 3.5761
6 | 3.2802 | 3.2162 | 3.0191 | 3.0222 | 2.9752 | 2.9979 | 3.2824 | 3.7064 | 3.8208 | 3.7551 | 3.7246 | 4.02 | 4.0106 | 3.8959 | 3.6535 | 3.5637 | 3.7454 | 3.6189 | 3.4213 | 3.3832 | 3.574 | 3.2845 | 3.3575 | 3.4276
7 | 2.7746 | 2.5867 | 2.5041 | 2.4829 | 2.2971 | 2.4917 | 3.1376 | 3.234 | 3.5662 | 3.7842 | 3.7685 | 4.0561 | 3.912 | 4.047 | 4.1117 | 3.6977 | 3.8033 | 3.7527 | 3.6351 | 3.586 | 3.7095 | 3.0074 | 3.2851 | 2.8947
8 | 2.2485 | 2.1094 | 2.0438 | 1.9891 | 1.9599 | 2.0485 | 3.2302 | 3.4693 | 3.79 | 3.6581 | 3.855 | 3.9804 | 4.148 | 3.809 | 3.3861 | 3.2395 | 3.0856 | 3.0172 | 2.9946 | 3.0148 | 2.9031 | 2.5391 | 2.4087 | 2.2898

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.89555 | 0.98918 | 0.93219 | 0.93219 | 0.91183 | 0.96475 | 0.99325 | 1.8603 | 2.1656 | 2.0842 | 2.0353 | 2.0313 | 2.1615 | 2.0964 | 1.4695 | 1.9214 | 1.9458 | 1.8237 | 1.4451 | 1.3108 | 1.3759 | 1.38 | 0.95254 | 0.9444
2 | 0.03744 | -0.22464 | -0.24336 | -0.35568 | -0.43056 | -0.33696 | -0.43056 | 1.0858 | 1.3853 | 1.7784 | 1.0109 | 0.91729 | 0.63648 | 0.86113 | 0.3744 | 0.31824 | 0.3744 | 0.67392 | 1.2917 | 1.3104 | 1.0483 | 0.80497 | 0.3744 | 0.07488
3 | -0.22596 | -0.53518 | -0.93358 | -0.86223 | -0.88007 | -0.83844 | -0.047571 | 1.0049 | 1.3201 | 1.332 | 1.112 | 1.3915 | 1.2606 | 1.1001 | 0.79087 | 0.49355 | 0.61248 | 0.54707 | 0.10109 | 0.44003 | 0.61842 | 0.40435 | -0.37462 | -0.76708
4 | -1.0691 | -1.0794 | -1.1103 | -1.1103 | -1.136 | -1.1668 | -1.0589 | -0.71447 | -0.53457 | -0.56541 | -0.71447 | -0.77616 | -0.71961 | -0.7813 | -0.73503 | -0.86868 | -0.97662 | -0.86868 | -0.61167 | -0.54999 | -0.54999 | -0.72475 | -0.89952 | -0.9355
5 | -0.66571 | -0.87281 | -1.0281 | -1.0207 | -1.0207 | -1.1169 | -1.006 | -0.39942 | 0.13314 | 0.4438 | 0.73228 | 0.77666 | 0.6805 | 0.56215 | 0.36984 | 0.2367 | 0.19971 | 0.18492 | 0.18492 | 0.04438 | 0.39203 | 0.18492 | 0.10355 | -0.16273
6 | 0.48523 | 0.5383 | 0.40941 | 0.48143 | 0.49281 | 0.50608 | 0.48902 | 0.90601 | 1.0387 | 1.0368 | 0.90601 | 1.0823 | 1.1278 | 1.0387 | 0.90411 | 0.79607 | 0.97045 | 0.94012 | 0.73732 | 0.68424 | 0.80555 | 0.63496 | 0.48333 | 0.54019
7 | -0.93617 | -0.96254 | -1.0219 | -1.0482 | -0.98232 | -1.0614 | -0.9098 | -0.41534 | -0.07252 | -0.059335 | 0.12526 | 0.039556 | 0.013185 | 0 | -0.10548 | -0.1846 | -0.2703 | -0.35601 | -0.30986 | -0.37579 | -0.26371 | -0.49446 | -0.62631 | -0.67246
8 | -1.172 | -1.1798 | -1.1915 | -1.1974 | -1.1818 | -1.1544 | -0.98023 | -0.81001 | -0.7924 | -0.78067 | -0.76697 | -0.7611 | -0.77871 | -0.80806 | -0.89023 | -0.92936 | -0.96067 | -0.96458 | -0.98219 | -1.0155 | -1.08 | -1.1231 | -1.1407 | -1.1622

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87764 | 0.99907 | 0.95083 | 0.94151 | 0.92095 | 0.94546 | 0.99325 | 1.8975 | 2.1873 | 2.1259 | 1.9946 | 2.0516 | 2.1615 | 2.1174 | 1.4695 | 1.8829 | 1.9847 | 1.7872 | 1.474 | 1.337 | 1.4034 | 1.38 | 0.97159 | 0.95384
2 | 0.036691 | -0.22015 | -0.24823 | -0.3628 | -0.43056 | -0.33696 | -0.42195 | 1.0858 | 1.3853 | 1.7428 | 1.0109 | 0.89894 | 0.63012 | 0.8439 | 0.38189 | 0.31506 | 0.36691 | 0.66719 | 1.3175 | 1.3235 | 1.0274 | 0.80497 | 0.37815 | 0.075629
3 | -0.23048 | -0.54588 | -0.95226 | -0.87085 | -0.89767 | -0.84683 | -0.04662 | 0.99489 | 1.3465 | 1.3453 | 1.1009 | 1.3775 | 1.2354 | 1.0781 | 0.78296 | 0.49849 | 0.61248 | 0.54707 | 0.10311 | 0.43563 | 0.61842 | 0.4084 | -0.37837 | -0.78243
4 | -1.0905 | -1.0902 | -1.0992 | -1.1325 | -1.1132 | -1.1551 | -1.0694 | -0.70018 | -0.52388 | -0.57672 | -0.72876 | -0.76839 | -0.70522 | -0.77348 | -0.73503 | -0.88605 | -0.95709 | -0.88605 | -0.62391 | -0.54449 | -0.55549 | -0.73925 | -0.89052 | -0.95421
5 | -0.67902 | -0.86409 | -1.0076 | -1.0412 | -1.0207 | -1.1169 | -1.016 | -0.39942 | 0.1358 | 0.43937 | 0.74692 | 0.78442 | 0.6805 | 0.57339 | 0.36614 | 0.2367 | 0.19971 | 0.18122 | 0.18492 | 0.043937 | 0.39203 | 0.18862 | 0.10148 | -0.16273
6 | 0.48523 | 0.54906 | 0.40532 | 0.47662 | 0.50266 | 0.50608 | 0.4988 | 0.89695 | 1.0491 | 1.0264 | 0.91507 | 1.1039 | 1.1503 | 1.0283 | 0.90411 | 0.80403 | 0.98986 | 0.95893 | 0.73732 | 0.69109 | 0.79749 | 0.62861 | 0.47366 | 0.551
7 | -0.95489 | -0.96254 | -1.0014 | -1.0378 | -0.96267 | -1.0508 | -0.9189 | -0.40704 | -0.07107 | -0.060521 | 0.12526 | 0.040348 | 0.013054 | 0 | -0.10337 | -0.18644 | -0.2676 | -0.35245 | -0.30366 | -0.3833 | -0.26635 | -0.50434 | -0.61378 | -0.67918
8 | -1.1485 | -1.1798 | -1.1796 | -1.2094 | -1.1936 | -1.1659 | -0.99984 | -0.81811 | -0.7924 | -0.79628 | -0.78231 | -0.75349 | -0.77092 | -0.80806 | -0.89023 | -0.92936 | -0.94146 | -0.98387 | -0.96255 | -1.0155 | -1.0584 | -1.1118 | -1.1521 | -1.1738

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.87764 | 0.98918 | 0.92286 | 0.91354 | 0.90272 | 0.94546 | 0.99325 | 1.8975 | 2.1873 | 2.0842 | 2.015 | 2.0719 | 2.2048 | 2.0545 | 1.4695 | 1.9021 | 1.9847 | 1.8054 | 1.4162 | 1.3239 | 1.4034 | 1.3524 | 0.93349 | 0.92551
2 | 0.037066 | -0.22464 | -0.2458 | -0.35213 | -0.43487 | -0.33022 | -0.43056 | 1.0966 | 1.413 | 1.7784 | 1.021 | 0.89894 | 0.62375 | 0.86974 | 0.36691 | 0.31506 | 0.37066 | 0.67392 | 1.2659 | 1.3235 | 1.0378 | 0.80497 | 0.36691 | 0.074132
3 | -0.22596 | -0.53518 | -0.93358 | -0.87085 | -0.87127 | -0.84683 | -0.04662 | 1.025 | 1.3465 | 1.332 | 1.1009 | 1.4054 | 1.2732 | 1.1001 | 0.79878 | 0.49355 | 0.6186 | 0.55254 | 0.10311 | 0.43123 | 0.61224 | 0.40031 | -0.38212 | -0.77476
4 | -1.0905 | -1.0686 | -1.0881 | -1.1325 | -1.1587 | -1.1435 | -1.0483 | -0.72876 | -0.52922 | -0.57107 | -0.71447 | -0.77616 | -0.73401 | -0.7813 | -0.74238 | -0.8513 | -0.99615 | -0.86868 | -0.59944 | -0.55549 | -0.54449 | -0.71751 | -0.90851 | -0.92614
5 | -0.65905 | -0.86409 | -1.0281 | -1.0412 | -1.0412 | -1.1281 | -0.9959 | -0.40342 | 0.13447 | 0.4438 | 0.74692 | 0.79219 | 0.6873 | 0.56215 | 0.36614 | 0.23906 | 0.20371 | 0.18122 | 0.18677 | 0.044824 | 0.39203 | 0.18492 | 0.10148 | -0.16436
6 | 0.48523 | 0.5383 | 0.40532 | 0.48625 | 0.49774 | 0.50608 | 0.47924 | 0.92413 | 1.0387 | 1.0264 | 0.91507 | 1.0715 | 1.1165 | 1.0491 | 0.91315 | 0.79607 | 0.98986 | 0.95893 | 0.73732 | 0.67056 | 0.82166 | 0.64131 | 0.47366 | 0.53479
7 | -0.94553 | -0.96254 | -1.0423 | -1.0692 | -1.002 | -1.072 | -0.8916 | -0.41119 | -0.07107 | -0.058148 | 0.12651 | 0.039952 | 0.013317 | 0 | -0.10548 | -0.1846 | -0.2703 | -0.35957 | -0.31296 | -0.36827 | -0.26371 | -0.49446 | -0.62005 | -0.68591
8 | -1.172 | -1.1798 | -1.1677 | -1.1854 | -1.1936 | -1.1544 | -0.97043 | -0.80191 | -0.7924 | -0.78067 | -0.77464 | -0.7611 | -0.77871 | -0.81614 | -0.90804 | -0.92936 | -0.97988 | -0.95494 | -0.97237 | -1.0256 | -1.08 | -1.1006 | -1.1179 | -1.1854

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.3272 | 1.4611 | 1.9018 | 2.1803 | 2.5636 | 2.9966 | 2.6712 | 3.8188 | 3.5033 | 3.9568 | 4.0665 | 3.7721 | 3.5584 | 3.276 | 3.0176 | 2.7158 | 2.6875 | 2.1293 | 1.7618 | 2.0906 | 2.1301 | 2.4343 | 1.182 | 1.1348
2 | 1.106 | 1.2176 | 1.5848 | 1.8169 | 2.1363 | 2.4972 | 2.226 | 3.1823 | 2.9194 | 3.2973 | 3.3888 | 3.1434 | 2.9653 | 2.73 | 2.5146 | 2.2631 | 2.2396 | 1.7744 | 1.4681 | 1.7421 | 1.7751 | 2.0286 | 0.98497 | 0.94568
3 | 0.88483 | 0.97408 | 1.2679 | 1.4536 | 1.709 | 1.9978 | 1.7808 | 2.5459 | 2.3356 | 2.6379 | 2.711 | 2.5147 | 2.3723 | 2.184 | 2.0117 | 1.8105 | 1.7917 | 1.4196 | 1.1745 | 1.3937 | 1.4201 | 1.6228 | 0.78798 | 0.75655
4 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
5 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
6 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
7 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741
8 | 0.66362 | 0.73056 | 0.9509 | 1.0902 | 1.2818 | 1.4983 | 1.3356 | 1.9094 | 1.7517 | 1.9784 | 2.0333 | 1.886 | 1.7792 | 1.638 | 1.5088 | 1.3579 | 1.3438 | 1.0647 | 0.88089 | 1.0453 | 1.065 | 1.2171 | 0.59098 | 0.56741

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6796 | 3.8941 | 4.1121 | 4.299 | 4.3478 | 4.548 | 4.5248 | 4.277 | 3.8751 | 5.6905 | 5.557 | 5.117 | 4.9926 | 5.0132 | 4.7757 | 4.3776 | 3.9343 | 3.7931 | 2.3844 | 2.5499 | 2.7878 | 2.8543 | 2.9769 | 3.2859
2 | 3.0663 | 3.2451 | 3.4267 | 3.5825 | 3.6231 | 3.79 | 3.7706 | 3.5641 | 3.2293 | 4.7421 | 4.6308 | 4.2642 | 4.1605 | 4.1776 | 3.9797 | 3.648 | 3.2786 | 3.161 | 1.987 | 2.1249 | 2.3232 | 2.3786 | 2.4807 | 2.7383
3 | 2.4531 | 2.5961 | 2.7414 | 2.866 | 2.8985 | 3.032 | 3.0165 | 2.8513 | 2.5834 | 3.7937 | 3.7047 | 3.4113 | 3.3284 | 3.3421 | 3.1838 | 2.9184 | 2.6229 | 2.5288 | 1.5896 | 1.6999 | 1.8585 | 1.9029 | 1.9846 | 2.1906
4 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
5 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
6 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
7 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643
8 | 1.8398 | 1.947 | 2.056 | 2.1495 | 2.1739 | 2.274 | 2.2624 | 2.1385 | 1.9376 | 2.8452 | 2.7785 | 2.5585 | 2.4963 | 2.5066 | 2.3878 | 2.1888 | 1.9671 | 1.8966 | 1.1922 | 1.2749 | 1.3939 | 1.4272 | 1.4884 | 1.643

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.507e-05 | 5.058e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084567 | 1.7312 | 4.5305 | 5.93 | 6.5877 | 7.0742 | 5.6625 | 4.7305 | 2.459 | 0.56659 | 0.003442 | 0.00058347 | 0.000158 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.5823 | 4.1098 | 4.0943 | 4.0249 | 3.4459 | 3.2669 | 2.9107 | 2.4837 | 2.4649 | 2.157 | 2.13 | 2.1857 | 1.8984 | 2.0053 | 2.4873 | 2.7341 | 2.7523 | 3.0771 | 3.1083 | 3.0862 | 3.2847 | 3.3926 | 3.3251 | 3.7637
4 | 0 | 6.6456e-05 | 3.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064694 | 1.3115 | 3.1066 | 4.2295 | 4.7489 | 5.1035 | 4.5123 | 3.3068 | 1.8256 | 0.42078 | 0.0026078 | 0.00045565 | 0.00011615 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.061e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061523 | 1.3509 | 3.3655 | 4.2295 | 4.7489 | 4.8509 | 4.2027 | 3.479 | 1.9374 | 0.41245 | 0.0025815 | 0.0004737 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5305e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031713 | 0.67543 | 1.5533 | 2.2673 | 2.5184 | 2.4254 | 2.2119 | 1.7567 | 0.95008 | 0.21247 | 0.0012907 | 0.00023459 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 8.7686e-05 | 5.2687e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088796 | 1.8011 | 4.1853 | 5.9881 | 6.5877 | 6.4678 | 5.7805 | 4.7305 | 2.5584 | 0.56659 | 0.0033717 | 0.00061957 | 0.00015644 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.7184 | 3.9502 | 4.0107 | 4.1859 | 3.6946 | 3.2352 | 2.7395 | 2.4581 | 2.2516 | 2.0917 | 2.3297 | 2.0786 | 1.9583 | 2.1269 | 2.3878 | 2.6783 | 2.9208 | 3.0136 | 2.8971 | 2.9917 | 3.423 | 3.4262 | 3.1934 | 3.801
4 | 0 | 7.061e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065328 | 1.3771 | 3.3008 | 4.3603 | 4.9408 | 5.1541 | 4.2911 | 3.3412 | 1.7698 | 0.40828 | 0.0026342 | 0.00045565 | 0.00011498 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 7.2687e-05 | 4.0306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066597 | 1.3377 | 3.3332 | 4.2295 | 4.5571 | 4.8003 | 4.6008 | 3.2723 | 1.807 | 0.40828 | 0.0025551 | 0.00045114 | 0.00011263 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5305e-05 | 2.0153e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032347 | 0.68198 | 1.6828 | 2.2455 | 2.3505 | 2.476 | 2.2119 | 1.6706 | 0.92214 | 0.21456 | 0.0013171 | 0.00023234 | 5.573e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 9.4147e-05 | 5.0053e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087104 | 1.8186 | 4.4874 | 5.523 | 6.14 | 6.9394 | 5.9575 | 4.6846 | 2.4839 | 0.57215 | 0.0033717 | 0.00061355 | 0.00015018 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4.4461 | 4.03 | 4.3449 | 4.2261 | 3.588 | 3.0766 | 2.8822 | 2.6373 | 2.2753 | 2.1352 | 2.1743 | 2.0357 | 2.0183 | 2.0256 | 2.6117 | 2.6504 | 2.7523 | 3.1722 | 2.9272 | 3.1491 | 3.6304 | 3.4262 | 3.1605 | 3.7637
4 | 0 | 6.9918e-05 | 3.7935e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066597 | 1.3246 | 3.2684 | 4.3167 | 4.5571 | 5.2551 | 4.2027 | 3.3412 | 1.807 | 0.41661 | 0.0025551 | 0.00046467 | 0.00011381 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 6.7841e-05 | 3.912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062791 | 1.3771 | 3.3332 | 4.5347 | 4.8928 | 5.2046 | 4.2027 | 3.4101 | 1.807 | 0.43328 | 0.0026342 | 0.00046467 | 0.00012202 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 3.5305e-05 | 1.956e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03203 | 0.63608 | 1.6989 | 2.2237 | 2.3265 | 2.5265 | 2.2341 | 1.7567 | 0.94077 | 0.20622 | 0.0013171 | 0.00021655 | 5.6904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1