## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2024
Load Growth (cumul.) | 100%
Flex. Load Growth | 100%
PV Installed, [MW] | 0
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
15 | N/A | 0
16 | N/A | 0
17 | N/A | 0
18 | N/A | 0
19 | N/A | 0
20 | N/A | 0
21 | N/A | 0
22 | N/A | 0
23 | N/A | 0
24 | N/A | 0

## ES installed
ESID | NodeID | Pinst, [MW]
1 | N/A | N/A
2 | N/A | N/A
3 | N/A | N/A
4 | N/A | N/A
5 | N/A | N/A

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 2.2328 | 0.94544 | 2.041 | 0.76294 | 0.72639 | 1.5755 | 1.5601 | 2.3924 | 0.852 | 2.4204 | 0.5208 | 1.6314 | 0.71384 | 1.6749 | 3.3305 | 0.94732 | 0.21355 | 3.413 | 3.0739 | 0.61323 | 2.7258 | 2.0705 | 1.522 | 0.54609
2 | 17.4587 | 17.1695 | 16.2686 | 16.1535 | 16.3483 | 17.9703 | 21.443 | 25.8108 | 28.101 | 28.4514 | 27.6836 | 27.8263 | 27.8034 | 27.3494 | 25.7908 | 25.0519 | 26.0902 | 28.9215 | 28.8167 | 28.2201 | 27.7347 | 25.9949 | 22.7407 | 20.6316
3 | 20.7142 | 18.3122 | 16.5717 | 17.8238 | 17.7617 | 18.5165 | 27.5566 | 30.6913 | 33.6485 | 33.6662 | 31.8014 | 34.794 | 32.8137 | 30.718 | 29.7856 | 27.8319 | 27.8497 | 29.4836 | 29.4836 | 29.9276 | 29.1195 | 26.3134 | 22.2551 | 21.5358
4 | 61.5858 | 54.1871 | 51.0147 | 50.4089 | 52.7631 | 56.9686 | 68.7425 | 76.8497 | 81.3384 | 84.1055 | 84.875 | 83.9898 | 83.5132 | 81.791 | 79.1874 | 77.7536 | 80.5294 | 91.1706 | 92.9593 | 93.5114 | 90.7307 | 86.5832 | 78.9512 | 69.7855
5 | -5.0455 | -6.3572 | -7.1065 | -7.0388 | -6.7742 | 14.3638 | 17.5748 | 21.0111 | 13.8083 | 4.4989 | 2.8813 | 2.7798 | 3.0013 | 1.7133 | 1.1521 | 0.1169 | 0.082591 | 3.1036 | 2.8657 | 3.0995 | 3.1026 | 3.0318 | 2.3622 | -1.6658
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 25.2842 | 26.8979 | 28.2453 | 31.8501 | 33.742 | 20.7214 | 6.6636 | -19.9034 | -33.9558 | -24.6561 | -11.6139 | -8.8026 | -19.111 | -7.7874 | -8.9587 | -10.9237 | -14.7365 | -21.925 | -23.2228 | -24.9853 | -24.9804 | -14.3236 | 5.0702 | 22.4323
8 | 27.6843 | 25.5087 | 24.3263 | 23.8305 | 23.5036 | 24.9149 | 31.0365 | 35.3165 | 42.1408 | 45.3469 | 45.3661 | 46.1903 | 44.6589 | 43.7622 | 43.3087 | 41.7293 | 41.88 | 46.8255 | 40.6299 | 40.3555 | 40.4756 | 38.5358 | 33.4454 | 29.6007
9 | 170.6807 | 149.5409 | 141.9313 | 138.574 | 136.1396 | 154.6695 | 212.6739 | 256.5573 | 277.1968 | 274.1571 | 289.1519 | 296.4148 | 283.6672 | 279.1613 | 260.77 | 251.5792 | 260.7552 | 306.2366 | 305.0338 | 304.8476 | 303.5851 | 286.204 | 248.7856 | 212.4094
10 | 3.7036 | 3.6212 | 3.4647 | 3.5081 | 3.4896 | 3.7104 | 4.7079 | 5.3445 | 5.736 | 5.9768 | 5.5717 | 5.7545 | 5.6785 | 5.464 | 5.1856 | 4.8595 | 4.8848 | 5.5225 | 5.5473 | 5.6731 | 5.4962 | 5.3314 | 4.6703 | 4.1326
11 | 26.453 | 25.649 | 25.425 | 25.599 | 26.886 | 30.725 | 41.437 | 48.474 | 50.107 | 46.856 | 47.347 | 47.479 | 44.658 | 44.907 | 42.016 | 41.405 | 42.244 | 44.602 | 43.831 | 42.906 | 41.851 | 37.4 | 32.894 | 28.629
12 | 6.7378 | 6.5365 | 5.7706 | 6.0595 | 6.2339 | 7.0667 | 8.1246 | 9.7539 | 9.7549 | 10.0935 | 8.8675 | 9.2693 | 8.7122 | 8.3234 | 8.5714 | 8.9216 | 9.9481 | 10.5356 | 10.0055 | 10.6785 | 10.6874 | 9.2997 | 7.9192 | 7.7906
13 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.59882 | 0.65047 | 0.58412 | 0.95661 | 1.0073 | 1.0073 | 1.1887 | 1.4884 | 1.3507 | 1.5108 | 1.5161 | 1.4188 | 1.394 | 1.495 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5493 | 1.0386 | 0.81647 | 0.66627
14 | 3.8091 | 3.8091 | 3.8091 | 3.7542 | 4.1932 | 3.9243 | 3.9847 | 3.3152 | 2.8378 | 2.4811 | 2.986 | 3.3811 | 3.7103 | 4.0396 | 3.9298 | 3.4359 | 3.4908 | 3.7652 | 3.8201 | 3.7103 | 3.7762 | 4.303 | 4.0835 | 3.6993
15 | 6.0042 | 5.5542 | 5.2249 | 5.1865 | 5.192 | 5.8176 | 8.8632 | 10.8497 | 11.5686 | 11.618 | 11.1077 | 11.6015 | 11.6619 | 11.4863 | 10.2296 | 9.5711 | 10.1199 | 11.8046 | 11.2503 | 11.0967 | 10.8223 | 10.087 | 8.3529 | 7.2444
16 | 21.3238 | 18.9795 | 18.0791 | 17.8561 | 17.8561 | 18.9023 | 23.5717 | 26.9564 | 30.1096 | 30.8213 | 30.7184 | 30.7184 | 30.1353 | 29.5694 | 28.7461 | 28.1987 | 27.5681 | 29.5146 | 31.0186 | 31.01 | 31.0014 | 29.5216 | 27.1401 | 24.2358
17 | 10.0695 | 9.4253 | 9.4633 | 9.4862 | 9.6681 | 10.3093 | 13.3382 | 15.0803 | 15.6408 | 15.1132 | 15.1331 | 15.8944 | 15.6727 | 15.6611 | 15.0094 | 14.7408 | 14.734 | 15.0916 | 14.8177 | 14.335 | 14.4079 | 13.5422 | 11.4978 | 10.8815
18 | 16.2456 | 15.2626 | 14.4116 | 14.2646 | 14.5656 | 17.2636 | 24.3986 | 28.8766 | 29.6646 | 30.0706 | 27.2036 | 28.9256 | 28.0576 | 26.7336 | 24.6136 | 24.2696 | 25.4996 | 27.7006 | 26.7606 | 26.6006 | 26.1876 | 24.3856 | 20.8696 | 18.4956
19 | 0.003 | 1.86 | -0.359 | -0.045 | 0.135 | -0.092 | 0.029 | -0.217 | -0.357 | -0.023 | -0.084 | 0.319 | -0.368 | -0.725 | -0.121 | -0.168 | 0.344 | 0.003 | -0.188 | 0.367 | -0.117 | 0.092 | -0.07 | -0.151
20 | 14.1709 | 12.9937 | 12.3615 | 12.2961 | 12.743 | 13.7676 | 17.877 | 20.5584 | 21.5285 | 21.8446 | 21.4086 | 21.9863 | 21.692 | 20.493 | 19.8172 | 18.5855 | 18.8253 | 22.0844 | 22.2806 | 22.4659 | 21.801 | 20.8854 | 18.7054 | 16.0566
21 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 2.4626 | 3.9065 | 5.3505 | 5.5956 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.8407 | 5.481 | 5.3611 | 5.3611 | 5.7288 | 5.8513 | 5.8513 | 5.8513 | 5.7314 | 4.5326 | 3.9332
22 | 5.6522 | 5.4094 | 5.1917 | 5.7275 | 5.5266 | 5.5266 | 6.1964 | 6.5313 | 6.3304 | 6.8662 | 6.9667 | 6.816 | 6.6988 | 6.6318 | 6.5983 | 5.9704 | 6.3471 | 6.5313 | 5.9034 | 6.5313 | 6.1127 | 5.694 | 5.694 | 5.694
23 | 17.9865 | 8.8103 | 7.9427 | 8.4153 | 10.2184 | 10.9331 | 17.0665 | 28.6332 | 32.6809 | 37.238 | 30.7525 | 24.8234 | 26.2317 | 27.9474 | 27.1164 | 26.6518 | 26.358 | 34.0925 | 31.9328 | 33.6116 | 31.7321 | 29.6291 | 23.2897 | 21.8653
24 | 2.0206 | -2.2326 | -0.84659 | -3.705 | -2.6794 | 0.57537 | 5.7048 | 21.1028 | 30.3119 | 34.1498 | 30.1998 | 27.8689 | 26.7779 | 23.4591 | 23.1537 | 15.9701 | 15.8645 | 21.5253 | 24.5417 | 22.0916 | 16.625 | 18.0867 | 8.319 | 3.0099

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.52092 | 0.59538 | 1.3259 | 0.5777 | 0.51069 | 0.59842 | 0.64133 | 0.62432 | 0.42609 | 1.7462 | 0.15935 | 0.9515 | 0.35231 | 0.44312 | 0.65438 | 0.82312 | 0.27976 | 1.1859 | 1.0042 | 0.39784 | 1.7033 | 0.87795 | 0.86382 | 0.36821
2 | -3.4723 | -3.7739 | -4.0651 | -4.0355 | -4.1769 | -3.7182 | -2.7689 | -1.1397 | -0.33565 | -0.052506 | -0.47137 | -0.34654 | -0.47966 | -0.48387 | -1.2232 | -1.7616 | -1.5667 | -0.53478 | -0.77792 | -0.97788 | -1.5361 | -1.9939 | -2.6751 | -3.0111
3 | 3.627 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 4.4929 | 3.6404 | 1.6512 | 0.21257 | -1.2438 | -1.2438 | -0.10712 | -1.2971 | -1.2971 | -1.004 | -0.12488 | 0.75427 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 2.184 | 3.3384 | 3.3384
4 | 7.6793 | 5.9236 | 5.0709 | 4.9622 | 5.6399 | 7.0027 | 10.8647 | 13.2637 | 15.3243 | 16.8749 | 17.0173 | 16.7122 | 16.7834 | 16.6121 | 14.986 | 14.2381 | 14.6937 | 20.0269 | 19.9978 | 19.3876 | 17.9453 | 15.9593 | 13.0168 | 9.9864
5 | 0.36119 | 0.024474 | -0.45731 | -0.70015 | -0.52481 | 0.60932 | 1.8454 | 2.0993 | 1.6741 | 0.92814 | 0.26605 | 0.31527 | 0.49677 | 0.2476 | 0.42376 | 0.30319 | 0.29703 | 0.3502 | 0.35943 | 0.44556 | 0.47632 | 0.56204 | 0.49472 | -0.056818
6 | 99.0391 | 99.3949 | 99.8287 | 99.7989 | 99.357 | 98.5718 | 96.2851 | 94.5153 | 93.7783 | 71.1746 | 48.8715 | 48.5819 | 48.8927 | 49.1223 | 49.3992 | 74.4617 | 95.0049 | 93.3942 | 93.5214 | 93.7577 | 94.7083 | 95.4754 | 96.5862 | 97.9185
7 | 13.2212 | 12.9597 | 13.3123 | 12.9999 | 11.5207 | 10.0385 | 4.3062 | 2.6795 | 5.1754 | 3.1721 | 2.1849 | -2.9286 | 2.2165 | 3.6362 | 5.705 | 7.3777 | 7.9086 | 4.6717 | 4.5811 | 6.2634 | 8.7237 | 10.5468 | 10.6577 | 11.1406
8 | -14.826 | -15.9588 | -16.0899 | -16.1286 | -15.9459 | -15.2607 | -8.791 | -2.7053 | 0.089288 | 1.2905 | 0.067712 | -0.57305 | -1.1557 | -0.88593 | -3.1187 | -5.6766 | -5.7205 | -0.65828 | -0.91878 | -1.1933 | -2.7724 | -5.6381 | -8.5627 | -10.3873
9 | -32.1707 | -37.0981 | -35.1374 | -36.3796 | -36.4005 | -35.7154 | -15.9059 | -0.64364 | 5.5612 | 12.9354 | 16.1454 | 15.0492 | 18.8097 | 13.5374 | 12.8715 | 2.9588 | 0.87278 | 20.4503 | 21.3443 | 22.6292 | 12.3157 | 0.92614 | -6.5406 | -10.465
10 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.4096 | -3.2956 | -3.0118 | -2.8982 | -2.7271 | -2.7842 | -2.7271 | -2.7842 | -2.9553 | -2.9553 | -2.9553 | -3.1249 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.1815 | -3.2448 | -3.435 | -3.435
11 | 2.127 | -1.297 | -2.077 | -0.911 | -1.489 | -0.242 | 4.059 | 7.299 | 8.263 | 6.865 | 6.975 | 7.047 | 6.068 | 5.941 | 4.181 | 3.986 | 3.485 | 4.925 | 4.549 | 3.856 | 3.407 | 1.914 | 0.614 | -0.906
12 | -1.4477 | -1.4566 | -1.5914 | -1.4602 | -1.4647 | -1.3189 | -0.89906 | -0.50492 | -0.36796 | -0.46392 | -0.67303 | -0.50359 | -0.57762 | -0.56403 | -0.71361 | -0.7196 | -0.57805 | -0.49974 | -0.60206 | -0.66824 | -0.59773 | -0.77685 | -1.0177 | -1.135
13 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -1.0335 | -0.98008 | -1.0095 | -0.92012 | -0.89033 | -0.89033 | -0.9878 | -0.91318 | -0.88831 | -0.89454 | -0.94493 | -0.91842 | -0.91632 | -0.94213 | -0.94213 | -0.94213 | -0.9131 | -0.91034 | -0.98916 | -0.98916 | -0.98916
14 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.15331 | -0.72125 | -0.91056 | -0.91056 | -0.15331 | -0.15331 | -0.34811 | -0.93251 | -0.93251 | -0.93251 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525 | -0.17525
15 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.6349 | -1.2343 | -0.2658 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.076481 | -0.27128 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -0.85569 | -1.6129 | -1.6129
16 | 0.77237 | 0.54446 | 0.32516 | 0.33806 | -0.16195 | 0.074856 | 1.6502 | 3.0741 | 4.3753 | 5.1303 | 5.0615 | 5.0013 | 4.8809 | 4.6444 | 4.2832 | 3.3708 | 3.1945 | 3.6976 | 3.8843 | 3.6822 | 3.3864 | 2.9865 | 2.1557 | 1.4158
17 | -1.646 | -1.8886 | -1.9333 | -1.9149 | -1.8162 | -1.5855 | -0.2373 | 0.5869 | 0.99762 | 0.57901 | 0.67486 | 1.0489 | 1.1912 | 1.1816 | 0.53281 | 0.28255 | 0.28781 | 0.32695 | -0.071338 | -0.50679 | -0.13418 | -0.5471 | -1.4521 | -1.5143
18 | 3.4462 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 4.2505 | 2.1056 | 0.22891 | -0.039194 | -1.1116 | -0.3073 | -0.8435 | -1.1116 | -1.1116 | -0.039194 | 0.77677 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0488 | 1.3169 | 2.1212 | 2.1212 | 3.1936 | 3.1936
19 | 1.583 | 1.009 | 1.408 | 1.549 | 1.544 | 1.412 | 1.869 | 1.758 | 2.347 | 1.962 | 1.505 | 1.419 | 1.756 | 1.234 | 1.317 | 1.325 | 1.748 | 1.607 | 1.53 | 1.794 | 1.868 | 1.437 | 1.161 | 1.398
20 | -2.1906 | -2.9264 | -3.0517 | -3.0517 | -3.0517 | -2.8828 | -1.4603 | -0.67547 | 0.25649 | 0.82875 | -0.34301 | -0.26126 | 0.11479 | 0.038492 | -0.19586 | -1.0951 | -1.4603 | -0.57192 | -0.51742 | -0.21221 | -0.086861 | -0.76267 | -1.2859 | -1.6129
21 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729 | 0.75729
22 | 1.6581 | 1.5576 | 1.2939 | 1.5116 | 1.4906 | 1.6413 | 1.7544 | 2.039 | 1.9386 | 2.0432 | 2.039 | 2.06 | 2.2693 | 2.2651 | 1.859 | 1.7669 | 1.5032 | 1.5409 | 1.5409 | 1.7586 | 1.5409 | 1.6748 | 1.3943 | 1.3902
23 | 9.6568 | 7.9504 | 7.5072 | 6.9122 | 7.016 | 7.2952 | 2.9556 | 0.58704 | 0.412 | 0.91177 | 5.7913 | 4.9569 | 3.0834 | 4.9049 | 6.9511 | 8.1085 | 7.237 | 1.1086 | 2.3151 | 2.3062 | 2.6355 | 5.1311 | 8.0575 | 7.0037
24 | -18.9667 | -22.333 | -21.7389 | -21.4525 | -21.3594 | -21.0788 | -5.9427 | 4.3309 | 8.09 | 11.9744 | 7.6728 | 6.4961 | 6.7606 | 7.0705 | 3.6709 | -2.0167 | -3.7226 | 5.2672 | 7.5149 | 5.5762 | 4.0716 | 1.8293 | -5.8649 | -7.6009

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.0301 | 0.03641 | 0.048442 | 0.057503 | 0.066318 | 0.071378 | 0.066122 | 0.097444 | 0.086698 | 0.10223 | 0.10408 | 0.10142 | 0.093716 | 0.08869 | 0.085894 | 0.080468 | 0.076901 | 0.072916 | 0.052236 | 0.054519 | 0.057316 | 0.062101 | 0.023899 | 0.026545
2 | 0.45123 | 0.54583 | 0.7262 | 0.86203 | 0.99417 | 1.07 | 0.99123 | 1.4608 | 1.2997 | 1.5325 | 1.5603 | 1.5204 | 1.4049 | 1.3296 | 1.2876 | 1.2063 | 1.1528 | 1.0931 | 0.78306 | 0.8173 | 0.85923 | 0.93096 | 0.35826 | 0.39794
3 | 0.4991 | 0.60374 | 0.80323 | 0.95348 | 1.0996 | 1.1836 | 1.0964 | 1.6158 | 1.4376 | 1.6951 | 1.7259 | 1.6816 | 1.5539 | 1.4706 | 1.4242 | 1.3343 | 1.2751 | 1.209 | 0.86614 | 0.904 | 0.95038 | 1.0297 | 0.39627 | 0.44016
4 | 1.4186 | 1.716 | 2.283 | 2.7101 | 3.1255 | 3.364 | 3.1163 | 4.5925 | 4.086 | 4.818 | 4.9054 | 4.7797 | 4.4168 | 4.1799 | 4.0481 | 3.7924 | 3.6243 | 3.4365 | 2.4618 | 2.5695 | 2.7013 | 2.9268 | 1.1263 | 1.2511
5 | 0.078663 | 0.095154 | 0.1266 | 0.15028 | 0.17331 | 0.18654 | 0.1728 | 0.25466 | 0.22657 | 0.26717 | 0.27201 | 0.26504 | 0.24492 | 0.23178 | 0.22447 | 0.21029 | 0.20097 | 0.19056 | 0.13651 | 0.14248 | 0.14979 | 0.16229 | 0.062456 | 0.069373
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.15718 | 0.19013 | 0.25295 | 0.30027 | 0.3463 | 0.37272 | 0.34527 | 0.50883 | 0.45272 | 0.53382 | 0.5435 | 0.52958 | 0.48936 | 0.46312 | 0.44852 | 0.42018 | 0.40156 | 0.38075 | 0.27276 | 0.28469 | 0.29929 | 0.32428 | 0.12479 | 0.13861
9 | 0.68874 | 0.83313 | 1.1084 | 1.3158 | 1.5175 | 1.6333 | 1.513 | 2.2297 | 1.9838 | 2.3392 | 2.3816 | 2.3206 | 2.1444 | 2.0294 | 1.9654 | 1.8412 | 1.7596 | 1.6684 | 1.1952 | 1.2475 | 1.3115 | 1.421 | 0.54684 | 0.6074
10 | 4.5381 | 5.4895 | 7.3034 | 8.6696 | 9.9985 | 10.7615 | 9.9689 | 14.6913 | 13.0711 | 15.4128 | 15.6924 | 15.2903 | 14.1292 | 13.3715 | 12.95 | 12.1318 | 11.594 | 10.9932 | 7.8753 | 8.2197 | 8.6413 | 9.3627 | 3.6031 | 4.0022
11 | 0.09156 | 0.11075 | 0.14735 | 0.17492 | 0.20173 | 0.21712 | 0.20113 | 0.29641 | 0.26372 | 0.31097 | 0.31661 | 0.3085 | 0.28507 | 0.26978 | 0.26128 | 0.24477 | 0.23392 | 0.2218 | 0.15889 | 0.16584 | 0.17435 | 0.1889 | 0.072696 | 0.080747
12 | 0.72739 | 0.87989 | 1.1706 | 1.3896 | 1.6026 | 1.7249 | 1.5979 | 2.3548 | 2.0951 | 2.4705 | 2.5153 | 2.4508 | 2.2647 | 2.1433 | 2.0757 | 1.9446 | 1.8584 | 1.7621 | 1.2623 | 1.3175 | 1.3851 | 1.5007 | 0.57753 | 0.64149
13 | 0.16089 | 0.19463 | 0.25894 | 0.30738 | 0.35449 | 0.38154 | 0.35344 | 0.52087 | 0.46343 | 0.54645 | 0.55637 | 0.54211 | 0.50094 | 0.47408 | 0.45913 | 0.43013 | 0.41106 | 0.38976 | 0.27922 | 0.29142 | 0.30637 | 0.33195 | 0.12775 | 0.14189
14 | 0.020874 | 0.02525 | 0.033594 | 0.039878 | 0.045991 | 0.0495 | 0.045855 | 0.067576 | 0.060124 | 0.070895 | 0.072181 | 0.070332 | 0.064991 | 0.061506 | 0.059567 | 0.055803 | 0.05333 | 0.050566 | 0.036225 | 0.037808 | 0.039748 | 0.043066 | 0.016573 | 0.018409
15 | 0.068883 | 0.083324 | 0.11086 | 0.1316 | 0.15177 | 0.16335 | 0.15132 | 0.223 | 0.19841 | 0.23395 | 0.23819 | 0.23209 | 0.21447 | 0.20297 | 0.19657 | 0.18415 | 0.17599 | 0.16687 | 0.11954 | 0.12477 | 0.13117 | 0.14212 | 0.054691 | 0.060749
16 | 0.17392 | 0.21039 | 0.27991 | 0.33226 | 0.3832 | 0.41244 | 0.38206 | 0.56305 | 0.50096 | 0.5907 | 0.60142 | 0.58601 | 0.54151 | 0.51247 | 0.49631 | 0.46496 | 0.44435 | 0.42132 | 0.30183 | 0.31502 | 0.33118 | 0.35883 | 0.13809 | 0.15338
17 | 0.49565 | 0.59956 | 0.79768 | 0.94689 | 1.092 | 1.1754 | 1.0888 | 1.6046 | 1.4276 | 1.6834 | 1.7139 | 1.67 | 1.5432 | 1.4604 | 1.4144 | 1.325 | 1.2663 | 1.2007 | 0.86014 | 0.89775 | 0.9438 | 1.0226 | 0.39353 | 0.43711
18 | 0.24957 | 0.3019 | 0.40165 | 0.47679 | 0.54987 | 0.59183 | 0.54825 | 0.80796 | 0.71885 | 0.84764 | 0.86301 | 0.8409 | 0.77704 | 0.73537 | 0.71219 | 0.66719 | 0.63762 | 0.60458 | 0.43311 | 0.45204 | 0.47523 | 0.51491 | 0.19815 | 0.2201
19 | 0.43914 | 0.53121 | 0.70674 | 0.83894 | 0.96754 | 1.0414 | 0.96468 | 1.4217 | 1.2649 | 1.4915 | 1.5185 | 1.4796 | 1.3673 | 1.2939 | 1.2532 | 1.174 | 1.1219 | 1.0638 | 0.76209 | 0.79541 | 0.83621 | 0.90602 | 0.34867 | 0.38728
20 | 0.0024659 | 0.0029829 | 0.0039685 | 0.0047109 | 0.005433 | 0.0058476 | 0.0054169 | 0.007983 | 0.0071026 | 0.008375 | 0.0085269 | 0.0083085 | 0.0076775 | 0.0072658 | 0.0070368 | 0.0065922 | 0.0063 | 0.0059735 | 0.0042793 | 0.0044664 | 0.0046955 | 0.0050875 | 0.0019578 | 0.0021747
21 | 0.34988 | 0.42323 | 0.56308 | 0.66841 | 0.77087 | 0.82969 | 0.76859 | 1.1327 | 1.0078 | 1.1883 | 1.2099 | 1.1789 | 1.0893 | 1.0309 | 0.99842 | 0.93535 | 0.89389 | 0.84756 | 0.60718 | 0.63373 | 0.66624 | 0.72186 | 0.27779 | 0.30856
22 | 0.088023 | 0.10648 | 0.14166 | 0.16816 | 0.19394 | 0.20874 | 0.19336 | 0.28496 | 0.25354 | 0.29896 | 0.30438 | 0.29658 | 0.27406 | 0.25936 | 0.25119 | 0.23532 | 0.22489 | 0.21323 | 0.15276 | 0.15943 | 0.16761 | 0.18161 | 0.069888 | 0.077629
23 | 0.11512 | 0.13925 | 0.18527 | 0.21992 | 0.25363 | 0.27299 | 0.25288 | 0.37268 | 0.33158 | 0.39098 | 0.39807 | 0.38787 | 0.35842 | 0.3392 | 0.3285 | 0.30775 | 0.29411 | 0.27887 | 0.19978 | 0.20851 | 0.21921 | 0.23751 | 0.0914 | 0.10152
24 | 0.45059 | 0.54505 | 0.72516 | 0.86081 | 0.99276 | 1.0685 | 0.98982 | 1.4587 | 1.2978 | 1.5304 | 1.5581 | 1.5182 | 1.4029 | 1.3277 | 1.2858 | 1.2046 | 1.1512 | 1.0915 | 0.78195 | 0.81614 | 0.85801 | 0.92963 | 0.35775 | 0.39738

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.09396 | 0.098995 | 0.10357 | 0.10955 | 0.11486 | 0.11917 | 0.11737 | 0.11145 | 0.099433 | 0.15164 | 0.14837 | 0.14178 | 0.13261 | 0.12727 | 0.12286 | 0.11553 | 0.11076 | 0.1066 | 0.065032 | 0.068436 | 0.072444 | 0.075985 | 0.080661 | 0.088037
2 | 1.4086 | 1.484 | 1.5527 | 1.6423 | 1.7218 | 1.7865 | 1.7595 | 1.6707 | 1.4906 | 2.2732 | 2.2242 | 2.1254 | 1.9879 | 1.9079 | 1.8417 | 1.732 | 1.6605 | 1.5981 | 0.9749 | 1.0259 | 1.086 | 1.1391 | 1.2092 | 1.3198
3 | 1.558 | 1.6415 | 1.7174 | 1.8165 | 1.9045 | 1.976 | 1.9462 | 1.8479 | 1.6487 | 2.5143 | 2.4602 | 2.3509 | 2.1988 | 2.1104 | 2.0371 | 1.9157 | 1.8366 | 1.7676 | 1.0783 | 1.1348 | 1.2012 | 1.2599 | 1.3375 | 1.4598
4 | 4.4283 | 4.6656 | 4.8814 | 5.1631 | 5.4132 | 5.6164 | 5.5317 | 5.2523 | 4.6862 | 7.1465 | 6.9926 | 6.682 | 6.2496 | 5.9983 | 5.7901 | 5.445 | 5.2202 | 5.024 | 3.0649 | 3.2253 | 3.4142 | 3.5811 | 3.8015 | 4.1491
5 | 0.24555 | 0.25871 | 0.27068 | 0.2863 | 0.30017 | 0.31144 | 0.30674 | 0.29125 | 0.25986 | 0.39628 | 0.38775 | 0.37053 | 0.34655 | 0.33261 | 0.32107 | 0.30193 | 0.28947 | 0.27859 | 0.16995 | 0.17885 | 0.18932 | 0.19858 | 0.2108 | 0.23007
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.49064 | 0.51693 | 0.54084 | 0.57206 | 0.59976 | 0.62228 | 0.61289 | 0.58194 | 0.51922 | 0.79181 | 0.77476 | 0.74034 | 0.69244 | 0.66459 | 0.64152 | 0.60329 | 0.57838 | 0.55664 | 0.33958 | 0.35736 | 0.37829 | 0.39678 | 0.42119 | 0.45971
9 | 2.15 | 2.2652 | 2.37 | 2.5067 | 2.6281 | 2.7268 | 2.6857 | 2.5501 | 2.2752 | 3.4697 | 3.395 | 3.2442 | 3.0343 | 2.9122 | 2.8112 | 2.6436 | 2.5345 | 2.4392 | 1.488 | 1.5659 | 1.6576 | 1.7387 | 1.8457 | 2.0144
10 | 14.166 | 14.9251 | 15.6155 | 16.5168 | 17.3167 | 17.9669 | 17.6959 | 16.8022 | 14.9912 | 22.8616 | 22.3694 | 21.3756 | 19.9926 | 19.1884 | 18.5225 | 17.4185 | 16.6994 | 16.0718 | 9.8046 | 10.3178 | 10.9221 | 11.456 | 12.161 | 13.2729
11 | 0.28581 | 0.30113 | 0.31506 | 0.33324 | 0.34938 | 0.3625 | 0.35703 | 0.339 | 0.30246 | 0.46125 | 0.45132 | 0.43127 | 0.40337 | 0.38714 | 0.37371 | 0.35143 | 0.33692 | 0.32426 | 0.19782 | 0.20817 | 0.22036 | 0.23114 | 0.24536 | 0.26779
12 | 2.2706 | 2.3923 | 2.503 | 2.6474 | 2.7756 | 2.8799 | 2.8364 | 2.6932 | 2.4029 | 3.6644 | 3.5855 | 3.4262 | 3.2045 | 3.0756 | 2.9689 | 2.792 | 2.6767 | 2.5761 | 1.5716 | 1.6538 | 1.7507 | 1.8362 | 1.9492 | 2.1275
13 | 0.50225 | 0.52916 | 0.55364 | 0.5856 | 0.61396 | 0.63701 | 0.6274 | 0.59571 | 0.53151 | 0.81055 | 0.7931 | 0.75786 | 0.70883 | 0.68032 | 0.65671 | 0.61756 | 0.59207 | 0.56982 | 0.34762 | 0.36581 | 0.38724 | 0.40617 | 0.43116 | 0.47059
14 | 0.06516 | 0.068652 | 0.071827 | 0.075973 | 0.079653 | 0.082644 | 0.081397 | 0.077286 | 0.068956 | 0.10516 | 0.10289 | 0.098323 | 0.091961 | 0.088262 | 0.085199 | 0.080121 | 0.076813 | 0.073926 | 0.045099 | 0.04746 | 0.050239 | 0.052695 | 0.055938 | 0.061052
15 | 0.21503 | 0.22655 | 0.23703 | 0.25071 | 0.26285 | 0.27272 | 0.2686 | 0.25504 | 0.22755 | 0.34702 | 0.33954 | 0.32446 | 0.30347 | 0.29126 | 0.28115 | 0.26439 | 0.25348 | 0.24395 | 0.14882 | 0.15661 | 0.16579 | 0.17389 | 0.18459 | 0.20147
16 | 0.54292 | 0.57201 | 0.59847 | 0.63301 | 0.66367 | 0.68859 | 0.6782 | 0.64395 | 0.57454 | 0.87618 | 0.85732 | 0.81923 | 0.76622 | 0.7354 | 0.70988 | 0.66757 | 0.64001 | 0.61596 | 0.37577 | 0.39543 | 0.41859 | 0.43906 | 0.46607 | 0.50869
17 | 1.5472 | 1.6301 | 1.7055 | 1.804 | 1.8913 | 1.9623 | 1.9327 | 1.8351 | 1.6373 | 2.4969 | 2.4432 | 2.3346 | 2.1836 | 2.0957 | 2.023 | 1.9024 | 1.8239 | 1.7554 | 1.0709 | 1.1269 | 1.1929 | 1.2512 | 1.3282 | 1.4497
18 | 0.77907 | 0.82081 | 0.85878 | 0.90835 | 0.95234 | 0.9881 | 0.97319 | 0.92404 | 0.82445 | 1.2573 | 1.2302 | 1.1756 | 1.0995 | 1.0553 | 1.0187 | 0.95794 | 0.91839 | 0.88388 | 0.53921 | 0.56743 | 0.60067 | 0.63003 | 0.6688 | 0.72995
19 | 1.3708 | 1.4443 | 1.5111 | 1.5983 | 1.6757 | 1.7386 | 1.7124 | 1.6259 | 1.4507 | 2.2123 | 2.1647 | 2.0685 | 1.9347 | 1.8568 | 1.7924 | 1.6856 | 1.616 | 1.5552 | 0.94878 | 0.99844 | 1.0569 | 1.1086 | 1.1768 | 1.2844
20 | 0.0076975 | 0.00811 | 0.0084851 | 0.0089749 | 0.0094096 | 0.0097629 | 0.0096156 | 0.00913 | 0.0081459 | 0.012423 | 0.012155 | 0.011615 | 0.010864 | 0.010427 | 0.010065 | 0.0094649 | 0.0090741 | 0.0087331 | 0.0053276 | 0.0056065 | 0.0059349 | 0.006225 | 0.006608 | 0.0072123
21 | 1.0922 | 1.1507 | 1.2039 | 1.2734 | 1.3351 | 1.3852 | 1.3643 | 1.2954 | 1.1558 | 1.7626 | 1.7247 | 1.648 | 1.5414 | 1.4794 | 1.4281 | 1.3429 | 1.2875 | 1.2391 | 0.75593 | 0.79549 | 0.84208 | 0.88324 | 0.9376 | 1.0233
22 | 0.27477 | 0.2895 | 0.30289 | 0.32037 | 0.33589 | 0.3485 | 0.34324 | 0.32591 | 0.29078 | 0.44344 | 0.43389 | 0.41462 | 0.38779 | 0.37219 | 0.35928 | 0.33786 | 0.32391 | 0.31174 | 0.19018 | 0.20013 | 0.21185 | 0.22221 | 0.23588 | 0.25745
23 | 0.35935 | 0.37861 | 0.39612 | 0.41899 | 0.43928 | 0.45577 | 0.44889 | 0.42622 | 0.38029 | 0.57994 | 0.56745 | 0.54224 | 0.50716 | 0.48676 | 0.46987 | 0.44186 | 0.42362 | 0.4077 | 0.24872 | 0.26173 | 0.27706 | 0.29061 | 0.30849 | 0.3367
24 | 1.4066 | 1.4819 | 1.5505 | 1.64 | 1.7194 | 1.784 | 1.757 | 1.6683 | 1.4885 | 2.2699 | 2.2211 | 2.1224 | 1.9851 | 1.9052 | 1.8391 | 1.7295 | 1.6581 | 1.5958 | 0.97351 | 1.0245 | 1.0845 | 1.1375 | 1.2075 | 1.3179

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.24157 | 0.3804 | 0.96779 | 0.60511 | 1.3688 | 2.3564 | 1.5797 | 0.18499 | 0.88559 | 0.1727 | 0.40018 | 1.8526 | 0.84161 | 1.1637 | 1.0648 | 2.2838 | 0.9743 | 0.64273 | 1.4122 | 3.0284 | 2.221 | -0.4596 | 1.9912 | 2.621
2 | 18.6135 | 17.7306 | 17.4209 | 17.3764 | 17.3777 | 17.2241 | 18.5949 | 22.0767 | 25.1612 | 25.9343 | 25.6719 | 26.3978 | 26.76 | 26.2649 | 25.2386 | 24.2228 | 24.6454 | 24.8889 | 24.9946 | 24.5808 | 24.6546 | 25.6758 | 23.9329 | 21.9392
3 | 27.7273 | 24.1299 | 22.9488 | 22.1319 | 22.1319 | 23.7303 | 29.7334 | 36.5889 | 38.1874 | 37.3882 | 37.3704 | 39.8214 | 39.8214 | 39.8214 | 37.8233 | 35.8075 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 33.3565 | 32.1577 | 30.0886
4 | 38.9303 | 34.2704 | 32.4064 | 31.3786 | 33.2642 | 30.4679 | 35.7333 | 41.475 | 46.7244 | 50.1477 | 51.7525 | 52.5716 | 53.6038 | 54.0429 | 54.2315 | 52.187 | 52.2131 | 50.1775 | 50.4415 | 50.8562 | 50.4382 | 52.2463 | 51.0453 | 45.6209
5 | -13.9197 | -11.9493 | -7.747 | -7.3395 | -7.1104 | -7.2599 | -5.3581 | -2.6452 | -0.7058 | 0.76327 | 1.2797 | 2.226 | 3.4828 | 3.6735 | 3.1189 | 1.5046 | 1.572 | 1.6061 | 2.0327 | 1.6149 | 1.2027 | 2.4636 | 3.2537 | -0.85126
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 15.0239 | 9.3196 | 13.3709 | 12.3721 | 14.1924 | 4.8399 | -11.4771 | 0.83296 | 6.4116 | 15.6078 | 15.1922 | 8.4132 | 6.9619 | 8.4781 | 7.4231 | 8.8271 | 12.3118 | 12.7508 | 13.1741 | 12.9128 | 8.2806 | 9.3703 | 9.49 | 9.638
8 | 21.8395 | 18.5148 | 18.4992 | 16.8194 | 16.9738 | 16.968 | 20.5077 | 28.0412 | 32.8577 | 33.5285 | 33.4913 | 35.0395 | 33.6234 | 32.982 | 27.654 | 28.5901 | 33.2149 | 35.4018 | 27.8902 | 29.3429 | 27.0937 | 28.7318 | 25.9517 | 23.24
9 | 117.4739 | 104.8512 | 98.0415 | 95.128 | 158.9419 | 152.3054 | 105.4864 | 136.8149 | 151.4352 | 162.1425 | 162.0486 | 178.7228 | 184.7242 | 182.2572 | 194.2445 | 179.692 | 171.345 | 169.3678 | 163.173 | 165.5526 | 162.0965 | 174.9516 | 161.5295 | 133.4961
10 | 3.4204 | 3.2054 | 2.9026 | 2.9782 | 2.9767 | 3.1035 | 3.552 | 4.3788 | 4.8351 | 5.0867 | 5.1237 | 5.1744 | 5.3821 | 5.2875 | 5.0413 | 4.9984 | 4.7147 | 4.7386 | 4.6693 | 4.8955 | 4.8955 | 5.0603 | 4.5558 | 3.9308
11 | 20.364 | 20.715 | 19.322 | 20.488 | 20.245 | 21.37 | 28.573 | 32.082 | 33.089 | 33.473 | 33.76 | 34.586 | 33.566 | 32.766 | 30.343 | 29.079 | 29.496 | 28.947 | 29.343 | 30.012 | 28.918 | 30.188 | 28.089 | 23.438
12 | 6.0908 | 6.327 | 5.102 | 5.5355 | 5.6068 | 5.2023 | 6.0518 | 6.9209 | 7.0744 | 7.5783 | 7.1214 | 7.3818 | 7.9335 | 7.3662 | 6.7332 | 7.3756 | 6.7045 | 7.3794 | 7.3681 | 7.644 | 8.1055 | 8.4001 | 7.5143 | 6.6544
13 | -0.183 | -0.026 | 0.028 | 0.114 | 0.064 | 0.042 | 0.143 | 0.353 | 0.103 | 0.325 | 0.334 | 0.73 | 0.395 | 1.072 | 0.129 | 0.483 | 0.534 | -0.518 | 0.269 | -0.001 | 0.75 | 1.073 | 0.173 | 0.447
14 | 4.8408 | 4.7859 | 4.7859 | 4.7859 | 4.9121 | 4.9615 | 4.3579 | 3.1341 | 3.2603 | 3.5457 | 3.403 | 4.4896 | 5.4005 | 5.17 | 4.8188 | 4.9176 | 5.3786 | 4.8737 | 4.8188 | 4.8737 | 4.9011 | 5.1371 | 4.4127 | 4.1932
15 | 6.2017 | 5.7627 | 5.2139 | 5.1591 | 5.1042 | 4.9944 | 6.6682 | 8.8248 | 9.9059 | 9.5547 | 9.6918 | 10.065 | 10.2187 | 9.9388 | 8.9455 | 8.715 | 8.6437 | 8.4736 | 8.2925 | 8.8138 | 9.0882 | 9.637 | 8.7315 | 7.3431
16 | 19.5375 | 17.7012 | 16.3108 | 16.1993 | 16.1993 | 16.0878 | 18.5792 | 21.3146 | 23.1252 | 23.9484 | 25.155 | 26.1203 | 26.5662 | 26.8235 | 26.5405 | 26.3004 | 24.5392 | 23.9904 | 23.7675 | 23.656 | 23.6817 | 24.5821 | 24.6679 | 21.9436
17 | 10.8991 | 10.3417 | 10.1351 | 10.1604 | 10.2001 | 10.5571 | 13.2422 | 15.4349 | 15.2957 | 15.7861 | 15.9333 | 16.4293 | 16.6713 | 16.2073 | 14.6726 | 14.4149 | 14.6088 | 14.8673 | 14.7494 | 15.0274 | 15.8004 | 15.5851 | 13.5764 | 12.4012
18 | 10.358 | 9.386 | 8.314 | 8.485 | 9.143 | 9.386 | 13.067 | 15.23 | 14.719 | 14.743 | 13.475 | 15.391 | 15.526 | 14.718 | 13.273 | 12.618 | 12.665 | 12.614 | 13.562 | 14.362 | 14.394 | 13.772 | 12.33 | 11.491
19 | 0.157 | -0.309 | 0.158 | 0.496 | 1.055 | 0.458 | 0.955 | 0.581 | 0.069 | -0.148 | 0.279 | 0.014 | 0.43 | 0.365 | 0.021 | 1.326 | 0.711 | 0.508 | 1.181 | 0.622 | 1.206 | 0.865 | 0.743 | 0.093
20 | 19.2301 | 18.0317 | 17.2414 | 16.6458 | 17.203 | 17.1407 | 19.7966 | 21.6298 | 23.0815 | 23.3979 | 23.1926 | 24.6683 | 24.6494 | 24.2268 | 23.2742 | 22.5037 | 22.1261 | 22.2631 | 21.6907 | 21.8202 | 22.6752 | 24.44 | 23.0733 | 20.3528
21 | 3.115 | 3.443 | 1.883 | 1.983 | 2.12 | 2.165 | 4.808 | 6.394 | 7.375 | 7.194 | 7.04 | 7.144 | 7.396 | 7.097 | 6.347 | 5.543 | 5.567 | 5.012 | 5.27 | 6.288 | 6.773 | 7.671 | 5.947 | 4.505
22 | 2.1105 | 2.1105 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3067 | 1.7253 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 2.3449 | 2.9478 | 2.9478 | 2.9478 | 2.7384 | 2.1105
23 | 91.0093 | 86.5676 | 71.2632 | 75.7836 | 71.2725 | 80.1296 | 65.8399 | 43.5419 | 52.7173 | 49.6449 | 58.6769 | 64.4572 | 76.4143 | 82.5063 | 85.6996 | 80.9012 | 81.8182 | 73.53 | 60.4685 | 60.3203 | 77.5541 | 82.2773 | 89.9874 | 78.2502
24 | 42.3663 | 36.5639 | 36.0097 | 33.1389 | 32.0923 | 31.2954 | 37.6371 | 43.3356 | 49.7549 | 64.2134 | 66.2163 | 69.5552 | 72.4937 | 74.3812 | 66.3277 | 60.2003 | 55.4986 | 53.5264 | 45.1989 | 43.2028 | 40.0583 | 42.8627 | 40.562 | 35.1977

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.3266 | 0.24118 | 0.29767 | -0.026232 | 0.98411 | 0.83632 | 0.69763 | -0.061786 | 0.585 | 0.47966 | 0.085042 | 1.4322 | 0.37837 | 0.15455 | 0.55458 | 0.55234 | 0.7465 | 0.85904 | 0.90571 | 0.28969 | 0.22165 | -0.15655 | 0.49019 | 0.4019
2 | -1.5188 | -1.9746 | -2.1764 | -1.9861 | -2.1288 | -2.1778 | -1.8875 | -0.29366 | 0.94261 | 1.3723 | 1.0787 | 1.4369 | 1.2751 | 1.3135 | 0.67772 | 0.17134 | 0.38116 | 0.46297 | 0.27892 | -0.052032 | -0.20313 | -0.14132 | -0.67773 | -0.91737
3 | -3.5865 | -3.5865 | -4.1637 | -4.741 | -4.741 | -4.741 | -1.8904 | 0.39184 | 1.2444 | 1.2444 | 1.1378 | 1.5996 | 2.1679 | 2.2345 | 1.2532 | 0.97794 | -0.15873 | -0.15873 | -0.15873 | -0.15873 | -1.0112 | -1.2954 | -3.622 | -3.622
4 | 4.2724 | 3.2735 | 3.1021 | 2.7093 | 3.1189 | 1.4475 | 2.5256 | 4.8533 | 7.0601 | 8.3893 | 9.1586 | 9.4929 | 9.9196 | 9.9947 | 9.9237 | 9.5934 | 9.1296 | 8.1015 | 8.064 | 7.6713 | 6.9149 | 8.2897 | 7.4278 | 5.9776
5 | -0.83946 | -0.75333 | -0.821 | -0.66412 | -0.72564 | -0.7564 | -0.87945 | -0.6672 | -0.75948 | -0.72564 | -0.821 | -0.91329 | -0.6918 | -0.66412 | -0.71334 | -0.76871 | -0.71334 | -0.66104 | -0.6672 | -0.58414 | -0.68873 | -0.7318 | -0.77486 | -0.78101
6 | 101.759 | 102.1935 | 103.063 | 103.2533 | 103.5012 | 103.8533 | 102.4983 | 98.1023 | 97.4368 | 97.2184 | 97.3017 | 96.7 | 95.9404 | 96.2533 | 96.7571 | 97.9107 | 98.1732 | 97.963 | 98.1392 | 98.592 | 98.5366 | 98.1808 | 98.9604 | 99.7685
7 | 27.1394 | 24.3522 | 20.9546 | 21.5568 | 20.3616 | 23.0199 | 24.8434 | 20.1471 | 14.2389 | 10.5853 | 13.6126 | 15.2606 | 14.5272 | 14.3664 | 17.8517 | 19.6535 | 21.114 | 25.9557 | 25.2927 | 24.1228 | 26.176 | 23.902 | 25.8453 | 26.5423
8 | -9.02 | -11.5696 | -11.6728 | -11.7437 | -11.6147 | -11.5653 | -9.5816 | -5.6833 | -3.7808 | -3.7068 | -3.6784 | -1.7653 | -1.2675 | -1.5473 | -0.32147 | -2.4429 | -4.3189 | -4.2243 | -5.0325 | -4.5829 | -4.6603 | -3.7716 | -5.5984 | -7.5044
9 | -32.0695 | -44.3809 | -46.6052 | -45.3187 | -47.046 | -49.0472 | -42.4103 | -17.6396 | -0.7277 | 7.041 | 6.4351 | 7.2035 | 10.5992 | 9.3341 | 2.6415 | 1.467 | 0.94157 | -2.8674 | -4.1664 | -3.0337 | -8.9329 | -3.3144 | -10.4331 | -15.5864
10 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.293 | -4.0648 | -3.8191 | -3.7626 | -3.6807 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.7372 | -3.8001 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -3.9888 | -4.1038 | -4.2189 | -4.2189
11 | -1.644 | -1.802 | -1.889 | -1.016 | -1.533 | -1.646 | 0.509 | 2.707 | 3.394 | 4.062 | 4.545 | 4.479 | 4.631 | 4.247 | 3.209 | 2.606 | 2.058 | 2.081 | 1.61 | 1.614 | 1.005 | 1.217 | 0.82 | -0.509
12 | -0.92121 | -0.90985 | -1.143 | -1.0472 | -0.92803 | -1.2368 | -0.93979 | -0.62105 | -0.42127 | -0.21031 | -0.27148 | -0.18675 | -0.078608 | -0.11749 | -0.22779 | -0.1817 | -0.41619 | -0.37312 | -0.54205 | -0.54528 | -0.54124 | -0.46674 | -0.61489 | -0.68245
13 | -1.541 | -1.356 | -1.405 | -1.567 | -1.525 | -1.23 | -1.191 | -1.24 | -1.208 | -0.993 | -0.901 | -0.851 | -0.694 | -0.87 | -1.282 | -0.925 | -0.909 | -1.463 | -1.466 | -1.163 | -1.35 | -1.153 | -1.357 | -1.517
14 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.16428 | -0.73222 | -0.92154 | -0.92154 | -0.35359 | -0.16428 | -0.73222 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038 | -0.12038
15 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -1.1191 | -0.36182 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | 0.39543 | -0.17251 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182 | -0.36182
16 | 1.4278 | 1.2042 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 1.0365 | 1.691 | 2.5169 | 3.558 | 4.3049 | 4.3694 | 4.5414 | 4.7618 | 5.3387 | 4.8158 | 4.6997 | 4.5793 | 3.93 | 3.9945 | 3.7709 | 3.6032 | 3.25 | 2.9355 | 2.3633
17 | -1.6571 | -1.9417 | -1.8856 | -1.8169 | -1.8832 | -1.8199 | -0.6794 | 0.24841 | 0.26732 | 0.67683 | 0.67038 | 0.74023 | 0.98507 | 0.88222 | -0.040789 | 0.01081 | 0.068589 | 0.18912 | 0.014837 | 0.053036 | 0.22679 | -0.11937 | -0.86041 | -1.0113
18 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.7713 | 1.2273 | -0.12094 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | -0.38904 | 0.41527 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 0.68337 | 1.4877
19 | 1.779 | 1.315 | 1.2 | 1.065 | 1.664 | 1.565 | 2.047 | 2.122 | 1.293 | 0.699 | 1.598 | 1.509 | 1.669 | 1.197 | 1.236 | 1.17 | 1.274 | 2.269 | 2.066 | 2.212 | 2.367 | 2.187 | 1.59 | 1.466
20 | -0.3139 | -0.36211 | -0.63088 | -0.63789 | -0.38596 | -0.63269 | -0.51305 | 0.48616 | 1.3918 | 1.8146 | 1.2112 | 1.4751 | 1.6966 | 1.7476 | 1.5653 | 1.1153 | 1.1263 | 1.0433 | 0.7614 | 0.82019 | 1.1026 | 0.78034 | 0.4383 | 0.11723
21 | 0.379 | 0.435 | 0.63 | 0.725 | -0.657 | -0.518 | 0.151 | 1.011 | 1.28 | 1.348 | 1.291 | 1.223 | 1.479 | 1.413 | 1.177 | 0.993 | 0.848 | 0.8 | 0.866 | 1.065 | 0.995 | 1.028 | 0.344 | -0.411
22 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.36814 | 0.1337 | -0.10074 | -0.1133 | -0.054685 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | -0.033752 | 0.37233 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394 | 0.18394
23 | -24.7658 | -23.9363 | -24.697 | -25.3033 | -24.6487 | -31.6717 | -26.9921 | -5.0992 | 0.51909 | -4.5201 | -6.6909 | -9.1606 | -11.066 | -12.0123 | -13.1774 | -10.1227 | -8.6297 | -9.4414 | -8.0042 | -10.6797 | -17.2149 | -13.0713 | -14.9484 | -21.5683
24 | -7.942 | -12.751 | -11.3765 | -11.2013 | -10.6849 | -13.0269 | -8.3061 | -1.288 | 0.49943 | 8.7118 | 9.918 | 9.1044 | 10.9531 | 12.0754 | 9.547 | 5.5109 | -0.77945 | -1.4714 | -1.6384 | -3.6479 | -4.5754 | -1.542 | -6.6336 | -9.4397

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.022858 | 0.02765 | 0.036786 | 0.043667 | 0.050361 | 0.054204 | 0.050212 | 0.073998 | 0.065837 | 0.077632 | 0.07904 | 0.077015 | 0.071167 | 0.06735 | 0.065227 | 0.061106 | 0.058397 | 0.055371 | 0.039667 | 0.041401 | 0.043525 | 0.047159 | 0.018148 | 0.020158
2 | 0.42893 | 0.51886 | 0.69031 | 0.81944 | 0.94505 | 1.0172 | 0.94226 | 1.3886 | 1.2355 | 1.4568 | 1.4832 | 1.4452 | 1.3355 | 1.2639 | 1.224 | 1.1467 | 1.0959 | 1.0391 | 0.74437 | 0.77692 | 0.81677 | 0.88496 | 0.34056 | 0.37828
3 | 0.60734 | 0.73467 | 0.97743 | 1.1603 | 1.3381 | 1.4402 | 1.3342 | 1.9662 | 1.7493 | 2.0627 | 2.1001 | 2.0463 | 1.8909 | 1.7895 | 1.7331 | 1.6236 | 1.5517 | 1.4712 | 1.054 | 1.1001 | 1.1565 | 1.253 | 0.48221 | 0.53562
4 | 0.85761 | 1.0374 | 1.3802 | 1.6384 | 1.8895 | 2.0337 | 1.8839 | 2.7764 | 2.4702 | 2.9127 | 2.9656 | 2.8896 | 2.6702 | 2.527 | 2.4473 | 2.2927 | 2.1911 | 2.0775 | 1.4883 | 1.5534 | 1.633 | 1.7694 | 0.68091 | 0.75633
5 | 0.023309 | 0.028196 | 0.037513 | 0.04453 | 0.051356 | 0.055274 | 0.051204 | 0.07546 | 0.067138 | 0.079166 | 0.080601 | 0.078536 | 0.072572 | 0.068681 | 0.066515 | 0.062313 | 0.059551 | 0.056465 | 0.04045 | 0.042219 | 0.044385 | 0.04809 | 0.018507 | 0.020556
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.184 | 0.22258 | 0.29612 | 0.35151 | 0.4054 | 0.43633 | 0.4042 | 0.59567 | 0.52998 | 0.62493 | 0.63626 | 0.61996 | 0.57288 | 0.54216 | 0.52507 | 0.49189 | 0.47009 | 0.44573 | 0.31931 | 0.33327 | 0.35037 | 0.37962 | 0.14609 | 0.16227
9 | 0.50601 | 0.61209 | 0.81435 | 0.96668 | 1.1149 | 1.1999 | 1.1116 | 1.6381 | 1.4575 | 1.7186 | 1.7497 | 1.7049 | 1.5754 | 1.491 | 1.444 | 1.3527 | 1.2928 | 1.2258 | 0.87812 | 0.91652 | 0.96353 | 1.044 | 0.40175 | 0.44625
10 | 2.8679 | 3.4691 | 4.6155 | 5.4788 | 6.3186 | 6.8008 | 6.3 | 9.2843 | 8.2604 | 9.7403 | 9.9169 | 9.6629 | 8.9291 | 8.4503 | 8.1838 | 7.6668 | 7.327 | 6.9473 | 4.9769 | 5.1945 | 5.461 | 5.9169 | 2.277 | 2.5292
11 | 0.082072 | 0.099278 | 0.13208 | 0.15679 | 0.18082 | 0.19462 | 0.18029 | 0.2657 | 0.23639 | 0.27874 | 0.2838 | 0.27653 | 0.25553 | 0.24183 | 0.2342 | 0.21941 | 0.20968 | 0.19881 | 0.14243 | 0.14865 | 0.15628 | 0.16933 | 0.065162 | 0.07238
12 | 0.52592 | 0.63618 | 0.8464 | 1.0047 | 1.1587 | 1.2472 | 1.1553 | 1.7026 | 1.5148 | 1.7862 | 1.8186 | 1.772 | 1.6374 | 1.5496 | 1.5008 | 1.406 | 1.3436 | 1.274 | 0.91268 | 0.95259 | 1.0015 | 1.0851 | 0.41757 | 0.46381
13 | 0.12922 | 0.15631 | 0.20796 | 0.24686 | 0.2847 | 0.30643 | 0.28386 | 0.41833 | 0.37219 | 0.43887 | 0.44683 | 0.43538 | 0.40232 | 0.38074 | 0.36874 | 0.34544 | 0.33013 | 0.31302 | 0.22425 | 0.23405 | 0.24606 | 0.2666 | 0.1026 | 0.11396
14 | 0.0059152 | 0.0071553 | 0.0095197 | 0.0113 | 0.013033 | 0.014027 | 0.012994 | 0.01915 | 0.017038 | 0.02009 | 0.020454 | 0.01993 | 0.018417 | 0.017429 | 0.01688 | 0.015813 | 0.015112 | 0.014329 | 0.010265 | 0.010714 | 0.011264 | 0.012204 | 0.0046965 | 0.0052166
15 | 0.08618 | 0.10425 | 0.1387 | 0.16464 | 0.18988 | 0.20437 | 0.18931 | 0.279 | 0.24823 | 0.2927 | 0.29801 | 0.29037 | 0.26832 | 0.25393 | 0.24593 | 0.23039 | 0.22018 | 0.20877 | 0.14956 | 0.1561 | 0.1641 | 0.1778 | 0.068424 | 0.076003
16 | 0.15176 | 0.18358 | 0.24424 | 0.28993 | 0.33437 | 0.35988 | 0.33338 | 0.49131 | 0.43713 | 0.51544 | 0.52478 | 0.51134 | 0.47251 | 0.44717 | 0.43307 | 0.40571 | 0.38773 | 0.36763 | 0.26337 | 0.27488 | 0.28898 | 0.31311 | 0.12049 | 0.13384
17 | 0.42037 | 0.5085 | 0.67654 | 0.80309 | 0.92619 | 0.99686 | 0.92345 | 1.3609 | 1.2108 | 1.4277 | 1.4536 | 1.4164 | 1.3088 | 1.2386 | 1.1996 | 1.1238 | 1.074 | 1.0183 | 0.72952 | 0.76141 | 0.80047 | 0.8673 | 0.33376 | 0.37073
18 | 0.26051 | 0.31513 | 0.41926 | 0.49769 | 0.57397 | 0.61777 | 0.57228 | 0.84337 | 0.75036 | 0.88479 | 0.90084 | 0.87776 | 0.8111 | 0.76761 | 0.74341 | 0.69644 | 0.66557 | 0.63108 | 0.45209 | 0.47186 | 0.49607 | 0.53748 | 0.20684 | 0.22975
19 | 0.23706 | 0.28676 | 0.38152 | 0.45289 | 0.52231 | 0.56216 | 0.52076 | 0.76745 | 0.68282 | 0.80515 | 0.81975 | 0.79875 | 0.73809 | 0.69851 | 0.67649 | 0.63375 | 0.60566 | 0.57427 | 0.4114 | 0.42938 | 0.45141 | 0.4891 | 0.18822 | 0.20907
20 | 0.0096172 | 0.011633 | 0.015478 | 0.018373 | 0.021189 | 0.022806 | 0.021126 | 0.031134 | 0.027701 | 0.032663 | 0.033256 | 0.032404 | 0.029943 | 0.028337 | 0.027444 | 0.02571 | 0.02457 | 0.023297 | 0.01669 | 0.017419 | 0.018313 | 0.019842 | 0.0076357 | 0.0084814
21 | 0.40239 | 0.48676 | 0.6476 | 0.76874 | 0.88657 | 0.95423 | 0.88395 | 1.3027 | 1.159 | 1.3667 | 1.3915 | 1.3558 | 1.2528 | 1.1857 | 1.1483 | 1.0757 | 1.0281 | 0.97478 | 0.69831 | 0.72884 | 0.76623 | 0.8302 | 0.31949 | 0.35487
22 | 0.1002 | 0.12121 | 0.16126 | 0.19142 | 0.22077 | 0.23761 | 0.22011 | 0.32438 | 0.28861 | 0.34032 | 0.34649 | 0.33761 | 0.31197 | 0.29524 | 0.28593 | 0.26787 | 0.256 | 0.24273 | 0.17389 | 0.18149 | 0.1908 | 0.20673 | 0.079556 | 0.088368
23 | 0.039737 | 0.048068 | 0.063952 | 0.075915 | 0.087551 | 0.094232 | 0.087292 | 0.12864 | 0.11446 | 0.13496 | 0.13741 | 0.13389 | 0.12372 | 0.11709 | 0.1134 | 0.10623 | 0.10152 | 0.096262 | 0.06896 | 0.071975 | 0.075668 | 0.081985 | 0.03155 | 0.035045
24 | 1.3617 | 1.6472 | 2.1915 | 2.6015 | 3.0003 | 3.2292 | 2.9914 | 4.4084 | 3.9223 | 4.625 | 4.7088 | 4.5882 | 4.2398 | 4.0124 | 3.8859 | 3.6404 | 3.479 | 3.2987 | 2.3632 | 2.4665 | 2.593 | 2.8095 | 1.0812 | 1.2009

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.071352 | 0.075176 | 0.078653 | 0.083193 | 0.087222 | 0.090497 | 0.089131 | 0.08463 | 0.075508 | 0.11515 | 0.11267 | 0.10767 | 0.1007 | 0.096649 | 0.093295 | 0.087734 | 0.084112 | 0.080951 | 0.049384 | 0.051969 | 0.055013 | 0.057702 | 0.061253 | 0.066854
2 | 1.339 | 1.4107 | 1.476 | 1.5612 | 1.6368 | 1.6982 | 1.6726 | 1.5881 | 1.417 | 2.1609 | 2.1143 | 2.0204 | 1.8897 | 1.8137 | 1.7507 | 1.6464 | 1.5784 | 1.5191 | 0.92673 | 0.97523 | 1.0324 | 1.0828 | 1.1494 | 1.2545
3 | 1.8959 | 1.9975 | 2.0899 | 2.2105 | 2.3175 | 2.4046 | 2.3683 | 2.2487 | 2.0063 | 3.0596 | 2.9937 | 2.8607 | 2.6756 | 2.568 | 2.4789 | 2.3311 | 2.2349 | 2.1509 | 1.3122 | 1.3809 | 1.4617 | 1.5332 | 1.6275 | 1.7763
4 | 2.6771 | 2.8206 | 2.951 | 3.1214 | 3.2725 | 3.3954 | 3.3442 | 3.1753 | 2.8331 | 4.3204 | 4.2274 | 4.0396 | 3.7782 | 3.6262 | 3.5004 | 3.2918 | 3.1559 | 3.0373 | 1.8529 | 1.9499 | 2.0641 | 2.165 | 2.2982 | 2.5083
5 | 0.072761 | 0.076661 | 0.080206 | 0.084836 | 0.088944 | 0.092284 | 0.090892 | 0.086302 | 0.077 | 0.11742 | 0.1149 | 0.10979 | 0.10269 | 0.098558 | 0.095138 | 0.089467 | 0.085774 | 0.08255 | 0.05036 | 0.052996 | 0.0561 | 0.058842 | 0.062463 | 0.068174
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.57437 | 0.60515 | 0.63314 | 0.66969 | 0.70212 | 0.72849 | 0.71749 | 0.68126 | 0.60783 | 0.92694 | 0.90699 | 0.86669 | 0.81062 | 0.77801 | 0.75101 | 0.70625 | 0.67709 | 0.65165 | 0.39754 | 0.41835 | 0.44285 | 0.46449 | 0.49308 | 0.53816
9 | 1.5796 | 1.6642 | 1.7412 | 1.8417 | 1.9309 | 2.0034 | 1.9731 | 1.8735 | 1.6716 | 2.5491 | 2.4943 | 2.3834 | 2.2292 | 2.1396 | 2.0653 | 1.9422 | 1.862 | 1.7921 | 1.0932 | 1.1505 | 1.2178 | 1.2774 | 1.356 | 1.48
10 | 8.9524 | 9.4321 | 9.8684 | 10.4379 | 10.9435 | 11.3544 | 11.1831 | 10.6183 | 9.4738 | 14.4476 | 14.1366 | 13.5085 | 12.6345 | 12.1263 | 11.7055 | 11.0078 | 10.5533 | 10.1567 | 6.1961 | 6.5205 | 6.9023 | 7.2397 | 7.6853 | 8.388
11 | 0.2562 | 0.26992 | 0.28241 | 0.29871 | 0.31318 | 0.32494 | 0.32003 | 0.30387 | 0.27112 | 0.41346 | 0.40456 | 0.38658 | 0.36157 | 0.34703 | 0.33498 | 0.31502 | 0.30201 | 0.29066 | 0.17732 | 0.1866 | 0.19753 | 0.20718 | 0.21993 | 0.24004
12 | 1.6417 | 1.7297 | 1.8097 | 1.9141 | 2.0069 | 2.0822 | 2.0508 | 1.9472 | 1.7373 | 2.6495 | 2.5924 | 2.4772 | 2.317 | 2.2238 | 2.1466 | 2.0186 | 1.9353 | 1.8626 | 1.1363 | 1.1957 | 1.2658 | 1.3276 | 1.4094 | 1.5382
13 | 0.40337 | 0.42498 | 0.44464 | 0.4703 | 0.49308 | 0.5116 | 0.50388 | 0.47843 | 0.42686 | 0.65097 | 0.63695 | 0.60866 | 0.56928 | 0.54638 | 0.52742 | 0.49598 | 0.4755 | 0.45763 | 0.27918 | 0.29379 | 0.311 | 0.3262 | 0.34628 | 0.37794
14 | 0.018465 | 0.019454 | 0.020354 | 0.021529 | 0.022572 | 0.023419 | 0.023066 | 0.021901 | 0.01954 | 0.029799 | 0.029158 | 0.027862 | 0.026059 | 0.025011 | 0.024143 | 0.022704 | 0.021767 | 0.020949 | 0.01278 | 0.013449 | 0.014237 | 0.014932 | 0.015851 | 0.017301
15 | 0.26902 | 0.28344 | 0.29655 | 0.31366 | 0.32885 | 0.3412 | 0.33605 | 0.31908 | 0.28469 | 0.43415 | 0.42481 | 0.40593 | 0.37967 | 0.3644 | 0.35175 | 0.33079 | 0.31713 | 0.30521 | 0.1862 | 0.19594 | 0.20742 | 0.21756 | 0.23094 | 0.25206
16 | 0.47374 | 0.49913 | 0.52221 | 0.55235 | 0.57911 | 0.60085 | 0.59178 | 0.5619 | 0.50134 | 0.76454 | 0.74808 | 0.71484 | 0.66859 | 0.6417 | 0.61943 | 0.58251 | 0.55846 | 0.53747 | 0.32789 | 0.34505 | 0.36526 | 0.38311 | 0.40669 | 0.44387
17 | 1.3122 | 1.3826 | 1.4465 | 1.53 | 1.6041 | 1.6643 | 1.6392 | 1.5564 | 1.3887 | 2.1177 | 2.0721 | 1.9801 | 1.852 | 1.7775 | 1.7158 | 1.6135 | 1.5469 | 1.4888 | 0.90823 | 0.95577 | 1.0117 | 1.0612 | 1.1265 | 1.2295
18 | 0.81322 | 0.85679 | 0.89642 | 0.94817 | 0.99409 | 1.0314 | 1.0159 | 0.96455 | 0.86059 | 1.3124 | 1.2841 | 1.2271 | 1.1477 | 1.1015 | 1.0633 | 0.99993 | 0.95865 | 0.92262 | 0.56285 | 0.59231 | 0.627 | 0.65765 | 0.69812 | 0.76195
19 | 0.74001 | 0.77967 | 0.81573 | 0.86282 | 0.9046 | 0.93857 | 0.92441 | 0.87772 | 0.78312 | 1.1943 | 1.1685 | 1.1166 | 1.0444 | 1.0024 | 0.96759 | 0.90992 | 0.87235 | 0.83957 | 0.51218 | 0.53899 | 0.57056 | 0.59845 | 0.63527 | 0.69336
20 | 0.030021 | 0.03163 | 0.033093 | 0.035003 | 0.036698 | 0.038076 | 0.037501 | 0.035607 | 0.03177 | 0.048449 | 0.047406 | 0.0453 | 0.042369 | 0.040664 | 0.039253 | 0.036914 | 0.03539 | 0.03406 | 0.020778 | 0.021866 | 0.023146 | 0.024278 | 0.025772 | 0.028128
21 | 1.2561 | 1.3234 | 1.3846 | 1.4646 | 1.5355 | 1.5931 | 1.5691 | 1.4899 | 1.3293 | 2.0272 | 1.9835 | 1.8954 | 1.7728 | 1.7015 | 1.6424 | 1.5445 | 1.4807 | 1.4251 | 0.86939 | 0.91489 | 0.96847 | 1.0158 | 1.0783 | 1.1769
22 | 0.31279 | 0.32955 | 0.34479 | 0.36469 | 0.38235 | 0.39671 | 0.39072 | 0.37099 | 0.33101 | 0.50478 | 0.49392 | 0.47197 | 0.44144 | 0.42368 | 0.40898 | 0.3846 | 0.36872 | 0.35487 | 0.21649 | 0.22782 | 0.24116 | 0.25295 | 0.26851 | 0.29307
23 | 0.12404 | 0.13069 | 0.13674 | 0.14463 | 0.15163 | 0.15733 | 0.15495 | 0.14713 | 0.13127 | 0.20019 | 0.19588 | 0.18717 | 0.17506 | 0.16802 | 0.16219 | 0.15252 | 0.14623 | 0.14073 | 0.085854 | 0.090348 | 0.095639 | 0.10031 | 0.10649 | 0.11622
24 | 4.2508 | 4.4786 | 4.6858 | 4.9562 | 5.1963 | 5.3914 | 5.31 | 5.0419 | 4.4984 | 6.8601 | 6.7124 | 6.4142 | 5.9992 | 5.7579 | 5.5581 | 5.2268 | 5.011 | 4.8227 | 2.9421 | 3.0961 | 3.2774 | 3.4376 | 3.6492 | 3.9828

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1