## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2040
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 110.5%
Flex. Load Growth | 163.9%
PV Installed, [MW] | 30
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 7.5
3 | 22 | 7.5
4 | 24 | 7.5
5 | 26 | 7.5

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.007 | 1.0406 | 0.9318 | 0.88321 | 0.72361 | 0.61415 | 0.75106 | 0.13043 | 0.1147 | 0.16722 | 0.098481 | 0.12306 | 0.19606 | 0.36123 | 0.3854 | 0.37901 | 0.21261 | 0.43309 | 0.25415 | 0.17869 | 0.27135 | 0.16771 | 0.76548 | 0.92279
Minimum EV Load, [MW] | -2.2736 | -2.4312 | -2.7344 | -2.9496 | -3.1527 | -3.4407 | -3.283 | -3.6827 | -3.3402 | -4.9062 | -4.8559 | -4.439 | -4.2552 | -4.1083 | -3.8724 | -3.5239 | -3.295 | -2.9487 | -1.8717 | -2.0947 | -2.2141 | -2.3771 | -1.8886 | -2.0068
Maximum EV Load, [MW] | 2.1903 | 2.3433 | 2.6274 | 2.8271 | 3.0092 | 3.2858 | 3.1326 | 3.5351 | 3.2381 | 3.695 | 3.7241 | 3.4861 | 3.3686 | 3.282 | 3.0757 | 2.8003 | 2.6087 | 2.3315 | 1.8249 | 2.0426 | 2.1705 | 2.338 | 1.8193 | 1.9346

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28133 | 0.27873 | 0.26083 | 0.26018 | 0.23788 | 0.22592 | 0.24259 | 0.22105 | 0.22344 | 0.22726 | 0.21899 | 0.22609 | 0.23192 | 0.24655 | 0.22238 | 0.23529 | 0.23365 | 0.25495 | 0.22441 | 0.20693 | 0.2159 | 0.19613 | 0.24536 | 0.25936
2 | 0.35703 | 0.35378 | 0.33158 | 0.32429 | 0.30883 | 0.31213 | 0.37748 | 0.35776 | 0.38592 | 0.40303 | 0.39456 | 0.38815 | 0.38268 | 0.38335 | 0.36248 | 0.37169 | 0.39023 | 0.48643 | 0.4457 | 0.40547 | 0.40398 | 0.36728 | 0.40414 | 0.38477
3 | 0.88714 | 0.84454 | 0.80889 | 0.81825 | 0.80729 | 0.89933 | 1.4257 | 1.5882 | 1.6569 | 1.6108 | 1.5446 | 1.6452 | 1.5343 | 1.4803 | 1.2884 | 1.2825 | 1.3161 | 1.4441 | 1.3039 | 1.3455 | 1.3173 | 1.229 | 1.0906 | 0.98939
4 | 0.74783 | 0.5288 | 0.5169 | 0.46639 | 0.46824 | 0.85963 | 1.6704 | 1.9899 | 2.1902 | 2.0578 | 2.0325 | 1.8926 | 1.8521 | 1.764 | 1.6883 | 1.7251 | 2.1478 | 3.2519 | 2.9084 | 2.4573 | 2.3867 | 2.1165 | 1.6551 | 1.323
5 | 0.60082 | 0.56033 | 0.51106 | 0.511 | 0.50247 | 0.54376 | 0.69813 | 0.69528 | 0.71664 | 0.75052 | 0.76348 | 0.77879 | 0.77205 | 0.7541 | 0.75454 | 0.74807 | 0.77817 | 0.91315 | 0.882 | 0.85496 | 0.85771 | 0.7913 | 0.77253 | 0.72549
6 | 0.25683 | 0.25191 | 0.23635 | 0.23257 | 0.21631 | 0.21552 | 0.24982 | 0.21624 | 0.22429 | 0.23732 | 0.22615 | 0.23218 | 0.2392 | 0.25432 | 0.24242 | 0.24218 | 0.21772 | 0.25153 | 0.22532 | 0.21384 | 0.21984 | 0.20182 | 0.24947 | 0.25527
7 | 0.69934 | 0.66094 | 0.62656 | 0.62592 | 0.61031 | 0.65938 | 0.84258 | 0.92421 | 0.9704 | 0.97764 | 0.96299 | 0.97387 | 0.95449 | 0.93817 | 0.87007 | 0.88554 | 0.93196 | 1.0859 | 1.0095 | 0.95476 | 0.94512 | 0.87648 | 0.83077 | 0.77424
8 | 0.32775 | 0.32012 | 0.3035 | 0.29595 | 0.28998 | 0.32388 | 0.50331 | 0.51952 | 0.53738 | 0.54035 | 0.55193 | 0.55097 | 0.52691 | 0.53299 | 0.47861 | 0.43513 | 0.42716 | 0.48758 | 0.4601 | 0.43782 | 0.43945 | 0.3962 | 0.38316 | 0.36087
9 | 0.67988 | 0.6439 | 0.61117 | 0.6094 | 0.59647 | 0.6494 | 0.85265 | 0.93675 | 0.98185 | 0.9882 | 0.97923 | 0.98817 | 0.96418 | 0.94913 | 0.87561 | 0.87837 | 0.9193 | 1.0661 | 0.99481 | 0.94238 | 0.93307 | 0.86364 | 0.81209 | 0.75486

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28133 | 0.28036 | 0.25926 | 0.25694 | 0.23788 | 0.22908 | 0.23941 | 0.22519 | 0.22554 | 0.23144 | 0.21691 | 0.22397 | 0.22982 | 0.24242 | 0.22418 | 0.23916 | 0.23785 | 0.25908 | 0.22637 | 0.2088 | 0.21219 | 0.19435 | 0.24856 | 0.26093
2 | 0.35703 | 0.34902 | 0.32701 | 0.32429 | 0.30883 | 0.31457 | 0.3716 | 0.35776 | 0.38592 | 0.40687 | 0.38689 | 0.39564 | 0.3899 | 0.39022 | 0.36887 | 0.37499 | 0.39023 | 0.47766 | 0.44988 | 0.40933 | 0.41145 | 0.36728 | 0.39775 | 0.3876
3 | 0.90265 | 0.85912 | 0.80184 | 0.83265 | 0.79275 | 0.88271 | 1.4391 | 1.5882 | 1.624 | 1.5948 | 1.5446 | 1.6125 | 1.504 | 1.4803 | 1.2884 | 1.2949 | 1.2903 | 1.458 | 1.2784 | 1.3455 | 1.3044 | 1.2048 | 1.0705 | 1.0071
4 | 0.74148 | 0.5288 | 0.51277 | 0.46639 | 0.476 | 0.86754 | 1.6386 | 1.9504 | 2.212 | 2.0985 | 2.0729 | 1.855 | 1.8888 | 1.764 | 1.7213 | 1.7083 | 2.1053 | 3.1878 | 2.8508 | 2.4573 | 2.4339 | 2.1165 | 1.6708 | 1.3474
5 | 0.61059 | 0.55144 | 0.50291 | 0.51926 | 0.49825 | 0.53425 | 0.71043 | 0.68848 | 0.73072 | 0.73588 | 0.771 | 0.76349 | 0.76455 | 0.76124 | 0.75454 | 0.74807 | 0.77063 | 0.9045 | 0.87346 | 0.85496 | 0.85771 | 0.78357 | 0.78628 | 0.73172
6 | 0.25393 | 0.25055 | 0.2337 | 0.22988 | 0.21767 | 0.21552 | 0.24816 | 0.21826 | 0.22852 | 0.23514 | 0.22615 | 0.23437 | 0.23485 | 0.25432 | 0.24043 | 0.24018 | 0.21383 | 0.24747 | 0.22137 | 0.21384 | 0.22174 | 0.20182 | 0.24947 | 0.25527
7 | 0.70522 | 0.6664 | 0.6161 | 0.62064 | 0.61561 | 0.6712 | 0.84258 | 0.90601 | 0.97997 | 0.96805 | 0.95347 | 0.95467 | 0.94516 | 0.95613 | 0.87834 | 0.90241 | 0.93196 | 1.0963 | 0.98988 | 0.97345 | 0.93597 | 0.8679 | 0.82332 | 0.77424
8 | 0.3256 | 0.32217 | 0.2995 | 0.29595 | 0.29417 | 0.329 | 0.49911 | 0.52962 | 0.53738 | 0.52991 | 0.55734 | 0.56172 | 0.52691 | 0.53792 | 0.48297 | 0.4312 | 0.42312 | 0.47879 | 0.4601 | 0.442 | 0.43127 | 0.39242 | 0.38614 | 0.36345
9 | 0.66852 | 0.63862 | 0.60102 | 0.61451 | 0.58614 | 0.64359 | 0.86803 | 0.94597 | 1.0012 | 1.0076 | 0.97923 | 0.99792 | 0.94534 | 0.94004 | 0.87561 | 0.89509 | 0.92826 | 1.0559 | 1.0045 | 0.96083 | 0.93307 | 0.86364 | 0.80482 | 0.76138

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.27794 | 0.2771 | 0.26398 | 0.26342 | 0.23473 | 0.22277 | 0.24259 | 0.22105 | 0.22765 | 0.22935 | 0.22315 | 0.22822 | 0.22772 | 0.25068 | 0.22597 | 0.23916 | 0.23365 | 0.25495 | 0.22244 | 0.20318 | 0.21404 | 0.19968 | 0.24215 | 0.2578
2 | 0.35457 | 0.35854 | 0.32701 | 0.32429 | 0.30654 | 0.31457 | 0.38336 | 0.35776 | 0.37846 | 0.41072 | 0.39072 | 0.39564 | 0.37546 | 0.38335 | 0.35608 | 0.3651 | 0.38289 | 0.49081 | 0.4457 | 0.41318 | 0.40024 | 0.36379 | 0.40733 | 0.3876
3 | 0.88714 | 0.82996 | 0.80184 | 0.82545 | 0.81456 | 0.88271 | 1.3988 | 1.5882 | 1.6404 | 1.5789 | 1.5446 | 1.6125 | 1.504 | 1.4947 | 1.3008 | 1.3073 | 1.2903 | 1.4161 | 1.3294 | 1.372 | 1.3173 | 1.2412 | 1.0705 | 0.98939
4 | 0.74148 | 0.53706 | 0.51277 | 0.45902 | 0.476 | 0.8438 | 1.7021 | 2.0294 | 2.212 | 2.0578 | 2.0325 | 1.855 | 1.8888 | 1.7295 | 1.7213 | 1.7251 | 2.1265 | 3.284 | 2.9372 | 2.4085 | 2.3867 | 2.0955 | 1.6865 | 1.3474
5 | 0.59593 | 0.55589 | 0.51106 | 0.50274 | 0.49825 | 0.54851 | 0.69813 | 0.68848 | 0.70256 | 0.75052 | 0.76348 | 0.77114 | 0.76455 | 0.74696 | 0.75454 | 0.75513 | 0.78572 | 0.9045 | 0.86493 | 0.84661 | 0.86598 | 0.79903 | 0.78628 | 0.71303
6 | 0.25973 | 0.24918 | 0.2337 | 0.23392 | 0.21495 | 0.21552 | 0.25149 | 0.22027 | 0.22429 | 0.2417 | 0.2283 | 0.23218 | 0.24137 | 0.25218 | 0.24442 | 0.24018 | 0.2216 | 0.2495 | 0.22729 | 0.21384 | 0.21794 | 0.19998 | 0.25276 | 0.25527
7 | 0.71109 | 0.6664 | 0.63179 | 0.6312 | 0.61561 | 0.66529 | 0.85017 | 0.91511 | 0.97997 | 0.95845 | 0.97251 | 0.96427 | 0.95449 | 0.94715 | 0.88661 | 0.88554 | 0.94104 | 1.0859 | 1.0193 | 0.93606 | 0.92682 | 0.88506 | 0.83077 | 0.76081
8 | 0.32344 | 0.32217 | 0.3035 | 0.29792 | 0.28788 | 0.32133 | 0.50751 | 0.50942 | 0.52689 | 0.52991 | 0.56275 | 0.54023 | 0.53196 | 0.54285 | 0.4699 | 0.44299 | 0.43523 | 0.49637 | 0.46873 | 0.43782 | 0.43536 | 0.39997 | 0.3772 | 0.36345
9 | 0.69124 | 0.63862 | 0.61625 | 0.61963 | 0.60679 | 0.6494 | 0.84496 | 0.95519 | 0.97216 | 0.9785 | 0.96955 | 0.99792 | 0.97361 | 0.95822 | 0.86728 | 0.87001 | 0.90138 | 1.0762 | 0.97548 | 0.95161 | 0.93307 | 0.86364 | 0.81936 | 0.76791

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.063496 | 0.044861 | 0.03889 | 0.04985 | 0.042922 | 0.03529 | 0.029199 | 0.10204 | 0.10671 | 0.091524 | 0.10663 | 0.099082 | 0.099519 | 0.088866 | 0.052734 | 0.082565 | 0.099024 | 0.092395 | 0.064575 | 0.066993 | 0.062398 | 0.038706 | 0.030876 | 0.032002
2 | -0.25055 | -0.2505 | -0.25741 | -0.2692 | -0.26662 | -0.24469 | -0.15515 | -0.029825 | -0.032051 | -0.02124 | -0.01871 | -0.083504 | -0.12199 | -0.15814 | -0.15695 | -0.1596 | -0.12549 | 0.041244 | -0.0058127 | -0.068615 | -0.12719 | -0.1673 | -0.18349 | -0.21009
3 | -0.89138 | -0.9618 | -0.97944 | -0.96634 | -0.96715 | -0.80761 | -0.030073 | 0.41638 | 0.53068 | 0.36968 | 0.21827 | 0.43295 | 0.27299 | 0.082825 | -0.32767 | -0.32781 | -0.27004 | -0.13623 | -0.33203 | -0.18918 | -0.25973 | -0.4308 | -0.6806 | -0.76829
4 | -2.368 | -2.3915 | -2.4159 | -2.4371 | -2.4479 | -2.238 | -1.9417 | -1.7728 | -1.8247 | -2.0214 | -2.1561 | -2.2829 | -2.2856 | -2.3277 | -2.3481 | -2.2781 | -1.9285 | -1.1494 | -1.4826 | -1.7984 | -1.936 | -2.0482 | -2.1651 | -2.1756
5 | -0.49298 | -0.51775 | -0.53975 | -0.54167 | -0.54048 | -0.45558 | -0.3472 | -0.28098 | -0.276 | -0.23119 | -0.22879 | -0.22397 | -0.26956 | -0.29008 | -0.28228 | -0.34991 | -0.31 | -0.15541 | -0.18404 | -0.22882 | -0.24708 | -0.32074 | -0.35472 | -0.37108
6 | 0.038286 | 0.029949 | 0.022708 | 0.03383 | 0.02778 | 0.040022 | 0.053378 | 0.10397 | 0.11974 | 0.12338 | 0.1171 | 0.12492 | 0.12399 | 0.12255 | 0.10307 | 0.098043 | 0.085213 | 0.09322 | 0.079019 | 0.082459 | 0.069717 | 0.073388 | 0.04556 | 0.046788
7 | -0.58897 | -0.58253 | -0.60083 | -0.61171 | -0.64793 | -0.58013 | -0.49285 | -0.25601 | -0.12685 | -0.11774 | -0.08949 | -0.030074 | -0.12211 | -0.12742 | -0.23224 | -0.33188 | -0.29953 | -0.3341 | -0.37571 | -0.36072 | -0.41073 | -0.48419 | -0.54629 | -0.54338
8 | -0.33523 | -0.34231 | -0.34096 | -0.34047 | -0.33345 | -0.31997 | -0.2446 | -0.19459 | -0.17969 | -0.20522 | -0.19378 | -0.17665 | -0.18725 | -0.20273 | -0.24632 | -0.27317 | -0.27244 | -0.26866 | -0.28319 | -0.29281 | -0.29782 | -0.30656 | -0.31994 | -0.32607
9 | -0.40126 | -0.43015 | -0.44849 | -0.43905 | -0.44966 | -0.39439 | -0.24043 | -0.026496 | 0.014404 | -0.0081639 | -0.012147 | -0.0060655 | -0.052956 | -0.096973 | -0.19022 | -0.20229 | -0.16215 | -0.051125 | -0.13386 | -0.15594 | -0.20623 | -0.27249 | -0.34173 | -0.35983

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.062227 | 0.043964 | 0.038112 | 0.049352 | 0.043352 | 0.035995 | 0.029783 | 0.10101 | 0.10777 | 0.091524 | 0.10557 | 0.099082 | 0.099519 | 0.090644 | 0.053788 | 0.08339 | 0.097043 | 0.094243 | 0.065221 | 0.067663 | 0.062398 | 0.039093 | 0.031494 | 0.031362
2 | -0.24805 | -0.24799 | -0.25484 | -0.27189 | -0.26395 | -0.24714 | -0.15515 | -0.029527 | -0.03141 | -0.021665 | -0.01871 | -0.083504 | -0.12443 | -0.15498 | -0.15538 | -0.1596 | -0.12298 | 0.041657 | -0.0057546 | -0.069301 | -0.12719 | -0.1673 | -0.18533 | -0.20589
3 | -0.88246 | -0.9618 | -0.95985 | -0.94702 | -0.9478 | -0.79953 | -0.029772 | 0.42054 | 0.52007 | 0.36229 | 0.21827 | 0.42862 | 0.27845 | 0.084481 | -0.32112 | -0.32454 | -0.26734 | -0.13895 | -0.33535 | -0.1854 | -0.26233 | -0.4308 | -0.68741 | -0.76061
4 | -2.4154 | -2.3437 | -2.4643 | -2.4371 | -2.4235 | -2.238 | -1.9223 | -1.7728 | -1.7882 | -2.0214 | -2.113 | -2.2829 | -2.2856 | -2.3509 | -2.3247 | -2.2781 | -1.89 | -1.1724 | -1.4826 | -1.8344 | -1.9747 | -2.0687 | -2.1218 | -2.1321
5 | -0.48805 | -0.51775 | -0.53435 | -0.55251 | -0.54588 | -0.45102 | -0.3472 | -0.27817 | -0.27876 | -0.23581 | -0.23108 | -0.21949 | -0.27225 | -0.29008 | -0.27663 | -0.34641 | -0.3131 | -0.15852 | -0.18588 | -0.23111 | -0.24708 | -0.31754 | -0.34762 | -0.37479
6 | 0.039052 | 0.02935 | 0.022481 | 0.034168 | 0.028057 | 0.039622 | 0.05231 | 0.10189 | 0.11854 | 0.12091 | 0.1171 | 0.12367 | 0.12275 | 0.125 | 0.10513 | 0.098043 | 0.086065 | 0.095084 | 0.079809 | 0.084108 | 0.06902 | 0.072654 | 0.045104 | 0.046788
7 | -0.57719 | -0.59418 | -0.59482 | -0.61782 | -0.64146 | -0.58013 | -0.48792 | -0.25345 | -0.12431 | -0.11774 | -0.088595 | -0.029473 | -0.11966 | -0.12869 | -0.23456 | -0.32524 | -0.29654 | -0.3341 | -0.38323 | -0.36072 | -0.40662 | -0.49387 | -0.53536 | -0.54338
8 | -0.33523 | -0.33889 | -0.34437 | -0.33366 | -0.33678 | -0.31357 | -0.24705 | -0.1907 | -0.18328 | -0.20932 | -0.19766 | -0.17311 | -0.1835 | -0.20678 | -0.24385 | -0.27043 | -0.26699 | -0.27135 | -0.28036 | -0.29867 | -0.29485 | -0.31269 | -0.32634 | -0.31955
9 | -0.40126 | -0.42154 | -0.45297 | -0.44783 | -0.45415 | -0.39833 | -0.24043 | -0.025966 | 0.014692 | -0.0080823 | -0.01239 | -0.0061868 | -0.052426 | -0.096973 | -0.18642 | -0.20633 | -0.16215 | -0.050102 | -0.1352 | -0.15906 | -0.20623 | -0.26704 | -0.34515 | -0.36703

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.062227 | 0.04531 | 0.038112 | 0.050847 | 0.042493 | 0.034937 | 0.028907 | 0.099995 | 0.10671 | 0.090608 | 0.1045 | 0.0971 | 0.098523 | 0.088866 | 0.051679 | 0.081739 | 0.097043 | 0.090547 | 0.063929 | 0.068333 | 0.06115 | 0.037932 | 0.030567 | 0.032322
2 | -0.25055 | -0.253 | -0.26256 | -0.26382 | -0.26395 | -0.24469 | -0.15515 | -0.030421 | -0.03173 | -0.021028 | -0.018898 | -0.083504 | -0.12077 | -0.1613 | -0.15695 | -0.15641 | -0.12298 | 0.042069 | -0.0058127 | -0.068615 | -0.12719 | -0.17065 | -0.17982 | -0.21429
3 | -0.90921 | -0.9618 | -0.97944 | -0.96634 | -0.98649 | -0.80761 | -0.029471 | 0.41638 | 0.52537 | 0.36968 | 0.21827 | 0.44161 | 0.26753 | 0.081168 | -0.3244 | -0.32781 | -0.27544 | -0.13895 | -0.32539 | -0.19107 | -0.25973 | -0.43511 | -0.67379 | -0.77597
4 | -2.368 | -2.3437 | -2.4159 | -2.4127 | -2.4724 | -2.2156 | -1.9029 | -1.7373 | -1.7882 | -2.0214 | -2.1776 | -2.2373 | -2.2399 | -2.3277 | -2.3012 | -2.2553 | -1.9093 | -1.1379 | -1.4529 | -1.7984 | -1.9747 | -2.0482 | -2.2084 | -2.2191
5 | -0.50284 | -0.52293 | -0.53975 | -0.54167 | -0.54588 | -0.45558 | -0.3472 | -0.2866 | -0.27876 | -0.22888 | -0.23108 | -0.22845 | -0.27495 | -0.29298 | -0.2851 | -0.34291 | -0.3162 | -0.15541 | -0.18588 | -0.22882 | -0.25202 | -0.31433 | -0.35117 | -0.36737
6 | 0.03752 | 0.029649 | 0.023162 | 0.03383 | 0.027502 | 0.040422 | 0.053378 | 0.10605 | 0.11734 | 0.12214 | 0.11945 | 0.12616 | 0.12151 | 0.12132 | 0.10204 | 0.099024 | 0.085213 | 0.095084 | 0.079019 | 0.082459 | 0.071112 | 0.073388 | 0.045104 | 0.046788
7 | -0.59486 | -0.57671 | -0.60684 | -0.60559 | -0.63498 | -0.56853 | -0.50271 | -0.26113 | -0.12811 | -0.1201 | -0.09128 | -0.030074 | -0.12333 | -0.12487 | -0.23689 | -0.32524 | -0.29654 | -0.32742 | -0.3682 | -0.36433 | -0.41483 | -0.47935 | -0.54082 | -0.54882
8 | -0.33523 | -0.34916 | -0.34437 | -0.33366 | -0.33345 | -0.32637 | -0.24705 | -0.19654 | -0.17789 | -0.20932 | -0.19184 | -0.17665 | -0.18912 | -0.19867 | -0.24139 | -0.27317 | -0.26699 | -0.26866 | -0.27752 | -0.29867 | -0.29187 | -0.30962 | -0.31994 | -0.33259
9 | -0.39324 | -0.42584 | -0.45297 | -0.44344 | -0.45415 | -0.39439 | -0.24284 | -0.025966 | 0.014115 | -0.0082456 | -0.011904 | -0.0060049 | -0.052426 | -0.096973 | -0.19022 | -0.20229 | -0.15891 | -0.051125 | -0.13118 | -0.15906 | -0.20623 | -0.26976 | -0.34515 | -0.35623

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
2 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
3 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
4 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
5 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
6 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
7 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
8 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
9 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
2 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
3 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
4 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
5 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
6 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
7 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
8 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
9 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065846 | 1.3045 | 3.4038 | 4.2478 | 4.718 | 4.8055 | 4.7173 | 4.0279 | 2.6617 | 0.65029 | 0.0050828 | 0.00043756 | 0.0003348 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065169 | 1.3551 | 3.5915 | 4.5168 | 4.6695 | 5.1099 | 4.9775 | 4.1841 | 2.6779 | 0.6702 | 0.0052384 | 0.0004438 | 0.00033136 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062735 | 1.3045 | 3.4574 | 4.3481 | 4.4951 | 4.919 | 4.7915 | 4.0279 | 2.5779 | 0.64517 | 0.0050428 | 0.00042722 | 0.00031898 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28315 | 0.28521 | 0.26689 | 0.25854 | 0.23965 | 0.22986 | 0.24366 | 0.21042 | 0.22351 | 0.22658 | 0.21554 | 0.22078 | 0.23653 | 0.25084 | 0.23714 | 0.24241 | 0.22623 | 0.24405 | 0.21427 | 0.20351 | 0.21323 | 0.19966 | 0.25233 | 0.26428
2 | 0.41475 | 0.40122 | 0.37778 | 0.34822 | 0.32111 | 0.32128 | 0.35277 | 0.37605 | 0.40735 | 0.43933 | 0.3947 | 0.41666 | 0.42527 | 0.43376 | 0.3812 | 0.39479 | 0.39702 | 0.42004 | 0.41594 | 0.42827 | 0.45731 | 0.41077 | 0.42195 | 0.41378
3 | 1.0411 | 0.98893 | 0.90822 | 0.93547 | 0.90241 | 0.9069 | 1.2725 | 1.5366 | 1.6081 | 1.5147 | 1.4751 | 1.5877 | 1.6678 | 1.5683 | 1.4364 | 1.3637 | 1.3745 | 1.3531 | 1.3032 | 1.4094 | 1.4857 | 1.3769 | 1.2754 | 1.0944
4 | 1.1795 | 0.95176 | 0.7605 | 0.74763 | 0.67764 | 0.63562 | 1.3601 | 2.3213 | 2.8123 | 2.8853 | 2.8254 | 2.537 | 2.8811 | 2.7352 | 2.499 | 2.3116 | 2.0841 | 1.8772 | 2.3575 | 2.7522 | 3.1657 | 3.0048 | 2.3172 | 1.7002
5 | 0.68431 | 0.62991 | 0.57966 | 0.56272 | 0.56673 | 0.55635 | 0.62392 | 0.64371 | 0.70807 | 0.73477 | 0.77816 | 0.82526 | 0.85467 | 0.83353 | 0.80737 | 0.7969 | 0.78108 | 0.79759 | 0.79057 | 0.79461 | 0.88123 | 0.83067 | 0.8536 | 0.77789
6 | 0.26179 | 0.2595 | 0.2373 | 0.23762 | 0.22368 | 0.21182 | 0.23982 | 0.21108 | 0.21804 | 0.22276 | 0.21556 | 0.2296 | 0.23496 | 0.24401 | 0.23451 | 0.2271 | 0.21791 | 0.23638 | 0.20565 | 0.19927 | 0.21715 | 0.18957 | 0.24194 | 0.25845
7 | 0.71573 | 0.65756 | 0.63437 | 0.64124 | 0.60774 | 0.64346 | 0.82569 | 0.86127 | 0.98916 | 1.0476 | 1.0358 | 1.0818 | 1.0607 | 1.1012 | 1.0864 | 1.0139 | 1.0106 | 0.99768 | 0.97312 | 0.97233 | 0.99255 | 0.83095 | 0.85766 | 0.76535
8 | 0.33743 | 0.32619 | 0.3073 | 0.3002 | 0.29063 | 0.2965 | 0.46343 | 0.47849 | 0.51178 | 0.51048 | 0.52495 | 0.55898 | 0.56267 | 0.54292 | 0.48029 | 0.45985 | 0.42095 | 0.4349 | 0.41026 | 0.41412 | 0.40979 | 0.35269 | 0.35822 | 0.34712
9 | 1.0037 | 0.93728 | 0.90276 | 0.84688 | 0.85018 | 0.8226 | 0.8322 | 0.867 | 0.75308 | 0.78415 | 0.86766 | 0.96994 | 1.0187 | 1.023 | 0.99629 | 1.0362 | 1.0276 | 1.017 | 0.99993 | 1.0574 | 1.1182 | 1.0366 | 0.93055 | 0.99851

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28486 | 0.28521 | 0.26362 | 0.25854 | 0.23646 | 0.22986 | 0.24687 | 0.21042 | 0.22562 | 0.22658 | 0.21349 | 0.21663 | 0.23224 | 0.25505 | 0.24103 | 0.24441 | 0.22826 | 0.24013 | 0.21799 | 0.20167 | 0.21506 | 0.19966 | 0.25567 | 0.26752
2 | 0.41475 | 0.40122 | 0.37504 | 0.35072 | 0.32111 | 0.32634 | 0.35008 | 0.37243 | 0.4113 | 0.43512 | 0.39853 | 0.41666 | 0.43334 | 0.43376 | 0.37443 | 0.39479 | 0.40075 | 0.42376 | 0.42369 | 0.4201 | 0.45304 | 0.41862 | 0.41858 | 0.40755
3 | 1.0226 | 1.0064 | 0.90018 | 0.92709 | 0.91885 | 0.89013 | 1.2487 | 1.5671 | 1.5922 | 1.5297 | 1.4751 | 1.5563 | 1.6678 | 1.5377 | 1.4364 | 1.3769 | 1.361 | 1.327 | 1.2905 | 1.4372 | 1.4711 | 1.404 | 1.2754 | 1.1043
4 | 1.1795 | 0.96012 | 0.74736 | 0.74763 | 0.67764 | 0.62994 | 1.3728 | 2.3213 | 2.8123 | 2.828 | 2.7973 | 2.5622 | 2.9097 | 2.7621 | 2.4744 | 2.3343 | 2.1047 | 1.8589 | 2.3575 | 2.7249 | 3.1343 | 3.0347 | 2.3172 | 1.7161
5 | 0.67858 | 0.61962 | 0.58918 | 0.55808 | 0.5716 | 0.54658 | 0.63473 | 0.63741 | 0.70807 | 0.74193 | 0.78583 | 0.80903 | 0.84634 | 0.83353 | 0.79208 | 0.80445 | 0.78865 | 0.80508 | 0.79057 | 0.79461 | 0.89825 | 0.84691 | 0.86128 | 0.76439
6 | 0.26029 | 0.2595 | 0.2373 | 0.23483 | 0.22655 | 0.21325 | 0.24138 | 0.21305 | 0.22009 | 0.21867 | 0.21966 | 0.23391 | 0.23069 | 0.24605 | 0.23259 | 0.22525 | 0.21791 | 0.23827 | 0.20742 | 0.19748 | 0.21902 | 0.19128 | 0.24351 | 0.25845
7 | 0.71573 | 0.66298 | 0.63437 | 0.6521 | 0.61301 | 0.65497 | 0.84054 | 0.86974 | 0.9794 | 1.0681 | 1.0358 | 1.0925 | 1.0503 | 1.1012 | 1.0864 | 1.0236 | 1.0007 | 1.0167 | 0.95423 | 0.97233 | 1.0118 | 0.81471 | 0.84994 | 0.7521
8 | 0.33517 | 0.3283 | 0.3073 | 0.3002 | 0.28853 | 0.30106 | 0.45963 | 0.46921 | 0.51678 | 0.52031 | 0.52495 | 0.56443 | 0.56267 | 0.54292 | 0.47154 | 0.45567 | 0.42492 | 0.43103 | 0.40262 | 0.42201 | 0.4022 | 0.34935 | 0.36095 | 0.35201
9 | 1.0215 | 0.93728 | 0.91075 | 0.8394 | 0.86558 | 0.8226 | 0.83969 | 0.85848 | 0.75308 | 0.78415 | 0.86766 | 0.96994 | 1.0087 | 1.023 | 1.0058 | 1.0561 | 1.0276 | 1.0364 | 0.99021 | 1.0471 | 1.0965 | 1.0468 | 0.93055 | 0.98955

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.28486 | 0.2886 | 0.26362 | 0.26175 | 0.23646 | 0.22825 | 0.24366 | 0.21434 | 0.21929 | 0.2245 | 0.21759 | 0.22078 | 0.23439 | 0.24662 | 0.2352 | 0.24641 | 0.22826 | 0.24013 | 0.21427 | 0.20167 | 0.2114 | 0.20328 | 0.25567 | 0.26267
2 | 0.41778 | 0.40407 | 0.37778 | 0.35322 | 0.3187 | 0.31875 | 0.35546 | 0.36882 | 0.39946 | 0.44354 | 0.38702 | 0.41666 | 0.42123 | 0.43376 | 0.37781 | 0.39832 | 0.40449 | 0.42376 | 0.40818 | 0.42827 | 0.44877 | 0.41077 | 0.42195 | 0.41689
3 | 1.0504 | 0.97146 | 0.92432 | 0.94384 | 0.89419 | 0.89013 | 1.2963 | 1.5518 | 1.5922 | 1.5446 | 1.4458 | 1.6192 | 1.7007 | 1.5377 | 1.4224 | 1.3902 | 1.4016 | 1.327 | 1.3287 | 1.3955 | 1.5148 | 1.3497 | 1.2873 | 1.0746
4 | 1.1795 | 0.96012 | 0.74736 | 0.76062 | 0.67167 | 0.63562 | 1.3601 | 2.2983 | 2.8403 | 2.8853 | 2.8254 | 2.5875 | 2.8525 | 2.7352 | 2.5235 | 2.2889 | 2.0635 | 1.8589 | 2.3109 | 2.7522 | 3.197 | 3.0646 | 2.3172 | 1.6842
5 | 0.69003 | 0.63505 | 0.58442 | 0.55343 | 0.56187 | 0.55146 | 0.61851 | 0.65629 | 0.70807 | 0.73477 | 0.77816 | 0.80903 | 0.87133 | 0.8494 | 0.82267 | 0.812 | 0.7735 | 0.81258 | 0.77533 | 0.80236 | 0.87272 | 0.84691 | 0.86897 | 0.77114
6 | 0.26029 | 0.2595 | 0.23997 | 0.23623 | 0.22082 | 0.21325 | 0.23982 | 0.21305 | 0.21804 | 0.21867 | 0.21147 | 0.2296 | 0.23496 | 0.24198 | 0.23067 | 0.22525 | 0.2218 | 0.23262 | 0.20742 | 0.19927 | 0.21715 | 0.19299 | 0.24508 | 0.26157
7 | 0.71573 | 0.66298 | 0.64499 | 0.64124 | 0.59719 | 0.65497 | 0.82569 | 0.8782 | 0.96964 | 1.027 | 1.0256 | 1.1031 | 1.0607 | 1.0906 | 1.1073 | 0.99442 | 1.0303 | 1.0072 | 0.98257 | 0.97233 | 1.0022 | 0.81471 | 0.86539 | 0.7521
8 | 0.34194 | 0.32409 | 0.31137 | 0.30222 | 0.29273 | 0.30106 | 0.46723 | 0.47849 | 0.52177 | 0.50556 | 0.53009 | 0.54807 | 0.57348 | 0.53286 | 0.47592 | 0.45567 | 0.4289 | 0.42717 | 0.4179 | 0.41806 | 0.40599 | 0.35269 | 0.35548 | 0.34467
9 | 0.99474 | 0.95372 | 0.89477 | 0.84688 | 0.85018 | 0.8226 | 0.84718 | 0.85848 | 0.76789 | 0.78415 | 0.85909 | 0.96994 | 1.0387 | 1.023 | 1.0154 | 1.0263 | 1.0476 | 1.017 | 1.0096 | 1.0678 | 1.14 | 1.057 | 0.9221 | 1.0075

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.048942 | 0.054058 | 0.050944 | 0.050944 | 0.049832 | 0.052724 | 0.054281 | 0.10167 | 0.11835 | 0.1139 | 0.11123 | 0.11101 | 0.11813 | 0.11457 | 0.080309 | 0.105 | 0.10634 | 0.099663 | 0.078974 | 0.071633 | 0.075192 | 0.075415 | 0.052056 | 0.051611
2 | 0.0051153 | -0.030692 | -0.033249 | -0.048595 | -0.058825 | -0.046037 | -0.058825 | 0.14834 | 0.18926 | 0.24297 | 0.13811 | 0.12532 | 0.086959 | 0.11765 | 0.051153 | 0.04348 | 0.051153 | 0.092075 | 0.17648 | 0.17903 | 0.14323 | 0.10998 | 0.051153 | 0.010231
3 | -0.14356 | -0.34 | -0.59311 | -0.54778 | -0.55911 | -0.53267 | -0.030222 | 0.63844 | 0.83866 | 0.84622 | 0.70644 | 0.884 | 0.80089 | 0.69889 | 0.50244 | 0.31355 | 0.38911 | 0.34755 | 0.064222 | 0.27955 | 0.39289 | 0.25689 | -0.238 | -0.48733
4 | -2.2008 | -2.222 | -2.2854 | -2.2854 | -2.3384 | -2.4018 | -2.1796 | -1.4707 | -1.1004 | -1.1639 | -1.4707 | -1.5977 | -1.4813 | -1.6083 | -1.5131 | -1.7882 | -2.0103 | -1.7882 | -1.2591 | -1.1321 | -1.1321 | -1.4919 | -1.8516 | -1.9257
5 | -0.30317 | -0.39749 | -0.46823 | -0.46486 | -0.46486 | -0.50866 | -0.45813 | -0.1819 | 0.060635 | 0.20212 | 0.33349 | 0.3537 | 0.30991 | 0.25601 | 0.16843 | 0.10779 | 0.090952 | 0.084215 | 0.084215 | 0.020212 | 0.17853 | 0.084215 | 0.04716 | -0.074109
6 | 0.053035 | 0.058836 | 0.044748 | 0.052621 | 0.053864 | 0.055314 | 0.053449 | 0.099026 | 0.11353 | 0.11332 | 0.099026 | 0.11829 | 0.12326 | 0.11353 | 0.098819 | 0.087011 | 0.10607 | 0.10276 | 0.080588 | 0.074788 | 0.088046 | 0.069401 | 0.052828 | 0.059043
7 | -0.52867 | -0.54356 | -0.57707 | -0.59196 | -0.55473 | -0.59941 | -0.51378 | -0.23455 | -0.040953 | -0.033507 | 0.070737 | 0.022338 | 0.007446 | 0 | -0.059568 | -0.10424 | -0.15264 | -0.20104 | -0.17498 | -0.21221 | -0.14892 | -0.27923 | -0.35369 | -0.37975
8 | -0.33092 | -0.33313 | -0.33644 | -0.3381 | -0.33368 | -0.32594 | -0.27678 | -0.22871 | -0.22374 | -0.22043 | -0.21656 | -0.2149 | -0.21987 | -0.22816 | -0.25136 | -0.26241 | -0.27125 | -0.27236 | -0.27733 | -0.28672 | -0.30495 | -0.31711 | -0.32208 | -0.32815
9 | 0.019029 | -0.16174 | -0.1998 | -0.2664 | -0.24737 | -0.28543 | -0.54232 | -0.17126 | -0.2664 | -0.085629 | 0 | 0.076115 | 0.24737 | 0.24737 | 0.1998 | 0.44718 | 0.38058 | 0.333 | 0.27592 | 0.27592 | 0.39009 | 0.35203 | -0.038058 | -0.057086

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.049921 | 0.052977 | 0.050434 | 0.050944 | 0.049832 | 0.051669 | 0.054281 | 0.10167 | 0.12072 | 0.1139 | 0.11234 | 0.11323 | 0.11695 | 0.11342 | 0.081112 | 0.1029 | 0.10634 | 0.098666 | 0.078974 | 0.072349 | 0.075944 | 0.074661 | 0.051536 | 0.052643
2 | 0.0051153 | -0.030692 | -0.032917 | -0.048109 | -0.058237 | -0.046037 | -0.060002 | 0.15131 | 0.19305 | 0.24297 | 0.14087 | 0.12282 | 0.08522 | 0.11765 | 0.050641 | 0.043045 | 0.051664 | 0.091154 | 0.17648 | 0.18261 | 0.14323 | 0.10778 | 0.051664 | 0.010231
3 | -0.14643 | -0.3434 | -0.60497 | -0.5423 | -0.54793 | -0.54332 | -0.030222 | 0.63206 | 0.83028 | 0.84622 | 0.70644 | 0.884 | 0.79288 | 0.70588 | 0.51249 | 0.31042 | 0.38522 | 0.34755 | 0.062938 | 0.28235 | 0.39289 | 0.25175 | -0.24038 | -0.47759
4 | -2.1788 | -2.2664 | -2.2397 | -2.2854 | -2.315 | -2.3538 | -2.136 | -1.4854 | -1.1004 | -1.1872 | -1.4707 | -1.6297 | -1.5109 | -1.5922 | -1.5433 | -1.7703 | -1.9701 | -1.7524 | -1.2843 | -1.1095 | -1.1321 | -1.477 | -1.8516 | -1.8872
5 | -0.3062 | -0.38954 | -0.46355 | -0.46022 | -0.45557 | -0.50866 | -0.46271 | -0.1819 | 0.061241 | 0.20414 | 0.32682 | 0.3537 | 0.30991 | 0.25601 | 0.16674 | 0.10672 | 0.090042 | 0.083372 | 0.085899 | 0.020414 | 0.18211 | 0.085899 | 0.046689 | -0.073368
6 | 0.051974 | 0.057659 | 0.045196 | 0.053673 | 0.053864 | 0.05642 | 0.052915 | 0.098036 | 0.1158 | 0.11219 | 0.099026 | 0.11948 | 0.1208 | 0.11239 | 0.096843 | 0.08527 | 0.10607 | 0.10378 | 0.078977 | 0.07404 | 0.087166 | 0.070095 | 0.0523 | 0.058452
7 | -0.5181 | -0.53812 | -0.58861 | -0.58604 | -0.54918 | -0.6054 | -0.51891 | -0.2322 | -0.041772 | -0.033842 | 0.070737 | 0.021891 | 0.007446 | 0 | -0.058377 | -0.10424 | -0.14959 | -0.20506 | -0.17323 | -0.21221 | -0.14743 | -0.27364 | -0.35015 | -0.37975
8 | -0.32761 | -0.33979 | -0.33308 | -0.33472 | -0.34035 | -0.3292 | -0.28231 | -0.22643 | -0.21927 | -0.22484 | -0.21656 | -0.2149 | -0.21768 | -0.22588 | -0.24634 | -0.26766 | -0.26854 | -0.27508 | -0.27733 | -0.28385 | -0.308 | -0.32028 | -0.3253 | -0.32815
9 | 0.019029 | -0.16174 | -0.2038 | -0.26374 | -0.2449 | -0.28543 | -0.5369 | -0.17297 | -0.27173 | -0.085629 | 0 | 0.075354 | 0.24985 | 0.24243 | 0.2038 | 0.44718 | 0.38058 | 0.32967 | 0.27592 | 0.28144 | 0.39789 | 0.34851 | -0.037296 | -0.057657

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.047963 | 0.054058 | 0.049925 | 0.051963 | 0.048835 | 0.052196 | 0.054824 | 0.1037 | 0.12072 | 0.11618 | 0.10901 | 0.11323 | 0.11813 | 0.11342 | 0.081915 | 0.10605 | 0.10527 | 0.098666 | 0.078974 | 0.0702 | 0.075192 | 0.076169 | 0.051536 | 0.052127
2 | 0.0050641 | -0.030692 | -0.032917 | -0.048109 | -0.058237 | -0.045117 | -0.059414 | 0.14686 | 0.19116 | 0.24783 | 0.13673 | 0.12407 | 0.087829 | 0.12 | 0.052176 | 0.043045 | 0.050641 | 0.090233 | 0.17295 | 0.18082 | 0.14466 | 0.10778 | 0.052176 | 0.010128
3 | -0.14643 | -0.3434 | -0.60497 | -0.5423 | -0.5647 | -0.52201 | -0.02992 | 0.64483 | 0.84705 | 0.84622 | 0.69938 | 0.884 | 0.78487 | 0.68491 | 0.49239 | 0.31355 | 0.38522 | 0.34755 | 0.062938 | 0.27676 | 0.39682 | 0.25689 | -0.24038 | -0.48246
4 | -2.2228 | -2.222 | -2.2626 | -2.2626 | -2.3617 | -2.4018 | -2.136 | -1.456 | -1.1004 | -1.1872 | -1.5001 | -1.5817 | -1.4813 | -1.5761 | -1.5282 | -1.7524 | -2.0506 | -1.7524 | -1.2339 | -1.1208 | -1.1095 | -1.4621 | -1.8146 | -1.9642
5 | -0.30014 | -0.39352 | -0.46823 | -0.45557 | -0.45557 | -0.51374 | -0.45813 | -0.1819 | 0.060028 | 0.20212 | 0.33349 | 0.3537 | 0.30371 | 0.26113 | 0.1718 | 0.10672 | 0.090952 | 0.08253 | 0.084215 | 0.020616 | 0.17496 | 0.08253 | 0.04716 | -0.075591
6 | 0.051974 | 0.059424 | 0.044301 | 0.052094 | 0.054402 | 0.055314 | 0.052915 | 0.10002 | 0.11239 | 0.11559 | 0.10101 | 0.11593 | 0.1208 | 0.11126 | 0.099807 | 0.087011 | 0.10501 | 0.10173 | 0.079782 | 0.076283 | 0.086285 | 0.068013 | 0.053884 | 0.059633
7 | -0.5181 | -0.55443 | -0.58284 | -0.59788 | -0.56582 | -0.59941 | -0.50864 | -0.22986 | -0.040953 | -0.033172 | 0.071445 | 0.022338 | 0.0073716 | 0 | -0.059568 | -0.10424 | -0.1557 | -0.20104 | -0.17848 | -0.21221 | -0.14594 | -0.27923 | -0.36076 | -0.37975
8 | -0.3243 | -0.32646 | -0.33981 | -0.3381 | -0.34035 | -0.32594 | -0.27124 | -0.22871 | -0.22598 | -0.21822 | -0.21873 | -0.2149 | -0.21768 | -0.22816 | -0.25388 | -0.25716 | -0.26583 | -0.26691 | -0.28288 | -0.28385 | -0.30495 | -0.31393 | -0.31886 | -0.33144
9 | 0.019029 | -0.16498 | -0.1978 | -0.26374 | -0.2449 | -0.27972 | -0.55317 | -0.17126 | -0.27173 | -0.085629 | 0 | 0.077637 | 0.24985 | 0.24243 | 0.1998 | 0.45612 | 0.38819 | 0.33633 | 0.27868 | 0.28144 | 0.39399 | 0.35203 | -0.038819 | -0.058228

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
2 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
3 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
4 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
5 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
6 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
7 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
8 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242
9 | 0.13148 | 0.14474 | 0.1884 | 0.21599 | 0.25395 | 0.29685 | 0.26462 | 0.3783 | 0.34705 | 0.39197 | 0.40284 | 0.37367 | 0.3525 | 0.32453 | 0.29893 | 0.26903 | 0.26623 | 0.21094 | 0.17453 | 0.2071 | 0.21101 | 0.24114 | 0.11709 | 0.11242

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
2 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
3 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
4 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
5 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
6 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
7 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
8 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551
9 | 0.36451 | 0.38576 | 0.40735 | 0.42587 | 0.4307 | 0.45054 | 0.44823 | 0.42369 | 0.38388 | 0.56371 | 0.55049 | 0.5069 | 0.49458 | 0.49662 | 0.47309 | 0.43366 | 0.38974 | 0.37576 | 0.2362 | 0.25259 | 0.27617 | 0.28276 | 0.2949 | 0.32551

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086532 | 1.7993 | 4.7688 | 5.9974 | 6.2001 | 6.7848 | 6.609 | 5.5557 | 3.5557 | 0.88989 | 0.0069555 | 0.00058927 | 0.00043998 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090822 | 1.7993 | 4.6949 | 5.859 | 6.5076 | 6.6283 | 6.5066 | 5.5557 | 3.6713 | 0.89695 | 0.0070107 | 0.00060353 | 0.00046179 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08646 | 1.7543 | 4.6136 | 5.78 | 6.195 | 6.5389 | 6.3938 | 5.4168 | 3.5232 | 0.87109 | 0.0068085 | 0.00058149 | 0.00043961 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1