## Main
numScenarios | 1 | 100% | 33.33% | 33.33%
Year | 2045
Load Scale Factor | 100%
Load Growth (cumul.) | 113.3%
Flex. Load Growth | 185.4%
PV Installed, [MW] | 40
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
Gen ID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 10
3 | 22 | 10
4 | 24 | 10
5 | 26 | 10

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW] | Einst, [MW]
2 | 0 | 0
7 | 0 | 0
20 | 0 | 0
23 | 0 | 0
25 | 0 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 11.11%
2 | 11.11%
3 | 11.11%
4 | 11.11%
5 | 11.11%
6 | 11.11%
7 | 11.11%
8 | 11.11%
9 | 11.11%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 1.1393 | 1.1773 | 1.0542 | 0.99928 | 0.8187 | 0.69486 | 0.84976 | 0.14757 | 0.12978 | 0.18919 | 0.11142 | 0.13923 | 0.22182 | 0.4087 | 0.43605 | 0.42882 | 0.24055 | 0.49 | 0.28755 | 0.20217 | 0.30701 | 0.18975 | 0.86607 | 1.044
Minimum EV Load, [MW] | -2.5723 | -2.7507 | -3.0937 | -3.3372 | -3.567 | -3.8928 | -3.7145 | -4.1667 | -3.7791 | -5.5509 | -5.494 | -5.0224 | -4.8144 | -4.6482 | -4.3813 | -3.987 | -3.728 | -3.3362 | -2.1176 | -2.3699 | -2.5051 | -2.6895 | -2.1368 | -2.2705
Maximum EV Load, [MW] | 2.4782 | 2.6512 | 2.9726 | 3.1986 | 3.4046 | 3.7176 | 3.5443 | 3.9997 | 3.6637 | 4.1805 | 4.2134 | 3.9442 | 3.8112 | 3.7133 | 3.4799 | 3.1683 | 2.9515 | 2.6379 | 2.0647 | 2.311 | 2.4557 | 2.6452 | 2.0583 | 2.1888

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30031 | 0.29804 | 0.27841 | 0.27717 | 0.25242 | 0.23887 | 0.25757 | 0.22817 | 0.23043 | 0.23497 | 0.22568 | 0.23325 | 0.24009 | 0.25704 | 0.23254 | 0.2457 | 0.24206 | 0.26649 | 0.23307 | 0.21426 | 0.22455 | 0.20306 | 0.26058 | 0.2768
2 | 0.37792 | 0.37499 | 0.35094 | 0.3429 | 0.32516 | 0.32726 | 0.39587 | 0.36833 | 0.39702 | 0.41518 | 0.40568 | 0.39941 | 0.39466 | 0.39729 | 0.37618 | 0.38555 | 0.40259 | 0.50382 | 0.45996 | 0.41782 | 0.41738 | 0.37853 | 0.42337 | 0.40537
3 | 0.92142 | 0.87814 | 0.84031 | 0.84933 | 0.83621 | 0.92928 | 1.4705 | 1.6298 | 1.7001 | 1.6534 | 1.5848 | 1.6882 | 1.5753 | 1.5219 | 1.3255 | 1.3194 | 1.3519 | 1.4856 | 1.3398 | 1.3816 | 1.3537 | 1.2621 | 1.1271 | 1.0253
4 | 0.7786 | 0.55442 | 0.54095 | 0.48858 | 0.4886 | 0.88858 | 1.7214 | 2.0417 | 2.2469 | 2.1117 | 2.085 | 1.9418 | 1.9012 | 1.8128 | 1.7355 | 1.7731 | 2.2045 | 3.3391 | 2.9849 | 2.5214 | 2.4502 | 2.1719 | 1.7059 | 1.3673
5 | 0.62787 | 0.58676 | 0.53496 | 0.53432 | 0.5237 | 0.56473 | 0.72462 | 0.71438 | 0.73609 | 0.77144 | 0.78392 | 0.79991 | 0.79386 | 0.7774 | 0.77814 | 0.77143 | 0.80033 | 0.94132 | 0.90727 | 0.87866 | 0.88257 | 0.81326 | 0.80107 | 0.7547
6 | 0.27519 | 0.27054 | 0.25331 | 0.24886 | 0.23031 | 0.22821 | 0.26499 | 0.22324 | 0.23131 | 0.24529 | 0.23302 | 0.2395 | 0.24755 | 0.265 | 0.25309 | 0.25277 | 0.22572 | 0.26299 | 0.234 | 0.22134 | 0.22859 | 0.20889 | 0.2648 | 0.2726
7 | 0.72888 | 0.68991 | 0.65337 | 0.65214 | 0.63426 | 0.68327 | 0.87271 | 0.94908 | 0.99625 | 1.0043 | 0.98847 | 0.99992 | 0.98091 | 0.96612 | 0.89658 | 0.91237 | 0.958 | 1.1185 | 1.038 | 0.98097 | 0.97219 | 0.90059 | 0.86078 | 0.80467
8 | 0.34791 | 0.34048 | 0.32215 | 0.31384 | 0.30583 | 0.33931 | 0.52488 | 0.53418 | 0.5523 | 0.55596 | 0.56703 | 0.56634 | 0.54252 | 0.55071 | 0.49525 | 0.45059 | 0.44045 | 0.505 | 0.47471 | 0.45098 | 0.45375 | 0.40818 | 0.40187 | 0.38087
9 | 0.70892 | 0.67244 | 0.63759 | 0.63521 | 0.62006 | 0.67304 | 0.88304 | 0.96194 | 1.008 | 1.0151 | 1.0051 | 1.0146 | 0.99084 | 0.97735 | 0.90227 | 0.90502 | 0.94502 | 1.0981 | 1.0229 | 0.96829 | 0.95984 | 0.88742 | 0.84162 | 0.78481

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30031 | 0.29972 | 0.2768 | 0.27385 | 0.25242 | 0.24211 | 0.25431 | 0.23241 | 0.23259 | 0.23925 | 0.22355 | 0.23108 | 0.23793 | 0.2528 | 0.23439 | 0.24966 | 0.24636 | 0.27073 | 0.23508 | 0.21618 | 0.22074 | 0.20124 | 0.26387 | 0.27841
2 | 0.37792 | 0.37011 | 0.34626 | 0.3429 | 0.32516 | 0.32976 | 0.38984 | 0.36833 | 0.39702 | 0.41912 | 0.39782 | 0.40708 | 0.40206 | 0.40433 | 0.38273 | 0.38892 | 0.40259 | 0.49483 | 0.46424 | 0.42177 | 0.42505 | 0.37853 | 0.41683 | 0.40827
3 | 0.93732 | 0.89309 | 0.83307 | 0.86409 | 0.8213 | 0.91224 | 1.4843 | 1.6298 | 1.6664 | 1.6371 | 1.5848 | 1.6547 | 1.5443 | 1.5219 | 1.3255 | 1.3321 | 1.3254 | 1.4999 | 1.3136 | 1.3816 | 1.3405 | 1.2372 | 1.1065 | 1.0434
4 | 0.77208 | 0.55442 | 0.53671 | 0.48858 | 0.49656 | 0.89669 | 1.6889 | 2.0012 | 2.2692 | 2.1535 | 2.1264 | 1.9033 | 1.9388 | 1.8128 | 1.7693 | 1.7559 | 2.161 | 3.2735 | 2.9258 | 2.5214 | 2.4985 | 2.1719 | 1.722 | 1.3923
5 | 0.63789 | 0.57764 | 0.5266 | 0.54279 | 0.51937 | 0.55498 | 0.73723 | 0.7074 | 0.75052 | 0.75643 | 0.79163 | 0.78422 | 0.78617 | 0.78472 | 0.77814 | 0.77143 | 0.79259 | 0.93245 | 0.89852 | 0.87866 | 0.88257 | 0.80534 | 0.81517 | 0.76108
6 | 0.27222 | 0.26915 | 0.25059 | 0.24611 | 0.2317 | 0.22821 | 0.26328 | 0.22531 | 0.23564 | 0.24305 | 0.23302 | 0.24174 | 0.24309 | 0.265 | 0.25104 | 0.25072 | 0.22174 | 0.25882 | 0.22996 | 0.22134 | 0.23054 | 0.20889 | 0.2648 | 0.2726
7 | 0.7349 | 0.6955 | 0.64265 | 0.64673 | 0.63969 | 0.69539 | 0.87271 | 0.93043 | 1.0061 | 0.99446 | 0.97871 | 0.98023 | 0.97134 | 0.98453 | 0.90506 | 0.92967 | 0.958 | 1.1291 | 1.0179 | 1.0001 | 0.96281 | 0.89179 | 0.85314 | 0.80467
8 | 0.3457 | 0.34258 | 0.31805 | 0.31384 | 0.31013 | 0.34455 | 0.52057 | 0.54454 | 0.5523 | 0.54526 | 0.57257 | 0.57736 | 0.54252 | 0.55576 | 0.49971 | 0.44656 | 0.43631 | 0.49599 | 0.47471 | 0.45527 | 0.44536 | 0.40431 | 0.40492 | 0.38351
9 | 0.69728 | 0.66702 | 0.62719 | 0.64045 | 0.60948 | 0.66708 | 0.89881 | 0.9714 | 1.0279 | 1.035 | 1.0051 | 1.0246 | 0.97152 | 0.96804 | 0.90227 | 0.92217 | 0.9542 | 1.0877 | 1.0328 | 0.9872 | 0.95984 | 0.88742 | 0.83417 | 0.79149

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.29684 | 0.29637 | 0.28163 | 0.28049 | 0.24919 | 0.23564 | 0.25757 | 0.22817 | 0.23475 | 0.23711 | 0.22995 | 0.23543 | 0.23578 | 0.26127 | 0.23623 | 0.24966 | 0.24206 | 0.26649 | 0.23106 | 0.21042 | 0.22265 | 0.2067 | 0.2573 | 0.27519
2 | 0.37541 | 0.37987 | 0.34626 | 0.3429 | 0.32282 | 0.32976 | 0.4019 | 0.36833 | 0.38937 | 0.42306 | 0.40175 | 0.40708 | 0.38726 | 0.39729 | 0.36962 | 0.37879 | 0.39507 | 0.50831 | 0.45996 | 0.42572 | 0.41355 | 0.37496 | 0.42664 | 0.40827
3 | 0.92142 | 0.86319 | 0.83307 | 0.85671 | 0.84366 | 0.91224 | 1.443 | 1.6298 | 1.6832 | 1.6208 | 1.5848 | 1.6547 | 1.5443 | 1.5367 | 1.3382 | 1.3448 | 1.3254 | 1.457 | 1.366 | 1.4087 | 1.3537 | 1.2745 | 1.1065 | 1.0253
4 | 0.77208 | 0.5629 | 0.53671 | 0.48103 | 0.49656 | 0.87235 | 1.7539 | 2.0822 | 2.2692 | 2.1117 | 2.085 | 1.9033 | 1.9388 | 1.7775 | 1.7693 | 1.7731 | 2.1827 | 3.372 | 3.0144 | 2.4715 | 2.4502 | 2.1504 | 1.7381 | 1.3923
5 | 0.62285 | 0.5822 | 0.53496 | 0.52586 | 0.51937 | 0.56961 | 0.72462 | 0.7074 | 0.72166 | 0.77144 | 0.78392 | 0.79206 | 0.78617 | 0.77008 | 0.77814 | 0.77866 | 0.80806 | 0.93245 | 0.88976 | 0.87009 | 0.89105 | 0.82118 | 0.81517 | 0.74192
6 | 0.27817 | 0.26775 | 0.25059 | 0.25024 | 0.22892 | 0.22821 | 0.2667 | 0.22737 | 0.23131 | 0.24977 | 0.23523 | 0.2395 | 0.24978 | 0.26281 | 0.25514 | 0.25072 | 0.2297 | 0.26091 | 0.23602 | 0.22134 | 0.22665 | 0.20701 | 0.26817 | 0.2726
7 | 0.74093 | 0.6955 | 0.65873 | 0.65756 | 0.63969 | 0.68933 | 0.8805 | 0.93975 | 1.0061 | 0.98463 | 0.99823 | 0.99007 | 0.98091 | 0.97533 | 0.91355 | 0.91237 | 0.96731 | 1.1185 | 1.0481 | 0.9618 | 0.95343 | 0.90938 | 0.86078 | 0.7909
8 | 0.34348 | 0.34258 | 0.32215 | 0.31587 | 0.30369 | 0.33669 | 0.52918 | 0.52383 | 0.54154 | 0.54526 | 0.57812 | 0.55532 | 0.5477 | 0.56081 | 0.48631 | 0.45865 | 0.44873 | 0.51402 | 0.48357 | 0.45098 | 0.44955 | 0.41205 | 0.39576 | 0.38351
9 | 0.72057 | 0.66702 | 0.6428 | 0.64569 | 0.63064 | 0.67304 | 0.87515 | 0.98085 | 0.99806 | 1.0052 | 0.99519 | 1.0246 | 1.0005 | 0.98667 | 0.89373 | 0.89645 | 0.92665 | 1.1085 | 1.0031 | 0.97775 | 0.95984 | 0.88742 | 0.84908 | 0.79818

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.0651 | 0.045994 | 0.039872 | 0.051109 | 0.044006 | 0.036181 | 0.029936 | 0.10461 | 0.1094 | 0.093835 | 0.10932 | 0.10158 | 0.10203 | 0.09111 | 0.054065 | 0.08465 | 0.10152 | 0.094728 | 0.066206 | 0.068685 | 0.063974 | 0.039683 | 0.031656 | 0.03281
2 | -0.25688 | -0.25682 | -0.26391 | -0.276 | -0.27335 | -0.25087 | -0.15907 | -0.030578 | -0.03286 | -0.021777 | -0.019183 | -0.085612 | -0.12507 | -0.16213 | -0.16091 | -0.16363 | -0.12866 | 0.042286 | -0.0059595 | -0.070348 | -0.1304 | -0.17153 | -0.18813 | -0.2154
3 | -0.91389 | -0.98609 | -1.0042 | -0.99074 | -0.99157 | -0.828 | -0.030832 | 0.42689 | 0.54408 | 0.37902 | 0.22378 | 0.44388 | 0.27989 | 0.084916 | -0.33595 | -0.33609 | -0.27686 | -0.13967 | -0.34041 | -0.19396 | -0.26629 | -0.44168 | -0.69779 | -0.78769
4 | -2.4278 | -2.4519 | -2.4769 | -2.4986 | -2.5098 | -2.2945 | -1.9908 | -1.8176 | -1.8708 | -2.0725 | -2.2105 | -2.3406 | -2.3434 | -2.3864 | -2.4074 | -2.3356 | -1.9772 | -1.1784 | -1.52 | -1.8438 | -1.9849 | -2.0999 | -2.2198 | -2.2306
5 | -0.50543 | -0.53082 | -0.55338 | -0.55535 | -0.55412 | -0.46708 | -0.35597 | -0.28807 | -0.28297 | -0.23703 | -0.23457 | -0.22963 | -0.27636 | -0.2974 | -0.2894 | -0.35875 | -0.31783 | -0.15934 | -0.18868 | -0.2346 | -0.25332 | -0.32884 | -0.36367 | -0.38045
6 | 0.039253 | 0.030705 | 0.023281 | 0.034684 | 0.028481 | 0.041033 | 0.054726 | 0.10659 | 0.12276 | 0.12649 | 0.12006 | 0.12807 | 0.12712 | 0.12564 | 0.10567 | 0.10052 | 0.087364 | 0.095574 | 0.081014 | 0.084541 | 0.071478 | 0.075241 | 0.04671 | 0.047969
7 | -0.60384 | -0.59724 | -0.61601 | -0.62715 | -0.6643 | -0.59478 | -0.5053 | -0.26247 | -0.13005 | -0.12071 | -0.09175 | -0.030834 | -0.12519 | -0.13064 | -0.2381 | -0.34026 | -0.3071 | -0.34254 | -0.3852 | -0.36983 | -0.4211 | -0.49642 | -0.56008 | -0.5571
8 | -0.34369 | -0.35096 | -0.34957 | -0.34906 | -0.34187 | -0.32805 | -0.25078 | -0.1995 | -0.18422 | -0.2104 | -0.19868 | -0.18111 | -0.19198 | -0.20785 | -0.25254 | -0.28006 | -0.27932 | -0.27545 | -0.29034 | -0.3002 | -0.30534 | -0.3143 | -0.32802 | -0.3343
9 | -0.4114 | -0.44101 | -0.45981 | -0.45014 | -0.46101 | -0.40435 | -0.2465 | -0.027165 | 0.014767 | -0.0083701 | -0.012453 | -0.0062187 | -0.054293 | -0.099422 | -0.19502 | -0.20739 | -0.16625 | -0.052416 | -0.13724 | -0.15988 | -0.21144 | -0.27937 | -0.35036 | -0.36892

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.063798 | 0.045074 | 0.039075 | 0.050598 | 0.044446 | 0.036904 | 0.030535 | 0.10357 | 0.1105 | 0.093835 | 0.10823 | 0.10158 | 0.10203 | 0.092932 | 0.055147 | 0.085496 | 0.099494 | 0.096623 | 0.066868 | 0.069371 | 0.063974 | 0.04008 | 0.032289 | 0.032154
2 | -0.25431 | -0.25425 | -0.26127 | -0.27876 | -0.27061 | -0.25338 | -0.15907 | -0.030272 | -0.032203 | -0.022212 | -0.019183 | -0.085612 | -0.12757 | -0.15889 | -0.1593 | -0.16363 | -0.12608 | 0.042708 | -0.0058999 | -0.071051 | -0.1304 | -0.17153 | -0.19001 | -0.21109
3 | -0.90475 | -0.98609 | -0.98409 | -0.97093 | -0.97174 | -0.81972 | -0.030524 | 0.43116 | 0.5332 | 0.37144 | 0.22378 | 0.43944 | 0.28549 | 0.086615 | -0.32923 | -0.33273 | -0.27409 | -0.14246 | -0.34381 | -0.19008 | -0.26895 | -0.44168 | -0.70476 | -0.77981
4 | -2.4764 | -2.4029 | -2.5265 | -2.4986 | -2.4847 | -2.2945 | -1.9709 | -1.8176 | -1.8334 | -2.0725 | -2.1663 | -2.3406 | -2.3434 | -2.4103 | -2.3834 | -2.3356 | -1.9377 | -1.202 | -1.52 | -1.8807 | -2.0246 | -2.1209 | -2.1754 | -2.186
5 | -0.50037 | -0.53082 | -0.54785 | -0.56646 | -0.55966 | -0.46241 | -0.35597 | -0.28519 | -0.2858 | -0.24177 | -0.23691 | -0.22504 | -0.27913 | -0.2974 | -0.28362 | -0.35516 | -0.32101 | -0.16252 | -0.19057 | -0.23695 | -0.25332 | -0.32555 | -0.3564 | -0.38426
6 | 0.040038 | 0.030091 | 0.023049 | 0.035031 | 0.028766 | 0.040622 | 0.053631 | 0.10446 | 0.12153 | 0.12396 | 0.12006 | 0.12679 | 0.12585 | 0.12816 | 0.10779 | 0.10052 | 0.088238 | 0.097485 | 0.081825 | 0.086232 | 0.070763 | 0.074489 | 0.046243 | 0.047969
7 | -0.59177 | -0.60919 | -0.60985 | -0.63342 | -0.65765 | -0.59478 | -0.50025 | -0.25985 | -0.12745 | -0.12071 | -0.090832 | -0.030217 | -0.12269 | -0.13194 | -0.24049 | -0.33346 | -0.30403 | -0.34254 | -0.39291 | -0.36983 | -0.41689 | -0.50635 | -0.54888 | -0.5571
8 | -0.34369 | -0.34745 | -0.35306 | -0.34208 | -0.34529 | -0.32149 | -0.25329 | -0.19551 | -0.18791 | -0.21461 | -0.20265 | -0.17748 | -0.18814 | -0.212 | -0.25001 | -0.27726 | -0.27374 | -0.2782 | -0.28744 | -0.30621 | -0.30229 | -0.32058 | -0.33458 | -0.32762
9 | -0.4114 | -0.43219 | -0.46441 | -0.45914 | -0.46562 | -0.40839 | -0.2465 | -0.026621 | 0.015063 | -0.0082864 | -0.012702 | -0.0063431 | -0.05375 | -0.099422 | -0.19112 | -0.21154 | -0.16625 | -0.051367 | -0.13861 | -0.16308 | -0.21144 | -0.27378 | -0.35387 | -0.3763

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.063798 | 0.046454 | 0.039075 | 0.052131 | 0.043566 | 0.035819 | 0.029636 | 0.10252 | 0.1094 | 0.092896 | 0.10714 | 0.099552 | 0.10101 | 0.09111 | 0.052984 | 0.083803 | 0.099494 | 0.092834 | 0.065544 | 0.070058 | 0.062694 | 0.03889 | 0.031339 | 0.033138
2 | -0.25688 | -0.25939 | -0.26919 | -0.27048 | -0.27061 | -0.25087 | -0.15907 | -0.03119 | -0.032531 | -0.021559 | -0.019375 | -0.085612 | -0.12382 | -0.16538 | -0.16091 | -0.16036 | -0.12608 | 0.043131 | -0.0059595 | -0.070348 | -0.1304 | -0.17496 | -0.18436 | -0.2197
3 | -0.93216 | -0.98609 | -1.0042 | -0.99074 | -1.0114 | -0.828 | -0.030216 | 0.42689 | 0.53864 | 0.37902 | 0.22378 | 0.45276 | 0.27429 | 0.083218 | -0.33259 | -0.33609 | -0.2824 | -0.14246 | -0.3336 | -0.1959 | -0.26629 | -0.44609 | -0.69081 | -0.79557
4 | -2.4278 | -2.4029 | -2.4769 | -2.4736 | -2.5349 | -2.2716 | -1.9509 | -1.7812 | -1.8334 | -2.0725 | -2.2326 | -2.2938 | -2.2965 | -2.3864 | -2.3593 | -2.3123 | -1.9575 | -1.1667 | -1.4896 | -1.8438 | -2.0246 | -2.0999 | -2.2642 | -2.2752
5 | -0.51553 | -0.53613 | -0.55338 | -0.55535 | -0.55966 | -0.46708 | -0.35597 | -0.29383 | -0.2858 | -0.23466 | -0.23691 | -0.23422 | -0.28189 | -0.30037 | -0.2923 | -0.35157 | -0.32418 | -0.15934 | -0.19057 | -0.2346 | -0.25839 | -0.32227 | -0.36004 | -0.37665
6 | 0.038468 | 0.030398 | 0.023747 | 0.034684 | 0.028196 | 0.041443 | 0.054726 | 0.10873 | 0.12031 | 0.12523 | 0.12246 | 0.12935 | 0.12458 | 0.12439 | 0.10462 | 0.10152 | 0.087364 | 0.097485 | 0.081014 | 0.084541 | 0.072907 | 0.075241 | 0.046243 | 0.047969
7 | -0.60988 | -0.59127 | -0.62217 | -0.62088 | -0.65101 | -0.58289 | -0.5154 | -0.26772 | -0.13135 | -0.12313 | -0.093585 | -0.030834 | -0.12644 | -0.12802 | -0.24287 | -0.33346 | -0.30403 | -0.33569 | -0.3775 | -0.37353 | -0.42531 | -0.49145 | -0.55448 | -0.56267
8 | -0.34369 | -0.35798 | -0.35306 | -0.34208 | -0.34187 | -0.33461 | -0.25329 | -0.2015 | -0.18238 | -0.21461 | -0.19669 | -0.18111 | -0.1939 | -0.20369 | -0.24748 | -0.28006 | -0.27374 | -0.27545 | -0.28453 | -0.30621 | -0.29924 | -0.31744 | -0.32802 | -0.34099
9 | -0.40317 | -0.4366 | -0.46441 | -0.45464 | -0.46562 | -0.40435 | -0.24897 | -0.026621 | 0.014472 | -0.0084538 | -0.012204 | -0.0061565 | -0.05375 | -0.099422 | -0.19502 | -0.20739 | -0.16292 | -0.052416 | -0.1345 | -0.16308 | -0.21144 | -0.27657 | -0.35387 | -0.36523

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
2 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
3 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
4 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
5 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
6 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
7 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
8 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
9 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
2 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
3 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
4 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
5 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
6 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
7 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
8 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
9 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087795 | 1.7393 | 4.5384 | 5.6637 | 6.2907 | 6.4073 | 6.2897 | 5.3705 | 3.549 | 0.86705 | 0.006777 | 0.00058341 | 0.0004464 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086893 | 1.8068 | 4.7887 | 6.0224 | 6.226 | 6.8132 | 6.6366 | 5.5789 | 3.5706 | 0.8936 | 0.0069845 | 0.00059173 | 0.00044181 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00014324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083647 | 1.7393 | 4.6099 | 5.7975 | 5.9935 | 6.5587 | 6.3887 | 5.3705 | 3.4372 | 0.86023 | 0.0067237 | 0.00056963 | 0.00042531 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30218 | 0.30469 | 0.28462 | 0.27548 | 0.25423 | 0.24291 | 0.25867 | 0.21727 | 0.23051 | 0.23428 | 0.22214 | 0.2278 | 0.24482 | 0.26143 | 0.24768 | 0.253 | 0.23445 | 0.25532 | 0.22268 | 0.21076 | 0.22181 | 0.20668 | 0.26773 | 0.28184
2 | 0.4371 | 0.42362 | 0.39831 | 0.36743 | 0.33775 | 0.33664 | 0.37054 | 0.38708 | 0.41899 | 0.45239 | 0.40582 | 0.42864 | 0.43832 | 0.44897 | 0.39537 | 0.40923 | 0.40955 | 0.43575 | 0.42944 | 0.44119 | 0.47206 | 0.42312 | 0.44163 | 0.43511
3 | 1.0793 | 1.0262 | 0.94215 | 0.96951 | 0.93373 | 0.93705 | 1.3135 | 1.577 | 1.6501 | 1.5549 | 1.5135 | 1.6293 | 1.7122 | 1.6121 | 1.4772 | 1.4026 | 1.4118 | 1.3924 | 1.3391 | 1.4471 | 1.5264 | 1.4136 | 1.3167 | 1.1329
4 | 1.2211 | 0.98807 | 0.79069 | 0.77693 | 0.70329 | 0.65891 | 1.4033 | 2.3815 | 2.8847 | 2.9602 | 2.8979 | 2.6025 | 2.9561 | 2.8085 | 2.5666 | 2.3745 | 2.1392 | 1.9297 | 2.42 | 2.8238 | 3.2488 | 3.0827 | 2.3848 | 1.754
5 | 0.71346 | 0.65809 | 0.60529 | 0.58735 | 0.58958 | 0.57764 | 0.64853 | 0.6615 | 0.72731 | 0.75529 | 0.79897 | 0.84755 | 0.87857 | 0.85884 | 0.83231 | 0.8215 | 0.80331 | 0.82283 | 0.81353 | 0.81679 | 0.90668 | 0.85362 | 0.88418 | 0.80842
6 | 0.28028 | 0.27832 | 0.25428 | 0.25404 | 0.23786 | 0.22441 | 0.25473 | 0.21795 | 0.22489 | 0.23035 | 0.22217 | 0.23685 | 0.2432 | 0.25444 | 0.24497 | 0.23731 | 0.22592 | 0.24746 | 0.21384 | 0.20641 | 0.22583 | 0.19634 | 0.25708 | 0.27586
7 | 0.74568 | 0.68644 | 0.66138 | 0.66785 | 0.63162 | 0.66695 | 0.8554 | 0.88455 | 1.0155 | 1.076 | 1.0631 | 1.1105 | 1.0898 | 1.1333 | 1.1184 | 1.0439 | 1.0386 | 1.028 | 1.0007 | 0.99899 | 1.0208 | 0.85392 | 0.88835 | 0.79556
8 | 0.35783 | 0.3467 | 0.32605 | 0.3182 | 0.3065 | 0.31123 | 0.48399 | 0.49212 | 0.52606 | 0.52534 | 0.53937 | 0.57454 | 0.57919 | 0.56089 | 0.49696 | 0.47593 | 0.43409 | 0.45099 | 0.42362 | 0.42668 | 0.42334 | 0.36357 | 0.37629 | 0.36677
9 | 1.0409 | 0.97323 | 0.93655 | 0.87869 | 0.88019 | 0.85061 | 0.86207 | 0.89043 | 0.77345 | 0.80593 | 0.89073 | 0.99588 | 1.0468 | 1.0531 | 1.026 | 1.0669 | 1.056 | 1.0478 | 1.0282 | 1.0863 | 1.1497 | 1.0648 | 0.96308 | 1.0346

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30393 | 0.30469 | 0.28127 | 0.27548 | 0.25097 | 0.24291 | 0.26196 | 0.21727 | 0.23267 | 0.23428 | 0.22005 | 0.22356 | 0.24041 | 0.26575 | 0.25166 | 0.25505 | 0.23653 | 0.2513 | 0.2265 | 0.20888 | 0.22369 | 0.20668 | 0.27116 | 0.28516
2 | 0.4371 | 0.42362 | 0.3955 | 0.36999 | 0.33775 | 0.34183 | 0.36777 | 0.38338 | 0.42304 | 0.44808 | 0.40976 | 0.42864 | 0.44659 | 0.44897 | 0.38843 | 0.40923 | 0.41338 | 0.43956 | 0.43739 | 0.43282 | 0.46768 | 0.43117 | 0.43818 | 0.42873
3 | 1.0603 | 1.0441 | 0.9339 | 0.96092 | 0.95059 | 0.91985 | 1.2891 | 1.6082 | 1.6337 | 1.5703 | 1.5135 | 1.597 | 1.7122 | 1.5808 | 1.4772 | 1.4162 | 1.3979 | 1.3656 | 1.3261 | 1.4756 | 1.5114 | 1.4415 | 1.3167 | 1.1431
4 | 1.2211 | 0.99664 | 0.77722 | 0.77693 | 0.70329 | 0.6531 | 1.4163 | 2.3815 | 2.8847 | 2.9014 | 2.8691 | 2.6284 | 2.9855 | 2.8361 | 2.5414 | 2.3977 | 2.1604 | 1.9109 | 2.42 | 2.7958 | 3.2167 | 3.1133 | 2.3848 | 1.7703
5 | 0.70759 | 0.64754 | 0.61505 | 0.58259 | 0.59457 | 0.56763 | 0.65961 | 0.65505 | 0.72731 | 0.76263 | 0.80683 | 0.83091 | 0.87003 | 0.85884 | 0.81663 | 0.82923 | 0.81107 | 0.83052 | 0.81353 | 0.81679 | 0.92414 | 0.87027 | 0.89206 | 0.79457
6 | 0.27874 | 0.27832 | 0.25428 | 0.25118 | 0.2408 | 0.22588 | 0.25633 | 0.21997 | 0.227 | 0.22617 | 0.22636 | 0.24127 | 0.23883 | 0.25653 | 0.24301 | 0.23541 | 0.22592 | 0.24939 | 0.21566 | 0.20457 | 0.22775 | 0.19809 | 0.25869 | 0.27586
7 | 0.74568 | 0.69199 | 0.66138 | 0.67899 | 0.63703 | 0.67875 | 0.87062 | 0.89324 | 1.0055 | 1.0971 | 1.0631 | 1.1215 | 1.0791 | 1.1333 | 1.1184 | 1.0539 | 1.0285 | 1.0474 | 0.98132 | 0.99899 | 1.0406 | 0.83726 | 0.88043 | 0.78197
8 | 0.35551 | 0.34886 | 0.32605 | 0.3182 | 0.30435 | 0.31591 | 0.48009 | 0.4826 | 0.53118 | 0.53543 | 0.53937 | 0.58013 | 0.57919 | 0.56089 | 0.48799 | 0.47165 | 0.43816 | 0.44703 | 0.41578 | 0.43477 | 0.41555 | 0.36015 | 0.37909 | 0.37178
9 | 1.0592 | 0.97323 | 0.94474 | 0.87101 | 0.89597 | 0.85061 | 0.86975 | 0.88169 | 0.77345 | 0.80593 | 0.89073 | 0.99588 | 1.0365 | 1.0531 | 1.0358 | 1.0873 | 1.056 | 1.0677 | 1.0182 | 1.0756 | 1.1273 | 1.0752 | 0.96308 | 1.0254

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.30393 | 0.30816 | 0.28127 | 0.27877 | 0.25097 | 0.24125 | 0.25867 | 0.22129 | 0.22619 | 0.23214 | 0.22424 | 0.2278 | 0.24262 | 0.25711 | 0.24568 | 0.25711 | 0.23653 | 0.2513 | 0.22268 | 0.20888 | 0.21994 | 0.21039 | 0.27116 | 0.28018
2 | 0.44021 | 0.42655 | 0.39831 | 0.37255 | 0.33529 | 0.33404 | 0.3733 | 0.37967 | 0.4109 | 0.45671 | 0.39796 | 0.42864 | 0.43418 | 0.44897 | 0.3919 | 0.41285 | 0.41721 | 0.43956 | 0.42149 | 0.44119 | 0.4633 | 0.42312 | 0.44163 | 0.4383
3 | 1.0888 | 1.0083 | 0.95865 | 0.97809 | 0.92531 | 0.91985 | 1.3379 | 1.5926 | 1.6337 | 1.5856 | 1.4835 | 1.6616 | 1.746 | 1.5808 | 1.4629 | 1.4297 | 1.4395 | 1.3656 | 1.3653 | 1.4329 | 1.5562 | 1.3858 | 1.3289 | 1.1126
4 | 1.2211 | 0.99664 | 0.77722 | 0.79025 | 0.69717 | 0.65891 | 1.4033 | 2.3578 | 2.9134 | 2.9602 | 2.8979 | 2.6543 | 2.9268 | 2.8085 | 2.5918 | 2.3512 | 2.1181 | 1.9109 | 2.3722 | 2.8238 | 3.2809 | 3.1439 | 2.3848 | 1.7376
5 | 0.71933 | 0.66336 | 0.61017 | 0.57782 | 0.58459 | 0.57263 | 0.64299 | 0.6744 | 0.72731 | 0.75529 | 0.79897 | 0.83091 | 0.89564 | 0.87511 | 0.84799 | 0.83697 | 0.79554 | 0.8382 | 0.7979 | 0.82473 | 0.89796 | 0.87027 | 0.89994 | 0.8015
6 | 0.27874 | 0.27832 | 0.25702 | 0.25261 | 0.23493 | 0.22588 | 0.25473 | 0.21997 | 0.22489 | 0.22617 | 0.21797 | 0.23685 | 0.2432 | 0.25235 | 0.24104 | 0.23541 | 0.2299 | 0.2436 | 0.21566 | 0.20641 | 0.22583 | 0.19984 | 0.26029 | 0.27906
7 | 0.74568 | 0.69199 | 0.67227 | 0.66785 | 0.62081 | 0.67875 | 0.8554 | 0.90192 | 0.99547 | 1.0549 | 1.0526 | 1.1324 | 1.0898 | 1.1224 | 1.1398 | 1.024 | 1.0588 | 1.0377 | 1.0104 | 0.99899 | 1.0307 | 0.83726 | 0.89627 | 0.78197
8 | 0.36245 | 0.34454 | 0.33023 | 0.32027 | 0.30866 | 0.31591 | 0.48789 | 0.49212 | 0.53629 | 0.5203 | 0.54464 | 0.56336 | 0.59028 | 0.55058 | 0.49248 | 0.47165 | 0.44223 | 0.44306 | 0.43145 | 0.43073 | 0.41944 | 0.36357 | 0.37349 | 0.36426
9 | 1.0317 | 0.99007 | 0.92835 | 0.87869 | 0.88019 | 0.85061 | 0.87743 | 0.88169 | 0.78863 | 0.80593 | 0.88194 | 0.99588 | 1.0672 | 1.0531 | 1.0455 | 1.0567 | 1.0766 | 1.0478 | 1.0381 | 1.0969 | 1.172 | 1.0856 | 0.95441 | 1.0438

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.050178 | 0.055423 | 0.05223 | 0.05223 | 0.05109 | 0.054055 | 0.055651 | 0.10423 | 0.12134 | 0.11678 | 0.11404 | 0.11381 | 0.12111 | 0.11746 | 0.082337 | 0.10765 | 0.10902 | 0.10218 | 0.080968 | 0.073442 | 0.077091 | 0.077319 | 0.053371 | 0.052914
2 | 0.0052444 | -0.031467 | -0.034089 | -0.049822 | -0.060311 | -0.0472 | -0.060311 | 0.15209 | 0.19404 | 0.24911 | 0.1416 | 0.12849 | 0.089155 | 0.12062 | 0.052444 | 0.044578 | 0.052444 | 0.0944 | 0.18093 | 0.18355 | 0.14684 | 0.11276 | 0.052444 | 0.010489
3 | -0.14718 | -0.34858 | -0.60809 | -0.56161 | -0.57323 | -0.54612 | -0.030985 | 0.65456 | 0.85984 | 0.86759 | 0.72428 | 0.90632 | 0.82111 | 0.71653 | 0.51513 | 0.32147 | 0.39894 | 0.35633 | 0.065844 | 0.28661 | 0.40281 | 0.26337 | -0.24401 | -0.49964
4 | -2.2564 | -2.2781 | -2.3432 | -2.3432 | -2.3974 | -2.4625 | -2.2347 | -1.5079 | -1.1282 | -1.1933 | -1.5079 | -1.638 | -1.5187 | -1.6489 | -1.5513 | -1.8333 | -2.0611 | -1.8333 | -1.2909 | -1.1607 | -1.1607 | -1.5296 | -1.8984 | -1.9743
5 | -0.31083 | -0.40753 | -0.48006 | -0.4766 | -0.4766 | -0.5215 | -0.4697 | -0.1865 | 0.062166 | 0.20722 | 0.34191 | 0.36263 | 0.31774 | 0.26248 | 0.17268 | 0.11052 | 0.093248 | 0.086341 | 0.086341 | 0.020722 | 0.18304 | 0.086341 | 0.048351 | -0.07598
6 | 0.054374 | 0.060321 | 0.045878 | 0.053949 | 0.055224 | 0.056711 | 0.054799 | 0.10153 | 0.11639 | 0.11618 | 0.10153 | 0.12128 | 0.12638 | 0.11639 | 0.10131 | 0.089208 | 0.10875 | 0.10535 | 0.082623 | 0.076676 | 0.09027 | 0.071154 | 0.054162 | 0.060534
7 | -0.54202 | -0.55729 | -0.59164 | -0.60691 | -0.56874 | -0.61454 | -0.52675 | -0.24047 | -0.041987 | -0.034353 | 0.072524 | 0.022902 | 0.0076341 | 0 | -0.061072 | -0.10688 | -0.1565 | -0.20612 | -0.1794 | -0.21757 | -0.15268 | -0.28628 | -0.36262 | -0.38934
8 | -0.33927 | -0.34154 | -0.34494 | -0.34664 | -0.3421 | -0.33417 | -0.28377 | -0.23449 | -0.22939 | -0.22599 | -0.22203 | -0.22033 | -0.22543 | -0.23392 | -0.25771 | -0.26904 | -0.2781 | -0.27923 | -0.28433 | -0.29396 | -0.31265 | -0.32511 | -0.33021 | -0.33644
9 | 0.019509 | -0.16583 | -0.20485 | -0.27313 | -0.25362 | -0.29264 | -0.55601 | -0.17558 | -0.27313 | -0.087792 | 0 | 0.078037 | 0.25362 | 0.25362 | 0.20485 | 0.45847 | 0.39019 | 0.34141 | 0.28288 | 0.28288 | 0.39994 | 0.36092 | -0.039019 | -0.058528

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.051181 | 0.054315 | 0.051708 | 0.05223 | 0.05109 | 0.052974 | 0.055651 | 0.10423 | 0.12377 | 0.11678 | 0.11518 | 0.11609 | 0.1199 | 0.11629 | 0.08316 | 0.1055 | 0.10902 | 0.10116 | 0.080968 | 0.074176 | 0.077862 | 0.076546 | 0.052837 | 0.053973
2 | 0.0052444 | -0.031467 | -0.033748 | -0.049324 | -0.059708 | -0.0472 | -0.061517 | 0.15513 | 0.19792 | 0.24911 | 0.14443 | 0.12592 | 0.087372 | 0.12062 | 0.05192 | 0.044132 | 0.052969 | 0.093456 | 0.18093 | 0.18723 | 0.14684 | 0.1105 | 0.052969 | 0.010489
3 | -0.15012 | -0.35207 | -0.62025 | -0.55599 | -0.56176 | -0.55704 | -0.030985 | 0.64802 | 0.85124 | 0.86759 | 0.72428 | 0.90632 | 0.8129 | 0.7237 | 0.52543 | 0.31826 | 0.39495 | 0.35633 | 0.064527 | 0.28948 | 0.40281 | 0.25811 | -0.24645 | -0.48965
4 | -2.2338 | -2.3236 | -2.2963 | -2.3432 | -2.3734 | -2.4132 | -2.19 | -1.5229 | -1.1282 | -1.2171 | -1.5079 | -1.6708 | -1.5491 | -1.6324 | -1.5823 | -1.815 | -2.0199 | -1.7966 | -1.3167 | -1.1375 | -1.1607 | -1.5143 | -1.8984 | -1.9348
5 | -0.31394 | -0.39938 | -0.47526 | -0.47184 | -0.46707 | -0.5215 | -0.47439 | -0.1865 | 0.062787 | 0.20929 | 0.33507 | 0.36263 | 0.31774 | 0.26248 | 0.17096 | 0.10941 | 0.092316 | 0.085478 | 0.088068 | 0.020929 | 0.1867 | 0.088068 | 0.047868 | -0.07522
6 | 0.053287 | 0.059115 | 0.046337 | 0.055028 | 0.055224 | 0.057845 | 0.054251 | 0.10051 | 0.11872 | 0.11502 | 0.10153 | 0.12249 | 0.12385 | 0.11523 | 0.099288 | 0.087423 | 0.10875 | 0.1064 | 0.080971 | 0.075909 | 0.089367 | 0.071865 | 0.05362 | 0.059928
7 | -0.53118 | -0.55171 | -0.60347 | -0.60084 | -0.56305 | -0.62069 | -0.53202 | -0.23807 | -0.042827 | -0.034697 | 0.072524 | 0.022444 | 0.0076341 | 0 | -0.059851 | -0.10688 | -0.15337 | -0.21024 | -0.17761 | -0.21757 | -0.15115 | -0.28055 | -0.35899 | -0.38934
8 | -0.33588 | -0.34837 | -0.34149 | -0.34317 | -0.34895 | -0.33752 | -0.28944 | -0.23214 | -0.2248 | -0.23051 | -0.22203 | -0.22033 | -0.22317 | -0.23158 | -0.25256 | -0.27442 | -0.27532 | -0.28203 | -0.28433 | -0.29102 | -0.31578 | -0.32836 | -0.33351 | -0.33644
9 | 0.019509 | -0.16583 | -0.20894 | -0.2704 | -0.25108 | -0.29264 | -0.55045 | -0.17734 | -0.27859 | -0.087792 | 0 | 0.077257 | 0.25616 | 0.24855 | 0.20894 | 0.45847 | 0.39019 | 0.338 | 0.28288 | 0.28854 | 0.40794 | 0.35731 | -0.038238 | -0.059113

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.049174 | 0.055423 | 0.051186 | 0.053275 | 0.050068 | 0.053514 | 0.056208 | 0.10632 | 0.12377 | 0.11911 | 0.11176 | 0.11609 | 0.12111 | 0.11629 | 0.083983 | 0.10873 | 0.10793 | 0.10116 | 0.080968 | 0.071973 | 0.077091 | 0.078092 | 0.052837 | 0.053444
2 | 0.005192 | -0.031467 | -0.033748 | -0.049324 | -0.059708 | -0.046256 | -0.060914 | 0.15057 | 0.19598 | 0.25409 | 0.14018 | 0.1272 | 0.090047 | 0.12303 | 0.053493 | 0.044132 | 0.05192 | 0.092512 | 0.17731 | 0.18539 | 0.14831 | 0.1105 | 0.053493 | 0.010384
3 | -0.15012 | -0.35207 | -0.62025 | -0.55599 | -0.57896 | -0.53519 | -0.030675 | 0.66111 | 0.86844 | 0.86759 | 0.71704 | 0.90632 | 0.80469 | 0.7022 | 0.50483 | 0.32147 | 0.39495 | 0.35633 | 0.064527 | 0.28375 | 0.40684 | 0.26337 | -0.24645 | -0.49464
4 | -2.2789 | -2.2781 | -2.3197 | -2.3197 | -2.4214 | -2.4625 | -2.19 | -1.4928 | -1.1282 | -1.2171 | -1.538 | -1.6217 | -1.5187 | -1.6159 | -1.5668 | -1.7966 | -2.1023 | -1.7966 | -1.2651 | -1.1491 | -1.1375 | -1.499 | -1.8604 | -2.0138
5 | -0.30772 | -0.40345 | -0.48006 | -0.46707 | -0.46707 | -0.52672 | -0.4697 | -0.1865 | 0.061544 | 0.20722 | 0.34191 | 0.36263 | 0.31138 | 0.26773 | 0.17614 | 0.10941 | 0.093248 | 0.084614 | 0.086341 | 0.021136 | 0.17938 | 0.084614 | 0.048351 | -0.0775
6 | 0.053287 | 0.060925 | 0.045419 | 0.05341 | 0.055776 | 0.056711 | 0.054251 | 0.10254 | 0.11523 | 0.11851 | 0.10356 | 0.11885 | 0.12385 | 0.11407 | 0.10233 | 0.089208 | 0.10766 | 0.1043 | 0.081797 | 0.07821 | 0.088464 | 0.069731 | 0.055245 | 0.061139
7 | -0.53118 | -0.56843 | -0.59756 | -0.61298 | -0.58011 | -0.61454 | -0.52148 | -0.23566 | -0.041987 | -0.03401 | 0.073249 | 0.022902 | 0.0075577 | 0 | -0.061072 | -0.10688 | -0.15963 | -0.20612 | -0.18299 | -0.21757 | -0.14963 | -0.28628 | -0.36987 | -0.38934
8 | -0.33249 | -0.33471 | -0.34839 | -0.34664 | -0.34895 | -0.33417 | -0.27809 | -0.23449 | -0.23169 | -0.22373 | -0.22425 | -0.22033 | -0.22317 | -0.23392 | -0.26029 | -0.26366 | -0.27254 | -0.27365 | -0.29002 | -0.29102 | -0.31265 | -0.32186 | -0.32691 | -0.3398
9 | 0.019509 | -0.16915 | -0.2028 | -0.2704 | -0.25108 | -0.28679 | -0.56713 | -0.17558 | -0.27859 | -0.087792 | 0 | 0.079598 | 0.25616 | 0.24855 | 0.20485 | 0.46764 | 0.39799 | 0.34483 | 0.28571 | 0.28854 | 0.40394 | 0.36092 | -0.039799 | -0.059698

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
2 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
3 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
4 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
5 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
6 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
7 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
8 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719
9 | 0.14876 | 0.16376 | 0.21315 | 0.24437 | 0.28733 | 0.33586 | 0.29939 | 0.42801 | 0.39265 | 0.44348 | 0.45578 | 0.42277 | 0.39882 | 0.36718 | 0.33821 | 0.30438 | 0.30122 | 0.23866 | 0.19746 | 0.23431 | 0.23874 | 0.27283 | 0.13247 | 0.12719

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
2 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
3 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
4 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
5 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
6 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
7 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
8 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829
9 | 0.41241 | 0.43645 | 0.46088 | 0.48183 | 0.4873 | 0.50974 | 0.50714 | 0.47936 | 0.43432 | 0.63779 | 0.62283 | 0.57351 | 0.55958 | 0.56188 | 0.53526 | 0.49064 | 0.44095 | 0.42514 | 0.26724 | 0.28579 | 0.31246 | 0.31991 | 0.33365 | 0.36829

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11538 | 2.3991 | 6.3584 | 7.9965 | 8.2669 | 9.0465 | 8.812 | 7.4076 | 4.741 | 1.1865 | 0.009274 | 0.0007857 | 0.00058663 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.00019915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 2.3991 | 6.2598 | 7.812 | 8.6768 | 8.8377 | 8.6754 | 7.4076 | 4.8951 | 1.1959 | 0.0093476 | 0.00080471 | 0.00061572 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0.0001934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11528 | 2.3391 | 6.1514 | 7.7066 | 8.26 | 8.7185 | 8.5251 | 7.2224 | 4.6976 | 1.1614 | 0.0090781 | 0.00077532 | 0.00058615 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1