## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2020
Load Scale Factor | 75%
Load Growth (cumul.) | 75%
Flex. Load Growth | 75%
RES Installed, [MW] | 16
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 2
5 | 24 | 2
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 0.73746 | 0.76206 | 0.68238 | 0.6468 | 0.52992 | 0.44976 | 0.55002 | 0.09552 | 0.084 | 0.12246 | 0.07212 | 0.09012 | 0.14358 | 0.26454 | 0.28224 | 0.27756 | 0.1557 | 0.31716 | 0.18612 | 0.13086 | 0.19872 | 0.12282 | 0.56058 | 0.67578
Minimum FL, [MW] | -1.665 | -1.7804 | -2.0024 | -2.1601 | -2.3088 | -2.5197 | -2.4043 | -2.697 | -2.4461 | -3.5929 | -3.5561 | -3.2508 | -3.1162 | -3.0086 | -2.8359 | -2.5806 | -2.413 | -2.1594 | -1.3707 | -1.534 | -1.6215 | -1.7408 | -1.3831 | -1.4696
Maximum FL, [MW] | 1.604 | 1.716 | 1.9241 | 2.0704 | 2.2037 | 2.4063 | 2.2941 | 2.5889 | 2.3714 | 2.7059 | 2.7272 | 2.5529 | 2.4669 | 2.4035 | 2.2524 | 2.0507 | 1.9104 | 1.7074 | 1.3364 | 1.4958 | 1.5895 | 1.7122 | 1.3323 | 1.4167

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.598 | 3.4739 | 3.3397 | 3.4293 | 3.3128 | 3.301 | 3.3507 | 4.2255 | 4.3073 | 4.2741 | 4.2511 | 4.3437 | 4.3079 | 4.2563 | 3.713 | 3.9894 | 4.3081 | 4.2752 | 4.032 | 3.8357 | 3.8223 | 3.6391 | 3.3765 | 3.3289
2 | 2.2029 | 2.1478 | 2.0487 | 2.0267 | 2.0265 | 2.1444 | 2.5865 | 2.9285 | 3.1804 | 3.2824 | 3.267 | 3.1925 | 3.0861 | 2.9563 | 2.7593 | 2.8427 | 3.1366 | 3.7719 | 3.5732 | 3.2937 | 3.205 | 2.9787 | 2.8008 | 2.5074
3 | 1.5016 | 1.421 | 1.3678 | 1.3897 | 1.3864 | 1.5643 | 2.5029 | 2.8613 | 2.9873 | 2.8984 | 2.7857 | 2.9652 | 2.7569 | 2.6421 | 2.2922 | 2.2823 | 2.3604 | 2.5691 | 2.3339 | 2.417 | 2.3563 | 2.2074 | 1.8949 | 1.6954
4 | 0.50542 | 0.35667 | 0.34883 | 0.31465 | 0.31626 | 0.58217 | 1.1322 | 1.3504 | 1.4865 | 1.3964 | 1.3794 | 1.2844 | 1.2568 | 1.1966 | 1.1452 | 1.1702 | 1.4574 | 2.2064 | 1.9737 | 1.6676 | 1.6195 | 1.4363 | 1.1218 | 0.89604
5 | 1.3183 | 1.2082 | 1.1056 | 1.1156 | 1.1274 | 1.2554 | 1.6197 | 1.7425 | 1.8002 | 1.8754 | 1.9228 | 1.9566 | 1.9242 | 1.8438 | 1.8399 | 1.8248 | 1.9363 | 2.2336 | 2.1919 | 2.1388 | 2.1264 | 1.9791 | 1.806 | 1.6533
6 | 1.5495 | 1.4639 | 1.4206 | 1.4335 | 1.4368 | 1.5446 | 1.749 | 2.0637 | 2.1623 | 2.2395 | 2.1985 | 2.2339 | 2.228 | 2.2073 | 2.0605 | 2.0649 | 1.9918 | 2.1029 | 2.0252 | 1.9882 | 1.9513 | 1.8774 | 1.7301 | 1.6228
7 | 1.27 | 1.1867 | 1.1333 | 1.1395 | 1.1321 | 1.2488 | 1.6009 | 1.8621 | 1.9586 | 1.9653 | 1.946 | 1.9644 | 1.9137 | 1.8552 | 1.7128 | 1.7453 | 1.8653 | 2.1451 | 2.0168 | 1.9169 | 1.8831 | 1.7592 | 1.5746 | 1.4354
8 | 0.95291 | 0.90908 | 0.88265 | 0.87032 | 0.90655 | 1.0862 | 1.765 | 2.0664 | 2.1451 | 2.1373 | 2.2105 | 2.1973 | 2.0716 | 2.0337 | 1.8031 | 1.6284 | 1.6591 | 1.8216 | 1.7775 | 1.7154 | 1.6869 | 1.55 | 1.2702 | 1.1197

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.598 | 3.5072 | 3.3077 | 3.3633 | 3.3128 | 3.3652 | 3.2859 | 4.3096 | 4.3502 | 4.3591 | 4.2087 | 4.3005 | 4.2651 | 4.1722 | 3.7496 | 4.0681 | 4.3936 | 4.3594 | 4.0719 | 3.8738 | 3.7467 | 3.6029 | 3.4418 | 3.3608
2 | 2.2029 | 2.1074 | 2.01 | 2.0267 | 2.0265 | 2.1651 | 2.5366 | 2.9285 | 3.1804 | 3.315 | 3.2019 | 3.256 | 3.1474 | 3.0145 | 2.8136 | 2.8707 | 3.1366 | 3.6975 | 3.6086 | 3.3265 | 3.2685 | 2.9787 | 2.7467 | 2.5314
3 | 1.5297 | 1.4474 | 1.355 | 1.4158 | 1.3601 | 1.5343 | 2.5272 | 2.8613 | 2.9278 | 2.8695 | 2.7857 | 2.9062 | 2.7022 | 2.6421 | 2.2922 | 2.3048 | 2.3136 | 2.5944 | 2.2877 | 2.417 | 2.333 | 2.1636 | 1.8585 | 1.7275
4 | 0.50111 | 0.35667 | 0.34603 | 0.31465 | 0.32152 | 0.58754 | 1.1107 | 1.3236 | 1.5012 | 1.4241 | 1.4069 | 1.2589 | 1.2817 | 1.1966 | 1.1675 | 1.1587 | 1.4286 | 2.163 | 1.9346 | 1.6676 | 1.6515 | 1.4363 | 1.1324 | 0.91261
5 | 1.3432 | 1.1856 | 1.0849 | 1.1366 | 1.1166 | 1.2312 | 1.651 | 1.7252 | 1.836 | 1.8381 | 1.9419 | 1.9177 | 1.9051 | 1.862 | 1.8399 | 1.8248 | 1.9171 | 2.2116 | 2.1701 | 2.1388 | 2.1264 | 1.9594 | 1.841 | 1.6692
6 | 1.52 | 1.45 | 1.3936 | 1.4062 | 1.4507 | 1.5446 | 1.7321 | 2.0843 | 2.2054 | 2.2172 | 2.1985 | 2.2561 | 2.1838 | 2.2073 | 2.0402 | 2.0445 | 1.9523 | 2.0614 | 1.9851 | 1.9882 | 1.9706 | 1.8774 | 1.7301 | 1.6228
7 | 1.282 | 1.1978 | 1.112 | 1.1287 | 1.1429 | 1.2728 | 1.6009 | 1.825 | 1.9781 | 1.9457 | 1.9266 | 1.9253 | 1.8947 | 1.8918 | 1.7297 | 1.7797 | 1.8653 | 2.1662 | 1.9769 | 1.955 | 1.8645 | 1.7417 | 1.5595 | 1.4354
8 | 0.94412 | 0.91741 | 0.86636 | 0.87032 | 0.92362 | 1.107 | 1.7479 | 2.1076 | 2.1451 | 2.0948 | 2.2326 | 2.2411 | 2.0716 | 2.0538 | 1.8209 | 1.6124 | 1.6426 | 1.7858 | 1.7775 | 1.7324 | 1.6535 | 1.5346 | 1.2823 | 1.1303

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.529 | 3.4407 | 3.4038 | 3.4953 | 3.2486 | 3.2368 | 3.3507 | 4.2255 | 4.3931 | 4.3166 | 4.3358 | 4.387 | 4.2223 | 4.3404 | 3.7861 | 4.0681 | 4.3081 | 4.2752 | 3.992 | 3.7595 | 3.7845 | 3.7113 | 3.3113 | 3.2969
2 | 2.1821 | 2.1882 | 2.01 | 2.0267 | 2.0071 | 2.1651 | 2.6364 | 2.9285 | 3.1171 | 3.3477 | 3.2344 | 3.256 | 3.0249 | 2.9563 | 2.7051 | 2.7868 | 3.0744 | 3.8091 | 3.5732 | 3.3592 | 3.1733 | 2.9491 | 2.8279 | 2.5314
3 | 1.5016 | 1.3947 | 1.355 | 1.4028 | 1.3996 | 1.5343 | 2.4543 | 2.8613 | 2.9575 | 2.8407 | 2.7857 | 2.9062 | 2.7022 | 2.6682 | 2.3148 | 2.3272 | 2.3136 | 2.5186 | 2.3801 | 2.465 | 2.3563 | 2.2293 | 1.8585 | 1.6954
4 | 0.50111 | 0.36228 | 0.34603 | 0.30965 | 0.32152 | 0.57142 | 1.1537 | 1.3773 | 1.5012 | 1.3964 | 1.3794 | 1.2589 | 1.2817 | 1.1732 | 1.1675 | 1.1702 | 1.443 | 2.2282 | 1.9932 | 1.6345 | 1.6195 | 1.422 | 1.1431 | 0.91261
5 | 1.3059 | 1.1969 | 1.1056 | 1.0946 | 1.1166 | 1.2675 | 1.6197 | 1.7252 | 1.7643 | 1.8754 | 1.9228 | 1.9371 | 1.9051 | 1.8257 | 1.8399 | 1.8427 | 1.9555 | 2.2116 | 2.1484 | 2.1176 | 2.1475 | 1.9988 | 1.841 | 1.6216
6 | 1.579 | 1.4361 | 1.3936 | 1.4472 | 1.423 | 1.5446 | 1.7659 | 2.1048 | 2.1623 | 2.284 | 2.2204 | 2.2339 | 2.2502 | 2.1855 | 2.0809 | 2.0445 | 2.0313 | 2.0822 | 2.0453 | 1.9882 | 1.932 | 1.8588 | 1.7636 | 1.6228
7 | 1.294 | 1.1978 | 1.144 | 1.1502 | 1.1429 | 1.2608 | 1.6163 | 1.8436 | 1.9781 | 1.9262 | 1.9653 | 1.9448 | 1.9137 | 1.8735 | 1.7465 | 1.7453 | 1.8838 | 2.1451 | 2.0368 | 1.8788 | 1.8458 | 1.7767 | 1.5746 | 1.4081
8 | 0.93533 | 0.91741 | 0.88265 | 0.87838 | 0.89801 | 1.0757 | 1.7821 | 2.0253 | 2.1024 | 2.0948 | 2.2546 | 2.1536 | 2.0922 | 2.0739 | 1.7676 | 1.6605 | 1.6919 | 1.8574 | 1.8126 | 1.7154 | 1.6702 | 1.5654 | 1.2459 | 1.1303

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.64652 | 0.45678 | 0.39598 | 0.50757 | 0.43703 | 0.35932 | 0.2973 | 1.0389 | 1.0865 | 0.93189 | 1.0857 | 1.0088 | 1.0133 | 0.90483 | 0.53693 | 0.84067 | 1.0083 | 0.94076 | 0.6575 | 0.68212 | 0.63533 | 0.3941 | 0.31438 | 0.32584
2 | -1.0204 | -1.0202 | -1.0484 | -1.0964 | -1.0859 | -0.99657 | -0.63191 | -0.12147 | -0.13054 | -0.086507 | -0.076204 | -0.34009 | -0.49684 | -0.64407 | -0.63923 | -0.65004 | -0.51108 | 0.16798 | -0.023674 | -0.27945 | -0.51801 | -0.6814 | -0.74732 | -0.85565
3 | -0.78073 | -0.84241 | -0.85786 | -0.84639 | -0.84709 | -0.70736 | -0.02634 | 0.36469 | 0.4648 | 0.32379 | 0.19118 | 0.3792 | 0.23911 | 0.072544 | -0.287 | -0.28712 | -0.23652 | -0.11932 | -0.29081 | -0.1657 | -0.22749 | -0.37732 | -0.59612 | -0.67292
4 | -0.64013 | -0.64647 | -0.65307 | -0.65879 | -0.66172 | -0.60498 | -0.52488 | -0.47922 | -0.49325 | -0.54643 | -0.58283 | -0.61712 | -0.61785 | -0.62921 | -0.63474 | -0.61581 | -0.52132 | -0.31071 | -0.40077 | -0.48613 | -0.52334 | -0.55367 | -0.58528 | -0.58811
5 | -0.60234 | -0.6326 | -0.65948 | -0.66184 | -0.66037 | -0.55664 | -0.42422 | -0.34331 | -0.33722 | -0.28248 | -0.27955 | -0.27366 | -0.32935 | -0.35443 | -0.34489 | -0.42753 | -0.37877 | -0.18989 | -0.22486 | -0.27958 | -0.30189 | -0.3919 | -0.43341 | -0.4534
6 | 0.19491 | 0.15247 | 0.11561 | 0.17223 | 0.14143 | 0.20375 | 0.27175 | 0.5293 | 0.60958 | 0.6281 | 0.59617 | 0.63594 | 0.63122 | 0.6239 | 0.52473 | 0.49914 | 0.43382 | 0.47458 | 0.40228 | 0.4198 | 0.35493 | 0.37362 | 0.23194 | 0.2382
7 | -0.58034 | -0.574 | -0.59203 | -0.60274 | -0.63844 | -0.57164 | -0.48563 | -0.25226 | -0.12499 | -0.11602 | -0.088179 | -0.029634 | -0.12032 | -0.12555 | -0.22884 | -0.32702 | -0.29515 | -0.32921 | -0.37021 | -0.35543 | -0.40471 | -0.4771 | -0.53829 | -0.53542
8 | -0.66063 | -0.6746 | -0.67192 | -0.67096 | -0.65713 | -0.63057 | -0.48204 | -0.38348 | -0.35411 | -0.40442 | -0.38189 | -0.34811 | -0.36901 | -0.39951 | -0.48541 | -0.53833 | -0.5369 | -0.52946 | -0.55808 | -0.57704 | -0.58692 | -0.60413 | -0.63051 | -0.64259

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65298 | 0.44764 | 0.39994 | 0.50757 | 0.4414 | 0.35932 | 0.2973 | 1.0493 | 1.0865 | 0.91325 | 1.0857 | 1.029 | 1.0234 | 0.91388 | 0.52619 | 0.83226 | 1.0083 | 0.94076 | 0.6575 | 0.68894 | 0.62263 | 0.3941 | 0.32067 | 0.33236
2 | -1.0409 | -0.99982 | -1.0484 | -1.0745 | -1.0859 | -0.99657 | -0.63191 | -0.11904 | -0.12923 | -0.088237 | -0.07468 | -0.34349 | -0.50181 | -0.63119 | -0.63923 | -0.66304 | -0.50086 | 0.16966 | -0.023437 | -0.27945 | -0.52319 | -0.67458 | -0.73238 | -0.86421
3 | -0.78854 | -0.84241 | -0.86644 | -0.85485 | -0.85556 | -0.72151 | -0.026603 | 0.37198 | 0.46945 | 0.31732 | 0.195 | 0.37541 | 0.24389 | 0.073994 | -0.28987 | -0.29286 | -0.24125 | -0.11693 | -0.29081 | -0.16238 | -0.22749 | -0.36978 | -0.59612 | -0.65946
4 | -0.63372 | -0.63354 | -0.64654 | -0.64561 | -0.66172 | -0.61708 | -0.52488 | -0.48401 | -0.50312 | -0.55736 | -0.577 | -0.62946 | -0.62403 | -0.62292 | -0.62205 | -0.61581 | -0.51089 | -0.3045 | -0.39676 | -0.491 | -0.52334 | -0.5426 | -0.59698 | -0.58811
5 | -0.60234 | -0.62628 | -0.65948 | -0.66184 | -0.67358 | -0.55664 | -0.4327 | -0.33987 | -0.33385 | -0.27683 | -0.28234 | -0.26819 | -0.32277 | -0.35797 | -0.34489 | -0.41898 | -0.37119 | -0.19369 | -0.22486 | -0.28238 | -0.29888 | -0.39973 | -0.42907 | -0.4534
6 | 0.19686 | 0.15247 | 0.11676 | 0.1705 | 0.14284 | 0.20579 | 0.26631 | 0.52401 | 0.62177 | 0.64066 | 0.59021 | 0.64866 | 0.6249 | 0.61142 | 0.52998 | 0.50912 | 0.43382 | 0.47458 | 0.39424 | 0.42819 | 0.35493 | 0.38109 | 0.23194 | 0.23581
7 | -0.57454 | -0.574 | -0.59795 | -0.6148 | -0.62567 | -0.56592 | -0.47592 | -0.25478 | -0.12249 | -0.11834 | -0.087297 | -0.029041 | -0.12152 | -0.12681 | -0.22884 | -0.32048 | -0.28924 | -0.32921 | -0.37761 | -0.35188 | -0.40066 | -0.4771 | -0.52752 | -0.54078
8 | -0.66063 | -0.68134 | -0.65849 | -0.67096 | -0.65055 | -0.62427 | -0.4724 | -0.38732 | -0.36119 | -0.39633 | -0.37807 | -0.34811 | -0.37639 | -0.39552 | -0.47571 | -0.54371 | -0.52617 | -0.52946 | -0.56366 | -0.58281 | -0.57518 | -0.61622 | -0.6179 | -0.64901

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.65298 | 0.46591 | 0.38806 | 0.49742 | 0.44578 | 0.35213 | 0.30324 | 1.0181 | 1.0974 | 0.94121 | 1.0966 | 1.0189 | 0.99303 | 0.89578 | 0.5423 | 0.84067 | 1.0183 | 0.95017 | 0.65093 | 0.69576 | 0.63533 | 0.39016 | 0.30809 | 0.3291
2 | -1.0307 | -1.0202 | -1.0484 | -1.1074 | -1.1076 | -1.0065 | -0.64454 | -0.12026 | -0.13054 | -0.084777 | -0.07468 | -0.34009 | -0.49187 | -0.65051 | -0.65201 | -0.66304 | -0.50086 | 0.16462 | -0.023437 | -0.28504 | -0.51283 | -0.68821 | -0.76227 | -0.85565
3 | -0.78854 | -0.84241 | -0.86644 | -0.84639 | -0.83015 | -0.70736 | -0.026603 | 0.36104 | 0.4648 | 0.33027 | 0.18735 | 0.37541 | 0.23672 | 0.072544 | -0.28987 | -0.28425 | -0.23415 | -0.12171 | -0.29663 | -0.16238 | -0.22294 | -0.37355 | -0.59612 | -0.67292
4 | -0.62732 | -0.64647 | -0.64001 | -0.6522 | -0.6551 | -0.61103 | -0.53013 | -0.48401 | -0.49325 | -0.5355 | -0.59448 | -0.60478 | -0.61785 | -0.6355 | -0.64109 | -0.60965 | -0.52653 | -0.31071 | -0.39676 | -0.48127 | -0.52334 | -0.55367 | -0.57942 | -0.59987
5 | -0.60234 | -0.6326 | -0.66608 | -0.65522 | -0.65377 | -0.55664 | -0.41998 | -0.34331 | -0.34397 | -0.28248 | -0.28514 | -0.26819 | -0.33594 | -0.34734 | -0.34834 | -0.41898 | -0.38634 | -0.18609 | -0.22036 | -0.28517 | -0.29586 | -0.39581 | -0.42907 | -0.45794
6 | 0.19686 | 0.15399 | 0.11561 | 0.17223 | 0.14284 | 0.20783 | 0.27175 | 0.5346 | 0.60958 | 0.64066 | 0.60213 | 0.62322 | 0.63122 | 0.61766 | 0.51949 | 0.50912 | 0.44249 | 0.48407 | 0.39826 | 0.42399 | 0.35138 | 0.37735 | 0.23194 | 0.23581
7 | -0.58034 | -0.56826 | -0.58019 | -0.59069 | -0.65121 | -0.56592 | -0.49049 | -0.25478 | -0.12749 | -0.11718 | -0.089061 | -0.02993 | -0.12032 | -0.12555 | -0.23341 | -0.33029 | -0.29515 | -0.32921 | -0.37021 | -0.35899 | -0.39662 | -0.48664 | -0.54905 | -0.54613
8 | -0.65402 | -0.6746 | -0.67192 | -0.68438 | -0.65713 | -0.63688 | -0.48686 | -0.37581 | -0.35411 | -0.40038 | -0.38571 | -0.34811 | -0.36901 | -0.39951 | -0.47571 | -0.53833 | -0.54764 | -0.52416 | -0.56366 | -0.57127 | -0.57518 | -0.59205 | -0.64312 | -0.65544

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.17331 | 0.1908 | 0.24834 | 0.28471 | 0.33476 | 0.39131 | 0.34882 | 0.49867 | 0.45747 | 0.51669 | 0.53102 | 0.49257 | 0.46466 | 0.42779 | 0.39404 | 0.35463 | 0.35094 | 0.27805 | 0.23006 | 0.27299 | 0.27815 | 0.31787 | 0.15434 | 0.14819
2 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27897 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
3 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
4 | 0.086657 | 0.095399 | 0.12417 | 0.14236 | 0.16738 | 0.19565 | 0.17441 | 0.24934 | 0.22874 | 0.25835 | 0.26551 | 0.24628 | 0.23233 | 0.2139 | 0.19702 | 0.17732 | 0.17547 | 0.13903 | 0.11503 | 0.1365 | 0.13908 | 0.15894 | 0.077172 | 0.074094
5 | 0.086657 | 0.095399 | 0.12417 | 0.14236 | 0.16738 | 0.19565 | 0.17441 | 0.24934 | 0.22874 | 0.25835 | 0.26551 | 0.24628 | 0.23233 | 0.2139 | 0.19702 | 0.17732 | 0.17547 | 0.13903 | 0.11503 | 0.1365 | 0.13908 | 0.15894 | 0.077172 | 0.074094
6 | 0.086657 | 0.095399 | 0.12417 | 0.14236 | 0.16738 | 0.19565 | 0.17441 | 0.24934 | 0.22874 | 0.25835 | 0.26551 | 0.24628 | 0.23233 | 0.2139 | 0.19702 | 0.17732 | 0.17547 | 0.13903 | 0.11503 | 0.1365 | 0.13908 | 0.15894 | 0.077172 | 0.074094
7 | 0.086657 | 0.095399 | 0.12417 | 0.14236 | 0.16738 | 0.19565 | 0.17441 | 0.24934 | 0.22874 | 0.25835 | 0.26551 | 0.24628 | 0.23233 | 0.2139 | 0.19702 | 0.17732 | 0.17547 | 0.13903 | 0.11503 | 0.1365 | 0.13908 | 0.15894 | 0.077172 | 0.074094
8 | 0.086657 | 0.095399 | 0.12417 | 0.14236 | 0.16738 | 0.19565 | 0.17441 | 0.24934 | 0.22874 | 0.25835 | 0.26551 | 0.24628 | 0.23233 | 0.2139 | 0.19702 | 0.17732 | 0.17547 | 0.13903 | 0.11503 | 0.1365 | 0.13908 | 0.15894 | 0.077172 | 0.074094

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48049 | 0.5085 | 0.53696 | 0.56137 | 0.56774 | 0.59389 | 0.59086 | 0.5585 | 0.50602 | 0.74308 | 0.72564 | 0.66819 | 0.65195 | 0.65463 | 0.62362 | 0.57164 | 0.51375 | 0.49532 | 0.31136 | 0.33297 | 0.36404 | 0.37273 | 0.38873 | 0.42908
2 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
3 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
4 | 0.24025 | 0.25425 | 0.26848 | 0.28069 | 0.28387 | 0.29695 | 0.29543 | 0.27925 | 0.25301 | 0.37154 | 0.36282 | 0.33409 | 0.32598 | 0.32732 | 0.31181 | 0.28582 | 0.25687 | 0.24766 | 0.15568 | 0.16648 | 0.18202 | 0.18636 | 0.19436 | 0.21454
5 | 0.24025 | 0.25425 | 0.26848 | 0.28069 | 0.28387 | 0.29695 | 0.29543 | 0.27925 | 0.25301 | 0.37154 | 0.36282 | 0.33409 | 0.32598 | 0.32732 | 0.31181 | 0.28582 | 0.25687 | 0.24766 | 0.15568 | 0.16648 | 0.18202 | 0.18636 | 0.19436 | 0.21454
6 | 0.24025 | 0.25425 | 0.26848 | 0.28069 | 0.28387 | 0.29695 | 0.29543 | 0.27925 | 0.25301 | 0.37154 | 0.36282 | 0.33409 | 0.32598 | 0.32732 | 0.31181 | 0.28582 | 0.25687 | 0.24766 | 0.15568 | 0.16648 | 0.18202 | 0.18636 | 0.19436 | 0.21454
7 | 0.24025 | 0.25425 | 0.26848 | 0.28069 | 0.28387 | 0.29695 | 0.29543 | 0.27925 | 0.25301 | 0.37154 | 0.36282 | 0.33409 | 0.32598 | 0.32732 | 0.31181 | 0.28582 | 0.25687 | 0.24766 | 0.15568 | 0.16648 | 0.18202 | 0.18636 | 0.19436 | 0.21454
8 | 0.24025 | 0.25425 | 0.26848 | 0.28069 | 0.28387 | 0.29695 | 0.29543 | 0.27925 | 0.25301 | 0.37154 | 0.36282 | 0.33409 | 0.32598 | 0.32732 | 0.31181 | 0.28582 | 0.25687 | 0.24766 | 0.15568 | 0.16648 | 0.18202 | 0.18636 | 0.19436 | 0.21454

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7066e-05 | 2.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035271 | 0.69287 | 1.7788 | 2.3149 | 2.4535 | 2.6785 | 2.2166 | 1.8453 | 1.0305 | 0.20774 | 0.0013502 | 0.00024514 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.633 | 3.5027 | 3.2743 | 3.2161 | 2.9272 | 2.5084 | 2.2264 | 2.0584 | 1.9571 | 1.8049 | 1.8269 | 1.6991 | 1.5422 | 1.5995 | 2.0147 | 2.3099 | 2.3202 | 2.5943 | 2.5654 | 2.5491 | 2.602 | 2.67 | 2.6365 | 2.9795
4 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.35683 | 0.8047 | 1.1461 | 1.2015 | 1.3658 | 1.1314 | 0.89522 | 0.4905 | 0.10824 | 0.00072433 | 0.00011644 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.8351e-05 | 1.014e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.34644 | 0.8047 | 1.1801 | 1.2268 | 1.3525 | 1.0967 | 0.86782 | 0.51527 | 0.10933 | 0.00073136 | 0.00012747 | 3.1675e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0977e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.35683 | 0.87246 | 1.1801 | 1.3153 | 1.3658 | 1.1314 | 0.86782 | 0.51032 | 0.11261 | 0.00072433 | 0.00012257 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7792e-05 | 2.0489e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032219 | 0.72059 | 1.728 | 2.1787 | 2.6053 | 2.7846 | 2.2166 | 1.8453 | 0.99091 | 0.20774 | 0.0014205 | 0.00024269 | 6.6582e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.4862 | 3.436 | 3.3725 | 3.1505 | 2.8136 | 2.383 | 2.1823 | 2.0188 | 2.0152 | 1.7164 | 1.7051 | 1.6644 | 1.6883 | 1.6795 | 2.055 | 2.2426 | 2.2734 | 2.5424 | 2.4174 | 2.5996 | 2.7613 | 2.67 | 2.7156 | 2.9497
4 | 0 | 1.9078e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.3499 | 0.81317 | 1.1801 | 1.2394 | 1.273 | 1.1545 | 0.95003 | 0.50041 | 0.10605 | 0.0007173 | 0.00011644 | 3.2968e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7624e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0.34297 | 0.83858 | 1.1461 | 1.29 | 1.2597 | 1.2122 | 0.95917 | 0.51527 | 0.10715 | 0.00070323 | 0.00011889 | 3.1029e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8533e-05 | 9.9311e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016448 | 0.34644 | 0.82164 | 1.0894 | 1.29 | 1.3393 | 1.1776 | 0.92263 | 0.4905 | 0.11043 | 0.00068917 | 0.00012134 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.6339e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.66516 | 1.7449 | 2.2241 | 2.5547 | 2.7316 | 2.2858 | 1.8818 | 1.0305 | 0.22086 | 0.0014205 | 0.0002574 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.6697 | 3.3026 | 3.1105 | 3.4458 | 2.8704 | 2.5084 | 2.2485 | 1.9594 | 1.9377 | 1.7872 | 1.6529 | 1.7857 | 1.5909 | 1.5835 | 1.9744 | 2.3099 | 2.4609 | 2.5943 | 2.5407 | 2.4482 | 2.7879 | 2.8062 | 2.7683 | 2.9497
4 | 0 | 1.8169e-05 | 1.0558e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017635 | 0.35336 | 0.82164 | 1.1688 | 1.2521 | 1.2862 | 1.1198 | 0.90436 | 0.48059 | 0.10605 | 0.00066807 | 0.00012257 | 3.3291e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 1.7443e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016279 | 0.32911 | 0.88093 | 1.1347 | 1.3153 | 1.3923 | 1.1545 | 0.89522 | 0.50536 | 0.10824 | 0.00068214 | 0.00011889 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7261e-05 | 1.0663e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016618 | 0.33951 | 0.83858 | 1.1801 | 1.3026 | 1.2995 | 1.2006 | 0.89522 | 0.49546 | 0.10387 | 0.00068214 | 0.00012012 | 3.0705e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.635 | 3.6059 | 3.4631 | 3.3958 | 3.3489 | 3.3812 | 3.3725 | 4.0089 | 4.3088 | 4.2602 | 4.1808 | 4.2355 | 4.4018 | 4.3436 | 4.0136 | 4.1343 | 4.157 | 4.0533 | 3.8256 | 3.7661 | 3.7679 | 3.7109 | 3.5185 | 3.4291
2 | 2.6927 | 2.5503 | 2.4407 | 2.2297 | 2.1307 | 2.222 | 2.3768 | 3.0837 | 3.3622 | 3.5904 | 3.2682 | 3.4344 | 3.4475 | 3.3839 | 2.9181 | 3.0387 | 3.1942 | 3.2086 | 3.3206 | 3.4872 | 3.6576 | 3.3478 | 2.952 | 2.7535
3 | 1.7804 | 1.6824 | 1.5476 | 1.6019 | 1.5586 | 1.5781 | 2.2257 | 2.768 | 2.8991 | 2.7245 | 2.6599 | 2.8613 | 2.9986 | 2.8013 | 2.5601 | 2.4293 | 2.4661 | 2.4044 | 2.3327 | 2.5327 | 2.6611 | 2.475 | 2.2295 | 1.8855
4 | 0.79841 | 0.64377 | 0.51418 | 0.50556 | 0.4584 | 0.43011 | 0.92156 | 1.5754 | 1.9087 | 1.9582 | 1.9177 | 1.7218 | 1.9552 | 1.8558 | 1.6955 | 1.5683 | 1.4142 | 1.2733 | 1.5997 | 1.8678 | 2.1483 | 2.0393 | 1.5713 | 1.152
5 | 1.5308 | 1.3853 | 1.2802 | 1.2473 | 1.2909 | 1.2874 | 1.4308 | 1.6112 | 1.7784 | 1.8353 | 1.9601 | 2.0749 | 2.1345 | 2.046 | 1.9744 | 1.9491 | 1.9437 | 1.9395 | 1.9591 | 1.9852 | 2.1863 | 2.0793 | 2.0124 | 1.7867
6 | 1.6 | 1.5411 | 1.4302 | 1.4849 | 1.5119 | 1.5069 | 1.6471 | 2.0112 | 2.0987 | 2.0911 | 2.0907 | 2.2075 | 2.1849 | 2.1023 | 1.9799 | 1.9113 | 1.9938 | 1.9486 | 1.825 | 1.8399 | 1.9239 | 1.7528 | 1.6535 | 1.6551
7 | 1.3034 | 1.1798 | 1.1492 | 1.1707 | 1.1269 | 1.2164 | 1.5665 | 1.7339 | 1.9968 | 2.1076 | 2.0943 | 2.1841 | 2.13 | 2.1873 | 2.1534 | 2.0066 | 2.0253 | 1.9654 | 1.9428 | 1.9527 | 1.9797 | 1.6665 | 1.6294 | 1.4173
8 | 0.99231 | 0.93381 | 0.89813 | 0.88765 | 0.90921 | 0.97463 | 1.6026 | 1.8993 | 2.0409 | 2.0156 | 2.1007 | 2.2299 | 2.2173 | 2.0742 | 1.8099 | 1.7291 | 1.6338 | 1.607 | 1.5745 | 1.6188 | 1.5661 | 1.3728 | 1.1686 | 1.0637

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6699 | 3.6059 | 3.3965 | 3.3958 | 3.284 | 3.3812 | 3.4378 | 4.0089 | 4.3517 | 4.2602 | 4.1392 | 4.1511 | 4.3144 | 4.4294 | 4.0927 | 4.1751 | 4.1983 | 3.9735 | 3.9014 | 3.7287 | 3.8052 | 3.7109 | 3.5866 | 3.4949
2 | 2.6927 | 2.5503 | 2.4175 | 2.251 | 2.1307 | 2.2649 | 2.354 | 3.053 | 3.3957 | 3.5547 | 3.3007 | 3.4344 | 3.516 | 3.3839 | 2.8607 | 3.0387 | 3.2259 | 3.2401 | 3.3864 | 3.4179 | 3.6213 | 3.4143 | 2.9234 | 2.7007
3 | 1.7468 | 1.714 | 1.533 | 1.5868 | 1.5884 | 1.5477 | 2.1826 | 2.8231 | 2.8702 | 2.7516 | 2.6599 | 2.8043 | 2.9986 | 2.746 | 2.5601 | 2.4532 | 2.4416 | 2.3572 | 2.3096 | 2.583 | 2.6348 | 2.5241 | 2.2295 | 1.9035
4 | 0.79841 | 0.64945 | 0.50527 | 0.50556 | 0.4584 | 0.42626 | 0.93022 | 1.5754 | 1.9087 | 1.9193 | 1.8986 | 1.739 | 1.9746 | 1.8741 | 1.6788 | 1.5837 | 1.4282 | 1.2609 | 1.5997 | 1.8493 | 2.127 | 2.0596 | 1.5713 | 1.1629
5 | 1.5163 | 1.3591 | 1.3045 | 1.2355 | 1.3033 | 1.2626 | 1.4583 | 1.5952 | 1.7784 | 1.8535 | 1.9797 | 2.0336 | 2.1133 | 2.046 | 1.9355 | 1.9683 | 1.9629 | 1.9585 | 1.9591 | 1.9852 | 2.2296 | 2.1206 | 2.0319 | 1.7523
6 | 1.5847 | 1.5411 | 1.4302 | 1.4565 | 1.541 | 1.5215 | 1.663 | 2.0313 | 2.1196 | 2.0496 | 2.1323 | 2.2515 | 2.1415 | 2.1231 | 1.9604 | 1.8925 | 1.9938 | 1.9678 | 1.843 | 1.8216 | 1.9429 | 1.7702 | 1.6694 | 1.6551
7 | 1.3034 | 1.1908 | 1.1492 | 1.1928 | 1.1376 | 1.2398 | 1.5967 | 1.7512 | 1.9769 | 2.1496 | 2.0943 | 2.2058 | 2.1088 | 2.1873 | 2.1534 | 2.0264 | 2.0053 | 2.0041 | 1.9043 | 1.9527 | 2.0189 | 1.6334 | 1.6137 | 1.3903
8 | 0.98313 | 0.94239 | 0.89813 | 0.88765 | 0.90065 | 0.99322 | 1.5871 | 1.8615 | 2.0612 | 2.0557 | 2.1007 | 2.2521 | 2.2173 | 2.0742 | 1.7743 | 1.7121 | 1.65 | 1.5912 | 1.5434 | 1.651 | 1.5351 | 1.3592 | 1.1797 | 1.0837

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 3.6699 | 3.675 | 3.3965 | 3.4611 | 3.284 | 3.3483 | 3.3725 | 4.0887 | 4.223 | 4.2179 | 4.2225 | 4.2355 | 4.3581 | 4.2578 | 3.974 | 4.2159 | 4.1983 | 3.9735 | 3.8256 | 3.7287 | 3.7307 | 3.7846 | 3.5866 | 3.3961
2 | 2.7184 | 2.5745 | 2.4407 | 2.2722 | 2.1103 | 2.2005 | 2.3997 | 3.0224 | 3.2952 | 3.6261 | 3.203 | 3.4344 | 3.4132 | 3.3839 | 2.8894 | 3.0687 | 3.2576 | 3.2401 | 3.2548 | 3.4872 | 3.5851 | 3.3478 | 2.952 | 2.7799
3 | 1.7972 | 1.6508 | 1.5767 | 1.6171 | 1.5437 | 1.5477 | 2.2687 | 2.7955 | 2.8702 | 2.7787 | 2.6069 | 2.9183 | 3.0582 | 2.746 | 2.5349 | 2.4771 | 2.515 | 2.3572 | 2.3789 | 2.5076 | 2.7138 | 2.4258 | 2.251 | 1.8496
4 | 0.79841 | 0.64945 | 0.50527 | 0.51438 | 0.45434 | 0.43011 | 0.92156 | 1.5598 | 1.9277 | 1.9582 | 1.9177 | 1.7561 | 1.9358 | 1.8558 | 1.7121 | 1.5529 | 1.4002 | 1.2609 | 1.5681 | 1.8678 | 2.1695 | 2.0798 | 1.5713 | 1.1412
5 | 1.5454 | 1.3984 | 1.2923 | 1.2236 | 1.2786 | 1.275 | 1.417 | 1.6432 | 1.7784 | 1.8353 | 1.9601 | 2.0336 | 2.1769 | 2.0864 | 2.0133 | 1.9875 | 1.9244 | 1.9776 | 1.9203 | 2.0049 | 2.1646 | 2.1206 | 2.0515 | 1.7695
6 | 1.5847 | 1.5411 | 1.4574 | 1.4707 | 1.4827 | 1.5215 | 1.6471 | 2.0313 | 2.0987 | 2.0496 | 2.049 | 2.2075 | 2.1849 | 2.0816 | 1.9409 | 1.8925 | 2.0333 | 1.9103 | 1.843 | 1.8399 | 1.9239 | 1.7876 | 1.6854 | 1.6869
7 | 1.3034 | 1.1908 | 1.1709 | 1.1707 | 1.1054 | 1.2398 | 1.5665 | 1.7684 | 1.957 | 2.0657 | 2.0734 | 2.2276 | 2.13 | 2.1657 | 2.1959 | 1.967 | 2.0655 | 1.9847 | 1.962 | 1.9527 | 1.9993 | 1.6334 | 1.6451 | 1.3903
8 | 1.0107 | 0.92523 | 0.91473 | 0.89588 | 0.91777 | 0.99322 | 1.618 | 1.8993 | 2.0815 | 1.9956 | 2.1216 | 2.1855 | 2.2613 | 2.0332 | 1.7921 | 1.7121 | 1.6662 | 1.5755 | 1.6056 | 1.6349 | 1.5506 | 1.3728 | 1.1575 | 1.0538

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.49832 | 0.55042 | 0.51871 | 0.51871 | 0.50738 | 0.53683 | 0.55268 | 1.0352 | 1.205 | 1.1597 | 1.1326 | 1.1303 | 1.2028 | 1.1665 | 0.8177 | 1.0691 | 1.0827 | 1.0148 | 0.80411 | 0.72936 | 0.7656 | 0.76787 | 0.53003 | 0.5255
2 | 0.020833 | -0.125 | -0.13542 | -0.19792 | -0.23958 | -0.1875 | -0.23958 | 0.60417 | 0.77083 | 0.98958 | 0.5625 | 0.51042 | 0.35417 | 0.47917 | 0.20833 | 0.17708 | 0.20833 | 0.375 | 0.71875 | 0.72917 | 0.58333 | 0.44792 | 0.20833 | 0.041667
3 | -0.12574 | -0.29779 | -0.51949 | -0.47978 | -0.48971 | -0.46654 | -0.026471 | 0.55919 | 0.73456 | 0.74118 | 0.61875 | 0.77426 | 0.70147 | 0.61213 | 0.44007 | 0.27463 | 0.34081 | 0.30441 | 0.05625 | 0.24485 | 0.34412 | 0.225 | -0.20846 | -0.42684
4 | -0.59492 | -0.60064 | -0.6178 | -0.6178 | -0.6321 | -0.64926 | -0.58919 | -0.39756 | -0.29746 | -0.31462 | -0.39756 | -0.43189 | -0.40042 | -0.43475 | -0.409 | -0.48337 | -0.54343 | -0.48337 | -0.34036 | -0.30604 | -0.30604 | -0.40328 | -0.50053 | -0.52055
5 | -0.37043 | -0.48567 | -0.5721 | -0.56799 | -0.56799 | -0.62149 | -0.55976 | -0.22226 | 0.074085 | 0.24695 | 0.40747 | 0.43216 | 0.37866 | 0.3128 | 0.20579 | 0.13171 | 0.11113 | 0.1029 | 0.1029 | 0.024695 | 0.21814 | 0.1029 | 0.057622 | -0.090549
6 | 0.27 | 0.29953 | 0.22781 | 0.26789 | 0.27422 | 0.2816 | 0.27211 | 0.50414 | 0.57797 | 0.57691 | 0.50414 | 0.60223 | 0.62754 | 0.57797 | 0.50309 | 0.44297 | 0.54 | 0.52312 | 0.41027 | 0.38074 | 0.44824 | 0.35332 | 0.26895 | 0.30059
7 | -0.52092 | -0.5356 | -0.56861 | -0.58329 | -0.5466 | -0.59063 | -0.50625 | -0.23111 | -0.040353 | -0.033016 | 0.069701 | 0.022011 | 0.007337 | 0 | -0.058696 | -0.10272 | -0.15041 | -0.1981 | -0.17242 | -0.2091 | -0.14674 | -0.27514 | -0.34851 | -0.37418
8 | -0.65214 | -0.65649 | -0.66302 | -0.66629 | -0.65758 | -0.64234 | -0.54544 | -0.45073 | -0.44093 | -0.4344 | -0.42677 | -0.42351 | -0.43331 | -0.44964 | -0.49536 | -0.51714 | -0.53456 | -0.53673 | -0.54653 | -0.56504 | -0.60097 | -0.62492 | -0.63472 | -0.64669

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48836 | 0.55592 | 0.52908 | 0.5239 | 0.51246 | 0.52609 | 0.55268 | 1.0559 | 1.2171 | 1.1829 | 1.1099 | 1.1416 | 1.2028 | 1.1782 | 0.8177 | 1.0477 | 1.1044 | 0.99447 | 0.82019 | 0.74395 | 0.78092 | 0.76787 | 0.54063 | 0.53076
2 | 0.020417 | -0.1225 | -0.13812 | -0.20187 | -0.23958 | -0.1875 | -0.23479 | 0.60417 | 0.77083 | 0.96979 | 0.5625 | 0.50021 | 0.35063 | 0.46958 | 0.2125 | 0.17531 | 0.20417 | 0.37125 | 0.73313 | 0.73646 | 0.57167 | 0.44792 | 0.21042 | 0.042083
3 | -0.12825 | -0.30375 | -0.52987 | -0.48458 | -0.4995 | -0.47121 | -0.025941 | 0.5536 | 0.74925 | 0.74859 | 0.61256 | 0.76652 | 0.68744 | 0.59989 | 0.43567 | 0.27738 | 0.34081 | 0.30441 | 0.057375 | 0.2424 | 0.34412 | 0.22725 | -0.21054 | -0.43538
4 | -0.60681 | -0.60664 | -0.61162 | -0.63015 | -0.61946 | -0.64277 | -0.59509 | -0.38961 | -0.29151 | -0.32091 | -0.40551 | -0.42757 | -0.39242 | -0.4304 | -0.409 | -0.49304 | -0.53256 | -0.49304 | -0.34717 | -0.30298 | -0.3091 | -0.41135 | -0.49552 | -0.53096
5 | -0.37784 | -0.48081 | -0.56066 | -0.57935 | -0.56799 | -0.62149 | -0.56535 | -0.22226 | 0.075567 | 0.24448 | 0.41562 | 0.43649 | 0.37866 | 0.31906 | 0.20373 | 0.13171 | 0.11113 | 0.10084 | 0.1029 | 0.024448 | 0.21814 | 0.10495 | 0.05647 | -0.090549
6 | 0.27 | 0.30552 | 0.22553 | 0.26521 | 0.2797 | 0.2816 | 0.27755 | 0.4991 | 0.58375 | 0.57114 | 0.50918 | 0.61427 | 0.64009 | 0.57219 | 0.50309 | 0.4474 | 0.5508 | 0.53359 | 0.41027 | 0.38455 | 0.44376 | 0.34979 | 0.26357 | 0.3066
7 | -0.53134 | -0.5356 | -0.55724 | -0.57746 | -0.53567 | -0.58472 | -0.51131 | -0.22649 | -0.039546 | -0.033677 | 0.069701 | 0.022451 | 0.0072636 | 0 | -0.057522 | -0.10374 | -0.1489 | -0.19612 | -0.16897 | -0.21329 | -0.14821 | -0.28064 | -0.34154 | -0.37793
8 | -0.63909 | -0.65649 | -0.65639 | -0.67295 | -0.66416 | -0.64876 | -0.55635 | -0.45523 | -0.44093 | -0.44308 | -0.43531 | -0.41927 | -0.42897 | -0.44964 | -0.49536 | -0.51714 | -0.52387 | -0.54747 | -0.5356 | -0.56504 | -0.58895 | -0.61867 | -0.64106 | -0.65316

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48836 | 0.55042 | 0.51352 | 0.50833 | 0.50231 | 0.52609 | 0.55268 | 1.0559 | 1.2171 | 1.1597 | 1.1212 | 1.1529 | 1.2268 | 1.1432 | 0.8177 | 1.0584 | 1.1044 | 1.0046 | 0.78803 | 0.73666 | 0.78092 | 0.75251 | 0.51943 | 0.51499
2 | 0.020625 | -0.125 | -0.13677 | -0.19594 | -0.24198 | -0.18375 | -0.23958 | 0.61021 | 0.78625 | 0.98958 | 0.56812 | 0.50021 | 0.34708 | 0.48396 | 0.20417 | 0.17531 | 0.20625 | 0.375 | 0.70437 | 0.73646 | 0.5775 | 0.44792 | 0.20417 | 0.04125
3 | -0.12574 | -0.29779 | -0.51949 | -0.48458 | -0.48481 | -0.47121 | -0.025941 | 0.57037 | 0.74925 | 0.74118 | 0.61256 | 0.78201 | 0.70849 | 0.61213 | 0.44447 | 0.27463 | 0.34422 | 0.30746 | 0.057375 | 0.23996 | 0.34068 | 0.22275 | -0.21262 | -0.43111
4 | -0.60681 | -0.59463 | -0.60544 | -0.63015 | -0.64474 | -0.63627 | -0.5833 | -0.40551 | -0.29448 | -0.31776 | -0.39756 | -0.43189 | -0.40843 | -0.43475 | -0.41309 | -0.4737 | -0.5543 | -0.48337 | -0.33355 | -0.3091 | -0.30298 | -0.39925 | -0.50553 | -0.51535
5 | -0.36672 | -0.48081 | -0.5721 | -0.57935 | -0.57935 | -0.62771 | -0.55416 | -0.22448 | 0.074826 | 0.24695 | 0.41562 | 0.44081 | 0.38245 | 0.3128 | 0.20373 | 0.13302 | 0.11335 | 0.10084 | 0.10393 | 0.024942 | 0.21814 | 0.1029 | 0.05647 | -0.091454
6 | 0.27 | 0.29953 | 0.22553 | 0.27057 | 0.27696 | 0.2816 | 0.26667 | 0.51422 | 0.57797 | 0.57114 | 0.50918 | 0.5962 | 0.62126 | 0.58375 | 0.50812 | 0.44297 | 0.5508 | 0.53359 | 0.41027 | 0.37313 | 0.45721 | 0.35685 | 0.26357 | 0.29758
7 | -0.52613 | -0.5356 | -0.57999 | -0.59495 | -0.55754 | -0.59653 | -0.49612 | -0.2288 | -0.039546 | -0.032356 | 0.070398 | 0.022231 | 0.0074103 | 0 | -0.058696 | -0.10272 | -0.15041 | -0.20008 | -0.17414 | -0.20492 | -0.14674 | -0.27514 | -0.34502 | -0.38167
8 | -0.65214 | -0.65649 | -0.64976 | -0.65963 | -0.66416 | -0.64234 | -0.53999 | -0.44622 | -0.44093 | -0.4344 | -0.43104 | -0.42351 | -0.43331 | -0.45413 | -0.50527 | -0.51714 | -0.54525 | -0.53137 | -0.54107 | -0.57069 | -0.60097 | -0.61242 | -0.62202 | -0.65963

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.17331 | 0.1908 | 0.24834 | 0.28471 | 0.33476 | 0.39131 | 0.34882 | 0.49867 | 0.45747 | 0.51669 | 0.53102 | 0.49257 | 0.46466 | 0.42779 | 0.39404 | 0.35463 | 0.35094 | 0.27805 | 0.23006 | 0.27299 | 0.27815 | 0.31787 | 0.15434 | 0.14819
2 | 0.14443 | 0.159 | 0.20695 | 0.23726 | 0.27897 | 0.32609 | 0.29068 | 0.41556 | 0.38123 | 0.43058 | 0.44252 | 0.41047 | 0.38722 | 0.35649 | 0.32837 | 0.29553 | 0.29245 | 0.23171 | 0.19171 | 0.22749 | 0.23179 | 0.26489 | 0.12862 | 0.12349
3 | 0.11554 | 0.1272 | 0.16556 | 0.18981 | 0.22317 | 0.26087 | 0.23254 | 0.33245 | 0.30498 | 0.34446 | 0.35401 | 0.32838 | 0.30978 | 0.28519 | 0.26269 | 0.23642 | 0.23396 | 0.18537 | 0.15337 | 0.182 | 0.18544 | 0.21192 | 0.1029 | 0.098792
4 | 0.086657 | 0.095399 | 0.12417 | 0.14236 | 0.16738 | 0.19565 | 0.17441 | 0.24934 | 0.22874 | 0.25835 | 0.26551 | 0.24628 | 0.23233 | 0.2139 | 0.19702 | 0.17732 | 0.17547 | 0.13903 | 0.11503 | 0.1365 | 0.13908 | 0.15894 | 0.077172 | 0.074094
5 | 0.086657 | 0.095399 | 0.12417 | 0.14236 | 0.16738 | 0.19565 | 0.17441 | 0.24934 | 0.22874 | 0.25835 | 0.26551 | 0.24628 | 0.23233 | 0.2139 | 0.19702 | 0.17732 | 0.17547 | 0.13903 | 0.11503 | 0.1365 | 0.13908 | 0.15894 | 0.077172 | 0.074094
6 | 0.086657 | 0.095399 | 0.12417 | 0.14236 | 0.16738 | 0.19565 | 0.17441 | 0.24934 | 0.22874 | 0.25835 | 0.26551 | 0.24628 | 0.23233 | 0.2139 | 0.19702 | 0.17732 | 0.17547 | 0.13903 | 0.11503 | 0.1365 | 0.13908 | 0.15894 | 0.077172 | 0.074094
7 | 0.086657 | 0.095399 | 0.12417 | 0.14236 | 0.16738 | 0.19565 | 0.17441 | 0.24934 | 0.22874 | 0.25835 | 0.26551 | 0.24628 | 0.23233 | 0.2139 | 0.19702 | 0.17732 | 0.17547 | 0.13903 | 0.11503 | 0.1365 | 0.13908 | 0.15894 | 0.077172 | 0.074094
8 | 0.086657 | 0.095399 | 0.12417 | 0.14236 | 0.16738 | 0.19565 | 0.17441 | 0.24934 | 0.22874 | 0.25835 | 0.26551 | 0.24628 | 0.23233 | 0.2139 | 0.19702 | 0.17732 | 0.17547 | 0.13903 | 0.11503 | 0.1365 | 0.13908 | 0.15894 | 0.077172 | 0.074094

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.48049 | 0.5085 | 0.53696 | 0.56137 | 0.56774 | 0.59389 | 0.59086 | 0.5585 | 0.50602 | 0.74308 | 0.72564 | 0.66819 | 0.65195 | 0.65463 | 0.62362 | 0.57164 | 0.51375 | 0.49532 | 0.31136 | 0.33297 | 0.36404 | 0.37273 | 0.38873 | 0.42908
2 | 0.40041 | 0.42375 | 0.44747 | 0.46781 | 0.47312 | 0.49491 | 0.49238 | 0.46541 | 0.42168 | 0.61923 | 0.6047 | 0.55682 | 0.54329 | 0.54553 | 0.51968 | 0.47637 | 0.42812 | 0.41277 | 0.25946 | 0.27747 | 0.30337 | 0.3106 | 0.32394 | 0.35757
3 | 0.32033 | 0.339 | 0.35798 | 0.37425 | 0.3785 | 0.39593 | 0.3939 | 0.37233 | 0.33735 | 0.49538 | 0.48376 | 0.44546 | 0.43464 | 0.43642 | 0.41575 | 0.38109 | 0.3425 | 0.33021 | 0.20757 | 0.22198 | 0.24269 | 0.24848 | 0.25915 | 0.28606
4 | 0.24025 | 0.25425 | 0.26848 | 0.28069 | 0.28387 | 0.29695 | 0.29543 | 0.27925 | 0.25301 | 0.37154 | 0.36282 | 0.33409 | 0.32598 | 0.32732 | 0.31181 | 0.28582 | 0.25687 | 0.24766 | 0.15568 | 0.16648 | 0.18202 | 0.18636 | 0.19436 | 0.21454
5 | 0.24025 | 0.25425 | 0.26848 | 0.28069 | 0.28387 | 0.29695 | 0.29543 | 0.27925 | 0.25301 | 0.37154 | 0.36282 | 0.33409 | 0.32598 | 0.32732 | 0.31181 | 0.28582 | 0.25687 | 0.24766 | 0.15568 | 0.16648 | 0.18202 | 0.18636 | 0.19436 | 0.21454
6 | 0.24025 | 0.25425 | 0.26848 | 0.28069 | 0.28387 | 0.29695 | 0.29543 | 0.27925 | 0.25301 | 0.37154 | 0.36282 | 0.33409 | 0.32598 | 0.32732 | 0.31181 | 0.28582 | 0.25687 | 0.24766 | 0.15568 | 0.16648 | 0.18202 | 0.18636 | 0.19436 | 0.21454
7 | 0.24025 | 0.25425 | 0.26848 | 0.28069 | 0.28387 | 0.29695 | 0.29543 | 0.27925 | 0.25301 | 0.37154 | 0.36282 | 0.33409 | 0.32598 | 0.32732 | 0.31181 | 0.28582 | 0.25687 | 0.24766 | 0.15568 | 0.16648 | 0.18202 | 0.18636 | 0.19436 | 0.21454
8 | 0.24025 | 0.25425 | 0.26848 | 0.28069 | 0.28387 | 0.29695 | 0.29543 | 0.27925 | 0.25301 | 0.37154 | 0.36282 | 0.33409 | 0.32598 | 0.32732 | 0.31181 | 0.28582 | 0.25687 | 0.24766 | 0.15568 | 0.16648 | 0.18202 | 0.18636 | 0.19436 | 0.21454

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6612e-05 | 2.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.83062 | 2.1142 | 2.9069 | 3.102 | 3.2002 | 3.0082 | 2.4112 | 1.2668 | 0.26663 | 0.0017561 | 0.00030978 | 7.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.7221 | 2.418 | 2.4315 | 2.4149 | 2.0462 | 1.846 | 1.7807 | 1.5209 | 1.3652 | 1.3465 | 1.3712 | 1.2728 | 1.139 | 1.1667 | 1.4625 | 1.7074 | 1.6682 | 1.8843 | 1.8107 | 1.795 | 2.0745 | 1.9348 | 1.9555 | 2.1912
4 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3567e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.45466 | 1.1003 | 1.3808 | 1.583 | 1.7012 | 1.4304 | 1.1367 | 0.63339 | 0.14304 | 0.00083415 | 0.00015188 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.4229e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.42843 | 1.0895 | 1.4098 | 1.519 | 1.6506 | 1.4009 | 1.1597 | 0.63339 | 0.14443 | 0.00085171 | 0.0001579 | 4.0282e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3537e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021142 | 0.4328 | 1.1218 | 1.4244 | 1.519 | 1.6843 | 1.4304 | 1.1597 | 0.59613 | 0.1347 | 0.00086927 | 0.00014587 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.7073e-05 | 2.7397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.89182 | 2.0711 | 2.9359 | 3.2939 | 3.5034 | 2.9197 | 2.2964 | 1.2792 | 0.26663 | 0.0017561 | 0.00030678 | 8.0565e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.7221 | 2.3222 | 2.5318 | 2.3183 | 2.1741 | 1.846 | 1.6437 | 1.4748 | 1.4079 | 1.255 | 1.3046 | 1.2214 | 1.151 | 1.2761 | 1.4775 | 1.607 | 1.6008 | 1.9795 | 1.7926 | 1.8139 | 2.1575 | 2.0557 | 1.9358 | 2.3477
4 | 0 | 2.2844e-05 | 1.3172e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021565 | 0.45903 | 1.1218 | 1.4534 | 1.551 | 1.7012 | 1.5189 | 1.2056 | 0.65202 | 0.13887 | 0.00089561 | 0.00015038 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2513e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020719 | 0.44154 | 1.1326 | 1.4389 | 1.599 | 1.718 | 1.4451 | 1.1941 | 0.64581 | 0.13193 | 0.00087805 | 0.00014888 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.41968 | 1.1111 | 1.5261 | 1.6789 | 1.7012 | 1.5041 | 1.1597 | 0.64581 | 0.14581 | 0.00089561 | 0.00014587 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4304e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043129 | 0.84811 | 2.0711 | 2.7615 | 3.1979 | 3.5034 | 2.8608 | 2.2045 | 1.2419 | 0.28607 | 0.0018439 | 0.00028572 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6405 | 2.3941 | 2.4315 | 2.2942 | 2.0249 | 1.884 | 1.7293 | 1.4902 | 1.4505 | 1.255 | 1.3312 | 1.35 | 1.151 | 1.2032 | 1.5222 | 1.6572 | 1.7525 | 1.9985 | 1.8107 | 1.9273 | 2.0123 | 2.0557 | 2.0346 | 2.1912
4 | 0 | 2.2152e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.41968 | 1.0248 | 1.3953 | 1.6309 | 1.7349 | 1.4894 | 1.0908 | 0.64581 | 0.14165 | 0.00087805 | 0.00014587 | 3.7545e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.2383e-05 | 1.383e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02093 | 0.41531 | 1.0248 | 1.468 | 1.6469 | 1.7012 | 1.4009 | 1.2056 | 0.6396 | 0.14165 | 0.00084293 | 0.00015038 | 3.7936e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2383e-05 | 1.2908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020508 | 0.44591 | 1.0679 | 1.4389 | 1.6309 | 1.7012 | 1.4304 | 1.0908 | 0.61476 | 0.14165 | 0.00087805 | 0.00014436 | 3.9891e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1