## Main
numScenarios | 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
Year | 2025
Load Scale Factor | 75%
Load Growth (cumul.) | 84.86%
Flex. Load Growth | 186.6%
RES Installed, [MW] | 20
ESS Installed, [MWh] | 0

## RES installed
GenID | NodeID | Pinst, [MW]
2 | 8 | 4
3 | 9 | 6
4 | 22 | 4
5 | 24 | 4
6 | 26 | 2

## ES installed
ESSID | NodeID | P, [MW]
1 | 8 | 0
2 | 9 | 0
3 | 22 | 0
4 | 24 | 0
5 | 26 | 0

## FL Ratio
LoadID | Ratio, [%]
1 | 20%
2 | 16.67%
3 | 13.33%
4 | 10%
5 | 10%
6 | 10%
7 | 10%
8 | 10%

## FL Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
FL, [MW] | 1.835 | 1.8962 | 1.698 | 1.6094 | 1.3186 | 1.1191 | 1.3686 | 0.23768 | 0.20902 | 0.30472 | 0.17946 | 0.22425 | 0.35727 | 0.65826 | 0.7023 | 0.69066 | 0.38743 | 0.7892 | 0.46313 | 0.32562 | 0.49448 | 0.30562 | 1.3949 | 1.6816
Minimum FL, [MW] | -4.1431 | -4.4303 | -4.9827 | -5.3749 | -5.745 | -6.2698 | -5.9826 | -6.7109 | -6.0867 | -8.9403 | -8.8487 | -8.0891 | -7.7541 | -7.4864 | -7.0565 | -6.4214 | -6.0044 | -5.3734 | -3.4106 | -3.817 | -4.0348 | -4.3317 | -3.4415 | -3.6569
Maximum FL, [MW] | 3.9913 | 4.2701 | 4.7877 | 5.1517 | 5.4835 | 5.9876 | 5.7085 | 6.4419 | 5.9007 | 6.7332 | 6.7862 | 6.3525 | 6.1384 | 5.9807 | 5.6048 | 5.1029 | 4.7537 | 4.2486 | 3.3254 | 3.7221 | 3.9551 | 4.2605 | 3.3152 | 3.5253

## Pc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2709 | 4.1373 | 3.9637 | 4.0554 | 3.8919 | 3.8568 | 3.9403 | 4.8067 | 4.8961 | 4.8689 | 4.8293 | 4.939 | 4.9129 | 4.8874 | 4.2775 | 4.589 | 4.9164 | 4.9231 | 4.6123 | 4.3752 | 4.3786 | 4.1506 | 3.9724 | 3.9497
2 | 2.6591 | 2.6024 | 2.4722 | 2.4393 | 2.4127 | 2.5279 | 3.0507 | 3.3349 | 3.6173 | 3.7415 | 3.7126 | 3.6324 | 3.5241 | 3.4046 | 3.1857 | 3.279 | 3.584 | 4.3393 | 4.0848 | 3.7562 | 3.6711 | 3.3979 | 3.2957 | 2.9898
3 | 1.8324 | 1.7457 | 1.671 | 1.6894 | 1.6645 | 1.8513 | 2.9313 | 3.2546 | 3.395 | 3.3014 | 3.1648 | 3.3712 | 3.1452 | 3.0372 | 2.6445 | 2.6324 | 2.6987 | 2.9641 | 2.6743 | 2.7583 | 2.7019 | 2.5197 | 2.2453 | 2.0405
4 | 0.67191 | 0.50694 | 0.48726 | 0.44376 | 0.42972 | 0.7197 | 1.3556 | 1.5409 | 1.6932 | 1.5966 | 1.5705 | 1.4654 | 1.4414 | 1.3898 | 1.334 | 1.3616 | 1.6701 | 2.5394 | 2.2583 | 1.9045 | 1.8593 | 1.6417 | 1.3452 | 1.1055
5 | 1.5916 | 1.4704 | 1.3435 | 1.35 | 1.3474 | 1.4814 | 1.9071 | 1.9844 | 2.0481 | 2.1384 | 2.1852 | 2.226 | 2.1965 | 2.122 | 2.12 | 2.1022 | 2.2118 | 2.5702 | 2.5051 | 2.4377 | 2.4328 | 2.2558 | 2.1194 | 1.9623
6 | 1.8532 | 1.7596 | 1.6999 | 1.7097 | 1.6975 | 1.8086 | 2.0535 | 2.3479 | 2.4579 | 2.5504 | 2.4972 | 2.5396 | 2.5403 | 2.5332 | 2.3696 | 2.3739 | 2.2747 | 2.4222 | 2.3166 | 2.2672 | 2.2347 | 2.1408 | 2.0335 | 1.9277
7 | 1.537 | 1.446 | 1.3748 | 1.377 | 1.3528 | 1.4739 | 1.8859 | 2.1197 | 2.2273 | 2.2401 | 2.2115 | 2.2347 | 2.1847 | 2.1349 | 1.9762 | 2.0123 | 2.1315 | 2.47 | 2.3071 | 2.1866 | 2.1575 | 2.007 | 1.8576 | 1.7158
8 | 1.1782 | 1.1319 | 1.0912 | 1.0725 | 1.0976 | 1.2899 | 2.0716 | 2.3509 | 2.4384 | 2.4348 | 2.5108 | 2.4983 | 2.3633 | 2.3369 | 2.0783 | 1.8801 | 1.8982 | 2.104 | 2.0363 | 1.9585 | 1.9355 | 1.7704 | 1.5132 | 1.3586

## Pc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.2709 | 4.1748 | 3.9275 | 3.9808 | 3.8919 | 3.9295 | 3.8669 | 4.9019 | 4.9447 | 4.9651 | 4.7814 | 4.89 | 4.8645 | 4.7923 | 4.3189 | 4.678 | 5.0132 | 5.0184 | 4.6575 | 4.4183 | 4.293 | 4.1097 | 4.0463 | 3.9858
2 | 2.6591 | 2.5566 | 2.4284 | 2.4393 | 2.4127 | 2.5513 | 2.9943 | 3.3349 | 3.6173 | 3.7784 | 3.6389 | 3.7043 | 3.5934 | 3.4704 | 3.2471 | 3.3107 | 3.584 | 4.2551 | 4.1249 | 3.7932 | 3.7429 | 3.3979 | 3.2344 | 3.0169
3 | 1.8641 | 1.7755 | 1.6565 | 1.7189 | 1.6347 | 1.8172 | 2.9588 | 3.2546 | 3.3277 | 3.2688 | 3.1648 | 3.3044 | 3.0832 | 3.0372 | 2.6445 | 2.6578 | 2.6458 | 2.9927 | 2.622 | 2.7583 | 2.6756 | 2.4701 | 2.2041 | 2.0768
4 | 0.66702 | 0.50694 | 0.48409 | 0.44376 | 0.43568 | 0.72578 | 1.3312 | 1.5105 | 1.7099 | 1.6279 | 1.6015 | 1.4366 | 1.4696 | 1.3898 | 1.3593 | 1.3487 | 1.6374 | 2.4902 | 2.214 | 1.9045 | 1.8955 | 1.6417 | 1.3573 | 1.1242
5 | 1.6198 | 1.4448 | 1.32 | 1.3738 | 1.3353 | 1.454 | 1.9425 | 1.9648 | 2.0887 | 2.0963 | 2.2069 | 2.1819 | 2.1749 | 2.1426 | 2.12 | 2.1022 | 2.1901 | 2.5453 | 2.4806 | 2.4377 | 2.4328 | 2.2336 | 2.159 | 1.9802
6 | 1.8198 | 1.7439 | 1.6693 | 1.6787 | 1.7132 | 1.8086 | 2.0343 | 2.3711 | 2.5066 | 2.5252 | 2.4972 | 2.5648 | 2.4902 | 2.5332 | 2.3466 | 2.3508 | 2.23 | 2.3754 | 2.2712 | 2.2672 | 2.2565 | 2.1408 | 2.0335 | 1.9277
7 | 1.5505 | 1.4586 | 1.3507 | 1.3648 | 1.365 | 1.5011 | 1.8859 | 2.0778 | 2.2494 | 2.218 | 2.1895 | 2.1905 | 2.1632 | 2.1763 | 1.9953 | 2.0512 | 2.1315 | 2.4939 | 2.2619 | 2.2296 | 2.1364 | 1.9873 | 1.8404 | 1.7158
8 | 1.1683 | 1.1414 | 1.0728 | 1.0725 | 1.1169 | 1.3135 | 2.0522 | 2.3975 | 2.4384 | 2.3867 | 2.5357 | 2.5478 | 2.3633 | 2.3596 | 2.0984 | 1.862 | 1.8796 | 2.0635 | 2.0363 | 1.9778 | 1.8978 | 1.753 | 1.5269 | 1.3705

## Pc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.1928 | 4.0997 | 4.0362 | 4.1301 | 3.8193 | 3.7842 | 3.9403 | 4.8067 | 4.9932 | 4.917 | 4.9252 | 4.9879 | 4.8161 | 4.9825 | 4.3603 | 4.678 | 4.9164 | 4.9231 | 4.5671 | 4.289 | 4.3358 | 4.2324 | 3.8985 | 3.9136
2 | 2.6356 | 2.6481 | 2.4284 | 2.4393 | 2.3907 | 2.5513 | 3.1072 | 3.3349 | 3.5457 | 3.8153 | 3.6758 | 3.7043 | 3.4548 | 3.4046 | 3.1244 | 3.2158 | 3.5136 | 4.3814 | 4.0848 | 3.8302 | 3.6353 | 3.3645 | 3.3263 | 3.0169
3 | 1.8324 | 1.7158 | 1.6565 | 1.7041 | 1.6794 | 1.8172 | 2.8763 | 3.2546 | 3.3614 | 3.2362 | 3.1648 | 3.3044 | 3.0832 | 3.0666 | 2.67 | 2.6832 | 2.6458 | 2.9069 | 2.7265 | 2.8126 | 2.7019 | 2.5445 | 2.2041 | 2.0405
4 | 0.66702 | 0.51329 | 0.48409 | 0.4381 | 0.43568 | 0.70754 | 1.38 | 1.5712 | 1.7099 | 1.5966 | 1.5705 | 1.4366 | 1.4696 | 1.3633 | 1.3593 | 1.3616 | 1.6538 | 2.564 | 2.2804 | 1.8671 | 1.8593 | 1.6256 | 1.3694 | 1.1242
5 | 1.5775 | 1.4576 | 1.3435 | 1.3262 | 1.3353 | 1.4951 | 1.9071 | 1.9648 | 2.0076 | 2.1384 | 2.1852 | 2.2039 | 2.1749 | 2.1015 | 2.12 | 2.1225 | 2.2336 | 2.5453 | 2.456 | 2.4136 | 2.4566 | 2.2781 | 2.159 | 1.9264
6 | 1.8866 | 1.7282 | 1.6693 | 1.7252 | 1.6819 | 1.8086 | 2.0726 | 2.3944 | 2.4579 | 2.6008 | 2.5219 | 2.5396 | 2.5654 | 2.5085 | 2.3926 | 2.3508 | 2.3194 | 2.3988 | 2.3393 | 2.2672 | 2.2128 | 2.1197 | 2.0714 | 1.9277
7 | 1.5641 | 1.4586 | 1.3869 | 1.3891 | 1.365 | 1.4875 | 1.9034 | 2.0988 | 2.2494 | 2.1959 | 2.2334 | 2.2126 | 2.1847 | 2.1556 | 2.0143 | 2.0123 | 2.1525 | 2.47 | 2.3297 | 2.1435 | 2.1154 | 2.0268 | 1.8576 | 1.6848
8 | 1.1583 | 1.1414 | 1.0912 | 1.0816 | 1.0879 | 1.2781 | 2.0909 | 2.3044 | 2.3901 | 2.3867 | 2.5606 | 2.4488 | 2.3866 | 2.3823 | 2.0382 | 1.9163 | 1.9354 | 2.1445 | 2.0761 | 1.9585 | 1.9166 | 1.7878 | 1.4857 | 1.3705

## Qc, Winter, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73148 | 0.5168 | 0.44801 | 0.57427 | 0.49446 | 0.40653 | 0.33637 | 1.1754 | 1.2293 | 1.0543 | 1.2284 | 1.1414 | 1.1464 | 1.0237 | 0.60749 | 0.95114 | 1.1407 | 1.0644 | 0.7439 | 0.77175 | 0.71882 | 0.44589 | 0.35569 | 0.36866
2 | -1.1545 | -1.1543 | -1.1861 | -1.2405 | -1.2286 | -1.1275 | -0.71494 | -0.13743 | -0.14769 | -0.097874 | -0.086217 | -0.38478 | -0.56213 | -0.7287 | -0.72322 | -0.73546 | -0.57824 | 0.19005 | -0.026785 | -0.31618 | -0.58608 | -0.77094 | -0.84553 | -0.96809
3 | -0.88332 | -0.95311 | -0.97059 | -0.95761 | -0.95841 | -0.80031 | -0.029801 | 0.41261 | 0.52588 | 0.36634 | 0.2163 | 0.42903 | 0.27053 | 0.082076 | -0.32471 | -0.32485 | -0.2676 | -0.135 | -0.32903 | -0.18747 | -0.25739 | -0.4269 | -0.67445 | -0.76135
4 | -0.72424 | -0.73143 | -0.73889 | -0.74536 | -0.74868 | -0.68448 | -0.59386 | -0.54219 | -0.55807 | -0.61823 | -0.65941 | -0.69821 | -0.69904 | -0.71189 | -0.71815 | -0.69673 | -0.58982 | -0.35154 | -0.45343 | -0.55002 | -0.59211 | -0.62643 | -0.66219 | -0.66539
5 | -0.68149 | -0.71573 | -0.74615 | -0.74881 | -0.74715 | -0.62979 | -0.47997 | -0.38842 | -0.38154 | -0.3196 | -0.31628 | -0.30962 | -0.37263 | -0.401 | -0.39022 | -0.48371 | -0.42854 | -0.21484 | -0.25441 | -0.31632 | -0.34157 | -0.44339 | -0.49036 | -0.51298
6 | 0.22053 | 0.17251 | 0.1308 | 0.19486 | 0.16001 | 0.23053 | 0.30746 | 0.59886 | 0.68969 | 0.71064 | 0.67451 | 0.71951 | 0.71416 | 0.70588 | 0.59369 | 0.56473 | 0.49082 | 0.53694 | 0.45515 | 0.47496 | 0.40157 | 0.42271 | 0.26242 | 0.2695
7 | -0.6566 | -0.64943 | -0.66983 | -0.68195 | -0.72234 | -0.64675 | -0.54945 | -0.28541 | -0.14141 | -0.13126 | -0.099767 | -0.033528 | -0.13613 | -0.14205 | -0.25891 | -0.36999 | -0.33393 | -0.37247 | -0.41886 | -0.40214 | -0.45789 | -0.53979 | -0.60902 | -0.60578
8 | -0.74744 | -0.76324 | -0.76022 | -0.75913 | -0.74348 | -0.71344 | -0.54538 | -0.43387 | -0.40064 | -0.45756 | -0.43207 | -0.39386 | -0.4175 | -0.45201 | -0.5492 | -0.60907 | -0.60746 | -0.59903 | -0.63141 | -0.65287 | -0.66405 | -0.68352 | -0.71336 | -0.72703

## Qc, Winter, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73879 | 0.50646 | 0.45249 | 0.57427 | 0.49941 | 0.40653 | 0.33637 | 1.1872 | 1.2293 | 1.0333 | 1.2284 | 1.1642 | 1.1579 | 1.034 | 0.59534 | 0.94163 | 1.1407 | 1.0644 | 0.7439 | 0.77947 | 0.70445 | 0.44589 | 0.3628 | 0.37603
2 | -1.1776 | -1.1312 | -1.1861 | -1.2157 | -1.2286 | -1.1275 | -0.71494 | -0.13468 | -0.14621 | -0.099832 | -0.084493 | -0.38863 | -0.56775 | -0.71413 | -0.72322 | -0.75016 | -0.56668 | 0.19195 | -0.026517 | -0.31618 | -0.59194 | -0.76323 | -0.82862 | -0.97777
3 | -0.89216 | -0.95311 | -0.9803 | -0.96719 | -0.96799 | -0.81632 | -0.030099 | 0.42087 | 0.53114 | 0.35902 | 0.22062 | 0.42474 | 0.27594 | 0.083718 | -0.32796 | -0.33135 | -0.27295 | -0.1323 | -0.32903 | -0.18372 | -0.25739 | -0.41837 | -0.67445 | -0.74612
4 | -0.717 | -0.7168 | -0.7315 | -0.73045 | -0.74868 | -0.69817 | -0.59386 | -0.54761 | -0.56923 | -0.6306 | -0.65282 | -0.71218 | -0.70603 | -0.70477 | -0.70379 | -0.69673 | -0.57803 | -0.34451 | -0.4489 | -0.55552 | -0.59211 | -0.6139 | -0.67543 | -0.66539
5 | -0.68149 | -0.70858 | -0.74615 | -0.74881 | -0.76209 | -0.62979 | -0.48956 | -0.38453 | -0.37772 | -0.3132 | -0.31944 | -0.30343 | -0.36518 | -0.40501 | -0.39022 | -0.47404 | -0.41997 | -0.21914 | -0.25441 | -0.31949 | -0.33815 | -0.45226 | -0.48545 | -0.51298
6 | 0.22273 | 0.17251 | 0.13211 | 0.19291 | 0.16161 | 0.23283 | 0.30131 | 0.59287 | 0.70348 | 0.72485 | 0.66777 | 0.7339 | 0.70702 | 0.69176 | 0.59962 | 0.57602 | 0.49082 | 0.53694 | 0.44605 | 0.48446 | 0.40157 | 0.43117 | 0.26242 | 0.2668
7 | -0.65004 | -0.64943 | -0.67653 | -0.69559 | -0.70789 | -0.64029 | -0.53846 | -0.28826 | -0.13858 | -0.13389 | -0.098769 | -0.032857 | -0.13749 | -0.14347 | -0.25891 | -0.36259 | -0.32725 | -0.37247 | -0.42724 | -0.39812 | -0.45331 | -0.53979 | -0.59684 | -0.61184
8 | -0.74744 | -0.77088 | -0.74502 | -0.75913 | -0.73604 | -0.7063 | -0.53447 | -0.43821 | -0.40866 | -0.44841 | -0.42775 | -0.39386 | -0.42585 | -0.44749 | -0.53822 | -0.61516 | -0.59531 | -0.59903 | -0.63773 | -0.6594 | -0.65077 | -0.69719 | -0.69909 | -0.7343

## Qc, Winter, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.73879 | 0.52714 | 0.43905 | 0.56279 | 0.50435 | 0.3984 | 0.34309 | 1.1519 | 1.2416 | 1.0649 | 1.2407 | 1.1528 | 1.1235 | 1.0135 | 0.61356 | 0.95114 | 1.1522 | 1.075 | 0.73646 | 0.78719 | 0.71882 | 0.44143 | 0.34858 | 0.37234
2 | -1.1661 | -1.1543 | -1.1861 | -1.2529 | -1.2531 | -1.1388 | -0.72924 | -0.13606 | -0.14769 | -0.095917 | -0.084493 | -0.38478 | -0.5565 | -0.73599 | -0.73769 | -0.75016 | -0.56668 | 0.18625 | -0.026517 | -0.3225 | -0.58022 | -0.77865 | -0.86244 | -0.96809
3 | -0.89216 | -0.95311 | -0.9803 | -0.95761 | -0.93924 | -0.80031 | -0.030099 | 0.40849 | 0.52588 | 0.37367 | 0.21197 | 0.42474 | 0.26782 | 0.082076 | -0.32796 | -0.3216 | -0.26492 | -0.1377 | -0.33561 | -0.18372 | -0.25224 | -0.42264 | -0.67445 | -0.76135
4 | -0.70976 | -0.73143 | -0.72411 | -0.7379 | -0.74119 | -0.69132 | -0.5998 | -0.54761 | -0.55807 | -0.60587 | -0.6726 | -0.68425 | -0.69904 | -0.71901 | -0.72533 | -0.68976 | -0.59572 | -0.35154 | -0.4489 | -0.54452 | -0.59211 | -0.62643 | -0.65556 | -0.6787
5 | -0.68149 | -0.71573 | -0.75361 | -0.74132 | -0.73968 | -0.62979 | -0.47517 | -0.38842 | -0.38917 | -0.3196 | -0.32261 | -0.30343 | -0.38009 | -0.39298 | -0.39412 | -0.47404 | -0.43711 | -0.21055 | -0.24932 | -0.32265 | -0.33473 | -0.44783 | -0.48545 | -0.51811
6 | 0.22273 | 0.17423 | 0.1308 | 0.19486 | 0.16161 | 0.23514 | 0.30746 | 0.60485 | 0.68969 | 0.72485 | 0.68126 | 0.70512 | 0.71416 | 0.69882 | 0.58775 | 0.57602 | 0.50064 | 0.54768 | 0.4506 | 0.47971 | 0.39755 | 0.42694 | 0.26242 | 0.2668
7 | -0.6566 | -0.64293 | -0.65643 | -0.66831 | -0.73679 | -0.64029 | -0.55494 | -0.28826 | -0.14424 | -0.13257 | -0.10076 | -0.033863 | -0.13613 | -0.14205 | -0.26409 | -0.37369 | -0.33393 | -0.37247 | -0.41886 | -0.40616 | -0.44873 | -0.55059 | -0.6212 | -0.6179
8 | -0.73997 | -0.76324 | -0.76022 | -0.77431 | -0.74348 | -0.72057 | -0.55083 | -0.4252 | -0.40064 | -0.45299 | -0.43639 | -0.39386 | -0.4175 | -0.45201 | -0.53822 | -0.60907 | -0.61961 | -0.59304 | -0.63773 | -0.64634 | -0.65077 | -0.66985 | -0.72763 | -0.74157

## UpFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43126 | 0.47477 | 0.61795 | 0.70846 | 0.83299 | 0.9737 | 0.86797 | 1.2409 | 1.1383 | 1.2857 | 1.3213 | 1.2257 | 1.1562 | 1.0645 | 0.9805 | 0.88244 | 0.87325 | 0.69189 | 0.57245 | 0.67929 | 0.69213 | 0.79097 | 0.38406 | 0.36874
2 | 0.35939 | 0.39564 | 0.51496 | 0.59038 | 0.69415 | 0.81142 | 0.7233 | 1.034 | 0.94862 | 1.0714 | 1.1011 | 1.0214 | 0.96353 | 0.88707 | 0.81708 | 0.73537 | 0.72771 | 0.57657 | 0.47705 | 0.56608 | 0.57678 | 0.65914 | 0.32005 | 0.30728
3 | 0.28751 | 0.31651 | 0.41197 | 0.47231 | 0.55532 | 0.64913 | 0.57864 | 0.82724 | 0.7589 | 0.85713 | 0.8809 | 0.81711 | 0.77082 | 0.70965 | 0.65367 | 0.58829 | 0.58217 | 0.46126 | 0.38164 | 0.45286 | 0.46142 | 0.52731 | 0.25604 | 0.24583
4 | 0.21563 | 0.23738 | 0.30898 | 0.35423 | 0.41649 | 0.48685 | 0.43398 | 0.62043 | 0.56917 | 0.64285 | 0.66067 | 0.61283 | 0.57812 | 0.53224 | 0.49025 | 0.44122 | 0.43663 | 0.34594 | 0.28623 | 0.33965 | 0.34607 | 0.39548 | 0.19203 | 0.18437
5 | 0.21563 | 0.23738 | 0.30898 | 0.35423 | 0.41649 | 0.48685 | 0.43398 | 0.62043 | 0.56917 | 0.64285 | 0.66067 | 0.61283 | 0.57812 | 0.53224 | 0.49025 | 0.44122 | 0.43663 | 0.34594 | 0.28623 | 0.33965 | 0.34607 | 0.39548 | 0.19203 | 0.18437
6 | 0.21563 | 0.23738 | 0.30898 | 0.35423 | 0.41649 | 0.48685 | 0.43398 | 0.62043 | 0.56917 | 0.64285 | 0.66067 | 0.61283 | 0.57812 | 0.53224 | 0.49025 | 0.44122 | 0.43663 | 0.34594 | 0.28623 | 0.33965 | 0.34607 | 0.39548 | 0.19203 | 0.18437
7 | 0.21563 | 0.23738 | 0.30898 | 0.35423 | 0.41649 | 0.48685 | 0.43398 | 0.62043 | 0.56917 | 0.64285 | 0.66067 | 0.61283 | 0.57812 | 0.53224 | 0.49025 | 0.44122 | 0.43663 | 0.34594 | 0.28623 | 0.33965 | 0.34607 | 0.39548 | 0.19203 | 0.18437
8 | 0.21563 | 0.23738 | 0.30898 | 0.35423 | 0.41649 | 0.48685 | 0.43398 | 0.62043 | 0.56917 | 0.64285 | 0.66067 | 0.61283 | 0.57812 | 0.53224 | 0.49025 | 0.44122 | 0.43663 | 0.34594 | 0.28623 | 0.33965 | 0.34607 | 0.39548 | 0.19203 | 0.18437

## DownFlex, Winter
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1956 | 1.2653 | 1.3361 | 1.3969 | 1.4127 | 1.4778 | 1.4702 | 1.3897 | 1.2591 | 1.849 | 1.8056 | 1.6627 | 1.6223 | 1.6289 | 1.5518 | 1.4224 | 1.2784 | 1.2325 | 0.77475 | 0.82853 | 0.90585 | 0.92746 | 0.96728 | 1.0677
2 | 0.99635 | 1.0544 | 1.1134 | 1.1641 | 1.1773 | 1.2315 | 1.2252 | 1.1581 | 1.0493 | 1.5408 | 1.5047 | 1.3856 | 1.3519 | 1.3574 | 1.2931 | 1.1854 | 1.0653 | 1.0271 | 0.64563 | 0.69044 | 0.75487 | 0.77288 | 0.80607 | 0.88975
3 | 0.79708 | 0.84354 | 0.89076 | 0.93125 | 0.94182 | 0.9852 | 0.98016 | 0.92648 | 0.83943 | 1.2327 | 1.2038 | 1.1084 | 1.0815 | 1.086 | 1.0345 | 0.94828 | 0.85225 | 0.82168 | 0.5165 | 0.55235 | 0.6039 | 0.61831 | 0.64485 | 0.7118
4 | 0.59781 | 0.63266 | 0.66807 | 0.69844 | 0.70636 | 0.7389 | 0.73512 | 0.69486 | 0.62957 | 0.92451 | 0.90282 | 0.83133 | 0.81113 | 0.81447 | 0.77588 | 0.71121 | 0.63919 | 0.61626 | 0.38738 | 0.41426 | 0.45292 | 0.46373 | 0.48364 | 0.53385
5 | 0.59781 | 0.63266 | 0.66807 | 0.69844 | 0.70636 | 0.7389 | 0.73512 | 0.69486 | 0.62957 | 0.92451 | 0.90282 | 0.83133 | 0.81113 | 0.81447 | 0.77588 | 0.71121 | 0.63919 | 0.61626 | 0.38738 | 0.41426 | 0.45292 | 0.46373 | 0.48364 | 0.53385
6 | 0.59781 | 0.63266 | 0.66807 | 0.69844 | 0.70636 | 0.7389 | 0.73512 | 0.69486 | 0.62957 | 0.92451 | 0.90282 | 0.83133 | 0.81113 | 0.81447 | 0.77588 | 0.71121 | 0.63919 | 0.61626 | 0.38738 | 0.41426 | 0.45292 | 0.46373 | 0.48364 | 0.53385
7 | 0.59781 | 0.63266 | 0.66807 | 0.69844 | 0.70636 | 0.7389 | 0.73512 | 0.69486 | 0.62957 | 0.92451 | 0.90282 | 0.83133 | 0.81113 | 0.81447 | 0.77588 | 0.71121 | 0.63919 | 0.61626 | 0.38738 | 0.41426 | 0.45292 | 0.46373 | 0.48364 | 0.53385
8 | 0.59781 | 0.63266 | 0.66807 | 0.69844 | 0.70636 | 0.7389 | 0.73512 | 0.69486 | 0.62957 | 0.92451 | 0.90282 | 0.83133 | 0.81113 | 0.81447 | 0.77588 | 0.71121 | 0.63919 | 0.61626 | 0.38738 | 0.41426 | 0.45292 | 0.46373 | 0.48364 | 0.53385

## Pg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5249e-05 | 2.1744e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0.6998 | 1.7449 | 2.2922 | 2.6559 | 2.5724 | 2.4244 | 1.827 | 0.97109 | 0.22304 | 0.0014346 | 0.00024514 | 6.5289e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.8165 | 3.2025 | 3.176 | 3.2489 | 2.7851 | 2.6338 | 2.1823 | 2.0781 | 1.9183 | 1.6988 | 1.7747 | 1.7164 | 1.7045 | 1.6315 | 2.055 | 2.1753 | 2.2499 | 2.6721 | 2.516 | 2.4229 | 2.5223 | 2.5883 | 2.6102 | 2.8603
4 | 0 | 3.4885e-05 | 2.0071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032558 | 0.6998 | 1.7449 | 2.2241 | 2.58 | 2.5459 | 2.332 | 1.7722 | 0.97109 | 0.22304 | 0.0014065 | 0.00024514 | 6.2704e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.8156e-05 | 2.0908e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034593 | 0.71366 | 1.7619 | 2.156 | 2.58 | 2.705 | 2.2166 | 1.8818 | 0.95127 | 0.21648 | 0.0013502 | 0.00025495 | 6.7875e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0036e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016957 | 0.33258 | 0.88093 | 1.1688 | 1.2647 | 1.3923 | 1.1083 | 0.86782 | 0.52023 | 0.10496 | 0.0006751 | 0.00012625 | 3.2321e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.7429e-05 | 2.0489e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03561 | 0.6998 | 1.6772 | 2.2695 | 2.5041 | 2.705 | 2.4244 | 1.8087 | 0.95127 | 0.20774 | 0.0013783 | 0.00024759 | 6.4643e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.8165 | 3.1691 | 3.3397 | 3.3474 | 2.6999 | 2.4331 | 2.2705 | 1.9 | 1.9765 | 1.7695 | 1.8269 | 1.7684 | 1.6558 | 1.6315 | 1.9139 | 2.1529 | 2.3202 | 2.6202 | 2.3434 | 2.5744 | 2.7879 | 2.6155 | 2.6892 | 3.0986
4 | 0 | 3.4885e-05 | 2.0489e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033575 | 0.67209 | 1.7788 | 2.383 | 2.5294 | 2.7846 | 2.2628 | 1.8453 | 0.981 | 0.20774 | 0.0014065 | 0.00023288 | 6.2057e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.4522e-05 | 2.0489e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033914 | 0.67902 | 1.7788 | 2.383 | 2.4282 | 2.5459 | 2.332 | 1.7722 | 0.981 | 0.22304 | 0.0013502 | 0.00023533 | 6.6582e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.7806e-05 | 1.0454e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017296 | 0.35336 | 0.8894 | 1.1007 | 1.2394 | 1.3393 | 1.166 | 0.92263 | 0.51527 | 0.10715 | 0.00068214 | 0.00011889 | 3.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 3.5612e-05 | 2.1953e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032897 | 0.71366 | 1.6433 | 2.1787 | 2.4788 | 2.6785 | 2.332 | 1.7539 | 1.0107 | 0.22523 | 0.0013502 | 0.00024024 | 6.3997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3.6697 | 3.2025 | 3.307 | 3.4458 | 2.9841 | 2.5836 | 2.2705 | 1.9 | 1.8602 | 1.8226 | 1.6877 | 1.6817 | 1.6883 | 1.6315 | 2.0147 | 2.265 | 2.2499 | 2.5424 | 2.4667 | 2.6501 | 2.602 | 2.67 | 2.5047 | 3.0092
4 | 0 | 3.8156e-05 | 1.9862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034593 | 0.71366 | 1.6602 | 2.383 | 2.6306 | 2.5724 | 2.3089 | 1.827 | 1.0405 | 0.20992 | 0.0013783 | 0.00025249 | 6.1411e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 3.7792e-05 | 1.9862e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032558 | 0.67209 | 1.6263 | 2.2695 | 2.6559 | 2.5724 | 2.2628 | 1.7356 | 0.99091 | 0.22742 | 0.0013924 | 0.00024759 | 6.3997e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.8714e-05 | 1.0872e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016788 | 0.33604 | 0.87246 | 1.1574 | 1.3153 | 1.2995 | 1.2122 | 0.90436 | 0.51032 | 0.10933 | 0.00068917 | 0.0001287 | 3.1352e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.3128 | 4.2866 | 4.1033 | 4.0175 | 3.9327 | 3.9476 | 3.9649 | 4.5617 | 4.8978 | 4.8533 | 4.7498 | 4.8165 | 5.0192 | 4.9862 | 4.6176 | 4.7529 | 4.7455 | 4.672 | 4.3788 | 4.2966 | 4.317 | 4.2319 | 4.133 | 4.0631
2 | 3.2133 | 3.0577 | 2.9158 | 2.669 | 2.5306 | 2.6157 | 2.8135 | 3.5105 | 3.823 | 4.09 | 3.7139 | 3.9061 | 3.933 | 3.8884 | 3.3654 | 3.5008 | 3.6492 | 3.7019 | 3.7991 | 3.9751 | 4.1831 | 3.8155 | 3.4667 | 3.2682
3 | 2.1478 | 2.0413 | 1.8744 | 1.9294 | 1.8593 | 1.8668 | 2.6176 | 3.149 | 3.2952 | 3.1047 | 3.0225 | 3.2536 | 3.4187 | 3.2173 | 2.9476 | 2.7987 | 2.8183 | 2.7778 | 2.6729 | 2.8892 | 3.0468 | 2.8224 | 2.6239 | 2.2556
4 | 1.0034 | 0.83178 | 0.67434 | 0.65976 | 0.59054 | 0.54766 | 1.1173 | 1.7954 | 2.171 | 2.2321 | 2.1795 | 1.9603 | 2.2317 | 2.1356 | 1.9565 | 1.812 | 1.6212 | 1.4836 | 1.8352 | 2.131 | 2.4575 | 2.324 | 1.8538 | 1.3951
5 | 1.8321 | 1.6708 | 1.541 | 1.499 | 1.5325 | 1.5177 | 1.6934 | 1.8359 | 2.0234 | 2.0931 | 2.2275 | 2.3598 | 2.4344 | 2.3508 | 2.2721 | 2.2429 | 2.2202 | 2.2374 | 2.2418 | 2.2639 | 2.5005 | 2.3692 | 2.3529 | 2.1132
6 | 1.9103 | 1.8471 | 1.7107 | 1.7678 | 1.7824 | 1.7659 | 1.9382 | 2.2885 | 2.3858 | 2.3826 | 2.3752 | 2.5098 | 2.4915 | 2.4145 | 2.2784 | 2.2002 | 2.2769 | 2.2477 | 2.09 | 2.0994 | 2.2037 | 1.9998 | 1.9468 | 1.9643
7 | 1.5747 | 1.4382 | 1.3928 | 1.4123 | 1.3468 | 1.4372 | 1.847 | 1.9747 | 2.2706 | 2.4012 | 2.3793 | 2.4833 | 2.4294 | 2.5106 | 2.4746 | 2.308 | 2.3126 | 2.2667 | 2.2233 | 2.2271 | 2.2668 | 1.9021 | 1.9196 | 1.6953
8 | 1.2228 | 1.1599 | 1.1087 | 1.0921 | 1.1006 | 1.1637 | 1.8878 | 2.1619 | 2.3205 | 2.2971 | 2.3865 | 2.5352 | 2.5281 | 2.3826 | 2.0861 | 1.994 | 1.8696 | 1.8612 | 1.8066 | 1.8493 | 1.7988 | 1.5699 | 1.3982 | 1.2952

## Pc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.3523 | 4.2866 | 4.0281 | 4.0175 | 3.8594 | 3.9476 | 4.0388 | 4.5617 | 4.9464 | 4.8533 | 4.7027 | 4.7211 | 4.9203 | 5.0833 | 4.7071 | 4.799 | 4.7922 | 4.5817 | 4.4645 | 4.2542 | 4.3592 | 4.2319 | 4.2101 | 4.1376
2 | 3.2133 | 3.0577 | 2.8895 | 2.693 | 2.5306 | 2.6643 | 2.7877 | 3.4758 | 3.8609 | 4.0496 | 3.7508 | 3.9061 | 4.0104 | 3.8884 | 3.3005 | 3.5008 | 3.685 | 3.7376 | 3.8735 | 3.8966 | 4.1421 | 3.8907 | 3.4343 | 3.2084
3 | 2.1097 | 2.0771 | 1.8579 | 1.9123 | 1.893 | 1.8324 | 2.5689 | 3.2113 | 3.2625 | 3.1353 | 3.0225 | 3.1891 | 3.4187 | 3.1547 | 2.9476 | 2.8258 | 2.7907 | 2.7243 | 2.6468 | 2.9461 | 3.017 | 2.8781 | 2.6239 | 2.2759
4 | 1.0034 | 0.8382 | 0.66425 | 0.65976 | 0.59054 | 0.5433 | 1.1271 | 1.7954 | 2.171 | 2.1881 | 2.1579 | 1.9797 | 2.2536 | 2.1563 | 1.9377 | 1.8295 | 1.637 | 1.4696 | 1.8352 | 2.11 | 2.4334 | 2.3469 | 1.8538 | 1.4074
5 | 1.8156 | 1.6411 | 1.5685 | 1.4856 | 1.5465 | 1.4895 | 1.7245 | 1.8178 | 2.0234 | 2.1137 | 2.2496 | 2.313 | 2.4104 | 2.3508 | 2.2281 | 2.2646 | 2.242 | 2.259 | 2.2418 | 2.2639 | 2.5496 | 2.416 | 2.375 | 2.0743
6 | 1.893 | 1.8471 | 1.7107 | 1.7357 | 1.8154 | 1.7825 | 1.9562 | 2.3111 | 2.4095 | 2.3355 | 2.4223 | 2.5596 | 2.4423 | 2.438 | 2.2563 | 2.1789 | 2.2769 | 2.2694 | 2.1105 | 2.0788 | 2.2252 | 2.0195 | 1.9649 | 1.9643
7 | 1.5747 | 1.4507 | 1.3928 | 1.4373 | 1.359 | 1.4637 | 1.8812 | 1.9942 | 2.2481 | 2.4486 | 2.3793 | 2.5079 | 2.4054 | 2.5106 | 2.4746 | 2.3304 | 2.2899 | 2.3104 | 2.1798 | 2.2271 | 2.3112 | 1.8647 | 1.9018 | 1.6647
8 | 1.2124 | 1.1696 | 1.1087 | 1.0921 | 1.0909 | 1.1848 | 1.8703 | 2.1191 | 2.3435 | 2.3425 | 2.3865 | 2.5603 | 2.5281 | 2.3826 | 2.0458 | 1.9747 | 1.8879 | 1.8434 | 1.7714 | 1.8857 | 1.7638 | 1.5545 | 1.4108 | 1.3178

## Pc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 4.3523 | 4.3647 | 4.0281 | 4.0915 | 3.8594 | 3.9104 | 3.9649 | 4.6519 | 4.8007 | 4.8054 | 4.797 | 4.8165 | 4.9697 | 4.8891 | 4.5728 | 4.8452 | 4.7922 | 4.5817 | 4.3788 | 4.2542 | 4.2748 | 4.3153 | 4.2101 | 4.0258
2 | 3.2424 | 3.0852 | 2.9158 | 2.717 | 2.5075 | 2.5914 | 2.8394 | 3.4411 | 3.7473 | 4.1303 | 3.6403 | 3.9061 | 3.8942 | 3.8884 | 3.3329 | 3.5347 | 3.7208 | 3.7376 | 3.7247 | 3.9751 | 4.1011 | 3.8155 | 3.4667 | 3.2981
3 | 2.1668 | 2.0056 | 1.9074 | 1.9466 | 1.8424 | 1.8324 | 2.6664 | 3.1801 | 3.2625 | 3.166 | 2.9626 | 3.3181 | 3.4861 | 3.1547 | 2.9191 | 2.8529 | 2.8737 | 2.7243 | 2.7251 | 2.8608 | 3.1064 | 2.7668 | 2.6483 | 2.2149
4 | 1.0034 | 0.8382 | 0.66425 | 0.66973 | 0.58595 | 0.54766 | 1.1173 | 1.7777 | 2.1925 | 2.2321 | 2.1795 | 1.9991 | 2.2097 | 2.1356 | 1.9754 | 1.7946 | 1.6054 | 1.4696 | 1.7994 | 2.131 | 2.4816 | 2.3698 | 1.8538 | 1.3829
5 | 1.8485 | 1.6856 | 1.5547 | 1.4722 | 1.5185 | 1.5036 | 1.6778 | 1.8721 | 2.0234 | 2.0931 | 2.2275 | 2.313 | 2.4824 | 2.3965 | 2.3162 | 2.2863 | 2.1984 | 2.2805 | 2.1979 | 2.2862 | 2.476 | 2.416 | 2.3972 | 2.0937
6 | 1.893 | 1.8471 | 1.7416 | 1.7518 | 1.7494 | 1.7825 | 1.9382 | 2.3111 | 2.3858 | 2.3355 | 2.328 | 2.5098 | 2.4915 | 2.391 | 2.2343 | 2.1789 | 2.3217 | 2.2043 | 2.1105 | 2.0994 | 2.2037 | 2.0392 | 1.983 | 2.0003
7 | 1.5747 | 1.4507 | 1.4173 | 1.4123 | 1.3225 | 1.4637 | 1.847 | 2.0137 | 2.2256 | 2.3538 | 2.3557 | 2.5325 | 2.4294 | 2.4861 | 2.5227 | 2.2632 | 2.3581 | 2.2886 | 2.2451 | 2.2271 | 2.289 | 1.8647 | 1.9374 | 1.6647
8 | 1.2436 | 1.1502 | 1.1275 | 1.1014 | 1.1103 | 1.1848 | 1.9053 | 2.1619 | 2.3665 | 2.2745 | 2.4102 | 2.4849 | 2.5779 | 2.3363 | 2.0659 | 1.9747 | 1.9062 | 1.8256 | 1.8419 | 1.8675 | 1.7813 | 1.5699 | 1.3856 | 1.2839

## Qc, Summer, S1
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.56381 | 0.62275 | 0.58687 | 0.58687 | 0.57406 | 0.60737 | 0.62531 | 1.1712 | 1.3634 | 1.3121 | 1.2814 | 1.2788 | 1.3608 | 1.3198 | 0.92515 | 1.2096 | 1.225 | 1.1481 | 0.90978 | 0.82521 | 0.86621 | 0.86877 | 0.59968 | 0.59456
2 | 0.023571 | -0.14143 | -0.15321 | -0.22392 | -0.27107 | -0.21214 | -0.27107 | 0.68356 | 0.87213 | 1.1196 | 0.63642 | 0.57749 | 0.40071 | 0.54213 | 0.23571 | 0.20035 | 0.23571 | 0.42428 | 0.8132 | 0.82499 | 0.65999 | 0.50678 | 0.23571 | 0.047142
3 | -0.14226 | -0.33693 | -0.58775 | -0.54283 | -0.55406 | -0.52785 | -0.029949 | 0.63267 | 0.83109 | 0.83857 | 0.70006 | 0.87601 | 0.79365 | 0.69257 | 0.4979 | 0.31072 | 0.38559 | 0.34441 | 0.063642 | 0.27703 | 0.38934 | 0.25457 | -0.23585 | -0.48293
4 | -0.67309 | -0.67956 | -0.69898 | -0.69898 | -0.71516 | -0.73458 | -0.66662 | -0.44981 | -0.33655 | -0.35596 | -0.44981 | -0.48864 | -0.45304 | -0.49187 | -0.46275 | -0.54689 | -0.61484 | -0.54689 | -0.38509 | -0.34625 | -0.34625 | -0.45628 | -0.5663 | -0.58896
5 | -0.4191 | -0.54949 | -0.64728 | -0.64263 | -0.64263 | -0.70316 | -0.63331 | -0.25146 | 0.083821 | 0.2794 | 0.46101 | 0.48895 | 0.42842 | 0.35391 | 0.23284 | 0.14901 | 0.12573 | 0.11642 | 0.11642 | 0.02794 | 0.24681 | 0.11642 | 0.065194 | -0.10245
6 | 0.30548 | 0.33889 | 0.25775 | 0.30309 | 0.31025 | 0.31861 | 0.30787 | 0.57039 | 0.65392 | 0.65273 | 0.57039 | 0.68136 | 0.71 | 0.65392 | 0.5692 | 0.50118 | 0.61096 | 0.59187 | 0.46419 | 0.43077 | 0.50714 | 0.39975 | 0.30429 | 0.34009
7 | -0.58938 | -0.60598 | -0.64333 | -0.65994 | -0.61843 | -0.66824 | -0.57278 | -0.26148 | -0.045656 | -0.037355 | 0.07886 | 0.024903 | 0.0083011 | 0 | -0.066409 | -0.11622 | -0.17017 | -0.22413 | -0.19508 | -0.23658 | -0.16602 | -0.31129 | -0.3943 | -0.42336
8 | -0.73783 | -0.74276 | -0.75015 | -0.75385 | -0.74399 | -0.72675 | -0.61712 | -0.50995 | -0.49887 | -0.49148 | -0.48286 | -0.47916 | -0.49025 | -0.50872 | -0.56046 | -0.58509 | -0.6048 | -0.60727 | -0.61835 | -0.63929 | -0.67994 | -0.70704 | -0.71812 | -0.73167

## Qc, Summer, S2
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55253 | 0.62898 | 0.59861 | 0.59274 | 0.5798 | 0.59523 | 0.62531 | 1.1946 | 1.377 | 1.3384 | 1.2557 | 1.2916 | 1.3608 | 1.333 | 0.92515 | 1.1854 | 1.2495 | 1.1252 | 0.92797 | 0.84171 | 0.88353 | 0.86877 | 0.61168 | 0.6005
2 | 0.0231 | -0.1386 | -0.15628 | -0.2284 | -0.27107 | -0.21214 | -0.26565 | 0.68356 | 0.87213 | 1.0972 | 0.63642 | 0.56594 | 0.3967 | 0.53129 | 0.24042 | 0.19835 | 0.231 | 0.42004 | 0.82946 | 0.83324 | 0.64679 | 0.50678 | 0.23807 | 0.047613
3 | -0.1451 | -0.34367 | -0.5995 | -0.54825 | -0.56514 | -0.53313 | -0.02935 | 0.62635 | 0.84771 | 0.84696 | 0.69306 | 0.86725 | 0.77778 | 0.67872 | 0.49292 | 0.31383 | 0.38559 | 0.34441 | 0.064915 | 0.27426 | 0.38934 | 0.25711 | -0.23821 | -0.49259
4 | -0.68655 | -0.68636 | -0.69199 | -0.71296 | -0.70086 | -0.72723 | -0.67329 | -0.44081 | -0.32982 | -0.36308 | -0.4588 | -0.48375 | -0.44398 | -0.48696 | -0.46275 | -0.55782 | -0.60255 | -0.55782 | -0.39279 | -0.34279 | -0.34972 | -0.4654 | -0.56064 | -0.60073
5 | -0.42749 | -0.544 | -0.63434 | -0.65548 | -0.64263 | -0.70316 | -0.63965 | -0.25146 | 0.085497 | 0.27661 | 0.47023 | 0.49384 | 0.42842 | 0.36099 | 0.23051 | 0.14901 | 0.12573 | 0.11409 | 0.11642 | 0.027661 | 0.24681 | 0.11875 | 0.06389 | -0.10245
6 | 0.30548 | 0.34567 | 0.25517 | 0.30006 | 0.31646 | 0.31861 | 0.31402 | 0.56468 | 0.66046 | 0.6462 | 0.57609 | 0.69499 | 0.7242 | 0.64738 | 0.5692 | 0.50619 | 0.62318 | 0.60371 | 0.46419 | 0.43508 | 0.50207 | 0.39575 | 0.2982 | 0.34689
7 | -0.60117 | -0.60598 | -0.63047 | -0.65334 | -0.60606 | -0.66156 | -0.5785 | -0.25625 | -0.044743 | -0.038102 | 0.07886 | 0.025401 | 0.0082181 | 0 | -0.065081 | -0.11738 | -0.16847 | -0.22189 | -0.19117 | -0.24131 | -0.16768 | -0.31752 | -0.38642 | -0.42759
8 | -0.72308 | -0.74276 | -0.74265 | -0.76138 | -0.75143 | -0.73401 | -0.62946 | -0.51505 | -0.49887 | -0.50131 | -0.49251 | -0.47437 | -0.48534 | -0.50872 | -0.56046 | -0.58509 | -0.59271 | -0.61941 | -0.60598 | -0.63929 | -0.66634 | -0.69997 | -0.72531 | -0.73899

## Qc, Summer, S3
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.55253 | 0.62275 | 0.581 | 0.57513 | 0.56832 | 0.59523 | 0.62531 | 1.1946 | 1.377 | 1.3121 | 1.2686 | 1.3044 | 1.388 | 1.2934 | 0.92515 | 1.1975 | 1.2495 | 1.1366 | 0.89158 | 0.83346 | 0.88353 | 0.8514 | 0.58769 | 0.58267
2 | 0.023335 | -0.14143 | -0.15474 | -0.22169 | -0.27378 | -0.2079 | -0.27107 | 0.69039 | 0.88957 | 1.1196 | 0.64278 | 0.56594 | 0.39269 | 0.54755 | 0.231 | 0.19835 | 0.23335 | 0.42428 | 0.79694 | 0.83324 | 0.65339 | 0.50678 | 0.231 | 0.046671
3 | -0.14226 | -0.33693 | -0.58775 | -0.54825 | -0.54852 | -0.53313 | -0.02935 | 0.64533 | 0.84771 | 0.83857 | 0.69306 | 0.88477 | 0.80159 | 0.69257 | 0.50288 | 0.31072 | 0.38945 | 0.34786 | 0.064915 | 0.27149 | 0.38544 | 0.25202 | -0.24057 | -0.48776
4 | -0.68655 | -0.67277 | -0.685 | -0.71296 | -0.72946 | -0.71988 | -0.65995 | -0.4588 | -0.33318 | -0.35952 | -0.44981 | -0.48864 | -0.4621 | -0.49187 | -0.46738 | -0.53595 | -0.62714 | -0.54689 | -0.37738 | -0.34972 | -0.34279 | -0.45172 | -0.57197 | -0.58307
5 | -0.41491 | -0.544 | -0.64728 | -0.65548 | -0.65548 | -0.71019 | -0.62698 | -0.25398 | 0.084659 | 0.2794 | 0.47023 | 0.49873 | 0.4327 | 0.35391 | 0.23051 | 0.1505 | 0.12825 | 0.11409 | 0.11758 | 0.02822 | 0.24681 | 0.11642 | 0.06389 | -0.10347
6 | 0.30548 | 0.33889 | 0.25517 | 0.30612 | 0.31336 | 0.31861 | 0.30171 | 0.5818 | 0.65392 | 0.6462 | 0.57609 | 0.67455 | 0.7029 | 0.66046 | 0.57489 | 0.50118 | 0.62318 | 0.60371 | 0.46419 | 0.42216 | 0.51729 | 0.40375 | 0.2982 | 0.33668
7 | -0.59527 | -0.60598 | -0.6562 | -0.67314 | -0.6308 | -0.67492 | -0.56132 | -0.25887 | -0.044743 | -0.036608 | 0.079649 | 0.025152 | 0.0083841 | 0 | -0.066409 | -0.11622 | -0.17017 | -0.22637 | -0.19703 | -0.23185 | -0.16602 | -0.31129 | -0.39036 | -0.43182
8 | -0.73783 | -0.74276 | -0.73515 | -0.74631 | -0.75143 | -0.72675 | -0.61095 | -0.50486 | -0.49887 | -0.49148 | -0.48768 | -0.47916 | -0.49025 | -0.51381 | -0.57167 | -0.58509 | -0.6169 | -0.60119 | -0.61217 | -0.64568 | -0.67994 | -0.6929 | -0.70376 | -0.74631

## UpFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0.43126 | 0.47477 | 0.61795 | 0.70846 | 0.83299 | 0.9737 | 0.86797 | 1.2409 | 1.1383 | 1.2857 | 1.3213 | 1.2257 | 1.1562 | 1.0645 | 0.9805 | 0.88244 | 0.87325 | 0.69189 | 0.57245 | 0.67929 | 0.69213 | 0.79097 | 0.38406 | 0.36874
2 | 0.35939 | 0.39564 | 0.51496 | 0.59038 | 0.69415 | 0.81142 | 0.7233 | 1.034 | 0.94862 | 1.0714 | 1.1011 | 1.0214 | 0.96353 | 0.88707 | 0.81708 | 0.73537 | 0.72771 | 0.57657 | 0.47705 | 0.56608 | 0.57678 | 0.65914 | 0.32005 | 0.30728
3 | 0.28751 | 0.31651 | 0.41197 | 0.47231 | 0.55532 | 0.64913 | 0.57864 | 0.82724 | 0.7589 | 0.85713 | 0.8809 | 0.81711 | 0.77082 | 0.70965 | 0.65367 | 0.58829 | 0.58217 | 0.46126 | 0.38164 | 0.45286 | 0.46142 | 0.52731 | 0.25604 | 0.24583
4 | 0.21563 | 0.23738 | 0.30898 | 0.35423 | 0.41649 | 0.48685 | 0.43398 | 0.62043 | 0.56917 | 0.64285 | 0.66067 | 0.61283 | 0.57812 | 0.53224 | 0.49025 | 0.44122 | 0.43663 | 0.34594 | 0.28623 | 0.33965 | 0.34607 | 0.39548 | 0.19203 | 0.18437
5 | 0.21563 | 0.23738 | 0.30898 | 0.35423 | 0.41649 | 0.48685 | 0.43398 | 0.62043 | 0.56917 | 0.64285 | 0.66067 | 0.61283 | 0.57812 | 0.53224 | 0.49025 | 0.44122 | 0.43663 | 0.34594 | 0.28623 | 0.33965 | 0.34607 | 0.39548 | 0.19203 | 0.18437
6 | 0.21563 | 0.23738 | 0.30898 | 0.35423 | 0.41649 | 0.48685 | 0.43398 | 0.62043 | 0.56917 | 0.64285 | 0.66067 | 0.61283 | 0.57812 | 0.53224 | 0.49025 | 0.44122 | 0.43663 | 0.34594 | 0.28623 | 0.33965 | 0.34607 | 0.39548 | 0.19203 | 0.18437
7 | 0.21563 | 0.23738 | 0.30898 | 0.35423 | 0.41649 | 0.48685 | 0.43398 | 0.62043 | 0.56917 | 0.64285 | 0.66067 | 0.61283 | 0.57812 | 0.53224 | 0.49025 | 0.44122 | 0.43663 | 0.34594 | 0.28623 | 0.33965 | 0.34607 | 0.39548 | 0.19203 | 0.18437
8 | 0.21563 | 0.23738 | 0.30898 | 0.35423 | 0.41649 | 0.48685 | 0.43398 | 0.62043 | 0.56917 | 0.64285 | 0.66067 | 0.61283 | 0.57812 | 0.53224 | 0.49025 | 0.44122 | 0.43663 | 0.34594 | 0.28623 | 0.33965 | 0.34607 | 0.39548 | 0.19203 | 0.18437

## DownFlex, Summer
LoadID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1.1956 | 1.2653 | 1.3361 | 1.3969 | 1.4127 | 1.4778 | 1.4702 | 1.3897 | 1.2591 | 1.849 | 1.8056 | 1.6627 | 1.6223 | 1.6289 | 1.5518 | 1.4224 | 1.2784 | 1.2325 | 0.77475 | 0.82853 | 0.90585 | 0.92746 | 0.96728 | 1.0677
2 | 0.99635 | 1.0544 | 1.1134 | 1.1641 | 1.1773 | 1.2315 | 1.2252 | 1.1581 | 1.0493 | 1.5408 | 1.5047 | 1.3856 | 1.3519 | 1.3574 | 1.2931 | 1.1854 | 1.0653 | 1.0271 | 0.64563 | 0.69044 | 0.75487 | 0.77288 | 0.80607 | 0.88975
3 | 0.79708 | 0.84354 | 0.89076 | 0.93125 | 0.94182 | 0.9852 | 0.98016 | 0.92648 | 0.83943 | 1.2327 | 1.2038 | 1.1084 | 1.0815 | 1.086 | 1.0345 | 0.94828 | 0.85225 | 0.82168 | 0.5165 | 0.55235 | 0.6039 | 0.61831 | 0.64485 | 0.7118
4 | 0.59781 | 0.63266 | 0.66807 | 0.69844 | 0.70636 | 0.7389 | 0.73512 | 0.69486 | 0.62957 | 0.92451 | 0.90282 | 0.83133 | 0.81113 | 0.81447 | 0.77588 | 0.71121 | 0.63919 | 0.61626 | 0.38738 | 0.41426 | 0.45292 | 0.46373 | 0.48364 | 0.53385
5 | 0.59781 | 0.63266 | 0.66807 | 0.69844 | 0.70636 | 0.7389 | 0.73512 | 0.69486 | 0.62957 | 0.92451 | 0.90282 | 0.83133 | 0.81113 | 0.81447 | 0.77588 | 0.71121 | 0.63919 | 0.61626 | 0.38738 | 0.41426 | 0.45292 | 0.46373 | 0.48364 | 0.53385
6 | 0.59781 | 0.63266 | 0.66807 | 0.69844 | 0.70636 | 0.7389 | 0.73512 | 0.69486 | 0.62957 | 0.92451 | 0.90282 | 0.83133 | 0.81113 | 0.81447 | 0.77588 | 0.71121 | 0.63919 | 0.61626 | 0.38738 | 0.41426 | 0.45292 | 0.46373 | 0.48364 | 0.53385
7 | 0.59781 | 0.63266 | 0.66807 | 0.69844 | 0.70636 | 0.7389 | 0.73512 | 0.69486 | 0.62957 | 0.92451 | 0.90282 | 0.83133 | 0.81113 | 0.81447 | 0.77588 | 0.71121 | 0.63919 | 0.61626 | 0.38738 | 0.41426 | 0.45292 | 0.46373 | 0.48364 | 0.53385
8 | 0.59781 | 0.63266 | 0.66807 | 0.69844 | 0.70636 | 0.7389 | 0.73512 | 0.69486 | 0.62957 | 0.92451 | 0.90282 | 0.83133 | 0.81113 | 0.81447 | 0.77588 | 0.71121 | 0.63919 | 0.61626 | 0.38738 | 0.41426 | 0.45292 | 0.46373 | 0.48364 | 0.53385

## Pg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.615e-05 | 2.529e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041438 | 0.89182 | 2.2005 | 3.0522 | 3.2299 | 3.4024 | 3.0967 | 2.3423 | 1.2295 | 0.28607 | 0.0017034 | 0.00030076 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.831 | 2.418 | 2.5067 | 2.3908 | 2.0889 | 1.9031 | 1.6951 | 1.5056 | 1.3936 | 1.2942 | 1.3046 | 1.3371 | 1.211 | 1.2032 | 1.4924 | 1.674 | 1.6008 | 1.9985 | 1.7744 | 1.8328 | 2.0953 | 2.0355 | 1.9358 | 2.1241
4 | 0 | 4.4766e-05 | 2.7661e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041015 | 0.86559 | 2.0495 | 2.7615 | 3.2619 | 3.436 | 2.8313 | 2.3882 | 1.2419 | 0.28885 | 0.0017561 | 0.00028873 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.3843e-05 | 2.5817e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.83062 | 2.179 | 2.7615 | 3.2619 | 3.5371 | 2.8903 | 2.1816 | 1.2916 | 0.27774 | 0.0017034 | 0.00031279 | 7.5089e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.2614e-05 | 1.304e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.44154 | 1.0787 | 1.4389 | 1.519 | 1.6338 | 1.4156 | 1.1941 | 0.62718 | 0.14165 | 0.00089561 | 0.00015038 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.4766e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041861 | 0.84811 | 2.0495 | 2.9359 | 3.2939 | 3.5034 | 2.8903 | 2.3193 | 1.1798 | 0.2833 | 0.0017561 | 0.00029775 | 8.2129e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.6677 | 2.4659 | 2.4816 | 2.5357 | 2.0249 | 1.9792 | 1.678 | 1.5516 | 1.3936 | 1.2811 | 1.3312 | 1.2728 | 1.187 | 1.1789 | 1.4924 | 1.7242 | 1.6345 | 1.9985 | 1.7926 | 1.9462 | 2.116 | 1.9146 | 2.0148 | 2.1464
4 | 0 | 4.5227e-05 | 2.6344e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.87434 | 2.2653 | 2.8778 | 3.3578 | 3.335 | 2.8608 | 2.3193 | 1.2668 | 0.28885 | 0.001721 | 0.00029174 | 7.5871e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.4304e-05 | 2.7397e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043552 | 0.84811 | 2.1574 | 3.0522 | 3.3578 | 3.4024 | 2.8313 | 2.2734 | 1.1923 | 0.27774 | 0.0017912 | 0.00030678 | 7.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.3435e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020296 | 0.42843 | 1.0463 | 1.4389 | 1.6309 | 1.6843 | 1.5336 | 1.1252 | 0.60234 | 0.13332 | 0.00086049 | 0.00015339 | 3.8327e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 4.6612e-05 | 2.6607e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042284 | 0.84811 | 2.179 | 2.9359 | 3.3578 | 3.2002 | 3.0082 | 2.4112 | 1.1923 | 0.26941 | 0.0016859 | 0.00028873 | 8.2129e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.831 | 2.4419 | 2.5819 | 2.3183 | 2.1315 | 1.865 | 1.6437 | 1.5363 | 1.4079 | 1.3465 | 1.3978 | 1.35 | 1.235 | 1.2032 | 1.4178 | 1.6405 | 1.7357 | 1.9604 | 1.8107 | 1.8706 | 2.0123 | 2.0557 | 2.0346 | 2.1241
4 | 0 | 4.7996e-05 | 2.5026e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043975 | 0.83062 | 2.1142 | 2.9941 | 3.1979 | 3.4024 | 2.8018 | 2.2734 | 1.2047 | 0.27496 | 0.0018263 | 0.00030377 | 7.9782e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.5227e-05 | 2.608e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041861 | 0.85685 | 2.2653 | 2.8778 | 3.2939 | 3.3013 | 2.8313 | 2.2964 | 1.2792 | 0.27496 | 0.0018088 | 0.00029775 | 8.2129e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 2.3767e-05 | 1.2645e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020085 | 0.42843 | 1.0355 | 1.4244 | 1.615 | 1.6506 | 1.5041 | 1.2056 | 0.62097 | 0.13609 | 0.00091317 | 0.00014436 | 4.0673e-05 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S1
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
GenID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1